- 公开招标文件

- （分 散 采 购）

- 项目编号: 浙大采招E2024058号

- 项目名称：松阳县职业中等专业学校茶叶深加工及

- 茶叶VR虚拟现实实训室设备采购项目

- 交易方式：政府采购电子交易（政府采购云平台）

- 招 标 人：松阳县职业中等专业学校

- 采购代理机构：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

备案单位：松阳县政府采购监督管理办公室

日 期：二〇二四年四月

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 采购需求	25

第四章 拟签订的合同文本	54

第五章 投标相关文件格式	55

第六章 评标办法和细则（综合评分法）	99

- 公开招标公告

项目概况

(松阳县职业中等专业学校茶叶深加工及茶叶VR虚拟现实实训室设备采购项目)招标项目的潜在投标人应在（浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年5月6日9点30分（北京时间）前提交(上传)投标文件，本项目通过政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）实施电子交易。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：浙大采招E2024058号

2.项目名称：松阳县职业中等专业学校茶叶深加工及茶叶VR虚拟现实实训室设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（元）：950000

5.最高限价（元）：902500

6.采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松阳县职业中等专业学校茶叶深加工及茶叶VR虚拟现实实训室设备采购项目 | 1 | 项 | 具体详见 招标文件第三章 | 标项1； 类型：货物项目。 |

7.合同履行期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止，具体详见招标文件第三章。

8.本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求（合格投标人资格要求）

1.基本资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.特定资格条件

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加本次采购活动；

（3）接受联合体，联合体参加本项目政府采购应满足以下条件：

①两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目政府采购活动，联合体在投标文件中提供联合体协议并明确分工；

②联合体主办方和成员单位均应具备资格要求1、2及特定资格要求第（1）、（2）项；

③联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的投标人确定资质等级；

④联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加本项目政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：公告发布时间至投标截止时间；

2.地址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3.方式：线上获取，联合体由主办方获取采购文件；

（1）潜在投标人完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在投标人获取招标文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取招标文件」-「申请获取招标文件」后在线登记、获取招标文件；

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览招标文件”内公告的招标文件仅供社会公众查阅使用，潜在投标人只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了招标文件后才被视作“获取招标文件”。法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人通过“政府采购云平台”在线下载获取招标文件的时间为准。未按规定获取招标文件的投标人，对招标文件提起的质疑、投诉将不予受理。

4.售价：免费提供。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2024年5月6日9点30分（北京时间）；

2.联合体由主办方提交投标文件；

3.投标地点（网址）

3.1电子投标文件：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上传提交，投标文件成功传输递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执；

3.2备份投标文件：备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格，如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（363498451@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管。压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

4.开标时间：同投标截止时间；

5.开启地点：“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”在线开标，浙江政府采购网→用户入驻/登录→用户登录→项目采购→开标评标→进入开标大厅。

注：投标人应按招标文件规定的方式和时间在线解密。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金；

2.本项目不收取履约保证金；

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内且应当在投标截止时间之前提出，否则被质疑人可以不予接受。投标人应书面形式一次性向招标人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取招标文件的投标人对招标文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载；

4.质疑接收方式：书面形式（当面或邮寄送达）；

5.采购项目需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第三章 采购需求；

6.在线响应（电子投标）说明：（1）本项目采用政府采购电子化交易；（2）投标人应完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）； （3）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；（4）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；（5）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（6）开标时间后30分钟内，投标人须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）；（7）中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库投标人，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry（投标人注册页面）；

7. 其他事项

（1）采购信息发布媒介：

浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/；

（2）联系邮箱：363498451@qq.com。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：松阳县职业中等专业学校

地    址：松阳县水南街道秀峰南路1号

项目联系人（询问）：王伟东

项目联系方式（询问）：13454338633

质疑联系人：钟慧军

质疑联系方式：13905787015

2.采购代理机构信息

名    称：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

地    址：浙江省丽水市莲都区丽青路141号

传    真：0578-2153351

项目联系人（询问）：林波军、谢镔

项目联系方式（询问）：0578-2153351

质疑联系人：杜益龙

质疑联系方式：0578-2151491

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：松阳县财政局

地    址：松阳县西屏街道环城西路95号

传     真：0578-8811952

联  系  人 ：何先生

监督投诉电话：0578-8811960

公告发布日期：2024年4月11日

特别提醒：

1.本项目采用电子招标，投标人自行决定是否安排人员赴现场参与投标（现场开标地点：松阳县公共资源交易中心指定开标室（松阳县城环城西路121号））。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

3.浙江政府采购网相关注册事宜：本项目排名第一的成交候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式投标人”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由投标人自行承担。

- 投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 松阳县职业中等专业学校茶叶深加工及茶叶VR虚拟现实实训室设备采购项目 |  |  |
| 2 | 招标人 | 松阳县职业中等专业学校 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格；开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90日内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在投标人”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理； 2、质疑期限为自获取招标文件或者招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在投标截止时间之前提出，否则被质疑人可以不予接受。投标人应以书面形式向招标人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15日前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 1、接收人：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司； 2、提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2024年5月6日9时30分； 3、提交投标文件地点 （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件：备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（363498451@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 序号 | 须知项目 | 内容 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评审报告经招标人确认后2个工作日内，成交公告在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）等媒体上发布，并同时发出成交通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 偏离 | 不允许实质性偏离和重大偏离 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织，投标人如有需要，经招标人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 |  |  |
| 16 | 答疑会 | 不召开 |  |  |
| 17 | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分组成 |  |  |
| 18 | 投标文件 装订要求 | 本项目投标时采用电子文件，不需提供纸质投标文件，无装订要求。 |  |  |
| 19 | 发布媒体 | 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ |  |  |
| 20 | 招标文件解释权 | 本项目招标文件的解释权属于浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |  |  |
| 21 | 投标人信用信息 查询、存档与使用 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （3）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 （4）招标代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他招标文件一并保存。 （5）投标文件提交截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 （6）联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |  |
| 序号 | 须知项目 | 内容 |  |  |
| 22 | 采购代理 服务费 | 采购代理服务费金额：由中标人支付代理服务费，费用以标项中标金额为计算基数，按下表货物招标收费标准的80%计取（不足5000元按5000元收取），采用差额累计法计算，中标人在领取成交通知书的同时向采购代理机构一次性付清。 成交金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 采购代理服务费交纳形式：汇票/支票/电汇/现金 采购代理服务费由成交人在收到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构支付。汇入以下账户 ： 户名：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 账号：33001694400050000430 开户行：丽水市建行瓯江支行 |
| 23 | 投标人 解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； 3.其他配套设施：如打印机、扫描仪等。 |  |  |
| 24 | 特别提醒 | 中标人提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件副本三份，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |  |  |

### 一 总则

1.适用范围

1.1本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“公开招标”是指招标人依法以招标公告的方式邀请不特定的投标人参加投标。

2.2“电子交易活动”是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2.3“招标（采购）人”系指松阳县职业中等专业学校。

2.4“招标（采购）代理机构”系指浙江大兴建设项目管理咨询有限公司。

2.5“投标人（投标人）”：是指参加本政府采购项目投标的投标人。

2.6“投标人代表”：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

2.7“中标人”：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

2.8“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.9“联合体”系指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

2.10“分包单位”系指与投标人签订分包意向协议的，将承担部分合同内容的其他单位。

2.11“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不存在直接控股、管理关系。

2.12“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.13“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定单位。

2.14“合同”系指招标人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.15“产品”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.16 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.17 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要参数。投标人投标时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则投标无效。

2.18“招标文件/招标文件/公开招标文件”：均指本文件。

2.19“重大偏离”或“保留”：是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

2.20“细微偏离”：是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

2.21“分包”：采购需求中规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包承担主体，分包承担主体应具备采购需求中规定的分包承担主体的资格要求。

2.22本文件所指的投标人公章采用单位CA章或单位公章。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章。

4.联合体说明

4.1本项目接受联合体。

4.2以联合体形式参加本项目采购的，联合体的主办方和成员单位均应当具备采购文件规定的投标人资格要求，并在投标文件中分别提供联合体的主办方及成员单位的资格条件证明材料，在投标文件中提交联合体协议。

4.3以联合体形式参加采购活动的，应当在投标文件中提交由所有联合体成员各方盖章的联合体协议。联合体协议应载明联合体各方承担的工作和义务；联合体协议应当指定主办方，授权其代表所有联合体各成员方，具体负责参与项目投标和合同实施阶段的主办、协调工作；联合体协议中应当载明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4投标文件的报价表中应列明联合体各成员方的各自承担的内容及对应报价。

4.5投标文件盖章事宜，按联合体协议约定由主办方盖章，也可由联合体所有成员单位盖章。

4.6联合体成交的，本项目的采购代理服务费由联合体主办方交纳，也可由联合体所有成员分摊交纳。

4.7联合体协议中仅约定由联合体主办方或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办方或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

4.8采购文件的投标文件格式中除明确说明外所列投标人为联合体协议指定的主办方。

4.9若为联合体参加的，联合体各方的资信、业绩及荣誉等所有涉及内容均予以认可。

5.投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

6.保密

6.1参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

7.语言文字

7.1招标投标有关的语言使用中文。

7.2外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

8.计量单位

招标文件有明确规定的，适用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9.特别说明

9.1除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，法人的分支机构不能参加投标。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

9.2投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为投标人的资信证明文件。

9.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

9.4 ▲投标人对所参加标项内的采购内容必须全部进行响应。

9.5招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标响应但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

9.6投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

9.7中标人为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由中标人承担，合同实施过程中，须与招标人积极配合。

9.8投标人须对所响应产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

9.9本项目不允许转包。

9.10采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人已在招标文件中确定了核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

9.11对采购文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得采购文件之日起计算（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准），且应当在投标截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

### 二   招标文件说明

10.招标文件的构成

10.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

10.1.1招标公告

10.1.2投标人须知

10.1.3采购需求

10.1.4拟签订的合同文本

10.1.5投标相关文件格式

10.1.6评标办法和细则

10.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清和修改

12.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

13.要求

13.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

13.3投标文件的形式和效力

13.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

13.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

14. 投标文件的组成

▲14.1提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。资格文件、商务技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。

15. 投标文件编制内容和要求

15.1 资格文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式：

15.2商务技术文件编制内容和要求：

15.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

15.2.2技术部分（包含但不限于）:

15.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

15.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

15.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

15.3报价文件内容: 详见第五章格式。

15.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,招标人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

15.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

16.投标文件排版、封面

16.1排版：建议所有文字及表格采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

16.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

17.投标有效期

▲17.1提交投标文件的截止之日起90日内有效。

18.投标文件的签署及规定

18.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

18.2电子投标文件及备份投标文件中须投标人公章部分采用单位CA章或单位公章。

18.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

19.无。

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

20.投标文件的加密

20.1投标人应当将资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

20.2电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份投标文件进行压缩并加密。

21.投标文件的提交

▲21.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

21.2不予接收的电子投标文件情形：

（1）投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

（2）未生成加密的电子投标文件；

（3）在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

22.投标文件的修改和撤回

22.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

22.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲22.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲22.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

23.开标

23.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

23.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，建议投标人派代表参加开标会，投标人若未安排人员到场的应准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

23.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

23.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

23.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

23.6采购代理机构做好会议记录，投标人在“开启标书信息”后可查看投标人名单。

23.7投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

23.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

23.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（363498451@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

23.10开标会议结束。

24. 资格审查

24.1 招标人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。

24.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

25. 评审流程：详见第六章。

26. 投标文件的澄清

26.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

27. 对投标文件的比较和评估

评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

28. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

29.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

30. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

30.1短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

30.2长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，招标人应当重新组织政府采购活动。

31. 保密和评审过程的监控

31.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

31.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

32.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

（1）电报、电话、传真形式提交投标文件的；

（2）投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

（3）未按招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）不具备投标文件规定资格要求的；

（5） 投标有效期不足的。

（6）评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

（7）投标文件含有招标人不能接受的附加条款的。

（8）投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（9）招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

（10）投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

（11）评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（12）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知招标人可能影响采购项目实施或损害招标人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

（13）提供虚假材料谋取中标的。

（14）在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

（15）招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

33. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

34. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；

（3）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知招标人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

35. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

36. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对招标人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2） 投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6） 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

（8） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

37.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

37.2潜在投标人提出的询问超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向招标人提出。

### 十   质疑

38.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内且应当在投标截止时间之前提出，否则被质疑人可以不予接受。投标人应以书面形式向招标人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

38.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

38.3质疑投标人可直接提交或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

38.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

38.3.2在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

38.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

38.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

38.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

38.7如联合体参与采购活动，质疑应由组成联合体的所有投标人共同提出。

### 十一  投诉

39.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二  授予合同

40. 中标结果公告及中标通知书

40.1 采购代理机构将在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

40.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

41.授予合同时变更数量的权力

41.1招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

42.签订合同

42.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。

42.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

42.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,招标人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.4质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

42.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，招标人有权延期退还或没收履约保证金，招标人对履约保证金的处理，不影响中标人正常履行合同的义务。

42.6招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

43. 招标人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，验收合格后出具验收书，验收时如发现投标人所提供的产品规格和技术参数或产品的实际性能与招标文件中的技术参数要求不符，招标人有权终止合同，并追究投标人的违约责任。

43.1本项目招标人可以邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

43.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知招标人。招标人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

43.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合招标人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  采购代理服务费

44.本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

### 十五 其他事项

45. 解释权

45.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

45.2.采购代理机构对决标结果不负责解释。

# 采购需求

第一部分  采购项目概况

一、项目背景

茶叶深加工检测实验室的建设旨在提高茶叶产品质量的监控能力，确保产品的安全性和合格性。通过使用先进的检测设备和技术手段，实现对茶叶的功能成分和农药残留等多种技术指标的准确检测，为茶叶生产企业提供科学依据，推动茶叶产业的健康发展。

二、设备基本要求

（一）高效液相仪用于检测茶叶、中药功能成分的依据和优势

高效液相仪是一种先进的仪器，广泛用于样本功能成分的分析和检测。

1、高灵敏度：高效液相仪采用先进的检测器和分离柱，能够实现对茶叶和中药功能成分的高灵敏度检测。这对于分析样品中微量的活性成分非常重要。

2、高分辨率：具有优异的分辨率，可以有效分离和检测茶叶和中药样品中的复杂化合物。这对于确定样品中不同成分的含量和结构非常有帮助。

3、多样化的检测模式：支持多种检测模式，如紫外可见光检测、荧光检测、电化学检测等。这使得用户可以根据不同的需求选择最适合的检测模式。

4、高效分离能力：配备高效的柱和优化的流动相系统，能够实现对复杂样品的快速、准确的分离。这对于茶叶和中药样品中的多种功能成分的分析非常重要。

5、可编程性和自动化功能：具有可编程性和自动化功能，可以实现多种分析方法的自动运行和数据处理。这大大提高了分析的效率和准确性。

（二）选用气相色谱仪用于检测茶叶和中药农药残留的依据和优势如下：

1、高灵敏度：气相色谱仪采用先进的检测器，如质谱检测器（MS）或火焰离子化检测器（FID），能够实现对农药残留的高灵敏度检测。这对于茶叶和中药样品中微量农药残留的检测非常重要。

2、高分辨率：该仪器具有优异的分辨率，可以有效分离和检测茶叶和中药样品中的复杂化合物。这对于确定样品中不同农药的含量和结构非常有帮助。

3、多样化的检测模式：气相色谱仪支持多种检测模式，如质谱检测、火焰离子化检测、氮磷检测等。这使得用户可以根据不同的需求选择最适合的检测模式。

4、高效分离能力：该仪器配备了高效的柱和优化的流动相系统，能够实现对复杂样品的快速、准确的分离。这对于茶叶和中药样品中的多种农药残留的分析非常重要。

5、可编程性和自动化功能：气相色谱仪具有可编程性和自动化功能，可以实现多种分析方法的自动运行和数据处理。这大大提高了分析的效率和准确性。

三、项目建设内容

（一）设备配置

根据需求，需配置以下设备：

- 磨样粉碎机：用于将样品研磨成粉末状，以便后续的检测操作。

- 分析天平：用于精确称量样品和试剂。

- 抽滤器：用于样品的过滤和分离。

- 旋转蒸发浓缩器：用于将样品中的溶液快速浓缩。

- 震荡器：用于样品的混合和溶解。

- 紫外分光光度计：用于茶叶样品中特定物质的含量测定。

- 高效液相仪：用于多种成分的分离和定量分析。

- 气相色谱仪：用于茶叶样品中有机物质的分离和检测、农药残留检测。

- 离心机：用于样品的离心分离。

- 水浴箱：用于样品的加热和恒温操作。

- 鼓风干燥箱：用于茶叶样品的干燥处理。

- 干燥器：用于样品的快速干燥。

- 马弗炉：用于样品的高温处理。

- 超声清洗器：用于样品器皿的清洗和去除杂质。

- pH计：用于样品中酸碱度的测定。

- 原子吸收分光光度计：用于茶叶样品中金属元素的含量测定。

- 微波消解仪：用于将样品中的有机和无机物质转化为溶液，以便进行分析和检测。

- 低温冰箱：用于样本低温存储。

- 高压灭菌锅：用于器皿的高温杀菌。

- 冻干机：用于样本的低温干燥脱水。

（二） 实验室布局和环境

根据设备配置和实验需求，合理规划实验室的布局，确保设备之间的合理距离和通风良好。实验室应具备良好的采光、通风和排污条件，确保实验操作的安全性和可靠性。

第二部分  采购内容及需求

- 一 、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | ▲预算金额 | ▲最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松阳县职业中等专业学校茶叶深加工及茶叶VR虚拟现实实训室设备采购项目 | 1项 | 950000元 | 902500元 | 类型：货物项目 |

二、 采购内容及需求

（一）采购货物详细清单

| 序号 | 标的 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨样粉碎机 | 小型 | 颜色分类：800克【430粉碎仓】铜电机+钢刀片 材质：不锈钢 电压：220V 功率：1.6KW 容量：1500g转速：34000转/分钟 保修期：12个月 | 套 | 2 |
| 2 | 分析天平 | 0.01 | 高白色背光高对比度显示器，称量范围：2200g/0.01g外部校准 | 台 | 2 |
| 3 | 分析天平 | 0.001 | 15mm字高白色背光高对比度显示器，称量范围：220g/0.001g外部校准 ★重复性（≤）：±0.001g ★最大允许误差（≤）：±0.002g 内藏式下称吊钩、RS232接口、过载保护秤盘 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板 具有全方位传感器保护保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固。 具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器） | 台 | 2 |
| 4 | 分析天平 | 0.0001 | 15mm字高白色背光高对比度显示器，称量范围：220g/0.1mg/0.0001g外部校准 ★重复性（标准方差）:0.1 mg ★线性误差：±0.0002 g ★稳定时间：4 s 温漂：±3 内藏式下称吊钩、RS232接口、过载保护秤盘 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板 具有全方位传感器保护保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固。 具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器） | 台 | 2 |
| 5 | 抽滤器 | 含真空机 | ★采样流量（空载)：12L/Mine ★负载能力：-60kPae 电池电量：25.2V10.4Ah 续航时间：大于20小时 采样时间：99小时59秒 工作温度：(-20~+50)℃. 噪声：<55dB(A) 外型尺寸：230×210×270 整机重量：约3.2kge 功耗：<10 W 工作电压：DC24V或AC220V | 台 | 2 |
| 6 | 旋转蒸发浓缩器 | 含真空机， 旋转蒸发仪 | 性能指标： 1．超大LCD数字显示屏可同时显示温度、转速和定时信息 2．★有正反转功能，转速范围20 -280 rpm 3．★5L两用水、油浴加热锅，加热温度可达180℃；不锈钢材质，耐高温，不易生锈耐腐蚀 4．微处理器精确控制加热锅温度，具有过温保护功能 5．专利技术冷凝器，冷凝面积1700 cm²，回收率高，冷凝效果出色 6．双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计，超强密封性，耐高温和耐腐蚀、经久耐用 7．★马达升降 (行程 150 mm)， 具有安全停止功能，意外断电时，马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置 8．蒸发瓶带推出器，方便拆卸 9．★可选配旋蒸防护罩套装，可以方便的安装在加热锅上防止高温液体溅出，保护操作人员的安全 10．配蒸发瓶支架，耐酸碱、耐腐蚀、耐热，抗多种有机溶剂，适合放置各种圆底玻璃器皿，方便使用 11．升降方式：电动 12．电机类型：直流无刷电机 13．USB接口，可外接电脑控制仪器并记录转速、温度数据 14．加热锅内没有水和油时自动切断电源启动防干烧保护 15．外壳防护等级 IP20 16．蒸发瓶和收集瓶多种体积容量可选 电压 [VAC] 100-120/200-240 频率 [Hz] 50/60 功率 [W] 1400 电机 直流无刷电机 速度范围 [rpm] 20-280 速度显示 LCD 正反向旋转 有 温度范围 [℃] 室温-180 温度控制精度 [℃] 水浴：±1℃；油浴：±3℃ 加热功率 [W] 1300 温度显示 LCD 升降方式 电动 升降行程 [mm] 150 定时 有 时间显示 LCD 时间设置范围 [min] 1-999 尺寸 [ D×W×H mm] 465×457×583 重量 [kg] 15 允许环境温度范围 [℃] 5-40 允许相对湿度 80% DIN EN60529保护级别 IP20 | 套 | 2 |
| 7 | 震荡器 | 小型 | 技术指标： 1.适合短时间（点动）或长时间连续工作 ★2.转速范围：0-3000rpm，无级调速，可实现温和/剧烈混合样品 3.偏心球轴承设计，振动头安装方便 ★4. 多种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等 5.在不同负载情况下，仍可保持恒定转速 6.钢制底座和特殊设计的真空吸盘脚可保持仪器稳固可靠 并减小震动 7.运行周转直径：4mm 8.防护等级：IP21 技术参数： MX-S(可调式) 电压 [VAC] 100-120V/200-240V 频率 [Hz] 50/60Hz 功率 [W] 60 振荡方式 圆周 周转直径[mm] 4 电机类型 罩极电机 电机输入功率[W] 58 电机输出功率[W] 10 速度范围 [rpm] 0-3000 转速显示 刻度 运行方式 连续运转/点动 外观尺寸[mm] 127×130×160 重量[kg] 2.0 允许环境温度 [°C] 5－40 允许环境湿度 80% 外壳防护等级 IP21 | 套 | 1 |
| 8 | 紫外分光光度计 |  | 1技术指标及基本参数 1.1光路结构：双光束比例监测系统 1.2★波长范围： 190～1100nm 1.3光谱带宽： 2.0nm（5nm、1nm可选） 1.4波长准确度：±0.3nm（开机自动校准） 1.5波长重现性： ≤0.2nm 1.6★透射比准确度: ±0.3% τ（0-100%τ）±0.002A(0～0.5A) ±0.003A(0.5A～1A) 1.7透射比重复性：0.15% τ（0-100%τ）±0.001A(0～0.5A)±0.0015A(0.5A～1A) 1.8★杂散光： ≤0.02% τ (220nm NaI，340nm NaNO2) 1.9★稳定性： 0.0005A/h（500nm预热后） 1.10★噪声： ±0.0002A (500nm预热后) 1.11基线平直度： ±0.001A 1.12测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量 1.13波长调节：自动调节 1.14光度范围： -4～4A 1.15★检测器： 进口硅光二极管*2 1.16★光源： 进口氘灯，进口钨灯 1.17电源： AC 220V/50Hz 110V/60Hz 1.18功率：120W 1.19仪器尺寸：480×350×220mm 1.20主机净重： 15Kg 2仪器特点 2.1具有扫描功能，可满足各种应用的要求，可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域。 2.2宽广的波长范围，可满足各个领域对波长范围的要求 2.3手动四连池，可满足各种应用对宽大比色皿的特殊要求，最大样品池可达100mm 2.4改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性 2.5丰富的测量方法，具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、双波长等多种测量方法，可满足不同测量的要求 2.6测量数据可通过打印机输出，具有USB接口，macylab可见光谱专用处理软件。可选配串行打印机直接打印测试数据，联PC后可实现数据的贮存、记录、传输及线性回归等。 2.7可断电保存测量参数和数据，方便用户使用 2.8★先进的稳压电源匹配技术，机器在操作过程中灯源电压始终保持在稳定状态，延长了灯源寿命的同时，更增加了测试的准确性。 2.9★该款产品采用了双排风系统，可以及时、高效的排放机器运行中产生的热量，减缓机器老化过程，持续保持机器稳定的测试状态。 2.10★机器采用一体式防震紧固底盘，底盘上安装20mm铸铝板，将光学器件固定在同一平台上，保证光路的一致性，有效提高仪器的稳定性和读数的准确性； 2.11可通过PC控制实现更精确和灵活的测量，可满足不同用户的需求 3软件功能 3.1支持Windows2000/WindowsXP，独特的功能界面设计，能够满足不同领域的界面分析需求，是最简洁易用的专业分析软件； 3.2方便快捷的数据共享功能：一键完成数据转入Word、Excel、文本编辑器，或Windows剪贴板复制到其他应用软件等； 3.3强大的数据处理和图示能力，快速满足各专业对数据的分析和展示要求：数据间计算、自动寻峰、特征点查找、导数、滤波、数理统计、自由标注等； 3.4软件实现QA/QC功能，自动计算线性相关系数，GLP/GMP支持； 3.5带RS232串行接口和USB串口, macylab可见光谱专用处理软件。可选配串行打印机直接打印测试数据，联PC后可实现数据的贮存、记录、传输及线性回归等。 4详细配置 4.1主机1套 4.2 1cm石英比色皿2只 4.3 1cm玻璃比色皿4只 4.4防尘罩1只 4.5电源线1根 4.6使用说明书1本 4.7软件套装1套 4.8UV Analyst工作站1套 4.9加密狗1套 5工作条件 5.1环境温度：10℃~30℃； 5.2室内相对湿度：≤85%； 5.3供电电源交流电压220V±22V，频率50/60Hz； 5.4额定功率：300W； 5.5产品不应受到影响使用的振动和电磁场干扰； 5.6环境内无腐蚀性气体； 5.7产品应有良好的接地线。 | 套 | 1 |
| 9 | 高效液相仪（核心产品） | 自动吸样， 含配套软件、电脑 | 产地：允许进口产品。 一、操作环境 工作电压：100V—240V，600VA 工作温度：4-35℃ 相对湿度：20到85% 二、仪器部分 2.1仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面，或电脑工作站色谱软件控制 工作站：支持GUI操作界面或电脑工作站色谱软件控制 2.2 输液泵 脱气单元：共5路：4路流动相+1路清洗液 （体积 400uL） ★泵类型：并联双柱塞或双柱塞串联泵设计 脉动：< 0.10MPa（1.0mL/min，10MPa，水） ★流速范围：0.0001～10 mL/min ★流速重现性：<0.060%RSD 或 <0.02minSD，其中较大值 ★流量精度：≤±0.1% （1 mL/min,10 MPa） 梯度：4元低压梯度 梯度范围：0～100%（0.1% 步进） 梯度程序：20步 梯度准确度：±0.10%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件） 梯度重现性：±0.10%（1mL/min，10MPa，指定条件） ★最大耐压：≥50MPa ★物理双泵头：便于维护 无需阻尼器即可实现系统压力稳定：减小延迟体积 2.3 自动进样器 进样方式：全量进样（无样品损失） ★最大耐压：≥60MPA 进样准确度：±1.0%（50uL，N=10） 进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2,000uL） 进样精度：RSD≤0.15%RSD； ★交叉污染: ≤0.001% 进样周期：15sec（5uL） ★样品数量： 216位（1.5mL） 样品盘材质：金属材质，更利于热传导实现快速制冷 样品制冷：4～45℃ 进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件） 前处理功能：支持样品转移，添加，稀释 ★共进样功能：对样品进行提前的稀释，降低其溶剂的强度，从而减小溶剂效应的影响 2.4 柱温箱 加热/制冷方式：强制空气循环式，色谱柱加热更均匀 ★容量：可放置3根以上色谱和梯度混合器、柱切换阀等 控温范围：室温-12～90℃ 温度稳定性：0.1℃ 温度准确度：0.5℃ 2.5 检测器 波长范围：190～700nm 波长准确度：±1nm 波长重现性：±0.1nm ★噪音：≤±2.5×10-6AU（250nm，响应 2sec，空池）； 漂移：≤100×10-6AU/h（250nm） ★双波长检测：支持（190 nm - 370 nm 或 371 nm to 700 nm之间任意双波长） 线性范围：<2.5AU（5%） ★采样频率： ≥120Hz 光源：D2 灯 流通池体积：12uL（10mm， TC） 可选池：快速池（8uL，10mm）、半微量池： 2.5uL，5mm） 2.6 扩展性 可灵活扩展同品牌的荧光、同品牌的示差折光、同品牌的蒸发光散射等检测器 可升级为双流路系统 可升级为具有专用软件方法开发系统 三、色谱工作站 GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。 可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理； 四、配置清单： 1.高精度输液泵1套； 2.5路真空脱气机1套； 3.网络化系统控制器1套； 4.大于216位自动进样器1套； 5.柱温箱1套； 6.高灵敏度紫外检测器1套； 7.简体中文版工作站软件1套； 8. 仪器启动包1套； 9. C18色谱柱2根； 10. 工作站1套； 11. 1.5mL进样小瓶500个； 12，PEEK管2根； 13. PEEK接头10个； 14、额外增配玻璃过滤头1套（标配2个）、 15、过滤白头5个、 16、不锈钢接头1套、 | 套 | 1 |
| 10 | 气相色谱仪 |  | 产地：允许进口产品。 一、操作环境 电源：220V，50Hz 温度：操作环境15˚C-35˚C 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 二、仪器部分 2.1柱温箱 柱箱温度：室温以上2℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）； 程序升温：32阶33平台； ★可设定升温速率：240℃/min，支持程序降温； 温度设定精度：0.1℃； 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)； 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min 最大运行时间：9999.99分钟； ★保留时间重现性: ＜0.06% ★峰面积重现性: ＜2% 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列； 具备智能Key模块，既插系统快速识别色谱柱规格型号，无需在色谱系统内输入色谱柱信息，色谱软件同步记录色谱柱使用时间，可非常方便使用人员进行色谱柱使用信息记录。 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。 柱温箱可升级柱温箱插件，进一步提高加热效率 2.2进样单元 ★最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC /EPC），可实现“2个SPL+1个PTV”或“2个PTV+1个SPL”等的进样口组合模式。 2.2.1 分流/不分流进样口 最高温度：450℃； ★配备全自动电子流量控制系统AFC /EPC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量； ★压力设定范围：0 ～150psi； ★压力控制精度：0.001psi； 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； 压力程序：7阶； 分流比设定范围：0 ～ 9999.9 ★流量设定范围：0 ～ 1300mL/min，He；0 ～ 600mL/min，N2 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。 可升级配置气体智选阀，实现SPL进样单元同时连接两种气体类型，分析时可根据工作需要在软件中进行两种类型载气的自动无缝切换。 2.3检测器单元 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC）。 2.3.1 氢火焰离子化检测器（FID） 最高使用温度：≥430℃ 自动点火功能 ★检测限：≤1.2×10-12g/s ( 十二烷 ) 动态范围：≥107 数据采集速率：≥500Hz 2.3.2电子捕获检测器（ECD） 最高使用温度：≥450°C ★检测限：≤4.0 fg/s (γ-BHC) 动态范围：≥105 数据采集速率：≥500Hz 配备隐藏式阳极和高流速，超强抗污染。 2.3.3火焰光度检测器（FPD） 最高使用温度：≥430°C ★检测限：≤P 40fg P/s (磷酸三丁酯)、S1.5pg S/s (十二烷硫醇) 动态范围：≥P 104、S 103 数据采集速率：≥500Hz 2.4液体自动进样器 ★液体进样量范围：介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针，兼容气体进样针 ★样品瓶位数：不少于16位2ml样品瓶 进样量线性：≥99% 面积重现性：小于0.3% RSD 进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL、25 µL、50 µL和 100 µL采用可选件增强型样品操作进样针支架，最大容量为 250 µL和 500 µL ★交叉污染率：<0.01%(1%正己烷中联苯) 可升级样品加热、制冷器/混合器/样品条形码识别器，样品板加热制冷温度为：5–60℃ 2.5主机和电子流量控制器单元 2.5.1 色谱柱和主机功能 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱; ★支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制; 具有专为色谱柱安装设计的 “智能规”组件——进样口/检测器量具的多合一。通过智能规和智能扣或者智能KEY的使用，实现快速的色谱柱安装和维护体验。 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。 主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统，从而节省能源和成本。 主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。 主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。 主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。 主机具有【预老化】功能，在软件中有预老化按键，可根据工作需要，在批处理分析开始前自动执行定制化的老化操作。 主机具有【报错码】功能，遇到系统报错时，主机触摸屏自动显示此错误信息对应的二维码，分析人员扫码即可浏览相应的维护说明，有助于快速了解和解决问题，提高效率。 2.5.2电子流量控制单元 具有大气压力补偿和温度补偿功能； 压力单元包括psi, kPa, bar三种，可自由选择使用； ★压力设定范围：0 ～ 1035kPa; ★压力控制精度：0.001psi； 压力程序阶数：7阶； 压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）； 压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa； 温度系数：< ± 0.068 kPa/°C； 压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月； ★支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气；须提供主机触摸屏显示“4种载气类型可选界面”的截图。 三、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制及信号传送 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。 主机可选择使用USB接口、LAN接口或RS-232C接口传输数据，须提供主机触摸屏界面上显示 5. 法规符合性 控制软件具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GLP/GMP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 四、仪器配置要求： 1、气相色谱仪主机1套； 2、SPL 进样口1套； 3、FID检测器1套； 4、ECD检测器1套； 5、FPD检测器1套； 6、简体中文版工作站1套； 7、氢气发生器1套； 8、水氧捕集阱1套； 9、常用耗材维护包1套； 10、低流失色谱柱2套； 11、液体进样塔1套； 12. 4mL洗针瓶200个； 13．1.5mL进样小瓶500个； 14. 进样隔垫50个； 15. 衬管10根； 16. 工作站1套； 17.高纯氮气（纯度≥99.9995%）钢瓶及减压阀1套 | 套 | 1 |
| 11 | 离心机 | 10ML 15ML, 13000转 | 产品特点： 智能控制系统 操作界面设有5组可一键调用的自定义预设程序，人性化设计功能，可让离心操作更简单。 程序组快捷键，超大存储空间，可储存99个程序组，方便随时调用。 电动门锁，可以选择是否在离心运行结束后自动开启腔门。 长按启动/瞬时键，可实现瞬时离心。 卓越内核性能 真彩高清液晶显示大屏，人性化界面，显示直观，操作简单便捷。同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机。 采用高端芯片、微机控制，直驱变频无刷电机，启动速度快，运行平稳，使用寿命长。 线性驱动，10档加速，10档减速，可根据样本属性不同选择设置，保证样品更佳的分离效果。 可设定启动计时/到达转数计时两种模式。 细心安全呵护 转子自动识别系统，防止人员误操作，离心更安全。 采用灵敏度超高的电磁感应门保、双电子门锁扣设计，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功能，确保运行安全。 机身采用三层优质全钢结构保护，离心内腔专业的环保防腐工艺处理，耐腐蚀。 贴心细节设计 贴心的随机工具架，让随机工具时刻守护在仪器旁。 机身正面设计操作SOP指导图，让实验人员使用仪器更简单，更标准。 配可快速锁紧的转子盖，方便使用。 符合人体工程学，开盖高度低，轻轻一按即可关闭离心机盖。 特殊降噪系统，为实验人提供更舒适的实验环境。 ★最高转速 18000rpm 总功率 750W ★最大相对离心力 31115×g 整机噪声 ≤ 62dB（A） 最大容量 4×100ml 外形尺寸 480×360×330 (mm) 定时范围 1s～99h59min 净重 38kg 转速精度 ±10r/min 转子识别 有 支持电源 AC 220±22V 50Hz 10A / / | 台 | 1 |
| 12 | 水浴箱 | 6孔 | 1.电源电压 （V）220V50Hz 2.消耗功率 （W）500 3.温度波动(℃）±0.5 ★4.控温范围(℃) RT+5～100℃ ★5.控温灵敏度(℃)≤±1 ★6.示值误差(℃)≤±2.5 ★7. 规格：双列六孔 | 台 | 2 |
| 13 | 鼓风干燥箱 | 80L | 产品特点Features 1、 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2、 箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 3、 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 4、★采用进口风机和进口可控硅，使用周期长，可以避免频繁更换。 5、 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 6、可配打印机或485接口，用于连接打印机或计算机实时记录，温度参数变化情况。 7、带“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。 技术参数： 型 号 DHG-9075A 电源电压 220V 50Hz 控温范围 RT +10~300℃ 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 工作环境温度 +5~40℃ ★输入功率 1670W 内胆尺寸（mm） W×D×H 450×400×450 外形尺寸(mm) W×D×H 740×580×630 载物托架（标配） 2块(pcs) 定时范围 1-9999 minutes 备注 进口电机、进口可控硅 | 台 | 1 |
| 14 | 鼓风干燥箱 | 53L | 产品特点： 1、 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2、 箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 3、 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 4、★采用进口风机和进口可控硅，使用周期长，可以避免频繁更换。 5、 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 6、可配打印机或485接口，用于连接打印机或计算机实时记录，温度参数变化情况。 7、带“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。 技术参数： 型 号 DHG-9053A 电源电压 220V 50Hz 控温范围 RT +10~250℃ 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 工作环境温度 +5~40℃ 输入功率 1120W 内胆尺寸（mm）W×D×H 420*400*345 外形尺寸（mm）W×D×H 720*580*530 载物托架（标配） 2块 定时范围 1-9999 minutes 备注 进口电机、进口可控硅 | 台 | 1 |
| 15 | 干燥器 | 玻璃 | 材料：玻璃 规格：210mm | 套 | 1 |
| 16 | 干燥器 | 玻璃 | 材料：玻璃 规格：240mm | 套 | 1 |
| 17 | 干燥器 | 玻璃 | 材料：玻璃 规格：300mm | 套 | 1 |
| 18 | 马弗炉 | 小型 | 精确控制的1200℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定 产品特点： 1、全镜面不锈钢炉口，长期使用不变色。 2、进口双保温陶瓷内胆，性能稳定。 3、真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温，特种合金加热丝三面提供最佳的温度均匀性。 4、平行侧开式炉门，使热端远离操作 5、开门断电，复电延时，确保安全 6、双壳体中空气套隔热，双导风通道，确保通风良好，外壳温升低。 7、高精度微电脑控温仪与精密传感器完美结合，温度精确 8、专用功能键实现温度设定 9、辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、温度过冲自整定、内部参数锁定、过升防止器、断电参数记忆 10、分体式设计，电路可拆卸，便于维修和保养。 安全性：手动炉门安全锁、超温声光报警、菜单锁定、超温保护功能、开门断电、复电延时、热电偶故障 技术参数： 名称：马弗炉 加热方式：左右与上侧合金丝三面加热 性能：★使用温度范围：100-1200℃ 温度分辨率：1℃ 温度波动率：±1℃ 环境温度升至最高温度时间：≤30分钟 方式：连续 构成：排气口：φ30mm后部连接长方形烟囱尺寸80*60mm 炉膛材质：陶瓷纤维 加热器：合金加热丝 额定功率：1.5 kw 外壳：冷轧钢板，表面静电喷涂; 控制器：温度控制方式：双列PID 国产品牌单段仪表 传感器：铂铑传感器 安全装置：手动炉门安全锁、超温声光报警、超温保护功能、开门断电、热电偶故障 规格：内尺寸：（宽*深*高mm）：120*200*80 外形尺寸（宽*深*高mm）：450*685*600 外包装尺寸（宽*深*高mm）：580*775*730 内容积：2 L 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/6.6A 净重/毛重：33/37 可增加配置：带USB数据存储功能液晶程序控温仪 | 套 | 1 |
| 19 | 超声清洗器 | 10L | 主要技术参数： 1.仪器外尺寸：380x270x315(mm) 2.清洗槽尺寸：300x240x150(mm) 3. ★清洗槽容量：10L 4.超声功率：300W，超声功率0-100%无极可调 5.超声频率：40KHz 6.加热功率：300W,温度可调：常温-80℃ 7.时间可调1-999min或常开 8.面板采用有机玻璃，美观大方，五色可选。 9.采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管 10.有不锈钢网架/托架， 11.有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫 12.仪器内外壳均为优质不锈钢 13.电源：220V/50Hz 产品特点: 内胆采用不锈钢SUS304一次冲压成型，无焊接处，防水性能好。 清洗篮采用不锈钢SUS304网筛氩焊成形，提高清洗效果。 清洗机的超声换能器发射功率为50/60W。 超声波工作时间（1-999分钟/常开）任意可调，适合不同场合使用。 6L及以上装有独家定制排水装置，人性化设计，快捷排出清洗后的废水。 清洗温度在室温-80℃范围内任意可调。 清洗机外壳采用进口雾化不锈钢板制作，美观大方，耐酸碱。 采用优质进口核心部件，超声波功率转换效率高，功率强劲，清洗效果好。 独特散热系统，元器件工作更稳定。 PTC加热，加热效果好，PCB板防潮、防腐蚀处理 独家面板采用有机玻璃，美观大方，五色可选 独家无级调功功能，适用于不同超声处理领域，更贴近实验要求。 | 套 | 2 |
| 20 | pH计 |  | 测量范围：-2–16.00 pH 分辨率：0.01 pH; 0.1 pH 准确度：± 0.01 pH mV测量范围：-2,000 – 2,000 mV mV分辨率： 1 mV mV准确度(±)：1 mV 温度范围：-5 °C – 105 °C 温度分辨率：0.1°C 温度准确度(±)：0.3 oC 温度补偿：ATC 和 MTC | 套 | 1 |
| 21 | 低温冰箱 | 容积：328L，温度范围：-10℃～-25℃ | 1.样式：立式。 2.容积：328L。 3.净重：113kg。 4.额定功率：191W。 5.耗电量：1.6kW.h/24h。 6.噪音值：46dB。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：直冷。 9.温度范围：-10℃～-25℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部尺寸（宽*深*高）：673*676*1886（mm）。 12.内部尺寸（宽*深*高）：508*455*1393（mm）。 13.外部材料：喷涂钢板。 14.内部材料：喷涂钢板。 15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 16.外门：1扇。 17.内门：5扇。 18.脚轮：4个；其中2个万向脚轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。 19.压缩机：进口品牌压缩机，数量1个。 ★20.制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保。 ★21.制冷系统：采用国际知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 ★22.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 23.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 ★24.报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门异常报警。 25.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。 26.电器安全： ★（1）备用电池确保断电后报警8小时； （2）温控器测点故障安全运行模式； （3）标配远程报警接口； （4）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； （5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行； *（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 27.特色功能： *（1）箱体外观圆弧角设计，外观视觉柔和； *（2）标配1个暗锁设计，外观简约大方。 *（3）采用嵌入式门把手设计，方便门体开启； *（4）独有的5个内门设计，在开门时，将冷气流失降到最低； *（5）柜内配置高度可调节的浸塑搁物网架； *（6）标配测试孔，方便选配温度记录仪。 28.温度记录仪。 29.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 *30.售后质保：整机质保三年。 | 台 | 1 |
| 22 | 高压灭菌锅 | 工作电源:220V50Hz，补水压力：≥0.2MPa 2.工作温度：+5~126℃,保温时间：1-99.99（分钟或小时） 3.不锈钢材质制成，经久耐用； | 1.工作电源:220V50Hz,功率：4KW，补水压力：≥0.2MPa ★2.工作温度：105-134℃,保温时间：1-99.99（分钟或小时） 3.容量》75L； 4.轻启翻盖结构，轻松、省力、省空间； 5.控制面板的倾斜设计，便于观察和操作； 6.微电脑程序控制灭菌程序中的加热和计时过程； 7.LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态； 8.电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，可以防止冲温。控温精度达到±0.5℃以内； 9.低水位自动补水（防干烧）功能，且有声光报警系统，补完水自动恢复加热； 10.重力排汽法设计，腔内纯蒸汽环境，灭菌效果可靠； 11.径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长； 12.温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警； 13.超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽，保护设备； 14.放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢； | 套 | 1 |
| 23 | 冻干机 | 冷阱温度 -55°C 样品盘尺寸（ mm ) 直径270mm 样品盘层数 3-5层 冻干效率 2.2L/24h | 1、电源要求：220V，50Hz。 2.技术规格： 2.1.一体成型不锈钢冷阱，最大凝冰量为2.5L； ★2.2.标配一键除霜功能； ★2.3.标配高精度皮拉尼真空计，保证真空度的准确性； 2.4.快速插拔式排水接头； 2.5.原装进口制冷压缩机，冷阱温度-55℃； ★2.6.系统断电重启保护功能，主机或真空泵断电时。当断电5分钟内重新供电，系统将进行自动重启继续进行样品冻干。当断电超过5分钟，且冷阱温度高于安全值，系统将不会自动重启。（所有故障均会通过网络传输到手机端 Wi-Fi选配） 2.7.后置式主机电源插口、真空泵电源插口； 2.8真空泵 2.8.1 极限真空度:5.0×10-3mbar； 2.8.2 最大抽气能力：≥165Ｌ／min； 2.9.配置5寸液晶触摸显示屏并采用FTFDS操作系统 2.9.1对温度与真空度实时监控显示 2.9.2可进行触摸屏操作，控制开启/关闭制冷、及真空泵，拥有自动与手动两种模式操作； 2.9.3显示故障代码、操作手册、操作视频、一键除霜控制、冻干终点控制； 2.9.4可通过wifi模式进行实时监控、操控仪器，并且传输故障报警至手机端； 2.9.5内置使用授权安全码、管理授权安全码； 2.9.6维护提醒功能：真空泵换油提醒、散热器清洁提醒、仪器运行时间记录、电压偏移提醒等； 2.9.7仪器管理功能：可以进行数据云端记录； 2.9.8可以表格或曲线的形式进行实时数据的显示及存储，并能够通过usb进行数据传输； 2.9.9可设置时间、温度单位、真空度单位； 2.9.10可进行附件的添加及设置附件参数； 2.10 样品冻干室 2.10.18阀透明干燥室1套； 2.11 样品隔板 2.11.1 不锈钢四层隔板，每层隔板直径270mm1个； 2.11.2 冻干瓶 300ml冻干瓶4个 600ml冻干瓶4个 3 售后服务 3.1 整机质保24个月； 3.2 终身维修，2小时响应，48小时到达现场维修；质保期外维修不收取上门费，只收取更换的配件费； 3.2 提供免费培训，可根据需求安排工程师定期进行仪器维护。 | 套 | 1 |

（二）实验室装修清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木实验边台750 | 规格：L*750*800mm；样式结构：钢木材质，带空位，一字型PVC拉手，一抽屉一开门结构，DTC合金铰链和三节静音导轨；台柜材质：钢架主材采用40mm*60mm*1.5mm优质方钢，表面经环氧树脂喷涂防腐处理；柜体主材采用16mm厚优质三聚氰胺板；台面材质：配置12.7mm厚实验室专用防酸碱腐蚀实芯理化板台面； | 延米 | 5.46 |
| 2 | 钢木实验转角台1000 | 规格：1000*1000*800mm；样式结构：钢木材质，满柜，一字型PVC拉手，一开门结构，DTC合金铰链；台柜材质：钢架主材采用40mm*60mm*1.5mm优质方钢，表面经环氧树脂喷涂防腐处理；柜体主材采用16mm厚 优质三聚氰胺板；台面材质：配置12.7mm厚实验室专用防酸碱腐蚀实芯理化板台面； | 组 | 1.00 |
| 3 | 钢木实验边台750 | 规格：L*750*800mm；样式结构：钢木材质，满柜，一字型PVC拉手，一抽屉一开门结构，DTC合金铰链和三节静音导轨；台柜材质：钢架主材采用40mm*60mm*1.5mm优质方钢，表面经环氧树脂喷涂防腐处理；柜体 主材采用16mm厚优质三聚氰胺板；台面材质：配置12.7mm厚实验室专用防酸碱腐蚀实芯理化板台面； | 延米 | 7.80 |
| 4 | 实训桌 | 规格：1000*600*800mm；样式结构：钢木材质，底部空位，一字型PVC拉手，双抽屉结构，DTC合金铰链和三节静音导轨；台柜材质：钢架主材采用40mm*60mm*1.5mm优质方钢，表面经环氧树脂喷涂防腐处理；柜 体主材采用16mm厚优质三聚氰胺板；台面材质：配置16mm厚实验室专用防酸碱腐蚀耐高温环氧树脂板台 面，台面四周需加阻水边，台面需开φ25mm导水孔； | 组 | 36.00 |
| 5 | 定制讲台 | 规格：L*800*800mm；样式结构：全钢材质，带空位，上抽屉下开门结构，不锈钢U形拉手，不锈钢合页、三节静音导轨；台柜材质：柜体采用1.0mm实厚优质冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂防腐处理后经180度高温固化；台面材质：配置12.7mm厚实验室专用防酸碱腐蚀实芯理化板台面；生产工艺：全钢柜体整体焊接成型，非散件现场拼装，确保柜体精度、稳定度及承重性能； | 延米 | 2.00 |
| 6 | 实验台功能背板 | 采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂防腐处理表面经环氧树脂喷涂防腐处理； | 延米 | 7.46 |
| 7 | 全钢通风柜1500 | 规格：1500*850*2350mm；柜体：全钢材质，采用1.0mm厚冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂防腐处理，柜内衬5mm厚防腐蚀抗倍特板；玻璃视窗移门：移门传动采用同步轮+同步带+同步轴开启轻松顺滑自如，任意位置无级停留；电气配置：侧立柱上配置一个微电脑液晶屏控制器，两侧外立柱各配置2个10A五孔86型插座，配置一个总空开；台面配置：配置12.7mm厚实验室专用防酸碱腐蚀实芯理化板台面； | 组 | 1.00 |
| 8 | 全钢药品柜 | 规格：900*450*1800mm；柜体：全钢材质，采用1.0mm厚冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂防腐处理；结构样式：对开门结构（4门），上门带透明视窗；配置：内置3块隔板，高度可调节；生产工艺：全钢柜体整体焊接 成型，非散件现场拼装，确保柜体精度、稳定度及承重性能； | 组 | 1.00 |
| 9 | 实验圆凳（带滑轮） | 黑色搪塑材质凳面，可升降，带滑轮 | 组 | 38.00 |
| 10 | φ75万向抽气罩 | 关节：高密度PP材质，可360旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节连接杆：304不锈钢关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合；拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质；伸缩导管：75mm/PP； 最大活动半径：1600mm； | 套 | 2.00 |
| 11 | 不锈钢吸风罩 | 罩口规格：400*400mm；管径：φ110mm材质：304不锈钢材质带手动风量调节阀 | 套 | 1.00 |
| 12 | PP小滴水架 | 规格：400*550mm，单面；材质:高密度PP；可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能,方便使用；分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种； | 套 | 2.00 |
| 13 | PP中水盆 | 规格：内径490*390*300mm；材质：采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化；附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； | 套 | 2.00 |
| 14 | PP小水杯 | 规格：内径145*68*100mm；材质：采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化；附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； | 套 | 1.00 |
| 15 | 50P弯带下水管 | 材质：采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化； | 套 | 3.00 |
| 16 | 三口水龙头 | 主体:加厚铜质；涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射；陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10巴；附件:可拆卸铜质水嘴,可加接防溅滤水器；含进水软管 | 套 | 2.00 |
| 17 | 立式单口龙头 | 主体:加厚铜质；涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射；陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10巴；含进水软管 | 套 | 1.00 |
| 18 | 台式单口洗眼器 | 主体:加厚铜质；洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶；控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管； | 套 | 1.00 |
| 19 | 紧急淋浴双口洗眼器 | 主体采用不锈钢管，连接件采用全铜制造；含沖淋、双口洗眼装置；配有紧急拉手、脚踏板； | 套 | 1.00 |
| 20 | 钢质单孔位岛式插座 | 钢制底壳，表面喷塑处理，含线缆 | 个 | 6.00 |
| 21 | 自流平找平 | 厚度2mm | ㎡ | 150.00 |
| 22 | PVC地胶板 | 2mm厚PVC地板铺贴，切割焊缝 | ㎡ | 150.00 |
| 23 | PVC地面专用胶水 | 专用胶水 | ㎡ | 150.00 |
| 24 | PVC地板上墙铝合金收口条 | pvc地胶上墙收口条铝合金收边条20mm卡3mm | m | 85.00 |
| 25 | 成品钢制净化单开门 | 规格：900*2100mm，与隔墙间配套门套连接，配下压式密封条，带门锁、把手，带视窗。 | 樘 | 2.00 |
| 26 | 门窗安装费 |  | ㎡ | 4.88 |
| 27 | 定制洁净视窗 | 1000*1100mm，单层5mm厚玻璃，配专用铝合金视窗窗框 | 套 | 1.00 |
| 28 | 门封头 | 铝合金材质，表面喷塑 | 对 | 4.00 |
| 29 | 机制岩棉夹心净化彩钢板隔墙 | 机制岩棉夹心净化彩钢板隔墙，防火A级；板厚δ＝50mm,钢板厚δ=0.426mm | ㎡ | 40.00 |
| 30 | 彩钢板安装费 |  | ㎡ | 40.00 |
| 31 | 玻璃胶密封 | 中性玻璃密封胶，瓷白色 | ㎡ | 40.00 |
| 32 | 彩钢板配套铝合金配件 | 铝合金材质，表面喷塑 | ㎡ | 40.00 |
| 33 | 机制硫氧镁夹心净化彩钢吊顶 | 机制硫氧镁夹心净化彩钢板吊顶，防火A级；板厚δ＝50mm,钢板厚δ=0.426mm | ㎡ | 22.00 |
| 34 | 彩钢板安装费 |  | ㎡ | 22.00 |
| 35 | 吊顶检修口 | 600*600mm，专用铝合金包边 | 个 | 1.00 |
| 36 | 配套花篮、插片、吊杆 | 吊顶安装专用五金吊件 | ㎡ | 22.00 |
| 37 | 玻璃胶密封 | 中性玻璃密封胶，瓷白色 | ㎡ | 22.00 |
| 38 | 老门料 | 铝合金材质，表面喷塑 | 支/6米 | 1.00 |
| 39 | 洁净LED镜面平板灯48W | 铝合金平板LED灯，600*600mm，48W | 套 | 3.00 |
| 40 | 翘板式开关(鸿雁） | 220V/10A | 套 | 2.00 |
| 41 | 底盒 | 86型金属暗盒 | 个 | 2.00 |
| 42 | 直排通风系统 | 含防腐风机，2.5米防腐管道，同楼层直排。 | 项 | 3.00 |
| 43 | 风机/风阀控制开关 | 含线管、开关 | 套 | 1.00 |
| 44 | 室内风管吊装支架 | 角铁、牙条 | 个 | 3.00 |
| 45 | 新风百叶口 | 铝合金焊接喷塑，带初效过滤网 | 套 | 3.00 |
| 46 | 开孔160 |  | 个 | 2.00 |
| 47 | 开孔250 |  | 个 | 1.00 |

- （三）其它要求

1.产地/品牌：投标人自行填写；

2.本项目允许采购进口产品（欢迎国产产品参与投标），进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定；

3.本项目核心产品为：高效液相仪。不同投标人提供的核心产品品牌均应不同，如核心产品品牌相同，按一家投标人计算，通过资格审查、符合性审查，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得成交候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

4.招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。

5.本次采购货物所列技术配置均为基本要求，投标人必须保证选用的货物设计形象、材质、工艺性相当或高于采购文件要求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

- 6.▲中标人于签订合同前提供原厂授权和原厂售后服务承诺书原件，否则按无效标的处理。

注：以上资料作为项目验收和结算依据，如中标人未能按要求提供，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以取消中标资格并报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告，中标人将承担一切经济损失的赔偿及法律责任，并向采购人支付最终报价10%的违约金。

第三部分 商务要求

| 供货时间 和地点 | 1.供货时间：接采购人通知后30个日历天内完成交货、进场安装、调试并通过验收，满足采购人使用要求。 2.实施地点：招标人指定地点。 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 1.本项目以固定单价形式完成所有的服务内容，中标综合单价不因原材料的上涨或下跌等因素进行调价。数量按实结算，结算价未达到预算金额的风险由中标人自行承担。最终结算以实际用量乘以中标单价结算，但最终结算价不得超过合同价的10%，投标人自行考虑并承担风险费用。投标报价为完成本项目所需的全部费用，包括肥料的生产、供货、运输、装卸车、验收、技术服务、售后服务、产品质量抽检费用、税费、招标代理费等所有费用。 2.本次报价币种为人民币价。 3.填报单价及总价。 |
| 付款方式 （分期付款） | 1.合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的40%作为预付款； 2.货物到场经招标人初验合格后7个工作日内，招标人收到中标人提供的同等金额的正规发票后，向中标人支付合同总价的40%； 3.中标人提供完整的技术资料并经招标人认可且项目通过终验后7个工作日内，招标人收到中标人提供的同等金额的正规发票后支付至合同结算价的100%。 |
| 质保期 | 本项目产品（除特别约定外）质保期不少于一年（质保范围应包含本次采购的所有产品）。若原厂质保期超过1年的以原厂质保期为准。所有质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费上门服务，实行二包政策，出现质量问题包退、包换。质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责，并承担由此产生的一切费用。 |
| 供货质量、安全 要求 | 1.供货质量要求 （1）质量要求：必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；符合采购文件的实质性技术要求。 （2）投标人保证所供的产品必须是全新的出厂原装合格产品，如发生所供产品与合同不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。 2.安全要求 合格，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责，并承担由此产生的一切费用。 |
| 售后服务要求 | 在产品保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知工作日的12-24小时内到现场进行更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知工作日的4小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题造成的直接经济损失应全部由投标人自行负责，更换时间不得超出12小时。 |
| 培训 | 中标人须对招标人的技术人员提供培训（相关费用已包含在本次预算内，投标人自行组价）。 |
| 包装及运输 | 1.中标人要加强服务，根据招标人的生产需要，在接到招标人的供货通知后及时、保质保量将肥料调运到招标人指定地点，运费均由中标人承担。 2.产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书、产品说明书等完整的资料。 3．中标人应保证所供货物是全新的、未使用过的货物。中标人应保证其货物在正常使用条件下，应确保正常使用寿命。 4.中标人应负责货物的途中运输，对途中运输的安全负责。 |
| 验收标准 | 1.验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。 2.招标人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 3.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标人。 4.招标人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由中标人承担。 |
| 品牌要求 | 投标人在投标响应文件的初次分项报价表及技术标中必须对所有投标产品的品牌、产地作出说明。 |
| 服务人员要求 | 1.根据项目特征、特点、需求，按照形式合理、结构清晰、职责明确、配置合理，相互相结合的原则，投标人应按照用户要求成立服务项目组，提供技术团队支持。 2.投标人应具有较强的服务能力，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应，具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，具有相关项目建设和服务的经验，能够独立承担本项目实施，并有良好的工作业绩和履约记录。 3.投标人的所有服务人员应服从招标人的领导和管理。 |
| 其它要求 | 1.知识产权 投标人应保证所提供的服务、货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权和知识产权。投标人应承担侵犯专利权、商标权或其他知识产权的相关责任和费用。 2.保密要求 投标人在项目实施过程中，遵循招标人的保密要求，项目涉及的业务资料、技术资料、数据等应严格保密，不得扩散。 - 3.安全责任 - 投标人在项目实施过程中发生的一切人身意外事故由其自行负责，与招标人无关。 - 5.投标人在履行合同过程中，应自觉遵守国家法律、法规及相关规定，加强自身安全管理，如发生任何违、法违规事件或安全事故，均由投标人负全部责任，招标人不承担任何责任。 |

第三部分  其他说明

（1）现场勘察

为保障项目顺利实施，经招标人同意后投标人可自行至项目现场勘察，现场勘察所产生的费用及风险由投标人自行承担。如投标人未勘察现场造成投标响应偏离，投标人自行承担后果。

（2）其他内容

详见招标文件的“第四章 合同条款”，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

（3）▲转包或分包

1.本项目不得转包：合同乙方不得将本合同标的转包由其他单位承担；

2.本项目部分内容允许分包，但在分包前需经采购人同意，具体要求如下：

（1）分包内容为本项目的非主体、非关键性工作；

（2）本项目允许分包内容为：运输；

（3）分包内容的金额不超过合同金额的30%；

（4）分包投标人应具有完成项目内容的相应能力；

（5）除采购文件约定允许分包的内容外，合同乙方不得擅自将其他合同标的分包给其他单位承担。

说明：如有分包，投标人应在响应文件中明确分包内容，并提供分包意向协议。未提供，视为不分包。

3.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.如有违反以上情形，合同甲方有权解除合同，并追究合同乙方的违约责任。

第四部分▲政府采购政策要求

一、支持绿色发展

1、节能产品的强制采购政策

▲根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019 〕9 号文件规定，对政府采购节能产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的政府强制采购产品的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在磋商响应文件中提供该产品节能产品认证证书扫描件，否则无效。

本项目执行：

【节能产品品目清单详见财政部、国家发展和改革委员会关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）】、【产品认证机构详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号）】

2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在磋商响应文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

本项目执行：

【节能产品品目清单财政部、国家发展和改革委员会关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）】、【环境标志产品品目清单财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）】、【产品认证机构详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号）】

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

三、支持中小企业发展

（一）根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购项目，但对小型、微型企业报价价格进行扣除，扣除比例见《第六章 评标办法和细则》；

1.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：【工业】；

2.中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300 号）。

（二）根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

四、支持创新发展

（1）招标人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

第五部分 实质性内容

本章中所有带▲的内容是招标人提出的实质性内容，投标文件响应内容若不满足实质性内容要求，该投标文件将被评标委员会认定为无效。

▲第六部分 特别说明

本章内容均为招标人基本要求，如投标人无法响应，须在《关于对招标文件中有关条款的拒绝声明》中详细说明，未说明的，视为完全响应并接受所有条款。

1.本项目为一个标项，标项是最小投标单位，投标人必须对标项内的所有内容发起投标响应。投标人在投标时出现遗漏的内容视为“已包含在投标总价内”，投标人如不接受将作无效标处理。招标人不接受投标人给予的任何“赠品”或者“0元”或者与采购无关的其他商品、服务。

2.采购需求中未要求但实施时必须具备的内容由投标人自行补齐，所需费用计入投标总价中，不再另行支付。

3.投标人须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

4.现场勘察：为保障项目顺利实施，经招标人同意后投标人可自行至项目现场勘察，现场勘察所产生的费用及风险由投标人自行承担。如投标人未勘察现场造成投标响应偏离，投标人自行承担后果。

5.中标人项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如中标人项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标人负责，中标人应承担项目实施过程中的所有安全责任及各类损失赔偿。

6.招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权力。

7.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

8.其他内容：详见招标文件的“第四章 拟签订的合同文本”，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

- 第四章  拟签订的合同文本

（合同编号：           ）

项目名称：松阳县职业中等专业学校茶叶深加工及茶叶VR虚拟现实实训室设备采购项目

甲　　方：

乙　　方：

签署地点：

签署日期：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

招标人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件项目编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评审委员会评定 　　　　  　  (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 项目采购依据

政府采购预算执行确认书：

- 第二条 合同价款

| 序号 | 采购内容 | 暂定数量 | 合同单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 小写：￥ 元 大写： 元 |  |  |
| 注：本项目以固定单价形式完成所有的服务内容，合同单价不因原材料的上涨或下跌等因素进行调价。数量按实结算，结算价未达到预算金额的风险由乙方自行承担。最终结算以实际用量乘以中标单价结算，但最终结算价不得超过合同价的10%，乙方已自行考虑并承担风险费用。合同价为完成本项目所需的全部费用，包括肥料的生产、供货、运输、装卸车、验收、技术服务、售后服务、产品质量抽检费用、税费、招标代理费等所有费用。 |  |  |  |  |

- 第三条　组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.中标人澄清修改文件

4.中标人投标文件

5.招标文件澄清修改文件

6.招标文件

第四条  合同履行时间及履行地点

（一）履行时间：以招标人供货通知为准；

（二）履行地点：现场交货，乙方负责运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担，所有货物运抵现场日期为交货日期。

第五条  货款支付

一、本项目合同价款由甲方分期支付给乙方，具体支付方式和时间如下：

（一）合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款，即人民币            元；

（二）货物到场经甲方初验合格后7个工作日内，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，向乙方支付合同总价的40%，即人民币            元；

（三）乙方提供完整的技术资料并经甲方认可且项目通过终验后7个工作日内，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后支付至合同结算价的100%。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款，甲方可不适用前述规定。

②以上价款均为包干价格，如果验收过程中发现面积或采伐数量不足，乙方须补足；如果验收面积或采伐数量超出，超出部分不支付价款，相关风险乙方在合同价中已综合考虑，甲方不再支付除合同价外的任何款项；③如有违约扣款在支付时直接扣除；④乙方须在支付服务费前向甲方开具符合甲方当地财务部门要求的发票，否则甲方不承担逾付的责任。

二、乙方预付款担保（如签订合同前甲方要求提供的）：

1）预付款担保金额：同预付款相等金额；

2）预付款担保形式：银行或保险公司出具的见索即付保函；

3）预付款担保提交时间：与预付款同步；

4）预付款担保期限：保函办理时间起至合同履约结束；

5）预付款担保的退还：合同履约结束后，甲方在收到乙方要求退还预付款担保申请后7个工作日内退还（注：若在预付款担保期限内，乙方未按合同履行约定的，甲方有权对乙方作出扣款，同时乙方必须全额退还本项目的预付款，待预付款退还至甲方后7个工作日内，甲方退还乙方预付款担保。如乙方拒不全额退还预付款的，甲方有权从其递交的预付款担保中得到补偿）

三、甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

1.开户名称：【                】

2.开户银行：【                】

3.账    号：【                】

第六条  服务人员

（一）乙方须派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，以保证项目的正常高效运作。

（二）甲方有权要求撤换不认可的服务人员。乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

第七条  检验和测试

（一）甲方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

（二）检验和测试可以在乙方交货地点或货物的最终目的地进行。如果在乙方现场进行，检测人员应得到乙方提供的全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

（三）如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物。

（四）在交货前，乙方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能包装和重量等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、包装、数量或重量的最终检验。

第八条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的货物，均采用规定的具备保护措施的包装袋进行统一包装，使包装适用于长途运输，确保货物安全无损运抵指定地点。对由于包装不善而引起的货物损坏或损失由乙方承担责任。具体见质量要求。

- 资料

（一）货物的档案资料，包括：货物的数量、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料。

（二）技术资料包括：乙方提供包括货物使用的一切技术资料。

第十条  质量保证及售后服务

（一）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）在质量保证期内，凡货物出现的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担因调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（三）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（四）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内作出解决性响应，乙方在接到甲方通知后，应迅速做出反应，附近地区4小时内、其它地区8小时内派人到达现场处理问题，免费处理有缺陷的货物，直至用户满意为止。

（五）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（六）上述的货物免费保修期为     年，由于甲方保管不当等造成货物质量问题，由甲方负责。

第十一条  项目验收

（一）验收标准：由招标人根据磋商文件要求进行验收。

（二）验收文档：项目验收时，由乙方负责提供相关验收文档等。

第十二条  验收合格条件

（一）符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（二）提供产品合格证。

（三）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

（四）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

（五）相关图纸及技术文件都已提交并得到接受。

第十三条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十四条  违约责任

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡设备在使用过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。或乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的全部经济损失。

第十五条  违约赔偿

（一）除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，乙方应按500元/天的标准向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金或待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（二）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期提供服务处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（三）根据甲方按国家检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格包装与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方退回不合格产品且乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）项目完工时验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改验收后仍不合格的，甲方有权要求乙方15日内退还甲方已支付的合同款，并向甲方支付合同总值20%的违约金，逾期退还合同款及违约金的，每日按相应金额的1%支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十六条  违约终止合同

（一）甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1.乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2.乙方未能履行合同规定的其它义务。

3.在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

（二）乙方应继续执行合同中未中止部分。

（三）在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

第十七条  不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条  安全责任

乙方项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。乙方项目实施过程中应承担项目实施过程中的所有安全责任及各类损失赔偿。

第十九条  风险承担

在合同执行期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

第二十条  转包或分包

（一）合同转让

采购合同不能转让。

（二）合同分包

分包内容：【                          】；

分包金额：【                          】；

接受分包的人：【                     】；

接受分包的人不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

第二十一条  争端的解决

（一）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （2） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

（二）在仲裁期间，本合同无争议的其他条款应继续履行。

第二十二条  合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本项目甲方采购文件文件、乙方响应文件均作为本合同要件, 与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（五）本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲　方：             	                 乙　方：

名　称：(印章)　　　       	             名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　                 年　月　日

授权代表(签字或盖章)：            	     授权代表(签字或盖章)：

地　　址：		     	             	 地　　址：

电　　话：		     	                 电　　话：

开户银行：		     	             	 开户银行：

账　　号：		     	             	 账　　号：

签 约 地：                           签约日期：   年  月   日

## 投标相关文件格式

重要提示

（1）本章中有提供格式的，投标人须按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关有效证明材料），并按格式要求进行签章。

（2）本章未提供格式的，请投标人自行拟定格式。

（3）资格审查投标文件（含封面）可整体上传至政采云系统投标人资格审查响应项任一节点。

## 第一部分“资格文件”格式

### “资格文件”封面

投 标 文 件

（资格文件）

项目名称：

采 购 人：

项目编号：

投标人名称（CA签章）：_________________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

注：投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

▲1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

要求：

证明材料：出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）： A.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 下附：营业执照或上述提到的其他资料扫描件，加盖投标人公章。

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此证明材料。

▲2、符合资格条件的声明函

松阳县职业中等专业学校、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

我单位----                  （投标人全称）参与（项目名称：            ）（项目编号：             ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，招标人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此声明！

注：参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间（具体以开标截止时间为准）。

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此证明材料。

▲3、符合特定资格条件的声明函

松阳县职业中等专业学校、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

我单位----                  （投标人全称）参与（项目名称：            ）（项目编号：            ）投标，郑重承诺如下：

1.我方声明与同一标项的其他投标投标人不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系；

2.我方声明未针对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有虚假，招标人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此声明！

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此证明材料。

▲4、联合体协议书

（注:联合体参加投标时提供）

【联合体所有成员名称】自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加     （项目名称）

项目编号）响应。

一、各方一致决定，【某联合体成员名称】为联合体主办单位，代表所有联合体成员负责提交响

应文件、和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、联合体主办单位或其签署的授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清和确认内容、针对采购内容签署的承诺等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合体分工如下：

【联合体其中一方成员名称】承担的工作和义务为：               ；

【联合体其中一方成员名称】承担的工作和义务为：               。

四、中小企业承接金额比例如下：

【联合体其中一方成员名称】属于【¨小型企业/¨微型企业】，并承接本项目合同金额的【    %】，

我与承担本项目的其他投标人（大中型企业）之间【¨是/¨否】存在直接控股、管理关系；

【联合体其中一方成员名称】属于【¨小型企业/¨微型企业】，并承接本项目合同金额的【    %】，

我与承担本项目的其他投标人（大中型企业）之间【¨是/¨否】存在直接控股、管理关系。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担

连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1.联合体各成员方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采 购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定

资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各成员方不得以任何形式对上述内容进行修改或

撤销。

4.联合体各成员方按照采购文件的规定在投标文件中分别提交资格条件证明文件。

5.如成交，本项目的采购代理服务费由联合体主办单位缴纳。

联合体成员方（主办单位）：               （单位公章）

签署日期：  年 月 日

联合体成员方（成员单位）：               （单位公章）

签署日期：  年 月 日

联合体成员方（成员单位）：               （单位公章）

签署日期：  年 月 日

注：按本格式和要求提供。

附件：政府采购活动现场确认声明书（开标后填写发送至邮箱363498451@qq.com）

政府采购活动现场确认声明书

松阳县职业中等专业学校、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

本人经由                           （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加                         （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人盖章或法定代表人（负责人或授权代表）签字（或盖章）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》至邮箱363498451@qq.com，提交时限为“开启标书信息”后30分钟内，未发送视为无异议。

## 第二部分 “商务技术文件”格式

### “商务技术文件”封面

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

采 购 人：

项目编号：

投标人名称（CA签章）：_________________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

注：投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

## 负责人资格证明书或负责人授权委托书

1.1负责人资格证明书

（注：投标人的负责人作为投标人代表参与本项目采购活动时提供）

投标人名称：

法定地址：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

该同志系单位法定代表人（或负责人）。

特此证明！

投标人盖章：

日     期：

注：投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

后附：

负责人联系方式（手机）：

负责人身份证扫描件：

国徽面： 人像面：

1.2负责人授权委托书

（注：投标人委派委托代理人作为投标人代表参与本项目采购活动时提供）

松阳县职业中等专业学校、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的（项目名称）（项目编号）（标项）项目的招投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日     期：

___________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　 	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

负责人身份证扫描件：

国徽面： 人像面：

委托代理人身份证扫描件：

国徽面： 人像面：

## 2、投标声明书

松阳县职业中等专业学校、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）（标项）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与招标人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得招标人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是招标人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

3、其他资信资料

| 单位 名称 |  | 电话 |  | 主管 部门 |  | 单位 法人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 单位 性质 |  | 技术 负责人 |  | 职务 |  |
| 单位 概况 | 营业执照 经营范围 |  |  | 上一年主要经 济指标 | 年营业收入 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |  |
|  | 资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荣誉情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职员工 总数 | 共 人 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关证明材料附后。

说明:

1.后附投标人的资质、信用、荣誉、体系认证等证明材料及评标办法要求提供的证明材料（如有），资格审查资料中已提供的无需重复提供）。

2.投标人应如实填写以上内容。

4、投标人类似业绩汇总表及证明材料

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料见评审要求。

说明:

1.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

2.后附合同等相关证明材料。

5、政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书

松阳县职业中等专业学校、浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定。本项目中如有产品为政府强制采购的节能品目产品，我公司作为本项目的投标人，承诺将采购经《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的机构认证的节能产品用于松阳县职业中等专业学校（招标人）      （项目名称）        （项目编号）。

6、其他政策要求节能环保产品使用情况

项目名称：

项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供有效认证证书扫描件，否则节能和环保产品不给分。

7、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中“第三章采购需求”商务要求有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

2.完全满足招标文件要求的投标人只需填写“完全满足招标文件的全部要求”。

3.若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按采购要求签约，招标人有权取消该中标人的成交资格并按有关规定重新确定中标人或另行采购。

4.不允许存在实质性负偏离。

8、技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表，无偏离部分无需填到此表内。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

9、产品配置清单

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10、备品备件清单

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述备品备件应随货物同时提供至招标人指定地点。

11、项目实施方案

注：1. 表格内容请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

12、拟派项目实施团队情况说明表

（注：格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

## 项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 职称/职务 | 专业技术水平 | 拟任岗位 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关证明材料。

13、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明

注：1、无拒绝内容可不填写

2、标注“▲”的实质性条款不得拒绝，否则投标无效

## 14、投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料（不得出现报价）。

## 第三部分 “报价文件”格式

### “报价文件”封面

投 标 文 件

（报价文件）

项目名称：

采 购 人：

项目编号：

投标人名称（CA签章）：_________________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

注：投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

1、报价书（开标一览表）

项目编号：

项目名称：

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松阳县职业中等专业学校茶叶深加工及茶叶VR虚拟现实实训室设备采购项目 | 1 | 批 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 投标报价 | 小写：￥ 元 大写： 元 |  |  |

说明：

1.▲投标报价高于最高限价的作无效标处理。

2.具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

3.大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

4.投标人在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

5.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

2、投标价格组成明细表

（注：可以根据第三章采购需求内容自行设计，但必须包括以下内容）

项目编号：

项目名称：

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨样粉碎机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 分析天平 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 分析天平 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 分析天平 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 抽滤器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 旋转蒸发浓缩器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 震荡器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 紫外分光光度计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 高效液相仪（核心产品） | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 气相色谱仪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 离心机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 水浴箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 干燥器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 干燥器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 干燥器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 马弗炉 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 超声清洗器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 20 | pH计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 低温冰箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 高压灭菌锅 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 冻干机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 钢木实验边台750 | 延米 | 5.46 |  |  |  |
| 25 | 钢木实验转角台1000 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 钢木实验边台750 | 延米 | 7.80 |  |  |  |
| 27 | 实训桌 | 组 | 36.00 |  |  |  |
| 28 | 定制讲台 | 延米 | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 实验台功能背板 | 延米 | 7.46 |  |  |  |
| 30 | 全钢通风柜1500 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 全钢药品柜 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 32 | 实验圆凳（带滑轮） | 组 | 38.00 |  |  |  |
| 33 | φ75万向抽气罩 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 不锈钢吸风罩 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 35 | PP小滴水架 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 36 | PP中水盆 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 37 | PP小水杯 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 38 | 50P弯带下水管 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 39 | 三口水龙头 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 40 | 立式单口龙头 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 41 | 台式单口洗眼器 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 42 | 紧急淋浴双口洗眼器 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 43 | 钢质单孔位岛式插座 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 44 | 自流平找平 | ㎡ | 150.00 |  |  |  |
| 45 | PVC地胶板 | ㎡ | 150.00 |  |  |  |
| 46 | PVC地面专用胶水 | ㎡ | 150.00 |  |  |  |
| 47 | PVC地板上墙铝合金收口条 | m | 85.00 |  |  |  |
| 48 | 成品钢制净化单开门 | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 49 | 门窗安装费 | ㎡ | 4.88 |  |  |  |
| 50 | 定制洁净视窗 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 51 | 门封头 | 对 | 4.00 |  |  |  |
| 52 | 机制岩棉夹心净化彩钢板隔墙 | ㎡ | 40.00 |  |  |  |
| 53 | 彩钢板安装费 | ㎡ | 40.00 |  |  |  |
| 54 | 玻璃胶密封 | ㎡ | 40.00 |  |  |  |
| 55 | 彩钢板配套铝合金配件 | ㎡ | 40.00 |  |  |  |
| 56 | 机制硫氧镁夹心净化彩钢吊顶 | ㎡ | 22.00 |  |  |  |
| 57 | 彩钢板安装费 | ㎡ | 22.00 |  |  |  |
| 58 | 吊顶检修口 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 59 | 配套花篮、插片、吊杆 | ㎡ | 22.00 |  |  |  |
| 60 | 玻璃胶密封 | ㎡ | 22.00 |  |  |  |
| 61 | 老门料 | 支/6米 | 1.00 |  |  |  |
| 62 | 洁净LED镜面平板灯48W | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 63 | 翘板式开关(鸿雁） | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 64 | 底盒 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 65 | 直排通风系统 | 项 | 3.00 |  |  |  |
| 66 | 风机/风阀控制开关 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 67 | 室内风管吊装支架 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 68 | 新风百叶口 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 69 | 开孔160 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 70 | 开孔250 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 80 | 合计： |  |  |  |  |  |
| 其中小型、微型企业承接的金额： ，承担本项目合同金额的【 %】 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.除招标人提供招标文件约定的内容外，其他均由中标人完成。

2.合计费用结转至开标一览表。

3.表中不得有给予招标人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

4.各分项报价应合理，且不得低于成本。

5.投标价格组成明细表是报价的唯一载体，投标人填写应尽量详细。

6.代理服务费可在报价表中不单列报价子项，由投标人自行考虑在企业运营成本或各投标报价中。

7.格式可自行扩展。

3、符合政府采购价格扶持政策的证明材料

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 行业 | 制造商企业名称 | 从业人员人数 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 企业类型 （三选一进行承诺） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨样粉碎机 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 2 | 分析天平 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 3 | 分析天平 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 4 | 分析天平 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 5 | 抽滤器 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 6 | 旋转蒸发浓缩器 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 7 | 震荡器 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 8 | 紫外分光光度计 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 9 | 高效液相仪（核心产品） | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 10 | 气相色谱仪 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 11 | 离心机 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 12 | 水浴箱 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 13 | 鼓风干燥箱 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 14 | 鼓风干燥箱 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 15 | 干燥器 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 16 | 干燥器 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 17 | 干燥器 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 18 | 马弗炉 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 19 | 超声清洗器 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 20 | pH计 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 21 | 低温冰箱 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 22 | 高压灭菌锅 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 23 | 冻干机 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 24 | 钢木实验边台750 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 25 | 钢木实验转角台1000 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 26 | 钢木实验边台750 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 27 | 实训桌 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 28 | 定制讲台 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 29 | 实验台功能背板 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 30 | 全钢通风柜1500 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 31 | 全钢药品柜 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 32 | 实验圆凳（带滑轮） | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 33 | φ75万向抽气罩 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 34 | 不锈钢吸风罩 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 35 | PP小滴水架 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 36 | PP中水盆 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 37 | PP小水杯 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 38 | 50P弯带下水管 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 39 | 三口水龙头 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 40 | 立式单口龙头 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 41 | 台式单口洗眼器 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 42 | 紧急淋浴双口洗眼器 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 43 | 钢质单孔位岛式插座 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 44 | 自流平找平 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 45 | PVC地胶板 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 46 | PVC地面专用胶水 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 47 | PVC地板上墙铝合金收口条 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 48 | 成品钢制净化单开门 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 49 | 门窗安装费 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 50 | 定制洁净视窗 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 51 | 门封头 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 52 | 机制岩棉夹心净化彩钢板隔墙 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 53 | 彩钢板安装费 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 54 | 玻璃胶密封 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 55 | 彩钢板配套铝合金配件 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 56 | 机制硫氧镁夹心净化彩钢吊顶 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 57 | 彩钢板安装费 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 58 | 吊顶检修口 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 59 | 配套花篮、插片、吊杆 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 60 | 玻璃胶密封 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 61 | 老门料 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 62 | 洁净LED镜面平板灯48W | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 63 | 翘板式开关(鸿雁） | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 64 | 底盒 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 65 | 直排通风系统 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 66 | 风机/风阀控制开关 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 67 | 室内风管吊装支架 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 68 | 新风百叶口 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 69 | 开孔160 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |
| 70 | 开孔250 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）所属行业：工业，具体要求详见（工信部联企业【2011】300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

（2）监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为： 	             。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：	）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治 区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒 所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（3） 残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称） 单位的（项目名称）项目采购活动并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日      期：

4、代理服务费支付承诺书

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标人，我公司承诺在成交公告发布之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司原意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费账户信息：

户名：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

账号：33001694400050000430

开户行：丽水市建行瓯江支行

## 第六章  评标办法和细则（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由招标人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由招标人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由招标人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.1.1资格及响应符合性审查

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

（1）投标文件中提供的资料无法证明投标人满足招标文件载明的投标人资格要求；

（2）投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（3）未按招标文件的要求签署和盖章的；

（4）未实质性响应招标文件规定的实质性内容的；

（5）投标文件提出了不能满足招标文件要求的验收、工期、质保期等要求的；

（6）存在法律、法规、规章、招标文件规定的其它无效情况的；

3.1.2.技术符合性审查

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

（1）仅提交“备份投标文件”的；

（2）投标人不符合招标资格条件的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）获取文件的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（5）投标文件未有效授权，未提供或提供无效的负责人资格证明书或负责人授权书的；

（6）投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

（7）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审活动无法正常进行；

（8）未实质性响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（9）不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足招标人使用要求；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（11）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3.1.3. 报价符合性审查

（1）报价错误修正

评标委员会将对报价文件进行校核，报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 正本与副本不一致时，以正本为准；

- 开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，评标委员会应判定其为无效标。

（2）合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评审现场30分钟内提供书面说明，必要时可要求投标人提交相关证明材料；评标委员会（少数服从多数原则）认为投标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效标处理。

（3）投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

1）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价或拒绝修正不平衡报价；

2）改变招标人提供的清单内容；

3）评标委员会不调整采购内容及需求的情况下，投标人的最终报价高于初次报价；

4）报价超过招标文件规定的预算价或最高限价；

5）评标委员会认为投标人报价不符合“合理报价澄清说明”情形的；

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的商务技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2 政府采购政策价格扣除；

3.5.3报价修正；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，相同品牌认定，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，招标人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1商务技术权重为70%，分值为70分。

4.1.1商务权重为3%，分值为3分，评委在规定的分值内统一打分。

4.1.2技术权重为67%,分值为67分，评委在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为30%，分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，计分过程中，四舍五入，保留一位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1评分因素及分值范围

5.1.1商务技术分值为70分，权重为70%。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 （电子响应文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。若为联合体参加的，联合体各方的资信、业绩及荣誉等所有涉及内容均予以认可） | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务履约能力 |  | 3 |
| 1 | 类似业绩 | 投标人2020年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每提供一个业绩得1.5分，最高得3分。 注： 注：①合同扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。 ②是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 3.产品如为首台套产品以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。根据投标文件中提供的相应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 3 |
| 二 | 技术服务水平（实施方案） |  | 67 |
| 2 | 技术偏离 | 投标人应如实填写《采购需求响应偏离表》，评标委员会根据投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况进行打分，全部满足采购文件明确的功能、性能和技术指标要求，得25分；允许偏离的功能、性能和技术指标低于采购需求（负偏离）的，每项扣0.2分，标注“★”参数低于采购需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。技术指标有负偏离而供应商未列出的，经评标委员会发现，每项扣2分。以上各项内容扣分后，总分最高25分，最低0分。 注：参数中带“★”为重要参数，提供相关证明材料，扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。 | 25 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人提供的技术方案的科学性、完整性和先进性等情况，由评标委员会成员在分值范围内打分。 方案完整、先进的得每处得2分；方案较完整、先进的每处得1分；方案一般的每处得0.5分，有明显缺陷或未提供的得0分；本项最高得8分。 | 8 |
| 4 | 施工组织方案 | 根据投标人提供的施工组织方案，包括施工先进设计、设备安装布局、实施组织、进度计划、人员安排、质量控制管理措施、安全、文明施工管理措施等方面的完整性、详细性、针对性，由评标委员会成员在分值范围内打分。 方案先进详细可行，针对性强，进度控制准确，效率高，人员安排合理，质量控制、安全、文明施工管理科学合理的每处得1分；方案较详细、较合理、较针对性的每处得0.5分，有明显缺陷或未提供的得0分，本项最高得5分。 | 5 |
| 5 | 售后服务方案及响应程度 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括售后服务方案、响应程度、应急策略、最近服务网点情况、巡检情况等方面的完整性、详细性、针对性，由评标委员会成员在分值范围内打分。 方案设置合理、科学、可行的每处得1分；较合理或较科学或较可行的每处加0.5分，有明显缺陷或未提供的得0分，本项最高得5分。 | 5 |
| 6 | 质量保证和保障措施 | 根据投标人提供的质量保证措施，包括质量保证、保障措施、产品测试、质量承诺等方面的完整性、详细性、针对性，由评标委员会成员在分值范围内打分。 质量保证和保障措施合理、科学、可行的每处得1分；质量保证和保障措施较合理或较科学或较可行的每处加0.5分，有明显缺陷或未提供的得0分，本项最高得5分。 | 5 |
| 7 | 安装、调试、验收方案 | 根据投标人提供的安装调试、验收方案，包括安装、调试、验收等方面的完整性、详细性、针对性，由评标委员会成员在分值范围内打分。 方案合理、科学、可行的每处得1分；较合理或较科学或较可行的每处加0.5分，有明显缺陷或未提供的得0分，本项最高得5分。 | 5 |
| 8 | 质保期 | 在满足招标文件1年质保期的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分。 | 2 |
| 9 | 培训计划 | 根据投标人提供的培训计划，包括培训计划、培训专家、竞赛培训、培训时间、培训频率等方面的完整性、详细性、针对性，由评标委员会成员在分值范围内打分。 方案合理、科学、可行的每处得1分；较合理或较科学或较可行的每处加0.5分，有明显缺陷或未提供的得0分，本项最高得5分。 | 5 |
| 10 | 优惠承诺 | 根据投标人对学校发展提出的优惠条款，由评标委员会成员在分值范围内打分。 优惠条款与本项目结合紧密，实用性、适用性强得5分；与本项目较结合紧密，实用性、适用性强得3分；与本项目不结合紧密，实用性、适用性强得1分；未提供的不得分。 | 5 |
| 11 | 政府采购政策 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2.投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2 |

5.2.报价分值为30分，报价权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评标价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。

⑵参与评审的价格=有效投标报价。

⑶参与评审的价格等于评标基准价的其价格分得满分30分。

⑷其他投标人价格得分按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。

5.3本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4计分过程中，四舍五入，保留二位小数。

5.5落实政府采购扶持政策说明：

本项目执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财 库〔2020〕46 号）的规定，对小型、微型企业的最后报价进行价格评审优惠扶持。

（1）根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）满足以下之一条件，视为小型、微型企业。

3.1按照工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会财政部关于印发《中小企业划型标准规定》的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，所涉企业属于采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（工业）的小型、微型企业，并按财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定在响应文件中提供了【《中小企业声明函》】。

3.2按照财政部司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号） 的规定，所涉企业属于监狱企业，并在响应文件中提供了【《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，监狱企业视为小型、微型企业，享受价格评审优惠扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠扶持。

3.3按照财政部民政部中国残疾人联合会关于《促进残疾人就业政府采购政策》的通知（财库 〔2017〕141 号）的规定，所涉单位属于残疾人福利性单位，并在响应文件中提供了【《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受价格评审优惠扶持。残疾人福利性单位属于小型、微 型企业的，不重复享受价格评审优惠扶持。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 六   修改评标结果

6.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

6.2评标委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理。

### 七   评审纪律和要求

7.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

7.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

7.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

7.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

7.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

7.6 招标人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

7.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

7.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是招标人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

7.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

7.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

7.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

7.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

7.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

7.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

7.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

7.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

7.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

7.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

7.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

7.15.6 上述7.15.1至7.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

7.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

7.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受招标人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。