- 招  标  文  件

采购编号: 浙建航招2022396号

项目名称: 丽水经济技术开发区地下管网智慧监测系统项目

采 购 人: 丽水经济技术开发区建设管理服务中心

采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司

二〇二二年十一月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	7

前列表	7

一   总则	9

二   招标文件说明	10

三   投标文件的编写	11

四   履约保证金	13

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	13

六   开标和评审	14

七   投标无效的情形	17

八   法律责任	18

九   澄清、修改发布媒体	19

十   质疑	20

十一  投诉	21

十二  授予合同	21

十三  验收	22

十四  政府采购政策	22

十五  其他事项	24

第三章  采购需求	25

第四章　政府采购合同	52

第五章　投标相关文件格式	60

一   资格文件格式	60

二   资信商务及技术文件格式	70

三   报价文件格式	81

四   中标人公告内容	90

第六章  评标办法和细则	92

一   总则	92

二   评审委员会	92

三   评标程序	93

四   评标一般规定	94

五   评标办法和细则（若为联合体参加的，联合体各方的资信、业绩及荣誉等所有涉及内容均予以认可）	94

六   评审纪律和要求	97

# 第一章  公开招标公告

项目概况：

丽水经济技术开发区地下管网智慧监测系统项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于 2022年12月09日10:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙建航招2022396号

项目名称：丽水经济技术开发区地下管网智慧监测系统项目

预算金额（元）：15744100.00

最高限价（元）：15744100.00

采购需求：详见招标文件 第三章 采购需求

标项名称: 丽水经济技术开发区地下管网智慧监测系统项目

数量：1项

预算金额（元）：15744100.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三章

备注：

合同履行期限：详见招标文件第三章 采购需求

联合体投标：接受

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至 2022年12月09日10:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网→用户入驻/登录—用户登录→项目采购→获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 招标文件售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间： 2022年12月09日 10:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（374367015@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3. 开标时间： 2022年12月09日10:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）,浙江政府采购网→用户入驻/登录→用户登录→项目采购→开标评标→进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他注意事项：

(1)本项目采用电子招标，投标人自行决定是否安排人员赴现场参与开标。

新冠病毒疫情防控期间，请投标人严格遵守丽水市新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行：

1）参与人员应当领取“丽水健康码”，红、黄码人员不得参与现场开标活动。健康码获取方式：支付宝→城市服务→丽水健康码。

2）参与人员应携带身份证或户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入商会大厦自觉接受大楼物业人员体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离(1.5米），不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

3）进出路线：投标人从大楼一楼正大门进入，登记、扫手机健康码、填写体温表格，电梯上五楼开标厅，按先后顺序固定分散就座，开标结束后原路返回。

4）如遇突发状况，按照“丽水市公共资源交易中心应急处置方案”执行。

(2)政采云平台注册注意事项：

1）供应商未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册；

2）本项目成交供应商未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

3）营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人名称：丽水经济技术开发区建设管理服务中心

项目联系人：黄少锦     联系电话：0578-2990733

质疑联系人：王志杰     联系电话：0578-2600818

地址：丽水经济开发区绿谷大道238号

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

项目负责人：朱建丽   联系电话：0578-2139203   传真：0578-2303501

质疑联系人：李  红   联系电话：0578-2139203   传真：0578-2303501

地址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼1207室

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：丽水市经济开发区财政局

联系人：朱晓晓       监督投诉电话：0578-2600138

地 址：丽水市绿谷大道238号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：丽水经济技术开发区建设管理服务中心

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

日期：2022年11月18日

# 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水经济技术开发区地下管网智慧监测系统项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水经济技术开发区建设管理服务中心 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效。 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑，否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江建航工程咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2022年12月09日10时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（374367015@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年12月09日10 时00分。 地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 履约保证金 | 合同金额的1%。 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 17 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 18 | 强制采购的节能产品清单 | 1.台式计算机 2.便携式计算机 3.平板式微型计算机 4.激光打印机 5.针式打印机 6.液晶显示设备 7.水嘴 8.制冷压缩机 9.空调机组 10.专用制冷、空调设备 11.镇流器 12.视频设备 13.电热水器 14.便器 15.普通照明用双端荧光灯 16.电视设备 17.空调机 注:具体要求详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号 |  |  |
| 19 | 是否允许转包与分包 | 1、转包：不允许。 2、分包：非主体、非关键性工作允许分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 3、小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系丽水经济技术开发区建设管理服务中心。

2.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。

2.3 “采购代理机构”系指浙江建航工程咨询有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员。

2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.7 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.8 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.9本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（如为联合体，指牵头人需盖CA电子章，成员方按格式要求盖章即可）。

2.10“▲”系指实质性要求条款，不允许负偏离。“★”为核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1如为联合体投标。

▲4.2联合体投标时除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；

10.2报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式

▲11.1.1公司有效的营业执照扫描件；

11.1.2 联合体协议书（▲联合体投标时须提供）或分包意向协议（▲合同分包时须提供）；

11.1.3联合体投标人代表委派书；（▲联合体投标时须提供）

11.1.4投标人代表委派书；（▲非联合体投标时须提供）

▲11.1.5政府采购资格承诺函；

▲11.1.6资格声明；

▲11.1.7无重大违法记录声明书；

▲11.1.8信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格文件要求。）

注：

- 资格审查不通过的，不视为合格投标人，不进入下一阶段评审。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文建议字体采用宋体小四号字体，标题字体建议采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1履约保证金金额：合同金额的1%；

15.2履约保证金缴纳时间：合同中约定；

15.3履约保证金缴纳及方式：电汇、转账、银行或保险公司或担保公司出具的保函；

15.4履约保证金退还：项目终验合格后七个工作日内一次性无息退还。

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的，代理机构以投标人在投标截止时间前提交的最后一份备份投标文件为准。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应安排人员准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件。

19.5通过异常处理后解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6开启标书文件后，投标人可通过系统平台查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（374367015@qq.com）提出，并说明理由，疑义须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲修正错误的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的；

28.6评审委员会在符合性审查中，发现与招标文件有重大偏离、未满足“▲”实质性要求的；

28.7投标文件出现两个或两个以上投标方案的；

28.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

28.9投标文件中给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.10投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.11报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

28.12报价文件中出现 “0元”或“免费赠送”等形式的无偿报价的；

28.13投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.14评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.15投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.13提供虚假材料谋取中标的。

28.14在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.15招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

34.7质疑函范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

### 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

### 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权利

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.6以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 十三  验收

39.采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 否 专门面向中小微企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：

| 序号 | 采购内容 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件部分 | 工业 |
| 2 | 软件部分 | 软件和信息技术服务业 |

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

40.6本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 20% （工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

40.7中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

41．节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

42．环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

43．政府强制采购的节能产品品目：见前列表18条。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第41条规定的认证证书。

44.为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

### 十五  其他事项

45. 解释权

45.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

45.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

46. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用以中标金额按下表货物类收费标准的70%计取，按差额定率累进法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |

# 第三章  采购需求

- 一   采购内容清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件部分 |  |  |  |  |
| (一)排水专项 |  |  |  |  |
| 1 | ★流量计 | 20 | 套 |  |
| 2 | 液位计 | 35 | 套 |  |
| 3 | 水质分析仪 | 20 | 套 |  |
| 4 | 无线数据采集终端（市电） | 40 | 套 |  |
| 5 | 无线数据采集终端（锂电） | 35 | 套 |  |
| 6 | 雨量计 | 6 | 套 |  |
| 7 | 积水监测设备 | 14 | 套 |  |
| 8 | 辅材 | 75 | 套 | 无线数据采集终端辅材75（40+35）套 |
| 9 | 施工费（流量计） | 20 | 项 | 采购人负责协调市电电源、协助办理相关手续 |
| 10 | 施工费（液位计、水质监测） | 55 | 项 |  |
| 11 | 施工费（雨量计、积水监测设备） | 20 | 项 |  |
| （二）窨井安全监测 |  |  |  |  |
| 1 | 井盖触发器 | 134 | 个 |  |
| 2 | 安装施工调试 | 134 | 个 |  |
| （三）其他硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 专业小间距结构 | 5.07 | ㎡ |  |
| 3 | 大屏移动支架 | 2 | 套 |  |
| 4 | 无线触摸款主席单元 | 8 | 台 |  |
| 5 | 无线4路主机纯讨论 | 1 | 台 |  |
| 6 | 10路冲电箱 | 1 | 台 |  |
| 7 | 会议专业功放1 | 2 | 台 |  |
| 8 | 全频音箱 | 4 | 台 |  |
| 9 | 会议专业功放2 | 2 | 台 |  |
| 10 | 阵列音柱 | 4 | 台 |  |
| 11 | 16路调音台（2路编组） | 1 | 台 |  |
| 12 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 电源时序器 | 2 | 台 |  |
| 14 | 抑制器 | 1 | 台 |  |
| 15 | 无线领夹一拖二 | 1 | 台 |  |
| 16 | 数字天线放大器（8接口） | 1 | 台 |  |
| 17 | 网络中控主机 | 1 | 台 |  |
| 软件部分 |  |  |  |  |
| （一）智慧管网 |  |  |  |  |
| 1 | 实时运行监测 | 1 | 项 |  |
| 2 | 地图运行监测 | 1 | 项 |  |
| 3 | 图形展示监测 | 1 | 项 |  |
| 4 | 监测数据管理 | 1 | 项 |  |
| 5 | 异常报警推送 | 1 | 项 |  |
| 6 | 历史报警管理 | 1 | 项 |  |
| 7 | 报警策略设置 | 1 | 项 |  |
| 8 | 调度指令管理 | 1 | 项 |  |
| 9 | 监测参数设置 | 1 | 项 |  |
| 10 | 设备安装管理 | 1 | 项 |  |
| 11 | 监测数据共享 | 1 | 项 |  |
| 12 | 配套移动APP | 1 | 项 |  |
| 13 | 报警业务处置流程 | 1 | 项 |  |
| 14 | 跨场景应用 | 1 | 项 |  |
| 15 | 二三维一体化转化、建模 | 1 | 项 |  |
| 16 | 地下管线二维转三维建模 | 1 | 项 |  |
| 17 | 二三维数据查询、展示 | 1 | 项 |  |
| 18 | 二三维一体化管线数据综合展示应用 | 1 | 项 |  |
| 19 | 管网综合决策 | 1 | 项 |  |
| （二）智慧巡检 |  |  |  |  |
| 1 | 巡检任务监测 | 1 | 项 |  |
| 2 | 巡检任务分派 | 1 | 项 |  |
| 3 | 巡检任务管理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 巡检总览管理 | 1 | 项 |  |
| 5 | 巡检任务台账 | 1 | 项 |  |
| 6 | 设施不符管理 | 1 | 项 |  |
| 7 | 巡检事件上报 | 1 | 项 |  |
| 8 | 巡检工单查询 | 1 | 项 |  |
| 9 | 巡检事件工单 | 1 | 项 |  |
| 10 | 巡查任务统计 | 1 | 项 |  |
| 11 | 巡检考勤记录 | 1 | 项 |  |
| 12 | 微信小程序应用（公众版） | 1 | 项 |  |
| 13 | 配套移动APP（巡检员版） | 1 | 项 |  |
| 14 | 跨场景应用 | 1 | 项 |  |
| （三）市政管网审批 |  |  |  |  |
| 1 | 审批流程定义 | 1 | 项 |  |
| 2 | 审批流程创建 | 1 | 项 |  |
| 3 | 审批流程处理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 移动端 | 1 | 项 |  |
| （四）数字化改革门户及系统统一认证 |  |  |  |  |
| 1 | 门户展示 | 1 | 项 |  |
| 2 | 统一认证 | 1 | 项 |  |
| （五）跨场景应用 |  |  |  |  |
| 1 | 对接供水公司相关数据 | 1 | 项 |  |
| 2 | 对接可燃气体智能监测仪相关数据 | 1 | 项 |  |
| 3 | 对接浙政钉、浙里办 | 1 | 项 |  |
| （六）智慧管网-智慧管线驾驶舱场景监控（根据大屏超高分辨率进行适配） |  |  |  |  |
| 1 | 智慧管网驾驶舱主场景 | 1 | 项 |  |
| 2 | 智慧管网驾驶舱子场景 | 1 | 项 |  |
| 3 | GIS地图场景功能应用 | 1 | 项 |  |
| （七）基础平台（空间数据库引擎（GIS平台））注：基于信创考虑，要求使用国产化自主品牌 |  |  |  |  |
| 1 | 二次开发服务 | 2 | 套 |  |
| 2 | 分析服务 | 2 | 套 |  |
| 3 | 资源管理与服务 | 2 | 套 |  |
| （八）管线建库 |  |  |  |  |
| 1 | 管线数据标准 | 1 | 项 |  |
| 2 | 数据归集、预处理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 二维地下管线建库 | 1 | 项 |  |
| 4 | 三维数据建库 | 1 | 项 |  |
| 5 | 地上地下数据更新及三维数据建库 | 1 | 项 | 数据更新及管线三维数据建库（其中包含1300公里综合三维管线建库） |
| （九）计算机及网络系统联调 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机及网络系统联调 | 1 | 项 |  |

- 二   技术参数要求

| 序号 | 设备名称 |  | 参数要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件部分 |  |  |  |  |  |
| (一)排水专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 流量计 |  | 1. 超声波测速： 范围：不小于-9.1 m/s至 +9.1 m/s； 操作范围：不小于25 mm至152 cm； 分辨率：≥0.003 m/s； 精度：≥0.06 m/s或实际波峰流速的4% (采用较大值) 入流流速在 -1.52 和6.10 m/s之间； 2. 超声波测深： 操作范围：不小于25 mm至152 cm； 分辨率：≥0.254 mm； 精度：不低于读数的0.5% 或3.2 mm，以较大值为准； 3. 压力测深： 范围：0-5 PSI 为3.5 m；0-15 PSI为10.5 m；0-30 PSI 为21.0 m； 精度：全量程的+/-1.0% ； 分辨率：≥0.25 mm； 4. 电池和供电时间：内置电池供电（包括采集和通讯供电），按照15分钟的标准采样频率工作时间可实现15个月； 5. 防护等级：IP68； 6. 工作温度：-20-60℃。 |  |  |
| 2 | 液位计 |  | 1. 测量范围：0.3-10米； 2. 测量精度：< 5mm，0.5%； 3. 输出接口：RS485、TTL； 4. 输出协议：MODBUS,9600-8-N-1； 5. 测量速度：上电到输出<5秒； 6. 供电范围：DC2.6V-5V / DC8V-30V； 7. 测量电流：< 25mA,@3.6V / < 10mA,@24V； 8. 待机电流：< 8mA,@3.6V / < 5mA,@24V； 9. 防水等级：IP68，可长期泡水。 |  |  |
| 3 | 水质分析仪 |  | 1. 在线式电导率分析： 检测方法：电极法； 量程：0-5000uS/cm； 精度：±1.5%； 测量时间：6秒； 工作环境：0～55℃； 样品温度：0～65℃； 信号输出：4路模拟信号、3路数字输出、2路开关量输出； 模拟输出：4-20 mA； 数字通讯：MODBUS/RS485； 2. 荧光法溶解氧分析： 检测方法：荧光法：溶氧传感器被一层荧光物质所覆盖，LED光源发出蓝光照射到荧光物质时，荧光物质被激发并发射红光；一个光点池检测荧光物质从发射红光到回到基态所需要的时间只和蓝光发射时间以及氧气浓度有关。溶氧传感器另有LED光源，在蓝光发射的同时发射红光，作为蓝光发射时间的参考。荧光物质发射红光的时间与氧气浓度成反比，据此计算出溶解氧的浓度； 量程 ：0.00～20.00mg/L； 精度 ：≤0.01 mg/L； 重复性 ：±3%； 测量时间：80秒； 工作环境：0～55℃； 样品温度：0～55℃； 模拟输出：4-20 mA； 数字通讯：MODBUS/RS485； 3. 污泥浓度： 检测方法： 90°散射光原理：测量探头内部，位于 45°角有一个内置的 LED 光源，可以向样品发射近红外光，该光束经过样品中悬浮颗粒的散射后，形成与入射光成 90°角的散射光，由该方向的检测器检测，并经过计算，从而得到样品的浊度。当测量污泥浓度时，形成与入射光成 45°角的散射光，并由该方向的后检测器检测，然后悬浮物浓度计通过计算前、后检测器检测到的信号强度，从而给出污泥浓度值； 量程：浊度 0-4000NTU，污泥浓度 0-50g/l； 精度：浊度0-500NTU：±5%或±0.1NTU，取最大者；500-4000NTU：±8%；污泥浓度： ±5%（取决于污泥性质）； 重复性：≤5%； 测量时间：10秒； 光源：LED调制光源； 工作环境：0～55℃； 样品温度：0～55℃； 模拟输出：4-20mA； 数字通讯：MODEBUS/RS485； 可同时检测浊度和悬浮物（污泥）浓度； 4. 在线式PH分析仪： 检测方法： 玻璃电极法； 量程 ：0-14 pH； 精度 ：≤0.02pH ； 重复性 ：±1%； 测量时间：6秒； 工作环境：0～55℃； 样品温度：0～80℃； 模拟输出：4-20 mA； 数字通讯：MODBUS/RS485； 5. 带有温度自动补偿： 输出标准Rs485（Modbus/RTU协议）数字信号或4～20mA信号； 6. 供电 ：100-240VAC(50 HZ)。 |  |  |
| 4 | 无线数据采集终端（市电） |  | 1. 供电方式：直流电； 2. 供电电压：DC18-27V（推荐24VDC）； 3. 工作电流：待机<80mA，发送<200mA，瞬态＜2.5A，@24VDC； 4. 脉冲量/开关量：8路，无源脉冲和有源脉冲，可切换； 5. 模拟量：6路，4-20mA； 6. RS485/RS232：1路，RS485；1路，RS232； 7. 蓝牙：蓝牙5.0及以上； 8. 3.3V输出：1路，可给霍尔传感器供电； 9. 24V输出：1路，可给二次仪表供电； 10. 继电器输出：2路，干触点输出； 11. 采集间隔：1分钟-2小时可配置； 12. 保存间隔：1分钟-2小时可配置； 13. 上报间隔：1分钟-24小时可配置； 14. 通讯方式：4G； 15. 具备液晶屏和实体按键，查看可显示网络连接/参数/传感器数据等参数； 16. 上报地址：4路，UDP / TCP； 17. 数据存储时间：4月，@1分钟存储，2路脉冲量，1路模拟量； 18. 工作环境：-20℃～+55℃； 19. 设备性能好，满足设备的抗电磁干扰、绝缘电阻、抗雷击浪涌要求； ●20. 数据传输协议满足国家水利要求。 ●21.符合《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）。 |  |  |
| 5 | 无线数据采集终端（锂电） |  | 1. 供电方式：一次性锂电池组； 2. 电池容量：≥38AH； 3. 供电电压：3.6VDC； 4. 脉冲量/开关量：8路，无源脉冲； 5. 模拟量：2路，0-2V； 6. RS485/RS232：1路，RS485或RS232； 7. 红外通讯口：1路； 8. 3.3V输出：1路，可给压力变送器供电； 9. 3.3V输出：1路，可给霍尔传感器供电； 10. 采集间隔：1分钟-2小时可配置； 11. 保存间隔：1分钟-2小时可配置； 12. 上报间隔：1分钟-24小时可配置； 13. 通讯方式：4G或NB； 14. 具备液晶屏查看可显示网络连接/参数/传感器数据等参数； 15. 上报地址：1路，CoAP / TCP / UCP； 16. 数据存储时间：15分钟存储、2路脉冲量、1路模拟量，2年； 17. 电池使用时间：1路上报地址、2小时上报间隔、典型工况下，3年； 18. 工作环境：-20℃～+55℃； ●19.防护等级：IP68； ●20.基本功能：设备应有数据存储功能，通过脉冲计数方式连续进行读数，在15分钟保存一次数据的基础上，可保存12个月以上历史数据；设备应有定时自报功能，应能按设定的时间间隔向平台发送数据；设备应对低电压有自检自诊断功能，应能按设置的时间间隔对电池电压进行自检，当电池电压过低时应能正常报警； ●21.反向流和磁干扰功能：设备应有检测、记录反向流的功能；同时当设备受到磁干扰时，应有报警功能； ●24.报警功能：信道或通信信道发生故障时报警；累计流量突变、瞬时流量突变报警；支持上发间隔可配置（1分钟~24小时）。 |  |  |
| 6 | 雨量计 |  | 1. 承雨口径：φ200 ± 0.6mm； 刃口锐角：40°-45°； 2. 分辨力： ≥0.5mm； 3. 测量准确度：≤±3%； 4. 雨强范围：0.01mm～4mm/min（允许通过最大雨强6mm/min）； 5. 发讯方式：干簧管触发方式； 6. 供电方式：一次性锂电池或太阳能板； 7. 采集通道：8路脉冲量/开关量； 8. 输出接口：1路3.3V输出，最大15mA，可给霍尔传感器供电； 9. 设备时钟：带万年历的实时时钟，掉电保存，后备电池容量≥38mAH； 10. 采样频率：脉冲实时采集； 11. 上发频率：1分钟 ~ 24小时可设置，数据上发模式可设置； 12. 通讯方式：4G或NB； 13. 工作温度：-20℃ ~ +70℃； 14. IP防护等级：IP68； 15. 相对湿度：<95%（无凝结）。 |  |  |
| 7 | 积水监测设备 |  | 1. 实时监测：高精度微功耗雷达传感器对积水定时监测，雷达精度高：< 3mm，支持积水深度； 2. 报警信息：积水超限、撞倒、低电量； 3. 采集频率：5分钟采集，间隔可设置； 4. 传输间隔：正常12小时，超限后1分钟密集上传，间隔可设置； 5. 采集精度：低功耗雷达，误差<3mm； 6. 供电方式：支持一次性锂电池或太阳能板，可使用6年； 7. 通讯方式：4G或NB； 8. 考虑运维便捷性和测量高精度，积水测量原理为毫米波雷达； 9. 安装方式采用立柱式，保证积水超过0.4米仍然能保持通讯。 |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 无线数据采集终端（市电）与无线数据采集终端（锂电）配套的安装支架（定制）、电源线缆、信号线等辅材。 |  |  |
| 9 | 施工费（流量计） |  | 需含流量计设备安装调试、路面开槽布线等工作。 |  |  |
| 10 | 施工费（液位计、水质监测） |  | 需含液位计、水质分析仪设备安装调试等工作。 |  |  |
| 11 | 施工费（雨量计、积水监测设备） |  | 需含雨量计、积水监测设现场立杆、设备安装调试等工作。 |  |  |
| （二）窨井安全监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 井盖触发器 |  | 1.实时监控易淹易涝点井盖状态，当发生井盖翻转或移动、水溢时会启动报警，确保安全； 2.支持水溢、位移报警及恢复上报； 3.供电方式：一次性锂电池组； 4.电池容量：≥19AH； 5.供电电压：3.6VDC； 6.工作电流：待机＜50uA，发送<150mA，瞬态＜2A； 7.角度测量范围：-180° ~ 180°； 8.角度测量精度：±0.1°； 9.响应时间：<1s； 10.采集间隔：1分钟-2小时（典型值：15分钟）可配置； 11. 保存间隔：12小时，1分钟-2小时（典型值：15分钟）可配置； 12. 上报间隔：24小时； 13. 通讯方式：4G或NB； 14. 数据存储时间：1月； 15. 电池使用时间：1路上报地址、典型工况下，6年； 16. 工作环境：-20℃～+55℃； 17. 防护等级：IP68； |  |  |
| 2 | 安装施工调试 |  | 需含井盖触发器安装调试等工作。 |  |  |
| （三）其他硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频处理器 |  | 1、投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 2、投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 3、投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 4、投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 5、投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 6、投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 7、投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改等操作，可实现多个场景轮巡切换。 ●8、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 9、投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 10、投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 11、投标产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 12、投标产品支持走廊模式显示功能。 13、投标产品支持英飞拓、PELCO等键盘接入。 14、投标产品对录像文件解码延时≤110ms。 15、投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 16、投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 17、投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 18、投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 19、采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）； 20、投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 21、投标产品的图像切换时间＜20ms。 22、投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 23、视频处理器需与LED显示屏相兼容 |  |  |
| 2 | 专业小间距结构 |  | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；外框、包边根据采购人实际使用环境进行定制，保证整体装饰美观大方 |  |  |
| 3 | 大屏移动支架 |  | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 |  |  |
| 4 | 无线触摸款主席单元 |  | 讨论型无线数字会议系统代表单元； 1.超强抗手机干扰能力，防止手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； 2.TFT显示提示发言模式、工作状态、低压指示和主席控制按键等可以定制内容信息； 3.主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可关闭代表发言； 4.鹅颈式咪杆设计，咪头具有灯环指示开机状态； 5.内置发射天线，使信号全方位发射，在有效范围内不会出现失控状态； 6.使用2节AA 1.5V 电池供电 充电DC接口，可连续使用时间不低于7小时； 7.触控开关可防水还避免了在使用话筒中的开机对音响的冲击声。 单元技术指标 覆盖范围：室内半径60米 音频总增益：≦20dB 信噪比:>85dB 音频总谐波失真：≦0.8% 音频信道: 通信方式:UHF 频率范围：（500MHz --- 950MHz 可供选择） 最大调制量：60K 辐射功率：≦+9dBm 频率偏差：<0.002 参考讲话距离: 不小于10cm--40cm 话筒杆长度: 不小于42CM(可订制) |  |  |
| 5 | 无线4路主机纯讨论 |  | 性能描述： 1.讨论型无线数字会议系统，采用加密音频传输技术，保障会议的保密性； 2.具有先进先出和限制发言、主席专用三种发言模式，发言人数1-4人可选； 3.5.0寸TFT彩屏，分辨率高于800x480，搭配导航键可进行系统设置； 4.系统可设置音量、发言模式、发言人，触控音量、无线参数设置等； 5.智能电源管理功能，主机关闭电源后，各单元将自动关机； 6.系统无需布线，有效工作距离不低于80米； 7.主机通道可选4通道、8通道； 8.主机有双红外信号指示灯用于信号收发。 主控机技术指标 电源输入:DC12V-15V，≧1A 消耗功率:<7W 工作温度: -10℃--40℃ 音频信道： 通信方式:UHF无线方式 频率范围:（500MHz --- 950MHz）可供选择 解调方式：Digitaltransfer 接收灵敏度：--100dBm 控制信道: 通信方式：UHF无线双向 频率范围：500MHz-950MHz 调制方式：FSK 接收灵敏度：-100dBm 辐射功率：≦+6dBm 频率偏差：<0.002 数据速率：100KBPS |  |  |
| 6 | 10路冲电箱 |  | 3个充电电池+充电头+充电线 |  |  |
| 7 | 会议专业功放1 |  | AB类高效率设计，动态大低频力度好 输出功率立体声8Ω2X450W，4Ω2X600W 频响20Hz～20KHz， 灵敏度0.775V/1.4V， 输入阻抗20KΩ， 信噪比＞95Db, 输出类别:Class H, 转换速率:80V/μs, 谱波失真:≤0.05%(¼W/8Ω), 互调失真:≤0.01%, 输出端口:香蕉插、瑞士插座, 阻尼系数:≥250,分离度:80dB， 使用电准：AC 180V～260V(50Hz)， 特征： 环形变压器电源供电。 Class H 功放模块 XLR独立输入接口。 SpeakON Nl4输出插座。 背面板有连接模式选择（立体声/桥接-并接）。 前面板独立通道有电源指示灯,信号指示灯和削峰指示灯。 |  |  |
| 8 | 全频音箱 |  | 配置120°×60°宽指向性号角,箱体采用多层复合夹板,水性环保喷涂制作，高质量单元配置，中纤维密度板构造，多种吊挂点，操作简易快捷，用于语言会议系统、全频扩声，多功能厅等扩声场所。小体积大声压大动态、语言清晰，可以满足不同的扩声场所。 中低音喇叭: 1×10" (140磁Φ50mm) 高音喇叭: 1×1.34" (Φ34mm) 分频点 内置两分频 2.7KHZ 连接 输入 1×NL4 输出 1×NL4 连接方式：±1…LHF 材质 15mm中纤维密度板 表面处理 箱体 黑/白色聚亚胺脂喷涂 面网 黑/白色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布 音箱功率 额定功率RMS 300W 连续功率 600W 最大功率 1200W 指向性 120°×60°（H×V） 灵敏度（1W/1M）97db SPL 最大声压级： 122db SPL 额定阻抗（单只） 8Ω 频率回应：70Hz-18KHz |  |  |
| 9 | 会议专业功放2 |  | AB类高效率设计，动态大低频力度好 输出功率立体声8Ω2X200W，4Ω2X300W 频响20Hz～20KHz 灵敏度0.775V/1.4V 输入阻抗20KΩ 信噪比＞95dB 输出类别:Class H 转换速率:80V/μs 谱波失真:≤0.05%(¼W/8Ω) 互调失真:≤0.01% 输出端口:香蕉插、瑞士插座 阻尼系数:≥250,分离度:80dB 使用电准：AC 180V～260V(50Hz) 特征： 环形变压器电源供电。 Class H 功放模块 XLR独立输入接口。 SpeakON Nl4输出插座。 背面板有连接模式选择（立体声/桥接-并接）。 前面板独立通道有电源指示灯,信号指示灯和削峰指示灯。 |  |  |
| 10 | 阵列音柱 |  | 产品概述： 设计用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。 解决传统会议室扬声器体积过大，壁挂在墙上而不美观的问题。 通过线阵列声柱扬声器中的恒定波束技术，解决传统会议室扬声器投射与干扰的难题。 功能特点： 阵列声柱扬声器采用流线型设计，外形美观实用，适合各种建筑空间扩声，音质优美动听。 声柱扬声器采用ABS塑料混合玻璃纤维强化箱体，坚固耐用。 前方的圆形波导孔与箱体后方的阻尼口形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满。 4*3寸高性能铁氧体驱动单元。 铝制网罩，防锈箱体。 可选配智能安装配件，具有水平仪装置、快拆把手装置、防震橡胶垫。 技术参数： 驱动单元：4x3"铁氧体； 阻抗：8Ω； 额定功率：100W（400W，PEAK）； SPL（1W/1m）：95dB； 最大SPL（1W/1m）：123dB； 频率响应：150Hz~14kHz，-6dB；80Hz~20kHz，-10dB； 外壳材料：ABS塑料+玻璃纤维； 网罩材料：铝； 扩散角度（-6dB）：垂直>20°，水平>120°； |  |  |
| 11 | 16路调音台（2路编组） |  | 应用于安装,录音,多功能厅中小型活动,独奏表演有全面的现声乐队演出等应用 多功能调音台 8/12/16/24路单声输入 通道3段均衡加中频可选 二组编组，三组输助输出，一组返回 100MM高精度对数式衰减推子 256/24Bit DSP效果器 9段主控均衡 一组立体声输出 +48V幻象电源 USB录音，播放功能 通道哑音功能 |  |  |
| 12 | 数字音频处理器 |  | 功能特点： 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密 每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接，可实现互联网远程控制2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上 主要技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ 输出阻抗：平衡100Ω 共模拟制比：>70dB(1KHz) 输入范围：≤+25dBu 频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：>104dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.001% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>104dB（1KHz） 功耗：≤42.4W 电源：AC110V/220V 50/60Hz |  |  |
| 13 | 电源时序器 |  | 配置3.5寸分辨率为240*400可触控高清彩屏，界面简约，操作更人性化； 铝合金面板拉丝工艺； 可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置 (范围1~999秒) ； 每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用，每通道配置电源滤波器； 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 配置RS232和RS485接口，支持级联、外控、中央控制设备控制； 额定输出总电流：40A，单路额定输出电流：20A； 输入电源：AC100-240V 50/60Hz； |  |  |
| 14 | 抑制器 |  | 功能特点： 1. 2寸液晶真彩显示，中英文可选； 2.24BIT高性能A/D及D/A转换； 3.双通道18点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点； 4.自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到1Hz，提升系统声压的同时保持完美音质； 5.个性化PC调试软件，USB免驱通迅方式，操作方便，得心应手； 6.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 7.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 8.每通道，增益-80dB到0dB； 9.本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果； 10.独特的面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节。 技术参数： 1.模拟输入 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 2.输入阻抗 平衡47Ω,不平衡20KΩ 3.最大线路电平输入 +18dBu 4.模拟输出 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 5.输出阻抗 平衡>120Ω,不平衡>60Ω 6.最大输出电平 +20dBu 7.频率响应 20Hz-20KHz,±0.3db 8.信噪比 >105db(A) 9.动态范围 103db 10.总谐波失真+噪声 0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 11.工作电压 110V/220V/AC 50Hz/60Hz 12.接口 输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz，耗电量<30瓦 |  |  |
| 15 | 无线领夹一拖二 |  | 功能特点： 1.采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱，双通道真分集接收机。面板采用LED显示窗口，数字导频,动态独立ID码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约120-180米,具体距离示实际使用环境而定。 2.接收机技术参数: 3.载波频段：UHF520~940MHz（选配） 4.通道数：单通道／双通道／四通道 5.调制方式：FM 6.灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db 7.频带宽度：30MHz 8.最大偏移度：±45KHz 9.综合S/N比：>105dB 10.综合T.H.D:<0.7% @1KHz 11.综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 12.供电：DC 12V~16V 10W 13.输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 14.工作有效距离：120M 手持式技术参数： 15.载波频段：UHF520~940MHz（选配） 16.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 17.谐波幅射：<-65dBm 18.最大偏移度：±45KHz 19.频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 20.频带宽度：120MHz 21.音头：动圈式 22.RF功率输出：15MW 23.电池：AA*2 24.电流消耗:<90mA 25.连续工作时间:12小时 |  |  |
| 16 | 数字天线放大器（8接口） |  | 特点： 1、快速监测现场干扰频率 2、无线UHF信号放大功能 3、同时可以级联三台共用2个防风天线板 4、8路和16路可以选配 频谱监测及天线放大分配系统 单台主机最大支持8支无线发射BNC天线同时工作，兼容各大品牌UHF频段无线麦克风接收机使用，现场无线电频谱扫描监测功能，为射频频点分配及管理提供依据，特高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰，采用高性能材料及高保真电路，确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离，能够为众多无线接收机提供稳定的无线电信号，两个50欧姆BNC型天线级联端口，同时支持三台天线放大系统主机共用2个天线板级联使用。 射频波段：450-950MHz 射频端口：BNC 天线馈电：12V150mA 主机供电：DC12~18V 3000mA 主机电源输出：4端口最大DC+12V 2.2A 输入阻抗：50Ω 输出阻抗: 50Ω 信号输出增益:3dB带宽:500MHz（450-950MHz） 工作温度：-20---+45度 输入阻抗: 50Ω 输出阻抗: 50Ω 增益:3dB带宽：500MHz（450-950MHz） 供电：DC12~18V 3000MA |  |  |
| 17 | 网络中控主机 |  | 采用Cortex® ARM架构微处理器，处理速度高达1.2GHz； 内置256M DDR3 SDRAM；2G EMMC FLASH的存储器； 6路可编程RS-232接口，可实现数据任意环入环出功能，真正双向通讯； 2路可编程RS-422/485端口,可支持承载红外远传功能,传输距离高达1000米,方便远程控制红外设备； 4路独立可编程红外发射接口,通过RS485接口可扩展到8路；内嵌式智能变频式红外学习功能，覆盖所有频率的红外代码,可自由导入导出红外代码； 内建8路Socket组件，可自由设定TCP/IP或UDP端口，可作服务器端或客户端，可实现远程控制其他设备或扩展RS232、RS485接口； 4路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式； 4路弱电继电器24V/1A控制接口； 支持多达32个TEDP协议功能模块连接；内建强大的事件库、动作库及红外库，使编程变得更为简单； 内建8个独立的Socket服务端，控制设备支持到8台； 支持网络唤醒，网络控制电脑播控软件或PPT等软件的操控功能； 支持主机时间系统统一管理，配合编程对一些自动或按时间循环执行控制功能免去配套电脑； 1路网络接口，支持网络控制与组网管理控制；支持android;ios;windows等系统控制终端； 1路NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接最少256台NET网络设 ； 1路USB升级控制端口，实现主机的底层升级或通过电脑控制； 全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置多种控制协议和代码； 支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS-485代码、RS-232代码）； 支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联，互通，互控效果； 同时支持无线触摸屏、有线触摸屏、电脑、网络、墙上面板等多种控制方 可自由选配触摸屏,支持市场上任意安卓和苹果及微软平台； 内置AI智能系统监测模块，实时监测系统运行状况，异常情况报警提示功能； 技术参数： 1、Cortex ARM架构微处理器，1.2GHz处理速度; 2、256M DDR3 SDRAM系统内存;2G EMMC FLASH的程序存储器; 3、4路DP9公型口，双向传输RS232/485及422控制信号； 4、2路3.81凤凰RS232控制端口； 5、2路3.81凤凰 RS485控制端口 6、4路3.81凤凰红外IR控制端口； 7、4路3.81凤凰I/O端口； 8、4路3.81凤凰 弱电继电器接口； 9、1路工业级USB控制或升级固件接口； 10、1路RJ45网络连接口； 11、前面板自带红外录码窗口与按键； 12、工作电源：~110V/60Hz or ~230V/50Hz ； |  |  |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |
| （一）智慧管网-管网监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实时运行监测 |  | 实时监测 | 实时采集前端液位、流量、水质传感器数据，显示相关数值情况。 |  |
|  |  |  | 报警显示 | 如果存在报警，通过不同颜色区分。 |  |
|  |  |  | 关注收藏 | 支持自定义重点关注收藏的快捷功能，进行重点监测。 |  |
|  |  |  | 单点分析 | 支持单个站点的单点分析，显示实时数据、综合报表、原始数据、站点信息、地图、报警方案、报警维护、设备管理等。 |  |
|  |  |  | 对比分析 | 同时支持监测点的多个监测数据对比分析或多个传输时间段的监测数据对比分析。 |  |
|  |  |  | 采集程序 | 针对底层物联感知设备的数据，通过采集程序对接其协议或接口，将数据接入系统，并同步提供通讯管理、时间校准、数据异常报错、协议兼容等。 |  |
| 2 | 地图运行监测 |  | 地图展示 | 地图运行监测是“地图+监测数据+业务分析”的结合，基于地图一张图，能筛选看到各类监测数据，每个数据点可以单点分析；且能集成管线，让调度人员知道监测点与管线的位置关系；同时当数据异常时联动报警。 在电子地图上直观呈现监测点的位置坐标、当前最新监测数值，点击监测点显示历史监测曲线、历史报警信息等。 |  |
|  |  |  | 地图集成 | 支持与第三方的GIS地理信息系统管线的集成。 |  |
|  |  |  | 单点分析 | 在电子地图上单击各个监测点时进入该点的单点分析界面。 |  |
|  |  |  | 业务关系 | 针对液位监测在电子地图上能体现上下游关系，随着管线方向提供上下游液位的直观展示。 |  |
| 3 | 图形展示监测 |  | 图形液位 | 图形液位是通过二维工艺图的方式，形象展示液位井的形状和内部水位的高低，让调度人员形象的知道液位的位置，配合警戒线的红线，及时辨别异常。 针对液位运行监测数据，形象实时展示各液位距井口距离，标高值，通过警戒红线设置实现多种预警功能。 |  |
|  |  |  | 图形报警 | 如果存在报警，通过不同颜色区分。 |  |
| 4 | 监测数据管理 |  | 数据查询 | 记录并存储采集到的传感器监测数据，基于报表逻辑支持多种方式查询历史数据。 |  |
|  |  |  | 日常报表 | 支持小时、日、月、年报表数据。 |  |
|  |  |  | 报表筛选 | 报表设置灵活，可设置日期，起止时刻，时间间隔等。 |  |
|  |  |  | 站点筛选 | 提供树形结构终端筛选，快速定位；根据条件筛选选择多个终端，设置筛选条件。 站点筛选一方面提供树形结构的筛选，覆盖所有监测点，并结合每个监测点所属的片区，层层区分；另外一方面也支持中文、英文模糊筛选。筛选条件可以保存成模板，下次快速使用。 |  |
|  |  |  | 数据输出 | 展示方式有图表，曲线，可EXCEL导出，支持全部或部分数据打印、导出，以便后续进行深入分析。 |  |
| 5 | 异常报警推送 |  | 报警触发 | 根据事先设置的各监测点的报警条件，异常情况第一时间进行报警提醒。 |  |
|  |  |  | 报警界面 | 提供实时报警界面，显示最新的报警信息，其中结合个人重点关注收藏的快捷功能，这些个人重点关注收藏的监测点，始终报警界面清单的最前面，不被非关注监测点的报警覆盖。 |  |
|  |  |  | 报警提醒 | 报警方式含电脑弹框提醒、声音提醒，并系统自动推送到接收人手机APP。 |  |
|  |  |  | 报警信息 | 报警时提供监测点名称、报警参数、报警类型、报警值、限值、报警时间、报警时长。 |  |
|  |  |  | 报警地图 | 报警与地图进行关联方便定位查找。 |  |
|  |  |  | 方案修改 | 针对报警的特定站点，点击后进入单点分析，可以直接快速编辑修改液位报警的设置方案，设置完成后立即起效。 |  |
|  |  |  | 报警派单 | 支持报警派单，与APP端的工单流程联动。 |  |
| 6 | 历史报警管理 |  | 历史报警 | 保留所有的历史报警信息，含报警时间、持续时间、恢复时间等。 |  |
|  |  |  | 地图热力 | 支持报警信息在地图上的热力图展示，便于后期总结规律查找问题。 |  |
|  |  |  | 历史统计 | 统计报警的时间、空间、类型的分布。 |  |
| 7 | 报警策略设置 |  | 报警设置 | 对于每一个监测点，根据实际情况设置其报警的条件，包括：液位报警、流量报警、水质异常报警、报警处置时限、报警路径、接收人手机等参数，以满足复杂情况下报警的需求。 |  |
|  |  |  | 报警分类 | 可以设置通用性报警方案和专用型报警方案。通用报警：自定义通用报警方案并设置启用/禁用状态，可适用于对多个片区或站点的报警定义，具有通用性，比如设施流量报警，报警的规则定义好后，可适用于当前或未来的所有流量计。专用报警：自定义专用报警方案并设置启用/禁用状态，适用于对单个站点或某一类站点的报警定义，或一些特殊的报警，比如针对液位异常情况，支持黄海标高、井深、中液位（距井口、黄海液位）、高液位（距井口、黄海液位）等的设定，使之对某一类的对象进行规则定义。 |  |
|  |  |  | 液位设置 | 针对液位异常情况，支持黄海标高、井深、中液位（距井口、黄海液位）、高液位（距井口、黄海液位）等。 |  |
| 8 | 调度指令管理 |  | 调度指令 | 调度人员在该界面上为各类时间下达相关调度指令。 |  |
|  |  |  | 指令台账 | 查看周期内发出的历史调度指令。通过指令台账可了解何人在何时发出了什么指令，并可查看该条指令的具体执行情况。 |  |
|  |  |  | 指令统计 | 统计一段时间内各业务部门对指令的执行情况汇总。 |  |
|  |  |  | 指令模板 | 定义和管理各个指令对象,各单位能够下发的指令范围。 |  |
| 9 | 监测参数设置 |  | 监测参数 | 在线设置前端物联传感器的监测参数，包括：数据采集频率、数据发送频率、数据发送功率等。 |  |
|  |  |  | 数据指令 | 能够根据终端缺失的数据，自动设定补数据指令，终端补发缺失的数据。 |  |
|  |  |  | 数据对时 | 能够自动设定对时指令发送给终端，保证数据时间一致。 |  |
| 10 | 设备安装管理 |  | 设备台账 | 添加、删除、修改已安装的物联网传感器信息以及SN编，具体包括：设备名称、安装地点、坐标位置、设备厂家、设备类型等，管理已安装设备台账。 |  |
|  |  |  | 设备统计 | 提供监测设备的数据合格率等，便于统计和分析设备的情况。 |  |
| 11 | 监测数据共享 |  | 数据请求 | 以restapi形式对第三方系统提供监测数据请求共享。 |  |
|  |  |  | 数据接口 | 支持数据按照市委办局等相关政府单位的数据接口共享。 |  |
| 12 | 配套移动APP |  | 开发框架 | 支持Android，IOS等手机系统，避免了手机APP的兼容性问题。并且提供基于H5模式的技术开发框架，满足移动端的多应用兼容性。 |  |
|  |  |  | 供第三方接口 | 同时平台提供第三方接口，支持第三方H5小程序接入，通过第三方应用的接入，进一步扩展移动应用场景。 |  |
|  |  |  | 监测调度 | 结合网页版系统提供实时运行监测、地图运行监测、监测数据管理、异常报警推送、调度指令管理等。 |  |
|  |  |  | 报警工单 | 与报警业务处置的流程匹配使用，在移动端操作报警的确认和工单的执行。 |  |
| 13 | 报警业务处置流程 |  | 工单处置 | 基于物联设备告警信息传至平台后，基于人工或自动派至相关人员处进行工单处置，处置流程与APP联动。 |  |
|  |  |  | 工单检查 | 工单处置完成后，相关管理人员对工单处置结果进行核查，若核查不通过则需工单处置人员重新跟进并处理，核查通过则工单完成并结案，同时生成任务台账。 |  |
|  |  |  | 工单结案 | 调度中心人员根据检查结果，进行结案操作，并记录相关信息。 |  |
|  |  |  | 排班管理 | 为方便报警工单的分配，查看排班情况。提供为各个值班部门定义每个月的值班记录,值班支持导入。 |  |
|  |  |  | 值班记录 | 查看各班次的值班时间，值班班次的能耗数据。可查看各值班的值班时长、交接班日志。 |  |
|  |  |  | 值班日志 | 值班日志用于管理和查看值班人在值班班次内所记录的信息。 |  |
|  |  |  | 工单归档 | 处置完成后，处置成果会有专门的管理人员进行检查，检查无问题则可结案并归档，后续进行统一的考核考评，考评其完成率、及时率、延时率等，形成一套完整的业务处置流程。 |  |
|  |  |  | 考核考评 | 可对人员出勤、工单处置量、工单处置完成情况等多方面的考核，并可根据工作实际需要设置不同的考核内容。 平台针对各项考核内容可进行自动评分，并形成考核分数报表，报表以分数高低排名进行直观展示，同时支持一键导出功能。 平台可根据各年度工作实际情况自定义考核方式，并对各个考核项设置权重比及分数细则。 |  |
| 14 | 跨场景应用 |  | 跨场景应用 | 未来支持拓展实现管网监测系统对接供水公司相关数据、对接可燃气体智能监测仪相关数据、对接浙政钉、浙里办，实现联动，获得对应的监测数据，实现数据之间的关联。 |  |
| 15 | 二三维一体化转化、建模 |  |  | 通过空间参数计算实现软件接口，再一键化实现二维管线到三维管线生产，同时支持管线标准配置、风格设置、高程埋深计算、属性设置、沟截面提取等功能，包含管线图层类型风格配置工具、沟截面提取工具、高程埋深计算工具、管线建模工具。 |  |
| 16 | 地下管线二维转三维建模 |  |  | 基于二三维一体化，提供建模数据标准配置工具，实现管线数据是否符合管线数据处理系统的管线标准检测，基于二三维一体化，提供沟截面提取工具，实现沟截面属性设置修改等功能。提供高程埋深计算工具，实现弹出高程埋深计算等功能。管线三维网络数据工具，实现构建三维网络设定等功能。管线建模工具，实现构建管线模型建立设定等功能。 |  |
| 17 | 二三维数据查询、展示 |  |  | 实现管线二维和三维地图的交互性操作和展示，实现综合查询统计、地图属性标注、地图打印出图以及多类管线综合分析等功能应用，包含二、三维地图交互、三维地图操作、二维地图操作、管线查询、管线分析。 |  |
| 18 | 二三维一体化管线数据综合展示应用 |  |  | 提供二维地图和三维场景的全屏、全幅、漫游、选择、二三维对比、二三维切换等基本功能，包含量算功能、显示模式、POI查询、图层导览、场景导览、管线查询、管线标注、管线统计。 |  |
| 19 | 管网综合决策 |  |  | 官网综合决策综合管理，包含设备运行监测、地图运行监测、图形展示监测、监测数据管理 、异常报警推送、历史报警管理、报警策略设置 、调度指令管理、监测参数设置、设备安装管理、监测数据共享。 |  |
| （二）智慧巡检 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检任务监测 |  | 巡检集成 | 与智慧管网GIS地理信息系统的管线、设施设备等集成，实现巡检任务的开展。 |  |
|  |  |  | 巡检情况 | 实时查看巡查人员分布、人员轨迹、在线情况、任务进度信息以及任务中设施填单信息。 |  |
| 2 | 巡检任务分派 |  | 巡检任务 | 各巡检组根据内部需求建立适合巡检任务并支持多种的分派模式，规范巡检任务。 |  |
|  |  |  | 巡检计划 | 按照类型、区域、周期、责任部门、分派人员等制定计划，支持保存计划后单独派发，也支持直接保存并派发。 |  |
| 3 | 巡检任务管理 |  | 巡检派发 | 对已分派的任务进行派发及管理，派发后巡检人员手机端可以接收到任务。 |  |
|  |  |  | 巡检查询 | 能够按照区域、部门、人员、类型、名称、日期进行查询。 |  |
|  |  |  | 巡检信息 | 能够查看巡检任务详细信息及巡检设备填报信息。 |  |
| 4 | 巡检总览管理 |  | 巡检统计 | 按月份统计总体巡查情况，结合历史数据巡检上报工单等巡检情况。 |  |
|  |  |  | 巡查情况 | 同时展示人员在线离线情况以及当日巡查设施情况。 |  |
|  |  |  | 责任人员 | 可直接查看网格巡查信息及网格区域内责任人员的巡检信息。 |  |
| 5 | 巡检任务台账 |  | 任务情况 | 按照部门、人员条件查询巡检任务信息，显示任务完成情况。 |  |
|  |  |  | 任务台账 | 查询任务内设施巡查情况，设施详细信息以及关联历史巡查台账信息。 |  |
| 6 | 设施不符管理 |  | 设施上报 | 对巡查任务过程中，巡检人员发现系统设施与实际环境的设施信息不匹配，通过手机端进行上报。 |  |
|  |  |  | 信息录入 | 上报的同时输入正确的设施信息，管理员审核信息真实性后提交图集组进行确认，进行入库更新。 |  |
|  |  |  | 信息导出 | 对于已上报的信息，可以导出为Excel表格，便于批量管理。 |  |
| 7 | 巡检事件上报 |  | 事件上报 | 进行事件上报，填写事件的详细信息。 |  |
|  |  |  | 分类统计 | 对事件按照上报来源和上报人员进行分类统计。 |  |
| 8 | 巡检工单查询 |  | 手机上报 | 巡检人员在执行任务时，发现设施故障等情况时，在手机端APP上报工单。 |  |
|  |  |  | 手机查询 | 已上报的工单能够在工单查询查看，同时能够查询工单详细信息和工单流转信息。 |  |
| 9 | 巡检事件工单 |  | 事件列表 | 列表显示全部事件，可按上报时间、事件状态、事件来源、上报部门、事件类型筛选，并可输入事件类型、上报人、事件编号进行查找，在事件列表中，可点击事件，查看事件的处理状态等各类详情信息。 |  |
|  |  |  | 工单查询 | 查询个人的待办工单、已办工单、历史上报。按照工单类型、状态、工单编号、日期进行查询。 |  |
|  |  |  | 查询导出 | 查询结果能够导出问Excel表。 |  |
| 10 | 巡查任务统计 |  | 明细统计 | 统计巡查人员数量、巡查任务总数、巡查任务完成数、上报工单数、正在处理工单数、已完成处理工单数。 |  |
|  |  |  | 里程统计 | 按照区域、部门、巡检员、日期进行统计，统计巡检员的上报问题数量、累计里程、日均里程。 |  |
|  |  |  | 完成情况 | 统计巡查人员数、井盖、排水阀等巡查完成情况，上报工单的完成情况，设施不符完成情况、巡查历程等。 |  |
|  |  |  | 人员统计 | 对于巡查人员可详细查看巡查公里数、巡查时长、打卡天数（日）等信息。 |  |
| 11 | 巡检考勤记录 |  | 考勤情况 | 按照部门、人员统计人员的签到、签退打卡时间。 |  |
|  |  |  | 工作时长 | 统计巡检人员总工作时长，同时可详细查看某一任务中的签到、签退时间及工作时长，统计结果可导出为Excel表。 |  |
| 12 | 微信小程序应用（公众版） |  | 公众采集 | 针对社会公众用户，通过移动互联、微信生态、信息管理等技术实现对问题的用户注册、问题采集。 |  |
|  |  |  | 微信问题 | 在微信端跟踪问题事件的处理、资讯信息的获取等。 |  |
| 13 | 配套移动APP（巡检员版） |  | 移动巡检 | 针对巡查人员用户，通过移动互联、APP技术、信息管理等技术实现对巡检任务、位置轨迹、事件上报、工单查询、工单执行等的管理。 |  |
|  |  |  | 个人工作 | 在APP端有个人的待办工单、已办工单、历史上报，也能跟踪问题事件的处理、资讯信息的获取等。 |  |
| 14 | 跨场景应用 |  | 跨场景应用 | 未来支持拓展实现智慧巡检系统对接供水公司相关数据、对接可燃气体智能监测仪相关数据、对接浙政钉、浙里办，实现联动，获得对应的监测数据，实现数据之间的关联。 |  |
| （三）市政管网审批 |  |  |  |  |  |
| 1 | 审批流程定义 |  | 流程设计器 | 辅助管线市政规划等的审批日常工作，不涉及具体的管线的操作（管线操作在地理信息系统内），借助流程实现审批的电子化流转。 用于设置流程的相关信息，包括流程代码、流程名称、流程分类、通知方式、导出模板、是否禁止挂起、是否禁止退回、是否禁止作废、是否显示网格线以及排序等信息。 流程某个节点可设置该节点的表单信息。 流程某个节点可设置该节点的人员信息。 箭头支持设置节点之间流转的条件信息。 |  |
|  |  |  | 表单设计器 | 表单设计器用于定义流程相关任务节点中关联表单的具体内容，支持与具体业务对象进行关联。 |  |
|  |  |  | 流程复制 | 用于复制已有流程，方便用户配置相似的流程。复制操作后可以需求调整的设置内容进行修改和保存。 |  |
|  |  |  | 流程类型定义 | 用于定义用户实际使用相关的流程类型，方便后续不同类型的流程管理和派发。例如报警处理流程、常规工单流程等。 |  |
|  |  |  | 人员定义 | 用于设置流程各个节点相关处理人员、处理部门、监视人、处理时效、超时提醒及状态通知等。 |  |
|  |  |  | 通知方式定义 | 用于配置流程各个处理节点接受人员通知方式，通知方式支持短信、APP及腾讯通等。 |  |
|  |  |  | 列表自定义 | 用于定义流程创建列表页面显示列及过滤条件。设置内容包括显示名称、字段、显示形式、查询提交显示方式、排序等。 |  |
|  |  |  | 导出模板定义 | 用于定义和上传流程导出模板，支持对每一种流程定义和上传导出模板，默认不配置时导出系统内容的导出形式。 |  |
| 2 | 审批流程创建 |  | 流程列表 | 流程列表显示当前登录用户相关的流程，管理员可查看系统内所有流程。流程查询条件支持自定义，查询条件范围为当前流程所有节点表单字段。 |  |
|  |  |  | 流程创建 | 用户创建具体处理流程，流程创建是需要选择流程类型和相关流程。完成后填写流程开始表单相关内容并派发。 |  |
|  |  |  | 流程导入 | 部分客户存在需要从外部直接批量导入多个流程，此时需要用到工单导入功能。支持以Excel表格形式批量打入流程，便于用户批量创建流程处理。导入文件格式需要根据每一类工单所设置的具体字段进行整理和导入。 |  |
|  |  |  | 流程提醒 | 用于对超时或者重要流程进行手工提醒，点击后会触发流程提醒功能，以短信、APP及腾讯通等信息对相关人员进行消息推送和提醒。 |  |
| 3 | 审批流程处理 |  | 流程查询 | 显示用户相关联的流程列表，包括待办、在办、已办、监视、已作废等全部流程。 |  |
|  |  |  | 流程处理 | 选择某一个待办流程并进行处理操作，相关处理表单由流程定义进行配置。流程挂起：选择某一流程并点击挂起操作，可以将该流程进行挂起。挂起后的流程不计算处理时效。流程恢复：选择已挂起的流程，点击恢复操作后，恢复当前流程的挂起状态。流程作废：对于异常或者派发错误的流程支持作废操作，作废后的流程不进行删除，状态会标记为已作废。便于流程的查询和分析。需要填写作废原因。 |  |
|  |  |  | 流程处理记录 | 用于显示流程处理过程中已处理的步骤和表单信息。根据处理的时间线进行展示。 |  |
|  |  |  | 流程详细信息 | 用于展示流程所有表单的相关字段信息，方便用户查看流程所有信息。流程中表单字段支持重复配置，在不同流程中配置相同字段后，同一字段会取最新的字段值进行赋值。 |  |
|  |  |  | 流程图 | 用于展示处理流程对应的流程图，对于已经处理的任务节点和网关会以红色突出显示。并于用户更加直观的了解流程定义及执行情况。 |  |
|  |  |  | 流程导出 | 用于导出流程处理相关表单信息及详情。默认根据系统内置的导出模板进行导出。同时支持用户根据自定义模板方式进行导出。自定义模板方式需要用户在流程定义是上传导出模板。 |  |
| 4 | 移动端 |  | 移动流程创建 | 移动端流程创建，含类型、流程名称、处理人等。 |  |
|  |  |  | 移动流程列表 | 移动端流程列表，含待办、在办、已办等，可以查询流程。 |  |
|  |  |  | 移动流程处理 | 移动端流程处理，含处理详情、流程，支持文字、照片或视频等上传。 |  |
|  |  |  | 移动流程详情 | 移动端流程详情，含流程类型、时间、创建人员、描述等。 |  |
|  |  |  | 移动消息推送 | 移动端消息推送，以列表形式显示不同类型流程的通知消息，支持点击查看该类型流程的所有通知消息。 |  |
| （四）数字化改革门户及系统统一认证 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门户展示 |  | 门户页 | 开发提供内部门户页，主要包括通知、消息等。 |  |
|  |  |  | 个性化展示 | 根据用户的根据不同权限，登录统一应用后台后，将个性化展示应用内容及操作权限，同时也为用户提供更好的系统体验。 |  |
|  |  |  | 权限配置 | 支持部门管理权限配置功能（角色权限管理：对平台中的角色进行管理维护，并支持分级管理；应用权限管理：支持应用的增删改查操作，也支持对某个应用进行启用、禁用操作）。 |  |
|  |  |  | 数据录入 | 支持数据录入功能，针对特定业务环节，提供数据手动填报录入。 |  |
|  |  |  | 外部链接 | 支持外部系统链接配置功能，将第三方BS类型的网页进行集成。 |  |
|  |  |  | 菜单配置 | 支持菜单自定义配置功能。 |  |
|  |  |  | 门户框架 | 与门户对应，提供各业务系统APP开发框架，可集成各类功能页面。Logo及平台名称根据后台配置动态显示、展示应用列表、展示应用菜单、应用及菜单根据当前用户权限动态加载、显示登录帐号、提供退出系统功能、支持同时打开多个功能页面，并可关闭，刷新，收藏。 |  |
|  |  |  | 系统管理 | 组织用户：对组织结构及用户进行维护管理，并支持分级管理。 角色管理：对平台中的角色进行管理维护，并支持分级管理。 应用管理：支持应用的增删改查操作，也支持对某个应用进行启用、禁用操作。 |  |
| 2 | 统一认证 |  | 用户认证 | 通过统一用户认证建立平台用户系统，完成各应用系统间的单点登录，实现用户及组织的统一管理，包括组织框架的增删改查，树形展示等，用户在系统上可以增加、删除、变更、查询、统计等操作，也可对用户角色进行分配。 |  |
|  |  |  | 用户登录 | 支持验证码刷新机制、支持5次登录错误锁定该IP10分钟、首次登录后要求强制修改密码、不提供记住密码功能、登录页Logo及系统名称根据后台配置显示。 |  |
|  |  |  | 记录日志 | 在用户操作过程中，进行操作记录日志，日志自动实时备份，对后期系统运维时提供窗口，对日志查看与管理，精准定位问题原因。 |  |
|  |  |  | 操作日志 | 登录方式登录认证方式按照用户操作场景可分为用户登录时的身份认证与操作产品功能的操作记录。 |  |
|  |  |  | 登录认证 | 用户登录时的身份认证方式有：1)账号密码认证：账密认证支持用户输入账号密码进行登录认证，其中账号大多是用户的手机号、邮箱地址、用户名称等，密码为用户自定义密码。2)手机登录认证：手机验证码认证支持用户通过手机、验证码进行登录认证，提高用户身份识别准确率以及实时性。 |  |
|  |  |  | 登录统计 | 登录统计功能统计各部门的平台使用情况，可以根据各部门的平台登录情况进行统计，并在列出部门人员的登录详情。 |  |
|  |  |  | 访问统计 | 访问统计根据部门（默认是所有部门）统计各个系统的访问次数和使用率点击访问次数可以展示该系统的功能访问排名和访问明细信息。 |  |
|  |  |  | 安全日志 | 对密码重置、修改、异地登录等安全性操作进行日志记录。 |  |
|  |  |  | 消息发送 | 消息发送功能支持在平台上给所有人员发送短信、APP推送等消息，并支持收信人模板、发送内容模板的管理维护。 |  |
| （五）跨场景应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对接供水公司相关数据 |  | 定制开发数据对接 | 定制开发。 数据采集对接，包括流量、高频压力计、漏失在线监测设备等数据，进行汇总梳理并展示预警。 |  |
|  |  |  | 定制开发数据对接展示 | 数据种类和展示：例如水厂进水流量、水质，水厂出水压力、流量、水质，管网管线上重要监测点压力、流量、水质、重要泵站等信息，以及视频画面、各类报警点，也可以细化形成压力监测一张图、流量监测一张图、水质监测一张图。 |  |
|  |  |  | 智慧巡检联动 | 智慧巡检平台通过自动或手动推送给相关供水公司，相关供水公司在通过账号（权限控制）获取智慧巡检平台内对应给水工单，看到工单的处置流程。 |  |
| 2 | 对接可燃气体智能监测仪相关数据 |  | 定制开发数据对接 | 定制开发。 数据采集对接，包括可燃气体智能监测仪等相关燃气数据，进行汇总梳理并展示预警。 |  |
|  |  |  | 定制开发数据对接展示 | 数据种类和展示：例如可燃气体的压力、供气量等信息，配合显示分类空间分布点，以及视频画面、各类报警点，也可以细化形成可燃气体一张图。 |  |
|  |  |  | 智慧巡检联动 | 智慧巡检平台通过自动或手动推送给相关燃气公司，相关燃气公司在通过账号（权限控制）获取智慧巡检平台内对应燃气工单，看到工单的处置流程。 |  |
| 3 | 对接浙政钉、浙里办 |  | 浙政钉定制开发 | 定制开发。 根据丽水市及经开区相关建设要求，结合浙政钉的开发框架，按照要求对接浙政钉。 |  |
|  |  |  |  | 按照浙政钉的接口要求，进行定制开发和调试。 |  |
|  |  |  | 浙里办定制开发 | 定制开发。 根据丽水市及经开区相关建设要求，结合浙里办的开发框架，按照要求对接浙里办。 |  |
|  |  |  |  | 针对功能点进行后端开发和调试，并进行数据对接。 |  |
| （六）智慧管网-智慧管线驾驶舱场景监控（根据大屏超高分辨率进行适配） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧管网驾驶舱主场景 |  | 智慧管网全局可视化 | 按照智慧管网中管线要求进行全局可视化场景设计。 |  |
|  |  |  |  | 大屏场景呈现通过地图地下管网全景视图，通过调用管网数据模型进行资源数据实时展现，包括管线的详细数据指标情况呈现，实时掌握管线运行情况。 |  |
|  |  |  |  | 进行场景中各个数据指标采集，并实时推送到大屏场景应用。 |  |
|  |  |  | 智慧管线预警视图 | 大屏场景根据智慧管线要求对各个监测点数据进行告警实时监控场景设计。 |  |
|  |  |  |  | 根据数据指标门限设定预警及告警，通过可视化实时展现预警及告警情况。 |  |
|  |  |  |  | 按照预警视图监控要求进行数据指标采集工作。 |  |
|  |  |  | 闭环管理视图 | 结合管线支撑系统要求，设计闭环管理流程可视化视图 |  |
|  |  |  |  | 按照UI完成视图设计内容进行应用场景开发。 |  |
|  |  |  |  | 根据场景监控的指标进行数据采集及应用推送接口开发。 |  |
|  |  |  | 巡检管理视图 | 根据系统自动巡检情况实时展现要求，设计场景视图，可采用动画形式自动轮播各个管线运行状态。 |  |
|  |  |  |  | 按照巡检管理视图场景设计内容进行前端应用开发工作。 |  |
|  |  |  |  | 根据巡检管理指标进行数据采集工作。 |  |
|  |  |  | 管线GIS模型视图 | 按照要求结合GIS地图及管线模型数据，直观展现地下管网资源数据可视化场景设计工作。 |  |
|  |  |  |  | 根据管线GIS场景视图设计内容进行上层应用场景开发工作。 |  |
|  |  |  |  | 结合管线GIS场景视图应用开发，进行数据采集支撑开发工作。 |  |
|  |  |  | 工单管理视图 | 根据工单管理流程，设计工单处理情况、排班情况、值班记录可视化场景内容。 |  |
|  |  |  |  | 按照工单管理视图场景内容进行上层应用场景开发。 |  |
|  |  |  |  | 进行工单管理场景指标数据采集工作。 |  |
| 2 | 智慧管网驾驶舱子场景 |  | 预警告警子场景 | 预警告警子场景设计，主要详细呈现地下管线的预警及告警详细数据分析情况，定位相关问题供领导决策指挥。 |  |
|  |  |  |  | 按照预警告警子场景设计内容进行应用场景开发。 |  |
|  |  |  |  | 结合子场景展现内容进行指标数据采集工作。 |  |
|  |  |  | 闭环管理子场景 | 设计各个管线闭环管理流程可视化场景内容 |  |
|  |  |  |  | 通过主场景操作，实现各个管线闭环管理流程情况，做到每个管线流程可视化。 |  |
|  |  |  |  | 结合子场景展现内容进行指标数据采集工作。 |  |
|  |  |  | 巡检管理子场景 | 设计巡检管理子场景内容 |  |
|  |  |  |  | 可实时查看各个管线巡检过程可视化，采用模拟动画巡检方式实时展现。 |  |
|  |  |  |  | 结合子场景展现内容进行指标数据采集工作。 |  |
|  |  |  | 管线GIS子场景 | 设计管线GIS子场景内容。 |  |
|  |  |  |  | 通过地图点击进入单个管线场景，结合GIS地图及管线模型数据，直观展现地下管网资源数据可视化。 |  |
|  |  |  |  | 结合子场景展现内容进行指标数据采集工作。 |  |
|  |  |  | 工单管理子场景 | 设计工单管理子场景内容。 |  |
|  |  |  |  | 详细呈现工单管理流程、工单处理情况、排班情况、值班记录可视化。 |  |
|  |  |  |  | 结合子场景展现内容进行指标数据采集工作。 |  |
| 3 | GIS地图场景功能应用 |  | 地图应用场景 | 根据测绘厂家地图模型API调用接口，实现管线中GIS地图及模型可视化的各项功能要求。 |  |
|  |  |  |  | 结合测绘厂家地图资源数据进行采集，并提供应用场景使用。 |  |
| （七）基础平台（空间数据库引擎（GIS平台）） |  |  |  |  |  |
| 1 | 二次开发服务 |  | 基于REST的架构已资源形式提供GIS功能接口，从基础地图操作到复杂的空间分析、三维服务，客户端可以通过REST服务操作绝大部分GIS功能，几乎涵盖所有GIS功能。同时GIS平台致力于提供灵活、友好的REST服务框架以及用于构建自定REST服务的工具包—REST SDK，可以扩展的服务范围包括：自定义资源、扩展表述生成器、扩展参数解析器、扩展安全机制等。 |  |  |
|  | 分析服务 |  | 具备众多专业的基于矢量、栅格数据的空间分析功能。包含二维空间分析服务、二维网络分析服务、三维网络分析服务、地名地址匹配服务、地名地址解析服务。 |  |  |
|  | 资源管理与服务 |  | 实现对自有空间数据资源进行统一管理，具备资源管理与服务共享统一管理能力、资源管理与服务共享空间封装能力、资源管理与服务共享目录管理能力、资源管理与服务共享浏览管理能力、资源管理与服务共享共享机制能力、资源管理与服务共享统计分析能力。 |  |  |
| （八）管线建库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线数据标准 |  | 制定管线测绘数据标准格式、属性等要求，做好平台数据生产工作，是夯实平台建设基础，包含管线数据生产标准、管线数据处理标准、管线数据更新标准、数据标准、管线数据库标准 |  |  |
| 2 | 数据归集、预处理 |  | 对接丽水市公共数据工作平台。 |  |  |
| 3 | 二维地下管线建库 |  | 参照数据库标准，建立地下管线数据库，完成管线探测外业成果转换建库，主要包含管线普查数据入库、竣工管线数据入库 |  |  |
| 4 | 三维数据建库 | 地下三维数据建库 | 通过普查获取的管线信息数据库，利用规范的管线二维属性信息，利用三维管理子系统动态创建三维管线数据，并对管线特征、附属物设施进行检查和调整，满足应用要求。 |  |  |
| 5 |  | 地上三维数据建模 | 地上三维以倾斜摄影获取的倾斜影像经过影像加工处理，通过专用测绘软件可以生产倾斜摄影模型，同时从垂直、倾斜等不同角度采集影像，获取地面物体更为完整准确的信息。 |  |  |
| 6 | 地上地下数据更新及三维数据建库 |  | 依据原管线普查测量、三维矢量化及地上三维建模标准，以年度进行局部或者区域动态更新方式进行空间数据维护。 |  | 按年度数据更新及管线三维数据建库（其中包含1300公里综合三维管线建库） |
| （九）计算机及网络系统联调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机及网络系统联调 |  | 软硬件系统系统联调 |  |  |

- 三   工期及服务要求

1.总体要求

为保障项目的按期保质完成，投标人需提供详细的项目实施方案，从人员投入、进度安排、质量保障措施、进度保障措施等多方面对项目实施方案进行说明。

2.项目工期

在采购人指定地点，从合同签订之日起，6个月内系统上线试运行,硬件部分根据实际点位情况24个月内安装终验合格后，项目进入3年维护期。项目维护期间驻点人员至少1人。

3. 驻点人员要求

中标人需提供至少1名驻点人员常驻采购人现场办公，主要职责为负责采购人与成交人之间的需求沟通、与技术支持工程师的技术沟通、非重大问题运维需求的解决等。派驻人员应为成交人在职员工，派驻期间办公地点、上下班时间遵循采购人的相关规定和安排。

4.组织实施要求

为加强双方对项目的管理、监督作用，保证项目能顺利的完成，项目双方将共同成立项目小组，对项目进行监控、实施、支持。

制定项目计划，便于对项目进行了解和有效的把控。可以从需求分析、系统设计、系统开发、部署调试、系统试运行、项目验收等角度进行计划的制定。

项目管理的主要目标是保证在规定时间内高质量的完成项目，在项目的执行过程中要求体现质量和进度的控制措施。

投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目实施、项目验收方案。

投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，提供项目组主要成员名单。

- 四   项目验收要求

项目验收由项目验收小组负责。项目验收小组由采购人相关部门人员和中标的投标人共同组成，负责整体的项目验收工作，采购人有权根据需要调整验收方案。

本项目验收采取“分步验收”的方式进行，当中标的投标人完成单个业务系统的开发、安装、调试、测试后，验收小组即可对该系统进行验收。

验收正式开始时，中标的投标人应提交验收材料，验收小组首先须对验收资料进行评审，检查资料是否齐全、完整、正确；其次，中标的投标人须对项目建设情况进行现场汇报，验收小组根据汇报情况进行评审，评审内容包括实施过程是否符合规范、项目是否达到各项指标、技术文档是否齐全、系统使用人员是否操作熟练等；

验收内容如下：

（1）根据确认的建设内容进行系统测试。

（2）采购人听取投标人等有关单位的汇报和对项目质量的评价意见。

（3）采购人审查投标人提供的文件、数据、技术文档等是否齐全，是否符合相关要求。

（4）系统设计、开发是否符合国家或有关部门的标准和规范。

（5）投标人将该系统的技术文档和试运行报告，提交给采购人审核。

如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人负责按照采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

验收后，提交相关项目文档，是项目成果的重要展现形式。项目文档是项目评价和验收的重要依据，也是项目交接、维护和后评价的重要凭证。提交的技术文档作为技术转移的载体（包括项目过程资料），符合相关的软件文档编写规范。

- 五   项目培训要求

培训是项目顺利实施重要保证和关键因素，培训日程与系统试运行过程相适应。在项目试运行过程中对相关人员进行培训，是系统搭建、运行一个必不可少的环节。根据项目建设需要和特点，需要对相关人员进行技术培训，在以后系统运行过程中亦需根据系统开发、应用的深入进行相应内容的培训，以保证系统的管理人员和应用人员能够及时、准确地了解和熟练的运行系统。

投标人必须提供针对不同阶段、不同用户的培训方案；通过对不同层面人员的培训，保证采购人能够正常、安全地运行，培训内容以专业化为宗旨，使每个接受培训的人都能熟练的使用系统，为采购人建立起一支训练有素的技术队伍，为今后更好的发展奠定良好的基础。

1.系统管理员培训

掌握系统日常维护的各种技术，熟练掌握对应用系统的管理和维护、硬件管理和维护、网络管理和维护以及安全管理等。

2.系统应用人员培训

对各业务系统的工作人员进行培训，确保能够熟练使用系统进行日常办公。

3.培训方案要求

投标人提交的培训方案，至少应包括：培训大纲、培训计划、培训内容、培训费用和人数、培训拟采用的培训教材和资料。

- 六   维护期服务要求

优质的维护期服务是保障系统持续、稳定为用户创造价值的重要条件，投标人需具有完善的维护期服务体系，确保本项目的维护期服务工作的顺利开展。

▲自项目终验合格之日起（以最后验收的系统或硬件为准）的3年为项目维护期，维护期内的所有费用包含在项目总价中：

5.1服务原则

提供系统维护服务、系统补丁升级服务和技术指导咨询服务。在维护期内提供1人驻场服务，提供7×24小时服务响应和技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为0.5小时。在维护期，须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在2小时内解决故障问题，应12小时内到达现场服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。定期或在系统出现性能下降情况下，提供系统性能检测服务，根据检测报告提交硬件、软件、配置等方面的优化建议，并配合采购人实施。维护期内，提供同一版本内的软件升级，软件升级不得影响系统正常运行，同时提供由于升级带来的迁移和适配工作。对于软件重大版本升级或新功能，承诺以低于市场报价提供给采购人。至少一次由于系统升级或功能变更而提供的培训服务。

投标人需提供完善的维护期服务方案，并从维护期服务人员、维护期服务流程、维护期服务方式、服务响应时间等方面对维护期服务方案进行详细描述。

- 七、付款方式要求

1.合同生效以及具备实施条件且收到中标人出具的符合采购人要求的预付款保函后支付合同金额的40%作为预付款；

2.项目进入试运行后支付合同总价的20%；

3.项目终验合格后支付合同总价的25%；

4.项目进入运维期，每运维满一年支付合同总价的5%，共3年。

注:

1.以上款项均在满足上述条件后且采购人收到正式发票后7个工作日内支付。

2.保函包括银行保函、担保保函(政策性担保公司)、保险保单。

3.（保单）有效期应不少于 720天；银行保函由县级及以上国有和地方商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构；担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司、莲都区政策性融资担保有限公司出具及各县（市、区）政策性融资担保有限公司（须有文件依据）；保险保单由县级及以上国有或地方商业保险公司出具，且出具保险保单的保险公司在丽水行政区域范围内设有分支机构。

3.（保单）开具对象为  丽水经济技术开发区建设管理服务中心  ，应包含                                  。

4.其他要求：

# 第四章　政府采购合同

（拟签订的合同文本主要条款）

合同编号：

项目名称：

甲　　方：

乙    方：

签署地点：

签署日期：      年    月    日

(甲方)       (项目名称)中所需         (采购内容)经          (采购代理机构)以    号招标文件在    年   月   日 公开招标。确定             (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.投标文件	        (含澄清内容)

d.变更补充文件

e.招标文件		    (含澄清修改文件)

2、服务内容及要求

2.1乙方根据甲方需求提供下列货物：  详见清单

2.2项目维护期间驻点人员至少1人。乙方需提供至少1名驻点人员常驻甲方现场办公，主要职责为负责甲方与乙方之间的需求沟通、与技术支持工程师的技术沟通、非重大问题运维需求的解决等。派驻人员应为乙方在职员工，派驻期间办公地点、上下班时间遵循甲方的相关规定和安排。

3、合同总价

本合同总价为    元人民币，不含税金额为    元人民币。

其中设备费为    元人民币，税率为13%，不含税金额为    元人民币；

施工费为    元人民币，税率为9%，不含税金额为    元人民币；

软件开发费用为    元人民币，税率为6%，不含税金额为    元人民币；

4、付款方式

4.1合同生效以及具备实施条件且收到乙方出具的符合甲方要求的预付款保函后支付合同金额的40%作为预付款；

4.2项目进入试运行后支付合同总价的20%，

4.3项目终验合格后支付合同总价的25%，

4.4项目进入运维期，每运维满一年支付合同总价的5%，共3年。

5、服务期限

服务期限为_在甲方指定地点，从合同签订之日起，6个月内系统上线试运行，硬件部分根据实际点位情况24个月内安装终验合格后，项目进入3年维护期。

6、使用合同文件和资料：

6.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

6.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用6.1条款所列举的任何文件和资料。

6.3 除了合同本身外， 6.1条款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给甲方。

7、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

本项目的成果知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方无权使用上述成果用于其他用途，更无权转让或许可他人使用。

8、不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

9、税费

9.1根据国家现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均由甲方负担。

9.2根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。

10、履约保证金

10.1乙方于2022年   月   日前，以下第    种方式交纳履约金人民币        （¥：      元）。

①转账；

②电汇；

③汇票；

④银行或保险公司或担保公司出具的履约保函。

10.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

10.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

10.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

10.5履约保证金的退还：项目终验合格后七个工作日内一次性无息退还。

11、违约责任

11.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

11.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.03%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

11.3如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

11.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

11.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 3 %的违约金。

11.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第11.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

11.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 1 %向甲方承担违约责任。

11.8乙方在承担上述11.3～11.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.9乙方提供的成果质量验收不合格的，乙方应负责无偿重新提供，直至达到验收要求。因成果质量不符合合同要求给甲方造成损失的，甲方有权解除本合同，并可要求乙方偿付合同总价款20%的违约金，同时乙方应退回全部已支付价款。

12、违约终止合同

12.1如果乙方有下述违约行为或竞争性招标文件中规定的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

（2）乙方未能使合同的服务项目达到合同规定的最低技术要求；

（3）乙方未能履行合同规定的其它义务，且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

12.2在甲方根据第12.1条款规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法向乙方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，乙方应对甲方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

13、其他情况终止合同

13.1如果乙方破产或发生资不抵债的情况，甲方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

13.2 如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

13.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

14、转让和分包

14.1不允许转包。

14.2允许分包非主体、非关键性工作。

14.3如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

15、合同的协商变更与修改

甲方可以以书面方式向乙方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

16、争端的解决

16.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商不能解决争议，则采取以下第 16.2.2 种方式解决争议：

16.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

17、通知

17.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

17.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

18、鉴于甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务并修补缺陷。

鉴于乙方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向甲方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

- 其他约定事项：

19.1乙方的服务响应及维修等承诺，应详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等；乙方的技术支持和相应软件的升级承诺等。鉴于项目的复杂性，甲方根据有关部门的要求，现场变化等情况，有权要求乙方对相关系统平台、硬件设施等进行更新迭代或更新补充，甚至架构重塑等，所涉及费用不另行增加。

19.2乙方应定期巡检与调优系统。复杂的运行环境等种种原因会造成系统性能的逐渐下降，通过定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作，并能及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。

20、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

21、合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。

22、本合同一式陆份，具同等法律效力。双方各执叁份。

甲 方：             	                乙 方：

名 称：(印章)          	            名 称：(印章)

年  月  日                         年  月  日

授权代表(签字或盖章)：            	     授权代表(签字或盖章)：

地  址：		     	             		  地  址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电  话：		     	             		  电  话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账  号：		     	             	      账  号：

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格文件格式

资格文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件

投标人名称（CA签章）（如联合体参加，加盖牵头人CA章）：

投标人地址：

▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照扫描件（若为联合体参与磋商的，须提供联合体各方有效的营业执照扫描件）。

2、联合体协议书（▲联合体投标时须提供）或分包意向协议（▲合同分包时须提供）

2.1联合体协议书

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （采购人）组织实施的          项目（采购编号：               招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定提交投标文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或投标人代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标的成员方对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的      %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的      %

其中小微企业合同金额达到   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式    份，签约各方各持一份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

日期：2022年  月   日                日期：2022年  月   日

注：本协议的单位公章可为CA章，也可盖好实体章后进行扫描上传。

2.2分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称         ）(采购编号：   ）的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量要求

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包，此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

注：1、小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、本协议的单位公章可为CA章，也可盖好实体章后进行扫描上传。

3、联合体投标人代表委派书（▲联合体投标时须提供）

（代理机构名称）：

我单位    （联合体牵头人）  现委派本单位在职职工              （姓名及联系电话）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自签署之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此声明。

联合体牵头人（CA签章）：

日    期：

___________________________________________________________________

注： 本“委派书”应附投标人代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

投标人代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

4、投标人代表委派书（▲非联合体投标时须提供）

（代理机构名称）：

我单位    （投标人）  现委派本单位在职职工              （姓名及联系电话）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　  ）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自签署之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此声明。

投标人（CA签章）：

日期：

___________________________________________________________________

注： 本“委派书”应附投标人代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

投标人代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲5、政府采购资格承诺函

（如为联合体，各方均须提供）

我单位——                  （投标人全称）参与   （项目名称）（项目编号：          ）投标活动，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

7. 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

▲6、资格声明

（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我      (负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称及采购编号）   的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

注：“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，非项目负责人或项目联系人。

▲7、无重大违法记录声明书

（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

我方——      （投标人全称）参与的            （采购项目名称）（采购编号：　　  　　     ）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

### 二   资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（CA签章）（如联合体参加，加盖牵头人CA章）：

投标人地址：

（一）资信商务部分

1、投标声明书（如为联合体，各方均须提供）

浙江建航工程咨询有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）   （采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

2、投标人参标申请表（如为联合体，各方均须提供）

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

3、节能环保产品

项目名称：

采购编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 清单页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 清单页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、节能产品：须提供有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件。

2、环保产品：须提供有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件。

4、代理服务费支付承诺书

浙江建航工程咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费收取账户信息：

户名：浙江建航工程咨询有限公司

账号：33001696161053001468

开户行：建行丽水万丰支行

5、其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务方面的其他材料，但不得出现报价；

⑶若是联合体投标，还需提供联合体成员单位的相关资料。

（二）技术部分

1、项目需求分析

2、整体设计方案

3、技术偏离

4、安全保障

5、团队人员投入实力

6、安装调试验收

7、售后服务方案

8、培训方案

9、项目进度及其保障措施

10、合理化建议

11、投标人认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）（如联合体参加，加盖牵头人CA章）：

投标人地址：

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 （最高限价） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水经济技术开发区地下管网智慧监测系统 | 15744100.00 | 小写： 大写： |

注：

1、报价应包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、设备费、软件开发费、集成、数据迁移、安装调试费、培训费、备品备件、质保期内的费用、税金、保险等，采购人不再另行支付任何费用。

▲2、投标报价高于最高限价的，作无效标处理。

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件部分 |  |  |  |  |  |
| (一)排水专项 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★流量计 | 20 | 套 |  |  |
| 2 | 液位计 | 35 | 套 |  |  |
| 3 | 水质分析仪 | 20 | 套 |  |  |
| 4 | 无线数据采集终端（市电） | 40 | 套 |  |  |
| 5 | 无线数据采集终端（锂电） | 35 | 套 |  |  |
| 6 | 雨量计 | 6 | 套 |  |  |
| 7 | 积水监测设备 | 14 | 套 |  |  |
| 8 | 辅材 | 75 | 套 |  |  |
| 9 | 施工费（流量计） | 20 | 项 |  |  |
| 10 | 施工费（液位计、水质监测） | 55 | 项 |  |  |
| 11 | 施工费（雨量计、积水监测设备） | 20 | 项 |  |  |
| （二）窨井安全监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 井盖触发器 | 134 | 个 |  |  |
| 2 | 安装施工调试 | 134 | 个 |  |  |
| （三）其他硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 专业小间距结构 | 5.07 | ㎡ |  |  |
| 3 | 大屏移动支架 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 无线触摸款主席单元 | 8 | 台 |  |  |
| 5 | 无线4路主机纯讨论 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 10路冲电箱 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 会议专业功放1 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 全频音箱 | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 会议专业功放2 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 阵列音柱 | 4 | 台 |  |  |
| 11 | 16路调音台（2路编组） | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 电源时序器 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 抑制器 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 无线领夹一拖二 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 数字天线放大器（8接口） | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 网络中控主机 | 1 | 台 |  |  |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |
| （一）智慧管网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实时运行监测 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 地图运行监测 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 图形展示监测 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 监测数据管理 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 异常报警推送 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 历史报警管理 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 报警策略设置 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 调度指令管理 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 监测参数设置 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 设备安装管理 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 监测数据共享 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 配套移动APP | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 报警业务处置流程 | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 跨场景应用 | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 二三维一体化转化、建模 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 地下管线二维转三维建模 | 1 | 项 |  |  |
| 17 | 二三维数据查询、展示 | 1 | 项 |  |  |
| 18 | 二三维一体化管线数据综合展示应用 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 管网综合决策 | 1 | 项 |  |  |
| （二）智慧巡检 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检任务监测 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 巡检任务分派 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 巡检任务管理 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 巡检总览管理 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 巡检任务台账 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 设施不符管理 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 巡检事件上报 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 巡检工单查询 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 巡检事件工单 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 巡查任务统计 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 巡检考勤记录 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 微信小程序应用（公众版） | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 配套移动APP（巡检员版） | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 跨场景应用 | 1 | 项 |  |  |
| （三）市政管网审批 |  |  |  |  |  |
| 1 | 审批流程定义 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 审批流程创建 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 审批流程处理 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 移动端 | 1 | 项 |  |  |
| （四）数字化改革门户及系统统一认证 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门户展示 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 统一认证 | 1 | 项 |  |  |
| （五）跨场景应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对接供水公司相关数据 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 对接可燃气体智能监测仪相关数据 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 对接浙政钉、浙里办 | 1 | 项 |  |  |
| （六）智慧管网-智慧管线驾驶舱场景监控（根据大屏超高分辨率进行适配） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧管网驾驶舱主场景 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 智慧管网驾驶舱子场景 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | GIS地图场景功能应用 | 1 | 项 |  |  |
| （七）基础平台（空间数据库引擎（GIS平台））注：基于信创考虑，要求使用国产化自主品牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二次开发服务 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 分析服务 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 资源管理与服务 | 2 | 套 |  |  |
| （八）管线建库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线数据标准 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 数据归集、预处理 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 二维地下管线建库 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 三维数据建库 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 地上地下数据更新及三维数据建库 | 1 | 项 |  |  |
| （九）计算机及网络系统联调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机及网络系统联调 | 1 | 项 |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：

1.本报价书包含但不限于第三章要求的所有内容；

2.总价合计必须与报价书（开标一览表）投标总报价相同；

▲3.各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

3、企业类型声明函（如为联合体，各方均须提供。）

3.1中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于工业； 制造商为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

2.     （标的名称），属于工业； 制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

3.     （标的名称），属于工业； 制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.工业行业企业规模划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.2中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于软件和信息技术服务业； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2. 软件和信息技术服务业行业企业规模划分标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3.3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3.4监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 四   中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 货物名称 | 单位 |  | 数量 | 单价 |  |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

五  现场确认声明书（如为联合体，各方均须提供。）

浙江建航工程咨询有限公司：

本人经由                        （公司名称）合法授权参加丽水经济技术开发区地下管网智慧监测系统项目（采购编号：浙建航招2022396号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或投标人代表签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的20分钟内，未按规定提交的，视为均无利害关系。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐中标候选人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成七人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评审和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府政策优惠扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为70%，分值为70分。

4.1.1资信商务部分权重为6%，分值为6分，评委在分值内统一打分。

4.1.2项目技术部分权重为64%,分值为64分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为30%，分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

### 五   评标办法和细则（若为联合体参加的，联合体各方的资信、业绩及荣誉等所有涉及内容均予以认可）

5.1资信商务及技术分值为70分，权重为70%。

| 评审内容 |  |  |  | 分值 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信商务部分 | 相关政策分 |  | 节能产品：每提供一款节能产品的得0.5分，最多得1分。须提供有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。 环保产品：每提供一款环保产品的得0.5分，最多得1分。须提供有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。 | 0～1 | 6分 |
|  | 类似业绩 |  | 自2020年7日1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目案例（如智慧管网信息化相关项目）的每个得1分，最多得1分。 注： 1.需将合同扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 2.是否属于类似业绩由评审小组根据业绩项目的服务内容、技术特点等与本项目的类似程度进行认定。 3.投标人所投产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关材料扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 | 0～1 |  |
|  | 认证证书 |  | 1、具有有效的质量管理体系认证证书的得1分。 2、具有有效的业务连续性管理体系认证证书的得1分。 3、具有有效的隐私信息管理体系认证证书的得2分。 注：需将上述有效证书的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 | 0～4 |  |
| 技术部分 | 项目需求分析 |  | 根据投标人对本项目的业务现状、实施重难点、项目预期目标、需求的理解程度，以及提出的符合采购人管理思路的应对措施，由评委在分值范围内进行综合打分。 | 0～3 | 64分 |
|  | 整体设计方案 | 项目总体方案 | 投标人对项目的原则和策略、总体设计方案、与数字化改革关系、总体技术路线等方面进行阐述，根据方案阐述的合理性、可行性、科学性，由评委在分值范围内进行综合打分。 | 0～3 |  |
|  |  | 前端点位布局方案 | 投标人对前端点位布局设计、监测落点依据、具体点位规划等进行具体阐述，根据点位布局的合理性、可行性、前瞻性，由评委在分值范围内进行综合打分。 | 0～3 |  |
|  |  | 前端感知硬件设计方案 | 投标人对流量计、液位计、水质分析仪、无线数据采集终端、雨量计、积水监测设备、井盖触发器等进行具体阐述，根据阐述内容的全面性、科学性、合理性等，由评委在分值范围内进行打分。 | 0～3 |  |
|  |  | 地下排水管网监测方案 | 投标人基于国产化GIS引擎，从数据采集生产、质检入库、三维数据生产、二三维一体化、隐患预警处置等全流程化管理进行详细阐述，同时满足和省厅城市安全生命线平台对接实现数据上传，根据阐述内容的合理性、可行性、前瞻性、科学性，由评委在分值范围内进行综合打分。 | 0～3 |  |
|  |  | 驾驶舱系统设计方案 | 投标人对场景要求、智慧管网驾驶舱主场景、智慧管网驾驶舱子场景、场景应用价值、驾驶舱场景效果等进行详细阐述，根据阐述内容的合理性、可行性、前瞻性、科学性，由评委在分值范围内进行综合打分。 | 0～2 |  |
|  |  | 智慧管网设计方案 | 根据投标人对管网综合决策应用、智慧巡检、市政管网审批、数字化改革门户及系统统一认证、跨场景应用等进行详细阐述，根据阐述内容的合理性、可行性、前瞻性、科学性，由评委在分值范围内进行打分。 | 0～3 |  |
|  | 质量保证 |  | 根据投标人提供的确保供货产品质量的措施，由评委在分值范围内进行打分。 | 0～2 |  |
|  | 技术偏离 |  | 本项目硬件设备的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等）进行打分, 本项最高得15分，最低得0分：标有“●”的重要参数负偏离的每项扣1分（注：响应情况须提供相关检测报告等佐证材料），其他非实质性参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。出现▲实质性负偏离的，作无效标处理。 | 0～15 |  |
|  | 安全保障 |  | 根据投标人对本项目建设及质保过程中涉及到的数据安全、内容安全、行为安全、设备安全、存储安全等安全问题，提出安全保障方案，依据该方案的完整性、准确性、针对性、可操作性，由评委在分值范围内进行打分。 | 0～2 |  |
|  | 团队人员投入实力 |  | （1）项目负责人（3分）：具有一级注册建造师（机电工程）、信息系统项目管理师、高级工程师（通信工程设计）的每项得1分，本项最高3分。 注：需将相关证书及社保证明材料的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 （2）技术负责人（3分）：具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、软件设计师、系统分析师的每项得1分，最高得3分。 注：需将相关证书及社保证明材料的扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 (3)其他人员（1分）：根据投标人提供的团队人员配置文化程度、职称、专业技术能力、业务经验、配备人员的数量等，由评委在分值范围内进行打分。 | 0～7 |  |
|  | 安装调试验收 |  | 根据投标人提供的安装调试验收方案的合理性、规范性、可操作性，由评委在分值范围内进行打分。 | 0～2 |  |
|  | 维护期服务方案 |  | 根据投标人提供的维护期服务方案的合理性、可行性、完整性，由评委在分值范围内进行打分。 | 0～2 |  |
|  | 培训方案 |  | 根据投标人提供的培训方案的合理性、有效性、可操作性，由评委在分值范围内进行打分。 | 0～2 |  |
|  | 项目进度及其保障措施 |  | 根据投标人的工作计划安排的合理性及进度保障措施的有效性，由评委在分值范围内进行打分。 | 0～2 |  |
|  | 系统演示 |  | - 根据投标人演示智慧管网的监测包括设备详情、拓扑、图形等不同形式的监测和关联的报警，并支持工单派单和调度指令管理，由评委在分值范围内进行打分。（0-2分） - 根据投标人演示管网数据管理，可以选择性根据管径、材质、 压力等类型对管道分布分类查询，并可以点击查看每一段管网的详细属性信息进行演示，由评委在分值范围内进行打分。（0-2分） - 根据投标人演示在二维图进行管线新增、管径更新，三维场景（倾斜摄影）可以地上地下联动展示管网分布，由评委在分值范围内进行打分。（0-2分） - 根据投标人演示管网巡检人员管理，演示人员定位、人员历史巡检轨迹以及偏离预警，由评委在分值范围内进行打分。（0-2分） - 根据投标人演示管网隐患全流程管理，包括隐患上报、隐患整改、工单记录、人员签名等由评委在分值范围内进行打分。（0-2分） 注：投标人应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由投标人自行保管），视频播放时间控制在15分钟以内，并在开标时间截止前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机构指定邮箱（374367015@qq.com），演示开始后，代理机构按照演示顺序分别向各投标人获取视频密码，未在规定时间内发送演示视频或视频无法打开的，此项不得分。 | 0～10 |  |

5.2报价分值均为30分，权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）报价给予20%的扣除；联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（工程项目为2%）的扣除；其评审价计算公式如下：

评审价=有效报价×（100%-20%或6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和评标价；

⑶评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低评标价

⑷评标价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。