招标文件

| 项目编号： | LCZ2022-011 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 丽水市行政中心后勤服务项目 |
| 采 购 人： | 丽水市机关事务服务中心 |
| 采购代理机构： | 丽水市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 丽水市人民街615号商会大厦5楼 |
| 2022年7月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	4

一    产地要求	4

二    采购内容及清单	4

三    执行标准要求	4

服务质量要求按三星级（含）以上酒店服务标准订立服务规程。	4

四    技术需求	4

4.1     项目概况	4

4.2     技术要求	4

4.3     保洁、会务、工程维运的服务范围和内容要求	5

4.4     人员配备要求	9

4.5     项目综合管理要求	11

4.6     服务要求	13

五    商务要求	22

5.1     服务周期	23

5.2     服务地点	23

5.3     付款方式	23

5.2     考核奖惩	23

六    其他要求	23

七、考核办法	23

第三章  投标人须知	27

投标人须知前附表（一）	27

投标人须知前附表（二）	30

一    总则	31

1.1     适用范围	31

1.2     定义	31

1.3     投标人应具备资格条件	31

1.4     联合体	32

1.5     投标文件的语言及计量	32

1.6     投标费用	32

1.7     现场踏勘	32

1.8     答疑会	32

1.9     分包	33

1.10    保密	33

1.11    政府采购政策	33

1.12    信用信息记录查询	34

1.13    质疑和投诉	34

1.14    特别声明	35

二    招标文件	35

2.1     招标文件的组成	35

2.2     招标文件的澄清、修改	36

三    投标文件	36

3.1     投标文件的形式和效力	36

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	36

3.3     投标文件组成	37

3.4     资格审查文件的组成	37

3.5     资信商务及技术文件的组成	37

3.6     报价文件的组成	37

四    投标文件的编制	37

4.1     投标文件编制	37

4.2     投标报价要求	38

4.3     投标有效期	38

4.4     投标文件格式	38

4.5     投标文件份数及签署	38

五    投标文件的提交	38

5.1     投标文件导入和加密	38

5.2     投标文件的提交	39

5.3     投标文件修改和撤回	39

5.4     备选投标方案	39

5.5     投标诚实信用	39

六    开标和评标	40

6.1     开标	40

6.2     资格审查	40

6.3     评标	42

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	43

6.5     报价错误修正	43

6.6     评标报告	43

七    ▲投标无效的情形	44

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	44

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	44

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	44

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	45

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	45

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	45

八    中标和合同	46

8.1     中标	46

8.2     中标公告和中标通知书	46

8.3     履约保证金	47

8.4     合同	47

九    其他事项	47

9.1     解释权	47

第四章  合同格式	48

第五章  投标文件格式	57

一  资格审查文件格式	57

1.1    资格审查文件封面格式	57

1.2    资格审查文件目录	58

1.3    有效营业执照复印件	58

1.4    法定代表人身份证电子文档	58

1.5    授权委托书格式	59

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	60

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	60

1.8    无重大违法记录声明书格式	61

1.9    联合体协议书格式	62

1.10    分包意向协议书格式	63

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	64

1.12    中小企业声明函格式	65

1.13    残疾人福利性单位声明函格式	66

1.14    监狱企业证明格式	66

1.15    其他	66

二  资信商务及技术文件格式	67

2.1    资信及商务文件封面格式	67

2.2    资信商务及技术文件目录	67

2.3    投标函格式	68

2.6    投标人认证证书	70

2.4    成功案例及业绩及相关证明材料格式	70

2.5    商务响应表格式	71

2.6    企业管理制度	71

2.6    总体实施方案	72

2.6    卫生保洁实施方案	72

2.6    会议服务实施方案	72

2.6    设备设施维运实施方案	73

2.8    拟投入的项目班子格式	73

2.6    服务团队组织及交接方案	74

2.6    管理方案和安全文明作业保障措施	74

2.6    服务质量承诺	74

2.6    重点难点分析	74

2.6    重大活动、重要会议保障措施	75

2.6    突发事件、紧急响应保障措施	75

2.6    培训机制	75

2.9    投标人需要说明的其他文件和说明	76

三  报价文件格式	77

3.1     报价文件文件封面格式	77

3.2     报价文件文件目录	77

3.3     开标一览表格式	78

3.4     报价明细表格式	79

第六章  评标办法和细则	80

一    总则	80

二    评审一般规定	80

三    评审内容及标准	80

附件：政府采购活动现场确认声明书	83

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

丽水市行政中心后勤服务项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取招标文件，并于2022年08月09日09：00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LCZ2022-011

项目名称：丽水市行政中心后勤服务项目

采购方式：公开招标

采购需求：见采购文件第二章

标项一

数量：3

单位：年

预算金额：1933.2万元

最高限价：1933.2万元

简要规格描述：见采购文件第二章

备注：无

合同履行期限：2022年9月17日组织人员进场开展管理及服务工作

联合体投标：接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面对中小企业

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2022年08月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2022年08月09日09：00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2022年08月09日09：00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：丽水市机关事务服务中心

地  址：丽水市莲都区花园路1号

传  真：0578-2091181

项目联系人（询问）：项龙  项目联系方式（询问）：0578-2090138

质疑联系人：章旭伟           质疑联系方式：0578-2090667

2. 采购代理机构信息

名  称：丽水市公共资源交易中心

地  址：丽水市人民街615号商会大厦5楼

传  真：0578-2292507

项目联系人（询问）：张懿    项目联系方式（询问）：0578-2292507

质疑联系人：刘晓华        质疑联系方式：0578-2292511

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市财政局政府采购监管处

地  址：丽水市莲都区北苑路190号（丽水市财政局）

传  真：0578-2669165

联系人：吴先生  叶先生  监督投诉电话：0578-2669165

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 一    产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

- 二    采购内容及清单

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 年度预算金额 | 年度最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市行政中心后勤服务项目 | ⑴卫生保洁服务 ⑵会议服务 ⑶设备设施运维服务 | 3 | 年 | 644.4万 | 644.4万 | 项目总预算金额1933.2万 |

- 三    执行标准要求

- 服务质量要求按三星级（含）以上酒店服务标准订立服务规程。

- 四    技术需求

- 4.1     项目概况

丽水市行政中心是我市行政办公的核心区块，通过后勤服务外包管理，保障机关高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循机关后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由采购人委托供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求投标供应商充分理解项目特点，全方位按照机关办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为行政机关提供优质高效的卫生保洁、会议接待和设施设备维运等后勤服务。

- 4.2     技术要求

- ▲4.2.1    价格要求

本项目以总价包干形式完成所有的服务内容。实施过程中除非采购人书面调整服务范围或数量外，合同价按中标价不作调整。供应商报价包含项目人员费用（工资、各类社会保险、福利、津贴、奖金等）、综合费用（办公费用、服装费、培训费、食宿与交通费）、委托第三方完成专项服务的费用、税金等所有可能涉及的费用，供应商应在报价中自行考虑，相关风险自行承担。

- 4.2.2    工具要求

服务过程中所需的各类工具、耗材以及维修所需物资由采购人负责采购和提供，供应商安全、规范使用。除正常使用折旧外，供应商应保证各设备设施、工具的完好性（修理费由中标供应商承担）。

- 4.2.3    办公场地和仓库要求

采购人根据现有条件，提供服务团队综合管理人员的办公场地和物资仓库，办公设施、用品由供应商自行解决,服务团队需配备必要的电脑、打印机等设备，满足管理人员“云上后勤”等无纸化办公需要。

- 4.3     保洁、会务、工程维运的服务范围和内容要求

- 4.3.1    卫生保洁服务范围和内容

- 1、卫生保洁区域概况

服务区域为市行政中心、城北区块停车场、处州公园地下停车场及采购人管理的其它房产。日常保洁区域如下表：

| 楼宇 | 服务区域 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 行政中心大楼（含主、裙楼） | 73550㎡ | 地上20层、架空层1层、地下室1层 |
|  | 档案楼 | 12000㎡ | 共8层 |
|  | 人力社保服务中心 | 4000㎡ | 共3层 |
|  | 信访楼 | 600㎡ | 共2层 |
|  | 丽青路房产 | 1600㎡ | 共5层 |
|  | 合计 | 91750㎡ |  |
| 楼外 | 服务区域 | 面积 | 备注 |
|  | 市行政中心外围 | 76000㎡ | 东至宇雷路、南至公园北路、西至北苑路、北至城北路 |
|  | 城北区块停车场 | 11600㎡ | 市行政中心北侧 |
|  | 处州公园地下停车场 | 4000㎡ | 市行政中心南侧 |
|  | 合计 | 91600㎡ |  |

- 2、服务内容

2.1.丽水市行政中心大楼（含主、裙楼）室内公共区域走廊、楼梯、卫生间、电梯、庭院、露台、地下停车场、各类会议室的日常清洁、石材养护。

2.2.丽水市行政中心西区建筑（档案楼、人力社保服务中心、信访楼）室内公共区域走廊、楼梯、卫生间、电梯、庭院、露台等日常清洁。

2.3.丽水市行政中心外围路面、停车场等区域日常清洁。

2.4.城北区块停车场、处州公园地下停车场日常清洁。

2.5.丽青路房产室内卫生及院内日常清洁。

2.6.服务区域内的日常除“四害”消杀、环境治理、化粪池清运、垃圾分类收集清运。

2.7.丽水市行政中心大楼外墙清洗（每年至少一次，外墙面积3.9万平方米）。

2.8.采购人管理的其他房产及临时性的保洁服务，指定办公室的保洁服务。

2.9.按照要求做好国家卫生城市、国家文明城市检查、垃圾分类、禁烟等工作。在卫健委、疾控防疫等部门指导下做好日常预防性防疫消毒、灭除四害等工作。

日常防疫消毒要求：工作时间电梯每2小时消杀酒精消毒一次，非工作时间每4小时预防性防疫消毒一次；会议室要求一会一消，每周一次滤网清洗消毒工作；行政大楼、丽青路房产公共区域工作日晚上预防性防疫消毒一次。

2.10.安全生产：遵守国家相关安全生产法律法规，确保安全生产，如发生安全事故一切责任由中标方自负，并不得因此中断和影响服务，如因服务人员原因造成的一切损失由中标方承担。

- 3、人员岗位及素质要求

配备不少于49人的卫生保洁团队（详见人员配备要求）。

- 4.3.2    会议服务范围和内容

- 1、会议室概况

市行政中心大楼内公共（专用）会议室共31个。据往年统计，年会议接待量6000场次。清单如下：

| 会议室类型 | 数量 | 会议室面积 | 服务人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各楼层会议室 | 24个 | 73㎡普通会议室4个 129㎡普通会议室20个 | 单场会议至少配备1名 |
| 综合会议室（一、二层东、西侧） | 6个 | 175㎡贵宾接待室1个 131㎡录像介绍接待室1个 260㎡表决会议室1个 230㎡多功能会议室1个 200㎡电视电话会议室1个 200㎡中型会议室1个 | 单场会议至少配备2名 |
| 报告厅（一层西侧） | 1个 | 550㎡阶梯报告厅，247座 | 单场会议至少配备6名 |
| 合计 | 31个 | 年会议接待量6000场次以上 |  |
| 注：如在上述会议室以外举办的重要会议活动，采购人有服务需求的，供应商应当提供服务。 |  |  |  |

- 2、服务内容

⑴会议预订和会议接待服务。

⑵会议设施（包括桌椅、茶杯、热水壶、消毒柜、指示牌、音控、投影和视频设施等）的保管、养护。

- 3、人员岗位及素质要求

配备不少于26人的会议服务团队（详见人员配备要求）。

- 4.3.3    设备设施运维服务范围和内容

- 1、设备设施概况。

- 市行政中心设备设施主要有：

⑴暖通系统：中宇中央空调、艾默生精密空调、三星VRV空调、依米康空调等。

⑵消防系统：火灾自动报警及联动系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统。

⑶弱电系统、电梯、安防系统（监控系统、车辆门禁系统、红外线报警系统、处州公园地下室停车场）。

⑷玻璃幕墙、地下人防系统、大厅遮阴系统、地面花岗岩大理石维护。

⑸水电系统：建筑电器系统（动力配电系统、照明配电系统、低压配电系统）、建筑给排水系统（含变频供水系统、室外绿化用水系统）、柴油发电机组、室外路灯（景观灯）照明等。

⑹会议室设备：音视频系统、电视电话会议系统、表决设备等。

⑺建筑幕墙、建筑装饰、室外配套工程及相关附属设施。

- 市行政中心主要设备系统清单：

| 设备间（设备） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 变配电所 | 2个 |  |
| 自备发电机组 | 1套 |  |
| 弱电控制室 | 1个 |  |
| 会议室表决系统 | 1套 |  |
| 智能化系统 | 1套 | 含楼控系统、公共广播系统、大屏幕显示系统、节水喷灌系统等 |
| 消防系统 | 1套 | 含火灾自动报警及联动系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统等 |
| 安防系统 | 1套 | 含监控系统、车辆门禁系统、红外线报警系统等 |
| 会议室设备 | 33套 | 含灯光、音响控制、投影、会议视频系统等 |
| 电梯 | 17台 |  |
| 锅炉 | 3台 |  |
| 新风机 | 49台 |  |
| 风机 | 97台 |  |
| 泵 | 48台 |  |
| 空调风机盘管和压缩机 | 987套 |  |
| 中央空调冷却塔 | 11台 |  |
| 艾默生精密空调 | 2台 |  |
| 三星VRV空调、依米康恒温恒湿空调机组 | 8套 |  |
| 注：以上提供的清单仅作为供应商报价参考。设备维运管理的范围包含但不仅限于上述设备设施。 |  |  |

- 2、服务内容

⑴市行政中心建筑安装系统（供配电及照明系统、电梯系统、暖通系统、给排水系统、消防系统、建筑智能化弱电系统、灯光音响系统、电气系统）、建筑幕墙、建筑装饰、室外配套工程及相关附属设施的日常运行维护、资质范围内的维修，以及对其他外来服务单位（指采购人聘请的专业厂家或维保单位）的监督、管理、配合等服务。

⑵城北区块停车场、处州公园地下车库、采购人管理的其它房产的水电、照明设施日常管理和维修。

⑶根据采购人要求落实好节约能源资源的有关制度要求。

- 3、设备设施服务方与相关部门的责任界定

⑴与其他部门的责任界定：其他服务场所（如医务室、银行、邮政、电信等）的自购设备的操作、维修和保养由使用部门负责，涉及行政中心公用设备设施（如重要空调、供电、照明、给排水等）的正常管理和维修仍属于供应商承包范围。

⑵采购人与供应商的责任界定：

供应商责任：大楼的建筑结构和设施（如水箱水池、楼梯、地面、走廊、门、窗、锁、扶手、装饰、吊平顶、各类装饰物等）、室外雨水、污水窨井、管道、明沟、道路、地面、台阶、界石等公共设施保养，外围路面的大理石维修。

采购人责任：房屋重新改建、装饰或有其他专业要求（如：幕墙玻璃更换、专业水箱清洗、屋面专业防水、高空墙面的维修）由采购人或相关专业部门负责。

- 4、人员岗位及素质要求

配备不少于30人的设备维运管理团队（详见人员配备要求）。

- 4.3.4    其它服务

- 1、临时性服务

- 如协助行政中心内的办公室调整、办公物品搬迁、废旧物品资料销毁、拆装等预约服务。服务人员可由其它岗位人员兼职。

- 2、洗涤服务

负责窗帘、台布及其它纺织品等洗涤。配备洗涤员1名，人员须经采购人审核。需专业清洗的物品，经采购人认可后可委托专业洗涤公司完成。

- 3、采购人提出的其它合理性服务需求。

- 4.4     人员配备要求

以下为供应商本项目服务团队人员配备的建议数量，供应商可在确保满足项目服务需求的前提下，结合实际情况，在服务方案中进行调整优化。

| 部门 | 序号 | 岗位名称 | 人数 | 素质要求 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合服务部 | 1 | 项目经理 | 1 | 要求具有5年以上三星级及以上酒店或政府行政办公楼卫生保洁、会议服务、设备维修队伍管理经验，具有大专以上学历，中级以上职称，50周岁以下（不得为供应商企业法定代表人，必须专职专岗，在项目实施期间内不得兼职）。 | 全面负责本项目的管理工作，组织协调各服务部门工作，确保服务优质有序开展。 |
|  | 2 | 文员 | 1 | 大专及以上学历，熟练计算机基本操作。 | 负责项目部人员招聘、社保办理、工资制作、人事档案材料的建立、完善及员工宿舍的日常管理等。 |
|  | 3 | 服务热线 | 2 | 高中以上学历，具有客服热线相关工作经验。 | 1.负责来电反映事项或咨询的接听、登记和转办服务。 2.负责来电预定会议室的登记、确认及会场的衔接等工作。 |
|  | 4 | 仓库管理员 | 1 | 高中以上学历，具有保洁、会议、设备配件、耗材管理经验。 | 负责二级仓库物资的分类、保管；物资的入库、出库的登记、盘点及大楼工程档案的管理。 |
|  | 合计：5人 |  |  |  |  |
| 工程保障部 | 1 | 工程保障部经理 | 1 | 要求具有5年以上三星级及以上酒店或政府行政办公大楼设备维护维修管理团队经验。 | 全面协助项目经理，负责项目部设备维修班组管理工作，组织协调各岗位工作，确保服务及各岗位顺利开展。 |
|  | 2 | 技术主管 | 1 | 大学及以上学历，有相关行业从业证书（中级以上职称）。有5年以上三星级酒店及以上或政府行政办公楼设备管理工作经验，具有较强的设备设施维护维修、应急处置能力。 | 负责工程技术的指导、技术力量的培养及重要工程设备管理、维护方案的制定。 |
|  | 3 | 空调领班 | 1 | 有3年以上三星级及以上酒店或政府行政办公楼中央空调维修经验。持有有效暖通（制冷）操作证。 | 负责行政中心空调系统的管养及空调班组的日常管理。 |
|  | 4 | 调音领班 | 1 | 有5年以上三星级及以上酒店或政府行政办公楼会议调音工作经验，具有音视频设备操作、维护、维修、应急处置能力。 | 负责行政中心会议音响系统的管养及调音班组的日常管理。 |
|  | 5 | 水电领班 | 1 | 有实际操作经验3年以上，持有有效电工操作证。 | 负责行政中心水电系统的管养及水电班组的日常管理。 |
|  | 6 | 高配领班 | 1 | 有实际操作经验3年以上，持有有效高压、低压电工操作证。 | 负责行政中心高压配电系统的管养及高压运行值班员的日常管理。 |
|  | 7 | 会议 调音员 | 5 | 具有2年以上会议调音经验，熟练操作会议室音响设备。 | 负责行政中心会议室音响系统的调试、维修与日常管理。 |
|  | 8 | 空调维修 | 4 | 具有2年以上中央空调实际维修经验，持有有效暖通（制冷）操作证。 | 负责行政中心空调系统的保养与维修，以及临时预约服务。 |
|  | 9 | 水电维修 | 6 | 具有2年以上实际工作经验，持有有效低压电工作业证（应急管理局颁发）。 | 负责行政中心水电系统的保养与维修，以及临时预约服务。 |
|  | 10 | 高压配电值班员与弱电 | 6 | 具有2年以上工作经验，持有有效高压电工作业证（应急管理局颁发）。 | 负责行政中心高压运行系统的24小时值班、巡检、倒闸与弱电管理等。 |
|  | 11 | 木工兼油漆工 | 1 | 具有熟练木工和油漆工维修操作经验。 | 负责行政中心木质器具的维修、零星墙面粉刷修补以及临时性的预约服务。如不兼任，增加相应岗位配备名额。 |
|  | 12 | 电梯维运 | 1 | 具有３年以上工作经验，熟练电梯工维修操作，持有有效特种设备作业人员证书（市场监督管理局/质量技术监督局）。 | 负责行政中心电梯运行的巡检与值班。 |
|  | 13 | 泥水工 | 1 | 具有1年以上大理石路面维修工作经验。 | 因维修时间一般在休息日，该人员供应商可自行决定招收人员或外聘第三方。 |
|  | 合计：30人 |  |  |  |  |
| 保洁服务部 | 1 | 保洁服务部经理 | - 1 | 高中或中专及以上学历，要求具有5年以上三星级及以上酒店或政府行政办公楼、写字楼卫生保洁团队管理经验，50周岁以下，形象良好。 | 负责保洁服务部的日常管理。 |
|  | 2 | 保洁领班 | - 4 | 初中及以上学历，50周岁以下，具有三星级及以上酒店或行政办公楼清洁管理工作经验3年以上，形象良好。 | 负责保洁各班组的日常管理。 |
|  | 3 | 保洁员 | - 44 | 要求男性60周岁以下，女性50周岁以下，吃苦耐劳。（要求具备宾馆客房服务经验的人员3名） | 1.按照岗位分工做好责任区域内的卫生保洁工作。 2. 在采购人管理的其它房产中安排3名保洁员和1名衣物洗涤员。 3. 负责按要求做好垃圾分类收集。 4.负责卫生保洁临时预约服务。 |
|  | - 合计：49人 |  |  |  |  |
| 会议服务部 | 1 | 会议服务经理 | - 1 | 中专及以上学历，形象良好；具有5年以上三星及以上酒店或政府行政办公楼会议团队管理工作经验。50周岁以下，形象良好。 | 负责会议服务部的日常管理。 |
|  | 2 | 会议服务领班 | - 2 | 高中或中专及以上学历，形象良好；具有2年以上三星级及以上酒店或行政办公楼会议管理工作经验。 | 协助会议服务经理，负责会议服务员培训、日常检查、会场巡检等工作，确保服务及各岗位顺利开展。 |
|  | 3 | 服务员 | 23 | 要求为女性，形象良好、气质佳、能吃苦；年龄30周岁以下，身高160以上。受过专业会议服务培训后方可上岗。 | 负责各会议室的会议接待，按规范要求做好会前、会中和会后服务，相关会议设施设备和物资的保管使用。 |
|  | 合计：26人 |  |  |  |  |
| 总计：110人 |  |  |  |  |  |

▲所有人员要求熟悉工作内容、工作性质、服务要求，配置的人员要求思想政治可靠，形象良好，身体健康，无不良嗜好及不良记录。如特殊岗位年龄和其他条件另有需求，均需无条件接受采购人的要求。

- 4.5     项目综合管理要求

- 4.5.1    人员管理

1. 人员正式录用前需试用1个月，考核合格后方可录用，并按照劳动相关法律法规办理手续。重要岗位人员须经政治审查和采购人审核通过后方可上岗。

2. 所有相关人员的配备如需获得相关主管部门资格许可的，均需配证并持证上岗。

3. 采购人由于服务需要，对特殊岗位进行调配的，供应商应服从和落实。

4. 项目服务期内主管以上人员的调整应事先征求采购人意见，项目部经理原则上不得调整。

5. 项目团队人员的服装、胸牌必须统一配套并符合采购人的要求，在服务期间须保持仪容整洁、仪表端正、礼仪规范。

- 4.5.2    日常管理

1. 建立完善的员工薪酬、培训、纪律、考核奖惩制度。

2. 建立完善的质量检查管理、物资申领使用制度。

3. 建立符合机关后勤服务要求的员工作息制度及考勤管理制度，包括上下班、轮班交接、调休、加班补休、请假制度。

4. 建立服务回访评价制度，对采购人及服务对象提出的意见、投诉及时答复响应，对服务完成情况及时进行回访，回访答复率达到100%。

5. 落实各项制度及日常业务开展过程中形成的各类资料台账，须保持规范完整并整理归档。如人员入职、薪资调整、培训、奖惩资料；保洁巡检记录；会议预订记录；设备设施运行状况及管养记录；客户报修及各类回访记录等。

6. 供应商及所属员工须服从采购人的统一管理和工作统筹，遵守本项目区域内的相关管理规定。

7. 对于违反内部管理纪律和本项目区域管理规定的员工，供应商应视情节作出相应处理，必要时征求采购人的意见。

- 4.5.3    业务管理

1、所有岗位建立岗位职责与工作流程、工作质量标准，岗位人员具备履行工作职责的能力素质，提供的服务达到规范标准和质量要求，确保各类设施、设备完好并安全有效运行，环境整洁舒适，会议服务正常开展。

2、按项目管理内容编制卫生保洁、会议服务、设备维运工作计划并报采购人审核，项目部管理人员定时对各岗位工作进行检查记录，发现问题及时整改。

3、建立各类应急预案（如各类设备故障应急处置方案、抗台方案等），并培训相关人员达到应急要求。

4、服务过程中如遇应由采购人解决或决策的事项，应及时向采购人反映，重要事项须以书面形式向采购人提出。

▲5、供应商在承包区域的各项服务，工作期间必须满足采购人的工作要求（包括周末及公众假期）。如遇特殊情况，采购人可要求供应商调整工作时间直至全天二十四小时工作。

- 供应商为本项目设立的团队不得承接项目区域以外其他主体的业务，项目部人员在服务时间不得从事与本项目合同内容无关的业务。

- 4.5.4    培训管理

- 建立完善的培训制度、培训记录台账。物业项目管理的在职员工，按部门、职级进行分类，根据各专业培训内容进行新员工岗前培训及定期的专业培训，有效提升物业管理服务能力、技能水平、综合能力。根据岗位设置对必要人员进行定期保密培训、安全培训。

- 4.5.5   重要会议、突发事件、紧急响应管理

- 1.建立重要会议、重大活动保障制度、应急预案。要求明确重要会议、重大活动的会前、会中、会后全面保障工作机制，包括人员安排，应急措施等。

- 2.建立设施设备突发事件抢修、特殊情况紧急响应等的制度和预案。当有突发事件或紧急响应时应在最短时间组织人员及时准确应对，第一时间上报主管处室，以及后续处理工作。

- 4.6     服务要求

服务质量要求按三星级（含）以上酒店标准订立服务规程，供应商应制定具体的质量保证措施及质量保证和相关服务承诺。如因质量未达到标准，供应商应因此承担相应的责任和经济赔偿。

- 4.6.1    卫生保洁服务要求

要求的服务区域按照三星级（含）以上酒店卫生标准提供24小时的室内外清洁服务，结合机关作息时间安排保洁工作计划。保洁垃圾日产日清并按垃圾分类收集的要求投放到指定位置，卫生设施齐全、完好率达99%以上，投诉处理率达到100%。

- 1、楼内保洁

- ⑴范围

地面、墙面、台阶、顶面、电梯前厅、电梯、楼梯、宣传牌、指标牌、消防设施、风口、灯具、装饰柱、护栏、烟筒果皮箱及其它设施等。

- ⑵要求

①正常工作期内地面不间断清理，保证无痕迹。

②每周一次用干布不锈钢油轻抹各种不锈钢制品，包括门柱、标识牌、电梯厅门、轿厢，每天用干布擦试一次，如有污渍等及时擦净。

③出入口台阶每周冲刷一次，每月对台阶石材抛光打蜡一次。

④每二周擦抹灯具、风口、烟感器、消防指示灯一次。

⑤大理石地面每天保洁一次，每半年抛光养护及打蜡一次，如发现锈斑，及时安排除锈。遇有特殊原因蜡面发生局部损坏时，尽快进行补蜡修复。

⑥烟筒果皮箱每天用蜡布擦一次，如有烟蒂污物时应及时更换，果皮箱每天最少清倒一次，如遇果皮箱已满及时清倒。

⑦顶面每半年保洁一次。

⑧地毯每天吸尘两次，每周清洗一次。

- ⑶标准

地面无烟蒂、灰尘、纸屑、果皮等杂物，无污迹，花岗石地面、墙面有光泽；公共设施表面用纸巾拭无灰尘；不锈钢表面光亮无污迹；玻璃门无水迹、手印、灰尘污迹；顶面、风口目视无污迹、灰尘；其它设施完好无损。保持地毯干净、无污迹斑点，洗后无色差。

- 2、会议室保洁

- ⑴范围

地面、墙面、天花板、通风口、灯饰、桌椅、玻璃等室内所有需保洁的部位。

- ⑵要求

①每次会后做好会议室保洁工作。

②塑胶地面每半年打蜡一次。

③桌椅、台面每次会议前抹尘。桌椅用木质、皮质家具护理剂定期保养。

④每月进行一次彻底清理、保洁、保养。

- ⑶标准

保持地面整洁、有光泽；保持墙面洁白；桌面、摆设、玻璃无灰尘、无污迹；桌椅表面清洁滑爽、不易沾灰。

- 3、楼层通道保洁

- ⑴范围

办公楼所有楼道地面、墙面、顶面、电梯厅道、果皮箱、消防箱等。

- ⑵要求

①地面每天用尘推做不少于二次清洁、保洁工作，在不间断巡查中发现地面、墙面有污渍、垃圾等及时清除保洁。

②各门、窗每月打蜡一次，每周用蜡布擦试一次，每天用干布保洁一次，如有污渍等及时擦净。

③消防箱、开关按钮每天保洁一次。果皮箱每天保洁一次。

④灯具每二周保洁一次。

⑤地面每半年抛光养护及打蜡一次。大理石（石材）墙面每半年打蜡一次。

⑥白色墙面每月保洁一次，顶面每半年保洁一次，遇有污渍等及时清除，墙面去污后及时用乳胶漆补刷。

- ⑶标准

目视干净，无污迹，有光泽。

- 4、卫生间保洁

- ⑴范围

大楼内所有卫生间的地面、墙面、顶面、洁具等部位。

- ⑵要求

①每天上午、下午分两次重点清理、保洁卫生间，清理茶叶篓并擦拭洗手台。要求错开服务对象工作时间。

②工作期间，配有专人使用后随时保洁。

③墙面、顶面、隔断、灯具每周除尘保洁一次。

④每周消毒一次。

- ⑶标准

清理地面垃圾积水，保持地面干燥、洗手台面无积水；目视墙角干净，便器洁净无黄迹；厕位无异味、臭味，洗手液、纸品等及时补充。

- 5、电梯保洁

- ⑴范围

电梯轿厢内外。

- ⑵要求

①每天对轿厢内外用油布擦拭一次，及时巡查发现手印、脚印及污渍及时清除。

②每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。

③每二周对轿厢灯具除尘保洁一次。

④每月对轿厢石材进行抛光养护。

- ⑶标准

电轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影，石材光亮。

- 6、消防楼道保洁

- ⑴范围

楼道梯级、扶手、墙面、配电箱、消防箱（栓）、楼道门窗、楼道灯开关及灯具等。

- ⑵要求

①台阶每天推尘保洁，每天三次以上巡查，发现各种垃圾等杂物及时清理。

②楼梯扶手每天用蜡布擦拭一次，每月用不锈钢油轻抹保养一次。

③配电箱、消防箱（栓）、楼道开关每天用干布擦拭除尘一次。

④墙面每月除尘一次，如有污渍等及时清理，如需用乳胶漆补刷的及时补刷。

- ⑶标准

目视楼道、台阶上无烟头、果壳、纸屑、污渍，楼道扶手无积灰、污渍，开关表面清洁，无印痕、污渍，墙面洁白，无尘、无印、无污渍。

- 7、玻璃门、窗、幕墙保洁

- ⑴范围

玻璃门、窗、幕墙，各种镜面保洁。

- ⑵要求

玻璃门、窗每天保洁一次，及时巡查，如有污渍、水渍等及时保洁。离地3米以内幕墙每周保洁一次。

- ⑶标准

保持玻璃门、窗、幕墙、镜表面无灰尘、污渍、水渍、手印等。

- 8、不锈钢保洁

- ⑴范围

所有不锈钢制品、设备设施。

- ⑵要求

除有明确规定的保洁要求外，每月用不锈钢油彻底保养一次。

- ⑶标准

哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘，半米内可映出人影；镜面不锈钢表面光亮，三米内能清晰映出人影。

- 9、灯具保洁

- ⑴范围

室内外所有灯具。

- ⑵要求

除有明确的保洁要求外，室内灯具每二周擦拭保洁一次，室外灯具每月保洁一次。

- ⑶标准

灯具、灯管、灯沿无灰尘，灯具内无虫、无蝇、灯盖、灯罩明亮清洁，安装牢固。

- 10、垃圾筒

- ⑴范围

服务区域内所有的烟筒、垃圾筒。

- ⑵要求

①每天清倒、清洁烟筒、垃圾筒一次，如遇垃圾筒较满、有异味等应及时清倒、清洁。清洁垃圾筒时应内外一起清洗。

②每周用喷雾器喷消毒药水对垃圾筒内外消毒杀菌一次。

- ⑶标准

目视垃圾筒内、外无粘附物、污渍。

- 11、楼宇外围及停车场（库）保洁

- ⑴范围

行政中心外围及城北区块停车场、处州公园地下车库等。

- ⑵要求

每天保洁二次，及时巡查，如有烟头、果壳、纸屑等及时保洁。每月彻底清洗地面一次，如遇特殊情况，另行通知并及时清洗。

- ⑶标准

保持地面清洁，无烟头、果壳、纸屑等垃圾，各类标示指引牌光亮洁净。

- 12、垃圾清运

负责行政中心和丽青路房产垃圾清运工作。

- 13、及时落实采购人的临时性预约服务及其它合理服务事项

- 4.6.2    会议服务要求

由供应商按不同要求提供专业的会务服务，对会议、礼仪服务的要求做到专业化、标准化、品质化，达到三星级酒店服务标准。

- 1、会议预订

根据会议室预订情况，与办会单位核实会议人数和服务需求，落实好会议室和服务人员，要求会议预记登记零差错。

- 2、会前准备

根据办会单位要求，提前做好会场布置，包括会议桌椅、茶杯、毛巾、席签、座位指示牌摆放、会标悬挂等，物品摆放做到规范整齐、横平坚直。检查会议音响、投影、空调、照明设备，确保正常使用。按要求摆放会议指引牌及座位指示牌。

- 3、会中服务

会前30分钟，会议室照明、空调、音控、投影、视频、茶水等准备就绪，服务员各就其位在会议室门口准备迎接参会人员，参会人员到来时做好引导。音控技术人员就位，全程做好技术保障。参会人员就座后，按服务规范上茶及定时（常规间隔20分钟）续水。会议进行中，服务人员要精神集中，站姿规范，及时响应参会人员的服务需求。

- 4、会后整理

会议结束后，检查参会人员是否有遗漏物品，并及时联系失主；各类用品用具归位，做好会议场所的卫生保洁，关闭照明、空调、音控等设备，随时准备迎接下次会议接待。

- 5、遇大型重要会议，会议主办方有特殊要求的，按要求做好会前、会中和会后服务。

- 4.6.3    设备维运服务要求

设备设施服务的目标与要求：无重大责任事故或安全事故；管理和维护采购人的设施设备，使其处于优良的状态，充分发挥设备的功能，提升应用价值，延长使用寿命，最大限度使设备得以保值；合理、科学地控制成本，为采购人提供优质高效的服务。

1、建立健全设备管理制度，明确各种岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。

2、设备图纸、档案资料收集齐全、分类清晰、管理完善；建立设备和二级仓库台账，登记详细，账物相符。

3、严格按规范做好设备管理服务，做好设备日常巡检和维护，确保各类设备系统正常安全使用，完好率应达到98％以上。设备机房环境整洁，物品摆放有序；机房内严禁吸烟、饮酒等，无关人员不得随意入内。

4、落实设备安全运行的岗位责任制；定期巡检和维护保养，严格按照使用规程维修保养和操作，并按规定记录设备运行、维修、保养状况。变配电房按规范实行24小时值班巡检制。值班人员对配电设备和备用设备日常巡检每2小时一次，如发现异常情况，立即组织重点检查和处置。

5、设立服务电话，贯彻24小时值班值勤制度，随时接受采购人对物业管理报修、求助、建议、问询、质疑、投拆等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；要求投诉率低于2‰，处理率和回访率应达到100%。

6、在接到维修通知后，应在10分钟内到达现场，维修及时率和合格率保证达到100％。原则上要求维修期限为24小时。要求保证维修质量，减少返修，并有回访记录。

7、加强日常工作巡查，及时发现并解决问题，做好问题处理情况的记录。根据季节转换特点，主动做好空调等设备的调整工作；出现电梯关人事故，接报后维修人员应在5分钟内抵达现场进行处置。

8、每月底向采购人业务监管处室（单位）提交设备管理服务运行情况工作报告。配合采购人业务监管处室（单位）及采购人确定的维保单位对各类消防器材每月巡检一次，及时记录各类维修材料损耗和流向情况，定期分析物耗具体原因。

9、制订供电、给排水事故应急处理方案。严格控制停水停电审批权限，有计划限停水电时，应按规定通知采购人。一旦发生事故，维修人员须在15分钟内抵现场抢修。

10、保持员工队伍相对稳定，调动技术骨干须提前告知采购人业务监管处室（单位）。

11. 负责与专业维保单位等第三方的联系及现场管理工作，记录专业维保单位的服务情况，并进一步向采购人提出合理化建议。

12. 加强服务区域内的能源资源节约管理。积极节能降耗开展工作，落实各类设施设备的节能管理和节水要求，每月编制月度能耗和水电用量书面分析报告；每周进行进行一次全部服务范围内水、电、气等方面的检查，对发现的各种跑、冒、漏、长明灯现象以表格的形式告知采购人相关业务负责人；合理使用公共场所水电气控制线路，严格按制定的运行时间进行开关设置。要求设置节能管理岗位（可兼任），负责监督、管理和协调节能要求的落实。

- 4.6.4    其他可分包服务要求

- 1、外墙清洗服务

经采购人确认，组织具有清洗资质外墙清洗团队，在确保人员、财产安全的条件下进行行政中心大楼外墙清洗工作，严格按照安全操作规程实施。清洗作业在开工后一周内（国庆放假期间）完成，可委托具有外墙清洗资质的公司。相关要求如下：

1-1 清洗范围：

（1）行政中心大楼的主楼一至二十一楼顶层所有的外围墙面，包括外立面玻璃幕墙，纯铝板、石材（光面及粗糙面板材）等全面彻底的清洗。

（2）行政中心大楼的裙楼一至四楼顶层所有的外围墙面，包括外立面玻璃幕墙，石材（光面及粗糙面板材）等全面彻底的清洗。

（3）丽水市行政中心大楼外墙面积36068m2（包含主楼、裙楼的玻璃、纯铝板、石材）。

1-2 清洗质量标准：

（1）玻璃幕墙：清洁明亮，目视无明显痕迹、印迹、无污垢(除建筑物本身外）。

（2）纯铝板墙面：表面无明显污渍、痕迹、印迹、色泽整体一致。

（3）花岗岩平面和毛石板：无痕垢、无锈迹、无污垢引起的变色，纹理清晰（除建筑物本身外）能体现石材质的美观和价值。

1-3 专业清洗剂配方与操作要求：

根据大楼墙面装饰材料的适宜,选择国家绿色环保中性配方和作业外墙清洗剂。

（1）玻璃幕墙清洗：用专业玻璃幕墙清洁剂和全能清洁剂兑1:5:10清水,用伸缩杆配毛头全面均匀擦洗玻璃幕墙与铝板,然后高压清水冲清。

（2）纯铝板墙面清洗:污垢、水垢、锈迹、配玻璃幕墙清洁剂和全能清洁剂（中性清洁剂）兑水按污染程度比例1:5:10用分配器调配稀释，涂檫表面过3至5分钟溶解后清水冲洗，纤丝板属外墙特殊装饰材料它有一定的渗透性，日晒雨淋时间长久形成的酸雨污垢不易清洗，因此反复进行即基本恢复原有的光彩。注：局部污染清洗，油渍污染：配全能清洁剂（碱性化油剂）同以上的操作方法

果渍、奶渍、茶渍、咖啡渍配绿水（中性）先表面洗清后再用洗石水按比例调配喷涂患处，5分钟后冲洗即可，特殊水锈用水锈净清洗。

- 石材清洗：（毛糙板材）清洗：用洗石水（酸性清洁剂）和601外墙石材清洁剂兑1：5：10清水针对各类石材材质，去除污渍，酸雨痕迹、锈迹、毛石面的水泥，残留有特效。清洗方法用伸缩杆配毛头全面均匀涂檫数分钟后彻底擦洗高压冲清即恢复原有的材质。注：保护现有植物花草绿化；用彩条塑料薄膜捆包地面绿化以免清洗液直接滴落，再及时清水冲洗叶片。

1-4 清洗服务团队及人员要求：

（1）团队人员至少12人，包括项目总指挥1人（负责人事调整、安全措施管理质量把关于业主沟通等全面运作）、项目主管安全员1人（专业负责楼顶设备设施用具和人员及第三方的全方位检察，安全有序进行）、高空外墙清洗悬挂操作人员8人（负责整幢大楼外墙全面清洗工作）及助理工2人（楼顶1人帮工，楼底1人看护接应）

（2）外墙悬挂高空作业人员持浙江省安全生产监督管理局颁发的特种作业操作资格证上岗。

（3）施工人员全部参保意外伤害公司团体保险，外墙悬挂高空作业人员（蜘蛛人）参保附加雇主责任意外额度100万保险。

- 2、化粪池、隔油池等生物无害化服消纳及日常维护服务

负责服务区域内的化粪池日常维护服务，委托专业生物治理公司，对现有化粪池、隔油池及户外污水管道实施生物无害化粪便、油脂消纳等生物技术处理，彻底解决粪池、隔油池频繁清掏及户外污水管道於堵的问题，治理期一周一次，维护期一个月一次，同时包含全部相关清运清污工作，使得不出现化粪池外溢、堵塞、异味外泄等现象。

2-1服务目标和范围：包括行政中心和周转房化粪池6个，隔油池2个，含户外污水管道存，提供的“生物无害化粪便、油脂消纳技术及相关产品”，解决化粪池、隔油池频繁清掏和异味及户外污水管道於堵等问题。

2-2服务内容、质量要求：

（1）负责项目所需的特效微生物的投放，以及必要的菌种调整和追加投放。保障化粪池、隔油池及户外与其相连的检查井和污水管道（零度以下，冻结除外）不堵塞、不外溢、无异味。

（2）实施服务根据治理实际需要制定“治理期”和“维护期”阶段：

1）治理期：主要目的为降解消纳积存于化粪池、隔油池和排污管道内的粪便、油脂类固态有机污染物及其它可降解有机类沉积物（投放周期约一周一次，具体投放次数根据实际情况而定）。

2）维护期：主要目的为降解消纳日常产生的粪便、油脂类固态有机污染物，避免在化粪池、隔油池和排污管道内积存（投放周期约一月一次，具体投放次数根据实际情况而定）。

2-3其他约定

（1）排污系统发生变化或遇紧急情况后，应根据排污系统的实际情况做出相应的调整方案。

（2）在作业期间工作人员应遵守行政中心的相关纪律和规定，做到安全操作，服务方自行承担人员安全责任。

（3）制定实施方案和计划，做好工作记录台帐，年终提交工作总结。

- 3、环境消杀

负责服务区域内消灭蚊虫、苍蝇、蟑螂、老鼠等的工作，达到市区爱卫会的有关标准。经采购人同意，可委托符合相关资质或从业要求的专业公司及人员负责。

3-1服务目标：根据单位的环境特点和有害生物种类，组织专业人员采取科学、规范、综合防治措施，有效降低和控制有害生物密度，达到国家爱卫会97[5]号文件规定为准，净化环境，保障食品安全和人员身体健康。

3-2服务内容和范围：

服务内容：老鼠、蟑螂、蚊、蝇消杀工作。

病媒防治服务范围：丽水市行政中心（政府行政楼、档案馆、社保中心、信访楼，含外围、绿化带、地下车库）和丽青路周转房。

3-3防制方法：

（1）灭鼠：通过对鼠类孶生地调查，对外界联通的鼠道进行封堵，投入毒鼠站不少于80只，每月投放浙江宁尔杀虫药业有限公司生产的0.005%溴鼠灵饵剂、0.005%溴敌隆二次，全年二十四次。

（2）灭蟑：通过对蟑螂孶生地调查，采用热雾机对下水道进行1%氯氰菊酯热雾剂消杀，每月投放浙江宁尔杀虫药业有限公司生产的杀蟑胶饵（10%硼酸）二次，共二十四次。

（3）灭蚊蝇：通过对蚊蝇孶生地调查，清除积水，投入诱蝇笼45只，每半个月更换一次诱蝇王，对积水投放缓滠剂，4-10月喷洒浙江宁尔杀虫药业有限公司生产的15%氯胺菊脂乳油，每月四次，共二十八次。

（4）遇到应急情况随叫随到。

3-4 服务质量：

（1）灭鼠标准：室内有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；外环境鼠迹不超过5%。

（2）灭蚊标准：外环境各种水容器和积水中，蚊幼虫阳性率不超过3%。

（3）灭蝇标准：有蝇房间不超过3%的标准要求。

（4）灭蟑螂标准：室内有蟑螂阳性房间不超过3%，地下室、下水道等外环境蟑螂侵害率不超过3%的目标。

3-5其他约定：

（1）制定实施方案和计划，做好工作记录台帐，年终提交工作总结。

（2）防制服务提前通知，做好安全宣传教育工作。防制服务后，及时清理剩余药物。

（3）现场服务时，要遵守行政中心有关的规章制度，做到安全操作，不得影响正常工作，落实有害生物的综合防制措施。

- 4.7     分包要求

除洗涤服务、泥水维修服务、外墙清洗服务、环境消杀服务及化粪池、隔油池等生物无害化消纳服务可实施分包外，其他服务内容不允许分包。

- 五    商务要求

- 5.1     服务周期

本次采购项目服务周期为：叁年，2022年9月19日至2025年9月18日（具体以合同签订时间为准）

- 5.2     服务地点

本项目涉及地点包括丽水市行政中心及周边的城北区块停车场、处州公园地下停车场和采购人管理的其它房产。丽水市行政中心占地面积135亩，为开放式建筑群，建筑总面积9.5万平方米，包括行政中心大楼和西区工程附属建筑（含档案楼、信访楼、后勤服务楼、人力社保服务中心）。城北区块停车场位于市行政中心北侧，面积11600平方米。处州公园地下停车场位于行政中心南侧，面积4000平方米。采购人管理的其它房产（包括丽青路、城东路等地房产）总面积约8000平方米。

- 5.3     付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同款20%，采购人根据服务质量评定情况，按季支付剩余服务费用。中标供应商需在次季度首月将上季的服务费发票送达至采购人指定人员，采购人在确认发票无误后于7个工作日内支付相应的服务费用。

- 5.2     考核奖惩

采购人有权根据服务要求和供应商承诺，协商制定相关的考核制度和奖惩措施，并根据考核结果进行服务质量评定，作为支付服务费用的依据。

- 六    其他要求

6.1本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

▲6.2各供应商需详细了解本项目的需求，中标后必须严格按照采购文件需求及采购响应文件的承诺，做好所有前期准备工作，于2022年9月17日组织人员进场开展管理及服务工作。如原承包单位未中标，中标供应商须于进场日前与原承包单位做好所有交接工作，保证即使在原承包单位所有人员离场的情况下，按要求开展管理服务。如中标供应商做出上述承诺却不能履行的，将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定进行处理。

- 七、考核办法

| 项目 | 考核 内容 | 考评目标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备维运 | 基础 管理 (21分) | 1、人员设置到位，分工明确合理，操作合格，持证上岗，且符合劳动用工，交缴各类社会保险。 | 3 | 缺少一项扣1分 |  |  |
|  |  | 2、工作人员着装统一，整洁，佩戴胸卡，行为规范，服从管理。 | 3 | 缺少一项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3、制定各种规程（规范）、安全责任制、应急预案。 | 2 | 不满足一项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 4、制定年度、季度、月维护设备设施计划。 | 2 | 不合要求一人扣0.5分 |  |  |
|  |  | 5、工作场地，机房干净无杂物堆放，定期除尘，保持整洁。 | 2 | 不合格一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 6、按计划按时完成设备设施的保养，维护，检测，记录完整。 | 3 | 不合格一处扣1分 |  |  |
|  |  | 7、设备运行期间有专人巡查，并作记录，发现问题及时解决，不能解决的及时上报。 | 3 | 未执行定时巡查或巡查不认真的一次扣0.5-3分 |  |  |
|  |  | 8、物业材料、工具记录完整，符合规定要求，建立月报表制度。 | 3 | 不合规定要求一次扣0.5分 |  |  |
|  | 弱电 (12分) | 1、保证各会议室设备运行正常，满足使用要求。 | 5 | 普通会议室一处扣1分,重要会议室一处扣2分 |  |  |
|  |  | 2、及时更新大厅大屏幕信息。 | 1 | 未更新或出错一次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3、会议系统设备定期检查维护。 | 3 | 根据实际情况扣0.5-3分 |  |  |
|  |  | 4、会议系统设备按规范操作。 | 1 | 发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 5、制定会议设备管理制度并按其规定执行。 | 2 | 发现未按规定执行一次扣0.5分 |  |  |
|  | 高低配 (10分) | 1、建立24小时值班制度，遵守值班规定，定时巡查并记录。 | 1 | 不满足一项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2、保障正常供电，制定停电应急预案，并严格执行。 | 3 | 根据失误情况扣0.5-3分 |  |  |
| 设备维运 | 高低配 (10分) | 3、值班人员严格岗位职责，遵守操作规范，巡查配电运行记录真实，准确，完整，不得擅自离岗。 | 2 | 不合要求一次扣0.5-2分 |  |  |
|  |  | 4、配电箱（柜）清洁，电器仪表固定可靠，显示正常，断路器等元件转动灵活，牢固可靠，母排线压接良好，接地良好。 | 3 | 不合要求一处扣0.5分,重要处可扣0.5-3分 |  |  |
|  |  | 5、发电机组系统无故障，保证紧急状态随时开启运行。 | 1 | 发电机系统不合要求一次扣0.5分,紧急状态无法启动按工作失误处理 |  |  |
|  | 电梯 (7分) | 1、每天检查电梯照明，通风正常，按钮灵活，无异响，运行无异常。 | 2 | 不合要求一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2、制定电梯紧急救援预案，紧急情况按预案操作，并做到准确、及时。 | 3 | 不合要求一处扣1-3分 |  |  |
|  |  | 3、配合维保单位定期检查、保养、维护。 | 2 | 未及时检查、保养维护一处扣0.5分 |  |  |
|  | 中央 空调 (20分) | 1、操作人员按规定（规范）操作，开启、关闭及时，根据季节变换制冷、制热。 | 3 | 操作无效,开关不及时一次扣1分 |  |  |
|  |  | 2、定期清洗空调过滤网。 | 2 | 一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3、冷却塔的维护保养（检查并清理废物，润滑油，水位，漏水，马达及其皮带轮）。 | 3 | 不合要求一项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 4、水泵定期维护保养，运行正常。 | 2 | 未及时维护保养一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 5、空调开关柜及控制系统，控制线连接可靠，仪器、仪表正常。 | 3 | 不合要求一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 6、风机系统每季的维护保养：噪音符合标准，控制开关系统正常。 | 2 | 不合要求一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 7、空调机组运行正常。 | 5 | 不合要求一处扣0.5-1分 |  |  |
|  | 供排水 (9分) | 1、各楼层开水器工作正常，供水及时、卫生。 | 3 | 不合要求一处扣1分 |  |  |
|  |  | 2、供水泵系统运行正常，保证大楼用水。 | 3 | 未保障供水,根据实际情况扣1-3分 |  |  |
| 设备维运 | 供排水 (9分) | 3、定期清洗水箱，确保大楼用水卫生。 | 1 | 未定期清洗或水质不合格扣1分 |  |  |
|  |  | 4、排水（污）系统运行正常，污隐井水位正常，出入水口无异物。 | 2 | 不合要求一处扣0.5分 |  |  |
|  | 消防 (9分) | 1、定期检查灭火器、消防皮管等消防器具无缺失，按规定摆放整齐。 | 2 | 未按时检查扣0.5-2分 |  |  |
|  |  | 2、消防配电箱保持正常可靠供电，电器及控制系统状态良好。 | 2 | 不合要求一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3、消防栓、喷淋头、消防管道等无漏水，消防水箱水位正常。 | 3 | 不合要求一处扣0.5分 |  |  |
|  | 维修 (12分) | 1、建立维修服务承诺制，维修及时，并规范填写工程设备维修单。 | 3 | 未按规范要求一次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2、保持公共照明完好，根据实际情况调整公共照明部位，节约用电。 | 2 | 不合要求一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3、各类管道、阀门无严重的跑、冒、滴、漏现象及事故隐患,保证给排水管道通畅。 | 2 | 不合要求一处扣0.2分 |  |  |
|  |  | 4、做好下水管道、雨水井、污水井、化粪池的疏通清理工作。 |  | 不合要求一处扣0.2分 |  |  |
|  |  | 5、严格按照操作安全规程进行操作维修等作业。 |  | 不合要求一处扣0.2分 |  |  |
|  |  | 6、强电井内无杂物，配电箱标示清楚准确，定期检查接线安全可靠。 | 2 | 不合规定要求一处扣0.5分 |  |  |
|  | 设备维运小计 |  |  |  |  |  |
|  | 日常 检查 扣分 项目 | 1、由于工作不到位受到服务对象投诉的。 | 投诉一次扣1分，限扣3分 |  |  |  |
|  |  | 2、对监管部门(人员)工作不配合或对监管部门（人员）提出的整改意见落实不到位的。 | 出现一次扣1分，限扣5分 |  |  |  |
|  |  | 3、由于工作失误或管理不善，造成不良影响或损失的。 | 视情况严重性扣1-10分 |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | 不召开； |
| 1.9.1 | 分包 | 允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予xx%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：物业管理； 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：丽水市机关事务服务中心 联系人：章旭伟 联系电话：0578-2090667 传真：0578-2091181 2. 其他事项质疑： 单 位：丽水市公共资源交易中心 联系人：刘晓华 联系电话：0578-2292511 传真：0578-2292507 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 分包意向协议书（若有）； ▲9. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； ▲10. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函； 11. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | - 投标函； - 投标人认证证书 3. 成功案例及业绩及相关证明材料（若有） 4. 商务响应表 5. 企业管理制度 6. 总体实施方案 7. 卫生保洁实施方案 8. 会议服务实施方案 9. 设备设施维运实施方案 10. 拟投入的项目班子格式 11. 服务团队组织及交接方案 12. 管理方案和安全文明作业保障措施 13. 服务质量承诺 14. 重点难点分析 15. 重大活动、重要会议保障措施 16. 突发事件、紧急响应保障措施 17. 培训机制 18. 投标人需要说明的其他文件和证明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的1% 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：合同签订后7个工作日内缴清 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：丽水市财政局非税收入待清算户（丽水市机关事务服务中心） 开户银行：工行丽水市分行营业部 开户账号：1210199229533800136 退还时间：项目服务期满考核测评合格后7个工作日内退还 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年07月14日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年07月14日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 无 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.2  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策；

1.11.3  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策。

1.11.4  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   ▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

- 5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标和评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 8 | 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函 | 提供中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函相关电子文档。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价；

⑷评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的服务和货物质量符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：                                                。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同款20%，采购人根据服务质量评定情况，按季支付剩余服务费用。中标供应商需在次季度首月将上季的服务费发票送达至采购人指定人员，采购人在确认发票无误后于7个工作日内支付相应的服务费用。；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：                                                。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交丽水仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  /  人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

| 甲方（公章） |  |  | 乙方（公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | （签字）： |  | 法定代表人 | （签字）： |  |
| 或被委托入 |  |  | 或被委托入 |  |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |  |
| 联 系 人： |  |  | 联 系 人： |  |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |  |
| 签约日期： 年 月 日 |  |  | 签约日期： 年 月 日 |  |  |

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

丽水物业需求里面，有几点需要明确，1.星级酒店要几星级？2.电梯工电梯证书要明确是什么证书物业需求里面，有几点需要明确，1.星级酒店要几星级？2.电梯工电梯证书要明确是什么证书？？ 2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照复印件

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    分包意向协议书格式

1.10   分包意向协议书

甲方（投标人名称）：

乙方（分包供应商）：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

（投标人名称）若成为（项目名称）（项目编号）（标项）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2、分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.12    中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 1.13    残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 1.14    监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 1.15    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.6    投标人认证证书

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.4    成功案例及业绩及相关证明材料格式

成功案例及业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期（工期） |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |
| 5 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    企业管理制度

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    总体实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    卫生保洁实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    会议服务实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    设备设施维运实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    服务团队组织及交接方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    管理方案和安全文明作业保障措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    服务质量承诺

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    重点难点分析

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    重大活动、重要会议保障措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    突发事件、紧急响应保障措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    培训机制

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 服务内容 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：

1、总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人盖章：

日      期：

第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为85%，评审分值为85分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为15%，评审分值为15分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（15分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分85分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 投标人认证证书： 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或（GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书），提供证书扫描件，每有一个证书得1分，没有不得分。 | 0～3 |  |
| 2 |  | 成功案例及业绩： 2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类案例业绩的，每个案例需能提供合同，且能提供履约情况评价为优秀的扫描件，每个案例得0.5分，最多得1.5分； 注： 1）同类案例是指与采购标的同品类的案例（单个合同内容应明确体现卫生保洁、会务服务和工程维运服务内容）由评标委员会认定为准。 2）同一采购人的同一项目以年为单位续签的多份合同，视为一个业绩。 3）合同未能体现项目性质的，需提供采购人盖章确认的证明材料扫描件（或在项目业主对履约情况评价证明材料中一并体现）附入响应文件，否则业绩不予认可。 | 0～1.5 |  |
| 3 |  | 企业管理制度： 针对投标人提供的企业内部管理制度是否有完整性、合理性、齐全性等，由评标委员会成员判定评分，最高得5分。 注：需提供公司内部管理制度扫描件核对，否则不得分。 | 0～5 |  |
| 4 | 技术部分 | 总体实施方案： 根据投标人提供的组织运行流程、协调方法、关键步骤的思路和要点是否合理，由评标委员会成员判定评分，本项最高得5分 | 0～5 |  |
| 5 |  | 卫生保洁实施方案： 根据投标人提供的卫生保洁实施方案是否具有完整性、针对性、可行性和科学合理性，由评标委员会成员判定评分，本项最高得7分。 | 0～7 |  |
| 6 |  | 会议服务实施方案： 根据投标人提供的会议服务实施方案是否具有完整性、针对性、可行性和科学合理性，由评标委员会成员判定评分，本项最高得7分。 | 0～7 |  |
| 7 |  | 设备设施维运实施方案： 根据投标人提供的设备设施维运管实施方案是否具有完整性、针对性、可行性和科学合理性，由评标委员会成员判定评分，本项最高得7分。 | 0～7 |  |
| 8 |  | 项目经理： 根据投标人拟派本项目经理的综合素质（需提供包括专业水平、学历、职称等相关证明材料）和从业经验（需提供自2019年1月1日以来的参与与本项目相类似行政机关单位服务项目管理工作的业绩证明）是否满足招标需求，由评标委员会成员判定评分，本项最高得5分。 注：需提供本单位近三个月的社保证明等材料扫描件，否则不得分 | 0～5 |  |
| 9 |  | 服务团队组织及交接方案： 根据投标人如何有效组织服务团队在业主要求的时间内进场开展服务和交接方案，由评标委员会成员判定评分，本项最高得4.5分。 | 0～4.5 |  |
| 10 |  | 人员配置方案： 分别根据投标人拟派综合服务部（不含项目经理）（3分）、保洁服务部（4分）、会议服务部（4分）和工程保障部（5分）的经理、主管、领班及服务人员的数量、年龄结构、持有证书、学历、社保缴纳情况、从业经验及岗位配置的合理性、规范性是否符合招标需求，由评标委员会成员判定评分，本项最高得16分。 注：需提供本单位近三个月的社保缴纳证明等材料扫描件，否则不得分。 | 0～16 |  |
| 11 |  | 管理方案和安全文明作业保障措施： 根据投标人针对本项目特点拟定的专业管理方案及保障措施到位等情况，由评标委员会成员判定评分，本项最高得4分。 | 0～4 |  |
| 12 |  | 服务质量承诺： 根据投标人提供的针对本项目实际情况和特点，提供服务承诺内容，明确服务承诺内容及条款，评委依据提供的服务承诺内容的合理性、优越性和适用性等，由评标委员会成员判定评分，本项最高得5分。 | 0～5 |  |
| 13 |  | 重点难点分析： 根据投标人对本项目重点难点分析、重点难点管理措施等的阐述情况，由评标委员会成员判定评分，本项最高得5分 | 0～5 |  |
| 14 |  | 重大活动、重要会议保障措施： 根据投标人对本项目重大活动、重要会议的保障措施等的阐述情况，由评标委员会成员判定评分，本项最高得4分. | 0～4 |  |
| 15 |  | 突发事件、紧急响应保障措施： 根据投标人针对突发（紧急）事件等保障措施是否合理，由评标委员会成员判定评分，本项最高得3分。 | 0～3 |  |
| 16 |  | 培训机制： 根据投标人对本项目管理和服务人员的培训计划和培训方案的全面性、针对性及可行性，由评标委员会成员判定评分，本项最高得3分。 | 0～3 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱lssggzyjyzx@163.com。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。