招标文件

| 项目编号： | LCZ2022-044 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 丽水市金融大厦物业管理服务（含食堂外包服务）项目 |
| 采 购 人： | 丽水市市场监督管理局 丽水市生态环境局 |
| 采购代理机构： | 丽水市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 丽水市人民街615号商会大厦5楼 |
| 2022年11月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	4

一、采购预算指导价	4

二、项目概况及说明	4

三、采购内容及清单	4

四、 岗位要求	5

五、项目服务内容和要求	8

六、相关服务标准	12

七、本项允许分包内容	28

八、履约保证金	28

九、付款方式	28

十、项目讲解要求	28

第三章  投标人须知	30

投标人须知前附表（一）	30

投标人须知前附表（二）	33

一    总则	34

1.1     适用范围	34

1.2     定义	34

1.3     投标人应具备资格条件	34

1.4     联合体	35

1.5     投标文件的语言及计量	35

1.6     投标费用	35

1.7     现场踏勘	35

1.8     答疑会	35

1.9     分包	36

1.10    保密	36

1.11    政府采购政策	36

1.12    信用信息记录查询	37

1.13    质疑和投诉	37

1.14    特别声明	38

二    招标文件	38

2.1     招标文件的组成	38

2.2     招标文件的澄清、修改	39

三    投标文件	39

3.1     投标文件的形式和效力	39

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	39

3.3     投标文件组成	40

3.4     资格审查文件的组成	40

3.5     资信商务及技术文件的组成	40

3.6     报价文件的组成	40

四    投标文件的编制	40

4.1     投标文件编制	40

4.2     投标报价要求	41

4.3     投标有效期	41

4.4     投标文件格式	41

4.5     投标文件份数及签署	41

五    投标文件的提交	41

5.1     投标文件导入和加密	41

5.2     投标文件的提交	42

5.3     投标文件修改和撤回	42

5.4     备选投标方案	42

5.5     投标诚实信用	42

六    开标和评标	43

6.1     开标	43

6.2     资格审查	43

6.3     评标	44

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	45

6.5     报价错误修正	46

6.6     评标报告	46

七    ▲投标无效的情形	47

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	47

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	47

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	47

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	47

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	48

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	48

八    中标和合同	49

8.1     中标	49

8.2     中标公告和中标通知书	49

8.3     履约保证金	49

8.4     合同	50

九    其他事项	50

9.1     解释权	50

第四章  合同格式	51

卫生保洁服务要求	58

设备管理及维修养护要求	66

附件3	69

会务服务要求	69

附件5	71

保安服务要求	71

附件6	75

绿化服务要求	75

附件7	76

食堂服务要求	76

附件8	78

人员配置情况表	78

第五章  投标文件格式	83

一  资格审查文件格式	83

1.1    资格审查文件封面格式	83

1.2    资格审查文件目录	84

1.3    有效营业执照复印件	84

1.4    法定代表人身份证电子文档	84

1.5    授权委托书格式	85

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	86

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	86

1.8    无重大违法记录声明书格式	87

1.9    联合体协议书格式	88

1.10    分包意向协议书格式	89

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	90

1.15    其他	91

二  资信商务及技术文件格式	92

2.1    资信及商务文件封面格式	92

2.2    资信商务及技术文件目录	92

2.3    投标函格式	93

2.4    投标人认证证书	95

2.5    成功案例及业绩及相关证明材料格式	95

2.6    对本项目的理解	95

2.7    项目实施总体方案	95

2.8    重点难点的理解及分析	96

2.9    管理制度	96

2.10    人员配置	96

2.11    文明安全服务保障	97

2.12    突发事件的应急预案	97

2.13    服务承诺	97

2.14    投标人需要说明的其他文件和说明	97

三  报价文件格式	98

3.1     报价文件文件封面格式	98

3.2     报价文件文件目录	98

3.3     开标一览表格式	99

3.4     报价明细表格式	100

3.5     中小企业声明函格式	101

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	102

3.7     监狱企业证明格式	103

第六章  评标办法和细则	104

一    总则	104

二    评审一般规定	104

三    评审内容及标准	104

附件：政府采购活动现场确认声明书	107

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

丽水市金融大厦物业管理服务（含食堂外包服务）项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取招标文件，并于2022年11月23日10:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LCZ2022-044

项目名称：丽水市金融大厦物业管理服务（含食堂外包服务）项目

采购方式：公开招标

采购需求：见采购文件第二章

标项一

数量：3

单位：年

预算金额：648万

最高限价：648万

简要规格描述：见采购文件第二章

备注：无

合同履行期限：3年

联合体投标：接受   不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2022年11月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2022年11月23日10:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2022年11月23日10:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：丽水市市场监督管理局、丽水市生态环境局

地  址：丽水市莲都区丽阳街689号（金融大厦）

传  真：/

项目联系人（询问）：陈闻悦  项目联系方式（询问）：0578-2661811

质疑联系人：徐逸天         质疑联系方式：0578-2119210

2. 采购代理机构信息

名  称：丽水市公共资源交易中心

地  址：丽水市人民街615号商会大厦5楼

传  真：0578-2292507

项目联系人（询问）：邓茜之    项目联系方式（询问）：0578-2179551

质疑联系人：刘晓华        质疑联系方式：0578-2292511

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市财政局政府采购监管处

地  址：丽水市莲都区北苑路190号（丽水市财政局）

传  真：0578-2669165

联系人：吴先生  叶先生  监督投诉电话：0578-2669165

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 一、采购预算指导价

▲项目预算金额（最高限价）：陆佰肆拾捌万元整（￥6480000元/3年）。

本项目以总价包干形式完成所有的服务内容。实施过程中除非采购人书面调整服务范围或数量外，合同总价按成交价不作调整，投标人自行考虑并承担风险费用。

- 二、项目概况及说明

1、本项目地址位于丽水市丽阳街689号金融大厦，总建筑面积45009.6㎡。金融大厦共有丽水市市场监督管理局、丽水市生态环境局、中国农业银行丽水分行3家单位，所有费用由3家单位按项目比例平均分配。此次预算金额只有丽水市市场监督管理局、丽水市生态环境局2家单位，中国农业银行丽水分行的费用根据本项目招标产生金额的1/2比例支付。

2、各投标人需详细了解本项目的需求，中标人需在合同签订后，安排好人员进场开展相关工作。如投标人做出上述承诺却不能履行的，将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定进行处理。

3、服务期限：本项目服务期限三年，合同一年一签（自合同约定之日起计算）。一年合同期满后，经采购人考核合格的，可续签下一年度承包合同。

- 三、采购内容及清单

| 序号 | 名称 | 采购内容及清单 | 数量 | 单位 | 年度预算金额 | 年度最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市金融大厦物业管理服务（含食堂外包服务）项目 | 1．卫生保洁及维护 2．设备管理及维修养护 3．会议服务 4. 消防服务 5. 保安服务 6. 绿化服务 7. 食堂劳务外包服务 | 3 | 年 | 216万 | 216万 | 项目总预算金额648万 |

- 四、岗位要求

| 工种或岗位 |  | 所需人数 | 岗位要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丽水金融大厦公共区域人员配置 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 1 | 要求具有物业管理经验或三星级及以上酒店管理经验，50周岁以下。 | 全面负责本项目物业管理工作，组织协调各岗位工作，确保服务及各岗位顺利开展 |
| 设施设备运维主管 |  | 1 | 持有高低压电工证，具有较强的设备设施维护维修、应急处置能力 | 负责给排水、照明、空调设施的管理、维修、保养，确保水、电、通风的安全正常运行，确保变配电、空调、电梯、消防、UPS不间断电源、及其内部设备设施等日常管理、维修、保养，要求经常巡查，发现问题及时向采购单位报告并负责向设备质保商衔接处理。 |
| 保安人员（其中设保安班长一名） | 大门岗 | 4 | 男性，年龄55周岁以下，身高170cm以上。需具有保安员证。 | 实行24小时值班制度，熟练掌握消防应急处理。保持办公楼周边道路畅通，车辆停放有序；疏导车辆及时、手势规范；保证大楼外车况及一些公共设施的安全。 |
|  | 大厅岗 | 2 | 男性，年龄45周岁以下，身高172cm以上，身体建康，形象良好。需具有保安员证。 | 实行24小时值班制度，熟练掌握消防应急处理。严格管理进出人员与物品，做好来访登记；严禁广告、营销等闲杂人员进入大楼。 |
|  | 巡逻岗 | 2 | 男性，年龄45周岁以下，身高170cm以上。需具有保安员证。 | 检查和排除大楼内外的安全隐患，发现可疑情况及时报告，熟练掌握消防应急处理。检查与管理各项安全设施和公共照明；严格填写巡逻登记。 |
|  | 监控、消防控制室 | 2 | 男性，年龄45周岁以下，需具有保安员证并取得建（构）筑物消防员或消防设施操作员上岗证。 | 实行24小时值班制度，由投标方提供具体实施方案（非行政工作时间可考虑由其他岗位的保安人员配合实施值班），相关人员应熟练掌握消防应急处理。具备上岗资格的工作人员须全面了解和严密监视大楼安全运行情况；发现设备故障或其它异常情况及时处理或报上级领导。 |
| 保洁人员 |  | 4 | 要求年龄50周岁以下，身体健康 | 工作区域：金融大厦一楼大厅及外围公共区域，地下停车场； |
| 会务服务员 |  | 2 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 会务服务机动岗，根据各招标人实际开展会议情况进行协助会务服务工作。 |
| 丽水市市场监督管理局服务人员 |  |  |  |  |
| 保洁人员 |  | 3 | 要求年龄50周岁以下，身体健康 | 工作区域：市场监督管理局（8F-15F的保洁工作），正常工作期内地面不间断清理，保证无痕迹。电梯轿厢内无手印，烟缸内保持无烟蒂，杂物等。 |
| 会务服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 专职负责市场监督局的会务服务工作，会前要摆放好各种会议用品，会间要定员做好茶水服务，随时更换需用品，服务员仪表端正，文明礼貌，热情周到，会后要及时清理会场，随时具备使用。 |
| 重要活动和会务接待及报刊杂志管理服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 做好来客来访接待工作，负责制作台签，摆放各种会议用品，会间要做好茶水服务，随时更换需用品，服务员仪表端正，文明礼貌，热情周到，会后要及时清理，随时具备使用。同时兼做局机关文印室打印复印等日常管理服务工作，报刊杂志收发、整理快递及交办的其他工作等。 |
| 丽水市生态环境局服务人员 |  |  |  |  |
| 保洁人员 |  | 3 | 要求年龄50周岁以下，身体健康 | 主要负责生态环境局16F-22F的保洁工作。 |
| 会务服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 专职负责生态环境局的会务服务工作。 |
| 重要活动和会务接待及报刊杂志管理服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 做好来客来访接待工作，摆放好19楼各种会议用品，会间要做好茶水服务，随时更换需用品，服务员仪表端正，文明礼貌，热情周到，会后要及时清理，随时具备使用。同时兼局机关文印室打印复印等日常管理服务工作及报刊杂志收发、整理快递等工作。 |
| 中国农业银行丽水分行服务人员 |  |  |  |  |
| 保洁人员 |  | 3 | 要求年龄50周岁以下，身体健康 | 主要负责中国农业银行丽水分行营业厅、1F-7F的保洁工作。 |
| 会务服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 专职负责农业银行的会务服务工作。 |
| 农行接待员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 做好来客接待工作，摆放好6楼各种会议用品，会间要做好茶水服务，随时更换需用品，服务员仪表端正，文明礼貌，热情周到，会后要及时清理，随时具备使用。 |
| 食堂劳务各岗位人员 |  |  |  |  |
| 管理人员 |  | 1 | 性别不限，高中及以上学历，50周岁以下，具有相关管理资质。 | 从业5年以上，沟通能力管理组织能力强。 |
| 厨师长 |  | 1 | 性别男性，高中及以上学历，55周岁以下，具有二级及以上中式烹调师证，持健康证。 | 有同等岗位从业经验5年以上。健康状况符合行业要求。 |
| 厨师 |  | 2 | 性别男性，高中及以上学历，55周岁以下，具有三级及以上中式烹调师证，持健康证。 | 有同等岗位从业经验5年以上。健康状况符合行业要求。 |
| 面点师 |  | 2 | 性别不限，初中及以上学历，男55周岁以下，女50周岁以下，具有肆及以上中式面点师证，持健康证。 | 有同等岗位从业经验5年以上。健康状况符合行业要求。 |
| 切配工 |  | 2 | 性别不限，初中及以上学历，55周岁以下。 | 要求具有3年以上机关单位食堂切配或打荷工作经验，身体健康，能吃苦耐劳。 |
| 服务领班 |  | 1 | 性别女性，高中及以上学历，45周岁以下。 | 能够熟练运用电脑，相貌姣好，具有包厢服务经验3年以上。职高毕业优先。健康状况符合行业要求。 |
| 服务员 |  | 6 | 性别女性，初中及以上学历，45周岁以下。 | 具有包厢服务经验1年以上。职高毕业优先。健康状况符合行业要求。 |
| 勤杂人员 |  | 5 | 性别不限，初中及以上学历，55周岁以下。 | 健康状况符合行业要求。 |
| 合计 |  | 53 |  |  |
| ▲以上人员具体工作及分工可由投标人在服务方案中根据实际情况合理分工、兼任或优化，但各类服务人员总人数不得少于合计人数。投标人拟投入本项目的人员不得随意更换，如需更换，须取得采购人同意方可更换。 ▲项目负责人既为本项目后期实际负责人。未有特殊原因不能到岗，情节严重，采购人有权单方面解除合同。服务期未满6个月，扣除全年考核奖。如有特殊原因需提前30天向采购人提出更换申请，且接替人员需得采购人认可。如接替人员不符合采购人要求，采购人有权利单方面解除合同。 |  |  |  |  |

▲注：1、上述要求的岗位人员的工资、社会保险、福利待遇等费用，投标人在报价时应结合当前的市场标准、本项目的特定要求（保证提供高质量的服务）综合考虑并计入总报价。岗位人员的服装必须按季度统一配套并符合采购人的要求。

2、以上人员必须在合同签订后立刻就位。

- 五、项目服务内容和要求

- 5.1物业服务内容

- 5.1.1．卫生保洁及维护

服务范围：负责公共区域（包括但不限于走廊、门厅、卫生间、电梯、楼梯、过道、地下室等），全部办公室、接待室、调解室、会议室、以及服务窗口内部区域的墙、地面、顶面、窗户的卫生保洁和公用物品的养护管理，以及单位领导办公室的日常服务工作，确保区域环境整洁美观。负责玻璃窗外立面和2米以上外墙清洗。负责大楼的垃圾清运、有害生物防治事项。

服务要求：按文件中的《丽水市金融大厦物业管理保洁管理制度》《保洁频率及标准》执行，达到《保洁管理工作标准》《环境消毒管理工作标准》规定的要求，具体要求详见相关服务标准。

- 5.1.2．设备管理及维修养护

服务范围：负责大厦及附属设施设备，包括绿化、电梯、消防、给排水系统（含化粪池）、强电弱电、空调、通风、监控（含远程监控）等设施设备的管理、检测及维修养护。负责大楼室内、室外、地下室的地面、墙面、停车设施、环卫设施的养护和维修事项。相关年累计维修额13万元以内由中标方承担；年累计维修额超过13万元以上的，超出部分由采购人承担。上述大额维修需采购人另行支付维修费用的，中标方应另行制定方案并报采购人同意。设施设备维修养护、检测方案需经采购人同意，如需委托第三方机构的，该第三方机构需经采购人认可并具有相应的资质。

服务要求：按文件中要求的标准进行人员配备、执行相关制度，达到招标文件中《设备运行管理标准》《给排水、供电、空调设施维护保养管理标准》《弱电系统维修保养管理标准》《日常维修保养服务标准》规定的要求。具体要求详见相关服务标准。

- 5.1.3．会议服务

- 5.1.3.1  服务范围

负责大厦内各类会议室的会场服务，包括台签制作、会场布置、茶水、音响视频调控等会议服务。

- 5.1.3.2  服务要求

由投标人按不同要求提供专业的会务服务，要求单场会议至少配备1名服务人员，若在上述会议室以外举办的重要会议活动，采购人有服务需求的，投标人应当提供服务。对会议、礼仪服务的要求做到专业化、标准化、品质化，达到三星级酒店服务标准。

（1）会前准备：根据办会单位要求，提前做好会场布置，包括会议桌椅、茶杯、毛巾、席签、座位指示牌摆放、会标悬挂等，物品摆放做到规范整齐、横平坚直。检查会议音响、投影、空调、照明设备，确保正常使用。按要求摆放会议指引牌及座位指示牌。

（3）会中服务：会前30分钟，会议室照明、空调、音控、投影、视频、茶水等准备就绪，服务员各就其位在会议室门口准备迎接参会人员，参会人员到来时做好引导。参会人员就座后，按服务规范上茶及定时（常规间隔20分钟）续水。会议进行中，服务人员要精神集中，站姿规范，及时响应参会人员的服务需求。

（4）会后整理：会议结束后，检查参会人员是否有遗漏物品，并及时联系失主；各类用品用具归位，做好会议场所的卫生保洁，关闭照明、空调、音控等设备，随时准备迎接下次会议接待。

（5）其它：遇大型重要会议，会议主办方有特殊要求的，按要求做好会前、会中和会后服务。

- 5.1.4. 消防服务

服务范围：负责大厦的有关消防设施的管理、维护，保持消防设施状态完好，达到应急使用要求。制定《应急预案》，每年至少开展1次消防培训和演练，确保不留消防隐患，杜绝消防事故。发生火灾（含其他突发事故事件）时，开展应急疏散，初火扑灭等工作。落实专人高标准做好消防台帐的收集和管理。

服务要求：按文件中的要求进行人员配备、执行相关制度、达到《消防管理标准》规定的要求，具体要求详见相关服务标准。

- 5.1.5  保安服务

服务范围：负责大厦的有关人员、财产安全、办公秩序的管理、维护工作，确保人、财、物安全有序。服从采购人岗位设置，执行保安人员定岗、定位、定职。遇到紧急突发事件发生，需积极勇为。如有突发性事件，当班保安人员需无条件完成任务，对采购人安排的一些临时性工作，如:突发性治安事件、火灾、水灾等应无条件积极配合处理、完成。严格执行《消防工作制度》，加强保安队伍的消防法律法规和技能的培训，认真履行消防值班、巡查、检查职责，发现问题及时处置，确保消防安全。建立完善的各项应急救援、处置方案（如：火警、爆炸、投毒、纵火、非法集会、盗窃等），以书面形式报采购人备案，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。

服务要求：按文件中的要求进行人员配备、执行《丽水市金融大厦物业管理保安管理制度》、达到《保安服务工作标准》规定的要求，具体要求详见相关服务标准。

- 5.1.6  绿化服务

服务范围：负责大厦配套的草坪、树木的维护、保养，并根据的要求，对草坪、树木、绿植进行调整、更新，对老化、死亡的绿植进行及时补植更新，确保绿化环境的优美。

服务要求：按文件中的要求进行人员配备、执行相关制度，达到文件中有关绿化管理的要求，具体要求详见相关服务标准。

- 5.2 食堂劳务外包服务

服务范围：负责采购人单位约900人次/日食堂和接待用餐的加工烹饪、现场服务、卫生管理、疫情防控以及成本费用控制等。

服务要求：按文件中的要求进行人员配备、执行相关制度、达到《餐饮管理标准》规定的要求，具体要求详见相关服务标准。

- 5.3  综合管理要求

- 5.3.1  人员管理

（1）人员正式录用前需试用3个月，考核合格后方可录用，并按照劳动相关法律法规办理手续。重要岗位人员需经政治审查和采购人审核通过后方可上岗。

（2）所有相关人员的配备如需获得相关主管部门资格许可的，均需配证并持证上岗。

（3）采购人由于服务需要，对特殊岗位进行调配的，投标人应服从和落实。

（5）项目团队人员的服装、胸牌需统一配套，做到服装定期更换，符合采购人的要求，在服务期间需保持仪容整洁、仪表端正、礼仪规范。

- 5.3.2  日常管理

（1）建立完善的员工薪酬、培训、纪律、考核奖惩制度

（2）建立完善的质量检查管理、物资申领使用制度。

（3）建立符合机关后勤服务要求的员工作息制度及考勤管理制度，包括上下班、轮班交接、调休、加班补休、请假制度。

（4）建立服务回访评价制度，对采购人及服务对象提出的意见、投诉及时答复响应，对服务完成情况及时进行回访，回访答复率达到100%。

（5）落实各项制度及日常业务开展过程中形成的各类资料台账，需保持规范完整并整理归档。如人员入职、薪资调整、培训、奖惩资料；保洁巡检记录；会议预订记录；设备设施运行状况及管养记录；客户报修及各类回访记录等。

（6）投标人及所属员工须服从采购人的统一管理和工作统筹，遵守本项目区域内的相关管理规定。

（7）对于违反内部管理纪律和本项目区域管理规定的员工，投标人应视情节作出相应处理，必要时征求采购人的意见。

- 5.3.3  业务管理

（1）所有岗位建立岗位职责与工作流程、工作质量标准，岗位人员具备履行工作职责的能力素质，提供的服务达到规范标准和质量要求，确保各类设施、设备完好并安全有效运行，环境整洁舒适，会议服务正常开展。

（2）按项目管理内容编制秩序维护、卫生保洁、会议服务、食堂服务外包工作计划并报采购人审核，项目部管理人员定时对各岗位工作进行检查记录，发现问题及时整改。

（3）建立各类应急预案（如各类设备故障应急处置方案、抗台方案等），并培训相关人员达到应急要求。

（4）服务过程中如遇应由采购人解决或决策的事项，应及时向采购人反映，重要事项需以书面形式向采购人提出。

（5）投标人在承包区域的各项服务，工作期间需满足采购人的工作要求（包括周末及公众假期）。如遇特殊情况，采购人可要求投标人调整工作时间直至全天二十四小时工作。

（6）投标人为本项目设立的团队不得承接项目区域以外其他主体的业务，项目部人员在服务时间不得从事与本项目合同内容无关的业务。

- 5.3.4  服务管理

要求所有部门服务质量要求不低于三星级（含）以上酒店标准订立服务规程，投标人应制定具体的质量保证措施及质量保证和相关服务承诺。如因质量未达到标准，投标人应因此承担相应的责任和经济赔偿。

- 六、相关服务标准

- 6.1  卫生保洁服务要求

一、丽水市金融大厦物业管理保洁管理制度

- 坚守岗位，按时上下班，做到不迟到、不早退。上下班时须到考勤机签到。上班着工作服，做到服装整齐、干净。

- 有事假、病假等需事先请假，不得随意旷工。请假一天以上的，需由本人事先填写申请表，经领导审批同意。调休需先做好工作交接，并填写调休单，一个月内请假或调休不得超过二次。

- 工作中遇来访人员询问，应文明用语，微笑服务。遇来访人员携带零食参观或其他不文明行为的，应及时提醒。

- 保洁人员应熟悉各自负责区域内的卫生保洁情况，及时巡查并清理。

- 每天行政上班时间前做好地面、洗手间保洁，地面卫生做到无污渍、无水迹；洗手间卫生做到便池、地面、洗手盆、镜面、墙壁等无灰尘、无污渍、无水迹、无异味。

- 上班时间后打扫墙面、多媒体屏幕、标识牌、大厅、门窗、走廊玻璃、电梯、步行楼梯通道及办公区域、实验室、阳台等公共场所卫生，做到无灰尘、无污渍、无杂物。保持区域内公共面积无灰尘、烟头、痰迹、污渍、水迹。

- 每日将所负责区域垃圾整理至垃圾中转站，并按标准对垃圾箱、垃圾桶进行清洗。

- 会议室、贵宾室要做到会前打扫，会后清理。如遇会议延后结束，需清理完后下班。

- 周未晚上值班采用两人轮流制。

- 每周一大扫除，对大楼内所有区域进行彻底保洁、清理并消毒。

- 工作采用轮休制度。

二、保洁频率及标准

| 区域 | 项 目 | 工作内容 | 标 准 | 频率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 循环 | 日 | 星期 | 月 |
| 总 体 外 围 | 地面 | 清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙 | 清扫 |  | 冲洗一次 |  |
|  | 明沟 | 清扫、收集垃圾、刷洗 | 无垃圾、杂物、无苔藓 |  | 清扫一次 | 冲洗一次 |  |
|  | 外露管道 （二米以下） | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 外墙金属嵌条 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 标志牌 | 除尘 | 无积灰 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 大厦铭牌 | 除尘 | 无灰尘 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 2米以下外墙 | 刷洗 | 无积灰、污渍 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 监控探头 | 除尘 | 无灰尘 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 绿化植物 | 浇水 | 较好观赏效果 |  | 浇水一次 |  | 修剪一次 |
| 大 厅 各 楼 层 | 地毯（3M）踏垫 | 除尘 | 无垃圾、无泥巴 | 清扫 | 冲洗一次 |  |  |
|  | 地面 | 除尘、抛光 | 无脚印、无灰尘、光亮 | 推尘 | 抛光一次 |  |  |
|  | 墙身 | 除尘 | 无积灰、无蜘蛛网 |  |  |  | 清除一次 |
|  | 大理石柱 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 2米以下清抹 |  | 2米以上清抹 |
|  | 木质立面 | 除尘（用碧丽珠） | 无灰尘、光亮 |  | 保洁 | 保养一次 |  |
|  | 标识牌（各类） | 除尘 | 无积尘 |  | 2米以下清抹 | 2米以上清抹 |  |
|  | 灯箱 | 外表刷洗 | 无灰尘 |  |  | 清抹一次 |  |
|  | 各类消防设施 | 除尘 | 无灰尘 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 墙脚线 | 除尘 | 无积灰 |  | 保洁一次 | 清除一次 |  |
|  | 风口 | 除尘 | 无积灰 |  |  | 清除一次 |  |
|  | 烟灰缸 | 清除烟蒂和保洁 | 烟蒂不超过三只、外表清洁 |  | 及时清洗 |  |  |
|  | 废物箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无托挂 | 保洁 | 倾倒一次 | 清洗一次 |  |
|  | 门框 | 除尘（木质上碧丽珠）铜把手 | 无灰尘、无手印、明亮 | 保洁 |  | 保洁一次 |  |
|  | 大玻璃窗内 | 清洗 | 无灰尘、无刮刀印、明亮 | 保洁 |  | 清洗一次 |  |
|  | 花岗岩墙身 | 除尘 | 无积灰 |  | 2米以下清抹 |  | 2米以上清抹 |
|  | 花盆套 | 除尘 | 无灰尘、盆内无垃圾 |  | 保洁 | 清抹外表 |  |
|  | 灯具 | 除尘（大型灯具除外） | 无积灰 |  |  |  |  |
|  | 墙面 | 木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁 | 无灰尘、无手印、光亮 |  | 保洁 | 清洁、上光 |  |
|  | 门（内外） | 抹净（上保护剂） | 无灰尘、无垃圾、光亮 | 保洁 |  | 清洁、上光 |  |
|  | 门槽 | 清除垃圾、杂物 | 无灰尘、无垃圾、光亮 |  | 及时清除 | 上光一次 |  |
|  | 指示牌和按钮 | 除尘 | 无灰尘、无手印 | 保洁 |  |  |  |
|  | 灯片和风口 | 除尘 | 无灰尘 |  |  | 清除一次 |  |
| 洗 手 间 | 尿斗、坐厕、面盆 | 除污垢（用中性药剂）除锈斑、消毒 | 无污垢、无积垢、清洁 | 保洁 | 清洗消毒一次 |  |  |
|  | 隔断 | 除尘、除污垢 | 无灰尘、无涂画、无污垢 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 水龙头 | 抹净 | 无水锈、无污渍 | 保洁 | 清洁一次 |  | 修剪一次 |
|  | 镜面 | 抹净 | 无水迹、无污渍、明亮 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 地面 | 清洗、消毒 | 无垃圾、无水迹、无污渍 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 墙面 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 | 保洁 |  | 清洗一次 |  |
|  | 灯片、天花、风口 | 除尘 | 无积灰 |  |  |  | 清除一次 |
|  | 门和门框 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 台面 | 抹净 | 无水迹、无污渍 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 废物箱 | 清除垃圾、外表清洁 | 污垃圾满溢、无污渍 |  | 倾倒二次 | 清洗一次 |  |
|  | 玻璃窗 | 清洗、除尘 | 无灰尘、无水迹 |  |  | 清洗一次 |  |
|  | 厕纸、擦手纸、洗手液等卫生用品 | 及时装添 | 无短缺。确保卫生用品的质量，需选用心相印、清风或其他甲方认可的品牌和类型的产品 |  | 视需要添加 |  |  |
| 层面 公共 | 大理石 | 除尘、清洗 | 无灰尘、无污渍 |  | 随时推尘 |  | 清洁一次 |
|  | 电梯厅地坪 |  |  |  | 随时推尘 |  | 清洁一次 |
| 楼 梯 | 楼级和平台 | 清扫垃圾、清洗 | 无垃圾、死角、无积灰 |  | 清扫一次 |  | 清洗一次 |
|  | 墙面 | 大理石（除尘抹净） 涂料（除尘） | 无灰尘 |  |  |  | 清洁一次 |
|  | 灯具 | 除尘 | 无灰尘 |  |  |  | 清洁一次 |
|  | 扶手、栏杆 | 除尘、抹净 | 无灰尘 |  | 随时清抹 |  |  |
|  | 外露管道 | 除尘 | 无积灰 |  |  | 清除一次 |  |
| 地 下 室 | 地面 | 清扫、冲洗 | 无垃圾、无杂物 |  |  | 清扫两次 | 冲洗一次 |
|  | 门窗 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 |  |  | 清洗一次 |  |
|  | 各类消防设施 | 除尘 | 无积灰 |  |  |  | 清洁一次 |
| 外立面玻璃 | 玻璃窗外立面及2米以上外墙 | 除尘、清洗 | 无灰尘、无污渍 | 玻璃窗外立面每半年清洁一次；其中重点办公室须及时除尘、清洗，保持明亮干净。 2米以上外墙每年至少一次清洗。 |  |  |  |

三、保洁管理工作标准

1、大厅保洁

1. 1、范围：地面、墙面、台阶、电梯前厅、电梯、楼梯、宣传牌、指标牌、消防设施、风口、灯具、装饰柱、护栏、烟筒果皮箱及其它设施等。

1. 2、要求

1.2.1正常工作期内地面不间断清理，保证无痕迹。电梯轿厢内无手印，烟缸内保持无烟蒂，杂物。

1.2.2每周一次用干布不锈钢油轻抹大堂内各种不锈钢制品，包括门柱、镶字、宣传栏、电梯厅门、轿厢，每天用干布擦试一次，如有污渍等及时擦净。

1.2.3出入口台阶每周用洗洁精冲刷一次。

1.2.4每季度擦抹灯具、风口、消防指示灯一次。

1.2.5地面每一年进行一次养护，有破损及时修补。

1.2.6花木、盆景的叶片表面保持无尘。

1.3、标准：地面无烟蒂、灰尘、纸屑、果皮等杂物，无污迹，墙面有光泽；公共设施表面用纸巾拭无灰尘；不锈钢表面光亮无污迹；玻璃门无水迹、手印、灰尘污迹；顶面、风口目视无污迹、灰尘；其它设施完好无损。

2、大楼公共区域及领导办公室、会议室、楼梯台阶等保洁。

2.1、范围：地面、墙面、版面、模型、天花板、通风口、灯饰、家具、玻璃等室内所有需保洁的部位。

2.2、要求：

2.2.1地面每天保洁一次，每年进行一次养护。

2.2.2桌面、摆设每天保洁一次，家具、设备、设施根据分类不同，运用不同的手段、方法每天保洁一次。

2.2.3办公室、会议室等每天日常保洁一次，根据工作需要随时进行清洁。

2.2.4每周进行一次彻底清理、保洁、保养。

2.3、标准：保持地面整洁、有光泽；保持墙面干净整洁；桌面、摆设、玻璃无灰尘、无污迹；家具表面清洁滑爽、不易沾灰。

3、楼层通道保洁

3.1、范围：相关楼道地面、墙面、顶面、电梯厅道、果皮箱、消防箱等。

3.2、要求：

3.2.1地面每天用尘推做不少于一次清洁、保洁工作，在不间断巡查中发现地面、墙面有污渍、垃圾等及时清除保洁。

3.2.2各门、窗每天用干布保洁一次，如有污渍等及时擦净。

3.2.3消防箱、开关按钮每天保洁一次。果皮箱每天保洁一次。

3.2.4灯具每季度保洁一次。

3.2.5地面每年抛光养护及打蜡一次。大理石（石材）墙面每一年打蜡一次。

3.2.6白色墙面、顶面遇有污渍等及时清除，墙面去污后及时用乳胶漆补刷。

3.3、标准：目视干净，无污迹，有光泽。

4、卫生间保洁

4.1、范围：相关卫生间的地面、墙面、顶面、洁具等部位。

4.2、要求：

4.2.1每天上午、下午分两次重点清理、保洁卫生间。

4.2.2工作期间，配有专人使用后随时保洁。

4.2.3墙面、隔断、灯具每一除尘保洁一次。

4.2.4每周消毒一次。

4.3、标准：清理地面垃圾积水，保持地面干燥、台面无积水；目视墙角干净，便器洁净无黄迹；厕位无异味、臭味，物品更换及时（卫生纸、洗手液、擦手纸等物品由乙方按需提供）。

5、电梯保洁

5.1、范围：相关电梯的轿厢内外。

5.2、要求：

5.2.1每周对轿厢内外、扶手电梯用油布擦拭一次，每天用干布擦拭一次，及时巡查发现手印、脚印及污渍及时清除。

5.2.2每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。

5.2.3每两周对轿厢灯具除尘保洁一次。

5.3、标准：电轿厢内外、扶手电梯及两侧无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。

6、玻璃门、窗、幕墙保洁（2米以下）

6.1、范围：玻璃门、窗、幕墙，各种镜面保洁。

6.2、要求：及时巡查，如有污渍、水渍等及时保洁。

6.3、标准：保持玻璃门、窗、幕墙、镜表面无灰尘、污渍、水渍、手印等。

7、不锈钢保洁

7.1、范围：所有不锈钢制品、设备、设施。

7.2、要求：除有明确规定的保洁要求外，每月用不锈钢油彻底保养一次。

7.3、标准：哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮。

8、灯具保洁

8.1、范围：室内外所有灯具（除一楼大堂顶部灯具外）。

8.2、要求：除有明确的保洁要求外，室内灯具每季度擦拭保洁一次，室外灯具每季度保洁一次。

8.3、标准：灯具、灯管、灯沿无灰尘，灯具内无虫、无蝇、灯盖、灯罩明亮清洁，安装牢固。

9、垃圾筒

9.1、范围：物业区域内所有的烟筒、垃圾筒。

9.2、要求：

9.2.1每天清倒、清洁烟筒、垃圾筒一次，如遇垃圾筒较满、有异味等应及时清倒、清洁。清洁垃圾筒时应内外一起清洗。

9.2.2每周用喷雾器喷消毒药水对垃圾筒内外消毒杀菌一次。

9.2.3标准：目视垃圾筒内、外无粘附物、污渍。

四、环境消毒管理工作标准

1、需委外的环境消杀工作由卫生防疫单位负责实施，物管公司或保洁部负责人进行监督。

2、无需委外的消杀工作在需要时进行，由物管公司负责实施。

3、使作适当的消杀药剂，按规定比例配制水溶液。

4、用喷洒设备将配制好的溶液适度喷在消杀地点，注意做好防护措施。

5、积级认真落实卫生健康防疫等部门疫情防控及有关消杀工作举措和措施。

- 6.2  设备管理及维修养护要求

一、设备运行管理标准

1、所有设备的管理都需根据国家有关法律、法规及设备有关安全技术规范，制定和完善设备管理制度。对设备实行综合管理，保持设备性能良好，正常运行。

2、设备维护人员按规定时间做到有故障及时解决。

3、应加强设备技术管理，重视设备现场管理，做好清洁、润滑、保养、检查和调整工作。

4、特种设备要按照国家有关部门的规程，定行安全检测，发现异常应停止使用，及时修理。

5、电梯维保单位在日常维护保养中应严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯安全、可靠，并对电梯的安全性能负责。

6、电梯维保单位当接到故障通知后，应立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。电梯应至少每月进行一次全面检查、润滑、调整。

二、给排水、供电、空调设施维护保养管理标准

给排水、供电设施维护保养是指为保证大楼内的给排水、供电及空调设备设施正常运行所进行的日常管理和维护保养。

标准：

1、统筹规划，合理安排，节约用水、用电；

2、配电房实行定期巡查维护检修，供电运行和维修人员必须持证上岗；

3、加强日常检查巡视和维护检修，保证给排水、供电和空调系统正常使用；

4、建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准；

5、加强巡查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好。

6、保证室内外排水系统通畅；

7、定期检查各类设备设施，做好除尘、润滑等保养工作，保证设备设施正常运行；

8、严格执行用电安全规范，确保用电安全；

9、新风机、风机盘管保证卫生与风量；

10、要定期对中央空调进行清洗，以除去沉积物；

11、设备出现故障时，维修人员应在接到急修通知后及时到达现场，设备维修后能正常运行。

三、弱电系统维修保养管理标准

1、负责检查智能化弱电系统：包括综合布线系统、安全防范系统、紧急广播及背景音乐系统、一卡通系统、弱电机房、电源，防雷接地等运行情况，确保各系统运行正常，工作稳定。

2、弱电系统在过程中出现急修故障，维修人员应在接到报修后及时到达现场尽快处理，暂时不能处理的通知有关部门采取应急措施，应急措施要得当有效。

3、弱电系统设备维修后能正常使用，保证弱电系统正常运行，如遇故障一时不能排除，需提出可行性方案，及时排除故障。

四、日常维修保养服务标准

日常养护维修是指为保持大楼内完好无损和正常使用而进行的日常维护管理工作。

标准：

1、定期进行区域楼房安全质量普查，保证设施设备正常运行。

2、爱护大楼内设施、设备，未经甲方同意不得对大楼内外的布局进行调整，设施设备的布置、用途进行改动；

3、及时完成各项零星维修任务，一般维修任务在接报后当天完成。

五、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准

| 内容 | 运行、保养、维修服务要求 |
| --- | --- |
| 门窗 | 日常巡视大楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好。 |
| 楼内墙面、地面 | 墙面和地面发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划并向业主方提出报告和建议，根据业主方决定，组织实施。 |
| 楼道灯 | 及时维修、更换。 |
| 雨、污水管道 | 定期检查公共雨、污水管道，并视检查情况及时清掏，保持排水通畅。 |
| 道路、场地等 | 巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划并向业主方提出报告和建议，根据业主方决定，组织实施。 |
| 供水系统 | 1、定期检查供水设备，根据需要对泵房、管道等进行除锈、油漆，每年保养1次水泵，保证二次供水正常，泵房整洁。 2、定期检查水箱，二次供水水质符合国家生活用水标准。 3、水箱盖、溢流管口保持完好，每年冬季对暴露水管进行防冻保养。 |
| 排水系统 | 1、定期检查污水泵、排水泵。 2、控制柜电气性能完好，运作正常。 3、污水处理系统正常运行，过滤格栅基本无堵塞，污水排放符合环保要求。 |
| 升降系统（电梯） | 1、电梯24小时正常运行（如遇维保、年检、故障除外），轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁。 2、委托专业维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测按规范运行，对电梯维保单位工作进行监督。 3、电梯发生一般故障的，专业维修人员及时到达现场修理，发生电梯困人或其它重大事件时，及时到现场应急处理，并通知维保单位专业技术人员在半小时内到现场进行救助。 |
| 消防系统 | 1.消防泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，运行正常。 2.消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。 3.每天检查消防联动控制器火警功能、报警功能是否正常。 4.每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，火灾探测器及时清洗或更换。 5.每半年检查一次消防水带、阀杆处。 6.每月检查一次灭火器，及时更新或充压。 |
| 供配电系统 | - 负责各类照明灯具、供用电设备设施的日常管理和维护修理。检查测试用电线路的绝缘状况，保持绝缘良好。 - 总配电箱、高配电房：每年保养和测试，无积尘，接头无松动现象；公共使用的照明、指示灯具线路、开关保持完好。 3、强电系统各级配电柜、箱，照明装置定期检查、保证供电安全。 4、应急供电系统运行正常。 6、通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 |
| 弱电系统 | 1、监视系统：不定期进行调试与保养，监控设备24小时正常运行（如遇维保、故障除外），录像功能正常。 2、电子巡更：根据需要设定巡更路线、时间，不定期地进行调试与保养，运行正常。 |

- 6.3  消防服务要求

消防管理标准

1.不使用易燃可燃材料装修装饰。不使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。

2.防火分隔到位。建筑地下与地上部分规范进行防火分隔。防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施没有缺失或者损坏。楼梯间、前室常闭式防火门关闭。门窗孔洞、竖向管道进每层楼板处封堵严密。

3.疏散通道畅通。疏散通道、安全出口没有被封闭、堵塞、占用。人员密集场所在门窗上不能设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

4.不违规存放易燃易爆危险品。

5.消防设施完好。火灾自动报警系统，消防水泵正常运行，消防栓、自动喷水灭火系统能正常供水。自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施正常联动。

6.电动自行车规范停放充电。不能停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域。停放位置与周围可燃物落实防火措施。禁止采取“飞线”、入户等方式违规充电。

7.重点岗位人员责任落实。依法明确消防安全责任人、管理人及其职责。消防控制室值班人员熟悉操作设施设备。

8.日常管理机制健全。每年开展消防应急演练，定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录。定期开展防火检查巡查，并如实登记报告。及时整改消除隐患等问题，按照要求落实安全防范措施。

9.宣传教育培训深入。对检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散开展宣传培训，提高单位员工消防防范和处置能力。

- 6.4  保安服务要求

一、丽水市金融大厦物业管理保安管理制度

- 拥护党的领导，遵纪守法，热爱本职工作。

- 发扬团队精神，认真做好本职工作，主动帮助他人。

- 工作中要顾全大局，有意见分歧在事后讨论。

- 认真完成领导交办的各项工作，虚心接受领导的检查指导。

- 爱护各种公用物品，不得有损坏、丢失、转借或随意携带外出。

- 工作时要精神饱满，使用“请问、您好、谢谢”等文明用语。

- 施行24小时值班、巡逻制度，做好详细的值班记录，以备查考。

- 严禁当班时看阅书报、上网、玩游戏等与工作无关的事情。

- 严禁饮酒执勤或在禁烟区吸烟。

- 未经班长批准，不允许私自请人代班。

- 严禁非法扣留他人证件及物品或接受捐赠。

- 严禁在突发事件，紧急情况中临阵脱逃或视之不理。

- 严禁拉帮结派、搞不团结、顶撞上级。

二、安保管理的内容及要求

- 考勤管理

- 坚守岗位，按时上下班，做到不迟到、不早退。上下班时须到考勤机签到。

- 每月出勤天数，按考勤机签到时间为准。

- 每月人员安排由班长事先做好排班表，交由领导审批。审批后由班长将排班表交办公室。

- 有事假、病假等需事先请假，不得随意旷工。请假一天以上的，需由本人事先填写申请表，经领导审批同意。调休需先做好工作交接，并填写调休单，一个月内请假或调休不得超过二次。

- 门岗人员

- 工作时要精神饱满，使用文明用语。

- 遇来访人员携带零食、宠物或其他禁止带入大楼内的，应及时提醒。

- 遇雨天，将伞架摆放至门口，提醒带伞的来访人员将雨伞放至伞架处。

- 工作时不得擅自离岗，不做与工作无关的事情。严禁群聚聊天。

- 如当班人员有特殊情况需要离开时，须做好交接工作。

- 非上班时间，一般不允许外来人员进入大楼内，如因确有需要（如设备检修等）应对外来人员进行登记（详见附一），“三无”人员一律不得入内。

- 严格控制物品进出，核查搬出、入的物品并与相关负责人联系后放行。

- 巡逻、值班人员

- 各楼层设置巡逻人员，负责维护大楼内秩序，保障服务区域人员安全，保护大楼内设备正常运行等。

- 巡逻人员在巡逻中发现设备故障或其他异常情况，在能力范围内先自行解决，并及时报告班长或大楼内人员处理。

- 夜间值班人员每两小时对大楼外进行一次巡查，重点检查空调外机、配电房、消防通道内部及其他大楼内外偏僻位置。

- 值班人员应保持上班场所整洁干净，由当班人员负责打扫，不得有烟头、纸屑等杂物。

- 与工作无关的物品一律不准带入上班场所，不允许吃零食、闲聊、上网。

- 交通与车辆停放秩序的管理。

- 监控室要实施24小时值班制度，值班人员要持证（消防队认可）上岗，要人证合一。

三、安保服务的内容及要求

1.人员管理要求

1.1乙方服从甲方岗位设置，执行保安人员定岗、定位、定职。遇到紧急突发事件发生，需积极勇为。

1.2如有突发性事件，当班保安人员需无条件完成任务，对甲方安排的一些临时性工作，如:突发性治安事件、火灾、水灾等应无条件积极配合处理、完成。

1.3保安员要拥护党的路线、方针、政策，熟悉国家法律法规，爱岗敬业，文明执勤，服从安排，勇于同各类违法犯罪行为做斗争。按岗位要求着装，注意仪表仪容，使用文明礼貌用语，说普通话，能听懂本地话。

1.4保安员确保无违法犯罪记录；身体健康，45岁以下，初中以上学历，男性，身高1.70m以上，五官端正，身材均匀，退役军人优先录用；具备相关法规、安保、消防知识；能在接到指令后20分钟内赶到现场；其中保安经理、保安主管必须有3年以上的保安相关工作经验，责任心强，有一定管理能力。

1.5甲方有权对保安工作进行检查、督促、考核，对保安工作进行管理，对不合格的保安工作，不称职的保安提出批评、教育及经济处罚；对乙方在服务的员工有违法违纪、违反合同规定行为者，甲方有权随时提出更换。

1.6认真做好治安、消防等各类突发事件及相关工作，并做好处理记录。

1.7严格执行《消防工作制度》，加强保安队伍的消防法律法规和技能的培训，认真履行消防值班、巡查、检查职责，发现问题及时处置，确保消防安全。

1.8建立完善的各项应急救援、处置方案（如：火警、爆炸、投毒、纵火、非法集会、盗窃等），以书面形式报甲方备案，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。

2.服务项目

2.1治安工作及处置各类突发性事件。

2.2防火。

2.3防盗抢。

2.4完成甲方下达的各项临时性工作任务。

2.5协助做好节能减排、控烟工作、环境卫生巡视。

2.6负责大门开、关工作。

四、保安服务工作标准

对乙方的工作进行监督检查和协调沟通。

1、乙方需主动与联络，定时征求意见并改进工作。乙方更换保安经理、主管应事先征得分管领导同意方可更换。

2、树立“业主至上，服务第一”的思想，为创造一个安全、畅通、舒适、文明的环境提供服务。

3、实行优质服务，优质管理，提供文明礼貌、主动热情周到的服务，最大限度满足服务质量的要求。

4、乙方要遵照合同要求及时间安排保安人员，不得缺岗。保安员应坚守岗位，无故脱岗每人次扣款500元。乙方员工应积极勇为，对突发事件处理及时率要达100%。每降一个百分点，扣承包款500元。

5、发生火灾、治安、刑事等事故，因乙方管理疏忽、玩忽职守、处理不当所造成，按事故责任进行赔偿，并追究相关法律责任。

- 6.5  绿化服务要求

绿化管理标准

| 内容 | 要素 | 养护要求（植物） |
| --- | --- | --- |
| 草坪 | 修剪 | 草坪保持平整。 |
|  | 清杂草 | 每年清除杂草，无明显杂草。 |
|  | 灌、排水 | 常年保证有效供水，有低洼及时整平，基本无积水。 |
|  | 施肥 | 按肥力、草种、生长情况及时施肥，每年二遍以上。 |
|  | 病虫害防治 | 及时做好病虫害防治。 |
|  | 其它 | 草地生长正常。 |
| 树木 | 修剪 | 乔、灌木修剪每年二次以上，及时清理枯枝；蓠、球、造型植物及时修剪，每年不少于三遍，做到枝叶紧密、圆整；地被、攀援植物修剪及时，每年不少于二次，及时清理枯枝。 |
|  | 中耕除草、松土 | 适时中耕除草，及时清理杂草，疏松土壤。 |
|  | 施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥，每年普施基肥不少于一遍，花灌木增施追肥一遍。 |
|  | 病虫害防治 | 防治结合、及时灭治。 |
|  | 扶正 加固 | 树木基本无倾斜。 |
|  | 其它 | 乔灌木生长良好，树冠完整；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长良好。 |

- 6.6  食堂餐饮服务要求

食堂餐饮服务要求

（1）用餐时间：早餐7:30-8:30，中餐12:00-13:00，晚餐冬令时17:00-18:00/夏令时18:00-19:00，根据要求安排夜宵。

（２）确保每天三餐的正常供应，日均早餐约240人次，中餐约450人/次，晚餐约200人次。早餐提供20个以上品种，风味小吃区提供3个以上品种，中晚餐各提供12个以上品种。晚餐提供小火锅。三餐高、中、低档菜肴搭配合理,原则为1：2：2，荤素比2：3。所有食品均为自制。

（3）每周至少推出自制面点1个以上、中晚餐1个以上的新品种。传统节日提供自制特色食品（清明团子、粽子、汤圆、腊八粥、月饼、立夏饭、乌米饭等）。

（4）提供节假日、单位庆典、会务活动、临时加菜、非工作日的加班、因工作等需要推迟就餐时间等特殊情况的餐饮服务。

（5）按照采购人要求编制菜谱。根据每日预计用餐人数，制定原料申购的标准规格，控制申购量；准确全面询价，把好原料采购定价关、质量关、数量关。

（6）严把食品采购关，不使用“三无”产品及过期、腐烂、霉变、变质食品，每天做好台帐，大宗食品需定点采购。

（7）严格执行餐具消毒制度，所有餐具按规程清洗并消毒，做到无污迹、水迹，做好消毒记录备查。

（8）品尝菜品要用勺、筷，不用手拿取，冷菜制作装配需严格按冷菜厨房卫生要求进行，不得超范围使用食品添加剂。

（9）在对原料进行加工生产的过程中，严格按厨房食品原料保藏制度和厨房卫生制度的规定要求进行，准确把握菜点的成熟度，保证各类出品符合杀菌标准及其他质量要求。

（10）用剩的各类原料及食品要随时进行相应的保藏，保证再生产及销售的卫生和安全。减少原料和成品变质造成的损失，保证再次利用的卫生和安全。认真检查待加工食品，严禁将不合格的原料安排重新加工。

（11）每餐对菜品进行48小时留样，每份样品不少125克，并作好记录。

（12）保持地面和工作台面的整齐、清洁、无污物、无油垢。养成良好的卫生工作习惯，不得将水、汤汁倒在地面上，以保持地面干燥。

（13）定期组织厨师、服务员、勤杂人员的技术比武。

（14）负责团购商品的打包、发放。

（15）落实专人负责专用设备管理，厨房设备、电器、灯具的日常简易维修。

（16）蔬菜水果等原材料的内部搬运工作及验收期间的服务工作。

（17）因不能完成采购人提出的工作任务的，中标人需自行增加服务人员，超出部分的费用由中标人自行承担。

（18）完成食堂服务的其他工作。

- 七、本项允许分包内容

本项目除空调维护、弱电维护、消防维保和外墙清洗（具有相应资质的企业）外，不允许分包。

- 八、履约保证金

中标人在合同签订之日起五日内前向采购人提供中标价的1%为履约保证金，在合同履行期间符合采购人所有规定要求，无扣款情形的，在合同期满后十个工作日内无息返还。存在下列情形的，采购人应当扣除部分或全部履约保证金，并有权取消合同，履约保证金扣除部分，中标人应在十个工作日内补足履约保证金。

- 九、付款方式

合同签订后，服务费按月基本等比例支付，具体金额甲乙双方根据考核情况和乙方实际服务情况进行结算，每个月应付服务费用应当于次月7日前完成结算，结算后7个工作日内支付完毕。

- 十、项目讲解要求

1、投标人根据对项目采购需求的理解进行现场讲解，讲解内容应包含以下部分：对该项目的物业现状分析、改进措施。

2、讲解时间及顺序：每个投标人讲解时间不超过15分钟，讲解顺序以提交电子标完成顺序为准。

3、讲解人要求：项目负责人讲解。

4、讲解方式：

通过政采云系统远程视频互动方式（包括直接视频互动或采用提前拍摄录制的视频）进行讲解。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 |  不接受；  接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 |  不组织。  组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 |  不召开；  召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | □ 1.不允许。  2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：物业服务； 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：丽水市市场监督管理局、丽水市生态环境局 联系人：徐逸天 联系电话:0578-2119210 传真：/ 2. 其他事项质疑： 单 位:丽水市公共资源交易中心 联系人:王迅 联系电话:0578-2292511 传真:0578-2292511 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 分包意向协议书（若有）； ▲9. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； 11. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 投标人认证证书； 3. 成功案例及业绩及相关证明材料（若有） 4. 对本项目的理解； 5. 项目实施总体方案； 6. 重点难点的理解及分析； 7. 管理制度； 8. 人员配置； 9. 文明安全服务保障； 10. 突发事件的应急预案； 11. 服务承诺 12. 投标人需要说明的其他文件和证明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 3. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 |  综合评分法  最低评标价法 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的1% 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：签订合同后五个工作日内缴纳 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：丽水市预算会计核算中心（需备注丽水市市场监督管理局） 开户银行：工行丽水市分行营业部 开户账号：9558851210001511867 退还时间：合同履约完成通过组织验收并提出申请后十个工作日内给予退还 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年11月3日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年11月3日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 |  无  XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.2  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策；

1.11.3  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策。

1.11.4  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   ▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

- 5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标和评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 中小企业声明函（若有） | 是否按《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》要求提供承诺或证明 |
| 7 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 8 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或需有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价；

⑷评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的服务和货物质量符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

政府采购合同格式

甲方：

乙方：

根据有关法律、法规，在自愿平等、协商一致的基础上，甲方将丽水市金融大厦委托给乙方实施物业管理，订立本协议。

- 服务的范围及事项

乙方向甲方提供下列服务并达到相关要求：

一、卫生保洁服务。

（一）服务范围：负责公共区域（包括但不限于走廊、门厅、卫生间、电梯、楼梯、过道、地下室等），全部办公室、接待室、调解室、会议室、以及服务窗口内部区域的墙、地面、顶面、窗户的卫生保洁和公用物品的养护管理，以及单位领导办公室的日常服务工作，确保区域环境整洁美观。负责玻璃窗外立面和2米以上外墙清洗。负责大楼的垃圾清运、有害生物防治事项。

(二)服务要求：按招标文件中的《丽水市金融大厦物业管理保洁管理制度》《保洁频率及标准》执行，达到《保洁管理工作标准》《环境消毒管理工作标准》规定的要求。

二、设备管理及维修养护。

▲（一）服务范围：负责大厦及附属设施设备，包括绿化、电梯、消防、给排水系统（含化粪池）、强电弱电、空调、通风、监控（含远程监控）等设施设备的管理、检测及维修养护。负责大楼室内、室外、地下室的地面、墙面、停车设施、环卫设施的养护和维修事项。上述大额维修需采购人另行支付维修费用的，中标方应另行制定方案并报采购人同意。设施设备维修养护、检测方案需经采购人同意，如需委托第三方机构的，该第三方机构必须经采购人认可并具有相应的资质。

（二）服务要求：按招标文件中的要求进行人员配备、执行相关制度，达到招标文件中《设备运行管理标准》《给排水、供电、空调设施维护保养管理标准》《弱电系统维修保养管理标准》《日常维修保养服务标准》规定的要求。

三、会议服务。

- （一）服务范围：负责大厦内各类会议室的会场服务，包括台签制作、会场布置、茶水、音响视频调控等会议服务。

（二）服务要求：按招标文件中的要求进行人员配备、执行相关制度，达到招标文件中的要求。

四、消防服务

（一）服务范围：负责大厦的有关消防设施的管理、维护，保持消防设施状态完好，达到应急使用要求。制定《应急预案》，每年至少开展1次消防培训和演练，确保不留消防隐患，杜绝消防事故。发生火灾（含其他突发事故事件）时，开展应急疏散，初火扑灭等工作。落实专人高标准做好消防台帐的收集和管理。

（二）服务要求：按招标文件中的要求进行人员配备、执行相关制度、达到《消防管理标准》规定的要求。

五、保安服务

（一）服务范围：负责大厦的有关人员、财产安全、办公秩序的管理、维护工作，确保人、财、物安全有序。服从采购人岗位设置，执行保安人员定岗、定位、定职。遇到紧急突发事件发生，需积极勇为。如有突发性事件，当班保安人员需无条件完成任务，对采购人安排的一些临时性工作，如:突发性治安事件、火灾、水灾等应无条件积极配合处理、完成。严格执行《消防工作制度》，加强保安队伍的消防法律法规和技能的培训，认真履行消防值班、巡查、检查职责，发现问题及时处置，确保消防安全。建立完善的各项应急救援、处置方案（如：火警、爆炸、投毒、纵火、非法集会、盗窃等），以书面形式报采购人备案，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。

（二）服务要求：按招标文件中的要求进行人员配备、执行《丽水市金融大厦物业管理保安管理制度》、达到《保安服务工作标准》规定的要求。

六、绿化服务

（一）服务范围：负责大厦配套的草坪、树木的维护、保养，并根据的要求，对草坪、树木、绿植进行调整、更新，对老化、死亡的绿植进行及时补植更新，确保绿化环境的优美。

（二）服务要求：按招标文件中的要求进行人员配备、执行相关制度，达到招标文件中有关绿化管理的要求。

七、食堂服务

（一）服务范围：负责采购人单位约900人次/日食堂和接待用餐的加工烹饪、现场服务、卫生管理、疫情防控以及成本费用控制等。

（二）服务要求：按招标文件中的要求进行人员配备，达到《食堂餐饮服务要求》规定的要求。

第二条  合同期限

即     年  月  日始至   年  月  日止，本项目服务期限三年，每一年为一个合同履行期（自合同约定之日起计算）。如第一个合同履行期考核不符合采购人要求的，则采购人有权决定不同意进入下一个合同履行期，服务合同提前终止。

第三条  双方的责任、权利、义务

一、甲方的权利和义务

（一）代表和维护产权人、使用人的合法权益。

（二）审定乙方拟定的物业管理制度、年度计划、财政预决算。

（三）检查监督乙方管理工作的实施及制度执行情况。

（四）按照本合同约定及相关物业服务考评规则对乙方的服务进行考评，决定向乙方支付的服务管理费。

（五）对违反协议规定的乙方和乙方人员，有权终止或要求调换人员。

（六）向乙方提供秩序维护、保洁、工程管理的办公用房。

（七）向乙方提供物业管理所需的图纸、档案、资料。

（八）按规定、按时向乙方交纳管理服务费。

（九）政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方的权利和义务

（一）根据有关法律、法规及招投标文件和本协议的约定和要求，制定管理制度，自主开展各项管理活动。

（二）遵守各项管理法规和规定的责任要求，根据甲方授权对大楼内实施综合管理，确保实现各项管理目标，并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督，考核。

（三）根据需要制定维修方案，报甲方审议通过后组织实施。

（四）接受甲方对经营管理过程中财务帐目的监督，并定期报告工作。

（五）对大楼内的设施设备不得擅自占用和改变使用功能，如需在大楼内改扩建或完善配套项目，须与甲方协商，经甲方同意后报有关部门批准方可实施。

（六）建立大楼管理档案并负责及时记载有关变更情况。

（七）负责测算管理区域服务收费标准并向甲方提供测算标准与依据，严格按标准并在中标价的基础上收取费用。

（八）依照甲方委托的规定，有权对大楼内违反法规、规章的行为进行处理。根据实际情况采取批评、规劝、警告、制止、提请有关部门处理等措施。

（九）消防责任边界：在甲方办公室内因甲方员工发生的消防隐患和起火事件由当事人或甲方承担责任；在金融大厦公共区域：含一楼大厅、地下一层、地下二层车库、走廊过道、会议室、办公室、设备机房等场所发生的消防隐患和其他起火事件由乙方承担责任。

（十）金融大厦内7部电梯在本合同期限内使用人为乙方，在电梯使用过程中发生的一切不安全事件责任由乙方承担。

（十一）金融大厦物业相关年累计维修额13万元以内由乙方承担；年累计维修额超过13万元以上的，超出部分由甲方承担。

（十二）项目经理及管理人员，需和承接此项目后开展工作的管理团队人员相符（具体人员配置及要求详见附件7），未征得甲方同意不得更换团队成员。乙方派驻甲方的人员若不能满足甲方需求，甲方有权要求乙方在10个工作日内予以更换。

（十三）本合同期满乙方未中标而终结本物业服务的，如乙方从事本物业服务人员需提前与乙方解除劳动合同，但无法提前三十日向乙方提交辞职报告的，乙方承诺不以该员工未提前三十日向乙方提交辞职报告为由拒绝提前解除与该员工的劳动合同。如无其它理由，应同意提前解除其劳动合同。

（十四）乙方按规定为雇佣人员缴纳“五险”，承担乙方员工（含乙方临时雇佣人员）在工作期间的生产安全责任和人身意外伤害责任。由乙方工作原因造成甲方人员或第三方人员伤害的，乙方按法律法规的规定承担责任。

（十五）管理期满后向甲方移交全部专用房屋及有关财产。

第四条  管理服务费及相关费用

一、管理服务费

根据招标结果，乙方向甲方全面合格地提供本合同第一条约定的物业服务，三年的物业服务费共计　　　人民币（　万元），由甲方三个单位共同平均分推承担。按每月一次支付给乙方。但每次支付前，甲方对上一月度乙方提供的物业服务履行情况，按本合同第五条约定进行考评，并按考评结果最终确定该月度的物业服务费。本合同的总标的额以最终考评结果确定的物业服务费为准。

因工作需要乙方的工作人员进行加班的，其补贴由乙方自行负担，甲方不再另行负担费用。

二、支付方式

合同签订后，服务费按月基本等比例支付，具体金额甲乙双方根据考核情况和乙方实际服务情况进行结算，每个月应付服务费用应当于次月7日前完成结算，结算后7个工作日内支付完毕。

- 大楼管理服务考评

甲方根据合同的相关标准，以及制定的考核标准于每月末对乙方提供的服务进行考评，平时不定期进行抽查或突击检查，决定当月应付给乙方的服务管理费，乙方应予配合。如有异议，可书面向甲方提出，但最后以甲方的结论为准。每一履行期届满前，甲方对乙方的服务进行考核，并将是否继续履行的决定于届满前通知乙方。

第六条　违约责任

一、协议期内，任何一方不得擅自变更或解除协议，在甲乙双方协商一致时，可以变更解除协议。甲方因政府实行公开招标等原因，可单方解除协议，但应提前半个月通知乙方。甲、乙任何一方擅自解除协议，给双方造成损失的，应当承担赔偿责任。

二、在项目实施过程当中，如果乙方没有按照招标文件要求及投标文件提供物业管理的，按相关约定承担违约责任。如未按约定全面适当履行物业服务管理，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

三、本项目物业管理过程中，按相应附件中的规定执行具体措施，乙方自愿承担其考核后果。

四、乙方未按招标文件配备服务人员的，不论提供的服务是否整体符合合同的要求，甲方均有权按乙方派驻甲方服务人员的薪资标准，按未配足人数予以扣减相应服务管理费。

五、在本合同有效期内，若乙方出现下列情况之一的，甲方可自行决定终止本合同，并将乙方列入甲方采购黑名单，由此给甲方造成的损失由乙方承担：

1.乙方在合同期内，未能达到本合同或随后签订的细则约定的管理目标。

2.乙方在履行合同过程中，给甲方造成损失。此种损失包括但不限于物质损失、形象声誉损失等。因乙方管理不善或操作不当等原因，造成责任事故的。

3.乙方收到甲方对其任何服务予以质询的书面通知后，半个月内未予答复或改正。

4.乙方丧失能力无法继续履行本合同项下各义务。

5.乙方未履行本合同约定的其他义务。

6 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 丽水 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   /   人民法院起诉。

第七条　本合同签订之日起五日内，乙方向甲方支付履约保证金（按每年合同价款的1%计算）。如乙方按本合同及相关文件需承担金钱支付义务的，甲方有权直接从履约保证金中扣除。如未发生该类情况的，则甲方于本合同全部履行期届满并提出申请之日起十个工作日内退还原金额，不计息。

开户银行：

账号：

第八条  知识产权与保密

一、乙方声明和保证：其向甲方提供本合同项下服务不侵犯任何第三方权利；甲方接受乙方服务或使用接受乙方服务所得成果时，不会遭受第三方提出的侵犯其知识产权或其他权益的任何权利主张。如果第三方因乙方服务向甲方提出任何权利主张，由乙方负责处理纠纷的相关事宜，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。赔偿范围包括但不限于：甲方损失、诉讼费或仲裁费、律师费、与诉讼或仲裁相关的其他费用。

二、乙方提供本合同项下服务所得成果及甲方接受乙方服务所得成果的知识产权归甲方所有；未经甲方书面同意，乙方不得为甲方项目建设之外的目的而使用、转让或以其他任何方式处分上述成果及知识产权。

三、乙方应对执行业务过程中知悉的甲方商业秘密（包括涉及本项目信息、业务信息、楼宇信息以及来自甲方内部的所有资料）负有永久保密责任，除履行合同义务的必要或有法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。

第九条  不可抗力

一、由于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并在发生不可抗力之日起30天内，提供不可抗力详情及合同不能履行或部分不能履行，或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具。

二、根据不可抗力对本合同的影响程度，双方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任，或延期履行本合同。

第十条  未尽事宜，双方另行协商。本项目的招标文件和乙方投标文件中作出的承诺，以及招标过程中所附的各种附件，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

本协议一式陆份，甲乙双方各执贰份，本协议自甲乙双方法定代表人或负责人签字并加盖公章之日起生效。

附件：1.卫生保洁服务要求

2设备管理及维修养护要求

3.会务服务要求

4.消防服务要求

5.保安服务要求

6.绿化服务要求

7.食堂餐饮服务要求

8.人员配置情况表

甲方1（盖章）：               甲方2（盖章）：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

开户行：                      开户行：

账号：                        账号：

代表人（签字）：               代表人（签字）：

乙方（盖章）：

地址：

电话：

开户行：

账号：

代表人（签字）：

合同签定日期：     年  月  日

附件1

- 卫生保洁服务要求

一、丽水市金融大厦物业管理保洁管理制度

- 坚守岗位，按时上下班，做到不迟到、不早退。上下班时须到考勤机签到。上班着工作服，做到服装整齐、干净。

- 有事假、病假等需事先请假，不得随意旷工。请假一天以上的，需由本人事先填写申请表，经领导审批同意。调休需先做好工作交接，并填写调休单，一个月内请假或调休不得超过二次。

- 工作中遇来访人员询问，应文明用语，微笑服务。遇来访人员携带零食参观或其他不文明行为的，应及时提醒。

- 保洁人员应熟悉各自负责区域内的卫生保洁情况，及时巡查并清理。

- 每天行政上班时间前做好地面、洗手间保洁，地面卫生做到无污渍、无水迹；洗手间卫生做到便池、地面、洗手盆、镜面、墙壁等无灰尘、无污渍、无水迹、无异味。

- 上班时间后打扫墙面、多媒体屏幕、标识牌、大厅、门窗、走廊玻璃、电梯、步行楼梯通道及办公区域、实验室、阳台等公共场所卫生，做到无灰尘、无污渍、无杂物。保持区域内公共面积无灰尘、烟头、痰迹、污渍、水迹。

- 每日将所负责区域垃圾整理至垃圾中转站，并按标准对垃圾箱、垃圾桶进行清洗。

- 会议室、贵宾室要做到会前打扫，会后清理。如遇会议延后结束，需清理完后下班。

- 周未晚上值班采用两人轮流制。

- 每周一大扫除，对大楼内所有区域进行彻底保洁、清理并消毒。

- 工作采用轮休制度。

二、保洁频率及标准

| 区域 | 项 目 | 工作内容 | 标 准 | 频率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 循环 | 日 | 星期 | 月 |
| 总 体 外 围 | 地面 | 清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙 | 清扫 |  | 冲洗一次 |  |
|  | 明沟 | 清扫、收集垃圾、刷洗 | 无垃圾、杂物、无苔藓 |  | 清扫一次 | 冲洗一次 |  |
|  | 外露管道 （二米以下） | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 外墙金属嵌条 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 标志牌 | 除尘 | 无积灰 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 大厦铭牌 | 除尘 | 无灰尘 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 2米以下外墙 | 刷洗 | 无积灰、污渍 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 监控探头 | 除尘 | 无灰尘 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 绿化植物 | 浇水 | 较好观赏效果 |  | 浇水一次 |  | 修剪一次 |
| 大 厅 各 楼 层 | 地毯（3M）踏垫 | 除尘 | 无垃圾、无泥巴 | 清扫 | 冲洗一次 |  |  |
|  | 地面 | 除尘、抛光 | 无脚印、无灰尘、光亮 | 推尘 | 抛光一次 |  |  |
|  | 墙身 | 除尘 | 无积灰、无蜘蛛网 |  |  |  | 清除一次 |
|  | 大理石柱 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 2米以下清抹 |  | 2米以上清抹 |
|  | 木质立面 | 除尘（用碧丽珠） | 无灰尘、光亮 |  | 保洁 | 保养一次 |  |
|  | 标识牌（各类） | 除尘 | 无积尘 |  | 2米以下清抹 | 2米以上清抹 |  |
|  | 灯箱 | 外表刷洗 | 无灰尘 |  |  | 清抹一次 |  |
|  | 各类消防设施 | 除尘 | 无灰尘 |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 墙脚线 | 除尘 | 无积灰 |  | 保洁一次 | 清除一次 |  |
|  | 风口 | 除尘 | 无积灰 |  |  | 清除一次 |  |
|  | 烟灰缸 | 清除烟蒂和保洁 | 烟蒂不超过三只、外表清洁 |  | 及时清洗 |  |  |
|  | 废物箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无托挂 | 保洁 | 倾倒一次 | 清洗一次 |  |
|  | 门框 | 除尘（木质上碧丽珠）铜把手 | 无灰尘、无手印、明亮 | 保洁 |  | 保洁一次 |  |
|  | 大玻璃窗内 | 清洗 | 无灰尘、无刮刀印、明亮 | 保洁 |  | 清洗一次 |  |
|  | 花岗岩墙身 | 除尘 | 无积灰 |  | 2米以下清抹 |  | 2米以上清抹 |
|  | 花盆套 | 除尘 | 无灰尘、盆内无垃圾 |  | 保洁 | 清抹外表 |  |
|  | 灯具 | 除尘（大型灯具除外） | 无积灰 |  |  |  |  |
|  | 墙面 | 木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁 | 无灰尘、无手印、光亮 |  | 保洁 | 清洁、上光 |  |
|  | 门（内外） | 抹净（上保护剂） | 无灰尘、无垃圾、光亮 | 保洁 |  | 清洁、上光 |  |
|  | 门槽 | 清除垃圾、杂物 | 无灰尘、无垃圾、光亮 |  | 及时清除 | 上光一次 |  |
|  | 指示牌和按钮 | 除尘 | 无灰尘、无手印 | 保洁 |  |  |  |
|  | 灯片和风口 | 除尘 | 无灰尘 |  |  | 清除一次 |  |
| 洗 手 间 | 尿斗、坐厕、面盆 | 除污垢（用中性药剂）除锈斑、消毒 | 无污垢、无积垢、清洁 | 保洁 | 清洗消毒一次 |  |  |
|  | 隔断 | 除尘、除污垢 | 无灰尘、无涂画、无污垢 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 水龙头 | 抹净 | 无水锈、无污渍 | 保洁 | 清洁一次 |  | 修剪一次 |
|  | 镜面 | 抹净 | 无水迹、无污渍、明亮 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 地面 | 清洗、消毒 | 无垃圾、无水迹、无污渍 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 墙面 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 | 保洁 |  | 清洗一次 |  |
|  | 灯片、天花、风口 | 除尘 | 无积灰 |  |  |  | 清除一次 |
|  | 门和门框 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 台面 | 抹净 | 无水迹、无污渍 | 保洁 | 清洁一次 |  |  |
|  | 废物箱 | 清除垃圾、外表清洁 | 污垃圾满溢、无污渍 |  | 倾倒二次 | 清洗一次 |  |
|  | 玻璃窗 | 清洗、除尘 | 无灰尘、无水迹 |  |  | 清洗一次 |  |
|  | 厕纸、擦手纸、洗手液等卫生用品 | 及时装添 | 无短缺。确保卫生用品的质量，需选用心相印、清风或其他甲方认可的品牌和类型的产品 |  | 视需要添加 |  |  |
| 层面 公共 | 大理石 | 除尘、清洗 | 无灰尘、无污渍 |  | 随时推尘 |  | 清洁一次 |
|  | 电梯厅地坪 |  |  |  | 随时推尘 |  | 清洁一次 |
| 楼 梯 | 楼级和平台 | 清扫垃圾、清洗 | 无垃圾、死角、无积灰 |  | 清扫一次 |  | 清洗一次 |
|  | 墙面 | 大理石（除尘抹净） 涂料（除尘） | 无灰尘 |  |  |  | 清洁一次 |
|  | 灯具 | 除尘 | 无灰尘 |  |  |  | 清洁一次 |
|  | 扶手、栏杆 | 除尘、抹净 | 无灰尘 |  | 随时清抹 |  |  |
|  | 外露管道 | 除尘 | 无积灰 |  |  | 清除一次 |  |
| 地 下 室 | 地面 | 清扫、冲洗 | 无垃圾、无杂物 |  |  | 清扫两次 | 冲洗一次 |
|  | 门窗 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 |  |  | 清洗一次 |  |
|  | 各类消防设施 | 除尘 | 无积灰 |  |  |  | 清洁一次 |
| 外立面玻璃 | 玻璃窗外立面及2米以上外墙 | 除尘、清洗 | 无灰尘、无污渍 | 玻璃窗外立面每半年清洁一次；其中重点办公室须及时除尘、清洗，保持明亮干净。 2米以上外墙每年至少一次清洗。 |  |  |  |

三、保洁管理工作标准

1、大厅保洁

1. 1、范围：地面、墙面、台阶、电梯前厅、电梯、楼梯、宣传牌、指标牌、消防设施、风口、灯具、装饰柱、护栏、烟筒果皮箱及其它设施等。

1. 2、要求

1.2.1正常工作期内地面不间断清理，保证无痕迹。电梯轿厢内无手印，烟缸内保持无烟蒂，杂物。

1.2.2每周一次用干布不锈钢油轻抹大堂内各种不锈钢制品，包括门柱、镶字、宣传栏、电梯厅门、轿厢，每天用干布擦试一次，如有污渍等及时擦净。

1.2.3出入口台阶每周用洗洁精冲刷一次。

1.2.4每季度擦抹灯具、风口、消防指示灯一次。

1.2.5地面每一年进行一次养护，有破损及时修补。

1.2.6花木、盆景的叶片表面保持无尘。

1.3、标准：地面无烟蒂、灰尘、纸屑、果皮等杂物，无污迹，墙面有光泽；公共设施表面用纸巾拭无灰尘；不锈钢表面光亮无污迹；玻璃门无水迹、手印、灰尘污迹；顶面、风口目视无污迹、灰尘；其它设施完好无损。

2、大楼公共区域及领导办公室、会议室、楼梯台阶等保洁。

2.1、范围：地面、墙面、版面、模型、天花板、通风口、灯饰、家具、玻璃等室内所有需保洁的部位。

2.2、要求：

2.2.1地面每天保洁一次，每年进行一次养护。

2.2.2桌面、摆设每天保洁一次，家具、设备、设施根据分类不同，运用不同的手段、方法每天保洁一次。

2.2.3办公室、会议室等每天日常保洁一次，根据工作需要随时进行清洁。

2.2.4每周进行一次彻底清理、保洁、保养。

2.3、标准：保持地面整洁、有光泽；保持墙面干净整洁；桌面、摆设、玻璃无灰尘、无污迹；家具表面清洁滑爽、不易沾灰。

3、楼层通道保洁

3.1、范围：相关楼道地面、墙面、顶面、电梯厅道、果皮箱、消防箱等。

3.2、要求：

3.2.1地面每天用尘推做不少于一次清洁、保洁工作，在不间断巡查中发现地面、墙面有污渍、垃圾等及时清除保洁。

3.2.2各门、窗每天用干布保洁一次，如有污渍等及时擦净。

3.2.3消防箱、开关按钮每天保洁一次。果皮箱每天保洁一次。

3.2.4灯具每季度保洁一次。

3.2.5地面每年抛光养护及打蜡一次。大理石（石材）墙面每一年打蜡一次。

3.2.6白色墙面、顶面遇有污渍等及时清除，墙面去污后及时用乳胶漆补刷。

3.3、标准：目视干净，无污迹，有光泽。

4、卫生间保洁

4.1、范围：相关卫生间的地面、墙面、顶面、洁具等部位。

4.2、要求：

4.2.1每天上午、下午分两次重点清理、保洁卫生间。

4.2.2工作期间，配有专人使用后随时保洁。

4.2.3墙面、隔断、灯具每一除尘保洁一次。

4.2.4每周消毒一次。

4.3、标准：清理地面垃圾积水，保持地面干燥、台面无积水；目视墙角干净，便器洁净无黄迹；厕位无异味、臭味，物品更换及时（卫生纸、洗手液、擦手纸等物品由乙方按需提供）。

5、电梯保洁

5.1、范围：相关电梯的轿厢内外。

5.2、要求：

5.2.1每周对轿厢内外、扶手电梯用油布擦拭一次，每天用干布擦拭一次，及时巡查发现手印、脚印及污渍及时清除。

5.2.2每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。

5.2.3每两周对轿厢灯具除尘保洁一次。

5.3、标准：电轿厢内外、扶手电梯及两侧无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。

6、玻璃门、窗、幕墙保洁（2米以下）

6.1、范围：玻璃门、窗、幕墙，各种镜面保洁。

6.2、要求：及时巡查，如有污渍、水渍等及时保洁。

6.3、标准：保持玻璃门、窗、幕墙、镜表面无灰尘、污渍、水渍、手印等。

7、不锈钢保洁

7.1、范围：所有不锈钢制品、设备、设施。

7.2、要求：除有明确规定的保洁要求外，每月用不锈钢油彻底保养一次。

7.3、标准：哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮。

8、灯具保洁

8.1、范围：室内外所有灯具（除一楼大堂顶部灯具外）。

8.2、要求：除有明确的保洁要求外，室内灯具每季度擦拭保洁一次，室外灯具每季度保洁一次。

8.3、标准：灯具、灯管、灯沿无灰尘，灯具内无虫、无蝇、灯盖、灯罩明亮清洁，安装牢固。

9、垃圾筒

9.1、范围：物业区域内所有的烟筒、垃圾筒。

9.2、要求：

9.2.1每天清倒、清洁烟筒、垃圾筒一次，如遇垃圾筒较满、有异味等应及时清倒、清洁。清洁垃圾筒时应内外一起清洗。

9.2.2每周用喷雾器喷消毒药水对垃圾筒内外消毒杀菌一次。

9.2.3标准：目视垃圾筒内、外无粘附物、污渍。

四、环境消毒管理工作标准

1、需委外的环境消杀工作由卫生防疫单位负责实施，物管公司或保洁部负责人进行监督。

2、无需委外的消杀工作在需要时进行，由物管公司负责实施。

3、使作适当的消杀药剂，按规定比例配制水溶液。

4、用喷洒设备将配制好的溶液适度喷在消杀地点，注意做好防护措施。

5、积级认真落实卫生健康防疫等部门疫情防控及有关消杀工作举措和措施。

附件2

- 设备管理及维修养护要求

一、设备运行管理标准

1、所有设备的管理都需根据国家有关法律、法规及设备有关安全技术规范，制定和完善设备管理制度。对设备实行综合管理，保持设备性能良好，正常运行。

2、设备维护人员按规定时间做到有故障及时解决。

3、应加强设备技术管理，重视设备现场管理，做好清洁、润滑、保养、检查和调整工作。

4、特种设备要按照国家有关部门的规程，定行安全检测，发现异常应停止使用，及时修理。

5、电梯维保单位在日常维护保养中应严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯安全、可靠，并对电梯的安全性能负责。

6、电梯维保单位当接到故障通知后，应立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。电梯应至少每月进行一次全面检查、润滑、调整。

二、给排水、供电、空调设施维护保养管理标准

给排水、供电设施维护保养是指为保证大楼内的给排水、供电及空调设备设施正常运行所进行的日常管理和维护保养。

标准：

1、统筹规划，合理安排，节约用水、用电；

2、▲配电房实行定期巡查维护检修，供电运行和维修人员必须持证上岗；

3、加强日常检查巡视和维护检修，保证给排水、供电和空调系统正常使用；

4、建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准；

5、加强巡查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好。

6、保证室内外排水系统通畅；

7、定期检查各类设备设施，做好除尘、润滑等保养工作，保证设备设施正常运行；

8、严格执行用电安全规范，确保用电安全；

9、新风机、风机盘管保证卫生与风量；

10、要定期对中央空调进行清洗，以除去沉积物；

11、设备出现故障时，维修人员应在接到急修通知后及时到达现场，设备维修后能正常运行。

三、弱电系统维修保养管理标准

1、负责检查智能化弱电系统：包括综合布线系统、安全防范系统、紧急广播及背景音乐系统、一卡通系统、弱电机房、电源，防雷接地等运行情况，确保各系统运行正常，工作稳定。

2、弱电系统在过程中出现急修故障，维修人员应在接到报修后及时到达现场尽快处理，暂时不能处理的通知有关部门采取应急措施，应急措施要得当有效。

3、弱电系统设备维修后能正常使用，保证弱电系统正常运行，如遇故障一时不能排除，需提出可行性方案，及时排除故障。

四、日常维修保养服务标准

日常养护维修是指为保持大楼内完好无损和正常使用而进行的日常维护管理工作。

标准：

1、定期进行区域楼房安全质量普查，保证设施设备正常运行。

2、爱护大楼内设施、设备，未经甲方同意不得对大楼内外的布局进行调整，设施设备的布置、用途进行改动；

3、及时完成各项零星维修任务，一般维修任务在接报后当天完成。

五、共用部位、共用设备设施日常运行、保养、维修服务标准

| 内容 | 运行、保养、维修服务要求 |
| --- | --- |
| 门窗 | 日常巡视大楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好。 |
| 楼内墙面、地面 | 墙面和地面发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划并向业主方提出报告和建议，根据业主方决定，组织实施。 |
| 楼道灯 | 及时维修、更换。 |
| 雨、污水管道 | 定期检查公共雨、污水管道，并视检查情况及时清掏，保持排水通畅。 |
| 道路、场地等 | 巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划并向业主方提出报告和建议，根据业主方决定，组织实施。 |
| 供水系统 | 1、定期检查供水设备，根据需要对泵房、管道等进行除锈、油漆，每年保养1次水泵，保证二次供水正常，泵房整洁。 2、定期检查水箱，二次供水水质符合国家生活用水标准。 3、水箱盖、溢流管口保持完好，每年冬季对暴露水管进行防冻保养。 |
| 排水系统 | 1、定期检查污水泵、排水泵。 2、控制柜电气性能完好，运作正常。 3、污水处理系统正常运行，过滤格栅基本无堵塞，污水排放符合环保要求。 |
| 升降系统（电梯） | 1、电梯24小时正常运行（如遇维保、年检、故障除外），轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁。 2、委托专业维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测按规范运行，对电梯维保单位工作进行监督。 3、电梯发生一般故障的，专业维修人员及时到达现场修理，发生电梯困人或其它重大事件时，及时到现场应急处理，并通知维保单位专业技术人员在半小时内到现场进行救助。 |
| 消防系统 | 1.消防泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，运行正常。 2.消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。 3.每天检查消防联动控制器火警功能、报警功能是否正常。 4.每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，火灾探测器及时清洗或更换。 5.每半年检查一次消防水带、阀杆处。 6.每月检查一次灭火器，及时更新或充压。 |
| 供配电系统 | - 负责各类照明灯具、供用电设备设施的日常管理和维护修理。检查测试用电线路的绝缘状况，保持绝缘良好。 - 总配电箱、高配电房：每年保养和测试，无积尘，接头无松动现象；公共使用的照明、指示灯具线路、开关保持完好。 3、强电系统各级配电柜、箱，照明装置定期检查、保证供电安全。 4、应急供电系统运行正常。 6、通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 |
| 弱电系统 | 1、监视系统：不定期进行调试与保养，监控设备24小时正常运行（如遇维保、故障除外），录像功能正常。 2、电子巡更：根据需要设定巡更路线、时间，不定期地进行调试与保养，运行正常。 |

- 附件3

- 会务服务要求

由供应商按不同要求提供专业的会务服务，要求单场会议至少配备1名服务人员，若在上述会议室以外举办的重要会议活动，采购人有服务需求的，供应商应当提供服务。对会议、礼仪服务的要求做到专业化、标准化、品质化，达到三星级酒店服务标准。

（1）会前准备：根据办会单位要求，提前做好会场布置，包括会议桌椅、茶杯、毛巾、席签、座位指示牌摆放、会标悬挂等，物品摆放做到规范整齐、横平坚直。检查会议音响、投影、空调、照明设备，确保正常使用。按要求摆放会议指引牌及座位指示牌。

（3）会中服务：会前30分钟，会议室照明、空调、音控、投影、视频、茶水等准备就绪，服务员各就其位在会议室门口准备迎接参会人员，参会人员到来时做好引导。参会人员就座后，按服务规范上茶及定时（常规间隔20分钟）续水。会议进行中，服务人员要精神集中，站姿规范，及时响应参会人员的服务需求。

（4）会后整理：会议结束后，检查参会人员是否有遗漏物品，并及时联系失主；各类用品用具归位，做好会议场所的卫生保洁，关闭照明、空调、音控等设备，随时准备迎接下次会议接待。

（5）其它：遇大型重要会议，会议主办方有特殊要求的，按要求做好会前、会中和会后服务。

附件4

消防服务要求

消防管理标准

1.不使用易燃可燃材料装修装饰。不使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。

2.防火分隔到位。建筑地下与地上部分规范进行防火分隔。防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施没有缺失或者损坏。楼梯间、前室常闭式防火门关闭。门窗孔洞、竖向管道进每层楼板处封堵严密。

3.疏散通道畅通。疏散通道、安全出口没有被封闭、堵塞、占用。人员密集场所在门窗上不能设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

4.不违规存放易燃易爆危险品。

5.消防设施完好。火灾自动报警系统，消防水泵正常运行，消防栓、自动喷水灭火系统能正常供水。自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施正常联动。

6.电动自行车规范停放充电。不能停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域。停放位置与周围可燃物落实防火措施。禁止采取“飞线”、入户等方式违规充电。

7.重点岗位人员责任落实。依法明确消防安全责任人、管理人及其职责。消防控制室值班人员熟悉操作设施设备。

8.日常管理机制健全。每年开展消防应急演练，定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录。定期开展防火检查巡查，并如实登记报告。及时整改消除隐患等问题，按照要求落实安全防范措施。

9.宣传教育培训深入。对检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散开展宣传培训，提高单位员工消防防范和处置能力。

- 附件5

- 保安服务要求

一、丽水市金融大厦物业管理保安管理制度

- 拥护党的领导，遵纪守法，热爱本职工作。

- 发扬团队精神，认真做好本职工作，主动帮助他人。

- 工作中要顾全大局，有意见分歧在事后讨论。

- 认真完成领导交办的各项工作，虚心接受领导的检查指导。

- 爱护各种公用物品，不得有损坏、丢失、转借或随意携带外出。

- 工作时要精神饱满，使用“请问、您好、谢谢”等文明用语。

- 施行24小时值班、巡逻制度，做好详细的值班记录，以备查考。

- 严禁当班时看阅书报、上网、玩游戏等与工作无关的事情。

- 严禁饮酒执勤或在禁烟区吸烟。

- 未经班长批准，不允许私自请人代班。

- 严禁非法扣留他人证件及物品或接受捐赠。

- 严禁在突发事件，紧急情况中临阵脱逃或视之不理。

- 严禁拉帮结派、搞不团结、顶撞上级。

二、安保管理的内容及要求

- 考勤管理

- 坚守岗位，按时上下班，做到不迟到、不早退。上下班时须到考勤机签到。

- 每月出勤天数，按考勤机签到时间为准。

- 每月人员安排由班长事先做好排班表，交由领导审批。审批后由班长将排班表交办公室。

- 有事假、病假等需事先请假，不得随意旷工。请假一天以上的，需由本人事先填写申请表，经领导审批同意。调休需先做好工作交接，并填写调休单，一个月内请假或调休不得超过二次。

  - 门岗人员

- 工作时要精神饱满，使用文明用语。

- 遇来访人员携带零食、宠物或其他禁止带入大楼内的，应及时提醒。

- 遇雨天，将伞架摆放至门口，提醒带伞的来访人员将雨伞放至伞架处。

- 工作时不得擅自离岗，不做与工作无关的事情。严禁群聚聊天。

- 如当班人员有特殊情况需要离开时，须做好交接工作。

- 非上班时间，一般不允许外来人员进入大楼内，如因确有需要（如设备检修等）应对外来人员进行登记（详见附一），“三无”人员一律不得入内。

- 严格控制物品进出，核查搬出、入的物品并与相关负责人联系后放行。

- 巡逻、值班人员

- 各楼层设置巡逻人员，负责维护大楼内秩序，保障服务区域人员安全，保护大楼内设备正常运行等。

- 巡逻人员在巡逻中发现设备故障或其他异常情况，在能力范围内先自行解决，并及时报告班长或大楼内人员处理。

- 夜间值班人员每两小时对大楼外进行一次巡查，重点检查空调外机、配电房、消防通道内部及其他大楼内外偏僻位置。

- 值班人员应保持上班场所整洁干净，由当班人员负责打扫，不得有烟头、纸屑等杂物。

- 与工作无关的物品一律不准带入上班场所，不允许吃零食、闲聊、上网。

- 交通与车辆停放秩序的管理。

- 监控室要实施24小时值班制度，值班人员要持证（消防队认可）上岗，要人证合一。

三、安保服务的内容及要求

1.人员管理要求

1.1乙方服从甲方岗位设置，执行保安人员定岗、定位、定职。遇到紧急突发事件发生，需积极勇为。

1.2如有突发性事件，当班保安人员需无条件完成任务，对甲方安排的一些临时性工作，如:突发性治安事件、火灾、水灾等应无条件积极配合处理、完成。

1.3保安员要拥护党的路线、方针、政策，熟悉国家法律法规，爱岗敬业，文明执勤，服从安排，勇于同各类违法犯罪行为做斗争。按岗位要求着装，注意仪表仪容，使用文明礼貌用语，说普通话，能听懂本地话。

1.4保安员确保无违法犯罪记录；身体健康，45岁以下，初中以上学历，男性，身高1.70m以上，五官端正，身材均匀，退役军人优先录用；具备相关法规、安保、消防知识；能在接到指令后20分钟内赶到现场；其中保安经理、保安主管需有3年以上的保安相关工作经验，责任心强，有一定管理能力。

1.5甲方有权对保安工作进行检查、督促、考核，对保安工作进行管理，对不合格的保安工作，不称职的保安提出批评、教育及经济处罚；对乙方在服务的员工有违法违纪、违反合同规定行为者，甲方有权随时提出更换。

1.6认真做好治安、消防等各类突发事件及相关工作，并做好处理记录。

1.7严格执行《消防工作制度》，加强保安队伍的消防法律法规和技能的培训，认真履行消防值班、巡查、检查职责，发现问题及时处置，确保消防安全。

1.8建立完善的各项应急救援、处置方案（如：火警、爆炸、投毒、纵火、非法集会、盗窃等），以书面形式报甲方备案，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。

2.服务项目

2.1治安工作及处置各类突发性事件。

2.2防火。

2.3防盗抢。

2.4完成甲方下达的各项临时性工作任务。

2.5协助做好节能减排、控烟工作、环境卫生巡视。

2.6负责大门开、关工作。

四、保安服务工作标准

对乙方的工作进行监督检查和协调沟通。

1、乙方需主动与联络，定时征求意见并改进工作。乙方更换保安经理、主管应事先征得分管领导同意方可更换。

2、树立“业主至上，服务第一”的思想，为创造一个安全、畅通、舒适、文明的环境提供服务。

3、实行优质服务，优质管理，提供文明礼貌、主动热情周到的服务，最大限度满足服务质量的要求。

4、乙方要遵照合同要求及时间安排保安人员，不得缺岗。保安员应坚守岗位，无故脱岗每人次扣款500元。乙方员工应积极勇为，对突发事件处理及时率要达100%。每降一个百分点，扣承包款500元。

5、发生火灾、治安、刑事等事故，因乙方管理疏忽、玩忽职守、处理不当所造成，按事故责任进行赔偿，并追究相关法律责任。

- 附件6

- 绿化服务要求

绿化管理标准

| 内容 | 要素 | 养护要求（植物） |
| --- | --- | --- |
| 草坪 | 修剪 | 草坪保持平整。 |
|  | 清杂草 | 每年清除杂草，无明显杂草。 |
|  | 灌、排水 | 常年保证有效供水，有低洼及时整平，基本无积水。 |
|  | 施肥 | 按肥力、草种、生长情况及时施肥，每年二遍以上。 |
|  | 病虫害防治 | 及时做好病虫害防治。 |
|  | 其它 | 草地生长正常。 |
| 树木 | 修剪 | 乔、灌木修剪每年二次以上，及时清理枯枝；蓠、球、造型植物及时修剪，每年不少于三遍，做到枝叶紧密、圆整；地被、攀援植物修剪及时，每年不少于二次，及时清理枯枝。 |
|  | 中耕除草、松土 | 适时中耕除草，及时清理杂草，疏松土壤。 |
|  | 施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥，每年普施基肥不少于一遍，花灌木增施追肥一遍。 |
|  | 病虫害防治 | 防治结合、及时灭治。 |
|  | 扶正 加固 | 树木基本无倾斜。 |
|  | 其它 | 乔灌木生长良好，树冠完整；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长良好。 |

- 附件7

- 食堂服务要求

食堂餐饮服务要求

（1）用餐时间：早餐7:30-8:30，中餐12:00-13:00，晚餐冬令时17:00-18:00/夏令时18:00-19:00。

（２）确保每天三餐的正常供应，日均早餐约240人次，中餐约450人/次，晚餐约200人次。早餐提供20个以上品种，风味小吃区提供缙云烧饼、面条、馄饨、水饺、砂锅、小炒等3个以上品种，中晚餐各提供12个以上品种。晚餐提供小火锅。三餐高、中、低档菜肴搭配合理,原则为1：2：2，荤素比2：3。所有食品均为自制。按照采购人要求提供自制烤鸡、烤鸭、卤味、腌菜等。

（3）每周至少推出面点1个以上、中晚餐1个以上的新品种。夏天凉饮；冬季防寒保暖饮品。传统节日提供自制特色食品（清明团子、粽子、汤圆、腊八粥、月饼、立夏饭、乌米饭等）。

（4）提供节假日、单位庆典、会务活动、临时加菜、非工作日的加班、抗台、因工作需要推迟就餐时间等特殊情况的餐饮服务。

（5）按照采购人要求编制菜谱。根据每日预计用餐人数，制定原料申购的标准规格，控制申购量；准确全面询价，把好原料采购定价关、质量关、数量关。

（6）严把食品采购关，不使用“三无”产品及过期、腐烂、霉变、变质食品，每天做好台帐，大宗食品需定点采购。

（7）严格执行餐具消毒制度，所有餐具按规程清洗并消毒，做到无污迹、水迹，做好消毒记录备查。

（8）品尝菜品要用勺、筷，不用手拿取，冷菜制作装配需严格按冷菜厨房卫生要求进行，不得超范围使用食品添加剂。

（9）在对原料进行加工生产的过程中，严格按生产规程厨房食品原料保藏制度和厨房卫生制度的规定要求进行，准确把握菜点的成熟度，保证各类出品符合杀菌标准及其他质量要求。

（10）用剩的各类原料及食品要随时进行相应的保藏，保证再生产及销售的卫生和安全。少原料和成品变质造成的损失保证，再次利用的卫生和安全。认真检查待加工食品，严禁将不合格的原料安排重新加工。

（11）每餐对菜品进行48小时留样，每份样品不少125克，并作好记录。

（12）保持地面和工作台面的整齐、清洁、无污物、无油垢。养成良好的卫生工作习惯，不得将水、汤汁倒在地面上，以保持地面干燥。

（13）定期组织厨师、服务员、勤杂人员的技术比武。

（14）负责团购牛奶或其他商品的打包、发放。

（15）落实专人负责专用设备管理，厨房设备、电器、灯具的日常简易维修。

（16）蔬菜水果等原材料的内部搬运工作及验收期间的服务工作。每天安排1名人员做好采购人食堂蔬菜菜肴原料、水果等验收期间的搬运工作。

（17）因不能完成采购人提出的工作任务的，中标人需自行增加服务人员，超出部分的费用由中标人自行承担。

（18）完成食堂服务的其他工作。

- 附件8

- 人员配置情况表

| 工种或岗位 |  | 所需人数 | 岗位要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丽水金融大厦公共区域人员配置 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 1 | 要求具有物业管理经验或三星级及以上酒店管理经验，50周岁以下。 | 全面负责本项目物业管理工作，组织协调各岗位工作，确保服务及各岗位顺利开展 |
| 设施设备运维主管 |  | 1 | 持有高低压电工证，具有较强的设备设施维护维修、应急处置能力 | 负责给排水、照明、空调设施的管理、维修、保养，确保水、电、通风的安全正常运行，确保变配电、空调、电梯、消防、UPS不间断电源、及其内部设备设施等日常管理、维修、保养，要求经常巡查，发现问题及时向采购单位报告并负责向设备质保商衔接处理。 |
| 保安人员（其中设保安班长一名） | 大门岗 | 4 | 男性，年龄55周岁以下，身高170cm以上。需具有保安员证。 | 实行24小时值班制度，熟练掌握消防应急处理。保持办公楼周边道路畅通，车辆停放有序；疏导车辆及时、手势规范；保证大楼外车况及一些公共设施的安全。 |
|  | 大厅岗 | 2 | 男性，年龄45周岁以下，身高172cm以上，身体建康，形象良好。需具有保安员证。 | 实行24小时值班制度，熟练掌握消防应急处理。严格管理进出人员与物品，做好来访登记；严禁广告、营销等闲杂人员进入大楼。 |
|  | 巡逻岗 | 2 | 男性，年龄45周岁以下，身高170cm以上。需具有保安员证。 | 检查和排除大楼内外的安全隐患，发现可疑情况及时报告，熟练掌握消防应急处理。检查与管理各项安全设施和公共照明；严格填写巡逻登记。 |
|  | 监控、消防控制室 | 2 | 男性，年龄45周岁以下，需具有保安员证并取得建（构）筑物消防员或消防设施操作员上岗证。 | 实行24小时值班制度，由投标方提供具体实施方案（非行政工作时间可考虑由其他岗位的保安人员配合实施值班），相关人员应熟练掌握消防应急处理。具备上岗资格的工作人员须全面了解和严密监视大楼安全运行情况；发现设备故障或其它异常情况及时处理或报上级领导。 |
| 保洁人员 |  | 4 | 要求年龄50周岁以下，身体健康 | 工作区域：金融大厦一楼大厅及外围公共区域，地下停车场； |
| 会务服务员 |  | 2 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 会务服务机动岗，根据各招标人实际开展会议情况进行协助会务服务工作。 |
| 丽水市市场监督管理局服务人员 |  |  |  |  |
| 保洁人员 |  | 3 | 要求年龄50周岁以下，身体健康 | 工作区域：市场监督管理局（8F-15F的保洁工作），正常工作期内地面不间断清理，保证无痕迹。电梯轿厢内无手印，烟缸内保持无烟蒂，杂物等。 |
| 会务服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 专职负责市场监督局的会务服务工作，会前要摆放好各种会议用品，会间要定员做好茶水服务，随时更换需用品，服务员仪表端正，文明礼貌，热情周到，会后要及时清理会场，随时具备使用。 |
| 重要活动和会务接待及报刊杂志管理服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 做好来客来访接待工作，负责制作台签，摆放各种会议用品，会间要做好茶水服务，随时更换需用品，服务员仪表端正，文明礼貌，热情周到，会后要及时清理，随时具备使用。同时兼做局机关文印室打印复印等日常管理服务工作，报刊杂志收发、整理快递及交办的其他工作等。 |
| 丽水市生态环境局服务人员 |  |  |  |  |
| 保洁人员 |  | 3 | 要求年龄50周岁以下，身体健康 | 主要负责生态环境局16F-22F的保洁工作。 |
| 会务服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 专职负责生态环境局的会务服务工作。 |
| 重要活动和会务接待及报刊杂志管理服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 做好来客来访接待工作，摆放好19楼各种会议用品，会间要做好茶水服务，随时更换需用品，服务员仪表端正，文明礼貌，热情周到，会后要及时清理，随时具备使用。同时兼局机关文印室打印复印等日常管理服务工作及报刊杂志收发、整理快递等工作。 |
| 中国农业银行丽水分行服务人员 |  |  |  |  |
| 保洁人员 |  | 3 | 要求年龄50周岁以下，身体健康 | 主要负责中国农业银行丽水分行营业厅、1F-7F的保洁工作。 |
| 会务服务员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 专职负责农业银行的会务服务工作。 |
| 农行接待员 |  | 1 | 要求为女性，要求年龄40周岁以下，身高160cm以上，五官端正，形象佳。 | 做好来客接待工作，摆放好6楼各种会议用品，会间要做好茶水服务，随时更换需用品，服务员仪表端正，文明礼貌，热情周到，会后要及时清理，随时具备使用。 |
| 食堂劳务各岗位人员 |  |  |  |  |
| 管理人员 |  | 1 | 性别不限，高中及以上学历，50周岁以下，具有相关管理资质。 | 从业5年以上，沟通能力管理组织能力强。 |
| 厨师长 |  | 1 | 性别男性，高中及以上学历，55周岁以下，具有二级及以上中式烹调师证，持健康证。 | 有同等岗位从业经验5年以上。健康状况符合行业要求。 |
| 厨师 |  | 2 | 性别男性，高中及以上学历，55周岁以下，具有三级及以上中式烹调师证，持健康证。 | 有同等岗位从业经验5年以上。健康状况符合行业要求。 |
| 面点师 |  | 2 | 性别不限，初中及以上学历，男55周岁以下，女50周岁以下，具有肆及以上中式面点师证，持健康证。 | 有同等岗位从业经验5年以上。健康状况符合行业要求。 |
| 切配工 |  | 2 | 性别不限，初中及以上学历，55周岁以下。 | 要求具有3年以上机关单位食堂切配或打荷工作经验，身体健康，能吃苦耐劳。 |
| 服务领班 |  | 1 | 性别女性，高中及以上学历，45周岁以下。 | 能够熟练运用电脑，相貌姣好，具有包厢服务经验3年以上。职高毕业优先。健康状况符合行业要求。 |
| 服务员 |  | 6 | 性别女性，初中及以上学历，45周岁以下。 | 具有包厢服务经验1年以上。职高毕业优先。健康状况符合行业要求。 |
| 勤杂人员 |  | 5 | 性别不限，初中及以上学历，55周岁以下。 | 健康状况符合行业要求。 |
| 合计 |  | 53 |  |  |
| ▲以上人员具体工作及分工可由投标单位在服务方案中根据实际情况合理分工、兼任或优化，但各类服务人员总人数不得少于合计人数。投标人拟投入本项目的人员不得随意更换，如需更换，须取得采购单位同意方可更换。 ▲项目负责人既为本项目后期实际负责人。未有特殊原因不能到岗，情节严重，采购人有权单方面解除合同。服务期未满6个月，扣除全年考核奖。如有特殊原因需提前30天向采购人提出更换申请，且接替人员需得采购人认可。如接替人员不符合采购人要求，采购人有权利单方面解除合同。 |  |  |  |  |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照复印件

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    分包意向协议书格式

1.10   分包意向协议书

甲方（投标人名称）：

乙方（分包供应商）：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

（投标人名称）若成为（项目名称）（项目编号）（标项）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2、分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.15    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    投标人认证证书

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    成功案例及业绩及相关证明材料格式

成功案例及业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    对本项目的理解

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    项目实施总体方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    重点难点的理解及分析

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    管理制度

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    人员配置

人员配置

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    文明安全服务保障

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12    突发事件的应急预案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    服务承诺

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.14    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 服务内容 | 品牌 （若有） | 规格型号 （若有） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：

1、总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为85%，评审分值为85分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为15%，评审分值为15分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（15分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分85分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 |  |  | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 投标人认证证书： ⑴投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 ⑵投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 ⑶投标人具有有效期内的OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或（GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书），提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 ⑷投标人或为同一法定代表人的企业获得过食品安全量化等级A级单位证书的得0.5分，食堂最高得0.5分，其他类餐饮企业最高得0.5分,共最高得1分。提供证书扫描件。 |  |  | 0～4 |  |
| 2 |  | 成功案例及业绩： 投标人从2019年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，具有办公楼物业项目业绩，提供一个合同得0.5分，最高得1分。需合同原件和中标通知书原件扫描件附入投标文件，否则不得分。 |  |  | 0～1 |  |
| 3 | 技术部分 | 对本项目的理解： 根据投标人对本项目理解是否准确，整体管理设想及策划是否科学可行等，由评标委员会成员进行打分，最高得5分。 |  |  | 0～5 |  |
| 4 9 |  | 项目实施总体方案 |  | 针对投标人提供的卫生保洁、绿化养护实施方案的科学性，合理性及可行性等方面由评标委员会成员进行打分，最高得5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  |  | 针对投标人提供的保安服务实施方案的科学性，合理性及可行性等方面由评标委员会成员进行打分，最高得5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  |  | 针对投标人提供的会务服务实施方案的科学性，合理性及可行性等方面由评标委员会成员进行打分，最高得5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  |  | 针对投标人提供的设备运维服务实施方案的科学性，合理性及可行性等方面由评标委员会成员进行打分，最高得5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  |  | 针对投标人提供的食堂管理服务实施方案的科学性，合理性及可行性等方面由评标委员会成员进行打分，最高得5分。 | 0～5 |  |
|  |  |  |  | 针对投标人提供常态化疫情防控以及生物病媒防治等方面管理方案的科学性，合理性及可行性等方面由评标委员会成员进行打分，最高得5分。 | 0～5 |  |
| 5 |  | 重点难点的理解及分析： 针对本项目的重点难点分析，由评标委员会成员在分值范围内进行打分，最高得5分。 |  |  | 0～5 |  |
| 6 |  | 管理制度： 根据投标人针对本项目制定的服务考核制度（包括人员考核制度、服务流程、行为规范等方面），是否具有完善的督导制度、人员定期培训制度、并建立和完善档案管理制度、公众制度等内容的，由评标委员会成员在分值范围内进行打分，最高得5分。 |  |  | 0～5 |  |
| 7 |  | 人员配置 | 项目经理年龄、学历、职业资格、从业经验是否满足招标需求，由评标委员会成员判定评分，本项最高得5分。 |  | 0～5 |  |
|  |  |  | 根据其他物业人员的数量、年龄结构、证书、学历从业经验及岗位配置等情况，由评标委员会成员判定评分，本项最高得5分。 |  | 0～5 |  |
| 8 |  | 文明安全服务保障: 评标委员会成员根据投标人提供的文明安全服务保障措施，是否具有全面性、可行性等内容进行打分，欠全面、可行的扣1分，不全面、不可行的每项扣2分，扣完为止。 |  |  | 0～5 |  |
| 9 |  | 突发事件的应急预案: 根据投标人的突发事件的应急能力及相关应急处置措施是否完善；相关应急预案是否完整有效；突击保障、突发问题解决、后勤保障措施、如何及时组织力量做好各项工作应急保障措施是否适用、可行，以及处理方案等是否具有可靠性和周密性，由评标委员会成员在分值范围内进行打分。 |  |  | 0～5 |  |
| 10 |  | 服务承诺: 根据投标人针对本项目拟定服务承诺内容的合理性、实用性，对各具体服务事项是否符合招标文件的要求，由评标委员会成员进行打分，最高得5分。 |  |  | 0～5 |  |
| 11 |  | 现场陈述: 对项目进行现场阐述，主要包括物业现状分析（0-5分）、改进措施（0-5分）等，由评标委员会成员进行打分。 |  |  | 0～10 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱lssggzyjyzx@163.com。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。