庆元县安溪流域水文监测项目

招标文件

采购编号：浙方咨招2025-061号

采购人（盖章）：庆元县水利局

采购代理机构（盖章）：浙江方圆工程咨询有限公司

编制时间：二〇二五年七月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	25

前附表	25

一  总则	27

二  招标文件说明	28

三  投标文件的编写	29

四   履约保证金	31

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	31

六   开标和评审	32

七   投标无效的情形	34

八   法律责任	35

九   澄清、修改发布媒体	37

十   质疑	37

十一  投诉	38

十二  授予合同	38

十三  验收	39

十四  政府采购政策	39

十五  其他事项	40

第四章  采购合同格式	40

第五章　投标相关文件格式	47

一  资格文件格式	47

二  商务技术文件格式	59

三   报价文件格式	70

四   中标人公告内容	73

五  政府采购活动现场确认声明书	75

第六章  评标办法和细则	76

一   总则	76

二   评审委员会	76

三   评标程序	77

四   评标一般规定	78

五   评审内容和标准	78

六   评标纪律和要求	81

## 第一章  招标公告

项目概况：

庆元县安溪流域水文监测项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（庆元）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件获取（下载）招标文件，并于2025年7月22日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙方咨招2025-061号

项目名称： 庆元县安溪流域水文监测项目

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：2000000

采购需求：具体详见第二章采购需求

标项名称:庆元县安溪流域水文监测项目 
   数量: 1       
   预算金额（元）:2000000        
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件“第二章 采购需求” 
   备注：

合同履约期限：详见招标文件“第二章 采购需求”

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小/微企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：/至2025年7月22日 09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（庆元）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网→用户入驻/登录→用户登录→项目采购→获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月22日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：

备份投标文件是否提交由供应商自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（1096032193@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由供应商自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3. 开标时间：2025年7月22日 09:00（北京时间）

4. 开标地点：庆元县公共资源交易中心(濛洲街222号四楼417开标室)，浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：无

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：庆元县水利局

地    址：庆元县石龙街70号

项目联系人（询问）： 钟先生     项目联系方式（询问）：0578-6382900

质疑联系人：杨先生            质疑联系方式：0578-6111169

2. 采购代理机构信息

名    称：浙江方圆工程咨询有限公司

地    址：丽水市北苑路198号财富大厦5楼

传   真：0578-2251356

项目联系人（询问）：刘玲玲     项目联系方式（询问）：0578-2185318

质疑联系人：何仪                 质疑联系方式：0578-2251356

3. 同级政府采购监督管理部门

名   称：庆元县财政局

地   址： 庆元县濛洲街198号

传   真： 0578－6019125

联系人：姚伟波          监督投诉电话：0578-6019125

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章  采购需求

## 一、采购需求

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视数字化工作，作出网络强国、数字中国、智慧社会等工作部署。水利部印发智慧水利建设顶层设计，要求加强天空地一体化水利感知网建设。浙江省委省政府全面推进数字化改革，省第十五次党代会提出“打造数字变革高地”。

为深入贯彻落实省委全面推进数字化改革和水利部数字孪生流域建设的决策部署，加快推动全省水利数字化改革，构建“浙江水利大脑”智能化感知底座，推动数字孪生水网建设，为浙里“九龙联动治水”重大应用提供数据支撑，根据《浙江水网建设规划》《浙江省水安全保障“十四五”规划》，统筹谋划浙江水利感知体系建设，按照急用先行原则，围绕提高小流域山洪预警精度、推动省委七张问题清单有效防范小流域山洪问题的解决，细化流域监测颗粒度、提高洪水预报预见性和准确性、满足数字孪生需求，弥补监测短板、加快生态流量监测等目标，结合《浙江省水利感知体系建设急用先行实施方案》的通知(浙水计 (2022) 44号) 有关文件要求和庆元县现有情况，先行实施一批感知站点。

## 二、建设目标

至2025年底，山洪防御监测布局更加完善，重点村落山洪灾害预警精准性显著提升；水情监测感知节点更加密集，重点河段洪水演进水位线变化精准感知；生态流量监测体系基本构建，全省河湖生态流量本底基本清晰；

（1）山洪防御监测布局更加完善，小流域源头区域及重点村落2公里范围内雨量站覆盖率100%。

（2）水情监测感知节点更加密集，干支流水情监测站点从7公里/站加密到3—4公里/站，实现集水面积 200平方公里以上河流全覆盖；大中型水闸水位监测全覆盖；海塘工程附属潮位站全覆盖。

（3）生态流量监测体系基本构建，河湖生态流量监测全覆盖。

## 三、建设内容

根据《浙江省水利感知体系建设急用先行实施方案》的通知(浙水计 (2022) 44号) 有关文件要求和庆元县现有情况，在安溪为松溪（松源溪）一级支流新建一套双轨雷达车流量站、一套H-ADCP流量站、移点安溪流域原浮子式水位站、新建一套安溪流域站视频监控设施、新建一套走航式三体船ADCP测流设施、新建一套安溪流域水情会商办公室配套设施、更新松源溪马蹄岙水库雷达出库径流站、新建一套松源溪马蹄岙水库电站发电量转流量站、新建一套建溪流域生态流量预警及调度系统以及编制安溪流域超标准洪水预案等。

## 四、设备清单

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新建安溪流域双轨移动式雷达波流量站 |  |  |  |
| 1 | 雷达波流速仪 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 自驱式雷达运行车 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 3 | 雷达式水位计（1） | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 4 | 充电控制器 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 5 | 自动充电装置 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 太阳能板：单晶硅不小于18V/120W，蓄电池：胶体不小于100AH/12V | 套 | 2 |
| 7 | 测流控制系统主机 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 8 | GPRS通讯模块 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 9 | 无线电台通讯模块 | 详见主要设备技术参数 | 对 | 1 |
| 10 | 遥测终端 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 11 | 安全网关 | 支持接入浙江省水文通信平台 | 套 | 1 |
| 12 | 终端通讯设备 | 5年，流量不低于360M/年 | 套 | 1 |
| 13 | 数据处理与展示软件 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 14 | 设备安装套件 | 户外防水设计，镀锌板或不锈钢烤漆，含空开防雷等 | 套 | 1 |
| 15 | 不锈钢钢丝绳及附件 | 含φ5mm钢丝绳、卡头、鸡心环等各种附件 | 项 | 1 |
| 16 | 立杆及土建基础 | 含两岸立杆、操作平台、雷达水位计支架、土建施工等 | 项 | 1 |
| 17 | 流量比测 | 在高、中、低水位工况下不少于3次比测率定，每次率定有效数据不少于10组 | 项 | 1 |
| 18 | 报告编制 | 按照水文资料整编规范进行流量比测率定报告的编制 | 项 | 1 |
| 19 | 维护费 | 5年设备维护 | 项 | 1 |
| 二 | 新建安溪流域H-ADCP流量站 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 2 | 安全网关 | 支持接入浙江省水文通信平台 | 套 | 1 |
| 3 | 终端通讯设备 | 5年，流量不低于360M/年 | 套 | 1 |
| 4 | H-ADCP超声波多普勒流量计 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 5 | H-ADCP流量计安装支架 | 热镀锌或不锈钢支架 | 套 | 1 |
| 6 | 雷达式水位计（2） | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 7 | 翻斗式雨量计 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 8 | 太阳能供电系统 | 太阳能板：单晶硅不小于18V/120W，蓄电池：胶体不小于100AH/12V | 套 | 1 |
| 9 | 充电控制器 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 10 | 设备栈桥及栏杆 | 热镀锌或不锈钢支架，根据现场情况确定，要求结实安全可靠 | 套 | 1 |
| 11 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、空气开关、接地桩等 | 套 | 1 |
| 12 | 支架、线缆及附件 | 含太阳能固定支架、线缆等安装所需附件 | 项 | 1 |
| 13 | 标识标牌 | 含测站标识牌和警示牌，详见主要设备技术参数 | 项 | 1 |
| 14 | 高程测量 | 水准点埋设及水准测量（RTK高程测量） | 套 | 1 |
| 15 | 配套土建设施 | 含金属结构施工，土建材料运输、设备运输、设备安装等 | 项 | 1 |
| 16 | 配套水文水尺 | 不锈钢水尺,相邻水尺衔接不小于0.1m，标明零点高程，高度根据现场确定 | 项 | 1 |
| 17 | 流量比测 | 在高、中、低水位工况下不少于3次比测率定，每次率定有效数据不少于10组 | 项 | 1 |
| 18 | 报告编制 | 按照水文资料整编规范进行流量比测率定报告的编制 | 项 | 1 |
| 19 | 维护费 | 5年设备维护 | 项 | 1 |
| 三 | 移点安溪流域原浮子式水位站 |  |  |  |
| 1 | 原浮子水位站拆除 | 原站点拆除 | 套 | 1 |
| 2 | 原浮子水位站重建 | 新站点重建 | 套 | 1 |
| 3 | 技术服务费 | 含设备安装调试，数据上传省平台等 | 项 | 1 |
| 四 | 新建安溪流域站视频监控设施 |  |  |  |
| 1 | 200万星光级红外网络高清球机 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 2 |
| 2 | 监控立杆 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为Q235，壁厚≥3mm；挑臂长度根据现场实际情况定制；立柱底板为10mm厚钢板；立杆高度4m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔，基础浇筑，接地电阻不大于10Ω。 | 根 | 2 |
| 3 | 室外设备箱 | 不锈钢材质，含空开、避雷器、插座等监控配件 | 个 | 1 |
| 4 | 施工费含辅材 | 电源线、网线、保护管、以及敷设等相关辅材 | 处 | 2 |
| 5 | 市电接入 | 供电线路敷设 | 路 | 2 |
| 6 | 人工水尺 | 不锈钢材质，2-4米（根据现场情况定制），含安装。 | 处 | 1 |
| 7 | 安装调试 | 设备安装、配置、调试，以及相关辅材 | 处 | 2 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 容量：4TB；格式化容量：4TB；外形尺寸：3.5 英寸；高级格式化 (AF)：是；RoHS 符合性：是；数据最大传输速率（缓冲区到主机）：6 Gb/s；数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：150 MB/s；高速缓存 (MB)：64；转速 (RPM)：IntelliPower；加载/卸载周期：300,000；不可恢复性读取错误（占读取位数）：小于1/〖10〗^14；平均功率需求 (W)（读取/写入）：5.1；平均功率需求 (W)（空闲）：4.5；平均功率需求 (W)（待机和睡眠）：0.4。 | 处 | 1 |
| 五 | 新建走航式三体船ADCP测流设施 |  |  |  |
| 1 | 走航式ADCP流速剖面测量仪 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 2 | ADCP测流专用通讯电台 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 3 | 无动力可折叠三体船 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 六 | 新建安溪流域水情会商办公室配套设施 |  |  |  |
| 1 | 办公室租赁费 | 向银田村村委租赁2间办公房，租赁周期8年 | 项 | 1 |
| 2 | 终端 | 处理器:i5/内存:16G/硬盘：1TB | 套 | 2 |
| 3 | 显示器 | 4K超清，尺寸不小于55英寸 | 台 | 1 |
| 4 | 办公室牌匾 | 牌匾名称：安溪流域水情会商办公室，材质工艺：不锈钢蚀刻，尺寸：60*40cm | 套 | 1 |
| 5 | 立式空调 | 立式冷暖变频空调，功率：不小于3匹 | 台 | 1 |
| 6 | 辅材 | HDMI视频线、无线路由器、插排等配套设施 | 套 | 1 |
| 七 | 更新松源溪马蹄岙水库雷达出库径流站 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 2 | 安全网关 | 支持接入浙江省水文通信平台 | 套 | 1 |
| 3 | 终端通讯设备 | 5年，流量不低于360M/年 | 套 | 1 |
| 4 | 雷达式水位计（2） | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 5 | 雷达式流速仪 | 测量中高水位，详见主要设备技术参数 | 套 | 2 |
| 6 | 超声波多普勒流量计 | 测量低水位，详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 7 | 超声波多普勒流量计支架及基础 | 安装支架及安装基础 | 项 | 1 |
| 8 | 数据采集仪 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 9 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、空气开关，电源利旧 | 套 | 1 |
| 10 | 技术服务费 | 含设备安装调试，高中低流量数据切换，数据上传省平台等 | 项 | 1 |
| 11 | 流量比测（入库流量） | 在高、中、低水位工况下不少于3次比测率定，每次率定有效数据不少于10组 | 项 | 1 |
| 12 | 报告编制（入库流量） | 按照水文资料整编规范进行流量比测率定报告的编制 | 项 | 1 |
| 13 | 流量比测（出库流量） | 在高、中、低水位工况下不少于3次比测率定，每次率定有效数据不少于10组 | 项 | 1 |
| 14 | 报告编制（出库流量） | 按照水文资料整编规范进行流量比测率定报告的编制 | 项 | 1 |
| 15 | 维护费 | 5年设备维护 | 项 | 1 |
| 八 | 新建松源溪马蹄岙水库电站发电量转流量站 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 2 | 安全网关 | 支持接入浙江省水文通信平台 | 套 | 1 |
| 3 | 终端通讯设备 | 5年，流量不低于360M/年 | 套 | 1 |
| 4 | 电量转换流量模块 | 通过实时的发电量转换流量 | 套 | 1 |
| 5 | 充电控制器 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 1 |
| 6 | 蓄电池 | 胶体不小于20AH/12V | 套 | 1 |
| 7 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、空气开关，电源利旧 | 套 | 1 |
| 8 | 技术服务费 | 含设备安装调试，数据上传省平台等 | 项 | 1 |
| 9 | 维护费 | 5年设备维护 | 项 | 1 |
| 九 | 新建建溪流域生态流量预警及调度系统 |  |  |  |
| 1 | 枯水期水资源调度 |  |  |  |
| 1） | 系统首页 | 以松源溪地图为底图，叠加松源溪相关断面、流域的边界、水系、主要水利工程、雨量站、省界位置等信息 | 项 | 1 |
| 2） | 考核断面介绍 | 介绍松源溪流域的自然条件、水文气象、河流水系及监测站点信息 | 项 | 1 |
| 3） | 降雨蒸发资料 | 展示流域内的降雨蒸发量数据 | 项 | 1 |
| 4） | 调度决策模块 | 展示调度成果列表和调度成果图形 | 项 | 1 |
| 5） | 生态流量预报 | 展示生态流量预测数据 | 项 | 1 |
| 6） | 数据下载 | 提供生态流量预报数据下载 | 项 | 1 |
| 2 | 洪水预报系统 |  |  |  |
| 1） | 水雨情管理 | 展示实时水雨情数据 | 项 | 1 |
| 2） | 自动定时预报 | 根据实测雨量值和预报雨量值，系统在服务器端每整点自动预报 | 项 | 1 |
| 3） | 人工干预预报 | 根据气象部门临时发布的3日逐日预报雨量进行时程分配预报 | 项 | 1 |
| 4） | 洪水预报输出 | 控制断面进行流量过程预报和水位过程预报 | 项 | 1 |
| 5） | 洪水淹没 | 根据预报结果分析下游淹没情况 | 项 | 1 |
| 3 | 与庆水安澜衔接 | 平台需接入庆水安澜系统，界面风格与庆水安澜系统保持一致 | 项 | 1 |
| 十 | 编制安溪流域超标准洪水预案 |  |  |  |
| 1 | 安溪流域超标准洪水预案编制 | 对安南乡至屏都街道菊水断面（马蹄岙入库站）沿河两岸测量、计算分析，划分薄弱环节和5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇危险区，设定雨量、水位预警阈值，结合松源溪人员转移避险预案编写庆元县安溪溪超标准洪水人员转移避险应急预案，提交成果6本，编制其他所需的有关资料。 | 项 | 1 |
| 十一 | 其他培训费用 |  |  |  |
| 1 | 一般培训费用及其他费用摊销 | 其中包含讲师费用、课程资料费等开支 | 项 | 1 |

## 五、主要设备技术参数

### 5.1遥测终端

●1）远程通讯功能：支持GPRS、以太网等两种方式的远程通讯功能；（提供具有CMA认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖投标单位公章）

2）数据采集接口：6路模拟量输入接口，4路数字量输入接口，2路RS485通讯接口 ；

3）硬件平台：具有32位高性能嵌入式MCU；

4）存储容量：带有集；成16Mb以上的外部Flash，断网自动补发、断电数据保护；

5）工作电源：支持DC12V直流电源，可太阳能板供电或开关电源供电 ；

6）电源输出：支持2路DC12V/0.5A电源输出，可为各种传感器、变送器提供直流电源；

7）安装方式：支持电气标准DIN35导轨安装或采用4个M4螺丝安装固定；

8）防雷：要求能够实现电源防雷；

9）静态值守功耗：采用贴片式多层电路板设计，具有功耗低，自报式工作模式的静态值守电流≤2mA；

●10）抗高温能力：具有在75℃以上的高温下，设备持续正常工作6个小时以上；（提供具有CMA认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖投标单位公章）

11）环境湿度：10%－90%，无结露；

●12）支持在相应物联网平台远程抓拍功能；（提供具有CMA认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖投标单位公章）

13）支持实时采集各类传感器数据，可用于水雨情自动遥测、水环境监测等各种应用场景；

●14）可通过对应的物联网平台或手机终端仿真图形化界面进行对应接口的远程配置，实现开启或者关闭静态值守模式；（提供具有CMA认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖投标单位公章）。

●15）可通过对应的物联网平台或手机终端对外界的模拟量、数字量、RS485传感器设备进行远程配置验证，实现远程控制、逻辑保护的配置功能，并能正常输出开关量信号。（提供具有CMA认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖投标单位公章）

### 5.2安全网关

1）支持接入省水文通讯平台；

2）支持 GPRS、4G通信数据传输；

3）支持数据安全加密传输技术；

4）支持多中心通信，可同时与多个后台服务器进行通信；

5）支持接收平台下发指令，并可远程控制现场自动监测设备；

6）内置高精度的GPS 模块，能够实时上报站点位置信息；

7）支持配置远程修改，不需要通过专用配置工具，即可对设备进行配置。

### 5.3雷达波流速仪

1）天线样式：平板雷达；

2）发射频率：≤26GHz；

3）波束宽度：≤12°；

4）流速测量精度：≤±0.02m/s；

5）流速测量误差：≤±3%；

6）流速测量范围：0.2～18m/s；

7）最大测程：≥30m；

8）分辨率：≤0.01m/s；

9）水流方向识别：面朝或背对水流方向自动识别；

10）测速历时：5～240s；

11）垂直方向倾斜：内部自动检测倾斜角度并修正；

12）数据接口：RS485或RS232接口；

13）供电电压范围：5.5～30VDC以上宽电压供电， 带过压保护、反接保护；

14）12V时工作电流：休眠：≤1mA，测量：≤130mA；

15）角度设置范围：0～60度（通过手动设置雷达探头相对主流向之间的左右转动角度，补偿探头方向偏差造成的测量误差）；

16）工作温度：-40°C～60 °C；

17）保存温度：-40°C～80 °C；

18）防护等级：IP68；

19）适用环境：全天候，大、中、小以及暴雨天均可正常测量流速。

### 5.4自驱式雷达运行车

1）材    料：304不锈钢、铝合金；

2）驱动形式：2轮以上驱动，自行驱动无须外力；

3）锂电池容量：20AH；

4）感应开关距离：≤3mm；

5）小车待机功耗：≤5W；

6）重    量：≤10KG；

7）线运行距离误差率：≤0.2%。

### 5.5测流控制系统主机

1）数据接口不少于：4路RS232，4路RS485,2路USB接口和2个网口，自带4G通讯模块和WIFI模块；

2）工作温度:-20℃～75℃；

3）存储温度:-30℃ ～85℃；

4）工作电压：DC9-28V；

5）功耗：＜2W；

6）湿度：小于95%(+40℃), 不结露；

7）协议：能支持不同厂家水位、流量、雨量等设备；

8）通讯：能适应各种GPRS通讯端口与协议；

9）维护：支持在线升级；

10）管理：模块化配置，可根据要求选择需要的配置模块；

11）符合水利部《水文监测数据通信规约》(SL651-2014)的要求。

### 5.6雷达式水位计（1）

1）发射频率：＜26GHz；

2）天线样式：平板雷达；

3）测量范围:1.5～40m；

4）测量精度：≤±1cm；

5）测量时间：≤20秒；

6）信号接口：RS232/RS485；

7）天线波束角度（宽波）：11°；

8）操作温度：－40℃～+60℃；

9）存放温度：－40～+85℃；

10）相对湿度：0-100%；

11）供电范围：7-28VDC；

12）测量时耗电量：≤130mW；

13）满足电磁兼容性能要求；

14）防水等级IP68。

### 5.7 GPRS通信模块

1）精选工业级器件，满足恶劣应用环境需求，适用于4G/5G网络；
	2）支持动态IP 地址数据中心DNS 域名寻址；
	3）支持固定IP 地址数据中心；
	4）收发数据无需计算机支持；
	5）点对点、中心对多点等数据传输，传输时延一般小于一秒；
	6）模块化设计，CPU 和无线核心模块分离的设计方式，超强的扩展性；
	7）内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP 协议；
	8）永远在线及多种触发上线模式，按数据流量计费；
	9）数据和短信通信互为备份、自由切换；
	10）支持多方通信；
	11）TCP/IP Server/Client、UDP/IP、DDP、SMS、AT 多种通信方式；
	12）可定义数据通信方式；
	13）数据中心服务器远程参数配置，TDP、AT+参数配置；
	14）提供完整的数据中心服务程序，可实现数据透明转发；
	15）电源：12VDC。

### 5.8自动充电装置

1）材    料：不锈钢、铝合金、优质铜片、电路板;

4）其    他：恒流恒压控制单元；

3）充电电压控制最大误差率：≤0.15%。

### 5.9无线电台通讯模块

1）输入电压：DC5V～12V；
	2）温度范围：-40℃～+85℃ ； 
	3）串口速率：38400bps（默认），可设置；9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps；
	4）无线频率：2.4G(2460MHz),用户可通过串口指令更改频道（2405MHz–2480MHz，步长：5MHz）；  
	5）无线协议：Zigbee2007；  
	6）传输距离：可视、开阔，传输距离1600米； 
	7）工作电流：发射：150mA（最大），100MA（平均）；接收：55mA（最大））；待机：45MA（最大）；  
	8）接收灵敏度：-110dBm； 
	9）接口：RS232（2:TX 3:RX 5:GND），电源（VCC、GND）。

### 5.10设备箱

1）需户外防雨设计、防台设计，落地式安装

2）外形尺寸：不小于500*300*1000mm

3）壁厚：不小于1.2mm

4）立杆材质：镀锌板

5）处理工艺：烤漆，厚度≥65μm

### 5.11 H-ADCP超声波多普勒流量计

1)测量波束数量：单波束；

2）工作频率：≥600kHz；

3）测量时间间隔：5秒可输出一组全量程点流速数据；

4）声波单元尺寸及单元数量：最小单元尺寸≤0.5m；单元数量≥160个；

5）盲区：≤0.25 m；

6）声波测量范围：≥120m；

7）流速精度：0.5%±2.0mm/s；

8）流速范围：±6m/s(最大流速±20 m/s)；

9）波束开角：≤1.4°；

10）换能器样式：圆柱形直筒；

11）壳体材料：阳极氧化铝和高强度工程材料；

12）通讯方式及保护：RS232和RS483，光电隔离通讯距离最大300米；

13）三维姿态仪器精度： 正北±2%   前倾、侧倾 ±0.5°；

14）功耗：采样功耗≤1.2w，休眠功耗≤0.1mw；

15）配套参数调试软件：具有PC端和手机端（蓝牙通讯）两种版本；软件界面可显示流速、断面水位、流向、声波测量范围截取、流速-流量计算模型公式等所有可输出参数。并能实时采集设备的工作状态、流速曲线、信号强度、信号可靠性等数据；

### 5.12 翻斗式雨量计

1）承雨口口径：Φ200+0.6mm

2）分辨率：根据年平均降雨量确定，选0.5mm

3）雨强测量范围：0-4mm/min（允许通过最大雨强 8mm/min）

4）测量精度：0.5mm

5）工作环境：温度-10℃-+50℃，湿度＜95%(40℃)

6）平均无故障工作时间：≥16000h

### 5.13 雷达式水位计（2）

1）工作原理：24~26GHz FMCW

2）发射功率：25dBm(自适应调节)

3）量程：0.1~50m

4）响应时间：最快 100ms

5）精度：±2mm

6）天线形式：微波透镜天线

7）分辨率：1mm

8）工作温度：-40℃~+85℃

9）波束角：11°

10）防护等级：IP68

11）通信协议：RS-485，ModBus

12）外壳材质：硬铝合金(主体)

13）工作电压：12vDc(9~18vDc)

14）安装方式：支架安装

15）典型功耗：120mW

16）防雷等级 ：6Kv 雷击浪涌

### 5.14 雷达式流速仪

1）工作原理：120+24GHz FMCW+CW

2）发射功率：20dBm(自适应调节)

3）响应时间：最快100ms

4）天线形式：微波透镜+微带阵列

5）流速量程：0.03~20m/s

6）流速精度：0.01m/s

7）工作温度：-40℃~+70℃

8）波束角：测距 4°/测速12°

9）防护等级：IP68

10）通信协议：RS-485，ModBus

11）外壳材质：硬铝合金(主体)

12）工作电压：12vDc(9~18vDc)

13）安装方式：支架安装

14）典型功耗：720mW

15）防雷等级 ：6Kv 雷击浪涌

### 5.15 超声波多普勒流量计

1）流速量程 0.01m/s～12m/s

2）流速准确度：测量流速的±0.5%

3）流速分辨率：1mm/s

4）水位量程：0～10m

5）水位准确度：测量水位的±0.1%

6）水位分辨率：1mm

7）流量准确度：测量流量的±2%

8）电源：12VDC或220VAC

9）输出接口：标准RS232、RS485、4～20mA

10）功耗：≤0.4W

11）传感器外壳防护等级：IP68

### 5.16 数据采集仪

1）供电电源：9~18VDC；

2）工作电流：5mA；

3）待机电流：50uA；

4）数据接口：

A）脉冲、频率输入口：2个；

B）RS232接口：3个；

C）RS485接口：1个；

D）RS485/RS422自适应接口：1个；

E）模拟量输入口：2个；

F）电源输出接口：3个，最大输出电流10A；

5）数据存储：32M Flash；

6）工作温度：-40℃—60℃；

7）工作湿度：5–95%, 不凝露；

8）具有通用性，能同时接入各种类型的雨量和水位传感器；

9）信息采集控制：具有远程查询历史数据和召测功能；

10）支持远程控制功能；

11）支持常见行业规约/协议。

### 5.17充电控制器

●1、通讯接口：具有1路及以上数字量输入接口，1路及以上数字量输出接口，2路及以上RS485通讯接口；提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章。

2、充电功能：在充电电压＞电池电压时，实现对电池的充电功能；

●3、充电保护功能：在电池电压≥充保护电压时，系统自动停止充电；提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章。

4、在电池电流≥充保护电流时，系统会自动减小充电电流；

●5、电池欠电保护功能：在电池电压≤欠电电压时，系统自动停止电池负载供电；提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告，并加盖投标单位公章。

6、在电池电压≥负载执行电压，系统自动开启电池负载供电；

7、指示灯：具有充电指示、负载指示、欠压指示、低压指示功能；

8、读取功能：可通过Modbus RTU协议读取：负载电压、负载电流、负载功率、负载电能。

### 5.18走航式ADCP流速剖面测量仪

1）工作温度：-5℃至45℃

2）存储温度：-10℃至70℃

3）流速剖面测量范围：0.1～40m ；

4）流速测量范围：≥±10m/s；

5）流速测量精度：≤±0.3%；±0.002m/s；

6）流速分辨率： ≤1mm/s；

7）流速剖面单元数量：1~128层；

8）水深测量范围：0.2～70m；

9）水深分辨率：≤1mm ；

10）水深测量精度：±1%；

11）罗盘/倾斜传感器：测量范围：0-360˚；准确度：±2°

12）可现场完成水域流场分布调查，生成表层，中层，底层的流速分布图。

### 5.19 ADCP测流专用通讯电台

1）频率范围：815MHz-865MHz

2）通讯距离：最大2000米

3）电池规格：充电锂电池，DC12V10AH

4）续航时间：6-8小时

5）防水等级：IP68

6）定位模块：差分GPS(标配)

7）定位精度：<1米(亚米级)

8）外形尺寸：150mm*100mm*80mm

### 5.20无动力可折叠三体船

1）流速测量范围：0.6~4.5m/s

2）最大流速范围：4.5m/s

3）主船体长度：125cm

4）副船体长度：115cm

5）横梁材料：6061铝合金

6）船体材料：聚乙烯

7）舒展尺寸：125x105x22cm(长x宽x高)

8）折叠尺寸：125x42x38cm(长x宽x高)

9）安全绳：316不锈钢

10）固定螺丝：316不锈钢

### 5.21红外网络高清球机

200万星光级红外网络高清球机

道路监控：支持车辆检测和混行检测，多场景巡航检测、云存储服务功能

Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能

可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览

图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS

最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR

分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440)

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG

红外照射距离:200米

焦距:5.9-147.5mm，25倍光学变倍

Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR

水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转）

水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s

电源接口:AC24V±25%

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

光纤接口:采用FC接口，内置光纤模块（100M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离）

音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出

报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出

具有RS485控制接口

SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）

功耗:62W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）

工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于95%

防护等级:IP67

尺寸:Φ266.6×410mm

重量:8Kg

支持雨刷功能。

### 5.22 标识标牌

各类水文专用站外观形象宜与周边环境适应，应设置醒目的中国水文行业和浙江水利标识，标识尺寸、位置与建筑物外观匹配；监测平台应设立防护设施，入口处悬挂统一形式站牌及安全警示标志；做到“行业有标识、测站有站牌、设施有防护、安全有警示” 。各类标识警示牌如下。

1、中国水文行业标识

2、浙江水利标识

3、自动监测站站牌设计

（1）浙江省水文专用站站牌设计一：

1、此图用CAD软件制作，文字高度和标准色为CAD格式。

2、尺寸630mm*450mm

3、文字：“站名：水位/流量/雨量自动监测站”，字体：黑体。 管理单位：“市水利局”，字体：黑体。

4、标准色：蓝色  三色数值:R：0  G：114  B：183

5、背景色：渐变  R：O   G：114   B：183； R：0   G：0   B：0

6、材质：采用不锈钢板或铜板。

制作工艺：文字及L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27mm宽亮边。

- 安装方式：用于站房的标示牌镶嵌于醒目位置，例如门上方或两侧。

- 六、工期及质保期：合同签订后，90个日历天内完成安装、调试并交付使用。质保期：硬件及软件提供5年质保。

- 七、验收要求

设备完成安装调试，数据上传省水文平台。

- 八、付款方式

签订合同且具备实施条件并收到乙方开具的发票后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，项目完成全部项目建设内容后支付至合同价的75%，项目验收合格并收到乙方开具的发票后7个工作日内一次性支付合同余款。

第三章  投标人须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 庆元县安溪流域水文监测项目 （采购编号:浙方咨招2025-061号） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购人 | 庆元县水利局 |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江方圆工程咨询有限公司 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 6 | 联合体投标 | 接受（若为联合体投标的，联合体家数不得超过2家） |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |
| 8 | 招标文件澄清或 修改 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江方圆工程咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2025年7月22日09 时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（1096032193@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 地点：庆元县公共资源交易中心(濛洲街222号四楼417开标室)，浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅。 |
| 11 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章评审办法和细则” |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标结果公告在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（庆元）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）等媒体上发布，并发出中标通知书。 |
| 13 | 履约保证金 | / |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 15 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于浙江方圆工程咨询有限公司 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（庆元）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）。 |
| 17 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)。 |

### 一  总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系庆元县水利局。

2.2 “采购代理机构”系指浙江方圆工程咨询有限公司。

2.3“投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员；

2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件；

2.7“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.8本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（如为联合体投标，牵头人盖CA电子章，成员方按格式要求盖实体章）。

2.9“▲” 系指实质性要求条款。

3.合格的投标人

3.1符合本文件第一章第“二”条的规定。

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

▲4.1联合体投标时除应符合招标公告规定的合格投标人的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二  招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2采购需求

6.1.3投标人须知

6.1.4政府采购合同格式（范本）

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件的截止时间15日前,在“浙江省政府采购网”、“丽水市公共资源交易网（庆元）”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三  投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。资格文件、商务技术文件如有报价的内容,其投标文件无效；报价文件如有商务技术文件内容, 其商务技术文件内容评标时将作为无效内容。

11.投标文件编制内容和要求

11.1资格文件编制的内容和要求：详见第五章格式

11.2 商务技术文件编制内容和要求（包含但不限于）：

11.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2投标人需对照招标文件第二章采购需求所列的内容进行承诺；

11.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3 报价文件编制的内容和要求

11.3.1招标文件“第五章投标相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11.3.2投标人需对照招标文件第二章招标服务要求所列相关的内容。

11.3.3 投标报价

▲11.3.3.1投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标报价。投标文件只允许有一个报价,有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.3.3.2 投标相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.3.3.3投标总报价不得超过最高限价。

▲11.3.3.4投标报价是履行合同的最终价格，除设备及材料费用外，还包括运费（含装卸费）、检测费、站点运维费、税金、利润、质保期内维修及更换费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等与项目相关的一切费用。投标单位应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标单位承担。

▲11.3.3.5按招标文件要求提供完整的商务报价内容，如只有总报价而无分项报价，或只有分项报价而无总报价，将视为投标无效。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.履约保证金：/

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份投标文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应安排人员准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

19.5通过异常处理后解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6开启标书文件后，投标人可通过系统平台查看投标人名单；

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式），否则视为投标人撤回投标。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（1096032193@qq.com）提出申请，并说明理由，疑义须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1采购人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

▲修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26.采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的。

28.6评审委员会在符合性审查中，发现与招标文件有重大偏离、未满足“▲”实质性要求的。

28.7投标文件出现两个或两个以上投标方案的。

28.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.9投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

28.10投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.11报价文件内容与对应商务技术文件内容不一致的。

28.12报价文件中出现“0元”或“免费赠送”等形式的无偿报价的；

28.13投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.14评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.15投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.16提供虚假材料谋取中标的。

28.17在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.18不同投标人IP地址相同的，投标人未作合理说明，或理由不充分的，作无效响应处理；

28.19不同投标人MAC、设备硬件信息相同的，作无效响应处理，并由财政部门按规定处理。

28.20招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30.投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、中标；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、中标；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、中标或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（庆元）http://lssggzy.lishui.gov.cn/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。对同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

34.7质疑函范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

### 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

### 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1采购代理机构将在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 、丽水市公共资源交易网（庆元）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.6以联合体形式参加采购活动的，应当将联合协议作为采购合同的组成部分。

### 十三  验收

采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 是 专门面向中小企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

40.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.8小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十五  其他事项

41. 解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

42. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

43. 采购代理服务费

招标代理费用由中标单位支付：中标单位在领取中标通知书之前，向招标代理机构一次性支付招标代理费。招标代理费支付标准如下：

| 中标金额（万元） | 服务招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |

## 第四章  采购合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署地点：

签署日期：

根据采购编号为_________的           招标文件，在    年   月   日公开招标会上，经评标委员会评定 　　　  　  (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

a.本合同及其补充合同、变更协议；

b.中标通知书；

c.投标文件（含澄清或者说明文件）；

d.招标文件（含澄清或者修改文件）；

e. 其他相关采购文件。

- 二、工作内容：

- 三、合同价款

1、本合同总价款为人民币（大写）            （￥：          ）。
　　2、本合同总价款除设备及材料费用外，还包括运费（含装卸费）、检测费、站点运维费、税金、利润、质保期内维修及更换费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等与项目相关的一切费用。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

- 四、工期要求、质保期

- 1、工期要求：合同签订后，90个日历天内完成安装、调试并交付使用。

- 2、质保期：本项目硬件及软件质保期为5年。

五、质量保证

乙方须保证货物与投标文件相一致。符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

六、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 七、验收

设备完成安装调试，数据上传省水文平台。

- 八、支付方式

签订合同且具备实施条件并收到乙方开具的发票后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，项目完成全部项目建设内容后支付至合同价的75%，项目验收合格并收到乙方开具的发票后7个工作日内一次性支付合同余款。

- 九、知识产权及产权担保

1.知识产权：乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 十、双方的权利和义务

（一）甲方职责和义务

1、及时向乙方提供庆元县安溪流域水文监测项目相关资料。

2、及时组织相关验收及专家认证。

（二）乙方职责和义务

1、在规定期限内，组织完成甲方规定的任务，并提交相应成果。

2、加强质量意识，严格按技术规程开展工作。

3、安全第一，必须做到安全生产。在核查过程中，发生任何安全事故纠纷，均由乙方自行处理并承担全部后果。

4、不得以任何形式对该项目进行分包或转包。

- 十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。
　 2、如乙方不能交付项目，乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。
   3、乙方逾期交付项目的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交付项目款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交付时间；不认可乙方不能按时交付理由的，按逾期交付项目处理。
　  4、乙方所交付的项目不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应甲方支付项目款总额3%的违约金。
　  5、乙方在承担上述2～4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

- 十二、不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 十三、争议的解决办法

在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第（一）种方式解决。

（一）因本合同所发生的任何争议，申请 丽水 仲裁委员会仲裁；

（二）按司法程序解决。

- 十四、其它

1、本合同一式肆份，双方各执贰份。

2、本项目实施过程中产生的任何费用均由乙方承担。

3、未尽事宜双方协商确定。

甲方：  （盖章）               乙方：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：           组织机构代码：  

纳税人识别码：                 纳税人识别码：

地  址：         地  址：  

邮政编码：         邮政编码：

法定代表人：               法定代表人：      

委托代理人：               委托代理人：

电  话：       电  话：

传  真：       传  真：  

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：       开户银行：

账  号：           账  号：

时  间：      年   月   日     时  间：        年   月   日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一、资格文件格式

资格文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

▲1、公司有效营业执照

要求：

提供有效的营业执照扫描件（若为联合体参与投标的，须提供联合体各方有效的营业执照扫描件）。

注：须加盖公章。

2、联合体协议书（▲联合体投标的须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （采购人）组织实施的          项目（采购编号：               招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定提交投标文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或投标人代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标的成员方对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的      %

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的      %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式    份，签约各方各持一份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

日期：2025年  月   日                日期：2025年  月   日

注：本协议书的单位公章可为CA章，也可盖好实体章后进行扫描上传。

▲3、投标人代表委派书

3.1联合体投标人代表委派书（▲联合体投标的须提供）

（代理机构名称）：

我单位    （联合体牵头人）  现委派本单位在职职工              （姓名及联系电话）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自签署之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此声明。

联合体牵头人CA签章：

日    期：

投标人代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

3.2投标人代表委派书（▲非联合体投标的须提供）

（代理机构名称）     ：

本单位委派在职工作人员    （姓名）   以我方名义参加贵公司组织的                           （采购项目名称）  （采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件，且对签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自盖章之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因委派的撤销而失效。

投标人代表无转委派权，特此声明。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

___________________________________________________________________

注： 本“委派书”应附投标人代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

投标人代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲4、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障

资金的承诺函（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

我方参与的                 （项目名称）（采购编号）      的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格，我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

▲5、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

我方参与的                 （项目名称）（采购编号）      的投标活动，我方郑重承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格，我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

▲6、资格声明（如为联合体，各方均须提供）

（采购代理机构名称）：

(投标人名称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)      的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次招标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：________人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：__________________________

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

注：

- 上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

▲7、无重大违法记录声明书（如为联合体，各方均须提供）

（采购代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

▲8.企业类型声明函

8.1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

8.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 二、商务技术文件格式

商务技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：商务技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

(一)商务部分

1、投标声明书（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

2、投标人参标申请表（如为联合体，各方均须提供）

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

### 3、商务响应表

采购编号：                                  项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

4、其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

（1）商务评标办法要求的其他资料；

（2）若是联合体投标，还需提供联合体成员单位的相关资料。

# （二）技术文件部分

4、投入项目人员配备情况表

| 序号 | 姓 名 | 现任职务 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称或注册证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| ……… | ………… |  |  |  |  |  |

备注：人员相应的证书等相关资料扫描件附后。

5、重点难点的理解、分析及解决方案（格式自拟）

6、整体实施方案（格式自拟）

7、技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离（招标文件中“▲”条款为实质性条款）。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

8、生态流量预警及调度系统（格式自拟）

- 9、安溪流域超标准洪水预案（格式自拟）

- 10、组织方案（格式自拟）

- 11、安装调试、验收方案（格式自拟）

- 售后服务方案（格式自拟）

- 培训方案（格式自拟）

14、其他投标人认为有必要的内容（格式自拟）

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

1、开标一览表

采购编号：

采购项目名称：                     报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （¥ ） |

注：

1、具体价格明细详见《分项报价表》。

2、投标人报价除设备及材料费用外，还包括运费（含装卸费）、检测费、站点运维费、税金、利润、质保期内维修及更换费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等与项目相关的一切费用。

3、总报价高于最高限价的作无效标处理。

投标人盖章（CA签章）：

日   期：

2、分项报价表

格式自拟

分项报价表内容要求:

1、投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

注：1、投标人对产生报价的分项详细列表说明。

2、“分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各投标人没有按要求作出实质性响应是投标人的风险。

投标人盖章：

日     期：

### 四   中标人公告内容

（1）中标人公告内容（非联合体投标时提供）

采购编号：

采购项目：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

（2）中标人公告内容（联合体投标时提供）

采购编号：

采购项目：

| 中标人名称（牵头人） |  | 中标人（牵头人）负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人（牵头人）地址 |  |  |  |  |
| 中标人名称（成员方） |  | 中标人（成员方）负责人 |  |  |
| 中标人（成员方）地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 五  政府采购活动现场确认声明书（如为联合体，各方均须提供）

（采购代理机构名称）：

本人经由（公司名称）     法定代表人（负责人）            ，合法授权参加  （项目名称）（采购编号：XXXX）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下（在对应的□内打“√”）：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 £存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现    和    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：

1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2、各投标人根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时限为“开启标书信息”后20分钟内。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐三名中标候选人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.3通过政采云平台公布各投标人的商务技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.4 报价文件评审

3.4.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.4.2报价修正；

3.4.3评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.6评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.7评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法，总分100分。

4.1商务技术权重为90%，分值为90分。评委对各投标文件的商务技术经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为10%，分值为10分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3 评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

### 五  评审内容和标准

5.1商务技术文件分值共90分，权重为90%。

| 评审项目 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 0-1分 | 投标人提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过类似业绩的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。注：须提供合同、中标通知书、验收报告扫描件放入商务技术文件中，缺一不得分。（若为联合体参加的，联合体各方的业绩均予以认可） |
| 2 | 体系认证 | 0-6分 | - 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、测量管理体系认证证书，以上所有认证证书认证服务范围须包含水文方向的，每个认证证书得1分，最高得6分。 注：需提供认监网（www.cnca.gov.cn）上的查询截图和认证证书扫描件并加盖公章放入商务技术文件中，否则不得分。（若为联合体参加的，仅可由联合体牵头单位提供） |
| 3 | 企业资质 | 0-2分 | - 投标人具有ITSS信息技术服务标准叁级及以上证书的，得1分。 - 投标人具有CS信息系统建设和服务能力贰级及以上证书的，得1分。 注：提供有效期内的证书扫描件并加盖公章放入商务技术文件中，否则不得分。（若为联合体参加的，仅可由联合体牵头单位提供） |
| 4 | 项目负责人 | 0-2分 | 项目负责人具有水利水电专业高级工程师及以上职称证书的得2分，具有水利水电专业中级职称证书的得1分，其他不得分。 注：须提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的开标前近3个月社保证明材料，并加盖公章放入商务技术投标文件中，否则不得分。（若为联合体参加的，可由联合体单位任一方提供） |
| 5 | 技术负责人 | 0-2分 | 技术负责人具有信息系统项目管理师证书、信息技术类高级工程师及以上职称证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：须提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的开标前近3个月社保证明材料，并加盖公章放入商务技术投标文件中，否则不得分。（若为联合体参加的，可由联合体单位任一方提供） |
| 6 | 拟投入项目技术人员 | 0-6分 | 项目组其他成员（项目负责人和技术负责人除外） - 具有信息管理与信息系统、水文与水资源工程、电子仪器与电子测量、自动化专业，单人单项专业得1分，最高得4分。 - 具有机电工程二级及以上建造师、水利工程信息化中级及以上职称证书，单人单本证书得1分，最高得2分。 注：须提供相关证书（毕业证书或学位证书或注册证书或职称证书等）扫描件及投标人为其缴纳的开标前近3个月社保证明材料，并加盖公章放入商务技术投标文件中，否则不得分。（若为联合体参加的，可由联合体单位任一方提供） |
| 7 | 重点难点的理解、分析及解决方案 | 0-5分 | 根据投标人提供的项目理解情况和分析要点，以及实施难点分析是否到位，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 0-5分 | 根据投标人提供本项目的重点难点解决方案具体性、全面性、合理性等，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 8 | 整体实施方案 | 0-5分 | 根据投标人针对本项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解，提供的站点选址，提供得设备安装和调试方案，对本项目建设方案的可行性、合理性情况等，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 9 | 设备参数 | 0-8分 | 根据投标产品的参数与技术实现是否完全满足招标文件要求，对技术指标偏离情况进行评分。全部响应或优于要求的得8分，标有●的技术指标每负偏离（或未响应）一项扣1分，其余技术指标每负偏离（或未响应）一项扣0.5分，分数扣完为止。 |
| 10 | 生态流量预警及调度系统 | 0-5分 | 根据投标人提供的建溪流域生态流量预警及调度系统设计方案，由专家依据各项展示数据的丰度、深度，洪水预报界面的合理性、专业性等，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 0-5分 | 根据投标人提供的建溪流域生态流量预警及调度系统设计方案，由专家依据与现有庆水安澜平台的衔接度、省市县三级平台数据的纵向贯通性等，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 11 | 安溪流域超标准洪水预案 | 0-5分 | 根据投标人提供的安溪流域超标准洪水预案编制思路的可行性、合理性、专业性以及全面性等，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 12 | 组织方案 | 0-5分 | 根据投标人提供的进度安排及进度控制措施可行性、合理性等，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 0-5分 | 根据投标人提供的质量保证措施全面性、合理性、针对性等，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 0-5分 | 根据投标人提供的施工安全保证措施（含人员、设备、施工安装）全面性、合理性等，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 0-5分 | 根据投标人提供的文明施工措施的合理性、可行性等，由评标委员会进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 13 | 安装调试、验收方案 | 0-5分 | 根据投标人提供的安装、调试、验收方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评标委员会进行综合打分。 （分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 14 | 售后服务方案 | 0-4分 | 根据投标人提供的售后服务方案的可行性、完整性以及响应时间等，由评标委员会进行综合打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 15 | 培训方案 | 0-4分 | 根据本项目有针对性的员工培训计划及培训内容，由评标委员会进行综合打分。（分值：、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |

5.2报价得分为10分,权重为10% 由评委根据以下内容统一计算打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评标价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴确定评标价：各投标人评标价=各投标人有效报价；

⑵评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低价；

⑶评标价等于评标基准价的得10分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100

- 5.3本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六   评标纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的情况和评审结果。

6.5评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述7.15.1至7.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、中标结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。