永康市历史建筑测绘与建档采购项目

招 标 文 件

采购项目编号：2040012021005-FYCG020

采 购 人：永康市住房和城乡建设局

采购代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

日 期：2021年10月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、总则	8

二、招标文件的说明	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	11

五、采购代理服务费	12

六、解释权	12

第三章 开标和评标须知	16

第四章 招标需求	23

第五章 商务要求	51

第六章 投标文件格式	53

第七章 永康市政府采购合同（参考样本）	70

# 第一章 招标公告

项目概况 永康市历史建筑测绘与建档采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（免费下载）招标文件，并于2021年11月08日13时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：2040012021005-FYCG020

项目名称：永康市历史建筑测绘与建档采购项目

预算金额（元）：5350000

最高限价（元）：5350000

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市历史建筑测绘与建档采购项目 | 1 | 项 | 535万 | 历史建筑测绘与建档服务，详见招标需求 |  |

合同履行期限：2021年11月底完成全部历史建筑测绘工作，2021年12月10日前完成历史建筑修缮利用指导意见编制，2021年12月20日前完成全部历史建筑建档工作。

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财库〔2020〕46号的相关规定，要求大型企业向一家或多家中小企业分包，且中小企业合同份额占到合同总金额不低于30%（其中给小微企业的份额不低于60%），并在投标时出具分包意向协议。除大型企业外均应当提供《中小企业声明函》。

3、本项目的特定资格要求：投标人须同时具备测绘乙级及以上资质和建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；投标人须提供本项目采购《投标承诺函》（格式详见采购文件）。

三、获取招标文件：

1、时间：公告发布时间至提交投标文件截止时间。

2、地点：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。

3、方式：网上下载。

4、售价：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2021年11月08日13时30分（北京时间）。投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交，提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2、投标地点（网址）：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。

3、开标时间：2021年11月08日13时30分（北京时间）。本项目采用远程不见面开标，且不接受投标人到现场开标。投标人请在提交投标文件截止时间起1个小时内完成在线解密事宜。

4、开标地址（网址）：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理时间预计一周，建议各投标人尽快办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

4、投标客户端下载网址已更新，请各供应商务必下载最新版本制作投标文件。请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

5、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

6、在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。

7、政府采购金融服务宣传简介：

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战 全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》、《浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于支持小微企业渡过难关的意见》、《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》等有关精神，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1）政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2）履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3）风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

8、潜在投标人认为本采购公告使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名   称：永康市住房和城乡建设局

地   址：永康市江南街道金胜路327号

传   真：/

项目联系人（询问）：应锐

项目联系方式（询问）：15305797228、0579-89293501

质疑联系人：严晓宇

质疑联系方式：0579-89293525

2、采购代理机构信息

名   称：浙江方圆工程咨询有限公司

地   址：永康市高川花苑物业管理楼三楼

传   真：/

项目联系人（询问）：施乾绩

项目联系方式（询问）：18257866877

质疑联系人：朱炳旭

质疑联系方式：15088228800

3、同级政府采购监督管理部门

名    称：永康市财政局政府采购监管科

地    址：浙江省永康市总部中心花园大道585号208室。如通过快递方式寄送文书的，请务必在寄出后第一时间电话拨通并告知快递单号，否则因快递原因造成延误、丢失的，概不负责。

传    真：/

联系人：王琛

监督投诉电话：18358962989

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：永康市历史建筑测绘与建档采购项目； 项目地点：永康市辖区； 质量要求：符合国家有关规范、标准，详见第四章； 服务范围：历史建筑测绘与建档，详见第四章； 服务周期：2021年11月底完成全部历史建筑测绘工作，2021年12月10日前完成历史建筑修缮利用指导意见编制，2021年12月20日前完成全部历史建筑建档工作； 付款方式：详见第七章。 |
| 2 | 合同名称：永康市政府采购合同 |
| 3 | 项目预算： 535万 元； |
| 4 | 投标单位资格要求：详见招标公告 |
| 5 | 投标保证金： 无 ； |
| 6 | 履约保证金：合同价的5%（整万元）； 保证金提交形式：100%以 银行转帐或银行保函或保险保函 形式提交； |
| 7 | 投标有效期：开标之日起60天； |
| 8 | 获取招标文件方式： 1、报名时间：公告发布时间至提交投标文件截止时间。 2、采购文件在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）下载。 |
| 9 | 质疑和投诉：潜在投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；投标人如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑；投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 招标代理机构由朱炳旭负责接收供应商的质疑，电话：15088228800 邮箱：444657056@qq.com，地址：永康市高川花苑物业管理楼三楼。 |
| 10 | 招标文件答疑会：招标方不组织答疑会。 |
| 11 | 评标地点：金华市政府采购中心永康市分中心评标室四，永康市金城路518号（汽车东站大楼八楼）。 |
| 12 | 提交投标文件截止时间：2021年11月08日13时30分（北京时间） 评标时间：2021年11月08日13时30分（北京时间） |
| 13 | 评分办法和中标标准：见第三章。 |
| 14 | 中标结果公示和有关本项目的补充公告：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） |
| 15 | 网上注册：投标供应商在提交投标文件截止时间前，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号）的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。 |
| 16 | 投标人应准备电子投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）为便于专家评审，建议投标人在电子投标文件中设置与各评分条款对应的关联点。 |
| 17 | 投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交，提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 18 | 投标人信用记录查询：根据财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知（财库[2016]125 号）的要求，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询各投标供应商的信用记录。 查询的截止时间为：提交投标文件截止时间； 查询期限：本项目提交投标文件截止时间往前追溯三年； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构对信用信息查询的时间、地点进行记录，并对查询结果进行签字确认；信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存；信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目的采购活动。 |
| 19 | 1、注意事项：本项目采用远程不见面开标，且不接受投标人到现场开标。投标人请在提交投标文件截止时间起1个小时内完成在线解密事宜。 2、投标说明： 1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理时间预计一周，建议各投标人尽快办理。 3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。 4）投标客户端下载网址已更新，请各供应商务必下载最新版本制作投标文件。请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 5）请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 6）在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |
| 20 | 采购代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司 详细地址：永康市高川花苑物业管理楼三楼 联系人：施先生 联系方式：18257866877 0579-87180777 |
| 21 | 特别说明： 1、根据《政府采购促进中小企业管理办法》第十二条第四款，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 2、根据《政府采购促进中小企业管理办法》及《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业》（〔2011〕300号）有关规定，本采购标的对应的所属行业为其他未列明行业。 |

### 一、总则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

2、定义

2.1“采购人”系指永康市住房和城乡建设局。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江方圆工程咨询有限公司。

2.4“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.5“需方”即永康市住房和城乡建设局，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方或甲方。

2.6“供方”在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方或乙方。

2.7“原产地”是指货物生产、或提供有关服务的来源地。

3、合格的投标人

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财库〔2020〕46号的相关规定，要求大型企业向一家或多家中小企业分包，且中小企业合同份额占到合同总金额不低于30%（其中给小微企业的份额不低于60%），并在投标时出具分包意向协议。除大型企业外均应当提供《中小企业声明函》。

3. 3本项目的特定资格要求：投标人须同时具备测绘乙级及以上资质和建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；投标人须提供本项目采购《投标承诺函》（格式详见采购文件）。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5、现场考察：不组织。

6、特别说明

6.1本次招标不接受联合体投标人。

6.2编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6.3本招标文件中带▲号的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作无效投标。

### 二、招标文件的说明

1.1招标文件用以阐明所需服务、招标程序和合同条款等。招标文件由下述部分组成：

（1）前附表；

（2）招标公告；

（3）投标人须知；

（4）开标和评标须知；

（5）招标需求；

（6）商务要求；

（7）投标文件格式；

（8）永康市政府采购合同（参考样本）。

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2、招标文件的澄清

2.1招标文件询疑：潜在投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自发布公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；投标人如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑；投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。招标代理机构由朱炳旭负责接收供应商的质疑，电话：15088228800 邮箱：444657056@qq.com，地址：永康市高川花苑物业管理楼三楼。

2.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

2.4投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉书应当由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

3、招标文件的修改

3.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，经采购人同意后，在浙江省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

3.2招标文件的修改以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认，否则视投标人已收悉。

3.3招标文件的澄清或者修改的内容将构成招标文件的组成部分。

3.4为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究及响应，采购代理机构可适当延长投标截止期。

### 三、投标文件的编制

1、要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的招标需求和商务要求后，编制投标文件。

1.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求逐项逐条作出实质性的回答，顺序编号清楚，可用描述性文字及证明材料。

2、投标的语言及计量单位

2.1投标人的投标文件以及有关投标的所有来往函电均使用中文（技术用语除外）。

2.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件的组成（其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章）

投标文件由技术标及价格标两部分组成：

3.1技术标：详见第六章投标文件格式；

技术标部分不得出现报价等相关内容，否则按无效投标处理。

3.2价格标：详见第六章投标文件格式。

7、投标报价

7.1投标人应在招标文件所附的报价一览表上写明提供服务的单价和总价，投标人对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括投标人根据采购文件的要求完成所有工作内容并达到服务成果要求及质量标准所需费用、采购代理服务费、文本编制费、打印装订费、评审会务费、专家咨询费以及企业的管理费、利润、税金、合同实施过程中不可预见的费用等一切相关费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

7.3填写投标报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标人应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定服务配置（若报价一览表足以反映服务配置情况，则服务配置无须提供）。

（2）招标文件有特别要求培训及其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.4采购人和采购代理机构不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

7.5投标报价按要求的格式填写：投标书、报价一览表及服务配置（若报价一览表足以反映服务配置情况，则服务配置无须提供）。

8、投标有效期

8.1投标文件从开标之日起，有效期为60天。投标有效期不足的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

8.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

9、投标文件形式

9.1投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

### 四、投标文件的递交

1、电子投标文件传输递交：投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交，提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2、电子投标文件在线解密：本项目采用远程不见面开标，且不接受投标人到现场开标。投标人请在提交投标文件截止时间起1个小时内完成在线解密事宜。

### 五、采购代理服务费

1.1 依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向浙江方圆工程咨询有限公司一次性足额支付代理服务费（标准附后）。

1.2 中标代理服务收费按差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 中标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 100-500 | 0.8% |  |
| 500-1000 | 0.45% |  |

### 六、解释权

- 解释权：本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

投标人须知附件一：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地    址：				 邮    编：

联 系 人：				 联系电话：

授权代表：				 联系电话：

地    址：				 邮    编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关，并一次性提出。

5.质疑函应由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

投标人须知附件二：

## 投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：				 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：				  联系电话：

地     址：				    邮编：

被投诉人1：

地     址：				 邮编：

联系人：				 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：				 邮编：

联系人：				 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否  公告期限：

采购结果公告：是/否  公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：                      日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉书应当由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

# 第三章 开标和评标须知

1、评标小组

1.1评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家 4 位和采购人代表 1 位组成。评标小组对投标文件进行审查、评估和比较。

2、评标原则

2.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

2.2客观公正对待所有投标人，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

2.3在开标评标期间，投标人不得向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.4为保证评标工作的公正性，评标过程中评标小组成员与投标人不得私人交换意见。招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标小组成员之外。

2.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3、开标

3.1采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

3.2提交投标文件截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为提交投标文件截止时间起1个小时内。

4、投标文件的初审

4.1在线解密后，采购人依法对投标人的资格证明资料进行审查。审查内容包括招标文件第二章总则第3条要求提交的相应材料、投标人的信用信息查询记录等。合格投标人不足3家的，不得评标。

4.2评标小组将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

4.3在评标期间，评标小组可要求投标人对其投标文件进行在线澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容作任何修改。有关澄清的要求和答复视作投标文件的组成部分。

4.4算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；若文字与图形表示的不一致，以文字表示为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

4.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购代理机构和采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4.6在详细评标之前，评标小组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了采购人和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。评标委员会判定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.8如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）未按招标文件规定提供相关资料、提交的资格证明文件等资料不全的。

（2）投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认，无法提供招标文件所要求的必须提供的资料。

（3）投标文件有关部位未按规定加盖印章，或无法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

（4）未按规定截止时间上传、在线解密电子投标文件。

（5）投标人名称、组织结构、资格与书面资料经审查不一致的。

（6）投标有效期不足的。

（7）投标文件内容与招标文件有重大偏离或无实质性响应的。

（8）投标文件中报价不明确的。

（9）不同投标人的投标文件出现雷同或相似的。

（10）技术标中体现价格报价的。

（11）电子投标文件解密失败的。

（12）不同投标人被政采云识别为硬件设备或 IP 地址相同。

（13）不同投标人被政采云识别为投标文件文本相似度大于30%。

（14）不同投标人被政采云识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%。

（15）其它不符合《中华人民共和国政府采购法》及国家、省、市有关法律、法规和实施办法、制度等。

4.9有下列情况之一者其投标无效、而且采购代理机构将报送有关部门查处：

（1）提交的关于投标人的资格、拟供服务合格性的证明材料不真实，弄虚作假（含成交后查实的）。

（2）串通作弊。

（3）采用不正当手段妨碍排挤其他投标人，扰乱招投标市场、破坏公平竞争。

（4）以他人名义或挂户参与投标。

（5）有影响评标公证性或不正当行为的投标。

（6）其它不符合《中华人民共和国政府采购法》及国家、省、市有关法律、法规和实施办法、制度等。

5、评标方法

5.1评标小组按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：①投标价格的竞争性；②拟供服务对招标文件的满足程度；③拟供服务、服务承诺；④质量保证承诺；⑤经营信誉和合同付款条件及合同执行能力。

5.2本次招标以综合评分法对合格的投标人分别作出评标结论，技术资信加价格总分第一名推荐为中标候选人。

6、评标

6.1评标小组对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术资信部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术标，后评价格标。

6.1.1投标人信用记录查询：根据财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知（财库[2016]125号）的要求，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询各投标供应商的信用记录。查询的截止时间为：提交投标文件截止时间； 查询期限：本项目提交投标文件截止时间往前追溯三年；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构对信用信息查询的时间、地点进行记录，并对查询结果进行签字确认；信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存；信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目的采购活动。

## 6.2 技术资信评分标准：（80分）

| 评分内容 | 评分细则及分值范围 | 分值 | 主/客观 评分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 | 对项目背景（0-2分）、永康本地历史建筑的类型、特点、历史建筑基础资料、高清航摄影像资料（0-5分）的了解程度进行打分。 | 7 | 主观评分项 |
|  | 针对本项目现状存在的问题及难点分析，提出的重点、难点的相应解决方案。 | 5 |  |
|  | 根据投标人提供的技术方案的合理性、规范性及技术方案的可行性，是否适合本项目的特点进行综合打分。 | 5 |  |
|  | 针对开展本项工作的技术优势（0-4分）、分析承担本项工作的有利条件（0-5分）等。 | 9 |  |
|  | 针对本项目编制测绘路线（0-2分）、测绘思路（0-2分）、方法（0-4分）及工作内容（0-4分）的全面性和完整性等。 | 12 |  |
|  | 服务质量、成果质量的保证措施及方案。 | 5 |  |
|  | 安全技术、文明施测及雨季施测措施。 | 5 |  |
| 优化服务 | 投标人承诺全面测绘、典型测绘和简略测绘均使用倾斜摄影和三维激光扫描仪等先进技术的得6分。 | 6 | 客观评分项 |
| 服务团队 | 项目负责人具有测绘专业高级工程师及以上职称的，得3分； 须提供近3个月的在本单位任职的个人社保缴费清单及相关证书复印件并加盖公章。 | 3 |  |
|  | 项目组成员（除项目负责人）具有注册测绘师资格或测绘专业高级工程师及以上职称的，每人得1分，本项最高得5分； 以上人员须提供近3个月的在本单位任职的个人社保缴费清单及相关证书复印件并加盖公章。 | 5 |  |
| 沟通衔接 | 在合同实施过程中，与采购人及相关专业部门之间就历史建筑的测绘与建档等方面的沟通衔接是否便捷、合理。 | 5 | 主观评分项 |
| 本地化 服务 | 根据投标人提供的本地化服务方案进行打分。 | 5 |  |
| 合理化 建议 | 修缮的合理化建议。 | 3 |  |
| 售后服务 | 根据编制任务完成后所能提供给采购人的服务内容、培训及业务知识更新等情况进行打分。 | 5 |  |

注：以上评分项目，以投标人在投标书中做出的书面承诺或加盖公章的证明材料复印件为准。若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。

6.2.1评标小组根据评分细则进行独立评标，对各有效投标人的技术资信部分进行书面审核和评论后，由各评标小组成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位（四舍五入法）。

6.2.2评定技术资信入围投标人。技术资信入围投标人的技术资信部分应无明显不符合招标文件的情况。技术资信入围投标人进入价格标的评定。

6. 3投标报价评审：技术资信入围投标人确定后，将对技术资信入围投标人投标报价进行评审，进入价格评分。超过财政预算的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

6.4价格报价部分（满分为20分）

6.5.1分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏（如有则按本章4.4款规定调整）。

6.5.2评定评审基准价：技术资信入围投标人的最低报价作为评标基准价。

6.5.3报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

计算报价得分保留小数2位（四舍五入法），价格最低的技术资信入围投标人其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.6计算总分（满分为100分）：计算方法：总分=技术资信得分+报价得分

7、确定中标候选人

7.1根据评标委员会的书面评审报告和推荐的中标候选人的排列顺序确定中标候选人，即总分最高者为中标候选人。

7.2最终得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，采用政采云平台记录的投标文件解密时间先后顺序排列。

7.3评标委会员按照得分高低推荐一名中标候选人。

7.4评标活动严格执行民主集中制，评标结果的产生遵循少数服从多数的原则，每位评标人员必须在评标报告上进行确认，对评标结果有异议的，可以保留意见，并在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为认同。

8、授予合同

8.1公告中标结果、发出中标通知书

8.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.2采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。在公告中标结果的同时，采购人和采购代理机构共同向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；并告知未中标人本人的评审得分与排序。

8.1.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.1.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

8.1.4发布中标结果公告的媒体为：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

8.1.5网上注册：投标供应商在提交投标文件截止时间前，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号）的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。

8.2签订合同

8.2.1中标人自接到《中标通知书》后应在30日内，按指定的地点与采购人签订合同。

8.2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件中标通知书等，均为合同的组成部分。

8.2.3采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

8.3履约保证金

8.3.1乙方交纳合同总价的5%作为本合同的履约保证金；。

8.3.2履约保证金待成果最终审查通过后10个工作日内无息退还。

9、政府采购政策功能相关说明（中小企业）

9.1对小型或微型企业投标的扶持

9.1.1根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业产品的投标报价给予6 %的扣除，取扣除后的价格作为评标价（此评标价仅作为价格分计算使用）。

9.1.2根据财库〔2020〕46号的相关规定，允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审（此评标价仅作为价格分计算使用）。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.1.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.2根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

9.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，应在投标文件中提供监狱企业声明函（见附件）。

10、政府采购政策功能相关说明（节能产品、环境标志产品）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商在进行巡查工作过程中其使用的工具设备属于品目清单范围的，采购人及采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。采购人和采购代理机构通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询认证机构和获证产品相关情况。

11、政府采购政策功能相关说明（首台套产品）

根据浙江省财政厅关于加快实施“互联网+政府采购”进一步贯彻落实政府采购政策的通知（浙财采监〔2019〕8号）规定：首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

# 第四章 招标需求

### 一、项目背景

为切实加强永康市历史文化街区和历史建筑的保护、管理与开发利用，进一步继承和弘扬永康文化，提升永康的文化品质，促进全区经济、社会和文化全面协调可持续发展，根据有关法律、法规和永康市历史建筑保护工作要求，结合永康市实际，特开展永康市历史建筑保护规划地形测绘及图则编制工作。

### 二、项目依据

本次永康市历史建筑测绘与建档服务所有服务应符合相关法规、管理条例与技术标准、行业规范。包括但不限于《中华人民共和国测绘成果管理条例》等国家及地方相关规范、技术标准及规程。

在此期间若部省出台关于编制工作的新规程、新标准、新要求的，必须遵从其规程标准和要求。

### 三、招标需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市历史建筑测绘与建档采购项目 | 314 | 处 | 535万元 |  |

### 四、测绘范围

测绘范围为永康市行政管辖范围，包括 16 个镇街区的 314 处历史建筑进行测绘。根据建筑结构特点分别采用全面测绘、典型测绘和简略测绘，具体测绘内容如下：

| 编号 | 建筑名称 | 保护级别 | 建筑类型 | 所在位置 | 建筑本体面积 | 建筑年代 | 产权 | 测绘方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YKLSJZ1—1. | 芝英一村公社旧址 | 一类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村望杏巷29号 | 254 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—2. | 芝英一村正街3-2号10间头民居 | 一类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村正街3-2号 | 621.2 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—3. | 芝英七村前褒公祠 | 一类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村方塘路28号 | 706 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—4. | 芝英一村望杏巷十八号民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村望杏巷18号 | 568 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—5. | 芝英二村景宗公祠 | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英二村古麓街55号 | 196 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—6. | 芝英八村慕颜公祠 | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村紫霄路46号 | 250 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—7. | 芝英八村应尚道故居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村方塘里壁9号 | 625.7 | 明代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—8. | 芝英七村方塘路3号9间头民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村方塘路3号 | 601.1 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—9. | 芝英七村渐逵公祠 | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村懋勋巷2号 | 201 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—10. | 芝英七村天祥路17号民居（益美堂） | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村天祥路17号 | 330 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—11. | 芝英七村方塘路55号民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村方塘路55号 | 345 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—12. | 芝英七村尚德公祠 | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村方塘路49号对面 | 599.4 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—13. | 芝英八村井头沿廿间头民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村井头沿廿间头（龙悬井巷5号） | 165 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—14. | 芝英六村毛车园48-54号14间头民 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村毛车园48-54号 | 863 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—15. | 芝英六村龙山公祠（百集公祠） | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村南市街19号 | 916 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—16. | 芝英一村德邻里27号民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村德邻里27号 | 265 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—17. | 芝英一村诲爱二公祠 | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村望杏巷8号 | 258 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—18. | 芝英三村柏山厅祠堂 | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村望杏巷7号 | 211 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—19. | 芝英一村望杏巷20号6间头民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村望杏巷20号 | 275 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—20. | 芝英一村伯梁公祠 | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村望杏巷6号 | 258 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—21. | 芝英一村后宅厅2号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村后宅厅2号 | 331 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—22. | 芝英一村后宅厅1号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村后宅厅1号 | 454 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—23. | 芝英一村芝英一村古麓街34、36号 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村古麓街34、36号 | 218.7 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—24. | 芝英一村希范公祠 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村古麓街2—4号 | 210 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—25. | 芝英二村大宗公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英二村古娄路8号 | 923 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—26. | 芝英一村新杏里11号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村新杏里11号 | 472 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—27. | 芝英一村新杏里4号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村新杏里4号 | 460 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—28. | 芝英二村锡鸿公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英二村灵溪路24号 | 200 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—29. | 芝英二村福之公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英二村灵溪路20号 | 72 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—30. | 芝英二村新邦厅 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英二村小济桥里65号 | 170 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—31. | 芝英二村正方里堂16号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英二村正方里16号、灵溪路18号 | 282 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—32. | 芝英八村新屋里廿间头民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村上坟塔38号 | 677 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—33. | 芝英八村福泉巷廿间头民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村福泉巷7-9号 | 661 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—34. | 芝英八村如斋公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村福泉巷17号 | 193 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—35. | 芝英八村澹泉公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村灵溪路5号隔壁 | 879 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—36. | 芝英八村应济敦故居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村紫霄路1-3号 | 370 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—37. | 芝英七村方塘路13号13间头民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村方塘路13号 | 525 | 明代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—38. | 芝英七村月邱公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村方塘路31号 | 277 | 清代 | 集体/ | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—39. | 芝英七村聘珍公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村育才路34号东侧 | 338.6 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—40. | 芝英七村宪辅公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村方塘路26号 | 263 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—41. | 芝英七村懋勋巷25～35号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村懋勋巷25～35号 | 572 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—42. | 芝英七村升平巷42号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村升平巷42号 | 524 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—43. | 芝英七村义信厅（小厅） | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村天祥路1号 | 179 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—44. | 芝英七村方塘路37号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村方塘路37号 | 294 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—45. | 芝英八村灵芝路4—8号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村灵芝路4—8号 | 342 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—46. | 芝英六村升平巷46号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村升平巷46号 | 122 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—47. | 芝英六村升平巷105-131号23间头 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村升平巷105-131号 | 649 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—48. | 芝英六村华萃明堂 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村升平巷137-145号 | 326 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—49. | 芝英四村新庵公祠 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英四村义庄街31号 | 374 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—50. | 芝英四村应祖锡老屋 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英四村秋池里29号 | 908 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—51. | 芝英三村惟信公祠 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村鸿羽路23号 | 250 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—52. | 芝英一村鸿羽路32号7间头民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村鸿羽路32号 | 515 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—53. | 芝英一村鸿羽路34-36号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村鸿羽路34-36号 | 932 | 明代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—54. | 芝英三村鸿羽路49号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村鸿羽路49号 | 355 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—55. | 芝英三村天舆公祠 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村鸿羽路51、53、55、57、59号 | 326 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—56. | 芝英一村德邻里4号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村德邻里4号 | 222 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—57. | 芝英七村常平仓 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇七村正街26号 | 205 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—58. | 芝英一村后宅厅11号7间头民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村后宅厅11号 | 440 | 明代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—59. | 芝英七村升平巷3号8间头民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康芝英镇芝英七村升平巷三号 | 348 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—60. | 芝英三村德邻里14号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村德邻里14号 | 368 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—61. | 芝英一村后宅厅祠堂 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村后宅厅18号 | 341 | 明代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—62. | 芝英一村正街3—3号七间民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康芝英镇芝英一村正街3—3号 | 388.1 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—63. | 芝英一村凤山公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英一村新杏里1号 | 193 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—64. | 芝英八村方塘里壁11号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村方塘里壁11号 | 377 | 明代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—65. | 芝英七村懋勋巷七间头民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村懋勋巷9、11、13、15号 | 853 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—66. | 芝英七村尚本公祠 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村灵芝路31、33号 | 389 | 清代 | 集体/私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—67. | 芝英七村石桥塘沿3-7号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村石桥塘沿3-7号 | 542 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—68. | 芝英七村鹤山公祠 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村灵芝路10号 | 142 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—69. | 芝英六村升平巷39-45号11间民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村升平巷39-45号 | 410 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—70. | 芝英七村惟园 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村方塘路27号 | 174 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—71. | 芝英八村灵芝路2号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英八村灵芝路2号 | 327 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—72. | 芝英六村升平巷91—95号5间头民 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村升平巷91—95号 | 393 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—73. | 芝英六村毛车园30—38号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村毛车园30—38号 | 696 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—74. | 芝英三村椿记大明堂 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村南北市场28号 | 1356 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—75. | 芝英五村下地塔23号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康芝英镇芝英五村下地塔23号 | 208 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—76. | 舟二村奉直第 | 一类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街南二弄71号 | 718 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—77. | 舟二村世厚公祠 | 一类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街北三弄142号 | 182 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—78. | 舟二村石章纪祠（昆山公祠） | 一类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村双井路138号 | 253 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—79. | 舟二村允猷公祠 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街南一弄5号 | 158 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—80. | 舟二村鱼池街南三弄3号民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街南三弄3号 | 316 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—81. | 舟二村鱼池街南二弄99号民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街南二弄99号 | 162 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—82. | 舟二村鱼池街南二弄7号民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街南二弄7号 | 115 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—83. | 舟二村继美堂 | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村西份里北一弄2号门前 | 104 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—84. | 舟二村保兹堂 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村四份里中一弄40号 | 493 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—85. | 舟二村鱼池街南2弄15号民居 | 二类 | 永康市 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街南2弄15号 | 335 |  | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—86. | 舟二村南衡第 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街北3弄6－48号 | 1257.2 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—87. | 舟二村鱼池街南1弄59号大会堂 | 二类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街南1弄59号 | 640 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—88. | 舟二村大门里鱼池街北1弄2－22号 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街北1弄2－22号 | 676 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—89. | 舟二村御史府第（名儒） | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村鱼池街北3弄 | 600 | 明代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—90. | 舟二村大夫第鱼池街北1弄42-46号 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村大夫第鱼池街北1弄42-46号 | 296 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—91. | 舟二村凤凰石雕 | 三类 | 构筑物 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村四份里北1弄18－20号 | 1 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—92. | 后吴村横街39号民居 | 二类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村横街39号 | 245 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—93. | 后吴村横街80号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村横街80号 | 442 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—94. | 后吴村横街81号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村横街81号 | 477 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—95. | 后吴村横街93号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村横街93号 | 439 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—96. | 后吴村丹桂路37-39号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村丹桂路37-39号 | 268 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—97. | 后吴村后陇塘上 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村丹桂路98-118号 | 1516.4 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—98. | 后吴村外田路32号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村外田路32号 | 327 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ1—99. | 后吴村外田路38-42号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村外田路38-42号 | 288.2 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—100. | 后吴村前园路43-49号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村前园路43-49号 | 406 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—101. | 后吴村前园路21号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村前园路21号 | 284 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—102. | 后吴村俯观湍胜过街楼 | 三类 | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村正街92号前 | 24 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—103. | 后吴村正街69-71号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村正街69-71号 | 645.4 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—104. | 后吴村培耕堂 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村正街61号 | 294 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—105. | 后吴村正街56号店铺 | 三类 | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村正街56号 | 104 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—106. | 后吴村横街96号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村横街96号 | 301 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—107. | 后吴村前园路126号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村前园路126号 | 411 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—108. | 后吴村九明堂 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村前园路15号 | 852.7 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ—109. | 后吴村后塘岸路17号民居 | 三类 | 民居类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后塘岸路17号 | 541 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-1. | 象珠一村安一王公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村象珠北街47号 | 1434 | 中华民国 | 国有 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-2. | 象珠一村老粮站 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村象珠北街69、71、73、75、77、79号东北侧 | 385 | 清代 | 国有 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-3. | 象珠一村三槐里亭 |  | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村象珠北街109号南面 | 119 | 清代 | 国有 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-4. | 象珠一村象珠北街185号店铺 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村象珠北街185号 | 674 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-5. | 象珠一村象珠北街207号店铺 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村象珠北街207号 | 134 | 清代 | 集体 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-6. | 象珠一村象珠北街519号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村象珠北街519、525、529、537、539、545、547号 | 623 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-7. | 象珠一村象珠北街549号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村象珠北街549、553、555、557、559、561、565、569、577、585、587、591号 | 1310 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-8. | 象珠一村万宝巷246号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠一村万宝巷246、248、256、260、266号 | 786 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-9. | 象珠二村继承堂 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠二村象珠北街284、286、288、290、292、296、298、310、312、318号 | 1152 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-10. | 象珠二村利民路27号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠二村利民路27、29、33、35、43、47、49号 | 727 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-11. | 象珠二村牌坊巷9号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠二村牌坊巷9、13、15、17、21、23、25、27、29、31号 | 1193 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-12. | 象珠二村横塘巷43号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠二村横塘巷41、43号 | 715 | 中华民国 | 集体 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-13. | 象珠二村金德堂 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠二村利民路199、209、213号 | 719 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-14. | 象珠二村世成堂 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠二村九进路151、159、161、163、165、171、175、181号 | 1492 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-15. | 象珠三村植本堂 |  | 公共建筑类 | 象珠三村万金西路55、61、63、69、71、77、81、89号 | 734 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-16. | 象珠三村后齐堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠三村万金西路151、153、155、157、159、161、163、167、169、171、173、177、179、183、185、187、189号 | 846 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-17. | 象珠三村柏和祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠三村洪常基巷10、12、18、20、22、28、30、32、38、42、46、48、50、52、56、58、60、66、70号 | 1414 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-18. | 象珠三村洪常基巷41号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠三村洪常基巷41、43、45、47、49号 | 427 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-19. | 象珠三村侯书西路100号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠三村侯书西路100号 | 553 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-20. | 象珠三村洪常厅 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠三村洪常基巷23号 | 462 | 清代 | 集体 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-21. | 象珠三村继绪堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠三村象珠北街216、218、220、228、232、236号 | 564 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-22. | 象珠三村象珠北街242号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠三村象珠北街242、246号 | 102 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-23. | 象珠三村大世间厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠三村大世间前巷30、32、36号 | 126 | 明代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-24. | 象珠三村树德堂 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠三村后水圳巷18、20、28号 | 442 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-25. | 象珠四村新兴路86号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠四村新兴路86、88、90、98、121、123、127、129、131、139号 | 1109 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-26. | 象珠四村新兴路95号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠四村新兴路95、103、107、109、117号 | 584 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-27. | 象珠四村里厅巷21号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠四村里厅巷21号 | 261 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-28. | 象珠四村万金西路76号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠四村万金西路76、78、80、88、90、92号 | 626 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-29. | 象珠四村象珠北街126号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇象珠四村象珠北街98、100、126、128号 | 732 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-30. | 清渭街村上街殿 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村中江路266号 | 1112 | 中华民国 | 集体 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-31. | 清渭街村中江路238号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村中江路238、240、242、248、254号 | 423 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-32. | 清渭街村中江路226号店铺 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村中江路226、228、230、232号 | 219 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-33. | 清渭街村中江路133号店铺 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村中江路133、135、139、143号 | 260 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-34. | 清渭街村中江路117号店铺 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村中江路117号 | 206 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-35. | 清渭街村吕店宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市清渭街村中江路180号 | 119 | 清代 | 集体 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-36. | 清渭街村应树德堂 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村应树德巷32、46、48、50号 | 646 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-37. | 清渭街村花园路102号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村花园路102、108、110号 | 442 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-38. | 清渭街村花园路118号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村花园路118、120号 | 526 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-39. | 清渭街村马店井 |  | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市清渭街村花园巷，横带溪西端头 | 1.7 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-40. | 清渭街村李店巷17号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市清渭街村李店巷17、21、25、27号 | 416 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-41. | 清渭街村李店巷36号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市清渭街村李店巷36、38、42、46号 | 524 | 清代 | 集体 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-42. | 清渭街村下福建店 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村李店巷1号 | 1242 | 清代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-43. | 清渭街村中江路43号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市清渭街村中江路43、45号 | 493 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-44. | 清渭街村马店祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村中江路43号南侧 | 1226 | 清代 | 集体 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-45. | 清渭街村三间厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村中江路35号 | 87 | 清代 | 集体 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-46. | 清渭街村卢江巷70号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村卢江巷70、78、80、82号 | 490 | 明代 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-47. | 清渭街村枢密路25号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村枢密路25、27、31号，村落西南部 | 268 | 中华民国 | 私人 | 典型测绘 |
| YKLSJZ2-48. | 山西村小祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇山西村友谊路108号 | 641 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-49. | 山西村乃畲公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇山西村文昌路252、258号 | 291 | 清代 | 集体/私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-50. | 如春村上徐奇二公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇如春村东侧 | 480 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-51. | 象珠镇峡源村新源路219民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇峡源村新源路219、221、227、229号 | 540 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-52. | 峡源村源泉路87号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇峡源村源泉巷87、89号 | 276 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-53. | 峡源村新源路422号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇峡源村新源路422、428、430号 | 410 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-54. | 塘里坑村徐氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市象珠镇塘里坑村寺口自然村村南部塘里坑站附近 | 483 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-55. | 雅吕村十八间民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇雅吕村双桥巷22—38号 | 937 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-56. | 雅吕村八份里民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇雅吕村大明巷5—41、10—68号 | 3266 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-57. | 雅吕村大明桥 |  | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市象珠镇雅吕村磻溪路149号南侧 | 24 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-58. | 雅吕村磻溪路78号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇雅吕村磻溪路78、80、96号 | 678 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-59. | 雅吕村六十间民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市象珠镇雅吕村磻溪路358号对面 | 3132 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-60. | 岘口村周氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道岘口村山城里20号 | 650 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-61. | 前山杨下村杨氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道四知村前山杨下自然村261号北侧 | 543 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-62. | 继绪塘村新祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道四知村继绪塘自然村113号东侧 | 866 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-63. | 儒家村吕氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道儒家村儒家72号西侧 | 1016 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-64. | 仙陵村蒋氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道游仙塘村仙陵自然村仙陵138号东侧 | 639 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-65. | 西卢村原臻公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道西卢村前园1号 | 612 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-66. | 胡祖坑村胡氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道胡祖坑村祠堂下5号东北侧 | 884 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-67. | 胡堰街村宗泉公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道胡堰街村胡堰中心路101号 | 1110 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-68. | 后杜村天钦公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道后杜村后杜156号 | 863 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-69. | 柿后村陈氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道柿后村中心广场西北侧 | 785 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-70. | 溪岸村荣禄第 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市芝英街道溪岸村桃溪路56、66、68号 | 1632 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-71. | 唐先一村扩庭公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村龙祥路218、226、236、256、258号 | 1013 | 清代 | 集体/私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-72. | 唐先一村龙祥路202号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村龙祥路202号 | 652 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-73. | 唐先一村龙祥路33号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村龙祥路33、37、43、45号 | 768 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-74. | 唐先一村上园路5号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村上园路5、7、9、15、17、19、21、23号 | 594 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-75. | 唐先一村上园路29号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村上园路29、31、49、53、57、59号 | 1106 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-76. | 唐先一村上园路112号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村上园路110、112、116号 | 752 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-77. | 唐先一村上园路151号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村上园路151、155号 | 242 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-78. | 唐先一村上园路189号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村上园路189、199、205号 | 1141 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-79. | 唐先一村上园路243号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村上园路243、247、255号 | 803 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-80. | 唐先一村隔龙中路173民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村隔龙中路173、175、177、181、189号 | 486 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-81. | 唐先一村隔龙中路127号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村隔龙中路127、133、135号 | 499 | 中华民国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-82. | 唐先一村隔龙中路1号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先一村隔龙中路1、3、5、9、13、17、21、25、29、31、35号 | 1056 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-83. | 唐先三村成兴常祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村唐先中街195号 | 480 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-84. | 唐先三村永安小区336号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村永安小区336、338号 | 474 | 中华人民共和国 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-85. | 唐先三村岳庭公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇唐先三村永兴小区91号 | 459 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-86. | 上考村徐氏家庙 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇上考村蒲齐塘东侧 | 594 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-87. | 上考村三间头6号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇上考村三间头6、9、10、12、14号 | 867 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-88. | 上考村世义堂 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇上考村下厢68号 | 1003 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-89. | 上新屋村思炎公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇上新屋村宫中小区156号对面 | 471 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-90. | 中山村延七公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇中山村大口塘北侧 | 379 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-91. | 中山村三间厅 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇中山村中路4-27号北侧 | 186 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-92. | 岩渡里村王氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇岩渡里村西区191号 | 576 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-93. | 后力坑村熙一吕公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇上力村后力坑自然村岩坦背119号西南侧 | 454 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-94. | 长塘头村道华公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇雅堂村长塘头自然村奔康小区130号东北侧 | 590 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-95. | 雅堂村樟树脚古井 |  | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市唐先镇雅堂村平安北大街63号西北侧 | 0.9 | 明代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-96. | 雅堂村三层楼民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇雅堂村中新路227号东侧 | 128 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-97. | 大后村大千门195号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市唐先镇大后村大千门195号 | 600 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-98. | 大后村新祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇大后村康宁巷103号西侧 | 547 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-99. | 唐东村周氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇清唐畈村唐东自然村村广场北侧 | 664 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-100. | 泮川村三间厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇泮川村泮川西路167号北侧 | 69 | 明代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-101. | 古竹城村成氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市唐先镇古明村古竹城自然村102号东南侧 | 585 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-102. | 李店一村胡公殿 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道李店一村大仙间小区101号 | 117 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-103. | 李店一村粮仓 |  | 近现代产业类 | 浙江省金华市永康市西城街道李店一村上马石小区75号 | 45 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-104. | 寺口方村柱国特祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道寺口方村寺口方1号 | 636 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-105. | 下宅方村柱国特祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道下宅方村村口 | 648 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-106. | 上田桥村田氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道田桥村上田桥自然村老村28号以东 | 620 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-107. | 王慈溪村东房厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道王慈溪村慈溪东路210号 | 62 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-108. | 下田桥村田氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道田桥村下田桥自然村下田桥西路1号 | 739 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-109. | 花川村姚氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道花川村牛虎背2号东北边 | 762 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-110. | 木长降村花厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道花溪村木长降自然村107号东南侧 | 263 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-111. | 上谢村大厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道上溪塘村上谢自然村195、225号 | 925 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-112. | 上谢村宁二公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道上溪塘村上谢自然村301号的南侧 | 407 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-113. | 上谢村儒林公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道上溪塘村上谢自然村155号南侧 | 297 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-114. | 油草塘村三间厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道上溪塘村油草塘自然村78号边上 | 87 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-115. | 华村应芳公特祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道华村185、187、189、201号 | 728 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-116. | 华村枕秘堂 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市西城街道华村1238、1240、1242、1258、1260、1262、1282、1288号 | 590 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-117. | 华村启政堂 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市西城街道华村1140号 | 103 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-118. | 马岭下村杨氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道仙溪源村马岭下自然村8号 | 603 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-119. | 永利村陈氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道永利村中心小区156号 | 434 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-120. | 水坑下村郑福禄公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道白龙坑村水坑下自然村村口 | 416 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-121. | 里龙溪村舒氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道里龙溪村村口 | 573 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-122. | 仁村舒氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道历阳村仁村自然村8号东侧 | 697 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-123. | 永青西卢村三间厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道历阳村永青西卢自然村181号西侧 | 68 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-124. | 傅店村左常祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道傅店村仙溪路250号 | 618 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-125. | 麻车头村玖厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道麻车头村玖厅路19号 | 12 | 明代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-126. | 麻车头村大车门 |  | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市江南街道麻车头村戏台边 | 5 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-127. | 双锦村校旧址 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道双锦村双锦西区130号 | 302 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-128. | 小章店村章氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道西翁村小章店自然村40号西侧 | 422 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-129. | 下皇渡村太祖庙 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道黄渡桥村下皇渡自然村川南小区143号以北 | 124 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-130. | 上皇渡村香火屋 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道黄渡桥村上皇渡自然村上皇渡190-191号 | 101 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-131. | 上把赵村聚奎堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道上把赵村兴赵区91号 | 82 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-132. | 上把赵村原四公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道上把赵村新发区32号西北侧 | 686 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-133. | 栗园村陈氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市江南街道栗园村下半处161号东侧 | 793 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-134. | 栗园村四本居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市江南街道栗园村下半处3、9、29、30、32号 | 2309 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-135. | 下宅口村三间厅民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市龙山镇下宅口村塘游街116、118号 | 262 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-136. | 下宅口村大会堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市龙山镇下宅口村塘游街81号南侧 | 360 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-137. | 雅贵村朱氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市龙山镇雅贵村贵溪街70号 | 489 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-138. | 下奠口村钦奖堂台门 |  | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市龙山镇梅陇村下奠口自然村下奠口61号 | 15 | 明代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-139. | 下奠口村千年井 |  | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市龙山镇梅陇村下奠口自然村61号南侧 | 2 | 唐代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-140. | 下奠口村希四郑公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市龙山镇梅陇村下奠口自然村下奠口225号 | 729 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-141. | 斗潭村李贵公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇秀山村斗潭自然村斗潭157号 | 453 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-142. | 溪坦村以远公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇溪坦村溪南236号 | 889 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-143. | 朝川村章氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇溪坦村朝川自然村朝川41号东侧 | 537 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-144. | 璋川村大会堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇璋川村璋川81号东南侧 | 481 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-145. | 川塘村朱氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇川塘村川东168号 | 376 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-146. | 宅树下村王氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇前仓村宅树下自然村宅树下60号 | 766 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-147. | 大陈村福建寮傅氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇大陈村福建寮自然村福建寮24号东北侧 | 519 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-148. | 大陈村世远公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇大陈村大陈317号 | 440 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-149. | 大陈村新祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇大陈村大陈81号 | 352 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-150. | 大陈村大会堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇大陈村大陈126号 | 480 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-151. | 荆州村新祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇荆州村荆州305号东侧 | 862 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-152. | 后郑村楼颜六公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇后吴村后郑自然村后郑27号东侧 | 662 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-153. | 豆岭村三间厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇前仓村豆岭自然村豆岭88号 | 101 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-154. | 本扎村佰六公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市前仓镇本扎村本扎41号东北侧 | 846 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-155. | 西山村吕氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西溪镇西山村村中心 | 978 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-156. | 舟山三村江心寺 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟山三村市基旁 | 1382 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-157. | 前村高氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇前村525东南侧 | 776 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-158. | 外木坦村大会堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇外木坦村外木坦69号 | 320 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-159. | 外木坦村本保水口殿 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇外木坦村西侧 | 162 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-160. | 高下杨村里厅前屋祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇杨渠村高下杨自然村119号前 | 88 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-161. | 西岸村63号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市舟山镇西岸村西岸63号 | 537 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-162. | 方山口村人民公社 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市舟山镇方山口村方山路十弄1号南侧 | 400 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-163. | 雅英村吴氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道潜村雅英自然村99号 | 416 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-164. | 应宅村祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市西城街道潜村应宅自然村22号 | 832 | 明代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-165. | 车马何村何氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道九洲村车马何自然村车马何242号 | 692 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-166. | 堰头村望崇祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市芝英街道堰头村赤溪小区312号 | 671 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-167. | 曹园村大祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市东城街道曹园村曹园117号东北侧 | 651 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-168. | 曹园村九祥祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市东城街道曹园村曹园117号东南侧 | 338 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-169. | 夏溪村胡氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市东城街道夏溪村园川26号 | 581 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-170. | 前园村三间厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市古山镇金园村前园自然村世方东路252弄28号 | 102 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-171. | 大坟山村应氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市古山镇群丰村大坟山自然村社林路162号 | 492 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-172. | 溪干村文常祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市古山镇整溪村溪干自然村沧溪路116弄5号 | 346 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-173. | 大江畈村朱氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市古山镇大江畈村方川路118号 | 266 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-174. | 后塘弄二村五常祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市古山镇后塘弄二村后塘老街22号 | 560 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-175. | 后塘弄二村老街十七弄20号民居 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市古山镇后塘弄二村后塘老街17弄10、11、12、16、17、18、19、20号 | 1030 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-176. | 后塘弄一村养性庵 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市古山镇后塘弄一村后塘路1号 | 332 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-177. | 厚仁村前宅厅牌楼 |  | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市石柱镇厚仁村后宅35号 | 10 | 明代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-178. | 厚仁村上马石井 |  | 构筑物类 | 浙江省金华市永康市石柱镇厚仁村厚仁街6号旁 | 3 | 元代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-179. | 姚塘村姚氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市石柱镇姚官村姚塘自然村后街79号 | 843 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-180. | 长端头村绍六公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市石柱镇四联村长端头自然村安民小区87号东侧 | 604 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-181. | 后项村陈氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市石柱镇后项村后项169号 | 678 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-182. | 俞溪头村小祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市石柱镇俞溪头村小学东南侧 | 441 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-183. | 俞溪头村大会堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市石柱镇俞溪头村安庆路25号西南侧 | 483 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-184. | 寺前村三间厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇小界岭村寺前自然村寺前110号 | 870 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-185. | 尚仁村下厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇尚仁村华联厅51号 | 112 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-186. | 里屋村三连厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇三明村里屋自然村里屋73号 | 407 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-187. | 下时村三间厅 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇渎溪村下时自然村下时182号 | 77 | 清代 | 私人 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-188. | 下殿村盘龙庙 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇渎溪村下殿自然村村口 | 700 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-189. | 项宅村三间厅 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇渎溪村项宅自然村208号 | 250 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-190. | 新溪村聚星堂 |  | 民居类 | 浙江省金华市永康市花街镇卉川村新溪自然村新溪北路25号西侧 | 200 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-191. | 新溪村前后厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇卉川村新溪自然村新溪东路26号 | 300 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-192. | 金杜村锺瑞堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇金杜村金杜北区275号东侧 | 134 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-193. | 金杜村上千门厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇金杜村金杜北路233号西南侧 | 105 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-194. | 店园村陈氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇店园村西区130号 | 764 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-195. | 吴坑村三间厅祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇桃源村吴坑自然村吴坑153号东北侧 | 96 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-196. | 定桥村裘氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇桃源村定桥自然村定桥1号 | 568 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-197. | 尚裘村裘氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇锦绣村尚裘自然村尚裘59号东侧 | 631 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-198. | 双溪村陆卅公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇双溪村北苑67号 | 412 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-199. | 双溪村湶塘徐氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇双溪村中苑27号西侧 | 543 | 中华民国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-200. | 双溪村湶塘三间厅 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇双溪村中苑27号东北侧 | 82 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-201. | 双溪村老粮仓 |  | 近现代产业类 | 浙江省金华市永康市花街镇双溪村中苑15号东北侧 | 128 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-202. | 双溪村大会堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市花街镇双溪村中苑15号东侧 | 365 | 中华人民共和国 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-203. | 独松村小祠堂 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市方岩镇独松村松北路16号 | 265 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-204. | 后浅村广德公祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市方岩镇后钱村后浅自然村琴溪南路56号 | 364 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |
| YKLSJZ2-205. | 后浅村钱氏宗祠 |  | 公共建筑类 | 浙江省金华市永康市方岩镇后钱村后浅自然村琴溪南路68弄27号 | 546 | 清代 | 集体 | 简略测绘 |

### 五、历史建筑测绘标准

1、历史建筑测绘类型及应用范围

历史建筑测绘包括全面测绘、典型测绘、简略测绘。

（1）全面测绘。对历史建筑所有构件及其空间位置关系进行全面而详细的勘察和测量。测绘成果可应用于历史建筑数字档案建立和管理，历史建筑迁移与复建、核心价值要素复原修缮等工程。

（2）典型测绘。对最能反映历史建筑特定的形式、构造、工艺特征及风格的典型构件进行的测量。测绘成果可应用于历史建筑数字档案建立和管理，常规修缮维护、合理利用等历史建筑保护工程。

（3）简略测绘。对历史建筑重要控制性尺寸的测量。测绘成果可应用于历史建筑数字档案建立和管理。

2、历史建筑测绘的步骤

历史建筑的测绘应根据保护图则，在明确测绘范围和测绘重点的前提下开展工作。

（1）根据成果应用需求确定测绘类型，明确测绘范围、测绘目标、测绘步骤，提供测稿成果。

（2）总平面测绘宜包含布设控制点、勾绘草图、控制测量、碎步测量、整理测稿、校核等步骤。

（3）平面、立面、剖面、典型构件测绘宜包含勾画草图、测量、整理测稿、校核等步骤。

3、历史建筑测绘的总体要求

（1）全面准确地反映历史建筑的现状情况。测绘内容主要包括总平面、平面、立面、剖面、典型构件等。

（2）应遵循“从整体到局部，先控制后细部”的测量原则。宜通过目测步量，把握测量对象的整体比例和各部分、构件的相互比例和对位关系。

（3）应对建筑方正、对称、平整情况进行测量并验证。

（4）确保测绘数据的真实性、准确表达建筑的比例、结构和做法。

（5）可用间接方法推算部分数据。

（6）由于居民尚未完全搬迁等特殊情况而暂时无法测绘的历史建筑，应先完成建筑立面、周边环境等公共部分测绘，并于房屋完全腾空后进行补测。

4、鼓励应用新测绘技术

如条件允许，鼓励采用地面三维激光扫描、倾斜摄影、近景摄影、全景测量等新技术应用于历史建筑测绘工作。

（1）地面三维激光扫描测绘要求。

1）本次数字化三维扫描，为非接触扫描，中标单位在扫描过程中，不得对古建筑本体造成影响和损坏。

2）扫描应充分考虑数据的完整性，对古建筑外部进行全方位覆盖，对于局部扫描难以完成的部分可采用倾斜摄影技术和近景摄影技术进行补充。

3）点云扫描单站精度优于2mm，整体精度优于20mm。

4）局部价值要素部件进行精细化扫描，扫描精度优于1mm。

5）数据最终输出格式为*.LAS。

6）测绘步骤包含仪器检校、控制测量、扫描站布设、标靶布设、三维点云数据采集、三维点云数据处理、断面导出等。

7）仪器检校、控制网布设观测、导线测量、GNSS测量、水准测量、标靶布设应符合现行行业标准《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017的有关规定。

8）应根据成果应用需求，确定站点布设，合理选择测量精度和覆盖范围。

9）应对扫描过程进行现场记录，包含测绘人员、站点位置、仪器关键参数等。

10）现场作业时，应时刻观察仪器的工作状态，出现水平补偿失效、明显震动、断电等情况时，应重新采集当前站点的数据。

11）三维点云数据的覆盖范围，应满足下列要求：

| 采集部位 | 全面测绘 | 典型测绘 | 简略测绘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周边环境 | 无航拍条件时应完整覆盖 | 无航拍条件时可覆盖 | 无 |
| 屋顶 | 应覆盖屋顶所有部位 | 无航拍条件时应覆盖 | 无航拍条件时应覆盖 |
| 立面 | 应覆盖所有可视立面 | 应完整覆盖主要立面、沿街立面，宜覆盖其他立面 | 应完整覆盖主要立面 |
| 室内 | 应覆盖室内各层室内数据；应覆盖所有价值要素 | 应完整覆盖各层室内结构构件、门窗洞口、主要空间，宜覆盖室内非结构构件 | 应覆盖室内主要空间 |

12）相邻扫描站间的三维点云数据重合率应大于30%。

13）宜保持相邻站间通视。

14）室内外点云数据应拼接为一个完整的模型，不应存在可见的点云分层。

（2）倾斜摄影、近景摄影、全景测绘要求。

1）覆盖范围

|  | 全面测绘 | 典型测绘 | 简略测绘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倾斜摄影 | 古建筑及周边200米 | 古建筑及周边100米 | 古建筑及周边50米 |
| 近景摄影 | 局部价值区域 | 局部价值区域 | 无 |
| 全景测量 | 建筑室外及室内所有区域 | 建筑室外及室内局部价值区域 | 建筑室外 |

2）航空摄影质量控制

2.1倾斜摄影测量相机应满足下列要求：

（1）相机镜头应为定焦镜头，且对焦无穷远，各相机内方位元素可精确测定。

（2）相机的有效像素不宜低于2000万。

（3）相机之间的相对位置和姿态关系应保持刚性稳定

2.2航摄计划应明确任务范围、影像分辨率、航摄方法、技术参数、成果类型及精度、航摄期限等基本内容，制定实施计划。

2.3航摄设计应选择摄区最新的地形图、影像图或数字高程模型，设计用图比例尺与垂直影像地面分辨率关系应符合下列要求：

| 垂直影像地面分辨率（cm） | 设计用图比例尺 |
| --- | --- |
| ≤5 | ≥1:2000 |
| 5～10 | ≥1:5000 |

2.4航线敷设应满足下列要求：

（1）分布零散的建筑区域应按建筑分布、朝向以及地形敷设。

（2）建筑密集区域宜敷设交叉航线。

2.5航摄时间应满足下列要求：

（1）航摄时间宜控制在上午10:00至下午15:00之间；

（2）高层建筑物密集区域应在当地正午前后各1h内摄影。

2.6基础控制点布设与测量应按现行国家规范《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931的要求执行。像控点布设和测量应按现行行业规范《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z 3004的要求执行。

2.7垂直影像航向重叠度范围宜满足70～80%，但不应低于60%；旁向重叠度范围应满足80-85%。垂直影像倾角一般不大于5°，最大不超过12°。垂直影像旋偏角宜小于25°，在确保影像航向和旁向重叠度满足要求的前提下不应大于35°。

2.8航向覆盖应超出分区边界线两个航线间距，旁向覆盖应超出分区边界线两条航线数。同一航线上相邻像片的航高差不应大于10m，最大航高与最小航高之差不应大于20m，实际航高与设计航高之差不应大于20m。

2.9漏洞补摄时应遵循下列原则：

（1）航摄影像出现的相对漏洞和绝对漏洞均应及时补摄。

（2）漏洞补摄应按原设计要求进行，补摄的设备应采用前一次航摄设备。

（3）补摄航线的两段应超出漏洞之外两条基线。

2.10倾斜摄影获取的纹理影像应保留，并应满足下列要求：

（1）应保证纹理影像色彩自然，颜色饱和，反差适中，色调一致，与实际一致，真实反映建模物体的颜色、质地和图案等。

（2）纹理影像中不应包含建筑以外的物体，物体外立面及屋顶主要变化细节应清晰可辨。

3）三维模型制作

3.1倾斜摄影三维模型精度要求

影像地面分辨率应当优于0.01米，实景三维地图建筑边角、顶部等特征点相对邻近控制点的平面位置中误差应当小于±0.1米，高程中误差应当小于±0.1米，隐蔽等特殊困难地区可放宽50％。

3.2倾斜摄影三维模型质量要求

实景模型要求结构、纹理完整。模型表面纹理颜色均匀，明暗合理。建筑物模型数据不应出现露面、镂空、黑洞等现象，保证模型的完整性。生成的建筑物模型应对产生的噪声、漏洞进行人工干预、修改，保持建筑物模型完整、棱角分明、结构清晰准确，各立面平整。水面必须通过补洞和压平处理。

3.3近景摄影建模要求

1）在对单一建筑或雕塑小品近景影像采集过程中，保证采集对象分辨率优于2mm，对应相连续的相片保证优于60%的重叠率。

2）对单一对象进行环绕拍摄，保证对象无视觉死角。室外宜采用小型无人机进行航飞，室内采用高分辨率相机借助相应摄影平台进行拍摄。

3）保证相片色调亮度均匀，不可出现曝光过度或曝光不足等情况。

4）对于建筑物典型模型要突出细节完整性，对于一些文字和纹理清晰可辨，细节分辨率达到2mm。

5）局部典型区域宜采用照片与点云融合建模、提高模型细节层次。

3.4数据格式要求

实景三维模型以三角格网为几何框架，以表面纹理为框架表面的贴图影像，成果格式为*.osgb

4）全景摄影要求

1）全景摄影需覆盖每一栋古建筑外部以及局部室内环境，用以确定周边环境及室内环境，取景点室外宜取于建筑物顶部50米-70米，室内取于房间中部。

2）全景摄影需保证天空完整、美观，对于阴天拍摄的照片，需后期进行补天。

3）全景成果照片尺寸比例为2:1。

4）全景成果格式为*.jpg。

5）数据模型与周边环境已有模型融合

模型成果需与周边区域已建成的模型进行融合，色彩与亮度过度自然，协调一致。

### 六、历史建筑测绘成果归档要求

1、测绘成果内容

（1）测绘成果应满足全面、准确、规范、实用的要求，服务于历史建筑改造、修缮、重建、科学研究等环节。

（2）主要成果包括总平面现状测绘图、平面现状测绘图、立面现状测绘图、剖面现状测绘图、典型构件大样图等。

（3）如采用新技术测绘，其测绘成果还包括室外倾斜摄影模型及点云，室内近景摄影模型及点云、室内外全景照片等内容。

2、测绘图的电子文件要求

（1）每处历史建筑的所有测绘图应保存为一个单独的电子文件。文件命名格式应为“历史建筑编号_历史建筑名称_绘图完成年月日”；历史建筑编号和名称应与政府公布的历史建筑名录保持一致，图纸应按“目录、总平面、平面、立面、剖面和详图”的顺序编制，模型类应按“目录、模型、点云、全景”进行分类。

（2）图纸的图名命名格式应为“历史建筑编号_历史建筑名称_图纸内容”，历史建筑编号和名称应与政府公布的历史建筑名录保持一致。

（3）图纸编号应满足下列编制要求：图纸目录编号为“测绘00-00”；平面从“测绘01-01”依次编号；立面从“测绘02-01”依次编号；剖面从“测绘03-01” 依次编号；详图从“测绘04-01”依次编号；平面图应按总平面、各层平面、屋顶平面和仰视平面的顺序依次排列。

（4）图签应包含测绘单位、项目名称、项目负责、测量人员、绘图人员、校对、审核、审定、图名、日期、图号、版本号和相关文字说明。

（5）测绘图比例应满足以下要求：

| 图纸分类 | 图纸类型 | 绘图比例要求 |
| --- | --- | --- |
| 全面测绘 | 总平面图 | 1:200或1:250 |
|  | 平、立、剖面图 | 1:100或1:150 |
|  | 详图 | 1:1、1:5、1:10、1:15、1:20、1:25、1:30 |
| 典型测绘 | 总平面图 | 1:250或1:300（原始测量精度不低于100MM） |
|  | 平、立、剖面图 | 1:100、1:150或1:200（原始测量精度不低于50MM） |
|  | 详图 | 1:5、1:10、1:15、1:20、1:25、1:30（原始测量精度不低于10MM） |
| 简略测绘 | 总平面图 | 1:300或1:500 |
|  | 平、立、剖面图 | 1:200或1:250 |
|  | 详图 | 1:15、1:20、1:25、1:30、1:50 |

（6）历史建筑的测绘图绘制应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001、《建筑制图标准》GB/T50104、《总图制图标准》GB/T50103的有关规定。

### 七、测绘成果图纸绘制要求

| 测绘成果 | 全面测绘 | 典型测绘 | 简略测绘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面现状测绘图 | 1.应绘制建筑轮廓、周边建筑或构筑物、道路、广场、水域、山体、绿化等环境信息，且应完整覆盖历史环境要素 2.应标注建筑总尺寸，建筑与相邻建筑物、构筑物的距离 3.场地标高与建筑、构筑物的标高，平屋面建筑应标注天面、女儿墙的标高，坡屋面建筑宜标注屋脊、檐口下沿的标高 4.应标注建筑名称、出入口位置、层数、建筑高度、周边建筑的层高、周边道路、广场名称等信息 |  |  |
| 平面现状测绘图 | 1.应包含各层平面、屋顶平面和仰视平面 2.应绘制室内结构构件和非结构构件，完整表达空间布局 3.应反映周边环境、出入口、围墙、院落、天井、门窗、洞口古树、古井等要素 4.应绘制室内材质及体现历史风貌的室外地面材料 5.应绘制典型或具有重要历史、艺术价值的室内布置 | 1.应包含首各层平面、屋顶平面和传统建筑的仰视平面（各平面图须包括现状违章搭建部分） 2.应绘制室内结构构件，表达主要空间关系 3.应反映以下要素：周边环境、主要出入口、院落、天井、门窗洞口 4.绘制各层室内典型材质片段及体现历史风貌的室外地面材料 | 1.应包含首层平面或标准层平面 2.应反映建筑平面的基本状况：周边环境、主要出入口、院落、天井、外墙及外墙上的门窗、洞口 |
| 立面现状测绘图 | 1.应包含所有可视立面 2.应表达立面整体轮廓、构件轮廓和细节、立面所有材质 | 1.应表达建筑主要立面，含主要构成门窗、阳台、装饰构件等详图 2. 应表达古建筑主要内外立面，含立面石库门、门匾、门鼓石、门头雕刻，花格窗等构件详图。 | 1.应包含主要立面、沿街立面 2.应表达立面整体轮廓和构件轮廓 |
| 剖面现状测绘图 | 1.应全面表达建筑的空间关系；应表达典型或具有重要历史、艺术价值的室内布置 2.应完整绘制和标准剖面材质做法 | 1.至少包含建筑纵向、横向剖面各2-3个，且应选取空间关系典型、能反映历史风貌的结构和构造部位进行绘制 2.应绘制和标注可见的典型材质片段 | 1.宜选取空间关系典型、能反映历史风貌的结构和构造的部位绘制剖面图 |
| 典型构件大样图 | 1.应着重绘制表达建筑保护价值要素，体现历史风貌特色的构将（柱础、牛腿、雀替、梁等），并采用文字标注 |  |  |
|  | 测绘成果应为可编辑的矢量电子图形，格式应为.DXF等开源的CAD文件格式，电子图形须按历史建筑测绘图层及线型标准的要求规范图层，并同时提供打印线型设置文档及封装完成的矢量印刷文件，如.PDF的印刷文件。 |  |  |

### 八、原始数据资料保存

应当做好原始数据资料的保存工作。基础资料采集过程中的录音、录像，现场测绘工作草图（扫描图）、现状照片、应进行归类整理、建立原始数据档案。

### 九、修缮利用指导意见编制要求

根据永康市的历史建筑特点，从总体上，提出修缮利用的指导原则、保护措施、利用方法和防护要求。针对每处历史建筑，根据其自身特点，总结归纳核心保护区域、特色构件、关键环境要素以及存在的主要问题，提出强制性内容和引导性内容，对今后利用提出合理的空间布局建议。

### 十、合同履行期限

2021年11月底完成全部历史建筑测绘工作，2021年12月10日前完成历史建筑修缮利用指导意见编制，2021年12月20日前完成全部历史建筑建档工作。

### 十一、项目成果要求

1、采用测记法测绘，须提供现场测绘原始数据记录、照片、录像等内容；

2、采用地面三维激光扫描、倾斜摄影等新技术测绘，须提供历史建筑点云数据、DLG、三维模型等。

3、提交测绘质量检查报告、建档文本成果。建档成果要求形成“一幢一册”的历史建筑档案表，包括基本档案、测绘图纸档案、影像档案、人文信息档案（该内容由采购单位提供）、修缮利用指导意见等内容。

### 十二、保密要求

没有采购方事先书面同意，中标人不得将由采购方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品、资料或规划方案成果提供给与履行本项目合同无关的任何其他人。即使向履行本项目合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 十三、安全要求

项目服务过程中，中标人应确保数据安全性和网络安全性，提高技术人员安全意识和个人素质，确保项目零事故，确保项目如期完工。中标人的服务人员在服务过程中所发生的一切安全问题均由中标人自行负责和承担。

- 十四、知识产权

成果的使用权与所有权归采购人所有，未经采购人许可，中标供应商不向第三方提供受委托完成的修编成果，否则采购人有权对此追究法律责任。

- 十五、其他要求

项目负责人必须是该项目实施全过程的真正组织和指导者，担负项目实质性工作。挂名或不担负实质性工作的人不得作为项目负责人申请项目。

招标需求附件：

历 史 建 筑 档 案 表

名  称

省（自治区、直辖市）

市（地区、州、盟）

县（区、市、旗）

填报单位

填 报 人

填报日期

1、基本档案

（* 为必填项）

| 大项 | 分项 |  | 数据填报项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | 所在城市类型* |  | □国家历史文化名城/□省级历史文化名城/□非历史文化名城 |  |
|  | 建筑编号* |  |  | 命名规则：“所在省（区市）拼音缩写-所在市（区）拼音缩写-编号”。以位于北京市海淀区的某栋历史建筑为例，“BJ-HD-0001” |
|  | 建筑名称* |  |  | 以公布文件为准 |
|  | 建筑地址* |  |  | **省（自治区、直辖市）**市（地区、州、盟**县（区、市、旗）**路**号 |
|  | 位置坐标* |  |  | 采用2000国家大地坐标系；选取历史建筑本体的外轮廓角点作为测点。多个测点坐标以分号分隔，从东北角为起点按顺时针方向罗列 |
|  | 建筑年代* |  | □清代以前（1644年以前）/□清代（1664-1911年）/□中华民国（1911-1949年）/□建国后（1949-1978年）/□改革开放后（1979年以后） | 按现存建筑主体部分建设的时间。 |
|  | 建筑类别* |  | □居住建筑/□公共建筑/□工业建筑/□构筑物 |  |
|  | 建筑价值特色描述* |  |  | 500字以内。包括历史建筑的艺术特征、历史特征等；相关历史事件、历史名人或著名设计师等 |
|  | 历史沿革或相关历史事件、历史人物 |  |  | 如有资料，请注明出处 |
|  | 建筑师、建造商名称 |  |  | 历史建筑的设计者或营建商 |
| 核心保护信息 | 价值要素* |  | □平面布局 □主要立面（须注明具体立面方位） □主体结构 □特色材料装饰和部位（须注明具体部位）_________________________ □历史环境要素（须注明所有历史环境要素）________________________ |  |
| 现状信息 | 现状功能* |  | □居住/□商业/□商住混合/□办公/□教育科研/□文化展览/□文娱设施/□医疗卫生/□宗教纪念/□工业仓储/□闲置空置/□其他 | 其他须注明。 |
|  | 结构类型* |  | □木结构/□砖木结构/□砖混结构/□钢混结构/□其他结构 | 其他需注明。 |
|  | 建筑层数* |  | 层 | 按建筑主体层数填写。 |
|  | 建筑面积* |  | 平方米 | 建筑总面积，不含所在院落面积。 |
|  | 占地面积* |  | 平方米 |  |
|  | 保存状况描述 |  |  | 300字以内。 |
|  | 影响因素* | 自然因素* | □地震/□水灾/□火灾/□生物破坏/□污染/□雷电/□风灾/□泥石流/□冰雹/□腐蚀/□沙漠化/□其他自然因素 | 其他需注明。 |
|  |  | 人为因素* | □战争动乱/□生产生活活动/□盗掘盗窃/□不合理利用/□违规修缮/□年久失修/□长期空置/□其他人为因素 |  |
| 使用信息 | 产权类别* |  | □国有/□集体/□个人/□其他 | 可复选；其他须注明。 |
|  | 产权人（单位）名称* |  |  |  |
|  | 使用人（单位）名称 |  |  |  |
|  | 产权变更情况描述 |  |  |  |

2、测绘图纸档案

| 序号 | 图纸名称 |
| --- | --- |

注：

- 下表可根据实际测绘成果图纸内容增加；

- 测绘成果输出为分辨率不小于1000万个像素的JPG图像文件格式，插入下表。

| 图纸名称 |  | 比例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绘制人 |  | 绘制时间 |  |

3、影像档案

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 主要立面 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 次要立面 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |
| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 建筑内部 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 价值要素部位 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |
| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 价值要素部位 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 价值要素部位 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

# 第五章 商务要求

1、说明：

- 1.1供需双方签订采购合同条款的依据是《中华人民共和国民法典》及相关法律法规；

- 1.2招标文件、投标文件、技术澄清及询标承诺的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。当文件有相互矛盾之处，以时间后者为准。

- 1.3合同服务的价款应与投标中确定的中标人投标报价相一致。

- 1.4合同服务的质量、技术标准如在投标、投标文件中无相应说明的则按最近的国家或专业标准及相应的国际标准执行。

2、技术服务：

- 2.1供方人员在服务期间的费用由供方负责。

- 2.2供方人员在需方服务期间应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

- 2.3服务期间，投标人应派项目组人员到场做好考察、编制成果验收等相关工作。

3、投标报价的说明：

- 3.1本次投标的投标报价为服务要求中提供招标所列服务的报价。本项目采用固定总价包干的方式，包括投标人发生的差错及有关定额和收费方面政策性调整文件导致的费用变更及市场行情的涨落因素。

4、免费服务期：

▲4.1投标人须承诺在项目成果提交并通过验收后对提交的成果质量免费服务的期限为 2 年。

4.2中标供应商负责对采购人进行项目成果日常操作应用的免费培训和业务知识的更新。

4.3中标供应商负责免费对项目成果错误进行及时更正、并对调查成果按规定进行调整或补充。

4.4中标供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

5、验收：

5.1提交验收成果和资料应齐全，按照历史建筑数字化全面测绘、典型测绘、简略测绘等方式建档提交数字化成果，并提交技术设计书、成果检查报告等文档资料。通过永康市历保行政主管部门审查和浙江省住房和城乡建设厅历史建筑测绘建档成果的验收，并将测绘数据统一纳入浙江省历史建筑数据库，实现与住建部联网。

5.2电子文档成果要求上传市、省、部系统并以硬盘形式提交，并附管理系统，中标人需保证采购人对管理系统有永久使用权。

▲6、质量保证：

乙方保证所提供的服务是符合国家技术规格和投标文件中所承诺的服务质量标准的。如发生所供服务与合同不符，甲方（使用方）有权拒收验收，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

7、付款方法和条件：

7.1合同签订后10天内，采购人向中标人支付合同价的10%；

7.2完成全部历史建筑测绘后，采购人向中标人支付合同价的15%；

7.3完成修缮利用指导意见后，采购人向中标人支付合同价的30%；

7.4完成全部历史建筑建档工作并提交采购人审核通过后付清项目余款。

注：每次付款前中标方必须提供正式发票，因中标方不能及时提供发票导致采购人未能按约定时间付款的，不视为采购人违约，由中标方自行承担相应的法律责任。

8、服务地点与履行期限：

- 8.1服务地点：永康市辖区；

8.2履行期限：2021年11月底完成全部历史建筑测绘工作，2021年12月10日前完成历史建筑修缮利用指导意见编制，2021年12月20日前完成全部历史建筑建档工作。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

采购项目编号：2040012021005-FYCG020

技术标

（或价格标）

项目名称：

投标人名称：                        （公章）

法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

年    月    日

### 投标文件目录

一、资格审查资料：

1、企业法人营业执照或事业单位法人证书；

2、财务报表或最近一年度财务报告；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函，格式自拟）；

4、纳税材料、社保缴纳材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函，格式自拟）；

6、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询截图，自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间）；

7、《中小企业声明函》（附件11）或分包意向协议（格式自拟）；

8、法定代表人授权书（附件1）；

9、资质证书；

10、投标承诺函（附件2）。

二、技术标：

1、投标声明书（附件3）；

2、关于资格的声明函（附件4）；

3、投标人情况介绍（附件5）；

4、规范偏离表（附件6）；

5、服务质量保证、服务期内及其他有关承诺（附件7）；

6、采购代理服务费承诺书（附件8）；

7、根据评审需要、技术资信评分标准、招标文件要求等，投标方自行考虑需提供的资料（格式自拟）。

三、价格标：

1、投标书（附件9）；

2、报价一览表（附件10）；

3、《中小企业声明函》（附件11）或分包意向协议（格式自拟）；

4、监狱企业声明函（附件12，如有）；

5、残疾人福利性单位声明函（附件13，如有）。

附件一

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于            （地区的名称）的                 （单位名称）的在下面签字或盖章的          （法定代表人、职务）代表本公司授权       （单位名称）的在下面签字的          （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就永康市住房和城乡建设局的永康市历史建筑测绘与建档采购项目供应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签署生效，特此声明。

投标人名称：                        （公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

被授权人：                     （签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：法定代表人及授权代表的身份证复印件加盖公章附后。

附件二

### 投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的永康市历史建筑测绘与建档采购项目（招标项目名称）（编号为：2040012021005-FYCG020）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期60历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

投标人法人代表签名：

投标人公章：

日  期：

备注：

1、本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2、根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件三

### 投标声明书

永康市住房和城乡建设局：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                           。

我                （姓名）系                                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 永康市历史建筑测绘与建档采购项目 （项目名称）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：																																			                。

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称：                               （公章）

法定代表人或授权代表：               （签字或盖章）

年    月    日

附件四

### 关于资格的声明函

永康市住房和城乡建设局：

关于贵方      年    月    日的 永康市历史建筑测绘与建档采购项目 的采购公告，本签字人愿意参加投标，提供《招标需求》及《商务要求》中规定的服务内容，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                         （投标人名称）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、                 、

、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                   法定代表人或授权代表

名称（盖章）：                       签字（或盖章）：

地址：                               职务：

传真：                               电话：

邮编：                               签署日期：

注：本声明函涉及的相关证书复印件加盖公章后附后。

附件五

### 投标人情况介绍

总体介绍。

投标人认为有必要的声明和文件，复印件加盖公章后附后。

投标人名称：                             （公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日期：    年     月     日

本附件可根据实际情况自行制作

### 拟投入本项目的人员表

| 序号 | 拟派人员姓名 | 职称 | 专业 | 相关证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人名称：                             （公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日期：    年     月     日

本附件可根据实际情况自行制作

附件六

### 规范偏离表

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏 离 情 况 |  |  |  |  |  |

投标人名称：                            （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

日 期：    年     月     日

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

附件七

### 服务质量保证、服务期内及其他有关承诺

- 投标人服务期内的承诺书。

- 对用户人员的详细培训计划。

- 其他有关优惠承诺。

- 其他相关内容。

投标人名称：                                （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：本附件可根据实际情况自行制作。

附件八

### 采购代理服务费承诺书

浙江方圆工程咨询有限公司：

本公司                           （投标人名称）在参加贵公司的 永康市历史建筑测绘与建档采购项目 （项目编号：2040012021005-FYCG020）的招标中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”后在规定时间向贵公司交纳招标代理服务费。

特此承诺！

投标人名称：                              （公章）

法定代表人或授权代表：              （签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件九

### 投标书

永康市住房和城乡建设局：

（投标人全称）授权             （授权代表）为全权代表参加贵方组织的 永康市历史建筑测绘与建档采购项目 （招标项目名称）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件

2、保证遵守《招标文件》中有关规定；

3、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务；

4、其投标自开标之日起有效期为     天；（≥60天）

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                邮编：

电话：             传真：

投标人名称：                           （公章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

附件十

永康市历史建筑测绘与建档采购项目

### 报价一览表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型测绘建档 |  |  |  |  |  |
| 2 | 简易测绘建档 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计金额（大写）： 元整（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：

①栏数不够请自行增加；

②投标人必须写清每项名称、单位、数量、单价及总价；

③应以人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位；

投标人名称：                             （公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日  期：    年   月   日

附件十一

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的          （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、          （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：   年   月   日

填写说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十二

### 监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：                 。

本公司为参加（       项目名称        ）（项目编号：                   ）采购活动提供本企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

投标方代表签字：

日期：	年	 月	  日

附件十三

### 残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：	  年   月   日

# 第七章 永康市政府采购合同（参考样本）

甲 方（采 购 人）：永康市住房和城乡建设局

乙 方（服务单位）：

签证方（采购代理机构）：浙江方圆工程咨询有限公司

项目名称：永康市历史建筑测绘与建档采购项目

采购计划文号：2040012021005

采购项目编号：2040012021005-FYCG020

标项名称：永康市历史建筑测绘与建档采购项目

浙江方圆工程咨询有限公司经过永康市历史建筑测绘与建档采购项目的公开招标采购，确定                            为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

一、项目背景：

为切实加强永康市历史文化街区和历史建筑的保护、管理与开发利用，进一步继承和弘扬永康文化，提升永康的文化品质，促进全区经济、社会和文化全面协调可持续发展，根据有关法律、法规和永康市历史建筑保护工作要求，结合永康市实际，特开展永康市历史建筑保护规划地形测绘及图则编制工作。

二、合同金额（含税金额）：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： 元整（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：详细清单附后。

三、技术资料：

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、乙方在本项目所需相关资料，均由甲方协助乙方获取。

3、乙方须建立严格的保密制度，并加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

4、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品、资料或规划方案成果提供给与履行本项目合同无关的任何其他人。即使向履行本项目合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5、乙方须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

四、知识产权：

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品或服务，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。

2、完成的成果的权利归属：成果的使用权与所有权归采购人所有，未经采购人许可，中标供应商不向第三方提供受委托完成的修编成果，否则采购人有权对此追究法律责任。

五、安全要求：

项目服务过程中，乙方应确保数据安全性和网络安全性，提高技术人员安全意识和个人素质，确保项目零事故，确保项目如期完工。乙方的服务人员在服务过程中所发生的一切安全问题均由乙方自行负责和承担。

六、转包或分包：

1、本合同范围内的服务内容，应由乙方直接供应，全面履行，不得将合同范围内的服务内容全部或部分转让、转包或者分包给他人替代供应；

2、如遇特殊情况，确有必要转让或者分包时，须经甲方书面同意，否则甲方有权单方解除合同。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点：

1、履行时间：                。

2、履行方式：在服务期内，完成历史建筑测绘、历史建筑修缮利用指导意见编制及历史建筑建档工作。

3、履行地点：永康市辖区。

4、测绘范围：测绘范围为永康市行政管辖范围，包括16个镇街区的314处历史建筑进行测绘。根据建筑结构特点分别采用全面测绘、典型测绘和简略测绘。

八、款项支付：

1、合同签订后10天内，采购人向中标人支付合同价的10%；

2、完成全部历史建筑测绘后，采购人向中标人支付合同价的15%；

3、完成修缮利用指导意见后，采购人向中标人支付合同价的30%；

4、完成全部历史建筑建档工作并提交采购人审核通过后付清项目余款。

注：每次付款前乙方必须提供正式发票，因乙方不能及时提供发票导致甲方未能按约定时间付款的，不视为甲方违约，由乙方自行承担相应的法律责任。

九、税费：

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务：

1、乙方应按采购文件规定及合同约定向甲方提供全面服务。

2、乙方的工作成果在服务质量保证期限内发生故障时，乙方应免费提供后续服务。后续服务又达不到要求者，由双方根据实际情况协商处理：

（1）重做：由乙方承担因重做所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、乙方负责免费对项目成果的错误和未达到甲方的要求进行及时更正，并对调查成果按规定进行调整或补充。

4、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

5、乙方应自行承担项目实施过程中安全责任，甲方任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

6、乙方在永康驻场人员    人。

7 、其他服务承诺：                 。

十一、双方责任：

1、甲方责任：

（1）乙方在本项目所需相关资料，甲方应协助乙方获取；

（2）甲方应按合同约定的款项支付方式按时足额支付合同款；

（3）乙方提交项目成果后，甲方应及时进行验收并接收服务成果。

2、乙方责任：

（1）乙方在测绘实施前，应根据不同的历史建筑，结合测绘现场的现状，编制科学、规范、符合实际情况的实施方案，报甲方批准实施；

（2）乙方按照现行国家有关测绘的技术标准、规范，按合同要求进行测绘，并定期向甲方反映工作情况和存在问题，对于甲方提出的技术要求和合理变更应当接受；

（3）测绘建档所需的设备、仪器、工具、材料，均由乙方自行配备；

（4）在测绘过程中导致的任何事故，均由乙方全权负责，甲方对此不承担任何责任；

（5）乙方对其提交的测绘数据、计算数据、技术分析及结论等成果的质量负全部责任；

（6）协助对甲方的资料进行保密；

（7）向甲方提供必要的测绘咨询服务；

（8）若组织验收，则验收时所涉及的专家审查费均由乙方承担；合同执行期间，遵守法律法规及其他有关规定，接受甲方及其他有关部门的监督、检查和管理。

十二、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、在乙方服务期间，甲方发现投入本项目团队成员有无故不到岗或更换人员等情况，对项目负责人处以2000元/人/次的罚款，对除项目负责人外的拟投入本项目团队成员处以1000元/人/次的罚款。累计三次发现乙方存在人员无故不到岗或更换人员等情况，甲方可解除本合同。

4、在乙方服务期间，对于乙方承诺事项未能按实提供服务的，发现一次，向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。若累计三次未能按实提供其承诺要求的，甲方可解除本合同。

5、乙方未能按时完成正式成果报告或成果论证的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能完成正式成果报告或成果论证，甲方可解除本合同。乙方因未能按时提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方提供的成果质量不合格，乙方应负责无偿给予修改或采取补救措施，以达到质量要求。

7、对于甲方提供的图纸、技术资料和档案资料以及属于甲方的测绘调查成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

8、其他违约责任。

十三、履约保证金：

乙方交纳合同总的5%作为本合同的履约保证金（即：         元整）。履约保证金待成果最终审查通过后10个工作日内退还。

十四、成果及验收要求：

（一）成果要求

1、采用测记法测绘，须提供现场测绘原始数据记录、照片、录像等内容；

2、采用地面三维激光扫描、倾斜摄影等新技术测绘，须提供历史建筑点云数据、DLG、三维模型等。

3、提交测绘质量检查报告、建档文本成果。建档成果要求形成“一幢一册”的历史建筑档案表，包括基本档案、测绘图纸档案、影像档案、人文信息档案（该内容由采购单位提供）、修缮利用指导意见等内容。

（二）验收要求

1、提交验收成果和资料应齐全，按照历史建筑数字化全面测绘、典型测绘、简略测绘等方式建档提交数字化成果，并提交技术设计书、成果检查报告等文档资料。通过永康市历保行政主管部门审查和浙江省住房和城乡建设厅历史建筑测绘建档成果的验收，并将测绘数据统一纳入浙江省历史建筑数据库，实现与住建部联网。

2、电子文档成果要求上传市、省、部系统并以硬盘形式提交，并附管理系统，乙方需保证甲方对管理系统有永久使用权。

十五、不可抗力事件处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的材料。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决：

本合同为政府采购之合同，合同中所指招标方享有与甲方同等权力，在发生所供服务的质量等问题时，甲方有权直接向乙方提出索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方均有权向永康市人民法院起诉。

十六、合同生效及其它：

1、永康市历史建筑测绘与建档采购项目（采购项目编号：2040012021005-FYCG020）招标文件以及投标文件、询标纪要、“承诺书”是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

2、本合同经甲方、乙方和签证方（采购代理机构）法定代表人或其委托人签字并加盖 叁 方公章，报永康市财政局政府采购监管科备案后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规执行。

4、本合同一式 陆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，永康市财政局政府采购监管科 壹 份，采购代理机构 壹 份。

（本页无正文）

甲方（公章）：                            签证方（公章）：

法定代表人或其委托人                      法定代表人或其委托人

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：                         永康市财政局政府采购监管科（备案章）

法定代表人或受委托人

（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约时间：      年    月    日