招标文件

| 项目编号： | LCZ2024-009 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 丽水市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目-应急指挥中心音视频改造 |
| 采 购 人： （牵头单位） | 丽水市应急管理局 |
| 采购代理机构： | 丽水市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 丽水市人民街615号商会大厦5楼 |
| 2024年5月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	4

一    项目概述	4

1、项目背景	4

2、项目目标	4

二    产地要求	4

三    采购内容及清单	4

1、采购内容清单	4

2、采购内容详细清单	5

四    执行标准要求	10

五    技术要求	10

六    商务要求	67

6.1 质量保证：	67

6.2人员要求：	67

6.3 售后技术服务要求：	67

6.4 付款方式：	68

6.5 培训要求：	68

七    工期及供货地点要求	68

八    安装、调试、验收要求	68

8.1 安装要求：	68

8.2 项目实施要求：	68

8.3 调试要求：	69

8.4 版权要求：	69

8.5 验收要求：	69

九   绩效评估工作要求	69

十   其他	69

第三章  投标人须知	71

投标人须知前附表（一）	71

投标人须知前附表（二）	74

一    总则	75

1.1     适用范围	75

1.2     定义	75

1.3     投标人应具备资格条件	75

1.4     联合体投标	76

1.5     投标文件的语言及计量	76

1.6     投标费用	76

1.7     现场踏勘	76

1.8     答疑会	76

1.9     分包	77

1.10    保密	77

1.11    政府采购政策	77

1.12    相同品牌产品	78

1.13    信用信息记录查询	78

1.14    质疑和投诉	78

1.15    特别声明	80

二    招标文件	80

2.1     招标文件的组成	80

2.2     招标文件的澄清、修改	80

三    投标文件	81

3.1     投标文件的形式和效力	81

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	81

3.3     投标文件组成	82

3.4     资格审查文件的组成	82

3.5     资信商务及技术文件的组成	82

3.6     报价文件的组成	82

四    投标文件的编制	82

4.1     投标文件编制	82

4.2     投标报价要求	82

4.3     投标有效期	83

4.4     投标文件格式	83

4.5     投标文件份数及签署	83

五    投标文件的提交	83

5.1     投标文件导入和加密	83

5.2     投标文件的提交	83

5.3     投标文件修改和撤回	84

5.4     备选投标方案	84

5.5     投标诚实信用	84

六    开标、资格审查、评标	84

6.1     开标	84

6.2     资格审查	85

6.3     评标	86

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	87

6.5     报价错误修正	87

6.6     评标报告	88

七    ▲投标无效的情形	88

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	88

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	88

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	89

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	89

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	89

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	90

八    中标和合同	90

8.1     中标	90

8.2     中标公告和中标通知书	91

8.3     履约保证金	91

8.4     合同	91

九    其他事项	92

9.1     解释权	92

第四章  合同格式	93

第五章  投标文件格式	109

一  资格审查文件格式	109

1.1    资格审查文件封面格式	109

1.2    资格审查文件目录	110

1.3    有效营业执照电子文档	110

1.4    法定代表人身份证电子文档	110

1.5    授权委托书格式	111

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	112

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	112

1.8    无重大违法记录声明书格式	113

1.9    联合体协议书格式	114

1.10    其他	115

二  资信商务及技术文件格式	116

2.1    资信及商务文件封面格式	116

2.2    资信商务及技术文件目录	116

2.3    投标函格式	117

2.4    成功案例及业绩格式	119

2.5    商务响应表格式	119

2.6    投标产品配置清单格式	120

2.7    技术规格偏离表格式	120

2.8    拟投入的项目班子	121

2.9    投标人需要说明的其他文件和说明	122

三  报价文件格式	123

3.1     报价文件文件封面格式	123

3.2     报价文件文件目录	123

3.3     开标一览表格式	124

3.4     报价明细表格式	125

3.5     中小企业声明函格式	126

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	128

3.7     监狱企业相关证明格式	128

第六章  评标办法和评审标准	129

一    总则	129

二    评标一般规定	129

三    评审内容及标准	130

附件：政府采购活动现场确认声明书	133

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

丽水市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目-应急指挥中心音视频改造的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年6月12日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LCZ2024-009

项目名称：丽水市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目-应急指挥中心音视频改造

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

标项一：

数量：1

单位：批

预算金额：428.6万元

最高限价：428.6万元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：接受   不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年6月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：95763；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024年6月12日09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2024年6月12日09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：丽水市公共资源交易中心4号开标厅；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：丽水市应急管理局（牵头单位），景宁畲族自治县应急管理局，遂昌县应急管理局，丽水市莲都区应急管理局，云和县应急管理局

地  址：丽水市莲都区中山街北395号10-14楼

项目联系人（询问）：赵凯     项目联系方式（询问）：0578-2561561

质疑联系人：江山          质疑联系方式：0578-2177120

2. 采购代理机构信息

名  称：丽水市公共资源交易中心

地  址：丽水市人民街615号商会大厦5楼

传  真：0578-2292507

项目联系人（询问）：周亚婷    项目联系方式（询问）：0578-2292509

质疑联系人：王迅        质疑联系方式：0578-2292511

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市财政局政府采购监管处

地  址：丽水市莲都区北苑路190号（丽水市财政局）

传  真：0578-2669165

联系人：吴先生  叶先生  监督投诉电话：0578-2669165

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 一    项目概述

- 1、项目背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将防灾减灾救灾工作摆在了更加突出的位置，习近平总书记多次作出重要指示，全面阐述了防灾减灾救灾工作的新定位、新理念、新要求，指出要强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平；要加大先进适用装备的配备力度，加强关键技术研发，提高突发事件响应和处置能力；要适应科技信息化发展大势，以信息化推进应急管理现代化，提高监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力。

- 2、项目目标

2024年底前，推动各地建成跨地域、跨层级的自然灾害防治预警指挥体系，实现自然灾害防治数据横向互联、纵向贯通；加强自然灾害综合风险感知能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力；进一步建强应急指挥中心，形成“上下贯通、左右联通”的应急指挥调度通信网络，增强应急通信保底手段，提升指挥系统抗灾能力、网络安全感知能力和科技支撑保障能力。

- 二    产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

- 三    采购内容及清单

- 1、采购内容清单

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级指挥中心指挥调度音视频等信息化基础设施 |  |  | 1 | 套 | 1800000 |  |
| 2 | 县级指挥中心指挥调度音视频等信息化基础设施 |  | 云和县 | 1 | 套 | 986000 |  |
|  |  |  | 遂昌县 | 1 | 套 | 300000 |  |
|  |  |  | 景宁县 | 1 | 套 | 600000 |  |
|  |  |  | 莲都区 | 1 | 套 | 600000 |  |
|  |  | 注：非单一产品采购项目须在核心产品名称前标注“”用 |  |  |  |  |  |

- 2、采购内容详细清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市级指挥中心指挥调度音视频等信息化基础设施 |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 14.58 | ㎡ |
| 2 | 图像拼接控制器 | 2 | 套 |
| 3 | 编辑控制软件 | 1 | 套 |
| 4 | 配电箱 | 2 | 台 |
| 5 | 屏幕钢结构 | 14.58 | ㎡ |
| 6 | 大屏播控专用控制终端 | 2 | 台 |
| 7 | 无线投屏器 | 2 | 台 |
| 8 | 会议阵列音柱 | 8 | 只 |
| 9 | 数字功放 | 2 | 台 |
| 10 | 调音台 | 2 | 台 |
| 11 | 音频处理器 | 2 | 台 |
| 12 | 高效抑制处理器 | 2 | 台 |
| 13 | 电源时序器 | 2 | 台 |
| 14 | 升降式会议话筒 | 22 | 台 |
| 15 | 数字会议控制主机 | 2 | 台 |
| 16 | 会议专用线 | 2 | 条 |
| 17 | 高级可编程控制主机 | 2 | 台 |
| 18 | 平板电脑 | 2 | 台 |
| 19 | 无线路由器 | 2 | 台 |
| 20 | 视频会议终端（含摄像机） | 3 | 台 |
| 21 | 会议云台摄像头 | 2 | 台 |
| 22 | 千兆交换机 | 2 | 台 |
| 23 | 网络机柜 | 2 | 台 |
| 24 | 会议多媒体信息插座 | 4 | 只 |
| 25 | UPS主机6KVA | 1 | 台 |
| 26 | 6KVA UPS输入输出线 | 1 | 条 |
| 27 | UPS主机3KVA | 2 | 台 |
| 28 | 3KVA UPS输入输出线 | 2 | 条 |
| 29 | 点型光电感烟火灾探测器 | 3 | 台 |
| 30 | 强切开关柜 | 3 | 台 |
| 31 | 蓄电池 | 32 | 台 |
| 32 | A32电池箱 | 1 | 台 |
| 33 | A16电池箱 | 2 | 台 |
| 34 | 16节汇流柜 | 2 | 台 |
| 35 | 32节汇流柜 | 1 | 台 |
| 36 | 门禁 | 3 | 台 |
| 37 | 24口交换机 | 2 | 台 |
| 38 | 网络安全设备 | 1 | 台 |
| 39 | POE交换机 | 2 | 台 |
| 40 | 42机柜 | 2 | 台 |
| 41 | 线材及配件 | 1 | 批 |
| 42 | 设备调试 | 1 | 项 |
| 二 | 县级指挥中心指挥调度音视频等信息化基础设施 |  |  |
| 1 | 云和县 |  |  |
| （1） | 室内LED显示单元 | 9.72 | m² |
| （2） | 视频发送盒 | 4 | 台 |
| （3） | 主动电路防护系统 | 1 | 台 |
| （4） | 智能配电箱 | 1 | 台 |
| （5） | 大屏播控专用控制终端 | 2 | 台 |
| （6） | 钢结构支架 | 9.72 | m² |
| （7） | 坐席编码节点 | 12 | 套 |
| （8） | 编码软件 | 12 | 套 |
| （9） | 坐席解码节点 | 2 | 套 |
| （10） | 坐席软件 | 2 | 套 |
| （11） | 标准型拼接解码节点 | 4 | 套 |
| （12） | 拼接软件 | 4 | 套 |
| （13） | 预监服务节点 | 1 | 套 |
| （14） | 回显软件 | 1 | 套 |
| （15） | 可视化综合管控平台 | 1 | 套 |
| （16） | 可视化综合管控控制端软件 | 1 | 套 |
| （17） | 6U托架 | 2 | 套 |
| （18） | 无线触摸屏 | 1 | 台 |
| （19） | 千兆48网口交换机 | 1 | 台 |
| （20） | 吸顶式无线AP | 1 | 台 |
| （21） | 现场编程 | 1 | 项 |
| （22） | 无源线阵列音柱 | 2 | 只 |
| （23） | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| （24） | 功放 | 1 | 台 |
| （25） | 16路数字调音台 | 1 | 台 |
| （26） | 电源控制器 | 1 | 台 |
| （27） | 会讨主机 | 1 | 台 |
| （28） | 主席话筒单元 | 1 | 台 |
| （29） | 代表话筒单元 | 19 | 台 |
| （30） | 无线双手持话筒 | 1 | 套 |
| （31） | 线材辅材 | 1 | 批 |
| （32） | 机柜 | 1 | 台 |
| （33） | 安装调试 | 1 | 项 |
| （34） | 机房除湿设备 | 1 | 台 |
| （35） | UPS主机 | 1 | 台 |
| （36） | 蓄电池 | 16 | 节 |
| （37） | 电池柜 | 1 | 台 |
| 2 | 遂昌县 |  |  |
| （1） | 高档会议阵列音柱(铝合金4寸×8，440W） | 6 | 只 |
| （2） | 4CH数字功放4×600W | 1 | 台 |
| （3） | 两通道数字功放600W | 1 | 台 |
| （4） | 16路数字调音台 | 1 | 台 |
| （5） | 音频处理器 | 1 | 台 |
| （6） | 高效抑制处理器 | 2 | 台 |
| （7） | 电源时序器 | 3 | 台 |
| （8） | 无线网络会议主机 | 1 | 台 |
| （9） | 无线网络会议主席单元（短咪杆） | 1 | 支 |
| （10） | 无线网络会议代表单元（短咪杆） | 19 | 支 |
| （11） | 无线网络会议AP | 1 | 台 |
| （12） | 无线网络会议单元充电器 | 2 | 台 |
| （13） | 2K分布式HDMI输入节点 | 5 | 台 |
| （14） | 2K分布式HDMI输出节点 | 4 | 台 |
| （15） | 分布式节点安装机架（竖插式） | 1 | 套 |
| （16） | 交换机 | 1 | 台 |
| （17） | 会议阵列音柱 | 4 | 只 |
| （18） | 两通道数字功放300W | 1 | 台 |
| （19） | 2编组8路调音台 | 2 | 台 |
| （20） | 音频处理器会议矩阵4×4 | 2 | 台 |
| （21） | 高端6.5寸会议音箱 | 4 | 只 |
| （22） | 两通道数字功放 | 1 | 台 |
| （23） | 机柜 | 1 | 台 |
| （24） | 辅材配件 | 1 | 项 |
| （25） | 设备安装调试服务 | 1 | 项 |
| 3 | 景宁畲族自治县 |  |  |
| （1） | 室内LED显示屏 | 9.11 | ㎡ |
| （2） | LED室内工程支架 | 13.43 | ㎡ |
| （3） | 视频控制平台 | 1 | 台 |
| （4） | LED配电箱 | 1 | 台 |
| （5） | 大屏控制终端（信创） | 1 | 台 |
| （6） | 升降话筒 | 18 | 台 |
| （7） | 话筒主机 | 1 | 台 |
| （8） | 调音台 | 1 | 台 |
| （9） | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
| （10） | 音频处理器 | 1 | 台 |
| （11） | 网络数字功放 | 2 | 台 |
| （12） | 8英寸专业音箱 | 4 | 只 |
| （13） | 电源控制器 | 1 | 台 |
| （14） | 机柜 | 1 | 台 |
| （15） | 网络中控主机 | 1 | 台 |
| （16） | 无线触摸屏 | 1 | 台 |
| （17） | 无线路由器 | 1 | 台 |
| （18） | 中控软件 | 1 | 套 |
| （19） | UPS主机 | 1 | 台 |
| （20） | 蓄电池 | 64 | 节 |
| （21） | 电池柜 | 2 | 台 |
| （22） | UPS配电箱 | 1 | 只 |
| （23） | 线管敷设 | 1 | 项 |
| （24） | 政务网会议设备 | 1 | 套 |
| （25） | 指挥显示屏 | 1 | 台 |
| （26） | 一拖四无线话筒 | 1 | 台 |
| （27） | 功放 | 1 | 套 |
| （28） | 调音台（8路） | 1 | 台 |
| （29） | 音频机柜 | 1 | 个 |
| （30） | 辅材 | 1 | 批 |
| （31） | 设备调试 | 1 | 项 |
| 4 | 莲都区 |  |  |
| （1） | 370MHz移动基站 | 1 | 台 |
| （2） | 370MHz手持终端 | 15 | 台 |
| （3） | 北斗融合终端设备 | 7 | 台 |
| （4） | 控制主机 | 2 | 台 |
| （5） | 控制平板 | 6 | 台 |
| （6） | 专业12通道蓝牙USB二编组调音台 | 2 | 台 |
| （7） | 无线一拖四鹅颈话筒 | 1 | 套 |
| （8） | 无线投屏器 | 3 | 套 |
| （9） | 高清视频矩阵 | 2 | 台 |
| （10） | 设备安装调试服务 | 1 | 项 |

- 四    执行标准要求

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》

（2）《“十四五”国家应急体系规划》

（3）《“十四五”国家综合防灾减灾规划》

（4）《“十四五”智慧应急规划》

（5）《“十四五”应急救援力量建设规划》

（6）《浙江省防汛防台抗旱条例》

（7）《浙江省应急管理“十四五”规划》

- 五    技术要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市级指挥中心指挥调度音视频等信息化基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  | ▲1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 |  |
|  |  |  | 2、LED的灯珠采用金线。 |  |
|  |  |  | 3、色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz； |  |
|  |  |  | 4、符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃，提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件佐证参数。 |  |
|  |  |  | 5、支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。 |  |
|  |  |  | 6、支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 |  |
|  |  |  | 7、具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置）屏幕自动调暗或黑屏。 |  |
|  |  |  | 8、通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。 |  |
|  |  |  | 9、 采用二合一板卡设计，接收卡和转接板一体化，板内无线连接；模组与转接板采用硬连接，板对板设计，无排线，直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金；内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源无内部走线。接触端子具有保护盖板，支持模组级DC供电方式； |  |
|  |  |  | 10、 模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥10个，磁吸力≥100N； |  |
|  |  |  | - 模组采用电源和信号分离的一体式连接器,板材强度≥TG150，板厚≥2.0mm； - 维护方式：前维护 |  |
| 2 | 图像拼接控制器 |  | 1、本次配置8个HDMI输入口，8个HDMI输出口 |  |
|  |  |  | 2、视频输入：支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 |  |
|  |  |  | 3、视频输出：支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出；支持二合一网口输出 |  |
|  |  |  | 4、视频解码：解码板支持IPC/NVR等网络源解码，支持H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式 |  |
|  |  |  | 5、业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数11，混插槽位数10,特殊槽位1（支持资源板和输出板） |  |
|  |  |  | 6、信号采样质量：YUV444 |  |
|  |  |  | 7、开窗数量：16 |  |
|  |  |  | 8、电视墙规模：40 |  |
|  |  |  | 9、单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 |  |
|  |  |  | 10、支持GB/T 28181-2022技术要求， |  |
|  |  |  | 11、支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙， |  |
|  |  |  | 2、12、支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms |  |
|  |  |  | 13、支持音视频绑定/解绑；单墙支持绑定/解绑1路音频输出；可通过矩阵界面切换音频输入、输出对应关系，可自定义编辑音频输入、输出名称，名称支持64个英文字符或32个中文字符，可编辑是否在矩阵界面中展示音频输入、输出，支持查看输入输出对应关系；同一输入可关联多个输出；支持一键解除所有音频输入、输出对应关系 |  |
|  |  |  | - 要求设备支持解码能力，支持不低于24路1080P30的输出，支持不低于解码3200W像素点。 |  |
| 3 | 编辑控制软件 |  | 1、播控主机管理支持添加、删除、编辑、同步的操作，可以更新播控主机文件、控制播控主机开机、关机、重启等操作； |  |
|  |  |  | 2、播控大屏管理：支持单机播控大屏、多主机播控大屏、会议平板的配置，设置音频输出、LED控制组关联、关联配电柜； |  |
|  |  |  | 3、播控大屏控制：支持添加、修改、删除图层、重新下发图层、锁定图层等操作，可以设置画布布局模板、添加/删除窗口、设置窗口对齐方式、窗口层级等。支持窗口窗口内容的属性；支持设置图层播放预案、设置播放时间轴等功能。 |  |
|  |  |  | 4、远程控制应用可以将播控大屏的画面同步到网页端/PC客户端/平板端，实现播控大屏画面回显，并且可以远程控制播控大屏上的内容，实现反向控制。 |  |
|  |  |  | 5、系统支持网页、客户端、APP三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面； |  |
|  |  |  | 6、支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；在远程操控中，如果有多个桌面，可以切换桌面，可以设置抓屏区域的分辨率，包含远程分辨率、本机分辨率，可以设置编码分辨率，包含704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以触发系统快捷键，包含Win、Win+D、任务管理器，重启程序等。 |  |
|  |  |  | 7、支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。 |  |
|  |  |  | 8、系统具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统； |  |
|  |  |  | 9、支持对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控； |  |
| 4 | 配电箱 |  | 1、产品要求：15KW |  |
|  |  |  | 2、为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 |  |
|  |  |  | 3、通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 |  |
|  |  |  | 4、同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 |  |
| 5 | 屏幕钢结构 |  | 根据现场情况定制钢结构 |  |
| 6 | 大屏播控专用控制终端 |  | 大屏播控专用控制终端与LED显示单元配套； |  |
|  |  |  | 1、具备视频源切换功能，能够将多个输入源切换到一个输出源上，实现多种显示设备之间的共享； |  |
|  |  |  | 2、控制多个大屏幕的显示内容和布局，并支持多种显示模式，如画中画、滚动、分屏等，可以根据需求进行预约、定时开关机、节能等功能； |  |
|  |  |  | 3、可以将多种类型的视频信号进行编解码、转换和处理，使得输出信号更加清晰、稳定和高品质； |  |
| 7 | 无线投屏器 |  | 1.发射端/接收端均采用HDMI接口，点对点连接，使用时无需设置、无需网络、无需驱动，连接后即可快速投屏简单方便，办公快人一步； |  |
|  |  |  | 2.采用5G传输协议，信号增强，在视频投屏和画面投屏过程中更加流畅稳定，告别卡顿、延迟、闪屏等问题； |  |
|  |  |  | 3.配备HDMI/VGA双视频接口，带3.5mm音视接口，支持外接音频设备； |  |
| 8 | 会议阵列音柱 |  | 1.采用≥4只3寸全频喇叭单元组成； |  |
|  |  |  | 2.饱满的人声中频表现，通透清晰的高频细节让每一个聆听者都能享受到最佳的音质效果； |  |
|  |  |  | 3.采用独特声柱扩声技术理念，使其能产生更加均匀的声压级与更大的覆盖面积（水平覆盖角度≥160°），这样能有效减小听音盲区，让每一个角落都能清楚听清演唱的声音； |  |
|  |  |  | 4.外壳使用一体成型铝合金外壳技术让外观更结实和大方； |  |
|  |  |  | 5.阻抗：4Ω，额定功率≥120W，峰值功率≥320W； |  |
|  |  |  | 6.频响≥110Hz-20KHz； |  |
| 9 | 数字功放 |  | 1.设备采用≤1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点； |  |
|  |  |  | 2.采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点； |  |
|  |  |  | 3.拥有出色的技术指标，特别针对低阻抗、大电流工作情况下的功率放大技术，令功放拥有超过≥95%的效率和出色的稳定性； |  |
|  |  |  | 4.采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，不会继续增大，恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高； |  |
|  |  |  | 5.具有恒温智能温度调节电路，配上高密度铝材散热器，能轻易的把机器工作温度降到最底，保证机器的高稳定性； |  |
|  |  |  | 6.1.输出功率：立体声功率8Ω≥200W×4，立体声功率4Ω≥300W×4，桥接8Ω≥600W×2； |  |
|  |  |  | 7.音频输入≥4路XLR卡侬母接口，输出接口≥4路欧姆接口； |  |
| 10 | 调音台 |  | 1.≥8路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容≥8路6.35mm非平衡输入；≥1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备； |  |
|  |  |  | 2.≥4组母线（立体声+两编组）输出，≥2路AUX辅助输出；≥1路监听输出，≥1路录音输出； |  |
|  |  |  | 3.高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； |  |
|  |  |  | 4.≥2组AUX辅助输出，AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后； |  |
|  |  |  | 5.内置≥24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类； |  |
|  |  |  | 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； |  |
|  |  |  | 7.MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接； |  |
| 11 | 音频处理器 |  | 1.≥4路平衡式话筒/线路，≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |  |
|  |  |  | 2.每一路均具有48V幻象电源开关。 |  |
|  |  |  | 3.MIC灵敏度具有0-40db共≥9级灵敏度可调；全功能矩阵混音，直观的信号路由表，交叉点可控的电平。 |  |
|  |  |  | 4.内置自适应反馈消除AFC，并且能分两个等级，不少于15个啸叫抑制点。 |  |
|  |  |  | 5.内置自动混音功能，能够很好解决会议中的“话语权”问题。 |  |
|  |  |  | 6.支持定时开关机功能，支持每天20组定时开关设置，带程序记忆，一次设置，长期循环。（提供第三方权威检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证） |  |
|  |  |  | 7.支持数字指向性可变技术，使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整指向性，从而达到一个最佳拾音效果，支持5种模式：全指向性、心形指向性、超心型指向性、锐心形指向性、8字型指向性等。（提供第三方权威检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证） |  |
| 12 | 高效抑制处理器 |  | 1.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用； |  |
|  |  |  | 2.自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度≥9-18dB； |  |
|  |  |  | 3.采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试； |  |
|  |  |  | 4.接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象； |  |
|  |  |  | 5.平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便； |  |
|  |  |  | 6.输入接口：≥2路卡侬XLR平衡输入（支持幻象48V供电）、≥2路6.35mm大二芯非平衡输入； |  |
|  |  |  | 7.输出接口：≥1路卡侬XLR平衡输出，≥1路6.35mm大二芯非平衡输出； |  |
| 13 | 电源时序器 |  | 1.WiFi智能电源管理器，WIFI传输距离30m无遮挡，手机APP远程控制，8路可控输出,一台手机可以管理多台设备。（提供第三方权威检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证） |  |
|  |  |  | 2.内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带有过压保护，过流保护，欠压保护。（提供第三方权威检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证） |  |
|  |  |  | 3.支持电压保护：过压保护从130V-500V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 |  |
|  |  |  | 4.支持欠压保护：欠压保护从90V-250V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 |  |
|  |  |  | 5.支持电流保护：过流保护从1A-50A均可设置，当电流超过设定值自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 |  |
|  |  |  | 6.支持一键配网：在同一WiFi局域网下即可通过APP配网,匹配完成后自动连接网络。 |  |
|  |  |  | 7.支持中控系统：支持485/232通讯接口，波特率可设置。 |  |
|  |  |  | 8.支持掉电记忆：当设备突然断电数据自动储存。 |  |
|  |  |  | 9.支持循环定制开关，定时可以自定义添加删除，支持95个定时任务。（提供第三方权威检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证） |  |
|  |  |  | 10.支持上电自启：当设备设定开启上电自启后，每次设备通电会开启所有设备通道。 |  |
|  |  |  | 11.支持通道开关机延时设置：每路可单独设置开关机延时1-999秒。 |  |
|  |  |  | 12.支持联机：RS232联机最长距离10米。 |  |
| 14 | 升降式会议话筒 |  | 功能特点： |  |
|  |  |  | 1.符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，一体式升降嵌入式设计，采用简洁的合金单元面板，外形美观时尚； |  |
|  |  |  | 2.采用8芯带屏蔽DIN线材，能有效防止电磁波对线材的干扰，支持热拔插； |  |
|  |  |  | 3.采用单一高指向性电容麦克风，确保拾音距离及声音质量； |  |
|  |  |  | 4.采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电； |  |
|  |  |  | 5.可插拔式鹅颈话筒带红色发言指示光环，内置海绵头咪杆，不惧海绵头脱落； |  |
|  |  |  | 6.话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电； |  |
|  |  |  | 7.支持第三方中控实现视频跟踪； |  |
|  |  |  | 8.主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能； |  |
|  |  |  | 9.支持发言系统咪杆升降,带自动扶正功能.； |  |
|  |  |  | 产品参数： |  |
|  |  |  | 1.麦克风类型：单指向性电容麦克风 |  |
|  |  |  | 2.电源：话筒DC24V主机供电、升降AC220V |  |
|  |  |  | 3.灵敏度：≥-47dB |  |
|  |  |  | 4.信噪比：≥65dB |  |
|  |  |  | 5.频率响应：100-20KHZ |  |
|  |  |  | 6.咪杆长度：≥420mm |  |
|  |  |  | 7.控制方式：按键、无线遥控、RS232/RS485 |  |
|  |  |  | 8.面板尺寸：≥173×70×3mm |  |
|  |  |  | 9.机箱尺寸：≥160×60×670mm |  |
|  |  |  | 10.开孔尺寸：≥161×61mm |  |
|  |  |  | 11.沉台尺寸：≥174×71×3mm |  |
| 15 | 数字会议控制主机 |  | 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准，会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入1000台会议单元； |  |
|  |  |  | 2.前面板配置有3.5寸LCD彩色液晶显示屏，内置控制菜单，可控制会议主机相关功能操作。 |  |
|  |  |  | 3.前面板配置有USB现场录音接口，具有开启录音和停止录音按键，接入U盘后开启录音功能自动生成MP3格式文件并保存，最大可支持16G的U盘； |  |
|  |  |  | 4.采用完全数字化传输与处理技术，一根CAT5e网线手拉手连接，最多可传输64路音频及各类信息； |  |
|  |  |  | 5.高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率。 |  |
|  |  |  | 6.手拉手环路网络连接，系统更可靠，系统更可靠,替换和一个单元或线出现故障,不会影响系统其他单元正常工作。 |  |
| 16 | 会议专用线 |  | 1.用于会议主机、扩展主机或会议发言单元之间的延长连接； |  |
|  |  |  | 2.具有20米规格； |  |
|  |  |  | 3.会议专用电缆，并有一公一母接口； |  |
| 17 | 高级可编程控制主机 |  | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态； |  |
|  |  |  | 2.采用CortexARM架构微处理器，处理速度≥2.0GHz,内置≥2GDDR3SDRAM，≥16GEMMCFLASH的存储器； |  |
|  |  |  | 3.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址； |  |
|  |  |  | 4.红外宽兼容频谱算法，能识别不同长短红外代码，更加方便控制不同红外设备； |  |
|  |  |  | 5.具有≥8路串口控制接口，支持RS-232/RS-485/RS-422三种控制协议； |  |
|  |  |  | 6.具有≥8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO接口； |  |
|  |  |  | 7.具有≥8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备； |  |
|  |  |  | 8.前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备≥8路RS232/485/422通讯指示灯，≥8路红外数据通讯指示灯； |  |
|  |  |  | 9.支持CT-NET，CT-LINK，TCP/UDP，Modbus多种网络通讯方式；也可扩展连接模块支持DMX512协议、Zigbee协议、射频协议； |  |
|  |  |  | 10.支持USB2.0接口，可上传或下载程序； |  |
|  |  |  | 11.具有≥2个RJ45接口，支持TCP/UDP网络控制协议，大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序； |  |
|  |  |  | 12.支持多台IOS平台、安卓、鸿蒙平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯，具备pc端触控软件； |  |
|  |  |  | 13.支持多媒体电脑控制，远程网络唤醒或关机，可以控制视频播放暂停、音量大小、PPT演讲翻页等等； |  |
|  |  |  | 14.支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。 |  |
|  |  |  | 15.主机具备≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接≥256个网络设备； |  |
|  |  |  | 16.支持语音口令控制，支持智能语音口令控制灯光、窗帘、音视频的切换功能，实现人机语音智能互动； |  |
|  |  |  | 17.远程集中智能管控，系统可跨网络通讯，可控制≥1000台网络设备； |  |
|  |  |  | 18.可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态；可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5； |  |
|  |  |  | 19.支持设置密码权限，不同的密码登录不同的界面； |  |
|  |  |  | 20.支持对播放视频内容上一个、下一个切换控制，并可进行常规的一些设置如打开视频、全屏、宽高比、播放菜单及关闭功能设置，提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证参数。 |  |
|  |  |  | 21.支持播放、停止、暂停、快进、快退、音量增加、音量减少、静音、单循环、不循环、全部循环等按键设置，提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证参数。 |  |
|  |  |  | 22.支持在局域网多屏幕、多电脑统一可视化信号源管控。提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证参数。 |  |
|  |  |  | 20.支持在播放的内容添加时间标签，通过UDP、串口方式网络传输，无缝对接全媒体融合视音频系统。提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证参数。 |  |
| 18 | 平板电脑 |  | 1、国产处理芯片≥8核，≥12线程； |  |
|  |  |  | 2、屏幕尺寸≥10.1英寸，WIFI版 |  |
|  |  |  | 3、屏幕分辨率≥1920×1200 |  |
|  |  |  | 4、运行内存：≥4G |  |
|  |  |  | 5、存储内存：≥64G |  |
| 19 | 无线路由器 |  | 1、无线标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |  |
|  |  |  | 2、无线吵碧速率：≥7141Mbps |  |
|  |  |  | 3、工作频段：≥2.4GHz，5GHz |  |
|  |  |  | 4、双频并发：2.4GHz频段：1376Mbps，5GHz频段：5765Mbps |  |
| 20 | 视频会议终端（含摄像机） |  | 1、视频通讯应用终端，分体式设计，具有强大的音视频处理能力，便捷的操作方式，丰富的音视频接口，具备2路HDMI输入，2路HDMI输出，支持H.264视频格式编解码，支持AAC音频格式的解码；具备2台显示设备独立画面输出能力；支持1/4/9/16多画面合屏显示模式。 |  |
|  |  |  | 2、视频输入输出：2×HDMI Input、2×HDMI Output |  |
|  |  |  | 3、音频输入输出：1×Line Input、2×MIC卡侬 Input、2×HDMI内嵌输入、1×Line Output、2×HDMI内嵌输出 |  |
|  |  |  | 以太网接口：2×RJ45 10/100/1000Mbit/s自适应网络接口 |  |
|  |  |  | 4、高清会议摄像头PTZ高清摄像，1080P60fps视频输出，20倍光学变焦，12倍数字变焦，有效像素：≥200万。 |  |
|  |  |  | 5、注：包5年专线费用。 |  |
| 21 | 会议云台摄像头 |  | 1.高清摄像机具备12倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 |  |
|  |  |  | 2.具备1路HDMI输出接口、1路3G-SDI输出接口、1路USB3.0输出接口，支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 |  |
|  |  |  | 3.支持RS232和RS485串口远程对摄像机进行控制。支持多达255个预置位。支持PoE供电。 |  |
|  |  |  | 4.内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 |  |
| 22 | 千兆交换机 |  | 1. 接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口 |  |
|  |  |  | 2. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥78Mpps |  |
| 23 | 网络机柜 |  | 32U高，600×600×1600mm，前玻璃门后钢板门，配1块层板，2只风扇，1条8位PDU。 |  |
| 24 | 会议多媒体信息插座 |  | 隐藏式信息盒，根据需求定制接口 |  |
| 25 | UPS主机6KVA |  | 6KVA智能型在线式 |  |
|  |  |  | 1、输入电压范围：100-288V； |  |
|  |  |  | 2、输入频率范围：40Hz-70Hz； |  |
|  |  |  | 3、额定功率≥5.4KW； |  |
|  |  |  | 4、过载能力≥125%，10mins； |  |
|  |  |  | 5、额定电压：220/230/240V |  |
|  |  |  | 6、输出频率范围：50±0.2%Hz |  |
|  |  |  | 7、噪音值(dBA)<51 |  |
| 26 | 6KVA UPS输入输出线 |  | 定制 |  |
| 27 | UPS主机3KVA |  | 3KVA智能型在线式 |  |
|  |  |  | 1、额定功率≥3KW |  |
|  |  |  | 2、输入电压范围：120-276V |  |
|  |  |  | 3、输入频率范围：45-55Hz |  |
|  |  |  | 4、输出电压范围：220±3%V |  |
|  |  |  | 5、输出频率范围：50±0.2%Hz |  |
|  |  |  | 6、噪音值(dBA)<51 |  |
| 28 | 3KVA UPS输入输出线 |  | 定制 |  |
| 29 | 点型光电感烟火灾探测器 |  |  |  |
|  |  |  | 1、总线工作电压：DC24V脉动电压 |  |
|  |  |  | 2、风 速：＜5m/s |  |
|  |  |  | 3、报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮 |  |
|  |  |  | 4、外壳防护等级：IP30 |  |
|  |  |  | 5、执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 |  |
|  |  |  | 6、监视电流：＜0.35mA |  |
|  |  |  | 7、报警电流：＜0.8mA |  |
|  |  |  | 8、保护面积：≥60 m2 |  |
| 30 | 强切开关柜 |  | 包含蓄电池充放电自动预警控制柜、电池分路空开、连接铜排，配合蓄电池监控系统，含蓄电池组温度传感器、烟雾传感器、氢气传感器，蓄电池组消防强切开关1套含开关量输出、开关电源模块1套，声光报警1套。要求实现功能：通过实时监测电池架内的温感和烟感，能够在侦测到单节蓄电池出现故障或温度和烟雾传感器触发后，瞬时断开电池汇流柜分组开关，同时声光报警，报警信息第一时间发送至机房管理人员手机。 |  |
| 31 | 蓄电池 |  | 1、额定电压：不小于12V |  |
|  |  |  | 2、额定容量：不小于100 AH（10HR） |  |
|  |  |  | 3、设计浮充寿命：不低于8-10年 |  |
|  |  |  | 4、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 |  |
|  |  |  | 5、结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 |  |
|  |  |  | 6、阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 |  |
|  |  |  | 7、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 |  |
|  |  |  | 8、大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 |  |
|  |  |  | 9、容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 |  |
|  |  |  | 10、密封反应效率：密封反应效率≥95% |  |
|  |  |  | 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A 电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 |  |
|  |  |  | 12、安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。 |  |
| 32 | A32电池箱 |  | 可放32块100AH蓄电池自带空开 |  |
|  |  |  | 1、线缆选型：配不小于10平方线缆电池柜，含线材。 |  |
|  |  |  | 2、标配隔离开关满足>8500 次空载和>1500 次带载操作； |  |
|  |  |  | 3、 配备 63A/125A 直流断路器，杜绝电池过流短路风险。 |  |
| 33 | A16电池箱 |  | 可放16块100AH蓄电池自带空开 |  |
|  |  |  | 1、线缆选型：配不小于10平方线缆电池柜，含线材。 |  |
|  |  |  | 2、标配隔离开关满足>8500 次空载和>1500 次带载操作； |  |
|  |  |  | 3、配备 63A/125A 直流断路器，杜绝电池过流短路风险。 |  |
| 34 | 16节汇流柜 |  | 1、额定工作电压(V):≥415V ； |  |
|  |  |  | 2、额定绝缘电压(V):≥690V ； |  |
|  |  |  | 3、额定频率(Hz)：≥50； |  |
|  |  |  | 4、母线额定工作电流（A）:≥800A； |  |
|  |  |  | 5、工频耐受电压1分钟(V):≥2500V ； |  |
|  |  |  | 6、IP等级：≥IP65； |  |
|  |  |  | 7、支持16节电池汇流。 |  |
| 35 | 32节汇流柜 |  | 1、额定工作电压(V):≥415V ； |  |
|  |  |  | 2、额定绝缘电压(V):≥690V ； |  |
|  |  |  | 3、额定频率(Hz)：≥50； |  |
|  |  |  | 4、母线额定工作电流（A）:≥800A； |  |
|  |  |  | 5、工频耐受电压1分钟(V):≥2500V ； |  |
|  |  |  | 6、IP等级：≥IP65； |  |
|  |  |  | 7、支持32节电池汇流。 |  |
| 36 | 门禁 |  | 机房门口门禁（门禁卡方式）+门磁 |  |
| 37 | 24口交换机 |  | 1.接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口； |  |
|  |  |  | 2. 性能：交换容量≥192Gbps；转发性能≥42Mpps。 |  |
| 38 | 网络安全设备 |  | 1、吞吐量≥500Mbps，内存≥16G，硬盘容量≥4T；设备接口≥6个千兆电口、2个万兆光口。 |  |
|  |  |  | 2、支持通过内置的 Cmd_inject、Dir_travel、Http_method、 |  |
|  |  |  | SQL_PA、Web_vuln_AFT、WebShell、XSS、XXE、代码注入、反序列化、信息泄露等语法分析进行高级威胁检测。 |  |
|  |  |  | 3、支持综合安全风险、主机安全风险、脆弱性感知、外部感知、工单、摘要、处置报告多种方式呈现，可快速生成月度、季度、年度PPT报表，摘要报告支持PPT格式导出； |  |
|  |  |  | 4、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务资质，提供有效证书复印件。 |  |
|  |  |  | 5、支持对隐蔽隧道的告警做专项性分析，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件，提供截图证明。 |  |
| 39 | POE交换机 |  | L2以太网交换机主机 |  |
|  |  |  | 1、支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口； |  |
|  |  |  | 2、支持4个GE Combo口,支持AC |  |
| 40 | 42机柜 |  | 42U机柜 |  |
| 41 | 线材及配件 |  | 提供满足会议室设计需求的大屏电缆线，机柜电缆线，音箱线，音频线，网线，多媒体信息盒信号线、电源线，2口信息面板以及5孔插座面板等。 |  |
|  |  |  | 1.音频跳线，卡侬公母接头，6.35音频头，3.5音频头、莲花头、音频转接头等； |  |
|  |  |  | 2.配套音频隔离器、扎带、胶布、标签等辅材。 |  |
| 42 | 设备调试 |  | 针对会议室的设备按照施工规范进行安装； |  |
|  |  |  | 对各个系统进行集成调试，满足会商使用需求。 |  |
| 二、县级指挥中心指挥调度音视频等信息化基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 云和县 |  |  |  |
| （1） | 室内LED显示单元 | ▲1、像素间距：≤1.25mm，显示尺寸：≥4.8M×2.025M； |  |  |
|  |  | 2、封装类型：倒装COB共阴； |  |  |
|  |  | 3、箱体类型：压铸铝箱体 |  |  |
|  |  | 4、箱体参数：尺寸≥600×337.5mm；分辨率≥480×270dots或 尺寸≥600×675mm；分辨率≥480×540dots |  |  |
|  |  | 5、像素密度：640000 dots/m² |  |  |
|  |  | 6、光学参数：灰度等级≥8192 levels per color；颜色＞5497亿；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%； |  |  |
|  |  | 7、电气参数：输入电源AC110~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤305 W/m²；输入功率(典型值)≤100 W/m² |  |  |
|  |  | 8、环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH |  |  |
|  |  | 9、维护方式：前维护 |  |  |
| （2） | 视频发送盒 | 1、支持DP1.4、HDMI2.0、DVI、VGA、USB多种类型视频接入，支持4K@60信号采集，支持最大宽度8190像素，最大高度4320像素 |  |  |
|  |  | 2、具备8个千兆网口输出，最大带载520万像素，支持最大宽度8190像素，最大高度4320像素 |  |  |
|  |  | 3、支持前面板旋钮按键、蓝牙遥控、客户端共3种人机交互操控方式 |  |  |
|  |  | 4、具备多媒体功能，支持U盘播放视频、图片 |  |  |
|  |  | 5、支持按键一键切换信号源，一键实现全屏缩放和点对点模式切换 |  |  |
|  |  | 6、亮度可通过旋钮调节，实时生效，简化现场操控 |  |  |
|  |  | 7、支持遥控切换信号，画质调整，比如亮度、画面模式、对比度、色彩等 |  |  |
|  |  | 8、支持多图层，左右屏、左右辅助屏、上下屏、画中画、跑马屏、OSD |  |  |
|  |  | 9、支持多设备间同步 |  |  |
|  |  | 10、支持智能除湿，客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升；除湿过程具有提示语；支持设置除湿间隔，支持手动和自动模式。以此提升LED灯珠使用寿命 |  |  |
|  |  | 11、支持智能护眼，减少LED对人眼的伤害 |  |  |
|  |  | 12、支持智能熄屏，无人场景下自动调低亮度或者黑屏，节能降耗； |  |  |
|  |  | 13、支持自动黑屏，无视频信号源输入时自动黑屏，节能降耗； |  |  |
|  |  | 14、支持自动倍帧，输入30Hz，倍帧到60Hz |  |  |
|  |  | 15、支持通过网络统一配置、管理 |  |  |
|  |  | 16、1U标准机架设计，独立供电，高集成度，节省机柜空间 |  |  |
|  |  | 17、保障系统兼容稳定性 |  |  |
| （3） | 主动电路防护系统 | 1.采用高性能微控制器主控芯片； |  |  |
|  |  | 2.设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，减少故障点。设备尺寸≦300×400×150(mm)，壁挂式安装，电源输入AC380V； |  |  |
|  |  | 3.设备标配网络防雷接口≧2路、RS485接口≧4路、漏电监测接口≧4路、USB接口≧2路、HDMI接口≧1路、开关量输入接口≧2路、电源输出接口≧2路16A国标插座；（提供产品完整实物的清晰照片） |  |  |
|  |  | 4.通讯方式至少支持4G、WIFI、RJ45； |  |  |
|  |  | 5.支持防雷击防浪涌功能，最大放电电流Imax(8/20μs)≧40kA，电压保护水平Up≦1.7kV，限制电压Ures(5kA) ≦1.2kV；支持电流、电压、功率、断电、接地通断监测功能；（提供第三方权威机构CNAS和CMA标志检测报告佐证参数） |  |  |
|  |  | 6.设备标配≧7寸触摸显示屏，可显示监测指标信息，可通过手机扫描屏显电子二维码进行关注、查询、故障报修；（提供第三方权威机构CNAS和CMA标志检测报告佐证参数） |  |  |
|  |  | 7.设备内置告警扬声器≧1个，具有系统、网络、入网状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信告警、管理平台告警；（提供第三方权威机构CNAS和CMA标志检测报告佐证参数） |  |  |
|  |  | 8.管理方式支持Web管理； |  |  |
|  |  | 9.内置时钟和存储； |  |  |
|  |  | 10.提供云管理平台，平台支持远程监控、管理、运维； |  |  |
|  |  | 11.云管理平台支持对监测指标实时查询、数据云存储、备份、数据分析、GIS地图展示、多级用户权限管理； |  |  |
|  |  | 12.提供至少三年的软硬件保修服务，包含至少三年的云管理平台使用授权和4G卡流量费， |  |  |
| （4） | 智能配电箱 | 1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等； |  |  |
|  |  | 2、含具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 ； |  |  |
|  |  | 3、有三相电源指示灯\大屏供电运行灯\智能按钮\380V进线\出线12路220V； |  |  |
| （5） | 大屏播控专用控制终端 | 大屏播控专用控制终端与LED显示单元配套； |  |  |
|  |  | 1、具备视频源切换功能，能够将多个输入源切换到一个输出源上，实现多种显示设备之间的共享； |  |  |
|  |  | 2、控制多个大屏幕的显示内容和布局，并支持多种显示模式，如画中画、滚动、分屏等，可以根据需求进行预约、定时开关机、节能等功能； |  |  |
|  |  | 3、可以将多种类型的视频信号进行编解码、转换和处理，使得输出信号更加清晰、稳定和高品质。 |  |  |
| （6） | 钢结构支架 | 钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准 |  |  |
| （7） | 坐席编码节点 | 1.系统采用全分布式架构， 支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换， 可通过交换机级联方式进行系统扩容； 系统中各个节点采用嵌入式 Soc 架构和高性能 FPGA 处理芯片，非 X86 平台， 无内置操作系统， 当任何一个节点出现故障(如断电)时， 不影响整套系统的正常运行和使用。 |  |  |
|  |  | 2.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC、网关、掩码等。 |  |  |
|  |  | 3.支持传输嵌入式音频和模拟音频； 支持音频加嵌和解嵌传输， 支持音频解嵌本地环出、 支持音频的开启和关闭、 支持音量调节； 支持音频双向传输， 既能从编码传输到解码， 也能从解码传输到编码； 支持音频独立传输、 支持音视频同步传输和异步传输 |  |  |
|  |  | 4.节点的平衡音频输出信号和控制的信号统一为 1 个14 口的凤凰端子接口， 控制信号包含 1 路双向串口、2 路继电器接口、 1 路电平输入接口 |  |  |
|  |  | 5.最大支持3840×2160分辨率信号源的编码，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 |  |  |
|  |  | 6.为保证信息安全不泄露，系统应至少满足身份鉴别、访问控制、审计等要求；（需提供国家级第三方有资质检测认证机构出具的安全测试报告复印件佐证参数） |  |  |
|  |  | 7.节点支持 USB type-A和typeB接口，完成键鼠传输；编码节点支持通过 USB type-A和 type-B接口同时连接，实现键鼠数据传输备份功能。 |  |  |
|  |  | 8.支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i; 1920x1080@50i；向下兼容。 |  |  |
|  |  | 9.浅压缩码流可设置为300Mbps～10Gbps。信号源自身图像从简单到复杂的过程中，不会出现无呼吸效应（视频源自身变化过程中，无画面由模糊逐渐转为清晰的过程） |  |  |
|  |  | 10.支持批量控制编解码节点指示灯闪烁，当需要确定某路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。 |  |  |
|  |  | 11.MTBF实测≥150000h， |  |  |
| （8） | 编码软件 | 配合节点编码使用 |  |  |
| （9） | 坐席解码节点 | 1.支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换， 可通过交换机级联方式进行系统扩容； 系统采用嵌入式 Soc 架构和高性能 FPGA 处理芯片，非 X86 平台， 无内置操作系统， 当任何一个节点出现故障(如断电)时， 不影响整套系统的正常运行和使用。 |  |  |
|  |  | 2.支持批量控制节点指示灯闪烁，当需要确定某节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。 |  |  |
|  |  | 3.支持3840×2160分辨率信号的输出，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 |  |  |
|  |  | 4.前面板支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。提供投标产品实物照片 |  |  |
|  |  | 5.平衡音频输出信号和控制的信号统一为 1 个14 口的凤凰端子接口， 控制信号包含 1 路双向串口、2 路继电器接口、 1 路电平输入接口。 |  |  |
|  |  | 6.支持鼠标在OSD 菜单和显示内容之间进行平滑衔接。对输入信号源的画面图像进行实时预览；OSD菜单支持显示各信号源在线状态及键鼠连接状态；支持信号源搜索以及信号源收藏。 |  |  |
|  |  | 7.支持对每个屏幕/每个分割的画面进行锁定，可锁定视频单独切换音频， 也可锁定音频单独切换视频。 |  |  |
|  |  | 8.支持多种采样率的数字音频采集和编码， 包含16KHz、 32KHz、 44.1KHz、 48KHz、 64KHz、 88.2KHz、96KHz、 176.4KHz、 128KHz、 192KHz； 支持设置G.711、 PCM、 AAC 音频压缩编码和解码传输， 也支持设置无压缩音频传输。 |  |  |
|  |  | 9.支持USB设备接入状态指示，当有鼠标、键盘USB设备接入时，在软件上可显示鼠标键盘的接入状态。 |  |  |
|  |  | 10.OSD 菜单支持一键返回本机， 可以快速切换到用户自己的常用主机或者专属业务主机上， 同时其他用户无坐席权限， 避免竞争和冲突。 |  |  |
|  |  | 11.可通过OSD菜单为不同的坐席设置不同的鼠标加速和DPI,DPI设置范围1-100。 |  |  |
|  |  | 12.各操作席位可自主同步观看重要视频信息，且观看数量无限制；坐席支持跟随其他坐席的信号源，支持坐席屏幕的信号源调用，支持坐席布局模式变化。 |  |  |
|  |  | 13.席位OSD界面支持对输入信号源的画面图像进行实时预览，支持60帧OSD预监。 |  |  |
|  |  | 14.系统在无需额外插件下， 可支持单个用户进行短消息发送和交互， 支持多用户和分组的短消息群发。 |  |  |
|  |  | 15.MTBF实测≥150000h， |  |  |
| （10） | 坐席软件 | 配合坐席解码使用 |  |  |
| （11） | 标准型拼接解码节点 | 1.支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换， 可通过交换机级联方式进行系统扩容； 系统采用嵌入式 Soc 架构和高性能 FPGA 处理芯片，非 X86 平台，无内置操作系统，当任何一个节点出现故障(如断电)时， 不影响整套系统的正常运行和使用。 |  |  |
|  |  | 2.平衡音频输出信号和控制的信号统一为1个14口的凤凰端子接口，控制信号包含1路双向串口、2路继电器接口、1路电平输入接口。 |  |  |
|  |  | 3.前面板支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。提供投标产品实物照片 |  |  |
|  |  | 4.支持3840×2160分辨率信号的输出，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 |  |  |
|  |  | 5.信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放；支持在多个屏幕上开窗；支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动；支持通过窗口叠加实现画中画显示。 |  |  |
|  |  | 6.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源，单个屏组可容纳100个屏幕数量。 |  |  |
|  |  | 7.支持多种采样率的数字音频采集和编码，包含16KHz、 32KHz、 44.1KHz、 48KHz、 64KHz、 88.2KHz、96KHz、 176.4KHz、 128KHz、 192KHz； 支持设置 PCM 音频压缩编码和解码传输，也支持设置无压缩音频传输。 |  |  |
|  |  | 8.可通过拼接输出板卡将不同信号源的音视频拼接后输出至大屏,并可控制不同信号源的音频开启/关闭。单屏支持不少于4路混音同时输出。 |  |  |
|  |  | 9.支持双台标设置，可独立设置两个双台标的内容、 字体、字号、背景色，支持像素级调整台标位置和台标的大小；可批量设置台标字体、字号、位置、大小，可批量同步信号源名称到台标内容，提高台标设置和维护效率。 |  |  |
|  |  | 10.系统支持信号源裁剪功能； 可通过鼠标拖拽进行信号裁剪区域选择系统支持信号源裁剪功能； 可通过鼠标拖拽进行信号裁剪区域选择。 |  |  |
|  |  | 11.支持设置拼缝补偿，支持通过后台以像素为单位进行横向及纵向边沿像素设置；拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个节点间帧同步信号差值小于10us。 |  |  |
|  |  | 12.支持图形工作站多头显卡的多路视频信号进行绑定，实现多头显卡多路输出统一编组，多路信号一键在大屏上联动开窗，画面同步，不撕裂，不卡顿。 |  |  |
|  |  | 13.MTBF实测≥150000h， |  |  |
| （12） | 拼接软件 | 配合拼接解码使用 |  |  |
| （13） | 预监服务节点 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 |  |  |
|  |  | 2.具备7×24小时长时间连续开机工作的能力。 |  |  |
|  |  | 3.支持对所有输入信号进行预览，实时查看输入信号状态。 |  |  |
|  |  | 4.支持通过浏览器直接访问网页的方式登录软件进行可视化管理，支持在控制软件上对所有输入信号进行预览，实时查看输入信号状态。 |  |  |
|  |  | 5.支持信号源预览，信号源预览画面帧率不少于60Hz。 |  |  |
| （14） | 回显软件 | 配合控制端回显使用 |  |  |
| （15） | 可视化综合管控平台 | 1.支持主备切换，主服务器宕机后无需任何操作，可自动切换至备服务器，两台服务器热备份运行，任何一台服务器故障均不影响管理整体平台的正常工作； IP化显控系统中的主备用服务器都宕机后，当前的已开展的视频切换业务能保持不中断。 |  |  |
|  |  | 2. 可通过Web浏览器方式进行参数配置，可以设置TCP功能、UDP功能、HTTP功能，环境控制功能、串口设备。 |  |  |
|  |  | 3.支持时统对接，可实时动态显示日期和时间且格式可选，时间来源可以是本地也可以从远程服务器获取。 |  |  |
|  |  | 4.支持画面实时软回显及实时硬回显，画面回显：设置4套画面回显系统，可分别部署在四个不同场所，用于重要方向推送画面的回显监视 |  |  |
|  |  | 5.支持自动搜索显控系统中设备，可对接入系统的设备进行注册添加。 |  |  |
|  |  | 6.支持1+N云化部署、本地单机部署、双机热备部署、集群部署等部署方式；综合管理设备为中心管理节点，提供功能设备的服务注册、用户账户管理、权限管理、全网设备管理（成员主机、组网设备）、资源管理等功能；集群部署具备业务负载分担能力，服务器发生宕机后，当前的已开展的视频业务能保持不中断；支持国产自主可控飞腾CPU、国产麒麟操作系统服务器部署；支持接入500台功能性能扩展服务器 |  |  |
|  |  | 7.能按约定协议与显控系统智能管理平台实现显控设备操作状态的实时双向同步，确保双方无差错协同工作。 |  |  |
|  |  | 8.能够自动搜索、注册、添加设定网段内的显控系统设备，支持自定义设备名称，支持导入导出设备配置文件 |  |  |
| （16） | 可视化综合管控控制端软件 | 1.能够对现有系统在一个界面下进行统一控制，实现对显控系统、音频系统、环境灯光系统进行远程控制。 |  |  |
|  |  | 2.支持系统多级互通使用，最大支持10级系统互通，系统内设备支持数据同步，实现音视频资源的共享，系统支持异地获取系统内设备、用户、音视频资源信息；支持建立设备分组，对设备资源进行按需分组。 |  |  |
|  |  | 3.支持部门树的结构，可以更便捷的同用户组织结构形成同步体系，部门、人员、权限合规有序；支持权限精细化管理，可设置权限包括系统菜单、信号源及输出、资源文件及用户权限；支持120级分层权限管控，可设置五种等级用户，可管理跨域用户权限 |  |  |
|  |  | 4.支持系统内用户之间互发即时信息，支持单独发送和群组发送；支持消息历史查看；支持展示全网用户组织架构 |  |  |
|  |  | 5.操作界面支持定制，满足用户快速操作需要，可根据触摸终端和项目情况定制使用终端界面，提供50个行业专用组件。 |  |  |
|  |  | 6.支持添加视频设备、分布式设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP电源控制器。 |  |  |
|  |  | 7.支持摄像机云台控制，可实时监看摄像机信号，支持对前端设备的各种动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍控制、调焦控制、保存调用预置位等功能。 |  |  |
|  |  | 8.支持预案保存以及一键切换场景，实现复杂系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节。支持预案保存调用、一切多、显示切换关系、实时模式、非实时模式、触控切换、鼠标切换。 |  |  |
|  |  | 9.支持在B/S客户端点播画面，支持信号源多级树状结构显示、信号源拼音首字母模糊搜索以及信号源高清预览，支持单画面、4画面、9画面、16画面，支持信号源推送大屏以及推送输出。 |  |  |
|  |  | 10.支持多用户登录，设置不同用户级别:所属部门、用户名、显示名称、密码、PIN码、电话号、邮箱；可对所有用户的操作权限进行分级管理和独立管理，按级别设置信号控制权限，或按用户单独设置信号控制权限，可针对每个信号源或屏幕进行单独权限设置。 |  |  |
|  |  | 11.支持在手机端、PAD端、电脑端，或不同用户使用个性化定制界面。支持不同手机分辨率、不同pad分辨率、不同pc或触摸一体机分辨率界面定制，支持4K操作界面个性化定制。可根据触摸终端和项目情况定制使用终端界面，提供55个行业专用组件。 |  |  |
|  |  | 12.系统支持多用户同时登陆，支持单点登陆模式，用户数量无上限，支持多人协同操作，单个客户端操作，会在其他客户端实时同步显示，确保操作实行性。 |  |  |
| （17） | 6U托架 | 托架容量：可安装8个节点 |  |  |
| （18） | 无线触摸屏 | 1、配置不小于10.95英寸无线触摸屏； |  |  |
|  |  | 2、分辨率：不小于2560 × 1600； |  |  |
|  |  | 3、运行内存（RAM）：不小于6GB ； |  |  |
|  |  | 4、存储容量（ROM）：不小于128GB； |  |  |
|  |  | 5、触摸屏：多点触控，最多支持10点触控； |  |  |
|  |  | 6、WLAN 协议：WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO； |  |  |
|  |  | 7、WLAN 频率：2.4GHz和5GHz。 |  |  |
| （19） | 千兆48网口交换机 | - 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口； - 4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC。 |  |  |
| （20） | 吸顶式无线AP | 无线AP接入点，用于扩展无线范围 双频千兆无线吸顶式AP |  |  |
| （21） | 现场编程 | 专业设备调试及现场编程 |  |  |
| （22） | 无源线阵列音柱 | 1、驱动单元：6 x 3.75"低频单元，4 x 1.2"高音单元; |  |  |
|  |  | 2、频率范围：110 Hz 至 20 kHz(-10dB)； |  |  |
|  |  | 3、指向角度：垂直分布：25°，水平分布：140°； |  |  |
|  |  | 4、灵敏度 (1W/1m)：≥95dB； |  |  |
|  |  | 5、最大输出 (1m)：≥123 dB峰值； |  |  |
|  |  | 6、功率/阻抗：150W 额定功率，375W节目功率，8欧； |  |  |
|  |  | 7、自耦变压器抽头 70V 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W 100V 60W, 30W, 15W, 7.5W |  |  |
|  |  | 8、尺寸 (高 x 宽 x 深)：≥598mm x 135mm x 168mm； |  |  |
|  |  | 音箱单位重量：≤6.76Kg； |  |  |
|  |  | IP防护等级：≥IP54W； |  |  |
| （23） | 数字音频处理器 | 一、输入：输入数量：4路可切换式平衡话筒/线路电平 |  |  |
|  |  | 1、 连接器：3.81mm接线盒 |  |  |
|  |  | 2、标称输入电平：+4dBu线路或-36dBu话筒电平(可选择软件)，20dB空间 |  |  |
|  |  | 3、 话筒前置放大器增益：+40dB |  |  |
|  |  | 4、输入微调：+/-24dB |  |  |
|  |  | 5、最大输入电平：+23dBu |  |  |
|  |  | 6、输入阻抗：>18Ω平衡，>9Ω非平衡，>2Ω带幻象电源 |  |  |
|  |  | 7、共模抑制比：>50dB @ 1kHz，单位增益 |  |  |
|  |  | 8、话筒前置放大器等效输入噪声(EIN)：<-125dBu，22Hz-22kHz，100Ω电源阻抗 |  |  |
|  |  | 9、幻象电源：+20V直流电，每个输入单元最大为20mA |  |  |
|  |  | 二、输出：输出数量：4路可切换式平衡话筒/线路电平 |  |  |
|  |  | 1、连接器：3.81mm接线盒 |  |  |
|  |  | 2、标称输出电平：+4dBu线路电平，20dB头顶空间，非平衡模拟输出不能连接到负输出端，非平衡配置导致输出电平低6dB |  |  |
|  |  | 3、最大输出电平：+24dBu |  |  |
|  |  | 4、输出阻抗：≥200Ω平衡，100Ω非平衡 |  |  |
|  |  | 三、系统： |  |  |
|  |  | 1、采样频率：≥48kHz |  |  |
|  |  | 2、频率响应：20Hz-20kHz，+/-0.5 dB |  |  |
|  |  | 3、动态范围：>110dB(A声压级)，输入到输出 |  |  |
|  |  | 4、总谐波失真+噪声：<-85dB(无负重声压级)，1kHz @ +22dBu，0dB增益 |  |  |
|  |  | 5、交叉通道对讲：<90dB @ 1kHz，典型 |  |  |
|  |  | 6、延迟：<1.6毫秒，输入到输出，所有DSP无效 |  |  |
| （24） | 功放 | 1、H类环形变压器，高保真功率放大器； |  |  |
|  |  | 2、功率：8欧姆 2通道500W；4欧姆 2通道800W；2欧姆 2通道1050W；8欧姆 桥接1600W；4欧姆 桥接2100W |  |  |
|  |  | 3、设有压限保护、直流输出保护、输出短路保护、开机关机防冲击电流保护及温度保护等多种完善保护电路确保音响系统更加安全可靠。 |  |  |
| （25） | 16路数字调音台 | 规格： |  |  |
|  |  | 1、10路单声道话筒/线路输入； |  |  |
|  |  | 2、3个立体声通道，带2段均衡； |  |  |
|  |  | 3、16个内部延时效果； |  |  |
|  |  | 4、Neutrik话筒XLR； |  |  |
|  |  | 5、Neutrik 1/4英寸插座； |  |  |
|  |  | 6、通道断点插入； |  |  |
|  |  | 7、超宽增益范围的“DuoPre”话筒线路输入； |  |  |
|  |  | 8、MusiQ特色3段均衡； |  |  |
|  |  | 9、2个推子前辅助发送； |  |  |
|  |  | 10、1个推子后辅助发送； |  |  |
|  |  | 11、1个内部效果发送； |  |  |
|  |  | 12、静音亮起提示； |  |  |
|  |  | 13、声像调节； |  |  |
|  |  | 14、PFL&峰值预警指示灯； |  |  |
|  |  | 15、ALPS 100mm推子； |  |  |
|  |  | 16、立体声返回&播放； |  |  |
|  |  | 17、所有输入带有电平控制； |  |  |
|  |  | 18、12段条形电平表； |  |  |
|  |  | 19、辅助输出1&2带单声道/立体声功能； |  |  |
|  |  | 20、监听输出部分； |  |  |
|  |  | 21、Alt立体声输出音源； |  |  |
|  |  | 22、可配置的USB立体声音频输入/输出； |  |  |
|  |  | 23、捆绑Cakewalk SONAR X1 LE软件； |  |  |
|  |  | 24、提供机架耳。 |  |  |
| （26） | 电源控制器 | 1、即可控制单个通道操作，也可控制多个通道顺序操作 |  |  |
|  |  | 2、可多台级联； |  |  |
|  |  | 3、最大输入电流：60A,每个通道最大电流为10A； |  |  |
|  |  | 4、具有RS232、RS485和触点控制等多种控制接口； |  |  |
|  |  | 5、可通过软件设置，锁闭和解锁面板按键操作功能； |  |  |
|  |  | 6、通道数：≥8； |  |  |
|  |  | 7、最大输入电流：≥60A； |  |  |
|  |  | 8、控制方式：RS232、RS485、I/O、面板开关； |  |  |
|  |  | 9、供电要求：交流175-245V； |  |  |
|  |  | 10、整机功耗：＜25W； |  |  |
|  |  | 11、外形尺寸（W×D×H)：≥480×215×44mm（含两侧安装把手）； |  |  |
|  |  | 12、使用环境：0-70℃； |  |  |
|  |  | 13、相对湿度：5％到95%； |  |  |
|  |  | 14、电源输入：采用6mm2导线，输出采用合规的五孔电源插座。 |  |  |
| （27） | 会讨主机 | 1、数字会议中控单元，可控制不少于50个代表单元，带USB录音、摄像跟踪、触控技术； |  |  |
|  |  | 2、通过对多个中控单元进行主/副设置，最多可控制150个单元； |  |  |
|  |  | 3、代表单元通过4路总线（4路分支或2路闭合环路）以菊链式连接； |  |  |
|  |  | 4、当采用环路连接时，一旦出现线路故障或由于其他原因引起连接中断，其冗余机制可确保系统继续正常运转； |  |  |
|  |  | 5、XLR平衡输入；RCA非平衡输入；2×RCA非平衡输出； |  |  |
|  |  | 6、若干会议模式可用于会议管理，包括直接发言模式，申请发言模式，一键通话模式，先进先出模式； |  |  |
|  |  | 7、无散热风扇，全静音运行，可安放于靠近主席和代表的位置，无需担心风扇噪音的问题； |  |  |
|  |  | 8、音频质量：≥16 bit； |  |  |
|  |  | 9、数字信号耳机负载阻抗：> 32 ohm < 1k ohm； |  |  |
|  |  | 10、输出功率：≥16.5 mW / 32 ohm； |  |  |
|  |  | 11、尺寸(mm)：300(w), 135(h), 50(d)； |  |  |
|  |  | 12重量(克)：≤750； |  |  |
| （28） | 主席话筒单元 | 1、数字会议主席单元，可拆卸话筒设计，可选30、40、50cm抗GSM手机信号话筒； |  |  |
|  |  | 2、高品质扬声器； |  |  |
|  |  | 3、耳机输出； |  |  |
|  |  | 4、耳机音量调节； |  |  |
|  |  | 5、环路，菊链式连接； |  |  |
|  |  | 6、故障安全冗余技术，隐藏的会议总线连接； |  |  |
|  |  | 7、话筒LED指示光环；双色状态指示灯； |  |  |
|  |  | 8、具有“优先”和“下一个”的选项按钮； |  |  |
|  |  | 9、音频质量： 16 bit数字信号； |  |  |
|  |  | 10、功耗：不小于2W； |  |  |
|  |  | 11、电源：不小于48V, 经Cat5e线； |  |  |
|  |  | 12、尺寸(W×H×D)：不大于211.4×136×48.2mm； |  |  |
|  |  | 13、重量(g)：不大于760； |  |  |
|  |  | 14、拆卸鹅颈话筒配有螺纹式麦克风，使话筒可以方便和安全地连接到uniCOS单元； |  |  |
|  |  | 15、其指向性特征，保证在大量噪声的环境中仍能提供最佳性能； |  |  |
|  |  | 16、具有极强的抗手机信号干扰； |  |  |
|  |  | 17、当麦克风关闭时，光环形熄灭（不透明）； |  |  |
|  |  | 18、红灯亮时，麦克风正在发言； |  |  |
|  |  | 19、绿色时，请求发言； |  |  |
|  |  | 20、尺寸：不小于40cm； |  |  |
| （29） | 代表话筒单元 | 1、数字会议主席单元，可拆卸话筒设计，可选30、40、50cm抗GSM手机信号话筒； |  |  |
|  |  | 2、高品质扬声器； |  |  |
|  |  | 3、耳机输出； |  |  |
|  |  | 4、耳机音量调节； |  |  |
|  |  | 5、环路，菊链式连接； |  |  |
|  |  | 6、故障安全冗余技术，隐藏的会议总线连接； |  |  |
|  |  | 7、话筒LED指示光环；双色状态指示灯； |  |  |
|  |  | 8、音频质量：≥ 16 bit数字信号； |  |  |
|  |  | 9、功耗：≥2W； |  |  |
|  |  | 10、电源：≥48V, 经Cat5e线； |  |  |
|  |  | 11、尺寸(W×H×D)：≥211.4×136×48.2mm； |  |  |
|  |  | 12、重量(g)：≤760； |  |  |
|  |  | 13、拆卸鹅颈话筒配有螺纹式麦克风，使话筒可以方便和安全地连接到uniCOS单元； |  |  |
|  |  | 14、其指向性特征，保证在大量噪声的环境中仍能提供最佳性能； |  |  |
|  |  | 15、具有极强的抗手机信号干扰； |  |  |
|  |  | 16、当麦克风关闭时，光环形熄灭（不透明）； |  |  |
|  |  | 17、红灯亮时，麦克风正在发言； |  |  |
|  |  | 18、绿色时，请求发言； |  |  |
|  |  | 19、尺寸：≥40cm； |  |  |
| （30） | 无线双手持话筒 | 1、双通道无线手持话筒系统； |  |  |
|  |  | 2、BLX88双通道分集接收机，多达12个兼容系统,微处理控制的内部天线分集； |  |  |
|  |  | 3、一键式QuickScan可查找最佳开放频率； |  |  |
|  |  | 4、6.35mm和XLR音频输出，音频状态LED指示灯； |  |  |
|  |  | 5、BLX2/PG58 心型动圈手持式发射器，频率响应：50Hz-16KHz，灵敏度 (mV/Pa): 55dBV/Pa （1,79 mV/Pa） |  |  |
|  |  | 6、可调节的增益控制，快速轻松的频率匹配 |  |  |
| （31） | 线材辅材 | 音响线、音频线、接插线等 |  |  |
| （32） | 机柜 | 42U服务器落地机柜 |  |  |
| （33） | 安装调试 | 1、针对会议室的设备按照施工规范进行安装； |  |  |
|  |  | 2、对各个系统进行集成调试，满足会商使用需求。 |  |  |
| （34） | 机房除湿设备 | 1、恒温恒湿，制冷量：13.2kw，风量：2630m3/h； |  |  |
|  |  | 2、不锈钢绕片式电加热，加热量4.5kw； |  |  |
|  |  | 3、电极式加湿器，加湿3kg/h； |  |  |
|  |  | 4、制冷剂：R410a； |  |  |
|  |  | 5、机组采用风帽上送风形式，具备3C和节能认证。 |  |  |
| （35） | UPS主机 | 1.高频主机三进单出20KVA一台； 2.采用微处理器控制技术，应用复合控制策略，实现了输出高动态调节，减小输出电压失真度，输出波形精度高，抗冲击能力强，负载从0到100％的跃变，而无需切换到旁路，输出稳定可靠；超大液晶，可中英文显示，输入频率范围：40Hz ~ 70 Hz |  |  |
|  |  | 3.AC/DC切换时间0转换，有效保证了负载运行的可靠性； |  |  |
|  |  | 4.直流启动（冷启动），方便操作；满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作；兼容发动机供电 |  |  |
|  |  | 5.来电自启功能：市电异常时，电池模式供电直到自动关机，当市电恢复正常时，自动启动或者人工干预启动恢复正常供电； |  |  |
|  |  | 6.具有输入输出过压和欠压保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等完善的保护和报警功能； |  |  |
|  |  | 7.开机自诊断功能：上电及开机时，UPS即开始自动对工作电路进行检查，及时发现问题，避免损失。 |  |  |
|  |  | 8.人性化的液晶屏和直观的LED状态指示和监控； |  |  |
|  |  | 9.有市电，无需开机可对电池充电，避免电池组电压低，无法启动UPS； |  |  |
|  |  | 10.交流输入电压110VAC-300VAC ，超宽的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为重要设备提供最完善的保护；输入功率 PF大于0.99；三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现， |  |  |
|  |  | 11.输入率因数：100%负载时≧0.99；输出电压：208/220/230/240VAC，电压范围 (电池模式)：± 1%；输出频率范围(同步校正范围)：46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz ；输出频率范围 (电池模式)：50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz |  |  |
|  |  | 12.输出浪涌比率：3:1，谐波失真：≦ 3% THD (线性负载)≦5% THD (非线性负载）；波形(电池模式)：纯正弦波 ，效率市电模式：93%，效率电池模式：91%，输出功率因数：0.8； |  |  |
|  |  | 13.可设置电池数量16-20节可选(12V铅酸电池),便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更換时,可灵活调节电池节数的需要。 |  |  |
|  |  | 14.可于面板设置充电电压和充电电流(可设定的范围为1A,2A,4A和6A)。充电电压：273VDC ± 1%（基于16颗） |  |  |
|  |  | 15.外观LCD or LED显示：负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 |  |  |
|  |  | 16.报警 电池模式：每4秒响一声，电池电量低：每1秒响一声，过载：每1秒响一声，错误：连续鸣响 |  |  |
|  |  | 17.具有SNMP+USB+RS-232 多重监控，支控制管理Smart RS-232 / USB: 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC 18.使用环境 溫湿度:相对湿度 0-95 % 且 溫度 0- 40°C (不结露)，噪音:少于 58dB @ 1 米处 |  |  |
|  |  | 19.稳定性能：符合任意方向施力时，作用力：0.2 倍设备质量且不大于 250N，（设备质量大于 25KG 时）；符合在正常条件下，单元和设备机构稳定性应不致给操作人员和维修人员带来危险。 |  |  |
|  |  | 20.整机防护等级IP20, |  |  |
| （36） | 蓄电池 | 1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah. |  |  |
|  |  | 2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年以上. |  |  |
|  |  | 3.蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。 |  |  |
|  |  | 4.蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。 |  |  |
|  |  | 5.蓄电池隔板应采用AGM隔板。 |  |  |
|  |  | 6.蓄电池外壳无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接。 |  |  |
|  |  | 7.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 |  |  |
|  |  | 8.蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 |  |  |
|  |  | 9.蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 |  |  |
|  |  | 10.蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 |  |  |
|  |  | 11.蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内。 |  |  |
|  |  | 12.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。（国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证参数） |  |  |
|  |  | 13.蓄电池内阻应≤5mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%。 |  |  |
|  |  | 14.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 |  |  |
|  |  | 15.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3% |  |  |
| （37） | 电池柜 | 32节电池柜 |  |  |
| 2 | 遂昌县 |  |  |  |
| （1） | 高档会议阵列音柱(铝合金4寸×8，440W） | 1.拥有精准的波束投射指向技术，具备特有的声学性能优势； |  |  |
|  |  | 2.解决传统会议室扬声器体积过大，壁挂在墙上而不美观的问题； |  |  |
|  |  | 3.采用≥8个特制的4寸钕磁单元结合≥1个1.75寸高性能的钕金属高频单元，拥有均匀而对称的≥160度水平扩散角度； |  |  |
|  |  | 4.外壳使用一体成型铝合金外壳技术让外观更结实和大方； |  |  |
|  |  | 5.阻抗：8Ω，额定功率≥440W，峰值功率≥1760W； |  |  |
|  |  | 6.频响范围≥80Hz-20KHz； |  |  |
|  |  | 7.覆盖角度：（H）≥160°（V）≥20°。 |  |  |
| （2） | 4CH数字功放4×600W | 1.采用国际极先进≥4通道D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点； |  |  |
|  |  | 2.4路平衡XLR输入，4路平衡XLR输出，可级联到下一级功放； |  |  |
|  |  | 3.可选低频滤波器(30Hz或50Hz)能保护扬声器，并提高峰值功率余量，可以根据不同音箱来选择，方便客户使用； |  |  |
|  |  | 4.具有防止短路，过载、直流，开/关机静音，温度，限幅，开机浪涌保护，温度保护，射频干扰保护电路； |  |  |
|  |  | 5.具有信号指示、削峰指示、过热保护指示功能； |  |  |
|  |  | 6.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭，可降低失真； |  |  |
|  |  | 7.具有立体声、并联、桥接三种模式选择； |  |  |
|  |  | 8.输出功率：立体声8Ω≥4×600W；立体声4Ω≥4×900W；桥接8Ω≥1800W； |  |  |
| （3） | 两通道数字功放600W | 1.设备采用≤1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点； |  |  |
|  |  | 2.采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点； |  |  |
|  |  | 3.采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，不会继续增大，恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高； |  |  |
|  |  | 4.具有直流、短路、过热、过载、欠压等保护功能； |  |  |
|  |  | 5.输出功率：立体声功率8Ω≥600W×2，立体声功率4Ω≥900W×2； |  |  |
|  |  | 6.具有≥2路XLR卡侬母接口、≥2路XLR卡侬公接口、≥2路欧姆接口/接线柱、≥2路网口； |  |  |
| （4） | 16路数字调音台 | 1.≥16路输入，低本底噪声、多功能参数可调； |  |  |
|  |  | 2.内置≥1块7寸高清触摸屏，1024×600分辨率； |  |  |
|  |  | 3.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式； |  |  |
|  |  | 4.≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； |  |  |
|  |  | 5.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时； |  |  |
|  |  | 6.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； |  |  |
|  |  | 7.支持≥30组场景预设，且可导入USB存储，便于备份调用； |  |  |
|  |  | 8.内置正弦波、白/粉噪声信号发生器； |  |  |
|  |  | 9.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； |  |  |
| （5） | 音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒/线路，≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |  |  |
|  |  | 2.每一路均具有48V幻象电源开关。 |  |  |
|  |  | 3.MIC灵敏度具有0-40db共≥9级灵敏度可调；全功能矩阵混音，直观的信号路由表，交叉点可控的电平。 |  |  |
|  |  | 4.内置自适应反馈消除AFC，并且能分两个等级，不少于15个啸叫抑制点。 |  |  |
|  |  | 5.内置自动混音功能，能够很好解决会议中的“话语权”问题。 |  |  |
|  |  | 6.支持定时开关机功能，支持每天20组定时开关设置，带程序记忆，一次设置，长期循环。 |  |  |
|  |  | 7.支持数字指向性可变技术，使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整指向性，从而达到一个最佳拾音效果，支持5种模式：全指向性、心形指向性、超心型指向性、锐心形指向性、8字型指向性等。 |  |  |
| （6） | 高效抑制处理器 | 1.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用； |  |  |
|  |  | 2.自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度≥9-18dB； |  |  |
|  |  | 3.采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试； |  |  |
|  |  | 4.接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象； |  |  |
|  |  | 5.平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便； |  |  |
|  |  | 6.输入接口：≥2路卡侬XLR平衡输入（支持幻象48V供电）、≥2路6.35mm大二芯非平衡输入； |  |  |
|  |  | 7.输出接口：≥1路卡侬XLR平衡输出，≥1路6.35mm大二芯非平衡输出； |  |  |
| （7） | 电源时序器 | 1.WiFi智能电源管理器，WIFI传输距离30m无遮挡，手机APP远程控制，8路可控输出,一台手机可以管理多台设备。 |  |  |
|  |  | 2.内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带有过压保护，过流保护，欠压保护。 |  |  |
|  |  | 3.支持电压保护：过压保护从130V-500V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 |  |  |
|  |  | 4.支持欠压保护：欠压保护从90V-250V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 |  |  |
|  |  | 5.支持电流保护：过流保护从1A-50A均可设置，当电流超过设定值自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 |  |  |
|  |  | 6.支持一键配网：在同一WiFi局域网下即可通过APP配网,匹配完成后自动连接网络。 |  |  |
|  |  | 7.支持中控系统：支持485/232通讯接口，波特率可设置。 |  |  |
|  |  | 8.支持掉电记忆：当设备突然断电数据自动储存。 |  |  |
|  |  | 9.支持循环定制开关，定时可以自定义添加删除，支持95个定时任务。 |  |  |
|  |  | 10.支持上电自启：当设备设定开启上电自启后，每次设备通电会开启所有设备通道。 |  |  |
|  |  | 11.支持通道开关机延时设置：每路可单独设置开关机延时1-999秒。 |  |  |
|  |  | 12.支持联机：RS232联机最长距离10米。 |  |  |
| （8） | 无线网络会议主机 | 1.符合IEC60914国际标准，采用高性能ARM工业级嵌入式处理器，主频≥800MHz，≥256M内存，系统稳定性强，运算速度快； |  |  |
|  |  | 2.无线单元最大支持≥4个话筒同时开启，最大支持≥4096个无线会议单元接入，自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，基于符合IEEE802.11n的标准WiFi,同时支持2.4GHZ，5GH； |  |  |
|  |  | 3.采用128位AESRijndael加密技术的安全无线通信，保密性超强； |  |  |
|  |  | 4.内置8进4出标清摄像跟踪视频接口，无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪； |  |  |
|  |  | 5.自带≥4.3寸全彩触摸屏，具备中文信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能； |  |  |
|  |  | 6.支持≥48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20Hz~20kHz； |  |  |
|  |  | 7.具备≥1组卡侬和≥1组RCA音频输出接口，可连接到扩声系统、录音系统、远程视频会议系统等； |  |  |
|  |  | 8.具备≥1组卡侬和≥1组RCA音频输出接口，可连接到扩声系统、录音系统、远程视频会议系统等； |  |  |
|  |  | 9.具备≥2个RS-232接口，≥1路连接中央控制系统进行控制，≥1路摄像机RS-232控制接口； |  |  |
|  |  | 10.≥2组摄像机RS-485控制接口，支持SONYVISCA、PELCO-D/P、B01协议； |  |  |
|  |  | 11.具有≥6个RJ45网口，可接入会议AP； |  |  |
|  |  | 12.主机与电脑采用TCP/IP连接方式，支持远程控制、远程诊断和升级程序，轻松完成售后与技术支持工作； |  |  |
|  |  | 13.可集中设置系统的启动电压、启动延时、静音延时、输出增益、输入/输出音量大小； |  |  |
|  |  | 14.具备数量限制、先进先出、发言申请、声控启动等，不低于四种工作模式； |  |  |
| （9） | 无线网络会议主席单元（短咪杆） | 1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； |  |  |
|  |  | 2.采用2.4G、5GHz全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线收发器进行语音数据交互，确保音频延时少于5.5ms； |  |  |
|  |  | 3.会议进行中如有干扰频率系统自动切换优质频段,可与WiFi完全共存，具备超强的抗干扰性； |  |  |
|  |  | 4.采用DSP数字化处理与传输技术，可同时传输≥64种语言，确保数据永不丢失；采用128位AESRijndael和48位PIN码加密保护，防止窃听和非授权访问，确保会议的私密性； |  |  |
|  |  | 5.需装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； |  |  |
|  |  | 6.采用枪式短咪杆设计，话筒杆带有指示灯环，屏幕可显示正在发言、设置视频、未编ID号等状态信息； |  |  |
|  |  | 7.采用≥3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能； |  |  |
|  |  | 8.采用大容量锂电池，低功耗设计，可连续发言12个小时，待机续航时间可达72个小时； |  |  |
|  |  | 9.可定制语音激励功能，发言自动开启话筒，未检测到发言时自动关闭； |  |  |
|  |  | 10.配合摄像机，可进行发言者自动跟踪，支持画面冻结功能； |  |  |
|  |  | 11.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； |  |  |
|  |  | 12.采用驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，拾音距离≥50cm； |  |  |
|  |  | 13.支持≥48K音频采样频率，频率响应≥40Hz-20KHz，接近CD音质效果； |  |  |
|  |  | 14.主席单元具有优先功能，可关闭其它正在发言的代表单元； |  |  |
| （10） | 无线网络会议代表单元（短咪杆） | 1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； |  |  |
|  |  | 2.采用2.4G、5GHz全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线收发器进行语音数据交互，确保音频延时少于5.5ms； |  |  |
|  |  | 3.会议进行中如有干扰频率系统自动切换优质频段,可与WiFi完全共存，具备超强的抗干扰性； |  |  |
|  |  | 4.采用DSP数字化处理与传输技术，可同时传输≥64种语言，确保数据永不丢失；采用128位AESRijndael和48位PIN码加密保护，防止窃听和非授权访问，确保会议的私密性； |  |  |
|  |  | 5.需装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； |  |  |
|  |  | 6.采用枪式短咪杆设计，话筒杆带有指示灯环，屏幕可显示正在发言、设置视频、未编ID号等状态信息； |  |  |
|  |  | 7.采用≥3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能； |  |  |
|  |  | 8.采用大容量锂电池，低功耗设计，可连续发言12个小时，待机续航时间可达72个小时； |  |  |
|  |  | 9.可定制语音激励功能，发言自动开启话筒，未检测到发言时自动关闭； |  |  |
|  |  | 10.配合摄像机，可进行发言者自动跟踪，支持画面冻结功能； |  |  |
|  |  | 11.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； |  |  |
|  |  | 12.采用驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，拾音距离≥50cm； |  |  |
|  |  | 13.支持≥48K音频采样频率，频率响应≥40Hz-20KHz，接近CD音质效果； |  |  |
| （11） | 无线网络会议AP | 1.采用128位AESRijndael加密技术的安全无线通信来连接会议主机及单元； |  |  |
|  |  | 2.内置无线音频传输协议，利用大量的共存机制允许单元来避免干扰，或被其他2.4GHz无线系统干扰； |  |  |
|  |  | 3.自适应跳频，前向误差校正与重传机制，具有错误隐蔽的特性； |  |  |
|  |  | 4.采用2.4GHz频段、5GHz中的≥3个不重叠载波之一，该频段为公共频段，无须授权许可； |  |  |
|  |  | 5.支持多台基站级联，增强信号接受范围，无论中小型会议室，还是报告厅、大礼堂，均可使用； |  |  |
|  |  | 6.可自动拦截未经主机授权的无线会议设备，安全性更高； |  |  |
|  |  | 7.采用不低于6芯DIN线或者网线2种线跟主机连接，布线安装更加方便快捷； |  |  |
|  |  | 8.由于现场环境要求，设备由主机供电，不得外接其他电源供电 |  |  |
| （12） | 无线网络会议单元充电器 | 1.设备上有≥10个USB口，可以同时给≥10个话筒单元充电； |  |  |
|  |  | 2.使用USB转Type-c线充电，USB端连接充电器，Type-c端连接会议单元； |  |  |
|  |  | 3.具有智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能； |  |  |
| （13） | 2K分布式HDMI输入节点 | 1.采用无风扇静音设计，内置微型嵌入式系统，无常见操作系统病毒，减少卡死、崩溃等风险； |  |  |
|  |  | 2.采用去中心化分布式设计，节点不依赖任何电脑主机和服务器，任意一个节点故障不影响整套系统正常运行，只需替换掉故障节点即可继续正常运行； |  |  |
|  |  | 3.采用不低于H.265高性能视频编解码，降低系统对整体流量占用，防止因带宽瓶颈问题影响使用稳定性，支持最高≥1920x1200@60Hz信号输入，自适应向下兼容，确保图像动态细节和流畅性； |  |  |
|  |  | 4.支持AAC、G.711.G.726音频编码，支持不低于同步、异步和混音三种方式； |  |  |
|  |  | 5.具有≥2路千兆RJ45以太网接口（带POE功能），支持速率自协商、双工模式自协商，具备IP单播和组播传输能力； |  |  |
|  |  | 6.采用自适应解码方式，每路视频信号带宽支持128Kb-40Mb可调，更方便组网，端对端传输延时小于25ms； |  |  |
|  |  | 7.节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； |  |  |
|  |  | 8.具有≥1个恢复出厂设置按键、≥4个USB接口、≥2个千兆网口、≥2路HDMI视频接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口、≥2路3针凤凰端子音频接口、≥1路继电器接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥3路IR/IO等； |  |  |
|  |  | 9.支持任意信号源可视化预览、支持资源树状组织管理，可按名称、IP、自定义的方式进行排序； |  |  |
|  |  | 10.支持环境控制模块，可无需借助中控等设备，直接通过RS232.RS485等串口对灯光、窗帘等环境进行控制； |  |  |
|  |  | 11.具有液晶显示屏，显示节点IP地址、名称、状态、温度等； |  |  |
|  |  | 12.支持EDID扩展显示标识自动识别,支持HDCP； |  |  |
|  |  | 13.支持POE与外部供电双供电模式； |  |  |
|  |  | 14.支持通过网络对编码设备进行升级操作； |  |  |
|  |  | 15.节点均支持热插拔，可现场快速更换，即插即用，可自动识别恢复图像正常显示； |  |  |
| （14） | 2K分布式HDMI输出节点 | 1.采用无风扇静音设计，内置微型嵌入式系统，无常见操作系统病毒，减少卡死、崩溃等风险； |  |  |
|  |  | 2.采用去中心化分布式设计，节点不依赖任何电脑主机和服务器，任意一个节点故障不影响整套系统正常运行，只需替换掉故障节点即可继续正常运行； |  |  |
|  |  | 3.采用不低于H.265高性能视频编解码，降低系统对整体流量占用，防止因带宽瓶颈问题影响使用稳定性，支持最高≥1920x1200@60Hz信号输出，自适应向下兼容，确保图像动态细节和流畅性； |  |  |
|  |  | 4.大屏开窗时既可支持2×2、3×3、4×4等规则开窗，也支持通过手动拖动随意分割窗布局进行不规则开窗； |  |  |
|  |  | 5.最大同时可并行解码≥16路其他单元的信号任意拼接、缩放等输出； |  |  |
|  |  | 6.支持AAC、G.711.G.726音频解码，支持不低于同步、异步和混音三种方式； |  |  |
|  |  | 7.支持用滑条对各路节点的输出音量大小进行控制，可对音频进行能量条展示，用动画效果展示节点的音频状态； |  |  |
|  |  | 8.具有≥2路千兆RJ45以太网接口（带POE功能），支持速率自协商、双工模式自协商，具备IP单播和组播传输能力； |  |  |
|  |  | 9.采用自适应解码方式，每路视频信号带宽支持128Kb-40Mb可调，更方便组网，端对端传输延时小于25ms； |  |  |
|  |  | 10.节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等； |  |  |
|  |  | 11.具有≥1个恢复出厂设置按键、≥4个USB接口、≥2个千兆网口、≥2路HDMI视频接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口、≥2路3针凤凰端子音频接口、≥1路继电器接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥3路IR/IO等； |  |  |
|  |  | 12.支持任意信号源可视化预览、支持资源树状组织管理，可按名称、IP、自定义的方式进行排序； |  |  |
|  |  | 13.支持环境控制模块，可无需借助中控等设备，直接通过RS232.RS485等串口对灯光、窗帘等环境进行控制； |  |  |
|  |  | 14.具有液晶显示屏，显示节点IP地址、名称、状态、温度等； |  |  |
|  |  | 15.支持EDID扩展显示标识自动识别,支持HDCP； |  |  |
|  |  | 16.支持POE与外部供电双供电模式； |  |  |
|  |  | 17.支持通过网络对解码设备进行升级操作； |  |  |
|  |  | 18.节点均支持热插拔，可现场快速更换，即插即用，可自动识别恢复图像正常显示； |  |  |
|  |  | 19.支持本地高清底图，在不增加外部设备的情况下，支持显示墙底图功能，自定义加载本地图片即可； |  |  |
|  |  | 20.可接入海康、大华等主流监控摄像头的信号，既可以在PAD上显示，也可以在大屏上显示； |  |  |
| （15） | 分布式节点安装机架（竖插式） | 每个机架可装8台分布式节点 |  |  |
| （16） | 交换机 | 1、交换容量：52Gbps |  |  |
|  |  | 2、包转发率：38.69Mpps |  |  |
|  |  | 3、下行端口：24个10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+) |  |  |
|  |  | 4、上行端口：2个千兆 SFP |  |  |
|  |  | 5、最大功耗：不带PoE: 27W |  |  |
|  |  | 6、带PoE: 458W (PoE:370W) |  |  |
| （17） | 会议阵列音柱 | 1.阵列声柱扬声器采用流线型设计，全新设计的苹果灰配色，低调沉稳，外形美观实用，适合各种建筑空间扩声，音质优美动听。 |  |  |
|  |  | 2.声柱扬声器采用ABS混合铝合金强化箱体，坚固耐用。 |  |  |
|  |  | 3.全新设计的圆形波导孔形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满。 |  |  |
|  |  | 4.铝制网罩，防锈箱体。 |  |  |
|  |  | 5.驱动单元≥4x2.5"钕磁； |  |  |
|  |  | 6.额定阻抗：4Ω； |  |  |
|  |  | 7.额定功率≥120W（≥480W，PEAK）； |  |  |
|  |  | 8.指定频带内的声压级（1W/1m）≥109.2dB； |  |  |
|  |  | 9.有效频率范围≥106Hz~20kHz； |  |  |
|  |  | 10.外壳材料：ABS混合铝合金强化箱体； |  |  |
|  |  | 11.扩散角度：垂直≥20°，水平≥120°； |  |  |
|  |  | 12.为确保现场装修的协调性，产品宽度应≤80mm，深度应≤100mm； |  |  |
| （18） | 两通道数字功放300W | 1.内置数字功放，同时支持定压定阻输出：100V、70V、8欧、4欧输出。支持≥2×300W@8Ω，≥2×500W@4Ω，可桥接成≥1000W@8Ω或定压100V-1000W输出。（提供第三方权威检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证） |  |  |
|  |  | 2.全面支持网络TCP/IP控制，可实现多台设备管理，通过wifi可以连接软件，简单便捷。 |  |  |
|  |  | 3.远程开关机控制，节省时间，方便控制。 |  |  |
|  |  | 4.支持设置DSP功能，具有电平检测、输入源、输入灵敏度、音量显示、存档预设、通道静音、功放温度、功放模式等功能。（提供第三方权威检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证） |  |  |
|  |  | 5.内置DSP数字处理器，输入≥5段，输出≥9段均衡，满足不同的需求。 |  |  |
|  |  | 6.支持多种联机方式：USB、TCP/IP、RS232、RS485。 |  |  |
|  |  | 7.可实时远程监控功放工作状态，包括温度、功率、电压、电流。 |  |  |
|  |  | 8.现场可通过软件识别功放，点击软件端呼叫按钮，可使对应功放显示屏和状态灯同时闪烁，可快速从“功放群组”里，找到您所需设置的功放。（提供第三方权威检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证） |  |  |
|  |  | 9.支持平衡XLR输入与非平衡RCA输入，具有≥2路RCA输入口，≥2路XLR输入口；支持≥2路平衡XLR音频输出口，≥2路定阻4-8欧功放输出口，≥2路定压100V/70V输出口。 |  |  |
|  |  | 10.工作模式可选择立体声、桥接、单声道、自由矩阵,并且可通过软件或显示屏自由切换。 |  |  |
|  |  | 11.输入灵敏度两档可调0dBu/6dBu,软件或彩液晶屏设置。 |  |  |
|  |  | 12.上电状态可设置，Power On/Standby。 |  |  |
|  |  | 13.定压定阻可自由切换，适应更多的是用场合，定压定阻支持：100V、70V、8欧、4欧。 |  |  |
|  |  | 14.通过软件可限制功放输出功率（300瓦以内的任意功率值可自行设定）/电压/电流，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统。（提供第三方权威检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证） |  |  |
|  |  | 15.48KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 |  |  |
|  |  | 16.可扩展配置DANTE网络音频功能。 |  |  |
| （19） | 2编组8路调音台 | 1.≥8路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容≥8路6.35mm非平衡输入；≥1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备； |  |  |
|  |  | 2.≥4组母线（立体声+两编组）输出，≥2路AUX辅助输出；≥1路监听输出，≥1路录音输出； |  |  |
|  |  | 3.高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； |  |  |
|  |  | 4.≥2组AUX辅助输出，AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后； |  |  |
|  |  | 5.内置≥24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类； |  |  |
|  |  | 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； |  |  |
|  |  | 7.MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接； |  |  |
| （20） | 音频处理器会议矩阵4×4 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； |  |  |
|  |  | 2.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议； |  |  |
|  |  | 3.输入通道具有不低于增益共享自动混音、拓展器、滤波器、压缩器、信号发生器、自动增益、8段参量均衡、AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)等调节； |  |  |
|  |  | 4.输出通道具有不低于高低通、8段参量均衡、延时器、滤波器、限幅器等调节； |  |  |
|  |  | 5.具有自定义的用户操作界面，实现多台设备集中控制； |  |  |
|  |  | 6.每个输入通道具有≥8个点的自适应反馈抑制； |  |  |
|  |  | 7.每个输入通道具有幻象电源、反相、静音开关控制； |  |  |
|  |  | 8.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； |  |  |
|  |  | 9.AFC(反馈抑制)具有≥5个等级选择； |  |  |
|  |  | 10.信号发生器具有不低于正弦波、白噪声、粉红噪声选择； |  |  |
|  |  | 11.具有不低于Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass等5种滤波器选择； |  |  |
|  |  | 12.具有全功能矩阵混音功能，输入混音电平可调节； |  |  |
|  |  | 13.具有≥16组预设，每个预设独立工作； |  |  |
|  |  | 14.支持通道拷贝、LINK和分组功能； |  |  |
|  |  | 15.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； |  |  |
|  |  | 16.处理器芯片采用ADI架构，40bitDSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； |  |  |
|  |  | 17.具有多种控制方式，可通过电脑、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理； |  |  |
|  |  | 18.软件可以查看输入和输出的电平信号大小； |  |  |
| （21） | 高端6.5寸会议音箱 | 1.采用≥1只6.5寸低音喇叭单元和≥1只1.4寸压缩驱动高音单元； |  |  |
|  |  | 2.二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富； |  |  |
|  |  | 3.阻抗：8Ω； |  |  |
|  |  | 4.频响≥80Hz-19KHz； |  |  |
|  |  | 5.额定功率≥120W； |  |  |
|  |  | 6.峰值功率≥480W； |  |  |
|  |  | 7.灵敏度（1W/1m）≥90dB； |  |  |
|  |  | 8.最大声压级≥118dB； |  |  |
|  |  | 9.覆盖角度：(H)≥80°(V)≥50°； |  |  |
| （22） | 两通道数字功放 | 1.集成功率放大器和音量控制器功能； |  |  |
|  |  | 2.具有中控物联控制，平板直接控制音量，支持滑条双反馈控制； |  |  |
|  |  | 3.支持读取设备信息，如CPU、信噪比、内存、固件版本等信息；（提供对应产品软件功能界面截图） |  |  |
|  |  | 4.支持温度物联传感器，实时动态同步到平板，直观评估设备运行状态； |  |  |
|  |  | 5.支持湿度物联传感器，实时动态同步到平板，直观评估设备运行环境； |  |  |
|  |  | 6.支持RS232、RS485、TCP/IP等控制； |  |  |
|  |  | 7.8Ω输出功率≥300W×2，4Ω输出功率≥540W×2 |  |  |
| （23） | 机柜 | 尺寸600×600×1200（长×宽×高） |  |  |
| （24） | 辅材配件 | 设备安装所需线材辅材配件等 |  |  |
| （25） | 设备安装调试服务 | 现场布线、专业安装调试； |  |  |
| 3 | 景宁畲族自治县 |  |  |  |
| （1） | 室内LED显示屏 | ▲1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡；SMD封装。 |  |  |
|  |  | 2、有效显示尺寸为5.4m×1.69m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 |  |  |
|  |  | 3、色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz |  |  |
|  |  | 4、符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。 |  |  |
|  |  | 5、符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。 |  |  |
|  |  | 6、支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。 |  |  |
|  |  | 7、支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 |  |  |
|  |  | 8、具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置）屏幕自动调暗或黑屏。 |  |  |
|  |  | 9、支持网线掉线检测，信号连线过载检测。 |  |  |
|  |  | 支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示。 |  |  |
|  |  | 10、支持通过客户端、遥控器、物理按键对亮度和色温进行调节。 |  |  |
|  |  | 11、支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB标准，准确还原色彩，避免偏色问题；支持标准、冷色、暖色、自定义色温 |  |  |
|  |  | 12、支持RGB Gamma各自独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）。 |  |  |
|  |  | 13、通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。 |  |  |
|  |  | 14、通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。 |  |  |
|  |  | 15、通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。 |  |  |
|  |  | 16、通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。 |  |  |
|  |  | - 通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。 - 维护方式：前维护 |  |  |
| （2） | LED室内工程支架 | 1、支持大规模拼接; |  |  |
|  |  | 2、全封闭防尘; |  |  |
|  |  | 3、前封板后开门; |  |  |
|  |  | 4、支持弧形设计; |  |  |
|  |  | 5、厚度：≥ 600mm |  |  |
|  |  | 6、 弧度：0° |  |  |
|  |  | 7、开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板 |  |  |
|  |  | 8、底座高度：600\800\1000\1200mm |  |  |
|  |  | 9、后拉杆长度：600-900mm |  |  |
|  |  | 10、LOGO：无 |  |  |
|  |  | 11、材料：SPCC 高强度钢板 |  |  |
|  |  | 12、表面处理：静电喷塑 |  |  |
|  |  | 13、底座高度：可根据需求定制 |  |  |
|  |  | 14、后拉杆长度：可定制，不宜超过 3m |  |  |
|  |  | 15、颜色：71599、 71721、 81390、 81548、 81549 及 81962 |  |  |
| （3） | 视频控制平台 | 1、投标产品支持GB/T 28181-2022技术要求。 |  |  |
|  |  | 2、产品包含4个HDMI输入接口，同时采用二合一输出，集成LED发送卡功能，网线输出，可直连LED控制卡，且验收时产品满足与此项目的大屏对接，控制无误 |  |  |
|  |  | 3、支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。 |  |  |
|  |  | 4、支持将输入的视频图像以60fps的帧率显示输出 |  |  |
|  |  | 单个信号源可多屏同步输出，单个信号源可同步跨屏输出。 |  |  |
|  |  | 5、支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms。 |  |  |
|  |  | 6、可通过客户端软件对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整。 |  |  |
|  |  | 7、不同输出端口可同时输出不同分辨率的视频图像，可适配不同分辨率的LED屏。 |  |  |
|  |  | 8、可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示；支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵。 |  |  |
|  |  | 9、可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户 |  |  |
|  |  | 支持风扇热插拔，可根据环境温度自适应调整风扇转速 |  |  |
|  |  | 10、可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态。 |  |  |
|  |  | 11、可手动控制LED屏、LCD屏的开关机。 |  |  |
|  |  | 信号源中断且再次上线时，可自动与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3 s。 |  |  |
|  |  | 12、可对视频画面进行去黑边、区域放大等实时处理 |  |  |
|  |  | 13、可通过无线网络将手机、平板、键盘等设备的视频图像进行输出显示。 |  |  |
|  |  | 14、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ；工作电压超过500V的设备,上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数,该系数等于工作电压除以500V。 |  |  |
|  |  | 15、支持音视频绑定/解绑；单墙支持绑定/解绑1路音频输出；可通过矩阵界面切换音频输入、输出对应关系，可自定义编辑音频输入、输出名称，名称支持64个英文字符或32个中文字符，可编辑是否在矩阵界面中展示音频输入、输出，支持查看输入输出对应关系；同一输入可关联多个输出；支持一键解除所有音频输入、输出对应关系。 |  |  |
|  |  | 16、支持40个输入音频通道、64个输出音频通道，支持模拟音频与HDMI内嵌音频的选择输入，支特模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 |  |  |
|  |  | 17、支持字幕功能，单电视墙支持3字幕，单输出接口支持2个字幕，样机总计支持12个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟显示;支持对字体透明度、背景颜色、大小、对齐方式、移动速度、间距、位置、运动特效进行设置；支持字体库上传、删除，样机支持不少于3个字体库；字幕最大尺寸支持19400x4320 |  |  |
|  |  | 单张解码板卡支持24路分辨率为1920x1080@30fps或48 路 分辨 率为1280x720@30fps图像输出；支持H264、H265、SmartH.264、SmartH.265、MJPEG等视频格式，支持PS、TS、ES、RTP等封装格式，支持G.711A、G.711U、G.722.1、G.726、AAC-LC音频格式；支持对网络源画面进行放大、缩小、移动等操作。 |  |  |
|  |  | 18、单张解码板卡支持4路分辨率为1920x1080@30fps(MJPEG)图像输出；支持1路分辨率为8160x3920@30fps或2路分辨率为8160x1960@30fps图像输出；解码板卡最多支持创建4个墙，支持单卡单接口建屏，整机最多支持创建8个墙。 |  |  |
|  |  | 19、支持报警功能，当发生IP冲突、断网、温度异常、风扇异常、非法访问时，可联动报警及报警信息上墙，支持事件触发后联动网络设备主码流/子码流上墙报警、网络设备录像、电视墙场景报警上墙，关联的报警信息上墙持续时间为15s;支持对30日内报警事件进行检索。 |  |  |
|  |  | 20、支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色。 |  |  |
| （4） | LED配电箱 | 1、10KW LED显示屏配电柜; |  |  |
|  |  | 2、输入电压：380V |  |  |
|  |  | 3、输出电压：220V |  |  |
|  |  | 4、额定功率：10KW |  |  |
| （5） | 大屏控制终端（信创） | 1、内存：16GB； |  |  |
|  |  | 2、硬盘：256GB NVMe SSD + 1TB SATA HDD； |  |  |
|  |  | 3、显示器：23.8英寸； |  |  |
|  |  | 4、显卡：RX550，4GB独显； |  |  |
| （6） | 升降话筒 | 1、发言单元可独立升降，自动拉直麦秆并下降隐藏，保持麦克风在孔位正中间，无需人工扶直; |  |  |
|  |  | 2、发言按键面板通电点亮，能有效识别话筒运行状态; |  |  |
|  |  | 3、支持集成到升降屏终端一体化，实现同步异步多种升降方式; |  |  |
|  |  | 4、单元之间具备线路带电“热插拔”功能，方便安装拆卸。无输出变压器、可用于平衡输入; |  |  |
|  |  | 5、单元升降单程时间不超过35秒，超低噪声; |  |  |
|  |  | 6、面板玻璃触摸按键支持定制化雕刻logo; |  |  |
|  |  | 7、工作温度：-9℃ -- 40℃ ； |  |  |
|  |  | 8、尺寸： ≤L125mm×W63mm×H5mm； |  |  |
|  |  | 9、工作湿度：30%-90%RH 。 |  |  |
| （7） | 话筒主机 | 1、自带2.8寸彩色TFT显示屏，具备信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能; |  |  |
|  |  | 2、可以灵活支持自动讨论会议模式、视频跟随会议模式具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号; |  |  |
|  |  | 3、支持会议签到及5键表决; |  |  |
|  |  | 4、支持软件控制及支持中央控制系统控制; |  |  |
|  |  | 5、自带2组三段均衡线路，可对麦克风输出及话筒扬声器声音进行单独调节; |  |  |
|  |  | 6、可以与备份主机相连，实现主机双备份; |  |  |
|  |  | 7、内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输; |  |  |
|  |  | 8、标准安全的供电设计220V交流供电,机内采用大功率环形变压器，功率充足; |  |  |
|  |  | 9、产品尺寸（宽×高×深）：不小于482 x 350 x 88 mm，LCD显示屏：128×64 |  |  |
|  |  | 10、重量：≤ 4.5KG |  |  |
|  |  | 11、工作湿度：0％～95％ |  |  |
|  |  | 12、工作温度：-20°C～60 °C |  |  |
|  |  | 13、信噪比：>80 dB(A) |  |  |
|  |  | 14、频率响应：80-18000 Hz （3 dB ） |  |  |
|  |  | 15、总谐波失真：80-20000 Hz （3 dB ） |  |  |
|  |  | 16、电源：220Vac (±5%) – 50 Hz / 120 VA |  |  |
| （8） | 调音台 | 1、16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； |  |  |
|  |  | 2、采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu；; |  |  |
|  |  | 3、内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； |  |  |
|  |  | 4、8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； |  |  |
|  |  | 5、每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； |  |  |
|  |  | 6、每路输出通道具有 8 段参量均衡器、31 段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； |  |  |
|  |  | 7、内置自适应陷波反馈抑制算法； |  |  |
|  |  | 8、5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； |  |  |
|  |  | 9、双机热备份通过网络数据实时同步； |  |  |
|  |  | 10、7寸 1024x600 分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； |  |  |
|  |  | 11、支持 30-255 组场景预设，可导入 USB 存储，便于备份调用；; |  |  |
|  |  | 12、内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； |  |  |
|  |  | 13、独特的 Link 连接功能，可进行相邻通道绑定设置； |  |  |
|  |  | 14、通道名自定义； |  |  |
|  |  | 15、跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件; |  |  |
|  |  | 16、音频输入：不少于8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道； |  |  |
|  |  | 17、不少于2组（4路）TRS6.35mm，立体声输入通道； |  |  |
|  |  | 18、不少于2路TRS6.35mm高阻单声道输入通道； |  |  |
|  |  | 19、不少于2路USB播放通道； |  |  |
|  |  | 20、音频输出：2路LR XLR Main母线输出通道； |  |  |
|  |  | 21、4路XLR AUX输出通道； |  |  |
|  |  | 22、1组（2路）TRS6.35mm，立体声监听通道； |  |  |
|  |  | 23、2路USB录制通道； |  |  |
|  |  | 24、供电方式：DC19V 30w |  |  |
|  |  | 25、电源：不少于48V |  |  |
|  |  | 26、材质：金属、塑料 |  |  |
|  |  | 27、安装方式：平台放置、加挂耳机架安装 |  |  |
|  |  | 28、净重： ≤2.7kg |  |  |
|  |  | 29、带包装重量：≤3.1kg |  |  |
|  |  | 30、工作温度和湿度：0℃-55℃，10%〜90% 不可结露 |  |  |
|  |  | 31、防护等级：IP3X |  |  |
|  |  | 32、频率响应：20Hz ~ 20K Hz ,±0.2dB |  |  |
|  |  | 33、输入阻抗：2kΩ |  |  |
|  |  | 34、总谐波失真：＜0.003% @ 4dBu A+权 |  |  |
|  |  | 35、采样率：48kHz |  |  |
|  |  | 36、采样位数：24bit |  |  |
|  |  | 37、最大输出电平：+20dBu，平衡 |  |  |
|  |  | 38、最大输入电平：+20dBu，平衡 |  |  |
|  |  | 39、模/数动态范围：110dB |  |  |
|  |  | 40、数/模动态范围：110dB |  |  |
|  |  | 41、输入至输出动态范围：108dB |  |  |
|  |  | 42、输出阻抗：100Ω |  |  |
|  |  | 43、底噪：-90dBu A+权 |  |  |
|  |  | 44、通道隔离度：70dB@1KHz |  |  |
|  |  | 45、 共模抑制比：-60dBu Type |  |  |
|  |  | 46、屏幕：7寸高清触摸屏，1024×600分辨率 |  |  |
| （9） | 反馈抑制器 | 1、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字陷波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能,啸叫抑制能力超强 |  |  |
|  |  | 2、配备双12段参量均衡，高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正 |  |  |
|  |  | 3、线路输入输出,默认是0 dB输入，0 dB输出 |  |  |
|  |  | 4、具备超强压缩、压限功能和密码锁定功能。 |  |  |
|  |  | 5、增益差：≤ 1 dB |  |  |
|  |  | 6、失真限制的输出电压：≥ 3 V |  |  |
|  |  | 7、移频：4 ± 1 Hz |  |  |
|  |  | 8、总谐波失真：≤ 0.5 % |  |  |
|  |  | 9、信噪比：≥ 105 dB |  |  |
|  |  | 10、频率响应：80 Hz~15 kHz，± 2 dB |  |  |
|  |  | 11、串音：≥ 80 dB |  |  |
|  |  | 12、尺寸：不大鱼483 × 269 × 44 mm |  |  |
| （10） | 音频处理器 | 1、8路平衡式话筒／线路输入，具有48 V幻象供电软开关 |  |  |
|  |  | 2、8路平衡式线路输出 |  |  |
|  |  | 3、提供24 bit/48 kHz 的杰出音质 |  |  |
|  |  | 4、优化的前级增益，具有0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB多级调节，适用MIC和LINE电平 |  |  |
|  |  | 5、USB 3.0音频接口，支持接U盘录制和播放、升级 |  |  |
|  |  | 自适应反馈消除AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫 |  |  |
|  |  | 6、自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量 |  |  |
|  |  | 7、即时响应的限幅器，可完美保护后级设备 |  |  |
|  |  | 8、增益分享型自动混音AM，轻松管理多支麦克组合输出 |  |  |
|  |  | 9、自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声 |  |  |
|  |  | 10、多种参量均衡类型可选，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP,可灵活应用于更多的场合 |  |  |
|  |  | 11、自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面 |  |  |
|  |  | 12、灵活多样的控制方式：以太网口轻松连接电脑及其他网络设备；支持网络中控 |  |  |
|  |  | 13、RS-232双向串行控制接口。 |  |  |
|  |  | 14、最大输出电平：20 dBu |  |  |
|  |  | 15、输入共模抑制：75 dBu@+ 20 dBu,60 Hz |  |  |
|  |  | 16、采样频率：48 kHz |  |  |
|  |  | 17、动态范围：108 dB（A计权） |  |  |
|  |  | 18、总谐波失真：≤ 0.005% @1 kHz，+ 4 dBu |  |  |
|  |  | 19、供电：DC 48 ± 6 V,10 mA |  |  |
|  |  | 20、通道隔离度：100 dB |  |  |
|  |  | 21、频率响应：20 Hz~20 kHz |  |  |
|  |  | 22、最大输入增益：40 dB |  |  |
|  |  | 23、本底噪(A-计权)：- 90 dBu |  |  |
|  |  | 24、输入阻抗：2 kΩ balance |  |  |
|  |  | 25、等效输入噪声EIN：≤- 125 dBu |  |  |
|  |  | 26、净重： ≤3.22 Kg |  |  |
|  |  | 27、尺寸：≥437 × 263 × 44 mm |  |  |
|  |  | 28、功率： ≤35 W |  |  |
|  |  | 29、工作电压：110~220 V（50/60 Hz） |  |  |
| （11） | 网络数字功放 | 1、单通道网络数字功放 |  |  |
|  |  | 2、2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； |  |  |
|  |  | 3、内置360 W高效率数字功放，定压100 V输出，效率高达90%以上； |  |  |
|  |  | 4、带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频)； |  |  |
|  |  | 5、设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； |  |  |
|  |  | 6、支持被广播主机或平台发起实时广播； |  |  |
|  |  | 7、支持通过6.5 mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； |  |  |
|  |  | 8、内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； |  |  |
|  |  | 9、支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； |  |  |
|  |  | 支持网络输入和本地音频输入进行混音； |  |  |
|  |  | 10、支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； |  |  |
|  |  | 11、内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； |  |  |
|  |  | 12、支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； |  |  |
|  |  | 13、具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； |  |  |
|  |  | 14、标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 |  |  |
|  |  | 15、工作温度：-10 °C～50 °C |  |  |
|  |  | 16、工作湿度：10 ~ 90% |  |  |
|  |  | 17、操作系统：嵌入式Linux |  |  |
|  |  | 18、设备电源：100~240VAC 50/60Hz |  |  |
|  |  | 19、安装方式：2U机架安装 |  |  |
|  |  | 20、结构材质：镀锌钢板 |  |  |
|  |  | 21、外形尺寸：不小于433 mm × 89 mm × 423.2 mm |  |  |
|  |  | 22、输出功率：不小于360 W |  |  |
|  |  | 23、支持本地音量调节：支持 |  |  |
|  |  | 24、音频采样率：16K |  |  |
|  |  | 25、音量调节：支持 |  |  |
|  |  | 26、音频输入：6.5 mm MIC输入接口×1，莲花头输入×1，网络音频输入×1 |  |  |
|  |  | 27、音频输出：单通道100 V输出 |  |  |
| （12） | 8英寸专业音箱 | 1、8英寸轻量化大功率低音驱动单元、效率高 |  |  |
|  |  | 2、3英寸纸盆高音单元 |  |  |
|  |  | 3、峰值功率：不小于600W |  |  |
|  |  | 4、高音扬声器：HF:1 × 3" |  |  |
|  |  | 5、覆盖角度：90°× 50°（H×V） |  |  |
|  |  | 6、额定功率：不小于150W |  |  |
|  |  | 7、灵敏度：不小于93 dB |  |  |
|  |  | 8、中低音扬声器：LF:1 × 8" |  |  |
|  |  | 9、 额定阻抗：不小于8Ω |  |  |
|  |  | 10、连续声压级：不小于114 dB |  |  |
|  |  | 11、额定频率范围：70 Hz~17 kHz |  |  |
|  |  | 12、最大声压级：不小于120dB |  |  |
|  |  | 13、安装方式：无支架 |  |  |
|  |  | 14、尺寸：不小于≥410 × 260 × 260 mm |  |  |
| （13） | 电源控制器 | 1、1~4通道2.2千瓦，5~8通道3.5千瓦，延时可以调整(范围0~999秒) |  |  |
|  |  | 2、支持面板锁定功能，防止误操作 |  |  |
|  |  | 3、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 |  |  |
|  |  | 4、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置 |  |  |
|  |  | 5、配置RS 232接口，支持外部中控设备控制 |  |  |
|  |  | 6、设备支持ID设置和检测，可实现远程集中控制 |  |  |
|  |  | 7、欠压、超压自动检测并报警，并自动关闭电源 |  |  |
|  |  | 8、具有过载，短路保护功能 |  |  |
|  |  | 9、具有防雷击功能 |  |  |
|  |  | 10、内置滤波器，防止市电干扰。 |  |  |
| （14） | 机柜 | 42U网络标准机柜 |  |  |
| （15） | 网络中控主机 | 网络中控主机可实现智能控制网络化，具有全面兼容传统中控编程控制方式，支持安卓平台等移动设备终端进行集中式管控；设备采用工业级设计，安全可靠。 |  |  |
|  |  | 功能特点 |  |  |
|  |  | 1.标准19英寸机柜设计，2U高度，前面板采用黑色氧化拉丝工艺，尽显高贵典雅风采。 |  |  |
|  |  | 2.主机自带4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。 |  |  |
|  |  | 3.全面支持网络控制，具备网络接口；支持多台安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯。 |  |  |
|  |  | 4.安卓平台等移动设备终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换。 |  |  |
|  |  | 5.支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。 |  |  |
|  |  | 6.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。 |  |  |
|  |  | 7.采用最新32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz。 |  |  |
|  |  | 8.大量采用高度集成化的处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅。 |  |  |
|  |  | 9.主机内置256MDPR及8 GEMMC的大容量FLASH 存储器。 |  |  |
|  |  | 10.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。 |  |  |
|  |  | 11.支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 |  |  |
|  |  | 12.主机具备8路独立可编程IR红外发射口。 |  |  |
|  |  | 13.主机具备8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路。 |  |  |
|  |  | 14.主机具备8路弱电继电器控制接口。 |  |  |
|  |  | 15.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 |  |  |
|  |  | 16.全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 |  |  |
|  |  | 17.支持1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 |  |  |
|  |  | 18.内嵌YQ34577智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。 |  |  |
|  |  | 19.可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。 |  |  |
|  |  | 20.支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 |  |  |
|  |  | 21.采用国际流行SMT全贴片式生产工艺。 |  |  |
|  |  | 22.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 |  |  |
|  |  | 23.面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。 |  |  |
| （16） | 无线触摸屏 | 1、不小于11英寸无线触摸屏； |  |  |
|  |  | 2、分辨率：不小于2560 × 1600； |  |  |
|  |  | 3、运行内存（RAM）：不小于6GB ； |  |  |
|  |  | 4、存储容量（ROM）：不小于128GB； |  |  |
| （17） | 无线路由器 | 高性能全千兆企业路由器 |  |  |
| （18） | 中控软件 | 配合网络中控主机使用 |  |  |
| （19） | UPS主机 | 1、三进三出or三进单出or单进单出可调，高频在线式UPS主机，20KW/20KVA，长延时机型，高频机，可塔式可机架式安装 |  |  |
|  |  | 2、额定容量为20KW/20KVA |  |  |
|  |  | 3、额定输入电压为380/400/415Vac |  |  |
|  |  | 4、输入电压范围处于138～485Vac |  |  |
|  |  | 5、相数为三相五线 |  |  |
| （20） | 蓄电池 | 1、额定电压：12V |  |  |
|  |  | 2、额定容量：100 AH（10HR） |  |  |
|  |  | 3、设计浮充寿命：8-10年 |  |  |
|  |  | 4、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 |  |  |
|  |  | 5、结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 |  |  |
|  |  | 6、阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 |  |  |
|  |  | 7、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 |  |  |
|  |  | 8、大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 |  |  |
|  |  | 9、容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 |  |  |
|  |  | 10、密封反应效率：密封反应效率≥95% |  |  |
|  |  | 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A 电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 |  |  |
|  |  | 12、安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。 |  |  |
| （21） | 电池柜 | 32节电池柜 |  |  |
| （22） | UPS配电箱 | 定制，壁挂 |  |  |
|  |  | 1、额定电压:≥400VAC |  |  |
|  |  | 2、额定电流:≥63A |  |  |
|  |  | 3、防护等级:≥IP40 |  |  |
|  |  | 4、绝缘等级:≥II |  |  |
|  |  | 5、零排(N)和地排(PE)由≥6x9mm2的黄铜做成，接线方便， |  |  |
| （23） | 线管敷设 | 穿管敷设网线、电源线、音频线、高清线等 |  |  |
| （24） | 政务网会议设备 | 1、支持4路HDMI输入，4路HDMI输出，支持1/4/9/16画面组合显示模式。支持H.264、H.265视频编解码协议。 |  |  |
|  |  | 2、视频输入输出：4×HDMI Input、4×HDMI Output； |  |  |
|  |  | 3、音频输入输出：1×Line Input、2×卡侬 Input、4×HDMI 内嵌输入、1×Line Output、1×卡侬Output、4×HDMI 内嵌输出； |  |  |
|  |  | 4、以太网接口：2×RJ45 网络接口； |  |  |
|  |  | 5、含：1×4K云台摄像机；2×定向鹅颈麦克风。 |  |  |
|  |  | 6、包含5年专线，二层透传视联网专线，带宽≥100M或专线。 |  |  |
| （25） | 指挥显示屏 | 1、存储内存：32GB |  |  |
|  |  | 2、运行内存/RAM：≥2GB |  |  |
|  |  | 3、USB2.0接口数：≥2个 |  |  |
|  |  | 4、HDMI2.0接口数：≥2个 |  |  |
|  |  | 5、尺寸：≥宽1446mm；高906.9mm；厚254mm |  |  |
|  |  | 6、屏幕尺寸：≥65英寸 |  |  |
|  |  | 7、带支架 |  |  |
| （26） | 一拖四无线话筒 | - 信道数目:400信道 调制方式：FM 信道间隔； - 250KHZ 频率稳定度:0.001% 动态范围：>100DB 频率偏；30KHZ 频率响应:40Hz20KHZ ； - 综合信噪比：>60DB ，综合失真度：<0.5%@1KHz ，工作距离:100M ，工作环境；-10-50度 发射机技术参数/ Transmitter technical parameters ； - 电源供应；DC3(15∨AA×2 ，话筒耗电量:100MA 载波频率；∪HF500MHZ-90OMHZ 频率稳定度:0.001% ，频偏:30KHZ 动态范围：>100DB ； - 单一指向性 响应:40HZ20KHZ ，话筒灵敏度：-32+3DB@1KHz ； - 功率:100MW 话筒配短杆会议咪管拾音灵敏度：-353dB±@1KHz 接收机技术参数/ Receiver technical parameter ，振荡方式锁相环频率合成； - 频率范围：UHF50OMHZ-900MHZ ，频率稳定度；+0.001% ，频率偏；30KHZ ，调制方式；FM ，信噪比：>60DB ，失真度：<0.5%@1kHz ，灵敏度:12UV@S/=12DB ； - 电源供应：DC12V-17V ； - 音频输出：独立0-400MV 混合0-300MV ； - 功率；二通道3W四通道6W。 |  |  |
| （27） | 功放 | 专业功率放大器，合理配备高性能电路，小功率功放使用传统AB类电路，取其极佳音色；中大功率采用严谨新型H类电路，高效而不失完美演绎；整机系列大量采用提高音色发烧级元器件，既有极高的性价比，又极具高保真声音还原，为用户提供最适合商业要求的声音效果 1.磨砂喷漆双层铁面板，极具立体感，外观粗犷豪放 |  |  |
|  |  | 2.内置温度补偿技术，放大器过热会全速运转，保证内部足够通风； 3.完善的放大器保护以及保护指示灯显示，有直流/短路/过流/过热； 4.立体声、桥接单声道和并行操作三种模式，三种增益输入灵敏度选择开关，接地模式开关以便根据场合灵活运用 |  |  |
|  |  | - 环牛供电，专用音频电容滤波，电路板采用SMT工艺，电路高效稳定；低频饱满，声音细腻，层次分明 - 输出功率： 2×350W/8Ω 输出功率： 2×450W/4Ω |  |  |
|  |  | 7.桥接功率： 900W/8Ω |  |  |
|  |  | 8.频率响应: 20Hz-20KHz，±0.5dB |  |  |
|  |  | 9.总谐波失真<0.5%，1KHz，8Ω |  |  |
|  |  | 10.信 噪 比： >105dB, |  |  |
|  |  | 11.阻尼系数: ≥250 |  |  |
|  |  | 12.输入阻抗：20KΩ10KΩ |  |  |
|  |  | 13.输入灵敏度：≥500MV |  |  |
|  |  | 14.机身尺寸：≥480×100×380MM(宽×高×深） |  |  |
|  |  | 15.包装尺寸：≥530×160×420MM(宽×高×深） |  |  |
| （28） | 调音台（8路） | 1、2编组4母线调音台（带USB连接口输入） |  |  |
|  |  | 2、4路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器 |  |  |
|  |  | 3、内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合 |  |  |
|  |  | 4、分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能. |  |  |
|  |  | 5、6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 |  |  |
|  |  | 6、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出. |  |  |
|  |  | 7、1路AUX外接与返回,双7段图视均衡 |  |  |
|  |  | 8、大于100MM长行程推子控制. |  |  |
|  |  | 9、内置48V供电,内置80V-240V宽电压工作电源. |  |  |
|  |  | (带可调频独立低音炮输出,可选装机柜侧翼) 10、尺寸：不小于31.8X44.5X10.5 |  |  |
| （29） | 音频机柜 | 10U机柜 |  |  |
| （30） | 辅材 | 排插、音频转接线等 |  |  |
| （31） | 设备调试 | 针对会议室的设备按照施工规范进行安装； |  |  |
|  |  | 对各个系统进行集成调试，满足会商使用需求。 |  |  |
| 4 | 莲都区 |  |  |  |
| （1） | 370MHz移动基站 | ▲1、通过4G无线链路直接接入丽水市应急管理局已建的370MHz同播控制中心; |  |  |
|  |  | 2、工作频段：TX: 382MHz～386MHz；RX: 372MHz～376MHz； |  |  |
|  |  | 3、载波数：2； |  |  |
|  |  | 4、制式：PDT数字集群； |  |  |
|  |  | 5、体积：≤10L，提供背负包和支架； |  |  |
|  |  | 6、重量：≤10Kg（含背负包和支架）； |  |  |
|  |  | 7、每载波最大发射功率：25W； |  |  |
|  |  | 8、内置交换中心功能，支持本地网管和本地调度；提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件佐证参数。 |  |  |
|  |  | 9、防护等级：IP67； |  |  |
|  |  | 10、一体化结构设计，整机内置基带处理单元、射频拉远单元，核心网单元、供电单元模块为一体； |  |  |
|  |  | 11、电池及续航：内置锂电池≥34AH，工作续航达4小时以上； |  |  |
|  |  | 12、内置4G无线链路模块，与PDT交换控制中心联网；提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件佐证参数。 |  |  |
|  |  | 13、支持单北斗定位； |  |  |
| （2） | 370MHz手持终端 | 1、工作频段：TX: 382MHz～386MHz；RX: 372MHz～376MHz； |  |  |
|  |  | 2、双屏显示：前置2.0英寸显示屏和顶置显示屏； |  |  |
|  |  | 3、输出功率:1-4W； |  |  |
|  |  | 4、数字接收灵敏度:≤-123dBm(BER5%)； |  |  |
|  |  | 5、防尘防水≥IP67； |  |  |
|  |  | 6、电池容量:≥2400mAh； |  |  |
|  |  | 7、对讲机内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件； |  |  |
|  |  | 8、对讲机音量及信道切换旋钮二合一，旋钮支持360°无极型旋。 |  |  |
|  |  | 9、组群:≥64(每组群>128个组)； |  |  |
|  |  | 10、ESD(静电防护等级):IEC 61000-4-2(leve14)； |  |  |
|  |  | 11、支持单北斗定位； |  |  |
|  |  | 12、支持短信收发功能，短信收发界面呈现方式为连续对话形式:短信息文本内容支持≥500个汉字； |  |  |
|  |  | 13、支持彩信收发功能，每条彩信可传输360×240图片，附文字描述150个汉字。 |  |  |
|  |  | 14、裸机可以在深2.0米水下持续提供8小时防水保护,保证极端雨水环境下手持台仍能正常工作； |  |  |
|  |  | 15、支持自组网功能，支持不低于12跳的自组网能力，保证在“三断”场景下的独立组网及通信能力； |  |  |
|  |  | 16、符合GB/T 2423.7-2018的2米跌落测试要求； |  |  |
|  |  | 17、具有场强上报功能和电量上报功能。 |  |  |
| （3） | 北斗融合终端设备 | 1、支持北斗三号短报文通信功能； |  |  |
|  |  | 2、RSMC通信成功率≥95%(无遮挡、无干扰情况下)； |  |  |
|  |  | 3、发射频点支持:Lf1、Lf2频点; |  |  |
|  |  | 4、接收频点支持S频点; |  |  |
|  |  | 5、防护等级≥IP67。 |  |  |
| （4） | 控制主机 | 大屏播控专用控制终端与LED显示单元配套； |  |  |
|  |  | 1、具备视频源切换功能，能够将多个输入源切换到一个输出源上，实现多种显示设备之间的共享； |  |  |
|  |  | 2、控制多个大屏幕的显示内容和布局，并支持多种显示模式，如画中画、滚动、分屏等，可以根据需求进行预约、定时开关机、节能等功能； |  |  |
|  |  | 3、可以将多种类型的视频信号进行编解码、转换和处理，使得输出信号更加清晰、稳定和高品质； |  |  |
| （5） | 控制平板 | 1、国产处理器≥8核，≥12线程 |  |  |
|  |  | 2、屏幕尺寸 ≥11英寸 |  |  |
|  |  | 3、屏幕类型：OLED |  |  |
|  |  | 4、分辨率 ≥2560 x 1600 |  |  |
|  |  | 5、屏幕比例≥ 16:10 |  |  |
|  |  | 6、PPI≥274 PPI |  |  |
|  |  | 7、运行内存（RAM）≥12GB |  |  |
|  |  | 8、存储容量（ROM）≥256GB |  |  |
| （6） | 专业12通道蓝牙USB二编组调音台 | 1、17路输入(12 MIC +插入点+ 1组TRACK + 1组立体声+ USB) |  |  |
|  |  | 2、2组+ 48 V幻像电压 |  |  |
|  |  | 3、两组立体声输出（卡侬+大三芯（平衡输出）+插入点） |  |  |
|  |  | 4、一路效果输出（AUX 2） |  |  |
|  |  | 5、二路辅助（AUX 1，（AUX 2复用））输出 |  |  |
| （7） | 无线一拖四鹅颈话筒 | 1、频道组数 ：四频道 |  |  |
|  |  | 2、面板显示 ：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，3、SQ设置，发射机的电池容量和工作频率 |  |  |
|  |  | 4、震荡模式 PLL相位锁定频率合成 |  |  |
|  |  | 5、射频稳定度 ±0.005%(10~ 50℃) |  |  |
|  |  | 6、载波频段 UHF:721.100MHz~860.100MHz |  |  |
|  |  | 7、频带宽度不小于20MHz |  |  |
|  |  | 8、频率间隔 不小于250KHz |  |  |
|  |  | 9、灵敏度 在偏移度等于40KHz，输入6dBµV时，S/N80dB最大偏移度 ±68KHz |  |  |
|  |  | 10、综合S/N比 ±105dB(1KHz-A) |  |  |
|  |  | 11、综合失真度 <0 .5%@1KHz |  |  |
| （8） | 无线投屏器 | 轻便式设计 |  |  |
|  |  | 1、接口：USB |  |  |
|  |  | 2、分辨率：1080P/4K |  |  |
|  |  | 3、帧率：≥ 20fps |  |  |
|  |  | 4、传输延迟：≤300ms |  |  |
| （9） | 高清视频矩阵 | HDMI 8x8无缝矩阵 |  |  |
|  |  | 分配器和矩阵按键切换或遥控切换 |  |  |
|  |  | 矩阵规格： |  |  |
|  |  | 1、支持8路HDMI输入，迟迟8路HDMI输出，输入到输出全交叉切换，支持音频复合输入输出； |  |  |
|  |  | 2、分辨率支持1920×1200@60HZ或以下分辨率； |  |  |
| （10） | 设备安装调试服务 | 现场布线、专业安装调试。 |  |  |

- 六    商务要求

- 6.1 质量保证：

本项目投标产品需提供5年质保服务，质保服务期从终验日期开始计算。保修期内，投标人对其提供的设备进行免费维修或更换，不得收取额外费用; 由于产品缺陷而引起的财产或人身损害的，由投标人承担相应责任。

- 6.2人员要求：

结合本项目的实际特点，从组织结构上满足本项目的要求，合理配置技术支持和培训组的人员，在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据本项目工作的业务性质，应分别配备有专业经验的项目负责人、专业技术人员、售后服务人员等承担本项目工作。

（1）供应商为所投标项提供的项目负责人，应具备扎实的技术实力和丰富的项目经验，至少具备信息化系统集成类的能力、施工建设类能力及信息安全类能力。

（2）结合本项目的实际特点，供应商为所投项目提供专业技术负责人应具备较强专业技术能力和实操经验，至少具备信息化系统集成类能力、网络安全类相关能力、网络工程类能力。

（3）供应商为所投项目提供充足的服务人员，供应商为所投项目提供专业售后负责人应具备网络及安全类的相关能力、系统集成与管理类的能力、网络工程类能力、通信专业类能力。

（4）因项目涉及到电力作业，为确保项目安全顺利实施，项目团队施工人员应具备电力施工能力。

- 6.3 售后技术服务要求：

本项目免费服务期不少于五年，投标人应提供全年7×24小时技术支持及售后服务；投标人在接到故障报告后应在10分钟内做出响应，1小时内到达现场，复杂故障应在24小时内恢复解决。

投标人在丽水本地具备运维网点或承诺中标后7日内在丽水设置服务网点提供运维服务，提供至少2名具备初级工程师及以上认证的运维人员，要求运维人员7×24小时响应。

- 6.4 付款方式：

合同签订且收到发票后7个工作日内支付合同款的40%作为预付款，初验完成且收到发票后7日内支付合同款的50%，项目终验合格且收到发票后7个工作日内支付剩余合同金额。

- 6.5 培训要求：

中标人应在项目建设过程中对相关人员进行技术培训，在项目投入运行后对用户开展有针对性的系统操作培训。确保在系统正式上线前完成相应的培训工作。培训地点为丽水市应急管理局、整体培训时间不少于2天，不得限制招标单位参加培训人员数量。

- 七    工期及供货地点要求

7.1工期要求：本项目于2024年9月前完成初验，2024年11月前完成终验。

7.2供货（安装）地点要求：丽水市应急管理局、各县（市、区）应急管理局。

- 八    安装、调试、验收要求

- 8.1 安装要求：

中标人提供货物安装、调试等服务，中标人须对货物的完整性负责，如相关货物、配件在招标清单中未列出但安装所采购货物、或搭建系统时必需，由中标人提供，产生的一切费用，均由中标人负责。

- 8.2 项目实施要求：

合同签订完成后，向采购人提供项目设计和施工方案相关文档并需经采购人组织审查通过，并向采购人提交经其确认的研究开发计划，对项目的实施策略、实施范围、各阶段的目标、项目管理方式及项目总体计划做出明确定义。

投标人应提供安装调试时所需的各种设计资料，有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。在系统安装和系统调测期间，采购人派出技术人员参加，投标人有义务对其进行指导，投标人负责所提供设备、软件的安装、调试及开通，采购人予以配合。

中标人应在实施前提供详细的实施方案，并提交采购人认可。实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。中标人应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。

- 8.3 调试要求：

采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，采购人才组织最终验收。

- 8.4 版权要求：

投标人应根据用户需求自行开发本项目（按要求需购置部分除外），所开发完成的软件须充分满足用户需求，软件必须保证与具备一定的开放性。平台开发过程中及完成交付后，投标人自行解决因第三方引起的版权纠纷，但不得影响采购人合法应用。

本项目版权归采购人所有。未经采购人授权许可，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。项目验收时投标人必须提交完整、可编译运行的执行源代码及相关设计文档；软件中使用了封装的第三方控件、插件、组件等中间件，则应在软件文档中详细列出所使用的中间件名称、用途和引用中间件的程序名称，并要求中间件无版权争议；未经用户书面许可，所有版本中不得使用软件加密、硬件加密措施或软硬复合加密等措施，不得设定软件运行时间限制。

- 8.5 验收要求：

合同签订3个月内完成项目建设内容，可进行项目初验。初验合格后投入运行后正常运行30天（完成相关培训），提请终验，由采购单位根据国家有关规定和合同规定进行验收验，招标文件条款、投标文件承诺及国家有关的质量检验标准均为验收的依据，验收具体工作由中标人派代表参与筹备，项目验收合格后，出具终验报告，正式交付使用，进入运维期。

- 九   绩效评估工作要求

配合完成本项目绩效评估有关工作。

- 十   其他

供应商需和丽水市应急管理局、丽水市莲都区应急管理局、景宁畲族自治县应急管理局、遂昌县应急管理局、云和县应急管理局分别签订合同。

供应商的报价为完成本项目所有工作的一切费用，特别注明包含完成项目的供货、安装、互联对接、联调及验证费用、辅助材料费费用等。

供应商须完成项目集成工作，集成工作包含安装、调试、硬件集成、布线施工、标签标识、提供集成资料等工作，集成过程须明确标识设备、尾纤、网线等标签及布局示意图。

供应商须提供设备及相关配套设备材料费用包括在整体费用中，不再单独列支。

供应商应提供的伴随服务包括：运输、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

供应商须对采购人相关人员就设备操作、使用、维护、应急处理等方面进行培训。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 | □ 不接受；  接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 |  不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 |  不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 |  1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予4%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：工业； 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 1.12.2 | 核心产品 | “★”标注的产品 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：丽水市应急管理局（牵头单位） 联系人：江山 联系电话：0578-2177120 2. 其他事项质疑： 单 位：丽水市公共资源交易中心 传 真：0578-2292507 联系人：王迅 联系电话：0578-2292511 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 法定代表人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； 8. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | - 投标函； - 成功案例及业绩（若有）； - 商务响应表； - 投标产品配置清单； - 技术规格偏离表； - 拟投入的项目班子； - 投标人需要说明的其他文件和说明。 （上述内容根据项目实际情况及评审内容确定资信商务及技术文件） 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 3. 中小企业声明函或残疾人福利性企业声明函或监狱企业相关证明（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | 非实质性条款负偏离25项（不含）以上的，作无效投标处理 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 无 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2024年5月17日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2024年5月17日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 |  无 □ 2024年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）或通过政采云系统在线提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄、传真成功或通过政采云系统提交成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效的营业执照； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人（若有） | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成顺序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价；

⑷评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  初验完成且收到发票后7日内支付合同款的50%，项目终验合格且收到发票后7个工作日内支付剩余合同金额 ，其中涉及预付款的： 合同签订且收到发票后7个工作日内支付合同款的40%作为预付款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据第二章采购需求及第六章评分办法自行拟定相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名）（职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名）（身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    拟投入的项目班子

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：

1、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业相关证明格式

监狱企业相关证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评标专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；均相同的采取随机抽取方式确定顺序。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

1.3 “▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

- 二    评标一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评标分值为70分。评标委员会成员对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，并独立评定打分，其中客观部分应统一意见后统一给分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评标委员会成员对该投标人的评标得分结果汇总后的算术平均值。

2.3  评标委员会成员要对评定得分进行校对、核对。如个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的，评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

2.4  评标委员会对拟认定符合性审查不通过、投标无效、修改报价等的，应组织相关投标人进行陈述、澄清或申辩。

2.5  报价分的权重为30%，评标分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.6  投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.7  评标委员会成员在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/最终报价）×报价权重×100

3.3.1 价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最终报价。

调整后的最终报价＝最终报价×（1-扣除率）

3.2   资信商务及技术分70分

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 企业证书: 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准证书的每项得0.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件（分支机构允许使用总公司资质），否则不得分。 | 3—0 |
| 2 |  | 成功案例业绩： 供应商自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得1分，最高得2分。须提供合同扫描件和验收报告进入投标响应文件中，不提供不得分（有效同类项目案例以评标委员会认定为准）。 | 2—0 |
| 3 | 技术部分 | 对本项目需求的理解与分析： 根据项目实际情况，围绕项目背景、项目的现状、需求分析等来进行描述。根据供应商对本项目的理解是否到位由评标委员会成员在分值范围内进行打分。完全符合项目需求的，最高得3分；部分符合的，最高得2分；基本不符合的最高得1分；完全不符合或未提供的不得分。 | 3—0 |
| 4 |  | 投标产品综合性能： 1、根据投标人所投设备整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求等方面是否响应招标文件要求进行打分，“▲”为实质性相应要求，不允许负偏离；非实质性负偏离每项扣1分，扣完为止。（未按要求提供证明材料的，按负偏离处理；是否负偏离由评标委员会成员认定）； 2、本标项允许非实质性负偏离项数25项，非实质性负偏离项数超过25项，将视为无效投标。 | 25-0 |
| 5 |  | 供货方案： 根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求（1分）②交货方式是否切合实际（1分）③供货保障流程是否合理（1分）④供货流程要点是否明确（0.5分）⑤供货实施步骤是否清晰（0.5分）。由评标委员会成员进行综合打分。 | 4—0 |
| 6 |  | 整体技术方案： 根据投标人投标的整体技术方案，需包含但不限于以下要点：①整体技术方案（2分）②前期勘查情况（1分）③产品性能响应（1分）。由评标委员会成员进行综合打分。 | 4—0 |
| 7 |  | 项目实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案，需包含但不限于以下要点：①组织架构（2分）②人员安排（1分）③安装调试方案（1分）。由评标委员会成员进行综合打分。 | 4—0 |
| 8 |  | 进度、质量保证： 根据投标人提供的进度、质量保障，需包含但不限于以下要点：①进度计划及进度保证（2分）②质量保证（1分）③安全施工等（2分）。由评标委员会成员进行综合打分。 | 5—0 |
| 9 |  | 项目人员配置： 1、投标人拟派项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）、一级建造师（机电工程）、国家注册信息安全专家认证（CISP)证书，具备三项得3分，具备两项得1.5分，具备一项得0.5分。 2、投标人拟派项目技术负责人具备网络工程师、信息系统项目管理师（高级）、国家注册信息安全专家认证（CISP)证书，具备三项得3分，具备两项得1.5分，具备一项得0.5分。 3、本次项目售后服务团队负责人具备系统集成与项目管理工程师、网络工程师证书、通信专业技术人员职业水平证书（中级）和国家注册信息安全专家认证（CISP)证书，具备四项的得3分，具备三项得1.5分，具备两项得1分，具备一项得0.5分。 4、项目组其他成员具有特种作业操作证（电工低压或高压），每人得0.5分，最高得1分。。 注：提供相关证书扫描件、以及项目团队人员为投标单位在职职工承诺函或在职证明材料扫描件，否则不得分。 | 10-0 |
| 10 |  | 售后服务： 根据投标人售后服务内容，需包含但不限于以下要点：①维护方案（1分）②响应时间（1分）③售后服务人员（2分）④维护保障措施等（1分）。由评标委员会成员进行综合打分。 | 5-0 |
| 11 |  | 应急预案： 根据投标人提供的应急预案方案，需包含但不限于以下要点：①应急预案（1分）②突击保障（1分）③突发问题解决（1分）④故障的响应速度（1分）⑤处理方案等（1分）。由评标委员会成员进行综合打分。 | 5-0 |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在响应文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱lssggzyjyzx@163.com，未在规定时间发送的，视为不存在以上情形，所产生的一切后果由供应商自行负责；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。