柯桥城区夜景亮化提升工程一期

养护项目

（项目编号：绍柯采[2022]3744号 ）

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购人：绍兴市柯桥区公用市政管理中心（盖章）

采购代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司（盖章）

2022年10月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

柯桥城区夜景亮化提升工程一期养护项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于 2022年11月7日9 点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2022]3744号

项目名称：柯桥城区夜景亮化提升工程一期养护项目

预算金额（元）：2700000元

最高限价（元）：2700000元

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：柯桥城区夜景亮化提升工程一期养护项目

数量：  1

预算金额（元）2700000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：金柯桥大道高速口景观(柯北大道-高速出口）、中国轻纺城墙纸墙布市场2栋、绍兴卅立纺织品有限公司、中国轻纺城4栋、柯北贸易中心4栋、宝利德发展大厦、安昌牌坊、汇锦园8栋、国际景园12栋、金柯桥大道拱形桥、元垄大都会11栋、越领星公馆2栋、世纪星城6栋、纺都大厦、会展中心、创意大厦、永利大厦、万国中心2栋（立面彩屏）、财智国际、金昌开元大酒店（立面彩屏）、金昌中央大厦（立面彩屏）、柏盛砖石大厦（立面彩屏）、侨都一品花园4栋、义务农商银行、天汇大厦、精工大厦等26个亮化设施。详见招标文件。

备注：  /

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：/

- 三、获取招标文件

时间：/至 2022年11月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年11月7日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年11月7日09：30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区综合行政执法局2楼开标室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：  /

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区公用市政管理中心

地址：绍兴市柯桥区

传真：/

项目联系人（询问）：董工

项目联系方式（询问）：0575-85520029

质疑联系人：孙工

质疑联系方式：0575-85583320

2.采购代理机构信息

名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

地址：绍兴市越城区中富大厦9楼

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式（询问）：13735301423

质疑联系人： 何工

质疑联系方式：18657587980

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人 ：郭乐乐

监督投诉电话：0575-81162719

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的人员工资、福利、工具、货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装（含水电安装）调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、质保、培训、利润、税金、保险及不可预见费用等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：柯桥城区夜景亮化提升工程一期养护项目 （2）所属行业：建筑业或物业管理。 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 |
| 8 | 演示 | 不组织。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | /。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同总金额的1% |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款。“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3法定代表人授权书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.10优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.11投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2投标报价明细表

11.3.3日常管理维护费报价分析表

11.3.4偷盗风险包干费报价分析表

11.3.5中小企业声明函（如有）；

11.3.6残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

- 九、合同公示

27. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

28.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、采购需求

1.项目概况：

金柯桥大道高速口景观(柯北大道-高速出口）、中国轻纺城墙纸墙布市场2栋、绍兴卅立纺织品有限公司、中国轻纺城4栋、柯北贸易中心4栋、宝利德发展大厦、安昌牌坊、汇锦园8栋、国际景园12栋、金柯桥大道拱形桥、元垄大都会11栋、越领星公馆2栋、世纪星城6栋、纺都大厦、会展中心、创意大厦、永利大厦、万国中心2栋（立面彩屏）、财智国际、金昌开元大酒店（立面彩屏）、金昌中央大厦（立面彩屏）、柏盛砖石大厦（立面彩屏）、侨都一品花园4栋、义务农商银行、天汇大厦、精工大厦等26个亮化设施。

2.服务要求、服务范围：

2.1灯具设备维护清单（详见附件一）内所含灯具及清单内未包括的原亮化工程所涉及的电线电缆、线槽、开关电源、移动控制终端等所有设备均在养护范围（具体设备以现场为准）。

2.2在规定的保养周期内完成需保养范围内日常景观灯光及节日期间灯具清洁率100%、线路完好率100%、控制设备完好率100%。

2.3必须确保照明设备正常、安全可靠运行。提高运行质量和设备健康水平，消除故障隐患，延长设备的使用寿命，努力减低线损。

2.4严格遵守《电业安全规程》、《线路规程》等有关电气作业的一切规定。

2.5负责标段内照明及相配套设施的维护运行，确保所有运行设备的可靠，安全。因维护不当造成对原建筑物或环境破坏的，乙方须负责赔偿或恢复原状。

2.6严格按规定进行操作和作业，做好施工文明和施工安全等方面工作。

2.7工作班人员必须经过专业培训并同时具备电工及高空作业二证上岗，设专人负责。建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识。

2.8负责办理维护过程中的所有的许可证手续，并承担相应的费用。

2.9严格执行工作票、低压停电工作票制度，严禁未经许可擅自试用景观灯开关进行通电作业。

2.10未经相关单位书面批准，不得随意改变路线走向及设备装置。

2.11严格按要求使用优质的维修材料，本项目所用维护灯具、LED芯片、电气设备等的选择须经甲方同意后方可使用。

2.12及时上报因其他原因（如电力部门系统改造）导致照明设施变更和照明设备需进行大修改造的情况。

2.13定期核对图纸资料。合同期生效起三个月内完成所有设备资料复核调整，并及时向甲方提供资料和设备清单，按月度上报资料变更情况。

2.14每天按时巡查，对发现的灭灯、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率达到考核指标要求。

2.15保持照明设备的清洁，无明显污垢。

2.16加强外接电器设备的安全管理。

2.17对外力破坏或被盗，应立即进行制止并及时向公安机关进行报案，现场须采取必要的安全措施。

2.18建立相应的运行台账，具体包括定期或不定期的检查台账、维修台账，反映每次检修时间、检修负责人、设备运行情况，维修台账反映维修详细情况。设备检修运行台账要定期上报监理审核，台账作为维护工作的规定性考核内容。

2.19凡遇节日、活动以及台风暴雨洪水等特殊情况，须安排人员值班并加强巡视，采取相应措施，及时处理各类故障，以确保安全供电和正常照明。

2.20做好承诺服务，及时配合采购人处理各类故障报修电话，树立良好的职业道德。

2.21对正常维修范围外的工作，需有双方指定人确认的联系单，方可进行决算。

3其它要求：

3.1养护期内除不可抗力的自然环境因素外，其它因人为因素、偷盗等原因导致的夜景照明设施缺损，均由投标人负责及时更换或维修，并承担相关费用（该费用由投标人自行考虑，且该报价纳入投标总报价中）。

3.2中标单位应积极配合采购人做好必要的运行系统调度工作。

3.3中标单位应加强重要活动、节假日、双休日的值班。

3.4遇特殊情况停运部分照明设备(如改造、新建等），根据停运数量及日期扣除（参照综合维修单价）停运部分的维护费，但不得减少巡视次数和巡视质量待恢复正常运行后再支付维护费。

3.5中标单位严禁将工程转包或分包。

3.6 投标人中标后，采购人与中标单位签订安全生产责任书，责任书中明确提出，在养护期间内所发生的任何安全事故一律由中标方负责，招标人不承担任何责任。

3.7中标单位在中标后必须及时做好移交工作，在移交中发现破损的亮化灯具由原养护单位修复，除此外的亮化工程由中标单位按养护合同实施。

3.8养护服务期间中标单位必须无条件配合招标人完成养护区域内的其他相关事项。

3.9移动控制终端保修期为2年。养护期结束后归采购人所有。

二、商务要求

▲2.1养护期限

养护周期为二年（具体以合同签订时间为准）。

▲2.2检查、考核：

2.1.1中标单位须严格遵守电力部门的安全管理条例，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚，情节严重的视为违约，采购人有权终止合同。

2.1.2中标单位须确保亮灯率。采购人每月进行两次亮灯率统计，综合亮灯率达到98%为合格，每下降1%处2000元人民币的罚款，当亮灯率低于90%时当季度考核不合格，扣除当季度维护费用的20%，养护期内二次不合格，视为违约，采购人有权终止合同。

2.1.3积极配合采购人处理各类来信来电意见，要求及时处理反馈（如涉及检查井盖缺失、破损及其他影响安全的情况，必须在2小时内处理完毕，并汇报相关管理部门），按月考核，不及时处理的每次处以4000元人民币的罚款，累计2次的视为当季度考核不合格，扣除当季度维护费用的20%。

2.1.4确保设备完好率。灯具及相关设施无明显污垢、遮盖、缺损的为合格。每发现一处问题，在发出整改通知后视破损程度维护单位须在1-2天内整改完成，采购人安排人员追踪检查。逾期未整改将处以8000元人民币的罚款。

2.1.5发现设备被盗情况应及时处理，电缆、开关设备必须在24小时内修复，灯具设备必须在2天内修复，超过规定时间的，每次扣除当季度全部防盗风险费用的10%。

2.1.6因工作不力而导致上级、新闻媒体曝光批评的每次处以8000元人民币的罚款，事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当季度维护费用的10%-30%直至终止维护合同。

2.1.7遇重大活动和节日、自然灾害、突发性事件时，不服从相关部门统一调度指挥的扣除当季度维护费用的30%，造成严重后果的采购人有权终止合同。

2.1.8中标单位必须每天巡查养护范围内的亮化设施并以采购人规定的方式按时如实上报，逾期不报，每次处以2000元人民币的处罚。对养护范围内所有建筑物的楼宇标识进行巡查，发现问题及时上报采购人，此部分巡查费已列入采购预算价内，请各投标单位投标时考虑工程的复杂性合理投标。

2.1.9建立健全景观照明的资料台账，确保图纸资料的完整性、正确性。每年度的图纸资料核对工作必须完成，未完成的不予以进行费用决算。

2.1.10做好景观照明的日常巡查、检查台账。每月20日将台账记录统一上报监理审核。逾期不报，每次处以4000元人民币的罚款。

2.1.11采购人将每周定期组织专人进行抽查，一旦发现养护工程故障且未向采购人报备的，每次按2000元人民币罚款。

2.1.12考核内容将不定期检查，季度进行统计。维护费用经采购人对中标单位进行综合考核后支付，罚金在维护费用中扣除。

2.1.13 若中标后，中标单位需在柯桥城区内设立固定办公场所与仓库（面积不得少于100㎡），无固定办公场所及仓库的甲方有权终止合同（签订合同时需提供相关证明）。

2.1.14中标单位须严格按采购人要求使用芯片、灯具及其他养护材料，一旦发现未经采购人同意使用其他灯具、芯片及电气材料的，视为当季度考核不合格，扣除当季度全部维护费用，情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

2.1.15采购人每季度按街景亮化养护管理考核标准对中标单位进行考核，当季度考核分低于70分以下的取消当季度养护款，连续二个季度考核低于70分的采购人有权终止合同。

2.1.16 中标单位必须配备四轮巡逻车一辆（车辆必须为投标人自有，以发票、车辆行驶证、车辆登记证、有效期内的保险单为准,经采购人核实原件后，复印件加盖公章交予采购人留底保存。且采购人将至现场予以车辆检查及登记），用于日常养护工作，采购人将不定期现场检查。

2.1.17中标单位必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标单位承担，采购人不承担任何责任。

▲2.3数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标单位提供申请，采购人确认后实施。

▲2.4付款方式

2.4.1结算以合同价（中标价即为合同价）为准，不再调整。

2.4.2根据街景亮化养护管理考核标准按季度考核，每季度末支付养护服务费一次，每季度养护服务费为合同价的12.5%，如有罚款情况在养护服务费里扣除，项目到期付至合同价的100%。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（70分）

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证 | 投标人具备IS0质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证、信息安全管理体系认证，每个认证得2分，最高得8分。提供证书扫描件并加盖单位公章，证书须在有效期内。 | 8分 |
| 2 | 企业资质 | 投标人具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包一级资质得3分，二级资质得2分，三级资质得1分，其余不得分。提供证书扫描件并加盖单位公章，证书须在有效期内。 | 3分 |
| 3 | 获得荣誉 | 近五年内（2017年1月1日至今)所实施项目获得泛光照明类荣誉（包括学会、协会）：国家级荣誉得4分，省级荣誉得3分，市级荣誉得2分，区级荣誉得1分，每个荣誉以最高得奖为准，不重复计算得分，多个荣誉可以累计，总分不超过8分。提供证书复印件或相关证明文件或网页公示公告为准，并加盖单位公章。 | 8分 |
| 4 | 业绩 | 投标人自2018年1月1日至今（指合同签订时间在此范围内单个养护合同，不含综合类合同）承接过单项类似的景观照明亮化（道路照明除外）养护项目，每个得1分，最高得3分。 须提供业绩证明材料：合同提供复印件加盖单位公章。 | 3分 |
| 5 | 养护方案组织和技术措施 | 养护方案组织和技术措施a.劳动力投入计划；b.养护保障机械配置方案，c.资料管理措施（日常养护、设备维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求。达到项目预定要求，科学合理、具有针对性及可操作性的），优秀得4分，良得2分，一般得1分，差不得分。 | 4分 |
| 6 | 安全文明养护 | 安全文明养护a.景观照明设施养护安全保证体系和安全管理制度；b.文明养护管理措施；c.环境保护措施，优秀得4分，良得2分，一般得1分，差不得分。 | 4分 |
| 7 | 企业制度 | 企业制度：内部管理、监督制度等，是否科学合理、具有针对性及可操作性，优秀得3分，良得2分，一般得1分，差不得分。 | 3分 |
| 8 | 计划实施方案 | 企业中标后养护移交平稳过渡计划实施方案：企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性酌情给分，优秀得3分，良得2分，一般得1分，差不得分。 | 3分 |
| 9 | 处理方案 | 养护方案是否针对各类养护问题需采用不同的养护维修工艺或处理方案，是否有全面、健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议方案，综合养护措施能否突出重点，如突破传统运作模式，养护管理、作业方案是否有创新，优秀得4分，良得2分，一般得1分，差不得分。 | 4分 |
| 10 | 应急保障措施 | 应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性酌情打分，优秀得3分，良得2分，一般得1分，差不得分。 | 3分 |
| 11 | 项目组技术人员 | 1、技术负责人具有二级及以上注册建造师执业资格(专业:机电安装工程)的得1分。 2、其余人员中具备专业为机电、市政、网络、智能化中级及以上职称,任一专业得1分,最多得4分。 以上同一人员不重复计分,同一专业不重复计分。 需要提交的证明资料提供相关证书扫描件并加盖单位公章及近三个月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明。 | 5分 |
| 12 | 项目组作业人员 | 项目组作业人员： 1同时具有国家安全生产监督管理部门或应急管理厅颁发的低压电工和高空作业证,不少于6人,得4分;少于6人不得分,每多一人加1分;最高得6分。 2、同时具有国家安全生产监督管理部门或应急管理厅颁发的高压电工证和高空作业人员,不少于2人,得2分;最高得2分。 3、同时具有国家安全生产监督管理部门或应急管理厅颁发的继电保护作业和高空作业、电气试验作业和高空作业,每提供一个类别证书得1分；最高得2分。 4、登高车驾驶员具有省级职业技能鉴定中心颁发的高空作业车操作证书,每人得1分,最高得2分。 5、投标人需为本项目备持有注册安全工程师证书人员1名,得2分。 上述人员不得重复,需要提交的证明资料:提供相关证书扫描件并加盖单位公章及近三个月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明。 | 14分 |
| 13 | 车辆情况 | 具有登高车、工程救（抢）险的车辆（机动车行驶证上车内照片中车辆需装有警灯且使用性质为工程救(抢)险)或桥梁检测作业车:车辆为投标人自有的。不少于2辆得3分,少于2辆不得分,每增加一辆加1分,最高5分;(以发票、车辆行驶证、车辆情况、车辆登记证、有效期内的保险单为准; 需要提交的证明资料:提供以上资料扫描件加盖公章及车辆实际照片。行驶证上车辆照片未装有警灯或使用性质未注明工程救(抢)险的均不得分)。 如车辆为投标人租赁的,均不得分。 | 5分 |
| 14 | 应急调度及本地化服务能力 | 根据供应商企业办公场所或售后服务点与本项目所在地的远近、大小情况经由评标委员会横向比较进行打分，优秀得3分，良得2分，一般得1分，差不得分。须提供自有的产权证明或租赁合同及租赁发票等证明材料。 | 3分 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.3 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标单位投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满1个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：养护周期为二年（具体以合同签订时间为准）。

2.实施地点：绍兴市柯桥区

八、付款

付款方式： 1.结算以合同价（中标价即为合同价）为准，不再调整。

- 根据街景亮化养护管理考核标准按季度考核，每季度末支付养护服务费一次，每季度养护服务费为合同价的12.5%，如有罚款情况在养护服务费里扣除，项目到期付至合同价的100%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十一、检查、考核

1中标单位须严格遵守电力部门的安全管理条例，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚，情节严重的视为违约，采购人有权终止合同。

2中标单位须确保亮灯率。采购人每月进行两次亮灯率统计，综合亮灯率达到98%为合格，每下降1%处2000元人民币的罚款，当亮灯率低于90%时当季度考核不合格，扣除当季度维护费用的20%，养护期内二次不合格，视为违约，采购人有权终止合同。

3积极配合采购人处理各类来信来电意见，要求及时处理反馈（如涉及检查井盖缺失、破损及其他影响安全的情况，必须在2小时内处理完毕，并汇报相关管理部门），按月考核，不及时处理的每次处以4000元人民币的罚款，累计2次的视为当季度考核不合格，扣除当季度维护费用的20%。

4确保设备完好率。灯具及相关设施无明显污垢、遮盖、缺损的为合格。每发现一处问题，在发出整改通知后视破损程度维护单位须在1-2天内整改完成，采购人安排人员追踪检查。逾期未整改将处以8000元人民币的罚款。

5发现设备被盗情况应及时处理，电缆、开关设备必须在24小时内修复，灯具设备必须在2天内修复，超过规定时间的，每次扣除当季度全部防盗风险费用的10%。

6因工作不力而导致上级、新闻媒体曝光批评的每次处以8000元人民币的罚款，事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当季度维护费用的10%-30%直至终止维护合同。

7遇重大活动和节日、自然灾害、突发性事件时，不服从相关部门统一调度指挥的扣除当季度维护费用的30%，造成严重后果的采购人有权终止合同。

8中标单位必须每天巡查养护范围内的亮化设施并以采购人规定的方式按时如实上报，逾期不报，每次处以2000元人民币的处罚。对养护范围内所有建筑物的楼宇标识进行巡查，发现问题及时上报采购人，此部分巡查费已列入采购预算价内，请各投标单位投标时考虑工程的复杂性合理投标。

9建立健全景观照明的资料台账，确保图纸资料的完整性、正确性。每年度的图纸资料核对工作必须完成，未完成的不予以进行费用决算。

10做好景观照明的日常巡查、检查台账。每月20日将台账记录统一上报监理审核。逾期不报，每次处以4000元人民币的罚款。

11采购人将每周定期组织专人进行抽查，一旦发现养护工程故障且未向采购人报备的，每次按2000元人民币罚款。

12考核内容将不定期检查，季度进行统计。维护费用经采购人对中标单位进行综合考核后支付，罚金在维护费用中扣除。

13 若中标后，中标单位需在柯桥城区内设立固定办公场所与仓库（面积不得少于100㎡），无固定办公场所及仓库的甲方有权终止合同（签订合同时需提供相关证明）。

14中标单位须严格按采购人要求使用芯片、灯具及其他养护材料，一旦发现未经采购人同意使用其他灯具、芯片及电气材料的，视为当季度考核不合格，扣除当季度全部维护费用，情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

15采购人每季度按街景亮化养护管理考核标准对中标单位进行考核，当季度考核分低于70分以下的取消当季度养护款，连续二个季度考核低于70分的采购人有权终止合同。

16中标单位必须配备四轮巡逻车一辆（车辆必须为投标人自有，以发票、车辆行驶证、车辆登记证、有效期内的保险单为准,经采购人核实原件后，复印件加盖公章交予采购人留底保存。且采购人将至现场予以车辆检查及登记），用于日常养护工作，采购人将不定期现场检查。

十二、服务要求、服务范围

1灯具设备维护清单（详见附件一）内所含灯具及清单内未包括的原亮化工程所涉及的电线电缆、线槽、开关电源、移动控制终端等所有设备均在养护范围（具体设备以现场为准）。

2在规定的保养周期内完成需保养范围内日常景观灯光及节日期间灯具清洁率100%、线路完好率100%、控制设备完好率100%。

3必须确保照明设备正常、安全可靠运行。提高运行质量和设备健康水平，消除故障隐患，延长设备的使用寿命，努力减低线损。

4严格遵守《电业安全规程》、《线路规程》等有关电气作业的一切规定。

5负责标段内照明及相配套设施的维护运行，确保所有运行设备的可靠，安全。因维护不当造成对原建筑物或环境破坏的，乙方须负责赔偿或恢复原状。

6严格按规定进行操作和作业，做好施工文明和施工安全等方面工作。

7工作班人员必须经过专业培训并同时具备电工及高空作业二证上岗，设专人负责。建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识。

8负责办理维护过程中的所有的许可证手续，并承担相应的费用。

9严格执行工作票、低压停电工作票制度，严禁未经许可擅自试用景观灯开关进行通电作业。

10未经相关单位书面批准，不得随意改变路线走向及设备装置。

11严格按要求使用优质的维修材料，本项目所用维护灯具、LED芯片、电气设备等的选择须经甲方同意后方可使用。

12及时上报因其他原因（如电力部门系统改造）导致照明设施变更和照明设备需进行大修改造的情况。

13定期核对图纸资料。合同期生效起三个月内完成所有设备资料复核调整，并及时向甲方提供资料和设备清单，按月度上报资料变更情况。

14每天按时巡查，对发现的灭灯、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率达到考核指标要求。

15保持照明设备的清洁，无明显污垢。

16加强外接电器设备的安全管理。

17对外力破坏或被盗，应立即进行制止并及时向公安机关进行报案，现场须采取必要的安全措施。

18建立相应的运行台账，具体包括定期或不定期的检查台账、维修台账，反映每次检修时间、检修负责人、设备运行情况，维修台账反映维修详细情况。设备检修运行台账要定期上报监理审核，台账作为维护工作的规定性考核内容。

19凡遇节日、活动以及台风暴雨洪水等特殊情况，须安排人员值班并加强巡视，采取相应措施，及时处理各类故障，以确保安全供电和正常照明。

20做好承诺服务，及时配合采购人处理各类故障报修电话，树立良好的职业道德。

21对正常维修范围外的工作，需有双方指定人确认的联系单，方可进行决算。

十三、其它要求

1养护期内除不可抗力的自然环境因素外，其它因人为因素、偷盗等原因导致的夜景照明设施缺损，均由投标人负责及时更换或维修，并承担相关费用（该费用由投标人自行考虑，且该报价纳入投标总报价中）。

2中标单位应积极配合采购人做好必要的运行系统调度工作。

3中标单位应加强重要活动、节假日、双休日的值班。

4遇特殊情况停运部分照明设备(如改造、新建等），根据停运数量及日期扣除（参照综合维修单价）停运部分的维护费，但不得减少巡视次数和巡视质量待恢复正常运行后再支付维护费。

5中标单位严禁将工程转包或分包。

6 投标人中标后，采购人与中标单位签订安全生产责任书，责任书中明确提出，在养护期间内所发生的任何安全事故一律由中标方负责，招标人不承担任何责任。

7中标单位在中标后必须及时做好移交工作，在移交中发现破损的亮化灯具由原养护单位修复，除此外的亮化工程由中标单位按养护合同实施。

8养护服务期间中标单位必须无条件配合招标人完成养护区域内的其他相关事项。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护期限 |  |  |  |
| 检查、考核 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

- （3）日常管理维护费报价分析表……………………………………………（页码）

- （4）偷盗风险包干费报价分析表……………………………………………（页码）

- （5）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （6）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 服务类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 养护时间/移动控制终端型号、品牌 | 总价 （元） | 备注 |
| 1 |  | 养护期第一年 |  | 须附投标报价明细表 |
|  |  | 养护期第二年 |  | 须附投标报价明细表 |
| 2 | 移动控制终端 |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、必须附投标报价明细表，否则作无效标处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 二：投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 设置地点名称 | 灯具名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其他 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常管理 维护费 | 偷盗风险包干费 |  |
| 第一年养护期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二年养护期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年养护总报价金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、报价清单根据提供的设备清单编制，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理、利润、人身意外伤害保险费、规费等所有相关费用组成，综合单价应考虑风险因数。日常管理维护费包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的维护费用。偷盗风险费包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的偷盗修复费用。

2、本表需二年养护期分别填写。

3、表格可自行扩展。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

三：日常管理维护费报价分析表

| 序号 | 设置地点名称 | 灯具名称 | 维护数量（套） | 人工数量 | 单价组成 |  |  |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费用 | 材料费用 | 设备费用 | 利润 | 税金 |  |  |  |

1、日常管理维护综合单价包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的维护费用

2、本表需二年养护期分别填写。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

四：偷盗风险包干费报价分析表

| 序号 | 设置地点名称 | 灯具名称 | 维护数量（套） | 人工数量 | 单价组成 |  |  |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费用 | 材料费用 | 设备费用 | 利润 | 税金 |  |  |  |

- 偷盗风险综合单价包含对灯具、控制箱、电缆、管线等设备的维护费用。

2、本表需二年养护期分别填写。

投投标人名称（ 电子签名）：

日期：  年   月   日

五、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 建筑业或物业管理 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 建筑业或物业管理 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 六、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

附件一：

灯具设备维护清单

| 序号 | 设置地点 | 灯具名称 |  | 规格、参数 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金柯桥大道高速口景观 | 可伸缩照树灯 |  | RGBW DC24V 120W | 722 | 套 |  |
|  |  | 环形照树灯 |  | RGBW DC24V 128W | 75 | 套 |  |
|  | 中国轻纺城墙纸墙布市场2栋 | 洗墙灯 |  | 18W DC24V | 16 | 套 |  |
|  |  | 条形投光灯 |  | 180W DC24V | 51 | 套 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 250W AC220V | 10 | 套 |  |
|  | 绍兴卅立纺织品有限公司 | 点光源 |  | RGBW DC15V 1W | 27483 | 个 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 100W AC220 | 77 | 套 |  |
|  | 中国轻纺城4栋 | 点光源 |  | RGBW DC15V 1W | 10671 | 个 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 48W DC24 | 128 | 套 |  |
|  | 柯北贸易中心4栋 | 点光源 |  | RGBW DC15V 1W | 16095 | 个 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 48W DC24 | 199 | 套 |  |
|  | 宝利德发展大厦 | 洗墙灯 |  | 54W DC24V | 184 | 套 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 54W DC24V | 258 | 套 |  |
|  | 安昌牌坊 |  | 瓦筒灯 | 3W DC24V | 252 | 套 |  |
|  |  |  | 洗墙灯 | 12W DC24V | 14 | 套 |  |
|  |  |  | 洗墙灯 | 18W DC24V | 42 | 套 |  |
|  |  |  | 投光灯 | 12W DC24V | 8 | 套 |  |
|  | 汇锦园8栋 |  | 洗墙灯 | 12W DC24V | 1058 | 套 |  |
|  | 国际景园12栋 |  | 洗墙灯 | 12W DC24V | 2000 | 套 |  |
|  | 金柯桥大道拱形桥 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 5376 | 个 |  |
|  |  |  | 投光灯 | RGBW 100W DC24 | 96 | 套 |  |
|  |  |  | 投光灯 | RGBW 150W DC24 | 144 | 套 |  |
|  | 元垄大都会11栋 |  | 洗墙灯 | 12W DC24V | 1119 | 套 |  |
|  |  |  | 洗墙灯 | 6W DC24V | 35 | 套 |  |
|  |  |  | 洗墙灯 | 3W DC24V | 123 | 套 |  |
|  | 越领星公馆2栋 |  | 洗墙灯 | 12W DC24V | 509 | 套 |  |
|  | 世纪星城6栋 |  | 洗墙灯 | 12W DC24V | 1014 | 套 |  |
|  | 纺都大厦 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 10440 | 个 |  |
|  |  |  | 洗墙灯 | 72W DC24V | 129 | 套 |  |
|  | 会展中心 |  | 洗墙灯 | 18W DC24V | 407 | 套 |  |
|  | 创意大厦 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 31473 | 个 |  |
|  |  |  | 投光灯 | 100W AC220V | 68 | 套 |  |
|  |  |  | 投光灯 | 250W AC220V | 10 | 套 |  |
|  | 永利大厦 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 41168 | 个 |  |
|  |  |  | 线条灯 | 10W DC24V | 464 | 套 |  |
|  |  |  | 投光灯 | 48W DC24V | 23 | 套 |  |
|  | 万国中心2栋 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 30888 | 个 |  |
|  | 财智国际 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 20520 | 个 |  |
|  |  |  | 洗墙灯 | 72W DC24V | 176 | 套 |  |
|  | 金昌开元大酒店 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 18000 | 个 |  |
|  | 金昌中央大厦 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 25524 | 个 |  |
|  | 柏盛砖石大厦 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 17550 | 个 |  |
|  | 侨都一品花园4栋 |  | 洗墙灯 | 12W DC24V | 412 | 套 |  |
|  |  |  | 洗墙灯 | 36W DC24V | 96 | 套 |  |
|  |  |  | 投光灯 | 24W DC24V | 72 | 套 |  |
|  | 义务农商银行 |  | 洗墙灯 | 12W DC24V | 1850 | 套 |  |
|  | 天汇大厦 |  | 点光源 | RGBW DC15V 1W | 13680 | 个 |  |
|  |  |  | 洗墙灯 | 72W DC24V | 100 | 套 |  |
|  | 精工大厦 |  | 洗墙灯 | 18W DC24V | 400 | 套 |  |
|  |  |  | 洗墙灯 | 36W DC24V | 129 | 套 |  |
|  |  |  | 投光灯 | 35W DC24V | 16 | 套 |  |
|  |  |  | 投光灯 | 250W AC220V | 16 | 套 |  |
| 27 | / |  | 移动控制终端 | 处理器Intel i5-11500或以上；硬盘512G SSD或以上；操作系统支持Windows系统；内存容量8GB或以上；I/O端口 2个USB以上端口、1个视频输出端口；网卡1000M或以上；显示器14寸LED 或以上，1080P（1920*1080）或以上 | 1 | 台 | 惠普、联想、戴尔同等及以上 |