# 第一章 投标报价明细表

投标人全称（公章）：杭州易木宏达网络工程有限公司

招标编号及标项：ZZCG2019Y-GK-125标项1

| 货物 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶面天花工程 |  |  |  |  |
| L型压边条 | L型 | 30m | 18 | 540 |
| 吊顶龙骨安装 | U50 | 58㎡ | 35 | 2030 |
| 铝合金微孔方形吊顶 | 600*600*0.8 | 58㎡ | 120 | 6960 |
| 吊杆 | 8#螺杆 | 58㎡ | 3 | 174 |
| 吊杆连接件 | 吊杆连接件 | 58㎡ | 5 | 290 |
| 辅材 | 排钉，玻璃胶等 | 1项 | 100 | 100 |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 防尘地板漆处理 | 防尘地板漆处理 | 58㎡ | 35 | 2030 |
| 静电地板安装沿边支架 | 定制 | 40米 | 25 | 1000 |
| 安装地板支架 | 定制 | 58㎡ | 20 | 1160 |
| 防静电架空活动地板 | 600*600*35mm | 58㎡ | 120 | 6960 |
| 踢脚线 | 定制 | 30米 | 30 | 900 |
| 抗静电地板台阶 | 定制 | 1套 | 200 | 200 |
| 辅材 | 定制 | 1项 | 200 | 200 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 墙面基层龙骨 | QC75*50*0.6 | 80㎡ | 30 | 2400 |
| 玻璃棉板填充 | 50MM厚玻璃棉板 | 80㎡ | 35 | 2800 |
| 彩钢板墙面 | 定制 | 72㎡ | 145 | 10440 |
| 阴角件 | 3000mm | 10支 | 20 | 200 |
| 阳角件 | 3000mm | 7支 | 20 | 140 |
| 地板下石膏板封堵 | 定制 | 12㎡ | 35 | 420 |
| 辅材 | 定制 | 1项 | 150 | 150 |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 原有顶面天花灯具拆除 | 定制 | 1项 | 1000 | 1000 |
| 原有地面静电地板拆除 | 定制 | 1项 | 1000 | 1000 |
| 垃圾清运 | 定制 | 1项 | 1000 | 1000 |
| 其他工程 |  |  |  |  |
| 空调防水堰 | 定制 | 1套 | 500 | 500 |
| PVC管 | 50PVC管 | 1套 | 300 | 300 |
| 机柜、精密空调散力架 | 定制 | 6套 | 300 | 1800 |
| 防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 紫铜排带 | 30*3 | 24米 | 100 | 2400 |
| 绝缘端子 | 8cm | 30套 | 5 | 150 |
| 端子箱 | 定制配套 | 1个 | 55 | 55 |
| 静电释放系统 | BVR25mm2/BVR16mm2/BVR4mm2 | 58㎡ | 15 | 870 |
| 辅材 | 定制 | 1项 | 120 | 120 |
| 配电系统 |  |  |  |  |
| 配电柜 | 定制 | 1个 | 450 | 450 |
| 精密空调输入电线 | ZR-YJV 4*16+1*10 | 5米 | 180 | 900 |
| 机柜输入电线 | ZR-YJV 3*4 | 90米 | 50 | 4500 |
| 照明、维修插座电线 | ZR-BVR 2.5 | 5卷 | 200 | 1000 |
| 嵌入式节能格栅灯盘 | 600*600， 3*8WLED灯管 | 12套 | 180 | 2160 |
| 安全出口指示灯 | 国产 | 1个 | 55 | 55 |
| 86型开关 | 86型开关 | 1个 | 20 | 20 |
| 市电二三级插座 | 10A，五孔 | 2个 | 15 | 30 |
| 强电封闭式桥架 | 200*100 | 14米 | 45 | 630 |
| 弱电网格桥架 | 300*100 | 9米 | 80 | 720 |
| 工业插头 | 16A3P | 10套 | 80 | 800 |
| PDU插排 | 16A输入，10A输出，8位万用孔 | 10套 | 60 | 600 |
| 辅材 | 国产 | 1项 | 200 | 200 |
| KBG管 | KBG25 | 80米 | 5 | 400 |
| 精密空调系统 | SCA201U | 1台 | 123000 | 123000 |
| 机房环控系统 |  |  |  |  |
| 一、供配电系统 |  |  |  |  |
| 智能电量仪 | PZ96L-E4/MC | 1套 | 2000 | 2000 |
| 供配电软件模块 | V4.8-PD | 1套 | 150 | 150 |
| 二、UPS系统 |  |  |  |  |
| 通讯转换模块 | Cowin-RS | 2套 | 800 | 1600 |
| UPS通信软件模块 | V4.8-UPS | 1套 | 150 | 150 |
| 三、空调系统 |  |  |  |  |
| 通讯转换模块 | Cowin-RS | 1套 | 800 | 800 |
| 精密空调通信软件模块 | V4.8-KT | 1套 | 150 | 150 |
| 四、漏水检测 |  |  |  |  |
| 漏水控制器及5米感应绳 | Rotek-5M | 1套 | 1500 | 1500 |
| 固定胶贴 | Co-HDC | 1袋 | 50 | 50 |
| 漏水检测软件模块 | V4.8-LEAK | 1套 | 150 | 150 |
| 五、温湿度 |  |  |  |  |
| 温湿度传感器 | Cowin-TH | 4套 | 650 | 2600 |
| 机房温度云图软件模块 | V4.8-TH | 1套 | 300 | 300 |
| 六、 消防系统 |  |  |  |  |
| 开关量处理模块 | Cowin-RD | 1台 | 600 | 600 |
| 消防系统软件模块 | V4.8-XF | 1套 | 150 | 150 |
| 七、系统基本配置 |  |  |  |  |
| 智能监控主机 | Cowin-DAM（II） | 1台 | 8500 | 8500 |
| 短信报警/查询系统 | Cowin-SMS | 1套 | 2000 | 2000 |
| 微信报警系统 | Cowin-WX | 1套 | 2000 | 2000 |
| 数据中心监控管理软件 | V4.8 | 1套 | 10000 | 10000 |
| WEB软件模块 | V4.8-WEB | 1套 | 2000 | 2000 |
| 手机APP | V4.8-APP | 1套 | 2000 | 2000 |
| 信号采集箱 | 400*300*100 | 1个 | 300 | 300 |
| 工业电源 | 12V/DC | 1个 | 300 | 300 |
| 安装调试费 | 安装调试 | 1套 | 500 | 500 |
| 线管、线材等辅料 | 国产优质 | 1批 | 500 | 500 |
| 刀片机箱 | POWEREDGE MX7000 | 1台 | 180000 | 180000 |
| 刀片服务器 | POWEREDGE MX740C | 6台 | 65000 | 390000 |
| 存储 | DELL STORAGE SC5020 | 1台 | 180000 | 180000 |
| 灾备一体机（核心产品） | DK1104 | 1台 | 126000 | 126000 |
| UPS主机 | HP9335C 20K | 2台 | 40000 | 80000 |