杭州市公安局拱墅区分局

拱宸桥***执法管控中心设备

公开招标采购文件

（电子招投标）

0625-22217404

采   购   人：杭州市公安局拱墅区分局

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二二年五月五日

目     录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	6

前附表	6

一、总则	11

二、招标文件的构成、澄清、修改	15

三、投标	16

四、开标、资格审查与信用信息查询	19

五、评标	20

六、定标	20

七、合同授予	21

八、电子交易活动的中止	22

九、验收	22

第三部分  采购需求	24

第四部分  评标办法	60

一、评标方法	63

二、评标标准	63

三、评标程序	63

四、评标中的其他事项	64

第五部分  拟签订的合同文本	67

第六部分  应提交的有关格式范例	71

# 第一部分  招标公告

项目概况

杭州市公安局拱墅区分局拱宸桥***执法管控中心设备招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年5月25日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-22217404

项目名称：拱宸桥***执法管控中心设备

预算金额（元）：1,200,000.00

最高限价（元）：1,200,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：拱宸桥***执法管控中心设备

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1,200,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州市公安局拱墅区分局拱宸桥***执法管控中心设备采购供货安装以及相关服务。

备注：不允许进口。

合同履约期限：接到招标人通知后45日历天内货到招标人指定地点安装调试完成并验收合格交付使用。

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年4月29日至2022年5月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年5月25日14时00分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年5月25日14时00分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：杭州市公安局拱墅区分局

地  址：杭州市拱墅区上塘路485号

项目联系人（询问）： 俞晓佳

项目联系方式（询问）：0571-88281232

质疑联系人： 李警官

质疑联系方式：0571-87281972

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：金俊超、朱淅、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市拱墅区财政局（政府采购监管科）

地  址：杭州市拱墅区祥符街道北城街55号人防大厦1017室

联系人：彭先生

监督投诉电话：0571-85463096

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-819

# 第二部分  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 （2）本次投标报价采用总价包干形式，投标报价包含完成本招标文件所述全部服务内容的价款，包括但不限于人工费、材料费、设备采购、工器具使用、安装调试、验收、与原系统集成、运行维护、保修及售后服务、管理费、税金以及中标后向代理机构交纳的代理服务费等所有费用； 在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 □B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评审现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：执法办案管理中心管控平台。 ☐B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条： 工业：从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）；备份投标文件签收人员联系电话：金俊超、0571-85860267。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 代理服务费 | （1）本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文的收费标准向中标供应商收取。 部分费率摘录如下： 中标金额 费率 100万元及以下部分 1.5% 100-500万元部分 1.1% 投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见招标文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 14 | 特别说明 | 无。 |

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在招标文件第二部分投标人须知前附表中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；（不适用）

11.2.4分包意向协议；（不适用）

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2款规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  采购需求

一、项目概况

1、杭州市公安局拱墅区分局拱宸桥***执法管控中心设备供货安装、系统对接集成、部署调试以及验收等相关服务。

2、实施地点：杭州市公安局拱墅区分局拱宸桥***。

3、交货期：接到招标人通知后45日历天内货到招标人指定地点安装调试完成并验收合格交付使用。

4、技术标准和规范

所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家标准及各项强制性规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

5、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响各科室或部门正常的工作。

（2）招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长实施周期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

6、招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

7、投标人须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

8、如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对设备技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其设备技术参数不被评标委员会认可的风险由投标人自行承担。

二、货物需求一览表

| 序号 | 物品名称 | 功能/参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、办案功能区管控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★执法办案管理中心管控平台 | 基础模块 (办案区) | 1、人员信息登记：对入所人员的基本信息、入所原因等进行登记，支持读取身份证信息。 2、人身安全检查登记：对人身安全检查情况信息进行登记。 3、随身物品管理：对嫌疑人的随身物品进行拍照登记管理；支持关联随身物品柜，实现人物关联对应管理。 4、出所管理：对嫌疑人出所进行审批管理，并对出所人员物品进行拍照。 5、人员活动记录管理：可对办案区人员活动情况进行登记管理。 6、电子台账：系统对嫌疑人信息、安全检查情况、物品信息、活动记录等数据统一生成办案区人员信息登记表。 7、电子签名：支持办案区人员信息登记表相关内容的电子签名捺印。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 智能分配 | 1、等候室智能分配，系统根据各等候室的人员数量、性别、是否同案等条件，为人员分配到最合适的等候室。 2，审讯室智能分配，根据询\讯问室的使用情况、办案区人员性质等对审讯室进行合理分配。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 亲情电话 | 办案区人员在必要时，可由民警通过页面申请亲情电话；审批通过后，由办案区人员刷手环进行通话，电话全程录音并记录；通话限制时间可以在系统后台设置，如果超过通话时间，则电话自动断电。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 人员定位 | 通过定位引擎，实现人员室内定位；实现同案混关、男女混关等预警分析（在预警模块展示）、自动记录办案区人员登记表中人员的活动轨迹。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 办案场所建模 | 对办案场所进行2.5D地图建模。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 办案区常规预警 | 常规预警：违法嫌疑人入所8小时未询问、犯罪嫌疑人入所12小时未讯问、办案区人员24小时未出所预警，防脱逃预警等。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 同步刻录 | 1、刻录设备集成； 2、刻录参数设置：包括刻录文件路径设置、刻录封面文件位置设置、刻录光盘份数、刻录监控设备配置等； 3、刻录封面设置：对刻录光盘封面的设置，设置封面图片、封面文字信息。 4、刻录任务管理：查看已经刻录过的任务，包括刻录时间、刻录人、案件编号、人员编号、刻录单位、刻录状态等信息，还可以选择重新刻录。 5、同步刻录：在审讯时，可选择房间、案件、嫌疑人等信息，启动刻录任务。 | 3 | 套 |
| 8 |  | 办案区轨迹视频管理 | 结合定位系统和视频监控系统，人员、时间、区域、摄像头四个要素组成办案区人员在办案区内的全部活动轨迹视频。 | 1 | 套 |
| 9 |  | 案卷管理 | 1、案件登记，对需关联的案件进行登记，支持数据同步。 2、二维码管理，对案卷实行一案一码管理，可打印粘贴在案卷上。 3、案卷借阅，对案卷借出以及案卷归还进行相关登记。 4、案卷移交：本单位不再需要该案卷，或者不属于本单位案卷，进行移交记录。 5、案卷流转记录，记录民警存取卷宗的操作记录。 6、案卷柜配置管理，案卷柜注册指定案卷柜的布局信息，通讯信息，及使用的单位和有效时间。案卷柜分配指定哪些用户可以使用哪些柜子，明确各个使用人的操作权限。 7、智能柜分配使用情况：查看当前单位柜子的使用情况，查询柜子内案卷信息和案卷的存取日志。 8、用户管理：方便法制员或管理员，对用户进行增、删、改以及分配权限的操作。 | 1 | 套 |
| 二、配套智能设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 功能/参数 |  | 数量 | 单位 |
| 1、办案区 |  |  |  |  |  |
| 待检区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 43寸展示器 | 功能： 1.可翻页显示“执法办案区安全管理规定”和进入执法办案区流程视频。 主要技术参数： 1.尺寸：43英寸； 2.分辨率：4K分辨率（3840×2160）；64位机芯； 3.1.5GB DDR+8GB eMMC； 4.DTS音频处理技术； 5.支持USB-CAM；H.264+H.265双解码；Android 9.0； 6.功率：75W； |  | 1 | 台 |
| 信息登记采集区 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能存取管理设备（含随身物品管理类嵌入式软件） | 功能： 1.对涉案人员的物品进行存储； 2.可实现电子签名捺印功能； 3.作为主柜，单面存取随身物品，办案区人员在一侧进行随身物品的存取； 4.支持随身物品领回时进行拍照确认； 5.支持领回时进行电子签名捺印。 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约863×430×2000mm； 2.主体材质：冷轧钢板/镀锌板； 3.主机：数量1个；CPU≥四线程；≥120G固态硬盘；≥4G内存；工作电压DC12V-5A； 4.触摸显示屏：显示尺寸19英寸 TFT彩色液晶屏 ；分辨率1920×1080； 5.规格：10个柜口，内嵌15L存储盒8个，单面存取； 6.读卡器：接口USB；工作频率13.56MHz；射频标准ISO14443A； 7.支持随身物品单面管理类嵌入式软件。 |  | 1 | 个 |
| 3 | 智能存取管理设备（含随身物品管理类嵌入式软件） | 功能： 1.作为副柜，单面存取随身物品，办案区人员在一侧进行随身物品的存取； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约863×430×2000mm； 2.主体材质：冷轧钢板/镀锌板； 3.规格：10个柜门，内嵌15L存储盒10个； 4.单面开启，支持锁控系统； 5.支持随身物品单面管理类嵌入式软件； |  | 1 | 个 |
| 4 | 信息登记拼接桌 | 功能： 信息登记拼接单位，用于放置随身物品，可读取手环信息，二代身份证信息。 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约640×690×785mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板，钣金定制 ； 3.二代证读卡器：接口USB；工作频率13.56MHz±7KHz；供电DC5V（USB供电）；支持随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和读卡采集人员信息。 4.读卡器：接口USB；工作频率13.56MHz；射频标准ISO14443A；读卡类型IC； |  | 1 | 张 |
| 5 | 一体化数字签名屏 | 功能： 1.对接执法办案系统笔录文书； 2.实现电子签名功能； 3.实现电子捺印功能； 4.实现语音播报功能； 主要技术参数： 1.屏幕尺寸：＞10英寸； 2.显示区域：不小于216×135mm； 3.分辨率：1280×800分辨率 16.7M色； 4.触控：无源电磁笔，手写压感级别不小于2048级； 5.电子签名：设备内置手写笔签字功能，支持获取签字轨迹； 6.指纹采集设备：图像分辨率≥500DPI;指纹图像不小于256×288； 7.USB显卡技术：基于视频捕捉和视频流的USB传输技术，依托于计算机主显卡，实现第二屏显示； 8.内置国密芯片：支持国密算法SM2、 SM3、SM4;支持RSA 、AES、3DES的硬件加密，签名笔迹输出的实时加密功能。 |  | 1 | 台 |
| 6 | 高拍仪 | 功能： 1.实现快速材料拍照； 2.照片格式转换，合成PDF 主要技术参数： 1.最大幅面：A3； 2.扫描元件：CMOS（无驱）； 3.像素：主摄像头500万，副摄像头200万； 4.光学分辨率：主摄像头2592×1944dpi，副摄像头1600×1200dpi； 5.扫描介质：文件、票据、图片、照片、名片、卡片、证件、立体物品； 6.扫描速度：1秒； 7.接口类型：USB2.0； 8.扫描光源：自然光+LED补光灯； 9.扫描镜头：对焦模式为手动； 10.介质尺寸：A3、A4、A5、A6、身份证等； 11.输出格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS； 12.识别速度：≤3S； 13.识别率：98%； 14.误识率：≤0.1%； |  | 1 | 台 |
| 7 | 智能球型摄像机 | 功能： 主要用于随身物品存/取时拍照留证使用； 主要技术参数： 1.增益控制：自动/手动； 2.信噪比：大于52dB； 3.3D数字降噪：支持； 4.背光补偿：支持； 5.区域曝光/聚焦 支持； 6.电子快门：1/1-1/30,000s； 7.日夜模式：自动ICR彩转黑； 8.数字变倍：16倍； 9.隐私遮蔽：最多8块区域； 10.聚焦模式：自动/半自动/手动焦距 2.8-12mm，4倍光学； 11.变倍速度：大约1秒(广角-望远)； 12.水平视角：105–33度(广角-望远)； 13.近摄距：10-1500mm(广角-望远)； 14.光圈数：F1.6-F2.7； |  | 1 | 个 |
| 8 | 智能电子防拆腕带 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内，戴在嫌疑人的手上； 2.实现功能：通过智能防拆电子腕带，可防撕咬的轻度破坏，实时掌控执法对象在办案区的活动轨迹，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现通过驱动办案区弱电和办案软件使办案程序有序进行； 主要技术参数 1.频段范围：6.24GHz-6.74GHz； 2.发射功率密度：≤-41.3dBm/MHz； 3.通信范围：无遮挡下可达35米； 4.定位精度：无遮挡≤20cm； 5.外形尺寸：表盘≤55×45×21mm，表带≥250mm； 6.重量：≤100g； 7.ID标识：标识唯一性的ID号，且不被更改； 8.通信方式：双向通讯； 9.标签管理：标签状态全监测、标签命令可下发； 10.刷新率：刷新率单频段0.1-30Hz可调整； 11.按键报警：支持按钮报警功能； 12.防拆防剪：支持防拆卸、暴力剪断报警功能； 13.低电量提醒：具有低电量提醒（闪红灯）； 14.参数配置功能：支持管理软件进行参数设置； 15.电池形式：内置可充电电池，电池电量≥1200mAh； 16.充电方式：卡扣式触点充 17.充电频率：≥2个月，刷新率越低续航越久； 18.一卡通功能：内置符合ISO14443A协议的13.56MHz的IC卡； 19.震动器：内置振动器，可用于振动提醒，蜂鸣器：内置蜂鸣器，可蜂鸣提醒； 20.防护等级：≥IP67； 21.工作温度-20-70℃，存储温度-40-85℃； 22.工作湿度10%-90%无凝结，存储湿度5%-95%无凝结； |  | 20 | 个 |
| 9 | 智能安检门 | 功能： 1、应用于安检区入口，精准感应金属位置； 2、可精准检测入区人员的体温状况，当体温出现异常时，设备可触发声光警报。实现对进入特定区域内。 主要技术参数： 1.支持温度异常检测； 2.支持联动声音报警； 3.支持联动白光闪烁报警； 4.非制冷型探测器，分辨率160×120； 5.支持AGC4.0、DDE、3DNR； 6.支持双光融合图像模式； 7.支持可见光叠加热成像画中画图像模式； 8.支持白热、黑热，铁红等15种伪彩模式； 9.400万星光级1/2.7英寸高性能CMOS；分辨率可达2688×1520@25fps； 10.可见光支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码； 11.支持3D数字降噪,支持120dB宽动态； 12.支持双通道单IP输出； 13.支持双码流，支持手机报警接收/查看，支持云平台接入； 14.支持IP66等级防水防尘，高可靠性； 15.支持10M/100M自适应网口； 16.支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G/256G)本地存储； 17.接口：1路报警输入/输出。1路音频输入/输出。1路DC 12V电源输入； |  | 1 | 个 |
| 智能讯（询）问室 （2间） |  |  |  |  |  |
| 10 | 智能询讯问专用终端 | 功能： 通过智能询讯问专用终端可以实现自助播报执法对象权利义务告知，集成所有案件类型电子笔录审讯提纲方便民警快速办案、与同步刻录系统无缝对接，可刻录案件审讯信息等。 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约1640×770×935mm； 2.材质：≥2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约20mm； 3.主机：≥四核；内存≥8G；硬盘≥240G； 4.显示器（双屏）：显示尺寸21.5英寸；分辨率1920×1080； 5.打印机：最大打印幅面A4；彩色，激光；接口类型USB；（国产自主品牌） 6.可视分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；扬声器功率5W；摄像头500万像素；视频码流128Kb～2Mb；功耗< 6W；工作电压DC12V～24V；工作温度-20℃-60℃；工作湿度10% ～ 90%； 7.摄像头：最高有效像素1920 (H) ×1080 (V)；灵敏度3300mV/Lux-sec；Pixel Size为3µm x3µm；Image area为5856µmx3276µm；输出图像格式MJPEG / YUV2（YUYV）；自动对焦；物距5CM-100M； 8.射灯类型：LED；射灯供电DC12V； 9.音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围14-100Kz；信噪比100db；输出声道2个； 10.供电：220V； 11.接口：USB3.0×2；USB充电口2个；（预留外网接口、音频接口）； 12.光驱：接口SATA；光盘格式Audio CD DVD； 13.设备总功率：约950W； *14.终端应具有探射灯照射功能。被讯（询）问人笔录制作过程中，终端应能通过智能笔录软件调用探射灯照射提供足够光亮强度，且探射灯照射时间应设置。（第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告须体现“CMA”标识。） *15.终端应集成电子笔录软件，具备笔录方案模板选择等电子笔录功能。（第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告须体现“CMA”标识。） *16.终端应支持通过高拍仪对笔录制作过程中的各类文件及证物资料进行拍照保存，所拍图片可转换及合成PDF文件。（第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告须体现“CMA”标识。） |  | 2 | 张 |
| 11 | 讯（询）问设备 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室内； 2.实现功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部用约束带束缚；腿部用环形脚踏锁带脚铐；控制嫌疑人； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约700×720×950mm； 2.外包材质：皮质； 3.工作温度：-10~50℃； 4.腰部固定：束腹带约束； 5.锁脚结构：环型锁约束； 6.固定方式：带翻板进行固定约束； 7.使用环境：室内； |  | 2 | 张 |
| 12 | 带秒温湿度网络时钟 | 功能： 通过网络时钟与定制摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。 主要技术参数： 1.显示范围：温度-9℃ ～99℃ ，湿度0％ ～99％； 2.功耗：≤15W 3.显示时间精确到秒（年月日、时分秒）； 4.供电电压： AC 100V～220V； 5.环境温度-10℃ ～50℃； 6.外观尺寸：（L×W×H）约580×380×37mm； |  | 2 | 个 |
| 13 | 区域状态提示器 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区等候室/讯（询）问室门口； 2.实现功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，提示器上可以提示执法对象在办案区的状态； 3.各对应功能区使用状态提示。 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约650×195×50mm； 2.盖板材质：亚克力（茶色）； 3.显示：双色显示； 4.工作电压：AC 220V； 5.显示尺寸：像素点128×32； 6.安装方式：使用箱体、嵌墙式安装； |  | 2 | 个 |
| 14 | 耳机 | 主要技术参数： 1.插头直径：3.5mm； 2.缆线长度：1.2m； 3.耳机插头类型：L弯型； 4.耳机类型：有线； 5.灵敏度：102dB； 6.频响范围：20-20KHz； 7.阻抗：24Ω； |  | 2 | 个 |
| 特殊讯（询）问室 (1间) |  |  |  |  |  |
| 15 | 智能询讯问专用终端 | 功能： 通过智能询讯问专用终端可以实现自助播报执法对象权利义务告知，集成所有案件类型电子笔录审讯提纲方便民警快速办案、与同步刻录系统无缝对接，可刻录案件审讯信息等。 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约1640×770×935mm； 2.材质：≥2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约20mm； 3.主机：≥四核；内存≥8G；硬盘≥240G； 4.显示器（双屏）：显示尺寸21.5英寸；分辨率1920×1080； 5.打印机：最大打印幅面A4；彩色，激光；接口类型USB；（国产自主品牌） 6.可视分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；扬声器功率5W；摄像头500万像素；视频码流128Kb～2Mb；功耗< 6W；工作电压DC12V～24V；工作温度-20℃-60℃；工作湿度10% ～ 90%； 7.摄像头：最高有效像素1920 (H) ×1080 (V)；灵敏度3300mV/Lux-sec；Pixel Size为3µm x3µm；Image area为5856µmx3276µm；输出图像格式MJPEG / YUV2（YUYV）；自动对焦；物距5CM-100M； 8.射灯类型：LED；射灯供电DC12V； 9.音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围14-100Kz；信噪比100db；输出声道2个； 10.供电：220V； 11.接口：USB3.0×2；USB充电口2个；（预留外网接口、音频接口）； 12.光驱：接口SATA；光盘格式Audio CD DVD； 13.设备总功率：约950W； 14.终端应具有探射灯照射功能。被讯（询）问人笔录制作过程中，终端应能通过智能笔录软件调用探射灯照射提供足够光亮强度，且探射灯照射时间应设置； 15.终端应集成电子笔录软件，具备笔录方案模板选择等电子笔录功能； 16.终端应支持通过高拍仪对笔录制作过程中的各类文件及证物资料进行拍照保存，所拍图片可转换及合成PDF文件。 |  | 1 | 张 |
| 16 | 智能讯（询）问设备 | 功能： 1.带翻板固定，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人； *2.设备集成电动手铐装置,支持通过集成按钮控制电动手铐装置的锁控开关，设备电动手铐装置应能完全嵌入智能讯（询）问椅主体中。（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告须体现“CMA”标识。） *3.设备应集成有电动脚铐装置，并支持通过集成按钮控制电动脚铐装置的锁控开关。（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告须体现“CMA”标识。） *4.可集成一体化签名屏，支持电子签名与捺印。（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告须体现“CMA”标识。） 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约850×720×776mm； 2.外包材质：主体钣金加实木； 3.腰部固定：束腹带约束，航空安全带； 4.锁脚结构：环型锁约束，电动推杆装置，DC12V。无人状态下可通过笔录软件可控制锁脚结构自动打开、自动关闭。有人状态下笔录软件可控制锁脚结构自动打开，不可自动关闭； 5.锁手结构：DC12V。无人状态下可通过笔录软件控制锁手结构自动升起、自动降落直至隐藏。有人状态下，自动锁手具备防夹功能电控； 6.继电器：2开2闭，12V5A； 7.主控板：支持LED指示灯；DC12V； 8.电子签名屏：屏幕尺寸10.1英寸；像素清晰度500DPI；分辨率1280×800；内置国密芯片；支持指纹捺印； 9.使用环境：室内，工作温度-10~55℃； 10.设备总功率：约350W； |  | 1 | 张 |
| 17 | 带秒温湿度网络时钟 | 功能： 通过网络时钟与定制摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。 主要技术参数： 1.显示范围：温度-9℃ ～99℃ ，湿度0％ ～99％； 2.功耗：≤15W 3.显示时间精确到秒（年月日、时分秒）； 4.供电电压： AC 100V～220V； 5.环境温度-10℃ ～50℃； 6.外观尺寸：（L×W×H）约580×380×37mm； |  | 1 | 个 |
| 18 | 区域状态提示器 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区等候室/讯（询）问室门口； 2.实现功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，提示器上可以提示执法对象在办案区的状态； 3.各对应功能区使用状态提示。 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约650×195×50mm； 2.盖板材质：亚克力（茶色）； 3.显示：双色显示； 4.工作电压：AC 220V； 5.显示尺寸：像素点128×32； 6.安装方式：使用箱体、嵌墙式安装； |  | 1 | 个 |
| 19 | 窗口对讲机 | 功能： 通过对讲设备使民警与执法对象的对话能够在玻璃隔断后清晰进行。 主要技术参数： 1.工作电压 (V)：DC18V； 2.工作电流 (mA)：500mA ； 3.主机输出功率：10W； 4.话筒灵敏度:-46dB±2dB 20Hz~16KHz； 5.材质与工艺:优质铝合金； 6.外形尺寸主机：（L×W×H）约128×98×110mm |  | 1 | 个 |
| 20 | 耳机 | 主要技术参数： 1.插头直径：3.5mm； 2.缆线长度：1.2m； 3.耳机插头类型：L弯型； 4.耳机类型：有线； 5.灵敏度：102dB； 6.频响范围：20-20KHz； 7.阻抗：24Ω； |  | 1 | 个 |
| 看管区 |  |  |  |  |  |
| 21 | IP网络可视对讲主机 | 主要技术参数： 1.网络接口：标准RJ45接口 2.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 3.音频采样率：16K～48K Hz 4.音频模式：16位立体声CD音质 5.广播音频格式：MP3、WAV 6.扬声器功率：3W 7.MIC输入灵敏度：10mV 8.音频码流：16Kb～192Kb 9.录音输出电平(峰峰值)：< 3V 10.音频输入电平(峰峰值)：< 1V 11.摄像头：500万像素 12.视频码流：128Kb～2Mb 13.显示屏分辨率：1280x800像素 14.功耗：< 7W 15.工作温度：-10℃-60℃ 16.工作湿度：10% ～ 90% 17.尺寸：（L×W×H）约346×208×98mm 18.话筒长度：320mm |  | 1 | 个 |
| 22 | IP网络地址盒 | 主要技术参数： 1.网络接口：标准RJ45接口 2.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 3.功耗：< 2W 4.工作温度：-10℃ ～ +60℃ 5.工作湿度：10%～90% 6.尺寸：（L×W×H）约195×125×43mm |  | 1 | 个 |
| 23 | RUK网络读卡器 | 主要技术参数： 1.外形尺寸：(L×W×H)约140×100×30mm； 2.DC12V供电； 3.工作频率 13.56Mhz；非接触式读卡； 4.感应离距离在0~10cm； 5.适用卡类 Mifare one s50/s70/F08； |  | 2 | 个 |
| 24 | 集成看管台 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内看守区； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约1640×750×760mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度20mm； 3.亲情电话外壳材料：材质304不锈钢，表面拉丝处理；按键键盘材质高档锌合金材质；接触电阻小于等于30欧姆；使用寿命大于等于两百万次；防护等级IP54；接线方式直接外接线或接程控电话交换机或接IP网络；环境温度-20℃~70℃；相对湿度小于等于75%；大气压力80~106KPa；馈电电压48-60V；馈电电流15mA；输出阻抗600欧姆；频率响应300~3400Hz；环境噪声小于等于100dB；失真度小于等于2%；振铃声级≥90dB； 4.预留电话录音设备安装孔位； 5.设备预留对讲主机，网络读卡器安装口； 6.预留电脑主机孔位； |  | 1 | 张 |
| 25 | 录音控制终端 | 功能： 1.使用场景：看守区看守桌内； 2.实现功能：实现执法办案系统中亲情电话模块录音、查询等功能； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约370×200×162mm； 2.集成16路继电器，工作电压：DC12V； 3.录音模块：尺寸（L×W×H）约200×116.5×44mm；音频格式8KHz，PCM,单声道，8位，64kbps；电压DC5V； 4.外接电话：4路电话录音； |  | 1 | 个 |
| 26 | 区域状态提示器 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区等候室/讯（询）问室门口； 2.实现功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，提示器上可以提示执法对象在办案区的状态； 3.各对应功能区使用状态提示。 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约650×195×50mm； 2.盖板材质：亚克力（茶色）； 3.显示：双色显示； 4.工作电压：AC 220V； 5.显示尺寸：像素点128×32； 6.安装方式：使用箱体、嵌墙式安装； |  | 5 | 个 |
| 等候室 |  |  |  |  |  |
| 27 | 成品坐凳 （定制铐位） | 功能： 钣金坐凳，2人位，不带侧板。 主要技术参数： 1.产品尺寸：(L×W×H)约800×420×420mm； 2.材质：约2.0冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板； |  | 5 | 张 |
| 28 | 成品坐凳 （定制铐位） | 功能： 钣金坐凳，2人位，带侧板。 主要技术参数： 1.产品尺寸：(L×W×H)约840×420×420mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.侧板材质：实木；厚度约20mm； 4.规格：2人座位； 5.使用环境：室内； |  | 4 | 张 |
| 29 | 成品坐凳 （定制铐位） | 功能： 钣金坐凳,拼接位，不带侧板。 主要技术参数： 1.产品尺寸：(L×W×H)约400×420×420mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板； |  | 2 | 张 |
| 30 | 成品坐凳 （定制铐位） | 功能： 钣金坐凳,转角位。 参数： 1.产品尺寸：(L×W×H)约440×440×420mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板，转角位； |  | 1 | 张 |
| 31 | 约束椅 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区醒酒区； 2.实现功能：后靠背可调节角度，通过约束带来束缚手脚，可有效防止醉酒人员闹事； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约720×790×1240mm； 2.面料：采用优质皮革； 3.内衬：木框架和铁框架，座垫采用40密度特硬棉底座，27密度优质海绵居中，22密度超软海棉外加喷塑垫底； 4.支撑结构：选用25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋包背； |  | 1 | 张 |
| 尿检区 |  |  |  |  |  |
| 32 | 智能尿检一体机（含尿检嵌入式软件） | 功能： 1.实现嫌疑人手环方式读取嫌疑人信息； 2.对尿检结果进行拍照； 3.可生成电子报告并进行电子签字捺印； 4.实现结果打印功能； 5.检测尿液进行保存； 6.软件功能：办案区人员需要进行尿检时，读取人员手环，则自动将人员信息填充至检测报告书，并能在页面上点击拍照按钮将此次尿检结果存证保存；完成嫌疑人和民警的电子签字和捺印；人员的尿检记录会在系统保存，以备查询。 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）530×568×1844mm； 2.材质：约1.0mm的冷轧钢板/镀锌板； 3.主机：数量1个；CPU ≥四线程；内存≥4G；固态硬盘≥120G；支持1× 2.5寸硬盘扩展；支持1×MSATA SSD 固态硬盘扩展；6声道高保真音频控制器,支持MIC、Line_out;千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能；2× RS232串行接口,4× USB2.0接口, 2× RJ45千兆以太网接口,2×USB3.0接口,4× RS232串行接口,1× VGA,1× HDMI,1× 12V DC电源输入接口；1× Line-out,1× MIC；输入电源AC 110V~ 220V；输出为DC 12V/5A；外接电源适配器；工作温度 -10℃～60℃；存储温度 -20℃～70℃； 4.显示屏：尺寸19英寸；分辨率1920×1080；支持触摸； 5.读卡器：接口为USB；工作频率13.56MHz；读卡类型IC； 6.打印机：最大打印幅面A4；打印类型为彩色激光；接口类型为USB口；（国产自主品牌） 7.高清摄像头：感光芯片1/2.7英寸CMOS；动态分辨率1920×1080；像素800万；镜头广角低畸变镜头；手动调焦； 8.冰箱：冷藏温度为1~10℃；尺寸（L×W×H）约435×500×500mm；有效容积为52L；耗电量约0.85（kW•h/24h）； 9.签字屏：尺寸（L×W×H）约161.43×174.37×10.85mm；工作温度5~40℃；工作湿度30~80%； 屏幕尺寸：4.5英寸；接口连接线为定制miniUSB线；压感级别1024级； 10.指纹仪：USB接口，供电5V； 11.支持智能尿检嵌入式软件； |  | 1 | 个 |
| 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 33 | 智能办案一体化应用终端 | 功能： 1.给智能产品提供服务环境，主要用于物联网办案区、案管系统、语音转换系统等； 主要技术参数： 1.CPU: 2颗，不少于8核16线程，频率不低于2.10GHz; 2.内存: 2 X 16GB/DDR4/2666MHz或2933MHz或3200MHz/ECC/REG; 3.硬盘: 2 X 900GB/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级; 4.扩展卡:1 X LS382E/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/3008IR/SFF8643（IR模式，支持RAID 0/1/1E/10，直连乱序）; 5.电源: 1 X 550W CRPS1+1冗余电源; 6.其他: 1 X 通用双路上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm); 7.产品配件：显示器、键鼠套。 |  | 1 | 台 |
| 34 | 光盘打印刻录一体机 | 功能： 1.通过同步刻录音视频设备与智能询讯问专用桌相关联，实现案件电子光盘化，有效节约纸张成本。 主要技术参数： 1.盘仓容量：全自动20片光盘输入/输出； 2.机械臂：高速微处理器步进马达驱动机械手臂； 3.取盘技术：第七代全自动智能机械手取盘技术； 4.光盘打印速度：45秒/片，75片/小时； 5.打印方式：喷墨； 6.最高分辨率 ：4800dpi； 7.墨盒配置：1个CMY彩色墨盒； 8.色彩：1670万色； 9.刻录格式：DVD±R，DVD±RW，DVD±DL；CD-R，CD-RW，CD-Audio(CD-DA)，Video-CD，MP3 to CD-Audio，及所有业界标准CD格式，BD-R 10.刻录速度：DVD-R12片/小时，CD-R20片/小时； 11.刻录复制：支持DVD/CD光盘自动复制，自动制作/刻录光盘镜像文件 12.介质规格：可打印光盘，包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）； 13.电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；DC 12V，5A； 14.电源功率：60W； 15.国产自主品牌 |  | 1 | 台 |
| 35 | 图形工作站 | 主要技术参数： 1.处理器：CPU≥十六线程； 2.内存：16G NECC； 3.硬盘：256固态+4T； 4.光驱：DVDRW； 5.显卡：独立，5G； |  | 1 | 台 |
| 36 | 光盘 | 主要技术参数： 1.光盘格式:DVD-R 2.光盘尺寸:约120mm； 3.刻录容量:4.7GB； 4.刻录速度:16X； 5.打印面：哑光可打印； |  | 5 | 筒 |
| 37 | 音视频全流程应用终端 | 功能： 1.使用场景：适用***单位； 2.实现功能：音视频全流程项目中视频处理和视频存储的服务。 主要技术参数： 1.CPU: 2颗，不少于10核20线程，频率不低于2.20GHz； 2.内存: 2 X 16GB/DDR4/2666MHz或2933MHz或3200MHz/ECC/REG； 3.硬盘: 12 X 10TB/SAS/7200RPM/3.5寸/企业级； 4.阵列卡: 1 X LR382D/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/2GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD； 5.网卡: 1 X 双口万兆网卡/双多模SFP+模块/82599芯片组/相当于X520-SR2/OEM网卡； 6.显卡: 1 X P2200/5GB/GDDR5X/160bit/75W/主动散热/4 DP/DP TO DVI×2； 7.电源: 1 X 800W CRPS1+1冗余电源； 8.其他: 1 X 横转后窗，和插槽3转接卡套件，可转1个全高PCI-E3.0x16（支持双宽GPU或显卡），1个全高PCI-E3.0x8； 9.1 X 通用双路上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)； 10.1 X PR2710P 模块化16DIMM平台/12个前置3.5寸硬盘位（扩展背板）； 11.产品配件：显示器、键鼠套； |  | 1 | 台 |
| 人员定位 |  |  |  |  |  |
| 38 | 定位微基站 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内； 2.实现功能：通过人员身份辨识设备支撑智能防拆电子腕带的正常运行，从而达到实时掌控执法对象在办案区的活动轨迹，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现通过驱动办案区弱电和办案软件使办案程序有序进行； 主要技术参数： 1.频段范围：6.24GHz-6.74GHz； 2.发射功率密度：≤-41dBm/MHz； 3.覆盖范围：无遮挡下≤40米； 4.定位精度：无遮挡≤20cm； 5.外形尺寸：直径≤20.5cm，厚度≤6.5cm； 6.重量：≤500g； 7.系统架构：采用标准以太网架构，不使用额外时间同步设备； 8.数据接口：标准以太网； 9.ID标识：唯一ID标识； 10.升级方式：支持远程升级； 11.指示灯：≥3个指示灯，包括电源连接指示灯、网络通信指示灯、定位状态指示灯； 12.天线：360度全内置，无需调整天线方向，无需复杂调试； 13.复位方式：按钮复位，同时支持软件复位； 14.供电方式：标准48V POE供电/DC 24V，基站功率≤3W； 15.接口方式：RJ45/DC 5.5mm； 16.安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境；支持支架壁装； 17.工作温度：-20-70℃，存储温度-40-85℃； 18.工作湿度：10%-90%无凝结，存储湿度5%-95%无凝结；（提供第三方权威检测机构认证证书）； |  | 16 | 套 |
| 39 | 定位引擎 | 功能：计算UWB高精度定位信息的基础服务软件 |  | 1 | 套 |
| 40 | 交换机 (定位专用) | 主要技术参数： 1.外形尺寸：（L×W×H）约442×310×43.6mm； 2.输入电压：100-240V AC，50-60Hz； 3.下行端口：24个10/100/1000Base-T； 4.上行端口：4个千兆SFP； 5.MAC地址表：16K MAC； 6.功耗：446.7W（带POE:369.6W）； 7.工作温度：0-45℃； 8.工作湿度：5%-95%； 9.散热方式：风扇散热，风扇转速智能调节。 |  | 1 | 台 |
| 案管中心 |  |  |  |  |  |
| 集中办案区 |  |  |  |  |  |
| 41 | 发卡器 | 主要技术参数： 1.读卡数据：10位； 2.外壳材料：ABS工业防火阻燃材料； 3.传输介质：USB数据线； 4.感应距离：5m； |  | 1 | 个 |
| 42 | 条码打印机 | 功能： 1.二维码打印，兼容一维码打印。 主要技术参数： 1.打印模式：碳带/热敏； 2.打印方式：热敏/热转印； 3.打印头解析：203dots（8dots/mm）； 4.打印速度：2-6inch/s； 5.最大打印宽度：104mm； 6.最大打印长度：2286mm（90"）； 7.打印接口：USB口； 8.电源：input AC 110V/240V，output DC 24V 2.5A,60W； |  | 1 | 个 |
| 43 | 手持式条码扫描器 | 功能： 1.物品二维码标签扫描 主要技术参数： 1.数据接口：RS-232,USB,PS/2； 2.照明：白光LED/红光LED； 3.防护等级：IP42； 4.外观尺寸：（W×D×H)约74×115 ×161 mm； 5.重量：170g左右； |  | 1 | 个 |
| 集中办案区 |  |  |  |  |  |
| 44 | 智能案卷柜（含案卷管理嵌入式软件） | 功能： 1.基于公安网通过安全可靠的通信协议和软件系统对接； 2.结合二维码技术对案卷进行管理； 3.集成公安机关已有的智能IC卡进行案卷相关权限管理； 4.具有大屏触摸显示器方便查看相关案卷信息和操作案卷柜； 主要技术参数： 1.产品尺寸：（L×W×H）约860 ×430mm×2000mm； 2.材质：≥1.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.主机：CPU≥四线程，内存≥4G；固态硬盘≥120G；支持1× 2.5寸硬盘扩展;SSD:支持1×MSATA SSD 固态硬盘扩展； 4.显示屏：显示尺寸19英寸；分辨率1440×1920；支持触摸； 5.隔口数量：8个；隔口尺寸（L×W）约310mm×380mm； 6.二维码扫描仪：图像传感器CMOS；像素960×640；防护等级IP54； 7.读卡器：接口USB;工作频率13.56MHz；射频标准ISO14443A；读卡类型IC； 8.锁控系统：通讯方式网络；工作电压12VDC；精钢锁芯； 9.摄像头：分辨率1280×1024； 10.设备总功率：约450W； 11.支持智能案卷管理嵌入式软件； |  | 1 | 个 |
| 45 | 智能案卷柜（含案卷管理嵌入式软件） | 功能： 1.基于公安网通过安全可靠的通信协议和软件系统对接； 2.结合二维码技术对案卷进行管理； 3.案卷柜副柜，不支持自助操作。 主要技术参数（副柜）： 1.产品尺寸：（L×W×H）约860 ×430×2000mm； 2.材质：约1.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.隔口数量：10个；隔口尺寸（L×W）约310mm×380mm； 4.锁控系统：通讯方式网络；工作电压12VDC；精钢锁芯； |  | 2 | 个 |
| 46 | 智能案卷柜（含案卷管理嵌入式软件） | 功能： 1.基于公安网通过安全可靠的通信协议和软件系统对接； 2.案卷柜副柜，不支持自助操作； 3.自带拓展开关电源。 主要技术参数（副柜）： 1.产品尺寸：（L×W×H）约860 ×430mm×2000mm； 2.材质：约1.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.隔口数量：10个；隔口尺寸（L×W）约310mm×380mm； 4.开关电源：输出电压DC12V；额定电流29A；电流范围0~29A；额定功率348W；工作温度-25~70℃；工作湿度20~90%RH； 5.锁控系统：通讯方式网络；工作电压12VDC；精钢锁芯； |  | 1 | 个 |
| 审讯指挥兼会商 |  |  |  |  |  |
| 47 | IP网络拨号式高级主机 | 主要技术参数： 1.网络接口：标准RJ45接口 2.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 3.音频采样率：16K～48K Hz 4.音频模式：16位立体声CD音质 5.广播音频格式：MP3、WAV 6.扬声器功率：3W 7.MIC输入灵敏度：10mV 8.音频码流：16Kb～192Kb 9.录音输出电平(峰峰值)：< 3V 10.音频输入电平(峰峰值)：< 1V 11.摄像头：500万像素 12.视频码流：128Kb～2Mb 13.显示屏分辨率：1280x800像素 14.功耗：< 7W 15.工作温度：-10℃-60℃ 16.工作湿度：10% ～ 90% 17.尺寸：（L×W×H）约346×208×98mm 18.话筒长度：320mm |  | 1 | 套 |

注：对接浙江省执法办案综合应用系统：承诺所投执法办案管理中心管控平台软件能够与浙江省执法办案综合应用系统实现无缝对接，实现人员、案件、笔录、视音频等内容与执法办案综合应用系统的同步与共享。投标时提供与浙江省执法办案综合应用系统的对接承诺函。

三、售后服务要求

1、质保期：本项目软硬件设备质保期为壹年。质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）中标供应商无条件免费维修；质保期外，中标供应商提供有偿的终身维修服务。

2、质保期内因产品本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障由投标人免费提供技术服务、维修及更换。

3、投标人须提供产品售后服务承诺书、投标产品的彩色图片。

4、免费提供培训，直至培训人员能熟练掌握技术操作、注意事项和日常维修保养，并提供使用及维修资料。在系统上线之前，投标人向采购人提供至少一人、两次的系统安装、使用培训： 

（1）用户培训：对系统普通用户，进行具体功能操作的讲解和练习培训，培训以分批组织用户，由培训讲师现场讲解为主，以培训手册为辅；

（2）系统管理员培训：对于负责系统日后运行维护的管理人员，进行系统管理功能、系统安装部署、系统日常运维的讲解和培训，培训采取面对系统管理员一对一培训的方式。

5、要求投标人承诺中标后在招标人所在地区设立固定的售后服务点。发生故障时，投标人接到招标人通知后2小时内服务响应，3小时内到达现场维修；1个工作日无法修复的必须提供备用设备供招标人使用。

四、其他要求

1、所有设备在开箱检验时必须完好无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件中提出的要求。

2、在投标文件中提供产品设备安装方案、安装调试及集成方案、部署方案以及功能测试及正常运维措施等具体的实施措施。

3、投标人提供的设备和备品备件必须是原装、全新的产品，型号、性能以及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准等。

五、本章未尽之处详见“第五部分  拟签订的合同文本”。

# 第四部分  评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个有效期内证书的得1分。 | 4分 |  |
| 2 | 投标人2019年1月1日至投标文件递交截止时间（以合同签订的时间为准），具有同类智能化执法办案（包含软硬件）项目业绩的，每提供一个业绩证明材料得1分，最高不超过3分。 注：提供合同复印件，要求合同内容能体现项目信息。 | 3分 |  |
| 3 | 针对招标文件“ 第三部分 采购需求”中“ 二、货物需求一览表”的响应情况，完全响应招标文件要求的，得38分；标注“*”的技术参数，每负偏离一项扣2分；其他技术参数，每负偏离一项扣1分；扣完38分止。 | 38分 |  |
| 4 | 投标文件中承诺实施周期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。 | 4分 |  |
| 5 | 对招标项目的工作进度计划及实施方案内容进行评审：进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细且完善，针对性及可实施性得3分；进度计划基本保障实施周期的要求，进度控制措施内容存在部分瑕疵的，得1分；进度计划不符合实施周期的要求，进度控制措施内容不完善的，得0分。 | 3分 |  |
| 6 | 针对投标文件以下方案或措施内容进行评审： （1）产品设备安装方案（2分）： 方案内容详细且切实可行的，得2分；实施方案可基本满足设备安装的，得1分；实施方案内容无法满足要求的，得0分。 （2）调试及集成方案（2分）： 方案内容详细且切实可行的，得2分；实施方案可基本满足设备调试及集成的，得1分；实施方案内容无法满足要求的，得0分。 （3）运行及验收方案（2分）： 方案内容详细且切实可行的，得2分；实施方案可基本满足试运行及验收的，得1分；实施方案内容无法满足要求的，得0分。 （4）功能测试及运维措施（2分）： 运维内容详细且切实可行的，得2分；实施方案可基本满足功能测试及运维的，得1分；实施方案内容无法满足要求的，得0分。 | 8分 |  |
| 7 | 质保期为1年质保的不得分，1年以上的每增加半年得1分，不足6月的不得分，本项最高得2分。 | 2分 |  |
| 8 | 针对本项目制定的售后服务方案内容进行评审：售后服务方详细完整，具有明确针对性，且满足售后需求的，得3分；售后服务方案基本完整，有一定针对性的，得1分；售后服务方案存在缺漏或未描述完整的，得0分；未提供的不得分。 | 3分 |  |
| 9 | 针对质保期内以及出质保期后的维保措施、各项有利条件和承诺：每提供一条完整措施或承诺的，得1分；最高得2分。 | 2分 |  |
| 10 | 培训方案：方案内容全面合理，具有明确针对性的，得2分；方案内容基本全面针对性较为单一的，得1分；方案内容不全面且无针对性的，得0分。 | 2分 |  |
| 11 | 产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |  |
| 12 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | / |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

## 第五部分  拟签订的合同文本

合同编号：

甲方：

乙方：

根据     年   月   日      项目公开招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

1、组成合同文件及其优先顺序（按顺序号的先后）

组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同文本。

（2）中标通知书。

（3）投标文件及其附件（含询标纪要）；【如有负偏离招标文件要求的内容，则无条件按招标文件执行】。

（4）招标文件（含补充文件、答疑纪要）。

（5）标准、规范及有关技术文件。

甲乙双方有关项目实施过程中的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分。

（签订合同时，招标要求、投标的优惠承诺等均可作为合同条款。）

2、实施周期：

（按招标要求和投标承诺中的最优情形签订合同）

3、质量标准：

达到现行国家和行业规定的技术标准，并满足甲方业务需求。

4、质保期和服务保证：

（服务保证按技术要求及投标承诺在签订合同时填写）。

5、乙方须提供服务期内本项目设备采购、系统集成、安装、原系统对接及技术服务。

6、合同价款及付款方式

（1）合同总价为人民币（大写）             元整。

（2）合同签订以后付40%预付款，货到验收合格后付款40%，安装调试完成正常使用一个月后支付余额，发票应随付款进度及时提供。

（3）合同签订之日起计10个工作日内，乙方按照所中标项须向甲方交纳合同总额2.5%的履约保证金；乙方完全履约（质保期满）后，原额(无息)归还；履约保证金以电汇、汇票、支票、保函形式支付。

7、接货通知

乙方应在设备运达指定地点前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求通知甲方，以便接货。卸货工作及费用由乙方负责。乙方未通知甲方擅自发货或现场不具备条件擅自发货，甲方将有权拒收，因此产生的一切后果由乙方承担，若给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

8、运输及装卸保险

（1）货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，风险由乙方承担，并由乙方负责索赔。

（2）乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，在7日内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延，否则按延期交货处理。

（3）设备运输装卸由乙方负责，并承担相关费用。

9、验收标准及要求

（1）验收标准：所有设备符合出厂合格标准，安装调试、部署完成后运行正常；

（2）验收组织：项目完成后由采购人根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》等要求组织项目履约验收。若一次验收不合格，由此产生的再次验收费用由乙方承担。

（3）履约过程所有材料收集（含纸质版与电子版材料等），包含但不限于：

1）供货清单（双方签字确认版）；

2）培训材料、培训记录等；

3）调试报告等材料；

4）项目相关的其他材料。

10、违约责任

（1）乙方不能按工期（或交货期）完成的，每逾期一天应支付成交总金额万分之三的违约金；延迟时间达到30天，甲方有权要求解除合同，并要求卖方赔偿甲方因此所受的各项损失。

（2）如乙方严重违反合同条款或甲方认定其无履行合同的能力，甲方有权要求解除合同。

（3）甲方及下属部门有义务配合卖方工程师的安装和实施。

（4）乙方不能在规定的时间内解决问题的，除应继续解决问题外，还应向甲方偿付每次2000元的违约金。

（5）乙方工程师在现场实施时需完全接受甲方的有关管理规定，并在甲方相关工作人员的许可或陪同下进行实施，卖方有义务对甲方所有的业务系统进行保密。

（6）其他违反合同约定、违约方应当按合同法相关条款及其相应的规定承担违约责任。

11、培训

乙方应对甲方内部的维护员（至少  人）以及用户进行培训，使其能对系统进行日常的维护及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、图纸及维修手册。要求提供相关技术培训、技术资料与多媒体培训课件，在投标文件中提供具体培训计划、资料、课件清单及相关承诺。

12、知识产权

（1）乙方所提供的产品应是拥有自主产权的，若非自有或引用了第三方产品，需提供原制造商的正版化授权证明。

（2）乙方须保证甲方在使用其提供系统中任何一部分产品以及服务时，不会产生涉及第三方的专利权、设计权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。任何第三方如果提出侵权指控, 乙方须承担由此引起的一切法律责任和费用，并承担由此而造成甲方的一切损失。

（3）乙方提供的成品软件，其版权归属不变；本次合同采购的其余部分软件，包括但不限于本项目进行的二次开发软件以及相关接口的技术，版权归甲方所有。在系统交付的同时，乙方需向甲方提供专有功能模块的软件源代码及说明资料。

13、技术及服务内容的约定：

14、争议解决：甲方所在地人民法院。

15、双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

| （甲方）（盖章） | （乙方）（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章） 委托代理人： | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）
一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日
二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C.要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。                                           										投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日
三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（4）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）
一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起  天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日
二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日
三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及除本招标文件明示的代理服务费以外的中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：
附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）      ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）      ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）      ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）      ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称）      ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）      ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年  月  日