中国美术学院

教务处南山校区艺术人文学院公共课教室智慧课

竞争性磋商文件

（在线电子招投标）

采购项目：教务处南山校区艺术人文学院公共课教室智慧课

确认书号：浙财采确[2020]71632号

采购编号：ZJXL-MY-2020117

采 购 人：中国美术学院

代理机构：浙江信镧建设工程咨询有限公司

时    间：二〇二〇年十二月

目录

目录	2

竞争性磋商公告	3

第一章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

1采购说明	13

2磋商文件	13

3响应文件	14

4响应文件的提交	15

5.1响应文件的开启、评审及合同签订	16

6其他	18

第二章 采购需求及项目技术规范和要求	20

1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范	20

2招标需求	20

第三章 采购项目商务要求	52

第四章 合同格式	53

浙江省政府采购合同指引（货物）	53

第五章 磋商响应文件内容及格式	59

1供应商提交响应文件须知	59

2响应文件组成	59

3响应文件编制格式及规范要求	61

第六章 评审办法

1总则	78

2评审组织	78

3评审程序和内容	78

4响应文件的审查	78

5评审磋商	80

6评分细则	81

浙江信镧建设工程咨询有限公司

关于中国美术学院教务处南山校区艺术人文学院公共课教室智慧课的

# 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：ZJXL-MY-2020117

项目名称：教务处南山校区艺术人文学院公共课教室智慧课

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：635795

最高限价（元）：635795

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教务处南山校区艺术人文学院公共课教室智慧课 | 1 | 批 | 63.5795(万元) | ## 智慧教室 |  |

合同履行期限：详见第三章 采购项目商务要求

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。

5.特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：采购公告发布之日起至磋商响应文件提交截止时间前；

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取

采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申

请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。

4.售价：免费提供采购文件；

5.通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文

件。

四、响应文件提交

截止时间：2020 年12月 7 日13时30分

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、开启

时间：2020 年12月 7 日13时30分

地点：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启磋商响应文件；

开启时间后30分钟内，供应商须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密磋商响应文件（线上）；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：不需交纳磋商保证金；

2.质疑和投诉：

2.1未按采购公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑，其磋商响应文件将

被拒绝；

2.2供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告

期限届满之日（在采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起

7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商对采购人、采购代

理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十

五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载

专区下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策：

3.1本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格

优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

4.在线投标响应（电子投标）说明

4.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

4.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

4.3投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.4投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄或现场提交形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

4.5通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

4.6备份电子投标文件提交截止时间与方式：供应商将以介质存储（U盘）的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以现场提交或邮寄形式提交给采购代理机构联系人，使其在截止时间以前收到。逾期送达或未密封将被拒收。包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章或授权代表签字。

5.其他事项

5.1 成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并

成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。请供应商尽早

完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

5.2 采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地址：杭州上城区南山路218号

项目联系人（询问）：陈老师

联系电话（询问）：0571-87164696

质疑联系人：林老师

质疑联系方式：0571-87164696

2.采购代理机构信息

名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司

地址：杭州市西湖区万塘路28号

项目联系人（询问）：陈宏卿

联系电话（询问）：0571-87967630

质疑联系人：姚小宝

质疑联系方式：0571-87967630

磋商响应、成交通知书、合同签订联系人：胡校芳 葛长英

联系电话：0571-87967630

传真：0571-85024997

财务咨询（发票）联系人：丁会计

联系电话：18905813512

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37 号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：中国美术学院 地址：杭州上城区南山路218号 联系人：陈老师 电话：0571-87164696 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司 地址：浙江省杭州市西湖区万塘路28号 联系人：陈宏卿 电话：0571-87967630 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 分包或转包 | （1）本项目允许分包（装修部分要求具有装饰装修三级及以上企业施工）。 （2）本项目不得转包。 |
|  | 供应商资格条件 | 见竞争性磋商公告 |
|  | 磋商有效期 | 60天 |
|  | 磋商保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 1.成交供应商在合同签订之日起5个工作日内向采购人指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.履约保证金在验收合格，质保期满12个月后无质量及服务等问题的15天内无息退还。（遇周末及国定假日顺延）逾期支付银行同档利息。 |
|  | 响应文件组成 | R电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件的编制要求 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件中规定的 “响应文件格式”中提供的格式和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。 |
|  | 响应文件的签字或盖章要求 | 1、按“响应文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 2、盖单位公章及签字：可使用电子公章在线签章或盖单位公章扫描上传。 3、电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。 |
|  | 响应文件份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。 （2） “备份电子加密响应文件”密封包装后投标截止时间前递交一份（可邮寄，邮寄地址：浙江省杭州市西湖区万塘路28号浙江信镧建设工程咨询有限公司 胡校芳收）。逾期送达或未密封将被拒收 |
|  | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”（一份） b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注响应项目名称、响应单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期以邮寄形式送达至响应地点的“备份响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“以介质存储的数据电文形式的备份响应文件”自动失效。 响应截止时间前，响应供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 是否进口 | 国产产品，谢绝进口产品投标 |
|  | 信用记录 | 根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对投标人信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标截止日； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 5.行政处罚较大数额罚款标准认定：按照处罚机关所在地较大金额罚款标准进行认定。 6.若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 小微企业有关政策 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评标时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，以扣除后的报价计算报价分。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。 2.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式自拟）。 3.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
|  | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费为：按国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定标准的80%收取。不足3000元，按3000元收取。由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。 收款账号： 收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司 开户银行：交通银行华浙广场支行 银行账号：331066090018170036304 |
|  | 成交通知书 | 成交结果公告在竞争性磋商公告的相同媒体发布，成交供应商在成交结果公告发布之后主动来我公司领取成交通知书，未成交供应商领取未成交通知书。 |
|  | 答疑与澄清 | 供应商如对采购文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式一次性向代理机构提出，逾期不予受理。 |
|  | 质疑 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑起算日期： 1.对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。 2.对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的投标人，质疑起算日期以发售截止日起计算） 3.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。 4.对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人不予接受。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人将不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 |
|  | 质疑受理联系方式 | 受理单位：浙江信镧建设工程咨询有限公司 受理人：姚工 电话：0571-87967630 传真：0571-85024997 地址：杭州市西湖区万塘路28号 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 浙江省财政厅政府采购监管处 联系人：倪老师 监督投诉电话：0571-87057615 传真：0571-87056984 地址：杭州市西湖区环城西路37号 |
|  | 解释顺序 | 磋商文件内容与供应商须知前附表不符之处，以供应商须知前附表为准，浙江信镧建设工程咨询有限公司拥有最终解释权。 |
|  | 合同签订 | 必须在成交通知书发放之日起30日内签订完合同。 |

## 1采购说明

#### 1.1采购法律依据

本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。

定义

（一）“采购代理机构”系指浙江信镧建设工程咨询有限公司。

（二）“供应商”、系指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。

（三）“货物”系指按磋商文件规定供应商须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

（四）“服务”系指按磋商文件规定供应商须承担的劳务以及其他类似的义务。

（五）“采购人”系指“见供应商须知前附表”。

（六）“▲”指应当实质性响应的内容或条款，“★”为重要条款。

（七）“废标”系指整个采购活动无效，当时的磋商、评审工作不得再继续，应予废标，即便确定了成交供应商，也无效。

（八）“无效标”系指某一供应商的响应文件经磋商小组审核其资格不符合磋商文件要求的，或者其响应文件未实质性响应磋商文件的，作无效标处理。

（九）“公章”指投标人的行政章（含电子签章），采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴的响应文件（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）。

#### 1.2合格的供应商资格要求

详见竞争性磋商公告

#### 1.3对供应商的限制及委托有关说明

1.3.1供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。

1.3.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（联合体投标适用）

#### 1.4磋商费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有其他相反规定除外）。

## 2磋商文件

### 2.1磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件目录所列内容及磋商补充文件（如有）等组成。

### 2.2磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按供应商须知前附表中规定的时间（代理机构逾期不再受理疑点澄清）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为磋商文件的组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买磋商文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.2.3在响应文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善磋商文件。

2.2.4澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应文件提交截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.5供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。逾期未确认视为已收到。

2.2.6当磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.7任何口头答复均不属于磋商文件的组成部分。

## 3响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。响应文件的组成和格式见本磋商文件第五章。

### 3.2响应文件的编制

3.2.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制响应文件，提供相关资格、商务资料和技术参数资料，对磋商文件中的各个项目给予实质性答复，并保证响应文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于对其响应的评定。响应文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（文件中另有规定的除外）。

3.2.2供应商应按照上述第3.2.1条及供应商须知前附表中所提出的要求编写。

3.2.3响应文件应当对磋商文件规定的实质性内容应当作出明确响应。

3.2.4响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.5响应文件编制、签署、盖章要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.6响应文件不得涂改和增删，若有错漏必须修改，修改处必须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。

3.2.7响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

### 3.3报价要求

3.3.1磋商报价：将设计费、人工费、机械费、安装费、原辅料费、管理费、包装、仓储、装卸、运输，税金，保修等通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及采购代理服务费、履约验收费用均包含在总价之中。

3.3.2供应商对所投标项的货物必须按采购数量全部进行报价。

3.3.3每一轮每标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的响应文件。

3.3.4供应商的报价应按磋商文件要求的格式、顺序编制。

3.3.5报价明细表应按不同费用类别分类填写，详见响应文件附件格式。

3.3.6供应商须在规定时间内进行报价，否则前轮报价认定为供应商最终报价。

### 3.4磋商有效期

3.4.1磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期内，响应文件应保持有效。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

3.4.3供应商可拒绝接受延期。

## 4响应文件的提交

### 4.1见供应商须知前附表

### 4.2磋商文件提交截止时间的变更

采购人如因故推迟响应文件提交截止时间，将在截止时间前以书面形式通知所有供应商，同时在竞争性磋商公告同媒体公告。供应商在收到通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该通知，逾期未确认视为已收到通知。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

### 4.3响应文件的修改和撤回

供应商在网上递交递交响应文件以后如必须修改或撤回响应文件，必须在响应文件提交的截止时间以前在网上撤回响应文件，修改并重新递交电子响应文件，如已递交备份响应文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构，并同时重新邮寄备份响应文件。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

### 4.4响应文件的澄清与修正

4.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由供应商采用书面形式修正报价，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

4.5备选磋商方案

供应商不得提交备选磋商方案，否则，响应文件将被判定为无效标。

## 5.1响应文件的开启、评审及合同签订

5.1.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》

（3）开启商务技术响应文件，进入符合性审查（包括资格审查）；

（4）符合性审查通过的供应商的商务技术文件进入商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

5.1.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，并汇总录入评标系统。结束后，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并在线进行磋商报价及评审。

（3）评审结束后，公布中标候选人名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

5.1.3开标时，响应文件中的开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.1.4响应文件符合性评审

5.1.5磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，实质性响应的响应文件是指响应文件符合竞争性磋商文件规定的实质性内容、条件和规定。

已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 5.2磋商的原则和纪律

5.2.1磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观、独立、审慎地按照磋商文件的规定、依法依规依程序进行评审，不受任何倾向性和引导性言行的影响；不得向外界透露任何与评审磋商有关的内容；任何单位和个人不得非法干扰、影响磋商小组的评审工作；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

5.2.2磋商组织

5.2.2.1磋商工作由采购人或采购代理机构组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2.2磋商小组在成员之中（除采购人代表）可推荐一名组长，主持评审磋商工作，集各成员意见，使整个评审磋商工作有序有效地进行。

5.2.3磋商纪律

5.2.3.1磋商过程由监督人全过程监督，整个磋商过程应严格保密，磋商小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审磋商信息。

5.2.3.2磋商小组应遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对各响应文件的有效性、合规性、符合性、完整性和响应程度进行审查、比较和评估，确定是否对磋商文件作出实质性响应。如属于实质性负偏离或符合无效响应情形的，应当询问供应商代表，并允许供应商代表进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。磋商文件及其评审办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不得作为评审磋商依据。

5.2.3.3对响应文件的判定，只依据响应文件本身，以及磋商过程中磋商小组允许重新提交的响应文件，不依靠除此之外的其他外来证明材料。

### 5.3评审报告

磋商结束后，磋商小组应当向采购人提交评审报告。

### 5.4磋商过程的监控

磋商过程实行全程录音录像。

### 5.5磋商过程保密

5.5.1评审过程中凡是与响应文件评审和比较、与供应商一对一磋商、成交候选供应商推荐等有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

5.5.2在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构、磋商小组及其成员的任何违法违规活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 5.6成交条件

5.6.1通过资格审查的。

5.6.2响应文件完全符合磋商文件中的实质性要求。

5.6.3有良好的合同执行能力和售后服务承诺。

5.6.4采购人将把成交通知书授予经磋商小组评审综合评分第一的成交候选人，最低报价并不是成交的保证。

### 5.7定标办法

5.7.1定标由采购人授权磋商小组确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且综合得分排名第一的成交候选人为成交供应商。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

5.7.2采购人在确定第二成交候选人为成交供应商的，应当在确定前向财政部门报告说明。

5.7.3不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

### 5.8未成交解释

采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 5.9成交公告

5.9.1定标后，由采购代理机构在浙江政府采购网公布成交结果，同日，由采购代理机构发出成交通知书。

5.9.2公告期限为1个工作日。

### 5.10签订合同

5.10.1成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

5.10.2磋商文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审磋商过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

5.10.3拒签合同的责任：除不可抗力等因素外，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

5.10.4供应商放弃成交的，须赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等不低于成交价金额2%。

### 5.11关于要求制造商授权的说明

磋商文件要求供应商提供制造商授权的，建议供应商在提交响应文件时一并提供。也可在成交结果公告后向采购人提供。如制造商无故不予授权，在成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需该授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

## 6其他

### 6.1质疑

6.1.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.1.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.1.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.1.4供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知被质疑供应商和其他有关供应商。

### 6.2投诉

6.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

6.2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

6.2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

6.2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第二章 采购需求及项目技术规范和要求

## 1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.1 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

1.2行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

1.3其他相关标准。

- 2招标需求

一：项目概况

为了实现教育信息化，打造智慧学习空间，学院拟将308、309打造成智慧教室样板区，合计建设智慧教室2间，采用锐捷桌面云、横竖班牌数据平台、MAXHUB集控管理产品与原平台无缝对接，能够满足学校提高管理水平、提高管理效率和经济效益的要求，做到基础数据的一致性。

二：采购清单及要求

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米屏（含86寸触摸屏） |  | 1 | 套 |
| 2 | 多媒体控制系统 | 智能融合信息终端 | 2 | 台 |
| 3 |  | 万可头六口排插 | 2 | 块 |
| 4 |  | 远程空调控制器 | 2 | 台 |
| 5 |  | 控制面板 | 2 | 块 |
| 6 |  | 三路电源控制器 | 4 | 台 |
| 7 | 音响组合 | 有线鹅颈话筒 | 2 | 只 |
| 8 |  | 阵列音柱扬声器 | 4 | 只 |
| 9 |  | 专业功放 | 2 | 台 |
| 10 |  | 壁挂音箱架 | 4 | 付 |
| 11 |  | 无线话筒（一手持一头戴） | 2 | 套 |
| 12 | 云桌面 |  | 2 | 台 |
| 13 | 智慧交互系统一体机 |  | 2 | 套 |
| 14 | 互联黑板 |  | 1 | 套 |
| 15 | 机柜 |  | 2 | 只 |
| 16 | 护眼灯光系统 |  | 2 | 套 |
| 17 | 电子班牌 |  | 2 | 套 |
| 18 | 8口千兆交换机 |  | 2 | 台 |
| 19 | 32寸智慧画屏 |  | 2 | 套 |
| 20 | HDMI线 |  | 4 | 根 |
| 21 | 308课座椅 |  | 80 | 套 |
| 22 | 309课座椅 |  | 40 | 套 |
| 23 | 安装材料及安装服务 |  | 1 | 项 |
| 24 | 安装材料及安装服务 |  | 1 | 项 |

# 技术参数表

| 序号 | 名称 | 规格型号和技术要求 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米屏（含86寸触摸屏） | 一、整机 1.黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸不低于4100*1100整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写； 2.交互黑板支持壁挂式安装和移动支架安装方式，其中壁挂安装方式具有安装校正结构，可方便调校智慧黑板整体平整性，达到最佳使用效果； 3.交互黑板液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度≥178°,屏体亮度不低于500cd/㎡,对比度不低于5000：1，屏幕表面采用≤3.2mm厚防眩光钢化玻璃,透光率不低于93%,表面硬度不低于莫氏7级， 4.交互黑板屏体色彩覆盖率不低于NTSC 90%，色彩度：24 bit 真彩（16.7M）屏幕最高灰阶 256 灰阶 5.★交互黑板液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 6.采用电容触摸定位技术，在Windows与Android下均支持20点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768，光标移动速度≥130点/秒，触控书写延迟≤30ms 7.★为提高老师教学效率，交互黑板内置智能控电模组，5秒内可完成极速开机。 8.为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口、≥1路全功能通道（USB Type-C）接口, 可实现音视频、触控输入，为避免用户误操作整机前置接口须有丝印中文标识； 9.交互黑板前置1路标准非转接HDMI接口，可用于音视频信号上传，且接入教学设备后可实现自动开机功能。 10.★为方便教师使用，交互黑板屏体后置≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI输出接口，≥1路USB输入接口（支持外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、≥1路RF输入接口、≥1路YPbPr分量输入接口、≥1路AV视频输入接口，≥1路Tpye-B触控接口，≥1路TYPE-B 3.0无线MIC接口，≥2路RJ45接口，≥1路VGA，≥1路路由复位接口，以上接口不接受扩展坞方式； 11.★交互黑板具备有线网络环出功能，外围设备可通过连接交互黑板网口实现有线上网 12.在外接电脑设备时，支持以一根USB线直接读取插在交互黑板上的U盘，并识别连接至交互黑板的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 13.★交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 14.为便于用户操作交互黑板，前置实体按键至少具有关闭窗口、触控开关、护眼功能且每个功能按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免用户误操作； 15.★交互黑板具有开机物理防蓝光功能，无需菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换；并可通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书 16.为满足课堂视听需求，交互黑板采用多声道组合音响，前置双扬声器功率不低于30W,后置低音功率不低于20W，可单独调节低音效果充分满足教室使用需求； 17.交互黑板可在通电不开机状态下通过交互黑板进行扩音,及提供网络无线热点，供教师设备连接使用； 18.交互黑板内置无线网络模块与蓝牙模块，采用前置信号接发设计，信号接发源不局限在整机后方某一方向某一位置，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接，保证信号不被遮挡。 19.★交互黑板具备多键合一功能（电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、关机文件保护提示） 20.★为保证教室无线网路信号稳定传输，方便后期扩展多媒体教室多设备使用，整机内置企业级路由支持≥50台设备同时连接； 21.★交互黑板具有一体化高清摄像头，像素不低于800万，为满足教学应用摄像头具有角度物理调节功能，调节范围在±5°，水平视角 120°；拾音单元有效保真拾音半径不低于8米，全结构无外部连线；高清摄像头模组支持远程巡课系统，使用摄像头单元可实现远程巡课 二、教学辅助系统： 1.内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU；安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换；安卓教学辅助系统具备教学资源浏览功能，可实现教学资源分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送及维码分享等功能； 2.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 3.★便于用户日常操作使用，交互黑板具有悬浮触控菜单，可通过两指快速调用到屏幕任意位置；悬浮触控菜单可进行自定义设置，实现一键切换信号源、启动应用程序、批注、擦除等功能； 4.为满足教学过程中多场景应用需求，交互黑板可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 5.支持可定制化屏体双侧快捷功能键自定义功能，操作便捷，功能丰富，满足教学应用需求 6.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，便于用户操作。 7.交互黑板处于待机状态下，接入外部信号源可自动开机并切换至外接信号源通道； 8.悬浮菜单任何信号源下可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能；能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小，也可一键清理截取锁定的照片。 三、黑板 1.双侧黑板采用工业级黑色金属材质纳米镀膜，表面硬度不低于7H，纳米涂层厚度不少于26um； 2.板面光泽度不高于8°，粗糙度不高于1.0μm； 3.支持教师常用的粉笔、水溶性粉笔、液体粉笔书写，笔记线条清晰，干式板擦擦除粉笔和液体粉笔笔记不留痕迹； 4.面板材质具有耐折弯性，不会因板面弯折表面产生涂层脱落影响书写效果； 5.双侧黑板涂层稳定，连续长期使用内板面磨损导致的雾度变化不超过1%，不影响用户书写使用； 6.为方便使用教学教具，两侧黑板支持磁性材质教具吸附功能； 7.为便于安装，安装时无需区分左右黑板； 四、内置电脑模块 1.★采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第8代Coffeelake 平台处理器酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； 6.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用。 五、教学专注平台： 1.打开课件：支持快捷打开各种类型的课件和文档。 2.支持访问本地电脑文件； 3.有U盘时默认读取U盘内容。 4.开始板书：支持快捷打开白板软件，方便教师进行板书。 5.返回桌面：支持一键返回windows桌面。 6.设置：支持选择适应不同学段的主题界面。也可自行上传背景图，创建自己喜欢的主题； 7.每个主题均支持欢迎语的修改。可根据需要修改欢迎语的内容和字体。 8.支持设置是否开启“开机自启动”。 9.第二屏：应用中心支持浏览电脑已安装的应用，单击即可打开。 六、设备兼容与认证 为确保产品的稳定性和可靠性，需提供权威机构出具的智慧黑板的平均无故障时间（MTBF）≥120000小时的证明材料。（提供权威机构检测报告复印件）。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 智能融合信息终端 | 功能参数： 功能集成千兆交换机、数字功放、HDMI高清视频矩阵、无线物联、强电控制、无线麦克风接收器、网络集控管理功能。 硬件参数： 1、标准1U机架式设计，适合安装于各类型机柜之中。 2、主板采用工业级高速嵌入式MIPS CPU，定制LINUX操作系统。 ★3、集成千兆交换机，网口≥5口，SFP光口≥1路，支持VLAN划分≥4路。 4、集成数字功放，功率≥80W*2，3.5mm立体声音频线性输入接口≥2路，3.5mm立体声音频线性输出≥1路，带幻象供电麦克风输入接口≥2路。 5、可扩展内置DSP音频处理器，可实现自动回声消除、自动反馈抑制、自动降噪等特性，可接吊麦及有线或无线麦克风，实现远距离拾音。 ★6、集成3*2HDMI视频矩阵，输入信号HDMI高清接口≥3路，输出信号HDMI高清接口≥2路，HDBaseT输出接口≥1路，可扩展通过HDBaseT接口外接控制模块实现教室双屏显示系统的独立控制。 7、集成物联接口，可编程RS232控制通信端口≥2路，USB通信接口≥2路，磁控锁IO控制接口≥2路，控制面板接口≥1路，支持集成无线物联功能的控制面板。 8、集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥3路，每路负载电流≥10A。 9、集成无线麦克风接收器，可接入1路同品牌无线麦克风。 10、可扩展内置电脑功能，主机集成PC USB2.0接口≥4路，PC USB3.0接口≥2路。 软件参数： 1、内置WEB端，可配置系统参数和所控制设备参数配置等。 2、支持双路投影机同步或异步控制。 3、可扩展升级高清视频解码、数字广播模块，可支持HTTP、RTSP、UDP、RTP等主流流媒体协议，智能终端在待机状态下可接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，无需人工到教室开机，实现智能自动播放。 ★4、支持本地操控，可管理教室接入设备及扩展的电源模块≥14路，可精确统计接入设备的能耗及使用时长，支持列表或图表显示。 5、设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制。 6、可扩展升级高清视频解码、数字广播模块，可实现智能终端的IP数字广播、高清视频的实时接收、解码及播放，配合融合平台软件可设置优先级为0-99级音视频广播任务的切换，实现调课管理。 ★7、通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理（设备开机、关机、禁用，物联模块通电、断电等）。 8、支持在同网段和跨网段进行集控管理，实现一套设备的多业务融合。 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 万可头六口排插 | 产品参数： 1、产品尺寸：208*92*31mm 2、颜色：白色 3、孔位组合：六位组合孔 4、电源线长：1.5米 5、额定电压：250V 6、额定电流：10A MAX 7、额定功率：2500W MAX 8、尾插：万可插头 9、线芯：3*0.75国标铜 10、含包装重量：238g |  | 2 | 块 |  |  |
| 4 | 远程空调控制器 | 功能参数： 功能集成温湿度检测、红外控制、强电控制、能耗采集功能。 硬件参数： 1、空调控制终端通过无线方式与同品牌智能融合终端无线连接，壁挂式安装。 ★2、内置能耗计量芯片，可实时检测空调运行状态并上报能耗数据。 3、输入采用大功率防脱落插头，输出采用大功率咬合式接口。 ★4、内置温湿度传感器，配合软件管理平台可实时显示当前区域温湿度状态。 5、脱机情况下常按复位键可启动通电应急模式。 6、1路红外输出，可以控制红外设备开关机及其他模式切换。 7、可与本品牌智能融合终端无缝兼容。 软件参数： 1、通过平台软件远程监控每个空调的运行状态，并通过现有网络对各教室的空调实时开关机及通断电控制。 2、授权用户可通过WEB、微信小程序等通信方式对空调进行远程的点对点、点对组、分组、定时的开关机及通断电动作。 ★3、远程空调模块可根据平台预先设定的控制模式自动运行，可选配操作面板对空调进行本地控制。 4、支持红外码的导入导出，支持手动学习红外码，控制各类红外设备。 5、当检测与控制终端失联、断网时，可自动启动通电应急模式。 |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 控制面板 | 硬件参数： 1、外壳采用工程塑料一次成型，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观。 ★2、钢化玻璃，高分辨率≥5英寸工业触摸屏，≥4个常用触摸按键，内置IP对讲模块。 ★3、待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话、二维码扫码开机、中英文切换信息等。 4、面板集成物联协议，可同时接入同品牌无线麦克风，及同时支持扩展电源模块≥14路的无线接入。 ★5、集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式，通过云平台系统支持二维码扫码开机。 6、触控面板集成音频编解码功能，配合软件融合平台可实现远程IP对讲，语音监听、录播联动控制（开始、暂停、停止）等功能。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。 7、支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。 8、可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备，支持一键中英文切换，支持学校LOGO定制。 9、与同品牌智能融合终端配套使用，可定制界面。 |  | 2 | 块 |  |  |
| 6 | 三路电源控制器 | 功能参数： 功能集成串口控制、强电控制、能耗采集功能。 硬件参数： 1、电源控制器可通过无线和有线(RS-232)两种方式与同品牌智能融合终端系统无线连接，可壁挂式安装。 ★2、电源控制器自带能耗计量芯片，能实时统计能耗，并定时上传真实能耗数据。 ★3、输入采用大功率防脱落插头，输出采用大功率咬合式接口。 ★4、3路电源独立输出，可以独立控制用电设备通断电，单路电源输出最大功率2200W，三路总功率可达6600W。 5、脱机情况下常按复位键可启动通电应急模式。 6、可与本品牌智能融合终端无缝兼容。 软件参数： 1、通过平台软件远程监控每个电源输出的运行状态，并通过现有网络对各教室的灯光、风扇等用电设备进行实时通断电控制。 2、授权用户可通过WEB、微信小程序等通信方式对所连接的用电设备（风扇、电灯、窗帘等）进行远程的手动单点、批量或定时的通断电动作。 ★3、电源控制器可根据服务器预先设定的模式自动运行，可选配操作面板对所物联设备进行本地控制。 4、当检测与控制终端失联、断网时，可自动启动通电应急模式。 |  | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 有线鹅颈话筒 | 换能方式：电容式 频率响应：40Hz～16kHz 指向性：超心型 输出阻抗：200Ω 灵敏度(±2dB)：-38dB 供电电压：DC9V/幻象48V 咪管长度(mm)：430 咪线配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 话筒重量：0.68kg 有效拾音距离：45cm 输出、指示：平衡、管灯 其它：抗手机、电磁干扰 |  | 2 | 只 |  |  |
| 8 | 阵列音柱扬声器 | 频响：45Hz-20KHz（-10dB），50Hz-19KHz（±3.5dB） 连续功率：160W 峰值功率：320W 阻抗：8Ω 扩散角度（-6dB Point）：160°H×20V° 构成：4×3" Full Range Speaker 灵敏度：97dB/W/M 最大声压：119dB 连接插座：2 x NL4R speakon 净尺寸WHD:125mm×412mm×145mm 净重：4.6Kg 毛重：6.3Kg ★提供“CAQI出具全国质量检验稳定合格产品”证书 |  | 4 | 只 |  |  |
| 9 | 专业功放 | 额定输出功率：300W×2/8Ω，500W×2/4Ω 模拟音频处理电路,智能失真限幅电路设计 3路话筒4路音频输入，USB接口，无线蓝牙。 1路纯音乐MUSIC+1路音乐话筒混合输出 PREAMP 频率响应范围：20Hz-20KHz,信噪比：>80 dB LED显示屏，发光旋钮设计，美观时尚，外观专利设 电路：D类电路 ★功效保护：开机软启动、短路、直流、过温、射频干扰、压限、开关机静音等保护； 尺寸(高x宽x深mm)：148x475x400,净重(kg)：16.5 ★提供“CAQI出具全国质量检验稳定合格产品”证书 |  | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 壁挂音箱架 | 按实际场地要求定制 |  | 4 | 付 |  |  |
| 11 | 无线话筒（一手持一头戴） | 主要针对大型演出、复杂环境、学校操场、体育场馆等需要高保真度、高还原度或者需要远距离传声的场合，增强功率，增强灵敏度，成熟的ID技术杜绝干扰，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境，自动搜频，红外对频，平直公路实测有效距离达500米，实际环境视复杂程度而定。叠机使用时，适当调低接收灵敏度，可叠机5台同时使用。可10台分两个机柜安装，最大提供20支话筒同场使用。 产品特点： ★双调谐真分集 手咪互换 可调发射功率 网头、尾管防摔防震设计 全金属结构，更具质感和机械强度 可调128+128信道 自动搜索空闲信道、红外同步、数字身份验证（ID） 可调静噪（距离） ★操作距离500米（空旷距离） 数字式电子音量 接收机规格： ★1、频率范围：600-940MHz ★2、可调信道数：128+128 3、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 4、频率稳定性：±10ppm 5、接收方式：超外差二次变频 6、接收灵敏度：-100dBm 7、音频频响：40~18000Hz 8、失真度：≤1% ★9、信噪比：≥100dB 10、音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 11、电源规格：DC12~15V/1000mA 12、消耗规格：≤8W 麦克风规格： 1、频率范围：600-940MHz 2、可调信道数：128 3、频率稳定性：±10ppm 4、调制方式：FM 5、射频功率：≤50mW 6、音频频响：40~18000Hz 7、失真度：≤1% 8、音头规格：动圈式 心型指向 9、电池规格：2×1.5V AA Size 10、续用时间：5~10小时 |  | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 云桌面 | 一体式台式电脑。23.8英寸IPS宽屏液晶（1920*1080）；英特尔® Q370芯片组及以上；Intel Core I5-9500及以上；两个SODIMM插槽，8GB DDR4 2666；256G SSD；麦克风和耳机侧面端口、内置音箱； 千兆以太网卡；USB接口5， Type-C1；DP、HDMI、音频输出、麦克风、耳机接口；内置带麦克风摄像头；无线键盘鼠标；主板集成硬盘保护网络同传功能，支持对传输数据进行加密。正版电子教室管理软件；正版Windows操作系统，需与原平台无缝对接。 |  | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 智慧交互系统一体机 | 1.整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度≥178°，全高清4K系统图标显示（提供合格第三方认证机构测试报告） 2.超薄窄边框设计，整机屏占比≥88%以上，整机最薄处≤24mm（提供合格第三方第三方认证机构测试报告） 3.★整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。（提供合格第三方认证机构测试报告） 4.★内置≥6个麦克风，≥8米有效拾音距离（提供合格第三方认证机构测试报告） 5.采用≥2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器（提供合格第三方认证机构测试报告） 6.环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损（提供合格第三方认证机构测试报告） 7.采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块、Android 9.0系统模块、Linux系统模块切换使用（提供合格第三方认证机构测试报告） 8.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷 9.具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器（提供合格第三方认证机构测试报告） 10.★整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广（提供合格第三方认证机构测试报告） 11.★色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色（提供合格第三方认证机构测试报告） 12.整机产品机身为金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。（提供合格第三方认证机构测试报告） 13.★整机支持故障检测，在出现故障的时候，可在屏幕上显示故障代码，也可以通过网络上传，第一时间追本溯源（提供合格第三方认证机构测试报告） 14.★支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响（提供合格第三方认证机构测试报告） 15.产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证。（提供认证报告） 16.产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书。 软件功能： 17.白板中提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色 18.漫游白板：通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小 19.手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除，手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容 20.★窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作（提供合格第三方认证机构测试报告） 21.提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列（提供合格第三方认证机构测试报告） 22.★白板打开个人云资料夹：无需退出白板界面，即可在白板内直接登陆个人云盘，进行文件上传保存，亦可将云端资料下载本地进行分享使用，白板源文件支持跨终端二次编辑和分享（提供合格第三方认证机构测试报告） 23.白板内一键打印：支持白板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存（提供合格第三方认证机构测试报告） 24.白板内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密（提供合格第三方认证机构测试报告） 25.★支持单笔双色书写：笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注（提供合格第三方认证机构测试报告） 26.★支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷（提供合格第三方认证机构测试报告） 27.★快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求（提供合格第三方认证机构测试报告） 28.★登录个人资料夹：手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录，个人资料夹最多可支持20个账号同时登陆，方便不同人员资料查询、下载（提供合格第三方认证机构测试报告） 29.侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现（提供合格第三方认证机构测试报告） 30.主页快捷方式自定义：支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求（提供合格第三方认证机构测试报告） 无线传屏： 31.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。（提供合格第三方认证机构测试报告） 32.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上 33.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。（提供合格第三方认证机构测试报告） 34.★支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏（提供合格第三方认证机构测试报告） 35.★支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求（提供合格第三方认证机构测试报告） 36.★传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（提供合格第三方认证机构测试报告） 37.★可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供合格第三方认证机构测试报告） 38.★无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全（提供合格第三方认证机构测试报告） 39.★传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）（提供合格第三方认证机构测试报告） 40.★可通过软件自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对（提供合格第三方认证机构测试报告） 集控管理平台： 41.★集控管理：集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。（提供合格第三方认证机构测试报告） A.为方便管理人员进行设备批量化或个性化管理，集控支持添加、编辑、取消分组 B.支持分组内设备状态查看，例如：开机、离线等 C.★USB接口管理：可通过集控系统控制会议平板上的USB使用权限，禁止或允许USB接口数据读取，降低病毒入侵的可能性。 D.应用权限：整机软件的安装和卸载可通过后台统一管控，可设置密码，限制用户随意安装和卸载设备的软件（仅限安卓设备） E.无线热点：集控后台可批量修改设备的热点密码，方便IT人员日常运维 F.开关机管理：集控后台可控制关机、重启以及设置定时开关机，满足日常开关机管控需求。 G.自定义主页应用：用户可设置常用应用图标到主页，并可调整显示顺序，主页最多可增加不超过6个应用图标，方便用户日常使用和个性化设置 H.★会议小工具个性化设置：会议小工具可通过集控自定义添加或隐藏，并支持排序 I.白板菜单栏自定义：白板菜单栏功能可通过自定义显示或隐藏，以确保用户使用的便利性 J.软件后台安装和卸载：集控可后台统一给设备安装和卸载应用软件，且支持离线设备应用推送安装和卸载 K.设备报表：集控后台可以查看所有设备整体开机次数、开机时长以及单个设备的开机使用数据，方便运维部门会议使用情况数据统计 配件配置： 42.电脑模块： A.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用40pin接口，实现无单独接线的插拔。（提供合格第三方认证机构测试报告） B.配置：≥ CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G（可选） C.I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入 D.★为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活Win10企业版操作系统 43.无线传屏器：单按键设计，一按即可传屏；传输视频、音频和触摸信号；支持 4 分屏传输，分屏可独立回传；多线程协议优化，传输更稳定可靠 44.书写笔：精细笔尖，还原真实书写，支持无线翻页、空鼠、虚拟激光，RF 2.4GHz遥控技术，≥10m无线传输；独立USB接收器设计。 |  | 2 | 套 |  |  |
| 14 | 互连黑板 | 互连黑板内置智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能）。 规格：整体外径可根据学校实际情况进行调整，配合86寸一体机使用。 2、书写面板 材质：采用进口E3搪瓷板，板面厚度≥0.4mm，整板无拼接，不变形； 颜色：绿色，表面附有透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥8H； 光泽度：光泽度＜6%； 书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦； 擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬； 自动识别性：自动识别普通粉笔、白板笔、板擦、手指等。 3、衬板 智能书写的升降板衬板采用防潮、消音、耐腐蚀性、高强度挤塑板，厚度15mm，硬度高，写字时手感好，板面不颤动。 其余升降板衬板采用防潮、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度≥26mm；写字时，板面不颤动。4、背板 采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.4mm。 5、粘接剂 采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家省部级以上权威部门对有害物质释放量的检测标准。 6、★边框 材质：材质采用黑色铝合金，表面氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型； 内边框：竖边框36.7mm×29.7mmmm，上下边框56.7mm×29.7mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格左右竖框≥105mm×55mm，中间竖框≥105mm×80mm，横框≥105mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。 7、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接 软件功能： 型号：KDPHL-200 、KDPHL-200-YD 1、连接方式：通过USB线与计算机主机相连接即可实现数字化教学。 2、同步显示：将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。 3、★智能识别： （1）不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化； （2）软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置。 4、★智能屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。 5、★快捷键功能： （1）一键清屏（2）实时保存（3）内容切换（4）多页展示（5）颜色选择 （6）重点讲解：点击按钮进入错题录播模式，划分区域截取想要录制的屏幕画面，进入录题模式，同步显示黑板板书，完成录制后点击完成按钮，则形成一段完整的错题录播视频，学生和老师可以在后台或者小程序看错题视频。 6、★微信分享功能： （1）支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂个性化笔记进行保存，可随时查看，进行复习； （2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。 7、★录课功能：通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能，而且每堂课的存储大小平均50M以内。 8、★重点回看：观看录制课程时可通过PPT快速定位到想要观看的内容，无需拖动进度条，提高重点回看及复习的效率； 9、★回放内容切换：观看回放视频时，可实现PPT与板书的切换显示，大小屏或者分屏，即可根据学生的观看重点自行选择放大显示哪一部分内容，更方便； 10、笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔记，方便学生观看。 11、打印：在需要打印的页面（板书保存页或者板书书写页面）右击选择打印，即可打印当前页面的内容，是课堂中对于板书留存方式的新突破； 12、更换书写背景颜色：可以设置页面颜色背景白色、绿色以及自定义背景色。 13、数据服务：对接学校微信公众号、作业题库系统、精准教学系统等，快速建立校本资源库。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 机柜 | 定制1.2米设备专业柜:符合ANSI/EIA RS-310-D，IEC60297-2，DIN41494:PART1，DIN41494:PART7及GB/T30472-92标准，兼容ETSI标准；采用优质SPCC冷轧钢板。 |  | 2 | 只 |  |  |
| 16 | 护眼灯光系统 | 单套含教室护眼灯光16个灯和控制装置2个： 护眼灯参数： 1、所投LED微晶面板灯功率：36±1.5W，整灯尺寸：长595±3mm，宽595±3mm，厚9.5±0.5mm；整灯为无螺丝结构，LED面板灯边框采用无缝焊接技术，提高结构强度，为增加灯具美观整体采用喷白。 2.所投LED微晶面板灯整灯通过国家强制性CCC.光源在长期使用中容易出现光输出的衰减，为保证教室照明在长期使用中的课桌照度，产品必须具备良好的散热、出光与光通维持率，光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的3倍以上 3、所投LED微晶面板为有效防止眩光，灯具需采用四棱锥形微晶光学面板，材料采用PMMA，微晶尺寸：2*2*0.7mm，透光板由每1cm2≥20个的颗粒组成 4、所投LED微晶面板灯灯具安装吊杆与灯体连接需采用嵌入式螺纹螺母固定，该固定座可根据安装位子，装于灯具背面两侧任意位置，且具备滑动式模块。 5、所投LED微晶面板采用外置驱动电源，驱动外壳采用高阻燃PC料，螺纹接线端子，不可徒手插拔；驱动两端采用圆弧形盖板，需用工具拆装确保用电安全；驱动输出和输入线采用压线夹结构防拉脱，防止意外触电，为了更好的与灯具匹配，驱动需与灯具为同一制造厂商。 6.LED微晶面板灯色温在5000±150K，色容差≤5，同时显色指数≥90，功率因数≥0.98，光效≥85lm/W，光通量≥3000lm，提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA及CNAS认证的相关检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件，报告封面有二维码可扫描验证真伪）。 7、所投LED微晶面板灯根据LED照明闪烁的潜在健康影响方法所得光频闪无危害或无显著影响数值要求为：光输出波形频率＞3125Hz（豁免级别）或90HZ＜光输出波形频率≤3125HZ时，波动深度≤3%,提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA及CNAS认证的相关检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件，报告封面有二维码可扫描验证真伪）。 8、所投LED微晶面板灯光生物危害为“无危险类”，B(λ)≤1。提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA及CNAS认证的相关检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件，报告封面有二维码可扫描验证真伪）。 9.所投LED微晶面板灯蓝光危害等级为RG0（0类危险），提供相关检测机构依据IEC/TR 62778-2014《应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光检测报告（提供检测报告复印件）。 9、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，所投LED面板灯在C0-C180面的光束角必须满足82±2° C90-270面光束角必须满足73±2°。（提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA及CNAS认证的相关检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件，报告封面有二维码可扫描验证真伪） 10、所投LED微晶面板灯根据视觉工效学原则、室内工作场所照明、LED照明产品视觉健康舒适度方法要求：须满足人眼视觉舒适度VICO≤2，能有效降低对学生视觉的危害。 评审依据：提供合格第三方检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件）， 1.所投LED微晶面板灯显色指数Ra≥98，R9≥96，R13≥99 R15≥97。提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA及CNAS认证的相关检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件，报告封面有二维码可扫描验证真伪）。 2、所投LED微晶面板灯课桌面照度≥340lx，桌面照度均匀度≥0.85,UGR≤15，照明功率密度 ≤6 W/㎡。 3、所投LED微晶面板灯为保护学生视力，护眼质量特征认证结果为“眼舒适”。(提供证书复印件及国家认监委官网截图。） 4.所投LED微晶面板灯色容差≤2.5，色品空间不一致性≤0.005。提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA及CNAS认证的相关检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件，报告封面有二维码可扫描验证真伪）。 5.为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，需提供所投LED微晶面板灯通过CMA、ilac-MRA及CNAS认证的合格第三方检测或检验中心依据《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求》 6.所投LED微晶面板灯通过RoHS认证（提供中国质量认证中心出具的证书复印件） 7.所投LED微晶面板灯通过CQC节能认证 8.为满足更苛刻使用环境，对产品散热、寿命有更高要求，所投LED微晶面板灯使用环境温度≥40℃，提供CCC证书复印件及国家认监委官网查询截图佐证 9.所投LED微晶面板灯须满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.03（（提供检测报告复印件，报告封面有二维码可扫描验证真伪）） 10、为保证所投LED面板灯的使用寿命，防止灰尘、蚊虫等进入，提供防护等级IP40以上的检测报告（提供同时通过CMA、CAL 控制装置： 采用标准86盒设计，额定供电：AC220V，额定频率：50Hz；方便现场安装和维护； 触控面板采用钢化玻璃触控面板材质，不小于四个按钮，清晰提示工作状态； 带有四路继电器开关，每路最大负载400W，负载电压最大250VAC； 支持Zigbee无线通讯、支持MESH自组网； 支持平台远程控制功能，如开和关； 支持移动设备（手机）设备APP控制，如开和关； 支持4路照明设备控制，每一路照明设备可独立控制，满足分区照明的需求； |  | 2 | 套 |  |  |
| 16 | 电子班牌 | 技术规格及系统配置要求： ★兼容性：在学校现有智慧教室管理平台与门禁管理组件管理下实现各类功能 受两者统一管理 1、互动智能门禁接口及性能要求： 百兆电口 ≥1 USB接口 ≥2 wifi接口 支持802.11a/b/g/n 内置存储空间 ≥15G 音响 内置双声道音响 ★系统架构与操作系统，采用ARM 4核架构，主频1.5GHz以上，须支持安卓系统（非X86+windows架构） 内置内存 ≥1G 设备尺寸 ≥22寸 触摸方式 投射式十点电容触摸 摄像头 ≥200万像素前置摄像头 支持多联锁，一个互动智能门禁可至多分别控制4个门锁。可单独开启一个门锁。也可以同时开启所有关联的门锁。 2、互动智能门禁识别能力要求 ★人脸识别前端功能，本地预处理人脸图片，只需向服务器发送处理后的特征数据，减轻服务器计算负担，网络传输带宽占用仅1~2KB； 支持偏航，俯仰，旋转等三维角度检测； 支持单目摄像头下的活体检测。 准确率：≥99% 识别时间：单人面部识别时间1-2S； 支持强光抑制：在强背光下完成人脸识别 二维码识别 支持二维码扫描身份识别 内置读卡器 支持非接触IC卡 3、班牌多媒体信息发布功能 ★本地存储，节目存储于当前设备，可指定播放本设备所存储的多媒体节目，充分利用系统资源。 资源轮询监控，系统自动会删除过期节目，以免点播列表过于冗长以及设备硬盘被无效节目占用过多。 支持多媒体格式 视频支持格式：MPEG-1,MPEG-2 MP@HL,MPEG-4 ASP@L5,WMV9 MP@ML、avi、mp4、wmv，RMVB，音频支持格式：MP3,AAC-LC,WMA，图片支持格式：jpg、png、bmp，gif,支持高清视频流直播 web 内置web浏览器 分区显示，在同一互动智能视窗内，可将播放视窗划分为不同区域，每个区域可独立播放文字、视频、图片以及网页推送；用户可自由选择不同的分区模版 升级，支持在线升级和本地USB升级 电视与高清直播，可内置涵盖主流电视频道的数字电视直播系统，可接受流媒体直播信号，实现音视频直播； 紧急插播，能够插播节目及紧急信息到指定互动智能视窗上 4、班级自媒体展示组件 ★展示效果，以互动时间轴形式，展现所有班级发展过程；分布在时间轴上的每个时间点除了显示具体时间还带有事件名称；学生点击该时间点，展示事件内容；事件内容展示方式，当有用户点击时间轴按钮时，将弹出介绍该时间的悬浮对话框，对话框内包含该时间的视频，图片信息。图片可滑动查看，视频可点击播放，对话框内包含对于该时间节点的文字介绍。 用户可以滑动时间轴来寻找自己想看的具体时间节点。 时间轴滑动效果，时间轴滑动时有一定的动画效果。且具有速度感，可体现出用户的滑动操作幅度。 5、班牌多业务管理功能与协议 班牌专用操作界面显示，基础展示界面：只能显示班牌专用操作界面，用户无法进入操作系统界面； 班牌专用主界面由基础课程信息展示（整屏显示）、多业务呈现栏、多业务开始键，浮动返回键、滚动通知栏、背景、管理员隐藏设置区几个部分组成；背景、滚动通知栏的内容由智慧教室管理平台远程更新； 管理员隐藏设置功能，在班牌互动操作界面内具有不可见的互动区域，点击后自动弹出设置界面，输入用户名密码后，进入设置界面后可自动显示硬件（ip、Mac、cpu、内存、硬盘利用情况与业务进程信息），并可对设备进行设置（网络连接等） 班牌基础课程信息展示，班级（教室名称） 通知公告 当前课程名称，当前课程简介，当前课程授课教师，当前课程授课教师头像 一周课程 周一至周日 从第一节到第N节课课程名称，数据来源于“智能排课考勤签到系统” 多互动业务呈现与管理，电子班牌上的所有互动程序（业务），只能由智慧教室管理平台下发，本地无法安装。通过视窗管理管理，实现某一（多）个程序（或web系统）的静默（无需本地操作）下载，安装、开启、停用、删除（本地无法删除）；多个程序（或web系统）会自动在多业务呈现栏依次排列，相关图标与文字说明可由智慧教室管理平台定义修改；支持无限制添加；在无访客触摸互动时，所有业务收拢于多业务开始键，当点击多业务开始键时，所有互动业务横向滚动平铺至多业务呈现栏；浮动返回键，可随意拖动位置，访客可通过该返回键，返回到上层界面或直接返回主界面；自动返回机制，当访客不触摸互动智能视窗后若干秒后（可定义），互动智能视窗自动返回到互动智能视窗专用操作界面显示桌面。高安全业务系统界面呈现，用户在访问B/S架构的业务系统时，所显示的界面无地址栏无边框，用户不得自行输入地址。 升级，支持在线升级和本地USB升级 6、★与智慧教室管理平台的设备通信与管理，班牌实时控制和监控模块，可远程实时的控制班牌的重启，可设置各类班牌的定时开关机时间； 可远程实时监控屏幕播放内容； 可实时查询和监控班牌的各类配置参数和运行状态参数； 可远程发起文件传输命令； 设备信息上报，可随智慧教室管理平台要求，主动上报设备信息（IP、MAC、CPU硬盘利用率、进程等），下载进度，设备运行异常、非正常关机等告警信息； 网络通信，支持DHCP与静态IP，支持MAC与IP的绑定； 下载与断点续传，支持下载,非直播任务的断点下载、断点续传功能需与原数据平台无缝对接。 |  | 2 | 套 |  |  |
| 17 | 8口千兆交换机 | 接口数目: 8个交换机类型: 千兆交换机 10Mbps 100Mbps 1000Mbps |  | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 32寸智慧画屏 | 1. 极致艺术外观木质画框设计，可纯平贴墙悬挂，亦可选艺术支架摆放，适配主流家装风格； 2.32吋4K高分辨率，画质表现更细腻；178°可视角度，视野更宽阔； 3.CPU主频800M， 内存1G，存储8G，支持投屏，安卓7.0. 4. 类纸护眼屏 （1）无损灰阶技术：无损显示256个灰阶，画面对比度和色彩还原更真实，高度还原艺术作品图像，不丢失画面笔墨质感，画作真迹般呈现，提供256个灰阶显示的显示器无损灰阶调制技术证明材料。 （2）智能匹配显示技术：屏随画变，显示效果智能匹配画作风格（油画、国画、素描、摄影、电视播放）。 （3）防眩光护眼显示：通过优化HAZE参数，镜面反射转化成类纸面漫反射减少对使用者眼睛的损害。 （4）无频闪显示技术：画面稳定无频闪。 （5）智能感光技术：依据智能算法，可根据环境自动调节屏幕亮度，弥补光线不足带来的视觉疲劳。 5. 海量艺术内容APP云平台：拥有同一品牌数字艺术内容云平台，30000+幅世界经典艺术作品，5000+名艺术家，200+家中外名馆珍藏，支持智能轮播切换，足不出户，尽览世界经典； 6.支持画屏APP远程推送，支持无线投屏； 7.符合国际标准：数字化艺术品显示系统的应用场景、框架和元数据符合数字艺术国际标准（标准号H.629.1），提供系统符合国际标准的相关证明； 7.商用信发系统：支持多台设备分组管理，远程控制，在线编辑，实时监控，定时开关机，调节亮度和音量，分时段播放。丰富的播放形式，支持公有云，私有云，局域网发布和管理的同时，还支持USB离线节目，即插即播，省时省力。(注：信发系统和APP二选一） |  | 2 | 套 |  |  |
| 19 | HDMI线 | 15米高清线 |  | 4 | 根 |  |  |
| 20 | 308课桌椅 | 1、座位间距：900mm(前后）×525mm（中心距）×750mm(桌面高度）±10mm 2、规格: 中心距:520mm±10mm、整椅高度:850mm±10mm、座高：445mm±10mm。 3、课桌椅固定连体，座板重力自动回位，无声响。 4、站脚：采用冷轧钢板液压成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理,附着力强， 抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：850mm、站脚厚度：不低于2mm，站脚前后宽度:65mm.全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度不小于315mm,站脚固定安装孔距不小于260mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。防尘、安全、美观. 5、椅背：采用10mm多层板优质旋切木皮经模具热压成型并双面压防火板。采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用1.5mm优质钢板经模压型，表面作防锈防氧化处理后，高温喷涂处理。根据要求也可做软包靠背，在优质实木多层板上面采用环保胶水粘贴一层厚度为30毫米的高密度海绵，外扪高档阻燃面料。 6、椅座：采用不小于15mm多层板优质旋切木皮经模具热压成型并双面压防火 板，采用环保胶粘接，防潮耐用、不褪色，座板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六用螺丝2个/角码。根据要求也可做软包靠背，在优质实木多层板上面采用环保胶水粘贴一层厚度为30毫米的高密度海绵，外扪高档阻燃面料，面料加工成枕套形式，下面用拉链固定，具有易拆卸，易清洗功能。 7、支撑件：表面采用冷轧钢板厚度≥1.5mm，一次冲压成型。 8、写字板：采用固定写字板机构，写字板采用25mm高密度刨花板双面压防火板，做鸭嘴半边，美观实用，写字板前面配拉铝成型的优质铝合金笔槽，如图，厚度1.35-1.45毫米，能有效利用空间，设计巧妙，既美观又实用，侧面采用ABS注塑胶套，底部采用螺丝固定，如图，此项设计解决传统封边的易开胶，遇水膨胀，封边条脱落等问题，耐用程度是传统封边条无法比拟的。 9、书网：采用优质冷轧钢，模压成型后表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。网架内腔95mm，方便放取物品。 |  | 80 | 套 |  |  |
| 21 | 309课桌椅 | 课桌：1、尺寸780mm*550mm*750mm±10mm，面板为25厘厚暖白色麻面实木颗粒三聚氰胺板，接近色1.7厘厚PVC封边条，板材等级E1级；封边采用全自动封边机热熔胶封边。2、前置挡板尺寸295mm*225mm*300mm±5mm、厚度≥15mm ， 材质是三聚氰胺板、封边采用全自动封边机热熔胶封边。 3、面板底架位钢架可折叠底架、是选用优质钢材下架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理，表面阿克苏静电粉末喷涂处理。 4、置物架选用优质钢架，内径为条网书架设计，采用无尘静电喷涂处理。 5、脚轮：塑料ABS脚轮，黑白双色，带刹车装置、 6、组合拼接件为ABS工程塑料子母扣，手动旋转式活动，使用方便。7、颜色：白色桌面、沙白色桌脚下架、桔红色挡板。9、其他：桌子四角需导圆处理，板需打预埋件。 椅架：采用15*34优质胆管1.2厚，连接杆采用16圆管1.2厚，经焊接抛光打磨酸洗静电喷涂成型。座板双层包裹海绵软硬适中回弹性能好，外扪专业办公网布饰面。椅背采用PP工程塑料，扶手采用PP工程塑料，座壳采用PP工程塑料注塑成型。 |  | 40 | 套 |  |  |
| 308装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 |  | 轻钢龙骨，阻燃石膏板（含材料及施工费） | 91.7 | 平方米 |  |  |
| 2 | 乳胶漆 |  | 它在对墙面起到保护和美化作用的同时，还具有优异的附着力和防霉性，耗漆量：12-13平方米/升/单遍（干膜30微米计）稀释量：使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果，可根据实际情况使用不多于20%(体积比)的清水稀释，采用技术“常新”技术 “三易”技术干燥时间表干：10分钟 硬干：30分钟请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对适用范围装饰室内和墙面（含材料及人工费） | 91.7 | 平方米 |  |  |
| 3 | Pvc地板 |  | 耐腐蚀性：耐酒精、丙酮、HCL、NAOH水溶液、 汽油和一般洗涤剂。 耐磨性：磨耗量 防静电性能：系统电阻10KΩ—1MΩ安装采用防静电胶将PVC地板块直接粘贴在地面上（工时费，辅材，胶水） | 91.7 | 平方米 |  |  |
| 4 | 窗帘电机 |  | 遇到障碍或到位可自动停止，不用设置行程操作简单； 2.连续工作，电机发热量低运转时间长，正常工作时间是其它同类产品的两倍以上； 3.内置控制系统，外控接口可连接PC、集控和手控，且兼容二种手控模式； 4.无线遥控，调频和调幅两种方式； 5.可直轨、弯轨，可单电机、可双电机使用（含窗帘布人工辅材安装） | 4 | 套 |  |  |
| 5 | 窗套柜子翻新 |  | 打磨，油漆（含材料施工费） | 35 | 平方米 |  |  |
| 309装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 |  | 轻钢龙骨，阻燃石膏板（含材料及施工费） | 76 | 平方米 |  |  |
| 2 | 乳胶漆 |  | 它在对墙面起到保护和美化作用的同时，还具有优异的附着力和防霉性，耗漆量：12-13平方米/升/单遍（干膜30微米计）稀释量：使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果，可根据实际情况使用不多于20%(体积比)的清水稀释，采用技术“常新”技术 “三易”技术干燥时间表干：10分钟 硬干：30分钟请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对适用范围装饰室内和墙面（含材料及人工费） | 76 | 平方米 |  |  |
| 3 | Pvc地板 |  | 耐腐蚀性：耐酒精、丙酮、HCL、NAOH水溶液、 汽油和一般洗涤剂。 耐磨性：磨耗量 防静电性能：系统电阻10KΩ—1MΩ安装采用防静 电胶将PVC地板块直接粘贴在地面上（工时费，辅材，胶水） | 76 | 平方米 |  |  |
| 4 | 窗帘电机 |  | 遇到障碍或到位可自动停止，不用设置行程操作简单； 2.连续工作，电机发热量低运转时间长，正常工作时间是其它同类产品的两倍以上； 3.内置控制系统，外控接口可连接PC、集控和手控，且兼容二种手控模式； 4.无线遥控，调频和调幅两种方式； 5.可直轨、弯轨，可单电机、可双电机使用（含窗帘布人工辅材安装） | 4 | 套 |  |  |
| 5 | 窗套柜子翻新 |  | 打磨，油漆（含材料施工费） | 35 | 平方米 |  |  |
|  |  |  | 以上装修包含所有线材辅材垃圾清运墙面修补等 |  |  |  |  |

备注：标注“▲”的为实质性参数与要求，不可偏离；标注“★”的为重要参数与要求。

# 第三章 采购项目商务要求

## 1供货期

合同签订之日起按要求30日内交货。

## 2质保期

硬件质保期1年，使用期间上门免费维保。

## 3保存和运输要求

送货至指定地点

## 4验收标准

中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、运输、检验等。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的质量、安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。按中国美术学院标准验收和确认。

## 5售后服务

要求24小时内响应，每个季度提供上门咨询，听取使用意见。

## 6履约保证金

详见供应商须知前附表

## 7付款方式

在合同签订5个工作日内支付合同总金额50%，货物最终验收后，甲方支付合同总价款50%。

## 8合同履行

按相关规定进行合同履约。

# 第四章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性磋商文件及其答疑、补充、修改； 成交人的磋商响应文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

## 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称                               项目编号

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 的结果，签署本合同。

### 一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量、单位：

### 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

### 三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1乙方在合同签订之日起5个工作日内向甲方指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。

6.2 2.履约保证金在验收合格，采购人正常使用满一年，确认投标人无违约行为后15天内无息返还。（遇周末及国定假日顺延）。

### 七.、转包或分包

7.1本合同范围的货物应由供方直接供应不得转让他人供应。

7.2 除非得到需方的书面同意供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为需方有权给予终止合同。

7.4装修部分要求具有装饰装修三级及以上企业施工。

### 八、质保期

8.1 质保期：    年。自交货验收合格之日起计

### 九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

### 十、货款支付

10.1 付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量，供货合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

### 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

### 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者根据实际情况经双方协商可按以下办法处理

⑴更换。由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理。由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在一小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备终生维修，维修时只收部件成本费。

### 十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合采购文件技术要求的给予签收初步验收不合格的不予签收。货到后甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理并列出清单作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员并协助甲方一起调试直到符合技术要求甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

### 十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方以准备接货。

14.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

### 十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为杭州市。

### 十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜遵照《合同法》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力甲乙双方各执壹份，代理机构壹份。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：        法定代表人（或授权代表）：

地址：                           地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

### 签订地点：                        签订日期：

### 政府采购项目验收书

| 采购人 |  |  |  | 采购编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 合同约定 | 执行情况 |  | 备注 |
| 采购人 |  | 盖章 |  |  |  |  |
| 供应商 |  | 盖章 |  |  |  |  |

注：1、采购人或者采购代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

2、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章 磋商响应文件内容及格式

## 1供应商提交响应文件须知

1.1供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件或内容是供应商的风险。

1.2所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4供应商在响应文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。应对《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》偏离情况明确作出“偏离”、“无偏离”的应答，并作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足招标文件要求没有偏离，回答“偏离”应明确说明哪部分偏离没有满足招标文件要求。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

1.5供应商提交的材料将按规定被保密保存。

1.6全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2响应文件组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

### 2.1资格证明文件

（1）提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；事业单位/社会团体的，则提供有效的《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（2）提供最近一次有效的依法缴纳税收证明，并加盖单位公章（完税凭证或税务部门出具的证明，单位没有纳税记录的，出具在税务机关纳税平台系统零申报纳税的截图或从该系统生成的零申报纳税申报表）；

（3）供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

1)供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

2)其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

3)新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（4）提供有效的最近一个月依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（5）磋商响应声明书；

（6）供应商提供自磋商公告发布之日起至响应文件提交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（最终以响应文件提交截止当日采购代理机构查询结果为准）；

（7）提供磋商公告中符合供应商特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；

（8）出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

### 2.2报价文件

供应商的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）磋商函；

（2）初次报价一览表；

（3）初次报价明细表；

（4）中小企业声明函；

（5）监狱企业、残疾人福利企业声明函（如有）；

（6）包括但不限于以上文件资料。

### 2.3商务技术文件

供应商的商务文件包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）政府采购诚信承诺书；

（2）供应商基本情况简介；

（3）投标产品环境标志产品认证证书；

（4）投标产品节能产品认证证书；

（5）技术条款偏离表（针对磋商文件第二章内容逐条填写）；

（6）商务条款偏离表（针对磋商文件第三章内容逐条填写）；

（7）供应商业绩情况一览表及业绩证明材料（按第六章评分办法要求提供）；

（8）磋商文件第六章评分细则中涉及的相关内容描述；

（9）所投标的货物的完整配置方案、设计方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括但不限于投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、产品合格证、等，其中宣传册、彩页等应与标书装订在一起）（本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。）

（10）针对本项目的详细实施计划，包括产品备供货、运输、验货等内容；

（11）售后服务方案；

（12）备品备件清单（如有）；

（13）培训计划；

（14）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加开标磋商的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；

（15）包括但不限于以上技术文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。

## 3响应文件编制格式及规范要求

- 见后附响应文件编制格式及规范要求。

附件 磋商响应文件封面

中国美术学院

教务处南山校区艺术人文学院公共课教室智慧课

磋商响应文件

（资格证明部分/报价部分/商务技术部分）

采购项目：教务处南山校区艺术人文学院公共课教室智慧课

采购编号：ZJXL-MY-2020117

采 购 人：中国美术学院

供 应 商：

时    间：     年  月

### 资信技术标评分索引

| 序号 | 评分项目 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

- 附件一 磋商函

磋商函

中国美术学院

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

（供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的磋商日期起遵守本投标书中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为 ZJXL-MY-2020117  的  教务处南山校区艺术人文学院公共课教室智慧课  的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的初次报价参与本项目的磋商。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条相关规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3、编制和提交采购文件规定的全部磋商响应文件，包括电子加密响应文件  份，备份电子加密响应文件  份。具体内容为：

3.1资格证明部分

3.2报价部分

3.3商务技术部分

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

7.1提供虚假材料谋取成交、成交的；

7.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

7.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

7.5在采购采购过程中与采购人进行协商磋商的；

7.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。

8、本投标自磋商之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

10、我方承诺在确认成交后5天内支付磋商代理服务费

11、成交后放弃的，赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等不低于成交价金额的2%。

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本磋商函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

- 附件二 初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：                                 招标编号：

| 项目（标段号）名称 | 磋商报价（元） | 工期（交货期） | 质保期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：本表报价应与磋商函中初次报价一致。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

### 附件三 报价明细表

报价明细表

项目名称：                                招标编号：                           （价格单位：元人民币）

| 序号 | 货物名称/内容 | 品牌 | 型号规格 | 原产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 小计 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装费、调试费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 人工费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 培训费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 质保费用 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其它费用 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 报价合计=二+三+四+五+六+七 | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表合计金额应与“开标一览表”中投标报价相一致；

2、本表可进一步细分，栏目可另加，应包括为完成本项目可能发生的全部费用。

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件四 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

中国美术学院：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：2020年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书

中国美术学院：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的教务处南山校区艺术人文学院公共课教室智慧课（采购编号：ZJXL-MY-2020117）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

授权委托人身份证复印件：

授权委托人身份证正反面复印件：

- 附件五 诚信承诺书

政府采购诚信承诺书

（采购人）、            （采购代理机构）：

我公司            （单位名称）已详细阅读了            项目（项目编号：            ）的采购文件，自愿参加该项目的采购活动，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信竞争，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与采购和竞争，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他单位相互串通、哄抬价格，不排挤其他单位，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人、采购代理机构提供利益以牟取中标（成交）。

2.1不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.2不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

2.3不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

2.4不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

2.5不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

2.6严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

三、若中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消竞争资格、记入信用档案、没收参与竞争的保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

单  位 ：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或印章）

日      期：      年   月   日

备注：若以联合体形式参与采购活动的，联合体各成员应分别填写。

附件六 磋商响应声明书格式

磋商响应声明书

致：

_            （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的_____          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其成交产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：有或无；

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的响应；

5.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录：有或无；

6.我方被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：有或无；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

供应商：       （盖章）                              年    月    日

### 备注：第3条，第5条，第6条如填写“有”，资格审查不合格。

### 附件七 中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：

### 附件八 技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                 采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应（逐条逐项列示投标产品的具体技术性能指标和参数等响应内容） | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表请供应商按照磋商文件要求填写。

供应商全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件九 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项名称目：                          采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应（逐条逐项列示响应内容） | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表请供应商按照磋商文件要求填写。

供应商全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件十项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：

- 附件十一项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件十二  备品备件清单（如有）

备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地和制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指供应商为本次采购服务所准备的备品备件货物，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的货物排除故障。备品备件价格包含在投标报价中。

供应商全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 第六章 评审办法

本评审办法遵照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的有关规定，结合本项目的具体情况制定。

## 1总则

采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，评审人员依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观、独立、审慎地开展评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，磋商小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审磋商的有关情况。

对落标人，磋商小组不作任何落标解释。

## 2评审组织

评审工作由采购人或采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组负责审标、询标、评审、磋商等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

## 3评审程序和内容

评审的一般程序为：

- 熟悉磋商文件和评审办法；

- 响应文件的资格审查（先进行资格审查，通过之后进入符合性审查及后续程序）；

- 响应文件的符合性审查；

- 询标澄清响应文件的疑问；

- 经与供应商磋商，改变磋商文件中的技术和服务需求，或者合同草案条款，并接受供应商的调整后的磋商响应文件和报价（如需要）

- 响应文件（包括调整后的磋商响应文件）的商务技术文件评审及评分；

- 对供应商最终报价文件进行评审及评分；

- 完成评审报告，推荐成交候选人。

## 4响应文件的审查

磋商小组应当首先对供应商的资格进行审查，再对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。如果响应文件实质上不满足磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为实质性满足的响应文件。

4.3无效投标

4.3.1响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的。

4.3.2响应文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）首次提交的响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章；

（2）磋商有效期短于供应商须知前附表规定期限的响应文件；

（3）未响应磋商文件实质性要求（磋商文件中带“▲”条款要求）；

（4）磋商文件要求提供的产品有属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，响应文件未提供的，或者未同时提供该产品节能产品认证证书的；

（5）供应商存在串通行为或虚假投标的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的；

（8）仅提交“备份响应文件”的；

（9）响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.3.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效，不再进入报价评审环节：

（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）报价具有选择性；

（3）不符合磋商文件规定要求进行报价的；

（4）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

4.4串通投标情形认定

4.4.1供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

4.4.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

经查实有上述4.4.1和4.4.2行为的，采购人或采购代理机构将依法向政府采购监管部门报告，由监管部门依法处理。

4.5废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目，供应商可以是2家，但不得少于2家。）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

## 5评审磋商

5.1磋商小组对供应商资格证明文件进行查验、核实，资格审查不通过的，不再进行后续评审及磋商程序。

5.2磋商小组对通过资格审查的响应文件资信、商务、技术部分，以及初次报价的符合性进行评审。

5.3磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商小组可以结合磋商文件明确的在磋商过程中可能实质性变动的内容确定磋商要点，变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

5.4磋商小组按供应商先到后谈顺序逐一就可能实质性变动的内容与供应商进行磋商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.5经磋商，磋商小组请采购人代表就需要实质性改变磋商文件的相关条款予以确认。对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分。

5.6磋商小组以书面形式将实质性改变的磋商文件相关条款、由代理机构工作人员通知供应商，要求供应商在规定时间内作出书面响应。

5.7供应商应当按照磋商小组的书面通知内容和磋商小组的要求针对变动条款提交书面响应，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.8磋商小组对响应文件（包括针对变动条款提交的书面响应）进行商务技术评审评分，资信（不得补正）评审评分。

5.9代理机构工作人员通知同意继续参加磋商的合格供应商在规定时间内进行最终书面报价。分以下两种情形：

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目，进入最终报价的供应商可以是2家，但不得少于2家。

在不增加采购需求的前提下，下一轮报价不得高于上一轮报价。

已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.10磋商小组根据磋商文件规定的评分细则对最终报价进行评分，汇总资信、商务、技术、报价分值，得出评审总分。

5.11磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目，政府与社会资本合作项目可以推荐2名。）

## 6评分细则

本次评审采用综合评分法，磋商小组按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对供应商的报价、综合实力、技术（服务）、信誉、业绩和售后服务等方面进行审核评价。磋商小组根据评审细则，对各供应商的报价进行统一打分，对各供应商的资信、商务及技术（服务）由磋商小组成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点后保留2位小数。

每个供应商最终得分=投标报价分+资信分+技术分

磋商小组推荐得分最高的供应商为第一成交候选人、得分次高的供应商为第二成交候选人。如果得分相同，则按供应商报价从低到高顺序推荐为成交候选人，如果报价也相同，则按供应商技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术得分都相同则采取随机抽取方式确定。

### 6.1磋商报价分30分

磋商报价评分将在有效供应商范围内进行，小数点后保留2位小数。满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评审基准价，其磋商报价分为满分30分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：

磋商报价分=(评审基准价／磋商报价)×30

本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对符合条件的供应商的报价给予6%的扣除，用扣除后的报价计算报价分。残疾人福利企业、监狱企业视同小型、微型企业。享受政府采购小微企业（残疾人福利企业、监狱企业）政策优惠的要求详见供应商须知前附表。

磋商报价得分=(评审基准价／(投标报价*94%))×30

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

### 6.2资信评分5分

供应商拥有:ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件，每个得1分，没有不得分。（0-3分）

供应商自2017年12月份以来承接过各级国家机关、事业单位或团体组织同类项目业绩，每个得1分，最高得2分；（业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。）（0-2分）

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

### 6.3技术评分65分

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留2位小数。每个供应商的最终技术得分为每位磋商小组成员打分的算术平均值。

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 | 评分类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品需求、配置 | 所投产品的配置及总体满足需求程度 | 0-16分 | 主观分 |
|  |  | - 纳米屏产品配置0-5分； 2、智慧交互系统一体机产品配置0-3分； |  |  |
|  |  | 3、多媒体控制系统总体满足需求程度0-5分； 4、其它产品总体满足需求程度0-3分。 |  |  |
| 2 | 商务及技术指标偏离情况 | 投标产品的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和对采购文件技术及商务要求的响应程度： | 0-22分 | 主观分 |
|  |  | 重要技术功能偏离：对应于招标文件中各仪器设备的具体要求中打★号的偏离度，每一项负偏离扣3分；其它技术功能偏离：对应于招标文件中各仪器设备的具体要求（除去打★号的）的偏离度，每一项负偏离扣1分；商务部分负偏离情况：每一项负偏离扣1分；扣完为止。 |  |  |
| 3 | 组织实施方案 | 投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： | 0-8分 | 主观分 |
|  |  | 1、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等：0-1分； |  |  |
|  |  | - 产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理、系统运行维护等内容：0-2分； - 课桌椅的材质及加工工艺：0-3分； 4、安装部分材料及方案：0-2分。 |  |  |
| 4 | 兼容性 | 所投产品与用户现行功能系统的无缝对接方案。 | 0-5分 |  |
| 5 | 项目组成员情况 | 拟投入本项目的项目团队整体能力情况 项目负责人、安装调试人员、售后人员0-3分； | 0-3分 | 主观分 |
|  |  | 注：（1）需提供证明材料； |  |  |
|  |  | （2）提供以上人员最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分。 |  |  |
| 6 | 售后服务 | 供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 | 0-6分 | 主观分 |
|  |  | 1、服务响应时间、方式、到场时间：0-1分； |  |  |
|  |  | 2、售后服务内容及维修解决方案和价格优惠承诺：0-3分； |  |  |
|  |  | 3、质保期，在满足招标文件的基础上，所有产品的质保期每延长1年得0.5分，最高得1分； |  | 客观分 |
|  |  | 4、备品备件提供情况0-1分。 |  | 主观分 |
| 7 | 培训方案 | 根据培训方案的具体承诺、实施计划安排情况。 | 0-2分 | 主观分 |
| 8 | 质量保障 | 本项目所投产品质量保障措施。 | 0-2分 | 主观分 |
| 9 | 政策功能 | 提供投标产品主体环境标志产品认证证书的（有效期内），得0.5分； | 0-1分 | 客观分 |
|  |  | 提供投标产品主体节能产品认证证书的（有效期内），得0.5分。 |  | 客观分 |