浙江康复医院

西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务

招标文件

（在线电子投标）

确认书号：浙财采确【2020】40132号

项目名称：西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务

项目编号：ZJXL-MZKF-202004GS

采购人：浙江康复医院

采购代理机构：浙江信镧建设工程咨询有限公司

时间：二〇二〇年八月

目录

目录	I

招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	3

第一章投标人须知前附表	1

第二章投标人须知	6

1采购说明	6

2招标文件	6

3投标文件	7

4投标文件的签章	8

5投标文件的形式	8

6投标文件的份数	8

7投标文件的上传和递交	8

8“电子加密投标文件”解密和异常情况处理	8

9投标文件的补充、修改或撤回	8

10投标文件的备选方案	8

11报价要求	8

12投标有效期	9

13投标截止时间的变更	9

14投标文件的澄清与修正	9

15开标、评标及合同签订	9

16其他	13

第三章招标项目技术规范和服务要求	15

1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范	15

2服务要求	15

第四章招标项目商务要求	47

第五章合同格式	48

第六章投标文件内容及格式	54

1投标人提交投标文件须知	54

2投标文件组成	54

3投标文件编制格式及规范要求	55

第七章评标办法	76

1总则	76

2评标组织	76

3评标程序和内容	76

4投标文件的审查	76

5评标细则	78

浙江信镧建设工程咨询有限公司关于浙江康复医院西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务采购的

# 招标公告

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJXL-MZKF-202004GS

项目名称：西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务

预算金额（元）：9950000

最高限价（元）：9950000

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务 | 1 | 9950000 | 项 | ### 西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务，具体内容详见采购文件。 |  |

合同履行期限：合同签订后1年

本项目（ 是 ）接受联合体投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）给予价格优惠扶持。

6.本项目的特定资格要求：具备本次招标范围项目的经营许可资质。

## 三、获取招标文件

1.时间：2020年08月 7 日至2020年08月 27 日

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：线上获取

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2020年08月 27 日9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线制作并提交投标文件（电子投标）

3.开标地点（网址）：杭州市西湖区万塘路28号浙江信镧建设工程咨询有限公司。(本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标，投标供应商在线参加开标。)

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑，逾期不再受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。不接受现场报名。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.2供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

2.3通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

2.4提示：请供应商按上述要求在政采云平台在线申请获取采购文件并下载，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

2.5获取采购文件的时间期限截止之日后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、在线投标（电子投标）说明

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.4投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

3.5投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄或现场提交形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注所投项目名称、项目编号、投标单位名称、备份投标文件字样并加盖公章。

3.6通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江康复医院

地址：浙江省杭州市江干区观音塘路103号

项目联系人（询问）：麻老师

项目联系方式（询问）：0571-86439824
质疑联系人：施老师

质疑联系方式：0571-86439830

2.采购代理机构信息

名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区万塘路28号

传真：0571-85024997

项目联系人（询问）：陈宏卿

项目联系方式（询问）：0571-87967630

质疑联系人：姚工

质疑联系方式：0571-87967630

投标、中标通知书、合同签订联系人：胡校芳 葛长英

联系电话：0571-87967630

财务咨询（采购文件费、发票）联系人：丁会计

联系电话：18905813512

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

# 第一章投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：浙江康复医院 地址：浙江省杭州市江干区观音塘路103号 联系人：麻老师 电话：0571-86439824 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司 地址：浙江杭州市西湖区万塘路28号 项目联系人：陈宏卿 电话：0571-87967630 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 分包或转包 | （1）本项目不得分包。 （2）本项目不得转包。 |
|  | 投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的投标文件由资格证明文件、报价文件和商务技术文件三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的签章 | 电子签章 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；（允许以邮寄形式，提供邮寄信息。以代理机构工作人员的签收时间为准） b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、项目编号、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后在投标截止时间前递交（允许以邮寄形式，提供邮寄信息。以代理机构工作人员的签收时间为准）、一份（邮寄地址：杭州市西湖区万塘路28号浙江信镧建设工程咨询有限公司，姚小宝收，0571-87967630）。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 1.成交人在合同签订之日起5个工作日内向采购人指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.履约保证金在服务期满后一个月内如乙方无违约行为，无息退还。（遇周末及国定假日顺延）逾期支付银行同档利息。 |
|  | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点：投标截止日； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； 4）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 5)行政处罚较大数额罚款标准认定：按照浙府法发【2014】10号文《浙江省人民政府法制办公室关于明确实施行政处罚适用听证程序较大数额罚款标准的函》进行认定。 6）若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
|  | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费为：按国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定标准的80%收取。由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。 收款账号： 收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司 开户银行：交通银行华浙广场支行 银行账号：331066090018170036304 |
|  | 通知书发放 | 中标通知书 中标公告在招标公告的相同媒体发布，中标人在中标公告发布之后主动来我公司领取中标通知书，落标人领取未中标通知书。 |
|  | 质疑 | 质疑：根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑起算日期：1、对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2、对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售截止日起计算）3、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。4、对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人不予接受。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人将不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 |
|  | 质疑受理联系方式 | 受理单位：浙江信镧建设工程咨询有限公司 受理人：姚工 电话：0571-87967630 传真：0571-85024997 邮箱：zjxl87967630@126.com 地址：杭州西湖区万塘路28号 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 浙江省财政厅政府采购监管处 联系人：倪老师 监督投诉电话：0571-87057615 传真：0571-87056984 地址：杭州市西湖区环城西路37号 |
|  | 解释顺序 | 招标文件内容与投标人须知前附表不符之处，以投标人须知前附表为准，浙江信镧建设工程咨询有限公司拥有最终解释权。 |
|  | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

# 第二章投标人须知

## 1采购说明

#### 1.1采购法律依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规组织和实施。

定义

（一）“采购代理机构”系指浙江信镧建设工程咨询有限公司。

（二）“投标人”系指向采购人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

（三）“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

（四）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

（五）“招标人”或“采购人”系指“见投标人须知前附表”。

（六）“▲”指实质性响应内容，“★”指重要指标。

（七）“废标”系指整个招标活动无效，当时的招标、开标、评标工作不得再继续，应予废标，即便确定了中标人，中标也无效；

（八）“无效标”系指指某一投标人的投标文件经评委初审认定为无效，将失去参加被评审的资格，在该次投标活动中，该投标人失去中标的可能。

#### 1.2合格的投标人资格要求

详见招标公告

#### 1.3投标人及委托有关说明

1.3.1如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

1.3.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（联合体投标适用）

#### 1.4投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## 2招标文件

### 2.1招标文件的组成

招标文件由招标文件目录所列内容及招标补充文件（如有）等组成。

### 2.2招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人对招标文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按投标人须知前附表中规定的时间（逾期不再受理）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以书面形式（包括信函、传真）告知所有按规定成功申请获取采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.2.3在投标文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.2.4澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.5投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。逾期未确认视为已收到。

2.4.6当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4.7任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 3投标文件

### 3.1投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，提供相关资格、商务资料和技术参数、资料，对招标文件中的各个项目给予实质性答复，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表，如不填写，招标人有权视作完全响应招标文件要求。投标文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用国际单位（文件中另有规定的除外）。

### 3.2投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三种文件组成。投标文件的组成和格式见本招标文件第六章。

### 3.3投标文件的编制

3.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.3.2投标供应商应当按照本文件《第六章投标文件内容及格式》规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格证明文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3.3本文件《第六章投标文件内容及格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件《第六章投标文件内容及格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

3.3.4投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

3.3.5如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

3.3.6投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.3.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.3.8投标供应商没有按照《第六章投标文件内容及格式》第2项投标文件组成要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

## 4投标文件的签章

4.1投标文件的签章：见投标人须知前附表；

4.2投标文件中要求签字或盖章的地方，应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖投标供应商公章。

4.3电子签章操作指南详见政府采购云平台服务中心中有关供应商项目采购电子招投标操作指南。

## 5投标文件的形式

5.1投标文件的形式：见投标人须知前附表；

5.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

5.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

## 6投标文件的份数

6.1投标文件的份数：见投标人须知前附表。

## 7投标文件的上传和递交

7.1“投标文件”的上传、递交：见投标人须知前附表。

## 8“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

8.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表。

## 9投标文件的补充、修改或撤回

9.1供应商应当在投标截止时间前完成投标的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

9.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

## 10投标文件的备选方案

10.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 11报价要求

11.1投标人根据招标文件的要求，将人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润等完成所有招标文件规定的服务内容所产生的全部费用及采购代理服务费均包含在总价之中。投标人的报价应按招标文件要求的格式、顺序编制。

11.2 投标报价应按不同费用构成分开填写，详见投标文件附件格式。

11.3本项目只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

11.4投标人应对本项目规定的全部内容进行报价。

## 12投标有效期

12.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期内，投标文件应保持有效。

12.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

12.3 投标人可拒绝接受延期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 13投标截止时间的变更

招标人在投标截止前如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

## 14投标文件的澄清与修正

14.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

14.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）的形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

14.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由投标人采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式修正报价，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 15开标、评标及合同签订

### 15.1开标

#### 15.1.1开标形式

15.1.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

#### 15.1.2开标程序

15.1.2.1采购代理机构开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行；

15.1.2.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

15.1.2.3向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

15.1.2.4投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

15.1.2.5开启投标文件，对供应商资格证明文件进行查验、核实。

15.1.2.6开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

15.1.2.7符合性审查、商务技术评审结束后。公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其资信及技术汇总得分情况。

15.1.2.8开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

15.1.2.9评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 15.2投标人不足三家情况处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的有效供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按省级财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 15.3审查内容

15.3.1投标文件资格性审查

15.3.1.1采购人或者采购代理机构首先依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

15.3.1.2资格审查以投标文件中提供的书面材料为准。

15.3.1.3采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

15.3.2 投标文件符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 15.4评标

15.4.1 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不受任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

15.4.2 评标组织

15.4.2.1 评审工作由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会包括采购人代表和评审专家，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

15.4.2.2 评标委员会在成员之中（除采购人代表）可推荐一名组长，主持评审工作，集各成员意见，使整个评审工作有序有效地进行。

15.4.3 评审纪律

15.4.3.1整个开标、评审过程由监督人全过程监督。整个评审项目应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评标信息。

15.4.3.2评标委员会应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对招标文件规定的条件和标准，对各投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。如属于实质性负偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。

15.4.3.3评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

### 15.5评审顺序

资格审查（未通过资格审查的供应商不再进行后续评审）—评标委员会推荐组长—符合性审查—资信部分评审打分—技术部分评审打分—公布技术、资信汇总得分—开启报价—报价文件审核—评审报告—宣布评审结果。

### 15.6评审报告

15.6.1评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。如排名第一的中标候选人投标报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

15.6.2评标委员会将评审综合得分最高的前两名投标人作为中标候选人向招标人推荐，得分最高的为第一中标候选人，得分次高的为第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。）并提交经评标委员会成员签字的评审报告。

15.6.3各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可以在报告中签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

### 15.7开评标过程的监控

本项目开评标过程实行全程录像录音录像。

### 15.8评审过程保密

15.8.1评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

15.8.2在评审期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 15.9中标条件

15.9.1通过资格审查的。

15.9.2投标文件完全响应招标文件中的实质性要求。

15.9.3有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

15.9.4招标人将把中标通知书授予最佳投标人，最低报价并不是中标的保证。

### 15.10定标办法

15.10.1定标由采购人授权评审委员会确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且综合得分排名第一的中标候选人为中标人。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人：

（1）排名第一的候选投标人，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购代理机构审查确认因排名第一的候选投标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

15.10.2招标人在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向财政部门报告说明。

15.10.3定标且公示后，由采购代理机构发出中标通知书。

15.10.4不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

15.10.5中标单位放弃中标的，须赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等不低于成交金额2%。

### 15.11落标解释

采购人、采购代理机构及评审小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 15.12中标公告

5.12.1 根据评审报告内容，在浙江政府采购网公布中标人。

5.12.2 公告期限为1个工作日。

### 15.13签订合同

15.13.1 中标人应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间与招标人签订合同。

15.13.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、询标纪要和中标通知书均作为合同组成部分。

15.13.3拒签合同的责任

除不可抗力等因素外，中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

### 15.14可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 16其他

### 16.1合同履约考核

采购人将自行或委托第三方对中标供应商进行履约考核或验收，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准、招标文件相关规定及投标文件有关承诺的，一经查实，采购人将视情况罚没履约保证金，终止合同，并上报同级财政监管部门给采购人造成损失的，中标供应商须承担赔偿责任。

### 16.2质疑

16.2.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

16.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

16.2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

16.2.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

16.2.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 16.3投诉

16.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

16.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

16.3.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

16.3.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

16.3.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章招标项目技术规范和服务要求

## 1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.1 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

1.2行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

1.3其他相关标准。

## 2服务要求

（一）项目综述

浙江康复医院西溪院区位于杭州市余杭区高教路1号，占地面积64004平方米，建筑面积92000平方米，东至高教路，南至山体，西至润和西溪郡小区，北至荆山湾路。按三级康复医院标准建造，设床位1100张。本期招标为第1期300张医疗床位运营区域的保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒服务。

运营区域

（1）A幢：1层行政大厅、消控中心;2层、3层、4层、5层全部;7层党建室;9-10层全部。建筑面积约7000平方米。

（2）B幢：1层（不含急诊，放射区局部）;2层全部;3层（不含儿童康复区域）;4层（不含体检中心）;5层——11层全部。建筑面积约19500平方米。

3、C幢：2层全部。建筑面积约2500平方米。

4、D幢：2层全部。建筑面积约1850平方米。

5、F幢：全部。建筑面积约650平方米。

6、室外：全部。道路广场面积约15000平方米。

7、地下室：全部。建筑面积约18000平方米。

8、连廊：	全部。建筑面积约1000平方米。

合计地上房屋建筑面积约32500平方米，地下室建筑面积约18000平方米，室外道路广场面积约15000平方米。

（二）服务内容

1、保洁服务内容：院区红线范围内及政策规定的应由浙江康复医院负责“门前三包”等所有公共区域、建筑物所有区域除外墙清洗外的全部日常保洁和垃圾废物收集管理工作;院区开放区域电梯值守、物品运送、人员运送、医疗标本和单据运送等各类运送工作;护理服务相关协助工作;医院各类会务服务和值班室保洁管理工作。

2、运送服务内容：包括电梯值守操作和物品运送、人员运送、医疗标本、单据运送等各类运送工作。

3、安保服务内容：服务区域按照三级甲等医院的标准做好安保工作。门卫、守卫、巡逻、人群控制、反扒、车辆（位）指挥及管理、监控及管理、消控中心值班及管理。本期E楼东侧的出入口不开放，其他出入口全部开放。

4、餐饮服务内容：针对院区医护职工及来访人员、住院病患及家属、物业工作人员提供餐饮服务，服务包含堂食和病区外送。

5、设备设施维修服务内容：包括但不限于开放区域各楼宇楼层医用气体、高低配电、给排水系统末端设施和管线、弱电系统（楼宇自控、电视、病区呼叫系统）、热水锅炉和冷冻机组、各类机房管理、污水处理以及楼内水电设施、家电设备、病床等设施设备的维修维护，以及协助医院各服务外包公司做好相关工作。

6、开荒服务：按建筑面积50000平方米，其中地上建筑面积32000平方米，地下建筑面积18000平方米报价。按实结算。报价采用综合报价，即不区分地面、墙面材质。开荒时间：在收到采购人发出书面开荒通知的20日内完成。

（三）服务要求

要求所有的建筑按照三级甲等医院的标准提供保洁、运送、安保、设备设施维修服务项目，并针对特殊情况，制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程，同时做好服务员工的日常培训与管理工作。操作特种设备的员工应持证上岗，成交人负责监督并承担相应培训费用。配合医院做好迎接各类检查和突发性公共卫生事件等的应急保洁、运送、安保、餐饮等服务保障工作。

乙方须按下列约定，实现目标管理，除下列1—6点之外，如双方认为需要进一步细化的，可以通过附件形式进一步明确。

1、外观：室内墙面完好，外观整洁，如出现墙面的一般损坏或污浊，乙方应在24小时内修复或清理完毕；

2、设备运行：设备良好，运行正常，定期保养，专人维护，无破损，如出现问题，乙方应立即进行处理或向特定维修机构报修；

3、房屋及设施、设备的维修、养护：每月对房屋状况、设施、设备运行情况全面检查一次，并按月提供检查报告。乙方确保排污排水等的通畅，并随时发现问题，随时解决，除非确实存在不能克服的特殊情形，应在24小时内处理完毕；

4、环境卫生：根据院区的不同分布和采购需求每日需安排一定保洁人员进行清理，除每日甲方下班时间后对院区进行全面清理外，保洁人员在工作时间随时清理垃圾，尘土，保持院区环境的整洁，乙方负责保洁人员工作规范，作风优良；

5、急修：应立即到位，确保在最短时间内予以修复，除不能克服的特殊情况乙方可以征得甲方同意后延迟外，应在12小时内修复；

6、餐饮：根据医院员工、患者、陪护和探望慰问等各类人员特征，提供及时、准确、安全、卫生、富有营养、风味特色受欢迎的各类食品;

7、甲方工作人员及其他物业使用人可随时组织进行对乙方物业服务的综合考评;。

（四）具体标准

1、环境保洁服务

1.1 内容：

大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包"区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等环境卫生保洁。具体如下：

（1）公共区域日常服务内容：地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。各类材质地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

（2）办公区域、会议室等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。石材、灯具每季度进行一次清洁；白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污。室内地面养护：定期抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

（3）负责服务范围病区内的清洁卫生（包括内墙、玻璃、高处灯具、通风口、空调表面（吊顶内的除外）、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、公共通道等）。

（4）顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。

（5）水电和设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁（有特殊规定的设备除外），消防设施清洁。

（6）窗帘、床帘服务内容：保持窗帘、床帘表面清洁，普通窗帘、床帘根据窗帘、床帘清洁情况定时拆装送洗，普通病房三月一次、ICU等一月一次，或随脏随洗。

（7）电梯服务内容：保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。每天对轿厢内外用油布擦拭二次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。

（8）不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每周用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮，三米内能清晰映出人影。

（9）医疗/生活垃圾清运服务内容：及时收集垃圾，符合院感要求。转运站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每天清洁消毒三次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，按政策规定进行分类，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区域、卫生间无堆积垃圾。

（11）及时收集、清理各科室、病区的日常废品；不得在过道上堆放废品和杂物，保持过道通畅；每天收集到的废品（纸板、报纸、外包装塑料纸、塑料泡沫板、废塑料瓶等）和杂物必须做到每日清理。院区废品可出售的，在采购人的监督下定期处置，处置费用按月上交给采购人。

严禁处置报废设备物资等固定资产、医疗废弃物（盐水瓶、塑料盐水袋、输液器、针筒等）和特殊生活废品。

（12）自觉遵守并协助采购人做好控烟工作。严禁在禁烟场所吸烟，确保工作区域无烟环境。

（13）终末消毒。

1.2 环境保洁服务要求

（1）负责服务范围内环境清洁卫生。

（2）及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。

（3）按时巡视，每层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。

（4）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理。

（5）要求对清洁工具每天进行清洗消毒，避免用手洗，以防止交叉感染。

（6）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

（7）做好大楼内PVC地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。

（8）成交人提供保洁耗材，包括黑色垃圾袋、保洁工具、地巾抹布清洗、工作服及其清洗、胸牌、劳保用品等保洁耗材。

（9）所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

（10）报价中应包含保洁用各类耗材、PVC以及其它各材质地面的护理，包括起蜡落蜡，刷洗补蜡，喷磨和抛光等处理，保持地面的光亮、整洁。所使用耗材应为知名优质品牌。

（11）要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性。

（12）范围内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。

（13）环境保洁具体工作要求：

区域：大厅/急诊室/供应室/等

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次以上 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次以上 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次以上 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 | 每日3次以上 |
| 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日3次以上，并随时保持洁净 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 9 | 开水器、冰箱外表面清洁消毒 | 每日1次以上 |
| 10 | 门、门框、低处窗框擦拭、通风口 | 每周1次以上 |
| 11 | 玻璃及窗框 | 每周1次以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次以上 |
| 15 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 16 | 灯具、烟感、监视器、风口、管道、空调（吊顶内的除外）、风扇等高处设备擦拭清洁 | 每月1次以上 |
| 17 | 打蜡、晶面处理或保养 | 每2月1次以上 |
| 18 | 地面机洗 | 每日1次以上 |
| 19 | 窗帘拆换（污染时随时拆换） | 每季度1次以上 |
| 20 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换 | 随 时 |
| 21 | 巡视保洁 | 随 时 |

区域：手术室

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日1次以上 |
| 4 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯）、低处电器表面清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
| 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日3次以上 |
| 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日3次以上 随时保持洁净 |
| 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 8 | 拖鞋清洗 | 随 时 |
| 9 | 术后整理、清洁、消毒 | 随 时 |
| 10 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每日1次以上 |
| 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次以上 |
| 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、风口、排气扇、风扇、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
| 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次以上 |
| 17 | 巡视保洁 | 随 时 |
| 18 | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换 | 随 时 |
| 19 | 库房的打扫 | 每周1次以上 |
| 20 | 窗帘拆换 | 每月1次以上 |
| 21 | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 | 每周1次以上 |

区域：住院病区

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次以上 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日1次以上 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历夹、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次以上 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日3次以上 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日3次以上 随时保持洁净 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、设备带、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 9 | 床单位终末消毒 | 随 时 |
| 10 | 开水器、冰箱外表面清洁消毒 | 每日1次以上 |
| 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
| 15 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、风口、排气扇、风扇、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
| 17 | 打蜡、晶面处理或保养，PVC地面刷洗补蜡 | 每2月1次以上 |
| 18 | 地面机洗 | 每日1次以上 |
| 18 | 石材地面的日常维护保养 | 每2周1次以上 |
| 19 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 | 随 时 |
| 20 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |
| 21 | 窗帘，挂帘的拆换 | 每季度1次以上 |
| 22 | 给所有病人打开水 | 每天3次以上 |

区域：室内公共区域

| 序 号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面扫尘并地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日3次以上 |
| 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净 |
| 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 6 | 公共座椅的清洁擦拭 | 每周1次以上 |
| 7 | 玻璃清洁 | 每周1次以上 |
| 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
| 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
| 10 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 11 | 灯具、音响、烟感、监视器、风口、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
| 12 | 各材质地面的保养 | 每2月1次以上 |
| 13 | 地毯、踏垫保持地毯干净、松软、无污渍斑点，洗后无色差 | 每日清扫，每周吸尘清洁，每周局部使用清洁剂清洁，每月一次用清洁剂清洗 |
| 14 | 大厅内玻璃除尘、清洗，无尘，光亮 | 每季度全面清尘一次以上 |
| 15 | 巡逻保洁 | 随 时 |

区域：室外公共区域

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外墙清洗 | 每年2次 |
| 2 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内垃圾桶刷洗 | 每日1次以上 |
| 4 | 明沟、暗沟月彻底清理，如有堵塞情况，及时上报 | 每月1次以上 |
| 5 | 路灯除尘 | 每月4次以上 |
| 6 | 各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次以上 |
| 7 | 花园及道路清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次以上 |
| 8 | 外墙及外露管道（二米以下）除尘，无积灰、污渍 | 每日清抹1次以上 |
| 9 | 屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 每日清扫，雨雪天气、台风季节重点清扫，保持屋面下水道通畅 |
| 10 | 公共座椅保洁 | 随时 |
| 11 | 玻璃清洁 | 每周1次以上 |
| 12 | 外墙金属嵌条、广告牌、宣传栏、灯箱、标志牌除尘无积灰、污渍 | 每日清抹1次以上 |
| 13 | 室外景观水池清洗、清淤 | 每季度清洗1次以上，要求保持无明显淤迹 |
| 14 | 监控探头除尘 | 每半年清洗1次以上 |
| 15 | 室外绿地清扫，无垃圾、无杂物 | 每天清洁1次以上，随时清扫 |
| 15 | 巡逻保洁 | 随 时 |

区域：电梯

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面除尘、清洗，无灰尘、垃圾及污渍 | 每日吸尘2次以上，每月清洗1次以上 |
| 2 | 墙面，木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁，无灰尘及手印，光亮 | 每日保洁，每周清洁、上光 |
| 3 | 门（内外）抹净（上保护剂），无灰尘及手印，光亮 | 循环保洁，每周清洁、上光 |
| 4 | 门槽清除垃圾、杂物，无灰尘及垃圾，光亮 | 每日及时清除，每周清洁、上光 |
| 5 | 指示牌和按钮除尘，无灰尘、无手印 | 每日清抹1次以上 |
| 6 | 灯片和风口除尘无灰尘 | 每日清抹1次以上 |

区域：其他

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库地面清扫、冲洗，无垃圾、无杂物 | 循环保洁，每天清洁1次以上 |
| 2 | 图书馆书架、书橱除尘、抹净， | 循环保洁，随时清抹 |
| 3 | 垃圾收集及暂存点保洁 | 医院内部垃圾存放区域每天清洗、消毒1次，每周全面清洗消毒1次；垃圾桶保持清洁，随时清洗；每天对垃圾的收集情况进行及时登记，以备检查。 |

未列入的且为正常保洁管理工作以及突发性事件造成的保洁管理工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，成交人不得因此拒绝提供保洁管理服务（保洁用品等所需费用全部包括在服务费中）。

2、安保服务

2.1、保安服务要求

（一）人员要求

▲1、保安从业人员须持证上岗，应知法，懂法，守法，依法办事，必须严格遵守保安从业规范，模范遵守医院安全管理规定；

▲2、保安队长应具备有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的保安业务培训，有一定保安管理经验。年龄在25周岁-50周岁之间，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，没有犯罪记录，具有初中以上文化程度。

▲3、保安班长应具备有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的保安业务培训。年龄在25周岁-45周岁之间，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，没有犯罪记录，具有初中以上文化程度，有一定保安管理经验。

▲4、普通保安人员个人素质条件：年龄在18周岁-50周岁之间，男性身高165cm以上，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，没有犯罪记录，具有初中以上文化程度。退伍军人为佳（退伍军人、在医院从事保安服务工作2年以上有经验人员可适当放宽以上条件要求）。

▲5、特勤保安人员，年龄20周岁-40周岁之间，性别要求为男性，身高175cm以上，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，身手敏捷，没有犯罪记录，具有初中及以上文化程度，退伍军人和有经验的特勤保安老队员可优先，特勤保安人员需由服务单位设的特勤（保）专门机构进行提供服务和管理。

6、所聘用的保安人员有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，受过专门岗前培训，熟知院方的管理规定，严格履行岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力；招收的新队员须先经上岗前培训合格后，再经医院保卫科面试通过，方可上岗。

2.2、保安服务工作主要职责要求

（一）管理人员岗位职责要求

（1）保安队长：负责保安队伍的日常管理事务，严格保安队伍纪律管理，奖优罚劣；承担保安违规违纪的连带责任；实行人性化管理，关心队员疾苦，掌握队员的思想动态，充分调动队员积极性，努力保证队伍稳定；传达落实医院的服务要求与管理规定，组织实施并不断完善医院安全保卫整体方案；结合医院的发展实际情况，适时作出岗位调整，完善各岗位职责；有针对性地开展安全教育和提示；定期向医院保卫管理部门汇报工作开展情况及治安信息，重大情况及时报告；配合院方对院内违规事件的处理；组织开展保安业务培训和预案演练，制订院内重大活动的安全保卫方案；建立健全录用保安人员档案资料；负责保安人员的队列演练。

（2）保安班长：以身作则、吃苦在先、讲求奉献；贯彻落实医院任务要求与保安队长的工作安排，组织实施医院安全保卫整体方案；负责安排保安的日常工作，参与保安值勤，增援重点岗位；督促检查在岗人员履行岗位职责情况，纠正队员违规违纪行为；坚持讲评，不流于形式，形成良好的队风；处理各岗位的突发事件，重大情况及时报告；妥善保管好医院提供的设备器材，严格设备交接班制度；组织指挥保安队员做好医院重大活动的安全保卫与秩序保障工作；将各岗位的执勤情况汇总记录。

（3）、保安人员岗位职责要求

▲1、治安管理：发现和排除各种不安全因素，及时处置各种违法犯罪行为；听从班长工作安排与指挥调度，善于发现、分析处理各种事故隐患和突发事件；配合医院保卫科和相关科室处理各类纠纷和治安案件，配合医院对违规事件的调查，协助公安机关对案件的排查，有突发状况须立即响应，并在3分钟内到达现场。

▲2、门卫管理：严格人员、车辆、物资进出管理，确保门口道路通畅；按时立岗，礼貌待人，树立良好的窗口形象；对携物出门实行出门证验审制度，防止财物流失，严格把控医疗废弃物出院管理；与各岗卫互通信息；值班室无闲杂人员滞留，保持室内外环境整洁卫生，门前卫生三包；完成医院交办的其他事项。

▲3、车辆管理：加强医院大门的管理，及时与门卫联系，掌握车辆的进入数量，控制好车辆进出，安全有序的指挥车辆的停放，严禁非120车辆停在120车泊位，确保120、119通道和院内道路畅通。负责地面、地下室停车管理和整个院区的停车收费管理。停车费按月全部上交采购人。

▲4、区域守护：熟悉守护区域的情况特点，定点守卫与区域巡查相结合；掌握消防栓、灭火器等安全设施的位置、性能和使用方法；听从班长工作安排与指挥调度，及时处置突发事件；维护责任区域公共秩序，发现可疑人员主动盘问，发现违规行为，大胆管理，主动干预，发现异常及安全隐患，立即采取措施并报告，制止暴力事件，有效处置各种违法犯罪行为；保持岗亭卫生整洁，无闲杂人员滞留。

▲5、机动巡逻：根据不同情况，灵活执行相应的巡逻方案；加强对重点区域、要害部位的安全巡查，巡更采点不流于形式，并与监控室保持联动；协助各岗位开展医院秩序维护和交通秩序管理工作；开展安全防范；如实记录汇报巡逻记录。

▲6消防管理：定期检查记录院内公共部位的消防设施，确保完好。协助医院做好室外设施的日常维护；建立消防器材的台帐记录，定期检查器材完好程度和有效期限；经常性开展消防业务培训，制定完善的预案并演练，使每一个保安人员能胜任医院义务消防员的角色；发现有人擅自动用消防设施的，应及时制止并报告；发现火灾隐患，立即报告医院保卫部门并设法消除；发生火警，能冷静处置，按预案进行火灾报警、人员疏散、组织扑救、抢救物资等工作。

▲7突发事件处理：医院突发事件处置、灾害预防、火灾扑救，发现和制止医院暴力事件，随时准备提供紧急救助。近点的响应并到场时间为1分钟，远点的响应并到场时间为3分钟，服务单位增援的在30分钟内。

▲8安全管理：医院内部安全隐患检查、排除及上报；违规纠正；有针对性地开展安全教育和提示。

▲9其它应由保安人员完成的职责。

3、运送工作（含电梯值守）

3.1 内容：

（1）收送各种药品、化验标本及检查、会诊、预约等单据。

（2）送病人院内做检查。

（3）送资料、复印、感染报告等。

（4）临时去供应室取送消毒物品、临时领用应急物资，做好设备借用及设备送保修。

（5）领大输液药品。

（6）棉织品被服更换、工作衣的更换，窗帘和床帘更换,并负责与洗衣公司交接清点。

（7）加床运送等。

（8）其他未提及的运送工作。

3.2 要求：

（1）设立24小时的中央调度中心，配置运送系统及配套设备、手持机、耳机、运送显示大屏等，费用全部包含在投标服务费中，采购人不再另行支付。

（2）医院负责提供运送用工具，成交人应合理调配并负责管理与保养、维护、维修（含维修费用）。

（3）要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

（4）运送准确率不低于99%。

（5）电梯操作人员按国家相关规定持证上岗。

（6）按规范操作电梯行驶。

（7）安全正确地引导各人员乘坐电梯。

（8）电梯故障的及时报修。

（9）当日运送任务完成必须及时收回轮椅、平车等运送工具，避免滞留于现场。

（10）建立中央运送信息化（调度平台与运送员工手持智能终端互联互通）系统。

4、设备运行、维护及工程服务内容与要求

4.1设备运行、维护及工程服务范围

服务区域内室内外硬件设施、建筑物的日常维护，照明系统、用电设施与各楼层配电系统的维护；给排水系统管路、阀门、管道井、用水末端设施（除给水泵、排污泵等泵类设备外）的运行维护；热水锅炉系统的日常运行与维护；中央空调系统的日常运行与维护；医用气体（医用氧气、压缩空气和负压吸引）各楼层区域阀门表箱和设备带、吊塔等末端设备维护，污水处理系统的管理和维护、楼宇自控系统的运行与维护等，以及各类医用气体钢瓶的转运和末端汇流排用气更换切换、全院各类综合机电维修和巡查，包括：全院固定插座和高耗能电器的巡查维护，病房内各呼叫系统的日常巡查维修，一般办公家具和病房病床和家具、卫浴洁具、窗帘床帘等的巡查维修，室内外和排水管道和檐沟的疏通和清淤。

4.2设备运行、维护及工程服务内容

4.2.1综合维修

负责院区建筑物及室内外维护修缮工作，包括门窗五金和玻璃破损，地面修补维护，墙面、屋顶修补（墙角、踢脚）维护等，并做好相关记录。各类办公、医疗家具的小修，五金配件的更换工作，卫浴洁具、窗帘床帘等并做好相关记录。

4.2.2后勤综合维修事务受理

（1）成立后勤综合维修事务一站式受理中心，受理后勤维修及后勤所有日常报修、咨询投诉和应急事务，基本工作包括电话受理、任务派单、服务信息跟踪与反馈、满意度调查，以及空调类设备维护维修、弱电、等专项维保供货商或基建和保卫等事务相关院内科室的联系工作。

（2）负责接听后勤事务受理电话或受理院内报修系统网上报修事务，提供每周7天，每天24小时服务；记录来电服务需求内容，并将服务需求简洁、准确告知工程维修等部门；定期开展满意度调查；负责做好工作交接班记录、月报，及时反馈统计、分析和汇报；完成医院安排的其他工作。

（3）负责后勤事务受理日常管理工作；有详细并有针对性的服务标准、流程、培训等制度规范的制定，规范事务受理服务行为；负责科室投诉处理和投诉渠道维护，同时与各部门沟通提出解决方案并跟踪实施；负责后勤事务受理中心各类报表的制作和上交。

4.2.3锅炉和中央空调系统服务内容

）

（1）负责热水锅炉以及热水供应系统热交换器、中央空调机组及附属设备的日常操作、巡视、日常维护保养、节能降耗及安全工作，并做好相关记录。

（2）机房工作人员应持证上岗，严格执行操作规程。严格执行工艺指标，保证设备正常运行和有效维护保养。

（3）认真执行现场管理制度，严格遵守劳动纪律。

（4）配合楼宇自控随时对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换。

（5）每1小时巡视一次冷冻机房内设备设施，记录一次主要仪表及参数。

（6）每日对大楼内进行测温，并配合楼宇自控调节温度，并做好相关记录。

（7）各种记录应规范、完备、字迹清楚。

（8）检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动等。

（9）检查机组运行情况，温度、流量、压力、电气、噪声、振动情况在正常范围内。

（10）根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗。

（11）根据医院需求合理调节供暖时锅炉的运行时间、压力、温度、流量等；做到三勤（勤看火、勤调节、勤分析），四稳（汽压稳、汽温稳、水位稳、流量稳），做到安全经济运行。

（12）检查和监护设备的运行、系统切换各种试验，做好设备定期检查，确保每项工作及时完成。

（13）每1小时巡视一次设备设施，抄一次主要仪表，如实填写记录表，并保持完整清洁。

（14）经常保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常。检查周边环境无渗漏水、无可燃物威胁、无风险点存在。

（15）按特种设备等法规和操作规程对阀门进行定期保养。

（16）每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

4.2.4照明和一般用电系统等服务内容

（1）负责全部照明灯具及各楼层配电箱线路的维修保养及配电箱内电器元件的更换；维护院区的线路电缆，发现问题及时上报院方，其中包括灯具维修，插座、线路检查维修，增减电源插座、配电箱等。

（2）负责医院设备带用电系统的运行与维护。

（3）负责全院各病房内呼叫系统设备的维修和维护。

（4）负责按照医院《用电安全管理制度》和《高耗能电器管理制度》完成周期性的各类巡查工作，并记录详实，改善措施有效落实。

（5）配合全院的避雷检测工作。

（6）持证上岗。

4.2.5给排水系统服务内容

（1）负责院区内给水、排水、空调、供暖系统的阀门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水，地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录。

（2）每天巡查2次污水坑、集水坑，每月巡查一次化粪池，每季度巡查一次污水过井，并作好相关记录。

（3）每月检查室外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）。

（4）负责责任区的防汛工作。

4.2.6污水处理系统服务内容

（1）负责污水处理系统的日常操作、维修、维护。

（2）负责系统日常操作并记录、送检测试及监测部门沟通。

（3）做好污水处理系统的清淤工作并与医疗废物处理公司进行交接登记。

（4）负责水质检测、送检工作。

（5）持证上岗。

4.2.7变配电服务内容

（1）负责专人管理配电房，保证供电正常，配电房工作人员须持证上岗，按时参加技术培训和安全教育活动。

（2）负责严格操作规程和完全生产规则，杜绝违章操作和不安全行为。

（3）负责对设备和安全设施要勤查，发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备，确保安全供电。

（4）负责做好防水、防鼠、防盗工作，注意随手关掉好门窗，经常查看防护网、密封条防护状况，谨防小动物窜入配电间而发生意外。

（5）负责防火管理。严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

（6）负责配电室人员进出管理。严禁无关人员进出。未经培训，不得随便开关操作室内设施、设备。

（7）负责检查设施、设备动作状况，发现隐患，及时处理，每半年组织大检查，保证供电系统有良好的性能。

（8）负责配合抄表员抄表，管理员应做好配合、复核工作，确保交费及时、准确。

（9）负责紧急事故的处置。应快速准确地断电、防止事故扩大。

（10）负责做好区域清洁卫生工作。

（11）负责短暂停电的通知工作。因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门，突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。

（12）负责做好值班记录和巡回记录和交接班。

4.2.8  液氧管理服务内容

（1）负责液氧站设备的操作与维护保养

（2）负责液氧系统设施的安全管理。

（3）负责液氧系统设施异常处置。

（4）负责液氧的接收、消耗登记等交接和台账工作。

4.2.9其他服务内容

（1）配合其他班组对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换，并做好相关记录。

（2）每月巡查一次给排水竖井、配电竖井、配电间及设备层、地沟的管线、电缆沟的电缆，并做好配电箱的除尘及室内卫生，并做好相关记录。

（3）对各种未签维保协议的设备，进行日常巡视，并做好相关记录。

（4）对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录。

（5）根据工作需要持证上岗。

（6）负责公共区域的空调启停，照明、门窗的开关工作（以节能为目的），日常期间做好巡查及节能工作。

（7）负责协助医院进行水、电、气体安全使用的培训工作，并做好相关记录；

（8）配合医院完成停电、停水、停气、台风暴雨等应急预案演练，做好相关记录，改进措施有效落实。

（9）负责发放停电、停水、停气等影响用户方面的各种通知，并做好相关记录；

（10）负责协助每月医疗区查水、电表工作，并做好相关记录上报院方；

（11）负责维护维修包括家用电器类、日常用具类及一些未详但属于总务部管辖的物业和设施。

（12）弱电设备发生故障、报警或安全隐患时，及时通知相关班组去现场处理，对事故处理有原始记录、处理过程、最终结果。

（13）负责后勤维修改造项目的前期准备、进度、验收工作，做好相关记录。

（14）负责对医院基础设施进行风险评估，根据风险评估结果进行改进，改进措施有效落实。

（15）负责医院内科室物资的搬运协调登记管理以及零星搬运工作。

（16）负责会议室和其他活动所需的音控和灯光控制服务。

(16)其他未尽医院设备运行、维护及工程服务内容。

4.3设备运行、维护及工程服务要求

（1）重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针。

（2）保障机电正常运行并做好相关记录。

（3）承诺日常维护98%执行，设备设施完好率98%，一般维修当日完修率99%，急修及时率100%；维修工程质量合格率98%；医院职工满意度90%以上。

（4）工作人员服从后勤事务受理24小时的调度，并配备相应的通讯工具及维修工具，包括手持机、显示屏、管道疏通设备及耗材。

（5）要求对报修等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

（6）建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案。

（7）有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

（8）成交人使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。

（9）成交人按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录。

（10）成交人对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录，同时必须完成医院内要求院感、消防、心肺复苏等各类培训和考核。

（11）成交人指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给采购人。

（12）成交人保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象。

（13）成交人掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断。

（14）在由采购方指定的第三方单位对供应商管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，成交人负责协调、配合和监管。

（15）确保动力及配电设备24H监护，运行岗位保证24小时值班，运行值班岗位严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有2年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范。

（16）成交人配合各种国家要求的检查、检测、年检工作。

（17）成交人负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项。

（18）成交人每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并马上修复，常规报修2小时内作出响应并修复。

（19）建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

（20）成交人负责编制大楼、附属建筑物、设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修工作数量控制计划等，经医院确定后切实执行。每月向后勤部上报月工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等。

（21）所有机房卫生落实到人。

（22）抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内物业委托管理范围内的安全生产主体责任。

（23）各项工作严格按《浙江省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作。

（24）成交人需无条件积极配合医院完成各项临时性、应急性、指令性任务和迎检工作。

（25）为保证医院的正常医疗活动的开展，供应商须提供详细的新旧物业交接方案。

（26）所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院后勤部。

（27）成交人在接到成交通知书后，须派遣相关工程人员进驻现场，对隐蔽工程进行实时监管和熟悉内部结构、管线等，并提出使用功能上的相关建议，人员费用由成交单位负责。

（28）设施设备外包合同管理，协助医院做好对各类专业外包服务公司的全过程管理，包括电梯、锅炉、冷水机组、VRF机组、医用气体系统等。

5、餐饮：餐厅、包厢饮食供应和相关服务，厨房加工服务，餐厅、厨房的管理。服务标准需满足三级甲等综合医院对患者、工作人员、陪护和看望慰问亲友等的需求，具体有采购人确定。

6、其他服务内容

（1）会务保障服务

A.服务内容

包括布置会场、绿化（盆景）摆设和保养、横幅悬挂、搬运器材、桌椅、音响、空调、茶水、会后清场等工作。制定完备的会务服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项会议的正常进行。

B.服务质量标准

①桌椅排列整齐，其他物品有序放置。

②茶杯洁净置于消毒柜中。

③会前做好保洁、通风，及时开（关）灯和空调系统，窗帘开启一致，做好茶水保障工作。

④提前开启音控、投影仪等设备。

⑤根据需要做好会议期间的茶水和其他保障工作。服务人员要精神饱满，着装整洁得体，服务热情，用语礼貌。会议期间每20分钟提供一次倒水服务，不得穿着工作服。

⑥会后及时清卫，恢复桌椅等摆放秩序，关闭音控、投影仪、灯光、空调等设备和窗户。

⑦做好桌椅和会务保障物品的管理工作，做到无丢失，及时报修损坏的物品。

（六）岗位人员需求：

| 项目 | 区域 | 楼层 | 功能布局 | 建筑面积（平方米） | 1期开荒面积（2020年9月） | 床位数 | 人员工作时间 | 1期人员满编配置数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁 | 地下室 | 负1F | 公区、其它区域 | 18000 | 18000 | / | 6:00-18:00 | 2 |  |
|  | 室外 | 1F | 广场、道路和硬化路面、绿化内 | 15000 | 0 | / | 6:00-18:00 | 3 |  |
|  | F幢 |  | 高压氧治疗中心 | 650 | 650 | / | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  | A幢 | 1F-10F | 楼梯、电梯 |  |  | / | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  |  | 1F | 行政大厅、消控中心 | 500 | 500 | / | 7:00-19:00 | 0.5 |  |
|  |  | 2F | 职工餐厅 | 6500 | 6500 | / | 7:00-18:00 | 3 |  |
|  |  | 3F | 多功能厅、远程视频、示教培训室 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 4F | 信息中心 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 5F | 档案室、阅览室 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 7F | 党建室 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 9-10F | 行政办公区 |  |  | / |  |  |  |
|  | 连廊 |  | AB\BC\CD\DE连廊 | 1000 | 1000 | / | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  | B幢 | 1F-11F | 楼梯、电梯 |  |  | / | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  |  | 1F-4F | 门诊和体检区域公共卫生间 |  |  | / | 7:00-19:00 | 2 |  |
|  |  | 1F | 门诊、住院大厅、挂号收费、诊室、超市、放射中心（局部） | 1500 | 1500 | / | 7:00-19:00 | 2 |  |
|  |  | 1F | 药房 | 150 |  | / | 7:00-19:00 | 1 | 保洁+运送 |
|  |  | 1F | 急诊 | 300 |  | / | 24小时 | 2 |  |
|  |  | 2F | 诊室、口腔科 | 800 | 800 | / | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  |  |  | 检验、放射（办公区） | 800 | 800 | / | 7:00-19:00 | 2 |  |
|  |  |  | B超、内镜、心电、骨密度 | 1000 | 1000 | / | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  |  | 3F | 针灸科、诊室、中药房、挂号收费 | 1500 | 1500 | / | 7:00-19:00 | 2 |  |
|  |  | 4F | 诊室、手术室 | 2300 | 2300 | / | 7:00-19:00 | 5 | 诊室1，手术室4 |
|  |  | 4F | ICU |  |  | 20 | 24小时 | 4 |  |
|  |  | 5F | 静配中心 |  |  |  | 7:00-19:00 | 4 |  |
|  |  | 5F | 病区药房、病理科 | 900 | 900 | / | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  |  | 6F | 病区1 | 1800 | 1800 | 50 | 6:00-18:00 | 3 | 其中护理员1 |
|  |  | 7F | 病区2 | 1800 | 1800 | 52 | 6:00-18:00 | 3 | 其中护理员1 |
|  |  | 8F | 病区3 | 1800 | 1800 | 52 | 6:00-18:00 | 3 | 其中护理员1 |
|  |  | 9F | 病区4 | 1800 | 1800 | 52 | 6:00-18:00 | 3 | 其中护理员1 |
|  |  | 10F | 病区5 | 1800 | 1800 | 52 | 6:00-18:00 | 3 | 其中护理员1 |
|  |  | 11F | 病区6 | 1800 | 1800 | 52 | 6:00-18:00 | 3 | 其中护理员1 |
|  | C幢 | 2F | 康复治疗区、医生办公室、库房、 | 2500 | 2500 | 0 | 6:00-18:00 | 2 |  |
|  | D幢 | 2F | 物理治疗区、值班区 | 1850 | 1850 | / | 6:00-18:00 | 2 |  |
|  | 其他 | 夜班 | 巡视 |  |  |  | 17:00-21:00 | 1 |  |
|  |  | 机动 | 保洁 |  |  |  | 做六休一及节假日轮流替岗 | 4 |  |
|  |  | 专项 | 玻璃清洁 |  |  |  | 玻璃和不锈钢可以在白天人少的时候做，地面必须在晚上无人的时候保养，工作时间是7:00-24:00 | 6 |  |
|  |  |  | 不锈钢保养 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石材抛光 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVC保养 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供应室 | 保洁打包及综合 |  |  |  | 8:00-17:00 | 4 |  |
|  |  | B幢医梯 | 值梯 |  |  |  | 7:00-18:00 | 2 |  |
|  |  | 洗衣房 | 保洁 |  |  |  | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  |  | 驻守陪检 |  |  |  |  | 7:00-17:00 | 5 |  |
|  |  | 标本送检、报告会诊单 |  |  |  |  | 7:00-17:00 | 0 | 气动物流 |
|  |  | 物资搬运 |  |  |  |  | 7:00-19:00 | 2 |  |
|  |  | 运送中心（含夜班1人） |  |  |  |  | 17:00-7:00 7:00-17:00 | 6 |  |
|  |  | 急诊担架工 |  |  |  |  | 24小时 | 2 |  |
|  |  | 保洁用品清洗 |  |  |  |  | 7:00-20:00 | 1 |  |
|  |  | 保洁用品、布草收送\医护人员服装 |  |  |  |  | 7:00-17:00 | 2 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  |  | 医疗垃圾 |  |  |  |  | 需要和大地维康进行数量交接，并登记台帐，需要专人管理 | 1 |  |
|  |  | 手术电梯 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 会务服务 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 宿舍保洁与管理 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 替班 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 全院管理人员 | 总协调（调度中心） | 经理 |  |  |  | 7:30-17:30 | 1 |  |
|  |  |  | 文员 |  |  |  | 7:30-17:30 | 1 |  |
|  |  | 保洁部 | 经理 |  |  |  | 7:30-17:30 | 1 |  |
|  |  |  | 主管 |  |  |  | 7:30-17:30 | 2 |  |
|  |  | 运送部 | 经理 |  |  |  | 7:30-17:30 | 0 |  |
|  |  |  | 主管 |  |  |  | 7:30-17:30 | 1 |  |
|  |  | 保安 | 主管 |  |  |  | 7:30-17:30 | 1 |  |
|  |  | 工程 | 经理 |  |  |  | 7:30-17:30 | 1 |  |
|  |  | 餐饮 | 餐饮经理 |  |  |  | 7:00-19:00 | 1 |  |
|  |  |  | 厨师长 |  |  |  | 6:30-13:00；16:00-19:30 | 1 |  |
|  |  |  | 前厅经理 |  |  |  | 7:00-13:30；16:00-19:00 | 1 |  |
|  | 维修维护 |  | 综合维修 |  |  |  | 24小时 | 7 |  |
|  |  |  | 制氧、供氧 |  |  |  | 24小时 | 3 |  |
|  |  |  | 制冷 |  |  |  | 12小时 | 1 |  |
|  |  |  | 层流、物流 |  |  |  | 12小时 | 1.5 |  |
|  |  |  | 纯水 |  |  |  | 8小时 | 0 |  |
|  |  |  | 污水处理 |  |  |  | 12小时 | 1 |  |
|  |  |  | 高配 |  |  |  | 24小时 | 4 |  |
|  |  |  | 弱电 |  |  |  | 8小时 | 1 |  |
|  |  |  | 正压、负压 |  |  |  | 12小时 | 0 |  |
|  |  |  | 维修替班 |  |  |  | 8小时 | 3 |  |
|  |  |  | 音控灯光服务 |  |  |  | 机动 | 2 |  |
|  | 保安 |  | 大门门卫岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 5 |  |
|  |  |  | 侧门门卫岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 6 |  |
|  |  |  | 行政楼值班岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 | 1.5 |  |
|  |  |  | 院办值班岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 | 1 |  |
|  |  |  | 消监控值班岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 6 |  |
|  |  |  | 地下车库引导岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 2 |  |
|  |  |  | 院区（楼层）巡逻岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 8 |  |
|  |  |  | 门诊大厅岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 2 |  |
|  |  |  | 大门疫情监控岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 2 |  |
|  |  |  | 侧门疫情监控岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 1 |  |
|  |  |  | 门诊大厅疫情监控岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 | 2 |  |
|  |  |  | 住院大厅疫情监控岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 1 |  |
|  |  |  | 急诊疫情监控岗 |  |  |  | 白班：8：00—20：00 夜班：20：00—次日8：00 | 1 |  |
|  | 餐饮 |  | 营养师 |  |  |  | 8:30-17:30 | 1 |  |
|  |  |  | 仓管 |  |  |  | 7:00-18:00 | 1 |  |
|  |  |  | 主厨 |  |  |  | 6:30-13:00；16:00-19:30 | 2 |  |
|  |  |  | 包厢厨师 |  |  |  | 7:00-13:00；16:00-19:30 | 1 |  |
|  |  |  | 副厨 |  |  |  | 6:30-13:00；16:00-19:30 | 4 |  |
|  |  |  | 面点主管 |  |  |  | 4:00-13:30 | 1 |  |
|  |  |  | 面点师 |  |  |  | 4:00-13:30 | 2 |  |
|  |  |  | 主墩 |  |  |  | 7:00-13:00；16:00-19:30 | 1 |  |
|  |  |  | 切配 |  |  |  | 7:00-13:00；16:00-19:30 | 3 |  |
|  |  |  | 美食档主厨 |  |  |  | 5:30-13:30；16:00-19:30 | 0 |  |
|  |  |  | 美食档帮工 |  |  |  | 5:30-13:30；16:00-19:30 | 0 |  |
|  |  |  | 蒸灶 |  |  |  | 7:00-13:00；16:00-19:30 | 1 |  |
|  |  |  | 蒸饭 |  |  |  | 7:00-13:00；16:00-19:30 | 1 |  |
|  |  |  | 包厢服务员 |  |  |  | 9:00-14:00；16:30-21:30 | 1 |  |
|  |  |  | 餐线服务员 |  |  |  | 7:00-13:30；16:00-19:00 | 4 |  |
|  |  |  | 送餐（订餐）员 |  |  |  | 7:00-13:30；16:00-19:00 | 6 |  |
|  |  |  | PA(保洁员） |  |  |  | 7:00-13:30；16:00-19:00 | 3 |  |
|  |  |  | 清洗 |  |  |  | 7:30-14:30；17:30-20:30 | 6 |  |

由投标人根据采购人提供的设施运营计划、运营区域、服务内容、服务标准和具体要求，按照三级甲等医院进行深化，满编人数最低不得少于上表每个子项目（按保洁、设备维修、保安、餐饮）的80%。

本采购期设施运营计划：2020年8月底竣工（保安、设备调试等必要人员提前进场）;2020年9月开荒（厨房启用）;2020年11月底试运营（开设部分门诊和B楼6层1个病区）;2021年1月开设B楼7层1个病区，3月开设B楼8层1个病区;5月开设B楼9层1个病区;7月开设10、11层2个病区。

（七）后勤管理方案的内容要求

1、拟采取的管理及服务方式。包括：组织架构、机构设置、信息反馈渠道等。

2、各项后勤支持管理服务具体方案设计。应包含主动预防计划（如维修服务）及突发性检查时配合迎检方案。保洁服务方案中应提供详细的PVC、石材、瓷砖及其他地面的保养方式、程序、各程序使用养护剂品牌。

3、管理人员的配置、管理人员的培训和发展计划（包括培训计划、方式、目标等）。

4、管理质量和考核计划。

5、医院物业档案的建立与保存。

6、合同期内可提供给院方的文件资料清单。

7、合同终止时，保留给院方的资料清单。

8、合同终止时，各项服务的财产分割方式。

9、服务公司为医院提供的第一批设备清单（包括：各类服务设备、办公设备）以及为医院提供使用的清洁剂、地面保养剂的品牌（3M或同档次及以上品牌）。

10、卫生质量和经费的管理。

11、管理建议。

（八）供应商的现行营运状况要求

1、具有科学合理的组织构架，严格的管理细则和岗位责任制度。

2、具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。

（九）供应商的从业人员要求

1、以下人员要求仅对保洁、运送、安保、餐饮、维修等项目；

（1）项目总负责人：从事物业管理相关工作5年以上、曾担任医院项目负责人3年以上综合管理、协调能力强，认真负责，具体各类专业技能证书。

（2）设备运行维护和维修管理专项项目经理：须有医院3年以上医院工程管理经验，综合管理、协调能力强，认真负责、具体各类专业技能证书。

（3）主管人员：从事物业管理相关工作3年以上、曾担任相关管理主管2年以上综合管理、协调能力强，认真负责。

（4）保洁工人与协护员：从事相关服务2年以上，具备相关健康证。

（5）运送人员：具备相关健康证。其中司梯人员具有相关上岗证。

（6）维修人员：具有专业技术证书（如电工证、管道证等）。其中工程主管要求具有3年以上同等管理岗位工作经验。
  7）餐饮服务人员:餐饮经理具有同类餐饮或经营性餐厅门店（厨房）管理项目3年以上管理经验。

（8）以上人员要求政治上可靠，遵纪守法，敬业爱岗，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，100%经过岗前培训合格才上岗。

▲（9）上述人员不得超过55周岁，入职前做相关健康体检（如：结核病筛查），特殊工种每年做相关健康体检及疫苗接种，相关费用包含在报价中。

（十）对成交人的其他说明

1、医院将提供成交人管理办公用房、员工更衣用房、仓库用房，在服务期限内免费提供给成交人使用。

2、成交人负责配置项目相关人员的装备并承担相应费用（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）。

3、成交人自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；负责提供物业员工使用的微波炉、电冰箱，并承担相应费用。

4、成交人的各岗位员工要统一服装，并由成交人负责其员工工服配备和洗涤（洗涤频次每周不少于一次），费用自理。

5、成交人有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。

6、未经医院同意，成交人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

7、成交人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目服务，以保证整个服务系统安全、高效、有序和有计划地运转。

8、成交人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

9、成交人须严格按照国家和杭州市政府规定给所有的员工缴纳社会保险费。（所需费用要求已含在总报价中）。

10、成交人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由成交人全部负责；成交人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如因成交人原因造成第三方损失的，一切责任及费用由成交人全部负责。

11、 全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资（费用要求已含在总报价中，不得再向院方索取额外加班薪资）。

12、所有员工入院服务时都必须体检，并且合格的才能上岗（费用由成交人负责）。

13、院方不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加，因供应商违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由成交人承担。

14、医院负责提供各类垃圾桶、医疗垃圾袋、一次性无纺布干巾，负责生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用；成交人负责提供按照杭州市生活垃圾分类标准要求的垃圾袋。医院负责提供各类维修零件；成交人负责提供维修/绿化工具。

15、成交人须每月向院方提供职工社会保险缴纳情况清单。

16、成交人须认真履行职责，严格按服务协议中的质量保证体系做好院内的承包服务工作。确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务基本频次要求和各项质量标准。

17、采购人对成交人实行一岗一人实名制考核。

18、成交人必须遵守甲方的规章制度。

▲19、成交人应保证在承包期内其员工最低月工资不得低于现行公布的杭州市最低工资标准，且成交人须严格按照国家和杭州市政府规定给员工缴纳社会保险费（所需费用要求已含在总报价中）。上述费用应在响应文件 “各类员工工资福利待遇表”中明确体现，成交后承包人须每月向院方提供职工社会保险费的缴纳情况清单。

▲20、成交人安排在项目上的所有工作人员的就餐：统一由采购人提供，采购人按每人每天15元供应，具体供餐标准由采购人参照原料成本价确定。成交人安排的就餐人数发生变化的，从变化的次日起计算（入职、离职均从次日计算费用，仅用单餐的按1天收取）。餐费在每月服务费结算中扣除。

▲21、采购人提供一定数量的宿舍保障夜班、应急等工作人员的住宿，免收住宿费。其他人员的住宿如需采购人提供的，由采购人决定是否提供以及收费标准。

十、投标需要提供的重要内容（评标重要依据）

（一）本项目服务方案：结合本项目采购人的单位性质、建筑物分布及面积、其他硬件设施的具体情况等，提出详细技术方案、管理和服务人员定编定岗计划、各种服务岗位的内容、职责及服务标准、各种工作交接记录和档案资料管理方式等，针对本项目重点、特点和难点分析及提出解决措施等。

服务方案包括但不仅限于以下内容：

1）医院保洁服务方案；

2）医院运送管理方案，以信息化“智慧运送”为基础，提出切合医院实际的中央运送服务方案，包含病人、医疗器械、药品、标本、医疗文书、棉织品等运送的优化方案

3）医院综合会议与活动服务管理方案；

4）医院医疗、生活垃圾收集运送方案、回收物资收集运送方案；

5）医院防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程等；

6）对各种特殊情况的应急方案：按照要求制订发生突发事件（包括发生台风、雨雪冰冻等灾害性天气及其他突发事件）时的应急预案及相应的措施；对服务区域内突发性公共卫生事件的应急保洁、运送工作预案及相应的措施；对服务区域内安全防范措施及消防、抗台、抗震等紧急预案；对服务区域内的防盗、防火的安全防范、电梯的运行操作日常保洁维护方案和应急预案；对院方举办大型活动、评审等的应急保障方案，供应商认为需要提供的其他应急预案及实施措施；

7）维修服务方案：包含水、电、木、机电等综合内容；

8）保安服务方案：包含管理制度、组织实施方案、应急处置方案等；

9）医疗支持信息化系统：主要功能包括保洁日常网络信息化检查、人员管理、中央运送信息化调度平台、运送员工手持智能终端互联互通信息系统、后勤设施设备维护的信息化系统；

10）餐饮服务方案：针对本项目的食品安全、生产安全的风险分析及可行控制方案

11）针对本项目设计一套餐饮整体的可行性方案。包括服务时间、窗口开设率、花色品种以及提供特色服务设计可行性方案。

12）针对本项目餐饮设计一套服务方案，制定可行的产品质量及价格控制方案

13）供应商认为需要提供的其它服务管理方案。

（二）本项目管理和服务团队人员定员定岗的明细计划：为完成本项目组建的工作小组以及成交后派驻医院的团队的人员姓名、学历、年龄、资格证书持有情况、工作经验或业绩、联系方式等详细情况；各服务岗位人员分步数量配置、人员的有关资格证书持有情况、工作经验或业绩；

在提交的响应文件中安排的管理团队人员，须为供应商公司的固定员工，供应商必须按劳动合同法和政府有关部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在响应文件中作出明确承诺；

# 第四章招标项目商务要求

1服务期

一年。

2验收标准

按浙江康复医院标准验收和确认。

3履约保证金

详见投标人须知前附表。

4付款方式

1、供应商于每月5日前向采购人提交上月度工作小结，月度工作经采购人考评合格后，支付上月费用。（考核办法见合同附件）。

2、合同签订后供应商每月向采购人支付废品回收全款、停车费及其他由采购人收入的全部费用。

3、如供应商发生违约行为致采购人造成经济损失的，则采购人有权从其服务费中扣除相应的款项，扣款标准由采购人制定。

# 第五章合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评审答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

附件：1、合同主要条款

（本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：浙江康复医院（以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据有关法律、法规，依据浙江康复医院城西院区保洁、运送及设备设施维护等服务项目采购的结果，双方在自愿、平等、协商一致的基础上就服务事宜，特订立本合同。

一、合同内容概要：

1、乙方承担浙江康复医院位于杭州市余杭区高教路1号的院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒服务项目。具体服务内容、服务标准和考核按采购文件的要求。

2、合同总价：

合同总价为人民币        万元 （大写： ）/年）。包括采购项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由乙方支付的费用。

其他说明：

（1）实施过程中甲方保留调整服务范围和内容的权力，如根据甲方需求增加或减少服务范围和内容的，则服务费相应调整。

（2）乙方的各岗位员工要统一服装，工作服由乙方自行提供。

（3）每月实际到岗的岗位数经甲方管理部门核对无误后按实际到岗人数和岗位综合报价支付服务费。没有综合报价的新增岗位参照所有岗位的平均报价。

3、服务期：

服务期为1年，自2020年  月  日至2021年  月  日。

在合同有效期内合同任何一方不得擅自变更或中止合同，如未经双方同意，擅自变更或中止合同义务的一方要负违约责任。

合同约定的服务期满，乙方应根据甲方的要求延续提供1-2个月的服务，费用标准按原合同规定执行。

合同约定的服务期内，乙方能严格履行合同，并通过甲方定期或不定期考评。

4．下列文件为本合同的组成部分，内容和解释优先顺序如下：

① 成交通知书；

② 采购文件及其附件；

③ 乙方的采购响应文件；（如有负偏离于采购文件要求的内容，则须按采购文件要求执行）

④ 乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

双方在合同履行过程中签署的协议等，其解释顺序以签署时间最近的优先。

以上与本合同具有同等法律效力

二、服务范围和内容

1、浙江康复医院西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务，具体内容按采购文件要求及磋商承诺。

2、岗位数：   个,工时数  个。

具体合同细节内容，甲方认为必要时，可在合同中列明（以下内容不涉及价款的调整）：

（备注：乙方在接到成交通知书3天内将响应文件及其承诺的详细实施方案交甲方审查直至认可，该认可的详细方案在签订合同时作为本合同的附件，但不因此增加任何款项，如有需要的费用，应由供应商在报价时考虑，并包含在报价中）。

3、本项目项目负责人姓名：（        ），身份证号：（     ），项目负责人负责成交后项目的具体组织实施，承担与本项目有关的全部管理责任，不得自行更换。

三、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、加强与乙方沟通通，交流情况，互通信息。

2、甲方员工应尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工（指所有安排在采购人处工作的任何人）不能胜任本职工作的，三天内必须调整到位。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

4、乙方员工在采购人承担范围之外的食宿、交通自理。

5、乙方服务人员的工作服由乙方自行提供。

6、保洁工具、清洁液、生活垃圾分类垃圾袋、清洁用地巾抹布及其他职业防护物品由乙方自理（院感科另有规定的除外），费用已包含在合同总价中。

7、乙方有责任为甲方做好节电节水工作。

8、乙方有义务配合甲方做好各种突发性工作应急处理。

9、乙方员工须按要求统一着装，并定期清洗、保持整洁。

10、乙方应保证在承包期内其员工最低月工资标准不低于杭州市最低标准。

11、乙方确保部分需要持证上岗的特殊岗位的员工须取得相应的上岗证，并在有效期内，否则由此造成的一切风险和责任由乙方负全责。

四、合同价款的支付：

1、乙方完成当月工作，应向甲方提交月度工作小结，月度工作经医院考评合格后，在次月支付上月费用。（考核办法见合同附件）。

2、废品回收款、停车费等按月全部交甲方。

3、如乙方发生违约行为致甲方造成经济损失的，则甲方有权从其服务费中扣除相应的款项。

五、履约保证金

1. 履约保证金由乙方在接到成交通知书后、签订合同前向甲方递交，履约保证金用以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。服务期满后1个月无息退还。

履约保证金数额：合同金额的5%。

2. 甲方有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或因乙方违约而导致经济损失，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内须补足履约保证金数额，保证服务期内履约保证金数额的完整。

3. 服务期满，乙方无违约行为，甲方在服务期满后一个月内无息退还履约保证金保。

六、保险

1、第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、员工人身意外

在承包期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险或雇主责任险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

3、其他保险及费用

乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。乙方对此全权负责。

4、以上办理各项保险需要的费用均已包含在合同总价中。

七、其它

1、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

2、乙方及其员工遵守甲方的一切行政管理、消防安全等规定和制度。

3、遇突发事件或安全检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

八、合同的生效和终止

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2. 终止

2.1提前终止

2.1.1如果甲方在服务期内无理由终止合同，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知终止承包，甲方支付给乙方月度服务费二倍金额的赔偿金。

2.1.2因乙方在服务期内满意度考核连续两次低于80%，甲方可以单方面终止承包，且乙方须支付给甲方月度服务费二倍金额的赔偿金。

2.1.3因乙方在服务期内连续两个月到岗率＜90%或员工季度流失率≥20%，甲方可以单方面终止合同。

2.1.4如甲方发现乙方出现转租、转让、抵押承包等情况，甲方可以单方面终止承包，且乙方须支付给甲方月度服务费二倍金额的赔偿金。

2.1.5如果乙方在服务期内无理由终止合同，乙方须提前三个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方月度服务费二倍金额的赔偿金；如果乙方在服务期内突然无理由终止合同，未提前三个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方月度服务费三倍金额的赔偿金。

2.1.6如果乙方在服务期内由于乙方原因造成重大责任事故或安全事故，甲方可以单方面终止承包，且乙方须赔偿给甲方造成的经济损失，并须支付给甲方月度服务费五倍金额的赔偿金。

2.1.7乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后一周内乙方仍无采取补救措施，甲方可立即终止承包。

2.1.8乙方破产清处、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

2.2 合同终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

2.3 自然终止

合同规定的承包服务期满，承包自然终止。

3. 承包终止后果

3.1终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

3.2上述2.1.7条的终止，乙方的履约保证金作为违约金支付给甲方。

3.3承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离承包区域，否则甲方将代理处理，乙方支付甲方代理费及10%的手续费。

4. 不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃进行追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利。

九、争议处理

1．合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

2．对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

十、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3．乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

3．本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

6．采购文件、响应文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7．本合同一式柒份，甲方执叁份、乙方执叁份、合同备案用一份。

8．适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

9.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

附合同附件：考核办法、廉政协议书。

甲方：浙江康复医院                       乙方：

（签章）                                （签章）

开户行：

账号：

法人代表或其授权代理人	                   法人代表或其授权代理人

年 月 日                           年 月 日

附件2: 考核办法（仅为示例，具体由投标人提供完整方案，作为评判的重要依据，最终考核办法由采购人确定，在合同中明确）

质量和人员考核条例

一、考核时间

自  年  月  日起，双方开始对保洁、运送、安保、餐饮、设施维护维修等服务的质量和人员进行每月一次的月度考核。

二、质量考核及奖惩方法

1.保洁、运送、安保、餐饮、设施维护维修等服务的医院职工月满意度调查以90分为基准。低于90分每1分甲方对乙方扣款人民币1000元整。高于100分（加上奖励分后）每1分甲方对乙方奖励人民币1000元整，由医院另行支付

2.医院职能、行政科室查房（院领导、院感科、质管办、后勤各部门及行政查房等），投诉一次（经查实确属由乙方员工责任造成的投诉）每次扣款人民币500元整。

3.实行实名制的管理制度，考核基准按运送   人，病房工人   人，设备设施维护   人（含年假替班  人），在科室允许其他员工以延长加班（不增加费用）完成工作及不影响工作质量的情况下，人员每缺编1名， 甲方按照费用   元/人（社保   元和社保费税金   元）扣款，如缺编超过一个月，则按响应文件中人员费用单价乘缺编人数全额扣款，另管理团队   人（含设备设施  人）缺编按响应文件中人员费用单价乘缺编人数全额扣款。（社保扣款费用按国家政策的调整而改变）。

4.上缴社保保险费用低于响应文件社保保险费用的，则扣除相应差额费用。

5.在质量考核低于75%，因人员缺编导致直接影响工作质量的情况下，甲方有权书面通知乙方对以上情况加以整改。

# 第六章投标文件内容及格式

## 1投标人提交投标文件须知

1.1 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

1.5 投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存。

1.6 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 2投标文件组成

投标文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件组成。

### 2.1资格证明文件

1）提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；事业单位/社会团体的，则提供有效的《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2）最近一个年度已出具的经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。（新成立不足一年的公司须出具情况说明）；

3）出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

4）提供最近一次有效的依法缴纳税收证明，并加盖单位公章（完税凭证或税务部门出具的证明，单位没有纳税记录的，出具在税务机关纳税平台系统零申报纳税的截图或从该系统生成的零申报纳税申报表）；

5）提供有效的最近一次有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

6）投标声明函；

7）联合投标协议书（若需要）；

8）联合投标授权委托书（若需要）。

### 2.2报价文件

投标人的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）。

1）投标函

2）开标一览表

3）投标报价明细表

4）中小企业声明函（如有）。

5）监狱企业、残疾人福利企业声明函（如有）；

6）包括但不限于以上文件资料

### 2.3商务技术文件

投标人的商务技术文件包括以下内容（均需加盖公章）。

1)资信及技术标评分索引

2）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；

3）企业法人营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件

4）诚信承诺书

5）投标人基本情况介绍

6）投标人业绩情况一览表及业绩证明材料（按第七章评分办法要求提供）

7）项目总体要求的理解、详细技术方案案

8）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的组织实施方案、时间进度计划安排等）

9）拟派项目负责人及项目团队人员组成

10）投标人针对该项目的售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、人员、突发事件服务承诺情况等）

11）其他特殊服务承诺

12）商务条款偏离表

13）技术条款偏离表

14）招标文件第七章评分细则中涉及的相关内容描述；

15）包括但不限于以上技术文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。

## 3投标文件编制格式及规范要求

详见投标人须知前附表

### 附件投标文件封面

浙江康复医院

西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务

投标文件

（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）

招标项目：西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务

项目编号：ZJXL-MZKF-202004GS

招标人：浙江康复医院

投标人：

时间：年  月 日

资信技术标评分索引

| 序号 | 评分项目 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

### 附件一投标函

浙江康复医院

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

（投标人全称）授权 （授权委托人姓名）（职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的 （项目名称）项目编号：（ ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、根据已收到贵方的项目编号为ZJXL-MZKF-202004GS的西溪院区保洁、运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒等服务的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的投标人须知、招标项目技术要求、招标项目商务要求、合同条款及其他招标文件的有关文件后，我方愿以开标一览表中的投标总报价参与本项目的竞标。

2、我方同意在投标人须知前附表规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条相关规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

4、编制和提交招标文件规定的全部投标文件，包括：

4.1资格证明文件

4.2报价文件

4.3商务技术文件

5、我方承诺在确认中标后5个工作日内支付采购代理服务费。

6、我方完全理解最低价并非是中标的保证。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

9.1提供虚假材料谋取中标、成交的；

9.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

9.3与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

9.4向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

9.5在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

9.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第9.1至9.5项情形之一的,中标、成交无效。

10、我方承诺在中标后放弃中标的，将赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等，赔偿金额为成交金额2%。

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

公司盖章：

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

日期：年月日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝

### 附件二开标一览表

开标一览表

项目名称：                                 采购编号：

| 项目（标段号）名称 | 投标报价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

注：本表报价应与投标函中投标报价一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件三投标报价明细表

招标项目名称：                  项目编号：             （价格单位：人民币(万元)）

| 序号 | 服务项目 | 岗位/职务 | 职称/工种 | 月薪 | 人数 | 上岗时间 | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 保洁运送 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备设施操作与维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安保 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 餐饮 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 开荒 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表计金额应与 “开标一览表”中投标报价相一致；

- 此表可进一步细分，栏目可另加，应包括为完成本项目可能发生的全部费用；

3、按文件第二章供应商须知中3.3报价要求列明具体费用分项明细（每个岗位）。

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件四诚信承诺书

政府采购诚信承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我公司            （单位名称）已详细阅读了项目（项目编号：）的采购文件，自愿参加该项目的采购活动，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信竞争，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与采购和竞争，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他单位相互串通、哄抬价格，不排挤其他单位，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人、采购代理机构提供利益以谋取中标（成交）。

2.1不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.2不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

2.3不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

2.4不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

2.5不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

2.6严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

三、若中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受财政监管部门的任何处罚并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

单  位 ：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印章）

日      期：年月日

（备注：允许联合体投标的项目，若以联合体形式参与采购活动的，联合体各成员应分别填写。）

### 附件五法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江康复医院：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

同志，身份证号码：，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书

浙江康复医院：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

我以       （供应商全称）法定代表人的身份授权       （授权委托人姓名）、身份证号		 ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的             项目（采购编号：）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

授权委托人身份证复印件：

授权委托人身份证正反面复印件：

### 附件六商务条款偏离表

招标项目名称：项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填或填写为无偏离，视为完全响应招标要求。

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件七投标声明函

致：  浙江信镧建设工程咨询有限公司

浙江康复医院

_            （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的_____          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：（填有或无）　　；

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，（填有或没有）同时参加本合同项下的投标；

5.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录：　（填有或无）

6、我方被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。  （填有或无）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

备注：第3条，第4条，第5条、第6条如填写“有”，资格审查不合格

### 附件八中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 附件九残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：非残疾人福利性单位无需提供此函。

附件十 服务内容及服务标准

格式可由供应商自行编制

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

附件十一 服务期间所需配备的各种设备、设施、工具列表

| 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 产地 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2020年   月   日

- 附件十二项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：

- 附件十三项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件十四 技术条款偏离表

招标项目名称：项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填或填写为无偏离，视为完全响应招标要求。

投标人全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

# 第七章评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 1总则

采购工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对落标人，评标委员会不作任何落标解释。

## 2评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向招标人提出评审意见和评标报告。

## 3评标程序和内容

评标的一般程序为：

- 投标文件的资格审查（先进行资格审查，通过之后进入符合性审查及后续程序）；

- 熟悉招标文件和评标办法；

- 投标文件的符合性审查；

- 询标澄清投标文件的疑问；

- 投标文件的商务技术文件评审；

- 根据评标办法对商务技术文件进行评分；

- 报价文件评审及评分；

- 完成评标报告，推荐中标候选人。

## 4投标文件的审查

4.1当评标委员会有充分理由确认所有投标人的报价没有达到预期的竞争效果，经评标委员会半数以上成员确认，可以否决本次采购，按废标处理。

4.2无效投标

4.2.1投标文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.2投标文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不响应招标文件实质性要求（招标文件中带“▲”条款要求）

（3）投标有效期短于投标人须知前附表规定期限的投标文件；

（4）投标人存在串通行为或虚假投标的（见1采购说明的1.1之（八））；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

4.2.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效，不再进入价格评审环节：

（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）不符合招标文件规定要求进行报价的；（格式、顺序除外）

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.4串标情形认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 5评标细则

本次评标采用综合评分法，评标委员会根据评审情况，对投标人的报价，投标人综合实力、技术、信誉、业绩和售后服务等方面进行审核。评标委员会根据评审情况，对各投标人的报价进行统一打分，对各投标人的资信、商务及技术由评标委员会成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点后保留2位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信分+技术分

评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人，并编写评标报告。如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则按投标人技术得分从高到低顺序推荐中标候选人，如果报价和技术得分都相同则抽签决定。

- 5.1 商务报价分10分

商务报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得10分，小数点后保留2位小数。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

商务报价分=(评标基准价／投标报价)×10。

在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业,须按投标人须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予 6 %的扣除，以扣除后的价格作为评标价，计算公式如下。

商务报价分=(评标基准价／(投标报价*94%))×10。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

- 5.2 资信评分9分

5.2.1投标人具有有效期内的ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书、ISO50001能源管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得4分。（0-4分）

5.2.2投标人自2017年7月以来承接过各级国家机关、事业单位或团体组织保洁与运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护、开荒项目，以上每有1项得1分，最多得5分。业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准（同一业主相同项目不同合同只能算1个业绩）。（0-5分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

- 5.3 技术评分81分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留2位小数。每个投标人的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值。

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 评分类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保洁服务方案的全面性及针对性，特别是入驻服务前的各项准备工作方案、开荒方案。 方案的全面性：0-2分； 方案的针对性：0-4分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 2 | 运送服务方案的全面性及针对性。 方案的全面性：0-2分； 方案的针对性：0-2分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 3 | 设备设施操作与维护服务方案的全面性及针对性。 方案的全面性：0-2分； 方案的针对性：0-4分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 4 | 安保服务方案的全面性及针对性。 方案的全面性：0-2分； 方案的针对性：0-4分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 5 | 餐饮可行性方案。包括服务时间、窗口开设率、花色品种以及提供特色服务设计可行性方案。 | 0-3分 | 主观分 |
| 6 | 餐饮质量和价格控制方案。对服务定位、服务措施、服务的流程设计、以及相关服务承诺等方面内容。 | 0-3分 | 主观分 |
| 7 | 针对本项目的食品安全、生产安全的风险分析及可行控制方案。重点考察企业方案对食堂风险的分析，对食品安全的保障措施及应急预案的科学合理性、内控机制及能力。 | 0-2分 | 主观分 |
| 8 | 信息化管理平台评价：①保洁信息化系统（主要功能需包括保洁主管日常网络信息化检查），②中央运送信息化系统（调度平台与运送员工手持智能终端互联互通），③工程信息化系统（调度平台与员工手持智能终端互联互通）。以上3项功能齐全得3分，缺1项扣1分，扣完为止。 需提供照片、开发单位及投标人已采购等相关证明材料。 | 0-3分 | 主观分 |
| 9 | 医院防止交叉感染和消毒制度方案，生活垃圾分类收集及医废垃圾收集运送方案。 | 0-3分 | 主观分 |
| 10 | 各类检查和突发性公卫事件等任务的应急方案及措施。 | 0-2分 | 主观分 |
| 11 | 各类重大活动的支撑保障方案。 | 0-2分 | 主观分 |
| 12 | 拟投入的物资情况： 拟投入本项目的物资（设备、工器具、设施配置、选用的各种材料情况等）配备的全面性、合理性及先进性。 | 0-3分 | 主观分 |
| 13 | 项目负责人： 拟投入本项目的项目总负责人学历、专业技能、医院物业项目工作履历、业主评价等。 注：（1）提供证书证明材料； （2）提供以上人员投标单位最近的社保缴纳证明，否则此项不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 团队成员： 拟派本项目服务团队的岗位人员配备、除项目总负责人外的各类管理人员和服务人员的年龄、学历、专业或工作年限、岗位设置和人员数量配置的科学性等。（主要评审各岗位人员分期到位的计划安排是否符合院区和病区分步开办的需求） （1）保洁岗位人员配置的科学性、合理性0-3分； （2）运送岗位人员配置的科学性、合理性0-3分 （3）设备设施操作与维护岗位人员配置的科学性、合理性0-3分； （4）安保岗位人员配置的科学性、合理性0-3分； （5）餐饮服务岗位人员配置的科学性、合理性 0-3分 （6）开荒岗位人员配置的科学性、合理性0-2分 | 0-17分 | 主观分 |
| 14 | 质量考核办法及奖惩制度：质量考核办法及奖惩制度的全面性、针对性及可行性。 仅列出招标文件示例内容的得1分。未列的不得分。 | 0-3分 | 主观分 |
| 15 | 人员培训方案： 各岗位培训计划的详细程度及培训方案的全面性、针对性及可行性。 （保洁与运送、安保、餐饮、设备设施操作与维护各1分） | 0-4分 | 主观分 |
| 16 | 人员稳定方案及措施： 员工福利待遇0-2分； 人员流失控制补充方案0-2分 抗风险能力0-2分。（提供雇主责任险和公众责任险购买证明复印件（标书所列业绩中为工作人员购买雇主责任险和为第三方购买的公众责任险，且承诺在本项目成交后也购买雇主责任险和公众责任险，造成第三方人身伤亡或财产损失，由供应商负责处理及赔偿的承诺） | 0-6分 | 主观分 |
| 17 | 服务单位满意度评价情况0-2分 业主评价很满意、满意的，每个项目业绩得0.5分，其余不得分，最高得2分（须提供业主评价证明和相应合同复印件，否则不得分） | 0-2分 | 客观分 |
| 18 | 优惠措施 明确有优惠措施，按优惠措施力度（优惠措施的费用评判）0-2分 | 0-2分 | 主观分 |