中国美术学院

校建处良渚校区医务室配置设备一批

竞争性磋商文件

（在线电子招投标）

采购项目：校建处良渚校区医务室配置设备一批

确认书号：浙财采确[2021]70035号

采购编号：ZJXL-MY-202171

采 购 人：中国美术学院

代理机构：浙江信镧建设工程咨询有限公司

时    间：二〇二一年十一月

目录

目录	2

竞争性磋商公告	3

第一章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

1采购说明	13

2磋商文件	13

3响应文件	14

4响应文件的提交	15

5.1响应文件的开启、评审及合同签订	16

6其他	18

第二章 采购需求及项目技术规范和要求	21

1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范	21

2招标需求	21

第三章 采购项目商务要求	40

第四章 合同格式	41

浙江省政府采购合同指引（货物）	41

第五章 磋商响应文件内容及格式	47

1供应商提交响应文件须知	47

2响应文件组成	47

3响应文件编制格式及规范要求	49

第六章 评审办法

1总则	66

2评审组织	66

3评审程序和内容	66

4响应文件的审查	66

5评审磋商	68

6评分细则	69

浙江信镧建设工程咨询有限公司

关于中国美术学院校建处良渚校区医务室配置设备一批的

# 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：ZJXL-MY-202171

项目名称：校建处良渚校区医务室配置设备一批

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：278487

最高限价（元）：278487

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校建处良渚校区医务室配置设备一批 | 1 | 次 | 27.8487(万元) | ## 医务室配置设备一批（详见第二章 采购需求及项目技术规范和要求） |  |

合同履行期限：详见第三章 采购项目商务要求

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

6.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：采购公告发布之日起至磋商响应文件提交截止时间前；

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取

采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申

请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件；

4.售价：免费提供采购文件；

5.通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文

件。

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月 12 日9时00分

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、开启

时间：2021年11月 12 日9时00分

地点：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启磋商响应文件；

开启时间后30分钟内，供应商须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密磋商响应文件（线上）；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：不需交纳磋商保证金；

2.质疑和投诉：

2.1未按采购公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑，其磋商响应文件将

被拒绝；

2.2供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告

期限届满之日（在采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策：

3.1本项目执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

4.在线投标响应（电子投标）说明

4.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

4.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

4.3投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.4投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄或现场提交形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

4.5通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

4.6备份电子投标文件提交截止时间与方式：供应商将以介质存储（U盘）的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以现场提交或邮寄形式提交给采购代理机构联系人，使其在截止时间以前收到。逾期送达或未密封将被拒收。包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章或授权代表签字。

5.其他事项

5.1 成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。请供应商尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

5.2 采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：刘老师

联系电话（询问）：0571-87164696

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0571-87200066

2.采购代理机构信息

名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司

地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室

项目联系人（询问）：陈宏卿

联系电话（询问）：0571-87967630

质疑联系人：姚生华

质疑联系方式：0571-87967630

磋商响应、成交通知书、合同签订联系人：胡校芳 葛长英

联系电话：0571-87967630

传真：0571-85024997

财务咨询（发票）联系人：姚会计

联系电话：18905813512

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37 号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：中国美术学院 地址：杭州市上城区南山路218号 联系人：刘老师 电话：0571-87164696 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司 地址：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室 联系人：陈宏卿 电话：0571-87967630 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 分包或转包 | （1）本项目不得分包。 （2）本项目不得转包。 |
|  | 供应商资格条件 | 见竞争性磋商公告 |
|  | 磋商有效期 | 60天 |
|  | 磋商保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 1.成交供应商在合同签订之日起5个工作日内向采购人指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.履约保证金在验收合格，采购人正常使用满一年，无质量及服务等问题的15天内无息退还。（遇周末及国定假日顺延）逾期支付银行同档利息。 |
|  | 响应文件组成 | 电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件的编制要求 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件中规定的 “响应文件格式”中提供的格式和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。 |
|  | 响应文件的签字或盖章要求 | 1、按“响应文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 2、盖单位公章及签字：可使用电子公章在线签章或盖单位公章扫描上传。 3、电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。 |
|  | 响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后在投标截止时间前递交（允许以邮寄形式，提供邮寄信息。以代理机构工作人员的签收时间为准）、一份（邮寄地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室浙江信镧建设工程咨询有限公司，胡校芳收，0571-87967630）。（3）中标供应商在合同签订时须提供投标文件的纸质版正副本各一份。 |
|  | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”（一份） b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注响应项目名称、响应单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期以邮寄形式送达至响应地点的“备份响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“以介质存储的数据电文形式的备份响应文件”自动失效。 响应截止时间前，响应供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 是否进口 | 国产产品，谢绝进口产品投标 |
|  | 信用记录 | 根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对投标人信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标截止日； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 5.行政处罚较大数额罚款标准认定：按照处罚机关所在地较大金额罚款标准进行认定。 6.若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 小微企业有关政策 | 本项目面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。 本项目所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 |
|  | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费为： （1）采购代理服务收费采用差额定率累进计费方式，以成交金额为计算基数。 （2）各区段具体收费标准如下： 成交金额 费率 100万元以下 1.2% 100-500万元 0.88% 500-1000万元 0.64% 备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。不足3000元，按3000元收取。由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。 收款账号： 收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司 开户银行：交通银行华浙广场支行 银行账号：331066090018170036304 |
|  | 成交通知书 | 成交结果公告在竞争性磋商公告的相同媒体发布，成交供应商在成交结果公告发布之后主动来我公司领取成交通知书，未成交供应商领取未成交通知书。 |
|  | 答疑与澄清 | 供应商如对采购文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式一次性向代理机构提出，逾期不予受理。 |
|  | 质疑 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑起算日期： 1.对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。 2.对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的投标人，质疑起算日期以发售截止日起计算） 3.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。 4.对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人不予接受。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人将不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 |
|  | 质疑受理联系方式 | 受理单位：浙江信镧建设工程咨询有限公司 受理人：姚工 电话：0571-87967630 传真：0571-85024997 地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 浙江省财政厅政府采购监管处 联系人：倪老师 监督投诉电话：0571-87057615 传真：0571-87056984 地址：杭州市西湖区环城西路37号 |
|  | 解释顺序 | 磋商文件内容与供应商须知前附表不符之处，以供应商须知前附表为准，浙江信镧建设工程咨询有限公司拥有最终解释权。 |
|  | 合同签订 | 必须在成交通知书发放之日起30日内签订完合同。 |

## 1采购说明

#### 1.1采购法律依据

本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。

定义

（一）“采购代理机构”系指浙江信镧建设工程咨询有限公司。

（二）“供应商”、系指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。

（三）“货物”系指按磋商文件规定供应商须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

（四）“服务”系指按磋商文件规定供应商须承担的劳务以及其他类似的义务。

（五）“采购人”系指“见供应商须知前附表”。

（六）“▲”指应当实质性响应的内容或条款，“★”为重要条款。

（七）“废标”系指整个采购活动无效，当时的磋商、评审工作不得再继续，应予废标，即便确定了成交供应商，也无效。

（八）“无效标”系指某一供应商的响应文件经磋商小组审核其资格不符合磋商文件要求的，或者其响应文件未实质性响应磋商文件的，作无效标处理。

（九）“公章”指投标人的行政章（含电子签章），采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴的响应文件（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）。

#### 1.2合格的供应商资格要求

详见竞争性磋商公告

#### 1.3对供应商的限制及委托有关说明

1.3.1供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。

1.3.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（联合体投标适用）

#### 1.4磋商费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有其他相反规定除外）。

## 2磋商文件

### 2.1磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件目录所列内容及磋商补充文件（如有）等组成。

### 2.2磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按供应商须知前附表中规定的时间（代理机构逾期不再受理疑点澄清）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为磋商文件的组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买磋商文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.2.3在响应文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善磋商文件。

2.2.4澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应文件提交截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.5供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。逾期未确认视为已收到。

2.2.6当磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.7任何口头答复均不属于磋商文件的组成部分。

## 3响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。响应文件的组成和格式见本磋商文件第五章。

### 3.2响应文件的编制

3.2.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制响应文件，提供相关资格、商务资料和技术参数资料，对磋商文件中的各个项目给予实质性答复，并保证响应文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于对其响应的评定。响应文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（文件中另有规定的除外）。

3.2.2供应商应按照上述第3.2.1条及供应商须知前附表中所提出的要求编写。

3.2.3响应文件应当对磋商文件规定的实质性内容应当作出明确响应。

3.2.4响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.5响应文件编制、签署、盖章要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.6响应文件不得涂改和增删，若有错漏必须修改，修改处必须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。

3.2.7响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

### 3.3报价要求

3.3.1磋商报价：将设计费、人工费、机械费、安装费、原辅料费、管理费、包装、仓储、装卸、运输，税金，保修等通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及采购代理服务费、履约验收费用均包含在总价之中。

3.3.2供应商对所投标项的货物必须按采购数量全部进行报价。

3.3.3每一轮每标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的响应文件。

3.3.4供应商的报价应按磋商文件要求的格式、顺序编制。

3.3.5报价明细表应按不同费用类别分类填写，详见响应文件附件格式。

3.3.6供应商须在规定时间内进行报价，否则前轮报价认定为供应商最终报价。

### 3.4磋商有效期

3.4.1磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期内，响应文件应保持有效。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

3.4.3供应商可拒绝接受延期。

## 4响应文件的提交

### 4.1见供应商须知前附表

### 4.2磋商文件提交截止时间的变更

采购人如因故推迟响应文件提交截止时间，将在截止时间前以书面形式通知所有供应商，同时在竞争性磋商公告同媒体公告。供应商在收到通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该通知，逾期未确认视为已收到通知。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

### 4.3响应文件的修改和撤回

供应商在网上递交递交响应文件以后如必须修改或撤回响应文件，必须在响应文件提交的截止时间以前在网上撤回响应文件，修改并重新递交电子响应文件，如已递交备份响应文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构，并同时重新邮寄备份响应文件。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

### 4.4响应文件的澄清与修正

4.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由供应商采用书面形式修正报价，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

4.5备选磋商方案

供应商不得提交备选磋商方案，否则，响应文件将被判定为无效标。

## 5.1响应文件的开启、评审及合同签订

5.1.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》

（3）开启商务技术响应文件，进入符合性审查（包括资格审查）；

（4）符合性审查通过的供应商的商务技术文件进入商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

5.1.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，并汇总录入评标系统。结束后，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并在线进行磋商报价及评审。

（3）评审结束后，公布中标候选人名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

5.1.3开标时，响应文件中的开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.1.4响应文件符合性评审

5.1.5磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，实质性响应的响应文件是指响应文件符合竞争性磋商文件规定的实质性内容、条件和规定。

已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 5.2磋商的原则和纪律

5.2.1磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观、独立、审慎地按照磋商文件的规定、依法依规依程序进行评审，不受任何倾向性和引导性言行的影响；不得向外界透露任何与评审磋商有关的内容；任何单位和个人不得非法干扰、影响磋商小组的评审工作；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

5.2.2磋商组织

5.2.2.1磋商工作由采购人或采购代理机构组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2.2磋商小组在成员之中（除采购人代表）可推荐一名组长，主持评审磋商工作，集各成员意见，使整个评审磋商工作有序有效地进行。

5.2.3磋商纪律

5.2.3.1磋商过程由监督人全过程监督，整个磋商过程应严格保密，磋商小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审磋商信息。

5.2.3.2磋商小组应遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对各响应文件的有效性、合规性、符合性、完整性和响应程度进行审查、比较和评估，确定是否对磋商文件作出实质性响应。如属于实质性负偏离或符合无效响应情形的，应当询问供应商代表，并允许供应商代表进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。磋商文件及其评审办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不得作为评审磋商依据。

5.2.3.3对响应文件的判定，只依据响应文件本身，以及磋商过程中磋商小组允许重新提交的响应文件，不依靠除此之外的其他外来证明材料。

### 5.3评审报告

磋商结束后，磋商小组应当向采购人提交评审报告。

### 5.4磋商过程的监控

磋商过程实行全程录音录像。

### 5.5磋商过程保密

5.5.1评审过程中凡是与响应文件评审和比较、与供应商一对一磋商、成交候选供应商推荐等有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

5.5.2在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构、磋商小组及其成员的任何违法违规活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 5.6成交条件

5.6.1通过资格审查的。

5.6.2响应文件完全符合磋商文件中的实质性要求。

5.6.3有良好的合同执行能力和售后服务承诺。

5.6.4采购人将把成交通知书授予经磋商小组评审综合评分第一的成交候选人，最低报价并不是成交的保证。

### 5.7定标办法

5.7.1定标由采购人授权磋商小组确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且综合得分排名第一的成交候选人为成交供应商。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

5.7.2采购人在确定第二成交候选人为成交供应商的，应当在确定前向财政部门报告说明。

5.7.3不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

### 5.8未成交解释

采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 5.9成交公告

5.9.1定标后，由采购代理机构在浙江政府采购网公布成交结果，同日，由采购代理机构发出成交通知书。

5.9.2公告期限为1个工作日。

### 5.10签订合同

5.10.1成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

5.10.2磋商文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审磋商过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

5.10.3拒签合同的责任：除不可抗力等因素外，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

5.10.4供应商放弃成交的，须赔偿成交金额1.5%的采购成本费（含采购代理服务费、专家评审费及采购人采购成本，多余部分上交国库）。

5.10.5最终报价有明细的按最终报价明细签订，没有明细的同比例调整单价合计总价签订。

### 5.11关于要求制造商授权的说明

磋商文件要求供应商提供制造商授权的，建议供应商在提交响应文件时一并提供。也可在成交结果公告后向采购人提供。如制造商无故不予授权，在成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需该授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

## 6其他

### 6.1质疑

6.1.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.1.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.1.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.1.4供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知被质疑供应商和其他有关供应商。

### 6.2投诉

6.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

6.2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

6.2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

6.2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

6.2.6履约考核

采购人将自行或委托第三方对中标供应商进行履约考核或验收，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准、不满足招标文件实质性规定及投标文件有关承诺的，一经查实，采购人将视情况罚没履约保证金，终止合同，并上报同级财政监管部门给予网上通报，禁止其在一至三年内参与政府采购活动，给采购人造成损失的，中标供应商须承担赔偿责任。

# 第二章 采购需求及项目技术规范和要求

## 1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.1 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

1.2行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

1.3其他相关标准。

- 2招标需求

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康体检一体机 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视力表灯箱 | 台 | 1 |  |
| 3 | AED | 套 | 1 |  |
| 4 | 心肺复苏模拟人 | 套 | 1 |  |
| 5 | 除颤监护仪 | 套 | 1 |  |
| 6 | 药柜 | 张 | 2 |  |
| 7 | 医用冰箱 | 台 | 1 |  |
| 8 | 诊察床 | 张 | 2 |  |
| 9 | 诊察办公桌 | 张 | 2 |  |
| 10 | 椅子 | 张 | 2 |  |
| 11 | 挂号室长桌 | 张 | 1 |  |
| 12 | 106更衣柜 | 个 | 2 |  |
| 13 | 104药库储物柜 | 个 | 1 |  |
| 14 | 不锈钢诊察元凳 | 只 | 2 |  |
| 15 | 氧气瓶 | 只 | 2 |  |
| 16 | 单用听诊器 | 付 | 2 |  |
| 17 | 全自动电子血压计 | 只 | 1 |  |
| 18 | 台式血压计 | 台 | 1 |  |
| 19 | 铝合金出诊箱 | 只 | 1 |  |
| 20 | 口腔体温计 | 支 | 10 |  |
| 21 | 红外线耳温测温计 | 支 | 1 |  |
| 22 | 医疗垃圾桶 | 只 | 6 |  |
| 23 | 不锈钢药品柜 | 张 | 1 |  |
| 24 | 紫外线杀菌灯车 | 台 | 6 |  |
| 25 | 医用手术反光灯 | 台 | 1 |  |
| 26 | 医用治疗车（双层型） | 台 | 1 |  |
| 27 | 台式电脑 | 台 | 4 |  |
| 28 | 普通打印机 | 台 | 2 |  |
| 29 | 口服药标签贴打印机 | 台 | 1 |  |
| 30 | 针式打印机 | 台 | 1 |  |
| 31 | 大型可移动式医疗废物桶 | 只 | 1 |  |
| 32 | 担架 | 付 | 1 |  |
| 33 | 轮椅 | 辆 | 1 |  |
| 34 | 墙壁洗手液装置 | 套 | 5 |  |
| 35 | 呼叫系统 | 套 | 1 |  |
| 36 | 直饮水机 | 台 | 1 |  |
| 37 | 空气净化器 | 台 | 2 |  |

# 技术参数表

| 序号 | 名称 | 规格型号和技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康体检一体机 | SH-V10增强版 智能互联健康体检一体机. 一; 设备概述. 1.1; 设备名称; 智能互联健康体检一体机. 1.2; 设备数量. 1.3; 设备用途; 检测人体的身高体重，血压，脂肪，血氧，血糖，体温等数值. 二; 总体要求. 2.1; 提供各自领域内成熟机型，整机必须全部原厂生产，校准证书、公司资质等。. 2.2; 产地: 国产. 2.3; 必须按厂家的标准配置以及招标文件的要求提供配置清单。. 2.4; 提供最新最全的所有软硬件配置清单，如在标书中未列出的软硬件，可在选购件中加以说明并注明价格，若未提供选购件清单视为均已经提供。. ★2.5; 五年内免费提供软件版本升级；. ★2.6; 提供完整的操作手册、维修手册及系统设置密码；. 三; 技术参数. ★3.1; 操作系统：采用专业为健康体检深度定制安卓智能4.4最新OS操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单. ★3.2; 通讯方式：提供RS232接口和WiFi接口，蓝牙（选配），3G/4G（选配）RJ45网口（选配）。 可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信；. 3.3; 体重测量方式：精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重. ★3.4; 身高测量方式：采用美国进口SensComp超声波传感器并实现温度补偿功能，. ★3.5; 身高测量范围： 20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调. ★3.6; ★体重测量范围： 2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调. 3.7; BMI体型：采用最新WHO标准或者中国九城市标准（客户可根据自己需求进行调成）自动计算. ★3.8; 血压测量： 1.方式：采用臂筒式血压计测量（支持左右血压测量） 2.性能：智能加压技术、示波测定法测量高压、低压、心率 3.范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) ，脉搏：40-180times/min 4.精度：压力：±3MmHg（±0.4kpa）内 脉搏数：±5％. ★3.9; 脂肪率测量： 1.测量原理：4电极人体生物电子阻抗法BIA 2.技术参数：250KHz测量电流90uA或以下交流电 3.测量范围：5%-75%. 脂肪测量项目：体脂肪量，体脂肪率，基础代谢，内脏脂肪等级，体水分量，体水分率，体骨骼量，体肌肉量，体肌肉率，蛋白质量，蛋白质率，皮下脂肪量，皮下脂肪率，除脂肪量，细胞外液，细胞内液，矿物质量，其他成分，脂肪调节，其他调节，身体/生理年龄，身体状况得分；. ★3.10; 蓝牙血糖仪： 1.检体：指尖微血管全血， 2.检测范围20-600mg/dl（1.1-33.3Mmol/L） 3.检测时间：每次检测所需时间小于10秒。 4.检测精度：±20％ 当血糖浓度≥75mg/dl（4.17mmol/L）. ★3.11; 蓝牙血氧仪： 1.方式：智能血氧检测仪 2.性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌指数，是呼吸循环的重生理指数 3.检测范围：35％-100％ ， 测量精度：在75％～100％范围内，测量误差为±2％；50%-74%范围内±3%. ★3.12; 蓝牙体温枪： 1.检测范围：34℃-43℃ 2.测量误差为±0.2℃ 分辨率：0.1℃，测量距离1-5CM 3.体温范围：34℃-43℃ 测量误差为±0.2℃ 分辨率：0.1℃ 4.测量距离1-5CM 5.具有极速测温模式，可根据自己要求设置测量范围，体温正常显示绿色字体，高于设置范围显示红色字体并提示出现发热。. 3.13; 多媒体广告屏：采用10.2寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦。. 3.14; 打印功能：采用高速热敏易装打印机实现自动打印自动切纸，换纸方便，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围等多种信息，还可设置打印医疗卫生单位名称 例如：某某疾病预防控制中心某某社区。. 3.15; 微信推广：设备并提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过微信扫一扫手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，并提供健康建议，生成健康曲线方便用户关注体重对健康的影响，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。. 3.16; 数据存储：可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出. 3.17; 刷卡识别系统：可以刷身份证，社保卡，或其他IC，ID卡，方便记录居民测量数据，了解辖区居民健康信息，测量信息可以通过网络发送给用户指定路径的服务器，方便客户数据统计。. 3.18; 电源电压：采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区. 3.19; 工作环境：温度-10℃至+40℃ 湿度：20%-85%PH；. 四; 配置清单. 4.1; 名称; 数量. 4.2; 整机; 1台. 4.3; 血压计; 一个. 4.4; 蓝牙血氧仪; 一个. 4.5; 蓝牙血糖仪; 一个. 4.6; 蓝牙体温计; 一个. 4.7; 热敏打印纸; 4 卷. 4.8; 螺丝; 一套. 4.9; 内六方扳手; 一套. 4.10; 电源线; 一根. 4.11; 操作手册; 中文版 说明书一份. 4.12; 合格证; 一张. |  |
| 2 | 视力表灯箱 | 超薄5米测量用E字标准对数LED视力表灯箱 |  |
| 3 | AED | 自动体外除颤器. 一; 设备概述. 1.1; 设备名称; 自动体外除颤器. 1.2; 设备数量; 1台. 1.3; 设备用途; 抢救病人. 二; 总体要求. 2.1; 提供各自领域内成熟机型。整机必须全部原厂生产，与注册证相符合。. 2.2; 产地: 国产. 2.3; 必须按厂家的标准配置以及招标文件的要求提供配置清单。. 2.4; 提供最新最全的所有软硬件配置清单，如在标书中未列出的软硬件，可在选购件中加以说明并注明优惠价格，若未提供选购件清单视为均已经提供。. 2.5; 五年内免费提供软件版本升级。. ▲2.6; 提供完整的操作手册、维修手册及设备图纸，开放维修密码. 三; 技术参数. 3.1; 整机重量（含电池）≤2.6kg. 3.1.1; 设备具备便携把手，具备高便携性. 3.1.2; 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿. 3.13; 输出能量：成人最大能量可支持360J. 3.14; 从开机到200J放电准备就绪用时＜7s. 3.15; 类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。. 3.16; 有效期：≧5年. 3.17; 数据传输：主机设备支持内置4G无线数据传输功能，可将自检数据无线传输到远程AED管理平台，无需人工巡检、降低运维成本. 3.18; 提供7英寸显示屏，支持显示ECG波形支持动画指导用户执行急救操作. 3.18; 数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等. 3.20; 支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态. 四; 配置清单. 名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 一次性免维护不可充电电池; 1块. 3; 一次性电极片; 1套. 4; 用户手册; 1本. 5; 快速操作指南; 1张. |  |
| 4 | 心肺复苏模拟人 | 多功能急救护理训练模拟人. 一; 设备概述. 1.1; 设备名称; 多功能急救护理训练模拟人. 1.2; 设备数量. 1.3; 设备用途; 可进行人工呼吸和心外按压，以及基础护理. 二; 总体要求. 2.1; 提供成熟设备，需包含心肺复苏考核与训练，以及基础护理功能. 2.2; 产地: 国产. 2.3; 必须按厂家的标准配置以及招标文件的要求提供配置清单。. 2.4; 提供最新最全的所有软硬件配置清单，如在标书中未列出的软硬件，可在选购件中加以说明并注明优惠价格，若未提供选购件清单视为均已经提供。. 2.5; 五年内免费提供软件版本升级。. ▲2.6; 提供完整的操作手册. 三; 技术参数. 3.1; 标准的气道开放. 3.1.1; 正确和错误的操作语音提示. 3.1.2; 统计数据打印成绩. 3.13; 模拟瞳孔自动变化. 3.14; 模拟颈动脉搏动. 3.15; 可进行洗脸洗头. 3.16; 可进行导尿. 3.17; 可进行膀胱冲洗. 四; 配置清单. 名称; 数量. 多功能急救护理训练模拟人; 1具. 高级电脑显示器; 1台. 手拉推式人体硬塑箱; 1个. 屏障面膜（50张/盒）; 1盒. 可更换面皮; 1只. 说明书、合格证、保修卡; 1份. |  |
| 5 | 除颤监护仪 | 除颤监护仪. 一; 设备概述. 1.1; 设备名称; 除颤监护仪. 1.2; 设备数量; 1台. 1.3; 设备用途; 抢救病人. 二; 总体要求. 2.1; 提供各自领域内成熟机型，整机必须全部原厂生产，与注册证相符合。. 2.2; 产地: 国产. 2.3; 必须按厂家的标准配置以及招标文件的要求提供配置清单。. 2.4; 提供最新最全的所有软硬件配置清单，如在标书中未列出的软硬件，可在选购件中加以说明并注明优惠价格，若未提供选购件清单视为均已经提供。. 2.5; 五年内免费提供软件版本升级。. ▲2.6; 提供完整的操作手册、维修手册及设备图纸，开放维修密码. 三; 技术参数. 3.1; ≥7英寸彩色TFT显示屏，800*480高分辨率，同屏3通道波形显示. 3.1.1; 采用当前国际主流双向波技术，安全性和有效性已经经过大量临床验证. 3.1.2; 具备自动阻抗补偿：测量胸部阻抗，并自动调节放电电压和时间，以更小的能量、更小的患者损伤带来更好的除颤转复效果. 3.13; 工作模式：标配手动除颤、监护、监护功能：心电、呼吸、心率，可选配升级起搏、血氧、血压功能. 3.14; 多种自检模式，包括对大能量放电、显示屏、按键的检测，对除颤仪的全面体检。自动自检功能，关机状态下，可自动开机进行检测，自动打印检测报告. 3.15; 标配大容量锂电池，可支持100次360J放电，具备电量指示灯，方便及时观察电池电量. 3.16; 通过以下环境安全测试： IEC60601-2-4:2002-----最新版除颤仪国际专用安全标准 EN1789:2001-------欧盟救护车标准 MIL-STD-810F-----美军标车载震动试验 IP34-----国际防护和防水试验标准. 3.17; 数据管理能力：大容量CF存储卡，可存储至少100份病人档案，可以通过U盘将数据导出到病人综合数据管理数据软件（选配）通过PC机浏览打印. 3.18; 快捷方便的操作设计：1-2-3步除颤操作，报警灯设计，第一时间反馈病人变化. 3.18; 开机时间小于2秒，使用新的充满电的电池，手动除颤充电至200 J小于3秒，充电至360 J小于7秒，除颤放电后ECG恢复时间小于2.5秒. 四; 配置清单. 名称; 数量. 1; 除颤仪主机一台（带起搏+血压+血氧）; 1台. 2; 心电附件包; 1套. 3; 锂电池; 1套. 4; 用户操作手册; 1张. 5; 医用三芯电源线; 1根. 6; 设备保修卡及设备合格证; 1套. |  |
| 6 | 药柜 | 材料：采用冷轧钢板制作。材料厚度1.0MM，表面处理：超细粉末涂装，高压静电喷塑，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、挂板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%～70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤，喷涂完成后采用热转印高温处理，最终形成木纹色，抽屉采用三节静音滚珠滑轨 ★工艺：1、柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度。2、顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45度对角拼接。1200*460*2000 |  |
| 7 | 医用冰箱 | 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%RH，电压：（198~242）V，频率（50±1）Hz。 2、★样式：直立，透明上下双门结构，减少冷量流失，便于分类存放。 3、有效容积：≥410L。 4、外部尺寸(宽*深*高mm)：700x645x2016。 5、内部尺寸(宽*深*高mm)：600x520x1400。 6、净重/毛重（KG）： 116/127。 7、额定功率：420W。 8、 噪音：≤45dB，超静音设计。 9、箱体材质：优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内胆材质为喷涂铝板材质。 10、箱内条带LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 11、压缩机：采用名牌高效压缩机，国际品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 12、标配5个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。 13、★箱体上下双锁设计，上下门把手可独立加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。 14、前后四个万向脚轮（带锁止功能），方便移动安放。 15、★门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现25℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 16、★高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 17、上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。 18、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内，显示精度0.1℃，可调阅湿度。 19、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 20、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 21、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 22、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 23、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据,最大存储10万条。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 24、★标配RS485接口、远程报警接口。 25、左侧标配1个测试孔，方便监控箱内温度。 26、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。 27、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 28、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 |  |
| 8 | 诊察床 | 1.床架采用Ф50*25*1.0mm和38*38*1.0mm优质不锈钢管焊接而成。 2.床面采用木板及高回弹海绵和耐刮西皮钉制而成，木板厚度12mm。 3.尺寸：190*60*66cm。 |  |
| 9 | 诊察办公桌 | 1、基材：采用刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g；2、饰面材料：采用三聚氰胺饰面板；3、封边：ABS/PVC封边条；厚度≥1.5mm；4、五金件：三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁；5、功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀走线面板。6、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。7、140*70cm |  |
| 10 | 椅子 | 1、椅背：一次注塑成型；椅框材质PP+纤；高弹力网布；椅背推力承载110Kg。2、腰靠：PP加高弹力45度海绵，腰靠可上下调节5CM高度。3、座：全网设计，高弹力网布.4、扶手：一次注塑成型；椅框材质PP+纤；水平测试承载45Kg，垂直测试承载77KG。5、底盘：底盘可初级逍遥倾扬锁定，2.5mm厚度板材喷涂，配环保铝合金喷涂。6、气杆：升降行程65#拉深6CM黑色气杆；气杆载重102Kg往复旋转12万转。7、脚架：直径640环保铝合金抛光五星脚，承重1200KG。8、脚轮：50mm尼龙轮；轮载重102Kg在760mm硬面往复运行10万来回。 |  |
| 11 | 挂号室长桌 | 1、基材：采用刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g；2、饰面材料：采用三聚氰胺饰面板；3、封边：ABS/PVC封边条；厚度≥1.5mm；4、五金件：三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁；5、功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀走线面板。6、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。7、140*70cm |  |
| 12 | 106更衣柜 | 木纹色带锁，每门内配一块活动层板，内含一跟挂衣杆，门上带毛巾杆、小镜子； 材料：采用冷轧钢板制作。材料厚度1.0MM，表面处理：采用超细粉末涂装，高压静电喷塑，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、挂板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%～70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤，喷涂完成后采用热转印高温处理，最终形成木纹色，抽屉采用三节静音滚珠滑轨 ★工艺：1、柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度。2、顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45度对角拼接。900*550*2400 |  |
| 13 | 104药库储物柜 | 材料：采用冷轧钢板制作。材料厚度1.0MM，表面处理：采用超细粉末涂装，高压静电喷塑，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、挂板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%～70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤，喷涂完成后采用热转印高温处理，最终形成木纹色，抽屉采用三节静音滚珠滑轨 ★工艺：1、柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度。2、顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45度对角拼接。2460*550*2400 |  |
| 14 | 不锈钢诊察元凳 | 四脚型,真皮面，不锈钢脚，可升降。 |  |
| 15 | 氧气瓶 | 40L |  |
| 16 | 单用听诊器 | 全铜型 |  |
| 17 | 全自动电子血压计 | 全自动电子血压仪. 一; 设备概述. 1.1; 设备名称; 全自动电子血压仪. 1.2; 设备数量; 1台. 1.3; 设备用途; 测量人体血压. 二; 总体要求. 2.1; 提供领域内成熟机型，整机必须全部原厂生产，与注册证相符合。. 2.2; 必须按厂家的标准配置以及招标文件的要求提供配置清单。. 2.3; 提供最新最全的所有软硬件配置清单，如在标书中未列出的软硬件，可在选购件中加以说明并注明优惠价格，若未提供选购件清单视为均已经提供。. 2.4; 五年内免费提供软件版本升级。. ▲2.5; 提供完整的操作手册、维修手册及设备图纸，开放维修密码. 三; 技术参数. 3.1测量方法; 示波法. 3.2排气方法; 微电脑自动控制. 3.3压力测量; 半导体传感器. 3.4显示方法; LCD或FND (7-Segment). 3.5测量范围; 舒张压：30~190mmHg，收缩压：60~240mmHg 脉搏：30~200回/分. 3.6最小测量单位; 1mmHg. 3.7精密度; 血压：±2 mmHg 脉搏：±3%. 3.8袖带驱动方法; 微电脑控制驱动. 3.9加压时间; 约10秒钟. 3.10测量时间; 约30秒钟. 3.11打印方式; 高速热敏打印. 3.12电源; AC110V/230V. 3.13频率; 50/60 Hz. 3.14通讯功能; 可连接电脑 RS232接口. 3.15异常停止功能; 微电脑控制. 3.16语音提示功能; 测血压时提供语音导向。 测后提供血压值以及故障提示。. 3.17工作环境要求; 温度+10℃～+40℃，湿度85%以下. 3.18保管环境要求; 温度-5℃～+50℃，湿度85%以下. 配置清单. 名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1个. 3; 打印纸; 1套. 4; 手臂托盘; 1个. 5; 使用说明书; 1份. |  |
| 18 | 台式血压计 | 水银 |  |
| 19 | 铝合金出诊箱 | 13寸 |  |
| 20 | 口腔体温计 | 无 |  |
| 21 | 红外线耳温测温计 | 非接触高精度红外线测温仪 |  |
| 22 | 医疗垃圾桶 | 脚踏式 |  |
| 23 | 不锈钢药品柜 | 材料：采用冷轧钢板制作。材料厚度1.0MM，表面处理：高压静电喷塑，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、挂板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%～70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤，喷涂完成后采用热转印高温处理，最终形成木纹色，抽屉采用三节静音滚珠滑轨 ★工艺：1、柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度。2、顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45度对角拼接。900*500*300*1800mm |  |
| 24 | 紫外线杀菌灯车 | 移动式 |  |
| 25 | 医用手术反光灯 | 单孔冷光 |  |
| 26 | 医用治疗车（双层型） | 660*440 不锈钢 双层 |  |
| 27 | 台式电脑 | 配置高于：M435-I3/8G/256G/19.5寸液晶 |  |
| 28 | 普通打印机 | 打印速度：每分钟 14 页 (A4) ；打印分辨率：600dpi×600dpi；预热时间：约10秒或更少；首页打印：9.3 秒或更低；耗材：Cartridge 303：约2000页；纸张输入(标准)： 150 页 (64-163g/m2)；手动进纸 ： 1 页 (64-163g/m2)；纸张输出： 面向下100 页 ；纸张尺寸：A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC, 信封, 自定义尺寸；电源要求： 220-240V( ±10%) 50/60Hz(±2Hz)；体积(W×D×H)： 369.8×250.5×216.7 (mm)；重量(不包含墨粉盒)： 大约 5.7kg(不含硒鼓)；内存(标准)： 2MB (Hi-SCoA)；接口(标准)：USB 2.0 高速 ；支持操作系统： Windows® 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux ；能效等级：3级/0.78kW·h |  |
| 29 | 口服药标签贴打印机 | 针式打印机，高速连打A4纸打印速度≥440字/秒 |  |
| 30 | 针式打印机 | 24针82列平推票据针式打印机 |  |
| 31 | 大型可移动式医疗废物桶 | 100L |  |
| 32 | 担架 | 折叠铝合金 |  |
| 33 | 轮椅 | 1、车架：由高强度铝合金型材焊接组合成型，安全性能好，表面喷漆处理，美观耐用，可折叠。 2、护理把手刹车（带驻车装置），8寸橡胶加宽前轮，24寸免充气后轮。 3、坐垫采用牛津高强度840布，内衬优质海绵及加强衬布。 4、折叠三档可调式踏板。 |  |
| 34 | 墙壁洗手液装置 | 全自动感应皂液器壁挂式 |  |
| 35 | 呼叫系统 | 4个点以上，可视对讲 |  |
| 36 | 直饮水机 | 直饮机壁挂式饮水机 冷热两用35档调温速热 |  |
| 37 | 空气净化器 | 颗粒物（PM2.5）CADR值：450m³/h；甲醛CADR值350m³/h；甲醛CCM值>F4；适用面积40-85㎡；能效等级：颗粒物高效级、甲醛高效级；除菌率：99% |  |

备注：标注“▲”的为实质性参数与要求，不可偏离；标注“★”的为重要参数与要求。

# 第三章 采购项目商务要求

## 1供货期

合同签订之日起按要求30日内交货。

## 2质保期

质保期2年，使用期间上门免费维保。

## 3保存和运输要求

送货至指定地点

## 4验收标准

中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、运输、检验等。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的质量、安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。按中国美术学院标准验收和确认。

## 5售后服务

要求24小时内响应，每个季度提供上门咨询，听取使用意见。

## 6履约保证金

详见供应商须知前附表

## 7付款方式

合同签订后支付合同总价款的30%，最终验收后支付合同总价款的70%

## 8合同履行

按相关规定进行合同履约。

# 第四章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性磋商文件及其答疑、补充、修改； 成交人的磋商响应文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

## 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称                               项目编号

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 的结果，签署本合同。

### 一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量、单位：

### 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

### 三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1乙方在合同签订之日起5个工作日内向甲方指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。

6.2 2.履约保证金在验收合格，采购人正常使用满一年，确认投标人无违约行为后15天内无息返还。（遇周末及国定假日顺延）。

### 七.、转包或分包

7.1本合同范围的货物应由供方直接供应不得转让他人供应。

7.2 除非得到需方的书面同意供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为需方有权给予终止合同。

### 八、质保期

8.1 质保期：    年。自交货验收合格之日起计

### 九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

### 十、货款支付

10.1 付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量，供货合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

### 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

### 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者根据实际情况经双方协商可按以下办法处理

⑴更换。由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理。由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在一小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备终生维修，维修时只收部件成本费。

### 十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合采购文件技术要求的给予签收初步验收不合格的不予签收。货到后甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理并列出清单作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员并协助甲方一起调试直到符合技术要求甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

### 十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方以准备接货。

14.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

### 十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为杭州市。

### 十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜遵照《民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力甲乙双方各执壹份，代理机构壹份。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：        法定代表人（或授权代表）：

地址：                           地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

### 签订地点：                        签订日期：

### 政府采购项目验收书

| 采购人 |  |  |  | 采购编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 合同约定 | 执行情况 |  | 备注 |
| 采购人 |  | 盖章 |  |  |  |  |
| 供应商 |  | 盖章 |  |  |  |  |

注：1、采购人或者采购代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

2、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章 磋商响应文件内容及格式

## 1供应商提交响应文件须知

1.1供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件或内容是供应商的风险。

1.2所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4供应商在响应文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。应对《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》偏离情况明确作出“偏离”、“无偏离”的应答，并作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足招标文件要求没有偏离，回答“偏离”应明确说明哪部分偏离没有满足招标文件要求。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

1.5供应商提交的材料将按规定被保密保存。

1.6全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2响应文件组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

- 2.1资格证明文件

（1）提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；事业单位/社会团体的，则提供有效的《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（2）提供最近一次有效的依法缴纳税收证明，并加盖单位公章（完税凭证或税务部门出具的证明，单位没有纳税记录的，出具在税务机关纳税平台系统零申报纳税的截图或从该系统生成的零申报纳税申报表）；

（3）供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

1)供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

2)其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

3)新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（4）提供有效的最近一个月依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（5）磋商响应声明书；

（6）供应商提供自磋商公告发布之日起至响应文件提交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（最终以响应文件提交截止当日采购代理机构查询结果为准）；

（7）提供磋商公告中符合供应商特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料（如有）；

（8）出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

（9）中小企业声明函或监狱企业、残疾人福利企业声明函

- 2.2报价文件

供应商的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）磋商函；

（2）初次报价一览表；

（3）初次报价明细表；

### （4）包括但不限于以上文件资料。

### 2.3商务技术文件

供应商的商务文件包括以下内容（均需加盖公章）：

1）企业法人营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件；

2）代理证明或制造商出具的授权书（进口产品）

▲3）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲4）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

5）诚信承诺书；

6）投标人基本情况介绍；

7）投标产品环境标志产品认证证书（如有）；

8）投标产品节能产品认证证书（如有）；

9）投标产品业绩情况一览表及业绩证明材料

10）所投标的货物的完整配置方案、设计方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括但不限于投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、产品合格证、等，其中宣传册、彩页等应与标书装订在一起）（本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。）

11）商务条款偏离表；

12）技术条款偏离表；

13）针对本项目的详细实施计划，包括产品备供货、运输、验货等内容；

14）售后服务方案；

15）备品备件清单（如有）；

16）培训计划；

17）招标文件第七章评分细则中涉及的相关内容描述；

18）包括但不限于以上技术文件或说明；

19）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。

## 3响应文件编制格式及规范要求

- 见后附响应文件编制格式及规范要求。

附件 磋商响应文件封面

中国美术学院

校建处良渚校区医务室配置设备一批

磋商响应文件

（资格证明部分/报价部分/商务技术部分）

采购项目：校建处良渚校区医务室配置设备一批

采购编号：ZJXL-MY-202171

采 购 人：中国美术学院

供 应 商：

时    间：     年  月

### 资信技术标评分索引

| 序号 | 评分项目 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

- 附件一 磋商函

磋商函

中国美术学院

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

（供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的磋商日期起遵守本投标书中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为 ZJXL-MY-202171  的  校建处良渚校区医务室配置设备一批  的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的初次报价参与本项目的磋商。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条相关规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3、编制和提交采购文件规定的全部磋商响应文件，包括电子加密响应文件  份，备份电子加密响应文件  份。具体内容为：

3.1资格证明部分

3.2报价部分

3.3商务技术部分

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

7.1提供虚假材料谋取成交、成交的；

7.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

7.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

7.5在采购采购过程中与采购人进行协商磋商的；

7.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。

8、本投标自磋商之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

10、我方承诺在确认成交后5天内支付磋商代理服务费

11、成交后放弃的，赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等不低于成交价金额的1.5%。

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本磋商函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

- 附件二 初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：                                 招标编号：

| 项目（标段号）名称 | 磋商报价（元） | 工期（交货期） | 质保期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：本表报价应与磋商函中初次报价一致。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2021年   月   日

### 附件三 报价明细表

报价明细表

项目名称：                                招标编号：                           （价格单位：元人民币）

| 序号 | 货物名称/内容 | 品牌 | 型号规格 | 原产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 小计 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装费、调试费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 人工费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 培训费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 质保费用 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其它费用 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 报价合计=二+三+四+五+六+七 | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表合计金额应与“开标一览表”中投标报价相一致；

2、本表可进一步细分，栏目可另加，应包括为完成本项目可能发生的全部费用。

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件四 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

中国美术学院：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：2021年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书

中国美术学院：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的校建处良渚校区医务室配置设备一批（采购编号：ZJXL-MY-202171）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日 期：2021年   月   日

授权委托人身份证复印件：

授权委托人身份证正反面复印件：

- 附件五 诚信承诺书

政府采购诚信承诺书

（采购人）、            （采购代理机构）：

我公司            （单位名称）已详细阅读了            项目（项目编号：            ）的采购文件，自愿参加该项目的采购活动，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信竞争，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与采购和竞争，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他单位相互串通、哄抬价格，不排挤其他单位，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人、采购代理机构提供利益以牟取中标（成交）。

2.1不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.2不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

2.3不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

2.4不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

2.5不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

2.6严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

三、若中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消竞争资格、记入信用档案、没收参与竞争的保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

单  位 ：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或印章）

日      期：      年   月   日

备注：若以联合体形式参与采购活动的，联合体各成员应分别填写。

附件六 磋商响应声明书格式

磋商响应声明书

致：

_            （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的_____          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其成交产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：有或无；

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的响应；

5.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录：有或无；

6.我方被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：有或无；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

供应商：       （盖章）                              年    月    日

### 备注：第3条，第5条，第6条如填写“有”，资格审查不合格。

### 附件七 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 附件八 技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                 采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应（逐条逐项列示投标产品的具体技术性能指标和参数等响应内容） | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表请供应商按照磋商文件要求填写。

供应商全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件九 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项名称目：                          采购编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应（逐条逐项列示响应内容） | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表请供应商按照磋商文件要求填写。

供应商全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件十项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：

- 附件十一项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件十二  备品备件清单（如有）

备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地和制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指供应商为本次采购服务所准备的备品备件货物，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的货物排除故障。备品备件价格包含在投标报价中。

供应商全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 第六章 评审办法

本评审办法遵照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的有关规定，结合本项目的具体情况制定。

## 1总则

采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，评审人员依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观、独立、审慎地开展评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，磋商小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审磋商的有关情况。

对落标人，磋商小组不作任何落标解释。

## 2评审组织

评审工作由采购人或采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组负责审标、询标、评审、磋商等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

## 3评审程序和内容

评审的一般程序为：

- 熟悉磋商文件和评审办法；

- 响应文件的资格审查（先进行资格审查，通过之后进入符合性审查及后续程序）；

- 响应文件的符合性审查；

- 询标澄清响应文件的疑问；

- 经与供应商磋商，改变磋商文件中的技术和服务需求，或者合同草案条款，并接受供应商的调整后的磋商响应文件和报价（如需要）

- 响应文件（包括调整后的磋商响应文件）的商务技术文件评审及评分；

- 对供应商最终报价文件进行评审及评分；

- 完成评审报告，推荐成交候选人。

## 4响应文件的审查

磋商小组应当首先对供应商的资格进行审查，再对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。如果响应文件实质上不满足磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为实质性满足的响应文件。

4.3无效投标

4.3.1响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的。

4.3.2响应文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）首次提交的响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章；

（2）磋商有效期短于供应商须知前附表规定期限的响应文件；

（3）未响应磋商文件实质性要求（磋商文件中带“▲”条款要求）；

（4）磋商文件要求提供的产品有属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，响应文件未提供的，或者未同时提供该产品节能产品认证证书的；

（5）供应商存在串通行为或虚假投标的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的；

（8）仅提交“备份响应文件”的；

（9）响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.3.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效，不再进入报价评审环节：

（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）报价具有选择性；

（3）不符合磋商文件规定要求进行报价的；

（4）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

4.4串通投标情形认定

4.4.1供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

4.4.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

经查实有上述4.4.1和4.4.2行为的，采购人或采购代理机构将依法向政府采购监管部门报告，由监管部门依法处理。

4.5废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目，供应商可以是2家，但不得少于2家。）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

## 5评审磋商

5.1磋商小组对供应商资格证明文件进行查验、核实，资格审查不通过的，不再进行后续评审及磋商程序。

5.2磋商小组对通过资格审查的响应文件资信、商务、技术部分，以及初次报价的符合性进行评审。

5.3磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商小组可以结合磋商文件明确的在磋商过程中可能实质性变动的内容确定磋商要点，变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

5.4磋商小组按供应商先到后谈顺序逐一就可能实质性变动的内容与供应商进行磋商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.5经磋商，磋商小组请采购人代表就需要实质性改变磋商文件的相关条款予以确认。对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分。

5.6磋商小组以书面形式将实质性改变的磋商文件相关条款、由代理机构工作人员通知供应商，要求供应商在规定时间内作出书面响应。

5.7供应商应当按照磋商小组的书面通知内容和磋商小组的要求针对变动条款提交书面响应，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.8磋商小组对响应文件（包括针对变动条款提交的书面响应）进行商务技术评审评分，资信（不得补正）评审评分。

5.9代理机构工作人员通知同意继续参加磋商的合格供应商在规定时间内进行最终书面报价。分以下两种情形：

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目，进入最终报价的供应商可以是2家，但不得少于2家。

在不增加采购需求的前提下，下一轮报价不得高于上一轮报价。

已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.10磋商小组根据磋商文件规定的评分细则对最终报价进行评分，汇总资信、商务、技术、报价分值，得出评审总分。

5.11磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目，政府与社会资本合作项目可以推荐2名。）

## 6评分细则

本次评审采用综合评分法，磋商小组按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对供应商的报价、综合实力、技术（服务）、信誉、业绩和售后服务等方面进行审核评价。磋商小组根据评审细则，对各供应商的报价进行统一打分，对各供应商的资信、商务及技术（服务）由磋商小组成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点后保留2位小数。

每个供应商最终得分=投标报价分+资信分+技术分

磋商小组推荐得分最高的供应商为第一成交候选人、得分次高的供应商为第二成交候选人。如果得分相同，则按供应商报价从低到高顺序推荐为成交候选人，如果报价也相同，则按供应商技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术得分都相同则采取随机抽取方式确定。

### 6.1磋商报价分30分

磋商报价评分将在有效供应商范围内进行，小数点后保留2位小数。满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评审基准价，其磋商报价分为满分30分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：

磋商报价分=(评审基准价／磋商报价)×30

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

### 6.2资信评分5分

投标产品自2018年11月份以来同类项目业绩，每个医疗设备合同得0.5分，最高得5分；（业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。）（0-5分）

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

### 6.3技术评分65分

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留2位小数。每个供应商的最终技术得分为每位磋商小组成员打分的算术平均值。

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 | 评分类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品需求、配置 | 所投产品的配置及总体满足需求程度： | 0-10分 | 主观分 |
|  |  | 1、产品配置 0-5分； |  |  |
|  |  | 2、总体满足需求程度 0-5分。 |  |  |
| 2 | 商务及技术指标偏离情况 | 投标产品的整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和对采购文件技术及商务要求的响应程度： | 0-25分 | 客观分 |
|  |  | 技术功能偏离：对应于招标文件中各仪器设备的具体要求的偏离度，打“★”的每一项负偏离扣4分；其它每一项负偏离扣2分；商务部分负偏离情况：每一项负偏离扣1分；扣完为止。 |  |  |
| 3 | 所投产品技术支持资料 | 技术支持资料产品覆盖情况，无效或未提供的不得分 0-2分； | 0-4分 | 主观分 |
|  |  | 技术支持资料对产品响应证明程度 0-2分。 |  |  |
| 4 | 组织实施方案 | 投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 组织实施方案包括产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理、系统运行维护等相关内容。 |  |  |
| 5 | 运行成本 | 消耗品或易耗品价格。 | 0-2分 | 主观分 |
| 6 | 维修成本 | 保修价格、设备配件价格，维修服务费。 | 0-2分 | 主观分 |
| 7 | 售后服务 | 供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议： | 0-10分 | 主观分 |
|  |  | 1、服务响应时间、故障解决方案 0-3分； 2、售后服务机构备品备件储备情况 0-2分； 3、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等 0-2分； 4、原厂售后服务承诺0-1分 |  |  |
|  |  | 5、质保期，在满足招标文件的基础上，所有产品的质保期每延长1年得1分，最高得2分 0-2分。 |  | 客观分 |
| 8 | 培训方案 | 培训方案的具体承诺、实施计划安排情况。 | 0-2分 | 主观分 |
| 9 | 质量保障 | 本项目所投产品质量保障措施。 | 0-4分 | 主观分 |
| 10 | 政策功能 | 提供投标产品主体环境标志产品认证证书的（有效期内），得0.5分。 | 0-1分 | 客观分 |
|  |  | 提供投标产品主体节能产品认证证书的（有效期内），得0.5分。 |  | 客观分 |

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。