中国美术学院

山北生活区电梯更换项目

竞争性磋商文件

采购项目：山北生活区电梯更换项目

确认书号：浙财采确[2021] 40813号

采购编号：ZJXL-MY-202128

采 购 人：中国美术学院

代理机构：浙江信镧建设工程咨询有限公司

时    间：二〇二一年七月

目录

竞争性磋商公告	3

第一章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

1采购说明	13

2磋商文件	14

3响应文件	14

4响应文件的提交	15

5.1响应文件的开启、评审及合同签订	16

6其他	19

第二章 施工要求和质量标准	21

1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范	21

2. 技术要求	21

第三章 采购项目商务要求	21

第四章 合同格式	30

第一部分  协议书	31

二、通用合同条款	34

第五章 磋商响应文件内容及格式	62

第六章 评审办法	82

1总则	82

2评审组织	82

3评审程序和内容	82

4响应文件的审查	82

5评审磋商	84

6评分细则	85

7.评审报告	86

浙江信镧建设工程咨询有限公司

关于中国美术学院山北生活区电梯更换项目的

# 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：ZJXL-MY-202128

项目名称：山北生活区电梯更换项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1200000

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山北生活区电梯更换项目 | 1 | 批 | 120 (万元) | 120 (万元) | 山北生活区电梯更换（详见第二章施工要求和质量标准） |  |

合同履行期限：详见第三章采购项目商务要求。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.基本资格要求：

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。

2.特定资格要求：

2.1提供电梯产品的制造商应具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》A级制造资质（乘客电梯）。

2.2供应商应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》A级安装资质（乘客电梯）。

三、获取采购文件

1.时间：采购公告发布之日起至磋商响应文件提交截止时间前；

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取

采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申

请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。

4.售价：免费提供采购文件；

5.通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文

件。

四、响应文件提交

截止时间：2021年7月 15 日14 时00 分

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、开启

时间：2021 年7月 15 日14 时00 分

地点：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启磋商响应文件；

开启时间后30分钟内，供应商须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密磋商响应文件（线上）；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：不需交纳磋商保证金；

2.质疑和投诉：

2.1未按采购公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑，其磋商响应文件将

被拒绝；

2.2供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告

期限届满之日（在采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

4.在线投标响应（电子投标）说明

4.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

4.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

4.3投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.4投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄或现场提交形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

4.5通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

4.6备份电子投标文件提交截止时间与方式：供应商将以介质存储（U盘）的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以现场提交或邮寄形式提交给采购代理机构联系人，使其在截止时间以前收到。逾期送达或未密封将被拒收。包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章或授权代表签字。

5.其他事项

5.1 成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并

成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。请供应商尽早

完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

5.2 采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地址：杭州上城区南山路218号

项目联系人（询问）：李老师

联系电话（询问）：0571-87200076

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0571-87164696

2.采购代理机构信息

名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司

地址：杭州市西湖区万塘路28号

项目联系人（询问）：陈宏卿

联系电话（询问）：0571-87967630

质疑联系人：姚生华

质疑联系方式：0571-87967630

磋商响应、成交通知书、合同签订联系人：胡校芳 葛长英

联系电话：0571-87967630

传真：0571-85024997

财务咨询（发票）联系人：姚会计

联系电话：18905813512

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：中国美术学院 地址：杭州上城区南山路218号 联系人：李老师 电话：0571-87200076 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司 地址：浙江省杭州市西湖区万塘路28号 联系人：陈先生 电话：0571-87967630 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 分包或转包 | 1.本项目建安施工部分允许分包给具备以下资质的企业：有效期内的建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；有效期内的安全生产许可证。 2.本项目不得转包。 |
|  | 供应商资格条件 | 见竞争性磋商公告 |
|  | 磋商有效期 | 60天 |
|  | 磋商保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 成交供应商在合同签订之日起5天内向采购人指定账户交纳合同总价2%的履约保证金。履约保证金的交付方式：网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。 工程完工后按合同履约核实情况，结算履约保证金（无息，并扣除违约款），同时供应商向采购人支付1.5%的保修金。保修期满后30天内，经采购人认定质量保修符合要求，将剩余保修金无息返还成交供应商。 |
|  | 招标范围 | 竞争性磋商文件及工程量清单 |
|  | 要求工期 | 要求工期：2021年8月31日之前完成 |
|  | 承包方式 | 包工包料、包安全文明施工、包质量、包项目完成时间的大包干方式。 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 现场踏勘 | √不集中组织，为了供应商更好地了解项目需求，本项目要求供应商自行前往现场踏勘，要求供应商必须参加现场踏勘，凡是现场踏勘中发现的遗漏项目（在采购文件、工程量清单中未表示出来的），请各投标单位自行考虑各项费用并综合报价，一旦中标，则不增加任何费用；各投标单位现场踏勘所发生的所有费用自理，未按要求参加现场踏勘的单位自行承担后果。（去现场踏勘时请联系采购人） 踏勘时间：周一至周五 09:00-11：00；14:30-16:00 踏勘地点： 联系人：李老师 电话：0571-87200076 |
|  | 响应文件组成 | R电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件的编制要求 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件中规定的 “响应文件格式”中提供的格式和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。 |
|  | 响应文件的签字或盖章要求 | 1、按“响应文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 2、盖单位公章及签字：可使用电子公章在线签章或盖单位公章扫描上传。 3、电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。 |
|  | 响应文件份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。 （2） “备份电子加密响应文件”密封包装后响应文件提交截止时间前递交一份（可邮寄（备份电子加密响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责），邮寄地址：浙江省杭州市西湖区万塘路28号浙江信镧建设工程咨询有限公司 胡校芳收 0571-87967630）。逾期送达或未密封将被拒收 （3）成交供应商在合同签订时须提供投标文件的纸质版正副本各一份。 |
|  | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”（一份） b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注响应项目名称、响应单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期以邮寄形式送达至响应地点的“备份响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“以介质存储的数据电文形式的备份响应文件”自动失效。 响应截止时间前，响应供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 信用记录 | 根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对投标人信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标截止日； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 5.行政处罚较大数额罚款标准认定：按照处罚机关所在地较大金额罚款标准进行认定。 6.若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 小微企业有关政策 | 本项目面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。 ## 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）或建筑业或其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
|  | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费为： （1）采购代理服务收费采用差额定率累进计费方式，以成交金额为计算基数。 （2）各区段具体收费标准如下： 成交金额 费率 100万元以下 0.8% 100-500万元 0.56% 备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。不足3000元，按3000元收取。由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。 收款账号： 收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司 开户银行：交通银行华浙广场支行 银行账号：331066090018170036304 |
|  | 成交通知书 | 成交结果公告在竞争性磋商公告的相同媒体发布，成交供应商在成交结果公告发布之后在政采云平台领取中标通知书。 |
|  | 答疑与澄清 | 供应商如对采购文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式一次性向代理机构提出，逾期不予受理。 |
|  | 质疑 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑起算日期： 1.对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。 2.对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的投标人，质疑起算日期以发售截止日起计算） 3.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。 4.对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人不予接受。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人将不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 |
|  | 质疑受理联系方式 | 受理单位：浙江信镧建设工程咨询有限公司 受理人：姚工 电话：0571-87967630 传真：0571-85024997 地址：杭州市西湖区万塘路28号 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 浙江省财政厅政府采购监管处 联系人：倪老师 监督投诉电话：0571-87057615 传真：0571-87056984 地址：杭州市西湖区环城西路37号 |
|  | 解释顺序 | 磋商文件内容与供应商须知前附表不符之处，以供应商须知前附表为准，浙江信镧建设工程咨询有限公司拥有最终解释权。 |
|  | 合同签订 | 必须在成交通知书发放之日起30日内签订完合同。 |
|  | 结算审计 | 本项目为包干制，不需结算审计。 |

## 1采购说明

#### 1.1采购法律依据

本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。

定义

（一）“采购代理机构”系指浙江信镧建设工程咨询有限公司。

（二）“供应商”、系指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。

（三）“货物”系指按磋商文件规定供应商须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

（四）“服务”系指按磋商文件规定供应商须承担的劳务以及其他类似的义务。

（五）“工程”系指按磋商文件规定的工程。

（六）“采购人”系指“见供应商须知前附表”。

（七）“▲”指应当实质性响应的内容或条款，“★”为重要条款。

（八）“废标”系指整个采购活动无效，当时的磋商、评审工作不得再继续，应予废标，即便确定了成交供应商，也无效。

（九）“无效标”系指某一供应商的响应文件经磋商小组审核其资格不符合磋商文件要求的，或者其响应文件未实质性响应磋商文件的，作无效标处理。

（十）“公章”指投标人的行政章（含电子签章），采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴的响应文件（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）。

#### 1.2合格的供应商资格要求

详见竞争性磋商公告

#### 1.3对供应商的限制及委托有关说明

1.3.1供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。

1.3.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（联合体投标适用）

#### 1.4磋商费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有其他相反规定除外）。

## 2磋商文件

### 2.1磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件目录所列内容及磋商补充文件（如有）等组成。

### 2.2磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按供应商须知前附表中规定的时间（代理机构逾期不再受理疑点澄清）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为磋商文件的组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买磋商文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.2.3在响应文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善磋商文件。

2.2.4澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应文件提交截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.5供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。逾期未确认视为已收到。

2.2.6当磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.7任何口头答复均不属于磋商文件的组成部分。

## 3响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。响应文件的组成和格式见本磋商文件第五章。

### 3.2响应文件的编制

3.2.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制响应文件，提供相关资格、商务资料和技术参数资料，对磋商文件中的各个项目给予实质性答复，并保证响应文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于对其响应的评定。响应文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（文件中另有规定的除外）。

3.2.2供应商应按照上述第3.2.1条及供应商须知前附表中所提出的要求编写。

3.2.3响应文件应当对磋商文件规定的实质性内容应当作出明确响应。

3.2.4响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.5响应文件编制、签署、盖章要求详见“供应商须知前附表”。

3.2.6响应文件不得涂改和增删，若有错漏必须修改，修改处必须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。

3.2.7响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

### 3.3报价要求

3.3.1供应商应按磋商文件的要求填写相应表格。

3.3.2供应商在投标截止时间前修改磋商函中的报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，报价总额为各分项金额之和。

3.3.3采购人设有最高投标限价的，供应商的响应报价不得超过最高限价。

3.3.4工程总报价：

工程总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括电梯采购费用、安装调试费、报关、税费及电梯设备报验费用、水电费、调试电缆、脚手架、井道照明费、孔洞修凿费用、旧梯拆除并搬运至业主指定地点费、井道整改费、起吊费、卸车费、钢牛腿费用、垃圾清运费、无线五方通话费等及完成该工程项目的暂列金、施工机械、劳务、管理、运输、安装、修复、保修、组织措施及施工措施费，含安文环临和其他施工过程中可能涉及的如临时步道、通道等措施费（如文明施工、安全施工、环境保护、成品保护等）、保险、利润、税金、招标代理服务费、预留金、施工过程中发生的和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

供应商应根据招标文件要求和采购人提供的施工图纸（如有）、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价并承担相应的风险责任。

供应商未填项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在磋商报价内。

本项目周边无搭设临时设施场地，项目施工人员住宿、办公用房及材料仓库等临时设施由供应商自行负责，相关费用在措施费中考虑，费用包干，不报或漏报视作优惠。

各供应商充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

### 3.4磋商有效期

3.4.1磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期内，响应文件应保持有效。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

3.4.3供应商可拒绝接受延期。

## 4响应文件的提交

### 4.1见供应商须知前附表

### 4.2磋商文件提交截止时间的变更

采购人如因故推迟响应文件提交截止时间，将在截止时间前以书面形式通知所有供应商，同时在竞争性磋商公告同媒体公告。供应商在收到通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该通知，逾期未确认视为已收到通知。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

### 4.3响应文件的修改和撤回

供应商在网上递交响应文件以后如必须修改或撤回响应文件，必须在响应文件提交的截止时间以前在网上撤回响应文件，修改并重新递交电子响应文件，如已递交备份响应文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构，并同时重新邮寄备份响应文件。响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

### 4.4响应文件的澄清与修正

4.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由供应商采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式修正报价，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

4.5备选磋商方案

供应商不得提交备选磋商方案，否则，响应文件将被判定为无效标。

## 5.1响应文件的开启、评审及合同签订

5.1.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》

（3）开启商务技术响应文件，进入符合性审查（包括资格审查）；

（4）符合性审查通过的供应商的商务技术文件进入商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

5.1.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，并汇总录入评标系统。结束后，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并在线进行磋商报价及评审。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

5.1.3开标时，响应文件中的开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.1.4响应文件符合性评审

5.1.5磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，实质性响应的响应文件是指响应文件符合竞争性磋商文件规定的实质性内容、条件和规定。

已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 5.2磋商的原则和纪律

5.2.1磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观、独立、审慎地按照磋商文件的规定、依法依规依程序进行评审，不受任何倾向性和引导性言行的影响；不得向外界透露任何与评审磋商有关的内容；任何单位和个人不得非法干扰、影响磋商小组的评审工作；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

5.2.2磋商组织

5.2.2.1磋商工作由采购人或采购代理机构组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2.2磋商小组在成员之中（除采购人代表）可推荐一名组长，主持评审磋商工作，集各成员意见，使整个评审磋商工作有序有效地进行。

5.2.3磋商纪律

5.2.3.1磋商过程由监督人全过程监督，整个磋商过程应严格保密，磋商小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审磋商信息。

5.2.3.2磋商小组应遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对各响应文件的有效性、合规性、符合性、完整性和响应程度进行审查、比较和评估，确定是否对磋商文件作出实质性响应。如属于实质性负偏离或符合无效响应情形的，应当询问供应商代表，并允许供应商代表进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。磋商文件及其评审办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不得作为评审磋商依据。

5.2.3.3对响应文件的判定，只依据响应文件本身，以及磋商过程中磋商小组允许重新提交的响应文件，不依靠除此之外的其他外来证明材料。

### 5.3评审报告

磋商结束后，磋商小组应当向采购人提交评审报告。

### 5.4磋商过程的监控

磋商过程实行全程录音录像。

### 5.5磋商过程保密

5.5.1评审过程中凡是与响应文件评审和比较、与供应商一对一磋商、成交候选供应商推荐等有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

5.5.2在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构、磋商小组及其成员的任何违法违规活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 5.6成交条件

5.6.1通过资格审查的。

5.6.2响应文件完全符合磋商文件中的实质性要求。

5.6.3有良好的合同执行能力和售后服务承诺。

5.6.4采购人将把成交通知书授予经磋商小组评审综合评分第一的成交候选人，最低报价并不是成交的保证。

### 5.7定标办法

5.7.1定标由采购人确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且综合得分排名第一的成交候选人为成交供应商。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

5.7.2采购人在确定第二成交候选人为成交供应商的，应当在确定前向财政部门报告说明。

5.7.3不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

### 5.8未成交解释

采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 5.9成交公告

5.9.1定标后，由采购代理机构在浙江政府采购网公布成交结果，同日，由采购代理机构发出成交通知书。

5.9.2公告期限为1个工作日。

### 5.10签订合同

5.10.1成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

5.10.2磋商文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审磋商过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

5.10.3拒签合同的责任：除不可抗力等因素外，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

5.10.4供应商放弃成交的，须赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等不低于成交价金额2%。

### 5.11关于要求制造商授权的说明

磋商文件要求供应商提供制造商授权的，建议供应商在提交响应文件时一并提供。也可在成交结果公告后向采购人提供。如制造商无故不予授权，在成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需该授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

## 6其他

### 6.1合同履约考核

采购人自行或委托第三方对成交供应商进行履行合同考核和验收，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，降低配置、达不到国家、行业有关标准、磋商文件相关规定及响应文件有关承诺的，一经查实，将提请采购人不退还履约保证金，终止合同，并上报同级财政部门依法处理，给予网上通报，禁止其在1至3年内参与政府采购活动，给采购人造成损失的，成交供应商须承担相应的法律责任。

### 6.2质疑

6.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.2.4供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.2.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知被质疑供应商和其他有关供应商。

### 6.3投诉

6.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

6.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.3.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

6.3.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

6.3.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第二章 施工要求和质量标准

## 1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.执行现行国家、行业和地方相关技术标准

以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

- 2. 技术要求

一、 工程量清单

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 梯号 | 名称 | 产地 | 数量 | 备注 |
| 7# | L1-L2 | 客梯（800Kg 1.75m/s 11/11/11） | 中国 | 2 | 有机房 |
|  |  | 井道整改 |  | 2 |  |
|  |  | 旧梯拆除 |  | 2 |  |
|  |  | 电梯专用冷暖空调 | 中国 | 2 |  |
| 6# | L3 | 餐梯（200Kg 0.4m/s 2/2/2） | 中国 | 1 | 无机房 |
|  |  | 井道整改 |  | 1 |  |
|  |  | 旧梯拆除 |  | 1 |  |

注：1.电梯单价包含：电梯采购费用、安装调试费、报关、税费及电梯设备报验费用、水电费、调试电缆、脚手架、井道照明费、孔洞修凿费用、旧梯拆除并搬运至业主指定地点费、井道整改费、起吊费、卸车费、钢牛腿费用、垃圾清运费、无线五方通话费等。

- 乘客电梯配置电梯IC卡功能、停电应急停靠功能；

- 乘客电梯配置电梯专用冷暖型空调；

# 4.质保期：提供质保期24个月，质保期内提供每15天一次的电梯维保服务。

二、关于本项目的特别说明

1、按交钥匙工程方式交货：包括电梯采购费用、安装调试费、报关、税费及电梯设备报验费用、水电费、调试电缆、脚手架、井道照明费、孔洞修凿费用、、起吊费、卸车费、钢牛腿费用、无线五方通话费等，请各投标人充分考虑由此造成增加的费用，一并包含在投标报价中。

2、电梯机房动力电缆的长度由投标人自行考虑，包含在投标报价中。

3、原有旧梯由中标人拆除（中标人负责拆除，拆除的旧梯资产归甲方处理），特种设备管理单位的相关报停手续由中标人协助办理，拆除的设备搬运至甲方指定位置。

4、部分设备较大，需拆除门窗运输，安装完成后，拆除的门窗需要复原。该部分费用包含在投标价中。

5、设备原有基础条件如不能满足新梯要求的，由中标人自行施工，该费用包含在投标报价中。

6、旧梯拆除后，造成的门套及周边墙体、地面破损的，由中标人负责修补，该费用包含在投标报价中。

7、施工时，洞口围挡、成品保护等文明施工费用，包含在投标报价中。

8、施工所产生的所有垃圾，由中标人负责承运，不得倾倒在校园内，因垃圾清运所产生的费用及处罚由中标单位负责。该费用包含在投标报价中。

9、电梯井道内脚手架的费用由中标人承担。

三、技术规格

（一） 电梯参考品牌

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌或制造商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯品牌型号 | 通力NMINI、奥的斯中国GEN2-PREMIER、三菱MAXIEZ-CZ或同等档次及以上 |
| 2 | 学生食堂餐梯 | 顺达、三菱、通力或同等档次及以上 |

（二）电梯技术参数

| 梯号 项目 | L1-L2 无机房客梯 | L3 学生食堂餐梯 |
| --- | --- | --- |
| 数量(台) | 1台 | 1台 |
| 额定载重量(kg) | 800 | 200 |
| 速度(m/s) | 1.75 | 0.4 |
| 行程(m) | 28 | 4.5 |
| 层/站/门 | 11/11/11 | 2/2/2 |
| 停靠站 | 1-11 | 1-2 |
| 基站 | 1楼 | 1楼 |
| 顶层高度(㎜) | 4500 | 4500 |
| 机房位置(㎜) | 井道顶部 | / |
| 底坑深度(㎜) | 1500 | / |
| ▲井道尺寸(宽×深㎜，净) | 1960×2160 | 1760×1560 |
| 门洞尺寸(宽×高㎜) | 1100×2200 | 1200*1500 |
| 开门方式 | 双扇中分开门 |  |
| 控制方式 | 交流变频变压（VVVF） | 交流变频变压（VVVF） |
| 主机 | 永磁同步无齿轮主机 | 永磁同步无齿轮主机 |
| 门保护装置 | 光幕保护 | 光幕保护 |
| 门机 | 永磁同步变频门机 | 永磁同步变频门机 |
| 电源要求 | 三相五线制 | 三相五线制 |
| 其他 | - 各层层高：1层~10层2800、11层4500（顶层高度）。 - 并联。 - 安装无线五方通话，无线对讲系统。 - 配置电梯IC卡 | 1、各层层高：1层4500、2层4500（顶层高度）。 2、单控。 |

（三）电梯装修配置要求

（1）乘客电梯

| 位置 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 轿 厢 | 轿厢壁 | 发纹不锈钢。 |
|  | 轿厢门 | 自动双扇中分门，发纹不锈钢，红外线光幕保护 |
|  | 轿厢顶 | 豪华轿顶、不锈钢，轿厢顶需留有摄像机孔 |
|  | 轿厢地板 | PVC地板 |
|  | 轿厢通风 | 低噪音风机通风（配备电梯专用冷暖型空调） |
|  | ▲轿厢净尺寸 | 1350（宽）*1400（深）*2400（高） |
| 候梯厅 | 门 框 | 不锈钢小门框 |
|  | 厅 门 | 不锈钢 |
|  | 门净尺寸 | 宽900×高2100 |
|  | 轿厢门坎 | 铝合金 |
|  | 踢脚板 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅门坎 | 硬质铝合金 |
| 讯号装置 | 外召面板 | 不锈钢面板，楼层显示器与按钮装在同一发纹不锈钢面板上，装有微动发光二极管照明的触摸式按钮，颜色同操作盘，每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示。 |
|  | 轿厢内操作盘和显示 | 设每台电梯设一个主操纵盘。装有触模式发光二极管背景照明的楼层按钮，轿厢内应有楼层显示、方向显示。 |
|  | 轿厢材质 | 一体化发纹不锈钢材质，不允许钢板外包 |
|  | 轿厢内铭牌 | 标明电梯品牌、额定载重量、人数等图示 |
|  | 质保 | 24个月 |

其它：1、每台电梯随行电缆内含视频电缆。

2、食堂餐梯L3按厂家标准要求配置

（四）功能要求（L1-L2）

（1）全集选控制运行功能；

（2）超载保护功能；

（3）超载报警功能；

（4）超速电气保护功能（上下行）；

（5）超速机械保护功能（上下行）；

（6）光幕保护功能；

（7）层高自测定功能；

（8）电动机过热保护功能；

（9）电动机空转保护功能；

（10）无线五方对讲通讯功能；

（11）警铃报警联络功能；

（12）故障低速自救运行功能；

（13）停车在非门区报警功能；

（14）泊梯功能，包括电梯司机功能、专用功能；

（15）位置异常自动校正功能；

（15）停电应急照明功能；

（17）轿顶检修操作功能；

（18）轿内检修操作功能；

（19）机房内检修操作功能；

（20）无呼自返基站功能；

（21）满载直驶功能；

（22）取消轿厢虚假召唤；

（23）反向内呼；

（24）启动补偿功能；

（25）运行次数显示功能；

（26）开门时间自动控制功能；

（27）开门时间自动调整功能；

（28）轿厢照明自动控制功能；

（29）轿厢通风自动控制功能；

（30）故障自动检测功能；

（31）故障自动存储功能；

（32）控制柜检修操作功能；

（33）门过载保护功能；

（34）开关门时间异常保护功能；

（35）开门异常自动选层功能；

（36）门停止运行功能；

（37）底坑对讲机通讯功能；

（38）基站关机

（39）抱闸动作的双安全检测；

（40）门力矩保护功能；

（41）下行高峰服务

（42）上下行高峰服务

（43）上行高峰服务

（44）96333功能。

（45）停电应急停靠。

L3餐梯功能表

| 序号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电锁功能 | 基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。 |
| 2 | 电气门联锁功能 | 各层门均有电气门联锁开关，当任一层门打开时，电梯停止运行。 |
| 3 | 层门机械门锁功能 | 每层门均有机械门锁，当轿厢不在本层站停靠时，层门不能开启，如电梯在端站，可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门。 |
| 4 | 蜂鸣提示功能 | 具有到站蜂鸣提示功能。 |
| 5 | 运行方向显示功能 | 运行方向由上下行发光箭头显示。 |
| 6 | 自动平层功能 | 当电梯不在检修或急停状态时，因某种原因，轿厢未停靠在任何一层平层位置时，系统将自动运行至平层位置。 |
| 7 | 上、下限位极限保护 | 该装置有效地防止电梯万一失控时冲顶或撞底现象，使电梯更安全。 |
| 8 | 断相保护 | 当三相进线缺相时，防止电梯运行。 |
| 9 | 过热保护 | 防电机过热运行保护。 |
| 10 | 运行时间保护 | 防堵载继续运行保护 |

（五）▲安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

（1）断相和错相保护；（2）上、下终点开关和上、下极限开关；（3）缓冲器；（4） 限速器；（5） 安全钳；（6）紧急停止按钮；（7）层门安全设施；（8）轿门安全设施。

# 第三章 采购项目商务要求

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工期 | 天数：2021.8.31之前 |  |
|  | 履约保证金 | 合同价格的（ 2 ）% |  |
|  | 误期违约金额 | （500）元/天 |  |
|  | 误期赔偿费限额 | 合同价格的（2）% |  |
|  | 提前工期奖 | （0）元/天 |  |
|  | 质量标准 | 合格 |  |
|  | 工程质量违约金最高金额 | 合同价款的（1.5 ）% |  |
|  | 预付款金额： | 合同价格的（ 30 ）% |  |
|  | 进度款 | 设备安装完成，经相关特检部门验收完成后10个工作日内支付到合同总价的80% |  |
|  | 尾款付款时间 | 工程竣工结算经政府相关部门审计完成、承包方已向发包人提供符合要求的完整的工程竣工资料后，承包方向发包方支付审计价总额的1.5%的质量保证金, 发包人于次月支付至决算审计价总额的100%。 |  |
|  | 保修期 | 依据工程质量保修书约定的期限（ 2 年） |  |
|  | 保修响应时间 | 2小时 |  |

## （1）付款条件：

## （1）合同签订后并收到履约保证金后，发包人向承包人支付预付款30%。

## （2）设备安装完成，经相关特检部门验收完成后10个工作日内支付到合同总价的80%，并无息退还履约保证金。

## （3）工程竣工结算经政府相关部门审计完成、承包方已向发包人提供符合要求的完整的工程竣工资料后，承包方向发包方支付审计价总额的1.5%的质量保证金, 发包人于次月支付至决算审计价总额的100%。

## （4）工程质量保证金在工程竣工交付、缺陷责任期满后扣除相应的扣款（由于乙方维修不及时而甲方自行维修的费用）后返还余款（无息）。

## （5）承包人若未按投标书的承诺履行义务时，发包人有权扣除（除文件中已明确的误期违约、工程质量违约等以外）合同总价的5%作为违约金。

## （2）履约保证金

详见供应商须知前附表。

# 第四章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性磋商文件及其答疑、补充、修改； 成交人的磋商响应文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分  协议书

发包人（全称）：中国美术学院  

承包人（全称）：

合同鉴证方（全称：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  中国美术学院山北生活区电梯更换项目    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 中国美术学院山北生活区电梯更换项目 。

2.工程地点：  中国美术学院   。

3.工程立项批准文号：    /         。

4.资金来源： 财政  。

5.工程内容：招标文件及其所附工程量清单所包含全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：具体内容详见提供的工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：年月

计划竣工日期：年月

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：/       。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸 ；（如有）

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自      合同签订之日起     生效。

十三、合同份数

一式  捌  份，均具有同等法律效力，正本两份，副本陆份，发包人执 一正三副 ，承包人执  一正两副 ，鉴证方执副本一份。

| 发 包 人：（公章） 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： | 承包人：（公章） 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： |
| --- | --- |

合同鉴证方（公章）：

法定代表人或主要负责人：

地址：

邮编：

电话：

## 二、通用合同条款

略，见GF-2013-0201《建设工程施工合同》（示范文本略）

专 用 条 款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                           ；

电子信箱：               ；

通信地址：                                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                     。

1.1.3.9 永久占地包括：           /             。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）

（3）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）

（4）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

（5）其他：

《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第277号）

《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府令第278号）

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款约定；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和采购技术要求  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）响应函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：根据现场整治施工需要分阶段提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：完整施工图纸共计贰套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计(施工方案)和进度计划等等；

承包人提供的文件的期限为：开工前提供 ；

承包人提供的文件的数量为：陆套 ；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到合格文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行      。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在双方协商确定后将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：由施工单位组织好场内外安全交通路线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  施工单位自行解决       。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

本工程的超大件：                   /

本工程的超重件：                    /

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行      。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款内   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否   ；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /  ；

#### 调整合同价格的修正时间：   /  。

#### 2. 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：     ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   施工单位自行解决   。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /          。

发包人是否提供支付担保：         否           。

发包人提供支付担保的形式：           无           。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：   按杭州市建设工程档案移交要求提交资料                  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  5套竣工图和竣工资料（包括相片）及一套光盘，竣工资料必须是不少于一套原件，四套复印件。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：   验收合格后15 天内    。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式 。

（6）承包人应履行的其他义务： ①完工工程成品未交付发包人（业主）使用之前由承包人负责成品保护，保护期间如发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人（业主）满意为止。交接手续办清后，由发包人负全责。②施工用水、用电由承包方自理并应自备发电设备以防临时停电。③竣工交付后承包人应另有1%的备品率，以便发生故障时能随时进行维修。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  供应商按承诺书执行       。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：         建设单位有权终止合同                 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  经监理审核处3000元/天处罚   。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：   不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验  。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：  在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的，须经发包人同意并报相关部门认可备案。承包人更换项目经理的将被视为承包人违约，并按照 1 万元 / 人次付给发包人违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  扣除全部履约保证金，情节严重的发包人有权单方解除合同。    。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工后3天内   。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定不得低于原项目管理人员的注册执业资格、管理经验  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  从结算款中扣除 0.1 万元 / 人 / 次的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  扣除履约保证金中主要管理人员该部分的全部。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   全部工程项目   。

主体结构、关键性工作的范围：   发生时双方协商确定  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按采购文件及响应文件。未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。如发现擅自分包，除立即取消分包人的分包资格外，还要对承包人处以成交价2%的罚款。

其他关于分包的约定：            /                      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款确定  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订后7个工作日内，履约保证金按合同总价2%的金额，成交供应商一次性打入采购人账户，当工程质量、项目完成时间项目班子和文明施工中某项达不到磋商响应文件要求时，则在该项保证金中扣除。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按监理合同约定实行 。

关于监理人的监理权限： 按监理合同约定实行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  另行约定     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                    ；

职    务：                    ；

监理工程师执业资格证书号：              ；

联系电话：                 ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       。

关于工程奖项的约定：          /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经学院有关部门批准。

（3）其他：  遵守学院相关文明施工的要求           。

（4）上述手续办理费用约定如下： 施工单位自行办理、自行承担         。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容 按通用条款行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：成交通知书发出后（7）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工计划后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： /      。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误                        ；

②其他：                                           。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  工期每拖延一天处以结算合同总价千分之二的违约金     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 全部履约保证金  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线，施工单位负责保护                         ；

（2）地下障碍物和污染物 ，施工单位负责清理                             ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求  ，施工单位负责保护                  ；

（4）其他    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：日最高气温达到40度及以上的天气；启动台风橙色及以上的预警的天气：启动防汛预案一级响应的天气；启动防冻预案一级响应的天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：              /           。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人在报价中考虑并承担相应费用    。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   由承包人报送发包人并封存

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人自行解决。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定和监理人要求执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行；

试验、检测单位选择约定：承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检验单位；

试验、检测费用约定：工程有关试验、检验费用由承包人承担（政府有关部门明确规定需要发包人支付的除外），并已包含在合同价款中，不再另行计算。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定和监理人要求执行。

#### 10. 变更

10.1 变更估价

10.4.1 变更估价原则：       /

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后3天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                         /      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /             。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

1、本合同价款采用固定综合单价方式确定（清单中已经明确需要总价包干的除外）。

综合单价包含的风险范围：

a、除不可抗力外的各种自然灾害；

b、安全生产文明施工不当引起的责任；

c、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加；

d、工程要素涨价风险；

e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

f、招标文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异；

g、施工组织措施费和技术措施费在中标以后，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整；

h、施工期间停水、停电引起的费用增加；

i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；

k、所有招标文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指规费、税金、意外伤害保险费、总承包服务费）的内容；

l、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素。

风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由承包人自行考虑计列，不再另行计列、调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）中规定的工程量计算规则计算，报发包人审定后按实调整。

1）综合单价确定方式：

（1）固定综合单价，清单中已有相同子项的单价的，按相同子项单价计算确定；（2）有类似子项单价的，可参照投标报价类似子项的单价计算；（3）合同中没有类似子项单价的以发包人签证为准，原则上人工单价按投标单价、材料单价参照市场价，相关费率根据投标口径进行组价；（4）若定额无该子目，按双方协商价调整，可参考当期的建材信息价，由甲乙双方协商确定，最终以发包人签证为准。相关费率按照投标口径执行，承包方补充编制综合单价分析计算表。（5）组织、技术措施费包干。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                      。

风险费用的计算方法：              /                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /         。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：          30%                 。

预付款支付期限：                 /                     。

预付款扣回的方式：              /             。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /                    。

预付款担保的形式为：              /                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：（1）、 工程整体竣工且经发包人认可的第三方验收合格，承包人向发包人移交全部工程及全部施工资料后支付至签约合同价（扣除甩项和暂定暂估项）的80％；

（2）、工程结算审计后，付至本项目结算审定价的100%；同时施工水电费按工程款的千分之七计取。

（3）、工程结算审定价的1.5%作为工程质量保修金，质保期满经验收无质量问题后扣除相应的违约金后结清（不计利息）；

（4）、上述工程进度款支付时，应即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项如代付费用、违约处罚等；

（5）、发包人审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据；

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： /   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：             。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： /

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /

（2）发包人支付进度款的期限：  /

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    按通用条款执行    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款执行    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   按通用条款执行       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   7天内     。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   按通用条款执行   。

竣工付款申请单应包括的内容：       按通用条款执行   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行   。

发包人完成竣工付款的期限：   按通用条款执行    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         伍份           。

承包人提交最终结算申请单的期限：      按通用条款执行     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限   按通用条款执行    。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     24个月     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      是          。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (3)  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：            /       ；

（2）/%的工程款；

（3）其他方式:   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  (3) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定： 质量保修金在质保期满后退还（扣除相应维保费用，无息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按工程质量保修书规定   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：             /                  。

（7）其他：                /               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：责令改正，情节严重的，发包人有权终止合同并保留进一步索赔的权利。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：责令改正，情节严重的，发包人有权终止合同并保留进一步索赔的权利。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：如因承包人原因达不到验收标准，承包人应承担违约责任，发包人除扣除其全部履约保证金外，并处以合同总价2.5%的罚款，承包人还必须无条件返工至合格，因此而追加的费用由承包方承担，影响进度和交付的，按本合同工期延误处罚方式处罚。

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：责令改正，情节严重的，发包人有权终止合同并保留进一步索赔的权利。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：工期每拖延一天处以结算合同总价千分之二的违约金。延误严重的发包人有权终止其合同并保留进一步索赔的权利。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：扣除相应的履约保证金并保留进一步索赔的权利。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权终止合同并保留并保留进一步索赔的权利。

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：处以履约保证金相应的处罚，情节严重的，发包人有权终止合同并保留进一步索赔的权利。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成工程进度严重滞后（30日历天以上），或者承包人在工期滞后接到要求整改通知后仍未有效改善进度的，发包人有权终止其合同。  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担相应费用   。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：           /                   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人应当为建设工程和施工场地内的自有人员、设备及第三方生命办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。

选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                     /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第 1  种方式解决争议的除外：

（1）提交   杭州市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向        /       人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

21.1 合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与采购文件和成交供应商的响应文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

21.3承包人必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的，并不由于发包人和监理工程师的确认而免除承包人的责任。

21.4施工单位在通过工程竣工验收后30天内必须按要求送审工程决算书。工程竣工结算总造价应控制在政府有关部门已批复的概算内，否则财政部门不予支付。

21.5待工程竣工结束后，施工单位不得再出联系单。

21.6工程完工后，一个月内上报竣工资料、竣工图纸、竣工结算。在监理审核通过后两周内予以竣工验收，一个月内未上报竣工图、竣工资料、决算的推迟一天按每天2000元处罚，工程完工以监理签发完工通知为准。

21.7工程量清单描述不够详尽时，以本工程施工图纸为依据。

21.8施工单位根据现场设计调整和综合整治要求进行施工，无条件服从现场工程师或监理工程师的指挥。

21.9施工用水、用电原则由施工单位自行解决，水电费按千分之七扣回。

21.10施工材料运输、周转、堆放、加工及施工用房、临舍等一切后勤保障均由施工单位在踏勘现场基础上自行解决。

21.11施工单位在作业时需充分考虑好居民出行等生活方便事宜，确保维稳工作。

21.12施工单位在整治过程中确保原有建筑结构安全，加强用电用火等消防监管，建立日常巡逻值班制度，适当加强夜间照明，防止发生偷盗等治安问题，保证项目顺利推进。

21.13施工单位要根据整治项目的特殊性，自行解决做好一切周边关系的协调工作，特别是做好群众的劝导和解释工作，不得发生任何冲突。

21.14施工单位自行踏勘现场，充分认识现场作业可能发生的一切困难并积极做好应对措施和解决方法。若施工单位在招标阶段不提出有关异议，则视为施工单位可自行解决现场施工可能潜在的一切困难。

#### 附件一： 安全生产责任、文明施工责任协议书、建设工程廉洁协议书格式

安全生产责任协议书

甲方（发包人）：中国美术学院

乙方（承包人）：

工程项目名称：山北生活区电梯更换项目

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十七、承包人必须严格按学院管理规范要求进场施工：必须报研究院后勤处、安保处备案，并接受研究院的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

年    月    日                                  年    月    日

文明施工责任协议书

甲方（发包人）：中国美术学院

乙方（承包人）：

工程项目名称：山北生活区电梯更换项目

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按研究院管理规范要求进场施工。

5、工地不设民工宿舍。

6、施工现场不设食堂。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

约定的违责任处理办法：

五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月    日                                    年    月    日

建设工程廉洁协议书

甲方（发包人）：中国美术学院

乙方（承包人）：

工程项目名称： 山北生活区电梯更换项目

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式柒份，甲、乙双方各执叁份，送交见证部门壹份。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

# 第五章 磋商响应文件内容及格式

## 1供应商提交响应文件须知

1.1供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件或内容是供应商的风险。

1.2所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4供应商在响应文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。应对《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》偏离情况明确作出“偏离”、“无偏离”的应答，并作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足招标文件要求没有偏离，回答“偏离”应明确说明哪部分偏离没有满足招标文件要求。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

1.5供应商提交的材料将按规定被保密保存。

1.6全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2响应文件组成

响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

- 2.1资格证明文件

（1）提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；事业单位/社会团体的，则提供有效的《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（2）提供最近一次有效的依法缴纳税收证明，并加盖单位公章（完税凭证或税务部门出具的证明，单位没有纳税记录的，出具在税务机关纳税平台系统零申报纳税的截图或从该系统生成的零申报纳税申报表）；

（3）供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

1)供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表或损益表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

2)其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表或损益表。

3)新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（4）提供有效的最近一个月依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（5）磋商响应声明书；

（6）供应商提供自磋商公告发布之日起至响应文件提交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（最终以响应文件提交截止当日采购代理机构查询结果为准）；

（7）提供磋商公告中符合供应商特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料（如有）；

（8）出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

（9）中小企业声明函或监狱企业、残疾人福利企业声明函。

- 2.2报价文件

供应商的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）磋商函；

（2）初次报价一览表；

（3）初次报价明细表；

### （4）包括但不限于以上文件资料。

### 2.3商务技术文件

供应商的商务文件包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）政府采购诚信承诺书；

（2）供应商基本情况简介；

（3）投标产品环境标志产品认证证书；

（4）投标产品节能产品认证证书；

（5）技术条款偏离表（针对磋商文件第二章内容逐条填写）；

（6）商务条款偏离表（针对磋商文件第三章内容逐条填写）；

（7）供应商业绩情况一览表及业绩证明材料（按第六章评分办法要求提供）；

（8）磋商文件第六章评分细则中涉及的相关内容描述；

（9）所投标的货物的完整配置方案、设计方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括但不限于投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、产品合格证、等，其中宣传册、彩页等应与标书装订在一起）（本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。）

（10）施工组织设计、施工进度、劳动力、材料计划和施工机械的配置等情况

供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力投入情况、项目管理机构等；

（11）售后服务方案（提供详细的质保期内服务计划和质保期后的维护方案）；

（12）备品备件清单（如有）；

（13）培训计划；

（14）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加开标磋商的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；

（15）包括但不限于以上技术文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。

## 3响应文件编制格式及规范要求

见后附响应文件编制格式及规范要求。

附件 磋商响应文件封面

中国美术学院

山北生活区电梯更换项目

磋商响应文件

（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）

采购项目：山北生活区电梯更换项目

采购编号：ZJXL-MY-202128

采 购 人：中国美术学院

供 应 商：

时    间：     年  月

- 附件一 磋商函

磋商函

中国美术学院

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

（供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的磋商日期起响应文件的磋商有效期为   天。

2、根据已收到贵方的采购编号为            的                的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的初次报价参与本项目的磋商。

3、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在      日历天内竣工并移交全部工程。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价      %或     万元的银行保函或上述总价      %或     万元的由我司出具的履约担保金作为履约但保，共同地和分别地承担责任。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

5.1具有独立承担民事责任的能力；

5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.6法律、行政法规规定的其他条件。

6、编制和提交采购文件规定的全部磋商响应文件，包括包括电子加密响应文件  份，备份电子加密响应文件   份。具体内容为：

6.1报价文件

6.2资格证明文件

6.3商务技术文件

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低价为成交供应商。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10、我方承诺在确认中标后5日内支付招标代理服务费。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

11.1提供虚假材料谋取成交、成交的；

11.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

11.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

11.5在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

11.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。

12、本项目响应有效期自磋商之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

13、与本响应有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：                             联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本磋商函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致被拒绝

### 附件二 磋商函附录

磋商附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初次总报价金额 | 大写人民币： 小写： |  |
| 2 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 3 | 工期 | 天数：合同签订后 日历天 |  |
| 4 | 履约保证金 | 合同价格的（ ）% |  |
| 6 | 误期违约金额 | （ ）元/天 |  |
| 7 | 误期赔偿费限额 | 合同价格的（ ）% |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |
| 9 | 工程质量违约金最高金额 | 合同价款的（ ）% |  |
| 10 | 预付款金额： | 合同价格的（ ）% |  |
| 11 | 竣工结算款付款金额 | 按合同价格的 % |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间 |  |  |
| 13 | 保修期 | 依据工程质量保修书约定的期限（ 年） |  |

- 附件三 初次报价一览表

采购项目名称：               采购编号：

| 序号 | 工程名称 | 总报价 | 工期 | 保修期 | 项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

备注：1、报价须包含设备费、施工费、人工、材料、保险费、利润、税金等一切费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

### 附件四 初次报价报价明细表

报价明细表

项目名称：                                招标编号：                           （价格单位：元人民币）

| 序号 | 货物名称/内容 | 品牌 | 型号规格 | 原产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 小计 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装费、调试费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 人工费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 培训费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 质保费用 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其它费用 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 报价合计=二+三+四+五+六+七 | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表合计金额应与“报价一览表”中的报价相一致；

2、本表可进一步细分，栏目可另加，应包括为完成本项目可能发生的全部费用。

供应商全称（公章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件五 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

中国美术学院：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：2021年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书

中国美术学院：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的山北生活区电梯更换项目（采购编号：ZJXL-MY-202128）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日 期：2021年   月   日

授权委托人身份证复印件：

授权委托人身份证正反面复印件：

- 附件六 诚信承诺书

政府采购诚信承诺书

（采购人）、            （采购代理机构）：

我公司            （单位名称）已详细阅读了            项目（项目编号：            ）的采购文件，自愿参加该项目的采购活动，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信竞争，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与采购和竞争，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他单位相互串通、哄抬价格，不排挤其他单位，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人、采购代理机构提供利益以牟取中标（成交）。

2.1不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.2不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

2.3不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

2.4不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

2.5不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

2.6严格遵守政府采购法、招标投标法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

三、若中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消竞争资格、记入信用档案、没收参与竞争的保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

单  位 ：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或印章）

日      期：      年   月   日

备注：若以联合体形式参与采购活动的，联合体各成员应分别填写。

### 附件七 磋商响应声明书格式

磋商响应声明书

致：

_            （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                         。

我方愿意参加贵方组织的_____          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其成交产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：填有或无；

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，填有或没有同时参加本合同项下的响应；

5.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录：填有或无；

6.我方被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：填有或无；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

供应商：       （盖章）                              年    月    日

备注：第3条，第4条，第5条，第6条如填写“有”，资格审查不合格

### 附件八 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、非小微企业无需提供此函

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件九 项目经理情况表

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字）：

日期：

- 附件十 项目团队人员情况表

项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件十一 商务条款偏离表

招标项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况（填负偏离、无偏离或正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：针对第三章商务要求逐条响应。此表若不填写视为完全响应招标要求。

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件十二技术条款偏离表

招标项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况（填负偏离、无偏离或正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：针对第二章要求逐条响应。此表若不填写视为完全响应招标要求。

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

# 第六章 评审办法

本评审办法遵照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的有关规定，结合本项目的具体情况制定。

## 1总则

采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，评审人员依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观、独立、审慎地开展评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，磋商小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审磋商的有关情况。

对落标人，磋商小组不作任何落标解释。

## 2评审组织

评审工作由采购人或采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组负责审标、询标、评审、磋商等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

## 3评审程序和内容

评审的一般程序为：

- 熟悉磋商文件和评审办法；

- 响应文件的资格审查（先进行资格审查，通过之后进入符合性审查及后续程序）；

- 响应文件的符合性审查；

- 询标澄清响应文件的疑问；

- 经与供应商磋商，改变磋商文件中的技术和服务需求，或者合同草案条款，并接受供应商的调整后的磋商响应文件和报价（如需要）

- 响应文件（包括调整后的磋商响应文件）的商务技术文件评审及评分；

- 对供应商最终报价文件进行评审及评分；

- 完成评审报告，推荐成交候选人。

## 4响应文件的审查

磋商小组应当首先对供应商的资格进行审查，再对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。如果响应文件实质上不满足磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为实质性满足的响应文件。

4.3无效投标

4.3.1响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的。

4.3.2响应文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）提交的响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章；

（2）磋商有效期短于供应商须知前附表规定期限的响应文件；

（3）未响应磋商文件实质性要求（磋商文件中带“▲”条款要求）；

（4）供应商存在串通行为或虚假投标的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的；

（7）仅提交“备份响应文件”的；

（8）响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.3.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效，不再进入报价评审环节：

（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）报价具有选择性；

（3）不符合磋商文件规定要求进行报价的；

4.4串通投标情形认定

4.4.1供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

4.4.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

经查实有上述4.4.1和4.4.2行为的，采购人或采购代理机构将依法向政府采购监管部门报告，由监管部门依法处理。

4.5废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目，供应商可以是2家，但不得少于2家。）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

## 5评审磋商

5.1磋商小组对供应商资格证明文件进行查验、核实，资格审查不通过的，不再进行后续评审及磋商程序。

5.2磋商小组对通过资格审查的响应文件资信、商务、技术部分，以及初次报价的符合性进行评审。

5.3磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商小组可以结合磋商文件明确的在磋商过程中可能实质性变动的内容确定磋商要点，变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

5.4磋商小组按供应商先到后谈顺序逐一就可能实质性变动的内容与供应商进行磋商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.5经磋商，磋商小组请采购人代表就需要实质性改变磋商文件的相关条款予以确认。对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分。

5.6磋商小组以书面形式将实质性改变的磋商文件相关条款、由代理机构工作人员通知供应商，要求供应商在规定时间内作出书面响应。

5.7供应商应当按照磋商小组的书面通知内容和磋商小组的要求针对变动条款提交书面响应，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.8磋商小组对响应文件（包括针对变动条款提交的书面响应）进行商务技术评审评分，资信（不得补正）评审评分。

5.9代理机构工作人员通知同意继续参加磋商的合格供应商在规定时间内进行最终书面报价。分以下两种情形：

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目，进入最终报价的供应商可以是2家，但不得少于2家。

在不增加采购需求的前提下，下一轮报价不得高于上一轮报价。

已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.10磋商小组根据磋商文件规定的评分细则对最终报价进行评分，汇总资信、商务、技术、报价分值，得出评审总分。

5.11磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目，政府与社会资本合作项目可以推荐2名。）

## 6评分细则

本次评审采用综合评分法，磋商小组按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对供应商的报价、综合实力、技术（服务）、信誉、业绩和售后服务等方面进行审核评价。磋商小组根据评审细则，对各供应商的报价进行统一打分，对各供应商的资信、商务及技术（服务）由磋商小组成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点后保留2位小数。

每个供应商最终得分=投标报价分+资信分+技术分

磋商小组推荐得分最高的供应商为第一成交候选人、得分次高的供应商为第二成交候选人。如果得分相同，则按供应商报价从低到高顺序推荐为成交候选人，如果报价也相同，则按供应商技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术得分都相同则采取随机抽取方式确定。

### 6.1磋商报价分30分

磋商报价评分将在有效供应商范围内进行，小数点后保留2位小数。满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评审基准价，其磋商报价分为满分30分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：

磋商报价分=(评审基准价／磋商报价)×30

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

### 6.2资信技术评分70分

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留2位小数，每个供应商的最终技术得分为磋商小组打分的算术平均值。

| 序号 | 评分标准 |  | 分值 | 评分类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目施工方案20分 | 总体施工安装方案 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 针对工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 0-4分 | 主观分 |
|  |  | 半成品保护措施 | 0-3分 | 主观分 |
|  |  | 施工进度计划及保证措施（提供详细的工程进度计划网络图或横道图） | 0-3分 | 主观分 |
|  |  | 工程质量保证及施工配合措施 | 0-3分 | 主观分 |
|  |  | 安全文明施工保障措施（包括现场不影响现有环境的管理措施） | 0-2分 | 主观分 |
| 2 | 设备性能配置15分 | 客梯产品总体满足需求程度0-5分； 餐梯产品总体满足需求程度0-3分； 客梯产品配置的先进性和稳定性0-5分； 餐梯产品配置的先进性和稳定性0-2分。 | 0-15分 | 主观分 |
| 3 | 技术指标偏离情况20分 | 对应于招标文件中各设备的技术参数、功能要求的偏离度，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 客梯0-15分； 餐梯0-5分。 | 0-20分 | 主观分 |
| 4 | 项目经理4分 | 拟投入本次项目的项目负责人工作履历、技术能力、类似项目经验等。 注：1、提供相关证明等材料； 2、提供以上人员最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 5 | 施工团队（除项目负责人）6分 | - 整体能力情况（各人员工作履历、职称、类似项目经验等情况介绍）0-3分 - 人员岗位设置（0-3分） 注：1、提供相关证明等材料； 2、提供以上人员最近不少于1个月的社保证明，否则此项不得分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 6 | 售后服务5分 | 售后服务承诺的范围和完善程度（包括服务标准，售后技术力量，保修期、故障响应修复时间、方式及保障措施）。 | 0-5分 | 主观分 |

## 7.评审报告

7.1磋商小组成员应当独立、客观、公正、审慎地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

7.2评审结束后，磋商小组应当根据评审结果编写评审报告，按评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，如排名第一的中标候选人投标报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。磋商小组全体人员对评审报告进行签字确认。如对评审报告有异议的，可以在报告中签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。

### 7.3磋商小组向采购人提交采购项目评审报告，评审报告是采购人确定成交供应商的合法依据。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。