浙江省人力资源和社会保障信息中心

省人力社保同城容灾中心托管服务项目

单一来源采购文件

采购项目：省人力社保同城容灾中心托管服务项目

确认书号：[2020]21455号、临[2020]22209号

采购编号：ZJXL-LB-202003

采 购 人：浙江省人力资源和社会保障信息中心

代理机构：浙江信镧建设工程咨询有限公司

时    间：二〇二〇年七月

目录

单一来源采购邀请函	3

一.采购项目编号	3

二.采购组织类型	3

三.采购项目概况	3

四.供应商资格要求	3

五.采购文件的获取	3

六.响应文件提交截止时间	4

七.响应文件提交地点	4

八.谈判时间	4

九.谈判地点	4

十.谈判响应保证金	4

十一.其他事项	4

十一.联系方式	5

第一章 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

1采购法律依据	10

2采购人和采购代理机构	10

3合格供应商资格要求	10

4谈判响应保证金	10

5响应有效期	10

6响应费用承担	10

7单一来源采购文件的组成	10

8单一来源采购响应文件组成	10

9单一来源采购响应文件的编制	10

10.响应文件的签章	11

11.响应文件的形式	11

12.响应文件的份数	11

13.响应文件的上传和递交	11

14.“电子加密响应文件”解密和异常情况处理	11

15.响应文件的补充、修改或撤回	11

16响应文件的备选方案	12

17无效响应	12

18报价要求	12

19单一来源采购采购谈判过程的保密性	12

20单一来源采购的谈判	12

21成交结果	13

22签订合同	13

23履约保证金	13

24单一来源采购代理服务费	13

第二章 采购项目简介	16

1采购项目简介	16

2采购项目一览表	16

第三章 采购项目技术规范和服务要求	17

一、采购内容	17

第四章 采购项目商务要求	24

一、付款方式	24

二、服务期限	24

三、服务地点	24

第五章 合同格式	25

浙江省政府采购合同指引（服务）	25

第六章 单一来源采购响应文件内容及格式	29

1供应商提交单一来源采购响应文件须知	29

2单一来源采购响应文件组成及格式	29

浙江信镧建设工程咨询有限公司

关于浙江省人力资源和社会保障信息中心省人力社保同城容灾中心托管服务项目项目的

# 单一来源采购邀请函

中国电信股份有限公司浙江分公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省人力资源和社会保障信息中心省人力社保同城容灾中心托管服务项目项目已被相关主管部门批准采用单一来源方式进行采购，浙江信镧建设工程咨询有限公司受采购人委托，就浙江省人力资源和社会保障信息中心省人力社保同城容灾中心托管服务项目项目进行单一来源采购。由于贵单位为本项目的唯一供应商，现邀请贵单位参与本项目的采购活动，请按照本单一来源采购文件的有关要求，编写好单一来源采购响应文件，在规定时间将响应文件按规定进行提交，并按规定就本项目的商务、技术和响应等有关问题进行进一步的谈判。

## 一.采购项目编号

ZJXL-LB-202003

## 二.采购组织类型

分散采购委托代理

## 三.采购项目概况

（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省人力社保同城容灾中心托管服务项目 | 1 | 年 | 164 | IDC机柜租赁、互联网专线安全服务、数据中心运维终端安全接入（远程、虚拟化）服务等。具体详见第三章 | 最高限价：164万元 |

## 四.供应商资格要求

- 1基本资格要求

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 2特定资格要求

无

- 3转包及分包

本项目不得转包及分包

## 五.采购文件的获取

1、获取时间：2020年07月03日至响应截止前

2、本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

3、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

4、方式：供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费）；

5、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 六.响应文件提交截止时间

2020年07月13 日09:00。

## 七.响应文件提交地点

在政府采购云平台（www.zcygov.cn）提交电子标书

## 八.谈判时间

2020年07月13日09:00。

## 九.谈判地点

杭州市西湖区万塘路28号（响应供应商在政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线参加谈判）

## 十.谈判响应保证金

无

## 十一.其他事项

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见政府采购云平台服务中心中查阅有关供应商项目采购电子招投标操作指南；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、供应商应当在响应截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（可邮寄）在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、项目编号、备份响应文件字样、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

## 十一.联系方式

1、采购代理机构名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司

业务咨询联系人：郑晓冬 葛长英

联系电话：0571-87967630

传真：0571-85024997

财务咨询（发票）联系人：张会计

联系电话：18905813512

地址：杭州市西湖区万塘路28号

2、采购人名称：浙江省人力资源和社会保障信息中心

联系人：朱工

联系电话：0571-85116991

传真：0571-85116991

地址：杭州市体育场路538号金祝大厦

3、同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪老师

监督投诉电话：0571-87057615

传真：0571-87056984

地址：杭州市西湖区环城西路37号

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：浙江省人力资源和社会保障信息中心 联系人：朱工 联系电话：0571-85116991 传真：0571-85116991 地址：杭州市体育场路538号金祝大厦 |
|  | 单一来源采购代理机构 | 名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司 地址：杭州市西湖区万塘路28号 联系人：郑晓冬 电话：0571-87967630 |
|  | 采购编号 | ZJXL-LB-202003 |
|  | 单一来源采购内容 | 省人力社保同城容灾中心托管服务项目采购 |
|  | 采购方式 | 单一来源采购 |
|  | 供应商资格条件 | 1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 履约保证金 | 成交人在合同签订后日内向采购人指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金在项目终验合格后3个月无息退还。 |
|  | 单一来源采购文件的更改 | 采购文件发出后，采购人或采购代理机构可以对已经发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响单一来源采购响应文件编制的，以书面形式通知获取单一来源采购文件的供应商。 |
|  | 单一来源采购答疑截止时间 | 供应商对本单一来源采购文件有疑问的，应当在获得采购文件之日起7个工作日内向代理机构以书面形式一次性全部提出，同时将疑问的电子版发送至邮箱：ZJXL85024997@163.com。逾期不予受理，并将视为同意采购文件的各条款。 |
|  | 响应有效期 | 90天 |
|  | 响应文件形式 | 响应文件的形式：☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份响应文件”：密封包装后（允许以邮寄形式，告知邮寄信息，以代理机构签收时间为准）在响应文件提交截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市西湖区万塘路28号浙江信镧建设工程咨询有限公司，姚小宝收，0571-87967630）。 |
|  | 响应文件编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本响应文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（允许以邮寄形式）在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）； b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章。逾期送达至谈判地点的“备份响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  | 响应文件的签章 | 电子签章。 |
|  | 成交通知书 | 成交结果在发布单一来源采购文件的相同媒体公告，成交单位应在成交公告发布之后主动来我公司领取成交通知书； |
|  | 供应商注册 | 供应商须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。以免影响成交后的款项支付。 |
|  | 单一来源采购代理服务费 | 本项目的采购代理服务费为：根据计价格[2003]857号文规定的五折计取。由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。 收款账号： 收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司 开户银行：交通银行华浙广场支行 银行账号：331066090018170036304 |
|  | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  | 不良信用记录查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）等文件的有关要求，采购代理机构将在投标截止当日通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对本项目投标供应商信用记录进行符合查询。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 解释顺序 | 采购文件内容与投标人须知前附表不符之处，浙江信镧建设工程咨询有限公司拥有最终解释权。 |

## 1采购法律依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非采购采购方式管理办法》（财政部第74号令）等有关法规组织和实施。

如发现单一来源采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人和单一来源采购代理机构书面反映，逾期不得再对单一来源采购文件的条款提出质疑。

本单一来源采购文件及相应的补充文件、通知等解释权归浙江信镧建设工程咨询有限公司所有。

## 2采购人和采购代理机构

见供应商须知前附表。

## 3合格供应商资格要求

见单一来源采购谈判邀请函

## 4谈判响应保证金

无

## 5响应有效期

响应有效期见供应商须知前附表，单一来源采购响应文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

## 6响应费用承担

供应商应自行承担所有与编写和提交单一来源采购响应文件有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 7单一来源采购文件的组成

7.1单一来源采购文件包括下列部分：单一来源采购邀请函；供应商须知；采购项目介绍；采购项目技术要求，采购项目商务要求；合同格式；单一来源采购响应文件格式。

7.2供应商应详细阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照单一来源采购文件要求提交单一来源采购响应文件，并对单一来源采购文件的要求在各方面都做出实质性响应。

## 8单一来源采购响应文件组成

供应商提交的单一来源采购响应文件组成见第六章单一来源采购响应文件内容及格式

## 9单一来源采购响应文件的编制

9.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

9.2供应商应当按照《第六章 单一来源采购响应文件内容及格式》的要求在“政采云电子交易客户端”编制响应文件，有提供格式的，参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章。未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

9.3响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责。

## 10.响应文件的签章

10.1响应文件的签章要求详见供应商须知前附表；

10.2响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖供应商公章。

10.3电子签章操作指南详见政府采购云平台服务中心中有关供应商项目采购电子招投标操作指南。

## 11.响应文件的形式

11.1响应文件的形式详见供应商须知前附表；

11.2“电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

11.3“备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

## 12.响应文件的份数

12.1响应文件的份数详见供应商须知前附表。

## 13.响应文件的上传和递交

13.1“响应文件”的上传、递交详见供应商须知前附表。

## 14.“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

14.1“电子加密响应文件”解密详见供应商须知前附表。

## 15.响应文件的补充、修改或撤回

15.1供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

15.2响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

## 16响应文件的备选方案

16.1供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选（替代）方案。

## 17无效响应

在提交单一来源采购响应文件过程中供应商有下列情形之一的为无效响应：

17.1最终报价超出最高限价或预算金额的；

17.2未在响应截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”的。

## 18报价要求

18.1供应商根据采购文件的要求，将人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润等完成所有采购文件规定的服务内容所产生的全部费用及采购代理服务费均包含在总价之中。供应商的报价应参照采购文件要求的格式、顺序编制。

18.1 报价明细表应按不同费用类别分开填写，详见响应文件附件格式。

18.3本次标项只允许有一个报价。

18.4供应商需对本项目的服务必须按采购数量全部进行报价。

18.5其它费用处理

单一来源采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

18.6响应货币

响应文件中价格全部采用人民币报价

## 19单一来源采购采购谈判过程的保密性

从谈判开始直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较单一来源采购响应文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与单一来源采购采购无关的其他人透露。

## 20单一来源采购的谈判

### 20.1谈判组织

谈判工作由依法组建的单一来源谈判小组。单一来源谈判小组由3人以上奇数的有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。谈判小组由采购人代表和政府采购评审专家组成，其中政府采购评审专家人数不少于成员总数的三分之二，采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

### 20.2谈判原则及要点

20.2.1就价格、服务、需求进行谈判。所有谈判过程中需澄清、说明或者补充的内容由供应商通过政采云平台提交。

20.2.2供应商根据最终需求进行多轮的报价，最终报价为成交价。

20.2.3谈判小组起草谈判报告。

## 21成交结果

21.1成交结果如无异议，采购代理机构向成交人签发成交通知书。

在采购代理机构发出成交通知书前，成交人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的成交资格，并根据谈判小组建议重新组织采购等。

21.2供应商全部接受合同条件并签订合同后，成交通知书亦成为合同的组成部分。

21.3如成交供应商拒绝承担成交项目，或提出采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购代理机构将取消其成交资格，并根据谈判小组建议重新组织采购等。

## 22签订合同

22.1成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，经采购代理机构鉴证后生效。

22.2如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

## 23履约保证金

见供应商须知前附表

## 24单一来源采购代理服务费

单一来源采购代理服务费，支付标准、支付时间、支付账号见供应商须知前附表。

### 25售后服务考核

对成交单位进行履约考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将终止合同，并上报给同级财政监管部门，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

### 26质疑

26.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自成交结果公告之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。

26.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

26. 3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

26.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 27投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

27.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

27.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

27.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第二章 采购项目简介

## 1采购项目简介

浙江省人力资源和社会保障信息中心拟以单一来源采购方式采购省人力社保同城容灾中心托管服务项目。

## 2采购项目一览表

| 序号 | 标项内容 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省人力社保同城容灾中心托管服务项目 | 2020年8月14日—2021年8月13日 |  |

# 第三章 采购项目技术规范和服务要求

## 一、采购内容

此次同城容灾中心托管服务项目采用租赁服务的方式，租赁内容如下：

1、IDC机柜租赁：租用杭州市滨江区东冠科技园4号楼2楼5号IDC机房的20个标准机柜作为省人力社保同城容灾中心机房，租用的机柜要能满足用户方网络设备（交换机、路由器、防火墙、IPS），服务器存储设备（小型机、磁盘阵列，刀片服务器）等运行要求。

2、互联网专线安全服务：对1条500M互联网专线提供6个月的防DDoS攻击服务；对1条200M互联网专线提供1年防DDoS攻击服务；提供1个网站的防篡改监控和5个指定域名的域名防护。

3、数据中心运维终端安全接入（远程、虚拟化）服务：要求服务期内提供运维终端远程、虚拟化安全接入服务，一并提供相应的VPN专线、接入管理服务器、接入存储交换机、接入瘦终端和接入时使用的移动运维流量。

4、配备1名驻场人员，做好现场日常运维等服务。

### （一）机房基础设施要求

1、建筑设施要求

（1）机房符合GB 50174-2008建设标准。

（2）机房设计符合《计算机房设计规范》、《场地安全要求》和《场地技术条件》等国家标准，机房设计为二类建筑，二级耐火等级，六级人防，建筑耐久年限为50年。一楼机房承重为1600公斤/平方米，二楼机房承重为1000公斤/平方米。

2、电力系统要求

交流电源采用两路高压引入，从2个变压器提供两个独立的环路供电；柴油发电机组总容量应能满足全部保证用电负荷的供电要求, 在市电中断后15分钟内由发电机恢复供电；UPS系统采用1＋1并联冗余方式，满负荷情况下电池容量能支持机房运行2小时，UPS设计容量400千瓦。能保证99.999%的持续供电率;提供各网络设备供电所需PDU。每个机架都保证双路供电，机房提供双路国内标准交流电源。

3、空调系统要求

主用空调系统使用100KW恒温恒湿精密空调，采用下送风，上回风方式，空调设备配置采用（N＋1）冗余方式，全部采用双压缩机制冷。执行温度标准：21－25℃，湿度标准：40－70％。

4、消防系统要求

机房采用感烟、感温自动火灾报警系统。机房采用IG-541（烟必尽），无毒（洁净气体）气体灭火系统。IG-541气体灭火系统覆盖所有机房，包括UPS室。机房具备声光报警和安全指示牌。

5、安全系统要求

监控中心（7×24小时）可监测机房消防、空调、电源、UPS、防盗的运行情况、漏水情况等数据。

机房主要的出入口和区域安装远程视频监控系统与独立的门禁系统，进入机房的门禁均设置双向门禁。机房设置总监控室，可以监控各类告警信号。

6、机架配置要求

48U、19英寸，尺寸600×1100×2200mm，在标准配置的情况下，可安装服务器的最大高度为1800mm。

7、综合布线系统

通信电缆布放整齐，绑扎牢固，通信电缆和电力电缆分开走不同的路由。机房安装若干ODF、DDF、MDF配线架，以满足不同业务的接入。

8、防震系统：机架具有防震支撑，能够避免来自各个方位的任何细微和剧烈震动。

### （二）机房运维要求

1、机房日常运维体系

机房必须有日常运维体系，建立相应流程和制度。确保机房安全可靠运行。

2、机房运维

供应商负责机房设施7×24小时日常运维，负责做好电力、空调、消防、安全等机房环境设施的保障工作。供应商需与用户建立协商制度，加强日常情况沟通，及时处理影响服务质量的问题。

### （三）机房其它相关要求

1、每个机柜报价应已包含机柜日常使用所需电量的电费。

2、要求为每台设备提供独立的电源空气开关。

3、具备保证机柜安全性的管理措施，防止人为因素带来的破坏。

4、投标方投标时需提供机柜租赁的总报价、单个标准机柜月单价。

5、供应商为用户在机房同幢楼里提供2个驻场管理的办公位置。

6、供应商须允许其它运营商线路接入租用的机房机柜。

7、供应商提供1条500M互联网专线需是独享带宽的互联网线路，包含16个固定IP地址。提供IPV6地址段前缀/60。

8、供应商提供4条裸光纤， 用于金祝大厦至滨江电信IDC机房、金祝大厦至石桥移动IDC机房之间互联互通（主备各一条）。

### （四）DDoS攻击防护服务要求

1、对1条500M互联网专线提供6个月和1条200M互联网专线提供1年10倍于线路本身带宽的DDoS攻击流量清洗。

2、提供7×24流量实时监测，发现攻击自动告警（短信、电话、邮件可选）。

3、防护网络范围：针对来自各个方向、地域的DDoS攻击均需实现近源清洗。

4、生效时间：15分钟内生效。

### （五）网站防篡改监控服务要求

1、可用性监控

提供网站是否可用的监测服务，在网站由于断网、宕机、被黑等突发事件发生而无法访问时，向用户进行短信和邮件告警。

2、内容监控

篡改监控——对网站进行7×24小时网页篡改监控，监测指定页面的内容和结构变化。发现变更后，首先向运维人员核实变更事件是恶意篡改还是网站正常更新。如为恶意篡改，立即通过电话向用户告警。

挂马监控——监测用户网页是否被挂马。

敏感词监控-检测网站中包含的敏感词并进行预警，包括政治敏感词和色情低俗敏感词等，并可自定义敏感关键词。

暗链监控——检测网站是否被嵌入不可见的暗链广告地址。

3、漏洞检测

定期提供网站漏洞检测，对网站进行深层扫描，发现网站系统的漏洞，并提供相应加固意见。

### （六）域名防护服务要求

1、域名安全监控

对招标人指定域名或域名池中需要监控的域名信息进行定期的采集和对比，发现域名解析异常后，及时通知招标人，确保招标人在第一时间获取域名解析变动的告警提醒。

2、域名快速修正

当招标人指定域名因遭到权威DNS篡改、误操作或主动变更等原因导致业务不可用时，通过调用域名快速修正功能，完成中国电信全网DNS的刷新动作，确保中国电信全网DNS与用户权威DNS 快速实现数据同步，从而修正错误。

### （七）运维终端远程、虚拟化安全接入服务要求

服务期内提供运维终端（20个）远程、虚拟化安全接入服务，一并提供相应的VPN专线、接入管理服务器、接入存储交换机、接入瘦终端，和接入时使用的移动运维流量。

具体配置要求见下表：

| 指标项 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 专线要求 | 100M VPN专线 | 1 |
| 接入管理服务器 | CPU 2*E5-2630V4,128G内存， 8*SATA/SAS盘位， 6个GE接口，配备1块64G SSD硬盘、2块240G SSD硬盘和4块2T的SATA硬盘。 | 1 |
| 接入存储网交换机 | 4个10/100/1000Base-T以太网端口 4个10G SFP+ 以太网端口 | 1 |
| 安全接入许可 | 桌面虚拟化软件许可 | 20 |
| 瘦终端 | ARM 1.6Ghz，内存1G，存储4G，USB接口6个，1个VGA/HDMI，1个以太网口，1对音频口 | 20 |
| 无线接入要求 | 移动运维流量，浙江省内流量40G，全国流量1G;具备VPDN功能。 | 20 |

安全接入系统功能要求见下表：

| 总体要求 | 传输协议 | 支持SRAP桌面传输协议 |
| --- | --- | --- |
|  | 虚拟化类型 | 资源虚拟化 |
|  | 硬件支持 | 虚拟化平台支持主流厂商的PC服务器、网络设备和存储设备 |
|  | 操作系统支持 | 支持当今主流的操作系统，支持但不限于：Windows（32位/64位） |
| 主要功能要求 | 统一管理 | 提供统一云管理平台，提供直观、友好的操作管理界面，要求支持中文。可以便捷实现虚拟化对象初始化，包括网络、磁盘、内存管理等。 |
|  | 动态扩展 | 虚拟机使用资源能够按需动态扩展，以满足虚拟机上的应用能够正常运行。 |
|  | 用户体验优化 | 支持PC、笔记本、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 支持Windows XP/7/10、iOS、Android、Linux等客户端操作系统。 支持Windows XP/7/10、Windows Server、Linux等虚拟桌面操作系统。 支持PC磁盘映射，即PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，并可根据策略进行文件读写权限设置和数据读写审计。 PC（或笔记本）接入虚拟桌面支持通过导航条或快捷键切换为窗口化模式，用户可随意改变窗口大小且分辨率会自动适应。 支持USB外设映射，兼容高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。 支持云盘存储方案，包括个人云盘和公共云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问。 支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 支持显示虚拟机开关机画面；支持分辨率自适应和更改分辨率，操作时要求与PC一样，即在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置。 支持桌面会话保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为。 客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，VDC可以正常下发策略，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。 支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器，以及优酷、土豆、腾讯等多种在线视频网站。 针对广域网接入虚拟桌面的场景可配置缓存级别、有损压缩比率、启用帧控等策略，降低流量、提升体验。 |
|  | 网络控制 | 提供网络资源控制功能，实现对虚拟机的VLAN划分 |
|  | 模板管理 | 支持模板链接克隆，克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小。 支持在原磁盘上扩容或添加新的磁盘，扩大磁盘容量。 支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到对应的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求。 |
|  | 安全策略 | 支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。 支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。 支持U盘、PC本地桌面到虚拟桌面这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和虚拟桌面双向拷贝、单向拷贝。 支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。 支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。 支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长。 兼容国内外多款虚拟化防病毒软件，防止虚拟机中毒。 支持PC防截屏，在PC利旧场景下，支持设置PC客户端桌面不能窗口化，且无法截屏。 支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全。 |
|  | 备份还原 | 虚拟化平台内置快速备份恢复功能。支持对虚拟机按照时间策略进行数据备份，可以单独恢复单台虚拟机 |
|  | 外设控制 | 支持各类型USB外设在虚拟机内的可用控制，可按外设类型或用户权限进行设置 |
|  | 桌面还原 | 桌面系统必须能提供重启还原纯净操作系统功能。 |
|  | 远程电源控制 | 支持用户在客户端对虚拟机进行远程开关和重启操作 |
|  | 其他要求 | 软终端支持windows 常规操作系统（windows xp以上）；支持本地常规USB介质读取和写入。 |
| 管理功能要求 | 监控管理 | 提供监控管理功能，能够实时监控到当前系统中物理服务器和虚拟机的工作状态，如CPU、内存利用率、磁盘利用率等情况，并且以直观的图表方式展现出来 |
|  | 审计管理 | 提供审计管理功能，能够记录使用者的登录及操作情况，用于对使用者的审计 |
|  | 日志管理 | 支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。 |
| 服务要求 | 服务要求 | 提供7×24小时技术支持，1小时内响应，4小时内到达现场。 |

### （八）驻场人员

要求配备1名驻场人员，完成现场日常运维等服务。

1、供应商所派遣专业工程师须具备相应计算机基础操作能力；能独立完成运维终端远程、虚拟化安全接入服务相关的软硬件安装、配置、调试，安全接入等维护和日常管理工作，对故障问题有一定的分析能力和解决能力，拥有良好服务意识及协助精神。

提供每日1次日常巡检，检查机柜内硬件设备的物理运行状态。

供应商需更换驻场人员，须书面提前向用户提出申请，说明更换原因，得到用户同意后方可更换。在合同期内驻场人员总更换次数不超过2人次。若驻场人员未能胜任用户的工作要求，用户有权要求更换驻场人员。

# 第四章 采购项目商务要求

## 一、付款方式

1.运维服务期开始后7个工作日内，支付合同总金额的50%。

2.运维服务半年到期后7个工作日内，支付合同总金额的30%合同款。

3.验收合格后7个工作日内，支付合同总金额的20%合同款。

## 二、服务期限

2020年8月14日—2021年8月13日

## 三、服务地点

用户指定地点

# 第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时单一来源采购文件及其答疑、补充、修改； 成交人的单一来源采购响应文件正本；供应商在评标答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

## 浙江省政府采购合同指引（服务）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据XYZ项目  单一来源  的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

5.1乙方在合同签订后日内向甲方指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。。

5.2履约保证金在项目终验合格后3个月无息退还。。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金元。（履约保证金在中标投标人按合同约定验收合格后自行转为质保金）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期完成项目要求的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的

一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用

途)。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：        法定代表人（或授权代表）：

地址：                           地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

签订地点：                       签订日期：

鉴证方（盖章）：浙江信镧建设工程咨询有限公司

法定代表人（或授权代表）：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

鉴证日期：

# 第六章 单一来源采购响应文件内容及格式

## 1供应商提交单一来源采购响应文件须知

1.1 供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致单一来源采购响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4单一来源采购谈判小组将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1.5 供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存。

1.6 全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2单一来源采购响应文件组成及格式

响应文件由报价文件、资格文件、商务技术文件组成。

### 2.1报价文件

供应商的商务部分至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

1）响应函（见附件一）；

2）初次报价一览表（见附件二）；

3）初次报价明细表（见附件三）；

4）供应商认为需要提供的其他响应文件和资料；

### 2.2资格文件

供应商的资信技术部分应包括以下内容（均需加盖公章）：

1）提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；事业单位/社会团体的，则提供有效的《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2）最近一个年度已出具的经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。（新成立不足一年的公司须出具情况说明）；

3）出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

4) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录（格式自拟）；

5）提供最近一次有效的依法缴纳税收证明，并加盖单位公章（完税凭证或税务部门出具的证明，单位没有纳税记录的，出具在税务机关纳税平台系统零申报纳税的截图或从该系统生成的零申报纳税申报表）；

6）提供有效的最近一次有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺函；（格式自拟，最终以代理机构的查询为准）

### 2.3商务技术文件

1）法定代表人证明书，法定代表人授权书（见附件四）（法定代表人参加投标的无须提供授权书）、授权委托人身份证复印件；

2）针供应商的基本情况（包括但不限于供应商的规模、人员结构、同类项目的业绩）；

3）单一来源采购响应书。服务方案

4）商务条款偏离表（见附件五）；

5）技术条款偏离表（附件六）；

6）针对本项目的详细实施计划

7）项目负责人以及项目团队（附件七、八）

8）投标人针对该项目的售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、人员、突发事件服务承诺情况等）；

9）供应商认为需要提供的其他响应文件和资料；

以上所需的各种证书、证件、证明若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。

将报价文件、资格文件、商务技术文件分开制作。

### 附件 响应文件封面

浙江省人力资源和社会保障信息中心

省人力社保同城容灾中心托管服务项目

单一来源采购

响应文件

（报价文件/资格文件/商务技术文件）

采购项目：省人力社保同城容灾中心托管服务项目

采购编号：ZJXL-LB-202003

采 购 人：浙江省人力资源和社会保障信息中心

供 应 商：

时    间：   年  月

### 附件一 响应函

响应函

浙江省人力资源和社会保障信息中心：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

（供应商全称）授权               （授权委托人名称）         （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的采购项目：省人力社保同城容灾中心托管服务项目，采购编号：ZJXL-LB-202003采购的有关活动，并对该项目采购进行响应。为此：

1、我方提供供应商须知规定的全部响应文件：电子加密响应文件   份，备份响应文件  份。

2、根据已收到贵方的采购编号为 ZJXL-LB-202003  的  省人力社保同城容灾中心托管服务项目  的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的初次报价参与本项目的谈判。

3、我方保证遵守单一来源采购文件中的有关规定和收费规定。

4、我方保证忠实地执行买方、卖方双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审查全部单一来源采购文件，包括单一来源采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力并完全同意接受单一来源采购文件的规定。如果单一来源采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人与采购代理机构的解释处理。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项目响应文件有关的数据、情况和技术资料。

7、本响应文件自谈判之日起90天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

8、与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件二 初次报价一览表

采购项目名称：               采购编号：

| 项目名称 | 总计金额（人民币） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件三 初次报价明细表

项目名称：                  项目编号：                   （价格单位：人民币(万元)）

| 序号 | 费用名称 | 价格构成 | 费用 | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1、此表合计金额应与 “初次报价一览表”中投标报价相一致；

2、此表可进一步细分，栏目可另加，应包括为完成本项目可能发生的全部费用。

3、按单一来源采购文件第一章供应商须知中18报价要求列明具体费用分项明细。

供应商（盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：

- 附件四 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江省人力资源和社会保障信息中心：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书

浙江省人力资源和社会保障信息中心：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的省人力社保同城容灾中心托管服务项目（采购编号：             ）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

授权委托人身份证复印件：

授权委托人身份证正反面复印件：

### 附件五 商务条款偏离表

采购项目名称：                          采购编号：

| 序号 | 内 容 | 单一来源采购要求 | 响应响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填或填写为无偏离，视为完全响应采购要求。

供应商（加盖公章）：

授权代理人（签字）：

时间：      年  月  日

### 附件六 服务条款偏离表

采购项目名称：                 采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填或填写为无偏离，视为完全响应采购要求。

供应商（加盖公章）：

授权代理人（签字）：

时间：      年  月  日

- 附件七项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：

- 附件八项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：