浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目

招 标 文 件

（电子招投标）

编号:ZJ-2211550

| 采购人 | ： | 浙江工商大学 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2022年7月 |  |  |

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年7月21日13:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2211550

项目名称：浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目

预算金额（元）：516025

最高限价（元）：516025

采购需求：

标项名称: 浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目 
   数量: 1  
   预算金额（元）: 516025

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目,采购货物一批。详见招标文件第三部分采购需求。

备注：

- 合同履约期限：标项 1，详见采购需求。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：/至2022年7月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年7月21日13点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年7月21日13点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江工商大学

地    址：杭州市下沙高教园区学正街18号

传    真： /

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）： 0571-28008654

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0571-28877292

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：0571-81061828

项目联系人（询问）：邵子野，陶云龙

项目联系方式（询问）：0571-81061830,81061831

质疑联系人：康勤勤

质疑联系方式：0571-81061834

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：   浙江省财政厅政府采购监管处

地    址：   杭州市环城西路37号

传    真：     /

联系人 ：  倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话： 0571-87057615、87058489

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 |  A同意分包（压力表允许分包）。 ☐ B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 现场踏勘 | ☐A不组织。 B组织，时间： 工作日周一至周五 ,地点： 浙江省杭州市学正街18号浙江工商大学 ，联系人：刘老师，联系方式： 0571-28877358 。 |
| 5 | 样品提供 | RA不要求提供。 ¨B要求提供， - 样品： ； - 样品制作的标准和要求： ； - 样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； - 是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 - 提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 - 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 - 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：采购代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | R本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | RA货物类，单一产品或核心产品为：平台软件服务端。 ¨B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的： 专用仪器制造 ，属于 工业 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼325室 ； 备份投标文件签收人员联系电话： 邵子野0571-81061830，陶云龙0571-81061831 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理费 | 本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准：以中标价为计费额，按原国家计委（计价格[2002]1980号）文件收费标准的70%收取，采购代理服务费不足2000元的，以2000元计收取；对于单个标项采购在200万元人民币以上的项目，一律按200万元人民币为收费基数收取采购代理服务费。 单 位： 浙江国际招投标有限公司 开户银行： 工商银行杭州武林支行 账 号： 1202021209906782015 |
| 14 | 特别说明 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动,视同已具备相应销售业绩,业绩分为满分。

3.5中小企业信用融资：供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

3.6.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函）；

11.1.3本项目的特定资格要求（本项目不适用）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（如有）；

11.2.4分包意向协议（如有）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（本项目不适用）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1.0%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

- 供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。

- 在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。

- 在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

标项一采购需求：

一、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台软件服务端（★核心产品） | 套 | 1 |  |
| 2 | 平台软件APP | 套 | 1 |  |
| 3 | 巡查手持终端机 | 台 | 3 |  |
| 4 | 水压报警传输箱 | 台 | 32 |  |
| 5 | 普通压力变送器 | 个 | 54 |  |
| 6 | 无线传输压力传感器及传输卡 | 套 | 46 |  |
| 7 | 压力表 | 只 | 42 |  |
| 8 | 线材及辅材 | 批 | 1 |  |
| 9 | 压力变送器安装配件 | 套 | 100 |  |

二、项目总体要求

1、建设目的

项目能提升浙江工商大学下沙校区的消防水系统实时动态监测与预警功能的安防智慧信息化管理平台建设，达到全面、精细、可视、便捷化的集中式消防安防设施监管信息数据化要求，提高消防设施隐患的早发现与处置的能力及效率，消除消防设施安全盲区，建设多层级预警防火墙，加固灭火救援保障条件，加快应急处置的速度及效率，从而实现在有限的人力及资源条件下保障在校师生员工的生命及财产安全。项目完成后可与学校数字化办大数据中心现使用的设备系统实现联动共享。

- 建设内容要求

- 校园构建筑物消防设施水系统压力远程实时监测安装改造管理：

对教学区重点建筑最不利点（顶层消火栓系统压力、顶层喷淋末端压力）以及重点部位（消火栓系统进水压力、喷淋系统进水压力、消防泵泵后压力、高低位消防水箱等）的水压/水位情况进行7*24小时不间断实时监测与智能异常预警，实现建筑内消防水系统的灭火救援保障提升安装改造建设。

- 下沙教学区（以综合行政楼为中轴线以东西向区域）及下沙生活区公寓楼区域等室外地下消防水系统管网远程实时监测管理改造建设。以及部分地下管网阀门井监测设施点位周围需开挖扩容修缮回填实施安装：

通过无线压力传感器方式进行实时监测。在室外地下消防水系统管网阀门位置安装无线压力传感器对管网水压进行实时动态压力监测，通过人工关闭阀门以及压力值状态变化的配合，缩小漏水问题发生区域，确定严重漏水管网管段，并通过人工扫管监听后确定最终漏水点位置并进行处理。

- 构建筑物消防水系统灭火设施器材管理：

实现教学区所有消防设施器材的信息化管理，按照校区、建筑物、楼层一一对应式管理，可按需求分类筛选、统计、查阅、维修、导出，可对消防水系统和灭火设施器材的到期更换日或到期维护日自动提示、统计，可对到期消防设施器材按类别、日期进行批量化更换，实现消防设施器材的智慧便捷化维护管理。

- 校园消防巡查管理：

实现教学区消防巡查工作的信息化管理，通过电子巡查点的建立及巡查任务的制定与派发，实现消防巡查工作的责任落定与可跟踪式督查。巡查人可通过手机或其他专配移动巡查终端接收巡查任务，并按照巡查任务要求进行导航式扫描巡查点标签落实巡查工作，在发现安全隐患问题时快速上报。

- 设备网络传输方式：

在建筑室内内部，平台设备主干通信网采用监控网方式进行通信。在室外，平台相关设备采用运营商无线方式进行通讯。为了使用方便和数据安全，还需考虑室内外网数据融合问题，需实现室内外网数据整合并到一个平台操作使用。

三、项目安装点位

1、构建筑物消防设施水系统压力远程实时监测——监测点位及相关设备预估数量

| 序号 | 建筑 | 普通压力传感器 安装点 | 普通压力传感器数量 | 水压报警传输箱数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 湿式报警阀进水压力 | 7 | 3 |
|  |  | 地下室观光电梯口消火栓压力 |  |  |
|  |  | 九层东侧消火栓压力 |  |  |
|  |  | 九层西侧消火栓压力 |  |  |
|  |  | 一层中间电梯口消火栓压力 |  |  |
|  |  | 顶层消火栓压力 |  |  |
|  |  | 地下室喷淋末端压力 |  |  |
| 2 | 1号车库 | 车库中间消火栓压力 | 1 | 1 |
| 3 | 2号车库 | 消火栓泵后压力 | 2 | 1 |
|  |  | 车库中间消火栓压力 |  |  |
| 4 | 3号车库泵房 | 喷淋泵后压力压力 | 2 | 1 |
|  |  | 车库中间消火栓压力 |  |  |
| 5 | 体育馆泵房 | 消火栓泵后压力 | 1 | 1 |
| 6 | 文体中心泵房 | 消火栓泵后压力 | 1 | 1 |
| 7 | 活动中心 | 湿式报警阀进水压力压力 | 3 | 1 |
|  |  | 团委地下室中间消火栓压力 |  |  |
|  |  | 西侧地下室消火栓压力 |  |  |
| 8 | 活动中心剧院 | 顶层中间消火栓压力 | 1 | 1 |
| 9 | 图书馆 | 消火栓泵泵后压力 | 5 | 1 |
|  |  | 喷淋泵泵后压力 |  |  |
|  |  | 5层电梯间消火栓压力 |  |  |
|  |  | 一层停车库消火栓压力 |  |  |
|  |  | 一层大厅消火栓压力 |  |  |
| 10 | 校网中心 | 顶层中间消火栓 | 2 | 1 |
|  |  | 一楼大厅中间消火栓 |  |  |
| 11 | 文科楼 | 顶层中间消火栓 | 2 | 1 |
|  |  | 一楼大厅消火栓 |  |  |
| 12 | 食品环境楼 | 顶层中间消火栓 | 2 | 1 |
|  |  | 一楼大厅消火栓 |  |  |
| 13 | 食品楼 | 5层中间消火栓 | 3 | 1 |
|  |  | 1层东消火栓 |  |  |
|  |  | 1层西消火栓 |  |  |
| 14 | 信电楼 | 喷淋泵后压力 | 3 | 1 |
|  |  | 1层消火栓 |  |  |
|  |  | 5层消火栓 |  |  |
| 15 | 信息楼 | 1层消火栓 | 2 | 1 |
|  |  | 5层消火栓 |  |  |
| 16 | 艺术楼 | 1层消火栓 | 2 | 1 |
|  |  | 5层消火栓 |  |  |
| 17 | 外语楼 | 1层消火栓 | 2 | 1 |
|  |  | 5层消火栓 |  |  |
| 18 | 东方语言学院 | 3层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 19 | 琴房 | 顶楼中间消火栓 | 1 | 1 |
| 20 | 管理学院 | 5层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 21 | 经济学院 | 5层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 22 | A教学楼 | 5层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 23 | B教学楼 | 5层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 24 | C教学楼 | 5层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 25 | D教学楼 | 5层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 26 | E教学楼 | 5层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 27 | F教学楼 | 5层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 28 | 田径场西看台 | 顶层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 29 | 游泳馆 | 3层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 30 | 体工部 | 3层中间消火栓 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  | 54 | 32 |

2、室外地下消防水系统管网远程实时监测——监测点位及相关设备预估数量

| 序号 | 教学区-无线传输压力传感器安装位置 | 无线传输压力传感器数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活动中心东北角消火栓管阀门 | 1 |
| 2 | 活动中心西南角消火栓管阀门 | 1 |
| 3 | 体育场地面转盘消火栓管阀门 | 1 |
| 4 | 体育场地面转盘喷淋管阀门 | 1 |
| 5 | 油菜地西面消火栓管阀门 | 1 |
| 6 | 5号门口消火栓管阀门 | 1 |
| 7 | 体育馆西看台南消火栓管阀门 | 1 |
| 8 | 图书馆北面消火栓管阀门 | 1 |
| 9 | F楼东面消火栓管阀门 | 1 |
| 10 | 文科楼西南面消火栓管阀门 | 1 |
| 11 | 信电楼东北消火栓管阀门 | 1 |
| 12 | 3号车库栋出口1个 | 1 |
| 13 | 食品楼南面消火栓管阀门 | 1 |
| 14 | 环境楼南面消火栓阀门 | 1 |
| 15 | 文科楼东南面消火栓管阀门 | 1 |
| 16 | C教学楼北面消火栓管阀门 | 1 |
| 17 | 现教中心北面消火栓管阀门 | 1 |
| 18 | 图书馆现教中心中间段消火栓管阀门 | 1 |
| 19 | 信息楼东南面消火栓管阀门 | 1 |
| 20 | 油菜地东北角消防喷淋管阀门各一个 | 2 |
| 21 | 2号车库东北面消火栓管阀门 | 1 |
| 22 | 体育馆西西北消火栓管阀门 | 1 |
| 23 | 文体中心副官东南面消火栓管阀门 | 1 |
| 24 | 文体中心主馆东南角消火栓管阀门 | 1 |
| 25 | 体育场东看台东面消火栓管阀门 | 1 |
|  | 教学区合计 | 26 |
| 钱江湾 生活区 | 钱江湾生活区-室外管网压力监测点位 |  |
| 1 | 校医院西北消防管出水阀门 | 1 |
| 2 | 校医院西南消防管出水阀门 | 1 |
| 3 | 36幢北侧消防管出水阀门 | 1 |
| 4 | 41幢西南绿化带内消防管环通三通阀门 | 1 |
| 5 | 42幢西北角消防管阀门 | 1 |
| 6 | 42幢西消防管进水阀门 | 1 |
| 7 | 42幢东消防管进水阀门 | 1 |
| 金沙港 生活区 | 金沙港生活区-室外管网压力监测点位 |  |
| 1 | 金沙港综合楼北侧消防管出水阀门 | 1 |
| 2 | 金沙港3幢西侧消防管阀门 | 1 |
| 3 | 金沙港4幢东侧消防管进水阀门 | 1 |
| 4 | 金沙港4幢西侧消防管进水阀门 | 1 |
| 5 | 金沙港11幢东侧消防管进水阀门 | 1 |
| 6 | 金沙港11幢西侧消防管进水阀门 | 1 |
| 7 | 金沙港12幢东侧消防管进水阀门 | 1 |
| 8 | 金沙港12幢西侧消防管进水阀门 | 1 |
| 玉屏洲 生活区 | 玉屏州生活区-室外管网压力监测点位 |  |
| 1 | 玉屏州综合楼北侧消防管出水阀门 | 1 |
| 2 | 玉屏州9幢西南路口消防管环同阀门 | 1 |
| 3 | 玉屏州9幢西侧消防管进水阀门 | 1 |
| 4 | 玉屏州10幢东侧消防管进水阀门 | 1 |
| 5 | 玉屏州10幢西侧消防管进水阀门 | 1 |
|  | 下沙生活区 | 20 |

注：1、下沙教学区合计有26个点、生活区合计有20个水压监测安装点位，下沙校区共计：46套室外地下须安装水压监测设备。

2、以上水压监测设施安装点位需求，为预设值安装点，最终以学校现场实际安装调整为准。

四、设备技术参数要求等

1、货物的技术参数及具体配置等

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台软件服务端（★核心产品） | 平台具备以下模块：消防工作信息化管理模块、消防水系统远程监测管理模块、消防主机报警联网管理模块、GIS地图模块、APP模块。 一、消防工作信息化管理模块 此模块需具备以下子管理模块：消防工作及档案管理、消防设施器材管理、消防巡查管理、单位组织架构管理与人员权限管理。 1、消防工作及档案管理模块，需具备以下功能： 1.1基本情况：具有单位基本“消防情况”、分区域基本消防情况以及建筑信息三块内容，具备对本单位基本消防情况以及建筑信息的记录、存档、查询的功能； 1.2法规制度：具有责任制度、相关法规两块内容，具备对本单位自行制定的相关消防责任制度以及相关消防法规进行记录、存档、查询的功能； 1.3应急预案：具有对本单位自行制定的相关应急预案进行记录、存档、查询的功能； 1.4消防责任书：能够对本单位与上级单位签订的消防责任书或者是本单位与下级部门签订的消防责任书进行记录、存档、查询； 1.5消防重点部位：能够对本单位消防重点部位信息的记录、存档、查询； 1.6特种岗位：对本单位特种岗位人员信息的记录、存档、查询； 1.7维保单位：能够对本单位维保单位、维保人员、维保信息以及维保合同的记录、存档、查询； 1.8检测报告：能够对本单位负责空间区域内消防设施检测的记录、存档、查询； 1.9会议记录：对本单位按照规范开展消防会议的记录、存档、查询； 1.10火情火灾：能够对本单位负责空间区域内发生过的火情火灾情况记录、存档、查询； 1.11消防机构文档：能够对历年消防机构向本单位进行处罚、表彰等信息的记录、存档、查询； 1.12消防队伍：能够对本单位组织的义务消防队、志愿消防队的信息及人员的记录、存档、查询； 1.13消防报备：能够对本单位消防报备情况的记录、存档、查询； 1.14安全检查：能够对本单位或者下级部门进行防火安全检查情况的记录、存档、查询； 1.15教育培训单元：具有消防演练、安全培训、宣传教育三块内容，具备对本单位开展的消防演练、安全培训、宣传教育情况进行记录、存档、查询的功能； 2、消防设施器材管理模块，需具备以下功能： 2.1具备消防设施器材的标准化建档记录功能，一设施器材一档，包括：名称、品牌、规格、型号、供货商、供货日期、生产厂家、生产日期、到期日期等档案数据，可通过设施器材报表列表以及在楼层平面图可视化定位图标的方式操作以及展现； 2.2具备消防设施器材的查阅统计功能：可按区域、建筑、楼层以及类型、型号、到期日等选项进行分类筛选以及查阅统计，并具备导出功能。具备消防设施器材的到期日自动提示：对需更换或者维护的消防设施器材自动提示；具备消防设施器材的数据维护：对更换或维护后消防设施器材进行单一或者批量化数据维护； 2.3此次项目需要对浙江工商大学下沙校区建筑的消防设施器材进行信息普查与平台中数据录入（15000点位），以满足上述功能需求。 3、消防巡查管理模块，需具备以下功能： 3.1具备在系统中建立消防巡查点功能，且建立的消防巡查点可在楼层平面图可视化方式展现； 3.2具有消防设施器材检查标准库：对每类消防设施器材具备检查内容标准库，用于标准化检查，库可进行新增、修改、删除等维护操作； 3.3消防巡查方式采用计划任务式管理模式： 3.3.1建立消防巡查计划，巡查计划需包含计划名称、巡查所涵盖区域、楼宇、楼层、巡查点、检查设施器材内容、检查项目及巡查时限等要素； 3.3.2对已建立的巡查计划进行任务式分配，将巡查计划形成巡查任务分配给本级或下级部门的指定人员； 3.3.3巡查任务按其执行周期，可分为单次临时任务与周期滚动任务，周期滚动任务指的是按照固定周期（日、周、月、季度、年）自动滚动分配任务，当此周期任务完成后，下个周期无需再人工手动分配，系统将按配置周期自动进行分配，单次临时任务指的是任务只分配一次，执行结束后就结束； 3.3.4巡查任务分配完成后，巡查任务执行人员可按照被分配的巡查任务内容在要求期限内完成巡查工作； 3.3.5巡查方式为巡查执行人在移动端APP上选择需执行的巡查任务，并通过扫描巡查点二维码标签进行设施项目导航式检查并提交检查结果，当发现隐患问题时可快速提交汇报； 3.4具备巡查情况报表功能：即消防巡查台账，支持数据的排序与筛选、查阅，并可将台账信息导出； 3.5具备巡查计划报表功能：显示各个巡查计划任务的完成情况，完成度按比例值显示，双击某一巡查计划任务可查看此计划任务中未巡查的巡查点； 3.6具备问题汇总报表功能：显示巡查执行人在巡查计划任务执行过程中反馈的隐患问题及处理情况； 3.7具备非巡查执行人发现隐患时的反馈提交功能，对发现的任何隐患问题无需扫描巡查点二维码，可通过一键上报方式进行隐患内容、位置与照片方式上报。 3.8具备隐患管理报表功能：显示非巡查执行人上报隐患的内容问题及处理情况。 - 消防水系统远程监测管理模块 此模块将所需远程监测的消防水系统重点部位的水压、液位等实时数据集成于平台GIS可视化地图，并可在消防水数据专属总览界面查看各个被监测的监测点水压、水位信息。 1、监测数据可在平台GIS地图中进行展现，平台GIS可视化地图具备导航栏功能，通过导航栏选择相应建筑，系统自动将地图放大展开并将此建筑置中高亮显示。通过导航栏选择相应建筑的楼层，选择后将进入楼层页面，显示楼层图及楼层消防设施器材等数据； 2、在平台GIS可视化地图上点击相应建筑，可显示此建筑的建筑档案、部门人员、水压、消控主机联网报警等信息弹出框，选择对应信息框可展开查看内容或异常报警详情； 3、水压、液位异常的报警，支持在平台GIS可视化地图上实时可视化显示并可查看监测数据值； 4、消防水数据专属总览界面可以在监测点列表或建筑列表框方式两个维度切换显示消防水数据： 4.1监测点列表方式界面显示每个监测点实时水压、液位数据以及报警，并可对所选监测点位进行历史累积数据的曲线图回查，在回查界面中显示当前水压、液位电子盘表，并自动进行当日正常时间、超高时间、超低时间、故障时间的统计计算，条形图显示；监测点列表方式界面具备自动排序及筛选功能，可按操作人员需求进行排序筛选查看及数据分析，首次打开监测点列表方式界面异常数据优先显示在列表前面位置。 4.2建筑列表框方式界面以建筑为主体排列显示此建筑中各个监测点的实时数据以及报警显示。 - 可设置水压、液位的报警上下限值； 6、可在平台GIS可视化地图中添加室外地下消防管网，并设置每根室外管的直径尺寸，在GIS可视化地图上可显示或隐藏已绘制的室外管网图。 - 消防主机报警联网管理模块 此模块将各个建筑消控室中消控主机的火灾报警、设备故障以及相关联动设备的反馈等报警信号集成于平台GIS可视化地图、建筑楼层平面图、弹窗提示栏、报警提示栏中显示报警，并可将报警信息自行派发处理反馈。 1、系统报警支持结合平台GIS地图、建筑、楼层平面图到报警点具体位置的层级查阅现实，同时支持通过平台弹窗提示栏、报警提示栏中点击报警信息的定位按键直接进入楼层平面图，并自动放大楼层平面图定位报警点位，让报警点位处于显示窗口的中心位置，并闪烁告警提示； 2、支持弹窗报警模式可设置开启与关闭； 3、报警信息支持在平台GIS可视化地图上对应建筑实时可视化显示，报警点击相应建筑，可显示此建筑的建筑档案、部门人员、水压、消控主机联网报警等信息弹出框，选择对应信息框可展开查看内容或异常报警详情； 4、具备报警与监控视频联动模式，当报警产生时，通过智能算法方式可自动弹出报警点位附近相关4路监控探头实时画面第一时间确认报警点现场情况； 5、具备一键门禁联动释放功能，可联动对应门禁的控制。 6、支持平面图和探测点位的数据导出功能； 7、支持自行配置消控主机的主机号； 8、在报警时，自动以列表方式显示已设置的报警点的具体地址，对于消防主机中未登记编码地址的设备会做自动提醒。 四、GIS地图模块 此模块主要为满足GIS地图可视化管理需求。 - 地图采用校区地图展示方式； - 集成消防水系统远程监测、消防主机报警联网管理等数据在一张图上的显示。 - 五、数据共享 - 此平台软件可与浙江工商大学校园数字化平台实现数据共享，中标方需开放相应数据接口，可进行后续对接服务。可提供数据接口开放与对接服务的承诺函。 | 1套 |
| 2 | 平台软件APP | 主要为满足移动式工作、管理需求；以及须制作地图美化、制作楼层平面图上传应用。 1、扫描二维码的查看功能：扫描巡查点二维码进行绑定设施器材的查看； 2、一键上报功能：用于非巡查执行人发现隐患时的临时上报； 3、当前巡查任务查看与执行功能：查看被分配的计划巡查任务，并通过此模块进行巡查任务的执行； 4、历史任务查看功能：对已完成的巡查任务进行查看； 5、隐患管理功能：对一键上报及当前任务中反馈的隐患问题进行查看以及处理； 6、消防水系统远程监测数据移动端实时数据查看； - 消防主机联网报警信息实时数据查看； 投标人需制作浙江工商大学下沙校区校园地图1套，作为美化及平台软件中GIS地图使用。对应此次设施监测使用。 投标人需美化制作浙江工商大学下沙校区建筑楼层平面图500张，并上传至平台软件中应用。对应此次设施监测使用。 | 1套 |
| 3 | 巡查手持终端机 | 1.主屏尺寸：4.5英寸及以上； 2.屏幕分辨率：分辨率不低于960*540及以上 3.触摸屏：电容屏，5点以上； 4.机身内存：16GB ROM+2G RAM及以上； 5.存储卡：扩展容量32GB及以上； 6.摄像头：前200万像素/后1300万像素及以上； 7.电池容量：4200mAH及以上； 8.CUP频率：1.3G四核及以上； 9.网络类型：双卡双待（4G全网通）； 10.三防功能：支持IP67级防水，IP67级防尘，IP67级防震； 11.传感器：重力感应器、距离传感器、环境光传感器、地磁传感器； 12.NFC：支持； 13设备具备CE\CTA\ROHS认证， 14.含3年流量使用资费。 | 3台 |
| 4 | 水压报警传输箱 | 1.支持4路及以上数据采集接口（提供设备主板照片证明）； 2.支持压力、液位、温度等电流、电压型传感器的输入； 3设备具备运营商无线与自适应RJ45有线双网络通讯方式（提供设备主板照片证明）； 4.数据信号采用主动上传模式，数据上传间隔可设置； 5.具备电池和市电自切换双供电模式，可自动切换，电池可插拔更换； 6.具备通过485通讯、RJ45口通讯等多方式进行本地调试；支持本地在线程序更新升级；支持本地参数配置，配置采样频率、周期等 7.可进行远程配置，支持远程进行参数配置，配置采样频率、周期等 8.可远程批量升级及远程维护功能； 9.设备支持对接入变送器数据误差的校准。 | 32台 |
| 5 | 普通压力变送器 | 1.工作电压：12.5~24VDC； 2.输出信号：4~20mA； 3.精度等级：±0.5%FS； 4.工作环境温度：-20~+80℃； 5.防护等级：IP65； 6.采用有线方式与水压采集传输箱进行数据传输。 | 54个 |
| 6 | 无线传输压力传感器及传输卡 | 1.数据间隔：可设置，默认采集间隔60s，发送间隔30min； 2.测量范围0~2.5MPa； 3.过载：2倍的量程； 4.精度等级：0.5级； 5.供电方式：3.6V锂亚电池； 6.工作环境：温度：-20℃~70℃，湿度：＜93%RH 7.防护等级：探头IP68，仪表IP65。 8.满足3年的流量使用及配套46张物联网卡无线压力变送器3年资费使用的流量 9.安装点位实施须符合消防要求及采购方室外地下消防管网施工安装工艺要求，须符合安全标准，部分安装点位根据实际情况需拓展施工空间。 | 46套 |
| 7 | 压力表 | 在消火栓系统与喷淋系统的最不利点以及消防泵后安装此普通压力变送器时，需同时配套安装一个常规压力表，便于消防巡查人员巡查时查看压力数值，需配套安装常规压力表数量为42个及需符合消防安全规范。 | 42只 |
| 8 | 线材及辅材 | 信号线型号：RVV2*0.5mm2；预估7500米； 电源线型号：RVV2*1.0mm2；预估3500米； 网络线型号：超五类；预估5000米； PVC线管型号：DN16PVC阻燃；预估1200米； | 1批 |
| 9 | 压力变送器安装配件 | 1.含机械三通、不锈钢内丝、三通哈夫节加厚钢板承压20公斤以上、铜球阀、镀锌内外丝、镀锌弯头等建筑内外压力变送器的安装配件，所有附属器件均能承压且符合消防规范要求。 2.安装点位实施须符合消防要求及采购方室外地下消防管网施工安装工艺要求，须符合安全标准，部分安装点位根据实际情况需拓展施工空间。 | 100套 |

五、其他要求

1.商务要求：

- 具体实施响应要求：服务根据用户要求，确保设备按时保质保量安装到位。

- 售后服务：①国产设备质保期不少于三年（技术需求中有特殊要求的除外），质保期自设施系统设备验收合格之日算起。质保期内出现故障导致设施系统停用的时间，要在质保期中追加；②维修服务要求中标供应商应立即作出响应，需要在现场进行维修的，专门维修人员应在2小时内到达现场；一般问题应在8小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在24小时内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿相应损失；③质保期内，因不能排除的故障而影响消防工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，如因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换；④在质保期内，中标供应商每周派出不少于2名巡检人员进行上门全面巡检，并出具周巡检记录，每月出具月巡检报告单。

- 培训要求：①投标人须到采购方现场提供安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，派遣2名及以上技术人员提供操作及日常维护培训；②提供设备及软件应用技术培训服务；③投标人应提供相应的培训计划。

- 安装要求：本项目安装人员须持有行业规范的操作证作业安装，做好安全保障。（提供投标截止时间前近三个月任意一个月安装人员社保证明）。

- 备品备件及耗材：耗材及设备相关备件以优惠价充足供应，优惠价应在投标书中标明。

- 履约保证金：无。

- 付款条件：供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函数额与预付款金额相同）；支付时间和数额：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额40%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到采购人处结算。采购人在7个工作日内向成交供应商支付全部合同余款。

- 在签订合同时，供应商主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。供应商明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到采购人处结算合同金额的100%。采购人在7个工作日内向成交供应商支付合同货款）

2.交付日期：设备合同签订后2个月内完成安装、调试，达到验收要求。

3.交付地址：浙江工商大学下沙校区。

4.验收：①中标供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购方认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格材料，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止；②中标供应商验收前需提供服务端软件的计算机软件著作权登记证书以及软件评测报告（提供证书复印件证明，并加盖原厂商公章）；③中标供应商验收前需提供app软件的计算机软件著作权登记证书以及软件评测报告（提供证书复印件证明，并加盖原厂商公章）；④中标供应商验收前需制作浙江工商大学下沙校区校园地图1套，作为美化及平台软件中GIS地图使用。对应此次设施监测使用；⑤中标供应商验收前需美化制作浙江工商大学下沙校区建筑楼层平面图500张，并上传至平台软件中应用。对应此次设施监测使用;⑥平台软件服务端（核心产品），此平台软件可与浙江工商大学校园数字化平台实现数据共享，中标方需开放相应数据接口，可进行后续对接服务。可提供数据接口开放与对接服务的承诺函。

5.其它：本项目为交钥匙工程，须对项目实施所需的所有成本充分考虑，线材、辅料等为预估数，安装调试过程中按实际需要提供，任何缺项、漏项均由中标供应商自行承担，采购人不作任何追加。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 |  | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术指标 | 技术指标完全满足采购文件要求的得24分,一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分。经评标委员会一致认可 | 24 |  |
| 2 | - 产品配置的先进性、完整性和适用性 | 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求，但描述简单的，得3分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 | 5 |  |
| 3 | - 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得1分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得0分。 | 3 |  |
| 4 | 总体技术方案 | 总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得5分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求，但描述简单的，得4分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得2分；未提供相关描述不得分。 | 5 |  |
| 5 | 产品总体性能及质量水平 | 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，但描述简单的，得4分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得2分；未提供相关描述不得分。 | 5 |  |
| 6 | 供货进度计划及安排 | 针对对本项目的供货进度要求，投标人的具体实施计划及安排具体、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分 | 5 |  |
| 7 | 质量保证措施 | 针对本项目的质量要求，投标人的具体质量保证措施全面、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分 | 5 |  |
| 8 | 培训方案、验收方案 | 针对本项目的培训要求和验收要求，投标人的方案完整、可行的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分。 | 5 |  |
| 9 | 售后服务方案 | 投标人的售后服务方案、售后服务承诺可行，服务承诺落实的保障措施有效，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况是否满足招标需求的，得5分；有欠缺得3分；不可行不得分 | 5 |  |
| 10 | 售后服务响应时间 | 投标人承诺：需要在现场进行维修的，专门维修人员在2小时内到达现场；一般问题在8小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题在24小时内解决或提出明确解决方案，得1分 | 1 |  |
| 11 | 质保期 | 质保期在满足招标文件要求的基础上，所有产品每延长一年加0.5分,最多加1.5分 | 1.5 |  |
| 12 | 业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：每提供1份合同（包含本次招标范围内任意1项内容）得0.5分，最高得3分（以提供的合同原件的扫描件为准，同一份合同不重复计分） | 3 |  |
| 13 | 政策功能 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分 | 1 |  |
| 14 | 体系认证 | 投标人或制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每项得0.5分，最高得1.5分（投标文件中提供扫描件，不提供不得分） | 1.5 |  |
| - 15 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | 30 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 浙 江 省 政 府 采 购 合 同

| 招标编号： | 确认书： |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

- 甲方（采购人）：浙江工商大学

- 乙方（供应商）：

- 鉴证方：

- 甲、乙双方根据        关于项目编号为          的项目公开招标的结果，签署本采购合同。

- 一、货物内容及价格

- 1、货物名称和型号规格、数量、价格：

- 金额单位：元

| - 货物名称 | - 型号规格 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合 计 |  |  |  |  |  |
| - 合同总价大写： 整 小写：￥ |  |  |  |  |  |

- （说明：本表对货物的有关事项不足以填写清晰的，应附列清单，并在本表中注明。）

- （如有投标文件外的配置情况，请在合同后面附明细表）

- 2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

- 二、货物质量标准和要求

- 1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

- 2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

- 三、货物的品质和权利担保责任

- 1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

- 2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

- 3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

- 四、货物的交付及风险转移

- 1、乙方的交货期限为：       年    月    日。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

- 2、乙方的交货方式依照下列第（   ）目规定：

- （1）一次性交货；

- （2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：                                          。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

- 五、货物设备的检验、安装调试和验收

- 1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

- 2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

- 3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后       日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证书。

- 4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

- 5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。交货后进行1次以上原厂现场培训(包括软件)，确保设备能正常使用和操作。

- 6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证书。

- 7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

- 六、第三人履行的禁止

- 非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

- 七、技术资料及保密义务

- 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

- 2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

- 八、质量保证及售后服务

- 1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起   年内为质量保证期。（如果产品有不同的质保期请在合同后附表）

- 2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

- （1）更换：由乙方承担所需费用；

- （2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

- （3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

- 3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

- 4、乙方交付的货物在质保期内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

- 5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

- 6、履约保证金	：本项目不适用。

- 7、乙方保证产品售后服务及时响应并在24小时之内到达现场进行处理，质保期内免费上门服务（产生材料费除外）。

- 九、货物包装及附件

- 1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

- 2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

- 十、货款的支付

- 乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函数额与预付款金额相同）；支付时间和数额：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额40%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到甲方处结算。甲方在7个工作日内向乙方支付全部合同余款。

- 在签订合同时，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到甲方处结算合同金额的100%。甲方在7个工作日内向乙方支付合同货款。

- 十一、违约责任

- 1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

- 甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

- 2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

- 迟延期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

- 3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

- 4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

- 5、出本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

- 十二、不可抗力

- 1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

- 2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

- 3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

- 十三、争议的解决

- 1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

- 2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十四、合同组成部分和生效要件

- 1、合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效。

- 2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分。

- 3、本合同一式七份，甲方执四份，乙方执二份，鉴证方执一份。

甲方（签章）：                         乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号  住所地：

开户行：工行高新支行                   开户行：

开户帐号：1202026209008930682          开户帐号：

税号：123300004700090180               统一社会信用代码：

甲方代表（签章）：                     乙方代表（签章）：

签署日期：        年     月    日      签署日期：      年    月    日

鉴证方（签章）：

住所地：

开户行：

开户帐号：

法定代表人或主要负责人：

# 鉴证日期：      年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目【招标编号：ZJ-2211550】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目【招标编号：ZJ-2211550】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目【招标编号：ZJ-2211550】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（8）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目【招标编号：ZJ-2211550】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函）；

2.1.3本项目的特定资格要求（本项目不适用）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如有）；

2.2.4分包意向协议（如有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（本项目不适用）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目【招标编号：ZJ-2211550】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目【招标编号：ZJ-2211550】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目【招标编号：ZJ-2211550】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目【招标编号：ZJ-2211550】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目【招标编号：ZJ-2211550】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、本项目最高限价为人民币516025元，超过最高限价的做无效标处理。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

中小企业信用融资

供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江工商大学下沙校区消防管网水压监测系统安装改造项目项目【招标编号：ZJ-2211550】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。