浙江音乐学院

智安校园综合管理平台及设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-23217002(2023CG0002)

项目名称：智安校园综合管理平台及设备采购

采购单位：浙江音乐学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年2月17日

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	25

第四章  招标内容及需求	30

第五章  合同主要条款	48

第六章　投标文件格式	54

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江音乐学院智安校园综合管理平台及设备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年3月13日09:30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-23217002(2023CG0002)

项目名称：智安校园综合管理平台及设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：840000

最高限价（元）：840000

采购需求：

标项一：

标项名称：智安校园综合管理平台及设备采购

数量：1

单位：套

预算金额（元）：840000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智安校园综合管理平台及设备采购，具体技术要求详见采购文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：合同签订后180日内上线交付，安装在学校中心机房、行政楼110指挥中心、食堂、公寓和其他指定场所。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：/至2023年3月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年3月13日09:30时（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2023年3月13日09:30时（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江音乐学院

地  址：杭州市西湖区转塘镇浙音路1号

项目联系人（询问）：刘彬

项目联系方式（询问）：0571-87789502

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0571-89808158

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨晴、李良君

项目联系方式（询问）：0571-85860257、255

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

监督投诉电话：0571-87057615、87057612

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江音乐学院学院智安校园综合管理平台及设备采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 浙江音乐学院智安校园综合管理平台及设备采购，包括智安校园综合管理设备、智安校园综合管理平台等采购，具体技术要求详见采购文件相关章节。 数量：1项。 备注：本次采购的产品需要与已有系统对接，包括以下系统（师生信息对接校门、公寓等门禁系统,人脸轨迹系统对接访客系统,车辆管理系统对接宿管系统,安防视频接口,学校短信平台），原有系统的技术情况，供应商可踏勘现场，踏勘联系人：刘彬，电话 0571-87789502 。 |
| 3 | 预算金额 | 840000元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目应以人民币报价； 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 3、报价包含完成本招标文件所述全部服务内容的价款，本次总价应包含完成采购范围内全部工作及提交成果资料所需的一切费用，如设备费、人工成本、资料费、差旅费、交通、通讯、设备（仪器）、劳务、利润、税收、网络安全等级保护测评所需费用、验收费等所有有关的管理成本。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不统一组织，由供应商自行踏勘现场获取投标报价所需的资料。 备注：本次采购的产品需要与已有系统兼容，供应商踏勘现场时，踏勘联系人：刘彬，电话 0571-87789502 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 ■ 不提供 |
| 9 | 演示 | ■ 要求（详细内容） 本项目要求投标人需对智安校园综合管理平台进行功能演示（视频形式，具体的演示要求及内容详见采购文件第三章评分办法），演示时间不超过15分钟。演示可以通过政采云平台在线演示（政采云平台在线演示，自行配备相关硬件）或将讲解内容录制成视频刻录光盘或U盘密封提交。是否提供演示不做强制性要求，由供应商自行决定，未提供演示或无法正常播放的，相应评分不得分； 供应商须在递交响应文件截止时间前至浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室，联系人：杨晴；联系电话：15869023096）递交演示视频光盘（或优盘），逾期的视为未提供。 □ 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2023年3月13日09:30时（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。 收件人：杨晴，0571-85860257 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2023年3月13日09:30时（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | □ 允许 ■不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物全部由小微企业制造，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定的70%向中标供应商收取，计算不足人民币3000元的，按人民币3000元计取。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 疫情防控要求 | 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交资料、材料、进行演示或其他相关采购活动的，应严格按照杭州市疫情防控有关要求落实防疫措施，若因不了解防疫政策或未落实防疫政策而导致其采购活动受影响的，由供应商自行承担责任和风险。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.招标内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

▲1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）技术响应表（格式见第六章）；

（11）具体实施方案：总体设计、建设方案、软件开发方案等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议；

（12）已有设备、系统兼容、对接集成的方案；

（13）项目组人员安排情况；

（14）培训方案；

（15）售后服务计划、质量保证承诺、售后服务承诺详述等。供应商应以书面形式完整准确地表述供应商的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

（16）投标人自2020年1月1日以来完成过同类项目业绩材料；

（17）其他与评审评分相关的证明材料、资料

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）

（19）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述

（20）项目重难点分析及解决方案

（21）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施

（22）投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（23）投标人认为需要提供的其他文件和资料

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.本项目为交钥匙工程项目，投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。如有采购清单（配置清单）中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程），供应商须自行列入技术方案并将相关费用计入总报价中，如有缺漏的，相关费用由供应商自行承担。本项目实施过程中涉及的线材、辅材等材料均应按实际所需进行供货、安装，且视为已包含在总报价中。投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目中“智能边缘节点”为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于智安校园综合管理平台及设备采购的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。其中价格分30分、商务分10分，技术分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务分+技术分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务技术部分（70分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（10分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 供应商自2020年1月1日以来（以项目通过验收时间为准）具有系统集成项目业绩，每提供1项得1分，最高得3分，没有不得分。注：需同时提供完整合同复印件，否则不予认可。 对省级以上主管部分认定的首台套产品，自动纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 |
| 2 | 供应商相关管理体系认证情况 | 供应商提供有效期内信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证书、环境管理体系认证证书，每提供1个得1分 | 3 |
| 3 | 质保期 | 质保期满足招标文件要求的得1分，增加1年得1分，最高得2分。 | 2 |
| 4 | 交付时间 | 满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。 | 1 |
| 5 | 政府采购政策分 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 | 1 |
| 技术分（60分） |  |  |  |
| 6 | 技术响应 | 供应商需对招标文件中“智安校园综合管理设备”技术要求的内容进行逐条响应，完全满足招标文件要求的得16分，每一项不能满足招标文件要求的扣2分，扣完为止，供应商技术响应内容必须真实可靠。如出现虚假应标情况，由供应商自行承担所有责任。 | 16 |
|  |  | 供应商需对招标文件中“智安校园综合管理平台”技术要求的内容进行功能演示（视频形式），演示时间不超过15分钟。演示要求如下：（完整每项全部内容的演示获得对应分数，未全部演示完成不得分。） 一、智安校园综合管理平台12分 1、设备管理2分 设备添加：添加门禁或摄像头设备 设备分组：按照组对设备进行分类管理 2、系统监控2分 提供权限管理； 提供认证管理； 提供菜单管理、用户管理等操作 3、系统管理2分 管理员：管理员的添加和删除 模块权限：对管理员能够访问的权限按照模块进行分配 个性化配置：配置微信服务号和企业个性信息 日志查看：查看平台任何一个增删改操作，便于查找和定位 4、人员管理2分 登进退出：管理员登进和退出，密码修改，员工微信端身份绑定 人员添加：导入和二维码添加以及微信小程序添加 人员分组：人员进行分组管理 人员权限：人员能够通行的权限，包括时间和日期 5、物联网管理系统2分 提供任务引擎、协同引擎、报警引擎、配置引擎、日志引擎、数据分析引擎、权限引擎、报表引擎 6、设备数据集成2分 支持能耗监测、位置定位、人员感知、车辆感知等各种设备对接管理。 二、人员轨迹分析系统4分 1、人员轨迹软件2分 集成所有学生数据，重点部位点位（从入校到离校的常规路线规划）进行人脸抓拍，数据列表呈现。 2、人员轨迹可视化建模2分 在页面上以电子地图的形式显示学生的轨迹信息，实现对所有人员基于地图的运动轨迹还原。人员出现抓拍后在可视化地图进行呈现，包括：头像、姓名、类别、位置、时间等信息 | 16 |
| 7 | 实施方案 | 智安校园综合管理平台建设实施方案，对智安校园综合管理平台的了解、实施流程、已有系统的兼容、对接集成的可行性、开放性、稳定性，3分； 制订项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分，2分。 | 5 |
| 8 | 人员配置 | 1、拟派项目负责人同时具有项目实施经验、中级及以上职称得2分； 2、项目实施人员（除项目负责人外）具有中级职称，一个得1分，最多得2分；具有高级职称，一个得2分，最多得4分；（提供职称证书复印件）。 | 6 |
| 9 | 安装调试方案 | 根据招标人的实际需要，对供货、安装、调试和试运行、验收等制定详细的计划（包括安装、调试人员配置和时间计划），并有具体的保障措施和技术支持优势。 | 3 |
| 10 | 备品备件 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施（投标人给予采购人的备品备件折扣率、力度承诺）。 | 3 |
| 11 | 售后服务 | 根据投标人售后服务方案的可行性、完整性以及保障措施，2分； 维护期内外的技术支持和维护能力情况，2分； | 4 |
|  |  | 针对本项目的售后服务机构的便捷性 | 2 |
| 12 | 培训方案 | 项目培训方案及技术培训方案的可行性和合理性进行综合评分 | 2 |
| 13 | 验收方案及质量保证措施 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得2分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 | 3 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、采购内容

浙江音乐学院智安校园综合管理平台及设备采购。

二、采购需求清单及技术要求

2.1、智安校园综合管理设备

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号、配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络摄像机 | 不低于200万星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：85.9°，垂直视场角：46.7°，对角视场角：100.4° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 防补光过曝: 支持 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.20 A，最大功耗：11.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 25 |
|  | 硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 9盘位，已内置4块8TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO：16进8出 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28182/SDK | 台 | 1 |
|  | 8TB企业级硬盘 | 转速：7200RPM 接口：SATA 尺寸：3.5inch 缓存：256M | 台 | 10 |
|  | 小型交换机 | 提供4个千兆PoE电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 存储转发交换方式 支持IEEE 802.3at/af 支持PoE输出功率管理 支持6 KV防浪涌（PoE口） 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 交换容量：10 Gbps；包转发率：7.44 Mpps 整机最大供电功率：60 W | 台 | 12 |
|  | 中大型交换机 | 24口千兆非网管二层光电混合交换机 机架式 12个千兆电口 12个千兆光口 非网管。交换容量48Gbps 包转发率35.7Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0~40℃ 支持220v交流 满负荷功耗25瓦 | 台 | 1 |
|  | 光电模块 | 千兆20公里单模双纤模块不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 台 | 25 |
|  | 智能边缘节点 | 基本参数： 1.MTBF：>100,000 hrs 2.部署方式：单机 3.最大接入能力：8路视频流或16路图片流 4.处理性能：16人/秒 5.加密方式：软硬件加密 6.CPU：ARM 7.GPU：Edge Computing GPU 8.操作系统：Linux 存储能力： 1.人像库总容量：30万张 2.人像库数量：50个 3.实时布控库容量：30万 4.入库图片大小：<100KB（建议） 5.入库图片格式：JPG、JPEG、PNG、BMP、TIF 6.抓拍存储容量：8GB 7.陌生人库存储容量：4GB 智能应用： 1.黑名单报警，白名单报警，陌生人报警 2.以图搜图 3.轨迹查询 4.人脸统计 5.人脸签到人脸考勤 | 台 | 4 |
|  | 摄像机 | 不低于200万 1/2.7" CMOS ICR 双光阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 21 |
|  | 12芯室外光纤 | 室外铠甲12芯单模光纤约2000米 | 项 | 1 |
|  | 六类网线 | 室外摄像头连接网线 | 箱 | 8 |
|  | 六类网络跳线2米 | 机柜内交换机之间连接 | 根 | 25 |
|  | 6类配线架 | 6类24口配线架 | 根 | 1 |
|  | 1U理线架 | 1U24口理线架 | 根 | 3 |
|  | 光纤熔接盒 | 光纤熔接盒 | 个 | 15 |
|  | 光跳线 | 光纤链接调试LC-LC | 根 | 40 |
|  | 电源线 | 供电电源线约1200米 | 项 | 1 |
|  | 室外弱电柜 | 600*400*200mm设备放置专用箱 | 个 | 9 |
|  | 监控立杆 | 3.5M加厚不锈钢立杆（含预埋件、水泥基座基础） | 根 | 14 |
|  | 空气开关 | 断路器，空气开关 | 项 | 1 |
|  | PDU | 8位，10A | 个 | 7 |
|  | 线管 | 2.5PVC线管约2000米 | 项 | 1 |
|  | 光纤铺设 | 光纤铺设约3000米 | 项 | 1 |
|  | 综合布线 | 网线铺设，端接 | 项 | 1 |
|  | 电源线铺设 | 电源线铺设约1200米 | 项 | 1 |
|  | 管道安装 | 管道安装约3000米 | 项 | 1 |
|  | 监控系统安装 | 监控系统安装 | 套 | 1 |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 项 | 1 |
|  | 辅材 | 辅材 | 批 | 2 |
|  | 地面、墙体开挖和回填 | 地面、墙体开挖和回填 | 项 | 1 |
|  | 水泥黄沙 | 水泥路面回填约3吨 | 项 | 1 |
|  | 原有设备接入 | 摄像头，门禁设备，道闸门禁等原有设备接入 | 项 | 1 |

2.2 智安校园综合管理平台，包含的模块及具体技术要求如下：

包含的功能模块

| 1 | 智安校园综合管理平台 |  | 套 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 智慧化共性IOT综合集成平台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 人员轨迹分析系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 智慧宿舍管理系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 明厨亮灶监控系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 已有系统对接（不限于与以下系统对接） | 师生信息对接 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 校门、公寓等门禁系统对接 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 人脸轨迹系统对接 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 访客系统对接 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 车辆管理系统对接 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 宿管系统对接 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 安防视频接口对接 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 对接学校短信平台 | 套 | 1 |  |  |

具体技术要求

| 1 | 智安校园综合管理平台 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可视化AI管理基础综合集成平台 | 1、提供物联网连接管理平台，支持各种设备和协议的连接和管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、提供数据中台和业务中台，支持各类功能插件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、提供任务引擎、协同引擎、报警引擎、配置引擎、日志引擎、数据分析引擎、权限引擎、报表引擎 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、通讯线程自适应的优化调度能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、提供对外服务的通讯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、提供相关API接口文档 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备管理 | 设备添加：添加门禁或摄像头设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备分组：按照组对设备进行分类管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任务管理 | 对数据任务进行创建、启动、停止、修改等操作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据时间轴生成任务运行日志报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任务监控 | 对创建的集成任务的运行情况进行监控 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对异常的任务进行处理，保证业务正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统监控 | 系统运行性能监控、对接系统运行情况监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提供存储硬件设备接入情况监控预警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提供用户登录操作痕迹记录监控、提供敏感操作预警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任务调度 | 支持以API、消息方式按照时间（实时、定时），数据量（增量、全量）等来调度任务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据任务配置，为插件分配任务，并监控和记录任务的执行状态。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持轻量的流程调度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持自动选择执行器，作业的各个环节可以根据执行器的CPU、内存使用情况将作业智能的分配到合适的执行器上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统管理 | 管理员账号管理：管理员登进和退出、创建、注销、密码修改，员工微信端身份绑定、密保手机绑定等操作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理员权限设置：以部门为单位设置管理员的添加、删除、权限级别（部门管理员、超级管理员等）、操作范围设置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 个性化配置：配置微信服务号和企业个性信息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日志查看：查看平台任何一个增删改操作，便于查找和定位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员管理 | 用户账号管理：用户可以导入和二维码添加以及微信小程序添加绑定系统、登录、登出、注册、注销、修改密码，设定密保手机等系列操作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户管理（管理员端）：将用户以部门为单位进行分组、管理、成员请求处理、封禁、解封处理等系列操作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户权限设置：管理员可以设置部门内用户人员通行的权限（包括时间和日期）、允许操作访问范围等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户消息推送：通过短信、钉钉等平台进行消息推送 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户身份验证：单点登录验证、非人机验证、短信验证码验证等用户鉴权等验证功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户敏感操作管理：对用户频繁登录错误冻结、数据库删除操作冻结、系统敏感信息复制等操作进行管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统容灾 | 数据快照备份：对系统数据一定时间进行备份，上传到学校云端网盘，便于数据查阅、回退。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统版本备份：若出现系统版本兼容性故障，可进行系统版本回溯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统重置锚点备份：根据当前运行状态备份设置重置节点，发生故障便于回退 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集群高可用：具有高可用性，在服务器出现故障时，集群服务可以自动将服务从故障节点切换到另一个备用节点，保证了业务的持续运行。对节点提供可扩展性，可以加入一个或多个服务节点，既满足了应用的需要，也增强了集群的整体性能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据安全 | 数据脱敏：数据库后台存储在保证数据可用性情况下，进行敏感数据安全脱敏。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络数据传输加密：通过传输网络数据加密，防止数据泄露 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统防火墙：通过系统防火墙，防止恶意访问。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平台拓展 | 提供平台相关API对接文档等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留后续子系统拓展接入相关端口、通用协议等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 智慧化共性IOT综合集成平台 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
|  | 物联网管理系统 | 1、提供物联网连接管理平台，支持各种设备和协议的连接和管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、提供数据中台和业务中台，支持各类功能插件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、提供任务引擎、协同引擎、报警引擎、配置引擎、日志引擎、数据分析引擎、权限引擎、报表引擎 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、通讯线程自适应的优化调度能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、提供对外服务的通讯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、提供相关API接口文档 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务数据集成 | 集成的源数据和目的数据通过 Mapping 规则建立关系并完成数据交互，支持多种类型，其中数据库类型包括 Oracle、MySQL、SQL Server 等主流数据库，有效满足校园各种业务数据集成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持大数据类数据集成，支持 Kafka、Hive、HBase、HDFS、数据仓库等数据源转换读写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持 Rest API、WebSocket 等数据源转换读写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持 Kafka、Rocket MQ等数据源转换读写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理数据集成 | 提供消息接口，数据集成平台需要提供高吞吐、高可用的消息中间件服务，满足校园实时数据管道、流式数据处理等场景，具备大规模、高可靠、高并发访问、可扩展等特点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提供主流数据库映射，包括 Oracle、MySQL、SQL Server 等主流数据库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提供 API 接口，支持 API 映射的集成方式。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备数据集成 | 支持标准 MQTT、MQTT Client SDK 协议与方式实现设备数据接入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持OPCUA、Modbus 等软/硬网关设备数据接入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持 HTTP协议与方式实现设备数据接入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持物模型定义，产品、设备管理，物模型与设备影子绑定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持能耗监测、位置定位、人员感知、车辆感知等各种设备对接管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据采集清理平台 | 批量采集方式：提供存储过程、触发器、脚本、SQL等方式的批量采集能力；并可对Oracle、MySQL、SQL Server等的数据库日志进行分析，数据库日志级别的增量数据抽取，大量节省数据抽取时间。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实时采集：提供实时消息流、消息队列等实时采集能力，通过实时采集数据，能够更好的监控，提炼出所积累的有价值的数据进行实时评估、决策和处理，对问题的产生和预防达到事半功倍的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据构建：通过对学校各类数据源的采集、存储、处理等个步骤，构建符合教育部标准的数据平台。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据清理：进行各业务系统数据抽取、清洗、转换、集成，以进行各种异构数据源的数据融合汇集。负责将分布的、异构数据源中的数据进行ETL，最后加载到数据中心中，整合数据，把数据转换成信息、知识，成为报表展示、联机分析处理、数据挖掘的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据采集组件集成 | 支持多种主流数据库采集，如：Oracle、MySQL、PostgreSQL、Hadoop等，能够实现关系型数据库到Hadoop之间的数据迁移。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持多种清洗组件，能够对缺失数据处理，数据一致性处理，重复数据处理，逻辑错误处理，数据比对，支持跨部门数据唯一性处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持多种数据文件格式，如：数据库、XML、TXT、Excel等格式，在保障数据安全为基础的前提下，最大限度的为开发者提供符合教育行业标准的数据格式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据管理 | 数据运营平台：对数据录入、储存、运维进行全自动维护，实现数据互通，消除数据孤岛。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大数据平台：是易用、安全、稳定、高性能的大数据开发引擎，为学校大数据集成、存储、计算环节提供完成的解决方案，使学校可以充分挖掘自身数据资产的价值。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据仓库：具备免运维、在线扩展、高效的多源数据加载能力，兼容PostgreSQL生态完全托管的数据仓库。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员轨迹分析系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 人员轨迹软件 | 集成所有学生数据，重点部位点位（从入校到离校的常规路线规划）进行人脸抓拍，数据列表呈现。并提供相关API接口文档。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员轨迹可视化建模 | 在页面上以电子地图的形式显示学生的轨迹信息，实现对所有人员基于地图的运动轨迹还原。人员出现抓拍后在可视化地图进行呈现，包括：头像、姓名、类别、位置、时间等信息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 视频流授权 | 人脸识别视频流授权128路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智慧宿舍管理系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 宿管软件 | 1、系统管理：实现校园组织架构管理，根据组织架构及使用需求，进行角色权限定义和管理，及用户管理角色和权限分配。并记录用户登录系统日志管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、基础信息配置：支持组织架构信息配置管理，添加负责人；支持楼栋信息配置管理，绑定宿管。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、师生信息管理：支持师生人脸图片和师生信息批量导入功能。 支持黑名单添加／导入功能，支持实时查询未下发黑名单人员； 支持根据人员类型、姓名、学号、性别字段搜索师生信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、学生归寝报告：系统通过学生无感和道闸系统进出宿舍记录，自动生成实时或按规定字段统计公寓学生人数，学生归寝报告，并区分出晚归、未归、长时间未出及其他异常情况。学校相关负责人可以方便查看报告信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、归寝消息推送：系统能及时把学生归寝异常消息推送给学生、及所在系、院或学校的相关人员，以帮助负责人第一时间了解并处理异常情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、宿舍考勤管理（含移动端）：业务管理老师设置需要考勤的日期以及考勤的开始时间和结束时间点。以及针对学生的异常考勤情况设置异常考勤类型。在设置中开启通行超时检测即可显示刷脸未通行记录；支持查看陌生人通行记录，含通行时间（到秒）、考勤点、所属楼栋、进出类型、进出方式、设备、详情。在学生基础上，增加教职工通行记录查询，查询条件含时间（精确到秒）、姓名、学工号、所属组织、通行楼栋及抓拍点、进出状态（考勤时间误差需在服务器时间10s内）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、学生请假管理：对接请假系统，同步学生请假信息，避免误报。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、节假日管理：提供节假日管理功能，可以设置节假日名称、及开始结束时间以及提醒策略。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、宿舍面板：对各个宿舍在寝、请假、晚归、未归的人员进行面板呈现。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、宿舍房源管理：可以用图形化方式对学校的宿舍区、宿舍楼、宿舍等基本信息进行管理，具体内容包括：宿舍楼编号、房间号、楼层、单元、电话、床位数、面向学生层次、面向学生性别、朝向、备注等信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、寝室卫生检查登记、查询（含移动端）：宿舍卫生应用可为宿管人员提供对于日常卫生检查的电子化记录功能，为宿管人员或检查人员提供在线登记、查询宿舍卫生检查情况的功能，应用支持图片附件的上传，以作为检查证据留存。管理人员也可以通过批量导入的方式实现检查结果在应用中的记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、宿舍违纪管理：宿舍卫生应用可为宿管人员提供对于日常卫生检查的电子化记录功能，管理人员可在应用中设置学生宿舍违纪类别的相关信息，提供在线登记宿舍违纪检查情况的功能，应用支持图片附件的上传，以作为检查证据留存，管理人员也可直接将检索结果导出，也可以通过批量导入的方式实现检查结果在应用中的记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13、网上办理（含移动端）：为学校管理人员提供按学生在校住宿期间的住退调业务办理，可批量给学生做退宿处理及并对宿舍管理平时的异常进行处理，可查看全校宿舍日常动态的日志信息，并能对入住、退宿及调宿按照筛选条件进行统计。 学生可在移动端进行宿舍异动申请并查看申请进度，各级管理人员（公寓管理员中心主任、主管、综合管理、生活指导老师）可对学生提交的申请进行审核。学生在移动端发起入住、调整、退宿等申请并可查询申请历史以及申请进度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14、校外访客管理：为了方便家长及亲属探望学生，支持校外访客管理，访客通过扫码上传个人信息及人脸，系统记录来访信息和通行记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15、头像自助更新：为解决学生或老师照片不清楚和老旧的问题，系统提供自助手机拍照更新的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16、设备管理：能展示和维护所有闸机设备信息，包括设备IP、设备名称、编号及参数等信息，能远程控制闸机设备常开或常闭。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17、设备用户管理：能查看某台设备可识别的用户信息，可以手动注册或注销设备中用户。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18、黑名单管理：系统提供黑名单录入或导入功能，发现黑名单人员出入宿舍能告警和提醒相关负责人。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19、绩效考核管理：巡检老师申报，形成公寓出入码（或权限）；各院系出辅导员之外人员申请进公寓，相关信息推送给相关系辅导员；通过系统可以实现对老师巡检宿舍和登录使用系统的考核管理功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20、数据统计功能：支持通过学生进出宿舍通行记录，展示学生归寝及外出的占比图及四种异常（晚归、未归、未出、其他异常）的占比图。 支持宿舍学生晚归、未归长时间未出及通行异常状况消息推送 支持告警信息推送，相关负责人可通过手机端查看告警信息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21、实时监控：当有学生通过时，系统显示实时的照片信息，系统可根据学号、姓名等学生信息； 支持通过姓名 、学号、班级等信息查询学生进出宿舍通道时的照片。 支持通过姓名 、学号、班级和性别等信息实时查询学生是否在寝状态。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22、通行记录查询功能：系统可根据时间、班级、学号等信息，进行通行信息查询。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23、晚归报表分析：支持学生晚归报表分析，支持通过学院，年级和班级查询学生晚归状态及晚归时长，并可导出报表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24、未归报表分析：支持学生未归报表分析，支持通过学院 ，年级和班级查询学生未归 状态及未归时长，并可导出报表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25、长时间未出报表分析：支持学生长时间未出报表分析，支持通过学院，年级和班级查询学生长时间未出状态及未出时长，并可导出报表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26、学生状态实时查询：系统可以实时判断学生的外出和在寝状态，并可以通过学院、年级、班级、学号等信息，方便查看。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27、预警功能：系统提供当日预瞥，针对宿舍楼关门前未归的学生和未出的访客， 系统发送预警通知给相关负责人。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28、查寝统计：通过智能终端设备快速拍照上传查寝记录，系统后台能够查询管理人员的检查工作记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29、与疫情防控系统对接，通过规则匹配，判断人员在校内或校外。若在校内则判断人员是否在寝或在指定场所。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30、对接请假系统，与请假规则进行匹配，以满足特殊情况的应对。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31、通过智能算法，判断防尾随并进行告警。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32、提供相关API接口文档。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宿管大屏1套 | 数据可视化呈现：通过独立的页面，用寝室布局图方式实时展示就寝数据和状态管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中展示：集中展示宿舍实时人数情况，包括在寝人数、离寝人数等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息发布：在宿舍进出大屏上进行信息发布管理,如放假通知，失物招领等信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通行记录：详细记录学生进入、离开宿舍的时间，保证学生安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 寝室人员查看：集中展示寝室入住情况，精确查询寝室人员情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息提示：与物品寄存信息联动。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陌生人提醒：对出入公寓的陌生人进行告警，防止出现未经授权人员进入行为。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 及其他有必要显示的信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人脸识别一体机对接 | 与现有人脸识别一体机完成数据对接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 明厨亮灶监控系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 明厨亮灶软件 | 人员管理 对餐厅的厨师、服务员等规范性的管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 帽子、口罩、抽烟、夜间活物检测（老鼠）、餐厨人员使用手机、抽烟监测、陌生人识别告警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据展示：包括但不限于厨房总数，昨日合规厨房数，近7日合规厨房数，近30日合规厨房数，高频违规厨房。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据可视化呈现：通过独立的页面，动态呈现上述数据，用于监管和决策。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提供相关API接口文档。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 已有系统对接（不限于与以下系统对接） | 师生信息对接 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 校门、公寓等门禁系统对接 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 人脸轨迹系统对接 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 访客系统对接 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 车辆管理系统对接 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 宿管系统对接 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 安防视频接口对接 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 对接学校短信平台 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |

2.3 相关整理工作

中标供应商需要对学校已有的监控、门禁、报警系统以及所有终端设备线路进行整理（如需要由学校现有的维保商配合，所产生的费用由中标供应商自行承担）；

对目前学校现有的分机房以及汇聚点的设备以及线路进行整理；

对各终端重新规划IP以及重新贴标签并形成纸质资料归档。

三、商务要求

1、知产产权：在本项目过程中所产生的所有知识产权包括相关权益归甲方所有。软件提供必要部分源代码。

2、交付时间地点：合同签订后180日内上线交付，安装在学校中心机房、行政楼110指挥中心、食堂、公寓和其他指定场所。

3、质保要求：本项目免费质保期至少2年（自项目验收之日起计），质保期内提供产品相关技术支持服务、相关技术培训服务、项目中涉及到的软件、算法无条件免费升级。

4、售后服务要求：质保期内，乙方须为甲方建立专属服务团队，提供7×24小时实时在线技术支持，1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内解决故障。

5、驻场服务要求：平台交付之日起1年内需1人驻场维保服务。

6、培训要求：通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行。

7、人员要求：在项目执行期间不得随意调整任何人员，如确有特殊情况需要变动某些人员，须经甲方书面同意方可调整人员。

8、保密要求：甲乙双方都应对此次合作项目中涉及到的有关对方业务及其他方面相关资料给予高度保密，在未得到对方书面授权的情况下，双方都不得向第三方泄露。否则，被泄露方将有权追究泄露方相关法律责任。

三、项目验收

完成项目实施，甲方使用部门进行项目初验。初验合格进行最终验收。

最终验收前，乙方需要完成智安校园平台的网络安全等级保护测评(等保测评二级），并提供所有通用及其他必要软件接口标准接口文档、协议等材料、合同复印件、技术需求对接说明书、业务需求分析说明书、项目实施方案、项目详细设计方案、软件开发项目需求变更登记表(涉及变更则必备)、系统部署方案、与第三方系统或平台集成共享详细实现过程、数据库设计说明书、项目账号信息、测试方案、测试报告、系统试运行报告、用户手册、培训记录、项目完成情况确认单、项目实施总结报告、项目实施总结报告PPT、项目延期申请(涉及延期则必备)、项目验收申请、验收承诺书(涉及承诺则必备)、学校现有主干光纤路径图，新增设备网络拓扑图及归档材料、软件产品著作权证书和授权采购人使用的证明材料等，由甲方项目经办人员、项目负责人、信息技术中心（归口管理部门）、甲方指定的第三方（如有）共同验收，签署验收意见。

四、付款方式

本项目不设置履约保证金。

合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%预付款。完成项目实施并通过项目初验支付合同金额40%。交付所有合同规定产品并通过项目验收支付合同金额20%。

五、原有系统技术情况

| 师生信息对接 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 校门、公寓等门禁系统对接 | 套 | 1 |
| 人脸轨迹系统对接 | 套 | 1 |
| 访客系统对接 | 套 | 1 |
| 车辆管理系统对接 | 套 | 1 |
| 宿管系统对接 | 套 | 1 |
| 安防视频接口对接 | 套 | 1 |
| 对接学校短信平台 | 套 | 1 |

六、项目演示

供应商需对招标文件中“智安校园综合管理平台”技术要求的内容进行功能演示（视频形式），演示时间不超过15分钟。演示要求如下：（完整每项全部内容的演示获得对应分数，未全部演示完成不得分。）

（一）、智安校园综合管理平台

1、设备管理

设备添加：添加门禁或摄像头设备

设备分组：按照组对设备进行分类管理

2、系统监控

提供权限管理；

提供认证管理；

提供菜单管理、用户管理等操作

3、系统管理

管理员：管理员的添加和删除

模块权限：对管理员能够访问的权限按照模块进行分配

个性化配置：配置微信服务号和企业个性信息

日志查看：查看平台任何一个增删改操作，便于查找和定位

4、人员管理

登进退出：管理员登进和退出，密码修改，员工微信端身份绑定

人员添加：导入和二维码添加以及微信小程序添加

人员分组：人员进行分组管理

人员权限：人员能够通行的权限，包括时间和日期

5、物联网管理系统

提供任务引擎、协同引擎、报警引擎、配置引擎、日志引擎、数据分析引擎、权限引擎、报表引擎

6、设备数据集成

支持能耗监测、位置定位、人员感知、车辆感知等各种设备对接管理。

（二）人员轨迹分析系统

1、人员轨迹软件

集成所有学生数据，重点部位点位（从入校到离校的常规路线规划）进行人脸抓拍，数据列表呈现。

2、人员轨迹可视化建模

在页面上以电子地图的形式显示学生的轨迹信息，实现对所有人员基于地图的运动轨迹还原。人员出现抓拍后在可视化地图进行呈现，包括：头像、姓名、类别、位置、时间等信息。

七、其他要求

1、投标供应商可进行现场勘查。如未进行现场勘查，而导致投标方无法实现业主使用需求的，有投标供应商自行承担整改费用。若造成甲方经济损失的，投标供应商须进行赔偿。

2、投标方提供的设备、软件等须具有开放性，采购人现有设备、软件可以接入，此项工作由中标方提供。

3、因智安校园综合管理平台的特殊性，综合考核投标供应商实力及对我校安防现状熟悉程度，投标供应商在开标时需要提供智安校园综合管理平台演示视频。

4、中标供应商项目负责人及技术负责人须具备相应职称及技术能力，实施团队应具备类似实施经验及技术能力，以保证本项目能够顺利实施。

本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”

- 第五章  合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准。中标人5天内按照合同模板拟好合同初稿发至采购人邮箱377681160@qq.com。）

合同编号：浙音合2023CG0002（确认书：临[2022]106372号）

甲方（采购人）：浙江音乐学院

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据2023年    月   日浙江省国际技术设备招标有限公司关于智安校园综合管理平台及设备采购项目（项目编号为：2023CG0002)政府采购公开招标采购结果和采购文件的要求，签署本合同。

一、采购内容及要求

详见“第四章  招标内容及需求” 及响应文件。

二、商务要求

1、知产产权：在本项目过程中所产生的所有知识产权包括相关权益归甲方所有。软件提供必要部分源代码。

2、交付时间地点：合同签订后180日内上线交付，安装在学校中心机房、行政楼110指挥中心、食堂、公寓和其他指定场所。

3、质保要求：平台交付之日起1年内需1人驻场维保服务。本项目免费质保期至少2年（自项目验收之日起计），质保期内提供产品相关技术支持服务、相关技术培训服务、项目中涉及到的软件、算法无条件免费升级。质保期内，乙方须为甲方建立专属服务团队，提供7×24小时实时在线技术支持，1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内解决故障。

4、培训要求：通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行。

5、人员要求：在项目执行期间不得随意调整任何人员，如确有特殊情况需要变动某些人员，须经甲方书面同意方可调整人员。

6、保密要求：甲乙双方都应对此次合作项目中涉及到的有关对方业务及其他方面相关资料给予高度保密，在未得到对方书面授权的情况下，双方都不得向第三方泄露。否则，被泄露方将有权追究泄露方相关法律责任。

三、项目验收

完成项目实施，甲方使用部门进行项目初验。初验合格进行最终验收。

最终验收前，乙方需要完成智安校园平台的网络安全等级保护测评(等保测评二级），并提供所有通用及其他必要软件接口标准接口文档、协议等材料、合同复印件、技术需求对接说明书、业务需求分析说明书、项目实施方案、项目详细设计方案、软件开发项目需求变更登记表(涉及变更则必备)、系统部署方案、与第三方系统或平台集成共享详细实现过程、数据库设计说明书、项目账号信息、测试方案、测试报告、系统试运行报告、用户手册、培训记录、项目完成情况确认单、项目实施总结报告、项目实施总结报告PPT、项目延期申请(涉及延期则必备)、项目验收申请、验收承诺书(涉及承诺则必备)、学校现有主干光纤路径图，新增设备网络拓扑图及归档材料、软件产品著作权证书和授权采购人使用的证明材料等，由甲方项目经办人员、项目负责人、信息技术中心（归口管理部门）、甲方指定的第三方（如有）共同验收，签署验收意见。

四、合同金额及付款方式

本项目不设置履约保证金。

合同总价合计为人民币（大写）：  元整，小写：￥   元。以上价格包括采购内容的全部费用。

合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%预付款，即人民币   元。完成项目实施并通过项目初验支付合同金额40%即人民币   元。交付所有合同规定产品并通过项目验收支付合同金额20%即人民币   元。

五、甲方责任

1、本项目甲方指定联系人：姓名：刘彬，电话 0571-87789502 ；

2、督促乙方按合同约定的要求及时间进行履约。

3、甲方提供原系统相关信息并明确标明来源，对所提供全部信息的准确性、真实性负全部责任。

4、甲方及时验收，如有缺陷，应递交缺陷说明及指明应改进的部分，督促乙方在双方协商一致的时间内纠正该缺陷，并再次进行验收。

5、根据合同约定及时付款。甲方逾期付款的，每延迟一日，甲方向乙方支付逾期付款部分万分之一的违约金（最高不超过合同金额的10%）。但因乙方原因、双方合同履行争议等非甲方过错造成的付款迟延除外。

六、乙方责任

1、本项目乙方指定联系人: 姓名 ：   ，电话：    。

2、合同签订后乙方不履约或有转让或乙方三次整改仍验收不合格的，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金作为对甲方的赔偿。逾期交付的，每延迟一日，乙方向甲方支付合同金额万分之一的违约金（最高不超过合同金额的10%）。

3、人员保障：乙方需保证一支相对稳定的队伍履行合同内容，除不可抗拒因素及甲方要求，不得擅自更换项目管理专员。乙方未经甲方书面同意更换的，应当支付2000元/人/次的违约金，且甲方有权要求其重新更换；乙方无正当理由拒绝甲方更换人员要求的，应当支付2000元/人/次的违约金。

4、乙方对于合作过程中从甲方取得、了解或接触到的任何资料及信息，以及双方关系、本协议内容、协商和谈判内容、商业安排等均为保密信息，对甲方均具有重要经济及商业价值，乙方应承诺将采取各种合理的保密措施予以保密；非经甲方事先书面同意，除为履行本协议的目的外，乙方不得以任何目的使用保密信息，不得向任何第三方泄露、给予或转让保密信息，但为了本协议合作之目的而向相关方，或法律法规及监管机构规定披露该等资料则不受此限制。能够从公开渠道接触或取得的信息不属于保密信息。保密条款永久有效。

七、 其他约定

1、其它条款违约：任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价 10％ 的金额向对方支付违约金。

2、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于15天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式。

3、违约方应承担非违约方为实现债权支出的合理费用，包括律师费、诉讼费、诉讼保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等。

4、不可抗力：如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。如果不可抗力影响时间待续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。不可抗力期间，甲乙双方应尽力减少可能给对方带来的损失。

5、争议解决：本合同发生争议，双方协商解决。协商不成，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

6、合同生效：合同在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；本合同一式4份，甲方执3份、乙方执1份，均具同等效力。本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

7、本项目的采购文件、询标纪要、响应文件、标准、规范及有关技术文件、有关项目实施过程中的洽商、变更等书面文件共同作为本合同的组成部分。当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

甲方（盖章）：浙江音乐学院

地址：杭州市西湖区转塘街道浙音路1号

法定代表人/授权代表人：

项目联系人：刘彬

电话：0571-87789502

开户银行：中信银行杭州分行

帐号：7331010182600261129

税号：12330000077559910U

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人/授权代表人：

项目联系人：

电话：

开户行：

开户帐号：

签字日期：2023年2月 日

签订地点：杭州市

清廉采购协议书

甲方：浙江音乐学院

乙方：

为了进一步规范学院物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应由甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；终止合同。

第六条  本协议贯穿于整个合同履行过程。

第七条  浙江音乐学院招标采购工作监督小组负责对本合同进行监督，学院纪委实行监督的再监督，受理举报，负责对违纪违规行为进行查处。举报电话：0571-89808200。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章签字)：

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-23217002(2023CG0002)

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-23217002(2023CG0002)

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、

……

四、满足本项目的特定资格要求：

1、

……

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

5.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                      法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

15.报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

16.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 项目内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智安校园综合管理平台及设备采购 | 大写： 小写： |  |

供应商：       （盖章）                              年    月    日

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。