F-STONE

政府采购电子招标文件

项目编号：ZJWS2022-JJ204

采购项目：生态环境监测能力建设项目（现场监测设备）

采购单位：浙江省台州生态环境监测中心

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

2022年8月

目  录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引

第六章 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 浙江五石中正工程咨询有限公司受浙江省台州生态环境监测中心委托，现就其全自动流量校准仪等采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZJWS2022-JJ204

二、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 | 简要技术要求、用途 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境监测能力建设项目（现场监测设备） | 1项 | 65.4万元 | 具体详见招标需求 | 2022年11月15日前完成 | 其中浊度仪、便携式测油仪、便携式重金属测定仪、便携式水质多参数分光光度仪允许进口。 |

三、合格投标人的资格条件：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；

②接受联合体投标。

四、招标文件获取的时间、方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；

3、获取地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

4、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

五、投标说明：

1.本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件三类：

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格及商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格及商务技术文件、报价文件须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

5.3投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，需在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前（邮寄地址：浙江五石中正工程咨询有限公司（台州市椒江区东环大道576号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913。))。

5.4通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.5投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，可启用以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，不启用纸质备份投标文件。

5.6未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

六、投标截止时间及开标时间：2022年9月20日上午9:30

七、投标及开标地址：台州市椒江区东环大道576号二楼（五石开标室）。

- 八、相关注意事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购单位和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前。

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存。

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

3.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4.开标时间后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。

九、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江五石中正工程咨询有限公司。

项目负责人：徐先生；联系电话：0576-88781913。

质疑接受人：徐少媚；联系电话：0576-88785265。

报名联系人：高女士；联系电话：0571-85334203；传真：0571-85342190。

地点：杭州市拱墅区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室。

2、采购单位：浙江省台州生态环境监测中心。

联系人：王先生；联系电话：0576-88582177。

质疑接收人：丁女士；联系电话：0576-88581135。

地址：浙江省台州市椒江区白云山南路108号。

3、同级政府采购监管管理部门：台州市财政局政府采购监督管理办公室。

联系人：陈工、李工；联系电话：0576-88206705、0576-88206731。

地址：台州市椒江区纬一路66号天元大厦。

4、其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246/13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339/13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185/13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518/13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670/15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982/18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

浙江五石中正工程咨询有限公司

2022年8月

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无。 |
| 3 | 投标文件递交要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。 4.投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 5.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2022年9月20日上午9:30 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交纸质备份投标文件。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2022年9月20日上午9:30 地点：台州市椒江区东环大道576号二楼（五石开标室）。 |
| 7 | 履约保证金 | 无。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 样品或现场踏勘 | 无。 |
| 10 | 演示 | 无。 |
| 11 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 12 | 是否专门面向中小微企业采购 | ¨是 þ否 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：工业-制造业。 |
| 14 | 其他 | 1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 3、开标时间后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购单位委托组织招标的采购代理机构。

2、采购单位：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

8、“★”系指重要参数。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购单位或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购单位、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、本项目不允许转让。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购单位或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格及商务技术文件、报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）联合体协议（如为联合体投标）。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、及社保证明等）。

（4）投标人通过的与本项目相关的认证证书或文件。

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似、合同复印件等）。

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

（8）与评分标准相关的其他内容。

2、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类：

（1）按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格及商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

（3）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

Ⅰ电子投标文件

1.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

2.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司（400-8884636）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

Ⅱ纸质备份投标文件

1.所有纸质投标资料应按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

2.投标人应按资格及商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别密封封装纸质备份投标文件。资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权委托代理人签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格及商务技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4.项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

5.因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7.纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质备份投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

8.纸质备份投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始。

2、主持人介绍参加开标会的人员名单。

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避，对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格及商务技术文件评审。

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分。

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审。

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分。

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单。

12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购单位或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

2、资格及商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格及商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格及商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、投标人的电子投标文件无法按时解密的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

13、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商，评标小组根据招标文件规定的评分法和评标标准，对各投标商的投标文件进行系统的评审和比较，经专家评审汇总后，按投标商的最终报价由低到高排出，并推荐最终得分排名第一的投标商为本次招标项目的预中标单位。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购单位，采购单位自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费用：按照下列标准向中标单位收取招标代理费，该费用中标方须在中标通知书发出前一次性付清。（户名：浙江五石中正工程咨询有限公司；账号：1202003209900014176；开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行）财务电话：0571-88271625。

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购单位应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购单位签订合同的，采购单位可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购单位签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购单位应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购单位应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购单位应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 。

（四）投标人综合得分＝资格证明文件、商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：

（1）根据浙江省财政厅发布的《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》【浙财采监〔2022〕8号】规定，落实财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》【财库（2022）19号】有关规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予20%的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除20%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐二名合格的中标候选人，并按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评标项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备情况 | 技术参数全部满足招标文件要求的得38分；打★指标为重要参数，低于招标需求或未响应的，每项扣5分，扣完为止。其他指标低于招标需求或未响应的，每项扣2分，扣完为止。 （所有投标的相关产品的性能参数一律仅以原厂商中英文网站或厂家技术手册为标准；标书中必须附所投设备介绍彩页） | 38 |
| 2 | 投标设备产品实用性、先进性、合理性 | 根据供应商提供产品相关的证书资料、以及所提供的产品配套问题在以后的使用维护过程中的实用性、先进性、合理性等评委进行酌情评分。 （1）实用性、先进性、合理性优得3-5分； （2）实用性、先进性、合理性一般得1-2.9分； （3）实用性、先进性、合理性较差得0-0.9分。 | 5 |
| 3 | 项目安装、调试、验收及运营维护方案 | 根据投标人针对本项目的安装、调试、验收的方案的科学性、全面性，确保供货、运输、验收进度及人员等情况酌情打分，优得4-6分，良得2-3.9分，较差得0-1.9分。 | 6 |
| 4 | 售后服务和响应 | 根据售后服务方案中的质保期、服务内容、售后服务网点规模、人员配备、备件供应保障能力、故障解决方案、服务质量保证措施等酌情打分。优4-6分，良2-3.9分，较差0-1.9分， | 6 |
| 5 | 培训计划 | 根据投标人提供的培训方案情况进行综合评审，内容齐全、完整，科学、合理的得2-3分，内容基本完整、合理性较为一般的得1-1.9分，内容不齐全、混乱，不能很好符合项目实际开展的得0-0.9分，无不得分。 | 3 |
| 6 | 业绩 | 供应商提供2019年1月以来的合同业绩，提供相应的合同及验收单，提供不齐全不得分，每提供齐全1项业绩的得1分，满分3分。 （一项合同业绩中需至少包含一款本项目投标设备，同一款设备在所有的业绩中只能算一次） | 3 |
| 7 | 产品质保期 | 质保期1年为3分，2年6分，3年及以上得9分。 （以所有投标产品中的最短质保期计） | 9 |

第四章 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 | 简要技术要求、用途 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境监测能力建设项目（现场监测设备） | 1项 | 65.4万元 | 具体详见招标需求 | 2022年11月15日前完成 | 其中浊度仪、便携式测油仪、便携式重金属测定仪、便携式水质多参数分光光度仪允许进口。 |

- 二、招标参数

| 序号 | 产品名称 | 数量（套） | 备注 | 预算 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量校准仪 | 3 |  | 65.4万元 | 2022年11月15日前完成 |
| 2 | 四路恒温恒流大气采样器 | 3 |  |  |  |
| 3 | 浊度仪 | 2 | 允许进口 |  |  |
| 4 | 便携式溶解氧测定仪 | 2 |  |  |  |
| 5 | 便携式测油仪 | 1 | 允许进口 |  |  |
| 6 | 便携式重金属测定仪 | 1 | 允许进口 |  |  |
| 7 | 便携式水质多参数分光光度仪 | 1 | 允许进口 |  |  |
| 8 | 气囊泵 | 1 |  |  |  |

注：打★指标为重要参数

- 1、流量校准仪（3套）

1 用途要求

要求采用孔口流量测量原理，内置高精度压力传感器。一机多用，可用于VOCs采样器、大气采样器、中流量环境空气颗粒物采样器、便携式烟尘采样器的流量校准，微压、表压的校准以及PT100部分温度的标定。

2 性能要求

2.1 要求设备功耗低，噪音小，重量轻，结构紧凑，携带方便；

★2.2 多路大范围流量校准，包括两路(10～300)mL/min，两路（0.3～3）L/min，一路（5～130）L/min，一路（200～1200）L/min；

2.3 大范围自动加压，微压：（0～4000）Pa，表压：（-30.00～+30.00）Kpa；

★2.4 PT100烟温标定（包括0℃、80℃、100℃、120℃、200℃以及500℃）；

2.5 孔板集成于仪器内部，在进行流量校准时，不需要频繁的更换孔板；

2.6 要求采用7寸触摸电容屏，界面简单明了，操作简单易学；

2.7 内置电池，可供仪器连续工作4小时以上。

3 技术参数

| 主要技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 流量 | （10～300）mL/min | 0.1mL/min | （10-100）mL/min优于±1.5% （100-300）mL/min优于±1% |
|  | （0.3～3）L/min | 0.001L/min | 优于±1.0％ |
|  | （5～130.0）L/min | 0.1L/min | 优于±1.0％ |
|  | （200～1200）L/min | 0.1L/min | 优于±1.0％ |
| 微压 | （0～4000）Pa | 1Pa | 优于±0.5％ |
| 表压 | （-30.00～+30.00）kPa | 0.01kPa | 优于±0.2kpa |
| 环境温度 | （-40～85）℃ | 0.1℃ | 优于±2.0℃ |
| 大气压 | （50～130）kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 烟温（PT100） | 0℃、80℃、100℃、120℃、200℃、500℃ |  | 优于±0.25% |
| 其他 |  |  |  |
| 主机重量 | <2.5Kg |  |  |
| 供电方式 | DC12V或内置电池 |  |  |
| 整机功耗 | <20W |  |  |
| 外形尺寸 | ＜（长300×宽180×高150）mm |  |  |

4 配置要求

主机1台、充电器组件1套、通讯/烟温线1根、锥体盖1个，打印机1个。

5 售后服务与培训：

5.1中标人供货时，同时提供该台仪器的检定或校准证书（具有检定或校准资质的计量单位出具）。到货后免费安装调试，调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由供应商负责免费提供。

5.2 保修期：不少于壹年，从安装调试经用户验收当天起算，保修期内所有服务及配件全部免费。

5.3维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

5.4仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过保修期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。

5.5培训：现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用。

- 2、四路恒温恒流大气采样器（3套）

1 用途要求

要求应用于溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体。

2 性能要求

★2.1 要求四路吸收瓶在同一恒温仓内，不可分在不同恒温仓 ，以保证吸收液温度一致性。

2.2 要求采用进口无刷隔膜泵，噪音低，负载能力强，流量稳定；

2.3 要求一体化模具孔板流量计，流量分辨率可达0.001L/min，孔板内置防水传感器，避免吸收液倒吸对传感器造成腐蚀损坏降低仪器的故障率；

★2.4 具有加热制冷功能，发泡保温，满足随时恒温采样；

2.5 每一路采样独立控制，均可定时0~7天内的任意时刻开始采样；

2.6 实时记录采样进程，来电后自动恢复采样；

2.7 触摸显示屏，界面显示数据更丰富、简单明了，操作简单易学；

2.9 最大支持999组采样文件，可选配打印机对存储文件进行打印。

2.10 须内置电池，可供仪器连续工作10小时以上。

3 技术指标

| 测量参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 大气采样流量 （小流量） | （0.2～2.0）L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
| 大气采样流量 （微流量） | （10.0～220.0）mL/min | 1mL/min | （10.0～20.0）mL/min优于±1mL/min （20.0～100.0）mL/min优于±5% （100.0～220.0）mL/min优于±2.5% |
| 计前温度 | （-40～85）℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 计前压力 | （-45～0）kPa | 0.01kPa | 优于±0.4kPa |
| 环境温度 | （-40～85）℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 大气压 | （50～130）kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 大气采样温度控制 | （5～32）℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 采样参数 |  |  |  |
|  | 参数范围 |  |  |
| 采样方式 | 手动采样：即刻采样 |  |  |
|  | 自动采样：当天内定时采样 |  |  |
| 采样时间 | 单次采样时间：1分钟~24小时 |  |  |
|  | 采样时间间隔：1分钟~24小时 |  |  |
|  | 采样次数：1～99次，单独或循环采样 |  |  |
| 其他参数 |  |  |  |
|  | 参数范围 |  |  |
| 外型尺寸 | ＜（长350×宽190×高350）mm |  |  |
| 主机重量 | <5kg |  |  |
| 功耗 | 大气采样<20W；温控<60W |  |  |
| 噪音 | 大气采样<50dB |  |  |
| 存储 | 999组 |  |  |
| 打印 | 蓝牙微型打印机（选配） |  |  |
| 供电方式 | AC220V±22V，50Hz |  |  |
| 备注 | 每一路可根据客户需求选择配置小流量或者微流量 |  |  |

4 配置要求

每套配备（仪器主机1台、三脚架1个、L形硅胶弯头4个、U形硅胶弯头4个、主机电源线1根、干燥瓶4个，负压泵1个，打印机1个）。另共配移动电源1个，标气1瓶，气袋清洗套件1套。

5 售后服务与培训

5.1中标人供货时，同时提供该台仪器的检定或校准证书（具有检定或校准资质的计量单位出具）。到货后免费安装调试，调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由供应商负责免费提供。

5.2 保修期：不少于壹年，从安装调试经用户验收当天起算，保修期内所有服务及配件全部免费。

5.3维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

5.4仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过保修期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。

5.5培训：现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用。

- 3、浊度仪（2套）

1 用途要求

要求既可用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量，符合《HJ 1075-2019水质浊度的测定 浊度计法》要求。

2 工作条件

2.1	电源要求：110~230 Vac，50/60 Hz (交流电或者USB+电源模块)；4节AA电池；可充电镍氢电池（用于USB+电源模块）

2.2	操作温度：0~50℃

2.3 湿度：非冷凝，0~90%（30℃），0~80%（40℃），0~70%（50℃）

3 技术性能指标

3.1 符合标准： 满足USEPA方法180.1的要求，CE认证

3.2 光源：钨灯

3.3 检测器：硅光电检测器

3.4 测量范围：0~1000 NTU

3.5 准确度：读数的±2%+杂散光

3.6 可重复性：读数的±1%或者0.01NTU，取大者

3.7 分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU

3.8 杂散光<0.02NTU

3.9 具有信号平均功能

★3.10 双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰

3.11 具有多种语言选择，其中包括了中文

3.12 具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单

3.13 USB数据传输，无需软件进行数据下载

★3.14 创新的RST（快速沉淀浊度）模式，即使样品发生快速沉淀，仍然能读出正确的浊度值。

3.15 仪器防护等级：IP67

4 配置要求

便携式浊度仪主机1台，样品池6个、标准液1套、碱性电池4节、用户手册1套。

5 售后服务与培训：

5.1中标人供货时，同时提供该台仪器的检定或校准证书（具有检定或校准资质的计量单位出具）。到货后免费安装调试，调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由供应商负责免费提供。

5.2 保修期：不少于壹年，从安装调试经用户验收当天起算，保修期内所有服务及配件全部免费。

5.3维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

5.4仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过保修期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。

5.5培训：现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用。

- 4、便携式溶解氧测定仪（2套）

1 用途要求

要求用于测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值，符合《HJ 506-2009水质 溶解氧的测定 电化学探头法》。

2 性能要求

2.1 要求采用彩色液晶触摸屏，支持中英文；

2.2 温度单位可选：℃和℉；

2.3 要求具有开机自动诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；

2.4 要求可智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数等功能；

2.5 要求支持自动温度补偿、自动大气压力补偿；

2.6 自动零氧标定和满度标定；

2.7 要求具有标定提醒和报警功能。

3 技术参数

| 溶解氧 | 范围 | 电子单元：0.00-99.99mg/L；配套范围：0.00-50.00mg/L |
| --- | --- | --- |
|  | 最小分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.10mg/L |
|  | 仪器示值误差 | ≤20.00mg/L：±0.30mg/L；＞20.00mg/L：±10.0% |
|  | 响应时间 | ≤45s（20℃时90%响应） |
|  | 盐度补偿误差 | ±2% |
| 溶解氧饱和度 | 范围 | 0.0-600.0% |
|  | 最小分辨率 | 0.1% |
|  | 电子单元示值误差 | ±2.0% |
|  | 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 温度 | 范围 | -10-135℃ / 14.0-275.0℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1℃ |
|  | 仪器示值误差 | ±0.3℃（0℃-60℃）；±0.1℃（其他范围） |
| 电源 |  | 可充电锂电池；输入AC100-240V、输出：DC5V |
| 尺寸（mm） |  | ≤100×260×50 |
| 重量（kg） |  | ＜0.8 |

4 配置要求

主机1套，便携箱1个，电极1根，合格证说明书1套。

5 售后服务与培训

5.1中标人供货时，同时提供该台仪器的检定或校准证书（具有检定或校准资质的计量单位出具）。到货后免费安装调试，调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由供应商负责免费提供。

5.2 保修期：不少于壹年，从安装调试经用户验收当天起算，保修期内所有服务及配件全部免费。

5.3维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

5.4仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过保修期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。

5.5培训：现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用。

- 5、便携式测油仪（1套）

1 用途要求

要求适用于野外现场各种样品中油份含量的测定。

2 性能指标

2.1 测量原理：要求采用紫外荧光光度法检测技术。

2.2 要求具有互为参比的双通路光度检测技术，提高测量稳定性和重现性。

2.3 具有色度补偿功能，能克服样品色度差异对检测结果的影响。

★2.4 具有QuickAdjust校准器模块能对测油仪进行快速校准。

2.5 与重量法及红外法具有很好的相关性。可根据与其它方法的相关性，对数据进行快速校正。

★2.6 测量范围：双量程，0-1000ppm和500ppb-50ppm。

2.7 灵敏度：50ppb

2.8 精度：5%（高量程样品浓度为100ppm或低量程样品浓度为1000ppb）

2.9 测量方法：溶剂提取，正己烷。

2.10 测量过程所需时间：3分钟

2.11 反应时间：5秒

2.12 校准：单点和空白

2.13 报警：电量不足、高空白、标样小于空白

2.14 自动断电：未触摸按键3分钟后

2.15 显示：LCD

★2.16 电源：内置可充电锂电池，可检测次数大于1000次。

2.17 要求仪器采用高强度塑料外壳，防护等级达IP67。

2.18 配备便携检测箱，箱内附件配备齐全可满足现场检测的全部需要。

2.19 仪器方便搬运及野外携带，重量＜500g，主机尺寸（长宽高）＜210×160×55（mm）。

3 配置要求

主机1套、校准器模块2个、直径8mm试管适配器1个、直径5mm试管适配器1个、方形比色皿（10mm）2个、具塞式量筒（50ml）2个、直径8mm专用试管100只、直径5mm专用试管100只、萃取液取液器200只、便携检测箱1个。

4 售后服务与培训：

4.1到货后免费安装调试，调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由供应商负责免费提供。

4.2 保修期：不少于壹年，从安装调试经用户验收当天起算，保修期内所有服务及配件全部免费。

4.3维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

4.4仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过保修期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。

4.5培训：现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用。

- 6、便携式重金属测定仪（1套）

1 用途要求

要求适用于野外现场各类样品中重金属含量的检测，检出下限≤5ppb。

2 性能指标

2.1 检测原理：阳极溶出法。

2.2 检测误差：≤±5%。

★2.3 要求仪器操作安全无毒，阳极溶出法采用铋膜检测技术，不采用常规的汞膜检测方法，试剂中不含汞等易挥发的有毒物质，不会在检测过程中带来二次环境污染。

★2.4 仪器和探头要求采用IP67防尘防水等级设计，探头连接线长2米，可将探头直接扔进待测地表水中进行检测，电极为分体式可插拔，方便维护和更换。

2.5 电极采用防水密封接头与探头相连，仪器整体的防水性能达到IP67，配备电极抛光纸。

★2.6 仪器可检测23种参数：标配可检测8种重金属Pb（铅）、Cd（镉）、Cu（铜）、Zn（锌）、Hg（汞）、As3+（三价砷）、As（总砷）、Tl（铊）。还可选配Fe（铁）、Ni（镍）、Cr（铬）、Mn（锰）、Sb（锑）、Co（钴）、Pd（钯）、Ag（银）、Sn（锡）、Te（碲）、Au（金）、Bi（铋）、Se（硒)、Mo（钼）、Rh（铑）等重金属。所有检测方法均内置在仪器中，只需具有对应的试剂即可。

2.7 仪器配套原厂的电极接头和电极管，用户可根据自己的需要开发出自己所需的化学修饰碳糊电极。

2.8 分辨率：0.lppb。

2.9 内置可编程分析菜单，可支持拓展项目，可根据需要拓展不同重金属的分析方法，可支持128个可编程分析方法。

★2.10 可设置高、中、低、痕量4个量程级别。不同量程采取不同的解决方案，便于提高仪器的检出限。

2.11 仪器检出下限：5ppb

2.12 仪器检出上限：50.0ppm

2.13 仪器检测精度：±5%（100ppb）

3 配置要求

便携式水质重金属测定仪主机1套、参比电极2根、工作电极2根、对电极1根、电缆钳及电极抛光套装1套、抽滤仪2个，微量移液枪1套、污染物检测试剂套装1套、防水型便携式手提箱1个。

4 售后服务与培训：

4.1 到货后免费安装调试，调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由供应商负责免费提供。

4.2 保修期：不少于壹年，从安装调试经用户验收当天起算，保修期内所有服务及配件全部免费。

4.3 维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

4.4 仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过保修期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。

4.5 培训：现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用。

- 7、便携式水质多参数分光光度仪（1套）

1 用途要求

要求适用于多种测量场合使用。适合市政污水自来水、饮用水、锅炉水、冷却水、水处理、环境监测和工业过程监测。

2 技术指标

（1）分光光度仪

★1.1 测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）

★1.2 预置曲线：220多条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等近100个水质参数分析。

1.3 用户自建曲线：50条；

1.4 供电方式：标配AA电池，4节，选配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz

1.5 波长范围：340~800 nm

1.6 波长选择：自动；

1.7 波长准确性：±2nm；

1.8 波长重复性：±0.1nm；

1.9 光谱带宽：5nm；

1.10 光度计测量范围：±3.0 Abs

1.11 光度计准确度：±0.003Abs（0.0~0.5 Abs），1%（0.50~2.0 Abs）

1.12 光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs），≤ 1%（大于2.0 Abs时）

1.13 杂散光：< 0.5% T（340nm，NaNO2）

1.14 数据储存量：500条，符合GLP；

1.15 主机尺寸≤宽180×长270×高100mm

1.16 主机重量＜2kg；

1.17 防护等级：IP67

（2）消解器

★2.1 加热速度：10分钟内可从20℃加热至150℃

2.2 温度稳定性：±2 ℃

2.3 已存储程序：COD程序（150℃，120min）

TOC程序（105℃，120min）

100℃程序（100℃，30，60，120min）

105℃程序（105℃，30，60，120min）

150℃程序（150℃，30，60，120min）

165℃程序（165℃，30，60，120min）

2.4 消解温度：37~165℃，任意选择

2.5 消解时间：0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热

2.6 加热模块：1个或者2个，可选。2个加热模块可独立工作。

★2.7 加热孔：双加热模块30个16mm样品孔；

3 配置要求

仪器主机1台、消解器1台、AA电池4节、比色皿适配器4个、1英寸比色池2只、氧化还原电极2支、PH电极2支、含箱子大背包1个、试剂包1套（至少包含COD、氨氮、总磷、六价铬、硫化物、氟化物、氰化物）、防护罩1个、电源线1套、用户手册1套。

4 售后服务与培训：

4.1 到货后免费安装调试，调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由供应商负责免费提供。

4.2 保修期：不少于壹年，从安装调试经用户验收当天起算，保修期内所有服务及配件全部免费。

4.3 维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

4.4 仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过保修期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。

4.5 培训：现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用。

- 8、气囊泵（1套）

1 功能要求

要求用于用于含VOCs类污染物样品的地下水采样，符合国标HJ1019-2019《地块土壤和地下水挥发性有机物采样技术导则》的相关规定。

2 技术指标

2.1 气囊泵

2.1.1 泵身：不锈钢

2.1.2 气囊材料：进口聚四氟乙烯

2.1.3 外径＜50mm

.1.4 长度（总长）＜900mm

2.1.5 流量/循环：最大650mL/min

2.1.6 最小监测井内径：50mm

2.1.7 最大操作压力：0.7Mpa

2.1.8 最小操作压力：0.2Mpa

2.1.9 采样管：30m

2.2 控制器

2.2.1 电源：DC24V，50AH

2.2.2 最大工作压力＜1Mpa

2.2.3 运行温度：-10℃～40℃

2.2.4 排气时间：3s～60s

2.2.5 充气时间：3s～60s

2.2.6 气管接口：Φ6mm速插接头

2.2.7 出水管接口：Φ8mm速插接头

2.3 潜水泵

.2.3.1 电压：DC24V

2.3.2 流量：2m3/h

2.3.3 扬程：30米

2.3.4 直径：50mm

2.3.5 出水口：25mm

3 配置要求

气囊泵1台；控制器1套；潜水泵1个；采样管1套；电池1套。

4 售后服务与培训：

4.1 到货后免费安装调试，调试期间如发现缺少任何零配件或辅助设备而影响仪器正常使用，由供应商负责免费提供。

4.2 保修期：不少于壹年，从安装调试经用户验收当天起算，保修期内所有服务及配件全部免费。

4.3 维修响应：接到服务申请后，仪器公司工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

4.4 仪器厂商承诺控制软件终身免费更新和升级；超过保修期的维修，免收上门服务费，仅收取部件成本。

4.5 培训：现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用。

三、付款方式：

合同生效及具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款，项目验收合格后7天内付清剩余合同金额。注：中标供应商提供正规税务发票。

四、本项目中标（成交）供应商应在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）上注册成为“政府采购供应商”，如不按要求注册的，采购方有权延期发布中标（成交）通知书和中标（成交）公告，后果由供应商自行承担。

第五章 合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

项目名称：全自动流量校准仪等采购项目

项目编号：ZJWS2022-JJ204

甲方（采购人）：浙江省台州生态环境监测中心

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江五石中正工程咨询有限公司关于浙江省台州生态环境监测中心生态环境监测能力建设项目（现场监测设备）（编号为ZJWS2022-JJ204），经双方协商一致，就本项目事宜达成以下条款：

一、货物内容

| 序号 | 货物名称与型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（¥           元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1.质保期     月。（自交货验收合格之日起计）。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：2022年11月15日前完成。

2.交货地点：根据甲方要求。

十、货款支付

合同生效及具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款，项目验收合格后7天内付清剩余合同金额。注：中标供应商提供正规税务发票。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）；

（1）提交台州仲裁委员会仲裁。

（2）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜双方可签订补充协议。本合同的附件及补充协议是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。附件与本合同内容不一致以本合同为准，补充协议与本合同内容不一致以补充协议为准。

3.本合同一式陆份。甲、乙双方各执贰份，代理机构执贰份。本项目未尽事宜以询价文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：       法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：                             联系电话：

户名（必填）：                         户名（必填）：

开户银行（必填）：                     开户银行（必填）：

账号（必填）：                         账号（必填）：

签订时间：    年   月    日

合同鉴证方（鉴证章）：

时间：    年   月    日

第六章 投标文件格式附件

附件1　　　                                          本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（加盖公章）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

1、投标声明书；（附件2）

2、授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件4）

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；（附件5）

5、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；（附件6）

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（附件7）

7、联合体协议（如为联合体投标）。（附件8）

附件2                           投标声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的全自动流量校准仪等采购项目（编号为 ZJWS2022-JJ204）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购单位在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件3

授权委托书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的全自动流量校准仪等采购项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                      日期：    年    月    日

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人姓名： 授权委托代理人身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件4

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件5

具备健全的财务会计制度的承诺函

致： 浙江省台州生态环境监测中心、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加全自动流量校准仪等采购项目（编号为ZJWS2022-JJ204）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件6

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致： 浙江省台州生态环境监测中心、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加全自动流量校准仪等采购项目（编号为ZJWS2022-JJ204）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件7

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致： 浙江省台州生态环境监测中心、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件8

联合体协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加

（项目名称）【招标编号：              】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购单位、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购单位签订合同，并就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购单位、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年    月    日

注：协议书中须明确联合体各方在项目招投标、项目合同签订、项目实施等所有阶段中涉及到的工作分工。

附件9　　　                                          本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

商务与技术文件目录

（1）投标人情况介绍。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C、投入设备一览表

（4）投标人通过的本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似合同复印件）；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）；

（7）售后服务描述及承诺：

附件10

投标人基本情况表

备注：本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 | 编号 |  | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件11

项目实施人员一览表（标段）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 分工 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件12

拟投入设备一览表

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附件13

技术需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.与评分具体分值细化条款一致。

2.本表参照本招标文件第四章“公开招标需求”内容填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件14

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同总价 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件15

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件16　                                          本

项目名称

项目编号：（标段）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件17）；

2、报价明细表（附件18）；

3、中小企业等声明函（附件19）。（如有需提供）

4、针对报价投标人认为其他需要说明的；

附件17

开标一览表

项目名称：                                       标段：

项目编号：                                       [单位：人民币/元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件18

报价明细表

项目名称：                                       标段：

项目编号：                                       [单位：人民币/元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 对应招标文件设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

1.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购单位无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件19

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：      年    月    日

小微企业等声明函填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的货物制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请供应商根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予供应商小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

政府采购活动确认声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                  单位          （法人代表）合法授权参加全自动流量校准仪等采购项目（项目编号：ZJWS2022-JJ204）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）            。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与        （供应商名称）之间存在下列利害关系           ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况             。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现      供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

五、本单位若有违反诚信投标、采购法律法规等行为，愿意按照招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商代表签名：

2022年  月  日

说明：商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zjwstz@163.com）；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。