天德幼儿园智能化设备政府采购项目招标文件

编号:XZCGDL2020-GK-ZCY046

萧山经济技术开发区公共服务中心

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2020年8月3日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

天德幼儿园智能化设备政府采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2020年8月24日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XZCGDL2020-GK-ZCY046

项目名称：天德幼儿园智能化设备政府采购项目

预算金额：标项1：530.00万元；

最高限价：标项1：510.00万元；

采购需求：（标项1：天德幼儿园智能化设备）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：公告发布之日起到投标截止时间；

地点：政采云线上获取；

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）首次使用的供应商需要在“系统管理”-“权限管理”中打开对应功能权限。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年08月24日9：00：00（北京时间）投标截止时间前为投标文件递交时间。

地点：杭州市公共资源交易中心萧山分中心会议室404[杭州市萧山区市心中路1069号科创中心B幢行政服务中心4楼]。无备份文件及样品、演示等情况，无须到达现场，投标人在线参与开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、电子招投标说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

2、疫情防控期间，如有样品递送等需到现场的情况，人员进出均按照杭州市公共资源交易中心萧山分中心防控预案操作进行疫情防控。请投标人携带健康码、佩戴口罩进入中心，因疫情防控形势变化较快，如有政策更新，以最新政策及操作方式为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：萧山经济技术开发区公共服务中心

地址：杭州市萧山区开发区建设三路1297号开发区建设发展有限公司

联系方式：朱海啸 （电话）0571-82327909,13429186662

采购代理机构信息

名 称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

地　址：杭州市萧山区金城路433号天汇园1幢A座5楼

联系方式：高华萍

项目联系方式：0571-83881208

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | - 资格证明文件：按照招标文件要求。 - 资信证明文件：按照招标文件要求提供。 - 其他文件：公告发布之日起到开标当天之间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。 ▲投标人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件参与投标： - 电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 本项目备份投标文件：不提供 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 现场演示 | 组织。 在评标时安排每个投标人现场演示，每个投标人时间不超过10分钟。现场演示次序以投标登记先后次序为准。现场演示人员不超过2人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场演示人员进场时需要携带授权书（详见招标文件格式范例附件6）、身份证及健康码绿码，否则不得进场。演示设备自带。 ### 现场演示后按要求解答评标委员会的提问。 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 无。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人：倪海杠 联系方式： 15306552915 地址：杭州市萧山区建设三路1297号 邮箱：595483364@qq,com 采购机构质疑接收人：范梦迪 联系方式：0571-83881208 地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园1幢A座5楼 邮箱：492477800@qq.com 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件（参考附件2），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 12 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 13 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 |
| 14 | 同级采购监督管理部门 | 杭州市萧山区财政局； 地址：杭州市萧山区人民路318号； 联系方式： 0571-82752687 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动     中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6公告发布之日起到开标当天之间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.1.8附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4纸质备份文件（如有）的制作要求：

12.4.1投标人制作纸质投标文件须在投标文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.4.2投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4.4 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

13.投标文件的装订、签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

纸质备份文件（如有）须将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。▲对不符合装订要求的投标文件，按投标无效处理。

14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

15. 备份投标文件（如有）

15.1备份投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2所有备份投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

15.3电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16. 投标文件的提交

16.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.4如项目须备份投标文件，投标人应按“招标公告”及前附表规定的时间、地点完成采购文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成采购文件获取的投标人递交的投标文件。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

17.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

17.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标文件备份：投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改纸质文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，电子投标文件备份须书面撤回后按所有密封要求重新递交。在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

17.4.1 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.4.2投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4.3投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.4.4在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

20.3项目允许提供备份文件时，仅因政采云平台或CA原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将按顺序启用备份文件完成开标。投标人因自身原因（不会使用、使用不当等）未按时完成解密的，投标无效，不启用备份文件。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.4 备份投标文件的接收在招标文件确定的时间、地点进行。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

23.1 本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因（或CA软件系统）无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。评标方法及评分标准等。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

30.2除30.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

一、招标一览表

标项：

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天德幼儿园智能化设备 政府采购项目 | 详见招标需求 | 批 | 1 | 详见采购需求 |  |

- 招标需求

### 1、技术需求

一、总体概况：

本项目为萧山经济技术开发区天德幼儿园项目智能化系统，项目位于萧山经济技术开发区规划经十路与规划纬六路交叉处，地上南面三层，北面局部四层，地下一层。总建筑面积18522.60平方米，其中幼儿园主楼9995.6平方米，地下建筑面积8333.60平方米。建设内容包括幼儿园园舍用房、地下建筑、室外活动场地、绿化、道路广场及其他配套设施等部位智能系统。

二、建设包含如下系统：

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |
| 2 | 计算机网络系统 |
| 3 | 数字电视系统 |
| 4 | 视频监控系统 |
| 5 | 入侵报警系统 |
| 6 | 出入口控制系统 |
| 7 | 电子巡更系统 |
| 8 | 智慧停车系统（含车辆防冲撞系统） |
| 9 | 校园广播系统 |
| 10 | 多媒体会议 |
| 11 | 多媒体教学 |
| 12 | 人像测温仪 |
| 13 | 信息发布系统 |
| 14 | 机房工程（防雷接地、UPS供电） |
| 15 | 智能运维系统 |
| 16 | 综合管路 |

所有材料设备必须符合采购人要求，投标人在投标时应根据采购文件、要求明确规格型号和报价。招标文件中有推荐品牌的，建议投标人在参考品牌中选择，如投标人选择参考品牌以外的其他品牌，则投标人应选择与招标人参考品牌/厂家的参数性能相当的产品进行投标，同时投标人需提供相应参数符合性证明文件（第三方权威机构检测报告或权威部门相关文件等）。

■为了保障项目的后期使用效果，充分整合系统，统一管理，投标人应充分考虑同类系统的品牌统一性，做到统一管理，最大程度发挥兼容性与效果。各系统品牌统一如下：

安防类包含：（各种安防摄像机、网络硬盘录像机、监视器、液晶拼接屏、多屏控制器、网络键盘、网络视频存储、安防综合管理平台、电子围栏脉冲主机、报警主机、报警柱、对讲管理机、门禁主机及人脸门禁、车辆道闸抓拍、升降柱、LED小间距大屏）等需为同一品牌产品；

音响系统包含：（广播系统喇叭、多媒体会议系统音频扩声系统音箱、功放、数字音频处理器、话筒、智能AV管理中心）等需为同一品牌产品。

请投标人在报价前仔细踏勘现场、了解工程现状。本项目为一次性报价，包含包括投标人完成本项目所需的一切费用。具体包括货物报价和标准附件、水电、墙面及路面割槽修补维护、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、安装调试、检测、验收合格、技术支持、售后服务、维护所需的各种费用以及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，今后不作调整。

中标单位在收到中标通知书后7天内根据本项目所采购的设备、采购人的使用需求完成图纸深化设计，形成具备可施工的安装图纸，并根据设备安装结果最终提供本项目竣工图纸及竣工文档。

三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 2 | 单口信息面板 | 应用标准: ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2007; ABS材料，防撞、阻燃抗冲击; 滑动式防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护; 嵌入式结构安装，适用于系列RJ45模块、电话模块等多种类型标准模块; 由模块框架、底座、外框三部分构成，模块框架由模块框、模块架、防尘盖三部分组成;国标86型结构 | 20 | 块 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 3 | 语音+信息面板 | 应用标准:ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2007; ABS材料，防撞、阻燃抗冲击; 滑动式防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护; 嵌入式结构安装，适用于系列RJ45模块、电话模块等多种类型标准模块; 由模块框架、底座、外框三部分构成，模块框架由模块框、模块架、防尘盖三部分组成;国标86型结构 | 76 | 块 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 4 | 双口信息面板 | 应用标准:ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2007; ABS材料，防撞、阻燃抗冲击; 滑动式防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护; 嵌入式结构安装，适用于系列RJ45模块、电话模块等多种类型标准模块; 由模块框架、底座、外框三部分构成，模块框架由模块框、模块架、防尘盖三部分组成;国标86型结构 | 9 | 块 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 5 | 六类非屏蔽信息模块 | 采用90度打线，可直接用于配线架; 满足TIA/EIA-568B.2.1-2001六类E级传输性能; PCB板布线设计优化，具有金针补偿的结构设计，高于国际标准中C6的性能测试余量，余量值在4以上; 8根接触针采用镀金铜磷合金，镀金厚度为50μ(inch)；IDC采用铜磷合金。模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作; 模块上标有EIA/TIA 568A/B打线色标，避免不必要的打线误操作，确保线缆的正确安装; 可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65(AWG22)导体、绝缘线径0.7mm～1.6mm; 插拔次数：≥750次，端接次数：≥200次; 具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告. | 190 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 6 | 六类非屏蔽水晶头 | 水晶头 六类非屏蔽 UTP | 190 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 7 | 底盒 | 配套 | 105 | 个 |  |  |
| 8 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 产品特性：具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告，性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性；获得国际国内产品认证证书：工信部TLC泰尔通信产品认证、美国UL认证、欧洲CE认证; 获得国际管理体系认证：ISO9001质量管理体系、ISO14000国际环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及欧洲IQNET管理体系认证。 | 12350 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 9 | 六类24位RJ45插座配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块 *4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：0.5U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 | 10 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 10 | 六类标准跳线 UTP,2M | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 | 240 | 根 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 11 | 100对110语音配线架 | 跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 u 背板材质：涂塑黑色钢板 u IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 u 镀金层厚度：50µm u 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） u 插入力：≥20N u 导线端接次数：≥250次 u 连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） u 机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 | 2 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 12 | RJ11-RJ45语音跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：2*7/0.12mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：3mm 跳线线缆长度：常规2米 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，110端插接110跳线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：两芯模拟电话信号 | 200 | 根 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 13 | 理线架 | 理线器塑料材质：符合UL 94V-0阻燃ABS塑料 理线器背板材质：钢架黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U | 12 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 14 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 2 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 15 | LC单模尾纤 | 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 48 | 根 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 16 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 48 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 17 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 24 | 根 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 18 | 42U立式机柜 | 800*800*2000（带两侧理线槽） | 2 | 台 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 19 | 12芯单模光缆 | 护套材质：PVC（黄色） 光缆外径：4.7-6.3mm 光缆重量：17.6-32.7kg/KM 涂层直径：245±7μm 包层直径：125±1.0μm 纤芯直径：9.3±2.5μm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 衰减：@1310nm≤0.36dB/km；@1383nm≤0.35dB/km；@1550≤0.22dB/km；@1625nm≤0.30dB/km 光纤衰减不均匀性：≤0.05dB 宏弯损耗：@（100圈30mm直径）≤0.1dB | 50 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 20 | 5类50对大对数电缆 | 结构规格：25对、50对、100对大对数铜缆，305米/轴。性能：满足并超过16Mbps传输性能要求 安装：室内主干安装；工作温度范围：-20℃ 至60℃。 认证：符合IEC 60603标准、TIA/EIA-568B，ISO/IEC 11801及EN50173国际综合布线系统标准；通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试，并具有测试合格报告。 | 50 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 21 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 1 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 22 | 100对110语音配线架 | 跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 u 背板材质：涂塑黑色钢板 u IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 u 镀金层厚度：50µm u 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） u 插入力：≥20N u 导线端接次数：≥250次 u 连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） | 1 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 23 | 理线架 | 理线器塑料材质：符合UL 94V-0阻燃ABS塑料 理线器背板材质：钢架黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U | 1 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 24 | LC单模尾纤 | 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 24 | 根 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 25 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 12 | 个 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 26 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 12 | 根 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 27 | 42U立式机柜 | 800*800*2000（带两侧理线槽） | 1 | 台 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 28 | 光纤熔接 | 定制熔接 | 24 | 芯 |  |  |
| 29 | 辅材 | 扎带、水晶头、标识牌、标签等 | 1 | 批 |  |  |
| 30 | 六类24位RJ45插座配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块 *4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：0.5U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 | 11 | 个 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 31 | 六类标准跳线 UTP,2M | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 | 264 | 根 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 32 | 理线架 | 理线器塑料材质：符合UL 94V-0阻燃ABS塑料 理线器背板材质：钢架黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U | 18 | 个 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 33 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 7 | 个 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 34 | LC单模尾纤 | 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 168 | 根 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 35 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 168 | 个 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 36 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 84 | 根 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 37 | 4芯单模光缆 | 轻铠室外光缆 产品标准：YD/T769-2010 ISO/IEC 11801:2017 TIA-568.2-D:2018 | 500 | 米 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 38 | 24口机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器的12位安装两个，12芯光纤熔纤盘1个 | 2 | 个 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 39 | LC单模尾纤 | 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC | 48 | 根 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 40 | LC双工单模耦合器 | 连接器类型：FC/LC/ST/SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 | 24 | 个 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 41 | LC-LC单模双芯光纤跳线 | 单模光纤跳线：KEG.C/C-SM(SC单模） 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 连接器回波损耗：≥45dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 24 | 根 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 42 | 42U立式机柜 | 800*800*2000（带两侧理线槽） | 1 | 台 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 43 | PDU模块 | 8位及以上多用孔PDU电源 SPD防雷机柜电源插座 标配：3米6平方国标线 标配：32A工业连接器，含子母头 标配：8位10A国标3孔插座、含防雷模块 | 6 | 条 | 大唐卫士、飞利浦、科创 |  |
| 44 | 光纤熔接 | 定制熔接 | 48 | 芯 |  |  |
| 45 | 辅材 | 扎带、水晶头、标识牌、标签等 | 1 | 批 |  |  |
| 46 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 47 | 二、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 48 | 24口POE交换机 | 1、■为了保证兼容性，与核心交换机统一品牌 2、交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 3、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个；支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥360W； 4、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 5、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 6、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 7、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 8、■虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 9、堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 10、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 9 | 台 | 华为、华三、中兴 | 是 |
| 49 | 48口交换机 | 1、为了保证兼容性，与核心交换机统一品牌 2、交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥85 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 3、端口类型：千兆电口≥48个，千兆SFP口≥4个 4、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 5、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 6、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 7、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 8、■虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 9、堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 10、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 4 | 台 | 华为、华三、中兴 | 是 |
| 50 | 千兆单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 26 | 个 | 华为、华三、中兴 |  |
| 51 | 核心交换机 | 1、总体设备要求： 1）交换容量≥19Tbps,包转发率≥1400Mpps(若有不同指标，以较低值为准) 2）主控引擎≥2，业务槽位数≥3(提供官网截图); 3)支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,可配置电源≥3个(提供官网截图); 4)支持GE/10GE端口200ms大缓存,支持整机MAC地址表项≥1M,Ipv4路由表项≥1M,Netstream表≥1M,ARP表项≥256K,MPLS标签数≥32K,ACL条目≥256K,(提供权威的第三方测试报告); 5)支持纵向虚拟化（盒式交换机纵向虚拟为框式交换机板卡,将AP纵向虚拟成端口且允许跨域第三方设备和组网网络） 6)支持TRILL/FCoE/EVN/nCenter/EVB/SPB/VxLAN等数据中心特性（提供官网截图）;支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal认证方式 7）■在不占用主控板卡和业务槽位的情况下，业务板卡支持无线控制器功能(提供权威第三方测试报告） 2、实配要求：配置双主控、冗余电源模块、千兆电口≥48个、千兆光口≥24个 | 1 | 台 | 华为、华三、中兴 | 是 |
| 52 | 防火墙 | 实配：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，SSL VPN并发数≥1000，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100，配置2个电源； 支持公有云集中管理 支持1*USB2.0+1*USB3.0 采用多核架构，自研芯片；（提供官网截图) 为了提高可靠性，支持风扇可插拔；（提供证明截图） 支持前后风道；（提供证明截图） ■吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥7.8万，IPSec吞吐量≥4Gbps，IPS吞吐量≥2.1Gbps，SSL_VPN吞吐量≥450Mbps ,SSL代理吞吐量≥450Mbps 厂家具有《TL9000》品质管理体系认证证书，提供证书复印件，以及在TL9000证书查询网站的链接与截图证明； 厂家具有国家信息安全漏洞库技术支撑单位（提供CNNVD官网链接和截图）； | 1 | 套 | 华为、华三、中兴 |  |
| 53 | 无线控制器 | 为了保证兼容性，无线控制器和无线AP需为同一品牌 ■1.自动发现并统一管理AP，无需另购授权即可免费管理500个AP ，提供官网截图并盖原厂公章。 ■2.AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便 ，提供官网截图并盖原厂公章。 3.统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射 4.支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式 5.支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量 6.禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端 6.AP LED灯开启和关闭 7.支持网络云平台集中管理，支持APP远程管理 | 1 | 台 | 华为、华三、普联 | 是 |
| 54 | 无线AP | 为了保证兼容性，无线控制器和无线AP需为同一品牌 ■1、11AC双频并发，最高无线速率可达2600Mbps，提供官网截图并盖原厂公章。 2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围； 3、简易吸顶式安装，支持802.3at标准PoE和12VDC两种供电方式； 4、支持SSID广播，可设置8（2.4GHz）+8（5GHz）个SSID，支持中文SSID； 5、支持无线MAC地址过滤，可设置白名单（100）； 6、支持SSID和Tag VLAN绑定，提供官网截图并盖原厂公章。 7、发射功率线性可调，支持1dBm线性调节； 8、支持QoS、WDS、频谱导航、弱信号踢除功能； 9、胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式 10、独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP ■11、无需点位、设备授权，直接安装使用 | 76 | 套 | 华为、华三、普联 | 是 |
| 55 | 面板AP | 为了保证兼容性，无线控制器和无线AP需为同一品牌 *1、11AC双频并发，最高无线速率可达1900Mbps；提供官网截图并盖原厂公章； 2、国标86型面板壳体设计、适应各种安装环境； *3、多种壳体颜色可选，适应各种装修风格； *4、无线信道自动调优，发射功率手动可调；提供官网截图并盖原厂公章； 5、支持SSID广播，可设置8（2.4GHz）+8（5GHz）个SSID，支持中文SSID； 6、支持无线MAC地址过滤，可设置白名单（100）； 7、支持SSID和Tag VLAN绑定； 8、发射功率线性可调，支持1dBm线性调节； 9、支持QoS、WDS、频谱导航、弱信号踢除功能； *10、无需点位、设备授权，直接安装使用 | 38 | 台 | 华为、华三、普联 | 是 |
| 56 | 24口交换机 | 1、为了保证兼容性，与核心交换统一品牌 2、交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 3、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个； 4、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 5、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 6、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 7、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 8、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 9、堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 10、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 8 | 台 | 华为、华三、中兴 | 是 |
| 57 | 48口交换机 | 1、为了保证兼容性，与核心交换统一品牌 2、交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥85 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 3、端口类型：千兆电口≥48个，千兆SFP口≥4个 4、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 5、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 6、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 7、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 8、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 9、堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 10、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 5 | 台 | 华为、华三、中兴 | 是 |
| 58 | 千兆单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 26 | 个 | 华为、华三、中兴 |  |
| 59 | 核心交换机 | 1、总体设备要求： 1）交换容量≥19Tbps,包转发率≥1400Mpps(若有不同指标，以较低值为准) 2）主控引擎≥2，业务槽位数≥3(提供官网截图); 3)支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,可配置电源≥3个(提供官网截图); 4)支持GE/10GE端口200ms大缓存,支持整机MAC地址表项≥1M,Ipv4路由表项≥1M,Netstream表≥1M,ARP表项≥256K,MPLS标签数≥32K,ACL条目≥256K,(提供权威的第三方测试报告); 5)■支持纵向虚拟化（盒式交换机纵向虚拟为框式交换机板卡,将AP纵向虚拟成端口且允许跨域第三方设备和组网网络） 6)支持TRILL/FCoE/EVN/nCenter/EVB/SPB/VxLAN等数据中心特性（提供官网截图）;支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal认证方式 7）在不占用主控板卡和业务槽位的情况下，业务板卡支持无线控制器功能(提供权威第三方测试报告） 2、实配要求：配置双主控、冗余电源模块、千兆电口≥48个、千兆光口≥24个 | 1 | 台 | 华为、华三、中兴 | 是 |
| 60 | 辅材 | 安装辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 61 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 62 | 三、数字电视 |  |  |  |  |  |
| 63 | 室内四分配器 | 全锡封压铸860MHZ双向、四分配器 | 8 | 台 |  |  |
| 64 | 室内八分配器 | 全锡封压铸860MHZ双向、八分配器 | 2 | 台 |  |  |
| 65 | 电视+信息面板 | 配套 | 28 | 个 |  |  |
| 66 | 信号线 | SYWV-75-9 | 540 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 67 | 信号线 | SYWV-75-5 | 560 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 68 | 辅材 | 安装辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 69 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 70 | 四、视频监控 |  |  |  |  |  |
| 71 | 双400万枪球联动一体机 | 枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势 支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控；全景和细节都为 1/1.8英寸CMOS；同时全景和细节都支持400万像素 ■设备具备全景、细节两个通道且都支持云台转动位置，全景水平旋转范围：水平角度0～360° ，细节水平旋转范围：水平角度0～250°（以公安部检测报告为准） 内置GPU芯片；（以公安部检测报告体现为准） ■可对多通道多场景的机动车、非机动车、行人进行巡航检测。能同时支持100个目标进行检测。（以公安部检测报告体现为准） 内置神经网络处理器，支持AI智能化功能，有效提升检测准确率 支持人脸检测、人脸属性提取和人脸识别，支持多种人脸抠图方案设置，包括人脸/单寸照/半身/全身 在通道1监视画面中检测出多个移动目标(人或车)后，样机可自动跟踪其中一个目标并调节变倍，使该目标处于通道2监视画面中央，可自动切换跟踪目标。（以公安部检测体现为准） 可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图。能同时支持对照片中的100个目标进行检测 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计，输出报表，支持人脸识别 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集多种行为检测 细节相机支持5倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超星光级超低照度。全景：彩色：0.001Lux@F1.0，黑白：0.0001Lux@F1.0，0Lux（白光灯开启）细节：彩色：0.001Lux@F1.35，黑白：0.0001Lux@F1.35，0Lux（红外灯开启）； 为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35（以公安部检测报告体现） 支持H.265编码，实现超低码流传输 全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 样机可看清150米处人体轮廓，并进行抓拍生成人体小图。（以公安部检测体现为准） 可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持512GB SD卡； 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 电源适应性检验 电源电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作 | 2 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 | 是 |
| 72 | 200万声光警戒红外定焦枪型网络摄像机 | 采用200万像素； 设备靶面尺寸不小于1/1.8英寸 1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MPEG4、 MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5 分辨率设置为1920×1080，帧率设置为30fps，码率设置为1Mbps情况下，样机图像画面不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛现象 在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤80ms 不小于1500TVL（分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变） 信噪比不小于62dB（RJ45输出） ■最低照度：彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（公安部检测报告体现） 照度适应范围不小于140dB 在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8～96KHz 在IE浏览器下，具有LineIn及MicIn音频输入模式设置选项，输入/输出音量可调 可通过5个IE浏览器同时浏览主码流1920×1080（25fps）、子码流704×576（25fps）、第三码流1920×1080（25fps）、第四码流704×576（25fps）、第五码流1920×1080（25fps）的视频图像 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒 可识别距样机150m处的人体轮廓 在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示信息并上传FTP、发送邮件及联动录像 可在样机监控画面中显示检测到的移动目标(人或车)的运动轨迹 当智能行为分析设置为绊线入侵或区域入侵时，可设置触发方向为A→B、B→A、双向，共三种 可最多设置10组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能；当智能行为分析功能设置为绊线入侵或区域入侵时：可选择对人、非机动车、机动车进行检测；可对人员及机动车辆的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测；可对目标大小（像素值）范围进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标框选跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出、声光报警、白光灯闪烁等多种报警触发方式（公安部检测报告体现） 在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面 ■当供电电压低于8.4V或高于19V时，样机可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音（公安部检测报告体现） 样机与客户端之间用200m五类非屏蔽网线直接连接，每次在客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应不大于1个 样机应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作 支持温度范围：-45℃~70℃，湿度范围（40±2）℃、RH(93+2-3%) 外壳防护等级IP67。 | 23 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 | 是 |
| 73 | 全景守望者相机 | 内置2个GPU芯片（公安部检测报告体现） 镜头靶面尺寸均为1/1.8英寸 主视频图像（拼接后）：水平视场角：180°；垂直视场角：80 主视频图像：最大为4096×1800；辅视频抓拍图片分辨率：最大为2560×1440，辅视频水平中心分辨力不小于1500TVL 辅视频图像支持光学变倍最大为40倍，数字变倍最大为16倍 全景画面可显示感兴趣区域人数统计值及全局人数统计值，可设置人数报警，布防时间段及高度可设，最多可设置8个感兴趣人群区域。（公安部检测报告体现） ■辅视频图像红外夜视距离可识别距600m处的人体轮廓，具有防红外过曝设置、红外灯控制功能，且根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度（公安部检测报告体现） 可在视频画面上添加最多1024个标签 信噪比检验≥65dB 辅视频画面支持水平手控最大速度不小于900°/s，水平手控最小速度不大于0.01°/s 支持2路音频输入、2路音频输出、7路报警输入、3路报警输出 具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、1个光纤接口、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个DC12V输出接口。 辅视频画面支持垂直-35°～90°自动翻转，支持水平360°连续旋转 应具有1000个预置位，存预置位和调预置位功能应正常 具有自动扫描功能、自动巡航功能、手动控制功能 可按照所设置的轨迹完成32条模式路径，每条路径的最大记录时间应大于16min 支持电压异常报警功能，当的供电电压为（6-18）V或（54-75）V时，可通过客户端软件给出报警提示或播放语音提示；支持电源正负极反接保护 最低照度支持辅视频图像：彩色：≤0.0002lx ；黑白：≤0.0001lx 主视频图像：可通过5个IE浏览器同时浏览主码流、子码流、第三码流、第四码流及第五码流五种分辨率的视频图像。在50Hz下，五路码流的分辨率及帧率可独立设置。主码流：4096×1800、25帧/秒；子码流：1920×832、25帧/秒；第三码流：4800×1920、25帧/秒；第四码流：1920×832、25帧/秒，第五码流：4800×1920、25帧/秒。 主视频图像：当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～60帧/秒 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 与客户端之间用300m 五类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面（公安部检测报告体现） ■在自动跟踪模式下，每分钟可对最多80个跟踪目标进行抓拍（公安部检测报告体现） 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5 通过1个RJ45网络接口或1个光纤接口可同时访问辅视频图像和拼接后的主视频图像 支持最高温度70±2℃、最低温度-40±3℃、相对湿度(93+2-3)%环境下工作 支持IP67的外壳防护能力，支持接触放电6kV，空气放电8kV静电放电抗扰度能力 | 4 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 74 | 室外防水监控箱 | 定制 | 2 | 个 |  |  |
| 75 | 监控立杆 | 定制 | 5 | 根 |  |  |
| 76 | 摄像机电源 | 配套摄像机DC12V或AC24V | 2 | 个 |  |  |
| 77 | 200万红外定焦防暴半球网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部检验报告证明） 图像传输延时≤90ms。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个复位按键。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 4 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 78 | 200万红外定焦枪型网络摄像机 | 具有200W像素 1/1.8英寸 CMOS传感器。 在1920x1080 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps、第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 红外补光距离不小于150米。 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、攀高检测、离岗检测等智能行为分析功能。 摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67、IK10防尘防水等级。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 22 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 | 是 |
| 79 | 6寸室内红外星光球机 | 200万像素；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；支持23倍率，16倍数字变倍； 焦距：5.0mm～115mm 支持AR标签功能，可通过客户端软件在预览画面添加定点标签，区域标签，矢量表标签以及方向标签；当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面，实现画中画功能，关联预览画面大小可调 支持AR标签数量不少于512个标签 支持摄像机内置movidius2450型GPU芯片 设备接口：1个RJ45、1个RS485、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1路CVBS、1个SD卡槽 ■红外开启可以识别1200m处的人体轮廓（以公安部型式检验报告为准） ■电源具备较好的环境适应性，电源电压在AC24V±60%范围内变化时，设备应能正常工作（公安部检测报告体现） 照度适应范围不小于145dB 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持最多同时开启50个视频窗口进行画面浏览 支持IP67，TVS 15KV防雷、防浪涌 支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置 支持可视域信息上传功能，即可响应平台下发的指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位，其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化。 具备BDS定位和GPS定位，设备具备GPS定位功能，参与定位的卫星数量为10颗，水平定位精度北斗不大于3.67m，GPS水平定位不大于0.402米，，热启动定位时间不大于3秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。设备可通过电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度。 | 1 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 80 | 200万红外定焦防暴半球网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部检验报告证明） 图像传输延时≤90ms。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个复位按键。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 167 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 | 是 |
| 81 | 防油污相机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、睿厨、人数统计 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持人脸增强，人脸曝光 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图；动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测 支持睿厨智能：支持对口罩，帽子，衣服颜色（红色、黑色、白色）的检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表） 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps实时图像 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置2颗红外补光灯，最大红外监控距离80米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 支持防油污 | 10 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 82 | 电梯专用摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离20m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距6mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；电子防抖支持；内置MIC支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入1路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67；IK10 | 1 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 83 | 摄像机电源 | 配套摄像机DC12V或AC24V | 11 | 个 |  |  |
| 84 | 无线网桥 | 11N无线技术、450Mbps无线速率 出厂免配置，默认设置网桥连接 支持DC/Passive PoE供电（PoE最大供电距离70m） | 1 | 对 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 85 | 楼层显示器 | 配套 | 1 | 个 |  |  |
| 86 | 电源线 | RVV2*1.0 | 15562 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 87 | 电源线 | RVV3*2.5 | 500 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 88 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 产品特性：具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告，性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性；获得国际国内产品认证证书：工信部TLC泰尔通信产品认证、美国UL认证、欧洲CE认证; 获得国际管理体系认证：ISO9001质量管理体系、ISO14000国际环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及欧洲IQNET管理体系认证。 | 15562 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 89 | 网络硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 16路8盘位网络硬盘录像机； 最大支持16路IPC接入，总码流为320Mbps,最大存储码流为320Mbps,最大转发码流为320Mbps,最大回放码流为128Mbps；（提供公安部检测报告） 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码； 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入； 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放； 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出；支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）（公安部检测报告体现） 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k； 可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。 可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能； 可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构； ■当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中；（提供公安部检测报告） ■可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）；（提供公安部检测报告） | 1 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 90 | 企业级硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA | 8 | 块 | 希捷、西数、三星 |  |
| 91 | 监视器 | 产品尺寸：54.6″ 亮度：300cd/m² 对比度：1200:1 分辨率：3840×2160 裸机尺寸（含边框）：1241.00×719.60×83.00 安装方式：底座、壁挂 控制方式：1241.00×719.60×83.00 输入信号：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1 输出信号：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2 | 1 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 92 | 46寸液晶拼接屏（监控中心） | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≤133W； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度鉴别等级≥11级； 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件） LCD显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； ■液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ■液晶拼接单元表面抗推力设计，对表面平均9点分别施加10N的力液晶屏正常使用无异常；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件； LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求； 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） | 12 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 93 | 多屏控制器 | 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置； 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件） ■投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件） 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 ■要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件） 单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。 支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件） 提供中国国家强制性产品认证证书（中国质量认证中心出具3C证明）。 控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求；提供CEC出具的认证证书； | 1 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 94 | 解码输出板卡 | 6路HDMI视频接口 ；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码 | 2 | 张 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 95 | 输入板卡 | 4路HDMI1.3输入接口，支持HDCP；支持12位HDMI信号，支持xvYCC色彩标准信号，输入分辨率支持1024*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*1200@60Hz，720p、1080p以及自定义分辨率信号采集 | 1 | 张 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 96 | 网络键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，支持本地屏幕预览，同时支持4路HDMI外接显示器输出，支持H.265、H.264、MJPEG、SVAC等视频解码，解码性能达4路1200W或16路1080P同时预览。产品UI交互全新设计，产品外观获得了IF和红点两项国际大奖。支持公司全系列前后端设备，支持视频综合平台、DSS平台等控制中心设备。支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙，支持录像、抓图等功能，支持视频综合平台、大屏拼接器、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能。4维控制摇杆可用于球机云台控制、抓图。支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、灯光、预置点、巡航、定制化等功能。产品同时配备独立按键模块，支持蓝牙或者USB有线方式与主机进行通信，远程控制主机进行上墙、预置点等功能 | 1 | 套 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 97 | 网络视频存储 | 采用4U 36盘位专业存储设备； 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口； 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发； 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 支持预录功能，能够预录报警触发前1-40分钟的视频录像 可通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理（提供公安部检测报告） ■支持14T、16T氦气硬盘接入（提供公安部检测报告） 支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否带眼镜，是否带帽子，是否带口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载（提供公安部检测报告） 支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载 | 5 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 98 | 企业级硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 180 | 块 | 希捷、西数、三星 | 是 |
| 99 | 安防综合管理平台 | 嵌入式Linux操作系统，30*24小时稳定运行 组件化设计，可根据实际业务按需组合，支持灵活扩展 丰富的校园业务：教室考勤、出入口考勤、人员管理 丰富的智能化业务：客流统计、目标检测、交通违章、全景拼接、人脸识别、AR云景等 丰富的地府应用：支持光栅图、在/离线GIS地图 移动端支撑：支持Android、IOS的APP下载运用；支持考勤信息的微信推送业务 支持二次开发，提供平台二次开发组件 | 1 | 套 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 100 | 操作台 | 3工位 | 1 | 套 |  |  |
| 101 | 辅材 | 安装辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 102 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 103 | 五、入侵报警 |  |  |  |  |  |
| 104 | 电子围栏用单防区脉冲主机 | 单防区；开关量报警输出；4线、6线灵活切换；LCD屏幕显示短路、断线各种异常状态报警 | 1 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 | 是 |
| 105 | 电子围栏用双防区脉冲主机 | 双防区；开关量报警输出；4线、6线灵活切换；LCD屏幕显示短路、断线各种异常状态报警 | 2 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 | 是 |
| 106 | 电子围栏用不锈钢防水箱 | 脉冲主机防护；围栏配件 | 3 | 个 |  |  |
| 107 | 电子围栏用高压避雷器 | 避雷功能；与接地桩、接地线配套使用 | 5 | 个 |  |  |
| 108 | 电子围栏用接地桩 | 接地桩 | 5 | 个 |  |  |
| 109 | 电子围栏用接地线 | 接地线 | 5 | 根 |  |  |
| 110 | 电子围栏用终端杆 | 终端杆含端杆绝缘子及底座 | 20 | 根 |  |  |
| 111 | 电子围栏用承力杆 | 承力杆含端杆绝缘子及底座 | 30 | 根 |  |  |
| 112 | 电子围栏用中间杆 | 中间杆含端杆绝缘子及底座 | 30 | 根 |  |  |
| 113 | 电子围栏用合金线 | 合金线 | 1600 | 米 |  |  |
| 114 | 电子围栏用高压绝缘线 | 高压绝缘线 | 200 | 米 |  |  |
| 115 | 电子围栏用警示牌 | 警示牌 | 30 | 块 |  |  |
| 116 | 三光束主动红外探测器 | 三光束主动红外对射，固定光束频率 报警方式：三光束同时遮挡报警 产品包括发射端和接收端，发射端发送红外信号，接收端接收，并输出报警信号 探测器探测距离100m（户外） 报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求 探测器感应速度可调节：50-700msec可调 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux 抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 抗雷击、抗冰霜设计，产品户外使用更稳定 数字滤波技术误报率更低 | 2 | 对 |  |  |
| 117 | T型配套支架 | 产品杆高40cm；不锈钢材质 | 4 | 根 |  |  |
| 118 | 报警主机 | 总线制；16防区（可扩展至256路）；8路继电器输出（可扩展至64路）；16个键盘（LCD）；双MBUS口；4.8km布线距离；主机防拆报警；探测器防拆报警；电话上报；网络上报 | 1 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 119 | 键盘 | LCD菜单；报警布撤防，消警；设备、离墙防拆；背部走线；86盒安装 | 1 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 120 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件 | 1 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 121 | 报警配件 | 单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数240；通信协议Mbus | 3 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 122 | 报警配件 | 双防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；通信协议Mbus | 2 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 123 | 紧急按钮 | 报警输出支持常开；常闭的触点模式 | 24 | 个 |  |  |
| 124 | 浅蓝色报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 内置130万高清针孔摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可对报警柱周边录像和抓拍 一键报警,金属机械按键，百万次使用寿命 支持刷卡巡更（公安部检测报告体现） 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 内置全频段10W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 集成弱电箱，箱体内自带交换机（4路百兆网口，1路千兆网口），并且可以在箱体里面放置警棍、急救箱等设备 支持警灯闪烁报警提示 ■支持雷达接口和LED屏接口（公安部检测报告体现） 外壳防护等级不低于IP65，防暴等级不低于IK10（公安部检测报告体现） 采用2mm高强度SPCC冷轧钢板，防暴等级IK10 支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 | 1 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 125 | 单按键紧急求助对讲终端 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 内置200万像素高清彩色摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心可看见清晰可见报警者画面，同时中心可对报警盒周边录像和抓拍 红色醒目金属机械按键，一键报警，百万次使用寿命 支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达5米 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 内置全频段5W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 支持外接有源音箱 支持扩展3G/4G无线网络传输(需定制） 支持扩展PSTN报警传输(需定制） 采用6mm磨砂铝板，防暴等级IK10 支持标准POE供电 支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 | 1 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 126 | 对讲管理机 | 支持与报警柱、报警箱和报警盒可视对讲，无振鸣现象； 支持查看联动的求助设备周边监控图片； 支持对报警柱、报警箱和报警盒周边网络监控进行录像和抓拍； 支持回声抑制和噪声消除； 内置鹅颈麦，通话更加方便； 具有免提、听筒两种对讲形式； 具有10寸高清晰屏幕，求助者画面清晰可见； 具有10寸电容式触摸屏，操作便利； 具有1路报警输入，4路报警输出； 支持四分屏，可查看多幅画面； 支持HDMI输出，可将管理机画面同步到外部显示设备； 具有丰富的外部接口； 采用PC+ABS材质，桌面式放置，支架角度0-45°可调； 内置百万像素前置摄像头，可扩展查看接警者画面； 自带12V电源适配器。 | 1 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 127 | 线缆辅材 | 安装辅材、紧线器、线连接器 | 1 | 批 |  |  |
| 128 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 129 | 六、智慧停车（含车辆防冲撞） |  |  |  |  |  |
| 130 | 200W出入口杆式抓拍一体机（4行4字） | 集相机、补光、信息交互终端于一体 支持纯视频混进混出，集成LED显示屏，支持双向语音对讲和语音播报功能 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 补光灯数量：16颗（外置灯12颗，护罩灯4颗，白光灯，亮度可调） 传感器类型：1/2.8英寸CMOS 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边） 视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080） 辅码流：D1（704× 576） 视频帧率：主码流1920×1080@25fps，辅码流704×576@25fps 视频码率：H.265/H.264：32Kb/S～6636Kb/S MJPEG：18662Kb/S～37325Kb/S" 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG 图片编码格式：JPEG 降噪：2D降噪；3D降噪 白平衡：自动/室外/手动/钠灯/区域自定义/自然光/路灯 电子快门：1/25s~1/10000s（可手动或自动调节） 宽动态：96db OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息 断网续传：支持，平台/FTP 车牌识别率≥99% 视频结构化：支持 智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 网络接口：1个，10/100M以太网口（RJ-45） RS-232接口：1个（调试串口） I/O接口：2路，光耦输入（开关量），可用于车检器等信号输入 报警输出：2路（MOS管，Max 12V,300mA ） 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1A电流输出 工作温度： -30℃~+65℃ 工作湿度：10%～90%（无凝结） 防护等级：IP54 | 4 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 131 | 变频右向直臂道闸 | 参数项 参数值 杆件类型 八角直杆 支持杆长 4米 起杆速度 2S 转速 1400RPM 传动比 自带蜗轮蜗杆减速1：59 RS-485接口 1个 RS-232接口 0个 I/O接口 6个 网络接口 0路（可外加） 状态输出 2路（开到位1路，关到位1路） 防砸功能 支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸 远程遥控 支持遥控器远程开关，最大距离30m 电源返送 无 供电方式 AC220V±20% 功耗 ≤120W 弹簧寿命 100万次 电机寿命 200万次 工作温度 -35℃～+65℃ 工作湿度 10%～90%（无凝结） 防护等级 IP54 产品尺寸 1055mm×368mm×268mm（长×宽×高） 净重 54kg 毛重 57kg 安装方式 底部安装 | 4 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 132 | 变频道闸配杆（直臂，不分左右4米） | 4米直杆 | 4 | 台 |  |  |
| 133 | 79G出入口防砸雷达 | 发射频率: 77GHz ~80GHz 发射功率: ≤10mW 响应时间: 50ms 检测区域: 0.3~6m（可调） 防砸区域: 0~2m（可调） 检测目标: 人、车 在线调试:支持（串口、APP通过wifi进行调试） 升级功能:支持（串口、APP通过wifi在线升级） RS-485接口:1个 I/O接口:个（1个升级按钮输入，1个继电器输出） 工作电压:DC9V~12V 工作电流:＜0.25A 功耗:＜3W 工作温度:-40℃～+85℃ | 4 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 134 | 收费管理平台 | 支持计费管理，支持智能报表，支持停车费支付（微信、支付宝支付） | 1 | 套 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 135 | 综合管理平台 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据； 完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； 丰富的智能化功能：支持智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； 支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； IO接口 1个DB-15 VGA接口、 4个 千兆网口、 1个BMC管理网口、 支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口、 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置SAS HBA卡时， 操作系统 Centos 6.7 | 1 | 套 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 136 | USB转RS-485/422转换器 | USB转RS-485/422转换器 | 1 | 个 |  |  |
| 137 | 道闸电源线 | YJV3*2.5 | 200 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 138 | 道闸信号线 | RVV2*1.5 | 200 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 139 | 道闸信号线 | RVV8*0.5 | 200 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 140 | 安全岛 | 钢筋混凝土现场浇筑 | 2 | 套 |  |  |
| 141 | 全自动液压一体升降柱 | 柱体材料：304不锈钢 地基盒：整体电泳+喷塑处理，防腐防锈 运行时间：约3s 举升力：200kg 通过压力：50T货柜车 警示装置：LED警示灯带+贴5CM反光带 驱动方式：独立一体式液压系统 工作电压：220VAC±10% 输出功率：1200w 工作温度：-30℃~55℃(产品在0℃以下使用出现升降不同步，为正常现象。） 质量：94.0kg 防护等级：IP68 裸机尺寸：φ379.0mm×1120.0mm 柱体直径：φ219.0mm（±0.5mm） 柱体厚度：6.0mm（±0.5mm） 升起高度：600.0mm | 9 | 套 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 142 | 液压升降柱控制器（一拖三） | 遥控频率：433.92MHz 控制方式：手动按钮、遥控 最大运行时间：1~10s可调 通道数：单通道 控制数量：一拖三 额定电压：220VAC±10% 额定电流：16A 输出功率：1200w×3 工作温度：-10℃~60℃(20%~80%RH，无凝露） 存储温度：-20℃~60℃(5%~95%RH，无凝露） 质量：15.0kg 裸机尺寸：长×宽×高：500.0mm×400.0mm×205.0mm 防护等级：IP54 应急控制：断电情况下，可以通过后备电源供电，操作电池阀释放，使柱子下降 | 3 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 143 | 辅材 | 安装辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 144 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 145 | 七、出入口控制 |  |  |  |  |  |
| 146 | 人脸门禁一体机 | 采用7英寸IPS屏，分辨率1024*600 支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间小于0.35秒/人，识别速度快，准确率高 适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置 设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、残疾人用户 支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择 | 5 | 套 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 147 | 出门按钮 | 出门按钮 | 5 | 台 |  |  |
| 148 | 双门磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 5 | 台 |  |  |
| 149 | 双门磁力锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.27KG； | 5 | 台 |  |  |
| 150 | 门禁控制器 | 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34 支持4台读卡器（可设双门双向识别） 支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4） 支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4） FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门（检测报告体现） 支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 5 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 151 | IC卡 | IC卡、白卡、支持印刷 | 500 | 张 |  |  |
| 152 | 电源线 | RVV2*1.5 | 300 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 153 | 电源线 | RVV4*1.0 | 300 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 154 | 信号线 | RVV2*1.0 | 300 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 155 | 发卡器 | IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流 | 1 | 台 |  |  |
| 156 | 摆闸（左闸） | 主处理器:高性能嵌入式处理器;驱动电机:直流有刷电机;外壳材料:箱体厚度SUS304 1.2mm，双向刷卡上盖1.2mm/人脸上盖1.5mm;电机使用寿命:300万次;红外对射:标准：10对（上6对，下4对）可扩展：14对（上6对，下8对 ）;工作温度:-10℃~+60℃;工作湿度:10%~90%（无凝结） | 1 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 157 | 摆闸（中闸） | 主处理器:高性能嵌入式处理器;驱动电机:直流有刷电机;外壳材料:箱体厚度SUS304 1.2mm，双向刷卡上盖1.2mm/人脸上盖1.5mm;电机使用寿命:300万次;红外对射:标准：10对（上6对，下4对）可扩展：14对（上6对，下8对 ）;工作温度:-10℃~+60℃;工作湿度:10%~90%（无凝结） | 2 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 158 | 摆闸（右闸） | 主处理器:高性能嵌入式处理器;驱动电机:直流有刷电机;外壳材料:箱体厚度SUS304 1.2mm，双向刷卡上盖1.2mm/人脸上盖1.5mm;电机使用寿命:300万次;红外对射:标准：10对（上6对，下4对）可扩展：14对（上6对，下8对 ）;工作温度:-10℃~+60℃;工作湿度:10%~90%（无凝结） | 1 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 159 | 人脸识别智能终端 | 产品尺寸464.5mm×190.6mm×78.0mm（高×宽×厚）；外壳材料PC+ABS 铝合金金属边框；开门模式支持密码/二维码/人脸识别开门模式 支持组合开门模式设置；报警输入1路；报警输出1路；RS-232接口1个；报警联动；功耗≤24W；工作温度-30℃~+70℃；使用环境室内 室外 | 6 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 160 | 电源线 | RVV3*1.5 | 50 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 161 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 产品特性：具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告，性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性；获得国际国内产品认证证书：工信部TLC泰尔通信产品认证、美国UL认证、欧洲CE认证; 获得国际管理体系认证：ISO9001质量管理体系、ISO14000国际环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及欧洲IQNET管理体系认证。 | 50 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 162 | 10寸单屏智能身份核验终端 | 采用PC+ABS和金属材质，表面拉丝造型，适用于室内场景； 采用高清屏显示，具备10寸电容触摸屏及10寸液晶显示屏； 采用10寸TFT触摸显示屏； 采用200万双目摄像头，支持调节摄像头角度，适应不同高度的人群； 内置身份证阅读器，可读取居民身份证； 支持广告播放功能； | 1 | 台 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 163 | 电源线 | RVV3*1.5 | 20 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 164 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 产品特性：具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告，性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性；获得国际国内产品认证证书：工信部TLC泰尔通信产品认证、美国UL认证、欧洲CE认证; 获得国际管理体系认证：ISO9001质量管理体系、ISO14000国际环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及欧洲IQNET管理体系认证。 | 20 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 165 | 辅材 | 安装辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 166 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 167 | 八、电子巡更 |  |  |  |  |  |
| 168 | 无线通讯座 | 通讯座 | 1 | 个 | 兰德华、浙江大华、中研 |  |
| 169 | 巡更棒 | 巡更棒（含皮套）：非接触式巡检器；全中文：巡检地点、人员及事件全中文显示；不锈钢触头可伸缩读卡,抗摔,防腐,不宜变形；巡检反应速度：小于0.1 秒；可选择事件数：20 件；智能引导下一巡检地点；存储记录数：不少于10000 条；掉电后数据可保存20 年；充电一次可记录数据：大于10000 条数据。工作功耗：40mA；供电方式：3.6V 可充锂电池 | 3 | 个 | 兰德华、浙江大华、中研 |  |
| 170 | 人名钮 | 人员信息钮 | 6 | 个 | 兰德华、浙江大华、中研 |  |
| 171 | 巡更钮 | 巡更钮： 1、防水防震.坚固耐用；并内置不可修改唯一的ID码；材料: 不锈钢；操作温度:-40-+85℃；控制器RS232 串口通讯，具备快速传输和转换数据的功能；材料:合金；电源: 6v 50hz；操作温度:-40-+90℃； 2、配标识牌（含夜光标签） | 40 | 个 | 兰德华、浙江大华、中研 |  |
| 172 | 巡更软件 | 巡更管理软件 | 1 | 套 | 兰德华、浙江大华、中研 |  |
| 173 | 辅材 | 安装辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 174 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 175 | 九、校园广播 |  |  |  |  |  |
| 176 | IP网络吸顶喇叭 | 1.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计，内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码； 2.采用高速工业级ARM芯片，内置50W功率放大模块，喇叭额定功率20W，启动时间达到毫秒级； 3.具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，设备具备全数字高音、低音和主音量调节； 4.高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）； 5.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W； 6.带有远程音量调节功能，，音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 7.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 8.支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等，具有远程升级功能； 9.设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置； 10.音频格式：Mp3，支持码流：32K-320K，频带宽度：20Hz-20KHz，灵敏度：92dB； 11.LINE/MIC：200mV/10mV，信噪比：≥90dB;话筒:≥88 dB，喇叭单元:6寸。 | 26 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 177 | IP网络扬声器 (双蓝牙模块) | 1.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计，内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码； 2.采用高速工业级ARM芯片，内置2*20W/8Ω双通道输出功放，喇叭额定功率20W，启动时间达到毫秒级； 3.具有独立IP地址，内置蓝牙话筒模块（可扩展为双蓝牙模块），设备具备全数字高音、低音和主音量调节； 4.高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）； 5.可扩展通过手持式对讲话筒与机房网络话筒对讲功能、呼叫其他任一指定的终端广播； 6.可扩展音频采集功能，可以将现场扬声器声音采集回传到中心机房、便于监测现场情况； 7.支持110V模拟备份信号输入，实现IP网络广播音箱断网断电自动切换到定压广播状态； 8.具有1路线路音频立体声输入和1路话筒输入，可扩展具有RS232接口，控制其他设备； 8.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W； 9.带有远程音量调节功能，，音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 10.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 11.支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等，具有远程升级功能； 12.设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置； 13.蓝牙模块（2.4G）天线输入接口ANT，110V单备份定压信号输入接口； 14.音频格式：MP3/MP2，支持码流：32K-320K，频带宽度：20Hz-20KHz，灵敏度：95dB； 15.信噪比：线路≥90dB、话筒≥88dB，额定功率：双声道2*20W，扬声器单元：1*5"+1*2.5"。 | 24 | 对 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 178 | IP网络室外防水音柱 | 1.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计，内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码； 2.采用高速工业级ARM芯片，内置2*50W/8Ω双通道输出功放，喇叭额定功率45W，启动时间达到毫秒级； 3.具有独立IP地址，内置蓝牙话筒模块（可扩展为双蓝牙模块），设备具备全数字高音、低音和主音量调节； 4.高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）； 5.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W； 6.带有远程音量调节功能，，音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 7.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 8.支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等，具有远程升级功能； 9.设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置； 10.音频格式：MP3/MP2，支持码流：32K-320K，频带宽度：20Hz-20KHz，灵敏度：95dB； 11.信噪比：线路≥90dB、话筒≥88dB，频率响应：70-15KHz。 | 13 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 179 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 产品特性：具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告，性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性；获得国际国内产品认证证书：工信部TLC泰尔通信产品认证、美国UL认证、欧洲CE认证; 获得国际管理体系认证：ISO9001质量管理体系、ISO14000国际环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及欧洲IQNET管理体系认证。 | 4200 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 180 | 电源线 | RVVP2*1.5 | 4200 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 181 | 室外音箱水泥基座 | 混凝土现场制作 | 7 | 个 |  |  |
| 182 | 辅材 | 3.5头、卡侬头、莲花头、6.35头、音频跳线、光纤跳线、CAT6跳线、法兰 | 1 | 批 |  |  |
| 183 | 网络管理服务器 | 1.军工级15.4″工业电阻触摸屏工控主机，屏幕分辨率1024*768，亮度350cd/m²，可视角度170°*170°； 2.i5处理器/4G内存/500G硬盘，外置5个USB/1个千兆网口/AUDIO/6个DB9 RS232/485、磁耦隔离串口； 3.支持IP广播节目定时播放、自由点播、分区广播、实时采播，支持消防联动、单点报警和组区报警； 4.支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3），不需要再配置mp3等音源软件及设备； 5.采用12-24V电源输入，工作温度-20°~75°，5%至95%相对湿度（非凝结状态）； ■6.厂商通过ISO14001、ISO9001、OHSAS18001、ISO/IEC 27001认证，属于国家高新技术企业，被科学技术局认定为研发中心，提供产品CNAS认证并加盖公章。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 184 | 网络广播管理软件 | 1.服务器软件是整个系统的核心，具有权限管理功能，为各类音频广播的采播提供数据接口服务； 2.自动对有故障的网络广播设备进行检测，具备编程精确到秒的自动控制及手动操作平台； 3.操作方便，显示直观，可实时显示出各网络终端当前的工作状态，具备人机对话功能； 4.超强数据处理能力，支持多线程数据处理，支持多用户在线服务，支持7×24小时运行； 5.丰富的节目源，任意套节目播放选择，并对每套节目可进行独立控制； 6.强大的控制功能，控制在线网络广播终端，可对网络广播终端进行独立分区、IP、音量控制； 7.可通过终端设备控制服务器中资料库的任意点播、选台，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读； 8.带液晶屏的终端可在显示屏上显示资料库目录、音量大小、IP地址及当前播放位置等信息； 9.支持按照星期、月、天等方式对节目进行编程控制，完成终端管理、任务管理、权限管理等管理功能； 10.通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端； 11.内置消防报警功能， 可以实现单 点、单区、多区、邻 层、N±1、N±2、N±3、N±4、N±5，全区报警多种模式。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 185 | 8路网络调音台 | 1.7寸触摸屏调音台，图文式手机菜单操作，支持手机修改IP地址、设置设备参数； 2.网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备参数； 3.兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制； 4.具有密码登录保护功能，具有模拟音频采集编码功能，可作为分控站使用； 5.八路话筒/音频输入，两路本地混合输出，一路RJ45网络输出； 6.每路输入具有高中低音、增益、左右声道、推子音量大小、静音开关等功能； 7.支持每路监听功能、监听音量大小调节，支持每路音频电平显示； 8.当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置； 9.8路音频输入，2路混合输出，噪声：<-82dBu，总谐波失真：<0.005%； 10.频率响应：(20Hz-60KHz)±1dB，话筒输入阻抗：2.4KΩ，其它输入阻抗 >10KΩ； 11.RCA录音输出阻抗：1.1K，其它输出阻抗：120Ω。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 186 | DVD播放机 | 1.标准（2U）机柜式设计，微电脑控制，轻触式按键操作，荧光高亮度数码显示； 2.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能，可播放U盘里各种音乐格式文件； 3.兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD等播放多种格式光碟，受智能主机控制播放，多种播放模式； 4.1路音频信号左右声道（L/R）输出，视频输出（G/Y、B/U、COAX、复合视频、同轴输出、S-端子）； 5.可通过面板按键或红外遥控器控制操控。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 187 | 网络有源音箱 | 1.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计，内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码； 2.采用高速工业级ARM芯片，内置2*20W/8Ω双通道输出功放，喇叭额定功率20W，启动时间达到毫秒级； 3.具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，设备具备全数字高音、低音和主音量调节； 4.高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）； 5.可扩展通过手持式对讲话筒与机房网络话筒对讲功能、呼叫其他任一指定的终端广播； 6.可扩展音频采集功能，可以将现场扬声器声音采集回传到中心机房、便于监测现场情况； 7.具有1路线路音频立体声输入和1路话筒输入，可扩展具有RS232接口，控制其他设备； 8.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W； 9.带有远程音量调节功能，，音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等； 10.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 11.支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等，具有远程升级功能； 12.设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置； 13.音频格式：MP3/MP2，支持码流：32K-320K，频带宽度：20Hz-20KHz，灵敏度：95dB； 14.信噪比：线路≥90dB、话筒≥88dB，额定功率：双声道2*20W，扬声器单元：1*5"+1*2.5"。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 188 | 7寸触摸屏网络话筒 | 1.桌面式专业寻呼话筒，7寸TFT真彩色液晶屏，分辨率800*480，画面大小154*86mm，自动背光关闭； 2.采用高灵敏度优质咪芯，平衡输入、音质清晰、无噪声，8个数字分区快捷按键，一键选择寻呼； 3.人性化人机操作界面：可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷； 4.采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒； 5.带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮； 6.超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； 7.在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播，可实现话筒之间双向对讲功能； 8.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； 9.本机可调节音量，可实时调整终端音量，MIC增益，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话； 10.4线电阻式触摸屏，支持触摸屏校准，优化校准算法，表面耐久力打击，超过100万次； 11.数字音频格式：OGG编码，样码流:80-128K，传输速率:10/100Mbps自适应； 12.音频模式:16-32位立体声CD音质，输出频率:20Hz~20KHz，谐波失真:≤0.1%，信噪比:＞82dB。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 189 | 16路网络消防报警器 | 1.标准机架式，2U高度，消防警报智能化接口，支持触点输入与直流电压输入方式； 2.采用固定静态的IP地址，报警信号优先，自动强插，16路报警信号输入； 3.16路广播分区自动激活，可扩展至1024个区．多至80个邻区自动触发； 4.可编程设定N、N±1、N±2、N±3、N±4报警规则； 5.可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，使灾情清晰明朗； 6.具备智能电源管理功能，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W； 7.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新； 8.可以多机堆叠，一套系统中可以安装多台设备，没有数量限制； 9.机器背面设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 190 | 16路电源时序器 | 1.标准（2U）机柜式设计，轻触式按键操作，LED指示灯显示工作状态； 2.采用可中控继电器控制的外部接口，加入了2级电网EMI/EMC噪声滤波器； 3.输入选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开，符合建设部标准； 4.数值实时电压指示，标准USB接口灯具辅助照明配置； 5.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，30A大电流控制继电器输出； 6.8路美标兼容欧标插座和8路国标插座，启动时间为1S，1路消防短路报警触发信号输出； 7.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电，也可以与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 8.电源滤波器数量8个内置独立滤波组件，每通道 1个,电源滤波器参数2阶滤波，150kHz-3MHz衰减40dB； 9.保护功能超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能； 10.前面板指示功能三位数字为电压、错相接入警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通； | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 191 | 便携式户外可移动音响 | 便携式拉杆可移动音响，配套无线麦克风、无线耳麦 | 2 | 台 |  |  |
| 192 | 广播分控中心软件 | 1.支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放； 2.支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理。 | 1 | 套 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 193 | 7寸触摸屏网络话筒 | 1.桌面式专业寻呼话筒，7寸TFT真彩色液晶屏，分辨率800*480，画面大小154*86mm，自动背光关闭； 2.采用高灵敏度优质咪芯，平衡输入、音质清晰、无噪声，8个数字分区快捷按键，一键选择寻呼； 3.人性化人机操作界面：可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷； 4.采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒； 5.带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮； 6.超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； 7.在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播，可实现话筒之间双向对讲功能； 8.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； 9.本机可调节音量，可实时调整终端音量，MIC增益，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话； 10.4线电阻式触摸屏，支持触摸屏校准，优化校准算法，表面耐久力打击，超过100万次； 11.数字音频格式：OGG编码，样码流:80-128K，传输速率:10/100Mbps自适应； 12.音频模式:16-32位立体声CD音质，输出频率:20Hz~20KHz，谐波失真:≤0.1%，信噪比:＞82dB。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 194 | 网络无线遥控终端 | 1.标准机架式，2U高度，采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动切换时间更短； 2.一路RJ45网络输出，可以接入操场附近任意网点，遥控距离不再受机房位置的限制； 3.超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； 4.在系统里可预设16个级别的用户优先级，16个级别的操作任务优先级； 5.12键位控制，1-10键音乐选择键，11键话筒讲话键，12键退出键； 6.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新； 7.可以多机堆叠，一套系统中可以安装多台设备，空旷环境下1000米以上远距离遥控； 8.工作频率：315MHz（433MHz可选）。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 195 | 辅材 | 安装辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 196 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 197 | 十、多媒体会议 |  |  |  |  |  |
| 198 | 15寸全频扬声器 | 1.高品质18mm中纤板全频扬声器，单元组成：LF：1*15"低音单元/HF：1*1.7"高音单元； 2.额定功率：350W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*60°垂直； 3.频率范围：65Hz-20KHz，灵敏度(1m/1W)：98dB，最大声压级：104dB； 4.提供产品CNAS检测证书，提供原厂授权及质保函。 | 2 | 只 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 199 | 双18寸超低音 | 1.高品质18mm夹板超低音扬声器，单元组成：LF：2*18"低音单元； 2.额定功率：1400W，额定阻抗：4Ω，频率范围：33Hz-250Hz； 3.灵敏度(1m/1W)：106dB，最大声压级：132dB； ■4.提供产品CNAS检测证书，提供原厂授权及质保函。 | 2 | 只 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 200 | 12寸全频辅助扬声器 | 1.高品质18mm中纤板全频扬声器，单元组成：LF：1*12"低音单元/HF：1*1.7"高音单元； 2.额定功率：≥280W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*60°垂直； 3.频率范围：65Hz-20KHz，灵敏度(1m/1W)：93dB，最大声压级：98dB； 4.提供产品CNAS检测证书，产品彩页或官网截图，提供原厂或国代授权及质保函。 | 4 | 只 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 201 | 12寸全频辅助扬声器 | 1.高品质18mm中纤板全频扬声器，单元组成：LF：1*12"低音单元/HF：1*1.7"高音单元； 2.额定功率：≥280W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*60°垂直； 3.频率范围：65Hz-20KHz，灵敏度(1m/1W)：93dB，最大声压级：98dB； ■4.提供产品CNAS检测证书，产品彩页或官网截图，提供原厂或国代授权及质保函。 | 2 | 只 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 202 | 重低音功率放大器 | 1.输出功率：≥2*1350W/8Ω，≥2*2400W/4Ω，≥2*4800W/2Ω，桥接8Ω：≥4800W，桥接4Ω：≥5600W； 2.信噪比：99dB，失真：<0.02%@8Ω1KHz，输入阻抗：20KΩ，频响范围：35Hz—20KHz； 3.阻尼系数：>400@8ohm，信号输入：平衡插座，XLR插脚； 4.提供产品3C证书，提供原厂授权及质保函。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 203 | 辅助功率放大器 | 1.输出功率≥2*800W/8Ω，≥2*1350W/4Ω，≥2*1800W/2Ω，桥接8Ω≥1600W，桥接4Ω≥1800W； 2.信噪比：103dB，失真：<0.03%@8Ω1KHz，输入阻抗：20KΩ，频响范围：35Hz—20KHz； 3.阻尼系数：>400@8ohm，信号输入：6.3mmTRS平衡插座，XLR插脚； ■4.提供产品3C证书，产品彩页或官网截图，提供原厂或国代授权及质保函。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 204 | 调音台 | 16通道调音台：10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX) 10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 | 1 | 台 | 雅马哈、迈达斯、声艺 |  |
| 205 | 一拖四无线主机 | 1.拥有四通道接收信号,每通道﹥95个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.实现同一发射可在四个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有4个独立SQ电位器、4个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供﹥18套机同时使用，即可同时使用﹥18台接收机和﹥72个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV； ■8.提供原厂ISO9001、IOS14001、OHSAS18001管理体系认证证书、CE证书、CNAS认证、原厂授权及质保函并加盖原厂公章。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 206 | 无线手持话筒 | 1.载波频率：UHF 500MHz～900MHz，频率稳定度：±25KHz，信噪比：>105dB； 2.邻频干扰比：>80dB，动态范围：≥100dB，类型：动圈式，单一指向性； 3.频率响应：40Hz～20KHz，话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz，话筒耗电量：100mA。 | 2 | 支 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 207 | 无线头戴话筒 | 1.载波频率：UHF 500MHz～900MHz，频率稳定度：±25KHz，信噪比：>105dB； 2.邻频干扰比：>80dB，动态范围：≥100dB，类型：电容式，单一指向性； 3.频率响应：40Hz～20KHz，话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz， ■内置锂电池3.7V，话筒耗电量：100mA。 | 2 | 支 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 208 | 一拖四无线主机 | 1.拥有四通道接收信号,每通道﹥95个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.实现同一发射可在四个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有4个独立SQ电位器、4个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供﹥18套机同时使用，即可同时使用﹥18台接收机和﹥72个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV； 8.提供原厂ISO9001、IOS14001、OHSAS18001管理体系认证证书、CE证书、CNAS认证、原厂授权及质保函并加盖原厂公章。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 209 | 无线充电式鹅颈话筒 | 1.载波频率：UHF 500MHz～900MHz，频率稳定度：±25KHz，信噪比：>105dB； 2.邻频干扰比：>80dB，动态范围：≥100dB，类型：电容式，单一指向性； 3.频率响应：40Hz～20KHz，话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz， 4.内置锂电池3.7V，话筒耗电量：100mA； ■5.支持无线充电，配合无线充电底座可实现无线充电功能，保证会议的不间断正常进行。 | 4 | 只 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 210 | 无线充电底座 | 1.简约设计，精致小巧，固定位精准设计，10W无线快充，高效敏捷； 2.能量一触即发，合并独立大线圈，电量转化效率高达80%； 3.充电不发烫，内置智能温度感应探头，当温度越过临界值自动启动过温保护； 4.内置MCU和充电管理IC芯片，具有过流，过压，过温、短路等多重保护功能； 5.充满时，自动切换为涓流保护模式，呵护锂电池会议座安全。 ■提供第三方检测报告，并加盖原厂公章。 | 4 | 只 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 211 | 无线信号放大器 | 1.指向性天线放大器(400米) 2.天线类型：指向性天线 3.支持接收机：4台 4.工作频带：500MHz-950MHz 5.增益：6dB典型 6.阻抗：50欧姆 典型 7.指向性：椭圆形180°典型 8.指向极性：垂直（于垂直安装） | 1 | 套 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 212 | 12路电源时序器 | 1.13路电源电源输出，1-12路时序控制，每路延时1-10秒可设置，前面板一路直出； 2.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 3.整机容量50A，MCU控制的智能化设计，具有标准RS232 串口控制功能； 4.具有外控部闭合控制接口和级联控口，采用工业电压表头，前面板翘板开关控制。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 213 | 音箱插座 | 音箱接口 | 4 | 套 |  |  |
| 214 | 话筒插座 | 卡侬接口 | 1 | 套 |  |  |
| 215 | 音箱支架 | 定制 | 6 | 套 |  |  |
| 216 | 机柜 | 42U机柜 | 1 | 台 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 217 | 智能AV管理中心 | 1、■一体化机架式设计（非多台设备叠加），前面板具有8位可编程自定义按键【提供产品彩页证明】， 2、■具有电源双备份系统，防止因电源损坏而造成系统故障【提供第三方权威机构针对性检测报告】； 3、 支持≥8路互相独立红外发射端口，≥8路独立数字输入输出I/O口，≥8路独立弱电继电器接口，≥5路双向可编程RS-232通讯接口，支持≥2路BPBUS控制总线； 4、 最大支持16路平衡式话筒/线路输入，支持+48VDC幻像供电，采样频率/量化≥48kHz，24Bit DAC，内置反馈抑制、噪声门、高通、低通、1S延时、压限、15段PEQ、电平表、反相、静音、音量控制，可存储32个音频场景； 5、4路平衡式线路输出，内置混音路由功能，高通、低通、2S延时、压限、15段PEQ，正弦波、粉红噪声、白噪声等信号发生器，支持话筒摄像跟踪功能； 6、最大支持16通道高清视频信号交换，图像最高分辨率1920*1200@60Hz，具有画面拼接功能，输入输出支持HDBaseT、SDI、光纤等信号；前面板带有LCD液晶显示屏，可实时显示操作状态； 7、支持4通道数字功放，每通道480W/8Ω、750W/4Ω功率输出，可实现档位调节，输入灵敏度0.775V（0dB），信噪比：103dB，失真：<0.03%@8Ω1KHz，输入阻抗：20KΩ，频响范围：35Hz—20KHz；阻尼系数：>400@8ohm； 8、具有4路继电器航空接口，支持强电或弱电信号控制，单路支持单路6.6KW强电负载， 9、内置智能感应模块，实时监管机箱温度； 10、■提供原厂ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证证书、实用新型专利证书、省级工业新产品证书、CNAS认证、ROHS认证、CE认证；" | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、赢溢 |  |
| 218 | 媒体管理主机综合应用软件 | 1.嵌入式Linux操作系统，7*24小时不间断稳定运行 模块化设计，可根据现场需求编程组合； 2.定制化UI设计，支持一键式模式控制，可支持音量大小调节、静音，支持摄像机云台控制； 3..视频信号切换控制，多个软件虚拟按键，支持灯光电源控制，可定制多种软件控制功能； ■提供由国家版权局颁发的计算机软件著作登记证书（盖制造厂家公章，扫描件无效） | 1 | 套 | 迪赛思、奥伟达、赢溢 |  |
| 219 | 2路HDMI输入模块 | 1.支持2路HDMI信号输入； 2.支持HDMI1.4协议，支持3D，支持HDCP； 3.支持1920*1080p@60Hz及以下分辨率； 4.支持HDMI输入信号的音频解码（双声道）； 5.板卡自带非平衡音频环出功能,立体声输出。 | 3 | 块 | 迪赛思、奥伟达、赢溢 |  |
| 220 | 2路SDI输入模块 | 1.支持2路HD-SDI信号输入； 2.支持1920*1200@60Hz及以下分辨率； 3.支持分辨率自动识别； 4.编码器采用高端的HDMI芯片。 | 1 | 块 | 迪赛思、奥伟达、赢溢 |  |
| 221 | 2路HDMI输出模块 | 1.支持2路HDMI信号输出； 2.支持HDMI1.4协议，支持3D，支持HDCP； 3.支持1920*1080p@60Hz及以下分辨率； 4.支持HDMI输出信号的音频环出（双声道）； 5.支持音视频分离传输，可输出至其它音频设备。 | 2 | 块 | 迪赛思、奥伟达、赢溢 |  |
| 222 | 2路SDI输出模块 | 1.支持2路3G-SDI信号输出； 2.支持1920*1200@60Hz及以下分辨率； 3.兼容SD-SDI,HD-SDI； 4.操作简单，即插即用，无需任何设置。" | 1 | 块 | 迪赛思、奥伟达、赢溢 |  |
| 223 | 红外发射棒 | 控制红外受控设备 | 4 | 套 | 迪赛思、奥伟达、赢溢 |  |
| 224 | 多媒体地插 | 6位多媒体地插 | 2 | 套 | 迪赛思、奥伟达、赢溢 |  |
| 225 | 控制终端 | 触控式控制终端、支持无线wifi | 1 | 台 |  |  |
| 226 | 无线路由器 | 双千兆路由器 1900M无线家用5G双频 WDR7660千兆 六信号放大器 高速路由WIFI穿墙IPv6 | 1 | 台 |  |  |
| 227 | 高清录播主机 | 4路1080P全高清同步编码，可同时对现场多路摄像机、计算机图文进行全高清记录。输入物理接口：4路SDI高清接口，1路HDMI，1路DVI或VGA接口，两路RCA音频输入接口，分辨率：1920*1080(50i/60i)；输出物理接口：1路HDMI，1路DVI或VGA接口，分辨率：1920*1080；其它接口： 2路音频输入接口，2路内通系统音频输出接口，2路千兆网口（可实现内外网网关路由功能），2路RS485、422、232控制接口；提供单画面电影记录模式、全高清画中画与画外画记录模式等多种全高清视频影像和VGA图文组合记录。本机内置500GB-2T大容量硬盘，满足对高清视频的存储需求。 | 1 | 台 | 迪帕德、奥伟达、松下 |  |
| 228 | 高清摄像机 | 全高清显示效果，支持1080p@30Hz输出信号格式；高度变焦，具有≥20倍光学变焦性能；完美的暗区表现力，最低照度≤0.095LUX；丰富的高标清接口，要求视频输出接口包含并不少于以下接口类型：BNC、HDMI、8芯专用接口（可转接YPbPr/CVBS）；支持在PELCO协议下≥128个预置位，在VISCA协议下≥9个预置位；步进电机云台设计，要求先进的步进电机（非直流电机），内部全金属架构，步进电子通过脉冲驱动镜头转动，定位更准确，不会发生定位误差的问题，且不会有异声；要求在1个房间里遥控器可以选中并控制≥4台摄像机。 | 2 | 只 | 迪帕德、奥伟达、松下 |  |
| 229 | LED染色灯 | 额定电压：AC100V-240V,50/60Hz LED光源：27颗10W四合一灯珠（RGBW） 额定功率：300W 光源寿命：不小于50000小时 色温校正：2800K-8500K线性调节 混 色：RGBW(红/绿/蓝/白)线性混色；内置宏功能 透镜角度：22°/45°高级光学透镜可选择 线性调光：独立电子线性调光0~100% 高速频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪 控制模式：DMX有线传输,主从、自走、渐变、 RDM双向控制技术,远程功能效果升级 电源插座：PowerCon 输入/输出 控制通道：2个控制通道模式选择,5/9 工作环境：-25°~45° 外 壳：高强度压铸铝 防护等级：IP20 散热方式：散热器+智能恒温风扇 | 42 | 台 | 宇芒、唯至美、万镁 |  |
| 230 | LED面光灯 | 输入电源：AC100-240V, 50/60Hz 功率：450W 光源：1*400W LED 光源寿命：平均寿命≥50000h 可调色温：2850K-6500K 缩放角度：6°-- 50°可调节 通道模式：10通道 控制模式：DMX512，主从机，声控，自走 X轴/Y轴：X向540度,Y向270度,可自动校正定位，同 等功率中更轻巧方便，水平/垂直采用三相电机驱 动,运行更平滑,噪音更小。 精度：16 bit精度扫描 校正：X轴/Y轴位置自动校正 显示屏：LCD 中英文显示屏 信号输入输出：三芯、五芯（可选）卡侬头插座 电源插座：PowerCon 输入/输出 防护等级：IP20 显指：CRI≥95 超高亮度，可替代传统1000W的PAR灯 线性调焦系统：变焦范围：6°~50° 调光系统：0-100%线性LED调光系统 频闪：1-25次/秒高速LED闭关/频闪效果，速度可调 效果：均匀顺滑的CTO 校正混色系统，多种速度频闪效果 USB：可支持不通电调地址码（或装内置电池） 系统：快速静音操作，无闪烁 | 14 | 台 | 宇芒、唯至美、万镁 |  |
| 231 | LED摇头蜜蜂眼灯 | 1.输入电压：AC100-240V 50/60HZ 2.额定功率：300W 3.光源：YODN MSD /OSRAM 230W (7R) 4.点灯器：电子点灯器 5.色温：8500K 6.灯泡寿命：2000H 7.色盘：一个色盘，14个颜色+白光+彩虹效果 8.图案：一个图案盘，17个图案+白光+彩虹效果 9.棱镜：8棱镜（16棱镜可选） 10.雾化：雾化效果，可0-100%线性调节 11.频闪：双片式频闪，速度0.5-10次/秒 12.旋转角度：水平540° 垂直270° 13.控制方式：国际标准DMX512信号 14.通道：标准16通道模式，可扩展20通道 15.显示：中英文LCD显示 16.防护等级：IP20 | 4 | 台 | 宇芒、唯至美、万镁 |  |
| 232 | 电脑灯控制台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2.最大控制96台电脑灯或96路调光。 3.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 6.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 7.可储存60个素材，支独享素材 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 8.可同时输出和运行10个重演场景。带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 9.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 10.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 支持远程软件升级，随时随地增加新的能。 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 11.支持立即黑场 | 1 | 台 | 宇芒、唯至美、万镁 |  |
| 233 | 电源直通箱 | 1.供电：三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％. 2. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 3. 过载与短路双重保护高分断空气开关. 4. A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用 5. 外形尺寸(mm):L515×W485×H133.单 6.机重量:12KG. 7.功能特点： (1).使用前请先接好所需要的 供电设备.本产 品可直接接入舞台4KW常规灯具12只 或 4KW电脑摇头灯 12只；12路单独控制； (2)．再接入AC380V三相电，注意火线 （A.B.C） 与零线（N）不可接反；接地线 (PE)要良好接地；此时面板指示灯亮起.空 气开关打到ON状态；这时接入的灯具应亮起 | 1 | 台 | 宇芒、唯至美、万镁 |  |
| 234 | 信号放大器 | 1.电源：AC100-240V 50-60Hz 2.电源线：3*0.75mm# 欧标插头宽电压输入，适应不同国家的电压输入 3.输出：DMX512/1990信号 产品特点：1进8出/4出两路信号同时输入，各输入链路中的硅路，大者优先的原则 有效提高DMX信号传送保真能力 有效提高DMX信号抗干扰能力 DMX信号采用光电隔离技术 防止市电高压串入调光台 防止雷击高压串入调光台 提高调光系统安全性，稳定性及可靠性。 宽电压输入，适应不同国家的电压输入 配有3针的卡侬插座 各路均有独立的放大器及信号指示灯 | 1 | 台 | 宇芒、唯至美、万镁 |  |
| 235 | 烟雾机 | 1.电压：AC110V-250V 50/60H 2.功率：1500W 3.控制方式：液晶控制面板、DMX512 4.预热时间：20秒 5.油瓶容量：2公升耗油量 6.（100％输出）：0.4L/小时 7.喷烟量： 50000cu.ft/Min "薄雾机二代"，这款机采用新颖的直接 加热技术（预热只需90秒） 静音高质油泵，高精密印刷电路板， 高效发热芯技术保证了低耗油量。 使用定时定量控制器，可精确到秒和 百分点来控制喷烟持续时间、间隔时间。 内建有 DMX 的功能更增加专业场合 使用连结性。 配用FSSQ专配的薄雾油，其优雅的 烟雾粒子，会是传递光束效果的最佳选择 | 2 | 台 | 宇芒、唯至美、万镁 |  |
| 236 | 烟油 | 烟油 | 1 | 箱 |  |  |
| 237 | 灯钩 | 灯钩 | 70 | 只 |  |  |
| 238 | 保险绳 | 保险绳 | 70 | 根 |  |  |
| 239 | 灯光桁架 | 灯光桁架 | 44 | 米 |  |  |
| 240 | 专业音响线 | RVJFC2*2 | 210 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 241 | 信号线 | RVVP2*0.37 | 130 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 242 | HDMI线 | 15米 | 5 | 根 |  |  |
| 243 | HDMI线 | 20米 | 2 | 根 |  |  |
| 244 | SDI线 | SDI线 | 1 | 根 |  |  |
| 245 | 网线 | CAT6 | 100 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 246 | 电源线 | RVVP3*1.5 | 40 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 247 | 电源线 | ZR-BV2*2.5 | 40 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 248 | 机柜 | 42U机柜 | 1 | 台 | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 249 | 接插件 | 3.5头、卡侬头、莲花头、6.35头、电源插头、电源插座等 | 1 | 批 |  |  |
| 250 | 智能会议平板（含PC模块） | 超窄边框设计，一体化集成设计，集成800万摄像头、拾音器、扬声器、65 寸 4K LED 背光触控屏； 流畅白板书写，支持擦除、缩放、漫游等手势操作，点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏等多种擦除方式； 书写记录及批注，扫码即可轻松带走和分享； 支持无线传屏，无需连线，电脑、手机、平板一键即可传屏； 支持同时多个无线传屏器，多画面同时展示；支持投屏内容反向操作； 系统可选配超薄插拔式 PC 模块，I5/I7 CPU 可选； 内置大华云视频会议，支持白板协同、多画面、主席会控等功能； 尺寸 65英寸 显示比例 16:09 背光类型 LED 分辨率 3840（H）×2160（V） 可视角度 水平 178°，垂直 178° 触摸屏材料 防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 触摸技术 红外 触摸点数 20点 书写工具 手指+智能笔 响应时间 <15ms 触摸精度 ±1mm ( 90%以上触摸区域) 摄像机 800万 拾音 内置全向拾音器 扩音 内置扬声器 视频输入 HDMI输入 视频输出 HDMI输出 网络接口 RJ45 1000M网口 WIFI功能 支持2.4G/5G双频，支持802.11 a/b/g/n/ac无线频段 流畅书写 支持手写和笔写，快速的书写响应速度 手势操作 支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作，及多种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏） 会议记录保存 支持书写记录及批注内容生成二维码，通过扫描二维码即可分享或保存 多通道批注 支持在任意通道任何界面下进行批注 无线传屏 支持电脑、手机、手持平板将画面内容无线传屏至智能会议平板上 轮流传屏 支持同时多个无线传屏器，多画面同时展示；支持投屏内容反向操作 视频会议 内置大华云视频会议 丰富会控 支持白板协同、多画面、主席会控等功能 标准兼容 支持标准协议，可对接主流视频会议厂商设备 相机拍照 支持配套高清摄像头进行拍照功能，支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享 欢迎界面 支持编辑任意欢迎词内容，快速生成欢迎词界面，并可进行签名、书写 操作系统 Android 配置 双核，2GRAM，32GB ROM 整机最大功耗 200W 待机功耗 ≤0.5W 国内 CCC、节能环保等 CPU：Intel芯片组、内存：8G、SSD128G、WIF、USB、Lan Port (RJ45)、1HDMI | 1 | 台 | 大华、欧帝、天景山 | 是 |
| 251 | 智能笔 | 笔头 红外、电容兼容，2.8mm纳米笔头 数据传输方式 2.4GHz RF 无线技术 接口 Micro USB 电源 内置150mAh锂电池 工作电流 约10mA 频率范围 2402~ 2480MHz 空中传输速率 1 Mbps 接收灵敏度 5 ~ -40 dBm 工作温度 -30 ~ 55°C 通讯距离 有效距离：15m 支持的操作系统 XP/WIN7/WIN8/WIN10，Android 兼容接口 USB2.0兼容USB1.1，USB3.0 工作电压 USB总线供电（4.5-5.5V） | 1 | 支 | 大华、欧帝、天景山 |  |
| 252 | 无线传屏器 | HiBoard-SMA是配套大华智能会议平板HiBoard精英版、旗舰版、旗舰版-PRO系列使用 | 2 | 台 | 大华、欧帝、天景山 |  |
| 253 | 移动支架 | 配套智能会议平板配套使用 | 1 | 台 |  |  |
| 254 | 6.5寸全频音柱 | 1.高密度纤维板全频扬声器，可定制为环保防水箱体； 2.单元组成：LF 1*6.5"低音单元/HF：2*3"高音单元； 3.额定功率：≥150W；额定阻抗：8Ω； 4.覆盖角度：80°水平*80°垂直；频率范围：100Hz-19KHz； 5.灵敏度(1m/1W)：95dB；最大声压级：120dB； 6.■提供原厂ISO9001、IOS14001、OHSAS18001管理体系认证证书、CNAS认证并加盖原厂公章； | 4 | 只 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 255 | 功率放大器 | 1.输出功率≥2*200W/8Ω，≥2*350W/4Ω，≥2*380W/2Ω； 2.信噪比：103dB，失真：<0.05%@8Ω1KHz，输入阻抗：20KΩ； 3.频响范围：35Hz—20KHz，阻尼系数：>400@8ohm，6.3mmTRS平衡插座； 4.提供产品3C证书，提供原厂授权及质保函。 | 2 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 | 是 |
| 256 | 数字音频矩阵 | 1.≥8个通道平衡线路输入≥8通道平衡线路输出，输入通道均支持MIC/LINE、+48VDC幻像供电，具有混音路由功能； 2.采样频率/量化≥48kHz，24Bit DAC，总谐波失真<0.006%；1kHz@+4dBu、<0.01%；20Hz～20kHz@+4dBu； 3.每个输入通道有反馈抑制器、噪声门、高通、低通、1S延时器、压限器、﹥15段PEQ、电平表、反相、静音、音量控制； 4.每个输入通道有高通、低通、2S延时器、压限器、﹥15段PEQ； 5.内置正弦波信号、粉红噪声、白噪声信号发生器，可存储32个场景； 6.1个TCP/IP通讯端口，1个RS-232/RS-485通讯端口，开放第三方控制协议； 7.支持摄像跟踪代码输出，可通过第三方中控实现摄像联动功能； 8.支持墙面触摸面板控制，可显示电平表、控制音量、调用场景； ■9.提供产品CE、ROHS、CNAS认证、软件著作证书，提供原厂授权及质保函。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 257 | 调音台 | 10通道调音台：4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX) 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声) 1立体声母线 1 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 金属机身 | 1 | 台 | 雅马哈、迈达斯、声艺 |  |
| 258 | 一拖二无线手持话筒 | 1.拥有两通道接收信号,每通道﹥190个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有2个独立SQ电位器、2个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供﹥35套机同时使用，即可同时使用﹥35台接收机和﹥70个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV； 8.提供产品CE、CNAS认证，提供原厂授权及质保函。 | 1 | 套 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 259 | 一拖四无线鹅劲话筒 | 1.拥有四通道接收信号,每通道﹥95个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.实现同一发射可在四个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有4个独立SQ电位器、4个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供﹥18套机同时使用，即可同时使用﹥18台接收机和﹥72个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV； 8提供原厂ISO9001、IOS14001、OHSAS18001管理体系认证证书、CE证书、CNAS认证、原厂授权及质保函并加盖原厂公章。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 260 | 无线信号放大器 | 1.指向性天线放大器(400米) 2.天线类型：指向性天线 3.支持接收机：4台 4.工作频带：500MHz-950MHz 5.增益：6dB典型 6.阻抗：50欧姆 典型 7.指向性：椭圆形180°典型 8.指向极性：垂直（于垂直安装） | 1 | 套 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 261 | 12路电源时序器 | 1.13路电源电源输出，1-12路时序控制，每路延时1-10秒可设置，前面板一路直出； 2.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 3.整机容量50A，MCU控制的智能化设计，具有标准RS232 串口控制功能； 4.具有外控部闭合控制接口和级联控口，采用工业电压表头，前面板翘板开关控制。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 262 | 音箱支架 | 定制 | 4 | 套 |  |  |
| 263 | 机柜 | 42U机柜 |  |  | 韩电、图腾、商宇 |  |
| 264 | 多媒体桌插 | HDMI、3.5mm、电源、网口 | 2 | 套 |  |  |
| 265 | 4K HDMI自动切换器 | 1.8进1出带音频自动切换器，支持HDMI 1.4版本，可收发3840*2160/30Hz视频信号,不失真的状态下收发距离均可达30米（1920*1080/60Hz）； 2.前面板LCD实时显示切换状态，掉电带锁存记忆功能，支持预案管理、自动轮巡（选配）、输入输出端口重定位功能（选配）； 3.多种控制方式：面板按键、遥控器、上位机（RS232）、以太网（选配）、手机（选配），设备自带EDID，也可拷贝现场显示设备EDID； 4.收发端带有静电保护，最大带宽：接收与发送均为10.2G bps（支持蓝光、3D格式），最大像素时钟：340MHZ； 5.最高分辨率：接收与发送均为3840*2160/30Hz,1920*1080/60Hz（向下兼容常规分辨率）； 6.差分对阻抗：100Ω，差分收发摆幅：±400mV，差分信号类型：TMDS，音频信号摆幅：±700mV，额定功率：≤10W。 | 1 | 台 | 迪赛思、奥伟达、卡达斯 |  |
| 266 | 辅材 | 安装辅材、配套线材 | 1 | 批 |  |  |
| 267 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 268 | 十一、多媒体教学 |  |  |  |  |  |
| 269 | 智能触控一体机 | 一、基本要求： 1) 整机尺寸要求：长：1490mm，宽：890mm，厚：90mm（长宽厚各允许误差范围±10mm）。 2) 屏幕类型：LED背光A规屏，采用防眩光全钢化玻璃屏，显示比例16:9，亮度≥280cd/㎡，显示性能满足UD超高清点对点要求，整机屏幕可视角度≥178°。 3) 对角线显示尺寸：≥65英寸，采用红外对管技术，支持十点触控技术，触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win8）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤8ms，触摸有效识别≤2mm，无书写死角。 4) 整机输入接口：HDMI in≥1, USB2.0≥1,USB3.0≥1 (前置1路)，VGA in≥1。输出接口：Earphone≥1，Touch USB-B≥1。 5) 机身具备防盐雾锈蚀特性，全铝镁合金架构设计，采用流线型、无锐角安全设计，造型简约。 6) 整机支持前置一键开关机电视，OPS电脑，操作便捷。 7) 智能识别信号源，接入外置信号自动跳入该端口通道。 8) 整机表面采用莫氏7级钢化防爆玻璃，坚如磐石。 9) ■产品需具备中国国家节能产品认证证书（须同时满足GB21520-2015和GB28380-2012的节能标准，否则视为无效）（提供复印件并加盖原厂公章）。 二、电脑配置要求： 1) 采用模块化电脑方案，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计；处理器: Intel Core3，主频:2.7GHz或以上配置；内存：4G DDR3或以上配置；硬盘：128G固态硬盘或以上配置；支持WiFi:IEEE802.11n标准。 2) 电脑接口要求：HDMI≥1；VGA≥1；USB≥2；RS232≥1;Audio Out≥1；RJ45≥1。 三、配套白板软件： 1) ■要求白板软件与一体机为同一品牌，提供软件计算机软件著作权登记证书。（提供复印件加盖原厂公章） 2) 白板软件支持板中板功能，支持板中板墨迹的擦除、也可保存板中板的书写痕迹。同时支持多点触摸书写、聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。 3) 白板软件可以与无线视频展台无缝对接、流畅度高，实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置、摄像头切换、发送、返回和退出等功能。白板软件的内容可以通过扫描二维码将课件下载，方便在其他课堂使用。 4) 支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。 5) 智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 H2+O2→H2O。 6) 板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。 7) 软件支持平面几何动态作图:支持绘制基本图形：点，线，圆，圆锥曲线，圆弧，多边形，路径；支持点的附着、合并与分离；支持图层设置；支持构造基本图形的几何及代数约束，形成新的图形，比如边数为n的任意正多边形，绘制多边形的交；支持构造任意曲线的交点；支持构造复合路径上的点； 8) 软件支持函数曲线作图:支持自定义坐标系（方便设置不等比坐标系、支持自定义坐标轴零点位置）；支持多坐标系；支持动态函数曲线，包括动态解析式、动态区间、动态样本数等；支持多种函数曲线类型，有显函数（x为自变量、y为自变量），参数方程、极坐标方程、隐函数方程； 9) 软件支持图形变换:支持动态变换；变换的对象支持几何图形、函数曲线和图片等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称、仿射、反演，以及自定义变换; 10) 软件支持迭代和轨迹:支持任意点和任意变量作为迭代入口；支持迭代的迭代；支持迭代停止条件；支持构造迭代上的点；支持动态分层着色；支持动态迭代深度；支持轨迹的迭代；支持多点驱动、多变量驱动的轨迹；支持动态轨迹；支持轨迹的轨迹; 11) 软件支持立体几何动态作图：支持绘制基本图形：点，线，圆，圆锥曲线，圆弧，多边形，路径；平面；曲面；球；柱、锥、台；多面体；支持构造基本图形的几何及代数约束，形成新的图形，比如曲面与曲面的相贯线；凸包；旋转曲面；直纹曲面； 12) 软件支持函数曲线和曲面3D作图：支持动态函数曲线，包括动态解析式、动态区间、动态样本数等；支持多种函数曲线类型，有显函数（x为自变量、y为自变量），平面坐标系的参数方程、球面坐标系的参数方程、隐函数方程 13) 软件支持3D图形变换：支持动态变换；变换的对象支持基本图形，及函数曲线、函数曲面等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称、投影、切割变换； 14) 软件支持3D迭代和轨迹：支持任意点和任意变量作为迭代入口；支持迭代的迭代；支持迭代停止条件；支持构造迭代上的点；支持动态分层着色；支持动态迭代深度；支持轨迹的迭代；支持多点驱动、多变量驱动的轨迹；支持动态轨迹；支持轨迹的轨迹； 15) 软件支持动态测量:支持动态测量点、直线、圆等图形的几何属性（例如角、长度、面积等）；支持动态测量图形各种形式的方程（包括标准方程、参数方程、一般方程）；支持动态测量点值；支持动态测量点到复合路径上的值；支持嵌套测量、倒测量；支持多坐标系下分别测量; 16) 软件支持数值计算：支持函数运算，包括算术运算（包含基本运算加、减、乘、除、乘方、开方）、三角运算（包括双曲余弦、双曲正弦、双曲正切）、逻辑运算（包括与、或、非、IF条件判断）、概率统计（包括随机、阶乘）；支持自定义一元和多元函数； 17) 软件支持智能画笔：作图过程中支持自动识别已有几何约束关系，给出作图建议；包括点、线、圆等图形的平行、垂直、相交、相等、相切等20余种约束关系； 18) 软件支持动态右键菜单：支持根据选择的对象不同呈现不同的右键菜单；包括构造、测量、变换、属性等符合条件的功能的动态呈现； 19) 软件支持对象列表：支持对象按构造顺序或类型分别呈现；支持对象列表方便地展开和收起；支持在列表中对对象进行选择、显示、隐藏、查看父子关系等操作； 20) 软件支持动画设置、动作设置、变量设置：支持基于参数的动画；支持多参数的组合动画，实现如下六种动画模式：一次串行、重复串行、往复串行、一次并行、重复并行、往复并行；支持动态设置动画的起值、终值、步数。 四、大小屏功能 1) 设备各连接端，IOS端、安卓端均通过软件实现，无需插入外接设备，例如即插即用接收端硬件，教师无需考虑接收端设备的保管问题。 2) 投屏端支持IOS移动端，安卓移动端投屏显示，视频播放流畅无延时、卡顿现象。 3) 兼容IOS端音视频传输协议，IOS端音视频播放可直接通过一体机端的音箱输出声音，达到移动端教学素材实时在教室中分享播放的要求。 4) 支持直播功能，满足实物展示教学、理科实验等操作教学，实现边讲解边在一体机端显示观看的功能； 5) 具有移动展台功能，教师可方便将课本、试卷等实物通过移动设备拍照上传至大屏讲解。 6) 无需外网的情况下，教师即可在自己的平板上直接录制微课，做到“随时、随地”录微课；微课内容需包括课件内容、原笔迹板书、教师讲解视频、教师讲解语音。 7) 可轻松播放移动设备上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过移动设备端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等。 8) ■软件须与智慧一体机为同一品牌，同时提供软件软件著作权证书（复印件加盖原厂公章） 五、学生评价系统 软件整体要求 1) ■学生激励教育评价系统集教师管理端及家长端于一体，功能操作支持教师通过多媒体客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，并可用同一账号登录使用，且各个端的数据互通，方便教师随时随地对学生进行管理与评价。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端及微信小程序查看学生的在校行为表现。 2) 为保证软件系统的兼容性及后续产品开发能力，提供系统Web端软件著作权证书。 3) 为保证软件系统的兼容性及后续产品开发能力，提供系统PC端软件著作权证书 教师端 班级管理 1) 支持教师创建班级，选择所属学校，所属年级，自定义学科及班级名称。 2) 支持教师邀请老师及家长加入，班主任以邀请码、QQ及微信分享，或打印班级通知等方式邀请教师及家长加入共同管理班级。 3) 支持教师编辑班级头像、班级名称、学段等班级信息，支持修改学生姓名及学生头像。支持删除学生信息。 4) 支持班主任查看任课教师及家长的姓名、科目及联系方式等。 5) 老师端APP上可以查看本校其他老师的使用情况统计报表，便于互相激励与学习。 6) 教师端APP可以展示本校所有老师的积分指数，由此分析老师的信息化素养及责任心。 学生管理 1) 支持电脑端批量导入学生名单及添加单个学生信息。 2) 支持邀请家长下载手机端加入班级，实时查收学生表现。 3) 支持老师加入多个班级。 4) 老师可在电脑端一键生成学生二维码，学校老师等可在小程序端扫描二维码进行学生评价。 5) 支持学生按照姓名首字母、总分等多维度排序。 6) 可根据不同场景创建小组方案。 7) 学生可生成自己独有的二维码，教师可随时进行二维码点评。 考勤管理 1) 可邀请不同科目教师进行协同管理，在手机端即可记录学生考勤，并自动生成报告，选项有迟到、早退、旷课、请假等。一键发送考勤报告，家长端实时获取考勤结果。 2) 教师可在电脑端查看考勤报告，并导出考勤报告。 3) 支持快速检索学生功能。 行为评价管理 1) 学校行为准则以及班级需要个性化规范的学生行为，可以按教育部规定综合素质评价五大维度归类，可支持自定义行为评价指标，包括行为指标的图标、名称及分值。 2) 教师可对系统中的预设行为进行编辑及排列，可拖选系统行为库中的热门行为指标组件专属自己的行为库。系统行为库中预设100种以上行为指标供选择。 3) 支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生及小组行为进行评价打分，支持学生姓名按首字母顺序排序。支持书写评价详情，评价结果在报告内显示。 4) 支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生进行随机抽选评价，支持分组管理及小组随机评价。 5) 支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，支持批量选择学生及小组进行评价。 6) 支持分值重置功能，可一段时间后重置分数，确保学生保持积极性。 7) 支持计时器功能，包含秒表、倒计时。 8) 登录客户端可用APP扫码登录。最小化客户端悬浮于课件之上，不影响课件使用，点击标识即可恢复激励评价系统使用。 9) 班主任老师可邀请各科老师点评学生，各科老师所有数据单独存在，并可单独查看。 行为报告 1) 根据评价得分情况，形成实时光荣榜，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。可按照本日、周、月进行排名。 2) 支持以excel格式导出班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的学生表现报告。 3) 整个系统支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏。 4) 支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图或其他形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看每一条评价的原因、对象、分值，便于教师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 家校共育 1) 班级圈：教师发送班级圈，发送学生动态，课堂表现等，家长可随时查看孩子们的在校表现。 2) 任务作业：一键发送任务作业，设置是否需要家长线上完成作业及分值，支持向一个班级及个别或全部学生发送作业。支持对已接收的任务进行快速批改，并将批改结果反馈给家长端。支持查看全班同学学习任务完成情况。 3) 通知公告：一键发送班级通知公告，家长端即时接收，了解班级最新动态。 4) 附近浏览：浏览附近内容，了解优秀教师教学及课堂秘诀。 5) 成绩分发：一键批量分发学生成绩，家长及时了解学生成绩，免除线下分发烦恼。 6) 支持查看家长联系方式。 7) 为保证软件系统的兼容性，教师端具有IOS端软件著作权证书。（提供证书的复印件加盖软件开发商公章） 8) 为保证软件系统的兼容性，教师端具有andriod端软件著作权证书。（提供证书的复印件加盖软件开发商公章） 家长端（APP端+微信小程序端） 学生管理 1) ■家长有独立的APP和微信小程序接收孩子被激励的详情以及班级圈、光荣榜、通知公告、自己孩子的成绩，为了信息的安全，家长APP不得跟教师APP混用。在小程序上即可实现APP的功能。 2) ■避免给教师造成困扰，教师APP和家长APP之间不得有即时聊天功能，但要实现家校共育的目的。 3) 支持创建学生并加入班级，支持一个账号可以多个家长使用，一个账号绑定一个学生。 4) 支持填写邀请码、使用QQ及微信分享、班级通知等形式加入班级。 5) 支持创建多个学生，并切换孩子查看不同给学生的情况。 家校互动 1) 支持接收学生的课堂评价表现，每一条对应的分值、原因等详情。 2) 支持家长随时接收孩子的考勤报告，家长收到后第一时间确认并放心。 3) 支持家长查看各科评价报告，并按照时间查看综合素质评价分析报告，包含总得分、排名、积极行为、需修正行为等进行统计分析。 4) 支持家长查看班务、学校通知及成绩报告，及时了解学校动态。 5) 为保证软件系统的兼容性，家长端具有IOS端软件著作权证书。 6) 为保证软件系统的兼容性，家长端具有andriod端软件著作权证书。 7) 为保证软件系统的兼容性，家长端具有微信小程序软件著作权证书。 | 18 | 台 | 大华、欧帝、天景山、希沃 | 是 |
| 270 | 智慧云班牌 | 屏幕尺寸：21.5英寸 背光类型：LED 显示比例：16:9 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m² 可视角度：178°(H)/178°(V) 触摸技术：电容10点 CPU：四核RK3288，Cortex-A17 1.6GHz 内存：2GB 存储容量：16GB 操作系统：Android 5.1 电源：DC12V NFC刷卡：内置双刷卡模块 蓝牙：内置蓝牙模块 WIFI：内置天线 摄像头：200w像素,3.6mm镜头，65°(H)/40°(V)视场角 麦克风：内置麦克风 扬声器：2x2W 接口：1*RJ45、1*12V电源接口、2*USB2.0、1*OTG、 1*TF卡插槽、1*3.5mm音频接口、1*电源开关/开关屏 | 18 | 台 | 大华、欧帝、天景山 |  |
| 271 | 终端软件授权 | 提供多界面模式，涵盖教学不同年龄段(小学、中学、大学)，支持全方位的校园场景业务 软件支持脱机运行，刷卡考勤及抓拍数据可断网续传 支持家校互动，实现班牌，家长、老师手机端三端同步，实现学生到离校、作业、留言、请假等信息三端交互 支持人脸识别，可5人同时识别，语音播报姓名，并支持脱机人脸识别 支持请假管理，联动门禁实现人员请假管理，自动记录请假数据，方便日后统计查询 支持网络、APP、正反扫空间预约，可用于实验室、自习室、研究室、图书馆等场馆，使空间利用最大化 支持教室环境控制，可实现对灯光、空调、通风、投影仪等设备统一开关，节能减排 | 18 | 套 | 大华、欧帝、天景山 |  |
| 272 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线直径：≧0.57mm 产品直径：≧6.2 mm； 护套材料：PVC/LSZH； 包装方式：305m/箱； 产品标准：YD/T 1019-2001、TIA/EIA- 568B2.1-2001 产品特性：具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告，性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性；获得国际国内产品认证证书：工信部TLC泰尔通信产品认证、美国UL认证、欧洲CE认证; 获得国际管理体系认证：ISO9001质量管理体系、ISO14000国际环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及欧洲IQNET管理体系认证。 | 1300 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 273 | 辅材 | 安装辅材、配套线材 | 1 | 批 |  |  |
| 274 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 275 | 十二、人像测温 |  |  |  |  |  |
| 276 | 人体测温热成像双目中枪（含三脚架） | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 探测器分辨率：400*300 光谱范围：8μm~14μm 热成像镜头:7.5mm 灵敏度：<40 mK 可见光：1/2.8“ CMOS 可见光镜头：4mm 声光警戒：内置白光警示灯、喇叭 测温范围：30℃～45℃ 测温精度：±0.3℃（有黑体情况下） 含三脚架支架 | 1 | 套 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 277 | 双目中枪电源适配器 | 枪机电源适配器 | 1 | 套 |  |  |
| 278 | 智能视频监控一体机 | eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)；视频输出2路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出 支持4K显示；网络带宽400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发；网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P、iSCSI；硬盘接口8个，SATA3.0，单盘最大10T；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路 | 1 | 个 | 浙江大华、四川川大智胜、成都佳发安泰 |  |
| 279 | 硬盘 | 4000G；7200RPM；128M；SATA | 2 | 个 | 希捷、西数、三星 |  |
| 280 | 辅材 | 安装辅材、配套线材 | 1 | 批 |  |  |
| 281 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 282 | 十三、信息发布 |  |  |  |  |  |
| 283 | 室内小间距（活动室） | 点间距：2；整体面积：5.4×3.0375m SMD1515，压铸箱体512*512； 刷新率≥1920HZ；扫描方式：32S画面清晰完整，色彩角度完美显示 ■显示屏生产厂家需具有一种LED显示屏智能检测修复软件，为确保软件产品正规且无软件产品产权纠纷，需提供相关计算机软件著作权登记证书； ■显示屏生产厂家需具有一种LED显示屏播控管理软件，为确保软件产品正规且无软件产品产权纠纷，需提供相关计算机软件著作权登记证书,盖制造厂家公章； ■为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，提供证书证明，盖制造厂家公章； ■显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） ■显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明，盖制造厂家公章） ■为了保证产品使用稳定性，其LED显示屏具备驱动电路板保护相关的电路技术，提供相关专利证明，改制造厂家公章。 投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》，盖制造厂家公章。 | 16.5 | 平方米 | 浙江大华、三星、乐金 |  |
| 284 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 3 | 台 | 浙江大华、西安诺瓦、乐金 |  |
| 285 | 大屏控制器 | 1、拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2、多输出，大带载 3、支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 5、支持个性化的画质缩放 6、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放，多窗口显示 7、支持 5 窗口任意布局。 8、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 9、支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制。 10、支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接 调用，方便使用。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 11、支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 12、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 13、支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章，为保证技术专业性，需提供冗余热备份双线、双主控相关证书复印件，加盖生产厂家公章。） 14、无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 15、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 16、支持持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 17、液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 18、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章，为保证校正技术的专业性，须提供逐点亮色度校正专利证书及校正软件著作权复印件，加盖生产厂家公章；） 19、为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 20、为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 21、发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章，提供二合一LED视频控制器嵌入式软件著作权登记证书复印件，加盖生产厂家公章） 22、■具备单点检测能力，提供单点检测专利证书加盖原厂公章，复印件无效、提供厂家三年质保函，加盖原厂公章。 | 1 | 台 | 浙江大华、西安诺瓦、乐金 |  |
| 286 | 安装结构 | 定制 | 16.5 | 平方米 |  |  |
| 287 | 配电柜 | 定制大屏配电柜 | 1 | 台 |  |  |
| 288 | 线缆 | 提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 1 | 套 |  |  |
| 289 | 室内小间距（大厅） | LED发光二极管：表贴三合一LED； 像素间距：≤1.875mm； 箱体尺寸：600×337.5mm 整体面积：5.4×3.0375m 像素密度：≥284000点/m2； 可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 整屏平整度≤0.1mm/m² 灰度等级：14bit，刷新率≥2880Hz； 发光点中心距偏差＜1%； 亮度均匀性≥98%； 显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件） 驱动方式为恒流驱动 画面清晰完整，色彩角度完美显示 ■显示屏生产厂家需具有一种LED显示屏智能检测修复软件，为确保软件产品正规且无软件产品产权纠纷，需提供相关计算机软件著作权登记证书； ■显示屏生产厂家需具有一种LED显示屏播控管理软件，为确保软件产品正规且无软件产品产权纠纷，需提供相关计算机软件著作权登记证书； ■为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，提供证书证明； ■显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） ■显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） ■为了保证产品使用稳定性，其LED显示屏具备驱动电路板保护相关的电路技术，提供相关专利证明 ■投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》 | 16.5 | 平方米 | 浙江大华、三星、乐金 |  |
| 290 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 | 3 | 台 | 浙江大华、西安诺瓦、乐金 |  |
| 291 | 大屏控制器 | 1、拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2、多输出，大带载 3、支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 5、支持个性化的画质缩放 6、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放，多窗口显示 7、支持 5 窗口任意布局。 8、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 9、支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制。 10、支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接 调用，方便使用。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 11、支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 12、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 13、支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章，为保证技术专业性，需提供冗余热备份双线、双主控相关证书复印件，加盖生产厂家公章。） 14、无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 15、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 16、支持持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 17、液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 18、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章，为保证校正技术的专业性，须提供逐点亮色度校正专利证书及校正软件著作权复印件，加盖生产厂家公章；） 19、为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 20、为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 21、发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章，提供二合一LED视频控制器嵌入式软件著作权登记证书复印件，加盖生产厂家公章） 22、■具备单点检测能力，提供单点检测专利证书加盖原厂公章，复印件无效、提供厂家三年质保函，加盖原厂公章。 | 1 | 台 | 浙江大华、西安诺瓦、乐金 |  |
| 292 | 视频播放器 | 1. 播放盒单机支持 130 万像素点带载能力 2. 播放盒单机最宽分辨率支持4096，最高支持1920； 3. 支持 2GB 运行内存、板载 8GB 内部存储空间，用户可用 4GB，可U盘扩展128G（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 4. 支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 5. 支持千兆有线网络、支持立体音频输出（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）。 6. 支持 HDMI Loop、支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）支持2 路 USB 接口，支持 U 盘节目导入播放（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 7. 支持双wifi（AP和station）（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 8. 支持4G联网功能；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 9. 支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 10. 支持PC 节目发布和显示屏控制、 局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制 （响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 11. 支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 12. 支持Android 操作系统软件、 Android 终端应用软件；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 13. 支持连接传感器转接板，可以扩展连接多种传感器（如风速风向传感器，温湿度传感器，噪声传感器，PM2.5传感器等）（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 14. 支持内外视频源切换；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 15. 支持PC端软件控制可实现功能， 终端管理，包括 局域网终端搜索、连接、登录， 防暴力登录，弱密码规则，终端绑定（云发布/云监控），终端名称修改、密码修改、忘记密码，终端删除，终端自动重连，指定IP地址连接终端， DHCP服务（网线直连）（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 终端控制，包括终端升级（系统软件/应用软件），版本信息回读，终端分辨率设置，网络配置（WiFi AP/WiFi网络/有线网络/移动网络），WiFi AP状态设置，移动网络APN配置，监控（环境亮度/播放截屏/系统参数），服务器配置，节目播放管理，亮度调节，音量调节， 色温调节，视频源切换（内部视频源/HDMI视频源），播放偏移位置设置，HDMI视频源全屏缩放，终端重启，屏幕状态控制，终端磁盘空间查看，终端媒体清理，屏体电源控制，对时配置（NTP对时/射频对时），时区设置，同步播放控制，字体管理，夏令时，内部视频源分辨率设置，终端MAC地址显示，屏体名称设置，屏体信息回读，终端与服务端连接状态显示，射频模块检测，继电器功能，VPlayer安装、升级、搜索、连接和节目发布，射频管理，射频网络主从设备对时、亮度同步、音量同步、环境检测数据同步，网络检测配置，ViPlex Express在线升级，传感器管理，播放日志查询，旋转播放（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 节目制作，包括节目编辑，应用布局模板，节目预览，节目发布，节目播放时长设置，节目排期，节目导入导出，节目导出播放，媒体添加，图片裁剪视频格式自动转换（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 播放器管理，包括窗口截图，播放器状态显示，垫片设置（图片/视频），查看节目发布进度；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 系统设置，包括语言切换，帮助文档，布局模板管理，自定义标签；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 媒体类型，包括视频（MPEG-1/2、MPEG-4、H.264/AVC、MVC、H.265/HEVC、Google VP8、H.263、VC-1、Motion JPEG），图片（JPEG、BMP、GIF、PNG、WEBP），动画（GIF），文本，模拟时钟，数字时钟，天气，窗口，RSS，Office文件，环境检测媒体，计时器，炫彩字，音频，流媒体，网页；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 卡状态监控，包括查看硬件使用情况（CPU、内存、硬盘）（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 16. 支持云端控制软件支持功能 终端管理，包括终端绑定（云发布/云监控）（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 终端控制，包括终端升级（系统软件/应用软件），服务器配置，亮度调节，音量调节，视频源切换（内部视频源/HDMI视频源），终端重启，屏幕状态控制，终端磁盘空间查看， 终端媒体清理，屏体电源控制，对时配置（NTP对时/射频对时），时区设置， 同步播放控制，播放器认证，终端与服务端连接状态显示，播放日志查询，命令执行日志（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 节目制作，包括节目编辑，节目发布，节目播放时长设置，节目排期，媒体添加，播放器管理，播放器迁移，播放器状态显示，查看节目发布进度，播放器分组管理（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 系统设置，包括个人设置，组织信息，联系我们，子系统切换，语言切换，帮助文档，认证信息设置，过滤器，自定义标签（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）； 媒体类型，包括视频（MPEG-1/2、MPEG-4、H.264/AVC、MVC、H.265/HEVC、Google VP8、H.263、VC-1、Motion JPEG），图片（JPEG、BMP、GIF、PNG、WEBP），动画（GIF），文本，模拟时钟，数字时钟，天气， 窗口，RSS，Office文件，音频，流媒体，网页，日历，页面；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 17. 支持云端监控软件 终端管理，包括终端绑定（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 显示屏状态监控： 包括终端视频源：CPU、内存、硬盘使用情况 发送卡：工作状态、DVI状态、网口及硬件连接状态； 接收卡：电压，温度、工作状态 监控卡：烟雾报警，箱门报警，湿度检测，风扇转速检查，排线连接检测，工作电压及工作状态 （响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 显示屏亮度监控及亮度日志功能: 支持控制屏幕亮度；支持亮度调节日志记录；支持亮度监控及告警；支持光探头状态监控（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 显示屏点检功能 ： 定期（按天/按周/按月）对显示屏进行坏点检测，故障灯点以饼图的方式展示（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 画面监控：通过配置外接摄像头后，可以实现对显示屏进行实时监控，云平台可以定时获取摄像头捕捉的截图；支持记录3~7天的显示屏历史监控画面；支持显示屏画面监控墙（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 显示屏定期巡检：定期巡检显示屏监控状态、亮度日志等并以邮件的形式告知（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 系统设置，包括个人设置，组织信息，联系我们，子系统切换，语言切换等（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 18. 支持手机端控制软件 终端管理包括：局域网终端搜索、连接、登录，防暴力登录，弱密码规则， 终端绑定（云发布/云监控），终端名称修改、密码修改、忘记密码，终端删除；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 终端控制，包括屏体配置，多屏拼接，接收卡配置， 终端升级（系统软件/应用软件），版本信息回读，恢复出厂设置，终端分辨率设置，网络配置（WiFi AP/WiFi网络/有线网络/移动网络），监控（环境亮度/播放截屏/系统参数），接收卡温度监控，服务器配置，节目播放管理，亮度调节，音量调节，色温调节，视频源切换（内部视频源/HDMI视频源）， 播放偏移位置设置， HDMI视频源全屏缩放，终端重启，屏幕状态控制，终端磁盘空间查看，终端媒体清理，对时配置（NTP对时/射频对时），时区设置，同步播放控制，内部视频源分辨率设置，屏体名称设置，屏体地址设置，屏体信息回读，终端与服务端连接状态显示，系统模式切换（用户模式/配屏模式）（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 节目制作，包括节目编辑，应用布局模板，节目发布，节目播放时长设置，媒体添加，图片裁剪；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 播放器管理，包括窗口截图，查看节目发布进度；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 系统设置，包括语言切换，帮助文档，布局模板管理；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 媒体类型，包括视频（MPEG-1/2、MPEG-4、H.264/AVC、MVC、H.265/HEVC、Google VP8、H.263、VC-1、Motion JPEG），图片（JPEG、BMP、GIF、PNG、WEBP），动画（GIF），文本，模拟时钟,数字时钟,天气；（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 19. 为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 20. 为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） | 1 | 台 | 浙江大华、西安诺瓦、乐金 |  |
| 293 | 安装支架 | 定制 | 16.5 | 平方米 |  |  |
| 294 | 配电柜 | 定制大屏配电柜 | 1 | 套 |  |  |
| 295 | 线缆 | 控制室到屏体信号线；取电点到屏体配电柜 | 1 | 套 |  |  |
| 296 | 智能会议平板 （含PC模块） | 液晶面板尺寸：98英寸 背光类型：LED 显示比例：16:9 分辨率：3840*2160 亮度：500cd/m2 对比度：1300:1 触摸表面材料：防眩钢化玻璃 触摸技术：红外触摸 触摸点数：20点 书写工具：手指，不透光物体（≥2mm） 触控精度：±1mm CPU：A53x4 内存：4GB 存储容量：32GB 操作系统：Android 8.0 电源：100V~240V/AC，50/60Hz 最大功耗：500W 扬声器：2x10W 前直接口：1*HDMI IN,2*USB,1*TOUCH USB 后置接口：2*HDMI IN,1*VGA IN,1*VGA AUDIO IN,1*DP IN,2*RJ45,1*AV IN,1*耳机输出,1*HDMI输出,1*RS232,1*80pin OPS,4*USB,1*TOUCH-USB CPU：Intel芯片组、内存：8G、SSD128G、WIF、USB、Lan Port (RJ45)、1HDMI | 1 | 台 | 大华、欧帝、天景山、希沃 |  |
| 297 | 智能笔 | 笔头 红外、电容兼容，2.8mm纳米笔头 数据传输方式 2.4GHz RF 无线技术 接口 Micro USB 电源 内置150mAh锂电池 工作电流 约10mA 频率范围 2402~ 2480MHz 空中传输速率 1 Mbps 接收灵敏度 5 ~ -40 dBm 工作温度 -30 ~ 55°C 通讯距离 有效距离：15m 支持的操作系统 XP/WIN7/WIN8/WIN10，Android 兼容接口 USB2.0兼容USB1.1，USB3.0 工作电压 USB总线供电（4.5-5.5V） | 1 | 台 | 大华、欧帝、天景山 |  |
| 298 | 无线传屏器 | 大华HiBoard-SMA是配套大华智能会议平板HiBoard精英版、旗舰版、旗舰版-PRO系列使用 | 2 | 张 | 大华、欧帝、天景山 |  |
| 299 | 辅材 | 安装辅材、配套线材 | 1 | 批 |  |  |
| 300 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 301 | 十四、机房工程 |  |  |  |  |  |
| 302 | 接地铜排 | 30×3mm紫铜排 | 30 | 米 |  |  |
| 303 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR6 | 30 | 米 |  |  |
| 304 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR10 | 30 | 米 |  |  |
| 305 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR25 | 5 | 米 |  |  |
| 306 | 接地辅材 | 含等电位箱、膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 1 | 批 |  |  |
| 307 | UPS配电箱 | 定制、满足使用需求 | 1 | 台 |  |  |
| 308 | 安装辅材 | 铜鼻子、扎带、绝缘管等 | 1 | 批 |  |  |
| 309 | 接地铜排 | 30×3mm紫铜排 | 25 | 米 |  |  |
| 310 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR2.5 | 400 | 米 |  |  |
| 311 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR6 | 25 | 米 |  |  |
| 312 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR10 | 25 | 米 |  |  |
| 313 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR25 | 5 | 米 |  |  |
| 314 | 接地辅材 | 含等电位箱、膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 1 | 批 |  |  |
| 315 | UPS主机 15KVA/13.5KW | 1、纯在线式三进单出/单进单出可调，20KVA，容量为15KVA/13.5KW; 2、电压输入范围：(210-475VAC)VAC，频率输入范围：50HZ：（45~64）HZ，额定电压：220VAC单相接地；电压精度：220VA*(1±1%)，输出频率范围：50HZ*(1±1%)；过载能力：105%-125%,1分钟后转旁路；125%-135%,30秒后转旁路；>135%,0.1秒后转旁路；波形失真度：线性负数<3%，非线性负数<6% 3、外接电池标称电压: 16、18、20节可选,保证电池某几个失效后依然保持在100%负载下不减低UPS的带载功率。 4、UPS充电板为1+1冗余，供货时需现场验证，且必须具备过温保护功能，保证电池组的可靠充电。并对所投产品的过温保护技术做出相应说明； 5、UPS需具备直流防纠错设计。 | 1 | 套 | 商宇、索克曼、山特 |  |
| 316 | UPS电源电池 | 12V100AH, 三年原厂免费质保，电池要求和主机同品牌 ■蓄电池提供检测报告。 ■为防止电池漏液问题蓄电池需要有电池托盘设计，并提供国家认证相关证明以及技术文件说明 | 64 | 节 | 商宇、索克曼、山特 |  |
| 317 | UPS电源电池柜 | UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀；可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便； 柜机采用优质金属成型，受力均匀； | 4 | 个 | 商宇、索克曼、山特 |  |
| 318 | 辅材 | 安装辅材、配套线材 | 1 | 批 |  |  |
| 319 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 320 | 十五、智能运维 |  |  |  |  |  |
| 321 | 运维平台服务器 | 硬件配置：E5/2630V3*2 /16G*2 /1T SATA*2 3.5 /DVDRW/H330/ 1000M*4/ 495W/ | 1 | 台 | 戴尔、华为、华三 |  |
| 322 | 监测服务器（视频质量+服务期监测等） | 硬件配置：英特尔至强 E3-1230 v6 3.5GHz, 8M缓存, 4C/8T, turbo (72W)；内存：16GB*2 UDIMM, 2400MT/s, ；1TB*2 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸热插拔硬盘；DVDRW | 1 | 台 | 戴尔、华为、华三 |  |
| 323 | 视频图像监测 | 1)联网状态：可监测前端视频点位是否在线、在离线时长等。支持通过视频平台或设备进行检测，支持与海康、大华、宇视等主流厂商的平台、支持 IP 摄像机、网络视频服务器、录像存储等设备接入； 2)无信号异常：检查实时视频图像是否存在黑屏、白屏、蓝屏等无视频信号的情况； 3)视频质量异常：亮度、偏色、清晰度、对比度等关键指标异常。支持白天、晚上两种分析评价模式，支持按项目进行过滤评价。可对每项指标自由设置或调节评价阈值，对评价结果能直观显示； 4)时钟异常：检查视频图像设备时钟的时间与实际时间偏差程度。 | 233 | 个 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 324 | 视频录像监测 | 1)录像完整性：系统可通过视频平台对每一个视频监控点的录像完整性进行监测，可及时发现录像，缺失时段、缺失时长，可对每个点位生成日报表等； 2)录像保存时长：系统可检测录像是否存储的时间有没有达到合同约定的天数。可提供没有达标的点位报表。没有达到规定的保存时长，意味存储空间不足，可能导致事后无法追溯。 | 233 | 个 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 325 | 服务器/虚拟机/存储设备监测 | 1)联网状态：检查服务器的网络连通性； 2)CPU使用状态：检查CPU利用率； 3)内存占用：检查服务器内存的占用百分比； 4)硬盘空间及占用：检查服务器硬盘空间及使用占用百分比； 5)服务器进程监控：检查服务器指定应用软件的进程运行状态。 | 10 | 个 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 326 | 运维基础平台模块 | 基础架构软件平台：含组织机构管理子模块、用户角色管理子模块、项目管理子模块、数据字典子模块、用户日志子模块、公告子模块、消息服务子模块 | 1 | 套 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 327 | 监测中心模块 | 含巡检策略管理子模块、告警策略管理子模块、手动巡检子模块、巡检计划子模块 | 1 | 套 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 328 | 告警中心模块 | 含接警处理子模块、告警日志子模块 | 1 | 套 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 329 | 运维过程服务模块 | 含事件管理子模块、我的任务子模块、日常维护子模块、巡检计划管理子模块、问题管理子模块、变更管理子模块、发布管理子模块、知识库管理子模块、投诉管理子模块、运维费用子模块 | 1 | 套 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 330 | 资产管理功能模块 | 含资产管理子模块、资产类型管理子模块、库存管理子模块、生命周期管理子模块 | 1 | 套 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 331 | 统计分析模块 | 含智能巡检报表子模块、人工巡检统计子模块、事件报表子模块、事件任务考核报表子模块、问题分析模块子模块 | 1 | 套 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 332 | 系统管理模块 | 含消息订阅管理子模块、服务目录管理子模块、服务级别管理子模块、用户日志查阅子模块、公告管理子模块、项目合同管理子模块、告警监控台子模块 | 1 | 套 | 慧蒙、航天智慧、秘银信息 |  |
| 333 | 辅材 | 安装辅材、配套线材 | 1 | 批 |  |  |
| 334 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 335 | 十六、综合管路 |  |  |  |  |  |
| 336 | 室外穿线管 | PVC25 | 1200 | 米 |  |  |
| 337 | 镀锌钢管穿线管 | SC20 | 600 | 米 |  |  |
| 338 | 穿线管 | JDG25 | 2000 | 米 |  |  |
| 339 | 穿线管 | JDG20 | 5000 | 米 |  |  |
| 340 | 金属过线盒 | 86型 | 100 | 个 |  |  |
| 341 | 辅材 | 固定五金件 | 1 | 批 |  |  |
| 342 | 信号线 | RVVP4*1.0 | 300 | 米 | 韩电、永诚、联谊 |  |
| 343 | 辅材 | 安装辅材、配套线材 | 1 | 批 |  |  |
| 344 | 安装调试费 | 本项施工与安装调试费 | 1 | 项 |  |  |

注：

1、投标人须在投标报价中按照总包配合管理协调费3%，一并在本次报价中计入。如在报价中未报、漏报、少报均按投标人在其他报价中含本项费用。

2、请投标人在报价前仔细踏勘现场、了解工程现状。本项目为一次性报价，包含包括投标人完成本项目所需的一切费用。具体包括货物报价和标准附件、水电、墙面及路面割槽修补维护、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、安装调试、检测、验收合格、技术支持、售后服务、维护所需的各种费用以及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，今后不作调整。

2、商务需求：

2.1交货时间及地点

▲管线施工与土建装修配套同步，设备安装调试在土建装修完工或具备安装条件后1个月内完成供货、安装、调试。

(2)交货地点：采购人指定地点。

(3)中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2质保期及售后技术服务要求

▲(1)质保期：2年。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，2小时内响应，12小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

(3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

3.项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

▲4.付款方式

中标人在合同签订前向采购人支付中标金额的5%作为履约保证金；所有设备安装完成后采购人向中标人支付合同总价的60%；设备完成安装调试并经区验收办验收合格后采购人向中标人支付合同总价的40%，并无息退还履约保证金。

注：

1.除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2.如有附图，仅作参考。

3.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
     13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

（根据具体采购品目由采购人制定）

21.商务技术部分（70分）

1、商务资信（20分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值 区间 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分（20分） | 1 | 根据投标人综合实力、履约能力等情况综合评定 | 1-4 | 主观分 |
|  | 2 | 投标人经营状况 （根据投标人经营类似项目时间长短、获得荣誉等情况综合评定） | 1-4 | 主观分 |
|  | 3 | 投标货物优势 主要产品列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的（非★强制采购类目），提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，主要产品得1分，没有证书不得分 | 0-1 | 客观分 |
|  | 4 | 投标货物优势主要产品列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，得1分 （提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书，主要产品得1分，没有证书不得分） | 0-1 | 客观分 |
|  | 5 | 投标人提供2017年1月1日至今类似项目实施业绩，每个得1分，累计最高得3分； （投标文件中须附合同复印件并加盖投标人公章，开标时必须现场递交合同原件，未递交合同原件或与复印件不一致的按不得分处理。） | 0-3 | 客观分 |
|  | 6 | 投标人具有安全技术防范行业资信等级，壹级得1分、贰级及以下得0.5分； 投标人具有ISO/IEC 20000-1:2011(证书需包含计算机信息系统集成项目）得1分； 投标人具有ISO/IEC 27001:2013 (证书需包含计算机信息系统集成）得1分； 投标人具有TL9000-V（证书需包含智能化系统集成）得1分； 投标人具有音视频集成工程资质等级,一级得1分，二级以及下得0.5分； 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护资质证书的得1分； 投标人具有具有高新技术企业证书得1分； （提供有效期内证书的复印件并加盖投标人公章， 开标现场需提供原件，无原件不得分。） | 0-7 | 客观分 |

2、技术部分（50分）：

| 序号 |  | 评分内容和标准 | 具体描述 | 分值区间 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（50分） | 7 | 投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势、性能、技术等情况综合评定） | 投标方案总体设计、建设方案、产品选型等完全符合业主单位业务需求并与上级要求相匹配，详细阐述各子系统的架构、功能模块、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、是否充分考虑用户实际使用需求、是否符合系统对当前和未来发展的要求、个性化的独到优势等综合评定。 | 1-6 | 主观分 |
|  |  |  | 投标人所投产品的性能先进性和技术成熟度、产品的稳定性和可靠性和品牌信誉度等综合评定。 | 1-5 | 主观分 |
|  | 8 | 投标人对本项目前期的调研情况 | 投标人对本项目前期的调研情况、需求了解程度等进行综合评定 | 1-3 | 主观分 |
|  | 9 | 投标产品吻合程度 | 投标人所投产品全部符合参数指标的得10分。带“■”的技术参数要求（负偏离或不符合）的，每条扣2分；其他技术参数条款（负偏离或不符合）的，每条扣1分，扣完为止。 | 0-10 | 主观分 |
|  | 10 | 项目实施方案评定 | 实施方案的科学性、合理性、完整性进行综合评定（包括进度实施方案总体设计、施工进度计划、安装调试方案、测试方案、试运行方案、系统调优方案、培训服务、应急方案等）进行综合评定。 | 1-5 | 主观分 |
|  | 11 | 项目施实人员配置情况 | 本项目拟派项目经理具有一级建造师（机电）同时具备人力资源和社会保障部颁发的高级项目管理师证书，得2分，具有二级建造师（机电）同时具备人力资源和社会保障部颁发的高级项目管理师证书，得1分，否则不得分；以上人员需提供相对应单位近3个月社保证明，并提供相应证书复印件加盖投标人公章，开标现场提供证书原件备查，无相应证书原件不得份）。 | 0-2 | 客观分 |
|  |  |  | 本项目组人员配备情况：拟派项目组成员（除项目经理外）具有建造师（建筑工程或通信与广电工程专业或机电工程）、高级信息系统项目管理师、高级项目经理证（PMP）证书、安全生产、网络工程师每一种证书得1分，同类证书不重复得分，最高得5分； （以上人员需提供相对应单位近3个月社保证明，并提供相应证书复印件加盖投标人公章，开标现场提供证书原件备查，无相应证书原件不得份） | 0-5 |  |
|  |  |  | 所投音响产品厂家具有音响调音员证书（人力资源和社会保障部颁发），每本得0.5分，最多得1分； （以上人员需提供相对应单位近3个月社保证明，并提供相应证书复印件加盖投标人公章，开标现场提供证书原件备查，无相应证书原件不得份） | 0-1 |  |
|  | 12 | 投标人的售后服务方案 | 售后服务方案，机构设置合理性、快速响应能力、人员专业服务水平等情况，售后服务方案完整，机构设置合理，响应速度快，人员专业服务水平等综合评定。 | 0-1 | 主观分 |
|  |  |  | 售后服务人员中具有中级工程师证书的，每人得0.5分，最高得2分。（以上人员需提供相对应单位近3个月社保证明，并提供相应证书复印件加盖投标人公章，开标现场提供证书原件备查，无相应证书原件不得份）。 | 0-2 |  |
|  | 13 | 投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定） | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、环保（双面打印）符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-2 | 主观分 |
|  | 14 | 演示指标（演示时间不超过15分钟） | 运维过程服务： 1)事件管理：设备故障报警后，经过故障复核后，发起故障申报、工单下发、工单处理、工单反馈、工单反馈确认为主线的故障报修流程，并通过设立工单挂起实现工单延期处理、重新工单下发、工单提前关闭等辅助节点，完善日常系统运维工作中的故障处置流程；最高得1分 2)支持与服务级别关联，可对事件进行分类，可设置事件的重要性、紧急度、可上传图片、文档资料等附件。最高得1分 3)我的任务：对不同角色，我的任务列表会展示与之相关的内容。如果该用户是一线工程师，则显示他的待处理任务，直接进行处理信息录入。如果该用户是运维经理，则显示需要他审核的事项。可查看自己参与的任务现状及整个处理流程图。最高得1分 4)支持阈值告警，扩展多级阈值管理，不同的阈值支持不同的告警定义。最高得1分 5）手机APP进行事件管理，同时支持苹果和安卓系统，并与PC端实现数据实时同步。最高得1分。 仅采用PPT、视频、软件DEMO演示的最高得1分 | 0-5 | 演示形式包括但不限于PPT、视频、软件DEMO及已开发完成的软件等，演示过程中需要用到任何辅助设备，请投标人自带，评标现场仅提供电源、投影设备。 |
|  |  |  | 统计分析： 事件任务考核报表：可按事件完成情况、点位故障情况、工程师维修情况进行考核.最高得1分 系统管理： 1)服务目录管理：对运维服务提供的内容进行增删改管理，服务目录相当于运维服务菜单，内容包括每项服务的服务代码、服务名称、服务描述、服务周期、服务次数等。最高得1分 2)服务级别管理：可自定义服务级别，设置每一级别对应的服务时间、响应时间、到达现场时间、恢复时间、价格等。最高得1分 仅采用PPT、视频、软件DEMO演示的最高得1分。 | 0-3 |  |

1）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

投标人在《投标人基本情况表》须注明中标通知书邮寄地址、接收人、联系电话。

第五部分 拟签订的合同文本

（货物类样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG

-  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件…………………………………………（页码）

（2）最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（6）信用中国等网站信用查询结果……………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

（8）法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）……………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

二、上一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

六、信用中国等查询结果

1、公告发布之日起到开标当天之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名查询结果截图（所有截图加盖公章有效）。

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

八、法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

法人授权书

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：     】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。填写方式可参考后页样表▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

投标(开标)一览表（价格填写样表）

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AA | AA |  |  | X |  |  | 是 |
| 2 |  | BB | BB |  |  | Y |  |  | 是 |
| 3 |  | CC | CC |  |  | Z |  |  | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  | X+Y（上述表中最后一栏为“是”的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  | X+Y+Z（所有报价的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  | X+Y+Z |  |  |  |  |  |

- 涉及价格扣除的产品时，可能有服务类或货物类有部分货物产品为小微企业，以一个项目为例，其中有一部分产品A价格为X，B价格为Y，剩余部分C价格为Z，其中X和Y属于小微企业扣除，则在清单中列明，并在最后一列填写“是”，“可享受价格扣除部分的报价合计”为小微企业享受价格部分的报价的合计，即X+Y。投标人必须如实填写，否则按照表格说明虚假材料不如实应标，投标无效处理。

三、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签名）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

（18）中小企业声明函（如涉及）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签名）         单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （电子签名）          乙方单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

十八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签名）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

附件6

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。