宝石一路3号院业务系统建设等项目

项目编号：ZZCG2022D-CS-121

竞

争

性

磋

商

文

件

磋商方：浙江省政府采购中心

地  址：杭州市环城北路305号耀江发展中心

目    录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  响应方须知	6

第三章  评审办法及评审标准	20

第四章  项目响应需求	25

第五章  合同主要条款指引	128

第六章  响应文件格式附件	132

# 第一章  竞争性磋商公告

根据相关规定，现就下列项目进行竞争性磋商采购，欢迎提供本国货物、服务的供应商参加。

一、项目名称：宝石一路3号院业务系统建设等项目

二、采购编号：ZZCG2022D-CS-121

三、采购组织类型：委托代理 （非政府采购）

四、采购内容及数量

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统建设项目 | 1批 | 397.48 |
| 2 | 大屏显示系统 | 1批 | 82.52 |

五、供应商的资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，有上述标的供货能力，具有独立企业法人资格，并具有合法名称、组织机构、而且有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

3、要求投标人在投标前实地勘察项目实施地，并签署勘察登记表。

六、供应商的特定条件：不允许联合体投标

七、磋商文件的获取时间、地址、方式及售价

1、获取时间：2022年5月8日至 2022年5月19日。

2、获取方式：本项目采购文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。

3、磋商文件免费获取。

八、响应文件提交

截止时间：2022年5月19日上午09:00

地点：杭州市环城北路305号耀江发展中心3A05评标室

本项目实行电子投标。磋商响应文件应按照本项目磋商响应文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的磋商响应文件，将被电子交易平台拒收。

如认为需要，磋商响应方可以选择递交备份磋商响应文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

备份文件填写收件人：杜鹃鸣，联系方式：0571-88901837，实际收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836，收件地址：浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心三楼北面浙江省政府采购中心302会议室。（疫情期间仅接收邮寄方式递交的备份电子磋商响应文件，因本大楼疫情管控，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递。）

本项目拒绝接受纸质磋商响应文件。

九、投标截止时间和地点

本次磋商将于2022年5月19日上午09:00在杭州市环城北路305号耀江发展中心3A05评标室开启。

本项目实行“不见面开评标”，磋商响应方无须派人员到现场出席开标会议。

| 开标现场咨询电话 | 201开标室（大）：0571-88907719 | 202评标室（小）：0571-88907720 |
| --- | --- | --- |
|  | 3A（四楼）05评标室：0571-88907792 | 3A（四楼）06开标室：0571-88907791 |

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |
| --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心 |
| 网 站 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询） |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 （A岗） | 杜鹃鸣 | 0571-88901837 | 0571-88907783 | 三楼(专业项目采购部） |
| 项目协办人 （B岗） | 高媛沁 | 0571-88907717 | 0571-88907783 |  |
| 部门负责人 | 高媛沁 | 0571-88907717 | 0571-88907783 |  |
| 项目监督 | 吴女士 | 0571-88900117 | 0571-88907751 | 三楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 4008817190 | / | 注册、账号、系统操作等 |

十一、采购需求咨询

| 采购人 | 浙江省直房地产服务有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址 | 杭州市宝石一路3-1号 |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| 项目联系人 | 王凯圩 | 15355063720 | 项目咨询 |
| 质疑联系人 | 刘朋 | 13777858034 |  |

第二章响应方须知

前附表

| 序 号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量：详见《竞争性磋商采购公告》 |
| 2 | 信用记录: 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以磋商当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其磋商响应将作无效处理。 |
| 3 | 不允许进口产品 |
| 4 | 质疑：响应方认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和磋商方提出质疑，格式及内容要求详见总则（六）质疑。 |
| 5 | 转包：不允许；分包：不允许；联合投标：标项1-2:不允许联合体投标。 |
| 6 | ▲现场踏勘：投标人在投标前实地勘察项目实施地，并签署勘察登记表。 |
| 7 | 演示时间：不进行演示 |
| 8 | 磋商响应文件组成：磋商响应文件由磋商响应资信文件、技术及商务文件、报价文件三部分组成。 磋商响应方提供备份磋商响应文件（正本）的，数量为1份。 |
| 9 | 电子交易平台登录方法： 第一步：供应商注册 磋商响应方应在投标前注册成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）； 第二步：申请CA 磋商响应方应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各磋商响应方抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 磋商响应方通过政采云电子交易客户端制作磋商响应文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding） 提醒：请各磋商响应方合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。 |
| 10 | 磋商响应文件的递交与接收：磋商响应方应当在投标截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后送达的磋商响应文件，将被电子交易平台拒收。 磋商响应文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“磋商响应文件的编制”等要求为准。 磋商响应方递交备份磋商响应文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 |
| 11 | 磋商结果公示：采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在浙江省政府采购网上公告成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内。 |
| 13 | 合同签订时，采购人自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为合同金额的2.5%。 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付，详见各标项的资信及商务要求表。 |
| 15 | 磋商响应文件有效期为90天 |
| 16 | 解释：本磋商文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总则

## 竞争性磋商采购方式，是指采购人、磋商方通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

## （一）适用范围

## 仅适用于本次竞争性磋商文件中采购的项目。

## （二）定义

1、“磋商方”系指组织本次磋商的浙江省政府采购中心。

2、“磋商响应方”系指向磋商方提交磋商响应文件的单位。

3、“采购人”系指委托磋商方采购本次项目的单位组织；也是磋商结果的最终确认方。

4、“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指磋商文件规定磋商响应方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指磋商响应方按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、电子交易平台:指政采云平台。

## （三）磋商响应方的确定

## 在浙江省政府采购网或其他省级以上媒体通过发布公告的形式获取采购文件参加。

## （四）磋商响应方委托有关说明

## 1、全权代表应当是响应方的在职正式职工，如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

2、磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

## 5、磋商响应方应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （五）磋商响应费用

## 不论磋商采购结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商响应有关的全部费用（磋商文件有其他规定除外）。

## （六）质疑与投诉

1、磋商响应方认为磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向磋商方提出质疑。

2、质疑应当采用书面形式并署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑应明确阐述磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，磋商方将不予受理。质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

3、投诉：质疑投标人对采购人、磋商方的答复不满意或者采购人、磋商方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督部门投诉。

（七）磋商文件的澄清与修改

1、磋商响应方应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，磋商响应方应当在磋商响应截止之日三个工作日前以书面形式向浙江省直房地产服务有限公司提出。磋商方将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。逾期提出磋商方将不予受理。

2、磋商方主动进行的澄清、修改：磋商方无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## （八）在磋商过程中，因磋商小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

二、磋商响应文件的编制

（一）磋商响应文件编制工具

磋商响应文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）磋商响应文件的组成

本项目所称磋商响应文件系指电子磋商响应文件或备份磋商响应文件。磋商响应文件需按照本磋商文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子磋商响应文件”系指通过政采云电子投标客户端完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份磋商响应文件”系指与“电子磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

电子磋商响应文件每个标项由磋商响应资信文件、技术及商务文件、报价文件三部分组成，具体详见“第六章磋商响应格式附件”。备份磋商响应文件的组成和内容等同电子磋商响应文件。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按磋商文件格式要求正确签署并加盖磋商响应方公章。磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.磋商响应文件的效力

电子磋商响应文件未按时解密，磋商响应方提供了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应自动失效。

# （四）磋商响应报价

1、磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填报；

2、磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（五）磋商响应文件的有效期

1、自磋商响应截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）磋商响应文件的签署和份数

1、电子磋商响应文件部分：

磋商响应方应根据本磋商文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，磋商响应文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

2.磋商响应方选择递交备份磋商响应文件的，备份磋商响应文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明磋商响应方名称、磋商响应方地址、磋商响应方联系方式（授权代表手机）、磋商响应文件名称（备份磋商响应文件）、项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖磋商响应方公章。

### （七）磋商响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应将被视为无效磋商响应。在评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1、仅提供备份磋商响应文件的；

2、电子磋商响应文件解密失败，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

3、电子磋商响应文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份磋商响应文件，但是备份磋商响应文件无法导入或者无法读取或者不符合本磋商文件和电子交易平台要求的；

4、磋商响应方未能提供合格的资格文件；

5、与磋商文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的磋商响应文件；

6、标项以赠送方式磋商响应的；

7、磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

8、未成功办理磋商响应方采购文件获取手续的；

9、磋商最终报价超出预算的；

10、磋商小组认为磋商响应方的最终报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

11、不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

（八）磋商过程中的异常情况及处理措施

磋商过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，磋商方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，磋商方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、组织竞争性磋商程序

（一）组建磋商小组

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的采购工程，磋商小组成员应当由5人（含）以上单数组成。

（二）组织开标程序

磋商方将按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织开标，各磋商响应方授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入磋商现场。磋商响应方如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议。

1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

2. 本次竞争性磋商由磋商方主持，主持人介绍磋商现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的磋商响应方名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项。

3. 投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子磋商响应文件。磋商方点击[开始解密]按钮后，磋商响应方可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.磋商响应方应当在解密时限内完成解密，如所有磋商响应方的电子磋商响应文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一磋商响应方未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份磋商响应文件的，磋商方将拆封其备份磋商响应文件，并导入电子交易平台。

5.磋商专家经商议认为需要磋商响应方作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。磋商专家给予磋商响应方提交澄清或说明的时间为半小时，磋商响应方已经明确表示澄清或说明完毕的除外。

6.磋商响应方通过电子交易平台进行最终报价。

7.磋商专家在电子交易平台上评审并公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化竞争性磋商程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）组织磋商程序

磋商方将按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各磋商专家及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。

1、按规定统一收缴、保存磋商现场相关人员通讯工具。

2、介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，告知磋商人员应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

3、宣读提交磋商响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对磋商项目应确定磋商方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对磋商小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、磋商小组对磋商响应方的资格文件进行审查，资格不符合的，应组织相关磋商响应方代表进行陈述、澄清或申辩。

6、磋商小组组长组织磋商人员独立评审。磋商小组对拟认定为响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关磋商专家进行复核或书面说明理由，磋商专家拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商专家的磋商、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

7、做好磋商现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

8、磋商结束后，磋商方应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向磋商专家发放评审费，并交还磋商小组及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）磋商小组磋商程序

1、在磋商专家中推选磋商小组组长。

2、磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，竞争性磋商响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

3、磋商小组组长召集成员讨论确定磋商方法和磋商轮次，按标项与各磋商响应方就项目技术需求、服务、价格构成、供货、付款方式等要素按供应商签到顺序依次分别进行磋商。

4、磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。审查结束后，从符合相应条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

5、磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为采购项目档案归档留存。

6、经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各磋商响应方在规定时间内提交书面最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。

7、磋商小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、根据竞争性磋商文件规定，磋商小组推荐成交候选供应商排序名单。采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的磋商小组按成交候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的成交供应商。

9、起草评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。

四、磋商原则

1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2、磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所做出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知供应商重新磋商的时间和地点。

3、磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

## 五、确定成交供应商的原则

## 1、项目由评标委员会根据第三章《评审办法与评审标准》规定提出成交候选人排序。最终有效供应商不足三家的，重新组织招标。

2、采购人应当自收到磋商报告之日起５个工作日内，在磋商报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人，或者采购人委托磋商小组在磋商报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。采购人在收到磋商报告5个工作日内未按磋商报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按磋商报告推荐的顺序确定相应成交候选人为成交人。

3、采购结果经采购人确认后，磋商方将于2个工作日内发布成交公告，并向成交人签发书面《成交通知书》，代理公司根据报名时预留地址寄送成交通知书。

## 六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起7日内签订采购合同。

2、成交人拖延、拒签合同的,将被扣罚磋商响应保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人自行收取项目履约保证金。采购人要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

# 第三章  评审办法及评审标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。各投标人须通过资格性和符合性审查视为有效投标人，有效投标人的得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

磋商报价得分按评审内容及标准表评定

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组成员组成人数

响应方综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评审内容及标准

## 标项1

| 序号 | 评审项目及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |
| 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应报价最低的报价为基准价，其他响应供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（基准价/响应报价）×30%×100 | 30 |
| 商务分（13分） |
| 认证 证书 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书； 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书； 投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 每项得1分。（提供认证证书复印件并加盖公章） | 4 |
| 业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）签订的合同金额超过300万元的类似项目业绩： 每提供1份合同业绩得2分，最高得8分（提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分）。 | 8 |
| 现场 服务 | 投标人具有履行本项目的现场服务能力，提供注册于杭州的营业执照或杭州本地办公场所的租赁合同。 | 1 |
| 技术分（57分） |
| 投标响应程度 | 全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标、材料、服务等要求，得20分。上述要求低于采购需求（负偏离）的每有一项扣1分，标注★的要求低于采购需求（负偏离）的每有一项扣3分，扣完为止。 | 20 |
| 总体设计及规划要求 | 为保证本项目的顺利实施，要求投标人对本系统集成的任务有充分理解，结合用户现状以及本次项目的软硬件设备，从系统架构、运行环境等方面阐述说明本次项目的整体实施方案，专家对其综合评审。 | 8 |
|  | 要求投标人对办公楼数字化建设信息系统集成有丰富的实施经验，基于用户办公楼现状，提供数字化建设信息系统实施方案，满足总体设计及规划要求，并针对各部分提供施工设计图，对方案设计完整、合理、详尽、清晰、准确、可行等进行综合打分。 | 8 |
| 项目组人员情况 | 项目经理有高级项目经理证书得2分；项目团队提供HCNP、H3CIE、H3CS、H3CE认证工程师的每一项得1分，最高得5分；提供信息安全管理人员证书得1分（提供上述人员近三个月社保证明，不提供不得分）。 | 8 |
|  | 根据对项目的理解制定项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人和技术负责人、组成人员及分工职责等进行综合评审。 | 2 |
| 售后 服务 | 根据售后服务方案的完整性、合理性进行综合评议，包括针对售后服务机构及人员配备、解决问题的能力、售后服务的响应程度、应急处理预案、备品备件等方面进行综合评分。 | 5 |
|  | 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况综合打分。 | 2 |
|  | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备等内容的完整性、科学合理性等综合打分。 | 2 |
| 服务 承诺 | 投标人针对本项目提出的实质性优惠条件和承诺情况：对后续服务等方面的优惠承诺，以及对本次项目的优势说明其他特色服务和响应措施等情况。 | 2 |

## 标项2

| 序号 | 评审项目及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |
| 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应报价最低的报价为基准价，其他响应供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（基准价/响应报价）×30%×100 | 30 |
| 商务分（20分） |
| 认证证书 | 投标人或者产品制造商具有有效的诚信管理体系认证证书； 投标人或者产品制造商具有有效的知识产权管理体系认证证书； 投标人或者产品制造商具有AA级或以上守合同重信用证书； 每项得2分。（提供认证证书复印件并加盖公章） | 6 |
| 投标人业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩： 每提供1份合同业绩得2分，最高得8分（提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分）。 | 8 |
| 现场 服务 | 投标人具有履行本项目的现场服务能力，提供注册于杭州的营业执照或杭州本地办公场所的租赁合同。 | 1 |
| 产品质量 | 为保证供货产品质量，投标人需提供投标产品质量检验国家标准合格产品证书，满分2分（提供认证证书复印件并加盖公章） | 2 |
|  | 具有投标产品配套使用的管理操控软件、智能监测管理平台、综合管理集成控制系统，满分3分，缺项不得分（提供软件著作权证书复印件并加盖公章） | 3 |
| 技术分（50分） |
| 投标响应程度 | 全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标、材料、服务等要求，得20分。上述要求低于采购需求（负偏离）的每有一项扣2分，标注★的要求低于采购需求（负偏离）的每有一项扣3分，扣完为止。 | 20 |
| 总体设计及规划要求 | 为保证本项目的顺利实施，要求投标人对本项目的任务有充分理解，结合用户现状以及本次项目的软硬件设备，从系统架构、运行环境等方面阐述说明本次项目的整体实施方案，专家对其综合评审。 | 6 |
|  | 要求投标人对拼接大屏设备有丰富的实施经验，基于用户办公楼现状，提供相对应的实施方案，满足总体设计及规划要求，对方案设计完整、合理、详尽、清晰、准确、可行等进行综合打分。 | 6 |
| 项目组人员情况 | 项目经理有高级项目经理证书得2分（提供项目经理近三个月社保证明，不提供不得分）。 | 2 |
|  | 根据对项目的理解制定项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人和技术负责人、组成人员及分工职责等进行综合评审。 | 3 |
| 售后 服务 | 根据售后服务方案的完整性、合理性进行综合评议，包括针对售后服务机构及人员配备、解决问题的能力、售后服务的响应程度、应急处理预案、备品备件等方面进行综合评分。 | 5 |
|  | 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况综合打分。 | 2 |
|  | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备等内容的完整性、科学合理性等综合打分。 | 2 |
|  | 产品制造商具有五星级售后服务认证证书。（提供认证证书复印件并加盖公章） | 2 |
| 服务 承诺 | 投标人针对本项目提出的实质性优惠条件和承诺情况：对后续服务等方面的优惠承诺，以及对本次项目的优势说明其他特色服务和响应措施等情况。 | 2 |

# 第四章项目需求

特别说明：

1、需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如磋商响应方未响应的，将被视为无效。

# 一、项目概况

## （一）项目名称

信息化项目建设

宝石一路3号，预计将于2022年下半年完成搬迁工作。该数字化信息化项目建设方案的思路是：体现机构特色及发展要求，既符合现实需要，又具有适当前瞻性，软硬件建设内容在国内相关领域处于前列水平。本次建设方案需结合人员编制紧张、业务量大、减少财政支出等现有问题及新场地建设要求。

## 建设目标：

通过业务系统的采购、大屏显示系统的建设提高信息技术应用水平，通过现场运维服务来保障单位业务及办公正常开展。要求建设方于项目交付后第一年内指派2名专业工程师驻场，为相关系统核心设备、核心应用支撑系统提供专业运维服务，提升核心设备的运维保障能力，快速解决核心设备和核心应用支撑系统的故障，减少系统停机时间，从而保障单位数字化信息系统的可靠运行，减少因信息化系统故障造成的工作停滞及其它损失。

项目建设对象基本情况：“最多跑一次改革”的不断深入和数字化改革的全面推进，对数字化信息化运行维护提出新的要求，急需改变信息技术应用水平落后的现状。

二、方案建设的主要内容

### 1.会议室多媒体、管理系统

会议室多媒体、空间管理系统，满足开评标室有线/无线投屏显示、扩音等需求，并根据会议室大小合理设置。开标直播间应充分考虑直播拍摄需求，体现专业性，符合业务功能需求，并满足以下目标：

（1）方便快捷管理所有视频、音频系统；

（2）满足开评标室各路信号源任意切换到各个高清显示设备播放需求；

（3）保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

（4）设计集中控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理；

（5）满足召开视频会议、日常会议、多功能会议、开标等要求；

（6）满足开评标室管理、预约、签到、信息发布等需求。

### 2.监控及防入侵系统

公共区域安防监控全覆盖无死角，监控音视频保存时长在3个月以上，安防监控管理端设置在保安室。开评标室监控，每个开标室、评标室确保视频监控无死角，音频清晰，保证音视频系统运行稳定性、无间断录制、保存以及数据安全等要求。音视频使用双备份方式保存，其中滚动备份的服务器保存不低于6个月的数据，更换存储硬盘的服务器保存不低于2个月的数据。防入侵报警系统，能够对大楼内外重要地点和区域进行布防，发生非法侵入时能够及时通知保安室。

### 3.公共广播系统

对开标室、楼道等实行24小时语音采集，监督开评标活动，开展相互对话或进行呼叫等。

### 4.计算机网络系统

包括办公网络和智能网络。办公网络包含有线、无线，保障四层办公楼的业务开展、办公需要。智能网络，用于提高网络安全性，保障重要设备系统安全，满足其安全互访及智能管理的需求。

### 5.机房系统

机房系统符合国家相关设计规范标准，动力、环境相关参数指标需满足《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）要求，保障IT设备的安全稳定运行，UPS不间断供电系统满足断电情况下业务切换需求。

### 6.其他服务

①综合布线系统（后附工程量清单）

1）编制依据、规范及标准

1、智能建筑设计标准 GB/T50314-2006

2、民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008

3、智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2003

4、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002

5、综合布线系统工程设计规范 GB50311-2007

6、综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007

7、安全防范工程技术规范 GB50384-2004

8、入侵报警系统工程设计规范 GB50394-2007

9、视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007

10、电气装置安装工程接地施工及验收规范 GB50169-2006

11、电子计算机机房设计规范 GB50174-2008

2）各系统施工标准：

1、综合管路系统

主干桥架与分支管线的施工是最影响工程工期的关键工序。因此必须先期定货先期施工，以保证在吊顶龙骨安装前施工结束。

在楼层吊顶设备层内，除智能化系统的主干桥架与分支管线外，还有强电部分的供电桥架、空调系统的通风管道、给排水系统的上下水管道、消防工程的主干管道等等。因此在进行该项施工时，必须与其它施工单位密切配合、相互协调，尽量避免“管线打架”相互扯皮，而造成返工。根据小让大的原则，智能化系统的主干线的主干桥架最好在上述管道基本完成后再进行(可分区进行)。

（1）施工工艺流程

测量定位→桥架安装→分支管路安装。

（2）桥架安装

主干桥架的施工要严格按照设计要求和施工规范进行，在开始敷设前要进行放线定位，其走向应与建筑物轴线平行。主干桥架的安装方式，吊顶内宜采用倒龙吊架和Ф10—12mm圆钢，沿墙采用三角型支架。吊架或支架的间距一般为2000mm。考虑到桥架在调整、布线及今后检修维护过程中可能会上人蹬踏，必须有一定的承载能力，因此倒龙门吊架每隔6—8米应采用角钢制作。考虑到吊顶内还有灯具(嵌入式)的安装，主干桥架与分支管线的最低安装高度应高于吊顶200mm。

1-桥架施工内容应包括：

确定方向：根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能与强电地槽分开架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

荷载计算：计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

确定桥架的宽度：根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

确定安装方式：根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选相应的盖板。

绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

2-桥架接地

桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属桥架）。

当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.0033 欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV 及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

3-桥架的安装要求

电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。

直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。

拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。

升降段：注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。

桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

电缆桥架宜高出地面2.2 米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小0.3 米,桥架宽度不宜小于0.1 米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5 米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5 米处进行固定。

在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。

布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5 米固定在缆线支架上。

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4 对线电缆以24 根为束,25 对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5 米,扣间距应均匀,紧适度。

桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

金属线槽敷设时,在下列情况下设直支架或吊架：线槽接头处；间距3m； 离开线槽两端口0.5m 处。

4-桥架的安装注意事项

支架安装应注意以下要点：

在金属结构上，采用焊接方法固定；

在混凝土结构上，采用膨胀螺栓固定；

支架必须固定牢固，整齐美观，支架间距要保持均匀；

支架不得安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴的位置，也不得安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及能移动的构筑物上。

为了保证智能化系统的可靠接地，桥架的节间除用连接板连接外，还应用等电位铜带作连接。等电位铜带每隔20—30米还应与大楼联合接地系统引出的接地点可靠连接，以保证整个智能化系统的接地电阻不大于1Ω。在桥架的交插、转弯、分层、分支部位，应保证各段桥架之间接地的连续性。工程实路证明，良好的接地系统是智能化系统中各类电子设备正常工作的可靠保证。

（3）分支管路施工

本工程中采用KBG钢管及PVC管。分支管线的施工敷设在墙体内、地面内和吊顶内三种方式。在墙体内、地面内的敷设应与土建、装修工程密切配合，须追踪相关专业的施工进度，协调埋管线问题并相应做好管线敷设及出口保护问题。在吊顶内安装的分支管线采用吊杆固定。吊杆采有8—10mm圆钢，吊杆固定角钢为30×30×3mm、长度60mm，用膨胀螺栓加以固定。

镀锌钢管由桥架侧面引出，端部采用端接头，并用锁母固定。采用钢管的分支管线与桥架连接时，还应在连接处用不小于6mm黄绿双色接地线与等电位铜带连接。

KBG管要用专用螺丝刀将直接头、螺接头侧顶螺丝必须拧断，管路连接后，要做防水处理，在连接处用防水胶布缠绕。

钢管管口锉光滑平整，接头处牢固紧密，被连接管管口应对严，连接时，管箍选用与KBG钢管相适配。

当不同用途的钢管在同一吊杆上安装时，按以下要求实施：

电源线管(安装在上层)，与中层间距250—300mm；

控制线管(安装在中层)，与下层间距250—300mm；

信号线管(安装在下层)，与中层间距250—300mm。

管路超过一定长度需加装接线盒，其位置便于穿线，需加接线盒的情况：

无弯曲，管路长度超过30m；

有一个弯曲，管路长度超过20m；

有二个弯曲，管路长度超过15m；

有三个弯曲，管路长度超过8m。

分支管线的施工除符合上述要求外，其路由、焊接、除锈、弯曲半径、与分支线盒的连接等还应符合设计要求和有关施工规范的要求。

对于室内管道：

各房间内按需预埋钢管，同时要适当预留一些备用走线管。走线管与水平桥架连接；

2、机房系统

（1）静电地板

活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行；

建筑地面要符合设计要求, 并清洁、干燥。活动地板下空间作为静压箱时, 四壁及地面均要作防尘处理, 不得起皮或龟裂；

现场切割的地板, 周边应光滑、无毛刺, 并按原产品的技术要求作相应处理；

活动地板铺设前应按设计标高及地板布置严格放线, 将支撑部件调整至设计高度；

在活动地板上搬运、安装设备时, 应对地板表面采取防护措施。

（2）接地处理

接地铜排必须搭接，其搭接长度应为其宽度的2倍，接地铜排的连接接点应烫锡，若用螺栓连接，其直径不宜小于10mm，并应配用弹簧垫圈；

各种功能接地系统接地引线的布设应符合实际要求，并应做出区别不同功能接地地线的明显标志；

接地连接应选用有焊接或月连接器具连接的方式，连接器具应能与接地对象坚固可靠的连接，不允许用接地导线自身缠绕被接地物体上；

防静电工程中不得有对地绝缘的孤立导体，所有金属结构件都可靠接地。

（3）UPS供电系统

控制主机的安装，应在机架定位完毕并加固后进行，应牢固、端正，保证机房的美观；

固定螺丝、垫片和弹簧垫片圈均应按要求紧固不得遗漏；

电池柜固定安装，落地生根，四角平稳，考虑地板的强度；

电源连接线穿电线管；

缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符；

电缆敷设时应根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。避免电缆接续，当必须中途接续时应采用接插件；

缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确；

缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

（4）防雷系统

1-一般规定

楼内通信设备及其供电设备正常不带电的金属部分，进楼电缆的保安装置接地端，以及电缆的金属护套均应做保护接地。

模拟通信设备的机架保护接地，可直接与引入机房的直流电源地连通。

数字通信设备的机架保护接地，应从接地总汇集线或机房内的分接地汇集线上引入，并应防止通过布线引入机架的随机接地。

数字通信设备和模拟通信设备共存的机房，两种设备的保护地线应分开，并防止通过走线架或钢梁在电气上连通。

大楼顶的微波天线及其支架应与避雷接地线就近连通。天线馈线的上端和进入机房口处均应就近接地。

2-各种设备接地

机房直流电源接地线必须从接地总汇集线上引入。其他机房的直流电源接地线亦可从分汇集线上引入。

机房的直流电源接地垂直引线长度超过30米时，从30米开始，应每向上一层与接地端子连接一次。

给智能化系统设备的交流供电电源必须与等位器联接接地。

大楼内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地应从接地汇集线上专引，严禁采用中性线作为交流保护地线。

3-各种设备的接地方式

该工程项目安装有大量的电子设备，这些设备分属于不同的系统，由于这些设备工作频率、抗干扰能力和功能等都不相同，对接地的要求也不同，在实际施工安装中，宜按下述方法进行接地。

电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接地，一般合用一个接地极，其接地电阻不大于4Ω；当电子设备的接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时，其接地电阻不大于1Ω。

②办公设备搬迁调试服务

将所有办公设备，如电脑、打印机等搬运到新大楼，并完成设备安装调试，实现搬迁即用，减少工作空窗期。

③系统运维服务

为满足现场的技术支持及信息化运维需求，保障各个系统正常使用稳定运行，建设方项目交付完成后，第一年提供2名驻场人员。

### 标项1：业务系统建设清单

| 序号 | 名称 | 设备名称 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会议室多媒体、管理系统 |
| 1 | 多功能室 | 激光投影仪 | 光源：激光； 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.64英寸； 亮度≥5300流明； 对比度≥3000000：1； 标准分辨率1920*1200全高清； 整机功耗≤365W，节能模式下待机功耗≤0.4W； 光源使用周期≥20000小时 ，过滤网使用周期长达20000小时； ★镜头：手动变焦≥1.6倍，投射比：1.09-1.77:1； 光轴移动：垂直位移≥+44%；水平位移≥±20%； 内置扬声器≥10W； 接口：RGB IN*2，RGB OUT *1，HDMI*2，RJ45*1，RS-232C*1，VIDEO*1，音频输入*3，音频输出*1，USB A*1； 配套120寸幕布； 提供厂家原厂三年质保函、3C认证，节能环保认证。 | 1 | 套 |
|  |  | 专业功放 | 8Ω立体声功率:800W×2； 8Ω 桥接功率:1600W； 频率响应:20Hz-20kHz、＋0/－0.5dB； 总谐波失真:＜0.05%@8Ω1KHz； 信噪比:95dB； 转换速率:20 V/μs； 阻尼系数:＞300@8Ω； 输入灵敏度:0.775V/1.0/1.4； 保护:峰值限幅，过载，直接，短路，过热，软启动； 控制:前面板：电源开关／通道１通道２音量控制器； 后面板：模式／灵敏度/限幅器/接地开关。 | 4 | 台 |
|  |  | 主音箱 | 线阵列音柱扬声器,由16个2寸单元组成； 带恒定波宽专利电路； 可选角度:狭窄15度/宽广40度； 定阻功率:325瓦/8欧,定压功率:120瓦,70V/100V； 频率响应80Hz-20kHz,灵敏度96dB； 最大声压级121dB/127dB(峰值),覆盖控制频率600Hz。 | 4 | 只 |
|  |  | 辅音响 | 系统类型：6.5寸 吸顶音箱； 额定功率: 60W/8Ω，最大功率:100W； 定压输入：70-100V/16Ω； 灵敏度:88dB； 频率响应:60Hz-20KHz； 材料:金属网罩,金属后盖,带同轴高音,音质清晰嘹亮。 | 8 | 只 |
|  |  | 调音台 | 16通道调音台（带效果器）； 多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)； 4编组母线 + 1立体声母线； 4 AUX (包括FX)，+48V幻象供电； “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 单旋钮压缩器； 效果器：SPX，含24组预置效果器； 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能。 | 1 | 台 |
|  |  | 数字音频处理器 | 通道：12路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰端子； 12路平衡式输出，采用凤凰端子； 48KHz采样；高速DSP处理芯片Ti 456MHz FLOPS DSP处理内核； 输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口； 通道具备：拷贝、粘贴、联控功能；具备DSP音频处理：输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除； 输出每通道：音箱管理器（31段图示均衡器、延时器、分频器、限幅器、反相）； 兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统； Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； 可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB录音与播音的功能； 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； 内置自动摄像跟踪功能； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 支持平板界面操作控制，支持8~100组场景预设功能。 | 1 | 台 |
|  |  | 手持无线话筒（1拖2） | 接收机参数： 接收类型:超外差二次变频； 接收频率范围: 560MHz~829.75MHz； 频道数:200； 灵敏度: -100dBm(1kHz,-22dBV,40dB SINAD)； 失真度: 0.5% max(1kHz,-22dBV)； 非平衡输出: 10mv~0.5V； 平衡输出: 20mv~1V。 麦克风参数： 发射频率:560MHz~829.75MHz(0~199Ch)； 调制方式:FM； 发射功率:3~10mW。 | 2 | 套 |
|  |  | 无线会议话筒（1拖2） | 话筒类型：方管指向性话筒，每套需要配置4支锂电池底座式方管话筒； 内置电池监视功能，会议座实时显示电池电量，低电闪烁提示功能，自带3000毫安锂电，可上2节AA电池，可插充电宝，可直接普通USB-C供电； 手持麦克风和会议单元可混合使用； 内置三级功率调节，每级约30米距离递增，方便工程安装； 配备LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态； 话筒支持一键静音贴换，无延时； 防手机电池波干扰； 工作范围：40-100米，开关轻触式； 载波频率：UHF600MHZ-840MHZ； 接收灵敏度：-105dbM； 邻频干扰抑制：>60dB； 发射功率：>+10dBM(10MW)。 | 2 | 套 |
|  |  | 无线信号放大器 | 内置搜频功能，红外对频，数字处理，可同时叠机10套使用，单频段可安装房间40个，使用距离40-100米，可定制600兆-800兆，S2/S4/S8通用。 | 2 | 个 |
|  |  | 反馈抑制器 | 四通道自动反馈抑制器采用了DSP浮点运算，AGC自动增益，AFC自动反馈和ANC自动降噪 等，开启自动AFC状态，自动压每个啸叫点，不颠音，保真度高 ，语音清晰； 每路支持AGC, AFC, ANC处理 ； 一键关闭AGC, AFC, ANC，用户可迅速对比效果，降低调试复杂性； 滤波器 每通道30个独立的数字陷波滤波器，移频从40Hz至20kHz自动控制； 滤波器带宽 用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz； 寻找和清除反馈需要的时间 0.4秒，典型值1kHz； 每通道活动滤波器与固定滤波器的数量 用户可选择，后的配置储存在存储器中。 | 2 | 台 |
|  |  | 无线投屏器 | USB免驱无线投屏，一键切换系统； 配置： Android / RK3229 / ARM Cortex A7 x 4 / RAM1G / ROM8G； WiFi性能：双频双Wifi模块 802.11/ac / 300~866Mbps/蓝牙模块； 支持35米无线传输距离，同时10位待机人数； 支持Windows、Mac、iOS 、Android等终端无缝切换至大屏显示； 支持USB/TYPE-C/HDMI三合一无线发射装置， 即插即用免驱动安装； 支持电脑手机不同终端同时无线投屏，支持双画面切换或4画面分割； 支持win7 win10拓展桌面，支持强制竖屏，画面旋转； 支持待机画面、UI界面自定义，支持传屏安全码设置； 支持安卓蓝牙音频传输，支持扫码投屏； 支持鼠标键盘、触控框、电子白板、等USB数据回传； 分辨率支持720P，1080P输出；HDMI+音频分离输出； 支持定时重启，支持7*24小时开机； 所投产品需提供3C证书、SRRC认证。 | 2 | 套 |
|  |  | 电源管理器 | WiFi智能时序器，带彩屏显示，手机APP远程控制，8路可控输出,一台手机可以管理多台设备； 内置功率计、电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带有过压保护，过流保护。方便用户观察实时状况； 电压保护：当电压超过260V不启动，使用中超过260V自动跳开(断开后可手动和APP开启)； 电流保护：当电流超过35A自动跳开(断开后可手动和APP开启)； 一键配网：在同一WiFi局域网下即可通过APP配网,匹配完成后自动连接网络； 中控系统：支持RS232，波特率可设置(4800-128000，默认9600)； WIFI传输距离30m无遮挡(2.4G WIFI 网络)； 可循环定时开关（服务器控制）； 额定输出电压：AC 220V 50Hz ； 可控制电源：8路，外加1路输出辅助通道； 状态显示：1.8寸彩色液晶实时显示当前电压，电流，功率，功率因数； 单路额定输出电流：13A； 额定总输出电流：35A 定时器功能：有(50个定时任务，在APP设置,可循环）。 | 2 | 台 |
|  |  | 超融合主机 | 平台设备架构设计上采用纯虚拟化服务器技术，全云架构，软硬一体，厂家应具有GPU、CPU生产能力，具有网络、影像、中央处理器协同解决能力，能与可视化大数据软件对接，具备二次开发能力； 平台设备具有本地、局域网、公网多种工作模式，可通过手机小程序、平板、电脑进行管理，多个设备可同时登录； 平台设备具有拼接、分割、轮巡、画中画、漫游无缝切换等功能，无限次窗口叠加及炫游可以将IE窗口，采集的电脑信号窗口，视频窗口自由漫游及实时移动； 平台设备可进行多画面分割，分割输出画面为：4个4K，16个1080P画面，可视化一键调取多路信号，任意矩阵路由切换； 平台设备之间可机箱无限级联扩展，具有7x24小时无故障热备份运行能力（需提供针对信号源端、信号处理端、信号传输端及信号输出端的完整热备份技术方案）； 平台设备具有座席管理,支持批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统、分布式操作系统； 平台设备可与分布式架构对接，分布式输入输出信号可通过IP流直接接入平台处理； 平台设备支持对所有接入的海量信号和座席进行统一管控，可对信号进行分组管理以及对任意信号的回显、预览； 平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号； 平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能； 平台设备支持政务云、阿里云、私有云部署； ▲平台设备可连接4G网络，通过手机小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCELL、PDF等信号源，控制主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；（提供视频演示） 平台设备具有Microsoft、Android、macOS、ios无线投屏功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 分布式采集器 | 纯硬件分布式架构，无任何操作系统，无服务器；； 输入输出模式自定义使用，即插即用； 接口：HDMI*2 、USB接口*2、音频接口*2、千兆网口*1、光纤口*1、双向RS232串口*1、RS485接口*1、IO接口*1、红外发射接口*1、红外接收接口*1、面板自带OLED屏显示ip及状态信息等； 支持HDMI和音频本地环出，同时支持麦克风音频输入和音箱输入； 采用H.264、H.265编解码技术及超高清图像优化算法； 支持输入EDID的修改，支持自定义输出分辨率，输入输出分辨率最高支持：4K，1920*1080@60Hz及向下兼容，支持HDCP； 支持音频加解嵌功能，支持音频的同步异步切换，同时支持AAC极致音频编解码方式； 处理性能：60帧； 单个节点可同时开16个窗口，支持回显和预览，全部窗口可任意缩放、漫游、无限叠加，支持LED显示屏同步，同时支持输入端同步和输出端同步，延时低于69ms； 功耗﹤12 瓦，同时支持POE和12V冗余备份供电， 即插即配，且支持热插拔。 支持光纤和网线双链路热备份，任一方式故障可自动切换； 支持可视化KVM管理功能，支持坐席端回显，漫游推送，组合信号，语音对讲，三级权限管理，KVM操作体验犹如PC般精准，无任何飘逸感。 | 12 | 套 |
|  |  | 分布式输出盒 | 4K分辨率分布式输出节点纯硬件分布式架构，无任何操作系统，无服务器，自组网模式； 输入输出模式自定义使用，即插即用； 接口：HDMI*2 、USB接口*2、音频接口*2、千兆网口*1、光纤口*1、双向RS232串口*1、RS485接口*1、IO接口*3、红外发射接口*1、红外接收接口*1、面板自带OLED屏显示ip及状态信息等； 支持HDMI和音频本地环出，同时支持麦克风音频输入和音箱输入； 采用H.264、H.265编解码技术及超高清图像优化算法； 支持输入EDID的修改，支持自定义输出分辨率，输入输出分辨率最高支持：4K，1920*1080@60Hz及向下兼容，支持HDCP； 支持音频加解嵌功能，支持音频的同步异步切换，同时支持AAC极致音频编解码方式； 处理性能：60帧； 单个节点可同时配置为2x4K@60、4x4K@30、8x1080@60、16x1080@30、36xD1@30多种模式，支持回显和预览，全部窗口可任意缩放、漫游、无限叠加，支持LED显示屏同步，同时支持输入端同步和输出端同步，延时低于90ms； 功耗﹤12 瓦，同时支持POE和12V冗余备份供电， 即插即配，且支持热插拔。 支持光纤和网线双链路热备份，任一方式故障可自动切换； 支持可视化4K@60 KVM管理功能，支持坐席端回显，漫游推送，组合信号，语音对讲，三级权限管理，KVM操作体验犹如PC般精准，无任何飘逸感。 | 18 | 套 |
|  |  | 功能软件模块 | 环境控制组件：内部设备状态环境控制对接； 云录播功能组件：实现一键录播直播与平台的联动； 分布式功能组：1、支持与主流品牌的视频平台对接；2、支持接入IP音频流；3、支持接入的视频流作为分布式系统信号源任意投放大屏；4、支持视频平台对接服务；5、支持定制开发；6、设备状态监测功能组件； 基于分布式系统实现各系统设备的运行状态监测，实现包括云屏、编解码器设备的运行状态和能耗进行监测，同时支持环境的温湿度监测，对异常情况自动告警提醒； 系统通过可视化的方式展示系统运行状态，支持平面仿真场景和设备拓扑图的方式直观显示； 视频信号源可以实时进行图像回显，自动轮巡监测，并且可以判断有无正常图像传输； 所有编解码设备的在线状态进行实时监测，判断设备是否正常在线； 异常状态系统进行告警提示，自动发送告警邮件； 环境温湿度监测，包括机房、监控中心、会议室等室内的温湿度进行实时监测； 监测日志自动保存，对异常日志进行分析； 系统支持可视化的编程实施，无需开发人员，完全采用一套可视化的实施工具，可以设计编辑展示界面、根据实际网络拓扑完成设备拓扑的设计。 | 1 | 套 |
|  |  | 平板电脑 | 处理器构架 CPU: 1 x Cortex-A77 Based 3.2 GHz + 3 x Cortex-A77 Based 2.4 GHz + 4 x Cortex-A55 Based 1.8 GHzGPU: Adreno 650 670 MHz； 分辨率 2560x1600； 触摸屏类型 IPS 十点触控电容屏； 屏幕尺寸 10.8英寸。 | 3 | 台 |
| 2 | 直录播系统（直播室1、直播室2、直播室+1、异地会议室，多功能室备1） | 8讯道融媒一体机 | 自带17寸 演示器，导播台，音视频矩阵切换，录播一体基于虚拟节目制作的产品新媒体，可以实现虚拟抠像系统，具备录制、直播功能，可实现切换台，CG字幕，即时回放，上手简单； 支持8路摄像机输入，可接入多台SDI/HDMI摄像机，便携手拧箱，便于多个会议室使用； 播切换台HDMI SDI高清融媒体直播机 录播一体机； 本地支持8路HDMI输入，虚拟信号源支持16路载入，支持多种信号源输入（可选配板卡HD-SDI、HDMI、DVI、VGA）支持选配扩展12路视频输入，本次配置2张4路HDMI输入板卡，同时支持3路高清信号输出； 支持多路本地媒体文件、虚拟图像、网络推流、实时视频、拼接画面等信号源实时接入、混合切换、直播所需要的片花、广告、点播等素材存放在一体机硬盘中，直播时实时调用播放和摄像机信号源混合切换，不需要外接播放器即可实现； 支持多路同时录制，实时切换效果，台标，时间叠加，字幕，虚拟演播厅，在线直播，大屏输出，远程连线，视频会议，智能调音； 自带直播推流软件，也推流给钉钉，抖音，等主流直播平台。 | 2 | 台 |
|  |  | 云转发服务器 | 云转发服务器融合了多项IT高新技术，如音视频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术； 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络会议摄像机； 支持4路异地转发服务（穿透私网）； 支持8路4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持Smart265、H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持主流厂商中控一键开启、关闭录像功能； 支持HIKVISION NAS存储 磁盘槽位数量16个，硬盘按需购买； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 高清摄像头 | 国际知名厂家生产的1/2.8英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25输出格式。 支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps； 支持HDMI高清原始输出, 网络编码、HDMI两路可同时输出图像； 同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB； 高品质变焦镜头，最大视角≥72.5°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍； 需同时支持RS232串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制； 支持预置位过程图像冻结功能； 云台转动范围，水平：±170°，垂直：-25°~+25°。转动速度范围，水平：1.61~75.56°/s ；垂直：0.44~15°/s ； 摄像机可设置不少于200个预置位，预置位精度≤0.1°。 | 8 | 台 |
|  |  | DV摄像机 | 传感器：约229万有效像素，1/5.8英寸Exmor R CMOS传感器； 动态有效像素：约229万像素（16:9）； 视频规格：最高支持1920×1080 50p视频录制； 等效35mm焦距：26.8 - 804.0mm（30倍光学变焦）； 最大光圈范围：F1.8 - F4.0； 防抖：5轴防抖； 屏幕：3.0寸约46万像素翻转触控液晶屏(16:9)； 音频格式：支持杜比数字5.1声道； 存储介质：内置64G存储，支持Micro SDHC/Micro SDXC（Class10或以上）； 无线功能：内置Wi-Fi、NFC； 标配电池：NP-FV50A（视频续航时间在3小时左右）； 机身尺寸：约57.5mm × 66.0mm × 134.5mm（含标配电池）； 机身重量：约355g（含标配电池）。 | 2 | 台 |
|  |  | 悬挂吊顶数字全向麦克风 | 拾音范围 5-100平方米； 音频传输距离 3000米； 灵敏度 -32dB； 频率响应 20Hz～20KHz； 指向特性 全指向性； 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL)； 最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）； 输出阻抗 最大600欧姆非平衡； 输出信号幅度 2.5Vpp； 麦克风 震膜电容咪头； 信号处理电路 降噪处理电路； 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护； 驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机； 连接方式 3条引线（电源、音频、公共地）； 传输线缆 3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆； 电源电压 直流稳压电源DC 12V； 电源电流 60mA； 符合标准 ROHS认证，欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范,ISO9000认证。 | 6 | 套 |
| 3 | 电子室，公款室（四间） | 会议大屏一体机 | 一、整机系统功能 整机屏幕采用UHD超高清LED 液晶屏，背光源，A 规屏或以上标准；显示尺寸不小于86 英寸，显示比例16:9，显示分辨率不小于3840×2160，可视角度不小于178°，保证观看效果； 安卓主页面提供3个及以上应用入口，任意应用入口可以根据需要自行更换； 支持双路WIFI，支持2.4G/5G双频，在无PC条件下，整机可上网，同时可开AP热点； 支持全通道批注功能，自带锁屏功能； 外边框铝合金材质，前框四角圆弧型设计，全金属后壳，防腐蚀设计，高可靠性； 为了满足用户便于操作的功能，前置物理按键至少不小于6个，可实现包含电源、音量+、音量-、设置、主页、返回、护眼、录屏等功能； 支持 Android8.0系统，大屏硬件内存不低于3GB，存储空间不低于16GB； 应用HDR10技术，提升动态对比度、色彩梯度，让多媒体教学视频显示效果更真实更自然； 需具备安卓系统的小工具，支持截屏、聚光灯、计算器、倒计时、一键锁屏、投票、一键清理等功能； 为了提升用户上课效率，便于用户操作，整机前置接口需具备：USB3.0≥2，HDMI≥1，Touch USB≥1，Type-C≥1； 前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android 系统识别，防止用户误操作； 前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android 系统识别，防止用户误操作； 在任意信号源通道下均可通过两指调出悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启动白板软件、调节音量、切换信号源等功能； 为了保证使用质量，提供用户电脑和大屏或者其它设备同时通过有线上网，整机后置接口需具备：USB≥2，YPbPr IN≥1，AV IN≥1，RJ45≥2 （不含OPS RJ45接口）等； 整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及Android系统同时联网； 触控特性：要求20点以上红外触控技术，无需安装驱动和校准定位，无遮挡下同时识别10点独立书写操作，触摸分辨率不少于32768*32768，无触摸死点； 为了提升使用过程中传输文件的效率，大屏整机蓝牙（非OPS）：≥5.0版本 。 二、OPS内置电脑需求 内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，80pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护，不低于Intel10代I5及以上CPU； 8GB DDR4及以上内存；256G SSD及以上硬盘。OPS与大屏需为同一制造厂商，提供3C及无线电发射设备核准证书； 可通过自有的管理服务器管控OPS状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。监控OPS信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU等温度； 可实现OPS自主快速恢复和还原，1分钟将系统回溯到健康状态； 支持跨服务器进行管理，各区域可通过自有的管理服务器为本单位大屏的OPS提供桌面服务，上级单位也可以通过总服务器查看管控下级单位的交互智能大屏OPS的使用情况； 支持OPS背景更新、OPS教学软件增量更新等OPS更新和运维方式。 三、白板工具需求 支持16点以上点同时书写，可自由选择笔颜色及粗细； 无PC条件下， 需支持便捷实用功能：支持一指书写、两指放大缩小、多指漫游、手背/手掌擦除功能； 无PC条件下，白板软件需具备精细擦除功能，可模拟铅笔使用习惯，细头识别书写，粗头识别橡皮擦； 无PC条件下，具备识别两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，既能够方便用户板书及批注重点，又可以保留真实书写； 无PC条件下，白板软件需支持二维码分享白板记录； 无PC条件下，提供分屏书写，具备2分屏和3分屏功能，支持多人同时书写。 四、★质保期 ： 保修五年，五年上门，提供原厂质保承诺函。 | 6 | 台 |
|  |  | 无线发射器 | 投屏软件需支持Android手机、iOS手机、Windows电脑、Mac OS电脑在大屏上实现投屏功能，支持投屏视频、音乐、图片等； 投屏硬件采用 USB 端口进行传输，单按键设计，只需按一下即可传屏； 大屏接收端软件需具有翻页PPt的功能； 大屏接收端软件需具有反控功能。对于PPT、Word、Excel文档，不但支持单次点击控制，还支持通过手势操作，进行向上翻页、向下翻页、上下滚动； 接收端大屏作为展示设备，可以对接入设备进行控制，包括以下功能：可以设定主讲人，主讲权限可以转移给其他人；可以指定某台设备为锁定模式，独占投屏，其他设备不能抢占；可以主动拉起某一台设备投屏，也可以让某台正在投屏的设备去投屏；可设定允许快照，或禁止快照； 通过数字信号传输，信号更稳定，抗干扰性强； 传输分辨率：支持 1920×1080@30Hz以上级别； 电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用； 可支持在windows 和Android下投屏； 通过手机APP反向镜像，对正在投屏的设备进行。 | 18 | 个 |
|  |  | 65寸显示器 | LED液晶智能电视，Android 5.1及以上； 屏幕寿命：≥50000小时； 能效等级：等于或优于2级； 外框：全面屏，屏占比≥90%，黑色金属无边框全贴合工艺； 屏幕尺寸：65英寸； 屏幕比例：16:9； 物理分辨率：3840*2160； 产品功耗：≤160W；待机功率：≤0.3W； 网络功能支持：有线/WIFI/WIFE热点/蓝牙功能； 功能：支持Dolby解码、支持HDR10，区域对比提升； 信号源、设置、获取音量、亮度等常用接口都可开放调用，第三方软件禁止随意安装； 电源指示灯反转，可根据实际需求设置开关； 具有使用供电过载自动关机保护功能, 需提供相关检测报告或证明文件复印件； 无线投屏具备有开关按键，可根据实际情况调用，方便快捷； 二角弯角插头； 机身输入端口：HDMI高清数字接口*2路2.0（支持HDMI CEC协议且兼容HDMI ARC，通过ARC功能将音频信号回传到功放上，节省线材）；RF输入*1路；USB接口*3.0*1路、2.0*1路;RJ45网络接口*1路;无源音响*1路;升级串口*1路;分量端子*1路;VGA端子*1路;耳机输出*1路;AV输入*1路； 系统配置：DDR:2GB；Flash: 16GB eMMC；CPU: 四核CA73*2+CA53*2；GPU：MaliG51*2； 内置2路扬声器、环绕立体声； 需提供3C、检测报告、节能证书。 | 3 | 台 |
|  |  | 一体机 | 黑白激光多功能一体机； 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真； 最大处理幅面：A4； 支持双面功能 手动； 支持有线网络打印； 黑白打印速度：20ppm ； 打印分辨率：1200×1200dpi； 复印速度：20cpm。 | 7 | 台 |
|  |  | 碎纸机 | 5级保密办公商用碎纸机 ； 单次可8张，容量20L ，持续10分钟； 可碎卡碎光盘。 | 4 | 台 |
|  |  | 双屏电子水墨屏会议桌牌 | 移动式电子桌牌，外观简洁大方，轻薄易拿取； T型供电采用内置电池供电，电池寿命不低于24个月（2次/天），工作电压不超过3V； 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新； 双面7.4寸显示屏幕，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示； 支持安卓、IOS APP直接刷新； 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个同时登录，信息互通； 具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新； 支持通过手机APP快速搜索桌牌设备； 产品通过CB、CE、SRRC认证，并具有第三方检测报告，提供相关证明材料。 | 30 | 个 |
|  |  | 扩声系统智能音频主机 | 1.音频处理器和数字功率放大器一体式设计,高度≤2U，纯嵌入式设计，前面板提供液晶显示屏，用于显示各项参数指标； ★2.主机采用纯铜环形变压器供电，AB类分立元件功放，保证声音的保真度，不可使用数字功放。具有延时保护、中点电压保护、短路过流保护功能，带散热风扇(要求提供纯铜变压器实物照)； 3.至少保证可以输入6路麦克风，且为卡龙头接口保证声音还原度，具有DC5V电源供电，拾音距离15米，具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀； 4.主机可与雷达麦配合达到安装一只雷达麦即可覆盖100平方米，实现全场扩声、声音清晰、声压均衡、无啸叫、无拖尾； 5.调试控制接口：支持串口和USB调试；面板可锁定所有参数，防止误操作。在不解锁的情况下可增加1-3dB吊麦话筒音量，断电开机后自动回复到原设定值； 6.音频输入：至少有两组立体声输入。录音音频输出：两组立体声输出； 7.功率放大器的输出功率至少保证2*100W，满足大会议室多对音箱需求； ★8.内置DSP处理器，具有高低通、粉噪发生器，32段参量均衡，精准调节声场均衡（要求提供32段参量均衡软件截图）； 9.幻想电源：DC5V，至少提供4路阵列麦克风供电； 10.信噪比：≥97dB； 11.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。 12.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）； 13.总谐波失真：≤0.05%； 14.增益差：≤0.15dB； 15.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB ； 16.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升18dB。 | 1 | 台 |
|  |  | 拾音麦克风 | 采用相控阵雷达原理设计研制； 要求拾音距离12-15米捕捉声源，超远距离无衰减扩声； 要求不少于内置22个高精密音头，分频段过滤优化频谱，语音清晰保真（提供不少于22个咪芯实物照）； 特殊声腔设计，扇形指向，拾音角度更宽广； 传声器可以进行0度，90度，135度，180度的测试； 配台湾进口双绕包麦克风线； 根据建筑层高配套伸缩铝合金吊杆； 频率响应：20-20KHZ； 敏感度：0dB±3dB； 输出阻抗： 200Ω； 最大声压级：135dB SPL； 信噪比：≥80dB； 指向性：扇形指向； 幻想电源：DC 5V,电流100mA。 | 2 | 套 |
|  |  | 扩声音箱柱 | 内置9只高质量进口同轴扬声器，音色优美； 向90°，横向30°指向扩声，传输距离远，声场均匀，听感舒适； 垂直指向窄，降低扩声对吊麦的影响，提高语言清晰度； 强指向性覆盖较小，有效减小墙面反射声； 外观新颖，全铝外壳，性能一致，坚固耐用； 阻抗：8Ω； 灵敏度：95dB； 指向性：H*V:90°*30°； 功率：80W-200W； 频率响应：75Hz-20kHz。 | 6 | 只 |
| 4 | 会议室管理系统 | 空间管理服务器 | 管理服务器是专门为会务系统使用的高性能服务器，配置系统软件，实现会议室预约、签到、投票、会议室管理、资产管理等功能。 技术参数： CPU：至强E3-1230v5（四核/八线程/CPU主频3.4GHz）； 内存：ECC DDR4 8G； 硬盘：2TB希捷企业级硬盘； 网卡：4个Intel千兆网口，支持端口聚合；1个远程端口； 磁盘阵列：支持RAID 0,1,5,10； 视频输出：1个VGA接口； 其他：1个串口，6个USB口（后置4个USB口，前置2个USB口）； 机箱：1U机架式。 | 1 | 台 |
|  |  | 智慧空间管理平台软件 | 系统和权限管理 用户管理：系统采用WEB管理界面，通过WEB登录管理系统，可对用户和分组设置管理；同时支持丰富的用户角色设置，可设置公播审核员、预约管理员、终端运维人员、楼宇管理员、服务管理员等系统角色，并可根据不同角色设置精细化的操作权限； 权限设置：细粒度的权限控制，满足各级权限的精细化管理； 可以根据不同的用户设置不同的操作权限，设置多组管理员账号，指定每组管理员在指定的空间上拥有的权限。支持将同一个用户划分至多个小组。系统所有功能项都可作为权限进行分配。 空间管理： 自定义楼宇、楼层空间架构，方便对会议室空间进行组织和管理； 基于楼宇、楼层信息，自定义会议室空间信息，包括会议室空间号、会议室名称、面积、描述、用途、设施等进行信息管理；第三方应用等信息进行管理；支持对空间进行分组； 对空间进行批量操作，包括编辑空间信息（面积、描述、用途）、移动空间、编辑终端背景图片、管理第三方应用、编辑预约细则等批量操作； 设施管理 ； 支持添加会议室空间中所包含的设施，方便用户在预约空间时进行查看； 终端Widget窗格远程管理：可自定义配置终端Widget窗格（数量、内容），支持在线预览。 终端管理： 后台可远程添加、关联终端设备，绑定会议室空间，后台可清晰直观的显示在线、离线、故障灯状态的设备数量，方便管理员实时监控终端状态； 对绑定的终端可远程管理和升级；支持自定义开/关屏的时间； 支持自定义终端背景和Logo。设置终端显示的语种，支持中英文双语显示，可通过后台进行切换，包括简体中文和英文。 信息发布管理： 后台可配置发布公播内容，支持视频、图片、文字等多媒体素材。管理者可管理公播素材，并批量创建和管理播单；支持常态播放和事件插播两种形式公播播单； 支持设置播单发布的空间、时间、日期范围、循环规则，支持按空间分组进行发布，支持自定义周一至周天的循环播放规则； 支持在同一空间下发布多条规则不同的播单； 支持公播发布审核机制。用户可以设置公播是否需要审核。如果需要审核，则公播需要审核通过才可在终端播放； 通知发布：支持按空间或空间分组进行通知信息发布，支持自定义通知的失效时间； 通知发布：管理员可在web后台设置发布通知内容，支持在智慧终端首页显示和查看通知。 服务跟踪管理 管理者可在后台自定义设置不同空间的服务项目，自定义服务类型，增删服务人员，如设备报修、清洁、安全巡查等； 服务统计报表支持按照相应空间编号、呼叫次数、服务次数、服务时长、平均服务时长和平均响应时长来导出列表，方便管理。 视频巡视： 支持对空间的摄像头进行集中的管理。支持通过后台对空间内网络摄像头，从而实现视频巡视功能。 ★空间预约管理：（提供操作界面截图） 支持通过后台查看所有空间详细排程，支持按日历视图查看空间详细排程；支持按时间、设施、人数等条件筛选查询空间； 支持后台直接预约空间，支持按周期重复预约；周内任一天均可设置重复预约规则； 支持预约审核管理机制； 支持用户查看管理自己的预约，可按日历视图查看自己的预约排程； 支持设置预约高级规则：最少预约人数设置，只有高于最少预约人数的预约才能提交。可限制预约时长； 支持管理员查看全部预约记录，支持按时间、空间、预约人、审核状态、预约状态（开始、结束、撤销）等条件进行检索，并支持相关记录的导出； ★第三方应用：作为开放平台，终端支持第三方应用的接入。在后台设置第三方应用的名称、图标、接入方式、附加参数等，并在不同的空间上按需安装，即可在终端进行访问（提供操作界面截图）； ★本地化部署及对接：为保证数据安全以及特殊情况下的系统稳定运行，本平台和系统支持完全本地化部署在用户服务器上（提供证明文件截图）； ★智慧空间数据决策分析：支持空间使用率分析，包括空间名称、用途、使用次数、使用时长、空间使用率及走势图；并可按照空间名称、用途、设施、容量等条件进行多维度筛选，方便分析空间使用率高低以及原因（提供操作界面截图）。 |  |  |
|  |  | 智慧空间终端 | 智慧空间终端硬件： 液晶显示尺寸≥21.5寸，屏幕分辨率≥1920 x 1080；对比度≥1000:1；亮度≥500cd/m2；电容式触控面板，响应时间≤5ms，至少实现10点触控。 核心配置：处理器四核，主频1.8GHz；内存≥2GB ；存储≥16GB ; 内置刷卡模块：实现校内一卡通识别，支持Mifare S50，Mifare S70，14443A 协议卡； 设备接口：设备USB接口≥2个；需提供重置按钮；需提供RJ45接口；需采用DC供电；需内置无线WIFI模块； 整机需集成可变色LED灯带，空间空闲、使用、报修状态时分别显示不同颜色，LED灯带颜色需支持自定义配置； 安全性：终端设备USB需采用系统远程DBA管控方式，系统部署完成后系统自动锁死USB接口，杜绝直接通过USB接口写入代码现象。开启USB功能需要管理员权限用户登录系统后台手动开启，双重保险有效防止系统被入侵。 智慧空间终端软件： 信息发布： 多媒体公播展示: 支持管理者在后台设定影片、图片或文字等媒体素材，将通知公告、宣传片等通过客户端播放和传播； 公播素材支持文字、图片、影片类型。其中图片支持PNG, JPG, JPEG格式；视频支持FLV, AVI, WMV, MP4, MKV等格式； 终端信息发布受后台实时控制，每个终端可独立发布和管理发布内容，支持紧急信息插播。 视频巡视： 支持对接会议空间内的网络摄像头，可通过终端实时查看室内的影像，巡视人员不用进入会议室，通过门口终端即可查看室内的实时情况。 服务跟踪： 支持服务呼叫、处理、完成3个阶段的空间服务流程，可在终端通过灯条颜色及通知信息显示当前服务状态。 第三方应用： 支持终端接入H5第三方应用系统，用户通过终端可使用第三方应用，支持第三方应用调取设备硬件功能：刷卡进行身份鉴证。 终端页面采用Widget技术： 支持Widget窗格自定义配置（窗格数量、内容），终端界面最多可支持分4屏展示12个Widget窗格，可左右滑动； Widget组件窗格可以制定为系统的标准功能也可以是第三方应用的呈现，支持基于需求进行自定义扩展。 支持定时开/关屏：支持自定义时间设置定时开/关屏。 空间信息： 空闲时段显示空间基本信息包括空间编号、空间名称，时间等信息。预约时段自动显示空间预约信息，预约主题、预约时间、会议主讲人、会议状态、会议议程等信息。 空间预约： 支持通过终端按照日期时间快速预约当前空间； 支持通过任意终端查询当前全校可用空闲空间（按楼宇、楼层、空间名称显示空闲空间信息）、以空间名称查询、预约其他空间； 终端支持空间一键续借、提前释放。 产品证书： 提供生产厂家授权书及售后服务函； 产品具有软件著作权、软件检测报告（省级评测中心）； 产品具有产品CCC证书。 | 12 | 套 |
| 二、监控及防入侵系统 |
| 1 | 监控及防入侵系统 | 储存服务器 | 4U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计； 全插拔模块化无线缆设计（可选配冗余电源）； 128路H.265、H.264混合接入； 512M接入/512M存储/512M转发； 24盘位； 1个eSATA，支持Raid； 2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配液晶屏）； 20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码； 报警16进8出； 4个千兆网口； 1个USB2.0，2个USB3.0； Smart 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD（普通IPC区域入侵、越界侦测检测）； 选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口； 支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览； 存储安全保障功能，当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，系统会开启增强模式优先录像业务存储； 支持设置3~16台设备组成集群，集群支持设置1024台IPC接入；添加、删除IPC，添加、删除工作机，工作机宕机时集群自动负载均衡，业务迁移； 最大可接入128路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片； ★只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时，在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时； ★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式； ★当同时选择多个带有客流统计功能的IPC时，可自动将多个IPC的客流数据统计求和，并按日、周、月、年统计生成报表； ★支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入海康IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能。 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件。 | 3 | 台 |
|  |  | 摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器； 内置GPU芯片； 内置麦克风和扬声器； 最低照度彩色：0.005 lx ，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps； 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 信噪比不小于62dB； 白光补光距离不小于40米； 需具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别； 支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，报警音量及重复次数可设置； 需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警； 支持检出两眼瞳距19像素点以上的人脸图片； 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数； ★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作； 需支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内可以正常工作。 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件。 | 33 | 台 |
|  |  | 硬盘 | 8TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3。 | 64 | 块 |
|  |  | 显示器(75寸) | LED液晶智能电视，Android 5.1及以上； 屏幕寿命：≥50000小时； 能效等级：等于或优于2级。 技术参数： 外框：全面屏，屏占比≥90%，黑色金属无边框全贴合工艺； 屏幕尺寸：75英寸； 屏幕比例：16:9； 物理分辨率：3840*2160； 产品功耗：≤160W；待机功率：≤0.3W ； 网络功能支持：有线/WIFI/WIFE热点/蓝牙功能。 功能：支持Dolby解码、支持HDR10，区域对比提升； 信号源、设置、获取音量、亮度等常用接口都可开放调用，第三方软件禁止随意安装，需厂家授权； 电源指示灯反转，可根据实际需求设置开关； 具有使用供电过载自动关机保护功能, 需提供相关检测报告或证明文件复印件； 无线投屏具备有开关按键，可根据实际情况调用，方便快捷； 二角弯角插头。 配置要求： 机身输入端口：HDMI高清数字接口*2路2.0（支持HDMI CEC协议且兼容HDMI ARC，通过ARC功能将音频信号回传到功放上，节省线材）；RF输入*1路；USB接口*3.0*1路、2.0*1路;RJ45网络接口*1路;无源音响*1路;升级串口*1路;分量端子*1路;VGA端子*1路;耳机输出*1路;AV输入*1路； 系统配置：DDR:2GB；Flash: 16GB eMMC；CPU: 四核CA73*2+CA53*2；GPU：MaliG51*2； 内置2路扬声器、环绕立体声。 证书要求： 需提供3C、检测报告、节能证书。 | 2 | 台 |
|  |  | 高清拾音器 | 抗回音拾音器； 拾音面积: 5~100平方米； 音频传输距离: 3000米； 灵敏度: -42dB； 频率响应: 20Hz ～ 20kHz； 指向特性: 全指向； 信噪比＞50dB（户外）, ＞60dB（室内）； 动态范围: 50dB (1KHz at Max dB SPL)； 最大承受音压: 120dB SPL (1KHz,THD 1%)； 输出阻抗: 600欧姆非平衡； 输出信号幅度: 1Vpp/-25db； 麦克风: 高灵敏度电容咪头； 咪头数量: 双咪头； 信号处理电路: ClearSpeech数字降噪； 防水特性: 户内防潮。 | 18 | 个 |
|  |  | 热成像筒型摄像机 | 热成像视频图像（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240）； 最低照度 彩色0.0002lx，黑白0.0001lx； 支持1路音频输入，1路音频输出、支持2路报警输入，2路报警输出； 外壳防护等级：IP67； 电源电压在DC12V±20%范围内变化时，能正常工作； 设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作； 在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监控画面； 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址； CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息； 点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍； 可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注； 可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色； 支持声音联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义； 支持灯光联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义； 噪声等效温差(NETD)在10mk及以下； 最小可分辨温差≤150mk； ★可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤； 热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式； ★可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应较小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%； 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件。 | 6 | 台 |
|  |  | 防入侵报警主机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、小动物引起的误报。最大支持32路； 支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体的目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域； 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片 ； 具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。RAID开启后，设备带宽不下降。 | 1 | 台 |
|  |  | 报警设备 | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）； 4个板载触发器输出，可扩展至256个； 支持8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接8个无线探测器； 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志； 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 支持CID 报告，支持话机复用； 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）； 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 支持远程升级,远程导入导出配置参数； 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）； 短信报警：配合CMK-4G模块系列支持； 电话报警：配合CMK-4G模块系列支持； 电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码； 配置方式：键盘编程和4200配置； 协议：海康SDK、NAL2300； 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员； 功耗：≤60W（负载供电≤40W）； 含报警键盘、警灯警号。 | 1 | 套 |
|  |  | 人行闸机 | 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm； 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角； 闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能； 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示； 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s； 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件； 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离不大于30mm； 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s； 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储； 闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置； 闸机通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求； 提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心提供的检验报告； 设备满足IP65防护等级要求； 产品制造商具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 1 | 套 |
|  |  | 安检门 | 外壳防护等级IP53(门头IP20、门板IP55)； 结构稳定，在行进方向对门体下部施加150N的力时，门体不会滑动；水平方向对门体顶部施加500N·m的力矩时门体不会失衡； 报警声音能从静音到最大声强调节，最大声强为97.8dB； 探测门有报警状态自动恢复能力，报警测试物离开探测区后报警指示延续不超过1.2s； 电源适用范围AC:90V~260V，46Hz~64Hz，无需调整正常工作； 在探测区左右边界各向内150形成的区域中，任一点的磁感应强度不超过30μT； 周围静止金属与探测门距离为1m，并行靠近时，不对探测器性能有影响； 地下金属结构不对探测门造成明显影响； 安检门具有飞物报警功能，准确率大于90%； 安检门工作时整机最大功率不超过9.5W； ★最低探测高度3cm； 具有双向技术统计功能； ★安检门可以在6区、12区、18区三种工作模式间切换，多个区域报警，对应区域都显示报警； 安检门两台并排靠拢工作相距5厘米时，能独立正常工作，互不干扰； 安检门通过RS485总线与计算机通讯，远程计算机可以查看并设置各个参数，并能接收并保存探测门报警信息； 安检门有内置锂电池，支持断电保护功能； 安检门能存储通过人数、报警次数、报警信息等数据，存储数据不小于100000条； ★灵敏度可调：每个探测区位有 2000 个灵敏度级别 (0 ～ 1999)，可根据探测要求 把区位调节到适当的灵敏度 ( 设置灵敏度数值越大，灵敏度越高 )，整体灵敏度是 对六个区同时调节。 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件。 | 1 | 套 |
|  |  | 访客机 | 设备外观：高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏； 系统参数：设备采用Windows 7 64位操作系统； 存储大小：64G固态硬盘、DDR3 4GB内存； 人证功能：内置200万高清摄像头，自带身份证阅读器，支持1：1人证比对成功后自动填入访客信息； 发卡功能：可通过身份证阅读器给访客发卡（Mifare卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码（仅ISC客访客客户端支持）），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行； 内置二维码扫描仪，可识别H5界面访客预约码完成访客登记，或识别访客凭条的二维码完成访客签离； 内置高速热敏打印机，可打印访客凭条（打印纸要求：纸宽58mm、纸卷直径≤45mm）； 通信方式：双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯； 输入电压：AC220V（自带电源适配器）； 工作功率：≤59W； 尺寸重量：390*426*400mm、净重17.64KG。 | 1 | 台 |
|  |  | 人脸门禁一体机 | 设备采用8英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作，屏幕流明度500cd/㎡，分辨率不小于800×1280，设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080，屏幕防暴等级IK04，设备后壳防破坏能力满足IK07； 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡信息识读、CPU卡信息识读，WEB端应支持开启/关闭NFC刷卡功能，WEB端应支持配置防卡复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡可屏蔽识读； 设备本地人脸库存储容量100000张，本地卡存储容量100000张，本地出入记录存储容量150000条； 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1支持（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；门锁I/O输出*1；开门按钮I/O*1；报警I/O*1；事件I/O*2；机械防拆开关*1； ★设备支持通过文字转换提示语音的TTS功能，支持通过WEB端进行对比结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持4个时段自定义； 设备支持安全帽佩戴监测，并根据监测结果实时报警提示；应支持联动安全帽佩戴监测，完成门禁控制管理功能；安全帽佩戴监测功能应能开启或关闭； 支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.3~4m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；人脸比对平均时间≤175ms；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门； 设备支持以下认证方式：人脸、刷卡（包括M1卡、CPU卡、NFC卡）、二维码和密码识读； 应支持除二维码以外的任意2种、3种组合的复合识读开门； 当设备与门锁联动时，应能对门的开启方式，卡、人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡识读开门、多重卡+中心远程复核开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级密码开门、 首卡开门，即首卡持有者刷卡后门常开、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；应支持普通卡、胁迫卡、超级卡、巡更卡，四种类型用户权限设置 ；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；应支持常开、常闭时段管理；应支持首卡开门设置；应支持反潜回（防尾随）功能设置； 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发； 设备支持可视对讲功能，可跟管理平台或WEB端、室内机、管理机、手机APP进行对讲；应支持配置一键呼叫功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 ； 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 设备的防水等级应达到IP65。 产品制造商具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件。 | 2 | 台 |
|  |  | 磁力锁门禁 | 读卡器： 32位高速处理器，性能强劲； 同时支持RS485和韦根协议； 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 支持防拆报警功能； 支持在线升级； 具有防水设计，防水等级IP65； 工作电压DC12V，功耗≤2W； 安装方式：可86底盒、120底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。 磁力锁： 锁体主体颜色为：氧化银； 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 2 | 套 |
|  |  | 电子门禁 | 木门平台联网版，卡密锁，不带指纹。需与平台配合使用，锁本地无法添加权限，权限需要接入平台后平台下发； 适用范围 木门 ； 标配门厚：40mm-55mm； 适用门厚 40mm~110mm；面板材质 铝合金； 面板尺寸 307*74*32mm ； 颜色 棕色 ； 锁体类型 上提反锁； 开门方向 不分左右开，可现场调节 ； 锁芯级别 C级 ； 用户容量：100个。单个用户最多可添加1张卡，1个密码； 感应卡容量 100张 读卡距离 0~10mm ； 卡片类型： 默认支持萤石CPU卡加密使用； 海康以及第三方IC卡、CPU卡均只支持读取卡号； 开启第三方卡片使用方法：上电后按69*2#打开第三方卡模式； 密码容量 锁支持100组； 网络 无线RF433，使用AES加密 ； 刷卡时间 反应时间< 1S； 断电记忆：操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储 1000条） 工作电源 5号电池，4节,单节额定电压1.5V； 应急电源 MicroUSB ； 静态功耗 ＜150uA 动态功耗 ＜200mA； 工作温度 -30℃~55℃ ； 工作湿度 10%~95%； 存储温度 -30℃~70℃ ； 语言 中文； 整机标准 按照标准（GA-374/2001）B级 ； 语音导航 支持 ； 室内反锁 支持 ； 防撬报警 支持； 低电压报警 支持（低压报警后可继续开门>200次）； 扬声器 后面板 ； 按键背光灯 白光全亮 ； 防试开锁定 支持 ； 开锁方式：感应卡、远程开门，机械钥匙开门；感应卡平台统一下发管理； 远程开门：支持开一次；支持一直常开，零点自动关闭；支持关闭常开状态； 通道计划模板 支持通道周计划模板设置（8时段*7天），模板数量：1； 假日计划模板：支持通道假日计划模板设置，最大有16个， 假日模板优 先于周模板 ； 工程卡 支持：69*1# +卡；最多10张，循环时间覆盖； 支持IC卡 ； 工程密码 支持；69*1# +6位密码；最多10组，循环时间覆盖 ； 工程模式禁用 支持 （下发权限后自动禁用）。 | 24 | 把 |
|  |  | 综合安防管理系统 | 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计； 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活； 监控点最多管理容量为1000000路； 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式； 入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范； 支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 支持实时入侵报警能力； 支持历史入侵报警事件查询及导出能力。 | 1 | 套 |
|  |  | 密集架 | 采用优质一级冷轧钢板，立柱为1.2MM正面侧面配6条加强压槽,层板、门框均为0.9MM，层板正面配加强压槽，折弯面各配1条加强压槽，面板、侧护板均为0.9MM,挂板采用1.1MM，正面配2条加强压槽。档书条为1.0MM，三面均配1条加强压槽； 采用优质粉末，高压静电喷塑前经过13道前期处理，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度均匀，色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤； 焊接及工艺：管材和冲压件没裂缝，冲压件无脱层，表面涂层坚固、耐冲击、耐腐蚀，整洁美观； 承重要求：层板单面的为40KG,双面的为80KG.每节6层。 配备工业除湿机1台，规格参数： 1.额定电压：220V 2.额定功率：1800W 3.排水方式：外接排水管 4.日除湿量：150L 5.噪音：60dB 6.除湿原理:压缩机式 7.适用面积：120-150M² | 60 | 立方米 |
| 四、公共广播系统 |
| 1 | 公共广播系统 | IP广播服务器 | IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的数字IP网络广播对讲控制软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有IP网络广播终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各IP网络广播终端的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目； 主 板：INTEL H110M芯片组 CPU：Intel G3930 2.9GHz； 内 存：4G 硬 盘：128G固态硬盘； 屏幕颜色：TFT32位真彩色 操控方式： 五线电阻触摸屏； 标准接口：2×PS/2接口，1×硬启动口；1×RJ45接口； 显示方式：标配15寸屏幕，1024×768分辨率； 网 卡：10M/100M/1000M自适应 USB接口：前置2个，后置4个； 键盘、鼠标：机身自带抽拉键盘，触摸板鼠标； 广播系统软件：内置数字IP网络广播软件、音乐资源库； 为了保障系统的稳定性与兼容性，IP网络广播主机与IP网络广播对讲控制软件、IP网络广播终端、IP网络广播话筒、室内IP网络广播音箱、公共广播功放、广播音箱为同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)； 带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态； 系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置； 系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性； 服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合； 软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能； 软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意一个或多个终端。 | 1 | 套 |
|  |  | 寻呼话筒 | 专业寻呼话筒组合式外型，具有TFT真彩液晶屏； 采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 广播喊话可选择分区，具有红色提示灯，通话自动点亮； 内置3W扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫)，实现双向通话和监听； 支持显示来电去电中文名称，便于识别； 带高保真鹅颈式软管话筒直接输入，对授权区域广播讲话(含提示音)，红色指示灯自动点亮； 具有音频线路输出口，可外接有源音箱扩音； 具有音频线路输入口，可外接音源广播给目标终端； 可扩展多个分区选择器，每个分区选择器具有8个按键； 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps； 信噪比：＞90dB； 频率响应：20Hz-20KHz； 网络声音延迟：广播延迟≤100ms，对讲延迟≤30ms 显示屏：TFT1.8”LCD128×160； 网络，音频接口：1路RJ45网口、1路线路输入、1路线路输出。 | 7 | 台 |
|  |  | IP网络音箱 | 标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 内置网络IP解码模块，可实时播放或定时播放网络音乐，网络延时时间小于30mS； 内置30W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质； 本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音； 采用6寸同轴喇叭单元设计，音质清晰优美； 采用嵌入式吸顶设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质； 采用DC24V供电模式，安全可靠； 本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 20 | 套 |
| 五、计算机网络系统 |
| 1 | 电脑 | 电脑 | CPU：Intel Core I5-10500处理器（3.1GHz 主频、12M 缓存）； 主板 ：Intel B460； 内存 ：16GB DDR4 2666MHz内存； 显卡 :集显； 硬盘 :≥512GB SSD M.2硬盘； 声卡:集成HD Audio声卡； 网卡:1000M以太网卡； 端口:6个USB3.1（其中2个前置，方便插拔）；1个HDMI端口；1个串口和1个并口；一组PS/2口； 读卡器:六合一读卡器； 音箱:内置音箱； 鼠标键盘:USB接口，防水抗菌光电鼠标、标准防水抗菌键盘； 电源:电源功率≥150W，标准接入220伏，符合国标，电源适配器内置； ★整机5年保修，24 小时不间断的原厂在线服务。在投标文件中明确联系方式和处理故障的流程方案。该服务官网或官网热线可查，提供证明文件。整机次日故障修复服务。客户在当天下午4 点前报修，在下一自然日 24 点前完成设备修复。“如果未能达成，则按照延迟日期提供相应月度数的延保，即：延迟一日修复，故障设备再延保原厂服务一个月，以此类推，直至客户满意”。提供1次免费的原厂数据拯救服务。原厂数据保护服务工程师具备 【 全工业和信息化岗位技能水平考试证书、数据拯救高级工程师认证 】。机器下单日期晚于合同签订日期，货到时原厂工程师上门验机服务，签订合同时提供原厂商服务承诺函原件 | 63 | 台 |
|  |  | 工作站 | CPU：Intel Core I7-10700处理器； 主板：Intel B460及以上芯片组； 内存：16G DDR4 2400MHz 内存，提供4个内存槽位； 显卡：GEFORCE GTX1660S 6GB 独立显卡； 声卡 ：支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 硬盘：512G M.2 NVME 固态硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1； 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口：8个USB接口(前置4个USB3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口（VGA非转接）； 电源：110/220V 300W/500W 节能电源； 操作系统：win10。 | 1 | 台 |
|  |  | 显示器 | 21.5寸液晶屏 ，分辨率1920*1080。 | 98 | 台 |
|  |  | 显示器支架 | 双屏显示器及连接线。 | 34 | 台 |
| 2 | 部署服务器 | 2U机架式服务器 | 2×(银牌)4210R 2.4GHz 10C(核)； 4*32GB DDR4； 5*3.5 1.2T 10K SAS RAID 730-8i 1G； 支持RAID0/1/10/5； 4个集成1GbE RJ-45网口(LOM卡)1个管理网络端口； 2个750W白金级热插拔电源； 2U机架式。 | 2 | 台 |
| 3 | KVM切换器 | KVM切换器 | KVM切换器 ； 主要参数屏幕尺寸：17寸 ； 最大主机连接数256 ； 接口16个 ； 支持分辨率1280*1024 ； 切换方式面板按钮，OSD，键盘热键 ； 自动扫描间隔1-255秒 。 | 1 | 台 |
| 4 | 办公网 | 核心交换机 | ★设备整机性能：交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥700Mpps. （官网有多个参数，取较小值）； ★接口要求：支持≥24个10G 万兆光端口，≥2个40G端口，≥1个USB接口； 扩展插槽数：扩展插槽≥1个。提供产品实物照片； 电源：支持模块化双电源； 风扇：支持模块化双风扇，前/后通风； ★表项规格： MAC地址表数量≥294K，提供第三方测试报告； IPV4路由条目数≥256K，提供第三方测试报告； 动态ARP表项最大131K，提供第三方测试报告； VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。支持基于MAC的VLAN。最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 链路聚合：支持最多32个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP。支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+。支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； 安全特性：支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； VxLAN：支持二层VxLAN； 支持 VxLAN 网关； 提供工信部入网证, 提供产品检测报告； 原厂提供一年内产品不停产证明； 单台配置要求：配置模块化可插拔双电源双风扇。 | 2 | 台 |
|  |  | 接入交换机 | 设备整机性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps（官网双重指标取小值） ； 接口类型：固化≥48个千兆电端口，≥4个万兆光端口； VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng。支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环，收敛时间≤50ms； 链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 安全特性：支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； 提供工信部入网证。 | 4 | 台 |
| 5 | 无线网 | 核心交换机 | 设备整机性能：交换容量≥1.28Tbps，转发性能≥210Mpps. （官网有多个参数，取较小值）； 接口要求：支持≥24个千兆光端口，≥4个万兆光口，≥1个USB接口； ★扩展插槽数：扩展插槽≥1个，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口，提供证明截图； VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。支持基于MAC的VLAN。最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 链路聚合：支持最多32个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP。支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 安全特性：支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； VxLAN：支持二层VxLAN； 支持 VxLAN 网关； 提供工信部入网证, 提供产品检测报告； 单台配置要求：配置模块化可插拔双电源，双风扇。 | 2 | 台 |
|  |  | 接入交换机 | 设备整机性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps（官网双重指标取小值）； 接口类型：固化≥48个千兆电端口，≥4个万兆光端口； VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。支持IPv6静态路由、RIPng。支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环，收敛时间≤50ms； 链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 安全特性：支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； 提供工信部入网证。 | 2 | 台 |
|  |  | 接入交换机（POE） | 设备整机性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps（官网双重指标取小值）； 接口类型：固化≥48个千兆POE供电口，≥4个万兆光端口； VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。支持IPv6静态路由、RIPng。支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环，收敛时间≤50ms； 链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 安全特性：支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； 提供工信部入网证。 | 1 | 台 |
|  |  | 放装AP | 工作模式：用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明； 接口要求：≥2个接口，其中1个100/1000M/2.5G/5G电口，1个10M/100M/1000M电口； ★整机速率：总空间流数≥6；整机速率≥5.37Gbps，提供官网链接及截图； 内置物联网：支持内置物联网插槽，可以扩展支持Zigbee/RFID/Thread； 功能特性：支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别；支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； 接入规格：整机接入用户规格1024，提供官网截图。 | 18 | 台 |
|  |  | 无线控制器AC | 管理AP数：支持常规AP最大数量≥256； 转发性能：三层转发吞吐量≥10Gbps； 端口要求：单台AC提供2个10GE光口, 8个GE电口； 路由特性：支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，提供官网链接和截图； 认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 功能特性：支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP，提供权威第三方机构测试报告；两台AC可以通过capwap隧道跨越三层网络进行二层通信，保障AP访客流量可以通过本地AC隧道直接转发到DMZ区域AC，提供配置截图；支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），提供官网链接证明对于支持双5G的射频，通过 AP 间的自动协商，自动将2.4G切换到5G，降低 2.4G 同频干扰，增加系统容量； 可靠性：支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步； AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断； ★管理特性：AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议，需要提供AC显示截图；支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级，提供权威第三方机构Tolly测试报告； 管理授权：根据实际AP数量配置相应授权。 | 1 | 台 |
| 6 | 智能网 | 核心交换机 | 设备整机性能：交换容量≥1.28Tbps，转发性能≥210Mpps. （官网有多个参数，取较小值）； 接口要求：支持≥24个千兆光端口，≥4个万兆光口，≥1个USB接口； ★扩展插槽数：扩展插槽≥1个，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口，提供证明截图； VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。支持基于MAC的VLAN。最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 链路聚合：支持最多32个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP。支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 安全特性：支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； VxLAN：支持二层VxLAN； 支持 VxLAN 网关； 提供工信部入网证, 提供产品检测报告； 单台配置要求：配置模块化可插拔双电源，双风扇。 | 2 | 台 |
|  |  | 接入交换机(POE) | 设备整机性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps（官网双重指标取小值）； 接口类型：固化≥48个千兆POE供电口，≥4个万兆光端口； VLAN特性：最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094； 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。支持IPv6静态路由、RIPng。支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环，收敛时间≤50ms； 链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP； 安全特性：支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； 提供工信部入网证。 | 2 | 台 |
| 7 | 安全设备 | 防火墙 | ★配置要求：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，千兆WAN口≥2, SSL VPN并发数实配100可扩展1000，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100，配置1个电源，可扩展双电源；3年IPS,AV，URL,云沙箱特征库升级服务； 性能要求：吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万， IPSec吞吐量≥6Gbps， SSL_VPN吞吐量≥480Mbps； ★硬件架构：当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 （提供官网链接，官网产品文档及操作步骤说明）；严格前后风道（提供官网链接，官网产品文档说明） ； 策略管理：能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制;支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析； 路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； IPV6：支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 流量控制：可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等；支持流量整形； 数据安全：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；支持在本地部署URL服务器实现URL过滤； DDoS防护：支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； NAT：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等；支持源NAT自动探测并排除NAT-IP地址池中无效地址（防封杀）； 集中管理及易用性：支持防火墙向云管理平台自动注册，云管理平台对防火墙进行统一的管理及运维；支持U盘升级，减少运维成本（提供功能截图）； 智能威胁防御：要求防火墙具备AI引擎，AI引擎用于DGA域名请求检测，检测恶意软件感染的实现主机与C2服务器通信使用的恶意DGA域名；要求防火墙具备AI引擎，AI引擎用于恶意C&C流量检测；要求防火墙具备AI引擎，AI引擎用于ECA恶意加密流量识别，可检测不解密网络流量下的恶意加密通信流量；支持流探针功能，对网络中的流量进行采集；支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱 (免费提供六个月云沙箱License)； 多出口智能选路：可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式； ★防火墙产品连续8年进入Gartner企业防火墙四象限，提供证明材料。 | 1 | 台 |
|  |  | 行为管理 | 接口要求：支持Combo千兆接口数量≥4，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥14，千兆接口总数≥18，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署，要求提供产品正面照片； ★性能要求：网络层吞吐量≥4.9Gbps，最大并发数≥191万，最大用户数≥1000； 升级服务：要求实配3年应用识别特征库升级服务； 部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备； NAT：支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换、NAT4； 路由支持：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由； DNS：支持DNS透明代理；支持DNS负载均衡；支持DNS静态域名映射； 应用协议识别：支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别。支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供web界面配置截图；支持基于IP、端口等自定义协议服务；应用特征库可提供在线升级和手动升级； URL过滤：内置URL分类库，数量不少于1230W条，支持≥56个URL分类，URL库可在线升级。支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，可广泛识别恶意网站、违法网站； 用户行为审计：支持自定义关键字对象，提供多种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字，提供web界面配置截图；支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登录”、“发文件”等行为；支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为；支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息； SSL加密内容审计：支持HTTPS解密功能，支持配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、https对象、域名排除等；支持HTTPS域名库，预定义域名以及自定义域名；支持审计HTTPS加密邮箱，支持审计主题、内容、附件等，支持本地下载邮件原件； 流量管理：支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。支持流量限额以日、月为单位配置；支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套；支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理； 防私接路由：可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单；支持私接用户的PPPoE账号展现；支持状态监控、解锁操作； 用户认证功能：支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能；支持短信认证，登录后方可认证上网；支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式，用户可根据需要更换认证方式； 应用缓存：支持APP文件缓存在网关设备本地，用户下载时直接从网关下载APP文件，目前支持针对特定服务器的APP缓存；支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式不限于视频、APP等； 链路负载均衡：支持基于域名的负载均衡策略；负载均衡接口支持pppoe，dhcp，链路聚合，物理接口等三层接口； 配置管理：支持本地中文Web界面管理，支持基于SSL协议的远程安全管理；支持设备重启阶段读取文件格式为FAT32格式的U盘配置，作为系统启动的配置； ★提供公安部公共信息网络安全监察局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 | 1 | 台 |
| 8 | 运维管理 | 运维管理平台 | 授权数量：配置50个网络设备管理授权；配置200个终端接入管理授权； 管理网络设备类型：支持纳管园区网络设备，包含交换机、无线WAC和AP、防火墙和路由器等设备，也支持纳管数据中心交换机，骨干路由器等网络设备； 高可靠部署：支持单机部署、最小集群部署、分布式部署等多种形态，所有形态支持异地容灾部署； ★管理规模：最大可支持180万网元设备的管理，支持630万在线终端； 网络拓扑：支持管理员导入物理拓扑和自动生成物理拓扑；拓扑支持展示设备、端口和链路的状态信息； 智能选路：支持基于BGP-EVPN链路的智能选路，支持多种选路策略。可实现基于丢包、时延和探测作为链路切换指标；支持基于应用的SLA作为切换指标；支持基于链路负载作为链路切换指标。可设置主备链路规则和策略优先级进行智能选路； 用户管理：支持本地创建部门和账号和角色，部门账号和客户现有部门行政保持一致，角色可以绑定多个角色，方便制定基于部门、帐号、角色等维度进行准入认证策略；支持与多个AD/LDAP域名服务器同步，支持基于账号属性映射成本地角色，通过角色进行网络准入授权；支持内置CA服务器，满足企业CA运维管理，如个人证书颁布、挂失和过期处理，该个人证书可以作为网络准入认证身份源； 终端用户网络准入认证：支持多种认证技术，如802.1x、MAC、基于HTTP 2.0（HACA）和Portal 2.0的Portal认证、VPN认证等多种认证方式；认证协议支持PAP、CHAP、EAP-MD5、EAP-PEAP-MSCHAPV2、EAP-TLS、EAP-TTLS-PAP、EAP-PEAP-GTC、HACA等；支持基于用户/用户组/角色、位置接入、设备组、接入时间、接入方式等网络属性进行网络访问策略授权管理；支持标准的自定义RADIUS属性作为授权参数；支持多条授权策略的优先级管理；支持认证设备逃生功能，当认证设备探测不到认证服务器的响应，放行用户的网络准入认证，优先保证网络访问； 准入终端设备识别：支持对终端识别按照类型、操作系统等维度进行自动分组或者手动分组，该分组可作为网络接入授权条件。当终端接入网络后自动认证通过，并可以绑定设备类型；支持准入防仿冒功能。对于已绑定终端的端口，当接入终端类型发生变化时，系统会自动产生告警，并可通过预置策略，将陌生设备流量阻断； ★业务随行：支持用户业务随行，将用户和IP解耦，帐号即用户，根据用户登录条件（5W1H）授权安全组，基于UCL的策略矩阵，实现用户权限互访限制，满足随时随地接入网络业务权限一致，提供功能截图；业务随行策略执行支持准入认证点和业务策略执行点分离，兼容第三方设备实现业务随行，提供功能截图； 监控运维：基于租户内的站点维度统计用户无线接入数据，识别路人\访客\接入用户的占比，用户接入时长，访客用户的重复访问率统计；支持显示通过控制器进行Portal认证的在线用户信息，在线用户信息包括：用户名、用户组、认证方式、访问策略、接入SSID、终端MAC地址、终端IP、登录时间和站点，在线用户信息支持导出；支持基于站点维度，对站点内站点健康度、设备健康度、Mesh链路状态、射频信息、站点拓扑，以及室内、室外地图的实时监控； 故障诊断：支持命令行、远程控制（闪灯、远程重启），支持远程控制设备Ping、测试、TraceRoute测试、射频Ping测试、虚拟电缆测试等功能，进行远程实时定位故障；系统统一运维，支持提供多种丰富的诊断工具，方便管理员对网络异常跟因进行定位。包含基础网络诊断：ping、TraceRoute，远程信息采集；应用质量诊断工具：检测TCP应用AQM、时延、丢包率参数；支持通过控制器界面选择设备的端口抓包，支持Web界面远程获取设备日志，快速对问题故障定位。 | 1 | 套 |
| 9 | 光模块 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块（10km），根据实际情况提供光纤跳线。 | 50 | 个 |
| 六、机房系统 |
| 1 | 智能机柜 | 综合机柜 | 设备机柜是用于安装UPS、配电、动环、精密空调的机柜柜，尺寸为：600*1200*2000（mm）； ★应采用标准的九折型材框架整体焊接制作，高强度稳定可靠，静态承重应不小于1800KG，提供第三方检测机构出具同系列机柜检测报告复印件，检验报告中的委托单位、制造商、生产单位要求一致； ★机柜通过中国泰尔实验室出具的8、9级烈度抗震检测报告，受检单位与生产单位要求一致，投标时提供同系列机柜检测报告复印件； 机柜应采用冷、热通道全封闭式设计，防尘降噪、高效节能。机柜前门应采用双层真空隔热玻璃门，防止凝露，美观实用；后门采用钣金实门设计（拒绝采用网孔设计）； 机柜应支持上、下进线及走管，适应不同安装场景的需求； 机柜前面除预留配电模块及UPS、精密空调安装位置之外，空余部位均采用1U免螺丝封板密封； 每个机柜内部提供1副导轨，1块层板，PDU安装板1副，垂直走线板1副，1套门磁模块； 每个机柜顶部需包含1组M型强弱电分离的走线架，并柜所需密封板，附件等； 应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内； 机柜内PDU应垂直安装（0U），工作电压：220V，额定输入电流32A，不少于12位10A国标插孔，4位16A国标插孔；应标配输入32A工业连接器，应含防雷模块； 动环监控系统应采用一体式监控主机，监控对象：空调、UPS、配电模块、冷、热通道温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等； 应采用高度集成的监控系统，将监控采集器、处理器与显示终端高度集成，应标配不小于10英寸触控显示屏并安装于设备机柜正面； 应支持对应急通风系统的启动进行控制，支持设置空调系统的运行参数及开关机操作； 应提供全面的告警数据、运行参数、能耗分析及联动功能，满足日常无人值守、远程运维需求； ★监控系统应能够实时查看UPS、配电、空调、柜内微环境（温湿度、水浸、烟雾）等数据，提供实物照片及界面截图； ★监控系统应具备能效管理功能，可通过图表形式统计分析功率及能耗，便于管理员运维；提供监控界面截图； 应可提供标准的SNMP接口及协议，可无缝接入第三方运维管理平台； 应可通过Web界面查看系统运行信息、告警信息，进行参数配置； 应支持选配一体化系统短信报警模块，发送短信告警信息； ★为保证本项目设备兼容性、方便现场联调，保证供货及时性，及售后服务高效性，机柜系统、UPS、蓄电池、机架式精密空调、配电模块、动环监控系统为同一品牌产品。提供该品牌厂家针对本项目上述产品的授权书和质保承诺函。 | 1 | 台 |
|  |  | IT机柜 | IT机柜是安装用户负载机柜，尺寸应为：600*1200*2000（mm）； 应采用标准的九折型材框架整体焊接制作，高强度稳定可靠，静态承重应不小于1800KG，提供第三方检测机构出具同系列机柜检测报告复印件，检验报告中的委托单位、制造商、生产单位要求一致； 机柜通过第三方实验室出具的8、9级烈度抗震检测报告，受检单位与生产单位要求一致，投标时提供同系列机柜检测报告； 机柜应采用冷、热通道全封闭式设计，防尘降噪、高效节能。机柜前门应采用双层真空隔热玻璃门，防止凝露，美观实用；后门采用钣金实门设计（拒绝采用网孔设计）； 机柜应支持上、下进线及走管，适应不同安装场景的需求； 机柜前面除预留设备安装位置之外，空余部位均采用1U免螺丝封板密封； 每个机柜内部提供1副导轨，1块层板，PDU安装板1副，垂直走线板1副，1套门磁模块； 每个机柜顶部需包含1组M型强弱电分离的走线架，并柜所需密封板，附件等； 应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内； 机柜内PDU应垂直安装（0U），工作电压：220V，额定输入电流32A，不少于12位10A国标插孔，4位16A国标插孔；应标配输入32A工业连接器，应含防雷模块。 | 4 | 台 |
| 2 | 制冷系统 | 机架式精密空调 | 本项目要求采用机架式安装方式，风冷型恒温恒湿机型精密空调，三面送风后回风； ★精密空调制冷量应≥12.5KW，显冷量≥12.5KW，标准风量应≥2200m³/h，能效比≥3.2，室内机高度应≤10U；提供产品彩页佐证； ★应采用PTC电加热和湿膜加湿，其中的电加热量不低于2KW，加湿量不低于3Kg/h，提供产品彩页佐证； ★送风方式应采用三侧送风（风机上送风、左送风、右送风），后回风方式，提供实物照片加以佐证； 应采用全EC风机设计、风量智能匹配，有效防止局部热点； 精密空调蒸发器应采用 “/”型设计； 过滤网应采用不低于G2级过滤网，应配置过滤网脏堵告警系统，能根据脏堵情况实时发出报警，提示过滤网清洗、更换； 应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式，提供实物照片； 考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂； 应具备群控组网功能，在线轮值，自动切换，群控网络可实现不少于32台机器组网运行； 应具备智能控制功能，可通过终端设备对系统进行监控和参数设定，实现良好的人机交互。 | 2 | 套 |
|  |  | 空调 | P5立式空调。 | 1 | 台 |
| 3 | 配电系统 | UPS主机 | ★本项目要求采用在线式双变换模块化UPS，三进三出/三进单出/单进单出（现场可调），单机总容量≥60kVA，单个功率模块：≥10KVA，本次配置容量≥40KVA；支持机架式/塔式安装方式； 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC； 输入电压与频率为额定值时，输出为100%额定非线性负载时，输入功率因数应＞0.99； 输入电压与频率为额定值，输出为100%额定非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤4.5%； 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.3%； 输出额定电压应380V/400V/415VAC 或 220/230/240VAC可调； 额定输出功率因数应≥1； 输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤0.7%，100%市电非线性负载：≤2.5%； 100%不平衡负载：输入电压与频率为额定值，输出任意一相为额定阻性负载，其余相空载，输出电压不平衡度应≤0.2%； 输入电压为额定值，输出为100%阻性负载时，系统效率应≥94.7%； 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥10min； ★外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数，在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/36/40/44节调整，无须整组更换；提供满足上述要求的产品彩页截图； 应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机； UPS主机内部应标配手动维修旁路； UPS主机人机界面应配置不小于7寸触摸显示屏，彩色图形显示，操作方便，人机通讯良好； 标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统； 应支持选配智能监控卡，可实现UPS远程监控，最大200台UPS集中监控；可远程关闭服务器、最大可实现控制200台服务器自动关机； 要求UPS主机中的所有关键电子板件均采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能； 外观与结构：不间断电源主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠； 应具备交流输入过、欠电压保护、输出短路保护、功率模块输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等功能； ★UPS主机满足YD/T 2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》标准要求，提供本项目UPS主机同系列（模块容量10KVA,系统容量60KVA以下）的泰尔认证证书。 | 1 | 套 |
|  |  | 双UPS40K配电模块 | ★采用机架式设计，应包含市电配电、UPS、空调及负载配电，手动维修旁路，方便现场维护，高度不大于12U，输入电压：380V，负载输出支路20*32A/1P（IT负载），2*10A/1P（监控及应急风扇）；包含C级防雷模块，含RS485监控接口，电量表显示屏。主要开关器件应采用施耐德、ABB、西门子及同等品牌，质量可靠。对主路输入电能检测，包括电压、电流、有功等重要参数，并提供Modbus通信协议接入上层监控系统，实现能耗统计。 | 1 | 套 |
|  |  | 功率模块 | PM10 功率模块 三进三出 10kVA/10KW pf=1。 | 3 | 套 |
|  |  | 蓄电池 | 本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah； 为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌； 蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年以上； 单节蓄电池净重量应不低于28KG，本项目供货现场将进行称重验收，一经发现电池内掺玻璃、水泥等弄虚作假的行为，将取消合同，所有损失由中标方承担，并处罚金； 蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料； 蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施； 蓄电池外壳无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接； 蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求； 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常； 蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%； 蓄电池密封反应效率应≥96.8%； 蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内； 完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液； 蓄电池间连接电压降应≤5.3mV； 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆； 蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%； 低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象； 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%； 蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，提供12V系列蓄电池的产品认证证书复印件； ★提供由第三方检测机构出具的与本项目投标同型号、同规格蓄电池的“7、8、9烈度抗地震检测报告”复印件；同时应提供由第三方检测机构出具的与本项目投标同型号、同规格蓄电池的 “信息通信设备抗震性能合格证”复印件。 | 64 | 节 |
|  |  | 电池柜 | 本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关； ★电池柜满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格，提供同类电池柜盐雾检验报告复印件； 包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 | 1 | 个 |
| 4 | 其他配套 | 短信报警模块 | 一体化系统短信报警模块； 机柜PDU：IN32A+GB16A*4+GB10A*12，垂直（0U）；工作电压：220V；额定输入电流32A;12位10A国标插孔；4位16A国标插孔；输入32A工业连接器；含防雷模块； 门控灯：电压流为12V5A，包含2条灯带，2个门控，1个电源，为一套，门开灯亮，门关灯灭； 侧板：一体柜侧板。 | 1 | 套 |
|  |  | 机房环境 | 静电地板，接地，照明，机柜支架。 | 1 | 项 |
| 七、其他服务 |
| 1 | 其他服务 | 运维管理 | 为满足现场的技术支持及信息化运维需求，保障各个系统正常使用稳定运行，建设方项目交付完成后，第一年提供2名驻场人员。 | 1 | 项 |
|  |  | 搬迁 | 将所有办公设备，如电脑、打印机等搬运到新大楼，并完成设备安装调试，实现搬迁即用，减少工作空窗期。 | 1 | 项 |
|  |  | 实施服务（含材料） | 1.★根据投标人现场实地勘察，投标时提供弱电施工设计图； 2.本项目为“交钥匙”工程。按符合国家相关设计规范标准实施，内容包括网络综合布线、相应管线和桥架铺设（隐蔽工程）、信息点和项目内所有设备的安装调试及相关培训（后附工程量清单）。 | 1 | 项 |

## 附件：布线系统工程量清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 国际标准：ANSI/TIA-568-C.2。国家标准：YD/T 1019-2013、GB/T 18015.5-2007。导体材质：无氧铜。结构：单股。单股直径：0.535±0.005mm。数量：4对8线。长度：305米。绝缘层材质：HDPE。直径：0.95±0.03mm。颜色：橙白/橙、绿白/绿、蓝白/蓝、棕白/棕。外被材质：PVC。外围直径：5.8mm。颜色：蓝色。十字架：有。撕裂绳：有。传输速率：1000Mbps。工作频率：250MHz。特征阻抗：100Ω。直流铜阻：最大90Ω/km。绝缘阻抗：大于100M Ω·m。抗电强度：1kVDC 1min 不击穿。抗张强度：≥1.05 kg/mm²。伸长率：≥100%。存储条件：温度：-10～60℃。湿度：30%～80%。存储年限：常温20年。 | 75 | 箱 |  |
| 2 | 4芯电话线 | 三类2对非屏蔽网线 结构：单股裸铜线，聚乙烯（PE)绝缘，两根绝缘导线扭絞成对，聚乙烯或聚氯乙烯或低烟无卤护套。标准：国标YD/T1019-2013:ANS/E1A/T1A-568-B.2-2001:/SO/CE11801。适用于副干主线系统及开放式办公室，其传播性能同4对水平电缆相当。导体由26AWG单股裸铜线组成，这些裸铜线有与絞线群对应的粉色绝缘（色标）。 | 15 | 箱 |  |
| 3 | 两芯带屏蔽线 | 导体结构：0.15mm*28*2芯 额定电压：300/300V 外径尺寸：6.3mm 20℃导体电阻最大值MΩ/KM：39 70℃绝缘电阻最小值MΩ·KM：0.012 | 1200 | 米 |  |
| 4 | 两芯电源线 | 导体结构：0.15mm*28*2芯 额定电压：300/300V 外径尺寸：5.7mm 70℃绝缘电阻最小值MΩ·KM：0.012 | 2315 | 米 |  |
| 5 | 音箱线 | 标准立体声音频连接线，使用优质线材制造，线身牢固抗拉,适用于各种音频设备。 采用4N无氧铜（OFC）进口端子、塑胶等材料制造，线身柔软、弯曲性好，采用高屏蔽保真设计，抗干扰性能强，传输信号效果佳。 | 800 | 米 |  |
| 6 | 同轴线 | 中心导体：1/0.75mm OFC无氧铜 导体外层：实芯聚乙烯/高压料/pe/pvc 第三层：铝箔 编织层：OFC无氧铜（0.12-0.15）通过高编形成屏蔽层（抗干扰）；128P 外料/外被：PVC护套料 | 1000 | 米 |  |
| 7 | HDMI高清线 | 光纤高清线 50米 | 9 | 根 |  |
| 8 | HDMI高清线 | 光纤高清线 20米 | 3 | 根 |  |
| 9 | HDMI高清线 | 4k高清画质 3D立体成像 家装和工程 各种场景都能应对 PVC柔然线身 穿管埋线更便捷 铝箔+地线+编织多重屏蔽，抗干扰更强 | 6 | 根 |  |
| 10 | HDMI高清线 | 4k高清画质 3D立体成像 家装和工程 各种场景都能应对 PVC柔然线身 穿管埋线更便捷 铝箔+地线+编织多重屏蔽，抗干扰更强 | 4 | 根 |  |
| 11 | 42U网络机柜 | 容量 42U 尺寸 600mm*600mm 配置 前钢化玻璃后板门 颜色 黑 类别 网络服务器机柜 高度 2.0M 承载 静载800KG 防护等级 IP20 主要材料 SPCC优质冷扎钢板制作 方孔条厚度 2.0mm 安装梁厚度 1.5mm 机柜尺寸 600mm*600mm 机柜容量 42U 其它厚度 1.2mm 托盘 1.2mm 标准 符合GB/T3047.2-92标准兼容19’/国际标准/ 公制标准/ETSI标准 表面处理 水洗/脱脂/磷化/喷塑 长宽高 600*600*2000mm | 2 | 台 |  |
| 12 | 27U机柜 | 容量 27U 尺寸 600mm*600mm 配置 前钢化玻璃后板门 颜色 黑 机柜尺寸 600mm*600mm 承载 静载800KG 标准 符合GB/T3047.2-92标准兼容19’/国际标准/ 公制标准/ETSI标准 表面处理 水洗/脱脂/磷化/喷塑 机柜容量 27U 类别 网络服务器机柜 安装梁厚度 1.5mm 主要材料 SPCC优质冷扎钢板制作 托盘 1.2mm 其它厚度 1.2mm 高度 1.4M 防护等级 IP20 方孔条厚度 2.0mm 长宽高 600*600*1400mm | 1 | 台 |  |
| 13 | 24口网络配线架 | IDC:卡脚镀镍，可接线径0.5-0.6mm，卡接可重复次数>200次 绝缘电阻：正常大气压条件下，绝缘电阻>=100M8 接触电阻：（不包括体电阻）正常大气压条件下，接触电阻<=2.5M2 寿命：插头、插座可重复插拔次数>=750次 抗电强度：DC1000V(AC700V)1分钟无击穿和飞弧现象 产品特性：24位RJ45信息配线架是依据国标ISO/EC11801,TIA/EIA568设计制造 的，使操作更加方便。 | 15 | 套 |  |
| 14 | 24口电话配线架 | 帮理线型24口电话配线架是依据国际ISO/1EC11801,TIA/ETA568设计制造的，买用自带理线支架的装置，使撰作 采用工程塑料面板，钢质底板结构，确保产品的机械强度 采用防尘罩设计，既有效防止灰尘的进入，保证链路的稳定性。 | 2 | 套 |  |
| 15 | 金属理线器 | 材质：金属 | 50 | 个 |  |
| 16 | 单口信息面板 | PC材料插座面板，外形尺寸86x86mm，颜色：白色 | 150 | 个 |  |
| 17 | 双口信息面板 | PC材料插座面板，外形尺寸86x86mm，颜色：白色 | 100 | 个 |  |
| 18 | 网络模块 | 符合ISO/1EC11801六类标准的规定，标准接口；接口材料为磷青铜镀金，插拔次数750次以上；1DC卡脚为磷青铜或镀金，可卡接22-26AWG线规；塑料为聚碳料，阻燃，耐高温，不易变色，抗冲强;100%通过国际标准链路和信道测试；可工作温度-20C-60C | 220 | 个 |  |
| 19 | 电话模块 | 符合ISO/1EC11801三类标准的规定，标准接口；接口材料为磷青铜镀金，插拔次数750次以上；1DC卡脚为磷青铜或镀金，可卡接22-26AWG线规；塑料为聚碳料，阻燃，耐高温，不易变色，抗冲强;100%通过国际标准链路和信道测试；可工作温度-20C-60C | 50 | 个 |  |
| 20 | 多媒体地插盒 | 采用优质钢材和不锈钢选料，色泽光亮，开启式结构，方便使用，根据客户不同需要，可安装120型功能件六位灵活组合。可供电源、电脑、语音、视频等多媒体信息传输连接。 | 3 | 套 |  |
| 21 | 桥架（含附件） | 含施工配件 | 200 | 米 |  |
| 22 | KBG管（含附件） | 含施工配件 | 3000 | 米 |  |
| 23 | 综合布线 | 按客户要求提供弱电施工设计图纸，并按图施工（线路铺设要求隐蔽实施），施工内容包含：所有信息点位到交换机的线路铺设，所有多媒体、会议设备的线路铺设，中心机房到各楼层的主、支干线铺设等。 | 1 | 项 |  |
| 24 | 安装调试 | 计算机及服务器设备、多媒体设备、会议设备、安防监控设备、网络设备、门禁设备等项目内所有设备的安装调试。 | 1 | 项 |  |

## 标项1商务要求表

| 完工时间及地点 | 完工时间：合同签署后30个日历天内。 地点：客户指定地点 |
| --- | --- |
| 付款条件（明确是否需要履约保证金） | 1、履约保证金收取：合同签订后应向采购人交纳中标合同总金额的2.5%作为履约保证金，凭交纳凭证签订采购合同。 2、履约保证金退还：项目质保期满后无质量问题索赔的，10日内无息退还。 3、收到履约保证金，设备完全到货后支付合同价的50%，项目完工后付至合同价的80%，待竣工验收合格后支付至合同价的100%。 |
| 违约责任及争议解决方式 | 1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之五向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金中扣除，不足部分补足。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。 |
| 服务 要求 | 质保期 | 项目质保期三年（含产品原厂质保，除需求中已明确的产品质保期的）。 |
|  | 服务 承诺 | 1．投标方对于采购文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的部件、配件、软件、线缆等，投标方应在投标书中列入。 2. 本次采购所有设备应长期进行技术支持（含技术咨询等）。若投标方未能在规定时间内到达现场，采购人有权要求投标方给予合理的经济赔偿。 |
|  | 响应 情况 | 质保期内（质保期从货到终验合格之日起），由于设备生产制造的原因而发生的质量问题，投标人应提供免费维修服务。投标人在接到用户的维修要求后，应在4小时之内给予答复；并在1个工作日内派出合格的维修人员到使用单位现场进行维修服务，不能解决问题的必须提供备用机。 |
|  | 磋商响应方技术力量情况 | 详见评分表认证证书要求。 |
| 履约 能力 | 经验或业绩要求 | 详见评分表业绩要求。 |

### 标项2：大屏显示系统

| 大屏显示系统建设清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 产品说明（参数要求） | 数量 | 单位 |
| LED大屏 |
| 1 | LED屏 | 大厅LED屏 | 像素构成：采用表贴三合一技术，像素点间距：≤1.25mm； 模组采用铝底壳材质工艺设计，模组尺寸为(W*H)320mm*180mm； LED显示屏维护方式支持前拆前维护和后拆后维护功能； 模组平整度≤0.15mm，亮度：≥600cd/㎡，刷新率≥3840Hz； 对比度：≥5000：1，色温3000-15000K 可调； 亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤2%； 模组符合100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 低亮高灰要求； 屏体模组采用4.5VDC 的安全电压供电要求，具备故障自诊断及排查功能； 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； 屏体带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上； 显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 显示屏IP防护等级符合IP6X要求，PCB 的阻燃等级应达到 UL94 V-0 级，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，盐雾等级符合10 级要求； 振动试验模拟 9 级烈度地震 2 行 2 列单元组成拼接显示屏，垂直、水平振动 10～55～10Hz，峰值加速度 0.25g，1 倍频程，每一轴向循环扫频 50 次，每次时间 5min，均无异常，试后正常工作； 图像具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 电源系统支持冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电； LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 抗紫外UV辐射均符合5级要求。电源端子骚扰电压（EMC）和辐射骚扰（EMC）均符合GB/T9254-2008Class A限值要求； 屏体符合冷热冲击要求并在高温 60 ℃，低温-40℃，高温和低温各保持 30min，中间转换时间不大于 5min,循环10 次，常温恢复 2H，样品外观结构和功能均应正常； ★以上1-20项技术参数数据值提供并通过ilac-MRA/CNAS/CMA标志认证第三方专业检测机构出具的检测报告证明文件并加盖设备制造商公章，中标后需提供原厂家针对本项目的授权质保函证明文件； ★投标产品属于中国节能环保产品、投标产品属于中国绿色产品并提供国家级认证机构出具的相关认证证书（扫描件加盖制造商公章） ★投标产品生产厂家中具有质量管理ISO9001体系认证证书、具有环境管理ISO14001体系认证证书（扫描件加盖制造商公章）； ★投标产品生产厂家具有商品售后服务等级五星级以上企业并提供国家级认证机构出具的相关认证证书（扫描件加盖制造商公章）。 | 13.824 | 平方 |
|  |  | 接口卡 | ★广播型总线数据传输方式，无帧存，实时传输，延时小； ▲单卡带载216万像素，采用标准的HDMI2.0数据线，4Gbps超大带宽，标准高清1080P只需一根数据线即可载完，相比传统网线模式提高4倍带载，减少数据线，增加稳定性； 1路标准HDMI视频接口输入，最大输入分辨率为2080×1040，可自定义EDID； 1xUSB、2xRS485、蓝牙，多方式和PC通信，设置参数、调节亮度、色温、对比度等，并能在PC端实时查看控制卡的连接和工作状态； 通过485连接配电柜，判断HDMI输入信号有或无，自动控制配电柜开或关，智能给屏幕上电和关电，无需人员操作，实现智能节电模式； 2路HDMI信号输出，两路信号不分主、副，可做备份使用，任意一路即可正常工作； 支持多个解析卡进行级联拼接，可通过PC端软件进行统一控制； 开机logo可自定义，可以将指定图片设置为显示屏的开机、或无视频信号输入时的画面； 支持逐点亮色度校正技术，模组、箱体边缘亮线校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正并且保存本地； 根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原； 多个1080P高清屏幕组成的超大屏幕，在连接数据线时无需分区，可以把所有的数据线都连接，系统会自动检测边界，从而智能地构造组合屏幕，极大的降低了现场施工难度； ★采用创新型架构，实现智能连接，屏体模块即插即显示，无需任何设置，极大缩短舞台演艺或临时搭建时间，真正做到快速高效； ★为保证产品稳定性，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告。 | 4 | 套 |
|  |  | 主控卡 | 无需转接板，单卡自带8个HUB75单卡带载像素512*512， 8P接口，更加稳定（75H）； 支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2～1/64扫之间的任意扫描类型； 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 支持亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； ★网格式结构，支持多路备份，每个控制卡的四个方向各有一个数据接口，与相邻的控制卡相连，一个主输入，一个备份输入，一个主输出，一个备份输出，形成网格状结构； 具有错误自我修复能力，正常工作中有数据链路出现异常或断掉，系统自动检测，将无缝切换到另外的稳定的链路，保证正常运行，只要有一条数据链路正常通信，系统即可稳定的工作； 每个控制卡能自动识别自身坐标，自动定位，大屏拼接，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，随意更换位置，真正免调试，傻瓜式即插即用； ★标准化接口设计，控制卡采用标准HDMI2.0线缆连接，数据线缆采用高可靠的带屏蔽数据线，接头金属包围式，不采用RJ45弹片式接触数据线； 支持程序备份，控制卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序丢失或不匹配导致的控制 卡不能正常工作等问题； RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； ★具有亮度矫正、孟赛尔明度系统矫正、孟赛尔颜色矫正、色温矫正功能，屏幕经过专业系统的校正，发光模式更符合人眼视觉特性； ★LED屏幕刷新频率需达到：3840Hz+，同时灰度处理能力（灰阶）需达到16bit以上； 系统可以监测每块控制卡的工作状态，实时动态图表显示，包括输入、输出的连接状态，通讯质量，记录错误包数，直观显示错误通信连路，帮助排除隐患。支持软件回读控制卡配置参数并保存到本地； ★为保证产品稳定性，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告。 | 41 | 套 |
|  |  | 视频处理器 | 单台设备最大规模支持32路高清输入，32路高清输出； 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜8s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s； ★开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 单台设备最大规模支持32路高清输入，32路高清输出； 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； ★设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜15ms（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； ★设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 支持图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边。 ★图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜15ms（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。10.可自定义设置输出分辨率，支持非标LED的拼接； 支持DVI、HDMI等接口的EDID编辑功能； 输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调； 支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态； 信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制，保证信号显示的流畅性； ★最大单机背板信号处理带宽≥720Gbps（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 设备支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，使所叠加文字覆盖在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息； 具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力； ▲支持视频网络运维管理协议实时监测设备运行状态，对设备异常情况进行报警； 支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制； 支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能； ★为保证产品稳定性，需要提供产品原厂3C、CB、CE，提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告，并加盖厂家鲜章纸质版复印件。 | 1 | 套 |
|  |  | AI互动软件 | 支持多人互动，支持多人在不同位置上交互，不能被遮挡； 基于KINRCT设备技术连接处理器，做精准骨骼感应； 基于骨骼感应，高精度感应人体骨骼算法，实现成像功能； 基于底层C语言，实KINECTFORWINDOWSSDK，PC,并实现骨骼追踪； 使用红外定位，对整个空间进行立体定位，可同时定位人体48个部位； 支持DirectX11,支持InterHD4000,AMDRadeonHD6470M； 深度感知，基于高保真图像数据优化和噪音处理； 支持多应用并行，支持Windows与Mac跨平台程序； 感应器：颜色和深度感应镜头，语音麦克风阵列，倾斜传感器机动调整； 水平视角：70度； 垂直视角：60度； 传感深度范围：0.8-4.5米； 人物追踪：同时追踪6个用户； 数据流：彩色，深度，和主动红外； 深度感应镜头：512X424X16bpp，13-bitdepth。 颜色感应镜头：1920X1080X16bpp 16：9 YUY2@30fps； 音效：4阵列麦克风48K hz audio； 感应器尺寸：感应器正面尺寸为250mm*62mm，建议开孔255mm*68mm，方便调整； 体感互动展示系统； 用户可通过后台内容管理将互动界面对应的展示模块进行自定义操作，包括：增加、删除、修改功能，同时每个模块都可以增加视频、图片。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能配电柜 | LED标准配电柜-20KW ： 类型：20KW配电柜； 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制； 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器； 输入电压：380V； 5）输出电压：220V； 6）输出回路：3个单向回路； 网络控制加多功能卡； 具有过流保护、短路保护、断路保护、过压保护、欠压保护，远程开关控制等保护措施。 | 1 | 套 |
|  |  | 无线投屏器 | USB免驱无线投屏，一键切换系统； 产品标准：企业级标准 ； 方案： Android / RK3229 / ARM Cortex A7 x 4 / RAM1G / ROM8G； WiFi性能：双频双Wifi模块 802.11/ac / 300~866Mbps/蓝牙模块； 支持35米无线传输距离，同时10位待机人数； 支持Windows、Mac、iOS 、Android等终端无缝切换至大屏显示； 支持USB/TYPE-C/HDMI三合一无线发射装置， 即插即用免驱动安装； 支持电脑手机不同终端同时无线投屏，支持双画面切换或4画面分割； 支持win7 win10拓展桌面，支持强制竖屏，画面旋转； 支持待机画面、UI界面自定义，支持传屏安全码设置； 支持安卓蓝牙音频传输，支持扫码投屏； 支持鼠标键盘、触控框、电子白板、等USB数据回传； 分辨率支持720P，1080P输出；HDMI+音频分离输出； 支持定时重启，支持7*24小时开机； 提供产品3C认证及SRRC 无线型号核准证书。 | 1 | 套 |
|  |  | 基础结构 | 13.824平方钢结构基础搭建。 | 1 | 项 |
|  |  | 观察室LED屏 | 像素构成：采用表贴三合一技术，像素点间距：≤1.25mm； 模组采用铝底壳材质工艺设计，模组尺寸为(W*H)320mm*180mm； LED显示屏维护方式支持前拆前维护和后拆后维护功能； 模组平整度≤0.15mm，亮度：≥600cd/㎡，刷新率≥3840Hz； 对比度：≥5000：1，色温3000-15000K 可调； 亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤2%； 模组符合100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 低亮高灰要求； 屏体模组采用4.5VDC 的安全电压供电要求，具备故障自诊断及排查功能； 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； 屏体带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上； 显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 显示屏IP防护等级符合IP6X要求，PCB 的阻燃等级应达到 UL94 V-0 级，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，盐雾等级符合10 级要求； 振动试验模拟 9 级烈度地震 2 行 2 列单元组成拼接显示屏，垂直、水平振动 10～55～10Hz，峰值加速度 0.25g，1 倍频程，每一轴向循环扫频 50 次，每次时间 5min，均无异常，试后正常工作； 图像具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 电源系统支持冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电； LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 抗紫外UV辐射均符合5级要求。电源端子骚扰电压（EMC）和辐射骚扰（EMC）均符合GB/T9254-2008Class A限值要求； 屏体符合冷热冲击要求并在高温 60 ℃，低温-40℃，高温和低温各保持 30min，中间转换时间不大于 5min,循环10 次，常温恢复 2H，样品外观结构和功能均应正常； 以上1-20项技术参数数据值提供第三方专业检测机构出具的检测报告证明文件，中标后需提供原厂家针对本项目的授权质保函证明文件； 投标产品属于中国节能环保产品、投标产品属于中国绿色产品并提供国家级认证机构出具的相关认证证书（扫描件加盖制造商公章）。 | 5.76 | 平方 |
|  |  | 接口卡 | 广播型总线数据传输方式，无帧存，实时传输，延时小； 单卡带载216万像素，采用标准的HDMI2.0数据线，4Gbps超大带宽，标准高清1080P只需一根数据线即可载完，相比传统网线模式提高4倍带载，减少数据线，增加稳定性； 3.1路标准HDMI视频接口输入，最大输入分辨率为2080×1040，可自定义EDID； 1xUSB、2xRS485、蓝牙，多方式和PC通信，设置参数、调节亮度、色温、对比度等，并能在PC端实时查看控制卡的连接和工作状态； 通过485连接配电柜，判断HDMI输入信号有或无，自动控制配电柜开或关，智能给屏幕上电和关电，无需人员操作，实现智能节电模式； 2路HDMI信号输出，两路信号不分主、副，可做备份使用，任意一路即可正常工作； 支持多个解析卡进行级联拼接，可通过PC端软件进行统一控制。 开机logo可自定义，可以将指定图片设置为显示屏的开机、或无视频信号输入时的画面； 支持逐点亮色度校正技术，模组、箱体边缘亮线校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正并且保存本地； 根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原； 多个1080P高清屏幕组成的超大屏幕，在连接数据线时无需分区，可以把所有的数据线都连接，系统会自动检测边界，从而智能地构造组合屏幕，极大的降低了现场施工难度； 采用创新型架构，实现智能连接，屏体模块即插即显示，无需任何设置，极大缩短舞台演艺或临时搭建时间，真正做到快速高效； 为保证产品稳定性，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告。 | 2 | 套 |
|  |  | 主控卡 | 无需转接板，单卡自带8个HUB75单卡带载像素512*512， 8P接口，更加稳定（75H）； 支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2～1/64扫之间的任意扫描类型； 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 支持亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 网格式结构，支持多路备份，每个控制卡的四个方向各有一个数据接口，与相邻的控制卡相连，一个主输入，一个备份输入，一个主输出，一个备份输出，形成网格状结构； 具有错误自我修复能力，正常工作中有数据链路出现异常或断掉，系统自动检测，将无缝切换到另外的稳定的链路，保证正常运行，只要有一条数据链路正常通信，系统即可稳定的工作； 每个控制卡能自动识别自身坐标，自动定位，大屏拼接，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，随意更换位置，真正免调试，傻瓜式即插即用； 标准化接口设计，控制卡采用标准HDMI2.0线缆连接，数据线缆采用高可靠的带屏蔽数据线，接头金属包围式，不采用RJ45弹片式接触数据线； 支持程序备份，控制卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序丢失或不匹配导致的控制 卡不能正常工作等问题； RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 具有亮度矫正、孟赛尔明度系统矫正、孟赛尔颜色矫正、色温矫正功能，屏幕经过专业系统的校正，发光模式更符合人眼视觉特性； LED屏幕刷新频率需达到：3840Hz+，同时灰度处理能力（灰阶）需达到16bit以上； 系统可以监测每块控制卡的工作状态，实时动态图表显示，包括输入、输出的连接状态，通讯质量，记录错误包数，直观显示错误通信连路，帮助排除隐患。支持软件回读控制卡配置参数并保存到本地。 | 16 | 套 |
|  |  | 视频处理器 | 1.单台设备最大规模支持32路高清输入，32路高清输出； 2.设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 3.输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜8s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s； 3.开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔； 4.★对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 5.单台设备最大规模支持32路高清输入，32路高清输出； 6.设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 7.设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜15ms； 8.★设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 9.★支持图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边； 10.图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜15ms； 11.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。12.可自定义设置输出分辨率，支持非标LED的拼接； 13.支持DVI、HDMI等接口的EDID编辑功能； 14.输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调； 15.支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态； 16.信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制，保证信号显示的流畅性； 17.最大单机背板信号处理带宽≥720Gbps（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 18.设备支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，使所叠加文字覆盖在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息； 19.具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力； 20.支持视频网络运维管理协议实时监测设备运行状态。对设备异常情况进行报警； 21.支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制； 22.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能配电柜 | LED标准配电柜-10KW 类型：10KW配电柜 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 元器件：德力西断路器，施耐德接触器 输入电压：380V 输出电压：220V 输出回路：3个单向回路 网络控制加多功能卡 具有过流保护、短路保护、断路保护、过压保护、欠压保护，远程开关控制等保护措施。 | 1 | 套 |
|  |  | 无线投屏器 | USB免驱无线投屏，一键切换系统 产品标准：企业级标准 方案： Android / RK3229 / ARM Cortex A7 x 4 / RAM1G / ROM8G WiFi性能：双频双Wifi模块 802.11/ac / 300~866Mbps/蓝牙模块 支持35米无线传输距离，同时10位待机人数 支持Windows、Mac、iOS 、Android等终端无缝切换至大屏显示 支持USB/TYPE-C/HDMI三合一无线发射装置， 即插即用免驱动安装 支持电脑手机不同终端同时无线投屏，支持双画面切换或4画面分割 支持win7 win10拓展桌面，支持强制竖屏，画面旋转 支持待机画面、UI界面自定义，支持传屏安全码设置 支持安卓蓝牙音频传输，支持扫码投屏 支持鼠标键盘、触控框、电子白板、等USB数据回传 分辨率支持720P，1080P输出；HDMI+音频分离输出 支持定时重启，支持7*24小时开机 提供产品3C认证及SRRC 无线型号核准证书。 | 1 | 套 |
|  |  | 基础结构 | 5.76平方钢结构基础搭建。 | 1 | 项 |
|  |  | 多功能开标室LED屏 | 像素构成：采用表贴三合一技术，像素点间距：≤1.25mm； 模组采用铝底壳材质工艺设计，模组尺寸为(W*H)320mm*180mm； LED显示屏维护方式支持前拆前维护和后拆后维护功能； 模组平整度≤0.15mm，亮度：≥600cd/㎡，刷新率≥3840Hz； 对比度：≥5000：1，色温3000-15000K 可调； 亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤2%； 模组符合100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 低亮高灰要求； 屏体模组采用4.5VDC 的安全电压供电要求，具备故障自诊断及排查功能； 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； 屏体带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上； 显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 显示屏IP防护等级符合IP6X要求，PCB 的阻燃等级应达到 UL94 V-0 级，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，盐雾等级符合10 级要求； 振动试验模拟 9 级烈度地震 2 行 2 列单元组成拼接显示屏，垂直、水平振动 10～55～10Hz，峰值加速度 0.25g，1 倍频程，每一轴向循环扫频 50 次，每次时间 5min，均无异常，试后正常工作； 图像具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 电源系统支持冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电； LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 抗紫外UV辐射均符合5级要求。电源端子骚扰电压（EMC）和辐射骚扰（EMC）均符合GB/T9254-2008Class A限值要求； 屏体符合冷热冲击要求并在高温 60 ℃，低温-40℃，高温和低温各保持 30min，中间转换时间不大于 5min,循环10 次，常温恢复 2H，样品外观结构和功能均应正常； 以上1-20项技术参数数据值提供第三方专业检测机构出具的检测报告证明文件，中标后需提供原厂家针对本项目的授权质保函证明文件； 投标产品属于中国节能环保产品、投标产品属于中国绿色产品并提供国家级认证机构出具的相关认证证书（扫描件加盖制造商公章）。 | 5.184 | 平方 |
|  |  | 接口卡 | 广播型总线数据传输方式，无帧存，实时传输，延时小； 单卡带载216万像素，采用标准的HDMI2.0数据线，4Gbps超大带宽，标准高清1080P只需一根数据线即可载完，相比传统网线模式提高4倍带载，减少数据线，增加稳定性； 1路标准HDMI视频接口输入，最大输入分辨率为2080×1040，可自定义EDID; 1xUSB、2xRS485、蓝牙，多方式和PC通信，设置参数、调节亮度、色温、对比度等，并能在PC端实时查看控制卡的连接和工作状态； 通过485连接配电柜，判断HDMI输入信号有或无，自动控制配电柜开或关，智能给屏幕上电和关电，无需人员操作，实现智能节电模式； 2路HDMI信号输出，两路信号不分主、副，可做备份使用，任意一路即可正常工作； 支持多个解析卡进行级联拼接，可通过PC端软件进行统一控制； 开机logo可自定义，可以将指定图片设置为显示屏的开机、或无视频信号输入时的画面； 支持逐点亮色度校正技术，模组、箱体边缘亮线校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正并且保存本地； 根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原； 多个1080P高清屏幕组成的超大屏幕，在连接数据线时无需分区，可以把所有的数据线都连接，系统会自动检测边界，从而智能地构造组合屏幕，极大的降低了现场施工难度； 采用创新型架构，实现智能连接，屏体模块即插即显示，无需任何设置，极大缩短舞台演艺或临时搭建时间，真正做到快速高效。 | 2 | 套 |
|  |  | 主控卡 | 无需转接板，单卡自带8个HUB75单卡带载像素512*512， 8P接口，更加稳定（75H）； 支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2～1/64扫之间的任意扫描类型； 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 支持亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 网格式结构，支持多路备份，每个控制卡的四个方向各有一个数据接口，与相邻的控制卡相连，一个主输入，一个备份输入，一个主输出，一个备份输出，形成网格状结构； 具有错误自我修复能力，正常工作中有数据链路出现异常或断掉，系统自动检测，将无缝切换到另外的稳定的链路，保证正常运行，只要有一条数据链路正常通信，系统即可稳定的工作； 每个控制卡能自动识别自身坐标，自动定位，大屏拼接，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，随意更换位置，真正免调试，傻瓜式即插即用； 标准化接口设计，控制卡采用标准HDMI2.0线缆连接，数据线缆采用高可靠的带屏蔽数据线，接头金属包围式，不采用RJ45弹片式接触数据线； 支持程序备份，控制卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序丢失或不匹配导致的控制 卡不能正常工作等问题； RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 具有亮度矫正、孟赛尔明度系统矫正、孟赛尔颜色矫正、色温矫正功能，屏幕经过专业系统的校正，发光模式更符合人眼视觉特性； LED屏幕刷新频率需达到：3840Hz+，同时灰度处理能力（灰阶）需达到16bit以上； 系统可以监测每块控制卡的工作状态，实时动态图表显示，包括输入、输出的连接状态，通讯质量，记录错误包数，直观显示错误通信连路，帮助排除隐患。支持软件回读控制卡配置参数并保存到本地。 | 16 | 套 |
|  |  | 视频处理器 | 单台设备最大规模支持32路高清输入，32路高清输出； 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜8s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s； 开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 5、对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 单台设备最大规模支持32路高清输入，32路高清输出； 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜15ms（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 支持图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边； 图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜15ms（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。10.可自定义设置输出分辨率，支持非标LED的拼接； 支持DVI、HDMI等接口的EDID编辑功能； 输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调； 支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态； 信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制，保证信号显示的流畅性； 最大单机背板信号处理带宽≥720Gbps（提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告）； 设备支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，使所叠加文字覆盖在画面上方，方便用户实时掌握信号的来源，了解相关的备注信息； 具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力； 支持视频网络运维管理协议实时监测设备运行状态。对设备异常情况进行报警； 支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制。 支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能配电柜 | LED标准配电柜-10KW 类型：10KW配电柜 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 元器件：德力西断路器，施耐德接触器 输入电压：380V 输出电压：220V 输出回路：3个单向回路 网络控制加多功能卡 具有过流保护、短路保护、断路保护、过压保护、欠压保护，远程开关控制等保护措施。 | 1 | 套 |
|  |  | 无线投屏器 | USB免驱无线投屏，一键切换系统 产品标准：企业级标准 方案： Android / RK3229 / ARM Cortex A7 x 4 / RAM1G / ROM8G WiFi性能：双频双Wifi模块 802.11/ac / 300~866Mbps/蓝牙模块 支持35米无线传输距离，同时10位待机人数 支持Windows、Mac、iOS 、Android等终端无缝切换至大屏显示 支持USB/TYPE-C/HDMI三合一无线发射装置， 即插即用免驱动安装 支持电脑手机不同终端同时无线投屏，支持双画面切换或4画面分割 支持win7 win10拓展桌面，支持强制竖屏，画面旋转， 支持待机画面、UI界面自定义，支持传屏安全码设置 支持安卓蓝牙音频传输，支持扫码投屏 支持鼠标键盘、触控框、电子白板、等USB数据回传 分辨率支持720P，1080P输出；HDMI+音频分离输出 支持定时重启，支持7*24小时开机 有产品3C认证及SRRC 无线型号核准证书放。 | 1 | 套 |
|  |  | 基础结构 | 5.184平方钢结构基础搭建。 | 1 | 项 |

## 标项2商务要求表

| 完工时间及地点 | 完工时间：合同签署后30个日历天内。 地点：客户指定地点 |
| --- | --- |
| 付款条件（明确是否需要履约保证金） | 1、履约保证金收取：合同签订后应向采购人交纳中标合同总金额的2.5%作为履约保证金，凭交纳凭证签订采购合同。 2、履约保证金退还：项目质保期满后无质量问题索赔的，10日内无息退还。 3、收到履约保证金，设备完全到货后支付合同价的50%，项目完工后付至合同价的80%，待竣工验收合格后支付至合同价的100%。 |
| 违约责任及争议解决方式 | 1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之五向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金中扣除，不足部分补足。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。 |
| 服务 要求 | 质保期 | 项目质保期三年（含产品原厂质保，除需求中已明确的产品质保期的）。 |
|  | 服务 承诺 | 1．投标方对于采购文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的部件、配件、软件、线缆等，投标方应在投标书中列入。 2. 本次采购所有设备应长期进行技术支持（含技术咨询等）。若投标方未能在规定时间内到达现场，采购人有权要求投标方给予合理的经济赔偿。 |
|  | 响应 情况 | 质保期内（质保期从货到终验合格之日起），由于设备生产制造的原因而发生的质量问题，投标人应提供免费维修服务。投标人在接到用户的维修要求后，应在4小时之内给予答复；并在1个工作日内派出合格的维修人员到使用单位现场进行维修服务，不能解决问题的必须提供备用机。 |
|  | 磋商响应方技术力量情况 | 详见评分表认证证书要求。 |
| 履约 能力 | 经验或业绩要求 | 详见评分表业绩要求。 |

第五章  合同主要条款指引（本合同为样稿最终稿由甲乙双方按磋商约定协商确定）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（磋商响应方）：

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目竞争性磋商采购的成交结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应响应文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见磋商文件、磋商响应文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、履约保证金

乙方交纳人民币  元作为本合同的履约保证金（如有）。

五、转包或分包

1.乙方不得将本合同转包、分包其他供应商履行。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

七、验收标准及方式

八、款项支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及验收标准

1． 乙方应按要求向甲方提供服务。

2． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同的生效

1、 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方方各执叁份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第六章响应文件格式附件

附件1：

宝石一路3号院业务系统建设等项目

项目编号：ZZCG2022D-CS-121 （标项）

资

质

文

件

响应方全称：

地址：

时间：

1、资质文件目录

（1）磋商响应声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件3)；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）联合投标协议书（若需要，格式见附件4）;

（5）联合投标授权委托书（若需要，格式见附件5）;

（6）提供采购公告中符合磋商响应方的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件2：

声明书

致：浙江省政府采购中心

（磋商响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（磋商响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为ZZCG2022D-CS-121）的磋商响应，为此，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是正确和真实的。

3、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构。

5、磋商响应书自磋商日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名或签名章：    日期：

磋商响应方全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：     项目名称：     项目的竞争性磋商响应活动，并代表我方全权办理针对该项目的响应、磋商、评审、等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名： 职务：  联系方式：

邮箱： 传真：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：   职务：

联系方式：

磋商响应方全称（公章）：     日期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应组织实施的编号为

的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次磋商投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据磋商文件规定及磋商响应内容而对磋商方和采购人所做的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标（成交）并签订合同，则联合投标各方将共同履行对磋商方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次竞争性磋商采购活动而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交磋商方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为磋商响应文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：年月日

全权代表（签名）；

日期：年月日

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日期：年月日 |
| --- | --- |

附件6：

宝石一路3号院业务系统建设等项目

项目编号：ZZCG2022D-CS-121  （标项）

技

术

及

商

务

文

件

响应方全称：

地址：

时间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）响应方履约能力（可包含且不限于技术力量情况、响应方各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（响应方业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）响应方认为需要的其他文件资料。

附件7：

评分对应表

磋商响应方全称（公章）：标项：

| 评分项目 | 磋商响应文件对应资料 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：                         日期：

附件8：

项目明细清单

响应方全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件9：

技 术 响 应 表

磋商响应方全称（公章）：            标项：

| 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：磋商响应方应根据响应内容的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件10：

项目组人员清单

磋商响应方全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合磋商响应方的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件11：

商务响应表

磋商响应方全称（公章）：              标项：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 响应方的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件12：

磋商响应方业绩情况一览表

磋商响应方全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供磋商响应方同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件13：

宝石一路3号院业务系统建设等项目

项目编号：ZZCG2022D-CS-121（标项）

报

价

文

件

响应方全称：

地址：

时间：

3、报价文件目录

（1）报价明细一览表（附件14）；

（2）响应方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件14：

报价明细一览表

响应方全称（公章）：

项目编号及标项：

| 货物类 |
| --- |
| 货物 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 生产企业名称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价合计金额大写： 小写： ￥ |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保报价明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,报价总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |

授权代表签名：                              日期：