上虞区河湖长制智慧监管应用

（治水大脑二期）（第二次）

招标文件

招标编号：FS2021100X

采购方式：公开招标

采   购   人：绍兴市生态环境局上虞分局

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标须知	7

一、总则	12

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	17

五、开标	17

六、资格审查	18

七、评标	19

八、定 标	23

九、合同签订及其他	23

十、质疑与投诉	24

第三部分   评标办法及评分标准	27

第四部分   采购需求	31

七、项目工期和支付方式	51

第五部分 采购合同	52

第六部分 应提交的有关格式范例	54

- 第一部分 招标公告

浙江省成套工程有限公司关于绍兴市生态环境局上虞分局上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次）公开招标的公告

公告日期：2022年1月26日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套工程有限公司受绍兴市生态环境局上虞分局委托，现就{上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次）}进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：FS2021100X

二． 采购组织类型：分散采购

三． 招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次） | 1 | 项 | 776 | 详见采购需求 | 776 | / |

四． 投标供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本次招标不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2022年2月16日上午09:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.进入上虞区公共资源交易场所，需进行测温、查验健康码、行程码，并佩戴口罩。请各投标人，根据省、市、区相关防疫要求，做好个人防疫工作。

七、投标截止时间及要求： 2022 年2月16日 上 午09时30分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点：  2022 年2月16日 上 午09时30分整在绍兴市上虞区便民服务中心三楼301开标室开标。

开标时间后30分钟内（2022年2月16日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年2月16日10:00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．其他事项：

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

十二．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江省成套工程有限公司

联系人：项先生

联系电话：13819570604

地址：绍兴市上虞区百官街道财富广场6号楼601

2、采购人名称：绍兴市生态环境局上虞分局

联系人：徐先生

联系电话：13819537036

地址：绍兴市上虞区曹娥街道江西路1888号

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次） |
| 2 | 项目实施时间 | 2022年2月 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价为776万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 合同总价的2%（银行、保险公司出具保函形式） |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 ## 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 ## 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件11的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目允许分包 |
| 20 | 是否提供演示 | 本项目需要提供演示。供应商自带演示所需设备，到开标现场进行演示。未提供现场演示的做放弃演示处理，供应商自行承担相应后果。 |
| 21 | 招标代理费 | 招标代理服务费由成交供应商支付，按下列服务招标计算方式计取。 中标金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 23 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含服务、人工、保险、税金、软件安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书（格式见附件）；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

（3）投标项目明细清单（格式见附件）；

（4）技术响应及建议表（格式见附件）；

（5）重要产品技术指标参数；

（6）非重要产品技术指标参数；

（7）项目需求分析；

（8）整体设计方案；

（9）项目团队情况；

（10）确保供货的措施；

（11）安装调试验收；

（12）售后服务方案及培训；

（13）驾驶舱场景演示；

（14）水环境监管场景演示；

（15）无人机控制平台演示；

（16）水污染防治场景演示；

（17）污水零直排运维业务软件演示；

（18）水安全保障场景演示；

（19）水域岸线治理场景演示；

（20）水生态修复场景演示；

（21）权威认证；

（22）类似业绩；

（23）软件集成认证；

（24）投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（25分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币柒佰柒拾陆万元整（小写 7760000）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（75分）

1、评分细则

| 评审内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 重要产品技术指标参数 | 完全满足招标文件重要技术参数配置要求得12分； 技术指标含“▲”为重要性指标，重要指标技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留一位小数） （注：技术要求及参数需在技术偏离表中按“规格参数要求”顺序逐条列出，关键性指标与重要性指标需提供相关证明材料。） | 0〜12 |
|  | 非重要产品技术指标参数 | 非重要性技术参数完全满足招标文件技术参数配置要求得5分； 非重要性性指标，技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×5分。（如遇到小数情况，保留一位小数） | 0〜5 |
|  | 项目需求分析 | 根据投标人提供的对本项目建设内容和业务的理解与分析，是否对上虞区河湖长制智慧监管应用“基础架构升级-场景-驾驶舱”的建设内容有针对性理解和分析。并是否根据招标文件中建设内容，能从国际或地方政策，业务需求等层面进行阐述等，由评委进行综合评分。 | 0～5 |
|  | 整体设计方案 | 根据投标人提供整体设计方案阐述及提供的资料：是否能够基于需求，提供总体框架、功能描述、产品规格、安全保障等内容（同时方案设计核心必须为“五大应用场景”，包括水环境监管、水污染防治、水安全保障、水域岸线治理和水生态修复），由评委进行综合评分。 | 0～5 |
|  | 项目团队情况 | 项目组人员需配备充足，专业配置合理，且具有计算机、电子信息等专业的大学本科学历及以上人员。 （需提供有效证书扫描件） | 0～3 |
|  | 确保供货的措施 | 根据投标人提出有利于项目进度的措施方案（包含供货措施、安装集成措施及方案），由评委进行综合评分。 | 0～5 |
|  | 安装调试验收 | 根据投标人提供的系统设备安装、调试、验收方案和措施情况进行评分。根据投标人的工期进度承诺是否符合项目需求，以及各环节进度与项目的符合性等，由评委进行综合评分。 | 0～4 |
|  | 售后服务方案及培训 | 根据投标人提供的售后服务方案，其中：(1)质保期内及质保期届满后的服务内容（0-1分）；(2)是否响应招标文件所要求的响应时间（0-1分）；(3)是否具备履行招标文件响应时间要求的能力及具体措施，由评委进行综合评分（0-1分）。（4）是否具有详细的培训计划，能否提供分角色分内容培训（0-1分）。 | 0～4 |
|  | 现场演示，演示人员1-2人，可以为现场系统操作演示，或通过PPT进行展示。演示时长不得超过15分钟。 |  |  |
|  | 驾驶舱场景演示 | 驾驶舱需以数字孪生的形式集成展现绍兴市上虞区全区水域信息。 | 0〜4 |
|  | 水环境监管场景演示 | 该演示场景包含4个子场景，分别为无人机（不包含无人机控制平台）、走航船、水下监控、高位视频，各子场景可展示所要求建设内容。 | 0〜4 |
|  | 无人机控制平台演示 | 针对无人机控制平台功能要求进行现场演示。 | 0〜2 |
|  | 水污染防治场景演示 | 该演示场景包含5个子场景，分别为农污运维监管、工业企业排污监管、零直排区运维监管（不包含污水零直排运维业务软件）、居民投诉和畜禽养殖监管模块，各子场景可展示所要求建设内容。 | 0〜3 |
|  | 污水零直排运维业务软件演示 | 针对污水零直排运维业务软件功能要求进行现场演示。 | 0〜3 |
|  | 水安全保障场景演示 | 该演示场景包含5个子场景，分别为气象监测点、水文观测站、山塘水库、水雨情站、城区涝点，各子场景可展示所要求建设内容。 | 0〜4 |
|  | 水域岸线治理场景演示 | 该演示场景包含2个子场景，分别为入海排口和电排站，各子场景可展示所要求建设内容。 | 0〜1 |
|  | 水生态修复场景演示 | 该演示场景可通过视频、图、文、表等方式展示曹娥江生物多样性调查方式和目标。 | 0〜1 |
| 资信商务部分 | 权威 认证 | 投标人需具有有效期内的以下证书的，提供1项得1分，满分5分。 （1）质量管理体系认证证书ISO9001； （2）信息安全管理体系认证证书ISO27001； （3）信息技术服务管理体系认证证书ISO20000； （4）职业健康安全管理体系认证证书ISO45001； （5）环境管理体系认证证书ISO14001。 【提供证书复印件，加盖投标人公章】 | 0〜5 |
|  | 类似 业绩 | 2018年1月1日至今，投标人成功交付过同类型建设项目案例。每个得2分，最多可得4分。 【提供业绩证明材料复印件，加盖投标人公章】 | 0〜4 |
|  | 软件集成 认证 | 投标人需具有有效期内的CMMI3及以上认证，得1分 ## 【提供证书复印件，加盖投标人公章】 | 0〜1 |

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

3、评分细则与商务要求表仅做参考，采购人需根据实际情况填写。

注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分   采购需求

## 一、项目基本概况

本项目系绍兴市上虞区河湖长制智慧监管应用建设项目，旨在以浙江省数字化改革为统领，以问题为导向，依托上虞区“城市大脑”和“治水大脑”建设基础，按照“基础架构升级-场景-驾驶舱”核心架构，对基础架构进行迭代升级，围绕河长制核心任务建设水环境监管、水污染防治、水安全保障、水域岸线治理和水生态修复五大应用场景，并对驾驶舱从背景风格等方面更新迭代。从数字化巡河、压实河长制工作、注重水岸共治、推进流域系统治理等方面入手，聚焦数字赋能，提前谋划布局构建预警预判精准、溯源分析科学、整改落实到位的全流程、闭环式、智能化涉水问题发现解决体系，助推上虞区河湖长制工作领跑新起点。

## 二、项目技术要求

上虞区河湖长制智慧监管应用以“基础架构升级-场景-驾驶舱”为核心业务架构，其中“基础架构升级”为整个应用的框架搭建和数据处理基础；“场景”为围绕河长制核心任务建设的水环境监管、水污染防治、水安全保障、水域岸线治理和水生态修复五大应用场景，“驾驶舱”以数字孪生的方式集成展现全区水域一张图，详情如下：

1、基础架构升级

系统基础架构包括场景模型、三维渲染引擎、可视化制作工具集、标准API等框架模块，并提供数据接入、存储、转发等基础能力，具体升级建设内容包括：

（1）系统底座将在原“治水大脑”基础上升级迭代，首先针对C/S架构访问不方便、更新迭代较为复杂、无法在数字化改革IRS系统上线等问题，将进行系统架构切换，由C/S切换为B/S，由客户端登录模式修改为网页登录模式，展示内容和点位的增减实现模块式操作。

（2）布设中心GPU渲染服务器，利用整合了三维图形学、视频编解码、数据库、网络传输等技术的渲染Cloud，将三维场景渲染由客户端调整为云端，为大规模场景渲染在轻量化终端上的呈现提供技术保障。

2、五大应用场景

（1）水环境监管场景。该场景利用无人机、走航船、水下摄像机等技术集成，打造空中、水面、水下立体监管体系，全面拓展延伸巡河的广度深度可感度。包括无人机、走航船、水下监控、高位视频4个子场景。

- 无人机子场景将搭建一整套无人机自动机场系统，包括自动机场、无人机、气象监测站等设备，实现自主飞行、自动充换电等功能；同时建设具备实时监控和远程管理能力的控制平台，实现无人机任务预约、视频实时显示、远程遥控、设备管理、飞行记录等功能；并可将无人机实时位置和视频对接至驾驶舱展示，同时巡检录像与原“治水大脑”水面漂浮物AI平台对接，自动分析识别水面漂浮污染物。

- 走航船子场景将与环保局走航船的历史巡检记录、历史水质数据、实时位置、实时视频等信息进行对接并做优化展示。

- 水下监控子场景将在曹娥江沿线建设固定式和移动式水下监控摄像头、视频监控平台、存储设备以及配套的电、网设施，并通过接口将实时画面对接至系统进行撒点展示。

- 水利局曹娥江沿线高位视频监控暂未建设完成，该子场景将预留高位视频的对接接口。

（2）水污染防治场景。该场景将通过数字化手段，对工业废水偷排、生活污水乱排、雨污混流等水污染问题进行集中监管，通过人工智能技术对异常问题进行判别、预警和溯源。主要包括污水零直排区运维监管、农污运维监管、工业企业排污监管、畜禽养殖监管、居民投诉、绍兴市河长平台打通、“浙里办”治水小程序入口建设7项内容。

- 污水零直排区运维监管子场景将建设具备信息统览、智能预警、人员管理、设备管理等功能的污水零直排区信息化管理平台，同时按照三级布控原则在东关街道试点区域建设包括流量计、电导率传感器在内的前端传感器，形成分级管控体系，通过人工智能技术对异常问题进行自动判别、实时预警和分析溯源，水污染监管、防治实现地下管网可视化、异常预警智慧化、运维监督实时化。

- 将原“治水大脑”中已建设的农污运维监管和工业企业排污监管模块迁移至系统，分别在各自子场景中展示。

- 农业农村局畜禽养殖监管系统暂未建设完成，该子场景将预留畜禽养殖监管的对接接口。

- 居民投诉子场景将与绍兴市治水办系统打通，对接所属上虞区的居民涉水问题投诉数据，根据投诉内容中的位置、照片、处置结果等信息在系统中对应展示。

- 在系统增加超链接按钮可跳转至绍兴市治水办既有河长制监督平台，后台管理人员可通过该系统查看监督河长履职情况。

- 在“浙里办”上线统一治水入口，除在首页简单展示治水工作整体情况和部分涉水数据外，将设立3个子入口：①居民投诉子入口：居民可通过该入口对涉水问题进行投诉或提出建议，数据将与绍兴市“碧水联盟”后台同步；②河长处置入口：各级河长可通过该入口进行巡河打卡、河道问题上报、处置和反馈，数据将同步至绍兴市河长制监督平台后台；③污水零直排区管理运维人员入口：相关人员可通过该入口对污水零直排区设备进行运维管理，查看并处置报警事件。

（3）水安全保障场景。该场景旨在打通气象、水利、建设等部门涉水信息系统，构建防洪排涝感知网，提升洪涝水情感知广度和深度，包括山塘水库、水文观测站、气象监测点、水雨情站、城区涝点5类监管内容。

- 接入水利局已建设完成且具备数据调取条件的小型水库和8类水文观测站实时数据、实时视频（部分有）和预警报警信息，并在系统上撒点展示。

- 接入气象局已建设完成且具备数据调取条件的气象监测点实时数据和预警报警信息，并与气象局气象预测系统打通接入，在系统上展示。

- 将原“治水大脑”中已接入的水雨情站、城区涝点数据对接至系统，分别在各自子场景中撒点展示。

（4）水域岸线治理场景。该场景以加强曹娥江干支流数字化监控建设，形成曹娥江交接断面水质和岸线保护联防联控工作局面为目的，包括电排站、入海排口2项监管内容。

- 接入水利局已建设完成且具备数据调取条件的电排站实时数据和预警报警信息，并在系统上撒点展示。

- 接入环保分局已建设完成且具备数据调取条件的入海排口实时数据和预警报警信息，并在系统上撒点展示。

（5）水生态修复场景。该场景主要是对曹娥江生物多样性情况进行调查展示。对曹娥江淡水鱼类、底栖动物、浮游生物等生物种群进行生物多样性调查，输出调查报告，并将结果录入系统，通过图、表、文、视频等形式综合展现。

3、驾驶舱迭代

驾驶舱将对原“治水大脑”水域一张图进行更新迭代，继续以上虞数字地理信息为基础，迁移构建三维数字孪生地图底板，以曹娥江流域为骨干，辐射全区主要河流、湖泊、水库，集成展现全区水域信息，具体迭代内容如下：

（1）对原“治水大脑”系统场景的背景颜色、背景风格进行调整，提升感观效果。

（2）在水域一张图中新增“断头河”模块，利用摄影测量等技术手段，勘察获取城区断头河点位坐标和图像等信息，调查断头河成因，在系统上撒点展示，为恢复自然水系连通提供支撑。

## 三、项目采购清单

| 项目采购需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/要求 | 单位 | 采购数量 |
| 1 | 基础架构升级 | 详见“核心软、硬件要求” | 套 | 1 |
| 2 | 水环境监管场景 | 详见“核心软、硬件要求” | 套 | 1 |
| 3 | 水污染防治场景 | 详见“核心软、硬件要求” | 套 | 1 |
| 4 | 水安全保障场景 | 详见“核心软件要求” | 套 | 1 |
| 5 | 水域岸线治理场景 | 详见“核心软件要求” | 套 | 1 |
| 6 | 水生态修复场景 | 详见“核心软件要求” | 套 | 1 |
| 7 | 驾驶舱迭代 | 详见“核心软件要求” | 套 | 1 |

## 四、核心硬件要求

投标单位应供货核心硬件清单内所有设备，且规格不得低于参考参数。

### 1、基础架构升级

| 项目 | 建设内容 | 类型 | 单位 | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU渲染服务器 | GPU渲染服务器 | 硬件 | 台 | 1 | 电源：2000W交流 CPU:大于2.4GHz 内存：DDR4 32G*4 SSD：960G GPU：3080以上*8 |
| 机房租用 | 机房租用 | 服务 | 年 | 1 | 运营商机房、机柜、300Mb带宽 |

### 2、水环境监管场景

#### （1）智能无人机库

| 建设内容 | 类型 | 分项 | 单位 | 数量 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机自动机场 | 硬件 | 固定式无人机自动机场，含一体式高精度气象站及控制站 | 套 | 1 | ▲机场换电功能：具有为无人机自动更换电池功能，换电时间小于3.5min,可同时更换两块电池，重复定位精度小于0.5mm；(需提供相关证明材料) 桨叶自动收拢机构 自动机场具备无人机桨叶收拢机构，可以自动将无人机桨叶进行折叠收拢 机场工作温度 -20 ℃至 50℃ ； 防护等级 ≥IP54。 电源管理：支持配置UPS不间断电源，具有断电保护功能，断电情况下可以持续工作≥20min； ▲户外环境监测模组：含风速、风向、雨量、温度、湿度、湿度测量仪，含声光报警器，监控摄像头分辨1080P以上，像素200万以上。（需提供相关证明材料） ▲环境调节系统：机场含温湿度传感器，可以自动调节机场内部温湿度，空调制冷量≥2000W。（需提供相关证明材料） |
| 高精度无人机 | 硬件 | 高精度无人机 | 台 | 1 | 最大起飞重量 ≥7kg 最大载重 ≥2.4kg 最长飞行时间 ≥48分钟（空载） 防护等级 IP45 工作环境温度 -20 ℃ 至 50℃ 悬停精度 垂直≯0.8m，水平≯2m； 最大可承受风速 15 m/s （7级风） 最大飞行海拔高度 5000 m RTK 位置精度 在 RTK FIX 时： 不大于2cm+1 ppm（水平） 3 cm + 1 ppm（垂直） 最大上升速度 ≥4m/s 最大水平飞行速度 ≥15m/s 避障功能 应具有全向避障雷达，具备不低于六向定位和避障功能 ## 自带2个智能飞行电池。 |
|  |  | 智能飞行电池 | 个 | 4 | 无人机电池组 LiPo电池，单块电池容量大于5935mAh，274Wh,可以循环使用，具备自加热功能，自动放电存储，工作温度-20℃至50℃。 |
|  |  | 机载云台相机 | 套 | 1 | 云台相机 有效像素 ≥2000 万，分辨率≥4K 混合光学变焦 23x 最大变焦倍数 200x 云台集变焦、广角、热成像、激光测距一体， 变焦、广角、热成像相机具备同时拍照/录像功能 可支持载荷数量 ≥2个 存储卡 ≥128GB 实时图传质量 1080p@30fps |
|  |  | 机载AI边缘计算模块 | 套 | 1 | AI模块的安装不影响无人机避障功能 ；具备可定制化的机载实时前端图像识别功能； 实现高精度自主拍照、全自主巡检； ▲具备图像识别的降落功能，精度±10cm；(需提供相关证明材料)； 可以实时控制云台对目标进行跟踪拍摄 ，AI算力≥21TOPs ； 视频编码能力不低于2*4k @30 (HEVC) 视频解码能力不低于2*4k @60 (HEVC) 功耗≤15W |
| 其他服务 | 服务 | 运输、设备安装 | 套 | 1 |  |
|  |  | 培训服务 | 套 |  |  |
|  |  | 系统部署与演示 | 套 |  |  |
| 保险 | 服务 | 无人机机身保险 | 年/台 | 1 |  |
|  |  | 云台保险 | 年/台 | 1 |  |
|  |  | 无人机第三责任险 | 年/台 | 1 |  |
| 保养维护 | 服务 | 保养服务 | 年 | 1 | 3个月1次，1次1天 |
| 基建安装 | 服务 | 机库吊装费用 | 次 | 1 |  |
|  |  | 土地面平整、底座水泥浇筑 | 次 | 1 |  |
|  |  | 机库铝合金围挡（可锁可进出） | 套 | 1 |  |
| 网络 | 服务 | 专线服务，租用1年 | 条 | 1 |  |

#### （2）水下监控

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下系列摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 ▲水平分辨力不小于1000TVL。（需提供相关证明材料） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ▲支持IP68防护等级，IK10防暴等级。（需提供相关证明材料） ▲支持水下10m，持续2h防护等级。（需提供相关证明材料） ▲自带白光灯，补光距离不小于15米。（需提供相关证明材料） 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 摄像机能够在-30~60摄氏度环境下稳定工作。设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 同一场景下设备开启H.264/H.265智能编码功能后，码率可节约1/2。 具有抗丢包（10%）处理能力。 当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。需支持DC36V与POE供电。 | 台 | 11 |
| 2 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 4 |
| 4 | 服务器 | CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存：32GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 | 台 | 1 |
| 5 | 不锈钢支架 | 根据现场安装环境定制，要求摄像头安装完毕后高度可调 | 套 | 11 |
| 6 | 摄像机室外防水网线 | 定制 | 箱 | 4 |
| 7 | 水下监控专用防水电源 | 定制 | 套 | 11 |
| 8 | 摄像机防水电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 4000 |
| 9 | 电源箱 合路器 等各种小配件 | 定制 | 套 | 11 |
| 10 | 室外不锈钢安防箱(包括附件） | 定制 | 套 | 6 |
| 11 | 设备安装调试 | 定制 | 套 | 1 |
| 12 | 水下监控数据专线 | 专线服务，租用1年 | 条 | 6 |
| 13 | 监控汇聚专线 | 专线服务，租用1年 | 条 | 1 |
| 14 | 移动式水下摄像机 | 镜头：3.6mm(H.FOV:90°) 像素： 2MP 1920×1080P 25FPS 1MP 1280×720P 25FPS 补光灯：（自动光传感器控制/手动控制/时间控制）3种方式——3PCS，10级亮度 防水等级：IP68（永久安装水下） 耐水压：最大450Kpa (最大水深45M) 线缆： 默认长度10米(最长不超过80米）,PU材料，直径7MM.抗60KG拉力，抗老化，抗摩擦，抗海水腐蚀，特殊水下线材。 工作湿度：0%-100% | 台 | 1 |
| 15 | 移动式水下摄像机网络流量 | 含一年网络费用 | 套 | 1 |

### 3、水污染防治场景

| 序号 | 名称 | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量计 | 测量范围：雨强 0.01～4mm/min，(允许通过最大雨强8mm/min) 测量精度：≤±8% 分 辨 率：0.1mm、0.2mm可选； 误差：±5%（室内静态测试，强度为2mm/min） 上报形式：实时传输数据 承雨口径：φ200±0.06mm；刃口锐角：40°～45° 工作环境：0℃～50℃（不结冰状态） 存储温度：（-15~50）℃，相对湿度：（5~95）%RH（无结露） | 1 | 个 |
| 2 | 多普勒流量计 | 结构：分体式； 用途：在线式测量 流速测量范围：标配是0.03m/s～5.00m/s(传感器以上水深：20cm)。 流量测量范围：1升/秒～99999999立方米/小时 输出信号：RS485，RS232； 无线传输：低功耗GPRS无线数据传输和采集卡 液体酸碱度要求：PH值在6～8之间，对传感器无腐蚀性。 测量温度要求：0～50℃ 存储温度：（-15~60）℃，相对湿度：（5~95）%RH（无结露） 流速测量部分采用2MHz水中超声波换能器。 ▲流速传感器防护等级是IP68，整机达到IP68防护等级，可以在10米深度水下长期浸泡而不会进水或者损坏。(需提供相关证明材料) | 53 | 个 |
| 3 | COD传感器 | 接口：支持 RS-485， MODBUS 协议 光源UV254nm LED和UV360nm LED 双光路设计 光程6.5mm COD量程：0.75 to 500mg/L equiv.KHP COD重复性：±0.5% COD零点漂移：±1% FS COD 量程漂移：±1% FS COD 直线性：±0.6% FS COD分辨率：0.01mg/L equiv.KHP TOC量程：0.3 to 200mg/L equiv.KHP TOC精度：<5% equiv.KHP TOC分辨率：0.1mg/L equiv.KHP 浊度量程：0-300 NTU 浊度精度：＜3%或0.2NTU 浊度分辨率 ：0.1NTU 防护等级：IP68 测量温度范围：0 ~ 45℃ 存储温度：（-15~50）℃，相对湿度：（5~95）%RH（无结露） | 1 | 个 |
| 4 | 电导率传感器 | 测量变量：EC/TDS/ER 测量范围: 0.01 电极：(0 ~ 20.00)μS/cm 或(0.05 ~ 20.00)MΩ·cm 0.1 电极：(0.20 ~ 200.0)μS/cm 1.0 电极：(2.00 ~ 2000)μS/cm，最大至 20000uS/cm 10.0 电极：(0.02 ~ 20.00)mS/cm 温度测量范围：（-10~130）℃ 存储温度：（-15~65）℃，相对湿度：（5~95）%RH（无结露） 电子单元基本误差: EC/TDS/ER：±1%FS NTC10K：±0.3℃； PT1000： ±0.3℃； 电流输出：隔离式，(4 ~ 20)mA 可设定对应 EC/TDS/ER 测量范围，最大负载 750Ω，输出精度±0.2%FS RS485 输出：隔离式，Modbus -RTU 通讯协议 具备EC、TDS、ER切换测量功能； ▲具备多种温度补偿功能，系统具备升级功能(需提供相关证明材料) | 69 | 个 |
| 5 | 氨氮传感器 | 氨氮精度：±10%测量值 或 ±0.5mg/L 两者取较大值 直流供电：9-24V DC 耗电：≤0.15W（@12V DC , 25℃） 测量精度：5%F.s 氨氮量程：0.1M ~ 5x10-6M (11200ppm-0.01ppm) 氨氮分辨率：0.01ppm 氨氮检测下限：5x10-6M (0.01ppm) 输出信号：485/4-20mA/0-10V 测量温度范围：0 ~ 45℃ 存储温度：（-15~50）℃，相对湿度：（5~95）%RH（无结露） 重复性：±4% PH适用范围：2~12 | 1 | 个 |
| 6 | 设备安装 | 对以上设备进行安装、调试（包含网络接通等内容） | 1 | 套 |

## 五、核心软件要求

### 1、基础架构升级

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户场景转置 | 将项目场景打包转置为B/S架构所需的格式内容，升级引擎版本，适配兼容性。 |
| 2 | UI转置 | 个性化UI转置为标准图例，供前端二次开发调用，包括两侧数据面板、底板模块菜单栏及顶部标题UI，各类传感器、基站、无人机、船只等点位图标，可支持地形起伏、建筑体、道路轮廓、水域范围生成。 |
| 3 | 标准SuperAPI封装 | 封装标准SuperAPI接口供前端二次开发调用，接口功能含：撒点、画线等功能，样式固定。 |
| 4 | 项目定制API封装 | 以定制接口的形式提供给前端二次开发调用，含以下类型：管网显隐；无人机、无人船等巡检轨迹；零直排区区域轮廓等。 |
| 5 | 服务搭建，零直排区运维监管模块内容修改 | 采用WebRTC后端渲染模式搭建云渲染服务，以支持B/S架构场景重建，最大程度降低前端访问机器性能要求。并新增雨水、污水管网分布接入。 |
| 6 | 点位制作 | 使用标准SuperAPI、项目定制API、业务可视化开发工具集、动态仿真转换工具等制作工具在场景中增加点位、数据框等内容。 |

### 2、水环境监管场景

#### （1）场景整体要求

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子场景分页 | 子场景分页 | 在该场景内细分为4个子场景：无人机、走航船、水下监控、高位视频。通过点击分页按钮分别跳转至不同子场景。 |
| 2 | 无人机监管模块 | 无人机巡检记录 | 对无人机巡检任务和无人机巡检轨迹进行记录和数据展示。 |
| 3 |  | 无人机巡检事件 | 对接原“治水大脑”河面漂浮垃圾AI识别平台进行无人机巡检图像识别分析，对无人机巡检中出现的巡检事件进行点位展示，并将事件图片和视频进行信息卡片展示。 |
| 4 |  | 巡检事件信息统计 | 针对巡检事件类型、巡检事件处理周期进行统计分析，并以图表形式进行展示。 |
| 5 |  | 无人机实时位置和实时视频 | 在系统中展示无人机的实时位置，并以信息卡片形式展示无人机实时视频。 |
| 6 | 走航船监管模块 | 走航船巡检记录 | 通过日期查询走航船巡检任务记录和巡检轨迹。 |
| 7 |  | 走航船实时信息 | 走航船上线后，系统应实时展示走航船的位置和实时视频。 |
| 8 |  | 水质数据 | 通过日期查询走航船检测到的历史水质数据。 |
| 9 | 水下监控模块 | 点位展示 | 在系统中根据水下监控部署的点位进行信息卡片展示。 |
| 10 |  | 水下摄像机实时视频和录像展示 | 在系统中根据点位进行水下固定式摄像机监控实时视频和录像画面展示，移动式可展示实时视频。 |
| 11 | 高位视频模块 | 点位展示 | 预留水利局高位视频对接接口，待水利局高位视频建设完成且具备接入条件后接入系统，在系统上展示点位位置和实时视频画面。 |

#### （2）无人机控制平台

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动任务下发 | 可远程一键或定时启动智能机场内的无人机执行已设定的飞行任务，无人机自动开机起飞，按既定航线飞行，拍摄图像或视频。 |
| 2 | 无人机状态监控 | 无人机的飞行状态包括飞行时长、速度、电量、电压、高度、卫星信号等内容，可在客户端查看。 |
| 3 | 监控管理 | 支持显示地面固定摄像头和机舱内部摄像头视频；系统可以远程实时检测机场各部件健康状态。 |
| 4 | 任务管理 | 包含对飞行巡检任务的创建、执行、查看等功能。 |
| 5 | 机场管理 | 包含对机场状态的查看、电池状态的查看、机场周边视频监控查看等功能。 |
| 6 | 日志管理 | 对整套系统运行日志的集中查看与管理。 |
| 7 | 软件及固件升级 | 支持离线及在线方式升级固件。 |
| 8 | 航点管理 | 支持航点预加载与存储功能，航点暂停，续飞。 |
| 9 | 离线地图 | 具备离线地图功能。 |
| 10 | API接口开放 | 管控平台API控制接口开放，并提供相应API接口文件，可实现后端控制中心的任务对接和状态监控。 |

#### （3）水下监控视频监控平台

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件功能 | 包含图上监控、事件联动、视频网管等功能，对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放等功能。 |
| 2 | 访问方式 | 支持BS客户端、CS客户端视频预览，支持多浏览器实时预览。 |
| 3 | 协议类型 | 支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629)。 |
| 4 | 授权路数 | 视频授权路数100路。 |

### 3、水污染防治场景

#### （1）场景整体要求

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子场景分页 | 子场景分页 | 在该场景内细分为5个子场景：农污运维监管、工业企业排污监管、零直排区运维监管、居民投诉和畜禽养殖监管模块。通过点击分页按钮分别跳转至不同子场景。 |
| 2 | 污水零直排区运维监管模块 | 零直排区传感器信息 | 在系统中展示零直排区传感器安装点位和实时数据。 |
| 3 |  | 零直排区异常预警 | 对接污水零直排区运维业务系统，可接收该业务系统报警数据并在子场景展示。 |
| 4 |  | 零直排区区域和管网分布 | 在系统中展示零直排区范围，并将零直排区内管网分布在系统中展示。 |
| 5 | 农污运维监管模块 | 农污泵站数据 | 系统中展示上虞区农污运维泵站点位并以信息卡片形式展示泵站实时数据。 |
| 6 |  | 农污运维运维工单监管 | 对接农污运维数据，实时显示当前正在发生的运维工单状态。 |
| 7 | 工业企业排污监管模块 | 工业企业数据 | 在系统中显示工业企业点位及企业介绍信息，并以信息卡片形式显示企业刷卡排污量、水质数据等信息；对接污水处理厂数据（处理量和水质数据）。 |
| 8 |  | 企业排污数据统计 | 对各企业排水数据进行统计和分析研判，对于超标企业告警。 |
| 9 |  | 企业内部管网展示 | 在系统中显示部分企业管网分布。 |
| 10 | 畜禽养殖监管模块 | 畜禽养殖点位和信息展示 | 预留农业农村局畜禽养殖数据对接和系统展示接口，可在系统中展示畜禽养殖点位数据并以信息卡片形式显示养殖点位详细信息，待农业农村局畜禽养殖系统具备接入条件后，接入本系统。 |
| 11 | 居民投诉模块 | 数据对接 | 与绍兴市治水办系统打通，对接上虞区居民涉水问题投诉数据。 |
| 12 |  | 数据展示 | 在系统中展示投诉点位并以信息卡片形式展示投诉图片和处置结果。 |
| 13 | 数据打通 | 治水办系统打通 | 在系统中增加跳转链接，可跳转至绍兴市治水办既有河长制监督平台。 |

#### （2）污水零直排运维业务软件

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大屏监控 | 展示污水零直排整体运行情况，包括管道、传感器、数据图表等。 |
| 2 | 管网3D可视化 | 基于GIS，进行雨污水管网3D可视化建设，支持缩放 |
| 3 | 实时监测预警 | 对COD、氨氮、流量、电导率、降雨量进行实时监测展示 |
| 4 | 污染溯源 | 按照三级管控理念对区域进行监控，实现污染溯源 |
| 5 | 统计分析 | 收数据分析包括水平衡分析、流量统计分析、水质平稳率分析、报警统计、巡检统计等。 |
| 6 | 设备管理 | 包括设备基础资料管理、设备在线运维和实时监控功能。对所有监控设备进行“一台一档”管理，实现查看包括设备编号、名称、计量单位、安装地点、高低报限值、设备类型、对应网关等信息。 |
| 7 | 运维全流程管理 | 包括巡检计划、扫码巡检和巡检统计等功能，实现运维工作量化考核 |
| 8 | 应急处置 | 系统根据监测指标，在异常情况下及时作出相应措施，确保应急处置及时有效。 |

#### （3）“浙里办”治水小程序

| 序号 | 模块 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统入口 | 系统首页 | 在首页简单展示治水工作概况和部分业务数据，同时建立三个子模块入口：污水零直排运维管理、河长巡河管理、居民投诉管理。 |
| 2 | 污水零直排运维管理 | 点位数据展示 | 页面中展示雨水管网、污水管网的监测点位数据，包括电导率、流量等内容，可进行搜索查看。 |
| 3 |  | 报警信息 | 展示当前报警、历史报警的点位名称、点位地址、报警值、报警时间。 |
| 4 |  | 巡检管理 | 巡检人员根据巡检计划前往巡检点扫码巡检，巡检后可上传图片、文字等巡检信息。系统统计展示各个巡检计划的完成情况。 |
| 5 |  | 统计分析 | 统计分析包括巡检统计、流量统计、水平衡分析和水质平稳率分析。 |
| 6 | 河长巡河管理 | 用户体系 | 通过手机号等信息绑定易和用户与河长制平台用户。 |
| 7 |  | 河长巡河 | 实现河长巡河功能，涉及获取管辖河道、记录定位等功能；查看河长个人的历史巡河记录。 |
| 8 |  | 问题模块 | 上报巡河中发现的问题，选择问题分类、填写问题详情、上传图片等；查看河长个人的历史上报问题。 |
| 9 |  | 待办处理 | 查看河长个人的待办事项；待办事项的处理，支持上报、指派、自行处理等功能；查看河长个人的已办事项记录。 |
| 10 |  | 通知模块 | 查看河长办发布的通知消息。 |
| 11 |  | 个人信息 | 查看河长个人管辖河道以及当前周期巡河进度情况 |
| 12 | 居民投诉管理 | 公众问题 | 群众根据河段上报问题；查看问题的处理进度。 |

### 4、水安全保障场景

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 子场景分页 | 在该场景内细分为5个子场景：气象监测点、水文观测站、山塘水库、水雨情站、城区涝点。通过点击分页按钮分别跳转至不同子场景 |
| 2 | 水利局数据对接 | 接入水利局已建设完成且具备数据调取条件的小型水库和水文观测站实时数据、实时视频（部分有）和预警报警信息，并在系统上撒点展示。 |
| 3 | 气象局数据对接 | 接入气象局已建设完成且具备数据调取条件的气象监测点实时数据和预警报警信息，并与气象局气象预测系统打通接入，在系统上展示。 |
| 4 | 原“治水大脑”对接 | 将原“治水大脑”中已接入的水雨情站、城区涝点数据对接至系统，分别在各自子场景中撒点展示。 |

### 5、水域岸线治理场景

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 子场景分页 | 在该场景内细分为2个子场景：电排站、入海排口。通过点击分页按钮分别跳转至不同子场景 |
| 2 | 电排站对接 | 接入水利局已建设完成且具备数据调取条件的电排站实时数据和预警报警信息，并在系统上撒点展示。 |
| 3 | 入海排口对接 | 接入环保分局已建设完成且具备数据调取条件的入海排口实时数据和预警报警信息，并在系统上撒点展示。 |

### 6、水生态修复场景

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物多样性调查 | 淡水鱼类调查 | 设置监测断面，选取适合在项目区域实施的调查方法如网捕法、垂钓法、光诱法、电捕法等手段进行淡水鱼类多样性的调查记录，并形成影像、记录存档。 |
| 2 |  | 底栖动物调查 | 设置监测断面，通过网筛法、拖网法、采泥器法等采集水下底质，并进行底质筛洗，底栖动物实验室鉴定，形成影像、记录存档。 |
| 3 |  | 浮游生物调查 | 设置监测断面，通过采水样法、浮游生物网法、直接捞取方法进行浮游生物调查，调查后形成影像、记录存档。 |
| 4 |  | 资料整理 | 调查工作结束后，进行调查报告的编制和生物影像资料的整理。 |
| 5 | 系统对接展示 | 数据对接 | 对接生物多样性调查结果，并将结果录入到系统中 |
| 6 |  | 图标展示 | 对曹娥江生物多样性调查报告以图标形式展示到系统中 |

### 7、驾驶舱迭代

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背景风格调整 | 背景风格调整 | 对原“治水大脑”系统场景的背景颜色、背景风格进行调整，提升感观效果。 |
| 2 | 断头河勘测 | 断头河位置初查 | 初步信息筛查确定断头河位置，作为后续断头河详况调查先导材料。 |
| 3 |  | 断头河位置确定 | 进入断头河现场调查，利用北斗测量断头河位置坐标。 |
| 4 |  | 断头河成因调查 | 断头河现场勘察，总结归纳断头河形成的原因，如人为填埋、淤积阻水、阻水涵洞等。 |
| 5 |  | 断头河周边影像获取 | 利用无人机、地面实拍等手段获取断头河及其周边环境高清影像。 |
| 6 | 断头河信息系统展示 | 子场景分页设计 | 在驾驶舱水域一张图中，设计断头河分页子模块，并在系统撒点展示。 |
| 7 |  | 数据对接 | 通过摄影测量等模块获取断头河点位坐标和调查成因结果，将数据接入到系统中。 |
| 8 |  | 点位展示 | 在系统中，通过撒点方式将断头河在系统中进行点位展示，并将成因和图片以信息卡片形式进行展示。 |

## 六、运维保障服务、验收及其他要求：

1、投标人应提供完善详尽的售后服务承诺方案，投标人应承诺具备独立完成本项目的能力和较强得售后服务能力，能够基于现有的技术和开发架构对系统进行运行维护和优化，并不断完善系统在应用中存在的缺陷。

2、投标人应承诺在项目建设周期内，安排包括项目经理和核心技术人员在内的不少于三人。

3、系统维护期内，服务方提供7*24应急响应服务，服务方在确认紧急响应请求后，通过电话、Email等远程方式查找紧急事件的事发原因并解决相应问题，如无法远程解决问题，在确认紧急响应请求后指定时间内提供现场技术支持。

4、投标人须为本项目提供1年的免费运维服务，免费运维服务期自项目正式验收通过之日开始计算。

## 5、根据建设需求，项目分为初验和终验，按如下标准进行：

3月20日初验：项目分一个基础架构和六个独立应用场景分别交付，分别按如下标准进行初验

1）中标人须完成基础架构升级内容的建设，相关设备、软件的部署及调试后，中标方向采购方提出该部分初验申请，初验通过后采购方出具该部分的初验报告。
    2）中标人须根据采购方要求分别完成水环境监管场景、水污染防治场景、水安全保障场景、水域岸线治理场景、水生态修复场景、驾驶舱迭代等应用场景，各应用场景分别完成相应场景内的设备安装、软件部署及调测调试后向采购方分别提出单场景初验申请，采购方在各应用场景分别初验通过后分别出具相应场景的初验报告。
   5月20日 终验：上述基础架构和六个应用场景验收完成后，中标人提供项目验收所需全部材料，由采购方组织专家出具终验意见。

6、项目软件部分需通过第三方软件测评。

7、软硬件质保一年。

8、如采购方后期系统迭代升级需要，中标方需通过开放接口等形式予以支持。定制开发部分需提供开发源代码，该部分所有权归采购方所有。

# 七、项目工期和支付方式

- 第一阶段

签订合同后30个工作日内甲方支付合同总价的35%。

2、第二阶段

项目通过终验并经过结算审计后30个工作日内支付至结算审计价的90%。

3、第三阶段

运维服务共12个自然月，以项目通过终验时间开始计算，甲方在运维服务到期后30个工作日向乙方支付10%余款并无息退还履约保证金。

发票应随进度款由乙方同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费，相应税费由乙方承担）。合同签订时，乙方须向甲方交纳合同金额的2%（银行、保险公司出具保函形式）作为履约保证金。

- 特别声明

- 1　在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与上述文件中相当的货物参加投标。

- 2　清单中的设备技术参数是结合现有实际情况的推荐性方案，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能、功能、配置不低于参考建议品牌总体水平型号的产品参加投标。投标方也可以提供产品性能相当或高于、服务条款相等或高于且符合招标方实际业务需求的其他知名优质品牌的产品，进行方案优化。但所投标的产品所有技术指标必须提供官网截图加以说明，要求提供官网截图的，都必须提供真实有效的官网链接，未完整正确提供的作无效标处理。

；

- 第五部分 采购合同

（备注：仅做参考，采购合同条款需根据项目实际自行调整）

合同编号：（2022）第　　号

签订日期：2022年　　月　　日

供方：

需方：

根据《中华人民共和国民法典》、政府采购编号为FS2021100X招标文件、中标人投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：               （￥          元）人民币。

三、技术资料

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

合同签订时，乙方须向甲方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金（成交金额的2%）凭履约保证金凭据退还谈判保证金。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：直接服务。

3.履行地点：按采购单位的要求。

七、付款办法

付款方式：

八、违约责任

1、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付本合同总额的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总额的百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保质期内发生争议的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)重做：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)解除合同。

3.如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经审批，并签书面补充协议备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.未经甲方同意，乙方不得在合同期限内将本项目转包。

3.合同期间，乙方所发生或遭遇的一切事故或其它风险，乙方自负，甲方概不负责。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方（签字/盖章）：                            乙方（签字/盖章）：

单位地址：                                    单位地址：

开户名称：                                    开户名称：

开户银行：                                    开户银行：

帐  号：                                      帐  号：

电  话：                                      电  话：

年  月   日                              年  月   日

注：此合同样本仅作参考，采购单位、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

本合同一式　陆 份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，副本　肆　　份，抄送给绍兴市上虞区公共资源交易中心、绍兴市上虞区财政局、绍兴市上虞区招标投标监督办公室各一份。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）声明书；（格式见附件）

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件或事业单位法人证副本复印件或有效身份证明复印件；

（4）前一年度资产负债表等财务报表资料文件；(新成立的公司，必须提供情况说明)

（5）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市生态环境局上虞分局 ：

浙江省成套工程有限公司：

（投标人全称） 法定代表人        授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

声 明 书

绍兴市生态环境局上虞分局：

浙江省成套工程有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次）编号为FS2021100X的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

（3）投标项目明细清单（格式见附件）；

（4）技术响应及建议表（格式见附件）；

（5）重要产品技术指标参数；

（6）非重要产品技术指标参数；

（7）项目需求分析；

（8）整体设计方案；

（9）项目团队情况；

（10）确保供货的措施；

（11）安装调试验收；

（12）售后服务方案及培训；

（13）驾驶舱场景演示；

（14）水环境监管场景演示；

（15）无人机控制平台演示；

（16）水污染防治场景演示；

（17）污水零直排运维业务软件演示；

（18）水安全保障场景演示；

（19）水域岸线治理场景演示；

（20）水生态修复场景演示；

（21）权威认证；

（22）类似业绩；

（23）软件集成认证；

（24）投标方认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次）采购编号：FS2021100X

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或授权代表签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次）

采购编号：FS2021100X

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次）

采购编号：FS2021100X

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签名（或签名章））：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次）

采购编号：FS2021100X

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人或授权代表签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件七：

项目组人员清单

项目名称：上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次）

采购编号：FS2021100X

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

（5）监狱企业证明文件(如有)。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市生态环境局上虞分局 ：

浙江省成套工程有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人或授权代表签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十：

开标一览表

项目名称：上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次）

采购编号：FS2021100X

| 序号 | 项目内容 |  | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区河湖长制智慧监管应用（治水大脑二期）(第二次） |  |  |  |
| 报价（大写） |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：

中小企业声明函（服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加           （采购人） 的                （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十二：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十三：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人或授权代表签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：