**和美虞村三标(厨房设备采购)**

**招标文件**

招标编号：ZJCTSY-2024-0209

采购人：绍兴市上虞区汤浦镇舜岸村经济合作社

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

**目 录**

[第一部分 招标公告 3](#_Toc20075)

[第二部分 投标须知 7](#_Toc1242)

[一、总则 10](#_Toc10200)

[二、招标文件 10](#_Toc30571)

[三、投标文件的编制 12](#_Toc31934)

[四、投标文件的递交 15](#_Toc30606)

[五、开标 15](#_Toc29172)

[六、资格审查 16](#_Toc24755)

[七、评标 16](#_Toc24401)

[八、定 标 21](#_Toc5331)

[九、合同签订及其他 21](#_Toc10448)

[十、质疑与投诉 22](#_Toc3034)

[第三部分 评标办法及评分标准 24](#_Toc13529)

[第四部分 采购需求 26](#_Toc31927)

[第五部分 采购合同 26](#_Toc28926)

[第六部分 应提交的有关格式范例 38](#_Toc13109)

**第一部分 招标公告**

**浙江省成套工程有限公司关于绍兴市上虞区汤浦镇舜岸村经济合作社和美虞村三标(厨房设备采购) 的非政府采购**

**招标公告**

公告日期：2024年2月9日

根据有关规定，浙江省成套工程有限公司受绍兴市上虞区汤浦镇舜岸村经济合作社委托，现就和美虞村三标(厨房设备采购) 进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加本次采购活动。

**一． 招标项目编号：**ZJCTSY-2024-0209

**二． 招标项目名称：和美虞村三标(厨房设备采购)**

**三． 招标项目概况:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 和美虞村三标(厨房设备采购) | 1 | 批 | 15.74 | 和美虞村项目厨房设备采购 | 15.74 |  |

**四． 投标供应商资格要求:**

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；
6. 本次招标不接受联合体投标；
7. 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

**五．投标获取采购文件**

1. 获取采购文件时间:2024年3月1日下 午2:00之前获取。
2. 获取采购文件方式：供应商登陆村采云平台https://synbsc.zhengcaiyun.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
3. 提示：
4. 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。
5. 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站或上虞产权交易网，在采购公告页面中下载。

**六、投标与开标注意事项：**

1. 本项目实行**网上投标**，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
2. 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将村采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用村采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在村采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>

1. 投标文件制作：
2. 应按照本项目招标文件和村采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电村采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
3. 投标人通过“村采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

[https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r](https://service.zcygov.cn/%22%20%5Cl%20%22/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r)

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
2. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**七、投标截止时间及要求：** 2024年3月1日下 午02时00分整之前将电子投标文件上传到“村采云”平台。

**八、开标时间及地点：** 2024年3月1日下 午02时00分整在浙江省成套工程有限公司开标室。

开标时间后30分钟内（ 14 : 30 前）供应商可以登录“村采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（14 : 30 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

**九． 投标保证金：**无

**十．公告期限：**5个工作日

**十一.其他事项：**

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

**十二．联系方式：**

1、采购代理机构名称：浙江省成套工程有限公司

联系人：陈先生

联系电话：15215923339

地址：上虞区财富广场6号楼903室

1. 采购人名称：绍兴市上虞区汤浦镇舜岸村经济合作社

联系人：刘先生

联系电话：13819538118

地址：绍兴市上虞区汤浦镇舜岸村经济合作社

**第二部分投标须知**

**前附表**

| **序号** | **项目** | **内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 和美虞村三标(厨房设备采购)  |
| 2 | 项目实施时间 | 合同签订之日起至履约完成 |
| 3 | **最高限价** | 本项目最高限价为人民币15.74万元。 |
|  4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | **本项目不组织现场踏勘** |
| 6 | 询问 | 供应商对采购活动事项有疑问的，可以按疑问内容向采购人、采购代理机构、乡镇（街道）招投标部门、“村采云”平台等提出询问，采购人等应当在 7 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | / |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心 |
| 15 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式实名向采购代理机构或采购人提出质疑，采购代理机构、采购人应在收到书面质疑后7个工作日内作出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构等答复供应商的询问和质疑，必要时可出具专家意见。 |
| 16 | 投诉 | 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人所在乡镇（街道）投诉。乡镇（街道）应当在正式受理投诉后30个工作日内作出调查并回复，同时将投诉回复及调查结果通知采购人。区农业农村局督促乡镇（街道）做好投诉件的答复和处 理。投诉人提交投诉件时，应当提供相关证据、依据和其他有关材料。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 19 | 是否提供演示 | 本项目不需要视频演示 |
| 20 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。2、截止时点：开标后评标前。3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。 |
| 21 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费五千元用由成交供应商支付。结算方式及时间为：在领取中标通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 22 | 其他 | **1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。****2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。** |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

**一、总则**

1. **项目说明**
2. 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。
3. 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1. 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
2. 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报乡镇（街道）批准。
3. **采购方式**

公开招标。

1. **投标费用**

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

**二、招标文件**

1. **招标文件的构成**
2. 招标文件包括下列文件及附件
3. 第一部分 招标公告
4. 第二部分投标须知
5. 第三部分 评标办法及评分标准
6. 第四部分 采购需求
7. 第五部分 采购合同的一般和特殊条款
8. 第六部分 应提交的有关格式范例
9. 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。
10. **招标文件的解释**
11. 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。
12. 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
13. 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。
14. **招标文件的修改、澄清**
15. 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。
16. 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在村采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。
17. **投标报价**
18. 投标报价统一为人民币计价，本次报价方式为总价包干，包括但不仅限于货物、运输、装卸、安装、调试、保险、人工、材料、机械、税金、保修、清理、利润、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必须的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不再另行支付。
19. 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

1. 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

**三、投标文件的编制**

1. **投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

1. **投标文件的组成**

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

1. 资格文件包括以下内容：
2. 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；
3. 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

1. 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；
2. 投标承诺函（格式见附件）
3. 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：
4. 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）
5. 供应商商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；
6. 磋商项目明细清单（格式见附件）；
7. 商务响应表（格式见附件）；
8. 重要性参数参数；
9. 一般参数；
10. 实施方案；
11. 售后服务；
12. 备品备件；
13. 样品材质；
14. 样品规格；
15. 样品工艺；
16. 样品设计；
17. 业绩；
18. 证书；
19. 技术标评分标准中要求的相关文件资料 。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。**采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。**

1. 报价文件包括以下内容：
2. 投标函（格式见附件）；
3. 开标一览表（格式见附件）；
4. 投标报价明细表（格式见附件）；
5. **投标有效期**
6. 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。
7. 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。
8. 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。
9. **投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：**
10. 投标人在投标有效期内撤回投标的；
11. 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；
12. 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；
13. 中标人未按规定与采购人签订合同；
14. 未按规定提供履约保证金；
15. 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；
16. 投标人在投标过程中串通投标的。
17. **投标文件的编制和签署**
18. 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。
19. 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）
20. 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。
21. 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
22. **投标文件的形式**

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“村采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

**四、投标文件的递交**

1. **投标截止期**
2. 投标文件必须在规定的投标截止时间前在村采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。
3. 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
4. **投标文件的修改、撤销**

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回

**五、开标**

1. **开标**
2. 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。
3. **投标人登录村采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。**备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。
4. 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。
5. 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。
6. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**六、资格审查**

1. **资格审查**
2. 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；
3. 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
4. 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；
5. 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

**七、评标**

1. **评标原则**
2. 竞争优选；
3. 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；
4. 价格合理，方案、产品先进可行；
5. 反对不正当竞争。
6. **评标组织**
7. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；
8. 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；
9. 本次评标为在线评标。
10. **评标办法**

**本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。**

1. **投标文件符合性审查**
2. 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。
3. 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
4. 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5. 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”
6. **修正原则**

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1. **投标文件的澄清**
2. 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过村采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。
3. 供应商通过村采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。
4. **无效投标**

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

1. **未按照招标文件规定要求签署、盖章的；**
2. **《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；**
3. **个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；**
4. **投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；**
5. **报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；**
6. **因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；**
7. **出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；**
8. **投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；**
9. **对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；**
10. **投标文件有招标方不能接受的条件；**
11. **评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过村采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。**
12. **投标报价超过预算金额或最高限价的；**
13. **投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；**
14. **评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；**
15. **员工工资标准低于绍兴市最低工资标准的；**
16. **投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；**
17. **有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**
18. **不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；**
19. **不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；**
20. **不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；**
21. **不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；**
22. **不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。**

**24.18 其他违反法律、法规的情形。**

1. **废标**

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

1. **中止电子交易活动和重新组织采购**

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

1. **保密及其它注意事项**
2. 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；
3. 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；
4. 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；
5. 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
6. 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；
7. 特别说明：村采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

**八、定 标**

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为7个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

**九、合同签订及其他**

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

**30.履约保证金**

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

**31.验收**

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**32.货款结算方式**

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

**33.售后服务考核**

采购代理机构将配合采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由采购监督管理部门给予相应处罚。

**十、质疑与投诉**

参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

**34.供应商询问**

供应商对采购活动事项有疑问的，可以按疑问内容向采购人、采购代理机构、乡镇（街道）招投标部门、“村采云”平台等提出询问，采购人等应当在 7 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**35.供应商质疑**

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式实名向采购代理机构或采购人提出质疑，采购代理机构、采购人应在收到书面质疑后7个工作日内作出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构等答复供应商的询问和质疑，必要时可出具专家意见。

**供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。**

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

1. 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；
2. 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；
3. 具体的质疑事项及事实依据；
4. 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
5. 提出质疑的日期。

**未按上述内容填写的质疑书将不予受理。**

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**36供应商投诉**

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人所在乡镇（街道）投诉。乡镇（街道）应当在正式受理投诉后30个工作日内作出调查并回复，同时将投诉回复及调查结果通知采购人。区农业农村局督促乡镇（街道）做好投诉件的答复和处理。

投诉人提交投诉件时，应当提供相关证据、依据和其他有关材料。 **第三部分** **评标办法及评分标准**

## 第一章　评标办法

**一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：**

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

**一、报价文件评分标准（30分）**

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价**为人民币壹拾伍万柒仟肆佰元整（小写157400元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目预算。**

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)\*价格权值\*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做**无效投标**处理。

7、**投标价格的合理性**：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**二、商务技术文件评标内容及标准（70分）**

**1、评分细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| 重要性参数 | 评委根据投标产品的重要性技术参数与招标文件“运维内容要求”的偏离情况进行打分:1. 完全满足招标文件技术参数配置要求得12分；
2. “▲”为重要性指标及技术参数要求，每满足一个重要参数得3分，满分12分。

注：技术要求及参数须在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标须提供相关佐证材料（如检测报告或官网截图等，参数需在佐证材料内**着重标注**）复印件并加盖投标人公章，**表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。** | 12 |
| 一般性参数 | 评委根据清单内的一般性技术参数的偏离情况进行打分，负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 实施方案 | 评委根据投标人施工组织方案编写情况进行综合评分。 | 供货计划及方案 | 5 |
| 安装方案 | 5 |
| 质量保证措施等 | 5 |
| 售后服务 | 评委根据售后服务的具体内容和措施（包括质保期内的售后服务、对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况及质保期满后的售后服务具体方案）酌情打分。 | 5 |
| 评委根据投标人提供的售后维护机构和人员等情况进行打分，包括是否具有较强的本地化服务能力，在上虞区是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在上虞区是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构，在上虞区设有分公司的提交分公司营业执照）。 | 3 |
| 备品备件 | 投标文件需明确提供随机备品、备件及耗材的品种、数量、价格等。 | 2 |
| 样品评委根据以下样品的材质、规格、工艺、设计等情况进行打分。1、样品：双水星池2、样品应隐去包括生产厂家名称、地址、商标（品牌）、投标人名称等投标人特有的标识，工作人员将样品按投标人签到顺序进行编号，评委按编号进行打分。 | 样品材质 | 评委根据投标人提供的样品材质优劣进行综合打分。 | 5 |
| 样品规格 | 评委根据投标人提供的样品规格是否符合采购要求进行综合打分。 | 5 |
| 样品工艺 | 评委根据投标人提供的样品工艺精细程度进行综合打分。 | 5 |
| 样品设计 | 评委根据投标人提供的样品设计合理性进行综合打分。 | 5 |
| 业绩 | 投标人提供自2020年1月1日以来类似项目业绩，每个得1分，最高得3分。注：提供中标通知书、合同扫描件并加盖单位公章，两者缺一不可。 | 3 |

 注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。**中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格**。

**第四部分 采购需求**

## 第一章 技术规范及要求

**总则**

1. 本部分只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求,投标人有责任根据实际情况提供更科学合理的优化产品，并对所提供工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格的要求。
2. 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。
3. 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求中标人调整偏差，并不改变投标价格。
4. 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能空头或仅拷贝黏贴响应。
5. 投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。
6. 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的设备清单、技术条款的要求，还应包括任何未明确标出的，但货物安装后保证正常安全使用所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中，全部货物材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地等。
7. 中标人须按采购人的要求和认可负责安装、调试直至验收合格。

## 货物清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（参照或相当于） |  主 要 技 术 规 格 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 粗 加 工 |
| 1 |  双星水池（提供样品） | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm，内置500\*600\*260（mm）洗盆。带后挡板，配置落水器及拦渣片；配4只脚，脚管厚1.2mm，配置不锈钢脚套、可调子弹脚。连接部位采用全焊接工艺。规格：1500\*800\*800（mm） | 只 | 2 |  |
| 2 | 四门冰箱（风冷型） | 星星、格林斯达、银都 | 配优质压缩机组，自动除霜，自动回归门，保温层用聚甲醛一次性发泡成型。不锈钢内胆，全铜管。冷冻温度达到-18℃～6℃，冷藏温度达到0℃～10℃。规格：1200\*700\*1850（mm） | 台 | 1 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，平板型，厚度1.2mm，配置全不锈钢可调子弹脚、封口盖。连接部位采用全焊接工艺。规格：1200\*500\*1550（mm） | 只 | 1 |  |
| 烹 饪 间 |
| 1 | 四层平板货架 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，平板型，厚度1.2mm，配置全不锈钢可调子弹脚、封口盖。连接部位采用全焊接工艺。规格：1200\*500\*1550（mm） | 只 | 1 |  |
| 2 | 双层工作台 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm，下置一层板，配置全不锈钢可调活动子弹脚。连接部位采用全焊接工艺。规格：1800\*800\*800（mm） | 张 | 1 |  |
| 3 | 双向移门调理台 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，内置一层板、顶部滑轨式移门，无定位抠手, 配不锈钢可调活动子弹脚，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm，双侧双移门。连接部位采用全焊接工艺。规格：1800\*800\*800（mm） | 只 | 1 |  |
| 4 | 双门蒸饭车 | 德海、徐氏、伊德欣 | 采用304优质不锈钢板制作，不锈钢支架，内胆板厚1.0mm，外胆板厚1.0mm，保温棉夹层，手轮式铰链全不锈钢铸件，配优质硅胶密封条，承重脚轮脚轮带刹车；配304材质加长型发热管，自动进补水，配承重静音脚轮。 功率：380V/12KW×2 规格：24盘 ▲投标时须提供投标产品检测报告。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 多格蒸箱 | 坚腾、昌和、裕晨智厨 | 选用304优质不锈钢板制作，每个门配有单独水箱设计，可单独控制，使用更方便，产品带有二次加热功能，可通过对蒸汽进行再次加温使蒸汽温度可达130度以上，可根据需要调节温度，产品有缺水保护、故障自诊断、可定时、定温和菜单式设计等功能，产品带可拆装玻璃门设计，更方便观察所蒸食物，箱体内有可调节层架高度设计，客户可根据所蒸食物高度任意调节层架高度，本产品具有使用功率低、温度高等特点，使产品蒸东西更快，更节能高效。功率：380V/4.4KW\*2，380V/5.4KW规格：800×800×1700 | 只 | 1 |  |
| 6 | 调料平台 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm，带后挡板，与灶相拼。连接部位采用全焊接工艺。规格：500\*1100\*800（mm） | 只 | 1 |  |
| 7 | 电磁一炒一大锅灶 | 鼎龙、杰宏、爱科迪 | 采用304优质不锈钢板制作，台面厚1.2mm。配电磁锅φ800、φ500的各1只。采用优质IGBT模块，性能稳定；高频率专利线盘，火力更强劲，均匀；防辐射屏蔽保护；防护等级IPX4；自动保护功能（缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护等）；火力、功率、时间、温度显示功能；360度旋转火力控制开关，人性化设计，操作简单方便。功率：380V/20KW、15KW规格：1900\*1100\*800（mm） | 台 | 1 |  |
| 8 | 调料水池 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm，内置450\*450\*260（mm）洗盆，带后挡板、配置落水器及拦渣片，配置全不锈钢脚套，可调子弹脚，与灶相拼。连接部位采用全焊接工艺。规格：600\*1100\*800（mm） | 只 | 1 |  |
|  | 预 进 间、备 菜 打 包 间 |
| 1 | 脚踏水池（带脚踏龙头） | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm，带后挡板，配置落水器及拦渣片；配4只脚，脚管厚1.0mm，配置不锈钢脚套、可调子弹脚。连接部位采用全焊接工艺。规格：400\*400\*800（mm） | 只 | 1 |  |
| 2 | 挂衣杆 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，板厚1.0mm，固定在墙面。规格：L=600（mm） | 只 | 1 |  |
| 3 | 平冷操作台（风冷型） | 星星、格林斯达、银都 | 配优质压缩机组，自动除霜，自动回归门，保温层用聚甲醛一次性发泡成型。不锈钢内胆，全铜管。可选温度范围：冷冻温度达到-18℃～6℃，冷藏温度达到0℃～10℃。规格：1800\*800\*800（mm） | 台 | 1 |  |
| 4 | 保温售菜台 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，台面板厚1.0mm。加强筋δ=1.0mm，横通25×38×1.0mm；脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）；配电热管、温控器，自动进水，配份数盘4只。连接部位采用全焊接工艺。功率：220V/3KW规格：1500\*800\*800（mm） | 只 | 1 |  |
| 5 | 留样冰箱 | 海尔、荣声、雪淇尔 | 配优质压缩机组，自动除霜，自动回归门，保温层用聚甲醛一次性发泡成型。容量：100L | 台 | 1 |  |
| 6 | 单星水池 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm，内置洗盆。带后挡板，配置落水器及拦渣片；配4只脚，脚管厚1.2mm，配置不锈钢脚套、可调子弹脚。连接部位采用全焊接工艺。规格：500\*500\*800（mm） | 只 | 1 |  |
|  | 消 洗 间 |
| 1 | 双星水池 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.0mm，内置500\*600\*260（mm）洗盆。带后挡板，配置落水器及拦渣片；配4只脚，脚管厚1.2mm，配置不锈钢脚套、可调子弹脚。连接部位采用全焊接工艺。规格：1500\*800\*800（mm） | 只 | 2 |  |
| 2 | 四门保洁柜 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板，内分四层，加强挡、筋除外。采用顶部滑轨式夹层移门及无定位抠手，配置全不锈钢可调子弹脚，面板厚0.8mm，侧板厚0.7mm。连接部位采用全焊接工艺。规格：1200\*500\*1800（mm） | 只 | 1 |  |
| 3 | 热风循环单门消毒柜 | 美厨、伊德欣、康宝 | 采用304优质不锈钢板制作，不锈钢发热管，热效率高。无磁不锈钢内胆，高底可调式筛网，高强度载物架，收送轻松。单独定时使用，可任意调节消毒时间及温度。电压：220V/50Hz 功率：1KW规格：570\*530\*1780（mm）▲投标时须提供投标产品检测报告。 | 只 | 1 |  |
|  | 排烟系统 |
| 1 | 脱排油烟罩 | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、隔油板。规格：8000\*1200\*550（mm） | m2 | 9.6 |  |
| 2 | 排烟风柜 | 专攻、七星、上风 | 箱体采用框架、箱板拼装设计；框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低噪声；风机主要部件叶轮全部采用模具化生产；电机同高温排烟系统隔离分开，确保负机要300℃高温情况下，连续运行60分钟以上。功率：380V/7.5KW▲投标时须提供投标产品检测报告。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 油烟净化器 | 绿净、速八、科蓝 | 全不锈钢外壳，净化效率高于国家GWP85-2000《饮食业油烟排放标准》的要求，并通过环保部门的技术监督部门的相关检测；—采用等离子高压静电处理技术、全新概念的正蜂窝梯度单元设计，将油烟气体进行高效电离和捕集，使油烟气混合污染物高效分离净化。处理风量：16000m3/h▲投标时须提供投标产品检测报告。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 排烟风管 | 厂制品 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。室内部、室外部发兰型，焊接型。规格：A\*B\*C（mm） | m2 | 88 |  |
| 5 | 不锈钢风管 | 厂制品 | 风管外包优质保温棉，厚20mm。 | m2 | 60 | / |
| 6 | 安装支架及法兰、吊杆 | 厂制品 | 采用型钢制作，与排烟风柜、油烟净化器、排烟风管配套 | 项 | 1 |  |
| 7 | 墙体开孔及屋顶基础浇注（放置排烟风柜等） | 厂制品 | 与排烟设备配套，现浇楼层板开孔，顶面及墙开孔，防水处理，放置风柜及净化器设备处现浇（混凝土）基础。 | 项 | 2 | / |
|  | 其 他 |
| 1 | 挡鼠板（含轨道） | 厂制品 | 采用304优质不锈钢板制作，板厚1.0mm。规格：1200\*600（mm） | 块 | 2 |  |
| 2 | 紫外线消毒灯（含安装） | 泰诺、巨光、昌汇 | 功率：36W/220V 规格：1213\*28\*28（mm） | 盏 | 3 |  |
| 3 | 灭蚊蝇灯（含安装） | 昌汇、永鑫、奇可 | 功率：30W/220V规格：500\*220\*350（mm） | 只 | 2 |  |
| 4 | 风幕机 | 绿岛风、饰晖、风灵 | 吹风离地3米规格：L=1200 | 只 | 2 |  |
| 5 | 冷水龙头 | 美昌王、昌汇、埃美柯 | 长颈式设计，单孔台式。单冷，含进水管、球阀等 | 只 | 6 |  |
| 6 | 冷热水龙头 | 美昌王、昌汇、埃美柯 | 长颈式设计，单孔台式。双温，含进水管、球阀等 | 只 | 4 |  |

## 第二章 项目清单

**注：**

1. **在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或更优的货物参加投标；**
2. **本项目不集中组织现场踏勘，投标人可自行前往现场查看、测量。**

**投标人必须充分考虑项目的参数及要求，根据采购人的产品式样、功能、结构、材质等技术要求，提供投标响应方案。投标单位可在符合采购人技术规范的情况下，充分发挥自身的优势和特点，提供相应的投标货物、布置方案等，详细阐明响应的设计、功能、实施思路。**

样品提供要求

样品送达时间、地点:样品于 2024年2月29日 16:30 前送达至绍兴市上虞区财富广场6号楼902室（浙江省成套工程有限公司）。样品将作为评审的重要依据，投标人因未递交样品所产生的不良后果由投标人自行承担。

样品规格及数量:按照样品一览表提供，一式一份。

样品保留完整包装，贴上标签，隐去生产广家名称、商标《品牌) 等投标人特有的标识，工作人员将样品按投标人送达顺序进行编号，评委按编号进行打分

中标人样品不予退还，由采购人带回封存;未中标人样品开标结束后请自行带回，采购人不予保管。

样品一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 |
| 双星水池 | 品牌：厂制品说明：采用304优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm，内置500\*600\*260（mm）洗盆。带后挡板，配置落水器及拦渣片；配4只脚，脚管厚1.2mm，配置不锈钢脚套、可调子弹脚。连接部位采用全焊接工艺。规格：1500\*800\*800（mm）（根据样品打分） | 只 | 1 |

## 第三章　其他要求

1. **交货期：**
2. 交货期：30天内完成安装，具体根据采购人通知书（提前一周通知）要求的时间交货并安装。
3. 货物交货顺序要满足投标人投标时承诺的项目安装进度及采购人的要求。
4. 备品备件和专用工具的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。
5. 中标人要确认项目所列范围，并与采购方确认全部式样、颜色、配件等细节，并提供细化清单，达成一致后方可供货，采购方不接受未经确认的家具。
6. **货物的制造、出厂检验**
7. 货物须为合格产品。
8. 制造监制和出厂检验

2.1在货物制造期间，采购人有权自行决定在适当的时间到生产厂进行制造监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，中标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，中标人有责任提供与货物有关的各种材料、配件、结构的详细中文资料等。

2.2中标人须提供由采购人认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照采购人认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提交测试报告给采购人，但中标人的工厂检验并不解除中标人对所有货物在质量上应负的全部责任。

1. **保险、运输、装卸**
2. 货物由中标人负责投保并由中标人承担保险费，一旦发生保险事故的，由中标人负责索赔。
3. 中标人保证在确认货物因搬运、安装而损坏后，必须尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延，调换、修复和补齐缺件的时间计入交货期中。
4. 中标人负责货物运输、装卸等工作并承担相关费用。
5. **保管、就位**
6. 自货到合同约定地点至双方共同签署初步验收合格文件期间，中标人应负责妥善保管货物，如在保管期间出现货物损坏、缺件的，由中标人负责调换、补齐，调换、补齐的时间计入交货期。
7. 中标人负责货物就位等工作并承担相关费用。
8. **安装、调试**
9. 中标人负责货物安装并承担相关费用。
10. 中标人须向采购人提交详细的安装施工方案（包括安装计划等），经采购人同意后执行。
11. 货物安装应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为安装的负责人，负责安装工作，中标人指派的其他现场人员和安装货物应按安装计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。
12. 货物的安装验收应在有关部门及采购人人员的监督下进行。
13. 货物验收完成前的人员及货物安全，由中标人负责。
14. 中标人应做到文明安装，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。
15. 中标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，提供防护措施，办理意外伤害保险并对他们的安全负责。
16. 中标人应承担其工作人员或中标人聘请人员的住宿、膳食、交通、医疗和保险等费用。
17. **验收**
18. 验收标准按招标文件及中标人提供的货物验收标准、安全技术规范执行。
19. 采购人可根据实际情况在交货期、安装期进行随时抽查验收。
20. 中标人须保证通过相关部门验收，如需整改，中标人应无条件进行整改，并符合有关管理部门要求，中标人须承担整改过程中的一切费用。
21. 如采购人在验收过程中发现问题，其有权邀请专业第三方检测机构对货物材质、规格等进行检测，若产品与招标文件和投标文件要求不符，则不予验收通过，并由中标人承担相关损失和一切责任。
22. **售后服务**
23. 质量保证期为不少于12个月，自项目交付使用并通过验收之日起计算。
24. 质量保证期内，中标人负责免费提供货物所需全部备件，并提供免费维修、保养服务。
25. 质量保证期内，非因采购人人为原因而出现货物质量问题的，由中标人负责包修、包换或包退并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。如因采购人使用不当造成损坏的，中标人应负责修理、调换，费用另行协商。
26. 质量保证期内，如发生故障，采购人应通知中标人，中标人应在收到通知后立即答复，并在12小时内到达采购人现场进行维修、更换。如未在规定时间内赶到的，在质保金中处以每次人民币500元的罚款。
27. 质量保证期内，如在中标人维修后仍无法正常使用的，采购人有权要求中标人在采购人指定期限内免费提供同档次的备用货物供采购人使用。
28. 质量保证期内，如中标人未按照约定履行义务的，采购人有权自行委托第三人维修，维修费用由中标人负担并在质保金中扣除，不足部分，采购人有权向中标人追偿。如因此造成采购人损失的，中标人应当赔偿采购人的全部损失。

## 第四章　付款方式及要求

1. **付款方式**

货到现场并验收合格后支付至合同价97.5%；一年质保期后支付尾款。

1. **付款要求**

中标人在收款之前，应向采购人提供增值税发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

 **第五部分 采购合同**

合同编号：（2024）第　　号

签订日期：2024年　　月　　日

采购单位：　　　　　　　　　　　　　　　　（甲方）

中标单位：　　　　　　　　　　　　　　　　（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、编号ZJCTSY-2024-0209的采购文件、乙方投标文件的规定，经公开采购，签订本合同。

1. **产品规格、数量及价格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | 　　　　元（大写：　　　　　　　） |
| 投标报价包括但不仅限于货物、运输、装卸、安装、调试、保险、人工、材料、机械、税金、保修、清理、利润、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。乙方在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |

1. **付款方式及要求**
2. 付款方式

货到现场并验收合格后支付至合同价97.5%；一年质保期后支付尾款。

付款要求

乙方在收款之前，应向甲方提供增值税发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供增值税发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应增值税发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

1. **履约保证金：无**
2. **交货期：**
3. 交货期：30天内完成安装，具体根据采购人通知书（提前一周通知）要求的时间交货并安装。
4. 货物交货顺序要满足投标人投标时承诺的项目安装进度及采购人的要求。
5. 备品备件和专用工具的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。
6. 中标人要确认项目所列范围，并与采购方确认全部式样、颜色、配件等细节，并提供细化清单，达成一致后方可供货，采购方不接受未经确认的家具。
7. **货物的制造、出厂检验**
8. 货物须为合格产品。
9. 制造监制和出厂检验

2.1在货物制造期间，采购人有权自行决定在适当的时间到生产厂进行制造监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，中标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，中标人有责任提供与货物有关的各种材料、配件、结构的详细中文资料等。

2.2中标人须提供由采购人认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照采购人认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提交测试报告给采购人，但中标人的工厂检验并不解除中标人对所有货物在质量上应负的全部责任。

1. **保险、运输、装卸**
2. 货物由中标人负责投保并由中标人承担保险费，一旦发生保险事故的，由中标人负责索赔。
3. 中标人保证在确认货物因搬运、安装而损坏后，必须尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延，调换、修复和补齐缺件的时间计入交货期中。
4. 中标人负责货物运输、装卸等工作并承担相关费用。
5. **保管、就位**
6. 自货到合同约定地点至双方共同签署初步验收合格文件期间，中标人应负责妥善保管货物，如在保管期间出现货物损坏、缺件的，由中标人负责调换、补齐，调换、补齐的时间计入交货期。
7. 中标人负责货物就位等工作并承担相关费用。
8. **安装、调试**
9. 中标人负责货物安装并承担相关费用。
10. 中标人须向采购人提交详细的安装施工方案（包括安装计划等），经采购人同意后执行。
11. 货物安装应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为安装的负责人，负责安装工作，中标人指派的其他现场人员和安装货物应按安装计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。
12. 货物的安装验收应在有关部门及采购人人员的监督下进行。
13. 货物验收完成前的人员及货物安全，由中标人负责。
14. 中标人应做到文明安装，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。
15. 中标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，提供防护措施，办理意外伤害保险并对他们的安全负责。
16. 中标人应承担其工作人员或中标人聘请人员的住宿、膳食、交通、医疗和保险等费用。
17. **验收**
18. 验收标准按招标文件及中标人提供的货物验收标准、安全技术规范执行。
19. 采购人可根据实际情况在交货期、安装期进行随时抽查验收。
20. 中标人须保证通过相关部门验收，如需整改，中标人应无条件进行整改，并符合有关管理部门要求，中标人须承担整改过程中的一切费用。
21. 如采购人在验收过程中发现问题，其有权邀请专业第三方检测机构对货物材质、规格等进行检测，若产品与招标文件和投标文件要求不符，则不予验收通过，并由中标人承担相关损失和一切责任。
22. **售后服务**
23. 质量保证期为不少于12个月，自项目交付使用并通过验收之日起计算。
24. 质量保证期内，中标人负责免费提供货物所需全部备件，并提供免费维修、保养服务。
25. 质量保证期内，非因采购人人为原因而出现货物质量问题的，由中标人负责包修、包换或包退并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。如因采购人使用不当造成损坏的，中标人应负责修理、调换，费用另行协商。
26. 质量保证期内，如发生故障，采购人应通知中标人，中标人应在收到通知后立即答复，并在12小时内到达采购人现场进行维修、更换。如未在规定时间内赶到的，在质保金中处以每次人民币500元的罚款。
27. 质量保证期内，如在中标人维修后仍无法正常使用的，采购人有权要求中标人在采购人指定期限内免费提供同档次的备用货物供采购人使用。
28. 质量保证期内，如中标人未按照约定履行义务的，采购人有权自行委托第三人维修，维修费用由中标人负担并在质保金中扣除，不足部分，采购人有权向中标人追偿。如因此造成采购人损失的，中标人应当赔偿采购人的全部损失。
29. **知识产权**

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉；若甲方受到此类债务主张请求或起诉，则一切相关责任由乙方承担。

2、甲方永久享有乙方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需承担任何费用。

1. **双方责任**

1、甲方的责任：

1. 按本合同履行付款义务；
2. 协调、辅助乙方安装、调试及验收。

2、乙方的责任：

1. 严格按招标文件要求及投标文件承诺供货；
2. 设备材料货到现场后，负责卸货、搬运、安装、调试；
3. 乙方负责修复安装过程中造成的建筑物和装修的损坏；
4. 所有货物质量必须符合国家有关标准和规范；
5. 乙方承担本项目过程中的所有费用；
6. 负责项目期间本方人员的安全。
7. **违约责任**

1、乙方逾期完工的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金。乙方逾期施工超过本合同规定日期一个月的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失，而且甲方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

2、甲方逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之一的逾期违约金。甲方逾期付款超过本合同规定日期一个月的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之一的逾期违约金并赔偿乙方由此造成的一切损失，而且乙方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

1. **诉讼**

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向提起诉讼方所在地法院起诉。

1. **合同生效及其它**

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签署书面补充协议并报相关部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

**5、本合同一式　肆 份，甲方和乙方各执　贰　份。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方 | （盖章） | 甲方 | （盖章） |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

**此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。**

**资格文件部分**

**目录**

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

（2）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（4）投标承诺函（格式见附件）；

## 附件一：

**法定代表人授权书**

绍兴市上虞区汤浦镇舜岸村经济合作社：

浙江省成套工程有限公司：

 （投标人全称）法定代表人授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

**附：授权代表身份证复印件（正反面）**

**附件二：**

**投 标 人 承 诺 函**

绍兴市上虞区汤浦镇舜岸村经济合作社：

浙江省成套工程有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

**商务技术文件**

**目录**

1. 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）
2. 供应商商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；
3. 项目明细清单（格式见附件）；
4. 商务响应表（格式见附件）；
5. 重要参数；
6. 一般参数；
7. 实施方案；
8. 售后服务；
9. 备品备件；
10. 样品材质；
11. 样品规格；
12. 样品工艺；
13. 样品设计；
14. 业绩；
15. 认证证书；
16. 技术标评分标准中要求的相关文件资料 。

**附件三：**

**评分对应表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| 对应评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：

**投标人商务技术文件中资信分自评表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

**附件五：**

**投标项目明细清单**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  |  | （人员或设备） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

**商务响应表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：根据商务要求表及投标实际情况自行填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

**报价文件**

**目录**

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

## 附件七：

**投标函**

绍兴市上虞区汤浦镇舜岸村经济合作社：

浙江省成套工程有限公司：

我单位认真研究了关于的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务，服务期为：天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：邮编：

电话：传真：

供应商代表姓名：职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件八：

**开标一览表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |
| --- | --- |
| **投标总价** | **大写：　　　　 元（小写：　　　　 ）** |
| 投标报价包括但不仅限于货物、运输、装卸、安装、调试、保险、人工、材料、机械、税金、保修、清理、利润、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |

注:

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

##

## 附件九：

**投标报价明细表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费 用 名 称 | 计价单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | ....... |  |  |  |  |
| 5 | ....... |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  合计：（大写） 小写： |
| 投标报价包括但不仅限于货物、运输、装卸、安装、调试、保险、人工、材料、机械、税金、保修、清理、利润、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：