公开招标采购文件

项目编号：ZJ-203643

项目名称：“互联网”+新一代一体化HIS+EMR系统建设项目

浙江省肿瘤医院

浙江国际招（投）标公司

2020年6月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	9

第三章  供应商须知	140

第四章  评标办法	153

第五章  采购合同	159

第六章  投标文件格式	163

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，浙江国际招（投）标公司受浙江省肿瘤医院委托，就“互联网”+新一代一体化HIS+EMR系统建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 采购项目编号：ZJ-203643

- 采购组织类型：分散采购

- 公告期限：5个工作日

四、项目名称：“互联网”+新一代一体化HIS+EMR系统建设项目

五、采购方式：公开招标（电子化招投标）

六、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “互联网”+新一代一体化HIS+EMR系统建设项目 | 1 | 项 | 4000 | “互联网”+新一代一体化HIS+EMR系统建设项目 | 国产 |

七、供应商资格要求：

1、基本条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定条件：

（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；

（5）本项目不接受联合体。

八、采购文件的获取：

1、获取时间：2020年6月4日至2020年6月11日。

2、采购文件获取截止时间之后，潜在供应商仍可获取采购文件。

3、获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

4、获取采购文件方式：“浙江政府采购网”在线获取

本项目不提供纸制版采购文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。

5、采购文件售价：免费

九、投标截止时间：2020年6月24日08：45

十、投标地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼603室

十一、开标时间：2020年6月24日08：45

十二、开标地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼603室

十三、投标保证金：本项目不收取投标保证金

十四、质疑和投诉：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十五、其他事项：

1、对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

2、书面质疑受理地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼；

采购人：联系人：王慈勇；联系电话：0571-88122591。

采购代理机构：联系人：苑洪春；联系电话：0571-81061814。

3、供应商注册：供应商如需参与本项目，应为浙江政府采购注册供应商。

4、电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行电子加密投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

十六、联系方式：

采购人：浙江省肿瘤医院

采购人地址：杭州市半山桥广济路38号

联系人：吴亮

联系电话：0571-88122591

采购代理机构：浙江国际招（投）标公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

联系人：李博

联系电话：0571-81061817，13819182767

传真：0571-81061803

邮箱：403873921@qq.com

同级政府采购监管管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江省肿瘤医院 采购人地址：杭州市半山桥广济路38号 联系人：吴亮 联系电话：0571-88122591 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招（投）标公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 联系人：李博 联系电话：0571-81061817 传真：0571-81061803 邮编：310012 Email：403873921@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 分包 | 主体、关键性工作不得分包。 |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 环境标志产品 节能产品 | 本项目为“互联网”+新一代一体化HIS+EMR系统建设项目， 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 □适用 不适用 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，请于2020年6月12日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱403873921@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 - 纸质备份投标文件：投标截止时间前，纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 供应商若选择非开标当天递交，请确保在投标截止时间前，将备份投标文件和纸质备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园二号楼611室，接收人：李博，电话：13819182767） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 要求，详见评标办法 |
| 21 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件、纸质备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件或纸质备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （6）不同单位的投标文件若由同一台电脑制作，后果由供应商自行承担。 |

# 第二章  采购内容及需求

一、建设背景

浙江省肿瘤医院始建于1963年10月，是新中国成立最早的四所肿瘤医院之一，集肿瘤预防、医疗、科研、教学、康复于一体，承担着国家肿瘤防治重任，在全国的肿瘤防治工作中发挥着龙头作用，连续8年名列中国最佳肿瘤专科排行前十。2019年5月，浙江省人民政府与中国科学院正式签署医学合作协议，浙江省肿瘤医院正式挂牌“中国科学院肿瘤与基础医学研究所、中国科学院大学附属肿瘤医院、中国科学院大学杭州临床医学院”。

医院学科设置齐全。实际开放床位1998张，设有肿瘤外科、肿瘤内科、放疗科等51个业务科室，学科设置齐全，单病种多学科综合诊治（MDT）模式覆盖常见病种。2018年门急诊人次52万、住院人次11.3万、手术台次2.1万、放疗例数8050例，医疗业务量居全国肿瘤专科医院前列。医院成功入选国家疑难病诊治能力提升工程，肿瘤科是国家临床重点专科，肿瘤学是省医学重点支撑学科。浙江省肿瘤防治办公室、浙江省肿瘤诊治质控中心、浙江省临床病理质量控制中心挂靠我院，承担全省肿瘤防控和质控工作。

医院注重人才培养。截至2018年底，医院共有职工2008人，其中，专业技术人员1889人，正高124人，副高223人。医院现有一批国内外有重要影响力的高级专家学者，包括中国科学院院士、发展中国家科学院院士1人，973项目首席科学家1人，国家重点研发计划专项首席科学家1人，长江学者特聘教授1人，国家“千人计划”1人，国务院特殊津贴享受者17人，国家卫生健康委有突出贡献中青年专家2人，浙江省特级专家1人，浙江省“千人计划”、“万人计划”、卫生领军人才若干人，浙江省有突出贡献中青年专家4人，其他各类省级人才48人。作为国家住院医师规范化培训示范基地，医院设有肿瘤学教研室，积极开展本科生教育、研究生教育、住院医师和专科护理规范化培训、继续医学教育等工作。

医院信息化建设历经多年发展，先后建设了HIS、EMR、LIS、PACS等系统，在运行中结合医院实际情况进行了不断完善、优化、改进，但是随着新时代的到来，新技术的发展，健康中国战略的推进，管理精细化等医院自身发展的需求，都对现有信息系统提出了更高的要求。医院信息化进入了百花齐放、万马奔腾的大发展阶段。由于没有统一的标准和规范，使得许多医院处于迷茫状态，信息化建设正面临着重要的抉择。

2017年8月，国家卫生计生委统计信息中心正式印发了《国家医疗健康信息区域（医院）信息互联互通标准化成熟度测评方案（2017年版）》，通过标准的符合程度进行详细测评，引导医院建标准化的数据资源和信息系统架构，并为实现与各级医疗机构的信息共享和互联互通打下扎实的基础。

2018年3月，国家卫生计生委医院管理研究所发布新版《电子病历系统应用水平分级评价标准》，进一步加强医疗机构信息化建设能力，规范电子病历临床使用和管理，从医师、护士、检查科室、检查处理、病历管理、信息利用等十大角度进行评级考量，使医疗机构明确电子病历系统各发展阶段应当实现的功能。

2018年4月，国家卫生健康委员会规划与信息司、统计信息中心，在《医院信息平台应用功能指引》明确医院信息化功能和《医院信息化建设应用技术指引》明确医院信息化技术的基础上正式对外发布《全国医院信息化建设标准与规范》。加强顶层设计，有利于医院信息化建设在标准规范性、数据一致性、数据完整性、数据联通性、信息应用性、发展平衡性等方面进一步完善，确保各类诊疗资料有效地互联互通和务实应用，促进医院信息化的可持续发展和医疗大数据的可利用性。

2018年8月，国家卫生健康委医政医管局发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，提出大力推进互联互通标准化成熟度测评工作的开展，加强医院信息平台建设，使分布在不同部门的不同信息系统由分散到整合再到嵌合融合，逐步解决信息孤岛、信息烟囱问题，最终形成基于医院信息平台的整体统一的院内信息。明确要求到2020年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平。加强电子病历信息化水平评价，到2019年，辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上，即实现医院内不同部门间数据交换；到2020年，要达到分级评价4级以上，即医院内实现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能。

因此，随着近年来医疗信息化政策利好频出，医疗信息化建设大方向已经非常明朗，总结为二点即：信息互通、数据共享。为更好地响应国家卫生健康委员会“健康”这一核心目标导向，更好地落实“健康中国2030”规划纲要，通过顶层设计来明确信息化建设路线，支撑医院信息化可持续发展，满足管理上的各种需求，越来越多的医院正在加速实施基于信息集成平台的系统建设升级，通过“打通服务最后一公里”，最终形成信息和服务闭环，让管理者、医生护士和患者都能感受到信息化带来的便利才是新时代全面深化医疗改革的最强动力，不断提高医院的服务水平及核心竞争力。

二、建设目标

医院计划开展“互联网+”新一代一体化HIS+EMR系统建设项目，大力弘扬人文精神，全面推进医院文化建设。开展与深化“最多跑一次”改革，践行“两为一担当”发展理念，坚持“为患者服好务”，开展“改善服务行动”，持续改善服务流程，提升患者就医体验，目标是把“智慧医疗”服务贯穿院前、院中、院后服务全过程，实现全域覆盖，推进一窗办理、一站式服务和一章管理，简化办事流程，提高患者满意度和获得感。

紧紧围绕信息化为人服务的目标，将电子病历分级评价，互联互通测评及医院智慧服务分级评价等作为指引，以电子病历为核心，以云计算、物联网、移动互联网为技术手段，以电子病历为基础，以业务系统为支撑，建设面向服务的智慧医院，实现一流的管理和服务水平，保障病人安全、提高医疗质量和临床效率，以信息化打造医院的核心竞争力，满足医院在运营、管理以及自身发展等多方面的需求。

望基于浙江省肿瘤医院新一代一体化HIS+EMR项目打造浙江省医院信息化建设标杆，并确保系统建设未来3-5年在业内的领先性。打造全方位的数字化医院，实现智能化的服务与应用。建立新一代的一体化HIS+EMR系统，整合临床业务、医院管理、运营管理、医院决策分析等业务系统，实现各系统的集成与融合，达到全院信息的共享与智能化应用。

通过全面的医院信息化规划建设，实现对全院的信息资源（人、财、物、医疗信息）进行全面的规划、设计和整合，进行各种数字化系统的建设和系统培训，全面的优化和整合医院内部的资源以及医院外部全社会的信息资源为医院临床，管理服务，运用所有的信息资源为患者提供先进的，便捷的，人性化的医疗服务；提高医院服务水平、技术水平及管理水平，提高医院的整体经营效益，同时建设医院的数字文化，建立从诊断、治疗、护理、康复、保健等各方面的全新面貌，打造国内先进的现代化数字医院。

最终使医院医疗服务工作达到：就医流程最优化；医疗质量最佳化；工作效率最高化；病历实现电子化；决策实现科学化；办公实现自动化；网络实现区域化；软件实现标准化。通过对全院进行信息化整体规划建设，将会极大的提高医院的工作效率和工作质量；提高医院的管理质量和管理水平；提高医院医护人员的素质和医院竞争力；使医院的管理系统化、规范化、国际化，归纳为：

人性化：医院信息化建设应本着以病人为中心的原则，在系统的每个细节设置都应体现人文关怀，考虑如何设置才能更加的方便患者，方便业务人员，更加人性化。

集成化：医院信息化建设是由众多不同的系统组建而成，但这些系统必须进行统一，不能出现信息孤岛现象。

智能化：医院信息化建设中，应突出智能的特点，减少人工环节，增强自动化的程度，增加辅助支持的功能。

无纸化：医院信息化建设中，通过电子处方、电子病历、电子申请单、电子报告、电子办公、综合统计分析等应用使医院各级业务操作逐步走向无纸化。

三、建设原则

1、顶层设计、分步实施：任何一个信息系统的建设都不可能是一蹴而就，智慧医院信息化建设是一个庞大的、复杂的、长期的系统工程，更需要先做一个整体的规划，无论从战略上或从战术上，从硬件上或从软件上都必须先进行整体的调研和规划，才能为后续的建设指明道路和打下基础。同时，医院信息化的建设过程是一个长期的过程，必须分成多个阶段来完成，以保证系统建设的可行性和可控性，因此我们必须在总体规划的指导下，对整个过程进行科学地划分多个实施阶段，逐步完成医院信息化各项工程的建设。

2、满足需求、适度冗余：根据国内诸多医院建设情况，结合医院以往信息化建设经验，进行数字化建设规划时应具有一定的前瞻性，适度超前，软件方面要考虑到今后技术的发展水平和成熟程度，硬件方面要根据医院规模化发展适度超前。

3、标准先行、安全为本：在新医改方案发布后，我国卫生信息化在标准建设方面取得了阶段性突破与成果，电子健康档案、电子病历和数据字典等标准和规范相继出台。这些标准对于医院信息化建设的方案制定、工程招投标和系统实施具有重要的指导意义。医院信息系统建设应积极向统一的国家规范与标准靠拢，还没有标准的，也要“不等不靠”，积极试点积累经验。只有这样，医院的信息系统才有持续发展的生命力，医疗数据才能达到诊疗信息的整合、无障碍流动及共享利用，最终实现医改提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”的总体目标。

同时，安全是医院信息化的基础，构建可靠、安全、稳定的基础硬件支撑体系（服务器、存储、网络等）已经成为医院信息化的第一需求，医院7*24小时工作的行业特点也对医院IT、基础设施建设提出了更为严格的要求。承载医院信息系统的基础硬件支撑体系的性能、安全与稳定将会直接影响着医院业务的正常发展，所以要重视系统和数据上的容灾与备份机制。

4、智能管理、科学发展：以智能型信息系统，提升管理可及性。同时注重发展——提升医院信息体系的将来扩展能力的同时，满足与国家、省、市各级卫生平台的资源协同共享能力，实现区域医疗联动和协同发展。

5、转变观念、以人为本：从“面向业务管理”转变为“以人为本”，即在满足患者、临床业务人员、医院管理者等各个层面的要求的基础上，提高工作效率，方便操作。最终，在保障医疗质量和医疗安全的基础之上，实现社会效益和经济效益双丰收，让患者满意，让职工满意。

四、建设内容

本次项目建设内容主要是实现病历与医嘱一体化、门急诊与住院一体化、结算支付体系一体化、医生与护士一体、临床管理一体化；建立统一患者主索引、统一用户认证中心、统一资源与计划服务中心、共享的医疗服务公共资源、统一的医疗IT服务运维中心；本系统需要基于的中台+微服务架构进行建设，需要同时支持业务中台和数据中台，在业务中台方面需要把医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台方面需要对医院数据进行整合赋能，在双中台的支持下，满足全院业务高速发展的需求。基于微服务架构设计原则，实现各异构业务系统间统一标准交换，以适应现代化医院快速发展的业务变化要求；通过引入专业临床知识库、医保物价控制规则、临床规则引擎等前沿技术，实现智能化的管理与管控融入临床业务；建立医院信息安全体系：包括数据库安全与应用系统安全；数据库安全保证数据完整性、一致性、还原性等；应用系统安全：通过加密技术，对医院敏感数据加密非明文存储，前端显示用特殊符号处理，同时保证数据完整性与原始性（包括患者隐私、密码、医院敏感数据等）。

中台+微服务架构需要满足及支持以下特性：

1.支持云原生基础设施；
2.支持多种开发语言；
3.支持进行统一的用户角色管理、传输权限控制，数据权限的控制；
4.支持公用基础数据的管理；
5.支持工作流、规则引擎和个性化业务规则定义等多种中间件；
6.支持RPC接口、REST接口以及特定语言的SDK接口调用；
7.支持单机部署、容器部署、云原生部署多种部署方式；
8.支持负载均衡、服务跟踪、访问控制、遥测、流量管理、流量加密、故障处理和故障注入多种运维控制；
9.支持灰度发布、一键回滚；
10.支持调用链追踪、流量监控和异常预警；
11.支持模块化部署上线，业务平稳过渡；
12.支持API接口集中管理和自动化测试；
13.支持系统或模块的持续交付；
14.支持服务网格（Service Mesh）的方式接入业务。

1、软件建设清单

| 序号 | 大类 | 系统名称 | 子系统名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新一代医院信息系统（HIS+EMR） | 基础业务平台 | 运维管理平台 |
| 2 |  |  | 业务管理平台 |
| 3 |  |  | 开放平台 |
| 4 |  |  | 配置中心 |
| 5 |  |  | 系统管理平台 |
| 6 |  |  | 报表工具 |
| 7 |  |  | 异构灾备系统 |
| 8 |  | 门诊业务系统 | 门诊预约挂号系统 |
| 9 |  |  | 门诊收费系统 |
| 10 |  |  | 门诊医生站系统 |
| 11 |  |  | 门诊分诊管理系统 |
| 12 |  |  | 门诊护士站系统 |
| 13 |  |  | 门诊输液管理系统 |
| 14 |  |  | 皮试管理系统 |
| 15 |  |  | 治疗管理系统 |
| 16 |  |  | 管控规则设置系统 |
| 17 |  |  | 门诊放疗/化疗管理系统 |
| 18 |  |  | 入院准备中心管理系统 |
| 19 |  |  | 门急诊应急系统 |
| 20 |  | 急诊业务系统 | 急诊预检分诊系统 |
| 21 |  |  | 急诊收费系统 |
| 22 |  |  | 急诊医生站系统 |
| 23 |  |  | 急诊护士站系统 |
| 24 |  |  | 急诊留观系统 |
| 25 |  | 住院业务系统 | 出入院管理 |
| 26 |  |  | 住院收费管理系统 |
| 27 |  |  | 一体化住院医生工作站 |
| 28 |  |  | 一体化住院护士工作站 |
| 29 |  |  | 移动护理系统 |
| 30 |  |  | 护理质量管理系统 |
| 31 |  |  | 绩效管理 |
| 32 |  |  | 病案管理系统 |
| 33 |  |  | 电子病历质控 |
| 34 |  |  | 随访管理系统 |
| 35 |  |  | 日间手术 |
| 36 |  | 临床实验室管理系统（LIS） | 临床实验室管理系统 |
| 37 |  |  | 检验条码管理系统 |
| 38 |  |  | 实验室质控管理系统 |
| 39 |  |  | 实验室报表系统 |
| 40 |  |  | 检验自助报告打印 |
| 41 |  |  | 检验仪器接口 |
| 42 |  |  | 与一体化系统数据融合 |
| 43 |  |  | LIS系统与全院系统的连接 |
| 44 |  | 药事业务系统 | 药库管理系统 |
| 45 |  |  | 门急诊药房管理系统 |
| 46 |  |  | 中药房管理系统 |
| 47 |  |  | 病区药房管理系统 |
| 48 |  |  | 静脉配置中心(PIVAS) |
| 49 |  |  | 处方点评系统 |
| 50 |  |  | 抗菌药物管理系统 |
| 51 |  |  | 审方管理系统 |
| 52 |  | 医疗管理系统 | 手术分级管理系统 |
| 53 |  |  | 危急值管理系统 |
| 54 |  |  | 医生路径管理系统 |
| 55 |  |  | 护士路径管理系统 |
| 56 |  |  | 会诊管理系统 |
| 57 |  |  | 临床药物试验支持系统 |
| 58 |  |  | 多学科联合会诊平台（MDT） |
| 59 |  | 后勤保障系统 | 总务物资管理系统 |
| 60 |  |  | 医疗设备管理系统 |
| 61 |  | 医保综合管理系统 | 医保管理系统 |
| 62 |  |  | 物价收费管理系统 |
| 63 |  |  | 医保接口系统 |
| 64 |  |  | 医保费用控制系统 |
| 65 |  | 监护管理系统 | 手麻监护系统（≥50点位授权） |
| 66 |  |  | 重症监护系统（≥50点位授权） |
| 67 |  | 统一支付平台 | 刷脸支付服务 |
| 68 |  |  | 信用就医（医后付）支付服务 |
| 69 |  |  | 微信支付服务 |
| 70 |  |  | 支付宝支付服务 |
| 71 |  |  | 银联扫码支付服务 |
| 72 |  |  | 床旁结算系统 |
| 73 |  |  | 诊间结算系统 |
| 74 |  |  | 电子发票接口对接 |
| 75 |  | 刷脸就医 | 自助机应用 |
| 76 |  |  | 刷脸多功能设备应用 |
| 77 |  |  | 医生诊间应用 |
| 78 |  |  | 中心药房应用-药房取药身份核实 |
| 79 |  |  | 护士站应用 |
| 80 |  |  | 医技管理应用 |
| 81 |  |  | 手机端应用 |
| 82 |  | 最多跑一次 | 各年度最多跑一次工作任务 |
| 83 |  | 电子病历无纸化 | CA认证系统软件 |
| 84 |  |  | 医护数字签名系统 |
| 85 |  |  | 患者知情同意书签名系统 |
| 86 |  | 医学规则知识库 | 三级公立医院绩效考核系统 |
| 87 |  |  | AI病历内涵质控系统 |
| 88 |  |  | 单病种管理系统 |
| 89 |  |  | 临床决策支持系统（CDSS） |
| 90 |  | 数据库审计及防统方 | 防统方系统软件 |
| 91 | 基于大数据的互联网医疗服务体系 | “互联网+医院”平台 | 基础服务 |
| 92 |  |  | 集成杭州城市大脑 |
| 93 |  |  | 集成浙里办 |
| 94 |  | 患者手机版 | 预约挂号 |
| 95 |  |  | 当日挂号 |
| 96 |  |  | 查报告单 |
| 97 |  |  | 费用查询 |
| 98 |  |  | 就诊记录 |
| 101 |  |  | 消息推送 |
| 102 |  |  | 医院介绍 |
| 103 |  |  | 实名绑定 |
| 104 |  |  | 线上支付 |
| 105 |  |  | 智能分诊 |
| 106 |  |  | 检查检验预约 |
| 107 |  |  | 复诊配药 |
| 108 |  |  | 图文咨询 |
| 109 |  |  | 住院管家 |
| 110 |  |  | 满意度评价 |
| 111 |  | 医生工作站手机版 | 住院病人 |
| 112 |  |  | 典型病历 |
| 113 |  |  | 药品手册 |
| 114 |  |  | 医学工具 |
| 116 |  |  | 医学咨询 |
| 117 |  |  | 消息提醒 |
| 118 |  |  | 个人中心 |
| 119 |  |  | 模块权限 |
| 120 |  |  | 意见反馈 |
| 121 |  |  | 医院账号 |
| 122 |  |  | 用户管理 |
| 123 |  |  | 移动BI |
| 124 |  |  | 患者管理 |
| 125 |  |  | 线上接诊 |
| 126 |  |  | 专家在线 |
| 127 |  |  | 统计报表 |
| 128 | 智慧医院等级评测 | 智慧医院等级评测 | 电子病历等级评审要求 |
| 129 |  |  | 互联互通等级评审要求 |
| 130 |  |  | 智慧服务评价要求 |
| 131 |  |  | 其它由政府组织引导的智慧化评测要求 |
| 132 |  |  | 第三方接口 |

2、硬件建设清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 套 | 3 |
| 2 | 数据存储 | 套 | 2 |
| 3 | 存储网关 | 套 | 1 |
| 4 | 光纤交换机 | 套 | 2 |
| 5 | 超融合服务器 | 套 | 6 |
| 6 | 超融合软件 | 套 | 1 |
| 7 | 万兆汇聚交换机 | 套 | 4 |
| 8 | 接入交换机 | 套 | 4 |
| 9 | 虚拟机备份系统 | 套 | 1 |
| 10 | 连续数据保护软件 | 套 | 1 |
| 11 | 系统集成服务 | 套 | 1 |

五、软件详细技术参数要求

1、新一代医院信息系统（HIS+EMR）

1.1基础业务平台

1.1.1运维管理平台

运维管理平台主要用于运维和管理医院众多信息化系统或模块，由于医院信息化系统众多且复杂，基于统一的运维管理平台可以极大地减少系统管理员的工作量，提升医院整体信息化管理水平。

功能要求：

1、支持进行统一的用户角色管理、传输权限控制，数据权限的控制；

2、支持公用基础数据的管理；

3、支持工作流、规则引擎和个性化业务规则定义；

4、支持RPC接口、REST接口以及特定语言的SDK接口调用；

5、支持单机部署、容器部署、云原生部署多种部署方式；

6、支持负载均衡、服务跟踪、访问控制、遥测、流量管理、流量加密、故障处理和故障注入多种运维控制；

7、支持灰度发布、一键回滚；

8、支持调用链追踪、流量监控和异常预警；

9、支持模块化部署上线，业务平稳过渡；

10、支持API接口集中管理和自动化测试；

11、支持系统或模块的持续交付；

1.1.2业务管理平台

业务管理平台用于根据医院的实际情况对业务模块进行重新定义和管理，满足医院实际场景中的多种个性化定义以及现有业务的集中管理。

功能要求：

1、支持业务的系统级、科级、工作站级个性化定义；

2、支持工作站本地化业务定义；

3、支持默认情况下的推荐业务定义；

4、支持全域业务接口管理和访问授权控制；

5、支持利用工作流和规则引擎对业务进行可视化控制；

6、支持业务调用链分析；

7、支持业务运行中的流量监控和预警；

8、支持业务运行日志分析查询；

9、支持不同子系统或模块之间的业务调用信息流加密；

10、支持对业务故障进行模拟和重现；

1.1.3开放平台

开放平台主要用于院内、院外众多信息化系统或模块进行统一的接入管理、流量管理、身份认证管理、授权管理，解决信息化系统众多、接入复杂、管理复杂的难题。

功能要求：

1、支持统一身份认证；

2、支持统一的登录入口；

3、支持多种身份认证方式；

4、支持标准的RBAC权限模型；

5、支持传输权限、数据权限控制；

6、支持统一管理入口；

7、支持对接入系统或模块的访问流量进行监控和管理；

8、支持接入系统或者模块的有效期控制；

9、支持对全域业务进行个性化分类授权；

1.1.4配置中心

配置中心是利用集中化配置管理，解决信息化系统配置项管理分散、语义复杂、实时性要求不统一的难题，同时减轻系统管理员的配置复杂度，提升业务整体个性化配置的准确度。

功能要求：

支持多级系统参数统一配置；

支持未配置项的推荐配置；

支持本地化单机配置；

支持对配置中心进行权限控制；

支持院内原有系统配置接入；

支持生成配置文件、环境变量、键值对、命令行等多种配置需求；

支持配置项自身加密以及传输加密；

支持单一入口的配置项管理；

1.1.5系统管理平台

一个针对全系统进行设置和维护的功能的平台,支持针对各个应用系统的功能、权限、用户、基础字典进行维护和查询。

功能要求：

1、用户、角色的设置维护和权限配置；

2、各种院内组织机构，包括科室、病区、医疗组，以及人员信息的维护；

3、各种基础代码字典的定义以及维护；

4、全系统参数的配置功能；

1.1.6报表工具

报表工具支持各种单据以及报表的自定义，让医院可以灵活根据医院需要定制单据和报表。

功能要求：

1、支持单据和报表的自定义和生成；

2、支持各种主流单据以及报表的样式；

3、支持灵活的配置单据和报表的查询逻辑；

4、支持各种不同纸张样式；

1.1.7异构灾备系统

由于目前用户日常业务数据的重要性和故障恢复的紧迫性，并且根据医疗行业应用特点，需要此系统囊括数据库安全主要范畴（备份、恢复、数据及对象找回、容灾等）。在异构环境建立一个备用应用系统+数据库环境，本地源数据通过本地同步至冗灾系统，做到数据实时同步。

系统支持目前最为主流的 ORACLE等关系数据库，对日常的备份、恢复进行监控管理，并且针对日常维护容易发生的误操作以及恶意破坏等内容，进行了防护并提供便捷的数据找回手段。

功能要求：

1、技术特性要求集备份及校验于一体

需要将备份及校验功能纳入到数据安全管理范畴，对备份的自动化进行统一管理，在备份完成后并实现了对备份集的校验功能，保障到备份job按策略走，并对备份集的校验保障可用。针对备份进行监控，并按照预警配置信息进行对应的短信预警以及移动端预警。

2、实时容灾同步及主动式响应服务

需要提供实时容灾监控功能，一旦发现有同步异常将实时通知到管理员，并做到主动式实时响应。为保证预警通道的正常，需要定期将正常的循回信息发送到预定的联系人手机，并根据未返回正常循回信息的情况进行定向解决。

3、一键式容灾切换

根据实际容灾应用场景，需要提供计划内切换及应急切换二种手段：

1) 计划内切换，常用于生产环境做调整（比如硬件更换、较长时间的停机维护等），可依照工作类型，有计划地将数据库切换至容灾备库上去，待生产环境调整完毕后再切换回去。要求在切换后，不会丢失任何的数据，而且过程可逆，整个容灾环境不会被破坏，在回切后，原有容灾环境的同步可继续工作。

2）应急切换，主要用于生产库遇到未知的重大灾难（比如机房受损，硬件故障以及恶意破坏）时，在容灾库上迅速激活数据库并尽快恢复业务运行，属于紧急情况下应急使用的操作类型。

4、提供数据误删除的恢复手段

在日常的数据维护期间，如果发生数据误操作、发生了Truncate操作，常规的容灾也实时地同步过去了，使用备份恢复不但时间长而且还会丢失一部分数据，需要提供多种一键式的轻量级恢复手段，能够迅速恢复业务。

5、支持任意时间点的数据回退恢复

需要支持在备库上进行任意时间点的数据回退恢复，为极端情况下的非敏感型数据破坏提供便捷的恢复手段。

6、数据安全相关的空间检查

能够发现并预警有可能因空间问题导致容灾、备份以及归档失效，进而影响到正常业务。

7、数据备份

采用定期+海量备份机制，每日进行增量数据备份，每月一次海量数据备份。

1.2门诊业务系统

1.2.1门诊预约挂号系统

门（急）诊挂号管理系统完成门诊病人基本信息的登记、修改和维护，完成门诊病人的挂号工作，是用于医院门急诊挂号处工作的计算机应用程序，包括预约挂号、窗口挂号、处理号表、统计和门诊病历处理等基本功能。门急诊挂号系统是直接为门急诊病人服务的，建立病人标识码，减少病人排队时间，提高挂号工作效率和服务质量是其主要目标。

功能要求：

1、操作简便，全程可用键盘操作，无需鼠标协助。

2、挂号员根据病人请求快速选择诊别、科室、号别、医生，生成挂号信息，打印挂号单，并产生就诊病人基本信息等功能。

3、支持挂号到医生（指定医生并有自动排队功能）。

4、允许一个病人挂多个科室、多个号。

5、挂号排班，可排到科室和专家。

6、允许挂号时选择就诊科室、挂号类别、可根据病人需要选择就诊医生，或是支持普通医生分诊功能，自动计算挂号金额及找零，自动生成就诊号，打印挂号单。

7、支持医疗保险、公费、自费、合同单位记账等多种身份的病人挂号系统自动计算折扣金额、同时检查病人是否符合折扣身份。

8、支持现金、一卡通、记账等多种收费方式。

9、支持退换号功能。

10、支持挂号的有效天数设定。

11、对换号、退号、补打、作废有详细记录。

12、使用挂号收据票号与计算机流水号双重管理，收据号不会重复或跳号，挂号收据的领用、注销、作废应有详细记录，收据存根应与计算机内数据对应。

13、按财务要求进行个人收费日报（详细记录应收、实收、支票、退费、补打等信息）、月报和年报并具有查询、补打等功能。

14、可以分别按挂号类别、科室、日期范围分类统计挂号汇总。可根据不同的条件查询患者的历史挂号信息。

15、可以对患者划卡挂号信息进行票据打印状态查询、显示和打印，系统应详细记录挂号信息的打印状态、打印人、打印时间和打印次数。

16、病人基本信息组合查询。

17、挂号收费及挂号量统计报表：能完成预约号、退号、病人、科室、医师的挂号状况、等统计查询。

18、门（急）诊病人统计功能：能实现提供按科室、门诊工作量统计的功能。

19、支持绿色通道病人的记账挂号。

1.2.2门诊收费系统

医院门(急)诊收费系统是直接面向门、急诊病人服务的软件，减少病人排队时间，提高划价、收费工作的效率和服务质量，减轻工作强度，优化执行财务监督制度的流程是该系统的主要目标。

功能要求：

1、初始化功能：包括医院科室代码字典、医生名表、收费科目字典、药品名称、规格、收费类别、病人交费类别等有关字典。

2、通办住院预交款缴纳功能，同个窗口的人登录一个系统能通办门急诊住院业务。

3、划价功能：支持划价收费一体化或分别处理功能。

4、收费处理功能：支持从网络系统中自动获取或直接录入患者收费信息：包括患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、临床诊断、医生编码，开处方科室名称、药品／诊疗项目名称、数量等收费有关信息，系统自动划价，输入所收费用，系统自动找零，支持手工收费和医保思考通过读卡收费。

5、退费处理功能：必须按现行会计制度和有关规定严格管理退款过程，程序必须使用冲帐方式退款，保留操作全过程的记录，严格发票号管理，建立完善的登记制度。

6、结算功能：日结功能、月结处理等功能。

7、统计查询功能：患者费用查询、收费员工作量统计、收费员发票查询、作废发票查询等。

8、报表打印输出功能：各类财务报表和核算报表。

9、用户权限管理功能。

10、支持绿色通道病人的记账模式收费。

1.2.3门诊医生站系统

给医生提供一个集成化的工作平台，协助门诊医生完成日常医疗工作，医生可以通过医生工作站获取各种信息，通过质控环节可以提高医生工作质量，支持门急诊电子病历，处理门诊记录、诊断、处方、检查、检验、治疗处置、手术和诊间结算等信息。

功能要求：

就诊列表

1、未诊或已诊患者一览表；

2、已诊患者可进行召回和单据补打；

▲3、所需补打的单据需在同一界面进行预览展现；

4、初复诊患者系统自动识别，复诊患者自动推荐最近一次诊断及就诊时间；

▲5、提供复诊患者历史就诊记录的套用功能；

6、实现疾病报卡未上报的智能提醒并可补上报操作；

7、通过条件检索、读取就诊卡、扫码、人脸识别等方式获取相应就诊信息；

- 可实现诊间代挂号、先挂号再就诊等不同的接诊模式；

9、实现一键套用病人历史就诊的完整就诊记录,包括主诉,既往史,体格检查,诊断,检查检验,处方等

查阅病历

1、显示患者的基本信息、既往史、现病史、体格检查、辅助体检结果、诊断、处置、治疗意见等信息。

2、可编辑患者基本信息。

3、患者历次就诊记录集合。

4、能基于不同的检索条件完成历次就诊记录的筛选。

5、能够对同一患者不同就诊记录进行比对分析。

工作台

1、查看代办事项，如：会诊等。

2、查看临床提示，如：危急值、传染病等等

3、查看门诊指标，如：门诊人次、总收入、抗菌药物占比等

4、查看我的日程，如：手术排班、门诊出诊排班等。

5、通知公告，院内的通知公告。

书写病历

1、实现门诊病历、处置单申请、检验检查申请、处方录入在一个界面中完成，无需多个页面切换。

2、可标识复诊患者。

3、可导入历史病历。

4、可导入病历模板。

5、可配置病历模块：主诉、现病史、既往史、过敏史、西医诊断、中医诊断、体格检查、四诊摘要、辅助检查、生命体征、诊疗意见等。

6、填写主诉、现病史、既往史等，可一键清除和一键导入。

7、辅助检查可一键导入检验检查结果。

8、提供临床体征评估；

9、提供结构化门诊病历的书写。

10、需支持个人、科室病历模板的自定义、导入等；

11、过敏史查看与皮试记录，提供过敏史全院集中管理，供全院共享。

12、支持中医诊断、西医诊断；

处方与报告

电子处方

①支持西药、中成药、中草药的新开、删除、作废、保存、提交。

②实现自动分方，儿科处方、麻醉处方、精神处方、外配处方等。

③实现医嘱的全过程监控管理。

④实现医嘱反馈信息的查阅、检验报告分析、影像数据分析。

⑤支持历史处方和处方模板导入。

⑥对接医保和皮试系统。

检查管理

①检查申请、作废、打印。

②检查模板等辅助管理应用。

③检查单状态的实时性反馈。

④检查结果浏览及与历史数据的分析（还包括影像浏览）。

⑤检查申请单查询。

⑥提供检查多部位规则的控制；

⑦检查申请与医嘱的联动管理。

⑧支持与第三方厂商的集成。

⑨查看检查流程闭环。

⑩实现检查项目诊间预约；

检验管理

①检验申请、作废、打印。

②检验模板等辅助管理应用。

③检验单状态的实时性反馈。

④检验结果浏览及与历史数据的分析。

⑤检验单管理查询。

⑥检验申请与医嘱的联动管理。

⑦支持与lis的集成接口。

⑧查看检验流程闭环、趋势图展现。

处置管理

①开立处置医嘱、删除；

②支持与执行科室之间互联；

费用管理

①需提供检验、检查附加费用的自动计算；

②处方费用的控制；

③特殊慢性用药控费管理；

④具备符合医保控费要求的控制规则。

住院申请

1、住院申请单的新增、保存与打印。 显示患者个人详细信息，医保信息和门诊入院等信息。

诊间结算

1、实现门诊诊间结算功能，包括自费、省、市医保；

2、支持诊间结算统计查询；

3、支持医保卡、扫码、刷脸、健康医保卡等多方式结算；

辅助业务

1、合理用药系统接口，实现药品信息的给药说明、用药合理性管理。

2、患者基本信息修改。

3、病历检索。

4、快速切换系统和科室。

5、锁定屏幕保障安全性。

6、诊断与疾病报卡系统衔接

7、支持各类知情同意书及常用功能单打印。

复诊预约

1、复诊科室和医生选择

2、复诊时间段和号源选择

3、预约成功信息查看

4、已预约进行取消

转科

1、选择科室进行转科

2、转科成功信息查看

医疗证明

1、为患者开立医疗证明

会诊

1、支持会诊申请，包括普通会诊、紧急会诊、多科会诊。

2、支持查看会诊记录。

3、书写会诊记录能快捷导入门诊记录、并且支持所有参与医生的电子签名保存。

模板维护

1、支持个人和科室模板的新增、编辑。

2、相应的权限管理。

3、增加支持大模板的管理，包括病历、处置、处方在一个模板中完成。

门诊手术

1、新增门诊手术申请。

2、查看手术申请记录。

3、书写手术记录。

消息推送

1、消息查看，系统消息、审批消息、预警消息等。

2、可在消息管理处直接处理相应的操作，比如会诊申请。

3、危急值管理

1.2.4门诊分诊管理系统

为门诊诊区有序的开展就医诊疗服务提供辅助管理，系统根据医生站叫号顺序引导患者有序进入诊室。诊区护士台可通过分诊系统查看和管理待诊患者，为患者提供一个良好有序的就医次序。

功能要求：

1、查询检索：可手动输入排队号，就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

2、实时查看：可实时查看各个队列的详细情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）。

3、复诊（回诊）处理：当患者做完检查项目后，可回到护士导诊台，护士把患者安排在原来就诊医师的队列中，做复诊处理，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队，可设置间隔人数。

4、患者选医师：支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊。

5、优先：可对“特殊”患者进行标识，并对此类患者可进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。

6、现场预约：支持预约功能，可按照某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间，具备预约时段管理。

7、退号处理：当患者临时有事或其他特殊情况无法就诊时，可向护士说明，护士会将患者的信息删除，做退号处理。

8、过号处理：可将过号病人重新加入队列中。医师呼叫未就诊的患者回来就诊时，由护士将患者重新加入到相应队列中。导诊台护士可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。

1.2.5门诊护士站系统

门诊护士工作站模块贯穿门诊诊疗过程中为门诊护士提供工作辅助和管理的系统。

功能要求：

1、门诊治疗护理、药物的审核核对及预约管理功能。

2、提供门诊治疗记录、输液不良反应情况记录等护理文书记录功能。

3、各类标本取样送检管理功能；如：妇科病理标本采取后进行标签管理再送检。

4、提供治疗费、材料费等计费及实时结算功能。

5、提供各类统计分析报表；如护士的工作量查询。

6、为顺利开展门诊放化疗医疗业务所需的其他护士站功能。

1.2.6门诊输液管理系统

输液管理系统是辅助护士对输液/注射/皮试病人进行管理及过程记录的信息管理系统。

功能要求：

1、输液坐位的安排。

2、输液费用的核对、结算及输液单的打印。

3、每位护士根据自己的工号和密码，对病人的输液按次进行核消。

4、对护士的工作量统计分析。

5、对病人的输液药品管理，及其对病人用药的统计分析。

6、病人药品过敏信息管理。

7、病人疾病统计分析。

1.2.7皮试管理系统

为保证患者的安全和有效用药，准确的时间来评判皮试结果，做好皮试患者的药物过敏观察与处理，使得医院管理规范化、人性化。皮试系统主要功能有皮试处理，对需要皮试的病人，做相应药品的皮试处理，以及取消皮试结果等模块。

功能要求：

| 序号 | 功能分类 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮试管理 | 支持对需要皮试的病人，做相应药品的皮试处理，以及取消皮试结果； 支持自动接收从医生站、划价收费处接收皮试处方，皮试取消等管理； |
| 2 | 皮试结果录入 | 采用选择框形式，选取皮试结果，同时向门诊划价收费处、医生站反馈皮试结果给医生站； |
| 3 | 统计查询 | 提供根据门诊号、时间等多种检索条件查询皮试结果、工作量； |

1.2.8治疗管理系统

治疗科室使用计算机系统记录治疗申请、预约、治疗数据登记等功能，并实现治疗记录数据可供全院访问，实现数据共享

功能要求：

1、治疗科室使用计算机记录治疗申请、预约、治疗数据

2、治疗记录可通过文件、移动存储设备方式提供其他系统共享

3、治疗科室具有部门内管理功能

4、申请、治疗记录等数据在科室内能够共享

5、治疗申请、预约、记录数据能够与其他临床科室、收费部门共享

6、具有自动的预约提醒功能

7、可提供治疗数据访问界面或程序供其他部门调用

8、治疗记录数据可供全院访问，有数据交换接口

9、治疗记录纳入全院统一的医疗档案体系

10、在必要的治疗项目中可根据各类检验检查结果对治疗参数给出建议。

1.2.9管控规则设置系统

功能要求：

1、为防止医生违反医保规则开方造成医保扣费、或违反其他临床规则的错误，增加临床辅助开单开方管控规则设置，设置的规则能让门诊及住院医生工作站中增加提示或阻止错误。

1.2.10门诊放疗/化疗管理系统

门诊放化疗管理系统摆脱了传统医嘱录入的自下而上方式，改为以化疗单书写格式作为系统中的表现形式，化疗单下首先分药品组，然后才是具体的化疗药物。

功能要求：

1、该系统能够实现门诊放化疗病人的全过程管理。

2、建立完善的化疗开单及审核流程。须有开单前的必要信息核对及知情同意书填写。

3、具有完善的门诊放化疗病历文书资料的录入功能。如放化疗情况记录、化疗不良反应记录、放化疗小结等病历资料，最终形成完整的放化疗病历。

4、实现系统间的患者数据共享。

1.2.11入院准备中心管理系统

功能背景：为提高床位利用率，患者可在正式住院前，先收治到入院准备中心进行检查、检验等住院前的临床准备工作，待病区有正式空床后为患者转到正式入院。

功能要求：

1、医生端功能：按门诊管理要求书写简要病历功能，具备检查、检验、急诊用药的开单功能，开入院准备中心收治单功能；医生端可查看患者的已开的医嘱信息及检查预约情况、各类检查检验结果。当患者转入病区后，患者相应的检查和医嘱信息能在住院医生电子病历进行查看，入院准备中心的病历能够按医生需要进行导入住院电子病历的操作，便于医生书写住院病历。

2、财务端：对入院准备中心按预交金管理制度，收取患者预交金办理收治，在准备中心发生的费用按临时记账模式暂存，如果患者转为正式入院后，所有费用按住院要求进行转移存储，费用发生日期不能早于办理正式入院登记日期。如果患者因特殊原因不能进行收住院的，所有费用按门诊结算要求进行最终结算。

3、入院准备中心：入院准备中心具备接收登记、管理患者的功能，协助患者预约检查并打印检查预约返回单功能，入院准备中心护士可操作完成检验医嘱样本采集流程。入院准备中心协调转入正式病区操作功能，或将患者转为普通门诊管理功能。具有完善的统计查询功能。

1.2.12门急诊应急系统

遭遇网络故障、服务器故障等原因导致正常系统无法马上恢复使用时，应有一套应急保障系统支持最基本的就医流程，待恢复故障后，能将暂存的数据导入正式运行的数据库。

功能要求：

1、客户端数据下载：在本地库没有使用的情况下，按照时间间隔将发布服务器上的应急收费数据库文件同步到本地工作站，也可以手工下载；

2、字典数据同步：对所有需同步的字典表，按照用户设定的时间间隔自动同步字典数据到应急收费数据库（SQLAnywhere数据库文件），支持用户手工启动，应当能在系统恢复后,将数据自动或者手动上传到服务器。

1.3急诊业务系统

1.3.1急诊预检分诊系统

急诊预检分诊系统支持病人来到护士站进行预检分诊，分诊可以按照输入的生命体征，自动进行急诊分级，用户可以自定义分级原则。

功能要求：

1、急诊检伤

①急诊病人入院后进行检伤

②登记病人生命体征信息

③根据系统中检伤分级字典，自动判断检伤级别，也可手工修改

④给病人进行分区

⑤可暂存检伤数据，之后关联挂号信息

⑥打印检伤信息

2、查询患者：急诊病人基本信息

3、医嘱查询：急诊病人医嘱查看

4、急诊病历：可以查看病人门急住病人所有的就诊记录，用药，诊断，文书内容

5、检验报告：病人历次就诊检验报告查询，形成曲线图

6、危急值回复：显示检验检查的危急值信息，医生和护士分别要填写处理意见

7、查询患者：病历号、床号、姓名、生日、电话等查询患者

8、病人注记：病人发烧，留观，高危，转院，离开等重要信息标记，并在选择病人中可以查看

9、病人刷出：急诊病人离院时病人刷出

10、就医纪录：查看病人历次门诊，住院，急诊的就医记录，病人门急住的数据能互通。查询病人的门诊、急诊、住院记录就诊信息，诊断、用药、检查处置、出院带药、入院记录、出院摘要、门诊病历、急诊病历、急诊摘要

1.3.2急诊收费系统

急诊挂号管理系统完成门诊病人基本信息的登记、修改和维护，完成门诊病人的挂号工作，是用于医院门急诊挂号处工作的计算机应用程序，包括预约挂号、窗口挂号、处理号表、统计和门诊病历处理等基本功能。门急诊挂号系统是直接为门急诊病人服务的，建立病人标识码，减少病人排队时间，提高挂号工作效率和服务质量是其主要目标。

功能要求：

1、操作简便，全程可用键盘操作，无需鼠标协助。

2、挂号员根据病人请求快速选择诊别、科室、号别、医生，生成挂号信息，打印挂号单，并产生就诊病人基本信息等功能。

3、支持挂号到医生（指定医生并有自动排队功能）。

4、允许一个病人挂多个科室、多个号。

5、挂号排班，可排到科室和专家。

6、许挂号时选择就诊科室、挂号类别、可根据病人需要选择就诊医生，或是支持普通医生分诊功能，自动计算挂号金额及找零，自动生成就诊号，打印挂号单。

7、支持医疗保险、公费、自费、合同单位记账等多种身份的病人挂号系统自动计算折扣金额、同时检查病人是否符合折扣身份。

8、支持现金、一卡通、记账、线上支付等多种收费方式。

9、支持退换号功能。

10、支持挂号的有效天数设定。

11、对换号、退号、补打、作废有详细记录。

12、使用挂号收据票号与计算机流水号双重管理，收据号不会重复或跳号，挂号收据的领用、注销、作废应有详细记录，收据存根应与计算机内数据对应。

13、按财务要求进行个人收费日报（详细记录应收、实收、支票、退费、补打等信息）、月报和年报并具有查询、补打等功能。

14、可以分别按挂号类别、科室、日期范围分类统计挂号汇总。可根据不同的条件查询患者的历史挂号信息。

15、可以对患者划卡挂号信息进行票据打印状态查询、显示和打印，系统应详细记录挂号信息的打印状态、打印人、打印时间和打印次数。

16、病人基本信息组合查询。

17、挂号收费及挂号量统计报表：能完成预约号、退号、病人、科室、医师的挂号状况、等统计查询。

18、急诊病人统计功能：能实现提供按科室、门诊工作量统计的功能。

19、实现急诊、门诊、住院病人统一身份。

20、支持绿色通道病人快速登记、就医、记账、结账管理。

21、医生出诊管理：日常排班表的建立、修改和查询，当日出诊情况表的维护（包括停诊、加诊、出诊时间调整、节假日排班）、医生请、销假等功能。支持排队、分诊、叫号、限号、优先就诊，支持病人选医生等。

22、支持窗口挂号、预约挂号、电话挂号、自助挂号、网上挂号功能，并能根据要求自动生成患者就诊信息。

23、财务票据管理：具有严格发票号管理功能，提供发票发放、使用、作废、收回管理，同时使用发票号和机器生成号模式的发票格式。

1.3.3急诊医生站系统

急诊医生站系统支持实现医生医嘱开立、入院记录、病人床位一览、检验报告查询、检查报告查询等功能。

功能要求：

1、选取病人：查询患者（根据全部、护理站、科别、负责医师、挂号日期、病历号 ）；

2、查看病人分区，病人注记信息

3、门诊评估：包含成人初诊评估，儿童初诊评估，复诊评估

①基本数据：职业、初诊日期、获取对象、自述血型、身高、体重、体温、脉搏、收缩压、舒张压；

②个人史：抽烟、喝酒、旅游史、药物过敏史、食物过敏史；

③病历：主诉、现病史、过去史、家族史、理学检查、评估。（门诊评估导入），提供组套导入，设置为组套；打印；

④组套功能：医生预先维护好相关病种的组套，看病时直接套用，方便输入。

5、急诊病历

①急诊病历：包含主诉、现病史、过去史、理学检查、入院诊断、交班事项等；

②检伤资料：显示病人检伤情况；

③评估数据：当病人检伤时温度超过38度时，保存时自动跳出发烧筛检-TOCC（旅游史、旅游日前、职业别、接触史、群聚），并在病人注记中将病人注记成发烧病人，医生能在病人选取界面上看到。

6、病程记录：书写门诊病人的病程记录，可进行痕迹比较；

7、急诊小结：急诊病历信息浏览：检伤分级、入科时间、离院时间、停留时间、科别、入科诊断、GCS、Total、过敏、血压、脉搏、呼吸、体温、体重、血氧浓度、自述血型、检验血型；

8、急诊摘要：汇入急诊病历、诊断、主诉、现病史、理学检查、疗效评价、诊疗经过、目前情况、出科去向、出院宣教

9、首次病程：病人留观首次病程记录，记录病例特点，诊疗经过，诊断等信息

10、开立医嘱

①业内领先的临床决策支持

②开立医嘱包含诊断，辅助索引、过敏史及病史、开立药品，检查检验收费医嘱、中草药医嘱

③提供了多种开立方式提高医生的输入速度效率

④组套开立：建立医生组套，并套用信息

⑤历史用药，历史检查：查看病人的历史用药情况，并可以导入本次看诊

⑥支持开立西药、成药、草药、精麻等处方，根据医保要求限制处方内药品个数

⑦支持检查开立自动带入检查知情同意书、检查相关用药，收费信息

⑧个性化设置不同科室默认用药天数

⑨套用导医台护士输入的体征信息

⑩过敏药物信息门急住信息共享，如果病人过敏药物设置成禁用，病人在门急住中都无法开立此药品

⑪检验报告查看导入，检查信息查看

⑫门诊病人分未看诊保留、检查中、完成医嘱四种状态

⑬组套维护

⑭支持输入诊断时需要报卡的诊断提醒

⑮支持抗生素限制控制

⑯药品开立管制，可控制科室或者医生个别药品不能开立

⑰支持各种医保接口，医保限量、审批、自费使用、限制使用说明提示信息、自负比例

11、就医记录：查看病人历次门诊，住院，急诊的就医记录，病人门急住的数据能互通。查询病人的门诊、急诊、住院记录就诊信息，诊断、用药、检查处置、出院带药、入院记录、出院摘要、门诊病历、急诊病历、急诊摘要

12、入院记录：病人住院记录查询包括入院科别、入院原因、主治医师、出院日期

13、诊断记录：查询病人历次门急住就诊的诊断记录包括诊别、就医日期、主次、诊断码、诊断名称

14、查询患者：根据病历号、床号、姓名、生日、电话等查询患者

15、历史诊断书：查询病人历史的诊断证明

16、检验报告：查询病人历次就诊检验报告、根据病人检验结果生成曲线图

17、检查报告：查询病人历次就诊检查报告

18、危急值回复：显示检验检查的危急值信息，医生和护士分别要填写处理意见

19、预约挂号：查询医生的排班，病给病人预约下次复诊

20、预约住院: 提交住院申请，填写病人的信息，收住信息

21、病人床位一览表: 查询住院部各病区床位使用状况

22、诊断证明书：诊断书清单、开立诊断书，生成病人条形码信息

23、同意书：书写手术同意书、麻醉同意书、输血治疗知情同意书、特殊检查(特殊治疗)同意书、病危通知书、化疗同意书等各种知情、治疗同意书，支持元素数据自动绑定。支持自动打印

24、会诊申请：可开立会诊申请

25、防保报卡：可查询出看诊病人中需要报卡的诊断，打开报卡系统报卡

26、手术排程：排程清单、开立手术申请单，排程、历史、辅助、打印手术通知单，打印急诊手术第一二级报告书、预约住院、知情同意书、手术辨识单

27、转诊单开立：开立、删除病人转诊单

28、急诊日志：查询医生当日急诊的病人情况

1.3.4急诊护士站系统

急诊护士站支持护士进行急诊床位分配、费用管理、入院病历等功能。

功能要求：

1、留观床位分配：当病人病情有所变化时，医生根据病情开立一张留观单，交给病人，然后留观护士需要对病人进行床位分配。

2、留观治疗室护士可以根据医生开立的医嘱提前备药，节省第二天备药、配药时间。

3、医嘱执行：留观室医生开立医嘱完毕后，患者家属到收费室缴费、药房取药后，将处方用药送至留观室护士台，护士对患者床号、姓名等信息核对后，在输液单上表注相应信息（医嘱时间、床位、姓名、用药方式），第二天护士执行相应医嘱。

4、费用管理：支持留观病人预交款处理，避免患者多次排队交费情况，系统自动从预交款账户进行扣除。系统能自动检测留观病人预交款结余情况，预交款余额不足时系统自动进行提醒。

5、入院病历：用于记录门急诊留观病人在留观期间的诊疗情况，包括一般项目、病史、查体、初步诊断、重要检查结果、急诊处置等。

急诊护理文书系统包含在住院护士站系统中。

1.3.5急诊留观系统

急诊留观管理系统方面，急诊患者信息登记，提高登记效率，减少差错率，支持分诊评估系统进行科学分诊，并能保存急诊患者的大量宝贵资料，为急诊科研和教学提供必要的数据采集。

功能要求：

留观床位分配：当病人病情有所变化时，医生根据病情手工开立一张留观单，交给病人，然后留观护士对病人进行床位分配。负责留观病人的输液治疗及在治疗室内进行的各项治疗。

2、医嘱开立：针对留观病人，留观室医生提前一天开好医嘱，提前让病人领药、同时留观治疗室护士提前备药，节省第二天备药、配药时间。支持不同种类的医嘱下达，包括长期医嘱、临时医嘱、药物医嘱、治疗医嘱、护理医嘱、嘱托医嘱（自带药品的医嘱录入和停止、不计费）等。

3、医嘱执行：留观室医生开立医嘱完毕后，患者家属到收费室缴费、药房取药后，将处方用药送至留观室护士台，护士对患者床号、姓名等信息核对后，在输液单上表注相应信息（医嘱时间、床位、姓名、用药方式），第二天护士执行相应医嘱。

4、费用管理：支持留观病人预交款处理，避免患者多次排队交费情况，系统自动从预交款账户进行扣除。系统能自动检测留观病人预交款结余情况，预交款余额不足时系统自动进行提醒。

5、入院病历：用于记录门急诊留观病人在留观期间的诊疗情况，包括一般项目、病史、查体、初步诊断、重要检查结果、急诊处置等。

6、交接班记录：当晚的值班医生在第二天早上需要记录病人的基本信息和最新病情内容，然后打印出交接班记录，交给第二天接班的医生，主要是对接班医生的病情提醒。

7、转归处理：留观医生需要根据病人病情进行转归处理，病情好转的病人直接返家，病情突然发生恶化的病人需要直接进抢救室，病情稳定之后需要进行转院操作。处置完留观室治疗后，填写留观患者去向、留观结束时间、留观状态等。

1.4住院业务系统

1.4.1出入院管理

住院病人入、出、转管理子系统是用于医院住院患者登记管理的计算机应用程序，包括入院登记、床位管理、住院预交金管理、出院、转院管理等功能。医院住院处是为住院患者服务的重要窗口，要方便患者办理住院手续，严格住院预交金管理制度，支持医保患者就医。

功能要求：

1、入院管理：预约入院登记、病案首页录入、打印病案首页。

2、多途径办理入院：诊间入院、自助机入院、移动端办理入院。

3、预交金管理：交纳预交金管理，打印预交金收据凭证、按照不同方式统计预交金并打印清单、按照不同方式查询预交金并打印清单。

4、住院病历管理功能：为首次住院病人建立住院病历、病历号维护功能。

5、出院管理：出院登记、出院招回、出入院统计。

6、查询统计：查询患者的住院信息、打印清单。

7、床位管理功能：具有增加、删除、定义床位属性功能、处理病人选床、转床、转科功能。

8、用户权限管理功能。

9、自动接收门急诊转住院申请、实现与门诊医生站的信息共享，支持病人留观/预约登记。

10、支持病人多种方式缴纳预交金（现金、支票、汇票、银行卡、支持宝、微信及其它线上支付方式等）、结算并打印收款凭证，严格实行票据管理。

11、支持病人住院号码跳号调整。

12、支持自动调入门诊登记的病人基本信息作为病案首页内容。

13、支持中途结算、欠费出院。

14、支持床位中心统一管理床位与病区床位管理两种模式。

15、支持患者院内唯一号与数据中心统一管理。

1.4.2住院收费管理系统

用于住院病人费用管理的计算机应用程序，包括住院病人结算、费用录入、打印收费细目和发票、住院预交金管理、欠款管理等功能。能够及时准确地为患者和临床医护人员提供费用信息，及时准确地为患者办理出院手续，支持医院经济核算、提供信息共享和减轻工作人员的劳动强度。

功能要求：

1、病人费用管理：读取医嘱并计算费用、病人费用录用、病人结帐、住院病人预交金使用最低限额警告功能、病人费用查询、病人欠费和退费管理功能。

2、支持病区结算、自助机结算、移动端结算、传统窗口结算

3、支持住院预缴金、住院结算、门诊结算和挂号收费结算一体化

4、支持省电子票据政策

5、住院财务管理：

①日结帐：包括当日病人预交金、入院病人预交费、在院病人各项费用、出院病人结帐和退款等统计汇总。

②旬、月、季、年结帐：包括住院病人预交金、出院病人结帐等帐务处理。

6、查询统计功能：包括药品、诊疗项目（名称、用量、使用者名称、单价等相关信息）查询、科室收入统计、患者住院信息查询、病人查询、结算查询和住院发票查询。

7、打印输出功能

①打印各种统计查询内容。

②打印病人报销凭证和住院费用清单、凭证格式必须符合财政和卫生行政部门的统一要求。

③打印日结帐汇总、日结帐明细表月、旬结帐报表、科室核算月统计报表。

④打印病人预交金清单、病人欠款清单。

⑤与医院电子票据系统对接，支持电子票据传输。

1.4.3一体化住院医生工作站

住院医生工作站是协助医生完成病房日常医疗工作的计算机应用程序。其主要任务是处理诊断、书写电子病历、处方、检查、检验、治疗处置、手术、护理、卫生材料以及会诊、转科、出院、医嘱开单等信息。

功能要求：

△工作台

▲1、支持诊疗组患者临床提示，当日待完成任务及住院指标功能。

2、临床提示信息主要内容包括：异常检验报告，未读检查报告，抗菌药物超时限提醒，交接班提示。

3、当日待完成任务内容主要包括：待处理会诊，待审批病历、手术申请、用血申请，出院患者待录项，病历质控消息。

4、住院指标内容主要包括：当月手术总台数，当月抗菌药物使用率、当月抗菌药物送检率等，临床路径人数。

5、特殊时间提醒内容主要包括：今日待行手术、操作，个人会议通知，全院通知等。

6、支持临床提示、当日待办任务、住院指标内容可配置。

患者管理

患者信息概览

1、对患者各项诊疗数据的情况能够及时醒目的进行提示。

2、患者各项诊疗数据主要内容：患者诊断、过敏史、传染病等重要信息提示，患者各项医嘱执行情况，患者生命体征及专项评分，患者待行手术操作，患者待完成病历提醒。

3、患者诊疗数据异常情况主要有：异常检验报告，未读检查报告，抗菌药物超时限提示，异常生命体征等。

4、支持患者在本院诊疗时间轴显示，通过时间轴可查看患者在本院所有诊疗时间过程等信息。

床位牌

1、实现患者按医生组进行分组管理。

2、实现患者按不同类型统计查询功能；支持筛选项目可配置功能。统计患者类型有：全部、病危、病重、特级护理、一级护理、二级护理、三级护理、新患者、今日出院、已入临床路径、今日手术、基础疾病、VTE/疼痛/压疮或其他相关的显示信息。

3、支持患者床位牌信息可配置功能。床位牌可配置图标：护理级别、病情、隔离、新医嘱，跌倒、ADL、压疮、过敏，高、中、低危评估，欠费，新患者、手术。

授权患者

1、授权患者：支持转科患者自动授权转出科室医师修改病历、补充病历功能；会诊患者自动授权会诊医师查看病历功能。

会诊与出院患者

1、支持会诊患者（发起会诊与接收会诊患者）、出院患者提醒。

过敏史关联检查

1、支持系统中患者过敏史关联性检查与变更。（一处地方修改，其他地方关联变更。）

会诊管理

1、提供普通会诊、急会诊、全院大会诊（多科会诊）的院内会诊申请及跨机构远程会诊申请功能，会诊排班、会诊提醒、会诊记录、会诊评估功能，提供配套的权限授权及收回处理，并提供完整的会诊报表查询处理。

2、支持未处理会诊申请的修改、作废功能。

手术管理

手术流程

1、提供完整的手术/操作文档编辑及全闭环的手术/操作流程控制处理，能够对手术等级、有创诊疗技术操作权限管理、重大及新手术审批、手术变更审批进行有效的控制管理。

2、提供未做手术的撤销功能。

3、支持手术闭环流程查阅功能。

4、手术房间、手术次序安排。

5、手术进度展示（如病区手术进程信息展示）。

相关文书

1、提供手术相关文书关联提醒与补充功能。（手术申请单、手术知情同意书、风险评估、术前讨论、术前小结、手术记录、术后首程。）

2、提供麻醉相关文书查阅功能。（麻醉访视、麻醉记录。）

用血管理

用血流程

1、能够对不同用血量申请审批，进行有效的控制管理。

2、提供用血的申请撤销功能。

3、当手术申请撤销时，支持关联的手术用血的自动撤销功能。

4、提供用血闭环流程查阅功能。

相关文书

1、提供用血相关文书关联提醒与补充功能。（用血申请、用血知情同意、用血记录）

用血记录

1、提供对患者本次住院所有用血记录查阅功能。

临床数据查阅

1、支持查阅临床数据功能，临床数据主要包括：检查报告，检验报告，生命体征，医嘱，历史病历（门诊、住院），护理记录（体温单、血糖记录单、护理评估）。

2、支持检验、检查的全闭环流程跟踪功能。

3、支持检验、检查报告按时间、按项目查看功能。

诊断录入

1、支持基于ICD10诊断名词库、院自定义诊断库的诊断下达模式，能够完整地录入初步诊断、入院诊断、修正诊断、补充诊断、术前诊断、病理诊断、出院诊断各种诊断信息及各类有创操作信息。

2、诊断录入时，提供患者历史诊断、常用诊断录入功能。

3、诊断录入时，提供肿瘤、产科的专科诊断录入功能。

4、诊断录入时，支持与报卡系统接口。

病案首页录入

1、支持西医病案首页、中医病案首页分模块录入，分患者基本信息、诊断信息，手术及操作信息，住院信息，费用信息，以及各省个性化需求的附加信息。

2、支持病案首页中信息自动导入，包括：患者基本信息、诊断、手术、实施临床路径、医师护士、费用、医疗操作、肿瘤分期等。

病历文书

病历书写

1、支持完整规范的病历文书录入，主要病历内容包括：患者首次病程记录（病史概要、诊断依据、治疗计划）；入院记录（主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、体格检查、辅助检查）；病程记录（普通病程记录、上级医师查房记录、术后病程记录、诊疗操作记录）、手术相关记录、会诊记录、转科记录、出院记录、死亡记录、病案首页。

2、支持结构化病历。

3、选择手术相关病历模版时，支持关联手术申请单功能。

4、选择用血相关病历模版时，支持关联用血申请单功能。

5、支持病历书写时，选择关联手术、用血、会诊申请单功能。

6、支持抗菌药物记录时，关联抗菌药物医嘱功能。

7、支持病历书写时，能够插入临床数据。

8、支持病历书写时，能够选择引用历史病历功能，包括：住院历史病历，门诊历史病历。

9、支持病历书写时，能够插入特殊字符。

10、支持病历书写时，能够插入医学表达式，包括常见月经史、牙位图。

11、支持病历书写时，能够插入评分内容。

12、能够选择病历中内容，插入到交接班中。

13、书写入院记录时，既往史可以从历史病历中生成，支持生成文本格式定义。

14、书写出院记录时，支持入院诊断与入院记录中初步诊断同步,出院诊断取患者本次住院的初步诊断，并在此基础上的修正和补充诊断；最后一次病程自动导入到出院情况中。

15、支持书写各类病历时，全程临床支持决策管理，可避免书写过程中的差错或遗漏。

常用语

1、支持常用语保存、引用、作废功能。

病历书写、修改、审核、复制、删除权限控制

1、支持病历中录入内容权限控制。（如：入院记录中修正诊断、补充诊断，只要是主治及以上职称就能新增，与原病历是谁写的无关。修正、补充诊断在转科后也存在新增情况。）

2、支持病历书写权限控制。（如：参数控制手术记录必须由主刀医师或一助书写；转科患者，转入他科后，规定时限内可修改、补充病历。）

3、支持病历修改权限控制。（如上级医生可修改下级医生病历，上级医生修改后，则书写医生不能修改该病历。同级医生之间病历，参数控制是否能修改。）

4、支持病历审核权限控制，并在审核时输入工号密码确认；能够批量审核。（有：实习生、进修生可以书写病历，但其书写的病历必需经上级医生审核。上级医生对无执业医师资格证的医师书写的病历进行审核。下级医生书写的上级医生查房记录，需要查房医师审核，如：A主任医生查房，B主治医生书写，也需要A主任审核。主刀查房记录、手术记录，若是非主刀医师书写，需要主刀医师审核。）

5、支持参数设置病历复制权限控制。（病历复制控制包括：不控制、患者本人、控制字数；不允许复制到外部、不允许外部复制进来。）

6、支持病历编辑锁定控制；并当病历编辑锁定解除后，如果当前加载病历已发生变化，则申请编辑时需重新加载病历内容。

7、支持病历删除权限控制。（如非本人患者或上级医生，无法删除该病历。）

病历内容变更提醒

1、支持病历内容变更时提醒。（打开病历时，如病历内容有变更，则提醒是否自动更新。）

病历保存

1、支持病历保存时缺陷校验提醒。

2、支持病历保存时，参数控制病历大小，大于某值时提醒，超过某值时生成警示任务或禁止保存。

3、支持病历保存与暂存。暂存病历不允许打印。

4、支持病历存为模板功能。模板另存时，允许设置模板名称、使用范围。

5、支持病历断网本地保存功能。（当网络断开时，医生保存病历不成功，则提醒医生是否暂存本地。）

6、支持病历本地自动保存机制。（参数设置病历自动保存间隔时间、保存地址。）

7、支持病历断电、断网后自动恢复机制。（因断电、断网原因造成病历未保存到数据库，则该用户正常登陆后，打开该患者时，如本地有暂存的病历，则提醒其有暂存本地的病历，是否加载，如果是，则直接打开患者，加载该病历。）

病历签名

1、支持病历中，参数控制医生签名自动绑定当前医生。

病历记录时间

1、支持病历记录时间保持不变。（病历中的记录时间，是病历新增时的时间，不能随病历修改而重新绑定。）

患者隐私保护

1、支持患者隐私保护功能，能够在复制病历、病历存为模版、病历导出时，自动过滤患者隐私信息；（低于该元素隐私级别的用户，无法查看该元素。）

2、当登录用户低于患者隐私级别时，自动隐藏患者病历或病历中某些信息。（低于该患者隐私级别的用户，无法打开该患者。）

病历打印

1、支持病历打印时，去除所有标识、颜色；并可指定打印页码。

2、支持病历打印中断后，续打功能。

3、支持病历选择内容打印。（指定病历中某块内容进行打印，一般见于入院记录的诊断续打。）

病历书写次数控制

1、支持病历书写次数控制。（如入院记录、首程、出院记录只能写一份。）

病历管理

病历锁定标识

1、支持锁定病历无法修改，并在患者床位牌中明显标识。

病历归档提交

1、支持医师病历自检后，提交给科室质控医师；并能够撤回已提交的病历。

2、支持质控医师审核病历，并退回审核未通过的病历。

病历借阅

1、支持申请借阅已归档病历，并控制借阅病历在借阅期内可以查看，但不能修改。

病历修改申请

1、支持申请修改已归档病历，并控制病历在修改期限内可以修改，修改期限结束后，自动关闭修改功能。

医嘱管理

医嘱下达

1、支持长期、临时医嘱的下达、停止；

2、支持多种类型医嘱的下达，包括西药、中成药、草药、处置/治疗、护理、手术、膳食、嘱托类医嘱内容；

3、支持检验申请单的下达，并自动生成检验医嘱；

4、支持检查申请单的下达，并自动生成检查医嘱；

5、支持会诊申请的下达，并自动生成会诊医嘱；

6、支持手术申请的下达，并自动生成手术医嘱；

7、支持手术医嘱的下达，并自动排斥其他医嘱；

8、支持输血申请的下达；

9、支持草药医嘱的特殊下达模式；

10、支持出院医嘱的特殊下达模式；

11、支持转科医嘱下达时，指定转入科室功能。

12、支持换床医嘱下达时，指定床位功能。

13、支持管道医嘱下达时，指定部位、管道来源。

14、支持医生权限与抗生素、毒麻药、特殊药品的使用权限配置功能；

15、支持对抗菌药物的使用目的进行管控，支持抗菌药物越级使用的特殊流程；

16、支持抗菌药物使用时间设定功能；

17、支持联合抗菌药物医嘱的下达模式（分级、分治疗类、手术类，分手术等级进行控制下达）。

18、支持医嘱的成组或解除组功能；

19、支持下达医嘱时对患者过敏史的校验，对有过敏记录的药品进行自动提醒；

20、支持下达皮试药品医嘱时，修改皮试结果（待测、免试、续注）；

21、支持皮试药品医嘱自动生成临时医嘱，自动带药品配置功能。

22、支持排斥医嘱的配置功能；

23、提供医嘱套餐功能，并且在采用医嘱套餐批量下达医嘱时，系统支持对医保适应症，库存进行校验；

24、提供TPN医嘱套餐功能。

25、支持医嘱下达时医保适应症校验；

26、支持临床试验用药的医嘱下达，及临床试验用药与普通医嘱的组套下达；

27、支持特医食品医嘱下达；

28、支持化疗相关性止呕医嘱下达的及用药控制；

29、支持历史用药转方并下达医嘱；

30、有专业的中医医嘱模块，并符合中医开医嘱功能要求。

医嘱复制、删除、撤销

1、支持医嘱的复制功能，提供长期医嘱复制为临时医嘱，或临时医嘱复制为长期医嘱的功能；

2、支持已提交但未复核医嘱的删除功能。

3、支持临时已收费但未执行的医嘱的申请撤销功能；

4、支持长期医嘱已复核但未执行的医嘱的申请撤销功能。

费用查看

1、支持医嘱下达时，查看费用功能。

知识库

1、支持与合理用药系统、医保用药审核、审方系统的整合，在下达医嘱进行用药合理合规性校验。

危急值消息及处理

1、提供危急值报告提醒功能，检查检验结果出现危急值情况时，系统自动提醒医生处理，并给出病历书写相应内容提醒。

2、支持危急值处理时，开立并导入医嘱功能。

交接班记录

1、支持交班班次设置；患者类型设置。（患者类型分：新患者、专科患者、手术患者、危重个患者、危急值患者、隔离患者、除上述类型外患者。）

2、能够按不同类型患者，自动检索出本班次交班患者；能够自动接班上一班次交接下来的患者；

3、书写交班记录时，支持导入临床数据、病程记录、护理记录、常用语功能。

4、支持选择交班模版功能。

5、支持查看历次交班内容。

医疗证明

1、支持开立医疗相关证明；支持查看本次住院所有开立的证明。

药物不良反应

1、在患者出现药物不良反应的情况下，医生可以填写药物不良反应事件报卡，并由医务科进行审核确认。

疾病报卡

1、支持开立疾病报卡，院感报卡。

1.4.4一体化住院护士工作站

根据以患者为中心的宗旨，为病区护士提供了在医护工作中对患者一系列的业务操作。包括床位管理，医嘱的录入，执行与打印，治疗单与各种卡片的打印，体温单的绘制，书写护理记录，查看结果报告，查询住院费用等等，减轻了护士大量繁琐的事务性工作，把护士还给了患者，提高了医院的医护质量。

功能要求：

工作台

1、根据登陆用户及排班能智能显示该角色的工作任务，包括护理任务、通知公告、工作安排等；

2、与PDA执行任务实现同步，护理任务执行后自动消失；

3、护理工作任务打印；

4、根据病区业务自定义护理工作区域内容；

5、具体护理项目可归类管理，可根据科室特性进行管理；

6、根据风险评估自动生成护理任务，系统根据智能规则库自动生成；

7、在各个分栏列表中可以直接跳转相关业务菜单快捷操作；

患者管理

床位牌

1、按患者在科、转科、出院分标签页显示患者列表；

2、在床位牌上提供患者的基本信息显示，包括但不限于床号、姓名、性别、年龄、病案号、住院天数、主诊断信息；

3、床位牌鼠标悬停弹框显示关键信息内容，费用信息、单病种信息等；

4、按护理单元组进行过滤检索患者列表；

5、提供在页面显示统计的病区信息；

6、在床位牌上根据患者的事件、评估信息、以及医生开立医嘱，进行特定等级颜色及图标显示；

7、提供右键打印床头卡、腕带、床位、医嘱相关功能的快捷操作；

8、支持床位牌婴儿特殊标识；

患者入科

1、在患者入科界面中显示患者信息并进行床位、主治医生的分配操作；

2、在患者入科界面中实现借床申请；

3、根据患者信息自动识别可入住病房，根据性别、隔离等特殊性自动校验同；

患者转科

1、支持与医生下达的转科医嘱进行联动

2、支持转科未发药品的流向科室选择

3、支持转科前的信息校验

4、支持转科占床

患者概览

▲1、按照时间轴的方式，对患者诊疗过程进行动态展示，显示患者入院时间、手术时间等信息，概览页面还包括患者的体征、今日重点（异常检验报告、专项评分、待补充病历、抗菌药物使用时限提醒）、诊断、检验、检查、药品、输血，以及可以展示患者检验闭环信息；

2、对患者各项诊疗数据的异常情况进行提示、预警；

3、提供二维的诊疗计划表，提示患者每日需要完成的护理工作，并对未完成的工作进行提醒，护士也可以直接在护理计划表根据提醒进入到相应的诊疗操作处理；

4、系统可以自动将各种驱动源产生的任务直观地在计划中展示出来；

包床借床

1、提供病区包床、借床功能

2、支持跨病区包床

加床

1、提供自主添加虚拟床位信息的功能

2、支持虚拟床位限时未使用自动作废

患者预出院

1、根据出院医嘱关联待出院患者信息；

2、预出院的提醒校验规则；

3、限制预出院校验规则；

4、列出预出院校验明细内容，并根据限制类型的不同用颜色予以区分；

5、打印出院凭证；

患者出院

1、显示所有未结算患者，查看患者的基本住院信息的功能；

2、支持在护士站床边结算

3、支持查看患者所有预交款明细

医嘱业务

生成执行计划

1、提供自动生成待执行计划

2、按患者、医嘱类型选择性的执行

3、根据参数配置确定在生成执行计划时是否进行项目收费

4、医嘱费用录入功能

5、长期费用录入，提供手动及系统自动计费功能

6、根据医嘱项目提供定制的计费方式

药品请领

1、提供根据执行计划中的药品医嘱生成待请领药品信息

2、支持按患者列表进行过滤操作

3、支持按药品类型进行过滤申领

4、提供在界面中完成发药请领、退药请领、取消请领的操作

卡片管理

1、支持多种方式检索、过滤数据

2、支持按照不同卡片类型进行筛选打印操作

3、支持卡片格式自定义

医嘱签名

1、支持按多条件过滤

2、支持输血双签名

3、支持皮试医嘱皮试液标志显示

4、支持皮试双签名,皮试禁用设置

5、支持阳性皮试医嘱自动停嘱

6、支持阳性皮试结果自动同步医生站

7、支持自动同步签名至医嘱单

8、支持同步PDA执行签名

9、支持签名撤销、修改的权限控制

医嘱撤销审核

1、支持列出所有待审核的撤销申请

2、支持多种条件过滤方式

3、提供医嘱撤销审核权限控制

医嘱变更单

1、支持多条件筛选，生成医嘱变更单号；

2、提供通过唯一变更单号查询与之相关的变更内容信息；

医嘱退药

1、显示已退药品列表

2、按药品进行退药

3、支持不同条件的检索方式

4、支持成组药品退药操作

5、支持部分退药及全部退药

6、支持删除已申请退药但药房未确认退药的药品

7、支持对已请领未发药的医嘱进行取消发药

8、支持定制退药单格式

医嘱查询

1、查询患者所有医嘱列表

2、查询科室或患者药品医嘱的发药记录

3、查询患者医嘱的费用明细

4、查看患者的医嘱执行明细

护理病历

入院评估

1、提供对入院评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持自动识别异常风险并弹出告知书

3、支持异常评估触发护理措施功能并生成到护理记录单

4、支持导入历史评估内容，导入数据项可配置

5、支持体征数据、基本信息等内容的同步功能

6、支持评估内容缺陷统一校验功能，快速定位缺陷项

7、支持PDA评估内容同步功能

8、支持打印规则控制功能，必填项未填写只允许保存，不能打印

护理单

病情护理记录单

1、提供对病情护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持首次评估格式录入、编辑

4、支持体征、护理措施、出入量等普通项目的录入操作

5、支持打开二级评分模板，并可在二级评分病历中新增评分记录，同时将相关结果返回带入记录单

6、支持常用语、检验、检查等数据按格式导入功能

7、支持不同时间段、不同类型出入量汇总

8、支持将护理记录内容导入至交班内容

9、支持空白列自定义项目编辑录入

10、支持导管记忆功能

11、支持数据逻辑控制

12、支持病情异常措施自动触发生成护理任务，如生成护理计划或宣教等

13、提供根据体征测量数据自动生成执行计划

14、支持编辑权限控制

15、支持病情护理记录单打印格式自定义

生活护理记录单

1、提供对生活护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

重症护理记录单

1、提供对重症护理记录单进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持体征、护理措施、出入量等普通项目的录入操作

4、支持打开二级评分模板，并可在二级评分病历中新增评分记录，同时将相关结果返回带入记录单

5、支持常用语、检验、检查等数据按格式导入功能

6、支持不同时间段、不同类型出入量汇总

7、支持将护理记录内容导入至交班内容

8、支持数据逻辑控制

9、支持编辑权限控制

10、支持重症护理记录单打印格式自定义

化疗护理记录单

1、提供对化疗护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持体征、护理措施、出入量等普通项目的录入操作

4、支持打开二级评分模板，并可在二级评分病历中新增评分记录，同时将相关结果返回带入记录单

5、支持常用语、检验、检查等数据按格式导入功能

6、支持将护理记录内容导入至交班内容

7、支持数据逻辑控制

8、支持编辑权限控制

9、支持化疗护理记录单打印格式自定义

手术护理记录单

1、提供对手术护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持手术护理记录单与手术记录的关联，并实现手术记录的自动同步

3、支持行编辑、行新增

4、支持数据逻辑控制

5、支持打印格式自定义

术后镇痛观察记录单

1、提供对术后镇痛观察记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持体征、护理措施、出入量等普通项目的录入操作

4、支持打开二级评分模板，并可在二级评分病历中新增评分记录，同时将相关结果返回带入记录单

5、支持数据逻辑控制

6、支持打印格式自定义

PCA术后镇痛观察记录单

1、提供对PCA术后镇痛观察记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持数据逻辑控制

4、支持打印格式自定义

疼痛护理记录单

1、提供对疼痛护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持数据逻辑控制

4、支持打印格式自定义

介入治疗护理记录单

1、提供对介入质量护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持数据逻辑控制

4、支持打印格式自定义

机械通气护理记录单

1、提供对机械通气护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持数据逻辑控制

4、支持打印格式自定义

呼吸机监护护理记录单

1、提供呼吸机监护护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持呼吸机数据自动同步

4、支持数据逻辑控制

5、支持打印格式自定义

微量血糖检测及胰岛素治疗记录单

1、提供对微量血糖检测及胰岛素治疗记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持数据逻辑控制

4、支持打印格式自定义

微泵量记录单

1、提供对微泵量记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持打印格式自定义

组织移植与再植术局部观察记录单

1、提供对组织移植与再植术局部观察记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持行编辑、行新增

3、支持打印格式自定义

每日评估

1、提供对每日评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持八大系统评估

3、支持历史评分对照功能

4、支持将评估内容生成自然语言并同步至护理记录单

5、支持调用历史记录的功能

6、支持打开二级模板，同时将相关结果返回带入评估单

7、支持按评估结果自动生成护理工作任务

告知书

1、提供对告知书进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

健康宣教

1、支持对宣教内容的新增、执行、修改操作

2、支持根据患者事件、用药、治疗检查、疾病、护理评估等智能生成宣教任务

3、支持自动识别未完成的宣教任务，自动生成重新宣教计划

4、支持宣教任务自动推送到PDA、PAD、床旁护理等设备

5、提供显示患者已经完成和未完成的宣教记录

6、支持对未执行的宣教进行批量操作

7、支持宣教内容选择导入护理记录中

8、支持打印格式自定义

护理评分

提供护理工作中各类需要用到的评分功能，包括但不限于以下评分

BRADEN评分

1、提供BRADEN评分的模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持漏评项目提示

3、支持评分的多次评估

4、支持患者危险因素评估得分计算患者风险等级

5、支持评分的趋势图展示

6、提供根据规则自动生成评分任务并推送至工作台

7、支持评分打印格式自定义

▲8、高危跌倒评估分数大于4分，自动生成下一次待评估计划任务

疼痛评分

1、提供疼痛评分的模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持漏评项目提示

3、支持评分的多次评估

4、支持患者危险因素评估得分计算患者风险等级

5、支持评分的趋势图展示

6、提供根据规则自动生成评分任务并推送至工作台

7、支持评分打印格式自定义

跌倒/坠床评分

1、提供跌倒/坠床评分的模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持漏评项目提示

3、支持评分的多次评估

4、支持患者危险因素评估得分计算患者风险等级

5、支持评分的趋势图展示

6、提供根据规则自动生成评分任务并推送至工作台

7、支持评分打印格式自定义

△8、高危跌倒评估分数大于4分，自动生成下一次待评估计划任务

CPIS评分

1、提供CPIS评分的模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持漏评项目提示

3、支持评分的多次评估

4、支持患者危险因素评估得分计算患者风险等级

5、支持评分的趋势图展示

6、提供根据规则自动生成评分任务并推送至工作台

7、支持评分打印格式自定义

镇静评分

1、提供镇静评分的模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持漏评项目提示

3、支持评分的多次评估

4、支持患者危险因素评估得分计算患者风险等级

5、支持评分的趋势图展示

6、提供根据规则自动生成评分任务并推送至工作台

7、支持评分打印格式自定义

GLASGOW评分

1、提供GLASGOW评分的模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持漏评项目提示

3、支持评分的多次评估

4、支持患者危险因素评估得分计算患者风险等级

5、支持评分的趋势图展示

6、提供根据规则自动生成评分任务并推送至工作台

7、支持评分打印格式自定义

APACHEII评分

1、提供APACHEII评分的模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持漏评项目提示

3、支持评分的多次评估

4、支持患者危险因素评估得分计算患者风险等级

5、支持评分的趋势图展示

6、提供根据规则自动生成评分任务并推送至工作台

7、支持评分打印格式自定义

WATERLOW评分

1、提供WATERLOW评分的模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持漏评项目提示

3、支持评分的多次评估

4、支持患者危险因素评估得分计算患者风险等级

5、支持评分的趋势图展示

6、提供根据规则自动生成评分任务并推送至工作台

7、支持评分打印格式自定义

STEWARD苏醒评分

1、提供STEWARD评分的模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持漏评项目提示

3、支持评分的多次评估

4、支持患者危险因素评估得分计算患者风险等级

5、支持评分的趋势图展示

6、提供根据规则自动生成评分任务并推送至工作台

7、支持评分打印格式自定义

转运交接单

患者转科交接单

1、提供患者转科交接单模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持自动生成交接单计划

3、支持PDA交接内容同步

4、支持不同区域角色的编辑权限控制

5、根据转科自动生成交接计划

手术患者转运交接单

1、提供手术患者转科交接单模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持自动生成交接单计划

3、支持PDA交接内容同步

4、支持不同区域角色的编辑权限控制

5、根据手术申请记录自动生成交接计划

介入转运交接单

1、提供介入患者转科交接单模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持自动生成交接单计划

3、支持PDA交接内容同步

4、支持不同区域角色的编辑权限控制

急诊患者转运交接单

1、提供急诊患者转科交接单模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持自动生成交接单计划

3、支持PDA交接内容同步

4、支持不同区域角色的编辑权限控制

危重患者转运交接单

1、提供急诊患者转科交接单模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持自动生成交接单计划

3、支持PDA交接内容同步

4、支持不同区域角色的编辑权限控制

血透患者转运交接单

1、提供急诊患者转科交接单模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持自动生成交接单计划

3、支持PDA交接内容同步

4、支持不同区域角色的编辑权限控制

新生儿转运交接单

1、提供急诊患者转科交接单模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持自动生成交接单计划

3、支持PDA交接内容同步

4、支持不同区域角色的编辑权限控制

出院评估

1、提供对出院评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、支持根据出院医嘱自动生成待评估任务

管道评估

1、提供对管道评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能

2、提供根据医嘱自动生成管道评估计划并根据生成的计划进行评估操作

3、根据患者管道评估结果自动计算患者风险等级

4、支持自动识别异常风险并弹出告知书

5、提供查看所有患者的管道评估记录

6、支持不同等级的管道列表过滤

护理计划

1、提供护理计划知识库，可按病种勾选，根据所选计划知识库，制定相应的护理处理措施。

2、支持护理计划新增、编辑、修改的功能

3、支持自动生成护理计划

4、支持自动识别并提醒未录入护理计划的在院患者

5、支持自动识别出院日期范围内护理计划未完成评估的患者

体征管理

生命体征测量记录（单人）

1、提供按时间段查询体征数据

2、支持历史体征信息的修改、删除操作

3、支持历次降温体温的显示

4、支持自动同步入院评估单中的体征记录

5、支持自动汇总昨日24小时出入量

6、支持自定义项目录入

7、支持体征数据自动同步到护理记录单中

8、支持体温事件的自动生成

生命体征测量记录（批量）

1、提供根据体温规则、医嘱自动生成体征待测任务

2、支持按治疗组过滤

3、支持录入项的过滤操作

4、支持数据逻辑控制

5、支持漏测提示

6、支持自定义项目录入

7、支持从业务系统中智能生成事件

体温单

1、提供按周、月进行体温查询显示

2、支持大人、婴儿体温单分类显示

3、支持曲线重合点显出处理

4、支持体温单异常事件文本显示

5、支持鼠标悬浮时体征数值显示

6、支持房颤显示

7、支持在体温单上双击修改功能

8、支持按病历规范中要求的术后天数规定显示

血糖记录（批量）

1、提供根据医嘱自动生成指定时间点待测血糖记录

2、支持对计划外的测量记录的新增功能，

3、支持对测量记录的修改、删除、打印功能

4、支持数据逻辑控制

血糖记录（单人）

1、支持血糖记录的新增、修改、删除、打印操作

2、支持数据逻辑控制

3、支持血糖变化趋势图显示功能

经皮胆红素（批量）

1、提供根据医嘱自动生成指定时间点待测经皮胆红素记录

2、支持对计划外的测量记录的新增功能，

3、支持对测量记录的修改、删除、打印功能

4、支持数据逻辑控制

经皮胆红素（单人）

1、支持经皮胆红素记录的新增、修改、删除、打印操作

2、支持数据逻辑控制

心电监护（批量）

1、根据医嘱自动生成指定时间点待测心电监护记录

2、对计划外的测量记录的新增功能，

3、对测量记录的修改、删除、打印功能

4、支持数据逻辑控制

心电监护（单人）

1、支持心电监护记录的新增、修改、删除、打印操作

2、支持数据逻辑控制

3、支持护理班次过滤操作

4、提供查看历史心电监护记录

检验

检验条码打印

1、支持多种条件过滤方式

2、支持按患者序号、样本类型、检验科室、采集部位、化验分类、容器、急诊标志、期望检验日期和时间合并检验项目规则生成检验条码

3、支持自定义条码格式

检验采集确认

1、支持同PDA数据同步操作

2、提供按患者、采集状态、样本类型等条件进行过滤操作

3、支持条码扫描和手工采集确认

检验打包

1、支持根据样本类型过滤

2、支持扫码、手工打包

3、支持按执行科室进行检验分包

4、支持检验包中加入新样本

5、支持取消打包并重新打包

检验送检

1、支持按条件进行筛选操作

2、支持单个送检和批量送检操作

3、支持取消送检操作

执行单打印

1、支持PDA数据同步操作

2、支持多条件筛选操作

3、支持定制打印格式

预约单打印

1、提供自动获取医技科室未预约和已预约的患者列表

2、支持按患者进行过滤

3、支持按时间段、打印状态进行过滤

4、支持定制打印格式，预约信息展示

5、支持已打印、未打印进行过滤

每日费用清单

1、支持按日期查询患者的费用清单

2、支持自定义选择患者并打印

高值耗材审核

1、提供显示未计费的高值耗材出库记录

2、支持审核高值耗材时与医保的交易

费用录入

1、支持按单人模式或者按项目批量录入模式

2、支持按患者不同状态时的费用录入

3、支持显示患者信息，患者过滤操作

4、支持费用录入的天数控制

5、支持调用医保接口

6、支持套餐费用的录入操作

7、提供选择开单医生、开单科室

退费

1、支持按患者不同状态的退费操作

2、支持患者过滤

3、支持按时间段查询费用日期

4、支持患者在本病区发生，但已转其他其他病区的退费操作

5、支持退费数量的控制

催款单

1、支持按催款病区、费用类别、最低余额过滤

2、支持欠费汇总功能

3、支持患者范围选择功能

4、支持欠费明细单打印功能

5、提供打印催款单

护理会诊

1、支持会诊类型、会诊小组、会诊模板自定义

2、提供临床各类数据的查询和导入

3、支持护士长对会诊申请的审核控制

4、提供会诊小组在会诊结束时，在会诊申请中填写会诊意见的功能

5、提供会诊申请病区查看会诊意见的功能

6、支持会诊记录修改的权限控制

病案接口

1、提供病区数据进行自动汇总并上传病案接口

2、支持对明细数据进行修改后重新上传的功能

3、提供数据之间逻辑控制规则

检查、检验报告

1、提供查询患者历史的门诊、住院检查、检验报告

2、支持多个检验指标历史趋势图的显示

3、支持检验报告的批量打印

4、支持影像数据浏览

危急值

1、支持危急值消息自动提醒或锁屏

2、提供接收到的危急值信息，填写对应医生后，反馈至医生站中

3、支持危急值闭环查看

巡视督查表

1、支持根据开始时间、巡视时间、结束时间，自动判断是否符合输血规范要求

2、支持PDA巡视数据同步

输血督查表

1、支持根据输血开始时间、巡视时间、结束时间，自动判断是否符合输血规范要求

2、支持PDA巡视数据同步

病区事务

护理交班

1、根据医嘱、事件、评估生成待交班患者列表

2、支持按床位组过滤

3、支持交班患者类型自定义配置

4、支持护理记录导入交班数据绑定，导入内容可修改，多个导入记录的内容拼接

5、支持临床数据的查询和选择性导入

6、支持能够在交班过程中对交班内容进行播放

7、提供本病区患者历史交班记录。

护理排班

1、支持与护理管理软件的排班进行挂接。

2、提供护士个人中心可智能显示个人工作安排

医生文书

1、支持调用医生书写的文书内容

病历管理

护理病历归档提交

1、提供所有已提交、未提交的患者信息列表

2、支持责任护士对已完成的病历进行提交或者取消操作

3、支持病历在提交时，调用自动质控判断病历是否合格，或手工质控，或不合格的病历不允许提交

护理病历归档审核

1、提供列出所有已审核、未审核的护理病历信息

2、支持科室护理质控员对已提交病历的审核操作

3、支持病历在审核时，调用自动质控判断病历是否合格，或手工质控，或不合格的病历不允许审核

护理病历打包

1、提供列出所有已打包、未打包的患者信息

2、支持由护理质控员或者护工对已经完成的病历进行打包操作

1.4.5移动护理系统

该系统满足护士移动办公，提高工作效率与治疗质量控制，减少出错概率，真正实现了准确记录病人用药时间（口服、静注），对临床医生对病历的研究提供第一手资料，从而让护士省下更多的时间陪着病人，真正体现以病人为中心的服务模式。

功能要求：

1、系统的应用使护理工作的流程发生了改变

结束了护士转抄医嘱的时代，结束了护士录入医嘱的时代，优化了从开医嘱到执行医嘱的流程，缩短了护理间的时间，提高了护理工作的安全性。

2、移动终端的应用使护理工作流程简化

应用移动终端对生命体症的采集和执行医嘱的确定，减少了大量手工书写环节。通过打印体温单、医嘱单、护理记录单、长期输液执行单等，护理文件书写的质量和内容得到了加强。

3、医护人员信息共享，提高信息沟通及时性与准确性

医生通过医生工作站可以随时查看患者的生命体症、医嘱执行情况、护理记录等护理文书，使护士工作的客观记录为医生的诊疗活动提供第一手信息。

4、自动提示功能使护理工作更加严谨

医嘱的筛选、异常体症的提示使得护士执行医嘱的自觉性得到加强，为护士的交接班工作提供了良好的平台。

1.4.6护理质量管理系统

护理质量控制系统要求包括查看病人列表信息、护理文书审核及护理质量控制等功能。

1.4.6.1病人列表

病人列表列出了所有本病区的在院病人，功能要求：

1、显示在院病人列表及其主要信息，包括床号、姓名、危重级别、护理级别、VTE\疼痛/压疮、过敏信息等；

2、支持根据管辖床位设置显示对应的病人列表；

3、支持通过条码来识别病人；

病人基本信息包括病人的个人基本信息与该病人的基本医疗信息，支持显示病人的详细信息包括姓名、床号、住院号、性别、年龄、病人费别、入院日期、主要诊断、危重级别、护理级别、病人状态、所属病区、所属科室、主管医生、最近一次病历书写时间等病人详细信息。

1.4.6.2护理文书审核

1、护理文书审核及审核查询

支持护理管理人员可以对于需要进行审核的护理文书进行审核，同时根据权限控制是否可以修改相应的文书；同时支持护理内容分类审核可以根据评估、宣教、告知、护理、体征等类别加以区分

（1）支以查询一段时间内已审、未审的护理文书；

（2）支持按照一定条件查询审核情况

（3）支持所有医院或政府部门要求的查询统计功能

2、护理文书版本控制

（1）护理文书修改时程序自动记录文书历史信息；

（2）提供多种修改权限的控制只能修改同一操作员录入的文书；时间控制：控制一定时间范围内录入的文书的修改；上级控制：护士长可以修改护士录入的文书；

1.4.6.3护理质量控制

1.4.6.3.1护理质量审计

根据实际记录的信息可以查询护理执行的误点率、遗漏率、非计划率等相关信息为合理安排护理资源提供了依据。可以根据医院对质量的需求指定不同的质量审计内容。如果发现某个项目质量审计有异常支持管理人员层层挖掘，可查询项目的明细数据最终发现问题的根源。

1.4.6.3.2护理巡查

支持护士长巡查时自动根据各类评估单风险自动列出相关病人，同时可以显示原先评估单内容，支持后续单据的录入和跟踪；重点病人跟踪支持在终端上标识重点病人，可以对于这部分病人进行跟踪。

1.4.7绩效管理

绩效管理提供不同的查询方式，支持根据人员、项目、日期等不同的多种组合查询方式。在绩效管理中系统提供表格和图表等不同的展现方式，方便管理人员查询分析。移动护理系统充分体现出护理记录的即时性与真实性。系统还可对护理工作项目进行统计，通过科学加权使护理工作达到了量化，为科室建立二级考评制度提供了数据基础。

绩效设置

可以设置单个护理项目的权重，在护理执行时自动记录该信息，为统计护理工作量提供依据。

绩效统计

根据护理项目执行情况统计绩效统计，为合理安排护理资源提供了依据。

1.4.8病案管理系统

病案管理是对病人的病历首页信息进行管理、查询、统计、分析，为查询分析、报表生成、索引卡等提供数据。

功能要求：

1、病案首页管理包括以下基本内容：病人基本信息、住院信息、手术信息、过敏信息、患者费用、治疗结果、院内感染和病案质量等。

2、灵活多样的检索方式，包括首页内容的查询、病案号查询、未归档病案的查询。对病案号查询要支持病人姓名的模糊查询。

3、对检索结果要有多种形式的显示或输出形式，包括病案首页、病人姓名索引卡片、疾病索引卡片、手术索引卡片、入院病人登记簿、出院病人登记簿、死亡病人登记簿、传染病登记簿和肿瘤登记簿。

4、依据标准的疾病分类、手术分类代码处理一病多名问题。

5、支持基本的统计功能，包括疾病的统计分析、科室统计、医生（主治医师、住院医师、手术医师、麻醉医师）、病人情况分析（如职业、来源地）和单病种分析等。

6、病案借阅管理的基本功能包括：借阅登记、预约登记、出库处理、在借查询、应还者名单和借阅情况分析。

7、病案的追踪的基本功能包括：出库登记，包括门诊出库登记、住院出库登记、科研出库登记，能够处理门诊、住院病案分开的情况。

8、病案质量控制：打印错误修改通知单，质量分析，打印按医生、科室的统计报表。

9、病人随诊管理：随诊病人设定，随诊信件管理，打印随诊卡片，问卷管理，包括管理，包括打印、回收确定、存档。

10、支持适应综合性医院和中医医院的病案录入要求，具有中医诊断、中医代码、卫统报表等。

11、支持电子病历各类接口、区域医疗交换共享平台接口。

12、权限设置：对非使用人员加以限制，角色权限设置等。

1.4.9电子病历质控

满足医院质控科对医生书写病历管理的要求，利用技术手段与管理工具控制病历的质量，包括适时查阅、提醒、检查、模拟评分、整改管理等质量控制活动，实现事前预警、事中控制和事后反馈的全过程病历质控。

功能要求：

1、输入后的数据不得修改，任何操作都应留有痕迹。

2、需要提供360°自动全过程闭环病历质控管理系统。

3、系统根据院方设置病历质控规则引擎推送重点需要质控的病历列表，病历质控规则引擎可以设置根据院方需求自定义，如针对死亡病人、4类手术病人、危重病人、抢救病人、疑难病历、非计划再次手术病人、住院超限定天数、普通手术病人（外科）、诊断4个以上病人（本次住院有4个不同诊断）、危急值病人、本科室自检病历设置不同的分值，组合建模。

4、系统根据病历列表生成质控任务，自动分配任务、且可以根据院方实际操作情况随时灵活进行质控任务调整，设定书写病历时间、必填项等，实现医院质控管理员、院级质控员、科室质控员三级质控。

5、后期系统根据质控员工作量、质控质量等维度对其进行绩效考核，有效追踪质控过程和保障质控质量。

1.4.10随访管理系统

对病人的调度、跟踪与服务十分重要。重要的是指对医院资源的充分利用及适配调度完成对病人的适配服务，按照疾病发生、发展的生物规律为病人提供全程的跟踪与服务。

功能要求：

1、综合调度、跟踪、服务管理平台包括：随访业务信息系统、门诊服务台系统、多媒体导医查询系统、自助服务系统、网上预约挂号系统和医院网站服务等，平台全面集成短信业务。

2、病人跟踪：病人在医院实施医疗诊治后，医院可依据一定条件（如出院一周），由系统自动生成病人病后追踪请求，客服中心依据系统调出病人病情状况对应随访问卷，对病人进行“一对一”的随访追踪。

3、健康提醒：系统依据病人在院医疗诊治记录和病人分级条件自动生成病人疾病所对应的健康注意事项，并以电话、短信或邮件的方式，对病人进行友好健康提醒。

亲情关怀：系统根据病人分级，自动发出或提示以生日祝贺、节日祝贺、健康信息等特设的信息，体现医院对患者亲情关怀。方式包括短信发送、贺卡打印等。

双向联谊：系统自动从患者资料中搜索符合条件的对象，不定期地安排健康讲座及其他联谊活动。

4、随访业务：完成医院日常随访工作，同时患者可通过平台支持的联络通道，方便快捷地查询医院、医师、医生出诊情况、科室情况、就诊须知、药品等信息。患者也可采用电话录音留言、短信、人工电话或Email方式对医院、医护人员的服务态度、服务质量等进行投诉举报和批评建议。系统可通过电话语音、手机短信、Email等方式将处理结果及时反馈给患者。系统还可根据预先设定的条件和时间，自动拨打患者电话或手机，内容可包括关怀服务、提醒服务、满意度调查等，从而将医院的服务延伸到院外。

5、服务咨询：接受患者的咨询，提供现场、电话及网站三种咨询方式，系统预先设置及智能收录常见问题参考答案。

6、检查结果查询：患者在医院做的各种身体检查结果，均可通过上网、短信或邮件的方式得到，并附带医院医生的诊断建议。

7、服务预约：对患者现场预约、远程电话预约、网上预约医院挂号、体检、住院等服务进行自动化管理。

8、投诉管理：投诉受理、投诉处理、投诉分类、投诉分级统计分析、危机预警，投诉受理方式为面对面、电话、网站等多种开形式。

9、患者分级：依据病人的疾病诊疗性质、门诊出诊率、住院次数、住院费用、随访反馈率、社会影响力等不同医院设置的不同参数作为智能分级参考条件，通过数据挖掘的理念对病人进行分级，分别给予不同的关怀服务、医疗优先服务或赠送检查项目等优惠活动。

10、根据医院临床要求增加针对病种和疾病主题相关的随访业务，支持多种方式收集患者随访信息，如随访人员录入、患者在线上自主录入。

11、对随访信息能合并医院临床数据提供灵活的统计分析报表。

14.11日间手术

日间手术中心信息系统是现代医院经营模式变化中产生的新需求，无论是在原有HIS系统上进行客户化修改还是完全新建，该系统都是整个数字化医院建设的重要组成部分，是实现居民健康的重要保障之一，有利于提升医院的效率和效益，缓解医疗资源的紧缺。

功能要求：

患者信息管理

1、登记患者基本:登记号、病人姓名、性别、年龄、体重、联系电话1、联系电话	2、就诊科室、诊断、日间病房、床位、家庭地址、病人标签（已联系、电话未接）、备注说明、主治医生、主治医生工号、手术名称、手术日期、特殊说明

2、显示患者预约信息，按患者预约时间有近到远显示

3、修改患者预约信息

4、分床后改信息转到预约床位患者管理

5、发送手术通知短息

预约床位患者管理

1、按日期、病房、主治医生、状态、标签、性别检索；

2、显示所有医生的手术汇总数量；

3、已预约状态可以取消预约（取消时需填写取消原因）、修改（修改内容不可将A患者直接改为B患者，仅限本患者信息修改，可换床）

4、病人标签显示患者电话已接、未接，男、女。

预约日历

可根据预约管理的手术日期统计当天医生手术量

1、可根据医生检索，显示医师当前星期的预约的手术安排的患者

2、按日历卡片形式展示当天医生手术量

日间手术取消统计

1、手术日期、医生科室、手术医生作为检索条件，所在科室、手术医生、数量

2、日期默认为当前时间

日间手术患者统计

1、日期作为检索条件，病房、日期、开放床位数、预约患者数、剩余床位数、男患者数、女患者数

2、日期默认为当前时间

日间手术科室医生统计

1、日期、所属科室、手术医生作为检索条件，所在科室、手术医生、手术次数、取消次数

2、日期默认为当前时间

日间手术统计图表

对整体日间预约情况的汇总统计

随访

1、日期、所属科室、手术医生等作为检索条件，统计当日需要随访病人列表

2、日期默认为当前时间

1.5临床实验室管理系统（LIS）

本系统可协助实验室人员完成临床检验工作任务。包括：对医嘱申请和患者的检验样本的信息管理、质量控制、工作流程管理、报告审核发送管理、试剂耗材管理、记费和财务统计分析、科室行政管理、检验信息发布网页等。提供多种检验仪器的接口及驱动程序，支持检验结果自动采集。设置检验设备、检验项目及辅助材料字典和帮助文档（如标本采集指导手册和检验项目的临床意义，可提供给医生和护士站链接）。

1.5.1临床实验室管理系统

1、与HIS系统无缝接口（包括门诊收费系统、住院收费系统、门诊诊间系统、病区护士工作站系统接口）；

2、支持门诊报告单的查询及打印，打印已经审核完成的报告单；

3、支持严密检验结果审核，通过系统建设减少人为差错，大幅度提高检验报告资料的正确性；

4、支持系统全院联网，节省人工输入和书写检验报告的时间，医生可以直接在电脑上开检验单和实时查询病患的检验结果，最大限度的利用共享资源，病人的信息及诊断可直接调用；

5、支持检验报告单统一格式，统一发放、打印，可随时查询，提高报告发放效率，方便病人，检验资讯电脑化，减少纸张的使用；

6、自助发布，保护隐私；

7、网络发布，突破区域限制；

8、在样本核收的同时可与HIS系统连网，核对样本是否收费，严格控制费用的漏收少收和检验项目重做；

9、能自动进行当前数据与历史数据比较，可以用图形显示，对可能有矛盾的结果自动进行提示，并可设置参数的范围；

10、检验科接收可分为整包、单个标本接收，并自动生成接收清单，针对超时条码予以提示；

11、支持各种类型的仪器单向通讯，计算机自动接收仪器检验结果；

12、支持双向通讯，计算机不仅自动接收仪器检验结果，还能向仪器发送检验任务；

13、可以单个和成批的方式修改、审核检验结果；

14、自动生成计算项目，判定结果高低状态，标示结果异常状态；

15、自动检查错项、漏项、多项；

16、可根据不同年龄、性别和生理周期自动调用不同的参考值，无此项者按缺省值；

1.5.2检验条码管理系统

条形码技术在临床实验室的应用越来越广泛，应用条形码技术也使我们检验人员的工作更简单、更轻松，而且出现错误的概率也降低了很多。条形码在医院检验流程中的应用可根据产生的科室不同来进行划分，可以分为：门诊收费处条码流程、门诊抽血中心条码流程、住院病区条码流程、检验科室内部条码流程、分子病历血标本条码流程等。

1、条形码在门诊收费处产生，收费后打印回执单与条形码

条形码号唯一，每个条码号对应一张检验报告单，条形码回执单显示内容：病人姓名、检验项目、检验科室、标本采集注意事项、取报告时间、取报告地点等。检验条码显示内容：病人姓名、检验项目、检验科室、取报告时间等。

此模式在收费处打印条形码，打印好条形码后病人到标本采集处凭条码采集，采集后将条形码贴于试管上，然后送到标本处理中心，标本处理中心将标本分发到各检验科室，检验科室将条码放入仪器开始试验，仪器将试验结果传送到工作站，病人凭回执单到门诊服务台或在网站查询检验报告。

2、条形码在门诊抽血中心打印，采集标本后打印回执单与条形码。

条形码号唯一，每个条码号对应一张检验报告单，条形码回执单显示内容：病人姓名、检验项目、检验科室、取报告时间、取报告地点等。检验条码显示内容：病人姓名、检验项目、检验科室、取报告时间等。

此模式在抽血中心采集标本时打印条形码，采集后将条形码贴于试管上，然后送到标本处理中心，标本处理中心将标本分发到各检验科室，检验科室将条码放入仪器开始试验，仪器将试验结果传送到工作站，病人凭回执单到门诊服务台或在网站查询检验报告。

3、住院病区生成条形码，当临床医生开出检验申请单，护士执行医嘱时打印出条形码，并在试管上贴上该条形码，采集好后送到检验科室。

条形码号唯一，每个条码号对应一张检验报告单，检验条码显示内容：病人姓名、检验项目、检验科室等。

此模式在检验医嘱申请部门生成条形码，护士执行医嘱时，打印出带条形码的检验申请单，采集后将条形码贴于试管上，然后送到标本处理中心，标本处理中心将标本分发到各检验科室，检验科室将条码放入仪器开始试验，仪器将试验结果传送到工作站，病人凭回执单到门诊服务台或在网站查询检验报告。

4、检验科室内部打印条形码，预先一次性打印或订购一批条形码，标本随到随贴，无需对条形码进行分类管理，但需人工在LIS工作站中对每一标本的试验项目进行设置。

此模式在检验科室内部生成条形码或订购一批条码，检验人员对此编号的试验项目进行了设置，LIS工作站在接收到仪器传送的编号后，将设置好的项目信息回送到检验仪器，检验仪器接收到项目信息后对标本进行检验，检验完毕将检验结果传送到LIS工作站，病人凭回执单到门诊服务台或在网站查询检验报告。

以上几种条形码的应用方法应根据每个实验室各自的特点及相应的HIS完善程度来选择。

检验门诊条码管理系统

1、使检验人员的工作更简单、更轻松，而且出现错误的概率也降低了很多；

2、病人依据回执在指定时间取检验报告，改变目前取单秩序混乱现象；

3、条形码号唯一，每个条码号对应一张检验报告单，检验条码显示内容：病人姓名、检验项目、采血量、管型、检验科室、取报告时间、取报告地点等；

4、支持从HIS系统获取门诊收费信息，抽血并打印条形码，为下一步检验工作做准备工作；

5、友好提示，防止用错试管；

6、可记录采样者、采样时间、样本描述等；

检验住院条码管理系统

1、使检验人员的工作更简单、更轻松，而且出现错误的概率也降低了很多；条形码号唯一，每个条码号对应一张检验报告单，检验条码显示内容：病人姓名、检验项目、采血量、管型、检验科室、取报告时间、取报告地点等；

2、友好提示，防止用错试管；

3、与护士站、住院医生工作站联网，可在以上地点打印标签或条码；

4、可记录采样者、采样时间、样本描述等；

1.5.3实验室质控管理系统

1、支持室内质控管理：提供方便、正确、有效的质控操作、自动分析、提示，质控报表可成批打印也可导出上报；

2、医疗机构内部仪器质量控制，含批号管理、靶值管理、质控数据管理、质控图统计等；

3、支持接收仪器的质控结果，并且能显示多个平行质控结果和质控图；

4、绘制质控图、标示结果失控或在控状态并打印输出；

5、自动判断仪器的失控和在控状态；

6、支持west-gard多规则等规则质控；

7、对质控相关因素比较分析图，如：质控物的不同批号、不同仪器、不同试剂、不同检测方法、不同检测时间、不同检测人员等；

8、质控数据成批输入与删除；

1.5.4实验室报表系统

1、支持管理者有效、准确、灵活、完善的分析统计报表；

2、支持统计检验单申请医生、申请科室、标本采集者、检验部门、检验者、审核者、检验设备、检验项目、标本类型的实际检验工作量、应收金额、实收金额；

3、对医疗机构送出标本进行统计，各科室标本数量、按时间段统计各项目数量、按不同条件进行工作量、等统计；

4、支持外送标本数量、价格统计，以便于与送检单位结款；

5、具有特殊疾病提示、统计功能；

6、支持个人单项历史情况的对比分析；

1.5.5检验自助报告打印

支持患者在自助报告打印机上的读卡器插入就诊卡或扫描条码，就可以轻松便捷地取得自己的报告单。该系统能自动判断检验报告是否完成，并即时发布结果。若检验报告已经完成，系统自动打印出报告单并通过消息框提示患者取走检验报告；若报告未完成，系统通过消息框提示标本正在处理中。

1、支持市民卡、就诊卡、医保卡刷卡打印检验报告单。

2、可设置打印指定天数内的检验报告单。

3、可显示打印机中剩余纸张数量，提示用户及时换纸。

4、支持声音提示，提示报告打印状态。

5、支持条形码扫描打印检验报告单。

6、支持触摸输入卡号打印检验报告单。

7、支持打印检验科的各种类型检验报告单。

8、刷卡后打印已经审核确认的报告单；如果报告未审核，显示检验当前所处状态，并显示此报告何时能拿。

9、支持电子签名，审核者签名使用电子签名打印到报告单。

10、支持打印复审人员及签名。

11、支持医院名称自定义。

12、支持操作说明自定义。

1.5.6检验仪器接口

支持与检验仪器的对接。我公司提供的LIS系统支持串口、并口通讯和TCP/IP通讯。

1、支持各种设备的数据采集。图像数据交换除上述方式外，还可利用图像采集卡交换信息。对于无以上交换方式的设备产生的数据，通过人工输入数据。

2、人工输入可以以字典数据库方式，输入自定义符号，生成相应语句，如大便颜色、骨髓报告内容等；可以批量输入，如乙肝三系，该功能节约工作量50%以上（其它所有LIS均能处理一般数据，对于特殊标本无此功能，如肌酐清除率、糖耐量等检验项目）。

1.5.7与一体化系统数据融合

与医院现用集成平台对接，数据交互通过集成平台的数据总线进行。数据标准按匹配医院现用的数据中心标准。

为支持检验科室工作、办公自动化，LIS必须与相关的医院部门软件交换信息，如各门诊、病区的临床科室、门诊办公室、医院办公室、医务科、科教科、财务科、设备科、后勤等等科室，因每个医院不同部门可能是不同公司的软件，内容、格式各异，需要相互交换信息，需要编制各种相应软件，费时费力，极不方便。HL7是国际通用的医疗信息交换标准，被众多的医疗设备厂家、软件开发商采用，利用它来规范不同系统及其设备之间的通迅。纵观国内现有LIS系统，不仅在各类检验数据的管理、监督、质控方面与发达国家的LIS系统存在差距，并且还有一个被众多医学软件开发商、实验室人员所忽视的的关键问题：数据格式不统一。这种现象严重妨碍了检验数据的共享和数据交换，使检验数据不能得以合理利用。虽然有些LIS系统兼容HL7，但不是真正意义上的HL7标准。我公司LIS在采用HL7中V3.0标准的基础上，结合国内实验室的情况，完成整个LIS系统的开发，为与其它系统信息之间进行数据交换提供了标准接口。遵循了国际标准设计的系统，是一个有非常强大生命力的系统。

1.5.8 LIS系统与全院系统的连接

LIS与全院系统的连接方式有不同的层次，需要具备如下几层次：

1、LIS根据病人的住院号、门诊号、就诊卡号从医院HIS系统读取病人的基本信息，包括姓名、性别、年龄、床号、科室、临床诊断等。减少检验科的工作人员信息录入量，提高病人信息的准确度，检验科对标本可以进行收费，减少漏费现象的发生。

2、LIS根据病人的申请单，输入申请单号，获取医院HIS系统中的申请信息，包括姓名、性别、年龄、床号、科室、临床诊断、费用、检验目的等。这即包含了以上第一个层次的信息，另外也能获取到检验所做的项目及费用，减少了申请单费用的少计多计问题；检验科登记后，费用自动通过住院系统接口，上传住院病人费用。

3、LIS根据病人的条码申请单，使用扫描枪扫描条码，获取医院HIS系统中的申请信息，包括姓名、性别、年龄、床号、科室、临床诊断、费用、检验目的等，一个条码确定唯一一条医嘱；检验科登记后，费用自动通过住院系统接口，上传住院病人费用。

4、LIS根据病人的条码申请单，使用扫描枪扫描条码，获取医院HIS系统中的申请信息，包括姓名、性别、年龄、床号、科室、临床诊断、费用、检验目的等；并可在支持条码的仪器上放好样本，直接进行测试，测试仪器通过条码自动读取所要做的试验项目，将做好试验项目结果传回LIS。

1.6药事业务系统

1.6.1药库管理系统

药品库房管理是协助药剂科进行药品信息、库存和价格管理，并根据各药房的需要进行药品的采购、入库、发放管理的系统；其主要任务药品信息维护、入库、定价与调价、发放、退货、盘点、有效期和核算管理管理，并支持各种数据查询功能。

功能要求：

1、录入或自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、供货商、包装单位、发药单位、药品图片信息、等药品信息以及医疗保险信息中的医疗保险类别和处方药标志等。

2、支持药品用药说明维护：推荐服药途径、药品摘要、用药注意事项等

3、药品信息支持控制包括科室、医疗组、医生等

4、支持自备药品、慈善药品字典维护

5、具有自动生成采购计划及采购单功能。

6、支持省药械平台无缝对接，可以从药品计划采购、采购申请、收货、入库、结算等全程信息化管理。

7、提供药品入库、出库、调价、调拨、盘点、报损丢失、退药等功能。

8、提供特殊药品入库、出库管理功能(如：赠送、实验药品等)。

9、提供药品库存的日结、月结、年结功能，并能校对帐目及库存的平衡关系。

10、可随时生成各种药品的入库明细、出库明细、盘点明细、调价明细、调拨明细、报损明细、退药明细以及上面各项的汇总数据。

11、可追踪各个药品的明细流水帐，可随时查验任一品种的库存变化人、出、存明细信息。

12、自动接收科室领药单功能。

13、提供药品的核算功能，可统计分析各药房的消耗、库存。

14、可自动调整各种单据的输出内容和格式，并有操作员签字栏。

15、提供药品字典库维护功能(如品种、价格、单位、计量、特殊标志等)，支持一药多名操作，判断识别，实现统一规范药品名称。

16、提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。

17、对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别处理。

18、支持药品批次管理。

19、支持药品的多级管理。

20、药品会计核算及药品价格管理功能：药品从采购到发放给病人有进价、零售价以及设置扣率和加成率参数，根据物价部门的现行调价文件实现全院统一调价，提供自动调价确认和手动调价确认两种方式。

21、记录调价的明细、时间及调价原因，并记录调价的盈亏等信息，传送到药品会计和财务会计。

22、提供药品会计帐目、药品库管帐目及与财务系统的接口，实现数据共享。

23、按会计制度规定，提供自动报帐和手工报帐核算功能。

24、年进行准确可靠的统计，为“定额管理、加速周转、保证供应”提供依据。

25、提供医院各科室药品消耗统计核算功能。

26、打印功能：对药品会计处理需要的帐簿、报表按统一规定的格式和内容进行打印和输出。

27、可查询每一个药品的进、销、存的明细流水帐和操作记录。

28、支持药库入库与财务预算系统接口

1.6.2门急诊药房管理系统

门急诊药房管理子系统是协助门急诊药房药师进行药品库存管理，完成门急诊病人发药的前后台管理，后台进行自动打印处方单、注射单、输液单、口服单等，前台进行审核发药、取消发药、退药、取消退药、已发药查询、未发药查询等功能；根据门诊医师处方进行药品发药管理的系统；其主要任务药品出入库、发药、盘点和有效期管理，并支持各种数据查询功能。

功能要求：

1、可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保编码、领药人、开方医生和门诊患者等药品基本信息。

2、支持药品位置管理、药品排序管理、用量控制

3、提供对门诊患者的处方执行划价功能。

4、提供对门诊收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能，并统计日处方量和各类别的处方量。

5、可实现为住院患者划价、记帐和按医嘱执行发药。

6、为门诊收费设置包装数、低限报警值、控制药品以及药品别名等功能。

7、门诊收费的药品金额和药房的发药金额执行对帐。

8、可自动生成药品进药计划申请单，并发往药库。

9、提供对药库发到本药房的药品的出库单进行入库确认。

10、提供本药房药品的调拨、盘点、报损、调换和退药功能。

11、具有药房药品的日结、月结和年结算功能，并自动比较会计帐及实物帐的平衡关系。

12、可随时查询某日和任意时间段的入库药品消耗，以及任意某一药品的入、出、存明细帐。

13、提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别处理。

14、支持多个门诊药房管理。

15、支持药品批次出入库管理、报表核算到进价。

16、支持不合理处方上报管理。

17、支持与其他药房药品调剂管理。

18、支持智能药柜、发药机接口对接。

19、支持收费后窗口自动分配支持二级审核发药。

20、辅助合理用药：提供用药指南查询，配伍禁忌审查、超剂量提示、适应症和禁忌症提示。

1.6.3中药房管理系统

中药房管理子系统是协助中药房药师进行药品库存管理，完成门诊、住院病人发药的前后台管理，后台进行自动打印中药调剂工作等，前台进行审核发药、取消发药、退药、取消退药、已发药查询、未发药查询等功能；根据门诊、住院的中药处方进行药品发药管理的系统；其主要任务药品出入库、发药、盘点和有效期管理，并支持各种数据查询功能。

功能要求：

1、可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保编码、领药人、开方医生和门诊、住院患者等药品基本信息。

2、支持药品位置管理、药品排序管理、用量控制

3、提供对门诊患者的处方执行划价功能。

4、提供对门诊收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能，并统计日处方量和各类别的处方量。

5、可实现为住院患者划价、记帐和按医嘱执行发药。

6、为收费设置包装数、低限报警值、控制药品以及药品别名等功能。

7、收费的药品金额和药房的发药金额执行对帐。

8、可自动生成药品进药计划申请单，并发往药库。

9、提供对药库发到本药房的药品的出库单进行入库确认。

10、提供本药房药品的调拨、盘点、报损、调换和退药功能。

11、具有药房药品的日结、月结和年结算功能，并自动比较会计帐及实物帐的平衡关系。

12、可随时查询某日和任意时间段的入库药品消耗，以及任意某一药品的入、出、存明细帐。

13、提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别处理。

14、支持多个药房管理。

15、支持药品批次出入库管理、报表核算到进价。。

16、支持不合理处方上报管理。

17、支持与其他药房药品调剂管理。

18、支持中药处方院外煎药、院外配药、院内配药功能。

19、支持第三方院外煎药、配药信息对接。

20、支持智能药柜、发药机接口对接。

21、支持收费后窗口自动分配

22、支持中药处方全流程管理：接收处方、调剂、核对、送药、发药等。

23、支持二级审核发药。

24、辅助合理用药：提供用药指南查询，配伍禁忌审查、超剂量提示、适应症和禁忌症提示。

1.6.4病区药房管理系统

住院药房管理子系统是协助住院药房药师进行药品库存管理，完成长期、临时的针剂、片剂、大输液等药品的摆药和发放、退药功能，其主要任务药品出入库、发药、盘点和有效期管理，并支持各种数据查询功能。

功能要求：

1、可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、属性、类别和住院患者等药品基本信息。

2、支持药品位置管理、药品排序管理、用量控制

3、支持智能药柜、发药机接口对接。

4、具有分别按患者的临时医嘱和长期医嘱执行确认上帐功能，并自动生成针剂、

5、片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单和统领单，同时追踪各药品的库存及患者的押金等，实现对特殊医嘱、隔日医嘱等的处理。

6、提供科室、病房基数药管理与核算统计分析功能。

7、提供查询和打印药品的出库明细功能。

8、可自动生成药品进药计划申请单，并发往药库。提供对药库发到本药房的药品的出库单进行入库确认。提供本药房药品的调拨、盘点、报损、调换和退药功能。具有药房药品的日结、月结和年结算功能，并自动比较会计帐及实物帐的平衡关系。

9、提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别处理。

10、支持多个住院药房管理。

11、支持药品发药打包、送药扫码。

12、支持不合理医嘱上报管理。

13、支持与其他药房药品调剂管理。

14、支持中药协定处方维护管理。协定处方在医生站不允许修改，在显示协定方明，不显示药品明细，只显示协定处方名称。

15、支持借药管理

16、支持药品二级库存管理

17、支持药品批次出入库管理、报表核算到进价。

18、有药品全流程跟踪管理功能，药品从入库到出库和药品发药、配药、送药、病区接收、病区输液核对、输液结束等。

19、辅助合理用药：提供用药指南查询，配伍禁忌审查、超剂量提示、适应症和禁忌症提示。

1.6.5静脉配置中心(PIVAS)

静脉药物配置中心应用系统是针对于医院药剂科的二级库房的应用系统，提供给医院的临床科室和药物配置科室使用；静脉配置中心负责对全院病人的静脉普通输液医嘱、TPN医嘱、抗肿瘤医嘱（化疗医嘱）进行配置。

功能要求：

1、支持药品位置管理、药品排序管理、用量控制

2、支持智能药柜、发药机接口对接。

3、支持不合理医嘱上报管理。

4、支持与其他药房药品调剂管理。

5、有TPN医嘱计算规则管理模块

6、支持智能定批次管理，实现可以手工或智能自动定批次管理。

7、支持静脉配置配药管理，包括PDA配药管理。

8、支持配置与非配置管理，实现配置与非配置管理分别管理，非配置打包处理。

9、支持配置标签管理，进行分批次接收打印配置标签，审核配置药物、确认发药处理。

10、支持药品全流程管理：药品接收、审核配药、入仓、配置、出仓、送药、病区接收、病区输液核对、输液结束等

11、支持按药品接收配置药品、区分配置药品、TPN医嘱、普通药品医嘱

12、同时具有与病区药房相同药品出入库管理功能

13、配置中心未进行药物配置时，病人的药品可以取消接收，由病区医生站或护士进行退药处理；若已经参于了配置，原则上是不进行退药处理，特殊原因要求退药的（过敏反应、病人死亡），配置中心调出病人的医嘱进行退费处理，要求使用过的药品才可以进行退药处理，但此时只退药品的费用，对于药品的库存作报损处理。

1.6.6处方点评系统

临床药学管理系统的处方（医嘱）评价功能以科学的抽样方式，通过规范的评价标准，在达到提高处方（医嘱）质量，保障患者用药安全的同时，简化了药师的工作流程，并且合理有效地提高了临床药学人员的工作效率。

功能要求：

1、临床药学管理系统对《医院处方点评管理规范（试行）》中规定的28项评价点进行了标准化及量化管理，为临床药师提供对处方审核结果的评价功能，可以对处方的书写格式、处方药品的数量、用法用量、适应症、禁忌症、给药方法等多项情况进行评价，使其快速有效的完成点评工作。同时系统还可以将这些评价结果进行计算机化存储，以便对处方评价结果进行统计和分析。当点评完成一张处方（医嘱）后，系统能够根据临床药师的点评内容，对被评价的处方进行问题严重性的评级，分为为合理处方和不合理处方，不合理处方还包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方，方便临床药师及医生对处方用药进行深入的分析和研究，为提供医疗服务质量，节约医疗成本提供有效数据参考。

2、对接医院现用的处方点评系统

1.6.7抗菌药物管理系统

抗菌药物管理系统是为了应对抗菌药物管理迫切要求，通过信息化手段，对抗菌药物使用权限、抗菌药物使用频率、以及使用规则进行整体控制，解决以前由于抗菌药物使用前期使用不做控制，后期出现问题进行处罚落后的管理模式。

功能要求：

1、抗菌药物分级设置

根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分为三级：非限制使用级、限制试用级与特殊使用级。

医疗机构药剂人员根据卫计委、各省级行政部门制定的抗菌药物分级管理目录对本医疗机构内使用的抗菌药物，在药品字典信息维护中根据抗菌药物的级别进行抗菌药线级设置。

2、医师抗菌药处方权设置

具有高级专业技术职务任职资格的医生，可授予特殊使用级抗菌药物处方；具有中级以上专业技术职务任职资格的医师，可授予限制使用级抗菌药物处方权；具有初级专业技术职务任职资格的医生，可授予非限制使用级抗菌药物处方权。

药师经培训并考核合格后，方可获得抗菌药物调剂资格。

在职工信息权限中根据抗菌药处方权进行设置，分别为一线抗菌药权、二线抗菌药权、三线抗菌药权，抗菌药调剂人员设置为抗菌药调剂权。

特殊类抗菌药物进行会诊制，开具相关特殊类抗菌药物时必须发起会诊待药师或抗菌类专家会诊审核同意后方可下达相关医嘱。

3、抗菌药物统计报表功能

A 抗菌药物DDD值设置，按病区、科室、医疗组统计抗菌药物DDD值

B 抗菌药物上级部门统计报表

1.6.8审方管理系统

根据医疗机构药师审方的实际要求而设计完成的，系统提供药师实时审核处方/医嘱的平台，并基于图形化智能推理机，在药师审核时系统会给出处方/医嘱的合理性问题和建议供药师参考， 药师可根据系统提供的建议和自己的专业能力对处方/医嘱的合理性进行判断，实现药师和医生的交互，确保患者用药的安全。

功能要求：

IM通讯工具

一、单点登录：

1、用户访问一次可登录所有系统

2、确保通知信息发送至指定人员

二、实时信息发送

1、待处理信息实时提醒

2、已处理信息实时反馈

医嘱审核系统

一、审核范围设置

1、重点科室审核

2、合理用药警示信息筛选

二、操作便捷、高效

1、一键式通过、打回

2、待审核医嘱查看、优先审核

3、已打回医嘱操作

4、患者历史医嘱查看

三、合理用药警示信息

1、合理用药警示信息参考

2、自定义筛选显示信息

四、自定义信息提示

1、问题医嘱标记、管理

2、相似问题医嘱提醒

3、自定义提示信息设置

五、在线沟通、全流程记录

1、医生-药师之间的问题沟通

2、药师-药师之间的审核指导

3、沟通内容固定

4、全流程记录、分析

六、开放接口

1、支持短信通知

2、支持微信通知

七、工作量统计、质量评价

1、药师审核工作量统计

2、审核质量评价分析

电子药历系统

一、多人在线编辑

二、结构化电子病历，信息一键导入

三、各类模板的建立、共享、一键导入

不良反应上报系统

采用B/S架构，按SFDA标准上报格式设计，方便随时随地上报

1.7医疗管理系统

1.7.1手术分级管理系统

功能要求：

1、手术等级维护

支持医疗结构根据国家、地方的手术分级标准及ICD-10手术编码，设置不同的手术等级。

2、手术分级授权

支持医生申请手术权限。

支持根据申请医生的职称、资质，自动判断医生是否达到申请的手术级别。

支持授权医生手术权限。

3、手术申请管理

医生开局手术申请单时，支持根据手术名称自动判断医生手术权限。

没有授权手术权限的手术申请单，自动禁止。

4、手术审批管理

支持不同级别手术设置不同的审批流程，不同级别手术由不同级别医生审批。

支持针对高风险手术、特殊手术、新技术新项目科研手术、急诊手术设置分级审批流程。

支持上级医生、管理者等审批手术申请单。

1.7.2危急值管理系统

功能要求：

1、可以按照病人年龄段设置危急值；

2、可以按照病人性别设置危急值；

3、可以按照申请科室设置危急值；

4、当出现检验结果超出危急值时，能够以弹出方式提醒检验人员；

5、医生接收到危急值，可回写接收时间、接收人；

6、支持电视机大屏滚动显示危急值信息；

7、支持电视大屏显示同时，并通过语音提醒危急值；

8、支持危急值以短信的方式发送给医生；

9、支持以电子信息方式发送给其他系统；

10、出现危急值时，审核会提醒进行处理，如未处理不能审核该样本；

11、出现危急值时，病人信息及结果以特别醒目的颜色显示。

1.7.3医生路径管理系统

临床路径管理系统引进“住院流程标准网络化管理系统”，对住院流程实行科学化、标准化和规范化管理，将标准配置、住院流程管理与预警、结构式电子病案、医嘱处理、变异记录、统计分析等功能有机结合在一起。将设定的各临床路径输入计算机信息管理系统，对病人入院后的主要诊疗活动（检查、化验、会诊、治疗、手术准备、手术、手术后恢复等）、诊疗时间和诊疗费用进行的科学化、标准化、规范化管理控制。临床路径执行小组对各路径的实施情况进行全程监控，定期统计分析变异原因。

功能要求：

1、系统采用模块化设计，直接嵌入医生工作站。

2、智能化专家配置引擎，路径标准包括卫生部标准路径与医院自定义的标准路径，方便满足医院新病种扩展。

3、入径管理：提供两种进入临床路径方式。第一，根据临床医生对患者作出的诊断，提示医生确认该患者是否进入临床路径。第二，直接使用临床路径设置，进行入径操作，将患者纳入到对应的临床路径治疗方案中。

4、临床路径医嘱处理：患者进入临床路径管理，医嘱处理可以根据临床路径制定的各个阶段进行成套医嘱的开立。或是根据患者实际情况，在同一界面处理其他医嘱。

5、出径管理：患者在临床治疗过程中，如遇特殊情况，需要退出临床路径治疗方式，医生使用出径管理，明确对患者进行出径处理，并填写出径原因。

6、重点患者监控：根据临床路径的出径状态，查询出临床科室的出径患者列表，通过患者列表，查看患者的相关信息。

7、病历书写质量控制：在电子病历系统设置提供医疗质量控制项和警示功能，结合临床路径的各个治疗阶段，“自动判别”诊疗行为是否与临床路径符合。

8、路径统计：路径使用统计、路径执行统计、路径变异统计、路径治愈率统计、路径实施效果评价等。

1.7.4护士路径管理系统

护士临床路径管理系统将设定的各临床路径输入计算机信息管理系统，对病人入院后的主要诊疗活动、诊疗时间和诊疗费用进行的科学化、标准化、规范化管理控制。支持护理临床路径定义、路径模板知识库维护、护理临床路径审核 、护理临床路径评估、护理临床路径执行、路径查询统计等功能。

功能要求：

1、护理临床路径定义

①提供可视化路径编辑界面，支持用户实现护理路径定义功能，定义路径纳入、排除条件：符合纳入条件的系统提示加入临床路径，符合排除条件的系统提示不能进入临床路径。

②支持定义路径内容，包括路径的对应护理措施、预期目标、病人须知等信息。

2、路径模板知识库维护

①措施触发规则知识库，完成评估后，系统根据评估的结果，自动提供护理的措施过程中，需要系统维护有评估和措施的对应关系，及触发条件。

②路径和病症对应知识库，维护病症和路径的对应关系，系统能根据患者诊断，自动匹配路径，并按匹配度从高到低排序。

③措施和健康教育病症对应知识库，维护护理措施和健康教育病症的对应关系当为某个患者做了某项措施后，系统自动将宣教内容推送到该患者的健康宣教单方便护士宣教

3、护理临床路径审核

支持有审核权限的路径小组人员对路径进行审核，只有审核过的路径，才能用于临床护理。

4、护理临床路径评估

①支持根据病人的实际情况进行护士人工入径评估。

②支持根据护理记录单、评估单等指标内容系统自动评估病人是否应该加入临床路径，加入哪种具体的临床路径。

5、护理临床路径执行

①支持系统自动提供评估的临床路径所对应护理措施及健康教育，并给与护士提醒按时完成。

②支持路径执行单生成，护士填写路径效果评价。

③支持护理记录单生成，根据护士路径执行过程中录入的数据，自动生成到护理记录单中

④支持路径执行有效性判断，根据前几天的执行情况和治疗结果判断下一天是否继续执行此路还是改变路径。

⑤支持路径修改：在执行过程中可对路径的内容进行修改。

⑥提供变异记录，路径执行过程中发生与路径变异不一致的地方，记录变异原因，并在患者列表中作出醒目提醒

6、路径查询统计

①支持统计分析全院不同护理路径的使用率，执行率，完成率、退出率等。统计分析护理路径中特定项目的使用率，执行率。

②支持不同护理等级进入路径比例统计

③支持变异记录统计：统计各路径的变异情况。

④支持愈后情况统计：统计各路径执行后，病人各种转归情况统计，如治愈率、无效率等。

1.7.5会诊管理系统

会诊是综合性医院在涉及多学科疑难、危重病员诊治过程中采用的常见措施，而会诊管理系统不仅可以改善传统会诊模式中存在的诸多问题，还可大大提高院内会诊效率及会诊质量。

功能要求：

1、提供普通会诊、急会诊、全院大会诊（多科会诊）的院内会诊申请及跨机构远程会诊申请功能，会诊排班、会诊提醒、会诊记录、会诊评估功能，提供配套的权限授权及收回处理，并提供完整的会诊报表查询处理。

2、支持未处理会诊申请的修改、作废功能。

1.7.6临床药物试验支持系统

1、特定的医生针对试验项目有权限的独立开立和诊冶，临床试验药品指向专门的药房。在诊间的完诊后可以打印专门的临床试验药品专方。

2、可针对病人的临床试验药品及对应的诊冶的检查，同一病人可区分临床试验药品及对应的诊冶的检查，检验项目。

功能要求：

1、临床试验药物库房

对试验药物进行库房业务管理,提供全院临床试验药物

做到药物发放，回收，退回管理

提供项目药物基本业务及业务权限的设置

2、临床试验项目药物基本业务及业务权限的设置

GCP试验药物基本设置，包括项目编号、申办方、CRO、研究科室,对应医生 ,免费检查，检验项目等。

3、临床试验药物接收入库

需要登记项目编号、申办方、研究科室、药物名称、药物编号、剂型、规格、数量、批号、有效期至等信息。

4、临床试验药物发放

由医生开具临床试验药物专用处方，打印签字后，由CRC凭该处方到临床试验药房取药。临床试验药师根据处方信息发放，并签字保留该处方，同时在电脑上确认发药。

5、临床试验药物回收

受试者每次随访需带回剩余的药物和/或空包装，护士陪同受试者一起到临床试验药房清点，药师在系统上登记回收信息，回收药物的单位设置到最小，如片、粒、喷等，回收药物的数量统计要单独计算，不要计入到总库存量中。

1.7.7多学科联合会诊（MDT）平台

为医生提供高质量和专业的沟通服务；让医护人员快捷准确的组织、参与和管理会诊，高效地开展日常工作；为医院管理者提供会诊闭环管理平台，提供量化基础。

功能要求：

1、会诊意见和结论在线收集

提供快捷和高级两种会诊意见收集模式。

在会诊过程中，自动发送会诊意见表（快捷模式），预设各种意见模板，所有会诊医生都可以参与此调查，实现会诊意见的快速收集和统计，避免遗漏。

系统支持在线发起会诊意见收集和提交，以及生成会诊结论（高级模式）。

过程录制：实现会诊过程的全程录制，积累宝贵的知识，可供未来持续观察以及教学科研使用。

会诊报告：自动生成会诊报告，详细的会诊记录，会诊过程纪要，可供查询。

2、会诊知识库

利用知识库，实现会诊记录的管理，便于学习和分享，提高医院的知识管理水平。

实时会诊结束，会诊过程档案自动转存在治疗组专区中，支持文档、视频资料库。参与会诊的医生可随时进入专区查阅会诊历史记录，患者化验、病情资料。

相关医生还可以持续跟进患者情况，并进行互动（医生与医生、医生与患者…）

3、多终端会诊支持（手机、平板、电脑端）

医护人员可使用多终端设备，随时随地参与会诊，支持音视频沟通，支持患者信息分享、白板、程序。可以随时拍照并上传患者病情，快速共享患者实时状态，减少等待时间。

4、系统支持会诊全流程管理，功能贯穿从会诊申请发起、到消息机制通知参与者、到记录过程、会诊结论书写至最终完成会诊后的各种查询统计。

1.8后勤保障系统

1.8.1总务物资管理系统

对医院各类总务物资的入库、出库、移库、转科、盘存等业务进行规范化管理，实现整个医院物资数据的统一管理，使物资从需求到采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，做到帐帐相符、帐物相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。

功能要求：

基础数据

1、分类字典：提供标准的国家码、财政部资产清查编码、物价收费编码、财务核算编码、医院内部编码分类等的管理、转换。

2、物资字典：对库存物资数据字典：名称规格进行维护；可以增加、修改、删除某一物资名称和物资规格等。通过扫描图片或摄像获得物品的多张图片，用于院内物资网上商城。

3、单位字典：对供货单位、调拨单位、计量单位、生产厂商、销售单位等进行维护。

4、产地字典：对产地信息进行维护。

5、其他字典：对经费来源、经费类别、支付方式、其它类别等信息进行维护。

6、会计日历：对会计期间进行维护。设置会计期间的开始、结束日期，只有当前日期在会计期间时，才能记账。

7、核算类别：对各帐簿类型的核算类别(即会计上的核算科目)进行维护。

8、方式代码：根据实际情况进行各种业务方式相关项目的设置。系统管理员须事先定义每一种出入库方式的单据名称、单据行数、窗口类型、顺序号等。

9、报表定义：库房管理模块中所涉及的报表都必须在此模块中定义并存在，否则不能做相应的统计分析，但用户不能自定义报表。通过该模块您可以禁用或启用相应的报表、修改报表名称、统计项目名称、统计项目的显示顺序以及各项目所统计的内容（即统计哪些出入库方式）。

库房管理

日常业务

1、入库业务：入库业务是发生在医院库房与外界单位之间的业务。入库业务的结果是把外界的物资引入到医院库房里。对物品进行采购入库及采购退货处理。

2、质量验收：材料验收入库发出  材料验收入库是储存活动的开始。对到库材料的数量、质量状况、外观情况、证照情况、有效期、灭菌批号、生产日期、生产批号等信息进行登记验收并打印质量验收单。

3、出库业务：支持科室订单的配送功能，提供对医用耗材进行科室领用及科室退回的处理。并建立低值易耗品科室帐；库房配货完成后由送货人员直接进行送货上门处理，完成后可以根据条码和客户签字进行签收确认，完成订单配送服务。

4、转科业务：转科业务是发生在医院两个科室之间的业务；转科业务的结果是某科室将闲置不用的在用物资转让给别的科室使用，转变成别的科室的在用物资。

5、报损业务：提供过期或者损坏的卫材、低值易耗品进行报损处理。

期末处理

1、库房盘存：根据帐面库存数量和单价自动计算出盈亏数量和盈亏金额，自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。登帐后系统自动生成盘盈表、盘亏表和盘存表，调整相关物资的库存帐。

2、发票补登：对已经记帐的但未填写发票号码和发票日期的入库单进行补登发票号码和日期。

3、单据冲红：完成对错误的入库单据、出库单据的冲销。

4、结转开始：确定关闭或打开所选帐簿类型的单据记帐功能。如当前按钮是结转开始则表明系统未处于结转开始状态，可进行记帐操作，否则系统处于结转开始状态，不可进行记帐操作。

5、报表存储：完成本期收支月报表数据的存储。

6、结转处理：对各帐簿的数据进行处理，把各帐簿类型当前会计期间的帐目数转为期末数和下一会计期间的期初数。

7、结转结束：所有帐簿类型的数据都处理完后，启用下一会计期间。

综合查询

1、单据查询：提供入库单、出库单、转科单、报损单等单据的查询功能，即单据的清单查询，用于查询用户指定条件下的业务单据情况，其中可以查询到所有发生过的业务单据（包括被用户删除的单据）。分为入库单查询、出库单查询、转科单查询、报损单查询。

2、库存批次查询：按进货的批次查询物资的进出业务情况，进一步可以查询到具体的业务单据以及单据明细信息。

3、业务明细帐查询：查询物资的具体业务的发生情况。可进一步查询到具体的业务单据；有帐簿类型、业务方式、供货单位、领用科室、其他单位、物资名称型号、会计期间、发生日期、经办人等查询条件，用户可根据自已查询的要求进行设置。

4、会计帐簿查询：查询所有或某一物资的会计帐簿记录，主要体现物资的借、贷、存的明细业务数据。

5、库房库存清单：对库存物资按账簿类型、会计期间、物资类别、库位格式、有效期格式、上下限报警模式等进行自定义条件进行查询。

6、科室物资清单：查询某一科室正在使用哪些物资。有利于了解医院科室物资的使用占有情况。不建科室账的物资（如材料等）不统计入科室物资清单。

7、物资分布清单：查询某类物资或某种物资正分布在哪些科室使用。有利于提高物资的使用效率。不建科室账的物资（如材料等）不统计入物资分布清单。

统计分析

1、收支月报表：系统根据当期（即会计日历中的当前期间）发生的业务数据生成当期的收支月报表；查看以前期间的收支月报表。

2、业务汇总报表：各种业务数据按核算类别、科室类别或其他分类方法进行分类汇总的格式，如：选入库汇总报表则将各供货单位在统计范围内发生的数据按核算类别进行分类统计。主要有低值易耗入库汇总报表、低值易耗出库汇总报表、低值易耗转入汇总报表、低值易耗转出汇总报表、低值易耗报损汇总报表、卫生材料入库汇总报表、卫生材料出库汇总报表、卫生材料报损汇总报表。

3、业务明细报表：各种业务数据的明细格式；如：选入库明细报表则将各供货单位在统计范围内的发生数据按物资名称进行统计，即统计出与相应供货单位发生业务的具体物资信息。主要有低值易耗入库明细报表、低值易耗出库明细报表、低值易耗转入明细报表、低值易耗转出明细报表、低值易耗报损明细报表、卫生材料入库明细报表、卫生材料出库明细报表、卫生材料报损明细报表。

4、数据金额式报表：各种业务数据按业务发生单位汇总出各业务单位的数量及金额的一种报表格式；如入库数据金额式报表则将各供货单位在统计范围内的发生数据按供货单位进行分类汇总统计，统计出与该相应单位发生总数量及总金额。有低值易耗入库数据金额式报表、低值易耗出库数据金额式报表、低值易耗转入数据金额式报表、低值易耗转出数据金额式报表、低值易耗报损数据金额式报表、卫生材料入库数据金额式报表。

应付账款管理

1、发票管理：对已经记帐的但未填写发票号码和发票日期的入库单进行补登发票号码和日期，需要支持对发票的跟踪管理。支持一台设备多张发票的管理模式；并记录发票金额。

2、付款管理：对发票等付款单据分批进行付款操作，支持分期付款的管理。

3、财务凭证接口：模式一：将本系统中的入库单据直接导入财务软件的凭证库中完成库房管理子系统与财务软件中的物资品名字典、供应商字典的对照；将库房管理子系统中入库记帐单据按时间段直接导入财务软件；模式二：将在系统中完成的记帐凭证导入财务软件；完成库房管理子系统与财务软件中的核算类别和会计科目的对照；按会计期间生成记帐凭证；将生成好的记帐凭证直接导入到财务软件中。

4、统计报表：对相关的业务信息根据发票到达情况、分期付款情况进行分账簿、类别、供应商进行查询统计。

证照管理

1、证照类型字典：基础数据字典：产品注册证、企业经营许可证、生产企业许可证、产品授权书等证照相关的类型

2、供应商证照维护：针对供应商维护相关证照信息：供应商名称、产品注册号的发证日期、有效年限、失效日期等

3、耗材证照信息维护：针对物资字典维护相关的供应商名称、产品注册号的发证日期、有效年限、失效日期等

4、证照图片信息导入：将供应商提供的相关证照的图片导入或者扫描进入系统并关联具体物资名称字典和供应商

5、证照过期预警：提供证照即将在N天内过期的主动弹窗列表预警功能，有参数可根据实际情况自行设置预警的提前天数

6、入库证照管理：库房在入库时，可直接取得产品注册证号；如果证照过期未延期系统会作弹窗提醒，并且不允许入库保存。提醒修改产品注册证失效日期或者联系供应商处理。

1.8.2物资中心库房管理系统

物资中心库房管理系统是对医院各类物资（包括卫生材料、低值易耗品、医疗器械、检验试剂、医用耗材、低值易耗、维修配件、总务物资等）的入库、出库、移库、转科、报废、盘存等业务进行规范化管理，实现整个医院物资数据的统一管理，使物资从需求到采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，做到帐帐相符、帐物相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。

中心库房基础数据字典

1、物资分类：支持国家食药监局(CFDA)的《医疗器械分类目录》的标准目录。

2、物资字典：维护物资名称、规格型号、单位、单价、供应商、产地、生产厂家等。也可导入物资实物图片。

3、供货单位、调拨单位、计量单位、生产厂商、销售单位、报损原因字典维护。

4、对会计期间进行维护。设置会计期间的开始、结束日期，只有当前日期在会计期间时，才能记账。

5、对各账簿类型的核算类别(即会计上的核算科目)进行维护。

6、通过该模块可以自定义相应的报表、修改报表名称、统计项目名称、统计项目的显示顺序以及各项目所统计的内容。

物资中心库房日常业务

1、入库业务：采购入库、自制入库、赠送入库、调拨入库、增值入库、补差额入库、盘盈入库、其他入库、加工入库。

2、出库业务：科室领用、调拨出库、调拨领用、捐赠出库、销售出库（转让）、盘亏出库、其他出库、加工出库等出库方式。

3、转科业务：转科业务是发生在医院两个科室之间的业务；某科室将闲置不用的在用物资转让给别的科室使用，转变成别的科室的在用物资。

4、报损业务：报损业务发生在医院库房或医院科室内部，医院库房或医院科室的报损物资不再使用。报损的原因一般在于资产久用破损，不能正常使用。需要报损的物资均由库房或使用科室提出，由维修部门认定，再由主管科室审核，最后报主管院长同意后方可做报损业务（万元以上的固定资产的报损还须当地卫生厅批准）。

5、库房盘存：是医院库房对库房账页库存的校对和改正工作。以使得库房的账页库存和实际库存保持一致，保证基本业务的正常运行。库房盘存时由系统直接产生盈亏数量和盘亏金额，库房盘存自动产生盘盈表、盘亏表，记账后影响库存数据。

6、单据冲红：可以对入出库单据冲红，调整已记账的单据数据。也可以对某张单据的某一物资进行冲红，修正错误的单据。

7、质量验收：库管员对每批入库的物资进行外观质量、耗材数量、效期、供应商的资质证照等信息的入院前的质量安全验收。

8、期末处理：完成月末结转、账务核对、报表打印等环节。

1.8.3医疗设备管理系统

医疗设备及固定资产管理信息系统是一个对固定资产采取计算机信息化管理的信息系统，主要面向医院对医疗设备及固定资产的管理。系统坚持以质量保证为核心，紧跟医疗卫生改革，落实国家对医疗设备管理的各项政策法规，建立一种从计划采购到应用质控、直至设备报废的医疗设备生命周期全过程的质量保证体系及以质量保证为核心的新的医疗设备管理模式。系统能够很好地辅助和规范医院对医疗设备的管理，同时能够很好的为医院领导和上级主管部门方便快捷地提供丰富准确的信息。

功能要求：

1、固定资产录入、编辑、查询功能，附件录入、编辑、查询功能；

2、固定资产维修情况记录和维修费用管理功能；

3、固定资产出库单录入、编辑、查询功能，调配单录入、编辑、查询功能；

4、管理固定资产卡片，系统应提供固定资产卡片的增加、删除、修改、查询、统计和汇总等功能，并可以随时输出固定资产的各种综合信息；

5、计提折旧，计算固定资产净值，自动实现固定资产折旧计提和分配，并输出计提折旧分配表，与成本核算系统紧密结合；

6、输出各种报表，根据管理需要生成各种报表，如固定资产折旧计算表、固定资产统计表等；

7、数据查询，根据管理需要进行各种数据的查询与调阅；

8、自动转账，系统可以根据固定资产折旧分配表，自动编制机制凭证；

9、卫生部、地方卫生行政部门统一报表；

10、支持多管理科室。

1.9医保管理系统

1.9.1医保办管理系统

从医疗保险的相关政策出发，将医疗保险相关政策融合与临床业务系统,协助医保物价部工作深入开展，提高工作效率，同时为患者提供更为便捷服务

功能要求：

1、具有医保药品目录、诊疗目录、疾病目录等医保相关字典下载功能；

2、药品、诊疗、疾病、科室、人员等对照注册功能；

3、医保特殊药品、特殊诊疗项目等业务待医保中心审批的功能。

4、有各类医保患者发生费用统计功能：可按医保类别、日期等多种口径统计分析功能；可以统计查询分析各类医保违反规则数据，然后根据分析结果，人工进行规则调整；可以分类查询（按医保类别、参保地等）在院各类医保患者信息。

5、该系统可以自定义涉及报表功能。

杭州市医保交易

根据杭州市医保接口规范，能支撑接口规范中的各种交易。

浙江省医保交易

根据浙江省医保接口规范，能支撑接口规范中的各种交易。

省一卡通交易、跨省医保

根据浙江省一卡通医保接口规范，能支撑接口规范中的各种交易；

新农合交易

根据新农合医保接口规范，能支撑接口规范中的各种交易。

商业保险交易

各类商业保险接口规范，能支撑接口规范中的各种交易。

1.9.2物价收费管理系统

功能要求：

1、标准收费库下载

支持下载当前主管部门定价的标准收费库、形成并在本地保存下载文件（.XCMP），等到项目定价再将文件导入到本地收费数据库中、对收费项目进行定价工作。

2、项目定价

支持对从主管部门数据中心下载的标准收费库、根据其基价、上浮比率、下浮比率、对收费项目进行定价、定价完毕，有定时调价功能，将收费项目导入到HIS接口库中、提供给HIS调用、最后将定价完毕的收费项目备案到主管部门数据中心，以供查询、检查。

3、数据文件上传

医院定价收费项目备案是对本地修改过收费项目价格，需要医院对项目定价提供给主管部门数据中心进行备案、供网上公示、查询、检查。

4、备份与还原

备份与还原主要是对本地数据库进行备份或还原操作。

5、查询统计

工作查询主要提供下载通知信息、历史项目价格信息、当前项目价格查询、打印、导出功能。

①下载通知信息查询

主要完成查询历次发布的通知信息，可以提供字段自定义形式，可以导出文件，并提供打印功能。

②历史项目价格信息查询

主要完成对收费项目修改过的历史价格信息的查询功能。

③当前项目价格查询

主要完成当前下载用户价格信息查询功能。

1.9.3医保接口系统

医院信息管理系统是国家医疗保险制度实施的有力保障，所以在系统设计过程中，既要考虑到医疗保险管理的需要，也要考虑到医院业务管理的需求，因此系统在规划设计时要求具有很强的灵活性，针对医保政策的多变性，能提供完善的医保接口，实现无缝连接，支持一家医院连接医保、农保等多个系统接口。

功能要求：

1、下载内容及处理：实时或定时的从上级医保部门下载更新的药品目录、诊疗目录、服务设施目录、黑名单、各种政策参数、政策审核函数、医疗保险结算表、医疗保险拒付明细、对帐单等，并根据政策要求对药品目录、诊疗目录、服务设施目录、黑名单进行维护。

①上传内容及处理：实时或定时向上级医保部门上传。

②门诊挂号信息、门诊处方详细信息、门诊诊疗详细信息、门诊个人帐户、支付明细等信息。

③住院医嘱、住院首页信息、住院个人帐户支付明细、基金支付明细、现金支付明细等信息。

④退费信息：包括本次退费信息，原费用信息、退费金额等信息。

⑤结算汇总信息：按医疗保险政策规定的分类标准进行分类汇总。

2、医疗保险病人费用处理：

①根据下载的政策参数、政策审核函数对医保病人进行身份确认，医保待遇资格判断。

②对医疗费用进行费用划分，个人帐户支付、基金支付、现金支付确认，扣减个人帐户，打印结算单据。

③按医疗保险指定格式完成对上述信息的上传。

④在医院信息系统中保存各医疗保险病人划分并支付后的费用明细清单和结算汇总清单。

3、医疗保险接口系统维护：

①对下载的药品目录与医院信息系统中的药品字典的对照维护。

②对下载的诊疗目录与医院信息系统各有关项目的对照维护。

③对下载的医疗服务设施与医院信息系统中各有关项目的对照维护。

④对医疗保险费用汇总类别与医院信息系统中费用汇总类别的对照维护。

⑤对疾病分类代码的对照维护。

1.9.4医保费用控制系统

院内医保控费系统集医保三大目录、专业审核人员的经验规则（依据当地实际需求使用）、临床医学、信息技术与管理科学于一体，通过系统自动运算，对定点医疗机构的医保费用单据进行多角度全面审核，提高了医疗保险审核管理效率和质量，从而规范医疗机构医疗服务行为，提升医疗服务质量，促进医疗机构的自我管理，有效控制医疗费用增长。

功能要求：

1、基础设置

定点机构目录：

记录区域内不同医疗机构的基本信息，包括定点医疗机构ID(农医保分配的机构ID)、定点机构等级（三级、二级、一级、社区）、定点机构类型（综合性、卫生院、专科医院、社区机构）。

医保人群：

记录需要进行智能审核的参保人群类型，如职工医保、二级保健、公费离休、保健干部、少儿、城乡居民、新农合等。

疾病诊断：

根据农医保中心提供的标准疾病代码导入到本系统中，作为系统智能审核标准疾病代码库。

农医保药品目录：

根据农医保中心提供的标准农医保药品目录导入到本系统中，作为系统智能审核标准药品代码库。

农医保诊疗目录：

根据农医保中心提供的标准农医保诊疗目录导入到本系统中，作为系统智能审核标准诊疗代码库。

农医保材料目录：

根据农医保中心提供的标准农医保材料目录导入到本系统中，作为系统智能审核标准材料代码库。

2、规则库设置

控制规则列表：

对需要进行智能审核的规则库进行维护，并进行相应系统模块的启用设置。

诊疗审核控制维护：

根据不同的审核规则对诊疗目录进行控制维护，包括性别控制、年龄控制、数量控制等。

药品审核控制维护：

根据不同的审核规则对药品目录进行控制维护，包括性别控制、年龄控制、数量控制等。

材料审核控制维护：

根据不同的审核规则对材料目录进行控制维护，包括性别控制、年龄控制、数量控制等。

3、审核规则

①非基本医疗保险目录（违规）

②超限定疗程（违规）

③限儿童（违规）

④医用材料与治疗项目不符（违规）

⑤超限定频次

⑥超限定数量

⑦限就医方式

⑧重复用药

⑨对接中公网医保审核系统（第三方软件）

⑩用户可以自定义审核规则

1.10监护管理系统

10.1手麻监护系统（≥50点位授权）

手术麻醉是与生命息息相关的医疗工作，是围术期的重要内容。治疗过程中，患者的每个生命体征数据都关乎生命安危，医护人员对信息采集和数据分析越准确、越及时，患者康复的机会就越大。医护人员每天都要面对大量的、繁琐的信息流，传统的手工纸笔记录方式需要花大量精力，不仅工作量大，而且准确性，完整性、可靠性不高，信息共享困难，已经不能适应现代麻醉处理的需要。计算机技术的高速发展使信息的数字化管理和存储成为现实，并已广泛应用于各个行业。利用计算机及网络技术对围术期的信息保存和处理，实行数字化管理，已成为现代围术期科学管理的必然，需要一套适用于麻醉科的临床信息系统。

手术麻醉科是医院的一级临床科室，承担了医院内所有大小手术的临床手术麻醉工作，每个手术室都拥有专业的医疗监护仪器。整个围术期中的监测及数据处理繁琐而复杂，其医疗性质的特殊性对医护人员的日常工作提出了更高的要求。

功能要求：

手术麻醉临床信息系统功能符合三级甲等医院评审要求，实现与医院现有信息系统如HIS、LIS、PACS、EMR、OA、HRP等系统全面对接，全面覆盖从患者入院，经过术前、术中、术后，直至出院的全过程。通过与相关医疗仪器的设备集成，不但可以轻松集成手术室传统监护设备如监护仪、麻醉机、呼吸机，也能与血气分析仪等设备对接，快速获取术中检验结果。同时与医院信息系统的信息整合，实现了围术期患者信息的自动采集与共享全面支持麻醉文书记录、麻醉流程管理、麻醉术中事件管理、麻醉复苏管理等。

手术麻醉临床信息系统覆盖了从患者入院，经过术前、术中、术后的全过程。通过与相关医疗仪器的设备集成，与医院信息系统的信息整合，实现了围术期患者信息的自动采集与共享。系统麻醉临床信息系统遵循“以病人为中心、服务于临床”的宗旨，使医护人员从繁琐的病历书写中解放出来，集中精力关注病人的诊疗，将更多的时间用于分析、诊断。以服务围术期临床业务工作的开展为核心，为医护人员、业务管理人员、院级领导提供流程化、信息化、自动化、智能化的临床业务综合管理平台，它能够满足全院各级用户多层次的应用需求，它不仅仅是面向医护人员的业务系统，解决患者诊疗信息的电子化记录问题；更是面向医院管理层提高医院管理水平、规范医疗行为、提高工作效率、改善医疗服务质量的手段。同时，随着电子病历数据的不断累积，它将成为动态的智能的信息源，发挥传统纸质病历难以实现的重要作用，为广大医务人与的科研、教学提供准确、高效的基础数据。

系统能够实现从“下达手术通知书→实施手术人员配置→术前麻醉评估→术中参数设置→术中信息采集→添加麻醉药品、手术事件、补液→术后麻醉总结→手术记录单→查看麻醉记录→统计分析”的整个流程的自动化和信息化。

通过该系统的实施，能够规范麻醉科和手术室的工作流程、实现麻醉、手术过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS和PACS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、手术管理工作的水平。

| 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 手术申请与排程 | 支持通过HIS系统的信息接口(DB View、HL7、Webservice、MQ等)接收HIS下达的指定日期的手术申请单和手术病人基本信息 支持无接口情况下，单机录入手术申请单和病人基本信息并进行手术 支持通过HIS系统的信息接口(DB View、HL7、Webservice、MQ等)接收HIS下达的指定患者ID的手术申请和手术病人的基本信息 支持查看手术申请单的详细信息，并能在手术申请界面提供术前检验的结果 支持对已接收的手术申请单进行手术间批量排程，支持安排急症手术 支持查看当日已完成手术的完成时间展示 支持急诊手术特殊标注说明 支持通过鼠标拖拽已申请手术到手术间的可视化排程界面以完成手术室和时间的安排 支持批量撤销某个手术间已排程的所有手术。 系统可取消申请或已安排的手术 预览打印手术通知单: 根据已安排的手术预约记录，自动生成手术通知单。 支持麻醉方法变更记录并支持打印相关文书，支持记录方式所见即所得 支持临床知识库，支持根据静脉麻醉药、肌松药、血管活性药分类显示每种药物的注射方式以及持续泵注的速度等。 |
| 医护大屏与医患沟通平台 | 支持大屏幕液晶电视等设备显示当日手术排班情况，自动更新排班信息。显示当天需要完成的手术信息,包括手术时间，手术室，手术间，台次，病人信息，手术名称，手术医生，麻醉方式等。 支持通过大屏幕显示手术进程公告，在家属等候区显示当天做手术的患者信息，包括手术时间，患者姓名，手术名称和手术状态。 能够支持手术间发布信息通知家属。 支持手术间互相发布公告 支持手术后语音播报接送病人 支持实时发布科室重要通知，支持医院通知、公告等内容的发布。 为保障患者隐私，对患者姓名等关键数据进行加密处理。 |
| 术前访视与同意书 | 支持手术前病人基本信息、身体情况确认、 手术排班、检查检验信息提取、术前准备和诊断、拟行手术、麻醉方式确定等功能。 支持麻醉知情同意书、自费同意书、门诊手术知情同意书、深静脉穿刺同意书、自身输血同意书、气管插管同意书、疼痛治疗同意书、精神类药品同意书等：通过和HIS系统信息集成，自动生成患者基本信息。提供对术前并发症及异常情况、麻醉方式作详细说明。提供对术中可能发生的并发症及异常情况逐项详细说明。 支持术前访视单、麻醉同意书等文书，根据选择日期批量打印。 支持临床输血申请单以及血库化验单的自动生成。 支持术前访视单内容可根据医院现有访视单内容和样式定制，支持所见即所得的术前访视单录入界面。 |
| 安全核查与质控 | 实现工作流程与麻醉质控系统一体化，麻醉质控功能融合在手术麻醉工作流程中，质控是工作流程的必经控制步骤。 以导航图方式显示手术进程，并显示三方核查的关键时间点。 支持定制除卫生部要求外的个性化质控。 |
| 术中麻醉 | 能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中。 能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入。 能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 能够配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。 能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。同时支持事件的拖拽功能。 能够实现麻醉单模板套用，并支持以科室和个人的方式管理麻醉记录单模板。 能够以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控。 支持麻醉医生交班信息，支持护士交班信息，并统计入工分 支持以时间轴方式显示患者的手术流程，支持时间轴显示患者从入麻醉室开始到离开麻醉室的所有事件、用药以及生命体征的情况。 支持麻醉单的所见即所得，支持麻醉单全屏显示 支持采集麻醉机、监护仪等医疗设备采集生命体征数据，如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率、潮气量等患者生命体征信息。能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 支持在麻醉单上，单次用药和持续用药具有拖拽功能 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供至少两种及以上不同风格供选择。 能够在术中提供独立的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 能够设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正。能够提供修正前原始数据的保存功能。 支持数据修正，允许人工修正由于外界干扰造成数据不准的生命体征数据。支持鼠标拖拽和表格输入两种方式。 支持自动从麻醉单中提取用药数据，生成处方笺（精一、精二、麻方）。 支持自动计算入量信息，支持记录出量信息。支持自动计算用药总量，支持手工修改用药总量。 支持危重登记，能记录参与人员、病史摘要、医师发言、主持人总结等详细记录内容。 支持分娩镇痛记录，提供镇痛方法以及镇痛内容的记录。 支持日间手术，提供至少一套日间手术麻醉记录单的模板。 支持集成电子病历360视图。 支持麻醉记录单打印。 支持麻醉登记，提供术前检查、二次插管、二次手术、输血检查、麻醉记录检查、药品登记等功能。 支持针对急诊病人快速开展手术，手术完成后再完善基本信息 支持术中发布大屏公告，并支持手术间之间发送消息。支持发送接病人通知。 |
| 术后复苏 | 支持独立复苏工作站模式，即一个复苏工作站可以同时管理多个复苏床位，包括实施体征监控，复苏单信息录入，查看，打印等 支持多种复苏单模板，支持复苏单自动采集生命体征。同时支持复苏单手工录入模式。 记录患者在苏醒室的监护状况，包括用药，输液等。 提供对病人术前、术中、术后的护理情况录入、查询功能 支持延续麻醉记录单以记录苏醒信息。 支持独立的苏醒记录单记录苏醒过程中的用药，输液，体征以及入室，出室信息。 能够图形化显示复苏室床位一览功能，通过图形化界面进行转床、换床，并进行复苏单据的填写。支持PACU床位分配和转入功能 |
| 术后镇痛与随访 | 支持体征回顾，能查询患者在手术过程中的生命体征的变化曲线。 能够提供麻醉Steward苏醒评分、Aldrete评分、TISS评分、Balthazar评分等。 支持多种颜色区分近期手术，如24小时，48小时，72小时等。 能够按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 记录术后麻醉随访情况，包括椎管内麻醉和全麻的并发症，持续时间，处理意见等。以及预后情况总结。 支持风险评估、室外小结 |
| 病历调阅 | 支持电子病历评级与互联互通评级。 支持在电子病历中直接调阅麻醉单。 |
| 主任工作站 | 麻醉科主任可在办公室查看各个手术室的手术进行情况，查看麻醉记录单，患者实时生命体征,了解手术进程。 支持单屏和多屏显示指定手术间的手术信息，支持直接点击患者浏览麻醉记录单。 支持直接点击患者浏览麻醉记录单。 支持显示指定手术间患者的信息以及生命体征趋势情况。 |
| 麻醉病案库 | 支持多种条件组合进行麻醉病案查询，可以同时调阅术前访视，术中麻醉记录单，术后随访和麻醉总结等所有文书。 支持病人麻醉记录单关键字检索。 支持以可视化图形的方式集中显示所有文书单并可直接打开文书进行调阅和编辑。能够打印患者的麻醉相关病案文件。 |
| 统计分析 | 支持手术类统计，如接台间隔、ASA分级统计、输血统计、麻醉方式统计、患者年龄统计、术后去向统计、手术时长统计、质管统计、首台划刀统计、手术取消统计等 支持科室统计，如各科室手术量统计、麻醉医生工作量统计、手术医生工作量统计、护士工作量统计、药量统计等。 能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 能够将图形化数据导出成PPT，提供科研数据。 能够根据指定条件实现手术总例数及临床手术科室分类例数。 能够根据指定条件统计麻醉科麻醉例数及平均麻醉时长。 能够根据指定条件统计麻醉医生例数及平均麻醉时长。 能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息。 能够统计指定日期范围内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数。 能够统计指定日期范围内的ASA分级例数。 能够根据指定条件统计手术医生例数及平均手术时长。 能够根据指定条件统计护士例数及平均手术时长。 能够统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。 |
| 麻醉质控 | 支持国家2015年质控标准信息记录，符合与省平台的质控中心的质控上报项目 能够统计国家卫计委发布的麻醉专业医疗质量控制指标（2015年版）的17项指标。 麻醉科医患比统计、各ASA分级麻醉患者比例、急诊非择期麻醉比比例、各类麻醉方式比例、麻醉开始后手术取消率、麻醉后监测治疗室（PACU）转出延迟率、PACU入室低体温率、非计划转入ICU率、非计划二次气管插管率、麻醉开始后24小时内死亡率、麻醉开始后24小时内心脏骤停率、术中自体血输注率、麻醉期间严重过敏反应发生率、椎管内麻醉后严重神经并发症发生率、中心静脉穿刺严重并发症发生率、全麻气管插管拔管后声音嘶哑发生率、麻醉后新发昏迷发生率 支持三甲医院质控标准。 质控数据能够支持以书面方式呈报。 |
| 基础支撑 | 能够支持 WEB services、视图等多种集成方式。 支持大数据平台架构 支持多数据中心架构，支持分布式接入HIS、LIS、PACS、CIS等医院系统数据 支持开源技术，基于开源平台开发和应用 支持麻醉机、监护仪、血气等设备的联网采集 支持AI智能与物联网技术，实时提供波形数据以及展示 |
| 微信小程序 | 支持微信小程序实时显示患者的基本信息 支持小程序显示患者的病程录、手术记录、检验记录、检查记录、心电记录、实时体征等 数据安全加密，且有底纹保护，防止信息泄露 支持管理员指定账户才能访问患者信息 支持病例分享，支持患者数据科研化 支持微信小程序在线访视 支持时间轴方式展现病人手术全流程 支持当日科室统计数据自动生成 |

1.10.2重症监护系统（≥50点位授权）

重症监护系统是住院电子病历、护士工作站功能的扩展，增加了监护系统检测数据的自动获取或人工录入、数据分析功能。设备的数据采集及存储，与其它系统一样是辅助信息，主要是对病人监护要点自动分析、自动提示。

| 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 患者中心 | 入科路径 应能够自动提取HIS系统患者信息（基本信息、诊断、来源、过敏、身高、体重等），应能够设置经治医生和责任护士信息。应能够自动检查身高、体重等必填项，支持手工录入。应能够对紧急入科患者的信息进行补充记录。 2） 具备床旁设备绑定功能：可通过系统将连网的设备自动采集的数据与某一患者进行绑定，以实现监测数据的自动采集和集成。 3） 提供全科室设备绑定情况以及设备工作情况一览表，当设备出现采集异常时给予报警提醒。 床头卡 分类显示全病区或登录护士分管床位的床头卡。床头卡显示内容需要包含患者基本信息、诊断信息、过敏史等信息。 床头卡显示信息可以按照科室要求进行修改。 能够通过MEMS评分自动计算患并且用不同颜色标注患者的危重症等级，同时能在床头卡上显示是否使用呼吸机和是否有插管等明显标志。 支持不同颜色标注隔离标识。 支持防偷窥功能 患者信息 支持显示患者在本次入院的基本信息，是否转出ICU 48小时内再返。 支持设置接触隔离、空气隔离、飞沫隔离等隔离标识。 支持检查报告查询，检验可集成每一个检验指标项目。 支持治疗目标管理，能记录初始指标，目标完成时间以及目标指标值。 支持导入手术记录信息，能够自动导入患者的历次手术信息。 支持患者的告警体征阈值设定，当患者的生命体征超过阈值范围时能自动告警并以红色标注。 支持诊断管理，能够显示历次诊断的信息，支持手工补录。 支持健康宣教，具有宣教知识库功能，提供药物宣教、晚期肿瘤患者宣教、活动宣教、临终患者宣教、化疗宣教等不少于30种宣教内容。 支持多媒体留言板功能，能够导入音频、视频、图片等多媒体文件，并支持留言回复功能。 |
| 基础护理 | 医嘱执行 具备医嘱自动集成：通过数据接口形式自动集成同步HIS中的医嘱信息，包括医嘱的名称、规格、频次、剂量等信息。 支持医嘱的闭环操作，按照长期医嘱、临时医嘱、其他类医嘱与医嘱开立时间提取每个患者的医嘱信息。 支持医嘱分类功能，区别显示长期和临时医嘱 支持医嘱筛选和查看：可以按照日期、医嘱类型、执行状态进行过滤筛选医嘱进行查看。支持甘特图方式显示医嘱的执行情况。 具备医嘱执行自动提示功能：例如输血等特殊医嘱、预计完成时间提醒、过期未执行医嘱等进行提示。 可根据医嘱类别分别进行医嘱执行的管理，例如输液、泵入药、口服药的执行。详细记录医嘱的执行过程，包括开始时间、完成时间、入量、滴速、流速等； 支持抢救模式医嘱快速录入和补录功能，支持单位的自动转换。 支持统计汇总执行用药的用量。 支持通过PDA或者无线蓝牙扫描枪方式执行医嘱。 观察项 具备床边医疗设备自动采集功能，对于无法提供数据接口的设备可以采取手工输入； 监测数据展现方式支持短趋势曲线和时间表格方式。 支持插入非整点时间的观察项数据。 支持生命体征数据超过阈值时能自动告警标注提醒。支持异常体征的历史记录查询。 支持监护仪、呼吸机、输液泵、血气分析等设备的生命体征数据集中采集。 支持生命体征、机械通气、常规评分、疼痛评估、神经系统、呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿生殖、运动皮肤、心理社会、PICCO等不同分类的观察项记录。 患者监测项目至少包括基本生命体征信息（体温、心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压），呼吸机条件，出入量平衡记录和计算、CRRT、泵入药物、瞳孔、神志、疼痛、各种观察和评分记录等。 支持血糖批量录入、体温批量录入、尿量批量录入等批量录入方式。 支持护理中所对应的各类事件，支持闭环操作。 具有临床知识库功能，针对护理时的某些评分给予图形化指导流程。 出入量 支持入量、出量的录入（包括从输液泵获取静脉入量，自动计算医嘱执行的入量）。 支持通过图形化显示小时/天为单位的出入量。 支持按班次、按天显示出入量情况，支持显示全天出入量。 支持出入量单个指标的短趋势图。 出入量自动记录和计算，并自动完成补液平衡计算。可以按照班次或者全天模式查询出入量以及平衡量信息。 支持按班次或者全天显示出入量以及平衡量趋势图。 护理记录 自动集成功能：对所有系统已有采集类或操作类的数据自动集成到护理措施记录单中。支持将生命体征、医嘱用药、检验数据、检查数据等集成到护理记录单中。 系统具备护理措施模版选取功能。 系统支持自定义护理措施模版功能。 支持导入视频、音频、图片等护理多媒体数据。 对于特殊护理项目能提供单项护理措施单：如压疮护理、血糖护理、口腔护理、气管插管护理等。 支持各类特殊符号的快速插入以及常用词汇的快速录入。 管道记录 具备导管分类一览，支持不同分类模式展示：如高，中，低危险度导管分类。支持根据不同颜色区分管道的危重情况。 支持导管各项评估，监测内容的录入。 能提供导管计划，非计划插管，正常拔管，意外拔管等医疗质量相关性数据录入和统计。支持自动计算累计置管天数。 支持三维立体人体模型可视化展示、导管信息及管理、护理信息、历史信息，自动部位定义与选择等，满足导管全流程管理。 支持支持导管部位自定义与选择，实现导管全流程管理。 支持自定义导管信息的录入。 皮肤记录 支持三维立体维护患者皮肤记录。 支持患者在院期间所有皮肤记录的追踪。 牙齿记录 支持三维立体维护患者的牙齿记录。 支持患者在院期间所有牙齿记录的追踪 交接班记录 患者病情交接，支持护理交班、组长交班功能。 支持自动生成交班一览表、组长交班一览表。 支持医生交班功能，自动提取凝血系统、神经系统、免疫系统、循环系统、呼吸系统等数据。 支持自动导入诊断信息，患者观察项中的意识情况、生命体征情况、导管、皮肤、牙齿等情况 支持工作量统计，能自动提取各个班次的急症入院病人、抢救病人、静脉使用高危药物发生外渗例数、跌倒坠床伤害例数、气管插管意外出脱例数等数据。 时间轴 支持以时间轴方式显示患者从入科到出科的全流程医护措施。 支持护士每日质量看板。 护理评分 系统支持评估配置功能，即用户可以根据自身需求进行新的评分体系的配置。 支持镇痛评分、NRS2002评分、坠床评估、Braden评分、ADL评分、VTE评分、谵妄评分、RASS镇静评分、导管滑落评分、GCS评分、Padua评分、Caprin评分、CPOT评分、CAM意识混乱评分、营养风险筛查评估表、身体约束评估量表、Wells-DVT评分等重症常用护理评分。 提供评估参数自动提取、自动计算功能；提供多次评分趋势折线图。 |
| 护理文书 | 系统可根据医院和科室要求进行打印文书和配置功能，生成打印预览。 所有文书展示方式都是所见即所得方式。自动提取观察项所评的评分的明细项。 支持打印护理评估单、护理记录单、液体平衡单、液体平衡统计单、输血记录单、A3幅面特护单、血气记录单、CRRT护理单、护理计划单、机械通气患者早期运动知情同意书等护理文书。 支持CA签名。支持CA签名，支持自动读取CA签名信息，自动在打印的文书上进行CA签名。 支持在护理单中自动导入患者导管、护理内容、皮肤、牙齿等信息。 支持批量集中预览和打印护理文书。 支持体温单的自动提取和打印。 支持导尿管监测表、中心静脉关监测表、呼吸机感染监测表、综合监测表等相关监测并自动生成文书。 支持输血管理以及文书，记录体温、心率、不良反应、呼吸、氧饱和度、血压等输血相关参数，记录输血的产品号、总量、时间等基础信息 |
| 质控统计 | 系统支持2015年度公布的ICU国家质量上报的15个指标的自动统计功能： ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； 急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）；感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率；感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率； ICU抗菌药物治疗前病原学送检率；ICU深静脉血栓（DVT）预防率；ICU患者预计病死率；ICU患者标化病死指数（StandardizedMortality Ratio）；ICU非计划气管插管拔管率；ICU气管插管拔管后48h内再插管率；非计划转入ICU率；转出ICU后48h内重返率；ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率；ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率；ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 支持按年、按月、按季度进行质控统计，支持图形化显示质控信息。 支持在住总人数、新入住人数、无血管通路、穿刺点敷料干洁、穿刺口敷料无过期、导管刻度正确、接头消毒大于15s、定期更换三通开关、未用呼吸机、有每日唤醒、人工气道湿化程度（I II III）、呼吸机管道无污渍、是否及时吸痰、及时声门下吸引、口腔清洁等组长质控以及组长质控统计。 |
| 病情分析 | 支持ApacheII、Sofa、TISS、NUTRIC、AGI、RAMSAY等多种医生辅助评分系统。自动抓取检验和体征数据，自动计算评分，自动计算预期死亡率。 支持早期脓毒症集束化治疗方案。 支持抗生素DDD，支持设定考核目标，支持每月、每周统计抗生素使用强度，支持抗生素DDD在患者使用的剂量、规格的统计。 支持患者的抗生素使用情况分析，根据抗生素使用频次，生成甘特图，同时对抗生素的药物用量所反应的敏感指标进行分析，降钙元素、C反应蛋白、超敏C-反应等。 支持床边彩超，包括肺部、膈肌、眼球、肾脏、下腔静脉、腹部、心脏、血管等超声教学。 支持体征回顾，回顾患者以分钟为单位的某一时间段的体征趋势。 支持呼吸系统、循环系统、血流动力学、感染等多维度辅助决策。 支持肠内营养智能分析，显示病人24小时内的肠内、肠外营养的分布，支持碳水化合物、蛋白质、脂肪的摄入比例，支持肠内营养可耐受性评分的变化趋势，支持七天内肠内支持能力与蛋白质变化趋势。 支持亚低温治疗，支持患者目标体温治疗流程，以降温期、恒温期、复温期、稳定期为主线，自动生成体温曲线数据。支持科研数据导出。 支持微创PICCO临床决策树系统的测量结果、治疗方案和治疗目标。具有知识库功能。 支持在科患者和历史患者的360度历史回顾功能，支持以时间轴形式展示患者在科的任意某天的360°数据总览。 支持关键数据导出成ppt，作为临床医生讲课、科研素材。 |
| 病历调阅 | 支持电子病历评级与互联互通评级。 支持在电子病历中直接调阅护理文书。 |
| 系统集成 | 系统运行应支持多种平台系统，如Windows, Linux操作系统。 支持国产化操作系统，如国产麒麟系统上流畅运行。 系统服务器支持虚拟机和云部署。 支持HL7、DB View、、MQ、WebService、XML等标准和规范。 可以与医院现有信息系统HIS、LIS、PACS-RIS、EMR进行所有与本项目有关的需要提供接口的系统完整集成，达到系统间信息共享融合的目的。 支持开源技术，基于开源平台开发和应用。 支持ICU监护设备、呼吸机、血气等设备的联网采集。 |
| 高级功能 | 支持多路分发体征数据，为各平台提供标准接口。 提供MDI临床体征CDR。 支持波形数据的采集与告警，同时支持标准输出接口，为AI人工智能系统提供数据源。 支持AKI分期计算 支持AI分析结果图课件化 |
| 监护大屏 | 支持大屏电视机实时显示患者体征 支持床头卡模式显示患者状态 支持患者实时观察项信息 |
| 微信小程序 | 患者信息 提供全科室在科患者列表展示。包含内容：患者床号、主管医生、入院诊断、住院时间、入科时间、住院号内容 可查看患者的特殊标记内容。包含：是否存在过敏史、是否在使用导管、是否在使用呼吸机、是否是当天新入科患者、护理等级。 可对患者进行关注 患者信息详情 提供医嘱类型划分的选择。可通过对长期、临时、全部等类型的选择来进行分类查看 可通过点击查看医嘱的开立详情。包含：医嘱的组成、用药方式、执行时间、使用频次、液体总量、使用速度、剩余量、计划完成时间。 使用详情中，同时提供医嘱使用过程的图表记录展示功能。可查看医嘱的提速、减速、暂停、恢复等操作的具体时间、速度以及对应的图形标记 可通过列表总览患者所有的检查内容。 可通过列表查看某一检查的具体结果内容 提供患者的检验信息总览模块。可直接查看患者所有检验内容（可通过时间来进行筛选） 可在检验总览中，通过点击直接进入及查看检验结果明细内容。 提供检验明细七天内的折线走势图。 可查看患者的全部病程内容 提供患者的护理评分内容的展示 可查看患者的血糖信息 提供全天血糖的折线走势图表（折线走势图和表格的组合展示） 异常数据 可查看全科室患者的呼吸系统的异常数据 可查看全科室患者的循环系统的异常数据 可查看科室的呼吸机异常的情况 可查看科室的监护仪异常的情况 可查看全科室患者的危急值数据 |

1.11统一支付平台

该平台第一可以与包括医院预交金、信用就医支付、银联支付、MISPOS刷卡支付、网银、支付宝、微信支付、刷脸支付等各类金融支付渠道实现统一对接，将各种支付方式产生的交易记录汇总，为医院收费平台、自助终端、互联网医院APP、微信公众号、支付宝服务窗等各个涉及预交金充值及结算缴费的场景提供统一的支付界面；第二该平台集成挂号、门诊结算、入院办理、住院预缴和出院结算等系统功能，为医院财务结算窗口进行统一管理；第三平台可根据需要与医院财务软件对接，能为医院的财务人员提供统一的电子对账平台和各类财务管理相关的报表。

1.11.1刷脸支付服务

功能要求：

患者在完成诊疗活动后，可通过刷脸支付的方式直接完成相关的费用支付，可在自助机上通过刷脸方式进行身份识别，然后完成相关的费用支付，并打印收费单据。

1.11.2信用就医（医后付）支付服务

功能要求：

患者在完成就诊后，可以选择信用就医（医后付）支付方式，进行“先诊疗后付费”。

1、病人不需要进行结算操作，可以直接去药房拿药、检查检验科室做相应的检查和治疗。

2、在院就医结算后，可以选择在院内自助机、窗口进行线下结算操作；也可在离院后在线进行结算支付。

3、如果患者不进行结算，超过多日后，将会把患者列入本院的黑名单，下次不能再次就医。

1.11.3微信支付服务

功能要求：

患者完成就诊后，选择微信结算通道，支持几个不同的支付方式：

1、推送支付患者完成就诊后，平台可以将患者本次就诊的缴费信以微信消息的方式直接推送到患者手机，患者可以在手机上直接支付。

2、患者扫描医院微信二维码进行支付。

3、患者出示微信付款码，医院工作人员扫描支付。

1.11.4支付宝支付服务

功能要求：

1、自助机：自助机前利用支付宝扫码支付（支持：挂号付费、取号付费、门诊缴费、住院预交款支付）。

2、支付宝服务窗推送支付：通过医院支付宝服务窗推送的信息利用支付宝进行支付（支持：挂号付费、取号付费、门诊缴费、住院预交款支付、自助点餐支付）。患者完成就诊后，平台可以将患者本次就诊的缴费信息直接推送到患者手机，患者可以在手机上选择支付方式，直接支付。

支付完成后，患者还可以随时查看收费项目的详细内容，如药品明细、检查、检验明细等。

3、诊间支付宝结算

4、签约代扣：通过前期签约代扣免密支付功能，在就诊过程中就能直接自动扣款支付，节省整个就诊时间。（支付宝需要与医保或就诊卡关联）

5、条码支付：诊间就诊完成后打印出带有二维码的导诊单-支付宝扫码支付。

1.11.5银联扫码支付服务

功能要求：

1、患者在诊间完成诊疗活动后，医生打印处方单，患者核对处方金额信息，如果患者开通银医通功能，由医保系统进行医保部分的预结算，提示医保所需支付金额，再判断银医通账户中预授权余额是否足够支付自费部分，如账户余额充足，则通过医保卡的医保支付功能及银医通账户支付功能扣取相应的检查/化验费，然后患者即可到医技科室做相应的检查/化验。如账户余额不够，患者可到付费窗口使用现金支付或自助机银联结算。

2、患者开通银医通账户功能时，不需要进行密码验证即可支付。

1.11.6床旁结算系统

出院结算环节繁复，患者有时候甚至需要花费两三个小时，由于各病区发出院通知时间无法统一，很多患者常常会在同一个时间段涌到结算窗口，而医院结算窗口有限，造成拥堵和排队；有时家属手续没有备齐，需要多次往返病区和相关部门，折腾耗时且很多时候都是无效等待。出院结算诸多弊病日益凸显，医院也不断探索"最后一公里"的优化。为了进一步在患者出院的"最后一公里"上改善病人及家属的感受，医院将考虑床边结算模式，将工作人员安排到病房去做床旁结算。

功能要求：

支持病人预出院后可以直接在护士站进行实时结算；

支持病人免排队结算功能，病人不需要拿着出院证去收费窗口结算；

支持结算时非现金等多种的支付方式，例如：银行卡/支付宝/微信/市民卡；

支持结算后打印多种结算单据功能；

支持发票补打印功能。

1.11.7诊间结算系统

患者在医生诊室就诊后，由医生直接对治疗过程中发生的所有医疗费用直接进行结算，省去患者的“等待付费”环节，提高患者的就诊满意度。同时，也为传统的人工窗口付费减轻了工作压力，大大缓解付费的排队等待时间，基本可以实现实时付费，加快病人流转，改善患者就医感受。

有账户余额的患者，可通过自助挂号，在医生诊室就诊后，医生直接为病人结算费用，然后患者在自助挂号机上补打收费凭证，收费凭证上详细罗列了发生的医疗费用金额，费用明细以及中药的处方号和预计配药完成时间，西药则指明取药窗口号，患者直接可以去中、西药房取药。如果患者需要发票，则可以到人工收费窗口补打收费发票。

功能要求：

建档、发卡

1、自费患者可使用二代身份证在自助机或人工窗口进行建档，并发放就诊卡或健康卡,医院HIS系统根据患者身份证号判断该患者是否已建档，未建档则自动记录患者身份信息、包括姓名、性别、民族、出生日期、家庭住址等基本项目，系统自动分配唯一账户号。

2、默认每个患者建档时都同时开通帐户。

诊疗帐户开立/绑定

1、医保患者可使用医保卡建立诊疗帐户；

2、自费患者默认建档时都同时开通诊疗帐户，并实现就诊卡与诊疗账户的绑定；

3、诊疗帐户开立后需患者设置诊疗帐户交易密码；

4、支持诊疗账户与银联卡绑定功能；

5、在开通诊疗账户时，系统自动进行审核同一身份证号不同账户情况；

充值、银行卡绑定

1、支持患者在自动设备或人工窗口进行银医通账户现金充值或刷卡转账充值；

2、支持银联卡与银医通账户绑定，在结算时系统自动进行绑定的银行卡扣款；

挂号、结算

1、实现患者在挂号、结算时直接从已开通的银医通账户中扣款，账户余额不足时系统自动进行审核判断。

在线支付

1、支持微信、支付宝、银联、医院一卡通等多种在线支付方式。

诊间结算

1、支持患者在诊间就诊过程中产生的费用可由银医通帐户进行诊间结算；

2、支持医保病人系统先进行医保部分费用结算，自费部分再从银医通账户中扣除；

3、支持诊间支付后，打印导引但；

发票打印

1、自助结算或诊间结算成功后打印凭证，患者可凭凭证到服务窗口或票据打印自助机打印正规发票。

自动对账系统

通过对院内的交易进行自动对账，提供相应的对账结果报表，为医院提供高效的财务自动对账，实现轻松管理。

1、平台在T+1日自动获取个渠道支付机构T日对账单，与平台进行比对，有差异的数据会根据配置进行自动补录或者状态修正，确保平台数据与支付机构数据的一致性。

2、提供平台与第三方收款机构的明细对比和总额对比，提供平台对账单的下载，提供第三方收款机构对账单的下载；

3、对账系统包含与医保中心的对账及其他第三方产生支付业务往来的对账。

1.11.8电子发票接口对接

实现财政电子发票的无缝对接，

功能要求：

1、窗口住院结算调用财政票据接口，获取票据号码，完成结算时调用同步天成客户端程序，推送相关结算信息，完成机打发票；

2、自助结算后，通过服务平台上传结算信息和费用核算项目（西药费、治疗费、卫生材料费、护理费等）金额，患者可通过自助发票打印程序获取机打财政发票，平台获取发票信息并更新本地记录。

1.12刷脸就医软件

“刷脸就医”的全流程，包含患者信息建档、分诊挂号、科室诊疗、报告读取、医保支付等多个现实就医场景。首次就诊的患者，须在自助机上刷脸、手动输入身份证号完成个人信息建档。建档后，即可直接点击“挂号”或“缴费”，进入刷脸页面，面部识别后输入支付宝绑定的手机号，完成相应指令，从刷脸绑定、选择缴费类型、选择刷脸支付、打印凭条，整个过程不超过30秒，非常快捷方便；全人群是指医保病人和自费病人这两类对象皆可享受。

1.12.1自助机应用

自助机刷脸挂号

患者选择挂号业务——自费

选择自费刷脸，初始化摄像头

刷脸

录入手机号

自助发起授权

自助机调用HIS服务平台，获取用户支付宝登记基本信息。UID，姓名，身份证号，电话。HIS服务平台查找患者信息，如果没有则建档，有，则直接返回给自助机卡号和信息。

患者选择挂号业务——医保

①	选择医保刷脸，初始化摄像头

②	刷脸

③	录入手机号

④	自助机发起授权

⑤	自助机调用HIS服务平台，获取用户支付宝登记信息。UID，姓名，身份证号，电话

自助机根据UID调市民卡接口，返回患者市民卡信息，调用HIS服务平台查找患者档案信息，如果没有则发起HIS调用医保建档。

自助机刷脸结算

患者选择结算业务——自费

①	自费病人选择刷脸结算，初始化摄像头

②	刷脸

③	录入手机号

④	自助机刷脸支付

⑤	初始化摄像头

⑥	刷脸

⑦	录入手机号

⑧	HIS结算成功

患者选择结算业务——医保

①	医保病人选择刷脸，初始化摄像头

②	刷脸

③	录入手机号

④	授权

⑤	选择刷脸结算

⑥	医保读卡，初始化摄像头

⑦	刷脸

⑧	录入手机号

⑨	自费部分结算，初始化摄像头

⑩	刷脸

⑪	录入手机号

自助机根据之前读档的患者市民卡信息结算（不用最后一次调用刷脸得到市民卡信息，采用之前缓存的，提高结算效率）。

1.12.2刷脸多功能设备应用

电子健康卡开卡建档

对于个别没携带身份证、就诊卡的患者，可以在刷脸多功能设备上进行刷脸开卡，根据提示操作后，患者即可不通过身份证便拿到了一张写有本人姓名的电子健康卡静态二维码。让患者不必填写繁琐的就诊卡登记表进行实名制认证，也无需在人工窗口排队等候，既可凭借电子健康卡静态二维码完成就诊。

住院预缴

住院预缴功能实现居民通过刷脸为自己或家属进行住院预缴金的在线充值。

住院清单

患者通过住院清单功能可以查询住院费用信息，比如：费用名称、费用数量、费用单价、费用金额等。

1.12.3医生诊间应用

诊间刷脸接诊

选择刷脸功能，实现刷脸接诊病人，需要录入手机号，并授权；

诊间刷脸身份核实

选择病人，点击刷脸。刷脸核实身份不需要输入手机号，不需要授权。

此处把患者的身份证号和刷脸信息核对，如果核对成功，则直接接诊，如果身份核实不成功，则提示人脸识别失败。

诊间刷脸结算

诊间自助机刷脸结算，同自助机刷脸流程，程序由诊间程序发起，需要录入手机号，不需要授权，直接在医生诊间进行刷脸身份核实及刷脸支付。

1.12.4中心药房应用——药房取药身份核实

在窗口发药中选择病人，点击刷脸。刷脸核实身份不需要输入手机号，不需要授权。

此处把患者的身份证号和刷脸信息核对，如果核对成功，则直接取药，如果身份核实不成功，则提示人脸识别失败。

1.12.5护士站应用

护士站身份核实

在费用录入中选择病人，点击刷脸。刷脸核实身份不需要输入手机号，不需要授权。

此处把患者的身份证号和刷脸信息核对，如果核对成功，则直接打印单子并保存，如果身份核实不成功，则提示人脸识别失败。

护士站刷脸结算

护士站费用录入刷脸结算，同自助机刷脸流程，程序由护士站程序发起，需要录入手机号，不需要授权。

1.12.6医技管理应用

医技管理身份核实

在费用录入中选择病人，点击刷脸。刷脸核实身份不需要输入手机号，不需要授权。

此处把患者的身份证号和刷脸信息核对，如果核对成功，则直接打印单子并保存，如果身份核实不成功，则提示人脸识别失败。

医技管理刷脸结算

医技管理费用录入刷脸结算，同自助机刷脸流程，程序由医技管理程序发起，需要录入手机号，不需要授权。

1.12.7手机端应用

电子社保卡开通

打开支付宝“城市服务”,找到“社保”栏目并进入,可以看到“电子社保卡”。点击“使用”进入绑定电子社保卡操作及认证操作即可，绑定后可加入“卡包”，方便使用。有了“电子社保卡”后既可以【二维码扫码就医】也可以【刷脸就医】。

敏感信息查询

居民进行查询个人敏感信息，包括健康档案、报告查询，需要居民真实信息进行查询。为了保证居民的个人信息，可以设置查询需要实名认证，确保每次查询都为居民本人。验证身份可通过人脸识别技术，实现身份数据获取填入，公安库数据验证完成认证。

线上问诊咨询

线上问诊时，用户的个人档案需要用户本人授权，需要线上认证授权人为活人且本人。通过用户授权，医生可以查看用户个人健康档案，并给出合理的线上治疗方案。

1.13最多跑一次

功能要求：

1、门诊/住院一体化报告打印

2、住院出院记录打印

3、省预约转诊平台

4、诊间结算支持支付宝支付、诊间代扣上线。

5、诊间扫码、窗口扫码功能

6、第三方开放平台开放预约挂号、检查检验报告查询、住院预缴、住院清单查询、门诊账单、门诊病历功能、影像接口等

7、对接省统一平台

8、自动对账平台、诊间结算迁移

9、自助机支付接口

10、全面推行实名制预约诊疗，6项身份识别，通过居民电子健康卡绑定社会保障卡、市民卡、院内就诊卡、身份证、户口本、护照等实名制卡

11、实现分时段精准预约（每个时段精确到30分钟以内）

12、完善预约管理服务,建立退号与爽约管理机制

13、门诊提供自助结算、诊间结算、移动终端结算等费用结算方式

14、病房提供病区支付宝（或床边）结算费用结算方式

15、医院信息实时监控系统

14、电子病历无纸化

14.1 CA认证系统软件

个人证书格式

CA所签发的个人数字证书，在技术上遵循国际X.509 V3技术标准，证书的编码遵循ASN.1的规范，采用双证书模式。所签发个人数字证书严格遵循《卫生系统数字证书格式规范（试行）》格式要求。数字证书的基本结构由基本证书域TBSCertificate 、签名算法域SignatureAlgorithm、签名值域SignatureValue等三部分组成。其中，基本证书域由基本域和扩展域组成，如下图所示：

图表 数字证书基本结构示意图

产品功能要求

| 序号 | 功能指标说明 |
| --- | --- |
| 1 | 标识个人用户网络身份 |
| 2 | 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 5 | 支持存放介质：智能USBKey |
| 6 | 支持自定义证书扩展域管理 |

14.2医护数字签名系统

电子签章的技术基础是基于非对称密码体系的数字签名技术，类似于手写签名或印章，以电子形式存在，依附在电子文件（Word, Excel, html）上并与其关联，用以辨识电子文件签署者身份，保证文件的完整性，并表示签署者同意电子文件所陈述事实的内容。可简单、轻松地完成对电子文件的签章操作，确保被签章文件的真实性和完整性，以及签章者身份的真实性和不可抵赖性。

利用成熟的组件技术、PKI技术、图像处理技术以及智能卡技术，按照一系列的标准体系，将组件技术和数字签名及身份认证技术有机地结合在一起，实现对电子文档的电子形式的签名，而并非是简单的书面签名或印章数字图象化。

功能要求：

1、电子签章管理系统：电子签章的生成和生命周期的管理系统，包括电子印章制作、挂失、停用、重新制作、使用控制等管理。

2、电子签章软件：在不同应用系统环境下对文档实现电子签章的工具软件，根据产品形态可以分为：字处理软件文档电子签章软件（如支持微软Office、WPS等各类文档）和网页电子签章软件等。

Word电子签章软件

Word电子签章软件以插件方式嵌入到Microsoft Word软件中，能够与Microsoft Word无缝结合

Word电子签章软件功能要求：

| 功能名称 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 添加样章 | 根据用户指定的位置，在Word文档中添加样章，用户根据实际需要可以任意移动样章的位置 |
| 文档签章 | 对文档进行电子签章，并且在Word文档中显示印章图片，可以达到纸质盖章相同的效果；用户可以选择对文字颜色、文字大小或者图片信息进行签章；支持会签功能； |
| 选定内容签章 | 用户可以对选定的内容进行签章 |
| 单元格内容签章 | 用户可以对指定单元格的内容进行签章 |
| 签章批注 | 签章时可以添加批注信息 |
| 重新签章 | 文档内容和相关信息变更后，对文档进行重签 |
| 撤销签章 | 撤销选定的签章，使该签名对文档的作用消除 |
| 验证签章 | 主要验证文档内容是否被篡改，同时根据签章时的设置，验证对指定内容（包括图片信息、文字颜色和文字大小等）的签章是否有效。如果签章后的文档内容或相关信息发生了变化，验证时则会提示文档验证失败 |
| 查看证书信息 | 查看签署者个人证书的基本信息 |
| 查看签章时间 | 查看执行签章操作的时间 |
| 文档保护 | 对文档进行保护后，文档将处于不可编辑状态，以保证文档不被篡改 |
| 强力校验 | 打开文档时自动校验当前文档中所有签章的有效性 |

Excel电子签章软件

Excel电子签章软件以COM控件的方式嵌入到Microsoft Excel软件中，能够与Microsoft Excel无缝结合。

Excel电子签章软件功能要求：

| 功能名称 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 添加样章 | 根据用户指定的位置，在Excel文档上添加样章，用户根据实际需要可以任意移动样章的位置 |
| 文档签章 | 对文档进行电子签章，并且在Excel文档中显示印章图片，可以达到纸质盖章相同的效果；同时支持会签功能 |
| 签章批注 | 签章时可以添加批注信息 |
| 选定内容签章 | 用户可以对选定的内容进行签章 |
| 重新签章 | 文档内容和相关内容信息变更后，对文档进行重签 |
| 撤销签章 | 撤销选定的签章，使该签名对文档的作用消除 |
| 验证签章 | 主要验证文档内容是否被篡改，如果签章后的文档内容发生了变化，验证时则会提示文档验证失败 |
| 查看证书信息 | 查看签署者个人证书的基本信息 |
| 查看签章时间 | 查看执行签章操作时的时间 |
| 文档保护 | 对文档进行保护后，文档将处于不可编辑状态，以保证文档不被篡改 |
| 强力校验 | 打开文档时自动校验当前文档中所有签章的有效性 |

基于Html页面的电子签章

网页电子签章软件是专用于对网页内容进行签章的产品，主要应用于基于B/S结构的应用系统中。该软件既可以在网页上加盖可视印章或名章，也可以仅对签名对象进行数字签名保护而不显示印章。

在客户端可以对签章进行自动和手动验证，通过相关的验证接口，可以对指定输入信息、指定的输入域或对所有的输入域进行验证。

网页电子签章软件功能要求：

| 功能名称 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 添加样章 | 根据用户指定的位置，在Web页面上添加样章，用户根据实际需要可以任意移动样章的位置；对表单中的一个或多个域进行数字签名，并可以加盖签名或图章；支持会签 |
| 执行签章 | 根据指定的样章位置对页面进行电子签章，并且在页面中显示印章图片 |
| 重新签章 | 页面内容发生变化后，对页面内容进行重签 |
| 删除签章 | 删除选定的签章，使该签名对表单的作用消除 |
| 验证签章 | 主要针对网页内容的防篡改验证，保证其内容的完整性，以及防抵赖验证，一方面能够辨别签署者身份的真伪，另一方面能够确保签署者身份的不可抵赖性，即一旦签名而且身份认证通过，则签名者将无法否认此签名 |
| 查看证书信息 | 任何人都可以查看签署者的数字证书信息 |
| 查看签章时间 | 查看签章人签章时的时间 |

产品功能要求

| 序号 | 功能指标说明 |
| --- | --- |
| 1 | 支持第三方CA机构签发的数字证书 |
| 2 | 提供基于Web界面的电子印章的制作和管理功能，提供日志审计功能 |
| 3 | 支持电子印章图片写入证书存储介质中，并与证书绑定 |
| 4 | 支持自动生成电子印章图片，或支持采集的手写签名 |
| 5 | 支持对多种文档格式如word\excel\html等的电子签章，实现数据完整性保护，确认签章者身份 |
| 6 | 提供电子签章中间件，满足C/S环境的电子签章集成 |
| 7 | 支持原文、印章图片、数字签名的绑定，能够防止篡改 |

1.14.3患者知情同意书签名系统

卫生无纸化签名方案采用手写数字签名形式，病人或家属使用手写签名终端设备完成无纸化签名。

功能要求：

1、CA根据签署行为特征，为病人、家属等对象颁发数字证书，标识无纸化签名的身份和行为；

2、应用国密局许可的信手书手写数字签名系统，实现当事人可靠的电子签名；

3、引入司法鉴定服务，为事后的纠纷处理提供具备高采信力和证明力的电子证据，免除客户的后顾之忧。

流程说明：

医生在医生工作站完成手术同意书的录入和生成，并向患方讲述；

患方对知情文书内容认可、无问题，直接在签名板上签名、按指纹；

信手书PC客户端签名控件发送知情同意书哈希、患者签名图片、指纹等信息到信手书服务器，申请患者一次性签名证书

信手书服务器签发患者一次性签名证书；

使用签发的患者一次性签名证书对知情同意书进行数字签名；

将签名信息（患者签名值、签名图片、指纹等信息）发送给EMR系统；

实现医生usbkey签名及其他后续业务。

扩展业务流程

在医生向患方讲述知情同意书内容后，若患者需要对知情同意书内容进行详细思考，为避免对医生正常工作的影响提供扩展解决方案：

增设公共机电脑，患者及家属可通过公共机查询自己需要签署的知情同意书，并可反复阅读，思考完成后，可直接通过公共机上外接的安全签名板对知情同意书进行手写数字签名及指纹采集；也可选择回到医生工作站实现手写数字签名。

增设移动Pad，患者及家属可通过移动Pad查询、反复阅读自己需要签署的知情同意书，思考完成后，可去公共机实现对知情同意书的手写数字签名；也可选择回到医生工作站实现手写数字签名。

功能要求：

医生在医生工作站完成手术同意书的录入和生成，并向患方讲述；

患者对知情同意书内容有异议，需要反复阅读并进行详细思考，可以选择：

①到公共电脑（医生站、护士站）上，根据自己病人号，查到要签名的内容，反复阅读；

②患方在医务人员协助下通过移动Pad查询知情同意书内容，浏览阅读；

患者思考完毕，需要对知情同意书进行签名的时候，可选择：

①回到医生工作站电脑上，使用手写签名板进行签名；

②回到公共机电脑上，使用手写签名板进行签名。

4、医生查阅患者签署完成后的知情同意书，使用本人usbkey完成医生签名。

应用模式

应用模式一：固定地点手写签名模式

固定地点手写签名模式

| 业务场景 | 应用方固定环境（医生工作站、护士工作站、公共机） |
| --- | --- |
| 签字终端 | 基于医护工作站PC或公共机上安装的信手书安全签名板实现患者手写签名。 |

应用模式二：移动受理手写签名模式

移动受理手写签名模式

| 业务场景 | 非固定、病房（患者无法下床） |
| --- | --- |
| 签字终端 | 需增加移动推车，基于移动推车上的PC机及安装的信手书手写签名板实现患者手写数字签名 |

患者手写签名效果如下：

患者签名效果

安全签名板是手写数字签名系统的手写签名终端密码设备。采集签名人在LCD显示屏上的手写签名笔迹，并实时同步到软件界面上。其内置的签名密码模块完成对电子文档及笔迹的数字签名运算，实现签名人可靠的手写数字签名。

客户端：

在客户端部署CA客户端签名控件、CA安全签名板来实现签名笔迹采集、指纹采集以及患者手写数字签名等功能。

服务端：

在电子病历后台系统部署手写数字签名服务器。针对当事人手写签名，手写数字签名服务器提供当事人事件证书的请求解析和证书签发功能。使用时间戳服务器为每次数字签名提供时间戳，证明知情同意书上的数字签名生成的权威认证时间。

第三方CA服务：

手写数字签名系统将所有为签名当事人签发的事件数字证书，统一提交到CA证书平台，进行证书认证归档。

1.15医学规则知识库

1.15.1三级公立医院绩效考核系统

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强三级公立院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4 号，以下简称《意见》）要求，保证三级公立医院绩效考核工作规范化、标准化、同质化，国家卫生健康委组织编写了《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2019 版）》（以下简称操作手册）。

功能要求：

按照医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个维度的指标对三级公立医院实施绩效考核。三级公立医院绩效考核所涉及的 55个指标数据，包含如下：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗质量 | 功能定位 | 门诊人次数与出院人次数比 | 定量指标 |
| 2 |  |  | 下转患者人次数（门急诊、住院） | 定量指标 |
| 3 |  |  | 日间手术占择期手术比例 | 定量指标 |
| 4 |  |  | 出院患者手术占比 | 定量指标 |
| 5 |  |  | 出院患者微创手术占比 | 定量指标 |
| 6 |  |  | 出院患者四级手术比例 | 定量指标 |
| 7 |  |  | 特需医疗服务占比 | 定量指标 |
| 8 |  | 质量安全 | 手术患者并发症发生率 | 定量指标 |
| 9 |  |  | I类切口手术部位感染率 | 定量指标 |
| 10 |  |  | 单病种质量控制 | 定量指标 |
| 11 |  |  | 大型医用设备检查阳性率 | 定量指标 |
| 12 |  |  | 大型医用设备维修保养及质量控制管理 | 定性指标 |
| 13 |  |  | 通过国家室间质量评价的临床检验项目数 | 定量指标 |
| 14 |  |  | 低风险组病例死亡率 | 定量指标 |
| 15 |  |  | 优质护理服务病房覆盖率 | 定量指标 |
| 16 |  | 合理用药 | 点评处方占处方总数的比例 | 定量指标 |
| 17 |  |  | 抗菌药物使用强度（DDDs） | 定量指标 |
| 18 |  |  | 门诊患者基本药物处方占比 | 定量指标 |
| 19 |  |  | 住院患者基本药物使用率 | 定量指标 |
| 20 |  |  | 基本药物采购品种数占比 | 定量指标 |
| 21 |  |  | 国家组织药品集中采购中标药品使用比例 | 定量指标 |
| 22 |  | 服务流程 | 门诊患者平均预约诊疗率 | 定量指标 |
| 23 |  |  | 门诊患者预约后平均等待时间 | 定量指标 |
| 24 |  |  | 电子病历应用功能水平分级 | 定性指标 |
| 25 | 运营效率 | 资源效率 | 每名执业医师日均住院工作负担 | 定量指标 |
| 26 |  |  | 每百张病床药师人数 | 定量指标 |
| 27 |  | 收支结构 | 门诊收入占医疗收入比例 | 定量指标 |
| 28 |  |  | 门诊收入中来自医保基金的比例 | 定量指标 |
| 29 |  |  | 住院收入占医疗收入比例 | 定量指标 |
| 30 |  |  | 住院收入中来自医保基金的比例 | 定量指标 |
| 31 |  |  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 | 定量指标 |
| 32 |  |  | 辅助用药收入占比 | 定量指标 |
| 33 |  |  | 人员支出占业务支出比重 | 定量指标 |
| 34 |  |  | 万元收入能耗支出 | 定量指标 |
| 35 |  |  | 收支结余 | 定量指标 |
| 36 |  |  | 资产负债率 | 定量指标 |
| 37 |  | 费用控制 | 医疗收入增幅 | 定量指标 |
| 38 |  |  | 门诊次均费用增幅 | 定量指标 |
| 39 |  |  | 门诊次均药品费用增幅 | 定量指标 |
| 40 |  |  | 住院次均费用增幅 | 定量指标 |
| 41 |  |  | 住院次均药品费用增幅 | 定量指标 |
| 42 |  | 经济管理 | 全面预算管理 | 定性指标 |
| 43 |  |  | 规范设立总会计师 | 定性指标 |
| 44 | 持续发展 | 人员结构 | 卫生技术人员职称结构 | 定量指标 |
| 45 |  |  | 麻醉、儿科、重症、病理、中医医师占比 | 定量指标 |
| 46 |  |  | 医护比 | 定量指标 |
| 47 |  | 人次培养 | 医院接受其他医院（尤其是对口支援医院、医联体内医院）进修并返回原医院独立工作人数占比 | 定量指标 |
| 48 |  |  | 医院住院医师首次参加医师资格考试通过率 | 定量指标 |
| 49 |  |  | 医院承担培养医学人才的工作成效 | 定量指标 |
| 50 |  | 学科建设 | 每百名卫生技术人员科研项目经费 | 定量指标 |
| 51 |  |  | 每百名卫生技术人员科研成果转化金额 | 定量指标 |
| 52 |  | 信用建设 | 公共信用综合评价等级 | 定性指标 |
| 53 | 满意度评价 | 患者满意度 | 门诊患者满意度 | 定量指标 |
| 54 |  |  | 住院患者满意度 | 定量指标 |
| 55 |  | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | 定量指标 |

每个指标主要包括指标属性、计量单位、指标定义、计算方法（或佐证材料）、指标说明、指标意义、指标导向、数据来源、指标解释等内容，所有序号保持原有序号。我们根据操作手册定义的模板做了绩效考核指标权限配置报表、绩效考核指标统计报表。

指标权限

绩效考核指标设置报表：可以在报表里配置各指标查看、修改权限。

手工录入

绩效考核指标统计报表：可以在“手工录入”列按月（年）录入相应指标值，也可以随时修改这个值。

日志查看

绩效考核指标统计报表：对手工填写、修改过的指标值，都会记录相应的日志，可以点击查看手工录入值修改日志。

时间维度

报表可以按照年、月展现各指标的手工录入、ETL采集的值，从而对两个值进行比较，另外可以针对医院是否需要添加同比、环比指标。

趋势分析

按月的报表点击后面的趋势分析，显示手工录入、ETL采集指标值近半年的趋势数据；按年的报表点击后面的趋势分析，显示手工录入、ETL采集指标值近3年的趋势数据。

1.15.2 AI病历内涵质控系统

病历智能质检系统需要对病案首页、入院记录、病程记录、谈话记录、手术记录、出院记录、知情同意书、医嘱单八大文书类型实现全面的覆盖，主要解决病历的完整性问题、及时性问题、一致性问题、合规性问题，提供超过200项质检点，包含书写缺失（完整性）、时间提醒（及时性）、不同板块内容填写是否一致（一致性）、内容填写是否符合医学规范（合规性）等。

在病历产生和归档流程中，智能病历质检系统应可以和医院现有的电子病历系统匹配。临床医生书写病历时，可通过自然语义处理技术将病历文本结构化，结合医学知识，参与判断病历书写的完整性和正确性，发现问题弹出质疑并纠正。医生病历书写完毕后，在EMR 内归档，打印病历送至质检科后，质检科凭借质检系统快速对病历进行检查和统计分析。发现有问题的病历后，质检科批注之后驳回。通过数据中台，可以对电子病历数据进行完整的事中管理、事后管理和统计分析。不影响现有的病历质检流程，保证最终的病历质量。

功能要求：

1、机器阅读和医疗知识库能力

电子病历智能病历质检系统将仔细检查每一份医生所写的病历，通过机器阅读和医疗知识库能力上的积累，让机器读懂病历，让机器学习医疗文献，辅助质检医生实现自动化的智能病历检查。文书覆盖包括病案首页、入院记录、病程记录、谈话记录、手术记录、出院记录、知情同意书、医嘱单等医疗文书类型。

2、实时病历书写辅助

通过质检平台分析判断可能有风险的“医疗服务”。在医生在书写病历的时候，系统会实时分析判断，提醒系统发现的书写问题，帮助医生书写病历的规范性。

3、文书质量自动评分

系统对已完成书写的病历进行自动评分，提供给质控科的医生参考，评分质检点结果会以便于质检医生浏览的形式，通过重点标注形式方便质检医生核对，针对不符合医院质控要求的文书，可以通过文书审核系统进行（文字或语音）批注后进行驳回，有效的减轻了医院质控、病案科室的工作量。

4、无纸化审核流程

每天的病历质量提交、通过、驳回等情况，通过病历审核系统，发送给医院以及对应的科室和医生，尽最大程度的减少医疗过失，保障医疗服务质量。可结合智钉钉等智能应用接入工作任务自动提醒，将病历质检结果快速推送到临床医生，保证信息时效性。

1.15.3单病种管理系统

建设面向专科的单病种科研系统，收集相关疾病数据资源，形成相关疾病结构化、标准化的临床研究数据库，在全面考量临床不同病种相关因子差异的前提下，基于临床数据建设不同病种的单病种数据仓库，并提供单维度、多维度等数据查询工具，帮助临床医生快速查询并收集科研数据，实现科研入组患者已有临床数据的自动采集，减少用户录入工作量，入组患者在我院中的就诊信息、检验报告、检查报告等都可以从临床CDR中直接获取，并且通过制定随访计划，随访任务，随访表单等完成院外医疗资料的收集，提高科研病历收集的准确性和效率，为疾病研究提供统一的数据支撑，促进医疗数据的有效利用。

功能要求：

随访计划

为不同病种制定随访计划，支持阶段随访，定时随访，普通随访等多种灵活的随访方式，支持短信，微信，电话等多种途径。

随访任务

根据随访计划，列出单病种下所有病人的随访任务，按照一周显示没天需要随访的病人列表，进行随访操作。

患者随访

按照每个病种个性化定制关注的医疗数据，完成病人院外随访数据的搜集，补录工作。包括院外用药，体征数据，检查，检验，随访表单数据等。

1.15.4临床决策支持系统（CDSS)

基于循证医学的临床诊疗决策支持工具，为医务工作者在临床诊疗和学习过程中即时提供精准、可信并及时更新的诊疗知识，协助医护人员做出最佳诊断、优化治疗方案、改善患者预后。

功能要求：

1、建立临床知识库系统，形成全院统一的临床知识数据管理，实现各部门临床知识数据的集成。

2、提供各类专科系统疾病信息，包括：疾病名、缩写、别名、icd疾病代码、概述、流行病学、病因、发病机制、临床表现、并发症、实验室检查、其他辅助检查、诊断、鉴别诊断、治疗、预防、预后及循证医学证据等项目。

3、提供药品信息，包括药名、英文名、别名、剂型、药理作用、药动学、适应证、禁忌证、注意事项、不良反应、用法用量、药物相互作用、专家点评等项目。

4、提供各类检查项目信息，每一种检查项目涉及名称、缩写、正常值、临床意义等内容。

5、提供循证医学数据库，临床实践指南、系统评价和临床科学研究，其中临床科学研究包括：随机对照试验、对照临床试验、非随机对照临床试验、病例对照研究、队列研究、病例报告、病例分析及横断面研究等研究证据。

6、提供智能化病历书写工具。提供智能化病历书写模版，结构化方式存储病历记录，医师能够通过系统获取患者检查检验、既往治疗相关数据。

7、医师在判读检查检验结果时，能够调取临床信息等数据信息。查阅报告时，能够根据结果和患者诊断、生理指标、历史检验结果对比等自动审核并给出提示。

8、通过事件监视机制，主动为医生提出决策建议，强制性阻止一些严重后果的发生，例如用药配伍禁忌和药物疾病禁忌等。

9、支持临床医生可以快速查找中英文药物的详细专论，并且也可快速分析药物之间的相互作用。

1.16数据库审计及防统方

防统方系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数、建设要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 系统支持采用旁路部署方式，不需要更改现有网络结构、服务器相关配置，系统运行不得影响现有网络和业务的正常运行。系统应能独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身审计日志系统，不得在现有服务器上安装可能带来风险的程序。 |
|  |  | 采用B/S架构，提供中文WEB管理界面以便于管理。并应可以根据不同的安全级别采用不同的实时告警响应方式，包括记录、消息、鸣音、邮件等，并能支持短信平台。 |
|  |  | 系统支持双密码用户，安全性更高。 |
|  |  | 所有系统数据都支持加密传输，防止信息外泄。 |
|  |  | 针对多套系统可以进行分布式部署集中式管理，定时采集直属医疗单位防统方审计报告，便于卫健委纪监部门统一监管直属医疗单位系统使用情况。 |
|  |  | 系统的时间可以和关键服务器中的数据库的时间进行同步，确保记录时间的一致性。 |
| 2 | 系统性能 | 系统支持软硬一体机，支持千兆以上网络环境及大概至少500个客户端同时并发的监控，应达到每秒50000个以上的事务处理能力。 |
|  |  | 审计数据最少支持壹年，并支持外接存储设备进行备份。数据应进行加密保管，只能通过专门工具进行恢复和查询浏览。 |
|  |  | 支持集群,系统支持冗余备份。系统配置文件支持导入、导出。 |
| 3 | 用户权限 | 通过定义用户角色，灵活制定每个用户所拥有的权限，权限颗粒度能控制到界面视图和按钮操作。 |
|  |  | 管理、审计用户权限分开，相应权限的用户只能查看、管理相应的系统功能，责任明确。 |
| 4 | 事件管理 | 系统从业务流程角度入手，结合核心数据特征，提供了高度集成的“事前+事中+事后”数据防护手段。 |
|  |  | 系统确保最小报警监控时间间隔为5秒，保证统方事件的及时告警。 |
|  |  | 主动/被动方式监控关键服务器的开放端口，提供扫描现有应用系统的漏洞。 |
|  |  | 根据客户端应用程序名单，实时阻断非法客户端程序或伪装正常客户端程序对关键服务器的访问。 |
|  |  | 阻断可疑会话功能，甄别数据访问，阻止非正常数据会话。能根据预定规则阻断SQL语句的“数据库墙”功能，如根据系统设置的客户端IP/MAC黑名单，以及数据内容中的敏感信息，实时阻断黑名单中的客户端对关键服务器的访问。 |
|  |  | 多种部署方式（串接/并接）下都可以阻断客户端进行疑似的统方行为。 |
| 5 | 预警管理 | 系统应能对自身的事件（包括登录、系统参数修改、系统异常等）进行审计并预警。 |
|  |  | 可根据用户自定义规则实时发出手机短信通知和邮件提醒等多种方式的告警信息，并支持配备相应的告警信息发送设备。 |
|  |  | 统方白名单权限的设置，可对授权统方行为的操作人员工号、操作类型、IP地址、客户端工具、操作系统用户名、主机名、MAC地址、SQL语句和操作的时间范围等条件进行设置，只有通过了授权和验证才可以获得统方权限。 |
|  |  | 可根据SQL执行的时间长短设定规则，如命令执行时长超过30秒进行告警；可根据返回记录数多少设定规则，如SQL操作返回的记录数或受影响的行数大于等于10000行时进行告警。 |
|  |  | 提供数据库登录用户名称异常探测、数据库操作源终端异常探测、数据库操作源程序名称异常探测、数据库操作源终端用户名称异常探测，可设定异常黑白名单，对客户端地址、客户端程序、数据库账号、客户端用户名以及执行结果等异常的行为进行异常告警，支持自主学习能力。 |
|  |  | 能够检测网络拷贝等操作,能够检测通过网络KVM发出的指令。 |
| 6 | 审计方式 | 系统应能支持对数据库SQL操作语句的详细审计，可以分析出每条语句的操作方式、表名、存储过程名、详细操作内容，执行时长、操作成功/失败，受影响行数，关联表与关联表数等字段信息，可审计并还原SQL操作语句。 |
|  |  | 可以监控和审计用户对数据库中的数据库表 、视图、序列、包、存储过程、函数、库、索引、同义词、快照、触发器等的创建、修改和删除等，分析的内容可以精确到SQL操作语句一级。 |
|  |  | 支持对超长SQL语句完整解析 |
|  |  | 支持包括ASCII、Unicode、UTF-8、UTF-16、GB2312、EBCDIC等编码格式，避免因编码格式不同而导致审计报表出现乱码的情况，保证了审计报表的可读性。 |
|  |  | 系统应能支持多个网段客户端对数据库操作行为的会话审计，能够对各种访问数据的途径（如客户端软件、PL/SQL、SQL*Plus、PB、Toad等各种SQL操作工具）进行监控和设计，可以跟踪审计某某时间、某某IP、某某计算机名、某某用户对数据库服务器进行了该类操作，具有可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
|  |  | 系统可以监控、记录并且还原客户端连接到服务器的TELNET/FTP等远程登录操作信息，记录内容包括客户端IP地址，客户端MAC地址，服务器地址以及产生记录的时间，并提供多种查询，支持多种文件格式导出。 |
|  |  | 分析可疑对象的信息，包括IP、端口、MAC、主机名、程序信息、数据库连接信息。 |
| 7 | 非关注内容过滤 | 支持指定非关注策略，系统将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。策略因子包括：数据库操作来源IP地址、数据库登录用户名称、数据库操作源程序名称、数据库操作源终端名称、数据库操作源终端用户名称、SQL操作语句（DDL、DML、DCL）、数据库表组（表、列）等。 |
| 8 | 审计内容 | 支持应用层追踪，通过HIS统方的可以追踪到所使用的HIS工号。 |
|  |  | 支持Terminal、Studio、Protal、T-SQL、web等五种Cache访问方式审计；支持Cache运行功能。 |
|  |  | 系统对于图形会话的操作审计可以完整记录普通用户的图形操作。 |
|  |  | 对于审计结果的查看，可以对操作录像拖拉定位回放。 |
|  |  | 对于支持的图形连接的单点登录功能，无需用户输入用户名密码。 |
| 9 | 系统监控 | 系统内置防统方知识库，且具有自我学习功能。 |
|  |  | 系统内置故障排错系统，判断故障所在，帮助管理人员快速排查问题。 |
|  |  | 具备用户行为记录功能，记录用户所有的操作（业务访问、系统维护、策略配置等）。 |
|  |  | 可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
| 10 | 报表管理 | 报表的生成方式分为手工报表和自动报表两种，支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 |
|  |  | 可以对某统方行为的所有操作以及操作结果关联起来，以报表的形式呈现给使用部门，便于使用部门分析和追溯统方事件。 |
|  |  | 用户可以根据需要自定义规则，并能根据设定的条件产生审计报告。能对审计结果进行多条件组合查询，比如按下列条件查询：IP地址、MAC地址、表名、操作方式、计算机名、数据库名、程序名等。并就能支持按关键词进行模糊查询。查询结果应支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 |
|  |  | 应用云计算功能提供数据分析平台，对用户提交的数据进行自主分析，并生成报告和相关建议规则反馈给用户。 |
| 11 | 服务 | 包含原厂实施服务及3年的软件免费更新及维保服务。 |

2、基于大数据的互联网医疗服务体系

2.1“互联网+医院”平台

2.1.1基础服务

功能要求：

提供基础服务，支持与浙江省互联网+医院监管平台对接，可维护医院介绍信息，提供科室人员等角色权限的基础管理服务及开展互联网诊疗需要的基础字典维护。

2.1.2集成杭州城市大脑

功能要求：

通过健康平台与杭州城市大脑系统进行对接，实现医疗数据资源城市级共享。

城市大脑接入数据包括：

实时就诊统计：对区域内实时医疗行为进行监控。

信用额度分布：对区域内先看病后付费人群的信用分布进行展示。

信用使用趋势：先看病后付费使用趋势。

态势感知：对区域内重点指标进行监控，包括信用指数、拥挤指数、付费指数、移动指数、预约指数等信息。

区域热力图：通过地图的方式展现整个城市内医疗机构就医的热度。

实时预测：对当日就诊、移动支付、预约挂号进行监控和预测。

健康平台开放城市大脑“先看病后付费”综合展示平台的查询、统计等区、县（市）属权限。

2.1.3集成浙里办

功能要求：

借助“互联网+”和5G工具，融入集成浙里办，构建医院的“互联网+智慧妇幼”平台，融入医院的经营理念、业务流程和客户服务，开展线上咨询、问诊开方、远程会诊等一系列互联网服务，实现院前、院中、院后，连续可及的健康。

2.2患者手机版

功能要求：

患者可通过APP查询本人在医院的所有就诊过程及费用明细、用药记录、检验检查报告，并可进行随访、预约门诊或住院。

2.2.1预约挂号

实现医院门诊分时段预约挂号，就诊者可自由选择就诊科室/专家及就诊时间进行预约挂号，预约成功后系统自动推送预约科室/专家、就诊时间、就诊地点以及提前多少时间到哪里取号等等相关信息给就诊者。

在预约挂号的基础上，实现预约线上、线下门诊的功能，就诊者可以通过平台预约医院的线下门诊号源。

预约成功后，也可进行取消，取消后根据客户定义的取消规则进行相应后续处理（比如降低信用分值，分值低于一定值后，在短期内部允许再次预约挂号）。

政府组织下的第三方公益挂号平台若开放接口，可实现与预约平台免登陆跳转对接到预约平台上挂号。

2.2.2当日挂号

就诊者可以在手机选择日期和科室（根据医院排班信息直接展示，支持分时段预约挂号），支持查看出诊医生信息，可实时同步医院排班变更信息。就诊者可以在手机应用上挂号后直接支付（微信支付、支付宝支付，需支付模块上线才能使用），完成挂号支付过程。

2.2.3查报告单

就诊者的检查检验结果会以电子报告的形式同时推送给医生和就诊者，免去来回往返打印报告的麻烦，也为医生及时进行诊断和治疗提供更及时、便利的依据。可查看门急诊及住院期间的检验检查报告。

2.2.4费用查询

可以随时查看门诊收费记录，通过收费记录列表可关联详细收费明细内容，如患者有住院记录者可以查看历次或当前住院的费用清单。

2.2.5就诊记录

查看就诊者以往的就诊记录，为了快速加载信息，就诊历史首先调用1个月内就诊记录，点击更多，可选择起止时间查看更多病史。病史查看分门诊和住院病史，门诊提供简要病史和处置记录。住院病史里可查看历次出院小结。

2.2.6消息推送

在就诊过程需要通知患者的信息，可通过给患者手机端推送消息来实现，如：检查预约结果推送、报告结果推送、各类导诊信息推送等信息。

2.2.7医院介绍

提供医院简介供患者查看。就诊者可以查看医院、科室、医生的详细介绍、专长特色；在医生详情界面支持跳转服务窗挂号界面，默认展示此医生有效的排班信息。

2.2.8实名绑定

账户关联，就诊者第一次到医院使用时，先在移动端进行就诊卡绑定。绑定就诊卡四要素：姓名、身份证号、手机号、卡号。需支持绑定本人就诊卡和他人就诊卡，以及绑定多张就诊卡。

解除绑定，解除平台和就诊卡的绑定。

2.2.9线上支付

支持门诊线下及线上待缴费项目的支付、住院预缴款的缴纳同时就诊者通过住院费用功能查询住院费用信息，比如，日费用清单、自费支出、剩余费用、预交款、预交款总额等。交易查询和支付对账时根据支付接口交易数据进行查询用以与医院财务进行对账。

2.2.10智能分诊

智能导诊

提供图文、语音、电话方式的诊前咨询服务功能，引导就诊者根据自身状况，智能准确选择相应科室进行预约挂号操作。

预问诊

通过在线人机交互问题，提取就诊者本次就诊的主诉、病史等信息。提高医生问诊时的效率。

智能诊断

通过在线人机交互问题，借助AI智能技术得出可能的诊断及相应的概率。

2.2.11检验检查预约

根据医院开放的检查或检验项目，复诊患者通过医生线上诊疗后可预约相应的检查和检验项目的检查时间，可线上直接结算也可在有效天数内到医院现场结算。实现线上门诊和线下门诊业务后续院内流程无差异化。

2.2.12复诊配药

支持患者在互联网门诊复诊配药。可以查看之前的就诊记录和药物明细，通过就诊者自动添加病情摘要和检查报告等资料，发起线上开方流程，处方能直接线上结算数据同步到医院HIS系统，由医院指定的药房进行配送，如果患者不在线上结算，可以根据HIS系统处方有效时间内前往医院现场进行结算并到现场取药。

2.2.13图文咨询

选择在线医生进行图文咨询，可以直接在手机上输入主要症状、严重程度、持续时间、以及需要咨询的问题，医生在一定时间内进行回复，也可以病症部位、检查报告或其他病情资料的图片资料。

2.2.14住院管家

1、检查预约查看：

可查询各类检查预约情况及检查的注意事项。

2、住院清单查询：

查询当前住院费用清单或历次住院费用清单。

3、手术进度查询：

当患者开始进入手术的流程，可在手机端查看当前手术进度，免去在手术室外的焦急等候。

4、病历邮寄服务：

提供可让患者选择的历次院记录及相应的病历资料内容选项。患者选择好输入邮寄地址及联系电话，患者提交后由后台工作人员审核并生成费用通知患者支付，患者支付后工作人员收到通知，即可发起复印及后续邮寄业务，患者收到资料后点击确认收到即结束流程。

2.2.15满意度评价

具备对线上各项服务进行最终的满意度评价，并预留单独入口投诉建议功能。

2.3医生工作站手机版

医生端功能包含能开展互联网门诊诊疗服务，含在线咨询、在线开单、在线处方、包括复诊病人的住院证开具。线上业务完成后实现与医院本地就诊的后续业务无差异化，实现真正线上线下一体化。

2.3.1住院病人

医生、本科室所管住院患者床卡一览表，关键信息一揽子浏览。查看管理的住院病人信息，包括患者列表，患者检验、检查、体征、医嘱、病历等信息。

2.3.2典型病历

提供典型病例知识库，供医务工作者浏览、查找病历。并提供自定义收藏功能。

2.3.3药品手册

药品说明书知识库，可查阅用药说明信息

2.3.4医学工具

常用医学工具库（如，血容量、体表面积、标准体重），方便医生进行查阅、使用。支持关键字搜索以及自定义收藏。

2.3.5医学咨询

聚合查看行业资讯、学术内容，订阅来至不同专业网站、杂志发表的专业文章，设置自身关注的学科类别。

2.3.6消息提醒

各种消息主动推送到手机，根据不同的消息类别，在手机上将用不同的方式展现，如手机消息栏提示、桌面角标、app主界面信息记录、小红点等多种方式。

2.3.7个人中心

个人信息维护，密码维护，可上传照片等信息。

2.3.8模块权限

维护用户对应功能模块。

2.3.9意见反馈

用户终端使用过程中问题汇总，公司方实时接收消息，方便公司及时处理。

2.3.10医院账号

维护医院基本信息。

2.3.11用户管理

管理App用户，增加、删除、停用、冻结、恢复等、内网关联,权限分配，支持批量导入（工号、姓名、手机号、所在医院、所在科室、身份证号）。

2.3.12移动BI

院长日报

提供各种指标查看功能，如前一天门诊收入、人次等相关信息，住院出入院、收入、床位使用率等信息，手术、药占比等运营指标。

科室动态

科室主任或相关具备权限的医护人员，可查看本科室相应的动态信息，如当日入出院病人、手术人员情况等。

床位使用

查看各病区的床位使用动态信息，如床位总数、床位使用、以及床位使用率等。

病区动态

查看各病区一段时间内的开放总床日数、占用总床日数、使用率、周转率、出入院转科信息情况。

科室日报

科室主任或相关具备权限的医护人员，可查看本科室每日的动态信息，如当日接诊人次、总收入、有效收入比、药占比等情况，方便对科室内部的管理，提升科室管理能力。

2.3.13患者管理

查看用户权限内的患者历史就诊信息。

2.3.14线上接诊

按坐诊科室或坐诊排班，对线上复诊病人提供在线复诊配药服务或开具检验检查处置。坐诊医生可很方便的看到复诊病人上次就诊配药信息、病情描述等。供医生更好的进行复诊配药业务的开展。医生可以通过平台选择医院内诊疗资源，实现在线开据检查检验申请单、治疗、电子处方等医嘱开单功能。医嘱信息会同时推送给患者端，患者可在线直接完成支付并在约定时间到医院现场完成后续诊疗，无需再次付费，如果不在线上付费，在处方有效天数内也可以到现场付费并完成后续诊疗。

2.3.15专家在线

医生可以自行设置在线状态，接受患者文字、图片咨询，可进行文字、图片、语音回复。

2.3.16统计报表

规定的时间段内预约挂号、检查预约、住院申请等服务量的统计信息，线上图文咨询、复诊配药患者数量等统计信息。

3、智慧医院等级评测

3.1 电子病历等级评审要求

1、项目第一期达到国家卫健委《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》 4级评审要求。

2、项目第二期达到国家卫健委《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》 5级评审要求。

3、项目第三期达到国家卫健委《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》 5/6级评审要求。

3.2 互联互通等级评审要求

1、项目第一期完成国家卫计委《医院信息互联互通标准化成熟度测评》 四甲级评审。

2、项目第二期准备国家卫计委《医院信息互联互通标准化成熟度测评》 五乙级评审工作。

3、项目第三期完成国家卫计委《医院信息互联互通标准化成熟度测评》 五乙级评审。

3.3 智慧服务评价要求

1、项目第一期完成《医院智慧服务分级评估标准体系》 3级评审。

2、项目第二期准备《医院智慧服务分级评估标准体系》 4级评审工作。

3、项目第三期完成《医院智慧服务分级评估标准体系》 4级评审。

3.4其它由政府组织引导的智慧化测评要求

1、相关卫计委组织的信息智慧化测评工作包含在内。

3.5第三方接口

本次建设的一体化HIS/EMR系统需支持实现以下（但不限于）接口服务：

1、PACS系统

2、LIS系统

▲3、集成平台

4、GCP平台

5、血库系统

6、特检系统

7、消毒供应系统

8、病理系统

9、合理用药系统

10、健康档案系统

11、电子票据系统

▲12、数据中心

说明：中标人需配合医院做好各个系统接口对接工作，完成与各系统对接。

六、硬件参数要求

1、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 套 | 3 |
| 2 | 数据存储 | 套 | 2 |
| 3 | 存储网关 | 套 | 1 |
| 4 | 光纤交换机 | 套 | 2 |
| 5 | 超融合服务器 | 套 | 6 |
| 6 | 超融合软件 | 套 | 1 |
| 7 | 万兆汇聚交换机 | 套 | 4 |
| 8 | 接入交换机 | 套 | 4 |
| 9 | 虚拟机备份系统 | 套 | 1 |
| 10 | 连续数据保护软件 | 套 | 1 |
| 11 | 系统集成服务 | 套 | 1 |

2、详细技术参数要求

| 指标项 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  | 数据库服务器 |
| 外形 |  | 4U 机架式服务器 |
| CPU |  | 英特尔至强处理器SP产品系列4路CPU配置 本次配置≥4颗18核心Intel Gold 6254 3.1G CPU及以上 |
| △内存 |  | 配置48个DIMM插槽，支持RDIMM，LRDIMM，NVDIMM-N内存，支持12个NVDIMM内存，要求提供官网截图 本次配置≥1024G DDR4 2933MT/s内存 |
| RAID卡 |  | 支持RAID 0,1,5,6,10,50，配置2GB Cache，最大支持8GB Cache |
| △硬盘 |  | 最大支持32颗 2.5英寸硬盘插槽,要求提供官网截图证明； 本次配置≥2块960G SSD 2.5英寸热插拔硬盘； 支持两块M.2 SSD组成Raid1用于安装系统，最大支持480G SSD,需提供产品彩页截图 |
| 网卡 |  | 本次配置≥2端口千兆网卡+4*双端口万兆网卡含SFP+模块 |
| HBA |  | 配置2块双端口32Gb FC卡 |
| △管理功能 |  | 无需额外软件，单一界面支持100台服务器管理，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理。 支持CPU,内存，硬盘，电源，风扇故障前预告警功能，要求提供官网截图 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 主板内部提供冗余SD卡槽位,用户可选择增配2张SD卡,配置成冗余方式,用来安装操作系统或者虚拟化系统 主板内部集成可管理存储空间，集成管理软件及驱动, 可实现在线升级，可实现无需安装软件直接管理服务器,提供快速无盘布署和管理功能，提供单界面即可完成所有管理服务的管理软件； 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，要求提供官方截图； |
| 导轨 |  | 通用滑动机架式导轨 |
| 电源 |  | 本次配置≥4只冗余热插拔钛金级能效电源,功率≥1100w |
| GPU支持 |  | 支持≥4个内部全宽双高GPU,要求提供官方截图； |
| 售后服务 |  | 1）原厂5年厂商 7x24 小时现场技术服务，人工、配件、交通等任何费用全免； 5年厂商保修硬盘不返还。 2）签订合同时提供原厂质保函。在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至“浙江省肿瘤医院”，中途不得转运。 3）厂商工程师上门安装调试，并配备一名指定技术客户经理，作为客户的顾问及技术支持人员，定期巡查，并定期提供报告和个性化性能建议，健康检查和系统维护，提供远程监控，帮助加速解决问题的速度。 |
| 二 |  | 数据存储 |
| SAN控制器结构 |  | 控制器部件全冗余，控制器≥2个且对称双活，双控制器能同时访问同一个份数据单元（LUN）；每控制器2颗CPU≥8核，主频≥1.8G Hz； |
| △存储统一架构 |  | 本次存储采用一体化统一存储架构，同时提供NAS、IP SAN和FC SAN功能；统一存储池架构支持LUN、VVOLs及NAS 服务，分别提供数据块和文件访问服务；以上功能及服务需提供官网链接证明； |
| △缓存数量 |  | 本次配置缓存≥192GB，读/写缓存的大小可以在线调整,支持写缓存镜像保护和掉电保护。掉电情况下，缓存数据需写到磁盘，保证写缓存数据永久不丢失。 |
| 主机连接端口 |  | 本次实际配置不少于8个16Gb FC对外主机连接端口，8个10Gb NAS服务接口提供文件等NAS服务，配置I/O模块必须支持热插拔，确保业务不停即可扩展I/O模块； |
| 支持磁盘类型 |  | 所投存储系统可为全闪型号，提供官方网页链接截图证明； |
| 磁盘要求 |  | 本次磁盘配置：24块1.92T SSD硬盘 |
| 性能分析软件 |  | 配置阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据；产生性能报表； |
| 服务质量管理(QoS) |  | 通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，实现对应用程序的IOPS、带宽和响应时间的控制优化； |
| 连续数据保护 |  | 配置存储系统内置拆分器，支持连续数据保护功能，要求必须达到IO级别恢复粒度，能够提供无限恢复点；提供官网链接和截图证明； |
| △虚拟机业务连续数据保护 |  | 可实现本次项目数据卷中≥12台虚拟机之前任意时间点数据的回滚与恢复；支持三种保护方式：VM本地保护、VM远程保护、VM保护同时在本地和远程均有副本；配置基于vCenter plug-in的管理维护插件以便捷高效地管理影子虚机；需提供官网链接及截图证明,包括该软件作为VC插件的截图证明; |
| △配置协议和功能 |  | 配置并支持以下协议及功能： 数据块协议：iSCSI、光纤通道； Internet控制消息协议（ICMP）； Kerberos身份认证； LDAP轻型目录访问协议； REST API实现存储网络之间的数据自动、透明移动； 锁定管理器（NLM）v1、v2、v3、v4； 以上6点协议及功能需要提供官方链接及截图说明 |
| Vvol配置 |  | 配置vvol支持，支持数量≥9000，需提供供官网链接及截图证明; |
| 虚拟化支持 |  | 可以在存储管理界面查看虚拟机的与存储LUN映射关系及为每台虚拟机容量使用情况报告,请提供截图并说明；支持Vmware平台下的VASA接口，以通过Vmware界面进行管理磁盘阵列，提高管理效率。支持情况以Vmware官方网站兼容性列表查询结果为准； |
| 基于异构阵列的数据迁移 |  | 提供与存储配套原厂迁移工具，将存储系统中的数据在不同厂商的磁盘阵列中进行数据迁移，提供迁移工具技术说明； |
| 生态系统集成 |  | 配置VMware、Microsoft、OpenStack集成功能，包括 VSI、VASA、ESI、MMC、SCOM 等的集成功能； |
| △存储控制器软件 |  | 配置主存储控制器软件的独立运行版本，支持Windows、Linux、Unix操作系统，配置SAN、NFS、CIFS、iSCSI与VVOLs协议；配置自动存储分层功能，配置存储复制功能，能够与此次所投存储实现复制，配置服务质量管理QoS功能；配置不小于4TB的容量许可；以上均需提供官网链接证明； |
| 应用一致性数据副本 |  | 支持应用感知的应用级别数据一致性数据副本/快照功能，并且支持数据副本/快照自动挂载。本期配置不少于20个数据副本同时自动挂载许可。 |
| 重删压缩 |  | 配置存储的重删和压缩功能，本次配置全容量授权许可 |
| △存储增值软件配置 |  | 配置如下存储功能软件： 基于控制器的加密、防病毒软件; 快照、克隆软件； 基于存储的远程复制软件; 以上协议及功能需要提供官方链接及截图说明 |
| △售后承诺 |  | 原厂5年7×24小时服务，配置硬盘不返还服务。提供售后人员联系方式及备品备件库地址联系方式等。签定合同时提供原厂服务承诺函 |
| 三 |  | 存储网关 |
| △品牌要求 |  | 国际知名品牌，与数据存储同一品牌。 |
| 虚拟化设备类型 |  | 知名品牌主流最新的独立硬件产品，虚拟化时必须使用非阵列计算资源，为原厂生产非OEM产品。体系结构为灵活可扩展，最大扩展到4个引擎8个控制器。 |
| △虚拟化设备控制器 |  | 本次配置双引擎4个控制器，总共含有8个6核处理器，最大可以扩展到8个控制器，要求能够实现存储统一虚拟化管理及本地和同城的存储双活功能。 端口数≥16个16Gb/s FC 主机接口，≥16个16Gb/s FC后端阵列接口，提供官网链接和截图。 引擎互联采用IB互联，提高交换机速度，提供官网链接和截图，并在本次配置清单中体现。 当前双引擎配置≥512GB 高速缓存，最大可以扩展到1024GB cache. |
| 虚拟化支持 |  | 通过硬件的方式将已有的阵列虚拟化管理，实现在本台存储设备上实现和EMC，Netapp,IBM,HP，HDS阵列的卷镜像保护。这样，当任何原有阵列中数据卷损坏时，都可以在当前阵列有完全同步的镜像保护数据。虚拟化必须以数据块为单位，而不是文件。最大虚拟化容量无限制。 |
| △可用性 |  | 提供高冗余的硬件组件； 在双活数据中心中的任意一个数据中心中，无单点故障。 在大于2个控制器的多控制器集群环境下，任意N-1个控制器失败不能影响正常的生产I/O请求，I/O访问可以无中断的切换到其他的控制器上； 支持在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作）； 增加新控制器的时候不影响正常的生产作业； 在虚拟化环境中增加新的存储设备和主机设备不需要停机； 对现有虚拟化容量扩容时不需要停机； |
| △功能支持 |  | 支持并配置本地存储虚拟化功能； 支持并配置跨异构阵列、跨距离的存储联合功能； 支持跨同步距离的数据中心之间的存储虚拟化，可以实现跨同步距离的数据快速迁移； 可在本地或者同步距离内跨两个阵列或位置同时进行读写访问； 支持跨数据中心的双活，配合Oracle数据库的RAC集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一Oracle数据库进行读写操作；要求该技术通过Oracle官方认证，提供oracle官网链接和截图 支持本地主机可以通过虚拟化设备访问异地存储； 支持跨异步距离数据迁移功能； |
| 功能实现 |  | 在单个群集内引擎之间实现存储域的自动共享、平衡和故障切换；能够在异构阵列之间移动生产卷并无主机中断或宕机；能够创建分条卷、联合卷和切片卷，并能够实现异构阵列镜像数据，可以在网络中创建一个异构存储池。可升级为跨多数据中心的实现高可用性和工作负载，支持同步或异步模式。 |
| 内置远程支持能力 |  | 所提供产品必须具备高级预警机制，免费配置Call Home功能软件。在系统发生故障前能将系统存在的潜在问题自动反馈到设备厂商技术响应中心。 |
| △连接数 |  | 通过FC端口连接主机，最大支持主机数量≥1600, 提供官网链接和截图； 最大lun支持数量≥12000个,提供官网链接和截图. |
| △服务要求 |  | 提供所投软硬件产品5年7×24小时原厂上门保修服务，7×24小时在线电话支持服务，4小时响应支持服务，；系统安装调试服务需由原厂商工程师进行；签定合同时提供原厂服务承诺函 |
| 四 |  | 光纤交换机 |
| △光纤通道端口 |  | 交换机模式(默认): 48个端口32Gb SAN交换机，可通过按需增强端口许可证，以12端口的增量增加为24和36、48个通用(E、F、M、FL或N)端口 接入网关默认端口映射：40个F_Port、8个 N_Port |
| △端口配置 |  | 本次激活48端口，配置48个32GB光纤模块，含24根原厂5米多模FC跳线 |
| 可扩展性 |  | 完全fabric架构，最多可有239台交换机，配置级联许可 |
| 标准最大支持数 |  | 博科FOS fabric: 56个域、19个跃点 单一博科M-EOS fabric: 31个域、3个跃点 较大型fabric架构可按需配置； |
| ISL干线合并 |  | 支持基于帧的干线合并，在可选许可下每条ISL干线最多8个32 Gbit/sec端口；每条ISL干线最高速率达128 Gbit/sec QSFP ports，运用Fabric OS中所包含的DPS功能，实现基于交换的跨ISL负载平衡。 |
| 集合带宽 |  | 2T bit/sec:48端口× 32 Gbit/sec (线速) × 2 (全双工) |
| Fabric延迟 |  | 采用32Gbit/sec速率下无争用、直通路由 本地交换端口为780纳米 |
| 最大帧 |  | 2112字节净负荷 |
| 帧缓冲 |  | 可动态分配15,360帧 |
| △电源管理 |  | 配置冗余电源 |
| 服务等级 |  | Class 2、Class 3、Class F (交换机间帧) |
| 端口类型 |  | FL_Port、F_Port、M_Port (镜像端口)、 E_Port,、EX_Port (光纤通道集成路由); 基于交换机类型的自我发现(U_Port); 可选端口类型控制 |
| △介质类型 |  | 128Gb/s: Brocade G620 requires Brocade hot-pluggable QSFP, MPO connector; 32Gb/s: Brocade G620 requires Brocade hot-pluggable SFP+, LC connector; 16Gb/s: Brocade G620 requires Brocade hot-pluggable SFP+, LC connector; 10Gb/s: Brocade G620 requires Brocade hot-pluggable SFP+, LC connector; |
| 管理 |  | Telnet,HTTP,SNMP v1/v3 (FE MIB, FC management MIB); 审核、系统日志、变更管理追踪; EZSwitchSetup向导;博科高级web工具;博科EFCM标准版/企业版9.x(可选); 博科Fabric Manager（可选:仅FOS环境); 符合SMI-S标准, SMI-S脚本工具集、管理域；面向选定的插件功能的试用版许可证 |
| 安全和管理 |  | SSL, SSh v2, HTTPS, LDAP, RADIUS, 基于角色的访问控制(RBAC), DH-CHAP (交换机与终端设备间), 端口绑定, 交换机绑定, 安全RPC, Secure Copy (SCP), Trusted Switch, IPSec, IP过滤 |
| △服务和支持 |  | 原厂5年厂商 7x24 小时现场技术服务，人工、配件、交通等任何费用全免；签定合同时提供原厂质保函原件。在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至“浙江省肿瘤医院”，中途不得转运。 |
| 五 |  | 超融合服务器 |
| 总体要求 | VMWARE支持 | 本次采购服务器用于VMWARE虚拟化平台 |
| 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 处理器 | CPU型号 | 英特尔至强处理器SP产品系列2路CPU 本次配置≥2颗26核心Intel Gold 6230R 2.1GHz CPU，可支持最高205W处理器,支持IST6143,8125处理器 |
|  | CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存 | 内存功能 | Advanced ECC、内存在线热备，具备内存主动式检测，用户可验证内存是否经过厂商认证，提供截图或原厂盖章的技术确认函说明 |
|  | 内存实配规格 | 本次配置≥512G DDR4 2933MT/s内存 |
|  | 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3T。 |
| 存储 | 实配硬盘及托架 | 配置≥4块Intel 傲腾 P4800X 375G NVME 2.5英寸固态硬盘用于VSAN缓存层 配置≥20块Intel S4610 1.92T 2.5英寸SATA硬盘用于VSAN数据层 配置≥2块480G M.2 SSD独立组成Raid1用于安装系统 ,需提供产品彩页截图 |
|  | 硬盘槽位 | 最大支持 30个2.5英寸硬盘，19个3.5英寸硬盘,支持最大支持20个NVME，要求提供官网截图证明 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/50/6/60； 当配置多于8块硬盘时，可提供单独配置的阵列卡扩展板选件，以便保证阵列卡选项的自由搭配； 当配置8SFF机箱，出于保护投资的目的，可通过官方选件在未来平滑升级至16SFF以及24SFF机箱配置。 |
|  | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置软Raid1，作为VMware虚拟化（只支持SD)或者操作系统部署盘位（M.2软RAID之； 支持原厂基于USB通道的双MicroSD卡部署方案。 |
| I/O | PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽可用，同时提供阵列卡和网卡扩展 当配19个3.5寸热插拔硬盘时须提供≥3个标准全高PCIE 3.0插槽。 |
|  | HBA | 配置≥1块双口32G FC卡（含模块） |
| 网络 | 网卡 | 本次配置≥4端口千兆网卡，2块双端口万兆网卡含SFP+模块，主控芯片型号为Intel |
| GPU | GPU | ≥12个3.5寸热插拔硬盘时，可配置≥3块双宽企业级GPU（只限定P100 12GB和V100 16GB) |
| 接口 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； 可选支持前面板的Display Port接口； 支持后部独立的管理端口，支持前面板独立管理端口。 |
| 可用性 | 冗余电源 | 2个≥800w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 可管理性 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 安全性 | 管理芯片安全功能 | 可信硅根技术：提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
|  | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 服务 | 售后服务 | 提供原厂商5年7x24x4技术支持服务，同时提供硬盘不返还服务。 签订合同时，提供原厂售后服务承诺书。为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为“浙江省肿瘤医院”。在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至“浙江省肿瘤医院”，中途不得转运。 |
| 六 |  | 超融合软件 |
| △总体要求 |  | 本项目的虚拟化资源建设并不是简单地为浙江省肿瘤医院新建虚拟化存储资源池，而是与医院现虚拟化资源池无缝融合为一个整体虚拟化资源池，符合互联网医院架构下的虚拟化应用建设要求，最终实现应用的灵活部署和资源的自由动态调配，为医院新业务开展提供资源保障。 投标人必须提供充分的证明，包括但不限于用户证明等材料，以表明所提供的虚拟化软件能够与用户现有的虚拟化资源池融合，必须包括： • 满足将医院已有虚拟化平台内现有生产服务器与本次新购服务器进行不停机在线资源整合的需要； •化满足扩容后整体虚拟化平台内已有业务系统的按需在线不停机迁移的需要，并实现扩容后整体虚拟平台内业务无中断的软硬件维护需要； • 在一个完整的界面内能够对新旧若干个虚拟化资源池以及存储资源池进行统一的监控和集中管理 。 |
| 功能要求 |  | 分布式存储(Server SAN)，支持多个独立的服务器本地SSD或磁盘组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展。 |
|  |  | 嵌入虚拟服务器内核，深入了解虚拟机、应用、底层存储基础架构，缩短I/O数据路径降低延时，虚拟服务器的CPU资源占用更少，小于10%，与虚机的迁移、高可用、容错、分布式资源调度、无缝集成。 |
|  |  | 在同一个图形界面里部署并管理计算和存储资源，并监控详细的性能与容量，支持Web界面。 |
|  |  | 配置部署简单，无需命令行操作，只需在图形化管理界面上点击即可完成。 |
|  |  | 对存储的管理简单易行，可通过图化形界面添加磁盘，组织磁盘组，制定存储策略。 |
|  |  | 提供基于存储策略的管理机制，根据业务应用的需求，可以通过变更存储策略进行在线的动态调整业务应用正在使用的存储资源。 |
|  |  | 基于存储策略的管理，能够向上对接商业的vRealize Automation(vRA)，和开源的OpenStack Cinder。 |
|  |  | 采用SSD作为高速读缓存和写缓存，并且提供可以动态调整的虚拟机级别的读写缓存预留，确保重要应用的读写性能。 |
|  |  | 可实现以虚拟机为中心的快照和克隆，支持每个虚拟机不少于32个快照和克隆。 |
|  |  | 支持精简配置功能（Thin Provisioning）。 |
|  |  | 支持Oracle RAC和WSFC、SQL Server AlwaysOn、Exchange DAG集群技术。 |
|  |  | 支持重复数据消除与压缩功能。 |
|  |  | 支持纠删码（Erasure Coding）功能，支持跨服务器节点做RAID 5、RAID 6。 |
|  |  | 支持块存储 iSCSI协议，能对物理主机提供存储空间。 |
|  |  | 支持512n，512e磁盘格式。 |
|  |  | 支持PowerCLI cmdlet，以实现自动化，为云计算管理存储提供灵活性。 |
|  |  | 原生支持容器持久化卷（该卷可与容器解耦，例如挂载到其它容器）。 |
|  |  | 支持IPv6网络。 |
|  |  | 支持软件校验和（Software Checksum）。 |
|  |  | 支持无存储的服务器加入到集群享受共享存储的服务。 |
|  |  | 支持1GE和10GE网口。 |
|  |  | 分布式存储管理软件支持的混合存储架构中，最大IO性能不少于4万IOPS/主机，200万IOPS/集群。 |
|  |  | 分布式存储管理软件支持的全闪存存储架构中，最大IO性能不少于9万IOPS/主机，500万IOPS/集群。 |
|  |  | 可通过指示灯查询磁盘和闪存盘的工作状态和功能标记。 |
|  |  | 分布式存储提供多个存储控制器节点，并支持在线横向扩展到至少64个节点，适应虚拟桌面(VDI)规模增加的性能需求；提供SSD读写动态缓存池，优化VDI的读写性能，并降低虚拟桌面环境的存储成本。 |
| 高可用 |  | 针对每个VM可以设置高达4个副本，保证业务系统不间断运行。 |
|  |  | 无缝集成虚拟化平台的HA、多核虚拟机Fault Tolerance、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度等功能，无需额外安装软件。 |
|  |  | 可利用分布式RAID和缓存镜像来确保在发生磁盘、主机、网络或机架故障时绝不丢失数据。 |
|  |  | 无缝集成虚拟化备份以及容灾技术，RPO不大于5分钟。 |
| 兼容性 |  | 支持SSD和SAS/SATA HDD磁盘混合存储。 |
|  |  | 支持SSD全闪存阵列，同时支持写密集型和读密集型SSD，支持NVMe SSD。 |
|  |  | 支持直接连接 JBOD，可用于刀片环境中以便管理外部连接的磁盘存储模块 。 |
|  |  | 具有广泛的兼容性，支持现有市场上的主流x86服务器、I/O控制器、磁盘等等，具有双方认可的官方硬件兼容性列表，包括但不限于IBM、HP、DELL、Cisco、NEC、Intel、SuperMicro、Fusion-IO、富士通、浪潮、华为、联想、曙光等。 |
| 扩展性 |  | 支持热插拔技术，可根据业务需求灵活扩展存储容量，平滑地增加磁盘和节点数量，不影响业务系统运行。 |
|  |  | 分布式存储管理软件支持存储容量上限不少于8PB。 |
|  |  | 分布式存储管理软件最大可支持SSD磁盘数不少于320块，读写缓存支持动态扩展。 |
|  |  | 分布式存储管理软件最大可支持HDD磁盘数不少于2240块。 |
|  |  | 分布式存储管理软件最大支持64个节点的集群，空间和性能随着节点数量增加线性增长。 |
|  |  | 分布式存储管理软件最大可支持虚拟机（VM）数不少于6400个。 |
|  |  | 提供对计算、网络与存储资源的集中化管理界面，具备针对存储资源的硬件监控、合规性运行状况检查、容量规划和根本原因分析功能。 |
| 配置要求 |  | 本次采购企业使用级别的超融合分布式存储软件，采购专业分布式存储软件12CPU高级版授权许可。 |
| 服务及其它要求 |  | 虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  |  | 为保证软件产品质量、可靠性、合法性，需提供原厂授权承诺函，软件许可以及相应的原厂商服务。 |
|  |  | 提供原厂的技术认证培训服务。 |
|  |  | 虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发。 |
|  |  | 为保证项目的顺利实施，要求提供5人次的原厂工程师现场服务。 |
|  |  | 提供1年7*24原厂商生产级服务、在线支持服务、800电话支持服务，签定合同时提供原厂售后服务承诺 |
|  |  | 本次采购所有软件产品要求均为原厂商正版软件。 |
| 七 |  | 万兆汇聚交换机 |
| 交换容量 |  | 2.56Tbps/23.04Tbps |
| 转发性能 |  | 1080Mpps |
| 扩展插槽数 |  | *扩展插槽≥2，要求提供官网截图 |
| 安全插卡 |  | 要求支持安全插卡 |
| 电源 |  | 模块化双电源 |
| 风扇 |  | 模块化双风扇，前/后通风，风道可调 |
| 性能指标 |  | MAC地址表>=128K |
|  |  | 路由表容量>=64K |
|  |  | ARP：64K |
|  |  | 端口缓存：10M |
| 接口类型 |  | 端口形态： |
|  |  | 支持48个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持2个40G QSFP+端口,支持2个Slot,无电源 实配48个原厂10G SFP+多模光模块，1个40QSFP+对电线缆（3米） |
| VxLAN |  | 支持VxLAN二层网关 支持VxLAN三层网关 支持EVPN |
| ERPS |  | 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms |
| Triple |  | 要求支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| SAVI |  | 要求设备支持SAVI功能，设备在SAVI DHCPv6-only模式下DHCPv6 client只能使用DHCPv6方式获取到的IPv6地址访问网络 |
| 云管 |  | 要求设备能够被公有云平台管理 |
|  |  | 要求设备能通过蓝牙方式登录公有云平台 |
| 堆叠 |  | 最大堆叠台数>=9台 |
|  |  | 最大堆叠带宽>=480G |
|  |  | 可要求堆叠带宽，并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块 |
|  |  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持） |
|  |  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  |  | 支持远程堆叠 |
| VLAN特性 |  | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 |  | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 |  | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 支持流镜像 |
|  |  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 组播协议 |  | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  |  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  |  | 支持PIM Snooping |
|  |  | 支持MLD Proxy |
|  |  | 支持组播VLAN |
|  |  | 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM |
|  |  | 支持MSDP，MSDP for IPv6 |
|  |  | 支持MBGP，MBGP for Ipv6 |
| 路由协议 |  | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 可靠性 |  | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |
|  |  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
|  |  | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms |
|  |  | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  |  | 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  |  | 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |
| 访问控制策略 |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  |  | 支持IPv6 ACL； |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| SDN/OPENFLOW |  | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；提供同品牌（非该系列产品）OPENFLOW1.3一致性认证证书 |
|  |  | 支持多表流水线 |
|  |  | 支持Group table |
|  |  | 支持Meter |
|  |  | 提供配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌 |
| 管理和维护 |  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  |  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 |  | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 支持智能风扇调速 |
| 资质认证 |  | 要求提供信产部入网证和检验报告 |
| 服务要求 |  | 原厂5年7*24*4小时原厂软硬件技术支持服务，签定合同时提供原厂售后服务承诺。 |
| 八 |  | 接入交换机 |
| 交换容量 |  | 336Gbps/3.36Tbps |
| 转发性能 |  | >=108Mpps |
| 性能指标 |  | MAC地址表>=16K |
|  |  | 路由表容量>=512（支持OSPF） |
|  |  | ACL：1K |
| 接口类型 |  | 端口形态： 24个GE端口，4个万兆SFP+口，含原厂万兆模块 |
| ERPS |  | 实现ERPS功能， 能够快速阻断环路， 链路收敛时间≤50ms |
| CPU防护 |  | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 堆叠 |  | 最大堆叠台数>=9台 |
|  |  | 最大堆叠带宽>=40G（万兆上行主机） |
|  |  | 可要求堆叠带宽>=40G（万兆上行主机），并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块 |
|  |  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
|  |  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  |  | 支持远程堆叠 |
| VLAN特性 |  | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 |  | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 |  | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  |  | 支持流镜像 |
|  |  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 组播协议 |  | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  |  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  |  | 支持PIM Snooping |
|  |  | 支持MLD Proxy |
|  |  | 支持组播VLAN |
|  |  | 支持MSDP，MSDP for IPv6 |
|  |  | 支持MBGP，MBGP for Ipv6 |
| 路由协议 |  | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
| 可靠性 |  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
|  |  | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms |
|  |  | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  |  | 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  |  | 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |
| 访问控制策略 |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  |  | 支持IPv6 ACL； |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| SDN/OPENFLOW |  | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
|  |  | 支持多表流水线 |
|  |  | 支持Group table |
|  |  | 支持Meter |
|  |  | 提供配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌 |
| 管理和维护 |  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  |  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 |  | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
| 资质认证 |  | 要求提供信产部入网证和检验报告 |
|  |  | 要求提供第三方机构测试报告 |
| 服务要求 |  | 原厂5年7*24*4小时原厂软硬件技术支持服务。签定合同时提供原厂售后服务承诺书。。 |
| 九 |  | 虚拟机备份系统 |
| 品牌 |  | 为了便于管理，要求备份软件和专用备份介质为相同品牌产品。 |
| 整体架构 |  | 实现快速备份和恢复，并在将来实现备份数据异地存放 |
| 设备架构 |  | 内置重复数据消除技术的备份设备 |
|  |  | 采用单独的固态硬盘加速备份及恢复 |
|  |  | 一体化架构 |
| 配置要求 |  | 配置备份设备1套 |
|  |  | 单套设备配置可用容量为不少于82TB，裸容量不少于108TB（所有容量必须是单一/变长/Inline/全局备份消重池） |
|  |  | 内置800GB SSD 用于备份加速 |
|  |  | 每套配置所有容量的去重License |
|  |  | 每套配置CIFS License |
|  |  | 每套配置NFS License |
|  |  | 每套配置复制License |
|  |  | 每套配置VTL License |
|  |  | 每套配置OST License |
|  |  | 每套配置至少4个10Gb 以太网电口 |
|  |  | 每套配置至少2个16Gb双口光纤卡 |
|  |  | 每套配置至少4个10Gb 以太网光口 |
| 去重技术 |  | 支持全局重复数据消除 |
|  |  | 采用inline方式去重 |
|  |  | 采用变长去重技术 |
|  |  | 支持压缩。要求同时支持多种压缩算法 |
|  |  | 支持通过安装插件的方式对Hadoop平台进行数据源端去重及压缩 |
|  |  | 通过安装插件的方式，支持在服务器上进行源端重复数据删除，以实现分布式去重。Server 的OS平台要求同时支持Solaris、Linux、Windows |
| 扩展能力 |  | 最大可扩展到不小于175TB可用容量 |
|  |  | 最大备份性能可达到24TB/小时 |
|  |  | 内存可最大扩展到96GB |
|  |  | 最大支持≥8个16Gb口用于连接主机 |
|  |  | 最大支持≥12个10Gb以太网口用于连接主机 |
| 多协议支持 |  | 能同时支持以VTL、OST、CIFS、NFS等协议接入，所有协议可以同时使用。在作为VTL用于备份的同时也可以作为NAS使用，用于手工备份 |
| 兼容性/应用平台的深度集成 |  | 支持现今主流备份软件：NW，TSM，NBU，DP，Commvault，Avamar |
|  |  | 与医院现有Veeam备份环境能够完全结合，并配合Veeam实现源端重删功能 |
|  |  | 备份设备支持与VMware的VDP集成，以提高VMware的备份效能 |
|  |  | 支持与同品牌存储设备的集成备份功能，支持将同品牌存储中的生产数据通过快照功能直接从存储发送到虚拟磁带库设备 |
|  |  | 备份设备支持与Oracle rman的集成，以提高Oracle备份效能 |
|  |  | 备份设备支持与hadoop/Greenplum/Teradata的集成，实现数据仓库的备份和恢复 |
|  |  | 备份设备支持与SAP/SqlServer/DB2/Oracle主流数据库的直接集成，无需备份软件即可实现源端消重备份 |
| 安全性 |  | 要求采用Raid6硬盘保护机制，且设备配置热备盘，进一步确保数据安全性； |
|  |  | 要求控制柜与扩展柜的连接采用双链路 |
|  |  | 要求复制时加密，保证数据传输安全性 |
|  |  | 系统应具备数据校验机制，以保证所有备份数据的正确写入，并确保数据可完整恢复，请详细论述实现技术细节 |
|  |  | 配置NVRAM，防止意外掉电造成数据丢失 |
|  |  | 风扇冗余 |
|  |  | 提供N+1冗余电源保护 |
|  |  | 能实现SAN接口/链路冗余，单个SAN接口/链路发生故障，自动切换到其他可用的SAN接口 |
|  |  | 能实现LAN接口/链路冗余，单个LAN接口/链路发生故障，自动切换到其他可用的LAN接口 |
|  |  | 具备SNMP、Email等多种方式的报警，如超过空间使用阀值，自动邮件报警 |
| 容灾复制技术 |  | 支持设备底层远程数据复制技术，当备份任务发起后，立即将新产生的备份数据复制到远程站点，不需要等待备份任务完成，不需要设置计划任务进行复制，不需要手工触发复制 |
|  |  | 不管使用何种接口协议，复制方式支持1:N,N:1,双向,级联复制，以满足各种数据容灾复制需求 |
|  |  | 具有复制带宽调整控制功能，可以根据用户要求实现动态链路带宽调整 |
| 服务要求 |  | 原厂5年7*24*4小时原厂软硬件技术支持服务要求。签定合同时提供原厂售后服务承诺书。 |
| 十 |  | 连续数据保护软件 |
| 基本要求 |  | 国际著名厂商纯软件产品，非OEM或贴牌产品，与备份专用设备统一品牌 |
| 总体要求 |  | 在主中心对基于SAN/VSAN/NAS/DAS等存储的VMware虚拟化环境VM虚机提供本地连续数据保护功能; 能够在主中心的存储上保存过去一段时间内应用数据的连续快照; 在主中心和容灾中心之间提供通过IP网络的数据连续快照复制功能; 能够在备份中心的存储上保存过去一段时间内应用数据的众多快照; 提供良好的架构扩展能力，满足今后扩展成更多站点的容灾需求 |
| 支持任意时间点恢复数据 |  | 可以捕获并记录VM虚机每一个写I/O操作，当虚拟机需要恢复时，用户可从任意时间点中选择，使虚拟机能够基于以前的事务快速地从任一时间点恢复 |
| 写I/O捕获方式 |  | 支持从VMware ESXi主机上直接捕获对需要保护VM虚机的写I/O数据 |
| 虚拟机恢复方式 |  | 可将对虚拟机任意时间点恢复，并且ESXi服务故障可直接在本地或灾备站点直接使用被保护的虚机，无需长时间数据恢复 |
| 物理和逻辑数据保护 |  | 可以实现对物理和数据逻辑故障的恢复，逻辑故障包括：逻辑错误、人为误操作和病毒等引起的数据库数据丢失、人为或病毒引起的数据库崩溃等故障。 |
| 保证应用数据的一致性 |  | 提供一致性组功能，可以将有一致性管理的所有虚拟机，绑定到一个一致性组中，以确保事务向以前时间点的回滚同时进行，从而确保应用程序及虚拟机的一致恢复 |
| 事件书签集成 |  | 可以由应用程序和系统自动生成事件书签，也可以由用户向系统输入自己的书签，通过书签，将系统范围的事件（端口故障、系统错误等）与潜在的损坏事件关联起来，管理员可以通过选择书签来恢复数据，从而确保恢复的数据是正确的。 |
| 数据保护方式 |  | 对于捕获的写I/O，既支持同步复制到本地站点，也支持异步复制到远程容灾站点。以上两种方式可以配合使用，提供对同一台虚拟机的并行本地和远程保护。 |
| 快照整合功能 |  | 提供快照整合功能，可以让用户能够决定将捕获的每一个写I/O操作保留多久，在哪一时间点将数据更改整合成一个每日、每周或每月恢复点，从而让用户能够以一致性组为单位优化使用的日志空间，这样只使用其一部分就可以跟踪每一个写操作；余下的空间可用于保存每日、每周或每月映像。 |
| 主、备站点切换 |  | 能够灵活进行主、备站点切换，在进行切换时不需要对现有系统重新配置 |
| 异步复制传输方式 |  | 捕获的写I/O通过异步复制到远程容灾站点是，可以通过IP网络传输 |
| 复制带宽优化 |  | 能够不断测量两个站点间的带宽，并根据优先级、压缩及其他参数以动态方式，满足RPO 的要求 |
| 目标端处理功能 |  | 支持在执行故障切换之前装载复制的映像以处理和检查一致性的能力 |
| 可扩展性 |  | 提供线性扩展能力，可以通过添加更多应用装置，实现性能的线性扩展和高可用性(HA) |
| 支持多种操作系统 |  | 支持各种主流操作系统，包括支持Unix/Windows/RedHat Linux/ SUSE Linux /CentOS Linux/ Ubuntu 等版本虚拟机。 |
| 支持多个厂家的存储阵列及存储类型 |  | 支持EMC、HDS、HP、IBM、NetApp、HuaWei等多家存储阵列，支持SAN/VSAN/NAS/DAS 存储类型 |
| 集群软件的支持 |  | 支持HACMP、HP Service Guard、MSCS、Oracle RAC、VCS等多种集群软件 |
| 管理方式 |  | 与VMware深度整合，可通过vSphere client发起对任意虚机的保护 通过vCenter管理所有保护虚机，策略及恢复，无需额外界面及软件 |
| 本次配置具体要求 |  | 本次配置支持对30台虚拟机做连续数据保护的许可 |
| 十一 |  | 系统集成服务 |
| 总体要求 |  | 投标人应根据所投产品完成安装调试，系统集成； 整个项目搭建完成后需进行容灾备份系统可用性验证，容灾演练，以模拟在真实环境下业务系统应对灾难的恢复能力； |
| 实施服务要求 |  | 本次核心数据库承载平台建设完成后，需完成有效的资源整合，需在同一平台上运行HIS、EMR等多套数据库，且数据存储能实现双活，以方便项目建设完成后运维人员进行统一运维。 投标人应完成对本系统的分区调测工作，以满足各业务系统的不同存储要求； 投标人应完成对本项目核心数据库平台的安装和调整，以满足核心业务系统的运行； 投标人应完成对本项目超融合平台的安装和调整，以满足全院业务系统的运行； 投标人应完成医院容灾系统的建设，保障医院整个系统无单点故障； 提供详细的实施方案，若在实施过程中造成医院业务停机或者数据丢失中标方负全部责任并赔偿全部损失。中标方需充分考虑医院现有的软、硬件配置和使用情况，由此产生的软件迁移、硬件通用性等第三方费用由中标方承担。 与此同时投标单位在标书中确认的项目经理和主要技术人员，必须参与项目施工，没有用户同意不许临时变更。 |
| 人员要求 |  | 投标供应商应有专门团队负责本项目的实施、与各厂商工程师的协调工作、数据库迁移工作等； |
|  |  | 业务系统、数据库等迁移服务需提供原业务厂商服务，原厂工程师上门服务需提供原厂相关证件。 |

七、项目管理与实施

1、总体方案说明

项目为一个整体，分3期（30个月）。第一期工期12个月，完成一体化项目基础搭建，系统上线。第二期工期12个月，完成一体化项目专科医院功能提升，系统加固提升。第三期工期6个月，完成一体化各项工作内容并通过项目验收。

第一期：一体化项目基础搭建。合同签定3个月内完成硬件架构上线。安装调试HIS,EMR、门诊、LIS等医院正常业务开展必用系统，保证医院正常运行。达到电子病历4级 、互联互通四甲、智慧服务3级水平，完成三甲医院评审基本要求。

第二期：一体化项目专科医院功能提升。该期要求提升第一期完成的系统稳定性，并完善项目中相关质控、智能化支撑、拓展业务等，保证一体化项目具有良好的稳定性和一定的先进性。准备电子病历5级、互联互通五乙、智慧服务4级评审工作。

第三期：一体化项目整体验收及完成各类智慧服务评审。该期进行查漏补缺，完善系统健壮性，完成项目指定的电子病历5-6级、互联互通五乙、智慧服务4级。

本项目是医院信息系统整体提升项目中的一部分，一体化系统将持续优化、新产品试点研发、评级持续建设及迎评准备、材料补充等，本次项目是医院信息化提升的基础。在圆满完成本次项目后，医院一体化系统将进入下一期发展（业务智能提升，将进行功能发散扩展、业务短板弥补、新政策技术配合等一系列工作）。

2、项目工作小组要求

2.1供应商需要成立针对医院信息化系统建设的项目工作组，提供项目经理和其他成员名单、简历，及在投标单位近1年的社保证明，具体人员要求：

2.2项目经理（1人）：具有相关资格及提供医疗行业项目管理6年以上工作经历，并全权代表供应商执行各项技术及管理工作，且要保证项目经理在本次项目实施中全程专职工作。

2.3常驻项目现场技术人员：为保证项目顺利开展,项目要求驻场技术人员保证一定的数量，并且核心技术人员必须有3-5年以医疗行业开发工作经验，测试工程师和实施工程师，必须有3年以医疗行业相关经验。总体项目组成员≥70人，其中现场技术人员≥30人，且要保持人员稳定，人员调换率不得超过20%。

3、项目进度要求

3.1供应商要保证根据采购要求中的实施内容，给出具体合理的工期。要按时保质完成系统上线工作。

3.2其他时间进度将在合同谈判时，依据供应商估算的时间和工作量进行谈判确定。

4、项目文档管理

文档是保证项目实施连贯性的重要保证，供应商需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。

整个项目的过程包括后期修改维护提供系统、完整的项目管理、设计和开发、操作说明等书面文档及其电子版。

5、培训与技术交接

全面的操作培训是系统获得广泛应用的前提和基础。为了保证系统顺利上线运行，供应商保证需要准备并提供完整的培训计划，对医院各类人员进行相关的培训，同时需要负责培训的实施，包括培训文档的准备；

对与医院信息系统的相关技术，供应商保证需要提供必要的培训与技术转移手段，保证能够将其传授与医院IT 技术人员。

6、项目实施交付和验收

6.1按照合同规定的时间提交产品，并在医院现场以双方认可的方式进行安装；

6.2、系统实施验收按照合同计划进行，须在验收时完成各应用模块完成实施功能确认。

6.3验收人员由医院相关人员、供应商共同组成，验收标准按验收规范，并以系统稳定运行为前提；

6.4系统验收前，文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划；

项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

其他需要提交的材料。

7、驻场运维团队

7.1 除上述项目工作小组外，投标人需成立专门的驻场运维团队，为医院的信息化建设项目做专项运维服务，提供驻场运维团队成员名单，简历。

八、商务条款

1、质量保证

1.1投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

1.2投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

2、售后服务

2.1投标人应具有完善的质保期内及质保期外的售后服务方案。

2/2项目免费质保期软件部分1年，质保期以项目终验之日起算；硬件产品部分详见硬件详细参数。质保期内提供免费的售后服务。投标人须说明质保期外服务内容及收费标准。

2.3所提供的技术服务至少为7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证1小时之内响应。

2.4投标人必须负责在全系统生命周期内提供应用系统软件等各方面的维护，满足项目所需的与应用软件相关的各类技术服务。

3、验收

3.1验收说明

本项目是一个综合复杂的长期项目，采用分期过程验收方式。

项目验收主干以按项目期分期进行。各个分期项中，每个系统软件模块也需进行相应的功能验收。

任一系统软件模块正式部署后，投标商完成用户培训且模块自运行40个工作日内未发生宕机或未出现重大问题以影响医院的财务状况，未引起医疗事故、纠纷，投标商可向医院提出书面申请认可模块无故障运行40个日历日。一旦软件模块出现重大问题，其开始日期将推迟至错误修正之日重计。

项目各期90%以上的模块无故障运行40个日历日，且所有上线模块共同无故障运行40个日历日后，投标商可以向医院提出书面申请项目各期的验收。

只有在医院完成前一期的验收后，投标商才能就后一期项目的验收向医院提交书面申请。

3.2验收标准

3.2.1最终完整的系统需求说明书，包括系统试运行期间正式提交的需求。

3.2.2系统技术指示（独立文档或与需求说明作为一个文档）

3.2.3卫生部电子病历系统应用水平评级等级（项目完成后至少5级）。

3.2.4卫生部医院信息平台互联互通标准化成熟度评级四级。

3.3验收流程：

3.3.1 投标商在完成项目支付宝的开发和实施服务、经过用户测试达到验收标准、具备正式上线的条件后提交书面验收申请。医院应在收到投标商验收申请7个工作日内启动验收工作。

3.3.2 验收小组成员：医院信息工程部工程师、系统用户、投标商项目人员。

验收小小组审查投标商提交的项目文档，包括但不限于：

①需求说明书

②系统设计文档（开发项目）/系统建设方案（实施项目）

③系统部署方案

④系统测试方案/测试报告

⑤系统运行报告

⑥用户反馈报告

⑦用户手册/系统管理员手册

⑧系统应急方案

⑨系统运维方案

3.3.3按照软件工程规范，并依据本合同定议的验收标准 ，验收小组逐项检验、测试，当系统达到验收标准后即视为验收合格。

3.3.4验收合格后，双方授权代表应共同签署书面报告。验收报告签字之日为应用软件验收合格日期。

验收不合格部分，投标商应提供书面的整改方案并立即实施补救，直到满足本合同定议的验收标准中的全部内容。

补救工作应在双方协定的工作日内完成，整改完成后无故障运行40个日历日，双方验收合格后以书面予以确认。

4、付款及履约保证金（质保金）

本项目包含3个建设期，保证医院（甲方）按照合同支付的项目所购买软硬件及相关的开发和实施服务费。

4.1甲方在合同签订及实施计划确认后，内部审核完成后，15个工作日内向乙方支付总合同金额（除去硬件部分）的10%作为项目预付款。

项目硬件部分全部到货并安装调试完成，甲方验收后，内部审核完成后，15个工作日内向中标方支付硬件部分全额货款。

4.2甲方应在项目一期验收后，内部审核完成后，15个工作日内向乙方支付合同金额（除去硬件部分）的30%。

4.3甲方应在项目二期验收后，内部审核完成后，15个工作日内向乙方支付合同金额（除去硬件部分）的30%。

4.4甲方应在项目三期验收后，内部审核完成后，15个工作日内向乙方支付至合同金额（除去硬件部分）的97%，以上付款途径均根据甲方财务规定的方式支付。

4.5剩余合同金额（除去硬件部分）的3%将作为质保金，质保（维保）期满，乙方向甲方开具质保金返还申请，且无任何质量服务问题后，甲方内部审核完成后，无息退还。

5、.报价方式：

5.1 本次报价方式报总包干价。报价中应包括本项目开发费、材料、人工费、硬件费、安装调试费、培训、验收费用、保险、交通、利润、税金、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

5.2 提供投标总价中软件建设和硬件建设的分项价格。

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 1.4 联合体投标

不接受联合体投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.12.12供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

（1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

（5）中小企业声明函（如有）

（6）投标人和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

（7）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

（8）残疾人福利性单位声明函（如有）

（9）	中标服务费支付承诺书

（10）技术规格偏离表；

（11）商务条款偏离表；

（12）投标人提供集约化医院信息管理系统、结构化电子病历系统、统一支付平台系统、医务人员移动医疗平台系统、就医云服务平台、结构化模板编辑工具、临床路径管理信息系统、病历文件管理系统、通用报表管理系统、医疗集成终端系统软件计算机软件著作权，提供证书复印件。以上所有计算机软件著作权必须由投标人独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得。

（13）投标人提供科技部颁发的电子病历国家火炬计划项目证书复印件

（14）投标人获得过国家金卡工程获奖证书的，提供证书复印件

（15）投标人提供信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级2级及以上证书复印件

（16）投标人的医院信息管理系统通过IHE测试认证，集成模式包括预约工作流程、患者信息一致性、简单图像和数字化报告、实验学检查流程、检索心电图显示、可显示报告、获取显示信息的，提供证书复印件

（17）投标人的电子病历系统通过IHE测试认证，集成模式包括患者交叉索引、患者统计信息查询、简单图像和数字化报告、跨机构文档共享、预约工作流程的，提供证书复印件

（18）提供详细设计方案，包括但不限于：投标人所投产品及设计方案采用中台+微服务技术：微服务技术应用于医院集成环境，满足以病人为中心的信息资源整合利用，满足以电子病历为核心的医院数据中心建设，满足以信息交换与共享为支撑的医疗协同，可以对功能模块之间进行独立扩展、独立部署，方便功能模块之间的扩展，支持灰度发布（支持按科室按人员及按IP分开不同产品版本并行，不同科室不同站点不同版本并行）；同时支持业务中台和数据中台，在业务中台医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台对医院数据进行整合赋能。

（19）投标人项目数据迁移方案，方案内容包括但不限于保障项目平稳上线，保证新老系统无缝切换、业务数据保持一致性、字典基础数据统一，保证系统数据共享无缝衔接；同时使各项业务工作有序、平稳过渡，根据业务情况进行工作部署，项目过程中支持横向扩展、高可用、灰度发布、服务升降级，系统可视化监控、可容错、故障实时转移、在线扩容等

（20）投标人项目实施方案的组织，包括但不限于组织实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等

（21）投标人提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等

（22）本项目组的项目经理提供高级项目经理证书，项目组成员提供PMP认证证书，IHE中国委员认证证书，ORACLE OCM 认证工程师资质证书

（23）提供项目经理和其他项目组其他成员姓名、工作经历、上述证书和其他资质证书复印件、在投标单位近1年的社保证明、分工安排、人员稳定和质量保证措施

（24）投标人提供承诺函，内容包含但不限于承诺现场派遣驻场的运维团队名单、简历

（25）投标人提供对本项目的售后服务方案，包含但不限于服务人员数量、资质和分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容

（26）	投标人认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以合同作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定（见下）收取：

| P（万元人民币） | 服务招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |
| 5000-10000 | 11.95+P*0.1% |
| 10000-100000 | 16.95+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信（14分） | 投标人拥有集约化医院信息管理系统、结构化电子病历系统、统一支付平台系统、医务人员移动医疗平台系统、就医云服务平台、结构化模板编辑工具、临床路径管理信息系统、病历文件管理系统、通用报表管理系统、医疗集成终端系统软件计算机软件著作权，每具备1个证书得0.5分，最高得5分。提供证书复印件，否则不得分。 以上所有计算机软件著作权必须由投标人独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得，否则不得分。 | 5 |
| 2 |  | 投标人拥有科技部颁发的电子病历国家火炬计划项目证书的得1分，提供证书复印件，否则不得分。 | 1 |
| 3 |  | 为保障在项目中实施智慧结算的能力，保证医院一卡通等智慧结算等内容顺利实施，充分考虑实施的安全性、紧密性、创新性,投标人获得过国家金卡工程获奖证书得2分，提供证书复印件，否则不得分。 | 2 |
| 4 |  | 投标人拥有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级2级及以上得2分，提供证书复印件，否则不得分。 | 2 |
| 5 |  | 投标人的医院信息管理系统通过第三方测试认证，测试内容包括预约工作流程、患者信息一致性、简单图像和数字化报告、实验学检查流程、检索心电图显示、可显示报告、获取显示信息，整体通过得2分，每少1项扣0.5分，扣完为止。提供第三方测试证书或报告复印件。 | 2 |
| 6 |  | 投标人的电子病历系统通过第三方测试认证，测试内容包括患者交叉索引、患者统计信息查询、简单图像和数字化报告、跨机构文档共享、预约工作流程整体通过得2分，每少1项扣0.5分，扣完为止。提供第三方测试证书或报告复印件。 | 2 |
| 7 | 技术方案（43分） | 第二章“五、软件详细技术参数要求”部分的响应情况：每一条“△”条款不满足采购文件要求扣2分，其余一般条款不符合采购文件要求扣1分；第二章“七、硬件参数要求2、详细技术参数要求”部分的响应情况：每一条“△”条款不满足采购文件要求扣1分，其余一般条款不符合采购文件要求扣0.5分，扣完为止。 | 32 |
| 8 |  | 投标人所投产品及设计方案采用中台+微服务技术： 微服务技术应用于医院集成环境，满足以病人为中心的信息资源整合利用，满足以电子病历为核心的医院数据中心建设，满足以信息交换与共享为支撑的医疗协同，可以对功能模块之间进行独立扩展、独立部署，方便功能模块之间的扩展，支持灰度发布（支持按科室按人员及按IP分开不同产品版本并行，不同科室不同站点不同版本并行）； 同时支持业务中台和数据中台，在业务中台医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台对医院数据进行整合赋能。 提供详细设计方案，根据方案技术功能的集成度、实现性、便捷性给0-5分。 | 5 |
| 9 |  | 投标人项目数据迁移方案，方案内容包括但不限于保障项目平稳上线，保证新老系统无缝切换、业务数据保持一致性、字典基础数据统一，保证系统数据共享无缝衔接；同时使各项业务工作有序、平稳过渡，根据业务情况进行工作部署，项目过程中支持横向扩展、高可用、灰度发布、服务升降级，系统可视化监控、可容错、故障实时转移、在线扩容等，根据方案内容的完整性，可行性、科学性和安全性给0-4分 | 4 |
| 10 |  | 系统与杭州城市大脑和“浙里办”的集成方案，根据集成方案的完整性、数据的整合的共享和持续性发展计划给0-2分 | 2 |
| 11 | 实施方案和人员安排（14分） | 投标人项目实施方案的组织，包括但不限于组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，根据方案内容的完整性，可行性、科学性给0-3分 | 3 |
| 12 |  | 投标人提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等0-3分 | 3 |
| 13 |  | 提供本项目工作小组人员情况： 项目组成员具有PMP认证证书，加0.5分， 具有IHE中国委员认证证书，加0.5分，具有ORACLE OCM 认证工程师资质证书，加0.5分，最高得1.5分。 提供项目经理和其他项目组其他成员姓名、工作经历、上述证书和其他资质证书复印件、在投标单位近1年的社保证明。 根据项目组人员数量、同类工作经验、分工安排、人员稳定和质量保证措施给0-3.5分 | 5 |
| 14 |  | 投标人需要为医院的信息化建设项目做专项运维服务，承诺现场派遣驻场的运维团队10人及以上得3分，派遣5-9人，得2分，派遣1-4人得1分。提供驻场运维团队成员名单，简历。 | 3 |
| 15 | 售后服务方案（4分） | 投标人提供对本项目的售后服务方案，投标人针对本项目制定的售后服务管理体系方案内容完整合理，切实可行，根据服务人员数量、资质和分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性给0-4分。 | 4 |
| 16 | 演示（15分） | 现场系统演示：只接受真实环境现场程序演示，非程序演示如PPT演示和视频演示等均不得分。 一、门诊医生工作站系统（每完成以下一项演示得1分，最高得5分）： 1、可实现常用诊断录入,常用诊断可根据医生下诊断的使用频率生成并排序； 2、支持初复诊病人系统自动识别，复诊病人自动推荐最近一次诊断及就诊时间； 3、实现一键套用病人历史就诊的完整就诊记录,包括主诉,既往史,体格检查,诊断,检查检验,处方等； 4、可根据科室要求定制病历模板,包括病历文书的显示格式以及初始数据； 5、查看门诊指标，如：门诊人次、总收入、抗菌药物占比等； 二、一体化住院医生工作站（每完成以下一项演示得1分，最高得5分）： 1、病区医生站工作台支持医师快速浏览诊疗组病人重要临床信息、当日待办事项、一周特殊事件提示； 2、在病区医生站查看患者概览，支持医师快速浏览患者各项诊疗数据、异常情况、医嘱执行情况、生命体征等； 3、支持手术管理界面结合手术流程，关联手术相关病历文书，可方便查询文书书写情况； 4、支持危急值闭环处理流程，医师在接收危急值提醒时，开立相关医嘱，并自动导入到危急值处理意见中； 5、病历文书中支持多媒体病历，支持图片、声音、视频插入，要求现场演示视插入功能并能正常播放； 三、一体化住院护士工作站（每完成以下一项演示得1分，最高得5分）： 1、支持根据患者事件、用药、治疗检查、疾病、护理评估等智能生成宣教任务； 2、在护士站护理记录中，支持在各类护理记录单上直接进行行新增、行编辑功能，同时支持空白列自定义项目录入； 3、提供在床位牌上根据病人的事件、评估信息、以及医生开立医嘱，进行特定等级颜色及图标显示； 4、支持根据患者录入的体征，医嘱内容自动生成指定时间点的待测体征、血糖记录、经胆红素、心电监护记录供护士进行批量录入并能够对录入的数据进行逻辑控制； 5、在病区护士站的个人中心菜单中，可以调阅登录用户的档案信息、排班情况、考勤信息及其他工作安排。 | 15 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得10分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须提供：供应商和投标产品制造商的	中小企业声明函和小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或供应商和投标产品制造商的	中小企业声明函和投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。

未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）采购人和代理机构根据财库【2019】9号文件规定，在指定平台网站查询核对投标产品主体节能、环境标志情况。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同（供签定合同时参考）

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）信息设备采购合同

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据____________________关于项目编号为_____________的项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 合 计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写：_____________ 小写：￥____________ |  |  |  |  |

注：1、（若有商品型号、数量、配置要求等要附清单,清单要另起一页。）

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1.质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货时间、地点

1. 甲方在本合同签订后及时完成安装环境准备工作（提供配套硬件、院内网络布线条件、OS、DBMS、OFFICE等），并及时书面或邮件通知乙方。

2. 乙方在接到甲方的书面或邮件通知后    个工作日内，按照其与甲方事先联系约定，将所供应品运至甲方指定地点： 中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）。

八、货款支付

1.

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方将为甲方提供24小时电话服务、远程服务、应需工程师8小时内到达现场，实施现场维护。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1.乙方完成整个项目安装调试之后，书面通知甲方项目负责人，甲方项目负责人在收到通知后，应在___个工作日内立即组织使用部门进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的项目在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份。

甲方（盖章）：中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 投标总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称、类别 | 详细说明 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）（下表二选一）。

供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

或

供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

（5）中小企业声明函（如有）

（6）投标人和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

（7）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

（8）残疾人福利性单位声明函（如有）

（9）	中标服务费支付承诺书

（10）技术规格偏离表；

（11）商务条款偏离表；

（12）投标人提供集约化医院信息管理系统、结构化电子病历系统、统一支付平台系统、医务人员移动医疗平台系统、就医云服务平台、结构化模板编辑工具、临床路径管理信息系统、病历文件管理系统、通用报表管理系统、医疗集成终端系统软件计算机软件著作权，提供证书复印件。以上所有计算机软件著作权必须由投标人独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得。

（13）投标人提供科技部颁发的电子病历国家火炬计划项目证书复印件

（14）投标人获得过国家金卡工程获奖证书的，提供证书复印件

（15）投标人提供信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级2级及以上证书复印件

（16）投标人的医院信息管理系统通过IHE测试认证，集成模式包括预约工作流程、患者信息一致性、简单图像和数字化报告、实验学检查流程、检索心电图显示、可显示报告、获取显示信息的，提供证书复印件

（17）投标人的电子病历系统通过IHE测试认证，集成模式包括患者交叉索引、患者统计信息查询、简单图像和数字化报告、跨机构文档共享、预约工作流程的，提供证书复印件

（18）提供详细设计方案，包括但不限于：投标人所投产品及设计方案采用中台+微服务技术：微服务技术应用于医院集成环境，满足以病人为中心的信息资源整合利用，满足以电子病历为核心的医院数据中心建设，满足以信息交换与共享为支撑的医疗协同，可以对功能模块之间进行独立扩展、独立部署，方便功能模块之间的扩展，支持灰度发布（支持按科室按人员及按IP分开不同产品版本并行，不同科室不同站点不同版本并行）；同时支持业务中台和数据中台，在业务中台医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台对医院数据进行整合赋能。

（19）投标人项目数据迁移方案，方案内容包括但不限于保障项目平稳上线，保证新老系统无缝切换、业务数据保持一致性、字典基础数据统一，保证系统数据共享无缝衔接；同时使各项业务工作有序、平稳过渡，根据业务情况进行工作部署，项目过程中支持横向扩展、高可用、灰度发布、服务升降级，系统可视化监控、可容错、故障实时转移、在线扩容等

（20）投标人项目实施方案的组织，包括但不限于组织实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等

（21）投标人提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等

（22）本项目组的项目经理提供高级项目经理证书，项目组成员提供PMP认证证书，IHE中国委员认证证书，ORACLE OCM 认证工程师资质证书

（23）提供项目经理和其他项目组其他成员姓名、工作经历、上述证书和其他资质证书复印件、在投标单位近1年的社保证明、分工安排、人员稳定和质量保证措施

（24）投标人提供承诺函，内容包含但不限于承诺现场派遣驻场的运维团队名单、简历

（25）投标人提供对本项目的售后服务方案，包含但不限于服务人员数量、资质和分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容

（26）	投标人认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招（投）标公司：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 4、投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

5、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 6、投标人和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

## 7、投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

## 8、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 9、中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招（投）标公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招（投）标公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

## 10、技术规格偏离表

10.1软件技术规格偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：针对“第二章采购内容及需求”中“五、软件详细技术参数要求”，如有不能满足招标要求的，请在上表逐条列出，详细填写序号、招标要求、投标响应、偏离情况、说明（如有）。如不填写，视为满足采购文件要求。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

10.2硬件配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标规格型号 | 主要配置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 数据存储 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 存储网关 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 光纤交换机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 超融合服务器 | 套 | 6 |  |  |  |
| 6 | 超融合软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 万兆汇聚交换机 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 接入交换机 | 套 | 4 |  |  |  |
| 9 | 虚拟机备份系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 连续数据保护软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 系统集成服务 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：针对“第二章采购内容及需求”中“六、硬件参数要求中 1、设备采购清单”，提供本次投标的硬件配置清单

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

10.3硬件技术规格偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、针对“第二章采购内容及需求”中“六、硬件参数要求中2、详细技术参数要求”逐条响应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 11、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、针对“第二章采购内容及需求”中“八、商务条款”逐条响应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

12、投标人提供集约化医院信息管理系统、结构化电子病历系统、统一支付平台系统、医务人员移动医疗平台系统、就医云服务平台、结构化模板编辑工具、临床路径管理信息系统、病历文件管理系统、通用报表管理系统、医疗集成终端系统软件计算机软件著作权，提供证书复印件。以上所有计算机软件著作权必须由投标人独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得。

13、投标人提供科技部颁发的电子病历国家火炬计划项目证书复印件

14、投标人获得过国家金卡工程获奖证书的，提供证书复印件

15、投标人提供信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级2级及以上证书复印件

16、投标人的医院信息管理系统通过IHE测试认证，集成模式包括预约工作流程、患者信息一致性、简单图像和数字化报告、实验学检查流程、检索心电图显示、可显示报告、获取显示信息的，提供证书复印件

17、投标人的电子病历系统通过IHE测试认证，集成模式包括患者交叉索引、患者统计信息查询、简单图像和数字化报告、跨机构文档共享、预约工作流程的，提供证书复印件

18、提供详细设计方案，包括但不限于：投标人所投产品及设计方案采用中台+微服务技术：微服务技术应用于医院集成环境，满足以病人为中心的信息资源整合利用，满足以电子病历为核心的医院数据中心建设，满足以信息交换与共享为支撑的医疗协同，可以对功能模块之间进行独立扩展、独立部署，方便功能模块之间的扩展，支持灰度发布（支持按科室按人员及按IP分开不同产品版本并行，不同科室不同站点不同版本并行）；同时支持业务中台和数据中台，在业务中台医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台对医院数据进行整合赋能。

19、投标人项目数据迁移方案，方案内容包括但不限于保障项目平稳上线，保证新老系统无缝切换、业务数据保持一致性、字典基础数据统一，保证系统数据共享无缝衔接；同时使各项业务工作有序、平稳过渡，根据业务情况进行工作部署，项目过程中支持横向扩展、高可用、灰度发布、服务升降级，系统可视化监控、可容错、故障实时转移、在线扩容等

21、投标人项目实施方案的组织，包括但不限于组织实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等

（21）投标人提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等

（22）本项目组的项目经理提供高级项目经理证书，项目组成员提供PMP认证证书，IHE中国委员认证证书，ORACLE OCM 认证工程师资质证书

（23）提供项目经理和其他项目组其他成员姓名、工作经历、上述证书和其他资质证书复印件、在投标单位近1年的社保证明、分工安排、人员稳定和质量保证措施

（24）投标人提供承诺函，内容包含但不限于承诺现场派遣驻场的运维团队名单、简历

（25）投标人提供对本项目的售后服务方案，包含但不限于服务人员数量、资质和分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容

（26）	投标人认为有必要提供的其它文件。