竞争性磋商文件

采购编号：ZJ-2231657

项目名称：庆春院区压缩空气系统改造

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

浙江国际招投标有限公司

2022年8月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分磋商须知	11

一、总则	11

二、竞争性磋商文件	11

三、响应文件编制要求	12

四、响应文件的递交	16

五、开启响应文件	16

六、磋商人员及相关原则	16

七、磋商程序	17

八、确定成交供应商	22

九、签订合同	22

十、终止竞争性磋商采购活动	23

第三部分 用户需求书	24

第四部分  合同主要条款	28

第五部分  附件（响应文件格式）	36

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区压缩空气系统改造采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn/获取（下载）采购文件，并于2022年08月16日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2231657

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区压缩空气系统改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：/

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：2000000

单位：项

简要规格描述：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，按采购文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业或小微企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

3.本项目的特定资格要求：标项1：供应商具有机电安装资质证书（叁级及以上）

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年08月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年08月16日 09:30（北京时间）

地点（网址）：线上：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2022年08月16日 09:30 （北京时间）

地点（网址）：线上：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。
（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。
（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。
（5）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

地    址：杭州市庆春东路3号

传    真：

项目联系人（询问）：陈悟方

项目联系方式（询问）：0571-86006681

质疑联系人：刘锦初

质疑联系方式：0571-86006672

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：李博

项目联系方式（询问）：0571-81061817，13819182767

质疑联系人：苑洪春

质疑联系方式：0571-81061814

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处

地    址：杭州市环城西路37号

传    真：/

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 采购人地址：杭州市庆春东路3号 联系人：陈悟方 联系电话：0571-86006681 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：李博 联系电话：0571-81061817 邮编：310012 Email：13819182767@139.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘，联系人：陈悟方，电话0571-86006681 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 不适用 □适用 |
| 6 | 响应产品主体 | □适用 不适用 |
| 7 | 响应保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 响应文件有效期 | 自响应截止时间起90天 |
| 9 | 提交首次响应文件截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 10 | 响应文件递交地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 11 | 响应文件开启时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 12 | 答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2022年8月11日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱403873921@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在响应截止时间至少5日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 响应文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备二种形式的响应文件：电子加密响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。 （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件，用于供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。备份响应文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 15 | 响应文件的上传和递交 | （1）电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密文件，在响应截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在响应截止时间前成功上传电子加密响应文件的响应无效。 （2）备份响应文件：响应截止时间前，供应商应将备份响应文件递交至开标地点，以便电子加密响应文件解密异常时应急使用。 备份响应文件递交要求：供应商须将备份响应文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目名称、响应单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”将不予接收。 - 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2022年8月13日17：00之前，将备份响应文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：李博，电话：13819182767） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对响应文件有疑问，由评审组长或代理机构代为将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 不要求 |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 响应文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.本项目采购标的：庆春院区压缩空气系统改造，所属行业为：建筑业 |
| 22 | 联合体和分包 | （1）以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 （2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 （3）以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。 |
| 23 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密响应文件，其响应无效。 （3）供应商上传了电子加密响应文件，未提供备份响应文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

第二部分磋商须知

一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于本项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人系浙江大学医学院附属邵逸夫医院。采购人委托浙江国际招投标有限公司为本项目采购代理机构。

2.2磋商供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3货物：系指磋商供应商按磋商文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.4服务：系指采购文件或合同规定磋商供应商须承担的设计、安装、调试、试运行、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5．磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

磋商供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由报价文件、资信和商务技术文件三部分组成，具体如下：

8.1报价文件

- 磋商响应初始报价一览表；

- 磋商响应报价明细表；

（3）磋商供应商认为需要提供的其他文件及资料。

8.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各磋商供应商须在响应文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，响应文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

磋商供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如磋商供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如磋商供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如磋商供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如磋商供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如磋商供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目响应截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业或小微企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

1）中小企业声明函（如有）；

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

3）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（3）特定资格条件：供应商具有机电安装资质证书（叁级及以上），提供证明文件。

（4）联合协议（如为联合体投标）；

8.3商务技术文件

内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

（1）磋商响应函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的响应截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）投标产品列入节能产品证明资料、投标产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（5）中标服务费支付承诺书；

（6）分包意向协议（如有分包）；

（7）供货清单；

（8）技术规格偏离表；

（9）商务条款偏离表；

（10）业绩：2019年1月1日以来供应商已成功完成同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖公章

（11）证书：

供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，提供证书复印件。

提供的产品具有相关专利证书、计算机软件著作权登记证书《压缩空气系统》、计算机软件著作权登记证书《医用气体报警监测系统》，提供证书复印件。

（12）项目班子及施工人员：技术负责人具有一级建造师证同时具有B证、具有中级工程师、具有RT2级证书并在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明。

项目负责人具有二级建造师证同时具有B证，在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明。

项目成员具有A证和C证在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明。

项目成员具有压力容器操作R1证，提供本单位就职1年以上的社保证明。

项目成员具有起重指挥Q1证，提供本单位就职1年以上的社保证明。

项目成员具有起重作业Q2证，提供本单位就职1年以上的社保证明。

备注：以上提供相关证书复印件，及该员工缴纳社保的证明文件。

（13）实施方案

施工组织设计；

施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械配置等；

施工计划与进度保证措施；

质量保证措施；

安全文明施工及环境保护措施；

改造施工图纸，并提供方案；

验收、测试方案。

（14）售后服务

供应商具有《售后服务认证证书》，提供证书复印件；

售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等；

售后服务响应时间，解决方案；

售后配备服务人员情况。

（15）供应商认为有必要提供的其它文件。

注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章或电子签章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.4磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.5 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性。

8.6 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1 本次报价方式为总价包干，此报价应包括本项目所需的一切设备、材料、软硬件、人工、机械工具、售后服务、培训、接口费、保险、交通、利润、税金（包含须由响应供应商承担的各种税费）、其它需响应供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。响应供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请响应供应商自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为响应供应商的优惠）。

9.2 磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.3 磋商内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

9.4 成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费。结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清，按中标价作为计算基数。采购代理服务收费按计价【2002】1980号文规定×78%（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 采购代理服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.0% |
| 100-500 | 0.3+P*0.7% |

9.5 磋商过程中所发生的一切费用均包含在磋商总价中。

10．磋商保证金

10.1本项目不收取磋商保证金。

11．响应文件的有效期

11.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。同意延长有效期的磋商供应商不能修改响应文件。

12．响应文件的规定

12.1本项目实行网上投标。

12.2供应商应准备二种形式的响应文件：电子加密响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。

响应文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件，用于供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。备份响应文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

12.3响应文件须按照采购文件要求加盖供应商公章或电子签章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）。

12.4以联合体形式参与本项目投标的，除联合协议外，其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

四、响应文件的递交

13.响应文件的上传和递交

见供应商须知前附表“响应文件的上传和递交”。

14．响应文件的修改与撤回

14.1 在响应截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密响应文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

14.2 从响应截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开启响应文件

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密响应文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密响应文件解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购代理机构将备份响应文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密响应文件自动失效。

（4）转入评审阶段。

（5）解密后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：403873921@qq.com，联系人：李博）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

六、磋商人员及相关原则

17．参加磋商人员

17.1 供应商应派法定代表人的授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人资格证明及授权委托书（格式详见第五部分），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以法定代表人的授权代表为准。

17.2未能出示上述文件或者证件的，磋商小组将拒绝与该供应商磋商。

18.磋商小组

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19．磋商评审原则

19.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.5在磋商和评定成交供应商的过程中履约，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

七、磋商程序

20. 对所有响应文件的初审

20.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求，如以联合体形式参加政府采购活动的，是否出具联合协议或联合协议是否符合采购文件规定的。

20.2符合性评审。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，符合性审查不合格：

（1）供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应方案，未声明哪一份有效的；

（2）磋商响应文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

（3）磋商响应文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

（4）磋商响应文件内容未按磋商文件规定盖章的；

（5）磋商响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（6）供应商未按磋商文件变更通知更改磋商响应文件的；

（7）未实质性响应磋商文件中带“▲”条款要求的磋商响应文件；

（8）磋商有效期、质保期、工期不能满足磋商文件要求的；

（9）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

（10）磋商响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

（11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

（12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经磋商小组认定的其他属于重大偏离。

20.3在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超出预算金额或最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，未能按磋商小组要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

20.4磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当盖单位公章或电子签章。

21.磋商

21.1初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时同时通知所有参加磋商的供应商。

21.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并盖单位公章或电子签章。

21.6磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

22. 最后报价

22.1磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

22.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

22.4所有供应商递交了最终报价后，公布商务资信技术得分。

22.5磋商小组采用综合评分法对供应商的最终报价进行综合评分。

22.6综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

23. 评审因素

23.1 商务资信技术部分（满分70分）

磋商小组对各磋商响应供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。磋商响应供应商技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客观分 |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 3 | 2019年1月1日以来供应商已成功完成同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖公章，每个得1分，最多得3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 |
| 2 | 证书 | 2 | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每证得0.5分，最高2分，提供证书复印件，不提供不得分。 |
| 3 |  | 4 | 提供的产品具有相关专利证书、计算机软件著作权登记证书《压缩空气系统》、计算机软件著作权登记证书《医用气体报警监测系统》，每个得1分，最高4分，提供证书复印件，不提供不得分。 |
| 4 | 符合度 | 17 | 对应于“三、采购内容一览表”和“四、招标技术要求”的响应情况，每一条“★”条款不能满足采购文件要求扣3分，其他条款不能满足采购文件要求扣1分，该项扣完为止。 |
| 5 | 项目班子及施工人员 | 10 | 技术负责人具有一级建造师证同时具有B证、具有中级工程师、具有RT2级证书并在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明，得3分，不提供不得分。 项目负责人具有二级建造师证同时具有B证，在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明，得2分，不提供不得分。 项目成员具有A证和C证在本公司在职1年以上，每人1分，最高2分，提供证书及社保证明，不提供不得分。 项目成员具有压力容器操作R1证得1分，提供本单位就职1年以上的社保证明。 项目成员具有起重指挥Q1证得1分，提供本单位就职1年以上的社保证明； 项目成员具有起重作业Q2证得1分，提供本单位就职1年以上的社保证明。 备注：以上提供相关证书复印件，及该员工缴纳社保的证明文件。 |
| 6 | 售后服务 | 2 | 供应商具有《售后服务认证证书》，五星得2分，四星得1分，需提供证书复印件。 |
| 主观分 |  |  |  |
| 7 | 产品品质 | 2 | 空压机设备技术性能：技术性能先进充分满足用户要求且优化的得2分，技术性能较先进满足用户要求得1.5分；技术性能基本满足用户要求的得1分；技术性能不能完全满足用户要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与用户要求差距较大的得0分。 |
| 8 |  | 2 | 自控设备、监测设备技术性能：技术性能先进充分满足用户要求且优化的得2分，技术性能较先进满足用户要求得1.5分；技术性能基本满足用户要求的得1分；技术性能不能完全满足用户要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与用户要求差距较大的得0分。 |
| 9 |  | 2 | 过滤系统设备技术性能：技术性能先进充分满足用户要求且优化的得2分，技术性能较先进满足用户要求得1.5分；技术性能基本满足用户要求的得1分；技术性能不能完全满足用户要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与用户要求差距较大的得0分。 |
| 10 | 实施方案 | 2 | 施工组织设计：施工组织设计完善可行得2分；施工组织设计较完善可行得1.5分；施工组织设计能满足要求得1分；施工组织设计有瑕疵，得0.5分；施工组织设计不明确或未提供得0分。 |
| 11 |  | 5 | 施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械配置等。方案完善可行，计划、安排科学，措施得当得5分；方案较完善可行，计划、安排较科学，措施较得当得4分；方案能满足要求，计划、安排合理，措施可行得3分；方案有瑕疵，计划、安排欠完善，措施欠具体得2分；方案过于简单，计划、安排混乱，措施不明确得1分；未提供得0分。 |
| 12 |  | 2 | 施工计划与进度保证措施：计划与措施完善可行得2分；计划与措施较完善可行得1.5分；计划与措施能满足要求得1分；计划与措施有瑕疵，得0.5分；计划与措施不明确或未提供得0分。 |
| 13 |  | 3 | 质量保证措施：措施得当得3分；措施较得当得2.5分；措施可行得2分；措施较可行得1.5分；措施欠具体得1分；措施不明确得0.5分；未提供得0分。 |
| 14 |  | 2 | 安全文明施工及环境保护措施：施工与措施完善可行得2分；施工与措施较完善可行得1.5分；施工与措施能满足要求得1分；施工与措施有瑕疵，得0.5分；施工与措施不明确或未提供得0分。 |
| 15 |  | 2 | 提供改造施工图纸，并提供方案：图纸详细，方案完善可行得2分；图纸较详细，方案较完善可行得1.5分；图纸欠详细，方案能满足要求得1分；图纸粗略，方案有瑕疵，得0.5分；图纸和方案未提供得0分。 |
| 16 |  | 2 | 验收、测试方案：方案完善可行得2分；方案较完善可行得1.5分；方案能满足要求得1分；方案有瑕疵，得0.5分；方案不明确或未提供得0分。 |
| 17 | 售后服务 | 3 | 售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等：方案充分，措施得当得3分；方案较充分，措施较得当得2.5分；方案可行，措施可行得2分；方案较可行，措施较可行得1.5分；方案欠具体，措施欠具体得1分；方案不明确措施不明确得0.5分；未提供得0分。 |
| 18 |  | 3 | 售后服务响应的及时性：响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分 |
| 19 |  | 2 | 售后配备服务人员情况：人员配备充足售后服务经验丰富得2分；人员配备较充足售后服务经验较丰富得1.5分；人员配备和售后服务一般得1分；人员配备不足售后服务经验差0.5分；无人员配备得0分。 |

注：评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

23.2 报价部分（满分30分）

商务评标按综合评分细则对磋商响应供应商的有效磋商报价进行统一计算评分，由磋商小组按综合评分因素及标准要求集体判定评分。

（1）满足采购文件要求且最终有效磋商价格中最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

（2）其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×价格权值（即30%）×100

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

23.3其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由磋商小组当场统一计算。

磋商响应供应商的最终总得分为商务技术资信及报价部分得分的总和。

23.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.5 磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

24.推荐成交候选供应商

24.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

八、确定成交供应商

25.确定成交供应商

25.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

25.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

九、签订合同

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

26.3签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

十、终止竞争性磋商采购活动

27.终止竞争性磋商采购活动

27.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

第三部分 用户需求书

一、概述

本次招标采购项目庆春院区压缩空气系统改造为交钥匙工程，供应商应根据采购文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

二、总体要求：

- 本项目供应商具有类似项目的实施经验；具有良好的质量管理体系和良好的售后服务体系；

- 提供本项目质量保障措施和进度保证措施；

- 提供针对本项目的详细的组织实施方案；

- 为本项目组建服务团队，包括项目负责人和团队成员。

三、采购内容一览表

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频无油旋齿压缩机 | 无油变频旋齿机 输出压力≥0.75Mpa，功率≥18kW，排量≥2.3M3/Min，空气品质100%无油； 集成VSD变频器； 具有智能总控制系统； | 台 | 4 | 英格索兰、阿特拉斯、必康美德 |
| 2 | 不锈钢汽水分离过滤器 | 处理量：≥6.6M3/Min，过滤精度：3µm，过滤效率99%。 | 支 | 4 | 国产优质 |
| 3 | 吸附式干燥机 | 工作方式微热吸附再生式干燥机； 处理气量≥5.4m3/min，压力露点温度：-40℃以下，额定工作压力≥0.7Mpa，再生耗气量：≤8.8%。 | 台 | 4 | 与空压机同品牌 |
| 4 | 前级除尘过滤器 | 处理量：≥5.4M3/Min，过滤精度1µm，有效保护吸附式干燥机。 | 支 | 4 | 与空压机同品牌 |
| 5 | 精密过滤器 | 处理量：≥5.4M3/Min，过滤精度0.01m，过滤效率99.99%。 | 支 | 4 | 与空压机同品牌 |
| 6 | 除菌过滤器 | 处理量：5.4M3/Min，过滤精度0.01m，过滤效率99.995%。 | 支 | 4 | 与空压机同品牌 |
| 7 | 分气缸、管管、阀门及配件 | 一进三出分气缸2个含，管径Φ28含阀门 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 8 | 空压站空气品质监测模块主机 | 1、可同时监测四套压缩空气机的运行状况，通过触摸显示屏与各自空压机控制面板同步显示显示机组主要运行参数，显示运行时间、报警及停机显示、更换滤芯时间等，以及设定机组运行各项参数； 2、在线监测压缩空气露点温度和一氧化碳浓度； 3、监测模块应兼容现有的监测系统，或可以独立满足系统远程监测，包括：压力及设备运行状态等的可视化要求。 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 9 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV4×25+1×16 | 米 | 80 | 国产优质 |
| 10 | 不锈钢空气贮罐 | 1M3/0.8MPa | 个 | 4 | 国产优质 |
| 11 | 更换空气管道 | 医用紫铜管Φ28，脱脂、焊接、吹除 | 米 | 230 | 海亮、宏泰、永享 |
| 12 | 机房内不锈钢管道 | 27X2 | 米 | 38 |  |
| 13 | 不锈钢阀门及配件 | 27X2 | 套 | 32 |  |
| 14 | 机房管路设备拆除及改造 | 原有设备拆除 | 项 | 1 |  |
| 15 | 设备吊装费 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 机房新风及排风系统 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 人工 |  | 工 | 73 |  |

四、招标技术要求

空压机设备技术参数

★1、空压机为无油旋齿机，输出压力≥7.5 Mpa，功率≥18kW，排量≥2.3M3/Min。

★2、空气过滤器，SAE细颗粒滤除99.5%，粗颗粒滤除99.9%；

3、集成VSD变频器，具有无加载运行，油分罐无放空等功能，（提供产品说明书证明此项参数是否满足技术参数要求）。

4、具有智能总控制系统，需满足设备循环运行及故障自动切换备用机组的功能；

5、最终压缩空气质量符合《医用气体工程技术规范—GB50751-2012》要求。

★6、空压机气源应从大楼外采集干净空气，建议通过管路直接接入到空压机。

空压站空气品质监测模块主机技术参数

★1、控制监视系统可以随时监控四套压缩机系统的运行状况，通过触摸显示屏与空压机控制面板无缝对接显示，监测显示和设定机组运行各项参数，显示机组主要运行参数，显示运行时间、报警及停机显示、更换滤芯时间等；

2、在线监测压缩空气露点温度和一氧化碳浓度；

★3、电源控制系统对报警系统的防干扰系统，预留数据接口，支持远程传输至总值班室服务器上；

空气过滤系统参数

★1、不锈钢气水分离过滤器，处理气量≥6.6m3/min，过滤精度：3µm，过滤效率99%；

★2、前级除尘过滤器，处理气量≥5.4m3/min，过滤精度1µm，有效保护吸附式干燥机；

★3、精密过滤器，处理气量≥5.4m3/min，过滤精度0.01m，过滤效率99.99%；

★4、除菌过滤器，处理气量≥5.4m3/min，过滤精度0.01m，过滤效率99.995%。

吸附式干燥机

1、工作方式微热吸附再生式干燥机；

2、处理气量≥5.4m3/min，压力露点温度：-40℃以下，额定工作压力≥0.7Mpa，再生耗气量：≤8.8%。

不锈钢管道、医用紫铜管道及配套阀门

★1、不锈钢管道为S30408以上；提供无缝不锈钢管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份的第三方检测报告

2、医用紫铜管为脱氧紫铜管，牌号为：TP2Y硬态，符合GB/T1991-2017国标；

★3、提供厂家产品检验报告；医用紫铜管管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份的第三方检测报告。

压力变送器

1、量程：0～1.6 Mpa，精度：0.5%FS；

2、提供符合GB9706.1标准的《检验报告》第三方检测报告。

不锈钢贮罐

1、不锈钢贮罐，1.0m3/0.8MPa，材质：S30408；

2、提供生产厂家的特种设备生产许可证。

其它

1、配套电缆线及管路、阀门等包含在投标总价中。

2、设备安装及管道焊接由中标人实施，包含在投标总价中。

★3、安装施工时，须保证医院压缩空气系统正常供应，并提供不停气施工措施。

4、生产商具有特种设备生产许可证。

五、商务要求

1、保质期

▲1.1 设备保修1年（以系统验收合格日计算），保修期外提供终身维修。

1.2 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2、付款方式

2.1 付款方式：合同签订后采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40％作为预付款，其余合同款项见后面合同条款的支付部分。

3、售后服务

3.1 在设备整个使用期内，中标人应确保设备的正常使用。投标人有自己的固定维修工程师，同时要求有厂方工程师的技术支持，在接到采购人维修要求后应在2小时内立即作出回应，并在4小时内派员到达采购人现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在3天之内，3天内无法修复的，中标人应赔偿采购人由停机造成的损失。

3.2主要设备制造商需要提供特约维修商的授权书，并保证提供给医院的是原厂维修保养配件；

3.3 投标商应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准：

3.3.1、买保修的方式：应详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按月等），并列出详细的收费清单和服务内容及相应的价格，并提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

3.3.2、按次计费：列出详细的配件清单、价格和服务内容。

4、安装调试

4.1安装地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区

4.2 安装完成时间：接到采购人通知后80天内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给采购人造成的损失。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装过程中发生的费用由中标方负责。

4.5 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。我院原则上要求不停气施工，请提供详细的不停气施工方案。

随机资料：提供设备技术资料、合格证、操作说明等技术文件。

5、验收

5.1供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换设备，并且赔偿由此给采购人造成的损失。（如特种设备及压力表的检测合格证）

5.2验收费用由产品投标商负担

6、工期

6.1工期：合同签订后80天内安装调试完毕。

7、交货地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区

8、报价方式

8.1 所有投标价格为到医院人民币价（含安装调试等所有费用）和原有设备拆除、运输、处置及相关机房的配套电缆线及管路安装等费用。提供分项报价。

- 合同主要条款

修缮工程合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条  工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：

1.4承包方式：

1.5工期：

1.6工程质量

1.7合同价款（人民币）：

第二条  甲方工作

2.1开工前  天.向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明   份.并向乙方进行现场交底.全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2  指派           为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，系验收、变更、登记手续和其他事宜的联系人，不涉及合同款项确认和合同变更等重大事项。

2.3  委托              监理公司进行工程监理，监理公司任命       为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方   份。

2.4  负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6  协调有关部门施工单位做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并由各施工单位承担相应费用。

第三条  乙方工作

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸和作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条  关于工期的约定

4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3  因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工等，影响工期的，工期不顺延。

4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致持续停工8小时以上，工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

5.1  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》﹙GB50210-2001﹚、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》﹙GB50300-2001﹚等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日通知甲方验收时间，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延：若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.4  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5  由于乙方原因造成事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知   日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。未办理验收、移交手续的，按逾期竣工处理。

第六条  关于工程价款及结算的约定

6.1  双方商定本合同价款采用第     种：

(1) 固定价格。

(2) 固定价格加   %包干风险系数计算。包干风险包括     内容。

6.1.1 履约担保

承包人是否提供履约担保：第   种

- 是

- 否

如选择提供履约担保的，内容如下：

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保的金额：成交金额的   %。

履约担保的形式：支票、转账或不可撤销的银行保函（仅限省内四大国有银行及商业银行无条件支付保函），若提供履约保函则需经发包人确认。

履约担保的最晚提交时间：合同签订后七天内。

履约担保有效期自履约担保缴纳之日起至竣工验收合格后并完成全部竣工资料移交后30日内有效。如承包人未能履行合同约定的任何义务，发包人有权扣除承包人履约保证金。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。如有合同争端并且未能解决，则履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且索赔完毕后终止。

a)质量保证金占履约保证金的40%，视发生质量事故的严重程度处罚。若验收不合格或未达到合同约定质量目标，发包人有权没收质量保证金。

b)工期保证金占履约保证金的30%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则发包人有权没收工期保证金。

c)项目经理及项目班子到位率保证金占履约保证金的20%。项目经理或项目班子若不能按要求到位，则发包人有权没收到位率保证金。

d)文明安全生产保证金占履约保证金的10%，发生重大人身安全事故，罚没全部保证金。

说明：承包人提供履约担保的形式、上述履约保证金的内容构成系对履约保证金组成的说明，但不得构成对发包人处置履约保证金的限制，即对于上述任何一项违约情形，发包人均有权在履约保证金总额范围内处分保证金，而不受上述比例限制。

履约保证金的补足：发包人根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知承包人，逾期未能补足的，每日按应补而未补金额的万分之五支付违约金。

6.2 预付款、工程款支付方式

6.2.1 预付款的支付

发包人是否支付预付款：第   种

（1）是

（2）否

如选择支付预付款的，内容如下：

预付款支付比例或金额：    %（不含暂列金）。

预付款支付期限：第   种

（1）递交履约保证金的：合同签订、承包人递交履约保证金后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后发包人向承包人预付签约合同价的     %的工程预付款（不含暂列金）。

（2）未递交履约保证金的：合同签订后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后发包人向承包人预付签约合同价的   %的工程预付款（不含暂列金）。

预付款扣回的方式：

6.2.2 工程款支付方式：

发包人是否支付进度款：第   种

（1）是

（2）否

如选择支付进度款的，工程进度款按每月进度报表由监理及发包人审定后支付，工程进度款支付额度为签约合同价款内当月已核工程量的   %。

6.2.3工程整体竣工且验收合格，所有问题整改完成，承包人向发包人移交全部工程及全部施工资料后，支付至合同签约价的   %（扣除甩项工程和暂列金额）；

6.2.4经审计结算后，甲方支付至本项目结算审定价的    %（送审必须在工程验收通过后1个月内完成，乙方应按甲方要求提供全额发票），扣除施工用水、用电费用的方式：选择    方式

a)按结算审定价的千分之   扣除。

b)装表计量。

6.2.5新增和经认定变更新增的工程量，其工程款支付方式为工程结算审计时一次性支付；

6.2.6剩余结算审定价的   %作为质保金,质保金在质保期满  年经验收无质量问题后扣除相应的违约金后60天内全部结清（不计利息）；

6.2.7上述工程进度款支付时，发包人即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项如代付费用、违约处罚等；

6.2.8发包人审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据；

6.2.9发包人拨付的工程款，必须汇入承包人指定的公司账户，户名：               ，开户银行：                         ，账号：                 ，不得以任何名义汇入其他账户或账号，不得以任何人名义代领，否则承包人不予认可，并由发包人承担违约责任及经济损失，承包人有权单方解除合同。

第七条  关于材料供应的约定

7.1  本工程如由甲方负责采购供应材料、设备的（见附件:  ），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。甲方供应材料中需乙方配合采购的，甲方应将提货手续移交乙方。由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，有乙方负责赔偿。

7.2  本工程如由乙方负责采购供应材料、设备的（见附件:  ），凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方应予更换。乙方未予更换的，甲方有权解除合同。

第八条  有关安全生产和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  奖励和违约责任

9.1  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方＿     元/天。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的     %支付滞纳金。

9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方＿＿         元/天违约金。超过＿＿天的，甲方有权解除合同。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方      元/天，作为奖励。

9.3  乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方        元，作为奖励。

9.4  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.5  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.6  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方按原价赔偿并承担损失。

9.7  未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.8  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  争议或纠纷处理

10.1  本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2  当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条  其他约定：

11.1 由甲方聘请的第三方工程结算审核后，单本工程造价咨询报告书审核发生净核减比例{净核减比例=（核减额-核增额）/送审价}不超过15%的，按审定价结算。若核减比例超出15%的，超出部分的金额作为罚金{罚金=送审价*（实际核减比例-15%）}，从应付工程款或履约保证金中扣除。

11.2单本工程造价咨询报告书审核发生核增（减）比例在±5%范围内的项目，审计费用由甲方支付。

11.3单本工程造价咨询报告书审核发生核增（减）比例超出±5%范围的项目，超出部分审计费用由乙方支付。

11.4 本工程要求乙方自竣工验收合格之日起30天内提供工程决算资料给甲方，甲方应及时将决算资料递交到第三方审计单位。由于乙方原因，每逾期一天提供决算资料，甲方从剩余工程款中扣除合同总价0.1%/天违约金，不足的，乙方另行赔偿。

11.5 采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40％作为预付款。

第十二条  附则

12.1  本工程需要进行保修或保险时，应另行协议。

12.2  本合同一式   份，甲方   份，乙方   份。

12.3  本合同履行完成后自动终止。

12.4  附件

附件1：                       附件2：

附件3：                       附件4：

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

经办人：

单位地址：                       单位地址：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行：

户    名：                       户    名：

账    号：                       账    号：

签字日期：     年   月   日     签字日期：     年   月   日

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

项目投标廉洁承诺书

投标单位（公章）：

投标项目：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为；

- 不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

- 不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供资助；不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并将通报相关部门及被列入商业贿赂不良记录。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标方代表签字：                投标方法人签字：

日期：

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定              作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：       法定代表人（负责人）：

经办人签名：                经办人签名：

年   月   日                  年   月  日

第五部分  附件（响应文件格式）

说明：

1.响应文件由磋商供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

一、磋商响应文件封面

_（项目名称）

磋商响应文件

注明：资信和商务技术文件或报价文件

供应商：          （盖单位公章或电子签章）

年月日

二、报价文件

目录

（1）磋商响应初始报价一览表……………………………………………………（页码）

（2）磋商响应报价明细表…………………………………………………………（页码）

（3）磋商供应商认为需要提供的其他文件及资料。………          ………（页码）

1.磋商响应初始报价一览表

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

采购编号：

价格单位：元人民币

| 初始报价 | 小写： 大写： 元 |
| --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

2、磋商响应报价明细表

磋商响应报价明细表

项目名称：

采购编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 | ...... | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1）	各分项报价应合理。

2）	表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

3、供应商认为有必要提供的其它文件

三、资格文件

目录

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各磋商供应商须在响应文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，响应文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

磋商供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如磋商供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如磋商供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如磋商供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如磋商供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如磋商供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目响应截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业或小微企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

1）中小企业声明函（如有）；

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

3）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（3）特定资格条件：供应商具有机电安装资质证书（叁级及以上），提供证明文件

（4）联合协议（如为联合体投标）。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

磋商供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如磋商供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如磋商供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如磋商供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如磋商供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如磋商供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方（磋商供应商全称）参与  （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业或小微企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

1）中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

3）残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

（3）特定资格条件：供应商具有机电安装资质证书（叁级及以上），提供证明文件。

（4）联合协议（如为联合体投标）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

日期：    年  月   日

四、商务技术文件

目录

（1）磋商响应函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的响应截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）投标产品列入节能产品证明资料、投标产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（5）中标服务费支付承诺书；

（6）分包意向协议（如有分包）；

（7）供货清单；

（8）技术规格偏离表；

（9）商务条款偏离表；

（10）业绩：2019年1月1日以来供应商已成功完成同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖公章

（11）证书：

供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，提供证书复印件。

提供的产品具有相关专利证书、计算机软件著作权登记证书《压缩空气系统》、计算机软件著作权登记证书《医用气体报警监测系统》，提供证书复印件。

（12）项目班子及施工人员：技术负责人具有一级建造师证同时具有B证、具有中级工程师、具有RT2级证书并在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明。

项目负责人具有二级建造师证同时具有B证，在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明。

项目成员具有A证和C证在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明。

项目成员具有压力容器操作R1证，提供本单位就职1年以上的社保证明。

项目成员具有起重指挥Q1证，提供本单位就职1年以上的社保证明。

项目成员具有起重作业Q2证，提供本单位就职1年以上的社保证明。

备注：以上提供相关证书复印件，及该员工缴纳社保的证明文件。

（13）实施方案

施工组织设计；

施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械配置等；

施工计划与进度保证措施；

质量保证措施；

安全文明施工及环境保护措施；

改造施工图纸，并提供方案；

验收、测试方案。

（14）售后服务

供应商具有《售后服务认证证书》，提供证书复印件；

售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等；

售后服务响应时间，解决方案；

售后配备服务人员情况。

（15）供应商认为有必要提供的其它文件。

注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章或电子签章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

1.磋商响应函

磋商响应函

致：

根据贵方为项目采购的磋商邀请（采购编号），授权委托人（全名、职务）经正式授权并代表（磋商供应商名称）提交下述内容：

（1）竞争性磋商初始报价单。

（2）按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（2）磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）其磋商自磋商日起有效期为    个日历天。

（4）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（5）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

供应商地址：               邮编：

电话：                     传真：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：_（采购代理机构）：

我_（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人姓名：

职          务：

身份证号码：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的响应截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

4、投标产品列入节能产品证明资料、投标产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

5、中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

浙江国际招投标有限公司：

本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

6、分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

7、供货清单

供货清单

项目名称：

采购编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

（1）表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

（2）如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在响应文件提供相关认证证书。

（3）本清单应与报价文件中提供的清单一致。

（4）表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

8、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

采购编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

注：

1、与第三部分用户需求书，“采购清单”，逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

采购编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

注：

1、与第三部分用户需求书，“商务要求”，逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

（10）业绩：2019年1月1日以来供应商已成功完成同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖公章

（11）证书：

供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，提供证书复印件。

提供的产品具有相关专利证书、计算机软件著作权登记证书《压缩空气系统》、计算机软件著作权登记证书《医用气体报警监测系统》，提供证书复印件。

（12）项目班子及施工人员：技术负责人具有一级建造师证同时具有B证、具有中级工程师、具有RT2级证书并在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明。

项目负责人具有二级建造师证同时具有B证，在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明。

项目成员具有A证和C证在本公司在职1年以上，提供证书及社保证明。

项目成员具有压力容器操作R1证，提供本单位就职1年以上的社保证明。

项目成员具有起重指挥Q1证，提供本单位就职1年以上的社保证明。

项目成员具有起重作业Q2证，提供本单位就职1年以上的社保证明。

备注：以上提供相关证书复印件，及该员工缴纳社保的证明文件。

（13）实施方案

施工组织设计；

施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械配置等；

施工计划与进度保证措施；

质量保证措施；

安全文明施工及环境保护措施；

改造施工图纸，并提供方案；

验收、测试方案。

（14）售后服务

供应商具有《售后服务认证证书》，提供证书复印件；

售后服务方案、售后服务承诺以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等；

售后服务响应时间，解决方案；

售后配备服务人员情况。

（15）供应商认为有必要提供的其它文件。

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年月日

附件2

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至投标人指定邮箱，投标人收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。