公开招标采购文件

项目编号：ZJ-2330826-02

项目名称：城站院区保洁、运送及设备设施维保等项目服务

浙江大学医学院附属第一医院

浙江国际招投标有限公司

2023年4月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	7

第二章  采购内容及需求	12

第三章  供应商须知	44

第四章  评标办法	58

第五章  采购合同	66

第六章  投标文件格式	85

# 第一章  招标公告

项目概况

浙江大学医学院附属第一医院城站院区保洁、运送及设备设施维保等项目服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于 2023年05月05日 13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2330826-02

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院城站院区保洁、运送及设备设施维保等项目服务

预算金额（元）：18710000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称: 城站院区保洁、运送及设备设施维保等项目服务 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 18710000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 
    备注：

合同履约期限：标项 1，按采购文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年05月05日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年05月05日 13:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年05月05日 13:30

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。
（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。
（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。
（5）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江大学医学院附属第一医院

地    址：杭州市庆春路79号

传    真：

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：18267124886

质疑联系人：仇老师

质疑联系方式：15805810472

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：李博，苑洪春

项目联系方式（询问）：0571-81061817，13819182767

质疑联系人：潘安騄

质疑联系方式：13957766871

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江大学医学院附属第一医院 采购人地址：杭州市庆春路79号 联系人：李老师 联系电话：18267124886 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：李博，苑洪春 联系电话：0571-81061817，13819182767 邮编：310012 Email：13819182767@139.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 不适用 □适用 |
| 6 | 投标产品主体 | □适用 不适用 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2023年4月21日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱13819182767@139.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，供应商自行解密。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。） 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：李博，电话：13819182767，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 - 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2023年5月4日17：00之前，将备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：李博，电话：13819182767） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长或代理机构代为将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 # 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 要求 # （1）供应商对智慧物业保洁管理信息化平台系统（或同类智慧医疗支持信息化系统）进行演示，演示系统模块包括中央运送系统、工程综合维修系统、环境服务管理系统等。 # （2）供应商应结合采购需求和评标办法通过政采云进行演示，时间约15分钟。演示顺序为投标文件解密的先后顺序。 （3）供应商电脑应配置摄像头及麦克风。 |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。 3.本项目采购标的为：城站院区保洁、运送及设备设施维保等项目服务 4.所属行业为：物业管理 |
| 22 | 联合体和分包 | （1）对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 - （2）对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 23 | 联合体投标说明 | （1）以联合体形式投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 （2）以联合体形式投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件评标细则要求提供材料的，视为符合评审要求。 |
| 24 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

# 第二章  采购内容及需求

- 一、项目介绍

（一）总述

1、本次采购服务主要内容为保洁、运送(含司梯)、日常生活照料、设备设施维护服务：

1.1保洁服务及日常生活照料具体范围为：浙江大学医学院附属第一医院城站院区、大学路院区、下沙后勤服务基地（含楼顶、雨棚、平台、电梯厅、地下室、楼梯、通道等），医疗废物房及生活废物房、院区通道及外围；

1.2运送（含司梯）服务具体范围为：浙江大学医学院附属第一医院城站院区、大学路院区、下沙后勤服务基地。

1.3设备设施维护服务具体范围为浙江大学医学院附属第一医院城站院区、大学路院区、下沙后勤服务基地，按照具体工程的工作包括：市政水电、高配、空调、通讯弱电、污水处理、医气、综合维修、电梯运行操作等。

2、服务面积：

城站院区：建筑面积24661平方米（1、2、3、5、6、8号楼为医疗用房，7、9、10、11、12为辅助用房）。

大学路院区：建筑面积19490平方米（6幢科研教学用房）

下沙后勤服务基地：建筑面积22689平方米，（1幢制剂楼，1幢行政楼，1幢洗涤中心）。

注：上述建筑面积仅供参考，请供应商务必踏勘现场核实服务范围。

（二）本次采购具体服务范围

1、物业管理区域内保洁服务内容：包括大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、卫生间、茶水间、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿，楼宇外墙等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包"区域的日常保洁保养以及生活垃圾的分类收集、医疗废弃物收集等规划范围内的所有环境卫生保洁。

2、物业管理区域内日常生活照料服务内容：包括所有服务区域按照三级甲等医院的卫生标准协助做好病患日常生活照料。

3、物业管理区域内维修服务内容(包含但不限于)：包括各楼宇楼层医用气体、配电、给排水系统末端设施和管线、弱电系统（楼宇自控、电视、病区呼叫系统），热水锅炉、机房管理、家电设备等实施设备的管理，医技协助医院各服务外包公司做好本职工作。如出现墙面小面积损坏和污浊，供应商应在8小时内清理或修复完毕。每月对房屋状况、设施、设备运行情况全面检查一次，并按月提供检查记录。供应商保证排污排水等的畅通，并保证随时发现问题，随时解决，除非确实存在不能克服的特殊情形，应在8小时内处理完毕。

4、物业管理区域内运送（含司梯）服务内容：包括电梯操作、物品运送（院区内小型物资的搬运协调管理及会议室桌椅搬运布置。不包含批量及大型家具搬运）、人员运送、医疗标本、单据运送等各类中央运送工作。

5、医院会务服务及宿舍管理等服务。

6、供应商运用先进的管理理念，建立智慧物业保洁管理信息化平台系统（或同类智慧医疗支持信息化系统），系统模块包括但不限于：中央运送系统、工程综合维修系统、环境服务管理系统等。

二、采购内容和采购需求：（特殊区域特殊岗位按规章制度执行）

（一）服务总体要求

要求所有的建筑按照三级甲等医院的标准24小时提供保洁、运送(含司梯)、给病人提供日常生活照料、维修服务项目，并针对特殊情况，制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程，同时做好病区内服务员工的日常培训与管理工作。操作特种设备的员工应持证上岗，供应商负责监督并承担相应培训费用。配合医院做好迎接各类检查和突发性公共卫生事件等的应急卫生保洁、运送工作。

供应商须按下列约定，实现目标管理，除下列1—6点之外，如双方认为需要进一步细化的，可以通过附件形式进一步明确。

1、外观：室内墙面完好，外观整洁，如出现墙面污浊，供应商应在24小时内清理完毕；

2、设备运行：设备良好，运行正常，定期保养，专人维护，无破损，如出现问题，供应商应立即进行处理或向特定维修机构报修；

3、每周对屋面状况、设施、设备运行情况全面检查一次，并按周提供检查记录。供应商保证排污排水等的通畅，并保证随时发现问题，随时解决，除非确实存在不能克服的特殊情形，应8小时内处理完毕；

4、环境卫生：供应商根据院区的不同分布和采购需求每日需安排一定保洁人员进行清理，除每日采购人下班时间后对院区进行全面清理外，保洁人员在工作时间随时清理垃圾，尘土，保持院区环境的整洁，供应商保证保洁人员工作规范，作风优良；

5、急修（工程服务范围内）：应立即到位，确保在最短时间内予以修复，除不能克服的特殊情况供应商可以征得采购人同意后延迟外，应在4小时内修理复；

6、采购人工作人员及其他物业使用人可随时组织进行对供应商物业服务的综合考评。

（二）主要事项

保洁、运送(含司梯)、日常生活照料、维修服务等。

1、环境保洁服务

1.1 内容：

大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包"区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等环境卫生保洁；外立面的清洗（含玻璃幕墙）。

具体如下：

（1）公共区域日常服务内容：地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。各类材质地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

（2）办公区域、会议室等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。石材、灯具每季度进行一次清洁；白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污。室内地面养护：定期抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。石材等材质内墙保养。

（3）负责服务范围病区内的清洁卫生（包括内墙、玻璃、高处灯具、通风口、空调表面（吊顶内的除外）、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、公共通道等）。石材等材质内墙保养。

（4）顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。

（5）水电和设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁（有特殊规定的设备除外），消防设施。

（6）窗帘、床帘服务内容：保持窗帘、床帘表面清洁，普通窗帘、床帘根据窗帘、床帘清洁情况定时拆装送洗，普通病房三月一次、ICU等一月一次，或随脏随洗。

（7）电梯服务内容：保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。每天对轿厢内外用油布擦拭二次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。

（8）不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每周用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮，三米内能清晰映出人影。

（9）医疗/生活垃圾清运服务内容：及时收集垃圾，符合院感要求。转运站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每天清洁消毒三次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区域、卫生间无堆积垃圾。

（10）及时收集、清理各科室、病区的日常废品；不得在过道上堆放废品和杂物，保持过道通畅；每天收集到的废品（纸板、报纸、外包装塑料纸、塑料泡沫板、饮料瓶、一次性餐盒等）和杂物必须做到每日清理。城站院区每日废品约0.5吨，供应商应在投标文件中填报服务期内废品回收总价，该部分费用合同签订后一月内支付给采购人。▲废品回收报价不得低于3万元。要求每日废品回收专职人员不少于1人，该部分费用由供应商自行考虑在废品回收报价中，不另行支付。

严禁收购报废设备物资、医疗废弃物（盐水瓶、塑料盐水袋、输液器、针筒等）和特殊生活废品。

（11）严禁在工作场所和废品堆放场所抽烟，确保工作区域无烟环境。

（12）终末消毒。

1.2 环境保洁服务要求

（1）负责服务范围内环境清洁卫生。

（2）及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。

（3）按时巡视，每层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。

（4）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理。

（5）要求对清洁工具每天进行清洗消毒，避免用手洗，以防止交叉感染。

（6）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

（7）做好大楼内PVC地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。

（8）供应商提供保洁耗材，包括生活垃圾分类分色垃圾袋、黑色垃圾袋、保洁工具及耗材、地巾抹布清洗、含氯等各类消毒剂、洗手间除臭剂、工作服及其清洗、物业工人防护用品（帽子、口罩、手套、围裙、眼罩等）、胸牌、劳保用品、以及一次性无纺布干巾等保洁耗材。

（9）采购人负责提供各类维修零件；供应商负责提供常用维修工具。

（10）要求供应商对医院的项目管理配置满足功能要求的专用洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、各类医疗机构废弃物收集转运车（含智能医疗废弃物称重转运车）等。

（11）要求供应商配置工业洗衣机及烘干机、空气压缩机（或者提供物业员工工作服、地巾等的洗涤服务）。

（12）供应商负责提供保洁用的清洁剂和地面保护材料等，并应是优质产品，同时应符合医院院感科的要求。

（13）所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

（14）报价中应包含PVC以及其它各材质地面的护理，包括起蜡落蜡，刷洗补蜡，喷磨和抛光等处理，保持地面的光亮、整洁。所使用耗材应为知名优质品牌。

（15）要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性。

（16）范围内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。

（17）环境保洁具体工作要求：

区域：大厅/急诊室/供应室/等

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次以上 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次以上 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次以上 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 | 每日3次以上 |
| 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日3次以上随时保持洁净 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 9 | 开水器、冰箱（如有）外表面清洁消毒 | 每日1次以上 |
| 10 | 门、门框、低处窗框擦拭、通风口 | 每周1次以上 |
| 11 | 玻璃及窗框 | 每周1次以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次以上 |
| 15 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 16 | 灯具、烟感、监视器、风口、管道、空调（吊顶内的除外）、风扇等高处设备擦拭清洁 | 每月1次以上 |
| 17 | 打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次以上，特殊区域（连廊、大厅等人流量较多的区域增加频次） |
| 18 | 地面机洗 | 每日1次以上 |
| 19 | 窗帘拆换（污染时随时拆换） | 每季度1次以上 |
| 20 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换 | 随 时 |
| 21 | 巡视保洁 | 随 时 |

区域：手术室

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日1次以上 |
| 4 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯）、低处电器表面清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
| 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日3次以上 |
| 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日3次以上 随时保持洁净 |
| 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 8 | 拖鞋清洗 | 随 时 |
| 9 | 术后整理、清洁、消毒 | 随 时 |
| 10 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每日1次以上 |
| 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次以上 |
| 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、风口、排气扇、风扇、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
| 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次以上 |
| 17 | 巡视保洁 | 随 时 |
| 18 | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换 | 随 时 |
| 19 | 库房的打扫 | 每周1次以上 |
| 20 | 窗帘拆换 | 每月1次以上 |
| 21 | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 | 每周1次以上 |

区域：住院病区

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次以上 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日1次以上 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历夹、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次以上 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日3次以上 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日3次以上 随时保持洁净 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、开关盒、接线盒、设备带、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 9 | 床单位终末消毒 | 随 时 |
| 10 | 开水器、冰箱外表面清洁消毒 | 每日1次以上 |
| 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
| 15 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、风口、排气扇、风扇、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
| 17 | 打蜡、晶面处理或保养，PVC地面刷洗补蜡 | 科室结合实际情况每年4次；走廊、大厅等人流量较多的区域每年4次以上（特殊要求的按实际需求增加频次。考核以专项工作签字单为准） |
| 18 | 地面机洗 | 每日1次以上 |
| 19 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 | 随 时 |
| 20 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |
| 21 | 窗帘，挂帘的拆换 | 每季度1次以上 |
| 22 | 给所有病人打开水 | 每天2次以上（具体可根据各病房实际需求增加次数。） |
| 23 | 给值班医务人员拿饭 | 每天3次 |
| 24 | 石材地面的日常维护保养 | 每2周一次以上 |

区域：室内公共区域

| 序 号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面扫尘并地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日3次以上 |
| 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净 |
| 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 6 | 公共座椅的清洁擦拭 | 每周1次以上 |
| 7 | 玻璃清洁 | 每周1次以上 |
| 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
| 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
| 10 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 11 | 灯具、音响、烟感、监视器、风口、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
| 12 | 各材质地面的保养 | 每2月1次以上 |
| 13 | 地毯（涵盖全院各类材质地毯）、踏垫保持地毯干净、松软、无污渍斑点，洗后无色差 | 每日清扫，每周吸尘清洁，每周局部使用清洁剂清洁，每月一次用清洁剂清洗 |
| 14 | 大厅内玻璃除尘、清洗，无尘，光亮 | 每季度全面清尘一次以上 |
| 15 | 巡逻保洁 | 随 时 |

区域：室外公共区域

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外立面墙面清洗（含玻璃幕墙） | 每年2次 |
| 2 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内垃圾桶刷洗 | 每日1次以上 |
| 4 | 明沟、暗沟彻底清理，如有堵塞情况，及时上报 | 每月1次以上 |
| 5 | 路灯除尘 | 每月4次以上 |
| 6 | 各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次以上 |
| 7 | 花园及道路清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次以上 |
| 8 | 外墙及外露管道（二米以下）除尘，无积灰、污渍 | 每日清抹1次以上 |
| 9 | 屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 每日清扫，雨雪天气、台风季节重点清扫，保持屋面下水道通畅 |
| 10 | 公共座椅保洁 | 随时 |
| 11 | 玻璃清洁 | 每周1次以上 |
| 12 | 外墙金属嵌条、广告牌、宣传栏、灯箱、标志牌除尘无积灰、污渍 | 每日清抹1次以上 |
| 13 | 室外景观水池清洗、清淤 | 每季度清洗1次以上 |
| 14 | 监控探头除尘 | 每半年清洗1次以上 |
| 15 | 室外绿地清扫，无垃圾、无杂物 | 每天清洁1次以上，随时清扫 |
| 16 | 巡逻保洁 | 随 时 |

区域：电梯

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面除尘、清洗，无灰尘、垃圾及污渍 | 每日吸尘2次以上，每月清洗1次以上 |
| 2 | 墙面，木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁，无灰尘及手印，光亮 | 每日保洁，每周清洁、上光 |
| 3 | 门（内外）抹净（上保护剂），无灰尘及手印，光亮 | 循环保洁，每周清洁、上光 |
| 4 | 门槽清除垃圾、杂物，无灰尘及垃圾，光亮 | 每日及时清除，每周清洁、上光 |
| 5 | 指示牌和按钮除尘，无灰尘、无手印 | 每日清抹1次以上 |
| 6 | 灯片和风口除尘无灰尘 | 每日清抹1次以上 |

区域：其他

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库地面清扫、冲洗，无垃圾、无杂物 | 循环保洁，每天清洁1次以上 |
| 2 | 图书馆书架、书橱除尘、抹净， | 循环保洁，随时清抹 |
| 3 | 垃圾收集及暂存点保洁 | 医院内部垃圾存放区域每天清洗、消毒1次，每周全面清洗消毒1次；垃圾桶保持清洁，随时清洗；每天对垃圾的收集情况进行及时登记，以备检查；按照上级部门规定做好生活垃圾分类工作。 |

未列入的且为正常保洁管理工作以及突发性事件造成的保洁管理工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，供应商不得因此拒绝提供保洁管理服务（保洁用品等所需费用全部包括在服务费中）。

专项类工作（包括打蜡、石材晶面、拆洗窗帘及刮玻璃）按照工作签字单内包含的工作时间匹配相应岗位工时进行结算，如实际工作量少于约定频次要求的，按缺少工时予以扣减。罚款从当月服务费中扣除。

2、病区日常生活照料服务

2.1 内容

服从院方的安排调度。

2.2 病区日常生活照料服务要求

要求所有服务区域按照三级甲等医院的卫生标准按需提供服务。具体服务要求如下：

（1）在护士指导下，给病人提供日常生活照料工人的职责：

在科室及供应商双方管理人员的管理下，供应商派遣制员工根据各自的岗位工作职责和要求，按时完成科室规定的工作任务。具体工作职责要求如下：

1）仪容仪表整洁、佩戴工作牌、遵守劳动纪律、使用文明用语、招呼病人时用尊称；

2）服从护士长、护理组长、护士的指挥和分配，工友之间团结协作，发扬团队精神；

3）在护士指导下协助病人洗脸、刷牙、漱口；

4）协助病人饭前饭后洗手；

5）协助发放及协助病人用餐（早、中、晚），有需要的病人需喂饭；

6）每天早上协助护士、帮助病人整理和清扫床单位、叠被子、换被套、出院病人做好终末处理（擦床、消毒、铺床等）；

7）在护士指导下，协助行动不便患者的生活起居；

8）在护士指导下帮助行动不便的病人翻身、擦身及更换衣服；

9）清理床头柜，每天用消毒毛巾擦床头柜、床、设备带、仪器架并保持清洁；

10）帮助病人定时定期洗头、剪指甲、剃须；

11）每天打开水（2次以上，具体可根据各病房实际需求增加次数），夜间发放病房陪客椅；

12）协助护士照顾病人转房间、转床及病房加床；

13）经常询问病人，了解病人的需求，及时予以帮助和关怀；

14）员工不得在工作时间扎堆聊天、到处串岗；

15）在岗期间不能喝酒、吸烟、赌博，在岗期间不得私下招揽额外的陪护，违规者扣取当月工资500元至2000元，情节严重者辞退此工作；

16）尊重病人，爱护病人、不得怒骂和殴打病人，不得与病人家属发生争执，以免引起不必要的纠纷；

17）不得收受、索要病人及家属的钱财、物，违者处罚及辞工；

18）每天清点换下来的脏布类和护士工作衣裤，与后勤人员联系进行交接，清洁布类和护士工作衣裤返回后点数、整理，放置柜内；

19）定时整理垃圾，分类放置，每天清洁床单元消毒机；

20）工作完毕做好与下一班交接班工作（口头、床边）。

（2）护理员培训内容安排表

| 基础培训板块 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训内容 | 培训方式 | 评价方法 | 培训内容 | 具体内容 | 备注 |
| 技能操作培训 | 培训—考核—再培训 | 操作考核 | 1.皮肤粘膜清洁照护 | 洗脸/梳头/刷牙/漱口/擦身/更衣/洗脚/洗头/修剪指趾甲等 |  |
|  |  |  | 2.饮食照护 | 喂饭/喝水/等 |  |
|  |  |  | 3.排泄照护 | 递送便器/协助大小便/倾倒便器、尿袋等 |  |
|  |  |  | 4.轮椅/平车的使用 | 安全转运 |  |
|  |  |  | 5.尿/粪标本采集 |  |  |
|  |  |  | 6.发放开水 |  |  |
|  |  |  | 7.患者体位移动 | 良肢位摆放/床椅间移动/翻身拍背/保护具使用 |  |
|  |  |  | 8.整理床单位及病房环境 |  |  |
|  |  |  | 9.铺暂空床/备用床/麻醉床 |  |  |
|  |  |  | 10.卧位病人更换床单/被套 |  |  |
|  |  |  | 11.出院患者终末消毒 |  |  |
|  |  |  | 12.消毒巾擦床头柜、床、设备带 |  |  |
|  |  |  | 13.擦洗/消毒部分医疗物品并保持清洁 |  |  |
|  |  |  | 14.CPR |  |  |
|  |  |  | 15.正确洗手 |  |  |
| 应急预案 | 参与科室公共部分演练 |  | 1.停电 |  |  |
|  |  |  | 2.停水/泛水 |  |  |
|  |  |  | 3.火警 | 灭火器使用 |  |
| 理论 | 培训方式 | 考核方式 | 培训内容 |  | 备注 |
| 护理员职业基础知识 | 理论授课 | 卷面考试 | 护理员职业道德 |  |  |
|  |  |  | 护理员服务礼仪 |  |  |
|  |  |  | 护理员工作要求和职责 |  |  |
|  |  |  | 相关法律培训 |  |  |
| 老年人身心特点与照护 | 理论授课 | 卷面考试 | 老年人日常照护 |  |  |
|  |  |  | 老年人常见健康问题及照护 |  |  |
| 服务理念 | 理论授课 | 卷面考试或模拟案例考核 | 有效的沟通技巧与健康教育 |  |  |
| 安全管理 | 理论授课 | 卷面考试或模拟案例考核 | 医院感染与职业防护 | 口罩/手套/体液、血液外溢的应急处理等 |  |
|  |  |  | 跌倒的预防 |  |  |
|  |  |  | 消毒隔离知识 |  |  |
|  |  |  | 压力性损伤预防 |  |  |
|  |  |  | 安全与急救知识 |  |  |
| 生活照护相关知识 | 理论授课 | 卷面考试或模拟案例考核 | 清洁照护 |  |  |
|  |  |  | 饮食照护 |  |  |
|  |  |  | 排泄照护 |  |  |
|  |  |  | 睡眠照护 |  |  |
| 专科培训板块 |  |  |  |  |  |
| 由护理员所在专科根据科室特色设计培训内容 |  |  |  |  |  |

3、运送工作（含司梯）

3.1 内容：

（1）收送各种药品、化验标本及检查、会诊、预约等单据。

（2）送病人院内做检查。

（3）送资料、复印、感染报告等。

（4）临时去供应室取送消毒物品、临时领用应急物资，做好设备借用及设备送保修。

（5）领大输液药品。

（6）棉织品被服更换、工作衣的更换，窗帘和床帘更换,并负责与洗衣公司交接清点。

（7）加床运送等。

（8）其他未提及的运送工作。

（9）因供应商责任事故造成采购人设施设备损坏，经检查确认修理后可以恢复到原状，且能投入正常使用的，供应商应承担该设施设备的全部修理费；因责任事故造成设施设备损坏，经检查确认无法修复，难以投入正常使用的，修理后也不能正常使用的，供应商应与采购人协商后负责所造成损失的全额或折旧后金额的赔偿。

3.2 要求：

（1）设立24小时的中央调度中心，配置运送系统及配套设备、手持机、耳机、运送显示大屏等。

（2）医院负责提供运送用工具，供应商应合理调配并负责管理与保养、维护、维修（含维修费用）。

（3）要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

（4）电梯操作人员按国家相关规定培训上岗，在岗期间应在电梯轿厢内外，无擅自离岗或缺岗，无玩手机等非工作相关的行为等，规范礼仪礼节无投诉，定期监控抽查。

（5）按规范操作电梯行驶。

（6）安全正确地引导各人员乘坐电梯。

（7）电梯故障的及时报修。

（8）当日运送任务完成必须及时收回轮椅、平车等运送工具，避免滞留于现场。

（9）建立中央运送信息化（调度平台与运送员工手持智能终端互联互通）系统。

4、设备运行、维护及工程服务内容与要求

4.1设备运行、维护及工程服务范围

浙江大学医学院附属第一医院服务区域内室内外硬件设施、建筑物的日常维护，照明系统、用电设施与各楼层配电系统的维护；给排水系统管路、阀门、管道井、用水末端设施（除给水泵、排污泵等泵类设备外）的运行维护；中央空调系统的日常运行与维护；医用气体（医用氧气、压缩空气和负压吸引）各楼层区域阀门表箱和设备带维护，污水处理系统的管理和维护等，以及各类医用气体钢瓶的转运和末端汇流排用气更换切换、各类综合机电维修和巡查，包括：全院区固定插座和高耗能电器的巡查维护，病房内各呼叫系统的日常巡查维修，窗帘床帘等的巡查维修，室内外和排水管道和檐沟的疏通和清淤，应急突发状况的紧急的、临时的巡查及排班维修工作。

4.2设备运行、维护及工程服务内容

4.2.1综合维修

负责服务范围内水电等维修，并做好相关记录。负责服务范围以巡查、水电维修为主，并做好相关记录。包括各类办公、医疗家具的小修，部分五金配件，卫浴洁具、窗帘床帘门窗五金，墙面墙护角、踢脚线等维修、更换。

4.2.2后勤综合维修事务受理

（1）后勤综合维修事务受理独立设置，受理后勤维修及后勤所有日常报修、咨询投诉和应急事务，基本工作包括电话受理、任务派单、服务信息跟踪与反馈、满意度调查。

（2）负责接听后勤事务受理电话或受理院内报修系统网上报修事务，提供每周7天，每天24小时服务；记录来电服务需求内容，并将服务需求简洁、准确告知工程维修等部门；定期开展满意度调查；负责做好工作交接班记录、月报，及时反馈统计、分析和汇报；完成医院安排的其他工作。

（3）负责后勤事务受理日常管理工作；有详细并有针对性的服务标准、流程、培训等制度规范的制定，规范事务受理服务行为；负责科室投诉处理和投诉渠道维护，同时与各部门沟通提出解决方案并跟踪实施；负责后勤事务受理中心各类报表的制作和上交。

4.2.3  锅炉和中央空调系统服务内容

（1）负责热水锅炉以及热水供应系统热交换器、中央空调机组及附属设备的日常操作、巡视、日常维护保养及安全工作，并做好相关记录。

（2）机房工作人员应持证上岗，严格执行操作规程。严格执行工艺指标，保证设备正常运行和有效维护保养。

（3）认真执行现场管理制度，严格遵守劳动纪律。

（4）配合楼宇自控动态对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换。

（5）按医院要求每两小时巡视冷冻机房内设备设施，记录主要仪表及参数。

（6）动态对大楼内进行测温，并配合楼宇自控调节温度，并做好相关记录。

（7）检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动等。

（8）检查机组运行情况，温度、流量、压力、电气、噪声、振动情况在正常范围内。

（9）根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗。

（10）检查和监护设备的运行、系统切换各种试验，做好设备定期检查，确保每项工作及时完成。

（11）根据医院需求合理调节供暖时锅炉的运行时间、压力、温度、流量等；做到三勤（勤看火、勤调节、勤分析），四稳（气压稳、气温稳、水位稳、流量稳），做到安全经济运行

（12）按医院要求定时巡视设备设施，抄主要仪表，如实填写记录表，并保持完整清洁。

（13）经常保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常。检查周边环境无渗漏水、无可燃物威胁、无风险点存在。

（14）每季度对阀门进行一次保养。

（15）每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

（16）各种记录应规范、完备、字迹清楚。

4.2.4照明和一般用电系统等服务内容

（1）负责全部照明灯具及各楼层配电箱线路的维修保养及配电箱内电器元件的更换；维护院区的线路电缆，发现问题及时上报院方，其中包括灯具维修，插座、线路检查维修，增减电源插座、配电箱等。

（2）负责医院设备带用电系统的运行与维护。

（3）负责全院区各病房内呼叫系统设备的维修和维护。

（4）负责按照医院制度完成周期性的各类巡查工作，并记录详实，改善措施有效落实。

（5）配合全院区的避雷检测工作。

（6）持证上岗。

4.2.5给排水系统服务内容

（1）负责院区内给水、排水、空调、供暖系统的阀门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水，地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录。

（2）按医院要求每周巡查1次楼宇室内集水井和污水坑，每月巡查2次污水坑、集水坑，每月巡查一次化粪池，每季度巡查一次污水过井。并作好相关记录。

（3）按医院要求每月两次室外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）。

（4）负责责任区的防汛工作。

4.2.6污水处理系统服务内容

（1）配合医院做好污水处理系统的日常维修、维护。

（2）配合医院做好系统日常操作并记录、送检测试及监测部门沟通。

（3）配合医院做好污水处理系统的清淤工作并与医疗废物处理公司进行交接登记。

（4）配合医院做好水质检测、送检工作。

（5）持证上岗。

4.2.7其他服务内容

（1）负责公共区域日常巡查，空调启停，照明、门窗的开关等以节能相关的工作。

（2）负责协助医院进行水、电、气体安全使用的培训工作，并做好相关记录。

（3）配合医院完成停电、停水、停气、台风暴雨等应急预案演练，并做好相关记录，改进措施有效落实。

（4）负责发放停电、停水、停气等影响用户方面的各种通知，并做好相关记录。

（5）负责协助每月医疗区查水、电表工作，并做好相关记录、图表上报院方。

（6）负责后勤维修改造项目的前期准备、参与验收工作，做好相关记录。

（7）负责对医院基础设施进行风险评估，根据风险评估结果进行改进，改进措施有效落实。

（8）负责医院内科室物资的搬运协调登记管理以及院内搬运工作。

（9）其他未尽医院设备运行、维护及工程服务内容。

- 4.3设备运行、维护及工程服务要求

- （1）重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针。

- （2）保障机电正常运行并做好相关记录。

- （3）工作人员服从后勤事务受理24小时的调度，并配备相应的通讯工具及维修工具；承诺日常维护98%，设备设施完好率98%，一般维修当日完修率99%，急修及时率100%，维修工程质量合格率98%，医院职工满意度90%以上，依据实际台账、现场抽验以及问卷调查执行。要求对报修等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

- （4）供应商使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。

- （5）建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案。

- （6）供应商按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录。

- （7）供应商对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录，同时必须完成医院内要求院感、消防、心肺复苏等各类培训和考核。

- （8）确保动力及配电设备24H监护，运行岗位保证24小时值班，运行值班岗位严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%；各项作业的劳动保护符合国家规范。

- （9）供应商指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制定具体的节能管理措施，做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及分析提供给采购人；

- （10）供应商配合各种国家要求的检查、检测、年检工作。

- （11）供应商每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并马上修复，常规保修2小时内作出响应并修复。

- （12）供应商保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各类安全用具，消防用具、设备备品及维修改造的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象，所有机房卫生落实到人。

- （13）供应商掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断

- （14）抓好安全生产，安全责任层层落实，责任到组和人。承担合同期内物业委托管理范围内的安全生产主体责任。

- （15）各项工作严格按《浙江省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行。

- （16）供应商需无条件积极配合医院完成各项临时性、应急性、指令性任务和迎检工作。

- （17）为保证医院的正常医疗活动的开展，供应商须提供详细的新旧物业交接方案。

- （18）建立完整的蓝图目录，完成的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

- （19）供应商负责编制大楼、附属建筑物、设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修改造数量控制计划等，经医院确定后切实执行。每月向后勤相关部门上报工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等。

- 所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、耗能统计及分析等资料必须每月上交后勤相关部门。

5、其他服务内容

（1）会务保障服务

A.服务内容

包括布置会场、横幅悬挂、搬运器材、桌椅、音响、空调、茶水、会后清场等工作。制定完备的会务服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项会议的正常进行。

B.服务质量标准

①桌椅排列整齐，其他物品有序放置。

②茶杯洁净置于消毒柜中。

③会前做好保洁、通风，及时开（关）灯和空调系统，窗帘开启一致，做好茶水保障工作。

④提前开启音控、投影仪等设备。

⑤根据需要做好会议期间的茶水和其他保障工作。服务人员要精神饱满，着装整洁得体，服务热情，用语礼貌。会议期间每20分钟提供一次倒水服务，不得穿着工作服。

⑥会后及时清卫，恢复桌椅等摆放秩序，关闭音控、投影仪、灯光、空调等设备和窗户。

⑦做好桌椅和会务保障物品的管理工作，做到无丢失，及时报修损坏的物品。

（2）运送工具零星维修

运送工具如有破损，需要维修，由供应商自行负责修理。

（3）一体化服务中心和地巾洗涤相关仪器设备的配置费用均包含在报价中。

（4）医疗废弃物的运送工具/软件及省平台的对接费包含在报价中。

（5）本项目需要使用的含氯消毒片剂由供应商提供，费用包含在报价中。

（6）物业辅助用房（包括办公室、员工休息区、员工更衣室、库房、调度中心）装修费用及日常维护费用包含在报价中。

（三）岗位人员需求

见附表 实际结算金额以月度人员签字单及相关资料为准。

（四）后勤管理方案的内容要求

1、拟采取的管理及服务方式。包括：组织架构、机构设置、信息反馈渠道等。

2、各项后勤支持管理服务具体方案设计。应包含主动预防计划（如维修服务）及突发性检查时配合迎检方案。保洁服务方案中应提供详细的PVC、实木地板及其他地面的保养方式、程序、各程序使用养护剂品牌。

3、管理人员的配置、管理人员的培训和发展计划（包括培训计划、方式、目标等）。

4、管理质量和考核计划。

5、医院物业档案的建立与保存。

6、合同期内可提供给院方的文件资料清单。

7、合同终止时，保留给院方的资料清单。

8、服务公司为医院提供的第一批设备清单（包括：各类服务设备、办公设备）以及为医院提供使用的清洁剂、地面保养剂的品牌（3M或同档次及以上品牌）。

9、卫生质量和经费的管理。

10、管理建议。

（五）供应商的现行营运状况要求

1、具有科学合理的组织构架，严格的管理细则和岗位责任制度。

2、具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。

（六）供应商的从业人员要求

1、以下人员要求仅对环境保洁管理、运送（含司梯）、给病人提供日常生照料、维修等项目；

（1）项目负责人：项目负责人必须为供应商单位的正式员工，且在供应商单位连续工作满8年（含），提供劳动合同及社保证明资料；全日制大学本科及以上学历、且在综合性医院的物业项目经理工作经历不少于5年、曾担任相关管理主管2年以上综合管理、协调能力强、认真负责的为优。

（2）设备运行维护和维修管理专项项目经理：须有三级医院2年以上相应管理经验，综合管理、协调能力强、认真负责。

（3）主管人员：从事物业管理相关工作3年以上、曾担任相关管理主管2年以上综合管理、协调能力强、认真负责。

（4）维修人员：具有专业技术证书（如高压配电证等）。其中工程主管要求具有中级以上技术证书，从事本专业技术工作5年以上且担任过相应工程主管2年以上工作经历。

（5）形象岗岗位要求年龄不超过55岁，高中以上学历，形象端正。（如人员表现优异，经科室同意，可适当放宽岗位要求）

（6）以上人员要求政治上可靠，遵纪守法，敬业爱岗，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，100%经过岗前培训合格且持有健康证才上岗。

（7）医院物业员工不得在院内从事有偿陪护工作。

▲（8）严格按照国家退休年龄政策执行人员招聘（平均年龄不超过58岁，最大年龄不超过62岁，依据相关政策调整），入职前做相关健康体检，要求每人办理健康证，持证上岗，特殊工种按相关规定定期做相关健康体检及疫苗接种，相关费用包含在报价中。

（七）对供应商的其他说明

1、医院将提供供应商一体化用户服务中心、管理办公用房、员工休息及更衣用房、仓库用房，在服务期限内无偿提供给供应商使用。

2、供应商配置项目相关人员的装备（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）。

3、供应商自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；供应商自行负责桌椅等办公家私和员工更衣柜；负责提供物业员工使用的微波炉、电冰箱。

4、要求供应商使用人脸考勤，并向采购人提供考勤系统账户，根据岗位人员需求表的工时要求，实际打卡签到时间要求增加吃饭休息时间即保洁类增加1小时，运送类增加30分钟，运送形象岗增加1小时，工程类增加1小时。医院将随机抽查考勤系统账户的实时数据和监控数据，发现供应商提交的考勤数据与实际不一致的，按考核办法予以考核。

5、供应商的各岗位员工要统一服装，并由供应商负责其员工工服配备和洗涤（洗涤频次每周不少于一次），费用自理。

6、供应商有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。

7、未经医院同意，供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

8、供应商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目服务，以保证整个服务系统安全、高效、有序和有计划地运转。

9、供应商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

10、供应商须严格按照国家和杭州市政府规定结合《物业服务考核细则》给所有的员工缴纳相应的社会保险费及商业保险费。（所需费用要求已含在总报价中）。

11、供应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由供应商全部负责；供应商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如因供应商原因造成第三方损失的，一切责任及费用由供应商全部负责。

12、全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资（费用要求已含在总报价中，不得再向院方索取额外加班薪资）。

13、所有员工入院服务时都必须体检，并且合格的才能上岗（费用由供应商负责）。

14、所有员工必须培训5天考核合格后上岗，重点岗位培训10天考核合格后上岗。

15、院方不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加，因供应商违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由供应商承担。

16、医院负责提供各类垃圾桶、医疗垃圾袋，负责生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用；供应商负责提供按照杭州市生活垃圾分类标准要求的垃圾袋,以及一次性无纺布干巾。医院负责提供各类维修零件；供应商负责提供维修。

17、供应商须每月向院方提供职工社会保险缴纳情况清单。采购人有权对员工工资收入进行核查,供应商应准备员工工资清单备查。

18、供应商须认真履行职责，严格按服务协议中的质量保证体系做好院内的承包服务工作。确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务基本频次要求和各项质量标准。

19、采购人对供应商实行一岗一人实名制考核。

20、供应商必须遵守采购人的规章制度。

▲21、供应商应保证在承包期内其员工最低月工资不得低于现行公布的杭州市最低工资标准，且供应商须严格按照国家和杭州市政府规定给员工缴纳社会保险费（所需费用要求已含在总报价中）。上述费用应在投标文件 “各类员工工资福利待遇表”中明确体现，中标后承包人须每月向院方提供职工社会保险费的缴纳情况清单。

（八）商务要求

1、投标总价为1年服务期内的总报价。

2、报每年上缴给采购人的废品回收价，为人民币     元。

（九）演示要求

本项目要求评标期间，供应商派代表对智慧物业保洁管理信息化平台系统（或同类智慧医疗支持信息化系统）进行演示，演示系统模块包括中央运送系统、工程综合维修系统、环境服务管理系统等，演示时间控制在15分钟内；要求供应商代表在政采云进行演示和阐述，如不参加的演示和阐述的，评审办法中的相应评分项不得分。

附：

# 岗位明细表

|  | 工时 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| 保洁工时 | 218.99 | 4861.45 |
| 运送工时 | 57.64 | 4861.45 |
| 制剂人员工时 | 14.28 | 5474.34 |
| 工程工时 | 21.47 | 6340.16 |

# 岗位清单

| 序号 | 分管部门 | 院区 | 楼宇 | 楼层 | 科室 | 工作内容 | 日工时 | 周工作日 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 2 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 3 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 4 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 5 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 6 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 7 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 8 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 9 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 10 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | 管理员 | 管理员 | 8 | 6 | 1.00 |
| 11 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 1 | 大厅 | 大厅保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 12 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 1 | 检验科 | 检验科（保洁+登记） | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 13 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 1 | 输血科 | 保洁+血库提血 | 10 | 7 | 1.46 |
| 14 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 1 | 放射科 | 预约登记 | 8 | 6 | 1.00 |
| 15 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 1 | 放射科 | 预约登记 | 10 | 6 | 1.25 |
| 16 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 1 | 放射科 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 17 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 2 | 公共区域+信息+PICC | 登记 | 8 | 6 | 1.00 |
| 18 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 2 | 乳腺疾病诊治中心 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 19 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 2 | 职业病科 | 保洁+辅助 | 8 | 6 | 1.00 |
| 20 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 2 | 胃镜室 | 保洁+辅助 | 9 | 6 | 1.13 |
| 21 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 2 | B超室 | 保洁+辅助 | 8.5 | 5 | 0.89 |
| 22 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 2 | B超室 | 保洁+辅助 | 8.5 | 5 | 0.89 |
| 23 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 2 | 心电图 | 保洁+辅助 | 8 | 6 | 1.00 |
| 24 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 3 | 血液科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 25 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 3 | 血液科 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 26 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 3 | 血液科 | 协护 | 10 | 6 | 1.25 |
| 27 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 4 | 生化室 | 保洁 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 28 | 保洁 | 城站院区 | 1 | 4 | 行政楼+9号楼 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 29 | 保洁 | 城站院区 | 2 | 1 | 肛肠外科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 30 | 保洁 | 城站院区 | 2 | 1 | 肛肠外科 | 保洁+协护 | 10 | 7 | 1.46 |
| 31 | 保洁 | 城站院区 | 2 | 2 | 血液科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 32 | 保洁 | 城站院区 | 2 | 2 | 血液科 | 保洁+协护 | 10 | 7 | 1.46 |
| 33 | 保洁 | 城站院区 | 2 | 3 | 干部病房 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 34 | 保洁 | 城站院区 | 2 | 3 | 干部病房 | 保洁+协护 | 10 | 7 | 1.46 |
| 35 | 保洁 | 城站院区 | 2 | 4 | 血液科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 36 | 保洁 | 城站院区 | 2 | 4 | 血液科 | 保洁+协护 | 10 | 7 | 1.46 |
| 37 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 1 | 肿瘤内科一 | 保洁 | 9 | 7 | 1.31 |
| 38 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 1 | 肿瘤内科一 | 保洁 | 9 | 7 | 1.31 |
| 39 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 1 | 肿瘤内科一 | 协护 | 14 | 6 | 1.75 |
| 40 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 2 | 骨髓移植 | 协护 | 10 | 7 | 1.46 |
| 41 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 2 | 骨髓移植 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 42 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 2 | 骨髓移植 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 43 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 3 | 血液科 | 协护 | 10 | 7 | 1.46 |
| 44 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 3 | 血液科 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 45 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 3 | 血液科 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 46 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 4 | 精卫科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 47 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 4 | 精卫科 | 保洁+协护 | 10 | 6 | 1.25 |
| 48 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 4 | 精卫科 | 保洁+协护 | 10 | 6 | 1.25 |
| 49 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 4 | 精卫科 | 门岗 | 9 | 7 | 1.31 |
| 50 | 保洁 | 城站院区 | 3 | 4 | 精卫科 | 门岗 | 9 | 7 | 1.31 |
| 51 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 1F | A区 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 52 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 1F | A区 | 协护 | 9 | 7 | 1.31 |
| 53 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 1F | 肿瘤内科四 | 保洁+协护 | 10 | 6 | 1.25 |
| 54 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 2F | A区 | 保洁 | 11 | 7 | 1.60 |
| 55 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 2F | A区 | 协护 | 11 | 7 | 1.60 |
| 56 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 2F | B区 | 保洁 | 6 | 7 | 0.88 |
| 57 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 2F | C区（HIV) | 保洁 | 11 | 7 | 1.60 |
| 58 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 2F | C区（HIV) | 保洁 | 11 | 7 | 1.60 |
| 59 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 2F | C区（HIV) | 协护+运送 | 13 | 6 | 1.63 |
| 60 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 3F | A区 | 保洁 | 11 | 7 | 1.60 |
| 61 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 3F | A区 | 协护 | 11 | 7 | 1.60 |
| 62 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 3F | B区 | 保洁 | 12 | 7 | 1.75 |
| 63 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 3F | C区 | 保洁 | 11 | 7 | 1.60 |
| 64 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 3F | C区 | 协护 | 11 | 7 | 1.60 |
| 65 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 4F | 人工肝 | 保洁+运送 | 10 | 6 | 1.25 |
| 66 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 4F | B区 | 保洁 | 12 | 7 | 1.75 |
| 67 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 4F | C区 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 68 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 4F | C区 | 协护 | 9 | 7 | 1.31 |
| 69 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 1 | 康复医学科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 70 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 1 | 康复医学科 | 保洁+协护 | 10 | 6 | 1.25 |
| 71 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 1 | 康复医学科 | 保洁+协护 | 10 | 6 | 1.25 |
| 72 | 保洁 | 城站院区 | 5 | 1 | 5-1D（康复训练) | 保洁 | 3 | 5 | 0.31 |
| 73 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 2 | 普胸外科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 74 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 2 | 普胸外科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 75 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 2 | 普胸外科 | 协护 | 10 | 6 | 1.25 |
| 76 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 3 | 肿瘤内科三 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 77 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 3 | 肿瘤内科三 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 78 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 3 | 肿瘤内科三 | 协护 | 12 | 6 | 1.50 |
| 79 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 4 | 血液科 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 80 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 4 | 血液科 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 81 | 保洁 | 城站院区 | 6 | 4 | 血液科 | 协护 | 10 | 7 | 1.46 |
| 82 | 保洁 | 城站院区 | 7 | 1 | 进修生宿舍 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 83 | 保洁 | 城站院区 | 7 | 1 | 进修生宿舍 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 84 | 保洁 | 城站院区 | 7 | 1 | 进修生宿舍 | 宿管 | 10 | 6 | 1.25 |
| 85 | 保洁 | 城站院区 | 7 | 1 | 供应室 | 运送+保洁 | 8 | 6.5 | 1.08 |
| 86 | 保洁 | 城站院区 | 7 | 1 | 供应室 | 运送+保洁 | 8 | 6.5 | 1.08 |
| 87 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 1 | 大厅 | 保洁 | 11 | 7 | 1.60 |
| 88 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 1 | 入院服务中心 | 医技辅助科室保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 89 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 1 | 入院服务中心 | 取号 | 8 | 5 | 0.83 |
| 90 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 1 | 入院服务中心 | 咨询 | 8 | 5 | 0.83 |
| 91 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 1 | 入院服务中心 | 运送 | 8 | 7 | 1.17 |
| 92 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 2 | 8-2骨科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 93 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 2 | 8-2骨科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 94 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 2 | 8-2骨科 | 协护 | 10 | 6 | 1.25 |
| 95 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 3 | 8-3骨科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 96 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 3 | 8-3骨科 | 保洁 | 10 | 7 | 1.46 |
| 97 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 3 | 8-3骨科 | 协护 | 10 | 6 | 1.25 |
| 98 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 4 | 8-4ICU | 保洁 | 11 | 7 | 1.61 |
| 99 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 4 | 8-4ICU | 保洁 | 11 | 7 | 1.61 |
| 100 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 4 | 8-4ICU | 协护 | 12 | 7 | 1.75 |
| 101 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 4 | 8-4ICU | 协护 | 12 | 7 | 1.75 |
| 102 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 4 | 8-4ICU | 协护 | 12 | 7 | 1.75 |
| 103 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 4 | 8-4ICU | 运送 | 12 | 7 | 1.75 |
| 104 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 手术室 | 医护接待 | 10 | 6 | 1.25 |
| 105 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 手术室 | 病患接待 | 10 | 6 | 1.25 |
| 106 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 手术室 | 拖鞋清洗 | 10 | 6 | 1.25 |
| 107 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 手术室 | 生活区保洁 | 12 | 6 | 1.50 |
| 108 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 手术室 | 清台保洁 | 12 | 6 | 1.50 |
| 109 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 手术室 | 清台保洁 | 12 | 6 | 1.50 |
| 110 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 6 | 手术室 | 清台保洁 | 12 | 6 | 1.50 |
| 111 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 6 | 手术室 | 清台保洁 | 12 | 6 | 1.50 |
| 112 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 6 | 手术室 | 清台保洁 | 12 | 6 | 1.50 |
| 113 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 6 | 手术室 | 清台保洁 | 12 | 6 | 1.50 |
| 114 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 手术室 | 污通道保洁 | 12 | 6 | 1.50 |
| 115 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 6 | 手术室 | 污通道保洁 | 12 | 6 | 1.50 |
| 116 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 手术室 | 无菌上架 | 12 | 6 | 1.50 |
| 117 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 手术室 | 夜班 | 12 | 7 | 1.75 |
| 118 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 麻醉科 | 麻醉上架 | 10 | 6 | 1.25 |
| 119 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 麻醉科 | 麻醉复苏 | 10 | 6 | 1.25 |
| 120 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 5 | 麻醉科 | 手术外送 | 12 | 6 | 1.50 |
| 121 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 6 | 麻醉科 | 手术外送 | 12 | 6 | 1.50 |
| 122 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 6 | 麻醉科 | 手术外送 | 12 | 6 | 1.50 |
| 123 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 6 | 麻醉科 | 手术外送 | 12 | 6 | 1.50 |
| 124 | 保洁 | 城站院区 | 8 | 6 | 麻醉科 | 手术外送 | 12 | 6 | 1.50 |
| 125 | 保洁 | 城站院区 | 13 | 1 | CRC | 保洁 | 9 | 7 | 1.31 |
| 126 | 保洁 | 城站院区 | 12 | 1 | 病案室 | 登记 | 8 | 5 | 0.83 |
| 127 | 保洁 | 城站院区 | 12 | 1 | 病案室 | 登记 | 8 | 5 | 0.83 |
| 128 | 保洁 | 城站院区 | 7 | 1 | 总务库房 | 运送+保洁 | 8 | 5 | 0.83 |
| 129 | 保洁 | 城站院区 | 7 | 1 | 总务库房 | 分拣 | 8 | 5 | 0.83 |
| 130 | 保洁 | 城站院区 | 12 后 | 医院洗衣房 | 医院洗衣房 | 布草收发运送 | 9 | 6 | 1.13 |
| 131 | 保洁 | 城站院区 | 12 后 | 医院洗衣房 | 医院洗衣房 | 布草收发运送 | 9 | 6 | 1.13 |
| 132 | 保洁 | 城站院区 | 12 后 | 医院洗衣房 | 医院洗衣房 | 布草收发运送 | 9 | 7 | 1.31 |
| 133 | 保洁 | 城站院区 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 10.5 | 7 | 1.53 |
| 134 | 保洁 | 城站院区 | 医废回收 | 医废回收 | 医废回收 | 医废转运 | 10 | 7 | 1.46 |
| 135 | 保洁 | 城站院区 | 医废回收 | 医废回收 | 医废回收 | 医废转运 | 10 | 7 | 1.46 |
| 136 | 保洁 | 城站院区 | 玻璃工 | 玻璃工 | 玻璃工 | 城站玻璃工 | 10 | 6 | 1.25 |
| 137 | 保洁 | 城站院区 | 专项保洁 | 专项保洁 | 专项 | 专项打蜡 | 10 | 6 | 1.25 |
| 138 | 保洁 | 城站院区 | 专项保洁 | 专项保洁 | 专项 | 专项打蜡 | 10 | 6 | 1.25 |
| 139 | 保洁 | 城站院区 | 专项保洁 | 专项保洁 | 专项 | 专项打蜡 | 10 | 6 | 1.25 |
| 140 | 保洁 | 城站院区 | 专项保洁 | 专项保洁 | 专项 | 专项打蜡 | 10 | 6 | 1.25 |
| 141 | 保洁 | 城站院区 | 专项保洁 | 专项保洁 | 专项 | 洗窗床帘、机动 | 8 | 6 | 1.00 |
| 142 | 保洁 | 城站院区 | 专项保洁 | 专项保洁 | 专项 | 洗窗床帘、机动 | 8 | 6 | 1.00 |
| 143 | 保洁 | 城站院区 | 专项保洁 | 专项保洁 | 专项 | 机房、屋顶清洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 144 | 保洁 | 城站院区 | 专项电梯 | 专项电梯 | 专项 | 机动 | 8 | 6 | 1.00 |
| 145 | 保洁 | 城站院区 | 夜间值班 | 夜间值班 | 保洁 | 保洁 | 4 | 6 | 0.50 |
| 146 | 保洁 | 城站院区 | 夜间值班 | 夜间值班 | 保洁 | 保洁 | 4 | 6 | 0.50 |
| 147 | 保洁 | 城站院区 | 外围 | 外围 | 保洁 | 保洁 | 12 | 7 | 1.75 |
| 148 | 保洁 | 城站院区 | 外围 | 外围 | 保洁 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 149 | 保洁 | 城站院区 | 外围 | 外围 | 保洁 | 保洁 | 10 | 6 | 1.25 |
| 150 | 保洁 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 保洁 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 151 | 保洁 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 保洁 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 152 | 保洁 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 保洁 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 153 | 保洁 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘制剂室 | 保洁 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 154 | 保洁 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘制剂室 | 保洁 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 155 | 保洁 | 大学路院区 | 1 | 进修生宿舍 | 进修生宿舍 | 宿管 | 10 | 6 | 1.25 |
| 156 | 保洁 | 大学路院区 | 1 | 进修生宿舍 | 进修生宿舍 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 157 | 保洁 | 大学路院区 | 1 | 进修生宿舍 | 进修生宿舍 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 158 | 保洁 | 大学路院区 | 2 | 1、4层 | 胰腺病重点实验室 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 159 | 保洁 | 大学路院区 | 2 | 1、4层 | 胰腺病重点实验室 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 160 | 保洁 | 大学路院区 | 2 | 2、3层 | 教学部和护理部 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 161 | 保洁 | 大学路院区 | 3 | 1-4层 | 重组重点实验室 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 162 | 保洁 | 大学路院区 | 4 | 1、2层 | 省器官重点实验室 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 163 | 保洁 | 大学路院区 | 4 | 3、4层 | 省器官重点实验室 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 164 | 保洁 | 大学路院区 | 4 | 5、6层 | 省器官重点实验室 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 165 | 保洁 | 大学路院区 | 4 | 3、4、5、6层 | 省器官重点实验室 | 仓管 | 8 | 6 | 1.00 |
| 166 | 保洁 | 大学路院区 | 4 | 4值班 | 省器官重点实验室 | 夜间值班 | 8 | 6 | 1.00 |
| 167 | 保洁 | 大学路院区 | 5 | 2、6层 | 感染病研究所 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 168 | 保洁 | 大学路院区 | 5 | 3层 | 血研所 | 保洁+辅助 | 8 | 6 | 1.00 |
| 169 | 保洁 | 大学路院区 | 5 | 3层 | 血研所 | 保洁+辅助 | 8 | 6 | 1.00 |
| 170 | 保洁 | 大学路院区 | 5 | 3层 | 血研所 | 运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 171 | 保洁 | 大学路院区 | 5 | 4、5层 | 中心实验室 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 172 | 保洁 | 大学路院区 | 5 | 4、5层 | 中心实验室 | 保洁 | 8 | 6 | 1.00 |
| 173 | 保洁 | 大学路院区 | 6 | 6+51层 | 行政楼 | 保洁 | 8 | 5 | 0.83 |
| 174 | 保洁 | 大学路院区 | 专项 | 专项 | 样品库房保洁+玻璃专项+打蜡 | 专项 | 8 | 6 | 1.00 |
| 175 | 保洁 | 大学路院区 | 医废+外围 | 医废+生活+外围 | 医废+生活+外围 | 医废+生活+外围 | 10 | 7 | 1.46 |
| 176 | 运送 | 城站院区 | 1 | 4 | 中药房 | 中药房运送 | 10 | 6 | 1.25 |
| 177 | 运送 | 城站院区 | 1 | 1 | 西药房 | 西药房运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 178 | 运送 | 城站院区 | 1 | 1 | 西药房 | 西药房运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 179 | 运送 | 城站院区 | 1 | 1 | 西药房 | 西药房运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 180 | 运送 | 城站院区 | 1 | 1 | 西药房 | 西药房运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 181 | 运送 | 城站院区 | 1 | 1 | 西药房 | 西药房运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 182 | 运送 | 城站院区 | 1 | 1 | 西药房 | 西药房运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 183 | 运送 | 城站院区 | 1 | 1 | 西药房 | 西药房运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 184 | 运送 | 城站院区 | 5 | 1 | 静配中心 | 静配运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 185 | 运送 | 城站院区 | 5 | 1 | 静配中心 | 静配运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 186 | 运送 | 城站院区 | 5 | 1 | 静配中心 | 静配运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 187 | 运送 | 城站院区 | 5 | 1 | 静配中心 | 静配运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 188 | 运送 | 城站院区 | 5 | 1 | 静配中心 | 静配运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 189 | 运送 | 城站院区 | 5 | 1 | 静配中心 | 静配运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 190 | 运送 | 城站院区 | 5 | 1 | 静配中心 | 静配运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 191 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 运送 | 10 | 6 | 1.25 |
| 192 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 运送 | 10 | 6 | 1.25 |
| 193 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 运送 | 9 | 6 | 1.13 |
| 194 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 运送 | 9 | 7 | 1.31 |
| 195 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 运送 | 9 | 7 | 1.31 |
| 196 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 197 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 运送 | 8 | 6 | 1.00 |
| 198 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检及中班运送 | 14 | 6 | 1.75 |
| 199 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检及中班运送 | 14 | 6 | 1.75 |
| 200 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检及中班运送 | 14 | 6 | 1.75 |
| 201 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检及中班运送 | 14 | 6 | 1.75 |
| 202 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 晨间标本及标本循环 | 10 | 6 | 1.25 |
| 203 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 晨间标本及标本循环 | 10 | 6 | 1.25 |
| 204 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 晨间标本及标本循环 | 9 | 6 | 1.13 |
| 205 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 晨间标本及标本循环 | 9 | 6 | 1.13 |
| 206 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检 | 9 | 6 | 1.13 |
| 207 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检 | 9 | 6 | 1.13 |
| 208 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检 | 9 | 6 | 1.13 |
| 209 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检 | 9 | 6 | 1.13 |
| 210 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检 | 9 | 6 | 1.13 |
| 211 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 病人陪检 | 9 | 6 | 1.13 |
| 212 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 医技辅助驻点 | 8 | 6 | 1.00 |
| 213 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 医技辅助驻点 | 8 | 6 | 1.00 |
| 214 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 标本外送及庆春预约 | 8 | 6 | 1.00 |
| 215 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 调度 | 24 | 7 | 3.50 |
| 216 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 5驻点运送 | 9 | 6 | 1.13 |
| 217 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 5驻点运送 | 9 | 6 | 1.13 |
| 218 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 5驻点运送 | 9 | 6 | 1.13 |
| 219 | 运送 | 城站院区 | 拉氧气+太平间 | 拉氧气+太平间 | 太平间 | 太平间 | 12 | 6 | 1.50 |
| 220 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 提血 | 8 | 6 | 1.00 |
| 221 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 提血 | 8 | 6 | 1.00 |
| 222 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 提血 | 8 | 6 | 1.00 |
| 223 | 运送 | 城站院区 | 运送中心 | 运送中心 | 运送中心 | 运送 | 10 | 6 | 1.25 |
| 224 | 工程 | 全院区 | 全院区 | 全院区 | 管理员 | 工程主管 | 8 | 6 | 1.00 |
| 225 | 工程 | 大学路院区 | 大学路高配 | 大学路高配 | 大学路高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 226 | 工程 | 大学路院区 | 大学路高配 | 大学路高配 | 大学路高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 227 | 工程 | 大学路院区 | 大学路高配 | 大学路高配 | 大学路高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 228 | 工程 | 钱塘院区 | 钱塘高配 | 钱塘高配 | 钱塘高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 229 | 工程 | 钱塘院区 | 钱塘高配 | 钱塘高配 | 钱塘高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 230 | 工程 | 钱塘院区 | 钱塘高配 | 钱塘高配 | 钱塘高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 231 | 工程 | 城站院区 | 城站高配 | 城站高配 | 城站高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 232 | 工程 | 城站院区 | 城站高配 | 城站高配 | 城站高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 233 | 工程 | 城站院区 | 城站高配 | 城站高配 | 城站高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 234 | 工程 | 城站院区 | 城站高配 | 城站高配 | 城站高配 | 高配 | 21 | 2 | 0.88 |
| 235 | 工程 | 钱塘院区 | 钱塘维修 | 钱塘维修 | 钱塘电工 | 工程维修 | 12 | 6 | 1.50 |
| 236 | 工程 | 城站院区 | 城站二级库 | 城站二级库 | 工程维修 | 库管 | 8 | 6 | 1.00 |
| 237 | 工程 | 城站院区 | 锅炉房 | 锅炉房 | 锅炉房 | 锅炉工 | 16 | 3.5 | 1.17 |
| 238 | 工程 | 城站院区 | 锅炉房 | 锅炉房 | 锅炉房 | 锅炉工 | 16 | 3.5 | 1.17 |
| 239 | 工程 | 城站院区 | 工程维修 | 工程维修 | 工程维修 | 工程维修 | 16 | 7 | 2.33 |
| 240 | 工程 | 城站院区 | 工程维修 | 工程维修 | 工程维修 | 工程维修 | 8 | 6 | 1.00 |
| 241 | 工程 | 城站院区 | 供氧 | 供氧 | 供氧 | 供氧 | 12 | 6 | 1.50 |
| 242 | 工程 | 城站院区 | 综合维修 | 综合维修 | 综合维修 | 综合维修 | 8 | 6 | 1.00 |
| 243 | 工程 | 城站院区 | 综合维修 | 综合维修 | 综合维修 | 综合维修 | 8 | 6 | 1.00 |
| 244 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 245 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 246 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 247 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 248 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 249 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 250 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 251 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 252 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 253 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 254 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 255 | 制剂 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 钱塘院区 | 制剂 | 9.5 | 6 | 1.19 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.38 |

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

### 1.4 联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6供应商为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由供应商自理。合同实施过程中，须与采购人积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各供应商须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）中小企业声明函（如有）；

（5）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（7）分包意向协议（如有分包）；

（8）中标服务费支付承诺书；

（9）技术规格偏离表；

（10）商务条款偏离表；

（11）供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件。

（12）供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩且业主评价为优秀（或相当）的，“同类项目”指合同服务期≥1年的公建项目保洁运送服务业绩，服务内容必须包括环境保洁、中央运送（至少包含病人、药品、化验标本等）、设备设施维保的工作。

证明材料：同时提供合同和业主满意度评价；如上述两项证明材料均不能体现“同类项目”业绩中的服务内容的，须另提供业主证明和相关证明材料。

（13）项目负责人具有8年以上“同类项目”担任项目负责人的工作经验，提供连续8年的同类项目工作经验的合同或业主证明。

（14）项目负责人的执业资格、学历、工作表现等。提供身份证复印件、学历证书、执业资格证书、业主评价的证明资料。项目负责人必须在供应商单位，提供社保证明。

（15）拟派本项目服务团队的人员清单，除项目负责人外的各类管理人员和服务人员的相关服务经验等以及服务团队综合实力有利于采购人的情况。

（16）环境保洁服务方案，特别是入驻服务前的各项准备工作方案、与前一个服务合同的工作衔接方案等确保医院在保洁运送服务合同交替阶段的服务工作不脱节、服务标准不降低等有利于采购人的情况。

（17）中央运送工作方案。

（18）设备设施维保服务方案。

（19）供应商提供的医院防止交叉感染和消毒制度方案，生活垃圾分类收集及医疗废物、输液瓶（袋）收集运送方案。

（20）针对各类检查和突发性公卫事件等任务的应急方案及措施。

（21）医院各类重大活动的支撑保障能力、措施及方案。

（22）针对医院各类认证工作(如JCI)、等级医院评审的理解和认知以及相关经验和优势。

（23）疫情防控方案，必须包含常态化方案及突发公共卫生事件（如院内爆发、发现阳性患者应对）等应急方案。

（24）其余各种特殊情况（包括病人危急、标本洒漏、标本容器破坏、自杀、打架斗殴、火灾、台风、暴雨、职业暴力、盗窃等等）的应急方案

（25）服务管理模式：信息化手段，内容包括巡检管理、运送管理、设施设备管理等系统

（26）拟投入本项目的物资（设备、工器具、设施配置、选用的各种材料情况等）配备

（27）供应商质量考核办法及奖惩制度

（28）各岗位培训计划的详细程度及培训方案

（29）对服务人员工资福利待遇的情况

（30）人员流失控制及时补充的方案，承诺在出现人员流失情况下七天内补充全部流失服务人员，且补充的人员可以胜任岗位工作的。提供承诺函。

（31）供应商提供2023年物业从业人员人身意外险购买证明，承诺中标后在从事物业管理过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失，供应商负责处理及赔偿事宜的，提供身意外险购买证明和承诺

（31）废品回收方案：人员到位情况及报价。

（32）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章或电子签章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）。

3.3.4以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，本标项作废标处理，重新组织采购。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。）

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

（6）商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：403873921@qq.com，联系人：李博）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

5.7.1资格证明文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，经采购人或采购代理机构认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

2）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合协议或联合协议不符合采购文件规定的。

5.7.2商务技术文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）投标有效期、服务期不能满足采购文件要求的；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

11）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

5.7.3报价文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商未提供书面说明的或提供的书面说明（相关证明材料）不能证明其报价合理性的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，本标项作废标处理，重新组织采购。

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以中标金额P作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定×80%（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 服务采购代理服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |
| 5000-10000 | 11.95+P*0.1% |
| 10000-100000 | 16.95+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。本项目推荐一名中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评审内容 |  | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信部分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，本项最高得3分。须提供证书复印件。 | 客观分 | 3 |
| 2 |  | 供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩且业主评价为优秀（或相当）的，1个得0.5分，本项最高得3分，同一业主不同合同只能算1个业绩。 “同类项目”指合同服务期≥1年的公建项目保洁运送服务业绩，服务内容必须包括环境保洁、中央运送（至少包含病人、药品、化验标本等）、设备设施维保的工作。 证明材料：同时提供合同和业主满意度评价；如上述两项证明材料均不能体现“同类项目”业绩中的服务内容的，须另提供业主证明和相关证明材料。 | 客观分 | 3 |
| 3 | 技术部分 | 项目负责人具有8年以上“同类项目”担任项目负责人的工作经验，得2分。 证明材料：提供连续8年的同类项目工作经验的合同或业主证明。 | 客观分 | 2 |
| 4 |  | 项目负责人的执业资格、学历、工作表现等的评价。 工作经验丰富，管理能力强得3分；工作经验较丰富，管理能力较强得2分；工作经验欠缺，管理能力较弱得1分。 证明材料：提供身份证复印件、学历证书、执业资格证书、业主评价的证明资料。项目负责人必须在供应商单位，提供社保证明，否则不得分。 | 主观分 | 3 |
| 5 |  | 拟派本项目服务团队的总人数、除项目负责人外的各类管理人员和服务人员具备相关服务经验等以及服务团队综合实力有利于采购人的情况评分。 组织结构、人员配置和岗位设置合理，职责明确详细得5分； 组织结构、人员配置和岗位设置较合理，职责较明确详细得4分； 组织结构、人员配置和岗位设置基本合理，职责分工合理得3分； 组织结构、人员配置和岗位设置有瑕疵，职责分工有瑕疵得2分； 组织结构、人员配置和岗位设置有缺陷，职责分工不明确得1分；未提供说明的不得分。 | 主观分 | 5 |
| 6 |  | 环境保洁服务方案的全面性及针对性，特别是入驻服务前的各项准备工作方案、与前一个服务合同的工作衔接方案等确保医院在保洁运送服务合同交替阶段的服务工作不脱节、服务标准不降低等有利于采购人的情况。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得3分；方案全面、有针对性、措施较有效的得2分；方案完整、有一定针对性、有措施的得1分；方案欠缺、措施不明确的得0分。 | 主观分 | 3 |
| 7 |  | 中央运送工作方案的全面性及针对性。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得3分；方案全面、有针对性、措施较有效的得2分；方案完整、有一定针对性、有措施的得1分；方案欠缺、措施不明确的得0分。 | 主观分 | 3 |
| 8 |  | 设备设施维保服务方案的全面性及针对性。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得3分；方案全面、有针对性、措施较有效的得2分；方案完整、有一定针对性、有措施的得1分；方案欠缺、措施不明确的得0分。 | 主观分 | 3 |
| 9 |  | 供应商提供的医院防止交叉感染和消毒制度方案，生活垃圾分类收集及医疗废物、输液瓶（袋）收集运送方案的优劣。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得3分；方案全面、有针对性、措施较有效的得2分；方案完整、有一定针对性、有措施的得1分；方案欠缺、措施不明确的得0分。 | 主观分 | 3 |
| 10 |  | 针对各类检查和突发性公卫事件等任务的应急方案及措施。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得3分；方案全面、有针对性、措施较有效的得2分；方案完整、有一定针对性、有措施的得1分；方案欠缺、措施不明确的得0分。 | 主观分 | 3 |
| 11 |  | 医院各类重大活动的支撑保障能力、措施及方案的合理性、全面性及针对性。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得3分；方案全面、有针对性、措施较有效的得2分；方案完整、有一定针对性、有措施的得1分；方案欠缺、措施不明确的得0分。 | 主观分 | 3 |
| 12 |  | 针对医院各类认证工作(如JCI)、等级医院评审的理解和认知以及相关经验和优势等。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得3分；方案全面、有针对性、措施较有效的得2分；方案完整、有一定针对性、有措施的得1分；方案欠缺、措施不明确的得0分。 | 主观分 | 3 |
| 13 |  | 疫情防控方案，必须包含常态化方案及突发公共卫生事件（如院内爆发、发现阳性患者应对）等应急方案。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得2分；方案全面、有针对性、措施较有效的得1分；方案完整、有一定针对性、有措施的得0.5分；方案欠缺、措施不明确的得0分。 | 主观分 | 2 |
| 14 |  | 其余各种特殊情况（包括病人危急、标本洒漏、标本容器破坏、自杀、打架斗殴、火灾、台风、暴雨、职业暴力、盗窃等等）的应急方案的合理性、全面性及针对性。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得2分；方案全面、有针对性、措施较有效的得1分；方案完整、有一定针对性、有措施的得0.5分；方案欠缺、措施不明确的得0分。 | 主观分 | 2 |
| 15 |  | 服务管理模式：具有先进的信息化手段，内容包括巡检管理、运送管理、设施设备管理等系统；服务管理模式的前瞻性、先进性、科学性：管理理念领先，管理目标、架构、模式科学，现场服务标准化得5分；管理理念较领先，管理目标、架构、模式较科学，现场服务较标准得4分；管理理念大众化，管理目标、架构、模式能满足需求，现场服务较标准得3分；管理理念有欠缺，管理目标、架构、模式有瑕疵，现场服务有待提升得2分；管理理念落后，管理目标、架构、模式不科学，现场服务无序得1分；未提供说明得0分 | 主观分 | 5 |
| 16 |  | 拟投入本项目的物资（设备、工器具、设施配置、选用的各种材料情况等）配备的全面性、合理性及先进性进行综合评分。数量充足、质量保障充分、管理方案完善的得3分；数量较充足、质量保障较充分、管理方案较完善的得2分；数量较充足、质量一般、管理方案较齐全的得1分；数量不足、管理方案不完善的不得分。 | 主观分 | 3 |
| 17 |  | 供应商质量考核办法及奖惩制度的全面性、针对性及可行性进行综合评分。办法完善、具有较强针对性、措施切实有效的得2分；办法完整、有一定针对性、有措施的得1分；办法有瑕疵，措施有待提高的得0.5分，未提供方案的得0分。 | 主观分 | 2 |
| 18 |  | 各岗位培训计划的详细程度及培训方案的全面性、针对性及可行性进行综合评分。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得2分；方案完整、有一定针对性、有措施的得1分；方案有瑕疵，措施有待提高的得0.5分，未提供方案的得0分。 | 主观分 | 2 |
| 19 |  | 对服务人员工资福利待遇的情况进行评分。方案完善、具有较强针对性、措施切实有效的得3分；方案完整、有一定针对性、有措施的得2分；方案有瑕疵，措施有待提高的得1分，未提供方案的得0分。 | 主观分 | 3 |
| 20 |  | 有人员流失控制及时补充的方案，承诺在出现人员流失情况下七天内补充全部流失服务人员，且补充的人员可以胜任岗位工作的，得2分。 | 客观分 | 2 |
| 21 |  | 供应商提供2023年物业从业人员人身意外险购买证明，承诺中标后在从事物业管理过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失，供应商负责处理及赔偿事宜的，得2分。提供身意外险购买证明和承诺。 | 客观分 | 2 |
| 22 |  | 废品回收： 废品回收人员到位承诺符合采购文件要求的 ，得1分。 废品回收报价有利于采购人情况，有利于采购人得2分，其余得0分。 | 客观分 | 3 |
| 23 |  | 演示方案及阐述（通过政采云进行演示和阐述，如供应商代表未参加演示阐述的，本项不得分）： 根据采购要求，供应商拥有的智慧物业保洁管理信息化平台系统（或同类智慧医疗支持信息化系统）情况，系统模块包括中央运送系统、工程综合维修系统、环境服务管理系统。 对以上系统模板及功能进行现场功能演示，根据系统模板使用的便捷性及功能实现情况进行评分。 （1）中央运送系统：功能完善、使用便捷的得3分；功能较完善、使用较便捷的得2分；功能有瑕疵、使用欠便捷的得1分；未提供演示得0分。 （2）工程综合维修系统：功能完善、使用便捷的得2分；功能较完善、使用较便捷的得1分；功能有瑕疵、使用欠便捷的得0.5分；未提供演示得0分。 （3）环境服务管理系统：功能完善、使用便捷的得2分；功能较完善、使用较便捷的得1分；功能有瑕疵、使用欠便捷的得0.5分；未提供演示得0分。 注：投标文件中需同时提供功能系统模板及相关功能的截图，否则视作未响应，相应模块不得分。 | 主观分 | 7 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，对符合规定的小微企业（含小型企业），其投标报价扣除10%后参与评审。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（5）对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

上述（1），（2），（3），（4），（5）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

（本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：浙江大学医学院附属第一医院（以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据有关法律、法规，依据     年   月    日浙江大学医学院附属第一医院城站院区保洁、运送及设备设施维保等项目服务招标的结果，双方在自愿、平等、协商一致的基础上就服务事宜，签订合同期一年。

一、合同内容概要：

1．合同文件的组成

下列文件为本合同的组成部分，内容和解释优先顺序如下：

① 中标通知书；

②招标文件及其附件；

③乙方的投标文件；（如有负偏离于招标文件要求的内容，则须按招标文件要求执行）

④乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

双方在合同履行过程中签署的协议等，其解释顺序以签署时间最近的优先。

以上与本合同具有同等法律效力

2.服务期

服务期为1年，自     年    月    日至     年    月   日。

在合同有效期内合同任何一方不得擅自变更或中止合同，如未经双方同意，擅自变更或中止合同义务的一方要负违约责任。此项合同需终止，应在合同期内至少提前1个月通知对方。

3.合同金额

合同总价为人民币       元 （大写：            ）。包括采购项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由乙方支付的费用。

其他说明：

（1）实施过程中甲方保留调整服务范围和内容的权力，如根据甲方需求增加或减少服务范围和内容的，则服务费相应调整。

（2）每月实际到岗的岗位数经甲方管理部门核对无误后支付服务费。

（3）乙方应保证在承包期内其员工最低月工资不得低于现行公布的杭州市最低工资标准，且乙方须严格按照国家和杭州市政府规定给员工缴纳社会保险费（所需费用要求已含在合同总价中）。

二、服务范围和内容

1.浙江大学医学院附属第一医院城站院区保洁、运送及设备设施维保等项目服务，具体内容按招标文件要求及投标承诺。

2.岗位数：   个,工时数   个。

3.本项目负责人姓名：（   ），身份证号：（      ），联系电话：     电子邮箱：      收件地址：       项目负责人负责中标后项目的具体组织实施，承担与本项目有关的全部管理责任，不得自行更换。如项目负责人不能胜任工作，甲方要求更换项目负责人，乙方必须在半个月内调整到位。

三、甲乙双方的责任

1.甲方责任：

  - 加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

  - 甲方员工应尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

  - 甲方给乙方提供与服务范围相匹配的物业辅助用房和工作场所。

2.乙方责任：

  - 乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

  - 乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，一周内必须调整到位。

  - 乙方聘用的一线员工培训5天并经甲方考核合格后才能上岗，重点岗位培训10天并经甲方考核合格后才能上岗，上岗时间从甲方考核合格之日起核算。

  - 乙方聘用主管、经理级别管理人员，必须要甲方管理部门面试考核合格后，方能上岗。

  - 乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担全部赔偿责任。

  - 乙方员工的住宿、交通自理。

  - 乙方服务人员的工作服由乙方自行提供。

  - 乙方有责任为甲方做好节电节水等节能降耗工作。

  - 乙方有义务配合甲方做好各种突发性工作应急处理。

  - 乙方员工须按要求统一着装，并定期更换、保持整洁。

  - 乙方应保证在承包期内其员工最低月工资标准不低于杭州市最低标准。

  - 乙方确保部分需要持证上岗的特殊岗位的员工须取得相应的上岗证，并在有效期内，否则由此造成的一切风险和责任由乙方负全责。

  - 及时收集、清理各科室、病区的日常废品；不得在过道、消防通道、楼道上堆放废品和杂物，保持过道通畅；每天收集到的废品（纸板、报纸、外包装塑料纸、塑料泡沫板、废塑料瓶等）和杂物必须做到每日清理。

四、合同价款的支付

- 乙方完成当月工作，次月15日前应向甲方提交月度工作小结，月度工作经医院考评合格后，医院在于收到月度工作小结后15日做出考评结果，乙方按实际出勤工时数计算当月费用，并向甲方提交正式的增值税发票，甲方收到发票后在30日内向乙方支付相关费用。（考核办法见合同附件）。若因乙方未在约定日期内提交工作小结而带来的一切后果乙方自行承担。

- 服务期内纸板等可回收废品由乙方负责回收，年度金额    万元，合同签订后第一个月乙方向甲方支付废品回收全款。

- 如乙方发生违约行为致甲方造成经济损失的，则甲方有权自行从其服务费中扣除相应的款项。

- 如果本合同金额的任何款项未能在本条第一款规定的时间内（“应付日”）付清，未付清部分从应付日起按照人民银行公布的同期基准贷款利率收取欠款利息，直至该款项付清为止。

如果本协议项下任何费用超过应付日后30天而未支付，乙方保留权利要求甲方在提供对应的服务前至少提前一周向乙方支付有关款项，以保证乙方能及时得到付款。

五、履约保证金

1. 履约保证金由乙方在接到中标通知书后、签订合同前向甲方以银行汇款转账方式递交，履约保证金用以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在合同服务期满后1个月无息退还。

履约保证金数额：合同金额的1%，即人民币      元；

形式：有效期至合同期满后1个月。

甲方收款信息：

账户：

开户行：

账号：

2. 甲方有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或因乙方违约而导致经济损失，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内须补足履约保证金数额，保证服务期内履约保证金数额的完整。

3. 服务期满，乙方无违约行为，甲方在服务期满后一个月内无息退还履约保证金。

六、保险

1．第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，乙方员工发生事故或因乙方原因导致第三方发生事故由乙方负责全部责任，甲方不承担任何责任。

2.员工人身意外

在服务期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，甲方不承担任何责任，如乙方员工向甲方主张责任乙方应及时解决，因此对甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿损失，甲方可自行在履约保证金或者服务费中扣除相应的损失。

3.其他保险及费用

乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。乙方对此全权负责。

4.以上办理各项保险需要的费用均已包含在合同总价中。

七、其它

1.乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

2.乙方及其员工遵守甲方的一切行政管理、消防安全等规定和制度。

3.遇突发事件或安全检查、医院评审、大型活动时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

八、合同的生效和终止

1.本合同在双方签字盖章后生效。

2. 终止

2.1提前终止

2.1.1如果甲方在服务期内无理由终止合同，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知终止本合同，甲方支付给乙方月度服务费二倍金额的赔偿金或赔偿乙方因此遭受的直接损失(包括对乙方为此不得不遣散或裁减员工的经济补偿；任何分包合同项下的未付款项；在服务场所使用的设备的拆卸和搬运费用；已使用工服、工具的残值费用等)。

2.1.2因乙方在服务期内满意度考核连续两次低于80%，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方支付给甲方月度服务费二倍金额的赔偿金或赔偿甲方因此遭受的直接损失。

2.1.3因乙方在服务期内连续两个月到岗率＜90%，甲方有权单方面解除本合同，且乙方须支付给甲方月度服务费二倍金额的赔偿金或赔偿甲方因此遭受的直接损失。

针对以上2.1.2及2.1.3，甲方成立物业考核评价小组，具体打分细则和日常考核办法由考评小组和乙方讨论后决定。

2.1.4如甲方发现乙方出现转租、转让、抵押承包、转包等非乙方履行本合同的情况，甲方有权单方面解除合同，且乙方须支付给甲方月度服务费二倍金额的赔偿金或赔偿甲方因此遭受的直接损失。

2.1.5如果乙方在服务期内终止本合同，乙方须提前三个月向甲方发出书面通知，并支付给甲方月度服务费二倍金额的赔偿金或赔偿甲方因此遭受的直接损失；如果乙方在服务期内突然无理由终止本合同，未提前三个月向甲方发出书面通知的，乙方须支付给甲方月度服务费三倍金额的赔偿金或赔偿甲方因此遭受的直接损失。

2.1.6如果乙方在服务期内由于乙方原因造成重大责任事故或安全事故，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因此造成的损失，同时乙方还需向甲方支付月度服务费五倍金额的违约金赔偿金或赔偿甲方因此遭受的直接损失。

因乙方原因导致的重大责任事故’是指：在乙方生产、作业或提供服务过程中违反有关生产安全的法律、法规、及双方公布的相关安全规章制度，致甲方或第三方人员死亡1人以上或重伤3人以上或造成甲方直接经济损失50万元以上的，或者经济损失虽不足规定数额，但情节严重，使医护工作、医疗秩序或医院经营受到重大损害的事故。

“因乙方原因导致的安全事故”是指在乙方经营活动(包括与生产经营有关的活动)及提供服务过程中乙方虽未违反有关生产安全的法律、法规及双方公布的相关安全规章制度，但因其存在重大过错导致发生的,伤害人身安全和健康,或者损坏设备设施,或者造成经济损失,导致甲方医护工作、医院生产经营活动(包括与生产经营活动有关的活动)暂时中止或中断，并造成甲方或第三方人员死亡3人以上或重伤10人以上，或者1000万元以上直接经济损失的意外事故。

2.1.7甲乙双方未能履行合同和遵守有关规定，在守约方发出书面警告后一周内违约方仍未采取补救措施，守约方有权单方解除本合同，并要求违约方支付给守约方月度服务费二倍金额的赔偿金或赔偿守约方因此遭受的直接损失。

2.1.8乙方破产清处、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方有权单方解除本合同。

2.2 合同终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

2.3 自然终止

合同规定的承包服务期满，承包自然终止。

3. 承包终止后果

3.1终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

3.2上述2.1.7条的终止，如造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的直接损失或乙方的履约保证金作为违约金支付给甲方。

3.3承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离承包区域。

4. 不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃进行追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利。

5.间接损失

双方同意，任何情况下，双方都不应负担对方任何的商业损失、利润或收入、以及附带的或间接的损失。

双方同意，以下情形，属于直接损失，责任方应当依法赔偿：

a、经有权机关判决或裁定判决一方需支付给对方、对方职工或第三方的赔偿金为直接经济损失，由责任方依法相应赔偿。判决结果与本合同约定条款有冲突的，可按照本合同内容向对方追偿。

b、由于一方或一方员工在履行本合同项下义务过程中的故意或过失，给对方、对方职工或第三方造成的损害，经过双方或三方协商，双方确认的赔偿金为直接经济损失，责任方应依法承担。

九、不可抗力

1、合同履行期间，因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，在具备相应通讯条件的情况下，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件延续【   】天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议处理

1．合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

2．对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

十一、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3．乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

3．本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

6．招标文件、投标文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7．本合同一式柒份，甲方执叁份、乙方执叁份、合同备案用一份。

8．适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

9.甲方有权利对乙方的服务行为进行抽查（采用现场检查、临时检查等形式），乙方需无条件配合，如发现违反合同行为，甲方有权扣减乙方当月费用。如发生2次，甲方有权按照（考核办法）相对条款对乙方进行处罚。

10．其他详细内容见合同附件，未尽事宜双方协商解决。

甲方：浙江大学医学院附属第一医院        乙方：

（签章）                               （签章）

开户行：

账号：

法人代表或其授权代理人	                法人代表或其授权代理人

年 月 日                           年 月 日

合同附件：

附件1物业服务考核细则

针对性项目服务考核标准及奖惩制度

一、 考核对象：对在我院提供物业服务的物业公司的服务情况进行考核。

二、 考核范围：保洁、运送、工程、科室驻点等。

三、 考核方法：日常考核、月度考核

四、 日常考核

1 物业公司接到医院投诉 10 分钟内未开始整改，扣 100 元，30 分钟内未开始整改扣 200 元，30 分钟以上未开始整改的，每多 10 分钟在 200 元基础上扣除 200元/10 分钟，罚款叠加，罚款从当月的服务费中扣除（同类问题扣款每日单项上限10000元）。

2 物业公司员工需按要求统一着装，穿戴整齐，服装定期清洗、保持整洁，并佩戴胸牌（包含门禁卡或带姓名的胸针）。如发现未达标，则按 50 元/人进行罚款，罚款从当月的服务费中扣除。

3 物业公司应严格执行医院要求，做到所有员工培训后上岗，所有员工持有健康证，所有员工考勤时间需扣减用餐休息时间后到达结算工时的标准，且一人一岗实名制管理。如查实有违规、造假等情况，则以每单人次按照《物业服务考核细则》中日常考核第7条进行罚款，罚款从当月的服务费中扣除。同时责令物业公司3日内完成整改，超过3日以上的按照《物业服务考核细则》中日常考核第1条进行罚款，罚款从当月的服务费中扣除。

4 物业公司员工不得无故与医院员工、病人及家属、其他来访者发生争执，如发生争执甚至进一步冲突，经核实为物业公司员工原因导致冲突，物业公司承担所有因此造成的损失，并扣 1000 元，罚款从当月的服务费中扣除。

5 因物业公司原因医院员工、病人及家属、其他来访者发生意外的，所有损失由物业公司承担，并罚款 1000 元，罚款从当月的服务费中扣除。

6 物业公司员工不得在院内吸烟，发现吸烟现象，第一次罚款 500 元，第二次罚款 2000 元，第三次及以上罚款 10000 元，罚款从当月的服务费中扣除。

7 物业公司每月固定时间（与签字单等资料提交时间一致）之前向医院报备次月值班表。

8 医院职能、行政科室查房（院领导、院感科、医务科、质管部、护理部、后勤各部门及行政查房等），投诉一次（经查实确属由物业员工责任造成的投诉）每次扣款人民币 500 元整，罚款从当月的服务费中扣除。

9 标本打破、外溢造成医疗纠纷的，罚款 1000 元，罚款从当月的服务费中扣除，物业公司承担全部赔偿费用。物业公司当月考评扣 10 分。

10 因运送不及时造成延误治疗的，罚款 1000 元，罚款从当月的服务费中扣除，物业公司承担全部赔偿费用。物业公司当月考评扣 10 分。

11 运送医疗废弃物未按要求做防护，有拆包、未按鹅颈法扎紧等行为，罚款 2000元/次，罚款从当月的服务费中扣除。

12 一经发现贩卖、偷盗医疗废弃物，立即开除涉事人员，罚款 5000 元，罚款从当月的服务费中扣除，造成的损失由物业公司全部承担，涉事人员根据相关法律移交公安机关处理。物业公司当月考评扣 10 分。一经发现收集生活废弃物，如一次性饭盒、废旧报纸、硬纸板、水果花篮等可回收物资，罚款 500 元，物业公司当月考评扣 2 分，罚款从当月的服务费中扣除。

13 物业公司按照生活垃圾分类相关要求，配合回收单位分类回收。履行医院生活垃圾分类制度，并按照制度进行考核。日常发现一次违规行为，罚款100元，罚款从当月的服务费中扣除。如被政府相关部门列入考核的由物业公司承担全部责任且按照《物业服务考核细则》中日常考核第7条进行罚款，罚款从当月的服务费中扣除。

14 一经发现贩卖、偷盗医院物资，立即开除涉事人员，罚款 5000 元，从当月的服务费中扣除，涉事人员根据相关法律移交公安机关处理。物业公司当月考评扣 10 分。

15 不允许在管道井内堆放物品，一经发现，罚款 500 元/处，罚款从当月的服务费中扣除。

16 一经发现私自对病人提供有偿服务，向病人索要、收受礼物及钱款，立即开除涉事员工，罚款 2000 元，罚款从当月的服务费中扣除。物业公司当月考评扣 3 分。

17 物业公司员工在医院期间必需遵守医院规章制度，如违反，则按照《物业服务考核细则》中日常考核第7条进行罚款，罚款从当月的服务费中扣除。

18 对主管及经理进行考核，发生投诉，主管扣款 500 元/次。经理扣款 1000 元/次。日常巡查未完成按照投诉处理。罚款从当月的服务费中扣除。合同期内超过3次投诉的主管或经理，院方有权要求更换人员。

19 特殊、重大、非常规性事件（人为导致火灾、基础设施或器械设备的损坏等）可依据情节严重程度经院方评估后予以处理。

五、 月度考核

1 物业每月考核打分由三部分组成：考核组考核、科室考核、患者满意度。

2 考核总分 100 分，分数比例为考核组 20%、科室 40%、患者满意度 40%。

3 考核组组成：医务部、护理部、医院感染管理部、质量管理部、基建总务部、门诊办公室、保健部、城站综合办、大学路综合办、钱塘院区综合办。（每次考核结果数据样本量大于50%为有效）

4 考核组考核：成员当月进行不定时现场考核。考核表如附件 2 所示。

5 科室考核：

后勤相关部门每月通过网络发起上月问卷调查，月底前统计调查结果。考核表如附件 3 所示。

6 患者满意度：由护理部提供。

7 考核结果扣款：考核总分数≥80 分，不扣款；80 分＞考核总分数≥75 分，扣3000 元；75 分＞考核总分数≥70 分，扣 5000 元；70 分＞考核总分数≥60 分，扣 10000 元。罚款从当月的服务费中扣除。如考核总分数低于60分，医院有权约谈物业公司责令整改，如连续两次低于60分，医院有权提前更换物业公司，产生的损失由物业公司全部承担。如考核总分数连续两次高于95分，奖励5000元，罚款和奖励从当月的服务费中结算（月度最终结算金额不超过当月未扣款应结算金额）。

六、 实行实名制的管理，不得缺编，在科室允许其他员工以延长加班（不增加费用）完成工作及不影响工作质量的情况下，人员每缺编 1 名，院方按照费用 1005.08 元/人进行扣款（【最新杭州市最低的社保缴费基数为3957元，由单位和个人一起缴纳。单位缴纳养老保险15%，医疗保险和生育保险9.5%，工伤保险缴纳0.4%，失业保险缴纳0.5%】，该扣款费用按国家及杭州市政策对社保的调整而改变）。岗位缺编时间不得超过一周（特殊情况需书面说明并经主管部门认可），如超时未到岗则按岗位单价进行扣款，罚款从当月的服务费中扣除。

七、 重点岗位（ICU、手术室、供应室、肝移植、麻醉科、发热门诊、急诊）人员流动性每季度不超过 10%，院方有权按单价的扣款给予处罚（设置阶梯式考核制度，10%-15%予以限期整改，15-20%予以书面警告并按照《物业服务考核细则》中日常考核第7条进行考核，罚款从当月的服务费中扣除）。（离职率计算公式：离职率＝期内离职人数／期内累计在册人数×100% 因特殊节假日及不可抗力产生的人员入离职不计入离职率（需提供相应书面说明），离职岗位给与自前员工离职日起为期一周的试工期，试工期内该岗位的人员变动只计 1 次入离职。

八、 上缴社保保险费用低于当月在岗总人数的40%的，院方按照费用 1005.08 元/人进行扣款（【最新杭州市最低的社保缴费基数为3957元，由单位和个人一起缴纳。单位缴纳养老保险15%，医疗保险和生育保险9.5%，工伤保险缴纳0.4%，失业保险缴纳0.5%】，该扣款费用按国家及杭州市政策对社保的调整而改变），罚款从当月的服务费中扣除。

九、 在质量考核低于 75 分，因人员缺编导致直接影响工作质量的情况下，甲方有权书面通知乙方对以上情况加以整改。

十、严格按照国家退休年龄政策执行人员招聘，（平均年龄不超过58岁，最大年龄不超过62岁，依据相关政策调整。）对于不符合要求的，给予2周时间更换人员，如无特殊理由拒不更换，按照《物业服务考核细则》中日常考核第1条予以处罚，罚款从当月的服务费中扣除。

附件3考核组考核表

附件3物业服务考核评价

浙大一院城站等院区XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日物业服务考核评价

尊敬的主人、护士长：根据合同及物业管理小组讨论决定，科室月度考评为物业公司考核的重要组成部分，直接关系到物业费用的结算。敬请您抽出时间对物业公司的日常物业服务工作进行评价。我们对考评情况保密，您可以放心考核。谢谢！截止日期：XX月XX日。XXXX部

1、院区 【单选题】

城站

大学路

下沙后勤服务基地

2、楼层 【横向填空】

________号楼____楼

3、科室 【填空题】

________________________

4、评价人姓名 【填空题】

________________________

一、保洁评价（总分55分）

5、（1）注意仪容仪表，使用文明用语（标准：统一着装，穿戴整齐，服装定期清洗、保持整洁，并佩戴胸牌；使用文明用语）。（满分3分） 【打分题】 (请填1-3数字打分)

1分为不满意,3分为非常满意, 您的评分是 ____分

6、（2）遵循规章制度（标准：管理员及保洁员了解并遵循医院规章制度）。（满分5分） 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

7、（3） 主动性及配合情况（标准：工作积极主动，配合护士长做好保洁，满足医护人员的保洁需求）。（满分 5 分） 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

8、（4） 保洁清洁度（标准：①1 次/季度：窗帘床帘拆换（污染时随时拆换）。②1 次/2 月：各材质地面的保养。③2 次/月：高处标牌、壁挂物擦拭；非医疗不锈钢物体表面闪钢保养；地面机洗。④1 次/月：玻璃及窗框；高处除尘。⑤1 次/周：开水机、冰箱（如有）外表面清洁消毒；门、门框、低处窗框擦拭；低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭；非医疗不锈钢物体表面闪钢保养。⑥1 次/日：家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭；电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭；窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭。⑦2 次/日：收集区域内垃圾、更换垃圾袋；地面扫尘（无扬尘干扫）；地面湿拖（进行地面消毒、清洁）；洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭；收集医疗固体废物。⑧随时：卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒；巡视保洁；会议室根据开会情况随时清洁。（满分 10 分） 【打分题】 (请填1-10数字打分)

1分为不满意,10分为非常满意, 您的评分是 ____分

9、（5） 保洁工具放置规范（保洁工具按规范放置，洁污分离）。（满分 3 分） 【打分题】 (请填1-3数字打分)

1分为不满意,3分为非常满意, 您的评分是 ____分

10、（6） 操作规范（管理员及保洁员熟悉并完全遵循操作流程）。（满分 5 分） 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

11、（7） 安全意识（不在消防通道堆物；不使用高功率电器；有自我防护意识）。（满分 5 分） 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

12、（8） 服务态度（态度积极主动，服务态度好）。（满分 4 分） 【打分题】 (请填1-4数字打分)

1分为不满意,4分为非常满意, 您的评分是 ____分

13、（9） 保洁专项（标准：①1次/季度：窗帘床帘拆换（污染时随时拆换）。②1次/季度：各材质地面的保养。③每次地面养护前，专项主管都会主动预约时间。④开始前主管都会到场安排工作，结束后都会到场验收效果）。（满分5分） 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

14、（10） 保洁管理人员协调能力（每周巡查不少于4次，每周与科室沟通不少于1次，及时处理问题）（满分5分） 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

15、（11） 医废运送（标准：运送及时，箱子盖好，不破损外包装袋，按要求分类）（满分5分） 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

16、二、运送评价 (总分30分，无运送工作5.二、可以不填) 【多选题】

□ 涉及人员/物品等运送工作

□ 不涉及人员/物品等运送工作

17、(1)中心服务人员使用文明用语，耐心接听电话 (满分5分) 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

18、(2) 病人运送（标准：运送及时好，态度好，将病人送去接回）（满分5分） 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

19、(3) 标本运送(标准: 运送及时，运送工具符合要求，血液体液分开，无缺失无破损无外溢) (满分5分) 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

20、(4) 药品运送 (标准: 运送及时，药品未缺失，包装未破损，运送过程人药不分离) (满分5分) 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

21、(5) 物资运送 (标准: 运送及时，物资未缺失，包装未破损) (满分5分) 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

22、(7) 运送管理人员协调能力(每周巡查不少于4次，每周与科室沟通不少于1次，及时处理问题)(满分5分) 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

三、科室驻点及总机人员评价 （总分15分）

23、贵科室是否有科室驻点人员 (保洁、运送除外) 【多选题】

□ 有 (请就下列项目进行打分)

□ 无

24、(1)遵循规章制度，操作规范 (标准: 医院、科室的规章制度及流程) 。您的打分(满分5分) 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

25、(2)主动性及配合情况 (标准: 工作积极主动，配合科室做好指定工作) 。 (满分5分） 【打分题】 (请填1-5数字打分)

1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分

26、(3) 驻守管理人员协调能力 (每周巡查不少于4次，每周与科室沟通不少于1次，及时处理问题)。(满分3分) 【打分题】 (请填1-3数字打分)

1分为不满意,3分为非常满意, 您的评分是 ____分

27、(4) 电话总机人员工作态度良好，问题及时处理 (满分2分) 【打分题】 (请填1-2数字打分)

1分为不满意,2分为非常满意, 您的评分是 ____分

28、四、保洁、运送物业员工是否主动提供有偿陪护等服务? 【多选题】

□ 是

□ 否

29、五、保洁、运送物业员工是否主动兜售医疗器械及其他物品? 【多选题】

□ 是

□ 否

30、六、投诉建议 【填空题】

________________________

附件4：廉政协议书

廉政协议书

甲方：

乙方：

为认真贯彻廉洁、高效的工作原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应由甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条  本协议贯穿于整个合同履行过程。

第七条  纪委、监察部门负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                       法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                经办人签名：

年   月   日                                 年   月   日

第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 投标总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 | ..... | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 合计派驻本项目的服务团队总人为 人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：	表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各供应商须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （供应商全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

## 日期：  年  月  日

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

## （3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

# 日期：    年  月   日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）中小企业声明函（如有）；

（5）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（7）分包意向协议（如有分包）；

（8）中标服务费支付承诺书；

（9）技术规格偏离表；

（10）商务条款偏离表；

（11）供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件。

（12）供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩且业主评价为优秀（或相当）的，“同类项目”指合同服务期≥1年的公建项目保洁运送服务业绩，服务内容必须包括环境保洁、中央运送（至少包含病人、药品、化验标本等）、设备设施维保的工作。

证明材料：同时提供合同和业主满意度评价；如上述两项证明材料均不能体现“同类项目”业绩中的服务内容的，须另提供业主证明和相关证明材料。

（13）项目负责人具有8年以上“同类项目”担任项目负责人的工作经验，提供连续8年的同类项目工作经验的合同或业主证明。

（14）项目负责人的执业资格、学历、工作表现等。提供身份证复印件、学历证书、执业资格证书、业主评价的证明资料。项目负责人必须在供应商单位，提供社保证明。

（15）拟派本项目服务团队的人员清单，除项目负责人外的各类管理人员和服务人员的相关服务经验等以及服务团队综合实力有利于采购人的情况。

（16）环境保洁服务方案，特别是入驻服务前的各项准备工作方案、与前一个服务合同的工作衔接方案等确保医院在保洁运送服务合同交替阶段的服务工作不脱节、服务标准不降低等有利于采购人的情况。

（17）中央运送工作方案。

（18）设备设施维保服务方案。

（19）供应商提供的医院防止交叉感染和消毒制度方案，生活垃圾分类收集及医疗废物、输液瓶（袋）收集运送方案。

（20）针对各类检查和突发性公卫事件等任务的应急方案及措施。

（21）医院各类重大活动的支撑保障能力、措施及方案。

（22）针对医院各类认证工作(如JCI)、等级医院评审的理解和认知以及相关经验和优势。

（23）疫情防控方案，必须包含常态化方案及突发公共卫生事件（如院内爆发、发现阳性患者应对）等应急方案。

（24）其余各种特殊情况（包括病人危急、标本洒漏、标本容器破坏、自杀、打架斗殴、火灾、台风、暴雨、职业暴力、盗窃等等）的应急方案

（25）服务管理模式：信息化手段，内容包括巡检管理、运送管理、设施设备管理等系统

（26）拟投入本项目的物资（设备、工器具、设施配置、选用的各种材料情况等）配备

（27）供应商质量考核办法及奖惩制度

（28）各岗位培训计划的详细程度及培训方案

（29）对服务人员工资福利待遇的情况

（30）人员流失控制及时补充的方案，承诺在出现人员流失情况下七天内补充全部流失服务人员，且补充的人员可以胜任岗位工作的。提供承诺函。

（31）供应商提供2023年物业从业人员人身意外险购买证明，承诺中标后在从事物业管理过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失，供应商负责处理及赔偿事宜的，提供身意外险购买证明和承诺

（31）废品回收方案：人员到位情况及报价。

（32）	供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招投标有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    （采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人姓名：

职          务：

身份证号码：

供应商：（盖单位公章或电子签章）

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 4、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 5、供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 6、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

7、分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：    ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

8、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

## 9、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

（11）供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件。

（12）供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩且业主评价为优秀（或相当）的，“同类项目”指合同服务期≥1年的公建项目保洁运送服务业绩，服务内容必须包括环境保洁、中央运送（至少包含病人、药品、化验标本等）、设备设施维保的工作。

证明材料：同时提供合同和业主满意度评价；如上述两项证明材料均不能体现“同类项目”业绩中的服务内容的，须另提供业主证明和相关证明材料。

（13）项目负责人具有8年以上“同类项目”担任项目负责人的工作经验，提供连续8年的同类项目工作经验的合同或业主证明。

（14）项目负责人的执业资格、学历、工作表现等。提供身份证复印件、学历证书、执业资格证书、业主评价的证明资料。项目负责人必须在供应商单位，提供社保证明。

（15）拟派本项目服务团队的人员清单，除项目负责人外的各类管理人员和服务人员的相关服务经验等以及服务团队综合实力有利于采购人的情况。

（16）环境保洁服务方案，特别是入驻服务前的各项准备工作方案、与前一个服务合同的工作衔接方案等确保医院在保洁运送服务合同交替阶段的服务工作不脱节、服务标准不降低等有利于采购人的情况。

（17）中央运送工作方案。

（18）设备设施维保服务方案。

（19）供应商提供的医院防止交叉感染和消毒制度方案，生活垃圾分类收集及医疗废物、输液瓶（袋）收集运送方案。

（20）针对各类检查和突发性公卫事件等任务的应急方案及措施。

（21）医院各类重大活动的支撑保障能力、措施及方案。

（22）针对医院各类认证工作(如JCI)、等级医院评审的理解和认知以及相关经验和优势。

（23）疫情防控方案，必须包含常态化方案及突发公共卫生事件（如院内爆发、发现阳性患者应对）等应急方案。

（24）其余各种特殊情况（包括病人危急、标本洒漏、标本容器破坏、自杀、打架斗殴、火灾、台风、暴雨、职业暴力、盗窃等等）的应急方案

（25）服务管理模式：信息化手段，内容包括巡检管理、运送管理、设施设备管理等系统

（26）拟投入本项目的物资（设备、工器具、设施配置、选用的各种材料情况等）配备

（27）供应商质量考核办法及奖惩制度

（28）各岗位培训计划的详细程度及培训方案

（29）对服务人员工资福利待遇的情况

（30）人员流失控制及时补充的方案，承诺在出现人员流失情况下七天内补充全部流失服务人员，且补充的人员可以胜任岗位工作的。提供承诺函。

（31）供应商提供2023年物业从业人员人身意外险购买证明，承诺中标后在从事物业管理过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失，供应商负责处理及赔偿事宜的，提供身意外险购买证明和承诺

（31）废品回收方案：人员到位情况及报价。

- （32）	供应商认为有必要提供的其它文件。

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

附件2

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至供应商指定邮箱，供应商收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

- 如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。