竞争性磋商文件

采购编号：ZJ-2430605-01

项目名称：全院中央空调大型机组维保

浙江省肿瘤医院

浙江国际招投标有限公司

2024年3月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分磋商须知	12

一、总则	12

二、竞争性磋商文件	12

三、响应文件编制要求	13

四、响应文件的递交	16

五、开启响应文件	17

六、磋商人员及相关原则	17

七、磋商程序	18

八、确定成交供应商	23

九、签订合同	23

十、终止竞争性磋商采购活动	24

第三部分 用户需求书	25

第四部分  合同主要条款	35

第五部分  附件（响应文件格式）	44

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

浙江省肿瘤医院全院中央空调大型机组维保采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2024年03月29日 14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2430605-01

项目名称：浙江省肿瘤医院全院中央空调大型机组维保

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1500000

最高限价（元）：/

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：1500000

单位：项

简要规格描述：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，按采购文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年03月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年03月29日 14:00（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年03月29日 14:00 （北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。
（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。
（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。
（5）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省肿瘤医院

地    址：杭州市拱墅区半山东路1号

传    真：

项目联系人（询问）：席老师

项目联系方式（询问）：0571-88128109

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0571-88122523

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：李博

项目联系方式（询问）：13819182767

质疑联系人：苑洪春

质疑联系方式：0571-81061814

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真：

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江省肿瘤医院 采购人地址：杭州市半山东路1号 联系人：席老师 联系电话：0571-88128109 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：李博 联系电话：13819182767 邮编：310012 Email：403873921@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘。联系人：毛老师，电话：13655817086 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 不适用 □适用 |
| 6 | 响应产品主体 | 核心产品：不适用 □适用 |
| 7 | 响应保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 响应文件有效期 | 自响应截止时间起90天 |
| 9 | 提交首次响应文件截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 10 | 响应文件递交地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 11 | 响应文件开启时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 12 | 答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2024年3月25日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱403873921@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在响应截止时间至少5日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 响应文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备二种形式的响应文件：电子加密响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。 （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件，用于供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。备份响应文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 15 | 响应文件的上传和递交 | （1）电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密文件，在响应截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。） 供应商未能在响应截止时间前成功上传电子加密响应文件的响应无效。 （2）备份响应文件：响应截止时间前，供应商应将备份响应文件递交至杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：李博，电话：13819182767，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份响应文件递交要求：供应商须将备份响应文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目名称、响应单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”将不予接收。 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2024年3月28日17：00之前，将备份响应文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：李博，电话：13819182767） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对响应文件有疑问，由评审组长或代理机构代为将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 不要求 演示地点： 不适用 |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 响应文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.本项目采购标的：全院中央空调大型机组维保 3.所属行业为：其他未列明行业 |
| 22 | 联合体和分包 | （1）以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 （2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 （3）以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。 |
| 23 | 联合体投标说明 | （1）以联合体形式投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 （2）以联合体形式投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件评标细则要求提供材料的，视为符合评审要求。 |
| 24 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密响应文件，其响应无效。 （3）供应商上传了电子加密响应文件，未提供备份响应文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

第二部分  磋商须知

一、总则

本次项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于本项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人系浙江省肿瘤医院。采购人委托浙江国际招投标有限公司为本项目采购代理机构。

2.2供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3货物：系指供应商按磋商文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.4服务：系指采购文件或合同规定供应商须承担的设计、安装、调试、试运行、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的供应商

详见竞争性磋商采购公告供应商的资格要求规定。

5．磋商费用

供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人和供应商无任何约束力。

6.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的文件，将可能被拒绝或以无效文件处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由报价文件、资信和商务技术文件三部分组成，具体如下：

8.1报价文件

- 磋商响应初始报价一览表；

- 磋商响应报价明细表；

（3）供应商认为需要提供的其他文件及资料。

8.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各供应商须在响应文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，响应文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目响应截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

必须提供下述1）、2）、3）三个文件中的至少一个：

1）中小企业声明函；

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3）残疾人福利性单位声明函；

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）；

8.3商务技术文件

内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

（1）磋商响应函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的响应截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）中标服务费支付承诺书；

（5）分包意向协议（如有分包）；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）业绩：供应商自2021年1月1日（合同签订日期）以来的中央空调维保项目业绩，提供合同复印件

（9）整体服务方案

（10）供应商对项目现状、存在的问题和难点、要点等问题进行调查剖析，提出克服难点和要点技术措施

（11）项目实施方案

（12）定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告

（13）管理方案、内部考核制度、档案建立方案

（14）维修保养工作单

（15）施工现场文明施工方案

（16）维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况

（17）质量安全保障措施

（18）时间保证措施：项目现场故障解决时间的保证措施

（19）检测方案：供应商对维修保养后的设备进行检测，提供检测方案

（20）服务团队

本项目负责人技术水平和经验，提供工作经历，职业证书复印件；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明；

投入本项目维保人员（不包括负责人）人数、技术水平和经验、分工安排；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明

（21）驻点方案：驻点人员稳定性的承诺、驻点人员技术实力。需提供驻点人员的工作经历，近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明

（22）培训：操作人员的培训方案

（23）维修、保养工具：供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类

（24）材料选用：材料的选用，以及与原系统的匹配性

（25）易耗品：供应商能提供的易耗品材料的更换和选用情况

（26）考核管理办法

（27）供应商认为有必要提供的其它文件。

注：以上内容为复印件的应加盖供应商公章或电子签章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.4磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.5 供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性。

8.6 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1 本次报价方式为总价包干，此报价应包括本项目所需的一切设备、材料、软硬件、人工、机械工具、售后服务、培训、保险、交通、利润、税金（包含须由响应供应商承担的各种税费）、其它需响应供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。响应供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请响应供应商自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为响应供应商的优惠）。

9.2 供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.3 磋商内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

9.4 成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费。结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清，按预算作为计算基数。采购代理服务收费按计价【2002】1980号文规定×70%（见下）收取：

| 计算基数（万元人民币） | 服务采购代理服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |
| 5000-10000 | 11.95+P*0.1% |
| 10000-100000 | 16.95+P*0.05% |

9.5 磋商过程中所发生的一切费用均包含在磋商总价中。

10．磋商保证金

10.1本项目不收取磋商保证金。

11．响应文件的有效期

11.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商对此须以书面形式予以答复。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

12．响应文件的规定

12.1本项目实行网上投标。

12.2供应商应准备二种形式的响应文件：电子加密响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。

响应文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件，用于供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。备份响应文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

12.3响应文件须按照采购文件要求加盖供应商公章或电子签章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）。

12.4以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

四、响应文件的递交

13.响应文件的上传和递交

见供应商须知前附表“响应文件的上传和递交”。

14．响应文件的修改与撤回

14.1 在响应截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密响应文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

14.2 从响应截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开启响应文件

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。）

5.2 开标流程

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密响应文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密响应文件解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购代理机构将备份响应文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密响应文件自动失效。

（4）转入评审阶段。

（5）解密后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：403873921@qq.com，联系人：李博）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

六、磋商人员及相关原则

17．参加磋商人员

17.1 供应商应派法定代表人的授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人资格证明及授权委托书（格式详见第五部分），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以法定代表人的授权代表为准。

17.2未能出示上述文件或者证件的，磋商小组将拒绝与该供应商磋商。

18.磋商小组

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19．磋商评审原则

19.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4在磋商过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括供应商）。

19.5在磋商和评定成交供应商的过程中履约，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

七、磋商程序

20. 对所有响应文件的初审

20.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求，如以联合体形式参加政府采购活动的，是否出具联合协议或联合协议是否符合采购文件规定的。

20.2符合性评审。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，符合性审查不合格：

（1）供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应方案，未声明哪一份有效的；

（2）磋商响应文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

（3）磋商响应文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

（4）磋商响应文件内容未按磋商文件规定盖章的；

（5）磋商响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（6）供应商未按磋商文件变更通知更改磋商响应文件的；

（7）未实质性响应磋商文件中带“▲”条款要求的磋商响应文件；

（8）磋商有效期、质保期、服务期不能满足磋商文件要求的；

（9）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

（10）供应商提供虚假材料的，或响应情况与事实不符的；

（11）磋商响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

（12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

（13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经磋商小组认定的其他属于重大偏离。

20.3在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超出预算金额或最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，磋商小组要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商未提供书面说明的或提供的书面说明（相关证明材料）不能证明其报价合理性的；

（5）供应商提供虚假材料的，或响应情况与事实不符的；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

20.4磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当盖单位公章或电子签章。

21.磋商

21.1初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时同时通知所有参加磋商的供应商。

21.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并盖单位公章或电子签章。

21.6磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

22. 最后报价

22.1磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

22.2最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。若最终报价与初始报价不一致，且未递交最终分项报价，则分项报价将进行同比例调整。

22.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

22.4所有供应商递交了最终报价后，公布商务资信技术得分。

22.5磋商小组采用综合评分法对供应商的最终报价进行综合评分。

22.6综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

23. 评审因素

23.1 商务资信技术部分

磋商小组对各供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

| 序号 | 内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 2 | 供应商自2021年1月1日（合同签订日期）以来的中央空调维保项目业绩，提供合同复印件，每提供一个不同用户得1分，最高2分。 |
| 2 | 整体服务方案 | 5 | 整体方案的科学性、合理性和可操作性。方案内容针对性强得5分，方案内容较合理得4分，方案内容一般得3分，方案内容有所欠缺得2分，方案存在较多地方不满足得1分，无方案内容得0分。 |
| 3 | 重点、难点措施 | 5 | 供应商对项目现状、存在的问题和难点、要点等问题进行调查剖析，提出克服难点和要点技术措施。措施针对性强得5分，措施较合理得4分，措施一般得3分，措施有所欠缺得2分，措施较多地方不能满足需求得1分，无措施得0分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 5 | 项目组织实施方案的科学性、合理性和可操作性。方案内容针对性强得5分，方案内容较合理得4分，方案内容一般得3分，方案内容有所欠缺得2分，方案存在较多地方不满足得1分，无方案内容得0分。 |
| 5 | 巡检 | 3 | 定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告。制度针对性强得3分，制度有所欠缺得2分，制度较多地方不能满足得1分，无方案内容得0分。 |
| 6 | 管理方案、内部考核制度 | 5 | 管理方案、内部考核制度、档案建立方案。方案内容针对性强得5分，方案内容较合理得4分，方案内容一般得3分，方案内容有所欠缺得2分，方案存在较多地方不满足得1分，无方案内容得0分。 |
| 7 | 工作单 | 5 | 维修保养工作单合理性和完整性。工作单完整详细得5分，工作单较完整得4分，工作单基本满足日常工作需要得3分，工作单有所欠缺得2分，工作单混乱、缺乏管理得1分，未提供说明得0分。 |
| 8 | 文明施工 | 4 | 施工现场文明施工方案的合理性，可行性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，无方案内容得0分。 |
| 9 | 应急方案 | 5 | 维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况。方案内容针对性强得5分，方案内容较合理得4分，方案内容一般得3分，方案内容有所欠缺得2分，方案存在较多地方不满足得1分，无方案内容得0分。 |
| 10 | 质量安全保障措施 | 5 | 安全保障措施的合理性和可操作性。措施针对性强得5分，措施较合理得4分，措施一般得3分，措施有所欠缺得2分，措施较多地方不能满足得1分，无措施得0分。 |
| 11 | 时间保证措施 | 5 | 项目现场故障解决时间的保证措施。措施针对性强得5分，措施较合理得4分，措施一般得3分，措施有所欠缺得2分，措施较多地方不能满足得1分，无措施得0分。 |
| 12 | 检测方案 | 5 | 供应商对维修保养后的设备进行检测，根据检测方案进行评审。方案针对性强得5分，方案较合理得4分，方案一般得3分，方案有所欠缺得2分，方案存在较多地方不满足得1分，无建议得0分。 |
| 13 | 服务团队 | 3 | 本项目负责人技术水平和经验，提供工作经历，职业证书复印件；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明。人员经验丰富、技术水平专业得3分，人员经验一般得2分，人员经验不足得1分，无相关内容得0分。 |
| 14 |  | 3 | 投入本项目维保人员（不包括负责人）人数、技术水平和经验、分工安排合理性；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明。人员数量较多、经验丰富、技术水平高得3分，人员数量和经验一般得2分，人员数量不足、经验不足得1分，无相关内容得0分。 |
| 15 | 驻点方案 | 4 | 驻点人员稳定性的承诺、驻点人员技术实力。需提供驻点人员的工作经历，近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案存在较多地方不满足得0.5分，无方案内容得0分。 |
| 16 | 培训 | 4 | 操作人员的培训方案的完整性、合理性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案存在较多地方不满足得0.5分，无方案内容得0分。 |
| 17 | 维修、保养工具 | 3 | 供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类。工具数量多、种类丰富得3分，工具数量种类一般得2分，工具数量种类少得1分，未提供得0分。 |
| 18 | 材料选用 | 3 | 材料的选用，以及与原系统的匹配性。选材可靠、与原有系统匹配得3分；选材较可靠、可与原系统匹配得2分；选材普通、基本与原系统匹配得1分；材料较多不匹配得0.5分；未提供说明得0分。 |
| 19 | 易耗品 | 3 | 供应商能提供的易耗品材料的更换和选用情况。易耗品材料数量多、种类丰富得3分；易耗品材料数量和种类较多得2.5分；易耗品材料数量种类一般得2分；易耗品材料较少得1.5分；易耗品材料严重不足得0.5分；未提供得0分。 |
| 20 | 考核管理办法 | 3 | 供应商的考核管理办法。考核管理办法完全响应采购人的要求得3分，考核管理办法基本响应采购的要求得2分，考核管理办法与采购人的要求有部分不满足的得1分，考核管理办法严重不符合采购人的要求或未提供的得0分。 |

注：评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由磋商小组当场统一计算。

23.2 报价部分

价格评标按综合评分细则对磋商响应供应商的有效磋商报价进行统一计算评分，由磋商小组按综合评分因素及标准要求集体判定评分。

报价1：维保费用总价；

报价2：维修配件的折扣。

价格分1

（1）满足采购文件要求且最终有效磋商价格中最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分12分。

（2）其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×价格权值（即12%）×100

价格分2

（1）满足采购文件要求且最终有效磋商价格中最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分8分。

（2）其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×价格权值（即8%）×100

价格分=价格分1+价格分2

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

23.3其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由磋商小组当场统一计算。

供应商的最终总得分为商务技术资信及报价部分得分的总和。

23.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.5 磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

24.推荐成交候选供应商

24.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

八、确定成交供应商

25.确定成交供应商

25.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

25.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

九、签订合同

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

26.3签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

十、终止竞争性磋商采购活动

27.终止竞争性磋商采购活动

27.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

第三部分 用户需求书

一、概述

本项目为浙江省肿瘤医院全院中央空调大型机组维保服务项目，欢迎供应商根据采购文件所提出的要求，以优良的服务和优惠的价格参与竞争。

二、总体要求

1、供应商具有完善的管理体系。

2、供应商具有类似项目的实施经验，同时用户反馈良好。

3、供应商对本项目制定整体服务方案，对重点难点进行分析。

4、供应商制定具体的项目实施方案，巡检方案，管理方案、内部考核制度，工作单制度，文明施工方案，应急方案，质量安全保障措施，时间保证措施，检测方案，驻点方案，培训方案，考核管理办法。

5、供应商为本项目成立服务团队，包括项目负责人和维保人员。

6、供应商具有满足本项目的维修、保养工具和易耗品，提供的设备和材料与原系统相匹配。

三、维保范围

1、上海富田、特灵、约克、麦克维尔、奇威特风冷热泵机组、申菱一体化水冷机组等空调主机设备（包括室内机、室外机）及相关配套设施（含辅件）维保；

2、配套循环、冷却、冷媒水泵电机及风机设备维保；

3、1号楼、2号楼冷却塔（含相关辅件）、风机等其他相关配件，冷却塔的远程控制系统及辅件部分维保；

4、新风系统及风管系统的维修（包含橡塑保温及整个系统（含末端）维修）；

5、具体维保范围见下表（表1）：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海富田 | FTA-ES-130-1H-GRW | 台 | 3 | 行政楼 | 2005年出厂 |
| 2 | 奇威特风冷热泵机组 | VMN(A)130V | 台 | 8 | 机场路分院 | 2013年出厂 |
| 3 | 约克 | VK4F44065EMH/XD22BVR | 台 | 2 | 1号病房大楼 | 1758KW |
| 4 | 特灵 | KTHDE3G2G1 | 台 | 1 | 2号病房大楼 | 1480.6KW |
| 5 | 特灵 | CVHG1100 | 台 | 3 | 2号病房大楼 | 3517KW |
| 6 | 蒸发式风冷热泵 模块机组 | ALHC230AR4 | 台 | 1 | 门诊楼 |  |
| 7 | 申菱一体化冷水机组 | YTLSQ80RP | 台 | 10 | 食堂5台、9号楼2台、1号楼（技术层）3台 |  |
| 8 | 伊莱特风冷热泵机组 | AQL120 | 台 | 3 | 9号楼 |  |
| 9 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MDC230 | 台 | 3 | 行政楼 |  |
| 10 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MAC450DR5-F | 台 | 5 | 2号楼设备平台 | 130KW |
| 11 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MHS100.1FST2 | 台 | 3 | 2号楼设备平台 | 360KW |
| 12 | 行政楼循环水泵电机 | LM100-315，ABB | 套 | 6 |  | 11KW/32M/42 |
| 13 | 分院水泵电机(VANO) | VTP80T/110-2 | 套 | 2 |  | 11 |
| 14 | 约克风冷热泵机组 | YCAG040RSE50 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 约克风冷热泵机组 | YCAE130XRME | 台 | 5 | 8号楼1台、9号楼1台、1号楼（技术层）3台 |  |
| 16 | 特灵风冷热泵机组 | CGAJ130 | 台 | 1 | 8号楼 |  |
| 17 | 1号病房大楼冷却水泵电机 | 威乐 | 套 | 3 |  |  |
| 18 | 1号病房大楼冷媒水泵电机 | 威乐 | 套 | 3 |  |  |
| 19 | 1号冷机房热交换器 | M10-MFM | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 1号冷机房热交换器水泵电机 | 威乐 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 1号病房大楼冷却塔 | 斯频德 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 2号病房大楼冷却水泵电机 | 西门子 | 套 | 2 |  | 30KW |
| 23 | 2号病房大楼一次循环水泵电机 | 西门子 | 套 | 2 |  | 11KW |
| 24 | 2号病房大楼冷却水泵电机 | 西门子 | 套 | 6 |  | 75KW |
| 25 | 2号病房大楼冷媒水泵电机 | 西门子 | 套 | 6 |  | 30KW |
| 26 | 2号病房大楼二次循环水泵电机 | 西门子 | 套 | 6 |  | 30KW |
| 27 | 2号病房大楼冷却塔 | ABB | 台 | 7 |  | 11KW |
| 28 | 行政楼风机风扇 |  | 只 | 36 |  |  |
| 29 | 2号楼冷却塔风机电机 | ABB | 台 | 7 |  | 11KW |
| 30 | 2号楼冷却塔 |  | 台 | 7 |  |  |
| 31 | 模块式热泵机组水泵 |  | 台 | 11 | 门诊1台、9号楼3台、行政楼2台、食堂2台、1号楼技术层3台 | 7.5KW |
| 32 | 2号冷机房热交换器 | Spirax sarco（SX10AS-P10L-60） | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 水处理 |  | 项 | 1 |  |  |

四、报价说明

1、投标报价：

本项目投标报价分为两部分：

投标报价1为2年的维保费用总价。包括磋商范围内的全年维护保养和应急维修费，包括人工费、设备费、日常保养零配件材料费（维修配件清单（表2）外的200元以下维修配件费）、驻点服务费、培训费、涉及人员安全所产生的各项保险费用、管理费、利润、税金及风险费等所有费用，人民币报价。

▲投标报价1，最高限价90万元

投标报价2为维修配件的折扣。对今后维保服务可能产生的维修配件清单（表2）报折扣。结算单价=清单单价×中标折扣。（维修配件按实结算）

举例说明（投标报价2）：

如：投标折扣为85%，油过滤器为300元/个

则：油过滤器的结算价=300元/个×85%=255元/个

2、提供维保内容（表1）分项报价。

3、提供维修配件清单（表2）以外，且200元（含）以上的维保常配（备）件清单（表3，供应商自拟）报价。

4、单项维修或更换200元（含）以上的零配件由供应商维修或更换，不另计人工费，结算单价=清单报价×中标折扣，材料费按实结算。此费用（表3）与维修配件清单（表2）中的配件合计，在合同期内每年累计结算上限30万元，总上限60万。

5、维修、更换、拆除设备及配件涉及的运输、安装、清运等费用均包含在报价内，供应商应按国家规范要求处置，未按要求处置造成的一切后果及罚款赔偿等均由供应商自行承担。

6、采购人因特殊原因需增加或减少维保机组，参照成交同类机组维保单价核增或核减维保费用。

五、服务要求

1、供应商可现场踏勘，对各个楼的设备目前运行情况进行分析，并根据自身企业特点分别列出维保方案。

2、全院所有大型机组中央空调系统预防性检查维修，故障紧急维修及其他相关定期工作每季度不少于1次，并提供相应书面报告，由采购人确认。其中应体现常规检查内容和期限、预防性检查内容和期限等具体措施；对于可能发生的紧急情况应制定有关应急处理办法（如空调主机等设备发生故障，保证在接到通知后半小时内作出响应）；对维保、检修等工作需给出相应书面报告；更换配件需采用原厂配件，如无原厂配件需向使用方说明情况，并征得使用方同意更换同档次的配件,不得随意更换原有配件，每次更换配件要得到客户方相关工作人员确认，如供应商随意更换零配件导致设备故障或以次充好，将由供应商承担一切责任。

3、所有空调系统每年4月份、11月份前整体清洗一次（包括主机水系统，水处理，过滤网，水过滤器、风机盘管过滤网，室外机翅片等所有关联辅件）上述制冷系统水循环系统中的主过滤器，风机盘管水过滤器每年清洗不少于两次。风机盘管过滤网每年清洗不少于二次（暂定每年4月、11月开机前必须统一清洗一次），同时包含新风系统主机及末端、管路清洗、滤网清洗等每年清洗不少于两次，具体以采购人实际通知和安排为准；

4、招标范围内机组（含配件）维修后质保期应不少于1年，如在质保期内发生二次故障，供应商必须无偿修复直至恢复正常使用，不计二次费用，且必须保证机组的年正常使用开机率≥95%。

5、服务承诺：由供应商提供、更换的零部件质保期应不少于1年且常用备件要准备齐全；在维保期内，由于供应商原因造成设备损坏的，供应商负责免费更换，承担一切责任，并保证院内有驻点人员且在接到通知后半小时内赶到现场处理问题，处理问题应及时、高效；出现上述质量问题，供应商免费维修外，该部分质保期应相应顺延；供应商负责对使用方操作人员进行技术培训；在培训使用人员、备品备件、提供24小时紧急维修服务及响应时间、控制系统、操作等方面均应满足客户要求，并在响应文件中作出具体承诺；供应商应在响应文件中提供所有液体介质、制冷剂（价格、品牌清单）、主要零部件、易损件品牌清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。供应商为采购人提供不少于1次/年的专业知识业务培训。

六、人员要求

1、供应商24小时院内驻点人员不少于两人，供应商的所有空调维保施工人员必须服从采购人的指挥，遵守采购人的制度及安全规定，并具有一定的空调维保经验及持有效期内的上岗证，服从管理，统一着装。

2、驻点人员和所有维保维修人员须佩戴院方提供的工作证。

3、涉及高空作业、电焊等特殊作业，需向采购人相关部门提前报备，注意安全防护及安全作业，未按要求报备或违规作业等所产生的意外伤害等全部责任均由供应商自行承担。

七、服务期

服务期两年，合同一年一签。第一年合同到期后经采购人考核合格后签第二年。

八、质量要求

供应商必须保证空调维保服务的质量，加强管理力度，确保空调正常运行。

九、其它要求

1、供应商维保期间不能妨碍采购人正常工作的影响，所有涉及的清洗作业必须提前向采购人报备，经采购人确认后方可实施。

2、供应商需说明对空调主机详细施工方案、维修保养的安全措施及责任。

3、供应商需说明设备投入，人员安排，施工工期/进度的说明。

4、空调维修使用的常用维修配件要求根据需求情况存有适当数量的备品。

5、每项维修项目须提供维修单得到采购人的确认内容包括更换的维修配件和维修清洗进度等，提前向采购人报备并提供产品合格证，经采购人确认后方式更换和维修，未报备且未经确认擅自作业不予结算。

6、中央空调大型机组日常运行时或供应商在维保维修过程中，造成制冷剂泄漏的，该笔更换费用由供应商方负责。

7、供应商应承诺维修配件价格不高于市场价，以及设备在维修过程中，因供应商在供货时间、配件价格等方面不能满足用户要求的，采购人有权从第三方供应商处采购，中标商须无条件配合安装调试。提供维修配件时，供应商需提供报价单，采购人签字确认后方可作为结算依据。

十、付款方式：

1、合同签订后，采购人在收到供应商有效票据后，根据采购人财务制度向供应商支付至合同总价的40%。维保项目一年合同期满，结合履约情况，采购人在收到供应商有效票据后，支付至合同总价的100％。

2、维保过程中产生的维修配件费用供应商以联系单形式知会采购人，按月报送，费用按实际发生数量结算。

3、维修配件费用按实际费用按月支付。

十一、考核办法：

1、空调报修半小时内未到现场第一次扣500元，第二次扣600元，第三次扣700元...每次递增100元。

2、空调开机率达不到95%，扣除8万元整，情况严重直接终止合同并不再支付合同款项，支付采购人空调维修项目的所有费用直至采购人重新招到新的维保单位。

3、提供零配件与响应文件不符以次充好，直接终止合同并不再支付合同款项，支付采购人空调维修项目的所有费用直至采购人重新招到新的维保单位。

附：维修配件清单（表2）

| 序号 | 分项名称 | 规格品牌 | 数量 | 单位 | 基准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油过滤器 | 富田 | 1 | 个 | 200 |
| 2 | 回油干燥过滤器 | 富田 | 1 | 个 | 100 |
| 3 | 二次回油过滤器 | 富田 | 1 | 个 | 200 |
| 4 | 压力传感器角阀 | 富田 | 1 | 只 | 240 |
| 5 | 冷冻油 | 富田 | 1 | 桶 | 5000 |
| 6 | 冷冻油 | 比利时太阳4GS | 1 | 桶 | 1800 |
| 7 | 冷水机控制器 | 富田 | 1 | 套 | 12800 |
| 8 | 冷凝风机 | 富田 | 1 | 台 | 2000 |
| 9 | 膨胀阀 | 富田 | 1 | 只 | 3800 |
| 10 | 电磁阀 | 富田 | 1 | 只 | 4000 |
| 11 | 压缩机模块 | 富田 | 1 | 个 | 2000 |
| 12 | 高低压开关 | 富田 | 1 | 只 | 280 |
| 13 | 电脑板 | 卡乐 | 1 | 块 | 7600 |
| 14 | 开关控制面板 | 卡乐 | 1 | 块 | 3900 |
| 15 | 电源板 | 约克 | 1 | 块 | 18000 |
| 16 | 油泵变频板 | 约克 | 1 | 块 | 18000 |
| 17 | VSD控制板 | 约克 | 1 | 块 | 24000 |
| 18 | 继电器板 | 约克 | 1 | 块 | 14000 |
| 19 | 变频器驱动板 | 约克 | 1 | 块 | 15000 |
| 20 | 触发板 | 约克 | 1 | 块 | 25000 |
| 21 | 冷冻油 | 约克 | 1 | 桶 | 9800 |
| 22 | 油过滤器 | 约克 | 1 | 个 | 900 |
| 23 | 干燥过滤器 | 约克 | 1 | 个 | 950 |
| 24 | 水流开关 | 约克 | 1 | 个 | 750 |
| 25 | 油温探头 | 约克 | 1 | 个 | 3000 |
| 26 | 液位探头 | 约克 | 1 | 个 | 10000 |
| 27 | 传感器 | 约克 | 1 | 个 | 2260 |
| 28 | 风机高低压开关 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷模块机组 | 1 | 只 | 250 |
| 29 | 干燥过滤器 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷模块机组 | 1 | 个 | 100 |
| 30 | 二次回油过滤器 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷模块机组 | 1 | 个 | 700 |
| 31 | 四通阀 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 只 | 800 |
| 32 | 冷凝风机 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 台 | 2300 |
| 33 | 膨胀阀 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 只 | 1800 |
| 34 | 电脑板 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 块 | 2800 |
| 35 | 四通阀线圈 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 只 | 400 |
| 36 | 交流接触器 | 施耐德 | 1 | 只 | 1800 |
| 37 | 继电器 | 施耐德 | 1 | 只 | 700 |
| 38 | 压缩机 | 谷轮20匹 | 1 | 台 | 12800 |
| 39 | 压缩机 | 谷轮、大金5-8匹 | 1 | 台 | 7200 |
| 40 | 压缩机 | 谷轮、大金10-15匹 | 1 | 台 | 9500 |
| 41 | 压缩机 | 丹佛斯5-8匹 | 1 | 台 | 7500 |
| 42 | 压缩机 | 丹佛斯10-15匹 | 1 | 台 | 9800 |
| 43 | 压缩机 | 丹佛斯20匹 | 1 | 台 | 12800 |
| 44 | 控制器 | 卡乐 | 1 | 套 | 6000 |
| 45 | 控制面板 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 块 | 1440 |
| 46 | 温度传感器 | 特灵 | 1 | 只 | 1160 |
| 47 | 回油干燥过滤器DHY | 特灵 | 1 | 个 | 1350 |
| 48 | 离心防爆片 | 特灵 | 1 | 个 | 2640 |
| 49 | 排气电磁阀线圈 | 特灵 | 1 | 只 | 550 |
| 50 | 冷冻油 | 特灵 | 1 | 桶 | 1760 |
| 51 | 轴封 | 特灵 | 1 | 套 | 3280 |
| 52 | 特灵膨胀阀OAL | 特灵 | 1 | 只 | 3040 |
| 53 | 油加热管 | 特灵 | 1 | 只 | 2240 |
| 54 | 启动模块 | 特灵 | 1 | 只 | 3360 |
| 55 | 压力传感器 | 特灵 | 1 | 只 | 1440 |
| 56 | 显示模块 | 特灵 | 1 | 块 | 8640 |
| 57 | 球阀带过滤器 | DN20埃美柯 | 1 | 只 | 70 |
| 58 | 球阀 | DN20埃美柯 | 1 | 只 | 40 |
| 59 | 碟阀 | DN65-100桐江 | 1 | 只 | 640 |
| 60 | 闸阀 | DN65-100桐江 | 1 | 只 | 640 |
| 61 | 碟阀 | DN125-200桐江 | 1 | 只 | 960 |
| 62 | 闸阀 | DN125-200桐江 | 1 | 只 | 960 |
| 63 | 闸阀 | DN200以上桐江 | 1 | 只 | 1600 |
| 64 | 碟阀 | DN200以上桐江 | 1 | 只 | 1600 |
| 65 | 橡塑保温 | DN20-DN50 |  | 米 | 50 |
| 66 | 橡塑保温 | DN65-DN100 |  | 米 | 80 |
| 67 | 橡塑保温 | DN125-DN200 |  | 米 | 120 |
| 68 | 橡塑保温 | DN200-DN300 |  | 米 | 180 |
| 69 | 橡塑保温 | DN500 |  | 米 | 320 |
| 70 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 1 | 根 | 40 |
| 71 | 风机盘管线控器 | 鸿雁三档型 | 1 | 只 | 50 |
| 72 | 风机盘管线控器 | 特灵液晶型 | 1 | 只 | 160 |
| 73 | 四面出风内机电脑板 | 特灵、双富 | 1 | 块 | 980 |
| 74 | 四面出风内电机 |  | 1 | 个 | 820 |
| 75 | 内机排水泵总成 |  | 1 | 个 | 520 |
| 76 | 双层百叶出风口 | ABS或铝合金 | 1 | 个 | 120 |
| 77 | 带滤网回风口 | ABS或铝合金 | 1 | 个 | 160 |
| 78 | 出风口档风板 | ABS | 1 | 个 | 120 |
| 79 | 风机盘管电机 | 邦达 | 1 | 台 | 280 |
| 80 | R22制冷剂 | 巨化 | 1 | KG | 40 |
| 81 | R410A制冷剂 | 巨化 | 1 | KG | 70 |
| 82 | R134A制冷剂 | 巨化 | 1 | KG | 70 |
| 83 | R123制冷剂 | 巨化 | 1 | KG | 120 |
| 84 | 新风机皮带 | 三星 | 1 | 根 | 70 |
| 85 | 新风机轴承 | NSK | 1 | 对 | 640 |
| 86 | 新风机电机 | 邦达 | 1 | 台 | 2000 |
| 87 | 铝皮 | 0.8mm | 1 | 平方米 | 120 |
| 88 | 风管 | 单面彩钢 | 1 | 平方米 | 150 |
| 89 | 风管 | 不锈钢 | 1 | 平方米 | 320 |
| 90 | 风机盘管电磁阀 | 特灵 | 1 | 套 | 280 |
| 91 | 空调水管路止回阀 | DN200以下 | 1 | 只 | 640 |
| 92 | 空调水管路止回阀 | DN200及以上 | 1 | 只 | 1200 |
| 93 | 管路闭式止回阀 | DN200以下 | 1 | 只 | 3700 |
| 94 | 管路闭式止回阀 | DN200以上 | 1 | 只 | 2900 |
| 95 | 镀锌管（空调水管路） | DN200以下 | 1 | 米 | 300 |
| 96 | 镀锌管（空调水管路） | DN200以上 | 1 | 米 | 400 |
| 97 | 法兰橡胶软连接 | DN200以下 | 1 | 个 | 820 |
| 98 | 法兰橡胶软连接 | DN200以上 | 1 | 个 | 1620 |
| 99 | 管道沟槽钢卡 | DN200以下 | 1 | 个 | 220 |
| 100 | 管道沟槽钢卡 | DN200以上 | 1 | 个 | 420 |
| 101 | 沟槽配件弯头、三通 | DN200以下 | 1 | 个 | 380 |
| 102 | 沟槽配件弯头、三通 | DN200以上 | 1 | 个 | 670 |
| 103 | 空调管路浮球阀 | DN50以下 | 1 | 个 | 168 |
| 104 | 空调水管路温度计及压力表 |  | 1 | 只 | 120 |
| 105 | 电机线圈 | ≥75KW | 1 | 只 | 6000 |
| 106 | 电机线圈 | 55KW（含）-75KW | 1 | 只 | 4400 |
| 107 | 电机线圈 | 45KW（含）-55KW | 1 | 只 | 3600 |
| 108 | 电机线圈 | 15KW-45KW | 1 | 只 | 2000 |
| 109 | 电机线圈 | ≤15KW | 1 | 只 | 1200 |
| 110 | 机械密封 | 合金 | 1 | 套 | 240 |
| 111 | 水泵轴承 | NSK | 1 | 套 | 350 |
| 112 | 冷却塔轴承 | NSK | 1 | 套 | 750 |
| 113 | 冷却塔风扇 |  | 1 | 只 | 2000 |
| 114 | ABB变频器 |  | 1 | 台 | 7500 |
| 115 | 西门子变频器 |  | 1 | 台 | 12000 |
| 116 | 正泰变频器 |  | 1 | 台 | 7000 |
| 中央空调大型机组维修配件报价（折扣）： % |  |  |  |  |  |
| 备注：未列明细清单的，按杭州市造价信息正刊的价格×成交折扣 |  |  |  |  |  |

- 合同主要条款

浙江省肿瘤医院全院中央空调大型机组

维保合同

甲方：                   （以下简称甲方）

乙方：                   （以下简称乙方）

根据    年  月  日“浙江省肿瘤医院全院中央空调大型机组维保服务项目”招标文件要求和招标结果（项目编号：  ），并依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方委托乙方承担浙江省肿瘤医院全院中央空调大型机组的维护、保养、维修和易耗品更换，订立本合同。具体协议如下：

一、合同内容

1、合同内容：

空调主机、循环水泵、风机、电机及新风系统等的维保计划，包含周期、日常维保内容、日常保养免费更换（维修配件清单外的200元以下维修配件）的零配件、材料范围，要派驻24小时驻点工作人员可以半小时内赶到现场，并能及时处理维修任务的能力。

乙方必须按国家或行业规范提供维保时间、计划落实维保服务，若未按照甲方制定维保要求执行完成，甲方有权中止乙方的维保服务并由乙方承担相应责任；

2、具体维保范围及要求：

1）上海富田、特灵、约克、麦克维尔、奇威特风冷热泵机组等空调主机设备（包括室内机、室外机）及相关配套设施（含辅件）；

2）配套循环、冷却、冷媒水泵电机及风机设备；

3）1号楼、2号楼冷却塔（含相关辅件）、风机等其他相关配件，冷却塔的远程控制系统及辅件部分维保也在本合同总价范围内；

4）新风系统及风管系统的维修在此范围（包含橡塑保温及整个系统（含末端）维修）；

5）所有空调系统每年4月、11月份前整体清洗一次（包括主机水系统，水处理，过滤网，水过滤器、风机盘管过滤网，室外机翅片等所有关联辅件）上述制冷系统水循环系统中的主过滤器，风机盘管水过滤器每年清洗不少于两次。风机盘管过滤网每年清洗不少于二次（暂定每年4月、11月开机前必须统一清洗一次），同时包含新风系统主机及末端、管路清洗、滤网清洗等每年清洗不少于两次，具体以甲方实际通知和安排为准；

6）机组（含配件）维修后质保期应不少于1年，如在质保期内发生二次故障，乙方必须无偿修复直至恢复正常使用，不计二次费用，且必须保证机组的年正常使用开机率≥95%。

3、维保方案和内容：

全院所有大机组中央空调系统预防性检查维修，故障紧急维修及其他相关定期工作每季度不少于1次，并提供相应书面报告，由甲方确认。其中应体现常规检查内容和期限、预防性检查内容和期限等具体措施；对于可能发生的紧急情况应制定有关应急处理办法（如空调主机等设备发生故障，保证在接到通知后半小时内作出响应）；对维保、检修等工作需给出相应书面报告；更换配件需采用原厂配件，如无原厂配件需向使用方说明情况，并征得使用方同意更换同档次的配件,不得随意更换原有配件，每次更换配件要得到客户方相关工作人员确认，如乙方随意更换零配件导致设备故障或以次充好，将由乙方承担一切责任。

4、由乙方提供、更换的零部件质保期应不少于1年且常用备件要准备齐全；在维保期内，由于乙方原因造成设备损坏的，乙方负责免费更换，承担一切责任，乙方必须确保1名以上驻点维保人员每天24小时在甲方院区内驻点，并保证院内有驻点人员且在接到通知后半小时内赶到现场处理问题，处理问题应及时、高效，甲方将不定期对乙方驻点人员进行考核；出现上述质量问题，乙方免费维修外，该部分质保期应相应顺延；乙方负责对使用方操作人员进行技术培训；在培训使用人员、备品备件、提供24小时紧急维修服务及响应时间、控制系统、操作等方面均应满足客户要求，并在响应文件中作出具体承诺；乙方应在响应文件中提供所有液体介质、制冷剂（价格、品牌清单）、主要零部件、易损件品牌清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。 乙方为甲方提供不少于1次/年的专业知识业务培训。

二、合同总价组成：

维保费用：       万元。

维修配件费：折扣为      %，按实支付。

1、维保费用备注：合同总价包括但不仅限于上述清单，还包含全院以及分院所有的空调末端设备的维保费用。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海富田 | FTA-ES-130-1H-GRW | 台 | 3 | 行政楼 | 2005年出厂 |
| 2 | 奇威特风冷热泵机组 | VMN(A)130V | 台 | 8 | 机场路分院 | 2013年出厂 |
| 3 | 约克 | VK4F44065EMH/XD22BVR | 台 | 2 | 1号病房大楼 | 1758KW |
| 4 | 特灵 | KTHDE3G2G1 | 台 | 1 | 2号病房大楼 | 1480.6KW |
| 5 | 特灵 | CVHG1100 | 台 | 3 | 2号病房大楼 | 3517KW |
| 6 | 蒸发式风冷热泵 模块机组 | ALHC230AR4 | 台 | 1 | 门诊楼 |  |
| 7 | 申菱一体化冷水机组 | YTLSQ80RP | 台 | 10 | 食堂5台、9号楼2台、1号楼（技术层）3台 |  |
| 8 | 伊莱特风冷热泵机组 | AQL120 | 台 | 3 | 9号楼 |  |
| 9 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MDC230 | 台 | 3 | 行政楼 |  |
| 10 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MAC450DR5-F | 台 | 5 | 2号楼设备平台 | 130KW |
| 11 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MHS100.1FST2 | 台 | 3 | 2号楼设备平台 | 360KW |
| 12 | 行政楼循环水泵电机 | LM100-315，ABB | 套 | 6 |  | 11KW/32M/42 |
| 13 | 分院水泵电机(VANO) | VTP80T/110-2 | 套 | 2 |  | 11 |
| 14 | 约克风冷热泵机组 | YCAG040RSE50 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 约克风冷热泵机组 | YCAE130XRME | 台 | 5 | 8号楼1台、9号楼1台、1号楼（技术层）3台 |  |
| 16 | 特灵风冷热泵机组 | CGAJ130 | 台 | 1 | 8号楼 |  |
| 17 | 1号病房大楼冷却水泵电机 | 威乐 | 套 | 3 |  |  |
| 18 | 1号病房大楼冷媒水泵电机 | 威乐 | 套 | 3 |  |  |
| 19 | 1号冷机房热交换器 | M10-MFM | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 1号冷机房热交换器水泵电机 | 威乐 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 1号病房大楼冷却塔 | 斯频德 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 2号病房大楼冷却水泵电机 | 西门子 | 套 | 2 |  | 30KW |
| 23 | 2号病房大楼一次循环水泵电机 | 西门子 | 套 | 2 |  | 11KW |
| 24 | 2号病房大楼冷却水泵电机 | 西门子 | 套 | 6 |  | 75KW |
| 25 | 2号病房大楼冷媒水泵电机 | 西门子 | 套 | 6 |  | 30KW |
| 26 | 2号病房大楼二次循环水泵电机 | 西门子 | 套 | 6 |  | 30KW |
| 27 | 2号病房大楼冷却塔 | ABB | 台 | 7 |  | 11KW |
| 28 | 行政楼风机风扇 |  | 只 | 36 |  |  |
| 29 | 2号楼冷却塔风机电机 | ABB | 台 | 7 |  | 11KW |
| 30 | 2号楼冷却塔 |  | 台 | 7 |  |  |
| 31 | 模块式热泵机组水泵 |  | 台 | 11 | 门诊1台、9号楼3台、行政楼2台、食堂2台、1号楼技术层3台 | 7.5KW |
| 32 | 2号冷机房热交换器 | Spirax sarco（SX10AS-P10L-60） | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 水处理 |  | 项 | 1 |  |  |

部分维修配件价格（计入维修配件费用，按实支付）。

| 序号 | 分项名称 | 规格品牌 | 数量 | 单位 | 结算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油过滤器 | 富田 | 1 | 个 |  |
| 2 | 回油干燥过滤器 | 富田 | 1 | 个 |  |
| 3 | 二次回油过滤器 | 富田 | 1 | 个 |  |
| 4 | 压力传感器角阀 | 富田 | 1 | 只 |  |
| 5 | 冷冻油 | 富田 | 1 | 桶 |  |
| 6 | 冷冻油 | 比利时太阳4GS | 1 | 桶 |  |
| 7 | 冷水机控制器 | 富田 | 1 | 套 |  |
| 8 | 冷凝风机 | 富田 | 1 | 台 |  |
| 9 | 膨胀阀 | 富田 | 1 | 只 |  |
| 10 | 电磁阀 | 富田 | 1 | 只 |  |
| 11 | 压缩机模块 | 富田 | 1 | 个 |  |
| 12 | 高低压开关 | 富田 | 1 | 只 |  |
| 13 | 电脑板 | 卡乐 | 1 | 块 |  |
| 14 | 开关控制面板 | 卡乐 | 1 | 块 |  |
| 15 | 电源板 | 约克 | 1 | 块 |  |
| 16 | 油泵变频板 | 约克 | 1 | 块 |  |
| 17 | VSD控制板 | 约克 | 1 | 块 |  |
| 18 | 继电器板 | 约克 | 1 | 块 |  |
| 19 | 变频器驱动板 | 约克 | 1 | 块 |  |
| 20 | 触发板 | 约克 | 1 | 块 |  |
| 21 | 冷冻油 | 约克 | 1 | 桶 |  |
| 22 | 油过滤器 | 约克 | 1 | 个 |  |
| 23 | 干燥过滤器 | 约克 | 1 | 个 |  |
| 24 | 水流开关 | 约克 | 1 | 个 |  |
| 25 | 油温探头 | 约克 | 1 | 个 |  |
| 26 | 液位探头 | 约克 | 1 | 个 |  |
| 27 | 传感器 | 约克 | 1 | 个 |  |
| 28 | 风机高低压开关 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷模块机组 | 1 | 只 |  |
| 29 | 干燥过滤器 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷模块机组 | 1 | 个 |  |
| 30 | 二次回油过滤器 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷模块机组 | 1 | 个 |  |
| 31 | 四通阀 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 只 |  |
| 32 | 冷凝风机 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 台 |  |
| 33 | 膨胀阀 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 只 |  |
| 34 | 电脑板 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 块 |  |
| 35 | 四通阀线圈 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 只 |  |
| 36 | 交流接触器 | 施耐德 | 1 | 只 |  |
| 37 | 继电器 | 施耐德 | 1 | 只 |  |
| 38 | 压缩机 | 谷轮20匹 | 1 | 台 |  |
| 39 | 压缩机 | 谷轮、大金5-8匹 | 1 | 台 |  |
| 40 | 压缩机 | 谷轮、大金10-15匹 | 1 | 台 |  |
| 41 | 压缩机 | 丹佛斯5-8匹 | 1 | 台 |  |
| 42 | 压缩机 | 丹佛斯10-15匹 | 1 | 台 |  |
| 43 | 压缩机 | 丹佛斯20匹 | 1 | 台 |  |
| 44 | 控制器 | 卡乐 | 1 | 套 |  |
| 45 | 控制面板 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 块 |  |
| 46 | 温度传感器 | 特灵 | 1 | 只 |  |
| 47 | 回油干燥过滤器DHY | 特灵 | 1 | 个 |  |
| 48 | 离心防爆片 | 特灵 | 1 | 个 |  |
| 49 | 排气电磁阀线圈 | 特灵 | 1 | 只 |  |
| 50 | 冷冻油 | 特灵 | 1 | 桶 |  |
| 51 | 轴封 | 特灵 | 1 | 套 |  |
| 52 | 特灵膨胀阀OAL | 特灵 | 1 | 只 |  |
| 53 | 油加热管 | 特灵 | 1 | 只 |  |
| 54 | 启动模块 | 特灵 | 1 | 只 |  |
| 55 | 压力传感器 | 特灵 | 1 | 只 |  |
| 56 | 显示模块 | 特灵 | 1 | 块 |  |
| 57 | 球阀带过滤器 | DN20埃美柯 | 1 | 只 |  |
| 58 | 球阀 | DN20埃美柯 | 1 | 只 |  |
| 59 | 碟阀 | DN65-100桐江 | 1 | 只 |  |
| 60 | 闸阀 | DN65-100桐江 | 1 | 只 |  |
| 61 | 碟阀 | DN125-200桐江 | 1 | 只 |  |
| 62 | 闸阀 | DN125-200桐江 | 1 | 只 |  |
| 63 | 闸阀 | DN200以上桐江 | 1 | 只 |  |
| 64 | 碟阀 | DN200以上桐江 | 1 | 只 |  |
| 65 | 橡塑保温 | DN20-DN50 |  | 米 |  |
| 66 | 橡塑保温 | DN65-DN100 |  | 米 |  |
| 67 | 橡塑保温 | DN125-DN200 |  | 米 |  |
| 68 | 橡塑保温 | DN200-DN300 |  | 米 |  |
| 69 | 橡塑保温 | DN500 |  | 米 |  |
| 70 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 1 | 根 |  |
| 71 | 风机盘管线控器 | 鸿雁三档型 | 1 | 只 |  |
| 72 | 风机盘管线控器 | 特灵液晶型 | 1 | 只 |  |
| 73 | 四面出风内机电脑板 | 特灵、双富 | 1 | 块 |  |
| 74 | 四面出风内电机 |  | 1 | 个 |  |
| 75 | 内机排水泵总成 |  | 1 | 个 |  |
| 76 | 双层百叶出风口 | ABS或铝合金 | 1 | 个 |  |
| 77 | 带滤网回风口 | ABS或铝合金 | 1 | 个 |  |
| 78 | 出风口档风板 | ABS | 1 | 个 |  |
| 79 | 风机盘管电机 | 邦达 | 1 | 台 |  |
| 80 | R22制冷剂 | 巨化 | 1 | KG |  |
| 81 | R410A制冷剂 | 巨化 | 1 | KG |  |
| 82 | R134A制冷剂 | 巨化 | 1 | KG |  |
| 83 | R123制冷剂 | 巨化 | 1 | KG |  |
| 84 | 新风机皮带 | 三星 | 1 | 根 |  |
| 85 | 新风机轴承 | NSK | 1 | 对 |  |
| 86 | 新风机电机 | 邦达 | 1 | 台 |  |
| 87 | 铝皮 | 0.8mm | 1 | 平方米 |  |
| 88 | 风管 | 单面彩钢 | 1 | 平方米 |  |
| 89 | 风管 | 不锈钢 | 1 | 平方米 |  |
| 90 | 风机盘管电磁阀 | 特灵 | 1 | 套 |  |
| 91 | 空调水管路止回阀 | DN200以下 | 1 | 只 |  |
| 92 | 空调水管路止回阀 | DN200及以上 | 1 | 只 |  |
| 93 | 管路闭式止回阀 | DN200以下 | 1 | 只 |  |
| 94 | 管路闭式止回阀 | DN200以上 | 1 | 只 |  |
| 95 | 镀锌管（空调水管路） | DN200以下 | 1 | 米 |  |
| 96 | 镀锌管（空调水管路） | DN200以上 | 1 | 米 |  |
| 97 | 法兰橡胶软连接 | DN200以下 | 1 | 个 |  |
| 98 | 法兰橡胶软连接 | DN200以上 | 1 | 个 |  |
| 99 | 管道沟槽钢卡 | DN200以下 | 1 | 个 |  |
| 100 | 管道沟槽钢卡 | DN200以上 | 1 | 个 |  |
| 101 | 沟槽配件弯头、三通 | DN200以下 | 1 | 个 |  |
| 102 | 沟槽配件弯头、三通 | DN200以上 | 1 | 个 |  |
| 103 | 空调管路浮球阀 | DN50以下 | 1 | 个 |  |
| 104 | 空调水管路温度计及压力表 |  | 1 | 只 |  |
| 105 | 电机线圈 | ≥75KW | 1 | 只 |  |
| 106 | 电机线圈 | 55KW（含）-75KW | 1 | 只 |  |
| 107 | 电机线圈 | 45KW（含）-55KW | 1 | 只 |  |
| 108 | 电机线圈 | 15KW-45KW | 1 | 只 |  |
| 109 | 电机线圈 | ≤15KW | 1 | 只 |  |
| 110 | 机械密封 | 合金 | 1 | 套 |  |
| 111 | 水泵轴承 | NSK | 1 | 套 |  |
| 112 | 冷却塔轴承 | NSK | 1 | 套 |  |
| 113 | 冷却塔风扇 |  | 1 | 只 |  |
| 114 | ABB变频器 |  | 1 | 台 |  |
| 115 | 西门子变频器 |  | 1 | 台 |  |
| 116 | 正泰变频器 |  | 1 | 台 |  |

备注：具体数量按院方实际需求提供

1、维修配件费用乙方二日内以联系单形式知会甲方，由甲方按医院流程确认单价及数量，否则甲方有权拒绝支付费用。

2、大型空调日常运行时或者乙方在维保维修过程中，造成制冷剂泄漏的，该笔更换费用由乙方负责。

3、维修、更换、拆除设备及配件涉及的运输、安装、清运等费用均包含在报价内，供应商应按国家规范要求处置，未按要求处置造成的一切后果及罚款赔偿等均由供应商自行承担。

4、甲方因特殊原因需增加或减少维保机组，按乙方分项报价按比例折减。

三、乙方维护保养工作内容和责任（除本合同第二条维保范围、内容约定的条目外）：

1.全院（包含分院）所有大型机组中央空调系统预防性检查维修清洗保养，内容参照响应文件。

2.严格按照甲方提供的空调系统维保时间计划表严格落实执行，提供每季度保养维护工作。

3.提供一年一次的风冷冷凝器物理及化学清洗。

4.提供年度整个机组系统保养二次。

5.提供十二个月每月一次常规巡检并提供相应的工作单文件。

6.提供十二个月24小时的应急叫修服务且保证2名以上驻点人员24小时驻点甲方院区内。保养协议期间，甲方空调机组运行出现故障时，乙方在接到甲方保修通知后，半小时内到达处理（因交通原因延误除外）进行排除故障工作，直至恢复正常运行。（设备零部件损坏，需加工或更换除外）

7.设备检修过程中由于乙方人员工作失误导致设备配件损坏，所需修复或更换的所有费用由乙方负责。

8.维护保养技术人员全部持证上岗，维护保养期间严格依照制冷空调安全服务条例施工。驻点人员服从医院管理，遵守医院各项规章制度。因不遵守医院相关要求造成的损失，由乙方承担。

9、提供全院新风机房的检修及清洗。

10、乙方免费提供每季度一次合同范围内的末端过滤网清洗。

11、乙方在服务期内每半年对空调风管进行一次机器人监测并提供中央空调通风系统检测合格报告（具有资质的第三方机构）。

12、乙方的所有空调维保施工人员必须服从甲方的指挥，遵守采购人的制度及安全规定，并具有一定的空调维保经验及证书，服从管理，统一着装。

四、零配件供应及保质：

1.单项维修或更换维修配件清单外的200元以下维修配件由乙方免费维修或更换，不另计材料及人工费，单项维修或更换200元（及）以上的零配件由乙方维修或更换，不另计人工费，每笔材料费需甲方签字确认按实结算。

2.维保过程中产生的零配件费用乙方以联系单形式知会甲方，费用按甲方医院流程确认，每月报送。

五、维修保养服务期及费用付款方式：

1、合同服务期为：  年  月  日至  年  月  日。

2、合同总价：金额￥  元人民币，大写  元整。其中维保费用：  万元；维修配件费用：折扣为：    ，累计限价  万元（按实支付）。

3、付款方式：

六、扣款方式：

1、接甲方电话报修通知，空调维保人员半小时内未到现场第一次扣500元，第二次扣600元，第三次扣700元...每次递增100元。

2、空调开机率达不到95%，扣除     万元整，情况严重直接终止合同并不再支付合同款项。

3、提供零配件与响应文件不符以次充好，直接终止合同并不再支付合同款项。

4、甲方要求乙方驻点人员的到岗率必须为100％，如乙方驻点人员因事因病离岗不在院内，需向甲方口头请假，且乙方必须派驻相关资质专业人员进行替岗。如甲方在对乙方24小时驻点人员在岗情况不定期检查中，发现驻点人员未请假擅离岗位或乙方未派驻相关资质专业人员进行替岗，从维保结算款中扣除1000元/天。

七、特别约定：

1、合同期间，乙方对安全生产负总责，维修人员在施工过程中所造成的人身伤害由乙方负责。

2、乙方必须按国家有关安全操作规定施工。若发生因乙方措施不力而造成的安全事故，其责任及费用由乙方自行负责。乙方施工期间不得妨碍甲方正常工作。

3、每项维修项目须提供维修单得到甲方工作人员的确认内容包括更换的零配件及费用和维修清洗进度等，方可作为结算依据。

八、其他

1、合同期内，甲方主管部门将对乙方维保服务进行每季度一次的考核，考核不合格的，甲方有权终止合同。

2、乙方应保证在空调维保期间所有提供的配件均为原厂生产配件，若一经被甲方发现配件为非原厂生产配件，由乙方承担一切后果并承担相关赔偿，甲方有权终止合同。

3、乙方承诺为甲方提供杭州市维保单位的最低配件价；

4、本合同以外经双方确认的招投标文件、答疑文件、询标纪要、附件、协议，均视为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

5.任何一方需终止合同，必须提前二个月书面通知对方。若甲方无正当理由单方面终止合同，则甲方在付清乙方已实施项目的实际费用和履约保证金后，给予乙方合同总价的10%的违约赔偿金；若乙方无正当理由单方面终止合同，则乙方的履约保证金被视为违约金，同时结清已实施项目的实际费用。

6.该维修保养项目结束后，乙方需提交完整的技术经济资料叁套，电子版壹套。

7.争议的解决，在合同履行过程中若发生争议，双方应协商解决，协商不成，则向甲方所在地人民法院起诉解决。

8.本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。

9.本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。

甲    方：浙江省肿瘤医院                   乙    方：

地    址：杭州市拱墅区半山东路1号         地    址：

法人代表或                                 法人代表或

委托代理人：                               委托代理人：

联系人：                                   联系人：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：工商银行半山支行                 开户银行：

帐    户：120202 000901 441 3823            帐    户：

邮政编码：310022                           邮政编码：

签字日期：    年  月  日                   签字日期：    年  月  日

第五部分  附件（响应文件格式）

说明：

1.响应文件由供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

一、磋商响应文件封面

_（项目名称）

磋商响应文件

注明：资信和商务技术文件或报价文件

供应商：          （盖单位公章或电子签章）

年  月  日

二、报价文件

目录

（1）磋商响应初始报价一览表……………………………………………………（页码）

（2）磋商响应报价明细表…………………………………………………………（页码）

（3）供应商认为需要提供的其他文件及资料。………              ………（页码）

1.磋商响应初始报价一览表

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

采购编号：

价格单位：元人民币

| 初始报价1（维保费用总价） | 小写： 元 大写： 元 |
| --- | --- |
| 初始报价2（维修配件的折扣） | 小写： % 大写： 百分之 |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

2、磋商响应报价明细表

磋商响应报价明细表

（维保费用）

项目名称：

采购编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 | ...... | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价1： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

3、供应商认为有必要提供的其它文件

维修配件清单（表2）以外，且200元（含）以上的维保常配（备）件清单（表3，供应商自拟）报价

三、资格文件

目录

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各供应商须在响应文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，响应文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目响应截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

必须提供下述1）、2）、3）三个文件中的至少一个：

1）中小企业声明函；

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3）残疾人福利性单位声明函；

（3）特定资格条件：无

（4）联合协议（如为联合体投标）。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方（供应商全称）参与  （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

必须提供下述1）、2）、3）三个文件中的至少一个：

1）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具

3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

日期：    年  月   日

四、商务技术文件

目录

（1）磋商响应函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的响应截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）中标服务费支付承诺书；

（5）分包意向协议（如有分包）；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）业绩：供应商自2021年1月1日（合同签订日期）以来的中央空调维保项目业绩，提供合同复印件

（9）整体服务方案

（10）供应商对项目现状、存在的问题和难点、要点等问题进行调查剖析，提出克服难点和要点技术措施

（11）项目实施方案

（12）定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告

（13）管理方案、内部考核制度、档案建立方案

（14）维修保养工作单

（15）施工现场文明施工方案

（16）维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况

（17）质量安全保障措施

（18）时间保证措施：项目现场故障解决时间的保证措施

（19）检测方案：供应商对维修保养后的设备进行检测，提供检测方案

（20）服务团队

本项目负责人技术水平和经验，提供工作经历，职业证书复印件；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明；

投入本项目维保人员（不包括负责人）人数、技术水平和经验、分工安排；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明

（21）驻点方案：驻点人员稳定性的承诺、驻点人员技术实力。需提供驻点人员的工作经历，近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明

（22）培训：操作人员的培训方案

（23）维修、保养工具：供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类

（24）材料选用：材料的选用，以及与原系统的匹配性

（25）易耗品：供应商能提供的易耗品材料的更换和选用情况

（26）考核管理办法

（27）供应商认为有必要提供的其它文件。

注：以上内容为复印件的应加盖供应商公章或电子签章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据磋商文件要求自行编制。

1.磋商响应函

磋商响应函

致：

根据贵方为项目采购的磋商邀请（采购编号），授权委托人（全名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交下述内容：

（1）竞争性磋商初始报价单。

（2）按供应商须知要求提供的全部文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（2）供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）其磋商自磋商日起有效期为    个日历天。

（4）供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的供应商。

（5）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

供应商地址：               邮编：

电话：                     传真：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：   年  月  日

2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：           （采购代理机构）：

我_         （姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人姓名：

职          务：

身份证号码：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的响应截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

4、中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

浙江国际招投标有限公司：

本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：   年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

5、分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

6、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

采购编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

注：

1、与第三部分用户需求书，“维保范围”，“服务要求”，“人员要求”，“其它要求”，逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

采购编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年  月  日

注：

1、与第三部分用户需求书，“报价说明”，“服务期”，“质量要求”，“付款方式”，“考核办法”，逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

（8）业绩：供应商自2021年1月1日（合同签订日期）以来的中央空调维保项目业绩，提供合同复印件

（9）整体服务方案

（10）供应商对项目现状、存在的问题和难点、要点等问题进行调查剖析，提出克服难点和要点技术措施

（11）项目实施方案

（12）定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告

（13）管理方案、内部考核制度、档案建立方案

（14）维修保养工作单

（15）施工现场文明施工方案

（16）维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况

（17）质量安全保障措施

（18）时间保证措施：项目现场故障解决时间的保证措施

（19）检测方案：供应商对维修保养后的设备进行检测，提供检测方案

（20）服务团队

本项目负责人技术水平和经验，提供工作经历，职业证书复印件；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明；

投入本项目维保人员（不包括负责人）人数、技术水平和经验、分工安排；提供上述人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明

（21）驻点方案：驻点人员稳定性的承诺、驻点人员技术实力。需提供驻点人员的工作经历，近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明

（22）培训：操作人员的培训方案

（23）维修、保养工具：供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类

（24）材料选用：材料的选用，以及与原系统的匹配性

（25）易耗品：供应商能提供的易耗品材料的更换和选用情况

（26）考核管理办法

（27）供应商认为有必要提供的其它文件。

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年月日

附件2

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至供应商指定邮箱，供应商收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。