竞争性磋商文件

采购编号：ZJ-893411

项目名称：实验台及配套设施

温州医科大学附属眼视光医院

浙江国际招（投）标公司

2019年12月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  磋商须知	8

一、总则	8

二、竞争性磋商文件	8

三、响应文件编制要求	9

四、响应文件的递交	12

五、开启响应文件	13

六、磋商人员及相关原则	13

七、磋商程序	14

八、确定成交供应商	18

九、签订合同	18

十、终止竞争性磋商采购活动	18

第三部分  用户需求书	20

第四部分  合同主要条款	30

第五部分  附件（响应文件格式）	35

# 第一部分  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规，温州医科大学附属眼视光医院委托浙江国际招（投）标公司为采购代理机构，就实验台及配套设施项目组织竞争性磋商，欢迎国内符合条件的供应商参加本次磋商活动。具体内容如下：

一、采购项目编号：ZJ-893411

二、采购项目名称：实验台及配套设施

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购项目的概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台及配套设施 | 1 | 批 | 具体要求见磋商文件第三部分 | 国产 |

五、项目预算：70万元人民币。

六、供应商的资格要求：

（一）基本条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定条件：

（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

（2）响应供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；

（5）本项目不接受联合体；

七、供应商报名时间及地点等：

1、报名：本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。

报名网址：政府采购云平台https：//www.zcygov.cn/（“政采云用户”登录后进行报名）

说明：

①政府采购云平台https：//www.zcygov.cn/（“政采云用户”登录后进行报名）

②未在注册的响应供应商：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名

注册地址：http：//www.zcygov.cn/

2、招标文件的获取（网上下载）：

浙江政府采购网：http：//www.zcygov.cn/（采购文件以附件形式附于采购公告下，请自行下载）

3、报名时间：2019年12月12日至2019年12月23日。

提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）采购文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

（3）报名费：人民币300元整在递交投标文件的同时缴纳（已汇款的除外），否则视为自动放弃，投标文件不予接收。

汇款请在备注栏中注明项目编号和用途：ZJ-893411，标书费

银行账户名称：浙江国际招（投）标公司

开户银行：工商银行杭州市武林支行

银行账号：1202021209906782015

八、提交首次响应文件时间、地点：

1.截止时间：2019年12月24日09：00

2.递交地点：温州市鹿城区车站大道东游路4号，温州新南亚大酒店，7楼会议室

九、首次响应文件开启时间：2019年12月24日09：00

十、其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

书面质疑受理地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼；

联系人：苑洪春；

联系电话：0571-81061814。

2．对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

3．本项目资格审查方式：资格后审。

4．联系方式：

采购人：温州医科大学附属眼视光医院

采购人地址：温州学院西路270号

联系人：卢云鹏

联系电话：0577-88068884

采购代理机构：浙江国际招（投）标公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

联系人：李博

联系电话：0571-81061817，13819182767

传真：0571-81061803

邮箱：13819182767@139.com

同级政府采购监管管理部门：浙江省财政厅采监处

监督投诉电话：0571-87057615

附：浙江国际招（投）标公司账号

收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 实验台及配套设施 |
| 2 | 采购编号 | ZJ-893411 |
| 3 | 项目资金及预算 | 项目资金来源：已落实 预算人民币70万元整，超过预算的磋商报价将作为无效响应。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 详见本项目竞争性磋商公告供应商的资格要求。 |
| 5 | 响应文件份数 | 正本1份、副本4份 |
| 6 | 磋商保证金 | □适用 不适用 |
| 7 | 磋商有效期 | 磋商截止时间后90天内有效。 |
| 8 | 响应文件递交地点 | 温州市鹿城区车站大道东游路4号，温州新南亚大酒店，7楼会议室 |
| 9 | 提交首次响应文件截止时间 | 2019年*月*日09：00 |
| 10 | 响应文件开启时间 | 2019年*月*日09：00 |
| 11 | 磋商地点 | 温州市鹿城区车站大道东游路4号，温州新南亚大酒店，9楼会议室 |
| 12 | 合同形式 | 签订总价包干合同。 |
| 13 | 分包转包 | 未经采购人允许，本项目不得分包转包。 |
| 14 | 现场踏勘 | 不适用 |
| 15 | 节能环保政策 | 本项目为定制产品 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 不适用 □适用 |
| 16 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 17 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 18 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为磋商文件、磋商过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 19 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 20 | 注意事项 | 1.磋商供应商如发现磋商文件及其评审办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 2．该项目成交公示期间，磋商供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3．质疑、投诉人未按前列序号第18、19条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱市场不良行为，直至公示。 |
| 21 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由成交供应商支付。 计费标准：费用按计价【2002】1980号文规定的90%收取。 结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 22 | 其他 | 请响应供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，响应供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |

# 第二部分  磋商须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于实验台及配套设施。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人系温州医科大学附属眼视光医院。采购人委托浙江国际招（投）标公司为本项目采购代理机构。

2.2磋商供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3货物：系指磋商供应商按磋商文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.4服务：系指采购文件或合同规定磋商供应商须承担的设计、安装、调试、试运行、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5．磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题传真至浙江国际招（投）标公司，同时将问题发电子邮件至13819182767@139.com。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件，通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

磋商供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由报价文件、资信和商务技术文件两部分组成，具体如下：

8.1报价文件

（1）磋商响应初始报价一览表；

（2）磋商响应报价明细表；

（3）磋商供应商认为需要提供的其他文件及资料。

8.2资信和商务技术文件

内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

（1）磋商响应函；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

（3）以下资格证明材料

a.磋商响应供应商营业执照副本（复印件）；

b.有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

c.有效的税务登记证或当地税务部门开具的依法纳税的缴税（费）证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

d.有效期内的社会保险登记证或社保缴纳证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

e.磋商响应供应商2018年经审计的财务报表（需附资产负债表、损益表、现金流量表），未经审计的提供资产负债表、损益表、现金流量表（复印件加盖公章），成立不足一年的，自成立时间开始提供；

f.磋商响应供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

g.磋商响应供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明。

（4）供货清单；

（5）采购需求响应表；

（6）合同条款偏离表；

（7）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

（8）中小企业声明函（如有）

（9）磋商响应供应商和投标产品制造商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或磋商响应供应商和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

（10）磋商响应供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）中标服务费支付承诺书

（13）证书：投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001）；投标人具有环境管理体系认证证书（ISO14001）；投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001）；需提供证书复印件

（14）实施方案

（15）质量保证措施

（16）工期保证措施

（17）提出的技术服务、技术培训的方案、内容和措施

（18）业绩：提供投标人自2015年1月1日起至今签订的实验台及配套设施的有效合同复印件

（19）投标人提供售后服务保证方案和维修维护保障措施方案

（20）磋商响应供应商认为有必要提供的其它文件注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.3磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.4 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务（合同或技术）条款偏离表》，如有好的建议，应填写《建议书》。

8.5 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1 本次报价方式为总价包干，此报价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、机械工具、售后服务、培训、接口费、保险、交通、利润、税金（包含须由 响应供应商承担的各种税费）、其它需 响应供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用（总价中不需包含系统建设所需服务器、存储、网络带宽的租用、采购费用）。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。 响应供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请 响应供应商自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为响应供应商的优惠）。

9.2 磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.3 磋商内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

9.4 成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费。结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。采购代理服务收费按计价【2002】1980号文规定×90%（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |

9.5 磋商过程中所发生的一切费用均包含在磋商总价中。

10．磋商保证金

10.1本项目不收取磋商保证金。

11．响应文件的有效期

11.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。同意延长有效期的磋商供应商不能修改响应文件。

12．响应文件的规定

12.1每份响应文件应装订成册，其中报价文件必须单独密封。资信和商务技术文件一册或视文件厚薄分成多册。

投标文件的报价文件与资信和商务技术文件分别单独密封，互不包含。否则如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由响应供应商自行承担相关责任。

响应文件建议采用胶装（粘贴方式装订）。

12.2响应文件提供一式五份，其中报价文件正本一份，副本四份；商务技术文件正本一份，副本四份。每份响应文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

12.3响应文件的正本须用不退色的墨水填写或打印，由供应商法定代表人或其授权代表亲自签署并加盖磋商供应商单位公章，并注明“正本”字样。副本可以复印。

12.4响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由响应文件签署人在修改处签字或加盖印鉴。

12.5响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

## 四、响应文件的递交

13.响应文件的密封及标记

13.1磋商供应商应将响应文件密封在封装袋中，并在封装袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应有磋商供应商公章或密封章及法定代表人或磋商授权代表签字或盖章。

13.2外层封皮上应写明：

采购人名称：

采购编号：

磋商供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人

13.3如果磋商响应文未密封的，不予接收。因按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。

14．磋商截止时间

14.1在本磋商须知前附表规定的磋商截止时间前，供应商应当将响应文件密封送达指定的磋商地点。在磋商截止时间以后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构、磋商小组拒绝接收。

14.2采购人因故推迟磋商截止时间，将以书面形式通知所有磋商供应商。在这种情况下，采购人和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15．响应文件的修改与撤回

15.1磋商供应商可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。

15.2磋商供应商的补充、修改或撤回通知，应按本须知第13条规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

15.3补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五、开启响应文件

16.磋商开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件，供应商须按要求签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。注：本项目在响应文件开启后直接递交磋商小组审议，不进行公开唱标。

## 六、磋商人员及相关原则

17．参加磋商人员

17.1 供应商应派法定代表人的授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人资格证明及授权委托书（格式详见第五章），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以法定代表人的授权代表为准。

17.2未能出示上述文件或者证件的，磋商领导小组将拒绝与该供应商磋商。

18.磋商小组

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19．磋商评审原则

19.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.5在磋商和评定成交供应商的过程中履约，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

## 七、磋商程序

20. 对所有响应文件的初审

20.1初审包括资格条件、符合性评审。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，符合性审查不合格：

（1）报名的供应商与参加磋商的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

（3）磋商响应文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

（4）磋商响应文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

（5）磋商响应文件内容未按磋商文件规定签字或盖章的；

（6）磋商响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（7）供应商未按磋商文件变更通知更改磋商响应文件的；

（8）未实质性响应磋商文件中带“▲”条款要求的磋商响应文件；

（9）磋商有效期、质保期、交货期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（10）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

（11）磋商响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

（12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

（13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经磋商小组认定的其他属于重大偏离。

20.2磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.磋商

21.1初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.6磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

22. 最后报价

22.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

22.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

22.4所有供应商递交了最终报价后，公布商务资信技术得分。

22.5磋商小组采用综合评分法对供应商的最终报价进行综合评分。

22.6综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

23. 评审因素

23.1 商务资信技术部分（满分70分）

磋商小组对各磋商响应供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。磋商响应供应商技术部分的得分为磋商小组各成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度 | 29 | 对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣1分，每一项功能不满足扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 证书 | 3 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001）得1分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书（ISO14001）得1分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001）得1分； 以上需提供证书复印件 |
| 3 | 年保年限 | 5 | 整体项目保修3年的基础上，每增加1年得1分，总得分不超过5分。 |
| 4 | 样品 | 5 | 样品的工艺、材质和质量（评委根据投标商提供的样品进行打分：未提供样品不得分），0-5分 |
| 5 | 实施方案 | 5 | 根据安装方案和措施的科学性、有效性综合评审打分，0-5分 |
| 6 | 质量保证措施 | 5 | 根据投标人提供的质量保证方案和措施进行打分，0-5分 |
| 7 | 工期保证措施 | 3 | 根据投标人提供的工期保证方案和措施进行打分，0-3分 |
| 8 | 技术服务 | 5 | 根据投标人提出的技术服务、技术培训的方案、内容和措施综合评审打分，0-5分 |
| 9 | 业绩 | 5 | 提供投标人自2015年1月1日起至今签订的实验台及配套设施销售有效合同复印件（每份合同得1分，总得分不超过5分。） |
| 10 | 售后服务 | 5 | 投标人提供售后服务保证方案和维修维护保障措施方案，评委对供应商质量保证方案和维修能力进行评价，0-5分 |

注：评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

23.2 报价部分（满分30分）

商务评标按综合评分细则对磋商响应供应商的有效磋商报价进行统一计算评分，由磋商小组按综合评分因素及标准要求集体判定评分。

（1）满足采购文件要求且有效磋商价格中的最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

（2）其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×价格权值（即30%）×100

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须提供：投标人和投标产品制造商的	中小企业声明函和小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的	中小企业声明函和投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。

未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：投标人的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）采购人和代理机构根据财库【2019】9号文件规定，在指定平台网站查询核对投标产品主体节能、环境标志情况。

23.3其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由磋商小组当场统一计算。

磋商响应供应商的最终总得分为商务技术资信及报价部分得分的总和。

23.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.5 磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

24.推荐成交候选供应商

24.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐第1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 八、确定成交供应商

25.确定成交供应商

25.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

25.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 九、签订合同

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

26.3签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

## 十、终止竞争性磋商采购活动

27. 终止竞争性磋商采购活动

27.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 第三部分 用户需求书

一、采购内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 工期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台及配套设施 | 1批 | 30天 | 温州医科大学附属眼视光医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标人须提供的其他资料 |  |  |  |

二、招标技术要求

（一）实验台及配套设施配置清单

|  | 产品名称 | 规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细胞房2 |  | 长 | 宽 | 高 | 单位 | 数量 | 米数 |
| 1 | 边台 | 3550 | 750 | 850 | 台 | 1 | 3550 |
|  | 实验架 | 1500 | 500 | 1200 | 台 | 2 |  |
| 2 | 角柜 | 1000 | 1000 | 850 | 台 | 1 | 1000 |
|  | 吊柜 | 1000 | 300 | 600 | 台 | 1 |  |
| 3 | 边台 | 1200 | 750 | 850 | 台 | 1 | 1200 |
| 细胞房3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3550 | 750 | 850 | 台 | 1 | 3550 |
|  | 实验架 | 1500 | 500 | 1200 | 台 | 2 |  |
| 2 | 角柜 | 1000 | 1000 | 850 | 台 | 1 | 1000 |
|  | 吊柜 | 1000 | 300 | 600 | 台 | 1 |  |
| 3 | 边台 | 1100 | 750 | 850 | 台 | 1 | 1100 |
| 细胞房4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4000 | 750 | 850 | 台 | 1 | 4000 |
|  | 实验架 | 1500 | 500 | 1200 | 台 | 2 |  |
| 2 | 角柜 | 1000 | 1000 | 850 | 台 | 1 | 1000 |
|  | 吊柜 | 1000 | 300 | 600 | 台 | 1 |  |
| 3 | 边台 | 600 | 750 | 850 | 台 | 1 | 600 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荧光显示镜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1800 | 750 | 850 | 台 | 1 | 1800 |
| 2 | 边台 | 1000 | 600 | 850 | 台 | 1 | 1000 |
| 3 | 边台 | 1500 | 750 | 850 | 台 | 1 | 1500 |
| 缓冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验柜 | 900 | 500 | 2000 | 台 | 2 |  |
| 细胞房1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3675 | 750 | 850 | 台 | 1 | 3675 |
|  | 实验架 | 1500 | 500 | 1200 | 台 | 2 |  |
| 2 | 角柜 | 1000 | 1000 | 850 | 台 | 1 | 1000 |
|  | 吊柜 | 1000 | 300 | 600 | 台 | 1 |  |
| 3 | 边台 | 650 | 750 | 850 | 台 | 1 | 650 |
| 准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 3 |  |
| 2 | 边台 | 3090 | 750 | 850 | 台 | 1 | 3090 |
|  | PP大水槽/感应水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 台式洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 酶标仪室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1045 | 750 | 850 | 台 | 1 | 1045 |
| 2 | 边台 | 550 | 600 | 850 | 台 | 1 | 550 |
| 实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4850 | 1200 | 850 | 台 | 1 | 9700 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 2 | 仪器台 | 6950 | 900 | 850 | 台 | 1 | 6950 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5370 | 750 | 850 | 台 | 1 | 5370 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 台式洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 边台 | 1590 | 750 | 850 | 台 | 1 | 1590 |
| 3 | 中央台 | 4900 | 1200 | 850 | 台 | 1 | 9800 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 中央台 | 2450 | 1200 | 850 | 台 | 1 | 4900 |
| 实验室3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6615 | 750 | 850 | 台 | 1 | 6615 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 角柜 | 1000 | 1000 | 850 | 台 | 1 | 1000 |
| 3 | 边台 | 2000 | 750 | 850 | 台 | 1 | 2000 |
| 4 | 中央台 | 3050 | 1500 | 850 | 台 | 1 | 6100 |
| 5 | 边台 | 4250 | 750 | 850 | 台 | 1 | 4250 |
| 实验室4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4565 | 750 | 850 | 台 | 1 | 4565 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 角柜 | 1000 | 1000 | 850 | 台 | 1 | 1000 |
| 3 | 边台 | 3420 | 750 | 850 | 台 | 1 | 3420 |
| 实验室5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4050 | 750 | 850 | 台 | 1 | 4050 |
| 2 | 边台 | 4050 | 750 | 850 | 台 | 1 | 4050 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 器皿柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 边台 | 3430 | 750 | 850 | 台 | 1 | 3430 |
|  | PP超大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 2 |  |
|  | 滴水架 |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 电泳区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3480 | 750 | 850 | 台 | 1 | 3480 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 核酸与蛋白操作分析实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000 | 750 | 850 | 台 | 1 | 2000 |
| 3 | 中央台 | 3750 | 1500 | 850 | 台 | 2 | 15000 |
|  | 新款试剂架 | 3000 | 400 |  | 组 | 2 |  |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 中央台 | 3750 | 1500 | 850 | 台 | 1 | 7500 |
|  | 新款试剂架 | 3000 | 400 |  | 组 | 1 |  |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 2 |  |
|  | 台式洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 边台 | 2630 | 750 | 850 | 台 | 1 | 2630 |
| 6 | 边台 | 1000 | 1000 | 850 | 台 | 1 | 1000 |
| 7 | 边台 | 5250 | 800 | 850 | 台 | 1 | 5250 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 电动门边的2个1.5米的台面不做 |  |  |  |  |  |  |
| 基因表达分析室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 3050 | 850 | 850 | 台 | 1 | 3050 |
| 2 | 仪器台角柜 | 1150 | 1150 | 850 | 台 | 2 | 2300 |
| 3 | 仪器台 | 1820 | 850 | 850 | 台 | 1 | 1820 |
| 4 | 仪器台 | 7775 | 850 | 850 | 台 | 1 | 7775 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 免疫组化实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1240 | 750 | 850 | 台 | 1 | 1240 |
| 2 | 边台 | 4550 | 750 | 850 | 台 | 1 | 4550 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 台式洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 边台 | 1500 | 750 | 850 | 台 | 1 | 1500 |
| 免疫组化（切片、阅片） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4550 | 750 | 850 | 台 | 1 | 4550 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 台式洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 边台 | 1500 | 750 | 850 | 台 | 2 | 3000 |
| 3 | 边台 | 2000(1530) | 750 | 850 | 台 | 1 | 2000 |
| 显微镜2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 样品台 | 1500 | 750 | 850 | 台 | 2 | 3000 |
| 2 | 电脑台带移动柜 | 1500 | 800 | 850 | 台 | 3 | 4500 |
| 3 | 样品柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 1 |  |
| 实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6675 | 750 | 850 | 台 | 1 | 6675 |
|  | 角柜 | 1000 | 1000 | 850 | 台 | 1 | 1000 |
| 2 | 边台 | 2700 | 750 | 850 | 台 | 1 | 2700 |
| 3 | 电脑台 | 1500 | 800 | 850 | 台 | 1 | 1500 |
| 4 | 样品柜 | 900 | 450 | 2000 | 台 | 1 |  |
| 5 | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 台式洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 眼科药理学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6750 | 750 | 850 | 台 | 1 | 6750 |
|  | PP大水槽/三口水龙头 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 台式洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 边柜 | 2000 | 750 | 850 | 台 | 1 | 2000 |
| 走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急冲淋洗眼器 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 实验台总计 |  |  |  |  |  |  | 206870 |
| 备注： | 单价=总价/实验台总米数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验台：边台、角柜、边柜、电脑台、仪器台、中央台、样品台，其中中央台米数：长度*2*数量计算，其他实验台米数：长度*数量计算，允许误差±2%。 其他配套设施价格均摊到实验台中。 |  |  |  |  |  |  |

（二）实验台：边台、角柜、边柜、电脑台、仪器台、中央台、样品台：

1、台面：采用厚度≥12.7mm的进口实芯理化板材质：

a、以三维木质纤维和热固性树脂为基材，不采用牛皮纸为基材结构，不弯曲不变性，台面表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，抗菌耐磨。台面需提供由第三方检测机构出具的EBC技术的使用证明（提供检测报告复印件）；

b、台面板需依据GB/T17657-2013测试标准，提供至少41种化学试剂报告，其中至少包含硫酸98%、硝酸85%、盐酸37%、氢氧化钠40%、二氯甲烷、甲醇、丙酮等化学物，测试结果为5级，提供检测报告复印件；

c、台面板需提供SEFA3.0测试报告(提供检测报告复印件）；

d、台面板要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度为6.5ug/m³（提供检测报告复印件）；

e、提供第三方检测机构提供的甲醛报告，要求采用GB18580-2017 标准 ，结果为：未检出，即小于0.01mg/m3,( 提供检测报告复印件)；

f、台面板安全，绿色环保需提供ISEGA报告,( 提供检测报告复印件)；

g、提供森林认证认可计划PEFC证书（提供检测报告复印件）；

h、提供原产地证明复印件；

i、提供进口报关单复印件。                                                             2、柜体：采用≥1.2mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末,柜内配一件活动层板。

3、门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计。

4、抽屉： 抽屉为凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                                  5、所有钢制箱体、封板，所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

6、导轨：采用三节缓冲静音导轨。                                                       7、合页：采用铰链。

8、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。

9、插座：每米台柜需配2套5孔插座，每个5孔插座可以根据实际情况更换成16A的3孔插座，额外增加120个5孔插座。

10、承重需要达到250kg/平方米。

（三）实验耗材架：

1、框架：立柱采用鞍钢1.5mm厚冷轧钢板制作，特制连接件连接，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

2、层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂，层板下配有钢制加强筋，配层板挡板，层板高度可随意调节。

3、地脚：水平可调地脚高度0—50mm。                                                     4、按图配层板。

（四）不锈钢吊柜：

1、柜体：采用1.2mm厚304不锈钢。

2、柜门：采用钢化玻璃配紫外灭菌灯及电源控制器。

3、需保证柜体及柜门的密闭性。

4、合页：采用铰链。

5、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。

（五）实验防护衣架：

全钢结构：

1、柜体用采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，配挂衣通,按图配层板。                                                  2、合页：采用铰链。

3、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。

（六）气瓶柜：

全钢结构，柜体用采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，配气瓶链。

（七）台式洗眼器：

1、主体：铜质。

2、洗眼喷头：铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害

3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

4、锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成。

5、控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。

6、供水软管：1.5米，软性PVC管，外覆不锈钢网，外层包裹PE管，防止生锈及渗漏。

7、最大工作压力：600 kPa / 6 Bar。

（八）PP大水槽/三口水龙头：

A： PP水槽：                                                                                                  1、高密度PP（HDPP），

2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致

3、附件：高密度PP去水（包含阻水盖、PP提笼），PP下水管等

4、化学性质：水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化。

B：水龙头：                                                                                                1、主体：铜质（可根据要求生产不锈钢）。

2、涂层：高亮度环氧树脂。

3、阀芯：陶瓷，90度旋转。

4、鹅颈管：可360度旋转。

5、折角管：可360度旋转。

6、旋钮把手：高密度PP（HDPP）。

7、肘动把手：高密度PP（HDPP）。

8、附件：防溅滤水器，抽真空水嘴。

（九）样品柜：

1.0mm优质冷轧钢板，进口品牌环氧树脂粉末静电喷涂，柜体分上下两部分各含一层可拆卸活动层板，上柜门带玻璃，含配套五金件；

（十）器皿柜：

1、全钢结构，柜体采用优质1.0 mm厚冷轧钢板制作，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂。                                         2、配抽拉式层板，采用实验室专用抗倍特板，层板根据常用器皿的规格开有圆孔，圆孔配橡胶圈，方便存放器皿。                                                                                            3、柜体下设不锈钢滴水盘。                                                                                4、上下一体玻璃掩门。                                                                                  5、铰链：采用105度铰链。                                                                        6、拉手：铝合金把手，并以304#不锈钢螺丝由后方固定。

（十一）滴水架：

1、主体：PP/实芯理化板。

2、类型：单面 / 双面。

3、安装方式：壁挂式 / 台式。

4、颜色：黑色 / 灰色。

5、附件：滴水棒，背板。

（十二）新款试剂架：

钢制托臂：300×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加6mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏，采用1.0mm厚宝钢产优质冷轧钢板折弯成型，阿克苏诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气考克，操作方便。

（十三）紧急冲淋洗眼器：

1、主体：304不锈钢，Ni含量大于8%，浮锈可擦。

2、涂层：高亮度环氧树脂。

3、冲淋装置：304不锈钢（可选PP材质），球阀开关。

4、洗眼装置：304不锈钢（可选PP材质）。

5、洗眼喷头：铜质加软性橡胶，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。

（十四）其它要求：

1、列明耗材和配件报价清单及设备过保后年保修费用。

2、样品：投标人在递交投标文件的同时提供下列样品各1件。样品需贴有标签，注明投标单位名称。不中标人提供的样品，现场退还；中标人提供的样品，采购单位进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

2.1板材：≥10*10cm，颜色不限，厚度≥12.7mm；

2.2五金配件：铰链、导轨、合页；

2.3不锈钢板材：≥10*10cm，厚度≥1.2mm；

2.4冷轧钢板：≥10*10cm，厚度≥1.0mm；

2.5电源插座：5孔10A和16A插座各一个。

三、商务要求

1	质量保证、标准及规范要求

1.1	整体项目保修期至少3年。

1.2	质保期内，由于货物自身原因或因技术指导失误导致的安装问题及故障均由卖方全免费维修或更换，并达到合同约定的质量要求。质保期内出现货物的质量问题，卖方应该在收到买方维修通知24小时内安排维修人员现场到位，并应在24小时内免费更换或修复。同一货物在质保期内发生相同质量问题2次以上的，卖方应免费更换为新货物，新货物的质保期由更换之日起3年。

1.3	卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的货物。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在建筑物使用寿命内应确保正常使用。

1.4 设备投入使用后，每年至少1次维护保养

2	交货

2.1	交货地点：温州医科大学附属眼视光医院

2.2	交货方式：卖方按买方要求分批供货。

2.3	交货期：接到买方发货通知后30天内。

2.4	卖方在货物到货前5天将货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车（卸车由卖方负责）、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

3	货物包装

3.1	为了保证产品在长途运输、装卸以及存储过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致产品失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

3.2	每一包装箱内必须附有装箱清单。

4	货物验收

4.1	货物安装完毕后，由卖方提交货物验收申请，买方根据验收申请组织院内专家依据招标文件、投标文件、合同等文件组织验收。

4.2	买方认为如有必要在产品制造过程中派人到生产厂进行监制，或在产品发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

4.3	验收及监制过程产生的所有费用均由卖方承担。

5	付款进度

5.1	付款方式：合同签订后，全部完成设备供货和安装、调试、验收合格入库后60天内，买方向卖方支付不大于合同总额的90 %货款（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票给买方），一年后无质量问题再付余款。

6	售后服务

6.1	卖方应确保货物在整个使用期内（质保期内和质保期后）的正常使用，向买方提供24小时售后服务，一旦发生故障，在接到买方通知后，卖方应在24小时内派人前往买方现场处理，提供不间断的服务直到修复为止，货物使用期内卖方负责货物的维护、维修以及和配件、消耗材料的供应，并承诺其价格不高于市场价。

7.	报价方式

7.1本项目为交钥匙项目，总价包干，须包含设备主机和标准附件、备品备件、专用工具等到达采购人指定地点的运输、装卸、安装、调试、检验、技术服务、培训等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等和装修工程的所有费用的总和。投标人需对所有采购内容进行报价。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在投标价内。

温州医科大学附属眼视光医院

订货合同

由           组织采购的项目名称：*，项目编号为： * ，经采购小组成员评定 * 为成交供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

买方（甲方）：温州医科大学附属眼视光医院

卖方（乙方）：

- 产品名称，型号规格，生产厂家，原产地，金额，附件清单等。

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合同价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥*.00 | ￥*.00 |
| 成交总价（人民币大写）：* |  |  |  |  |  | ￥*.00 |
| 其他：附件一：配置清单；附件二：廉洁协议书。 |  |  |  |  |  |  |

本条所述合同价已包括购买本合同产品价格（含税）及其仓储、运送、安装、技术培训指导等费用。除此之外，买方无义务再向卖方支付任何额外费用。

- 质量要求、技术标准、卖方保修的条件和期限：卖方保证以上产品均为厂家原装出品。售后服务2小时响应。保修期限：*年，从验收合格入库之日算起。终身维修，保修期外，只收取零配件费。保修期外如购买年全保合同，年全保费用为合同价的*%（单台购买年全保合同参照单台合同价的*%），人民币：*元/年，即人民币大写：*元/年。

- 交（提）货地点：交货地址：浙江省温州市学院西路270号，联系人：卢云鹏，联系电话：0577-88068884。

- 运输方式及到达站港和费用负担： 装卸运输产生的费用和风险由卖方承担。

- 到货期限及安装：合同签订后，接到买方通知*天内安装到买方指定地点。

- 包装和验收标准、方式及提出异议期限：按原厂原装标准及本合同约定的规格型号、生产厂家、数量、质量验收；如产品不符合买方要求，一个月内提出异议，卖方在7个工作日内按照买方要求无条件进行退换货处理，由此造成的费用由卖方负担。

- 培训服务：卖方应向买方提供该设备的产品性能介绍，使用操作、维护维修等培训服务。

- 付款方式及期限：合同签订后，全部完成设备供货和安装、调试、验收合格入库后60天内，买方向卖方支付合同总额的*%货款（卖方必须先开具合同金额100%的正式税务发票给买方），一年后无质量问题再付余款。若异议期内出现退换货情形，以退换货的最终到货时间重新计算付款时间。

- 廉政条款：双方在整个的采购活动中，坚持公开、公正、诚信、透明的原则，共同遵守国家有关的廉政规定，不得损害国家和集体利益。

- 违约责任：在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，买方可单方面终止部分或全部合同：（1）卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供合同约定或买方要求的全部或部分货物；（2）卖方所供产品连续两次不符合买方要求时；（3）卖方未能履行合同规定的其他任何义务；（4）卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

- 解决合同纠纷的方式：协议执行过程中出现争议的，由双方协商解决。协商不成的，双方约定由买方所在地（温州）鹿城区人民法院管辖。

- 其它：具体功能要求，以买方的要求为准。未尽事宜，按照公开招标文件、报价文件和承诺书约定执行。

- 本合同一式二份： 双方各执一份，盖章签字后生效。

| 买方: 温州医科大学附属眼视光医院 纳税人识别号：123303007743926187 地址：温州市鹿城区学院西路270号 电话：0577-88068828 开户行及账号：建行温州市分行33001623535059500077 代表签字： 签订时间：20**年*月*日 | 卖方： 地址： 电话： 开户行： 账号： 代表签字： |
| --- | --- |

附件一：

配置清单

| 项目名称 | 产品名称 | 规格 | 生产商 | 数量 | 单价 （人民币： 万元） | 合同价 （人民币： 万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | * | * |
|  | 相关资料 | 进口设备相关资料：进口报关单、商检证明及报告单复印件等； 设备相关资料：中英文操作手册2份、维修手册1份、中英文电子版操作手册和维修手册、电子版操作规程1份等； 卖方认为重要的其他证明、证件等相关资料。 |  |  |  |  |
| 合同总计(人民币：万元): |  |  |  |  |  | * |
| 成交总价（人民币大写）：*元整 |  |  |  |  |  |  |
|  | **公司 年月日 |  |  |  |  |  |

附件二：

廉洁协议书

——**订货合同附件

甲方：温州医科大学附属眼视光医院

乙方：

合同编号：

为加强医药订购中廉政建设和行风建设，进一步规范医药订购行为，抵制商业贿赂，预防职务犯罪，从源头上制止腐败现象和不正之风的产生，维护公正、公平，维护患者和甲乙双方的合法权益，甲方与乙方在签订业务订货合同时，特签订廉洁协议书（订货合同附件）。

第一条：甲乙双方的责任

甲乙双方都应认真遵守国家廉政从业法律、法规和规章制度，认真做好药品、卫生材料、医疗器械订购工作。

一、甲方的责任

（一）甲方不准以任何借口向乙方索要现金、有价证券、开单费、回扣、提成等，不得擅自就采购项目进行私下商谈，不得透露有关招投标内控信息等商业秘密。

（二）甲方所购医药、卫生材料、医疗器械必须实价开票、账务结票。甲方在医药、卫生材料、医疗器械采购中不采用折扣和账外账等方式向经销单位获取不正当费用，但乙方必须根据市场情况以最优惠价向甲方提供有关用品。

二、乙方的责任

（一）乙方提供给甲方的产品必须符合国家质量标准，及时配送，如发现质量不符合规定要求者，将立即停用，扣发该货款，并追究有关责任。

（二）进入甲方的乙方产品一律由甲方相关部门统一管理，统一采供。乙方不得将医药、卫生材料、医疗器械直接委托临床医生进行销售，不得到医务人员及采购人员的家中洽谈业务，不得到科室或病区等私下向医务人员进行任何形式的促销活动，不得以任何形式给医务人员进行任何形式的促销活动。

（三）乙方不得擅自到科室推销产品，乙方的新产品如需宣传推广工作，可通过采购方相关职能部门统一公开组织，不准乙方及其代表在科室及病区进行其产品宣传和临床促销活动，干扰正常诊疗工作秩序。

第二条：对责任人的处理：

一、甲方工作人员如违反本合同，利用职务之便开方提成，利用职权向乙方索要红包、礼金、回扣等行为的，乙方须向甲方纪检监察部门反映，一经查实，甲方将依法依规严肃处理，并严格为举报者保密。情节严重者，依照有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；构成犯罪的，移交有关部门依法追究刑事责任。

二、乙方工作人员有违反本协议的，一经查实，甲方将立即停止与乙方的一切业务往来，并列入本院商业贿赂“黑名单”；对列入“黑名单”的生产经营企业，医院3年之内将不再与其签订任何订购合同。按照管理权限上报追究责任；凡因产品质量问题造成甲方及患者利益受损的，乙方负全部责任并赔偿甲方及患者全部经济损失及承担相应民事责任，甲方中止与乙方的业务关系，情节严重者，甲方有权向司法机关移交。

第三条：本协议与合同同样具有法律效力，经双方签署后立即生效。

第四条：本协议的有效期为双方签署之日起至乙方产品完全退出甲方临床使用周期为止。

第五条：本责任书一式两份，甲方一份、乙方一份。

| 甲方：（公章）温州医科大学附属眼视光医院 授权代表： 签订日期： 年月日 | 乙方：（公章） 业务代表： 签订时间： 年月日 |
| --- | --- |

# 第五部分  附件（响应文件格式）

说明：

1.响应文件由磋商供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

## 一、磋商响应文件封面

________     _（项目名称）______________

***磋商响应文件

注明：资信和商务技术文件或报价文件

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

___ 年   月   日

## 二、报价文件

目录

（1）磋商响应初始报价一览表……………………………………………………（页码）

（2）磋商响应报价明细表…………………………………………………………（页码）

1.磋商响应初始报价一览表

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 初始总报价 | 备注 |
| --- | --- |
| 小写： 大写： |  |

本次报价方式为总价包干，此报价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、机械工具、售后服务、培训、接口费、保险、交通、利润、税金（包含须由 响应供应商承担的各种税费）、其它需 响应供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用（总价中不需包含系统建设所需服务器、存储、网络带宽的租用、采购费用）。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。

磋商响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.投标报价明细表

磋商响应报价明细表

| 序号 | 报价项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |
|  | 响应总报价 | 人民币：大写： 小写： |  |  |  |

磋商响应供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

## 三、资信和商务技术文件

目录

（1）磋商响应函；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

（3）以下资格证明材料

a.磋商响应供应商营业执照副本（复印件）；

b.有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

c.有效的税务登记证或当地税务部门开具的依法纳税的缴税（费）证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

d.有效期内的社会保险登记证或社保缴纳证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

e.磋商响应供应商2018年经审计的财务报表（需附资产负债表、损益表、现金流量表），未经审计的提供资产负债表、损益表、现金流量表（复印件加盖公章），成立不足一年的，自成立时间开始提供；

f.磋商响应供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

g.磋商响应供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明。

（4）供货清单；

（5）采购需求响应表；

（6）合同条款偏离表；

（7）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

（8）中小企业声明函（如有）

（9）磋商响应供应商和投标产品制造商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或磋商响应供应商和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

（10）磋商响应供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）中标服务费支付承诺书

（13）证书：投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001）；投标人具有环境管理体系认证证书（ISO14001）；投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001）；需提供证书复印件

（14）实施方案

（15）质量保证措施

（16）工期保证措施

（17）提出的技术服务、技术培训的方案、内容和措施

（18）业绩：提供投标人自2015年1月1日起至今签订的实验台及配套设施的有效合同复印件

（19）投标人提供售后服务保证方案和维修维护保障措施方案

（20）磋商响应供应商认为有必要提供的其它文件注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

注：以上目录是编制 响应供应商文件的基本格式要求，各 响应供应商可根据自身情况进一步细化。

1.磋商响应函

磋商响应函

致：

根据贵方为_____________项目采购的磋商邀请（采购编号________），授权委托人________（全名、职务）经正式授权并代表_______（磋商供应商名称）提交下述文件正本一份和副本四份。

（1）竞争性磋商初始报价单。

（2）按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（2）磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）其磋商自磋商日起有效期为       个日历天。

（4）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（5）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：               邮编：

电话：                         传真：

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2. 法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

（1）法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：   性别：        年龄：            职务：

系______________________的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

磋商供应商（盖章）：

日期：

（2）法定代表人授权书

本人____________（姓名）系_________________（磋商供应商全称）的法定代表人，现授权______________________（授权委托人姓名）为我方授权委托人，参加贵方组织的

____________________项目（采购编号）采购活动，授权委托人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改磋商供应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同本项目磋商有效期。

授权委托人无转委托权。

.

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：（签字或盖章）

身份证号码：

日　期：

| 法定代表人身份证复印件 | 响应供应商代表身份证复印件 |
| --- | --- |

3.资格证明文件

a.磋商响应供应商营业执照副本（复印件）；

b.有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

c.有效的税务登记证或当地税务部门开具的依法纳税的缴税（费）证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

d.有效期内的社会保险登记证或社保缴纳证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

e.磋商响应供应商2018年经审计的财务报表（需附资产负债表、损益表、现金流量表），未经审计的提供资产负债表、损益表、现金流量表（复印件加盖公章），成立不足一年的，自成立时间开始提供；

f.磋商响应供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

g.磋商响应供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明。

f.磋商响应供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）

承诺函

（采购人）：

我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商响应供应商全称（盖单位公章）：

磋商响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

g.磋商响应供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明。

磋商响应供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式）

我公司声明，在购买本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），本公司是   （未    ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

磋商响应供应商全称（盖单位公章）：

磋商响应文件签署人（签字或盖章）：

查询日期：

注：需附网页截图

## 4、供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表（签名）：

年    月     日

5. 采购需求响应表

采购需求响应表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第三部分，用户需求书中逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

6、合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第四部分，合同条款逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

（7）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

8. 中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

9、磋商响应供应商和投标产品制造商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或 响应供应商和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

10、磋商响应供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

11、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

12、中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招（投）标公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

响应供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招（投）标公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

（13）证书：投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001）；投标人具有环境管理体系认证证书（ISO14001）；投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001）；需提供证书复印件

（14）实施方案

（15）质量保证措施

（16）工期保证措施

（17）提出的技术服务、技术培训的方案、内容和措施

（18）业绩：提供投标人自2015年1月1日起至今签订的实验台及配套设施的有效合同复印件

（19）投标人提供售后服务保证方案和维修维护保障措施方案

（20）磋商响应供应商认为有必要提供的其它文件注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。