浙江工商大学

萨塞克斯人工智能实验室基础设备采购

公开招标采购文件

项目编号：0625-22218A33

采购单位：浙江工商大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年8月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------6

前附表 --------------------------------------------------------------------------6

一 总则 -----------------------------------------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------11

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------12

四 开标 -----------------------------------------------------------------------16

五 评标 -----------------------------------------------------------------------17

六 定标 -----------------------------------------------------------------------18

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------18

- 评标办法----------------------------------------------------------------19

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------23

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------38

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------43

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江工商大学萨塞克斯人工智能实验室基础设备采购的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年9月16日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-22218A33

项目名称：浙江工商大学萨塞克斯人工智能实验室基础设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5633056

最高限价（元）：3198656，2434400

采购需求：

标项一：

标项名称：声速测量组合仪等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：3198656

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：不允许进口。

标项二：

标项名称：传感器试验台等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2434400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：不允许进口。

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1、2：本项目专门面向中小企业采购，产品生产制造商（原厂商）应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2022年9月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年9月16日9时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2022年9月16日9时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江工商大学

地  址：杭州下沙高教园区学正街18号

项目联系人（询问）：田老师

项目联系方式（询问）：0571-28008652

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0571-28877292

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学萨塞克斯人工智能实验室基础设备采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求 ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2022年9月16日9时00分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2022年9月16日9时00分（北京时间） 开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | ■本项目不允许采购进口产品。 □本项目部分允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本项目的货物要求全部由中小企业制造。 7、提供的货物全部由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同中小企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同中小企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（以各标项中标金额为收费基数。中标金额0-100万元人民币部分，按1.05%，中标金额100-200万元人民币部分，按0.77%，累计叠加，向中标供应商收取；代理服务费金额不足2000元的按2000元计取，中标金额超过200万元的，按200万元为基础计取代理费。）由成交标供应商在成交结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 不允许转包。 |
| 28 | 疫情防控要求 | 疫情防控要求： 如投标人现场递交电子备份文件、演示录屏资料或样品等资料的，投标人应当按照杭州市疫情防控要求做好相关工作，递交现场出示健康码和行程码，且符合要求，否则不予接收，视作没有递交，产生的后果由投标人承担。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

- 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标同类项目业绩表（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）总体技术方案；

（12）技术响应表（格式见第六章）；

（13）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（14）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（15）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（16）供货、安装、调试计划及人员安排；

（17）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标人的报价表应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容(可自动增行)，未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.投标设备费：用户指定位置价。

（1）设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等。报人民币价。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

- 5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同后7个工作日内，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江工商大学萨塞克斯人工智能实验室基础设备采购的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分52分、商务分18分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）投标总价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；进口设备的投标报价合计值高于进口设备部分预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（18分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 2分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得2分。 |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 3分 | 投标同类项目的业绩（2019年至今，以中标通知书或合同的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 ） |
|  |  | 政策分 | 2分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交付日期 | 2分 | 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 2分 | 在招标文件规定最低要求的基础上，所有设备每增加1年加1分，本项最高得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 3分 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务人员充足，技术力量强的，得3分；售后服务机构人员配备相对较好的，得2分；售后服务机构人员配备较差的，得1分；未提供相关描述不得分。 |
|  |  |  | 3分 | 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得2分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差的，得1分；未提供相关描述不得分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | 描述较为完整、价格合理的，最高得1分，未提供的不得分。 |
| 技术分（52分） | 总体技术方案 |  | 5分 | 总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得5分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求，但描述简单的，得4分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得2分；未提供相关描述不得分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 |  | 5分 | 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，提供产品相关彩页、官网截图、检测校准证明、用户手册的，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，但描述简单的，得4分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得2分；未提供相关描述不得分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 |  | 25分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得25分。如有负偏离，从25分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；扣完为止。 |
|  | 产品配置的先进性、完整性和适用性 |  | 5分 | 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求，但描述简单的，得3分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 |  | 5分 | 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得5分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得0分。 |
|  | 供货、安装、调试计划 |  | 4分 | 供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得4分；供货、安装、调试计划基本合理，技术力量一般的，得2分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 |  | 3分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 |  | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

- 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

标项一

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声速测量组合仪 | 套 | 40 |
| 2 | 扬氏模量实验仪（动态） | 套 | 40 |
| 3 | 密立根油滴实验仪 | 套 | 40 |
| 4 | 富兰克-赫兹实验仪 | 套 | 40 |
| 5 | 扬氏模量测试仪（静态） | 套 | 20 |
| 6 | 非线性混沌实验仪 | 套 | 40 |
| 7 | 转动惯量实验仪 | 套 | 40 |
| 8 | 普朗克常数测定仪 | 套 | 40 |
| 9 | 霍尔效应实验仪（含电源） | 套 | 40 |
| 10 | 数据采集接口器 | 套 | 40 |
| 11 | 数据采集接口器配套软件 | 套 | 1 |

标项二

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器试验台 | 台 | 16 |
| 2 | 示波器 | 台 | 22 |
| 3 | 电子系统实验平台 | 台 | 40 |
| 4 | 多功能便携式平台 | 台 | 40 |
| 5 | FPGA综合实验台 | 套 | 60 |
| 6 | 自动控制原理实验箱 | 套 | 40 |

- 技术要求

标项一

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声速测量组合仪 | 40 | 1、测量距离：S≥0～350mm； 2、压电换能器：谐振频率f=35KHz±3KHz；可承受的连续电功率不小于15W； 3、计数定时器：计数定时范围不小于1s～1μs；分辨率≤1μs； 4、测量方法：驻波法、相位法、时差法（37kHZ脉冲宽度；27μs脉冲周期60ms）； 5、测量介质：空气、液体； 6、双导向杆精密滚珠不锈钢丝杆，手工转动总行程时间小于30秒；液槽与测试架可分离； ★7、能实现竖立法声悬浮实验：泡沫悬浮层数不小于6层，层间距离≥4.5mm，最大悬浮距离不小于25mm；液体悬浮层数不小于3层，层间距离≥4.5mm；（须提供功能截图） 8、读数装置：游标尺，分辨率≤0.02mm（无螺距差）； 9、DDS专用数字信号源：可输出正弦波、方波、脉冲波（能输出37kHZ脉冲宽度、27μs脉冲周期60ms）；彩色点阵电容触摸屏≥4.3吋，≥480×272像素；输出幅度①声速测量时不小于1～25VP-P连续可调，②声悬浮时不小于1～68VP-P连续可调； ★10、信号频率可调范围不小于1HZ～999999.999Hz，频率调节细度≤0.001Hz；不少于九位的液晶数字显示；（须提供功能截图） 11、声速测定相对误差≤2.5%，时差法≤2.0%。 12、配备数字示波器 ①带宽不小于100M，双通道； ★②实时采样率不小于1GSa/s； ★③存储深度≥100Mpts（每通道≥50Mpts）； ★④屏幕≥10.1英寸触控屏（分辨率≥1280*800），同时可锁屏，锻炼学生的动手调节能力； ★⑤接口包括USB2.0 Host&Device，LAN； ⑥波形刷新率不小于10kwfms/s；垂直分辨率不小于12bit，垂直档位不小于1mV/div~5V/div；协议解码包括I2C、SPI、RS232/UART；具有边沿、视频、脉宽、斜率、交替、码型、持续时间触发；具有可调触发灵敏度功能； 13、配备多功能标准电势（1台/组）：标准电势1.01860V；待测电势不小于0 ～ 190mV、0 ～1.900V 输出电压包括3V，6V，10mA；稳定度≤0.01%/h。 14、配备四端金属测试架及三种待测金属棒（1套/组）：不少于三种试样棒（铜、铝、铁） L≥0 ～ 550mm，Φ≥4mm。 |
| 2 | 扬氏模量实验仪（动态） | 40 | 1、设备结构：悬挂式激振、拾振换能器，可独立分开安装，横梁采用软接触； 2、激振发射、拾振接收换能器：激振电压不小于0～10V；拾振电压不小于0～5V；拾振接收换能器输出灵敏度＞ 10mA； 3、测试样品：不少于三种（黄铜棒、不锈钢棒、铁棒）；样品长度L大约160mm，直径Φ大约6mm；测试样品带有刻度，刻度间隔5mm； 4、DDS 数字信号发生器：提供方波及正弦波信号；彩色点阵电容触摸屏≥4.3吋，≥480×320像素；输出幅度不小于0～20Vp-p 连续可调；配有国家标准输出端口Q9 座及52插座。 ★5、信号频率可调范围不小于1Hz～999999.999Hz，频率调节细度≤0.001Hz，不少于九位的液晶数字显示。 6、配备游标卡尺（2把/组）：量程不小于0-150mm，测量精度≤0.02mm，不锈钢四用游标卡尺，深度内径外径台阶测量； 7、配备千分尺（1把/组）：量程不小于0-25mm，精度≤0.01mm。 8、配备可变标准电阻（1个/组）：RN 有 C1、P1、P2、C2 四 个 引 出 端， 由10×0.01+10×0.001Ω 组成； 其中 10×0.001Ω 是一个 100 分度的划线盘，分辨率为0.0001Ω； 9、配备滑线变阻器（1个/组）：额定电流≥1A,电阻值≥300Ω。 |
| 3 | 密立根油滴实验仪 | 40 | 1、平均相对误差：≤2％； 2、平行极板间距离：5.00mm； 3、极板电压：DC 0～500V； 4、升降电压：DC 200V～300V，数字电压准确度≤±1V； 5、测量显微镜放大倍数：≥60X； 6、显微镜分划板满刻度当量：3.00mm； 7、CCD显示器≥17寸，分划板满刻度:重直线视场2㎜，分10格，每格实际值0.2mm； 8、CCD清晰度≥700TV线,超低照度，达到≤0.001LUX； 9、连续跟踪带电油滴时间≥3H； 10、光电编码器代替电位器，无机械磨损，寿命持久。 11、配备备用喷嘴（2个/组）； 12、配备0.5级指针式直流电压表（1个/组）； 13、配备0.5级指针式直流电流表（1个/组）。 |
| 4 | 富兰克-赫兹实验仪 | 40 | 富兰克-赫兹管：氩管，管子结构：4极，谱峰（或谷）：数量≥6；寿命≥3000hrs； 2、灯丝电压VF：DC 0～5V, ±1%；第一栅压VGrk: DC 0～6V, ±1%；第二栅压VGrk: DC 0～90V, ±1%；拒斥电压VG2A: DC 0～12V, ±1%； ★3、仪器具有两路示波器接口和两路DIN-8P数据输出接口：可与示波器连接进行实验的演示与测量，且能实现手动、半自动、自动扫描(快速、慢速)多种实验方式；可兼容多种数据采集器实现接口通讯，与数字化分析软件配套使用，进行数字化实验；(为证明此功能参数的真实性，必须提供多种实验的功能截图)； 4、氩管采用外置式，封装在金属外壳中，信号屏蔽良好，带可式窗口。 5、配备指针式检流计（1个/组）： 市电型，测量范围±0.3μA；灵敏度三档可调1×10-6A、1×10-8A、1×10-9A； 6、配备新型十一线电位差计（1个/组）：每根电阻线长一米，电阻值为 10Ω，总串联电阻为110Ω；电阻盘刻度等分为 100 格，精确到1mm。 |
| 5 | 杨氏模量测试仪（静态） | 20 | 1、大口径光杠杆ф大约50mm，镜片采用双面反射设计，不存在重影等情况； 2、光杠杆带强磁及锁链双保险防跌落装置，标配钢丝具防扭特性； 3、测量架采用方形钣金底座，且具有砝码托架，整体稳固、简洁； 4、望远镜放大率≥30x，口径大约42mm，齿轮齿条调焦； 5、视场角大约1°26＇, 视距乘常数100；最短视距1.3m； 6、测量架高度1.8米； 7、带LED发光照明标尺，标尺刻线清晰，亮度均匀，表面电脑白处理； 8、配备：钢卷尺、水平仪、螺旋测微计、游标卡尺 9、配备直流稳压电源（1台/组）：双路输出电压 0 ～ 30V；输出电流 0 ～ 2A，准确度SV ≤ 5×10-5/min； 10、配备单刀单掷开关（6个/组）：紫铜质材料，含有机玻璃板、接线柱； 11、配备双刀双掷开关（2个/组）: 紫铜质材料，含有机玻璃板、接线柱； 12、配备可卸式电阻座（4个/组）: 三种规格可拔插待测电阻。 |
| 6 | 非线性混沌实验仪 | 40 | ★1、仪器内部有非线性电路混沌实验线路板；混沌键控加密与解密，可拓展混沌同步的调试、混沌加密与解密等实验内容； 2、直流稳压输出：-13V～0～+13V，连续可调； 3、四位半数字电压表量程：0～19.999V，分辨率1mV； 4、四位半数字电流表量程：0～19.999mA，分辨率1μA； 5、有源非线性负载元件；非线性负电阻由 LF353双运放和6个电阻组成。 |
| 7 | 转动惯量实验仪 | 40 | 塔轮式： - 砝码组合5g、10g和20g各不少于2只； 2、待测样品（金属材质）：圆盘R≥100mm 不少于1个，圆环R外≥100mm，内外径差≥10mm，不少于1个；圆柱R≥15mm，h≥25mm，不少于2个； 3、实验相对误差：≤5%； ★4、多功能液晶计时计数微秒仪：触控液晶显示屏≥4.3寸，分辨率≥480×320 像素；可设置周期次数0 ～ 999 次、脉宽测量1～ 999 次；计时范围1us ～ 999.999999S, 至少九位液晶数显，计时精度≤1μs；角加速度显示精度≤0.0001rad/s2；周期数据存储1 ～ 100 组 ( 可查询 ), 具有 USB 插座输出；集数据采集、存储和处理于一体；快速触模屏幕和按键开关两种方式。 5、配备串并联弹簧（定制，包括三个弹簧/组）（1个/组）； 6、配备单摆装置（1个/2组）：钢质底座，不锈钢支架；摆线0 ～ 1000cm；不锈钢质小球；设有组合式单摆阻挡棒； 7、配备电子天平（1个/10组）：AC220V（-15%-10%） 50Hz（±5%）；最大功耗≤3W；准确度至少III级；使用温度5℃--35℃；量程≥0～1Kg，最小精度≤0.01g。 |
| 8 | 普朗克常数测定仪 | 40 | - 光电检测装置：导轨采用高强度优质铝合金，长度≥560mm；光电管，汞灯通过滑块固定在导轨上，可自由滑动；光电管工作电压-4.5V～+2.5V，-4.5V～+30V；至少四位半数显，分粗、细二档旋钮调节；光电管暗电流≤2×10-12A，稳定度0.1%；滤光片波长365nm，405nm，436nm，546nm，577nm左右；采用转盘式调节滤光片和光阑；滤光片采用全密封装置，五组滤光片和三组光阑可旋转。 2、测定仪主机：微电流放大器不小于10-8～10-13A，至少分六档，至少三位半数显，旋钮调节其量程，零漂不大于±0.2%×满度值； ★3、仪器提供手动、自动数据存储、查询等多种实验操作功能；额外设置两路DIN-8P数据输出接口，可兼容多种数据采集器实现接口通讯，与数字化分析软件配套使用，进行数字化实验；（须提供多种实验的功能截图） 4、各种规格的滤光片均经光谱仪检测，符合出口标准； 5、实验方法：交点法、拐点法和伏安特性法； 6、测定普朗克常数相对误差：≤3%。 7、配备直流电阻箱（1个/组）：测量范围0.01～11111.11Ω,准确度0.01级；测量步进盘（Ω）×1000 ×100 ×10 ×1 ×0.1 ×0.01 ；基本误差（%） ±0.02 ±0.02 ±0.05 ±0.2 ±1 ±5 ； 额定电流 0.01 0.03 0.1 0.3 1 3。 |
| 9 | 霍尔效应实验仪（含电源） | 40 | 采用C形电磁铁提供磁场；电磁铁气隙中心位置磁感应强度可调范围≥0～350mT；电磁铁铁芯截面32×16mm左右，气隙宽度3mm左右； ★2、含有两块砷化镓霍尔片，工作电流0～10mA线性可调，霍尔灵敏度：标准片330～400mV/mA·T；待测片160～200mV/mA·T；有霍尔元件保护装置，避免实验中因工作电流源与励磁电流源接反而烧毁霍尔元件；（须提供实验的功能截图） 3、恒流源电路：电磁铁励磁电流IM=0～1000mA，线性连续可调，分辨率≤1mA；稳定性＜10-5；霍尔元件工作电源Is=0～5.00mA，连续可调，最小分辨率≤10µA；霍尔电压表测量表0～2000.0mV，量程自动切换，最小分辨率≤0.01mV，误差≤±0.5%； 4、励磁电流和霍尔工作电流采用外插式电子换向开关； 5、可调移动尺调节范围0mm～70mm左右； 6、配备磁悬浮动力学实验（1套/40组）：导轨大约130.0×9.0×21.0cm3；小车大约15.4×6.8×6.0cm3；磁场强度大约200mT；磁悬浮高度约15mm。 |
| 10 | 数据采集接口器 | 40 | 可无线连接，高速数据采集。内置信号源和功率输出。配合软件可进行示波器，FFT显示，计时器等。至少1MHz采样率；至少两个高速模拟输入，至少两个光门或其他计时传感器输入，至少两个PASPORT传感器输入；内置电压/电流传感器的信号源；可与其他PASPORT接口使用，与电脑USB2通讯，无线连接。 技术参数： 1、两个高速模拟输入：量程-10 V～+10V；输入阻抗1 兆欧姆；输入保护 +/-250 V 连续；可选电压增益 X1, X10, X100；双向。 2、两个数字输入：如光电门或其他计时的数字传感器可直接连接接口；兼容大部分数字传感器；支持传感器侦测；0-5 V TTL；双向。 3、两个PASPORT 输入：兼容超过 70个 PASPORT 传感器；采样率因传感器而异。 4、信号源：可输出正弦、三角波、方波、斜波、直流；频率范围 0.001 Hz - 100 KHz; 1 mHz分辨率 ；振幅范围+/- 8 V；分辨率3.9 mV, 12-bit DAC；最大输出电流400 mA , 过流侦测；可选限压；可选直流偏置；扫频；可测量输出电流、电压。 5、配备高灵敏光传感器（1个/2组）：320 nm 到1100 nm ，量程0 -1lux ，0 - 100 lux ，0 - 10000 lux,最大采样率1000Hz；分辨率1000 Hz时± 0.01 Lux ，5 Hz 时± 0.0005 Lux 。 6、配备运动传感器（1个/2组）：量程0.15〜8m，分辨率1mm；最大采样率250Hz；传感器转动范围360°。 7、配备双通道压力传感器（1个/2组）：绝对压强0-200KPa,10Hz时分辨率0.01KPa，可重复性1KPa；压差±100KPa，10Hz时分辨率0.01KPa，可重复性1KPa；最大采样率1000Hz。 8、配备温度传感器（1个/2组）：不锈钢探测器，量程-35°C 到+135°C ，精度±0.5°C；分辨0.0025°C；最大采样率10Hz；显示°C、K 和 °F；可重复性 0.1°C。 9、配备转动传感器（1个/2组）：分辨率0.0078mm（直线），0.09°（旋转）；精度±0.09°；3级滑轮：直径大约10mm,29mm和48mm;旋转分辨率0.00157弧度；最大转速30转/秒；光学编码器：双向指示运动方向；4000 格/转。 10、配备波动实验（1套/40组）：含细绳振荡装置（尺寸大约12.7 cm x 7.5 cm x 5 cm）；扬声器（频率响应75 Hz - 8000 Hz；阻抗8 Ω；额定功率30 watts RMS；输入功率60 watts (最大)；灵敏度85 dB）；经济型共鸣管（外管长度大约1.3 m"，内管长度大约1.3 m，外管直径大约0.15 m）；弹性波动绳（长度大约90 meters；直径大约3 mm）；实验用细绳（长度大约320 m）、带孔砝码和悬挂装置（5 g ± 2%）；含通用夹、角度调节夹；正弦波发生器（频率1 - 800 Hz 可调，增量0.1 Hz ； 振幅0-10V ；输入功率-100-240 VAC, 50/60 Hz；尺寸大约12 x 11 x 5 cm）。 11、配备氢氧燃料电池实验（1套/40组）：含太阳能电池板 （电压2.5V，电流300mA）；PEM电解槽（输入电压1.5V~3V DC，输入电流700mA，氢气产生率7ml/min（1A条件下），氧气产生率3.5 ml/min （1A条件下））；PEM燃料电池（ 输出电压0.6V DC，输出电流360mA，透明）；氢气/氧气储气罐（40ml）；风扇（功率20mW；工作电压0.5-1VDC）；LED灯（工作电压1.7±0.2VDC，工作电流20mA）；无线电压传感器（量程±15 V，精度±0.5%，最大采样率1000 HZ（蓝牙连接），最大采样率100000HZ（USB连接），输入电压保护250 V AC，输入电阻> 1 MΩ，可连接USB或蓝牙4.0，最大无线范围30 m）；无线电流传感器（两个量程±1A, ±0.1A，分辨率0.2mA (±1A 量程)； 0.02mA (±0.1A 量程)，1 kHz的蓝牙采样率，通过USB可进行更高速的采样，包含远程数据采集）。 12、配备激光雷达实验（1套/40组）：含雷达实验仪（高度大约120mm；扫描窗口水平尺寸大约90mm；激光波长大约905nm；垂直视场角-15°~+15°；角分辨率垂直2°、水平0.18°±10%；扫描频率5Hz或10Hz；接口类型12pin航空插头；310K/s点云密度: 提供方位角、距离、反射强度等数据); 红外相机(905nm和可见光可见，焦距4.2mm；接口类型：USB接口；标视板：尺寸大约450mm*600mm，采用吸光材料衬底；可调狭缝附件、可调深度测量附件）；雷达分析软件（实时呈现雷达3D扫描图形，可测量物体深度、水平分辨率、垂直分辨率、形状识别、物体反射率和目标空间位置等）；可拓展加载Capstone软件（实时观察905nm激光扫描轨迹，采用视频与图像分析技术，测量垂直分辨率）。 13、配备无线传能实验（1套/40组）：各模块均可自行组装拆卸；导轨长度大约400mm；电阻负载模5Ω，20Ω，50Ω，75Ω，100Ω；介质组固铁丝网、铝板、有机玻璃；能量传输特性实验电源（输出信号0-5Vpp, I ≤4.5App, 3.5 位数显, 频率70-150kHz,分辨率10Hz，5位数显；输入信号0-50Vpp, 频率50-200kHz, 3.5位数显）；带数字化通讯接口（8-pin，数字化实时采集）；谐振线圈可±90°旋转；磁耦合谐振线圈组（直径大约φ200mm，旋转角度可达±90°，带 ±90°刻度）； 14、配备电容实验（1套/40组）：含基本静电计（电压输入量程3, 10, 30, 100 v;输入阻抗1014 欧姆；输入电容27 pF；信号输出-10 到 +10V；信号输出精度± 1%）；电池（碱性电池）；可调电容器（两个直径大约18厘米的板通过在大约28厘米长的轨道上滑动，电容变化范围0 - 225 pF）；BNC连接器电缆一根；静电电压源（输出30, 1000, 2000, 3000 VDC ±3%，线整流；输出电阻120 MΩ/kV；工作电压115/220, 50/60 Hz；AC适配器9 VDC）。 15、配备地磁场测量实验（1套/40组）：含二轴磁场传感器（测量范围±1000 高斯；精度25°C时读数的 5%；分辨率10 Hz 时 0.01 高斯；最大采样率1000赫兹；重复性0.05%）；零高斯室（提供双壁、高磁导率金属室在室内产生零高斯场）；罗盘1个；不锈钢杆子1根（非磁性25cm）。 |
| 11 | 数据采集接口器配套软件 | 1 | 软件用于数据采集和数据分析，具有以下功能： 1．方便创建和格式化电子工作页面，可对每个页面独立设置采样率和工具面板； 2．撤销/ 恢复：每个操作的撤销/ 恢复功能。 3．手动采样数据：任何顺序点击任何单元格，都将显示实时传感器数值，并方便记录数据； 4．回放数据：可以慢速，正常或者快速浏览数据； 5．视频捕捉和同步数据功能：来自网络摄像头的记录影片可通过软件直接控制，可将数据导入视频，并以各种不同的速度回放； 6．校准向导：使学生在校准过程中，可在一步一步的引导下完成； 7．光电门计时设置向导：光电门设置的图片可帮助学生直观的了解计时的内容； 8．FFT 放大功能：能在一个选定的频率范围内进行频谱分析； ★9.模块化编程：即时访问任何传感器测量；输出设备的控制，例如智能风扇和数据采集接口信号发生器；执行代码时的实时传感器测量图；在代码中创建的数字或文本变量的输出，可以在代码执行期间显示在图形和数字显示屏上；您对代码所做的更改的即时反馈，只需再次按 record 以执行代码即可查看更改的结果。将代码下载到传感器或设备时没有延迟； |

标项二

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器试验台 | 16 | 1.高稳定的±15V、＋5V、±4V、＋1.2V~＋12V可调等直流稳压线性电源；有防磁波干扰及短路保护功能； 2.装配直流电压表（0~20V)；频率表：0-9999Hz、转速显示表；音频振荡器0.4KHz～10KHz（可调）；低频信号源1Hz～30Hz(可调)。 3.功率<300W，可自动语音故障报警检测。 4. 含加热系统、转动源、振动源等提供标准的信号输入输出接口、计算机数据采集卡，STM32测控单元等，485总线接口，无线网络传输接口，设备可通过485总线、无线、ZigBee组网3方式实现智能联网、远程监控。提供多项课程设计实验案例。 5.无刷电机转速控制装置，控制精度1转。 6.高性能数据采集系统。6路单端电压输入或3路差分输入；2路电流输入；12位ADC分辨率，最大采样时速度100k/s（全通道），单通道不低于200k/s；可定时采样，定长采样，单步采样，实时采样；有输入低通滤波、过压保护功能；8路数字输入；8路数字输出；可输出正弦波、方波、三角波、锯齿波任意波形，上位机可采集，可调节；有工业应用传感器检测，超声波距离检测，电涡流材质判别等功能；上位机软件实时显示判断，所测得数据均可根据需要对学生、学号等信息保存打印，自动形成EXCEL文档保存。 7.传感器配置： 电阻应变传感器（0- 200g，±0.5%）； 霍尔转速传感器（2400rpm）； 磁电转速传感器（2400rpm）； 压电传感器（±2%）； 电涡流传感器（±2mm，±3%）； 光纤位移传感器（±10mm，±2%）； 光电转速传感器（2400rpm）； 压阻式压力传感器（15Kpa，供电≤4V）； PN结温度传感器（灵敏度-2mV/℃）； 半导体热敏电阻 NTC（25℃时为10KΩ）； 气敏传感器（酒精50—2000ppm）； 湿敏电阻（高分子薄膜电阻型RH:几MΩ—几KΩ，吸湿、脱湿小于10秒，湿度系数0.5 RH%/℃，测量范围10%R11--95%RH，工作温度0℃--50℃）。 8.应变电桥，有组桥插座，标准电阻和交，直流调平衡网络。 9. 差动放大器：通频带0-10kHz，可同相、反相、差动输入，增益1-100倍的直流放大。 10.电容变换器：由高频振荡，放大和双T电桥组成的处理电路。 11.电压放大器：增益约5 倍，同相输入，通频带0-10KHz。 12.移相器：允许最大输入电压10Vp-p，移相范围≥±20°（50kHz时）。 13.相敏检波器：可检波电压频率0-10kHz，允许最大输入电压10Vp-p。 14.电荷放大器：电容反馈型，用于放大压电传感器的输出信号。 15.低通滤波器：50Hz陷波和RC低通滤波，转折频率35Hz。 16.涡流变换器：输出电压≥∣8∣V（探头离开被测物）；变频调幅式变换电路，传感器线圈是振荡电路中的电感元件。 17.光电变换座：由红外发射、接收管组成。 18. 电脑端提供12种传感器的虚拟仿真三维动画、语音讲解同步教学。动态和静态延时视频不少于15分钟，包含所有试验内容及传感器原理。手机端有3种传感器AR功能套件。 |
| 2 | 示波器 | 22 | ★1.模拟通道带宽：不低于350 MHz。 2.不少于4 个模拟输入通道、16个数字输入通道以及2个信号源输出通道。 ★3.单通道实时采样率不低于8GHz，数字通道1Gsa/s。 4.存储深度：模拟通道100 Mpts。 ★5.波形捕获率不低于 500，000 个波形/秒。 6.垂直灵敏度范围：1mV/div~10V/div（1MΩ）。 7.时基范围：500ps/div~1 ks/div。 8.水平模式：YT，XY，SCAN，ROLL。 9.45万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能；机器本体实现此功能，无需外接设备，录制后可以色温方式显示各个波形差异程度。 10.内置数字电压表，可以测试直流+交流。 11.支持波形搜索功能，条件：边沿、脉宽、欠幅脉冲、斜率、RS232、I2C、SPI，并能以列表方式显示，具备解码：RS232、UART、I2C、SPI、CAN、FlexRay、LIN、I2S、MIL-STD-1553。 12.512K点FFT，支持起始终止频率和中心频率设置，支持峰值搜索功能。 13.41 种波形参数自动测量，全内存100M点硬件测量，波形可缩小10000倍后准确测参数。 14.512K点FFT，支持起始终止频率和中心频率设置，支持峰值搜索功能。 15.标配触发方式：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第N边沿触发。 16.具有直方图分析和色温余晖功能。 17.独立的搜索、导航按键和事件列表。 18.标配6位频率计和48位脉冲计数器。 19.★不小于9英寸多点触控电容屏，带linux操作系统，支持手势操作。 20.提供模拟通道波形的色温显示，不同颜色表示数据采集的次数或概率。 21.★接口：4个USB Host 、USB Device、LAN(通过LXI认证)、HDMI、TRIG OUT、GPIB (USB-GPIB)； 22.支持 USB 和网络打印机。 23.可以软件升级2CH信号源，25MHz。 24.支持WEB控制，仪器联网后浏览器输入IP地址即可显示仪器界面，并点击界面控制仪器。 25.内置电源分析软件，环路分析，可以测试电源纹波和电源质量（后续可升级）。 |
| 3 | 电子系统实验平台 | 40 | 1. 整车外形尺寸：不小于27*22*27cm。 四驱，MG513电机（12V），65mm橡胶轮； 最大速度1.2m/s，负载能力6kg； 光电编码器。 另配三轮全向轮小车（圆形直径约23cm，6cm金属全向轮），霍尔编码器，MG513电机12V，减速比1:30。 2.主控板：英伟达jetsonnano。 3.下位机主板：STM32+OLED显示屏，含陀螺仪。 4.SLAM：镭神激光雷达，测量半径白色30m，黑色12m。 5.奥比中光Astra系列深度相机。 6.提供蓝牙&Wifi版APP（支持安卓和IOS），支持重力感应遥控和双手按键遥控模式； 支持5通道波形显示界面；9通道参数调节界面； 支持电池低压报警，支持对BLE蓝牙4.0模块。 提供全套PDF手册和视频教程； 配备语音导航与语音交互功能； 7.电池，12V、9800mAH锂电池，配套充电器。 8.支持ROS系统。 9.标配7寸触摸屏。 ★10.标配调试用4 5/6位分辨率万用表一个。 11.其中10套可免费升级为高配型三轮车模（约39cm直径铝合金底盘，约12.7cm直径全向轮，35W直流电机，加高2层，电池22.2V，10000mah电池及相应充电器），10套主控板可免费升级为Jetson TX1（配64G固态硬盘），含一个沙盘。 |
| 4 | 多功能便携式平台 | 40 | ★1、不少于2通道12位100MSPS实时采样模拟输入通道，输入范围±25V，可通过x10探头扩展到±250V，带宽50MHz；可配置为2通道100MSPS示波器； ★2、2通道函数信号发生器/信号源，可输出正弦、方波、三角波和任意波形，两个高速通道最高支持频率25MHz，频率步进1Hz，波形幅度范围10 Vpp，调节步进1mV； 3、频谱图仪，DC-50MHz，可选带宽和窗函数、平均模式； 4、对外供电，提供一组正负可调输出，输出电压±2V至±15V，调节步进50mV，输出电流0.5A，提供输出限流调节和输出电流监测功能；一组固定5V输出，输出电流1A；所有电源均带有短路保护功能； 5、波特图分析仪，频率范围为1Hz至25MHz； ★6、数字万用表，3 5/6位精度，最大显示6000读数，提供交直流电压（0.1mV – 36V（安全电压））、交直流电流（0.1uA – 3A）、电阻（0.1Ω – 40MΩ）、电容（10pF – 4000uF）测量； 7、逻辑分析仪，独立16通道，最高采样率200MSPS，支持单次、连续和实时采样模式； 8、静态输入，16通道（与逻辑分析仪复用），可配置为带译码的4位数码管，或16路LED； 9、脉冲信号发生器，独立16通道，最高刷新率200MSPS，可输出自定义的脉冲序列； 10、静态输出，16通道（与脉冲信号发生器复用），可输出时钟、正负脉冲、单次边沿、电平开关等时序； 11、数据采集卡支持2通道模拟输入的实时采样和存储，采样率可设置，最高每通道1MSPS，采样深度根据电脑内存决定； 12、可编程多功能数字IO，提供参数化编程的SPI, I2C, UART和PWM功能。 ★13. 提供动态链接库文件可以在VC，VB，LabVIEW，LABWINDOWS，Matlab，PYTHON 中对平台进行二次开发，对采集到的数据完成自定义以及更为复杂的分析，提供完整的VC、Labview、LabWindows、Python、Matlab的开发例程。 ★14、该实验平台提供免费的远程互联功能，教师和学生在任意地点可以通过网络访问并控制对方的设备，进行演示或联调协助，数据交互在上位机软件中以波形数据和控制数据实现，不得以截图方式实现。实验平台同时提供使用情况统计报告功能，可以分析批量设备的利用率和学生的使用习惯分析。 ★15. 该实验平台提供Multisim 中的仪器接口，可以在Multisim的Labview Instruments中调用，提供示波器，信号源，电源，万用表，数字输入和输出功能，实现虚拟仿真波形与实测波形的对比。 ★16. 基于该实验平台可在互联网+实验教学云中实现远程实验功能，包括远程控制实验室中的电路，改变电路状态，并完成实验平台内置仪器的操作，完成电路的测量。 配套模拟电路课程模块： 一、产品特征： （1）实验指导书1套 （2）实验连线若干 二、实验项目（共11个） 实验一 晶体管单级放大电路实验 实验二 晶体管两级放大电路实验 实验三 晶体管负反馈放大电路实验 实验四 晶体管射极跟随器实验 实验五 晶体管差动放大电路实验 实验六 运算放大器比例求和运算电路实验 实验七 运算放大器积分与微分电路实验 实验八 波形发生电路实验 实验九 有源滤波器实验 实验十 电压比较器实验 实验十一 集成电路RC正弦波振荡器实验 实验十二 稳压集成器实验 实验十三 波形变换电路实验 实验十四 面包板电路实验 |
| 5 | FPGA综合实验台 | 60 | （1）硬件部分 ★1、核心器件：FPGA核心器件：Cyclone V SX SoC — 5CSXFC6D6F31C6N，110,000 个 LE、41,509 个 ALM, 内嵌5,761K个存储器模块，6 个FPGA PLL,3 个 HPS PLL， 2个硬核内存控制器；支持925 MHZ, ARM Cortex-A9 MPCore 双核处理器，512 KB 共享 L2 缓存，64 KB 可擦写 RAM，支持 DDR2、DDR3、LPDDR1 和 LPDDR2 的多埠 SDRAM 控制器，8-channel DMA 控制器； 2、配置和调试部分：FPGA 端串行配置晶元 EPCS128，USB Blaster II，普通 B 型 USB 连接头； ★3、存储器件部分：FPGA 端 64MB (32Mx16) SDRAM，HPS 端 1GB (2x256Mx16) DDR3 SDRAM，HPS 端 Micro SD 卡槽； 4、通讯部分：2个USB 2.0 Host 端口 (ULPI 接口配备 USB A 型连接头），HPS 端 USB 转 UART（Micro USB B 型连接头），HPS 端 10/100/1000 以太网接口，PS/2 鼠标/键盘连接器，IR 收发器； ★5、连接部分：1 个 40 引脚扩展界面，电平 3.3V，1 个 HSMC 连接头，可配置的 I/O 标准，1 个 10 引脚 ADC 输入接口，1 个 LTC 连接头 ( 1 个 SPI Master，1 个 I2C 和 1 个 GPIO 界面）； 6、显示部分：24 bit VGA ，HPS 端 128x64 点阵式背光 LCD 显示屏；7寸触摸显示屏；LCD1602液晶显示屏，点阵模块； 7、音频部分：24-bit CODEC，line-in，line-out，microphone插孔； 8、视频输入：TV 译码器 (NTSC/PAL/SECAM) 和 TV 输入连接头； 9、模数转换器：转换速率：500 Ksps，8 通道，分辨率：12 bits，模拟输入范围：0 ~ 4.096 V； 10、开关、按钮、指示器：FPGA 端 4 个按键，FPGA 端 10 个开关，11 个 LED (FPGA 端 10 个、HPS 端 1 个），2 个 HPS 端重置按钮（HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n），6 个七段数码显示管；LED灯*16，拨动开关*10，含IO口逻辑指示灯； ★11、传感器：HPS 端重力传感器；温度传感器：DS18B20；光强传感器：BH1750； 12、步进电机：4相5线5V步进电机28BYJ-48-5V； 13、交通红绿灯：5mm直插； 14、4*4按键模块：16键键盘； 15、RTC：DS1302； 16、RS232接口：MAX3232，DB9接口； 17、RS485接口：MAX485，DB9接口； 18、Can接口：SN65HVD230，DB9接口； 19、喇叭：8欧/1w /17mm圆形小喇叭； 20、IIC EEPROM：1K bit AT24C01； ★21、时钟模块：输出2Hz、512Hz、1024Hz、2048Hz； ★22、面包板模块； （2）软件部分 ★协助申请共建Intel PSG实验室，提供多功能智能FPGA互联综合实验平台，配套Intel FPGA(原Altera)原厂正版软件：Quartus Prime、Nios II等，提供System Builder工具创建用户自定义工程，提供提供核心版配套OPENCL18.0 BSP的编译测试案例和代码，提供Linux 开发环境和相关案例和代码，提供图像处理相关案例和源码； （3）实验项目 第1章 数字可编程设计实验 实验1.1 组合逻辑3-8译码器的设计 实验1.2 半加器 实验1.3 全加器 实验1.4 全减器 实验1.5 4位向量加法/减法器 实验1.6 向量乘法器 实验1.7 数据比较器 实验1.8 多路数据选择器 实验1.9 编码器 实验1.10 译码器 实验1.11 二进制码转换成BCD码 实验1.12 BCD码转换成二进制码 实验1.13 BCD码转换成格雷码 实验1.14 组合逻辑电路的设计 实验1.15 简单状态机 实验1.16 串入/并出移位寄存器 实验1.17 并入/串出移位寄存器 实验1.18 多功能寄存器 实验1.19 单脉冲发生器 实验1.20 节拍脉冲发生器 实验1.21 奇偶检验 实验1.22 计数器 实验1.23 7段数码管显示 实验1.24 4×4矩阵键盘控制实验 实验1.25 数字钟 实验1.26 秒表设计实验 实验1.27 交通灯实验 实验1.28 蜂鸣器演奏实验 实验1.29 VGA接口驱动实验 实验1.30 1602液晶屏实验 实验1.31 点阵模块实验 实验1.32 面包板实验 第2章 基于NIOS的软核设计实验 实验2.1 Nios软核的设计 实验2.2 外设模块的设计 实验2.3 Qsys应用系统的生成 实验2.4 Nios II软核验证以及Nios II IDE软件的介绍 实验2.5 Qsys系统的PIO验证 实验2.6 基于NIOS的交通灯实验 实验2.7 7段数码管显示实验 实验2.8 按键及拨码开关实验 实验2.9 UART与PC机通信实验 实验2.10 LTC2308 AD转换实验 实验2.11 基于QSYS的uC/OS-II操作系统应用实验 实验2.12 液晶屏显示实验 第3章 图像处理算法实验 实验3.1 静态图像显示 实验3.2 图像灰度变换 实验3.3 图像黑白变换 实验3.4 图像反色 实验3.5 自定义颜色填充 实验3.6 图像小波变换（缩放）实验3.7 图像彩条叠加 实验3.8 图像翻转变换 实验3.9 图像均值滤波算法 实验3.10 图像线性变换 实验3.11 图像锐化变换 实验3.12 图像Sobel算子边缘提取 实验3.13 图像直方图计算与显示 实验3.14 图像的高斯平滑 第4章 综合实验 实验4.1 多路DAC实验 实验4.2 基于FPGA超声波测距 实验4.3 NIOS触摸屏画板 配件：电机编码器，不低于512线，供电电压3.3V； 舵机，供电范围5-6V，动作时间不高于0.17s/60度 |
| 6 | 自动控制原理实验箱 | 40 | - 总体要求 平台需基于全新的互联网+技术、虚拟仪器技术、嵌入式与网络控制技术，能完成传统的自动控制和计算机控制相关原理实验，除了传统的电路模拟系统外，可扩展炉温控制，电机控制，倒立摆等实际的可控器件。通过实验，学生从实践上掌握自动控制与计算机控制的基本原理、控制技术及硬件连接，建立自动控制概念，巩固课堂上所学的理论知识，使学生具有初步的自动控制/计算机控制的分析开发能力，为后续课程做好准备。 - 详细技术参数 1、实验平台应采用复合材料的箱式结构；采用实验主板+可扩展模块架构，各模块应包含独立的电源开关，可以根据需要扩展实验模块。实验平台应包含包含置物槽，可放置实验中的连线，探头等附件； ★2、平台应标配不小于7寸的TFT彩色液晶的自控计控综合仪表模块，内置基于操作系统的人机交互界面友好，学生能实时选择实验项目、调阅实验原理框图、实验注意事项等；能在框图界面通过调整实验参数，如：信号源的类型幅度、频率、波形，参数等；信号处理流程与原理展示清晰。 ★3、系统应内置双通道示波器和信号源，支持示波器和信号源的联动控制，方便实现对系统阶跃信号等非周期信号的测量分析；支持双通道时域波形的实时显示，支持X-Y显示模式，支持控制系统分析的超低频模式，支持用时域分析法对系统进行分析；示波器内置数显测量游标，支持上升时间，稳定时间，超调量等重要参数的精确测量； ★4、主控模块需采用ARM +FPGA的结构，具备系统稳定性、可靠性、可扩展性；采集单元提供双通道DA及AD模块，能完成高速实时AD/DA转换，以便实现低时延的实时控制；AD转换精度：12bit；DA转换精度：12bit，采样频率：最大支持10MSPS； 5、自带含数显的函数发生器含有多种波形输出：如阶跃响应，冲击响应、正弦波、斜坡、抛物线、方波、三角波，锯齿波等，可测量：继电特性、饱和特性、死区特性、间隙特性等。 ★6、系统标配可控组件：包含基础版直流电机控制单元，步进电机控制单元，炉温调节控制单元；可选配专业版炉温控制、电机控制、一阶倒立摆控制单元（选配）； ★7、主控模块内置USB接口，可连接PC端上层软件实时传输采集数据供后台显示分析；提供PC端示波器/信号源/伯德图/欧姆表功能，方便在PC机上进行实时的信号时域频域分析；控制过程数据可存贮，以便于后台分析处理各种系统特性。 8、提供6组OP07运放单元，每单元的输入回路有5组1%精度电阻，或1%精度电容，反馈回路有9组1%精度电阻或1%精度电容。构成控制环节的精度高，同一环节理论值和实际值误差小且每台仪器误差基本一致； 9、系统应内置伯德图功能，可在系统分析时通过自动方式（非手动打点）得到闭环、开环对数幅频特性曲线、对数相频特性曲线；频率范围：0.1hz-1khz范围，幅频特性分析精度：-50dB-20dB； 8、系统应内置欧姆表功能，可精确测量系统中可变电阻参数的阻值，方便进行系统函数的计算和分析，至少应包含三个档位的测量精度，测量范围：0-500k； 9、为便于计算机控制算法设计，系统自带电压、温度、转速信号测量功能，；自带直流电机转速；自带温度模块-可调脉冲宽度输入控制及电压输入控制加热，热敏电阻测温（-10℃～105℃），可将测量信号数字化供控制系统应用； 10、“系统模拟模块”能开发多阶不同类型模拟系统，方便学生自主研究不同类型系统的特性；模块开放器件齐全，既能选模块自带器件，也能插入学生自主器件； ★11、系统具备二次开发功能，可连接MATLAB/Simulink/Labview等主流控制领域开发软件，自行开发控制算法，提供对应的二次开发参考例程； 三、倒立摆单元（总体含10套）： 1、设备应采用开放的控制解决方案和模块化的实验平台，以直线运动模块为基础平台，可满足控制教学和研究的需要； 2、设备应采用独立的箱体式结构，方便搬运、存放及实验室管理； 3、为满足实验室管理及实验需要，设备规格应满足： 箱体尺寸：（长×宽×高）450×150×60（mm），偏差不超10%; 有效滑动行程：>300mm 摆杆长度（mm）:>200mm 摆杆重量（Kg）: >0.1kg 转动范围: 大于±180 º 4、主控单元应采用STM32系列芯片，提供开发例程和二次开发接口； 5、设备应提供外部接口，可与主控实验箱通信； 6、为防止控制单元越过有效行程碰撞两端，设备应提供硬件保护功能； 7、提供PC端上层软件，可采集控制端传感器数据，分析控制算法稳定性； |

- 商务要求

标项一

| 商务要求： | 具体实施响应要求：（设备质保期 3 年（技术需求中有特殊要求的除外），质保期内免费上门维修、质保期内软件免费升级到最新版本（产品质保期在技术参数中有特殊要求的除外），服务根据用户要求，确保设备按时保质保量安装到位。配置指定项目实施联系人和维保人员。） 服务便捷性：（设有维修点或办事处，保证产品售后服务及时响应） 培训要求：（交货后进行 2 次以上原厂现场培训(包括软件)，确保设备能正常使用和操作。） 备品备件及耗材：（耗材及设备相关备件以优惠价充足供应，优惠价应在投标书中标明。） 履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商（乙方）向采购人（甲方）交纳履约保证金（合同金额的1%）。在没有发生质量索赔的情况下，履约保证金在验收合格后及时无息退还。 付款条件：供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；支付时间和数额：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额40%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到采购人处结算。采购人在7个工作日内向成交供应商支付全部合同余款。 在签订合同时，供应商主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。供应商明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到采购人处结算合同金额的100%。采购人在7个工作日内向成交供应商支付合同货款。） |  |
| --- | --- | --- |
| 交付要求： | 交付日期 | （合同签订后 4 个月内完成供货。） |
|  | 交付地址 | 浙江工商大学，甲方指定地点。 |

标项二

| 商务要求： | 具体实施响应要求：（产品质保期 3 年（技术需求中有特殊要求的除外），质保期内免费上门维修、质保期内软件免费升级到最新版本（产品质保期在技术参数中有特殊要求的除外），服务根据用户要求，确保设备按时保质保量安装到位。配置指定项目实施联系人和维保人员。） 服务便捷性：（在杭州设有维修点或办事处，保证产品售后服务及时响应） 培训要求：（交货后进行 2 次以上原厂现场培训(包括软件)，确保设备能正常使用和操作。） 备品备件及耗材：（耗材及设备相关备件以优惠价充足供应，优惠价应在投标书中标明。） 履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商（乙方）向采购人（甲方）交纳履约保证金（合同金额的1%）。在没有发生质量索赔的情况下，履约保证金在验收合格后7个工作日内无息退还。 付款条件：供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；支付时间和数额：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额40%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到采购人处结算。采购人在7个工作日内向成交供应商支付全部合同余款。 在签订合同时，供应商主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。供应商明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到采购人处结算合同金额的100%。采购人在7个工作日内向成交供应商支付合同货款。） |  |
| --- | --- | --- |
| 交付要求： | 交付日期 | （合同签订后 1 个月内完成供货。） |
|  | 交付地址 | 浙江工商大学，甲方指定地点。 |

注：1、上述采购货物中采购人推荐了部分产品或部件或配件的品牌型号，但采购人同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于推荐品牌型号的产品或部件或配件。

2、投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），特别是标示“★”的重要技术指标（条款、参数），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担。

3、本项目的核心产品是：标项一：富兰克-赫兹实验仪；标项二：FPGA综合试验台 。

4、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

- 第五章  合同主要条款

格式一：浙江省政府采购合同（三方合同）

| 招标编号：0625-22218A33 | 确认书：[2022]43113、[2022]43114号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据           关于项目编号为          的标项           项目公开招标的结果，签署本采购合同。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

（说明：本表对货物的有关事项不足以填写清晰的，应附列清单，并在本表中注明。）

（如有投标文件外的配置情况，请在合同后面附明细表）

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：合同签订后     个月内。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（1）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：                                          。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后 15个工作日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证明材料。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证明材料。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格或安装调试验收合格之日起     年内为质量保证期。（合同后附表中对产品质量保证期有特别规定的，从之）

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立7日内，应向甲方交付履约保证金       ，存入甲方账户。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，按实际损失赔偿，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

1、合同签订后7个工作日内，乙方向甲方交纳合同金额1%的履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。在没有发生质量索赔的情况下，履约保证金在安装验收合格后无息退还。

2、乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（验收合格后15日内办理退还）；

3、支付时间和数额：合同生效并具备实施条件后，甲方向乙方支付合同金额40%的预付款。在验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票到甲方处结算剩余合同款项。

4、在签订合同时，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：

在验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票到甲方处结算，甲方在7个工作日内向乙方一次性支付合同金额100%的货款。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延交货期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、除本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十三、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，鉴证方执一份。

甲方（签章）：浙江工商大学            乙方（签章）：

住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 住所地：

开户行：工行杭州高新支行              开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

税号：123300004700090180              社会统一信用代码：

法定（授权）代表人（签章）：          法定（授权）代表人（签章）：

签署日期：        年     月    日     签署日期：      年    月    日

鉴证方（签章）：

住所地：

开户行：

开户帐号：

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：        年     月    日

第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江工商大学

萨塞克斯人工智能实验室基础设备采购

项目编号：0625-22218A33

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江工商大学

萨塞克斯人工智能实验室基础设备采购

项目编号：0625-22218A33

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目专门面向中小企业采购，产品生产制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

6.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标同类产品的销售业绩表（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）总体技术方案；

（12）技术响应表（格式见第六章）；

（13）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（14）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（15）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（16）供货、安装、调试计划及人员安排；

（17）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 __90__日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

11.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供中标通知书或合同的复印件为准。

投标人盖章：                          日  期：

12.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：

13.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

14.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

16.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

17.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 制造商 | 投标总价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：                          日  期：

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （投标总价） | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交付日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等不单独列项填报，均视为已包含在设备（软件）费中。

投标人盖章：                          日  期：

19.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-22218A33）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。