公开招标采购文件

项目编号：ZJ-203752

项目名称：设备维保服务外包项目

庆元县人民医院

浙江国际招（投）标公司

2020年6月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	9

第三章  供应商须知	68

第四章  评标办法	81

第五章  采购合同	86

第六章  投标文件格式	90

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，浙江国际招（投）标公司受庆元县人民医院委托，就设备维保服务外包项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 采购项目编号：ZJ-203752

- 采购组织类型：分散采购

- 公告期限：5个工作日

四、项目名称：设备维保服务外包项目

五、采购方式：公开招标（电子化招投标）

六、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维保服务外包项目 | 3 | 年 | 700 | 全院设备维保 |  |

七、供应商资格要求：

1、基本条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定条件：

（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；

（5）本项目不接受联合体；

八、采购文件的获取：

1、获取时间：2020年6月3日至2020年6月11日。

2、采购文件获取截止时间之后，潜在供应商仍可获取采购文件。

3、获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

4、获取采购文件方式：“浙江政府采购网”在线获取

本项目不提供纸制版采购文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。

5、采购文件售价：免费

九、投标截止时间：2020年6月24日10：00

十、投标地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

十一、开标时间：2020年6月24日10：00

十二、开标地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

十三、投标保证金：本项目不收取投标保证金

十四、质疑和投诉：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十五、其他事项：

1、对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

2、书面质疑受理地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼；

采购人：联系人：胡老师，联系电话：0578-6216081

采购代理机构：联系人：沈夏奇；联系电话：0571-81061815。

3、供应商注册：供应商如需参与本项目，应为浙江政府采购注册供应商。

4、电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行电子加密投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

十六、联系方式：

采购人：庆元县人民医院

采购人地址：浙江省庆元县

联系人：吴科长

联系电话：0578-6210816

采购代理机构：浙江国际招（投）标公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

联系人：杨震

联系电话：0571-81061816

传真：0571-81061803

邮箱：103775897@qq.com

同级政府采购监管管理部门：庆元县财政局

监督投诉电话：0578-6210890

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：庆元县人民医院 采购人地址：浙江省庆元县 联系人：吴科长 联系电话：0578-6210816 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招（投）标公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 联系人：杨震 联系电话：0571-81061816 传真：0571-81061803 邮编：310012 Email：103775897@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 不适用 |
| 4 | 分包 | 主体、关键性工作不得分包。 |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 环境标志产品 节能产品 | 本项目为设备维保服务外包项目 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 □适用 不适用 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，请于2020年6月11日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱103775897@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件 的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。 注意事项：目前政府采购全流程电子化交易为试行阶段，为确保供应商顺利解密，请自行携带笔记本电脑在开标现场进行解密。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 - 纸质备份投标文件：投标截止时间前，纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件和纸质备份投标文件、通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市文三路90号东部软件园二号楼611室， 接收人： 杨震，电话：0571-81061816 ） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 不要求 |
| 21 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件、纸质备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件或纸质备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （6）不同单位的投标文件若由同一台电脑制作，后果由供应商自行承担。 |

# 第二章  采购内容及需求

一、采购内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 期限 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维保服务外包项目 | 3年 | 庆元县人民医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |
| 3 | 投标人须提供的其他资料 |  |  |

- 招标技术要求

一、整体要求

1、供应商对医院医疗设备(详见《设备清单》)提供巡查、接修、维修、日常维护保养、质量控制、计量设备强检或校准计划建立，实施和管理，并且提供及时、可靠、优质的维运统管服务。

2、维运统管服务即为医院医疗设备提供整体维保服务，除计量设备及压力容器等强制检定设备的检测费用（费用由院方承担）及设备耗材外，所有与设备维修保养相关的费用均由供应商承担。

3、供应商常驻医院专业医用设备维修工程师，能提供现场或电话技术咨询，随时保持报修联系。在医院设置医学装备维修中心，该中心有医院指派负责医学装备的领导并参与管理。为医院派驻不少于3名的现场工程师，若驻场的维修工程师数量不能应对工作，应按医院所提出的要求增派驻场工程师，派驻人员的个人身安全问题及个人经济问题、违纪违法问题由供应商负责。

4、供应商建立的维修中心必须完全服从医院发展策略的要求，适应院方管理体制和制度的变化。人员组成如下：

指派1名技术经理，专职全面负责对内对外总协调，总负责。派驻不少于2名专业工程师定点在医院负责日常医疗设备巡检，保养，维修及管理。工程师标准如下：

（1）大专及以上学历，设备维修相关专业；

（2）3年以上场地维修经验：包括专业的特种设备工程师；

（3）较好的沟通能力、良好的服务意识、积极的工作态度；

（4）严格遵守医院和供应商的各项规章制度及流程；

5、供应商建立监控中心：能通过监控中心大屏，监管医疗设备运行的情况，即时掌握医院设备运行情况。

6、在实施本项目经营管理时须符合国家相关的政策法规。特种设备（如液氧罐、灭菌器、蒸气发生器、锅炉类等）、特殊设备（如血透机等）严格按各级主管部门要求持证上岗进行维保和管理。

7、服务质量总体上应达到“及时、到位、可靠、保证和满意”的效果，符合国家、省、市、区等各级组织进行的检查标准，符合医院有关部门和科室的工作时间和工作要求。

8、供应商围绕医院设备维修制定的各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报院方审定备案后方可实施。

9、供应商需成立专业的服务团队，围绕医院设备维修服务的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前必须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。按受院方管理部门考核。

10、供应商根据医院设备的型号、数量、分布等具体情况，对保有量大的常规设备（生命急救设备：监护仪、推注泵等）应配备一定数量的备用设备（备用机应配备在医院设备库（不少于2台），建立配件库，备有关键设备常用的配件。

11、供应商在为我院设备提供设备维运统管服务工作中，不收取维修需更换的配件费、工时费、差旅费，自行承担服务团队所需工具及日常用品等一切费用。

12、我院新增设备质保期结束后根据医院需求额外计算费用纳入整体维保管理（参照第一条第4款规定）。

13、供应商不能依条款按质按量完成工作，院方有权按实际情况酌情扣除维修服务费，每年内出现3次以上的重大维修事件时（如①严重影响医院服务能力，②造成人员伤害事件），医院有权终止合同。

14.供应商应免费提供院内医疗设备安装验收服务。对于医院新购医疗设备,协助医院落实检查,安装及相关技术验收工作,严格把关质量,验收合格后交付业务科室使用。

15.供应商协助医院按以下医疗设备报废标准对院内报废设备进行报废和回收：

15.1严重损坏无法修复设备。

15.2超过使用寿命，基础部件严重损坏，或性能低劣，经修理仍不然达到技术指标的设备

15.3应用技术严重落后，耗能过高（超过国家有关标准20%），效率过低，经济效益差的设备。

15.4机型淘汰，主要零部件无法修复，并停产无法采购到备件的设备。

15.5设备本身设备不合理，工艺不过关，质量差且无法改装利用的设备。

15.6维修费用超过设备残值40%，无维修价值的设备。

15.7严重污染环境或不能安全运转，可能危害人身安全与健康，有不良事件设备。

15.8计量检测或应用 质量检测不合格的设备。

16.供应商计量设备法规熟悉，能协助医院做好强检计量设备信息化管理和密切配合有关部门检测工作；可提供专业校准工具对高风险计量设备提供定期校准。

17.供应商应具有生命急救类医疗设备质控能力，能采用专业质量控制工具能按国家、行业协会等医疗设备质量控制指南实施质量控制项目内容。

18.供应商必须严格遵守最新版《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械临床使用安全管理规范（试行）》、《医用电气设备-医用电气设备周期性测试和修理后测试》等相关法规、行业标准或卫生标准。

19.供应商必须履行安全诚信制度，严格保守医院设备业务机密情况。

20.采购人每月对供应商进行服务评介。

二、维运统管具体内容

1、医院常驻专业医用设备维修工程师服务时间为全天候24小时，能提供现场或电话技术咨询，随时保持报修联系并对故障类型分类记录，及时排除及修复故障。如诊断出需要更换零配件后，零配件到达医院的时间不超过72小时。在故障未解除前，2天内应提供备用机（大型设备除外）。

2、维修响应：报修后供应商工程师15分钟到场响应，修好时限：小修（不更换配件）1天，中修（更换国内有的配件）3天，大修（更换国外零配件）7天（镜子等需要返厂维修的除外），如果故障7天没有修复，医院可以要求供应商启动紧急预案，请设备厂家安排技术人员前来解决（供应商承担相关费用）；由此引发的医患纠纷造成的法律风险、社会风险等后果和损失由供应商承担。

3、报障的医用仪器设备中，若必须发往厂家维修调校的，供应商应尽快办理相关手续，尽量向原厂申请要求提供备用设备，及时送厂家检测检修。

4、如果同一台设备维修3次后还出现同样的故障问题，要求直接请厂家维修，费用由供应商支付。

5、设备需要更换常用易损易耗备品备件的，供应商要尽快采购做好安装进度跟踪并恢系统正常运行。

6、日常维护：合同签订后所涉及医疗设备按原厂标准和规定做好保养维护，至少一年两次，每月定期巡检保养，且有书面记录在册；日常保养会同科室完成。

7、供应商须配合并协助我院设备科的工作，针对我院维修范围内的大型医疗设备（如10万元以上的医疗设备、急救类和生命支持类和空气消毒机），建立详细完善的保养维修计划及相关记录；对于不在维修范围内（医院已自行买保）的医疗设备，供应商有义务协助配合厂家技术人员，尽快解决故障，并按维保范围内设备同等的各项要求管理。

8、供应商需安排专业工程师对我院的设备进行定期预防性的维护、漏电流检测及清理工作，并制订详细的维修保养计划，经我院主管部门审查后，按计划执行。

9、供应商需编制各科室医疗设备巡检报告，编制医疗设备标准操作流程（SOP)，编写并提供针对医院医疗设备的保养路径图（十万元以上设备、急救类和生命支持类和空气消毒机），编写并提供医院医疗设备的维修保养流程图。

10、供应商建立有专门的电子化信息平台可记录提供设备维修保养等信息。

11、供应商应每季度向我院递交设备维护维修状况分析报表。

12、对于我院医疗设备的硬件，软件安装和定期升级要求，供应商应主动积极与我院相关部门协商沟通、安排相应的工作进度，保障相关工作的顺利进行，确保其安全性和可靠性。

13、供应商需对医疗设备进行注册管理，建立新设备装机验收档案，并对相关技术资料（如用户操作手册，电路图），进行分类、归档。

14、对于我院新购医疗设备，供应商协助我院进行相关技术验收工作，并根据诚实信用原则，为我院提供医疗设备技术咨询。

15、供应商需为我院的医疗设备正常运行提供有效的技术支持，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗事故隐患的，供应商将给予书面的解决改进方案。

16、供应商有明确的服务承诺，维护方案详尽明了，应急处理方案合理。

17、供应商需定期对我院设备操作人员进行技术操作培训，制订培训计划或日程表，经我院主管部门审查后，认真执行。

18、在服务期内，保证设备在服务期内开机率≥95%（按照365天/年计），开机率低于95%（即每年停机超过18天）时，则每超过壹天维修服务延长2天，设备正常运行标准按国家规定。

19、医院大型设备（CT\MR\DSA等）必须由持有生产厂家培训合格证书的工程师维修保养，无证人员不得拆机。由此对医院造成的损失，由供应商全部承担。

三、设备保养要求（以下内容为包含，但不限于）：

医疗设备按分类对各类设备保养，对使用程度设置保养周期，一般大型仪器图像质量检测应包括三个阶段：日常检查、每月检查、高级检查。

1、CT\DR\MR的保养有主机的保养，日常维护、开关机周期保养、操控室的保养、机房清洁。

2、胎音监护设备保养有滤网清洗、探头线缆消毒、探头的日常维护。

3、除颤仪的保养有手柄日常检查和清洁、电池的维护保养。

4、C臂机的保养有影像增强器保养、C臂日常防护、球管维护、遥控器的正确保养、开关机注意事项。

5、设备定期维护保养有程序的检测、图像性能、辐射安全、外观保养。

6、呼吸机的保养有主机和压缩泵的外表面需清洁、气源过滤网、呼吸机内部电子器件的除尘、湿化器、气体管路、空气过滤器、机身与台面的保养。

7、硬管内窥镜的保养有工作镜管部分、结构部分、眼罩部分、光缆接口部分的保养。

8、监护仪的保养：心电导联线的检测，血氧饱和度部分，呼吸部分，无创血压的检测。

9、输液泵、监护仪、除颤仪、微量注射泵、电动洗胃机、心电图机等急救生命类仪器的保养先通电检查是否正常，开机有无报错，再检查所使用附件中有无出现异常的数据，然后给仪器除尘。

10、激光类设备的保养：提供每年不少于2次的设备清洁、性能调试，必要的机械、电气检查。

11、水处理机的常规保养：每季度对机器进行化学消毒；每半年对机器显示屏、原水压力参数、消毒参数、定时开关机参数进行校正。

12、血透机的保养：检查机器外表清洁及是否漏液，检查血泵外壳和门是否完好；检查吸液管的密封圈和过滤网和机器是否漏水；每季度需有资质的工程师对机器温度、流量 、压力、电导率动（静）脉压等进行校准，并出具校准报告签字存档。

13、以上列举为包含但不限于内容，所有设备维修保养标准必须遵循国家标准和设备维修手册。

14.供应商应遵守医疗卫生主管部门颁发的医疗设备安全管理文件，严格落实采购人制定的医疗设备安全管理制度。

四、运维统管医院设备应包含的备件

对所有托管医疗设备维修零配件、易损件由供应商负责免费维修更换（但不包含以下设备及配件）：1、不含检验科和病理科；2、超声探头只维修不更换；3、不含耗材及易耗品；4、不含核磁的磁体、液氦和线圈；5、在厂家质保期间，需协助院方监管，并在院内根据医院实际需求情况，建立适当的零配件及易损件库存。易损件定义：组成设备和机器的不可分拆的单个制件，其制造过程一般不需要装配工序，设备制造商定义为短期一次性使用的除外。（一般以厂家出厂标准说明为准）

1、生命支持类

1.1 监护仪：显示屏、电路板等备件，不包含打印纸。

1.2 除颤仪：显示屏、电路板等备件，不包含打印纸。

1.3 心电图机：显示屏、电路板等备件，不包含打印纸。

2、放射类

2.1 DSA机包含主机、（不含球管，探测器）、工作站、机架及诊察床、高压 注射器、稳压器、防护门等所有备件。不包含打印机和胶片。

2.2 MR (不含磁体、液氦和线圈)

2.3 其他普放设备在保修范围

3、超声类：包含超声探头（探头只负责维修不更换）等备件，软件升级。不包含纸张和打印机。

4、手术室类

4.1 无影灯：包含无影灯灯泡等所有备件。

4.2 高频电刀：不包含刀笔、负极板，其他备件全包。

5、内窥镜：主机系统除冷光源灯泡全包，镜子只负责维修不负责更换。

6、水处理机：不包含PP棉、反渗透膜、再生剂等耗材，其他配件全包。

7、血透机：不包括细菌过滤器，其他配件全包。

耗材不在免费提供更换的范围内：

(1)一次性耗材如:手套、口罩、鞋套、呼吸面罩、鼻塞、插管及管路、输液管路、注射器、吹嘴、比色/样品杯、电极片、一次性血氧探头等厂家配套配件定义的一次性用品。

(2)消耗类耗材 如:胶片、打印纸、色带、耦合剂、导电膏、腿套、绑带、气体、清洗液、反应杯、指示 卡、清洗剂、再生剂(活性炭、树脂、石英砂)、钠石灰、钙石灰、过滤器、负极板、高 低温包装材料、电刀笔、单极电凝线、盐、真空油、密封条、毛刷、水汽按钮、防水帽、光纤、呼吸面罩等。

(3)高值耗材、厂家有明确使用次数或时间限制的耗材 如:细菌过滤器、超声刀换能器、刀头、超声刀手柄、电极、电极线、导联线、袖带、血 氧探头、灯泡、呼吸管路、二氧化碳探头、RO 膜、反渗透膜、流量传感器、电池、保护 镜、防护镜、超声小探头、宫缩压探头、安全阀及仪表、氧电池、电容箱、透镜、点磁 盘等。

(4)器械类耗材 如:活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等手术器械。

(5)没有列明的如果双方理解有歧义的耗材，工作过程中双方协商解决。

五、医疗设备管理软件要求：

供应商免费提供医疗设备管理软件给医院使用。医疗设备管理信息系统在资产盘查完成经医院审核通过签订合同后一个月内安装调试运行，该系统能为用户提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，可以按医院要求定制报表。具备如下功能：

1、系统设置

1.1医疗设备编码：使用最新编码（总局关于发布医疗器械分类目录的公告（2017年第104号））对全部医疗设备进行重新编码，其中固定资产范畴的医疗设备，需同时具备字段标记固定资产编码。

1.2 医疗设备档案管理：全生命周期各类档案信息，如采购、计量、质控、维修、报废等过程形成的各类信息，同时各模块可一键获取此信息。

1.3 科室、工作人员及相应权限管理：能根据科室实际情况划分科室、工作人员并进行相应权限的设置。

1.4数据接入导出：可以与WORD、EXCEL等OFFICE应用工具进行数据的导出导入。

1.5数据维护: 根据医疗设备管理实际情况，灵活维护各类数据。

1.6首页展示: 根据医疗设备管理需求，获取后台数据，形成各式图表。

2、资产管理

2.1便签管理: 已有医疗设备均配置的编码可打印并粘贴标签。

2.2 RFID管理: 使用RFID技术进行重点医疗设备的追踪管理。

2.3变更管理: 入账、报废、转移等医疗设备资产变更流程。

2.4折旧管理: 自动计算折旧数据。

2.5盘点管理: 协助盘点及数据变更。

3、维修管理

3.1报障:科室可通过系统、微信端或手机APP进行扫码、录入等方式的报障，医疗器械维修组完成派工后，工作直接转至医学工程师并及时提醒、周期提醒。

3.2 维修状态管理: 医学工程师可根据维修情况，录入维修全程的各类信息。同时，自医学工程师接单至确认完成维修，计算相应工时。

3.3维修评价及归总:维修完成后，短信提醒科室负责人/设备管理员评价，科室可根据服务情况进行满意度填写，同时维修全程数据直接归入医疗设备生命周期档案。

3.4常用零备件管理: 建立维修常用零备件库，实现出入库管理。

3.5 故障描述维护: 分类建立常见故障及处理方法描述的数据库，方便科室选取报障、医学工程师选取填写维修过程。

4、保养管理

4.1 计划制定:医学工程师根据医疗设备分类情况制定相应保养计划；新购医疗设备或新购维保服务根据合同条款内容，自动形成或人为编制保养计划。

4.2工作预警: 预警提醒医学工程师开展或联系供应商开展保养工作。

4.3 保养记录:根据保养情况，录入或上传图片等格式的工作单，相关工作记录自动导入医疗设备生命周期档案。

4.4 质保查询:全部医疗设备均具备起保日期、质保或保修时长、出保时间、是否出保等信息的录入及查询功能。

5、质控管理

5.1计划制定: 医学工程师根据医疗设备分类情况制定相应质控计划。

5.2工作预警: 预警提醒医学工程师开展质控工作。

5.3 质控记录：根据质控情况，录入质控信息，相关工作记录自动导入医疗设备生命周期档案。

5.4 不良事件管理：不良事件上报系统与本系统对接，相应数据直接导入医疗设备生命周期档案。

6、特殊设备管理

6.1 医用计量设备管理：根据资产管理中的计量标识及专用医用设备账目，自动生成医用计量台账，智能预警检测周期。

6.2 承压类特种设备管理：根据资产管理中的承压类特种设备标识，自动生成承压类特种设备台账，预警承压类特种设备及安全附件检测周期。

6.3放射诊疗设备管理：放射诊疗设备台账及维护管理、周期性检测管理。

7、运行分析

7.1 运行状态管理：采集维修管理、保养管理、质控管理模块的数据，自动生成现有医疗设备的运行状态比例图并直观展现。

8、证照管理

8.1采购资料：建档管理采购过程的各类文件。

8.2供应商资质：建档单独管理供应商资质文件。

8.3医疗器械资质：建档单独管理医疗器械资质文件。

8.4附件管理：传至本系统的图片等格式的附件，自动分别建档管理。

9、文档管理

9.1法律法规管理：医疗设备、特种设备等相关法律法规。

9.2规章制度管理：采购人内部管理的规章制度。

9.3工作表格管理：院内外各类工作表格，如保养、质控等工作模板。

9.4 培训资料管理：设备科组织的各式培训考核、新引进医疗设备培训考核及科室自行组织的各式培训考核等资料。

9.5检查资料管理：上级检查及自查资料。

9.6 法规证件管理：大型医疗设备配置许可证、辐安证、放射诊疗许可证、特种设备使用登记证等。

9.7技术资料管理：保管医疗设备使用说明书、维护说明书等电子技术资料。

六、设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- |
|  | 超声类 |  |
| 1 | 彩色超声诊断仪 | 飞利浦HD11XE |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 麦迪逊R7 |
| 3 | 彩色多普勒诊断仪 | 飞利浦IU22 |
| 4 | 彩色B超 | 飞利浦IU ELITE |
| 5 | 彩色B超 | GE LOGIQE9 BT13 |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | HIVISION preirus日立 |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7 |
| 8 | 彩色超声诊断仪 | VOLUSON S10 |
| 9 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ 5 |
| 10 | 便携式彩超 | 美国Terason echo |
| 11 | 超声诊断系统 | S-Nenrve |
| 12 | 便携式彩色多普勒超声仪 | 开立s8pro |
|  | 放射类 |  |
| 1 | GE CT | Optima540 |
| 2 | 韩国MIS双板DR | MXHF-1500 |
| 3 | 飞利浦小C臂 | Libra |
| 4 | 普兰梅卡牙片机 | 牙片机 |
| 5 | 西门子DR | 长颈鹿移动DR |
| 6 | 万东胃肠机 | 500MA |
| 7 | 柯达牙片机 | KODAK-2100 |
| 8 | 1.5T磁共振 | Superscan-1.5T |
|  | 综合类 |  |
| 1 | 微泵输液器 |  |
| 2 | 微泵输液器 |  |
| 3 | 注射泵单道 | WZ-50C |
| 4 | 注射泵单道 | WZ-50C |
| 5 | 单道注射泵 | 50-C |
| 6 | 新生儿黄疸诊疗箱 | XH2 |
| 7 | 微泵输液器 | WZ—5006 |
| 8 | 微泵输液器 | WZ—5006 |
| 9 | 注射泵 | CP1100 |
| 10 | 注射泵 | CP-1100 |
| 11 | 早产儿培养箱 | YP-90 |
| 12 | 早产儿培养箱 | YP-90 |
| 13 | 注射泵 | WZS- |
| 14 | 注射泵 | WVS-50F |
| 15 | 微量注射泵 | wz-5006 |
| 16 | 微量注射泵 | wz-5006 |
| 17 | 微量注射泵 | wz-5006 |
| 18 | 婴儿培养箱 | YP-908 |
| 19 | 微量注射泵 | wz-50c6u |
| 20 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ |
| 21 | 婴儿培养箱 | yp-90b |
| 22 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ |
| 23 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93. |
| 24 | 婴儿培养箱 | YP-90. |
| 25 | 婴儿培养箱 | YP-90. |
| 26 | 输液泵 | 佳士比1200 |
| 27 | 输液泵 | 佳士比1200 |
| 28 | 输液泵 | 佳士比1200 |
| 29 | 输液泵 | 佳士比1200 |
| 30 | 输液泵 | 佳士比1200 |
| 31 | 新生儿黄疸诊疗箱 | XHZ |
| 32 | 新生儿黄疸诊疗箱 | XHZ |
| 33 | 呼吸机 | BUDDIE/CPAP |
| 34 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 35 | 医用空压机. | DHR280 |
| 36 | 呼吸机 | Millennium |
| 37 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y100 |
| 38 | 多功能空气消毒机 | KDST-B100 |
| 39 | 移动式多功能空气消毒机 | KDST-B100 |
| 40 | 床单位消毒机 | LK/CXD |
| 41 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 42 | 血氧饱和度监测仪 | PM-50 |
| 43 | 监护仪 | PM-50 |
| 44 | 监护仪 | PM-50 |
| 45 | 电子血压计 | HBP-1300 |
| 46 | 监护仪 | Q5 |
| 47 | 监护仪 | Q5 |
| 48 | 监护仪 | Q5 |
| 49 | 监护仪 | Q5 |
| 50 | 监护仪 | Q3 |
| 51 | 监护仪 | Q3 |
| 52 | 监护仪 | Q3 |
| 53 | 监护仪 | Q3 |
| 54 | 监护仪 | Q3 |
| 55 | 监护仪 | Q3 |
| 56 | 监护仪 | Q3 |
| 57 | 监护仪 | Q3 |
| 58 | 经皮黄疸仪 | JH20-1 B |
| 59 | 监护仪 | M800 |
| 60 | 电子甩体温表器 | WZR-T200 |
| 61 | 药物振荡器 | WZR-0951A |
| 71 | 婴儿抚触车 |  |
| 72 | 微量注射泵 | WZ-5006 |
| 73 | 输液泵 | SY-1200 |
| 74 | 输液泵 | SY-1200 |
| 75 | 输液泵 | SY-1200 |
| 76 | 微量注射泵 | wz-50c6 |
| 77 | 输液泵 | SY-1200 |
| 78 | 输液泵 | 1200 |
| 79 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93 |
| 80 | 内窥镜 | SRW688 |
| 81 | 内窥镜 | V230K-1 |
| 82 | 阴道显微镜 | 3ML LED |
| 83 | 吸烟机 | JYLB-300A |
| 84 | 电动流产吸引器 |  |
| 85 | 新生儿急救箱 |  |
| 86 | 手术器械 | AARON1250 |
| 87 | 病床 | 1800X500X750 |
| 88 | 手术无影灯 |  |
| 89 | 手术照明设备 |  |
| 90 | 病床 | SC-II |
| 91 | 妇科诊疗台 | SZ-II |
| 92 | T组合复苏器 | Neopuff |
| 93 | 病床 | SC－II |
| 94 | 病床 | SC-II |
| 95 | 空气波压力治疗系统 | Airpro-600 |
| 96 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y100 |
| 97 | 空气消毒机 | KDSJ-B100 |
| 98 | 床单位消毒机 | LK/CXD |
| 99 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 100 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 101 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 102 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 103 | 监护仪 | F6EXPRESS |
| 104 | 监护仪 | F6EXPRESS |
| 105 | 监护仪 | F6EXPRESS |
| 106 | 监护仪 | F6E |
| 107 | 监护仪 | F2 |
| 108 | 监护仪 | F2 |
| 109 | 监护仪 | F2 |
| 110 | 监护仪 | F2 |
| 111 | 监护仪 | F2 |
| 112 | 便携式胎心多普勒仪（理邦） | SD6 |
| 113 | 便携式胎心多普勒仪（理邦） | SD6 |
| 114 | 电子血压计 | HEM |
| 115 | 便携式耳声发射测试仪 | otoread |
| 116 | 电子血压计 | HEM7071 |
| 117 | 监护仪 | iM50 |
| 118 | 监护仪 | iM50 |
| 119 | 监护仪 | iM50 |
| 120 | 红外耳温计 | PRO4000 |
| 121 | 听力筛查仪 | TYPE1077 |
| 122 | 妇产科电脑综合治疗仪 | DE-3A. |
| 123 | 监护仪 | M800 |
| 124 | 经皮黄疸仪 | JH20-1C |
| 125 | 特定电磁波治疗器 | CQ-23 |
| 144 | 单道注射泵 | WZ-50CZ |
| 145 | 单道注射泵 | WZ-50CZ |
| 146 | 微泵输液器 | WZ—5006 |
| 147 | 微泵输液器 | WZ—5006 |
| 148 | 注射泵 | CP-2100 |
| 149 | 注射泵 | CP-2100 |
| 150 | 注射泵 | CP-2100 |
| 151 | 注射泵 | CP-2100 |
| 152 | 注射泵 | CP-2100 |
| 153 | 注射泵 | CP-1100 |
| 154 | 微量注射泵. | WZ-50C6 |
| 155 | 微量注射泵. | WZS-50F6 |
| 156 | 输液泵（史密斯） | 佳士比1200 |
| 157 | 电动吸引器 |  |
| 158 | 呼吸机 | V60 |
| 159 | 呼吸机 | V60 |
| 160 | 呼吸机 | V60 |
| 161 | 呼吸机(飞利浦) | V60 |
| 162 | 呼吸机(飞利浦) | V60 |
| 163 | 亚低温治疗仪 | HGT-200II |
| 164 | 空气波压力治疗系统 | Airpro-300 |
| 165 | 床单位消毒机 | LK/CXD |
| 166 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y100 |
| 244 | 单道注射泵 | wz-50c6 |
| 245 | 单道注射泵 | wz-50c6 |
| 246 | 单道注射泵 | wz-50c6 |
| 247 | 双道注射泵 | wz-50f6 |
| 248 | 单道注射泵 | wz-50c6 |
| 249 | 输液泵 | SY-1200 |
| 250 | 双联观片灯 |  |
| 251 | 双联观片灯 |  |
| 252 | 氧气减压阀体 |  |
| 253 | 电动吸引器 |  |
| 254 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 257 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200H |
| 258 | 磁振热治疗仪 | YS2004C |
| 260 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y100 |
| 261 | 血糖仪 |  |
| 262 | 电子血压计 | HEM |
| 263 | 红外耳温计 | PRO4000 |
| 265 | 臭氧治疗仪 | Modozon compoct |
| 266 | 大自血摇匀器 | YH-6 |
| 267 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 268 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 269 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 270 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 271 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 272 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 273 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 274 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 275 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 276 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 277 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 278 | 多参数监护仪 | UMEC10 |
| 279 | 监护仪 | Q5 |
| 280 | 监护仪 | Q5 |
| 281 | 监护仪 | Q5 |
| 282 | 监护仪 | Q5 |
| 283 | 监护仪 | Q5 |
| 284 | 病床 | LXZ-100B |
| 285 | 病床 |  |
| 286 | 病床 |  |
| 287 | 病床 |  |
| 288 | 病床 |  |
| 289 | 病床 |  |
| 290 | 病床 |  |
| 291 | 病床 |  |
| 292 | 病床 |  |
| 293 | 病床 |  |
| 294 | 病床 |  |
| 295 | 病床 |  |
| 296 | 病床 |  |
| 297 | 病床 |  |
| 298 | 病床 |  |
| 299 | 病床 |  |
| 300 | 微量注射泵（史密斯） | 佳士比 C6 |
| 364 | 注射泵 | WVS-50F |
| 365 | 注射泵 | WVS-50F |
| 366 | 输液泵 | SY-1200 |
| 367 | 微量注射泵（史密斯） | WZ-50C6 |
| 368 | 微量注射泵（史密斯） | WZ-50C6 |
| 369 | 电动吸引器 | YB-BX23D |
| 370 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 371 | 光子治疗仪 | Carnation-86E |
| 372 | 空气波压力治疗系统 | Airpro-600 |
| 373 | 动态杀菌机 | KDSJ-B80 |
| 374 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y100 |
| 375 | 床单位消毒机 | LK/CXD |
| 376 | 血糖仪 |  |
| 377 | 监护仪 | UT4000B |
| 378 | 监护仪 | UT6000A |
| 379 | 电子血压计 | HEM- |
| 380 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 381 | 监护仪 | m7000 |
| 382 | 监护仪 | Q5. |
| 383 | 监护仪 | Q5. |
| 384 | 监护仪 | M800 |
| 388 | 监护仪 | PM-8000 |
| 390 | 药物振荡器 | WZR-951A |
| 398 | 多功能空气消毒机 | LK/KJF-Y100 |
| 399 | 红外耳温计 | PRO4000. |
| 400 | 单道注射泵 | WZ-50C2 |
| 401 | 单道注射泵 | WZ-50C6 |
| 402 | 单道注射泵 | WZ-50C6 |
| 403 | 单道注射泵 | cp-1100 |
| 404 | 单道注射泵 | WZ-50C6 |
| 405 | 双道注射泵 | WZ-50F6 |
| 406 | 单道注射泵 | WZ-50C6 |
| 407 | 双道注射泵 | WZ-50F6 |
| 408 | 单道注射泵 | WZ-50C6 |
| 409 | 双道注射泵 | WZ-50F6 |
| 410 | 单道注射泵 | WZ-50C6 |
| 411 | 影像观察灯 |  |
| 412 | 影像观察灯 |  |
| 413 | 简易呼吸器 |  |
| 414 | 简易呼吸器 |  |
| 415 | 电动吸引器 | YD-DX23D |
| 416 | 呼吸机 | V60 |
| 417 | 呼吸机 | V60 |
| 418 | 床单位消毒机 | LFICXD |
| 419 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y100 |
| 420 | 监护仪 | 622NP |
| 421 | 监护仪 | 622NP |
| 422 | 监护仪 | 622NP |
| 423 | 监护仪 | 622NP |
| 424 | 监护仪 | UT6000A |
| 425 | 电子血压计 | HEM |
| 426 | 电子血压计 | HEM |
| 427 | 脉搏血氧仪 |  |
| 428 | 监护仪 | UMEC10 |
| 429 | 手术器械 | PV-100 |
| 436 | 微量注射泵（史密斯） | 单道WZ-50C6 |
| 437 | 微量注射泵（史密斯） | 单道WZ-50C6 |
| 438 | 微量注射泵（史密斯） | 单道WZ-50C6 |
| 439 | 微量注射泵（史密斯） | 单道WZ-50C6 |
| 440 | 微量注射泵（史密斯） | 单道WZ-50C6 |
| 441 | 微量注射泵（史密斯） | 双道WZS-50F6 |
| 442 | 微量注射泵（史密斯） | 双道WZS-50F6 |
| 443 | 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS |
| 444 | 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS |
| 445 | 呼吸机(飞利浦) | V60 |
| 446 | 床单位消毒机 | LK/CXD |
| 447 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y100 |
| 448 | 净化工作台 | 1720U |
| 449 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 450 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 451 | 全自动注药泵驱动装置 | Z=B-Ⅱ |
| 452 | 冰箱 |  |
| 453 | 监护仪 | Q5. |
| 454 | 监护仪 | Q5 |
| 455 | 监护仪 | Q5 |
| 456 | 监护仪 | Q5 |
| 457 | 监护仪 | Q5 |
| 458 | 监护仪 | Q5 |
| 459 | 监护仪 | Q5 |
| 460 | 监护仪 | Q5 |
| 461 | 监护仪 | Q5 |
| 462 | 红外耳温计 | PRO4000. |
| 463 | 体外高频热疗机 | HG-2000II |
| 464 | 微泵输液器 | WVS-50F |
| 465 | 注射泵 | WVS-50F |
| 466 | 微量注射泵 | wz-50c6u |
| 467 | 微量注射泵 | C6 |
| 468 | 微量注射泵 | C6 |
| 469 | 监护仪 | 861290 |
| 470 | 临时起搏器 | PACE-T10 |
| 471 | 多功能空气消毒机 | kdsj-y100 |
| 472 | 床单位消毒机 | 5565 |
| 473 | 电子血压计 | HEM-7071 |
| 474 | 血氧饱和度仪 | M700 |
| 475 | 红外耳温计 | PRO4000. |
| 476 | 心电图机 | SE-300B |
| 477 | 心脏电生理刺激仪 | DF-5A |
| 478 | 病人监护仪（迈瑞） | uMEC10 |
| 479 | 病人监护仪（迈瑞） | uMEC10 |
| 480 | 病人监护仪（迈瑞） | uMEC10 |
| 481 | 病人监护仪（迈瑞） | uMEC10 |
| 482 | 病人监护仪（迈瑞） | uMEC10 |
| 483 | 病人监护仪（迈瑞） | uMEC10 |
| 484 | 病人监护仪（迈瑞） | uMEC10 |
| 485 | 病人监护仪（迈瑞） | uMEC10 |
| 486 | 微量注射泵 | WZS-50F6 |
| 487 | 呼吸器 |  |
| 488 | 电动吸引器 |  |
| 489 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 490 | 血透机 | 4008B |
| 491 | 血透机 | 4008 |
| 492 | 血透机 | 400B |
| 493 | 血透机 | 4008B |
| 494 | 血液灌洗机 | JF-800A |
| 495 | 血液透析机 | 4008B- |
| 496 | 血透机 | 4008B |
| 497 | 血透机 | 4008B- |
| 498 | 血透机 | 4008B- |
| 499 | 血液透析机 | AK200UI TRAS |
| 500 | 血透机 | ＡＫ200 |
| 501 | 血透机 | 4008S |
| 502 | 血透机 | 4008S |
| 503 | 血透机 | 4008S |
| 504 | 血透机 | AK200 Ultra S |
| 505 | 血透机 | 4008S |
| 506 | 血透机 | 4008S |
| 507 | 血透机 | 4008S |
| 508 | 血透机 | 4008S |
| 509 | 血透机 | 4008S |
| 510 | 血透机 | 4008S |
| 511 | 血透机 | 4008S |
| 512 | 血透机 | 4008S |
| 513 | 血透机 | 4008S |
| 514 | 血透机 | 4008S |
| 515 | 血透机 | 4008S |
| 516 | 血液透析设备（日机装） | DBB-07 |
| 517 | 血液透析设备 | DBB-27C |
| 518 | 血液透析设备 | DBB-27C |
| 519 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 |
| 520 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 |
| 521 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 |
| 522 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y100. |
| 523 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100. |
| 524 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100. |
| 525 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100. |
| 526 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100. |
| 527 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100. |
| 528 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100. |
| 529 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100. |
| 530 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100. |
| 531 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100. |
| 532 | 血液透析用制水设备 | WJ-ROII-3000A |
| 533 | 监护仪 | TM3000 |
| 534 | 监护仪 | MP-900F |
| 535 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 536 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 537 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 538 | 台式血压计 | HEM-907 |
| 540 | 病床 |  |
| 541 | 病床 |  |
| 542 | 病床 |  |
| 543 | 病床 |  |
| 544 | 病床 |  |
| 545 | 病床 |  |
| 546 | 病床 |  |
| 547 | 病床 |  |
| 548 | 病床 |  |
| 549 | 注射泵 | CP-1100 |
| 550 | 注射泵 | CP-1100 |
| 551 | 注射泵 | CP-1100 |
| 552 | 注射泵 | CP-1100 |
| 553 | 注射泵 | SY-1200 |
| 554 | 注射泵 | SY-1200 |
| 555 | 注射泵 | SY-1200 |
| 556 | 注射泵 | SY-1200 |
| 557 | 注射泵 | WZS- |
| 558 | 注射泵 | WZS- |
| 559 | 注射泵 | WZS- |
| 560 | 注射泵 | WZS- |
| 561 | 注射泵 | WZS- |
| 562 | 注射泵 | WZS- |
| 563 | 注射泵 | WZ- |
| 564 | 注射泵 | WZ- |
| 565 | 注射泵 | WZ- |
| 566 | 注射泵 | WZ- |
| 567 | 注射泵 | WZ- |
| 568 | 注射泵 | WZ- |
| 569 | 肠内营养泵 | CY-300 |
| 570 | 肠内营养泵 | CY-300 |
| 571 | 肠内营养泵 | CY-300 |
| 572 | 肠内营养泵 | CY-300 |
| 573 | 注射泵 | WVS-50F |
| 574 | 注射泵 | WVS-50F |
| 575 | 多频振动治疗仪(排痰) | YS8002CX |
| 576 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 577 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 578 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 579 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 580 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 581 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 582 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 583 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 584 | 医用控温毯 | S4 |
| 585 | 医用控温毯 | S4 |
| 586 | 病床 |  |
| 587 | 病床 |  |
| 588 | 病床 |  |
| 589 | 病床 |  |
| 590 | 病床 |  |
| 591 | 病床 |  |
| 592 | 病床 |  |
| 593 | 病床 |  |
| 594 | 输液泵 | 1200 |
| 595 | 输液泵 | 1200 |
| 596 | 输液泵 | 1200 |
| 597 | 输液泵 | 1200 |
| 598 | 输液泵（史密斯）. | GRASEBY1200佳士比 |
| 599 | 输液泵（史密斯）. | GRASEBY1200佳士比 |
| 600 | 输液泵（史密斯）. | GRASEBY1200佳士比 |
| 601 | 输液泵（史密斯）. | GRASEBY1200佳士比 |
| 602 | 全自动血气分析仪 | GEM Premier 3500 |
| 603 | 医疗吊桥 | DT-280 |
| 604 | 呼吸湿化瓶 | R370 |
| 605 | 面罩 | TCU |
| 606 | 观片灯 | LED（） |
| 607 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 608 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 609 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 610 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 611 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 612 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 613 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 614 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 615 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 616 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 617 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 618 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 619 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 620 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 621 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 622 | 医用吊桥 | DQ-280III |
| 623 | 呼吸机 | ESP |
| 624 | 呼吸机 | EVITA4 |
| 625 | 呼吸机 | EVITA2 |
| 626 | 监护仪 | M4735A |
| 627 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 628 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 629 | 呼吸复苏气囊 |  |
| 630 | 空压机 | HK-2000 |
| 631 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 632 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 633 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 634 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 635 | 呼吸复苏气囊 | III |
| 636 | 呼吸机 | BIPSPVISION |
| 637 | 呼吸机 | EVITA4（） |
| 638 | 呼吸机 | EVITA4（） |
| 639 | 呼吸机 | BIPAP S/T |
| 642 | 呼吸机 | VENTIlogic LS |
| 647 | 呼吸机 | Servo-s |
| 648 | 呼吸机 | Servo-s |
| 649 | 连续性血液净化装置（CRRT） | Prismaflex |
| 650 | 亚低温治疗仪 | HGT-200IV |
| 651 | 亚低温治疗仪 |  |
| 653 | 多功能空气消毒机 | KSDJ-B100 |
| 654 | 多功能空气消毒机 | KSDJ-B100 |
| 655 | 多功能空气消毒机 | KSDJ-B100 |
| 656 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 |
| 657 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 658 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 659 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 660 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 661 | 麻醉呼吸回路消毒系统 | DS501B |
| 662 | ICU中心监护系统 | HYPERVISO |
| 663 | 监护仪 | PM-8000 |
| 664 | 监护仪 | PM-8000 |
| 665 | 监护仪 | PM-8000 |
| 666 | 监护仪 | IPM-9800 |
| 667 | 监护仪 | IPM-9800 |
| 668 | 监护仪 | IPM-9800 |
| 669 | 监护仪 | IPM-9800 |
| 670 | 监护仪 | IPM-9800 |
| 671 | 监护仪 | T8 |
| 672 | 监护仪 | T8 |
| 673 | 神经中央监护分析系统 | SOLAR3000N |
| 674 | 红外耳温计 | PRO4000. |
| 675 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ |
| 676 | 病人监护仪 | BeneViewT5. |
| 677 | 病人监护仪 | BeneViewT5. |
| 678 | 病人监护仪 | BeneViewT5. |
| 679 | 病人监护仪 | BeneViewT5. |
| 680 | 病人监护仪 | BeneViewT5. |
| 681 | 病人监护仪 | BeneViewT5. |
| 682 | 监护仪 | BeneViewT8 |
| 683 | 监护仪 | BeneViewT8 |
| 684 | 电动吸引器 |  |
| 685 | 电动吸引器 |  |
| 693 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 694 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 695 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 696 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 697 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 698 | 微量注射泵（史密斯） | WZS-50F6 |
| 700 | 除颤仪 | M4735A |
| 701 | 体外除颤监护仪 | Efficia DFM100 |
| 702 | 床单位消毒机 | LK/CXD |
| 703 | 监护仪 | AnyView A2 |
| 704 | 监护仪 | BENEVIEW T1 |
| 705 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 706 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |
| 707 | 护士站呼叫系统 |  |
| 711 | 心电图机 | ECG-1250C |
| 712 | 监护仪 | uMEC10 |
| 713 | 监护仪 | uMEC10 |
| 714 | 监护仪 | uMEC10 |
| 715 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 716 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 717 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 718 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 719 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 720 | 监护仪 | M8000 |
| 721 | 医用吊塔 | DT-600S/I |
| 722 | 医用吊塔 | DT-601S/I |
| 723 | 医用吊塔 | DT-602S/I |
| 724 | 医用吊塔 | DT-603S/I |
| 725 | 医用吊塔 | DT-604S/I |
| 726 | 自动洗胃机 | SC-IIIB |
| 727 | 电动吸引器 | YB.DX23D |
| 728 | 电动吸引器 | 7A-23D |
| 729 | 电动吸引器 |  |
| 730 | 电动吸引器 |  |
| 731 | 呼吸机 | Shangrila590 |
| 732 | 呼吸机 | PB840 |
| 733 | 药物振荡器 | WZR-D951A |
| 734 | 电子血压计 | HEM-7312 |
| 735 | 恒温箱 | FYL-YS-150L |
| 736 | 微量注射泵 | WZ-50F6 |
| 737 | 微量注射泵 | WZ-50F7 |
| 738 | 医用吊塔 | DT-600s/I |
| 739 | 医用吊塔 | DT-600s/I |
| 740 | 医用吊塔 | DT-600s/I |
| 741 | 医用吊塔 | DT-600s/I |
| 742 | 医用吊塔 | DT-600s/I |
| 743 | 医用吊塔 | DT-600s/I |
| 744 | 急救箱 |  |
| 745 | 电动吸引器 |  |
| 746 | 呼吸机 | AEON6300 |
| 747 | 呼吸气囊 | AON6300 |
| 748 | 洗胃机 | SC-2 |
| 749 | 呼吸机 | 590 |
| 750 | 呼吸机 | 590 |
| 751 | 吸引器 | YB-XD23D |
| 752 | 吸引器 | YB-XD23D |
| 753 | 吸引器 | YB-XD23D |
| 754 | 电动吸引器 | LX9209-1 |
| 755 | 电动吸引器 | LX9209-1 |
| 756 | 呼吸复苏气囊 | 3 |
| 757 | 呼吸复苏气囊 | 3 |
| 758 | 呼吸复苏气囊 | 3 |
| 759 | 除颤仪 | ZFFICIA DFM100 |
| 760 | 除颤仪 | ZFFICIA DFM100 |
| 761 | 除颤仪 | ZFFICIA DFM100 |
| 762 | 除颤仪 | ZFFICIA DFM100 |
| 763 | 除颤仪 | ZFFICIA DFM100 |
| 764 | 除颤仪 | DEFI-B |
| 765 | 除颤仪 | DEFI-B |
| 766 | 呼吸机 | jixi-H |
| 767 | 呼吸机 | jixi-H |
| 768 | 除颤仪 | 4735A |
| 769 | 全自动洗胃机 | SC-3B |
| 770 | 呼吸机 | PB840 |
| 771 | 监护仪 | MEC-509B |
| 772 | 监护仪 | PM-500 |
| 773 | 监护仪 | BENEVEWT5 |
| 774 | 心电图机 | ECG-9801 |
| 775 | 电子血压计 | HEN |
| 776 | 电子血压计 | HEN |
| 777 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 778 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 779 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 780 | 脉搏血氧仪 | m700 |
| 781 | 心电图机 | 12cp150A |
| 782 | 监护仪 | M8000 |
| 783 | 监护仪 | MEC-100 |
| 810 | 心电图机 | ECG-1250C |
| 811 | 心电图机 | ECG-1250C |
| 812 | 心电图机 | ECG-1250C |
| 813 | 心电图机 | 6ECG-1250C |
| 830 | 双道注射泵 |  |
| 831 | 微泵输液器 | WZ-50F6 |
| 832 | 注射泵 | WVS-50F |
| 833 | 注射泵 | WVS-50F |
| 834 | 医用注射泵-2台 | CP-800TCI |
| 841 | 麻醉机 | DRAGER SA2 |
| 842 | 麻醉机 | ACM618 |
| 843 | 电动吸引器 |  |
| 844 | 新生儿急救箱 |  |
| 845 | 呼吸器 |  |
| 846 | 除颤仪 | ECO-1 |
| 847 | 麻醉机 | T5 |
| 848 | 麻醉机 | Aespire |
| 849 | 麻醉机 | aestiva/57100 |
| 850 | 血液回收机及配件3套 | 3000P |
| 851 | 外周神经丛刺激器 | 1121-94-23 |
| 852 | 麻醉机 | ljm9700 |
| 853 | 病人加温系统 | CWS4000 |
| 854 | 麻醉机 | WATOEX-55 |
| 855 | 空气波压力治疗系统 | Airpro-600 |
| 856 | 空气波压力治疗系统 | Airpro-600 |
| 859 | 监护仪 | HP78352LA16 |
| 860 | 综合治疗仪 |  |
| 861 | 监护仪 | T5 |
| 862 | 脉搏血氧仪 | M700 |
| 863 | 监护仪 | BENEVIEWT5 |
| 864 | 脉搏血氧仪 | M700 |
| 865 | 监护仪 | s/5compact |
| 866 | 监护仪 | s-5 |
| 867 | 臭氧治疗仪 | Medozon compact |
| 868 | 射频控温热凝器 | R-2000BD2 |
| 869 | 输液控制器 | UPR-200 |
| 870 | 病人监护仪 | iMEC8 |
| 871 | 病人监护仪（迈瑞） | BeneView T6 |
| 872 | 裂隙灯显微镜 | YZ-5B |
| 880 | 电脑验光仪 | RC500 |
| 882 | 手术显微镜 | M822F20 |
| 883 | 医用头灯LED | HL-005LED |
| 884 | 验光验眼镜片箱 |  |
| 885 | 弯接头 | 70MM |
| 886 | 直接头 | 70MM |
| 887 | 耳鼻喉诊治综合工作站 | ENT2251 |
| 888 | 耳鼻喉诊治综合工作站 | ENT2251 |
| 889 | 吸引器 | YB-DX23D |
| 890 | 手术器械 |  |
| 891 | 手术器械 |  |
| 892 | 双灯冷光源 | 150W |
| 893 | 手术器械 | B2043 |
| 894 | 光索钳 | B2001 |
| 895 | 手术器械 |  |
| 896 | 人工晶体白内障显微器械包 |  |
| 897 | 鼻窦电动手术刀 | DB-7 |
| 898 | 牵开器 | 1*6 |
| 899 | 手术器械 | 260MM |
| 900 | 弯刀头 | 4.5-60 |
| 901 | 冷光单孔手术灯 |  |
| 902 | 裂隙灯 | YZ5E |
| 903 | 手术动力系统 | 美敦力1897101 |
| 904 | 多功能微波治疗仪 |  |
| 905 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 906 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 907 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 908 | 眼科A型超声诊断仪 | Axis Nano. |
| 909 | 电测听 | DA-64 |
| 910 | 听力计和声阻抗仪 | AA222/ |
| 911 | 眼压计 | FT－1000 |
| 918 | 生物显微镜 | /DM1000 |
| 919 | 显微镜 | Ａxio lab A1 |
| 920 | 显微镜 | DM2500LED |
| 923 | 病理样品快速处理仪（报废） | PHT-400 |
| 924 | 生物组织包埋机 | TB-718EL |
| 925 | 石蜡切片机 | -KM2235 |
| 926 | 恒温摊片烤片机 | TK-218V |
| 927 | 全封闭环保罩型大体标 | 2350*800*1500 |
| 928 | 智能程控生物组织脱水机 | TC-120++ |
| 929 | 冷冻切片机 | CM1950 |
| 930 | 生物组织自动染色机 | YR-21 |
| 931 | 恒温培养箱 | dnp-9162 |
| 932 | 全自动组织脱水机 | ASP300S |
| 933 | 生物组织包埋机 | TKD-BMC |
| 934 | 液基细胞制片机 | HP-C |
| 935 | 轮转式切片机 | HM340E |
| 936 | 紫外线消毒柜 | 50*40*30 |
| 937 | 标本冷藏柜 |  |
| 938 | 药物振荡器 | KJ-202 |
| 939 | 离心机 |  |
| 940 | 空气消毒机 |  |
| 941 | 数字病理切片扫描仪 | KF-PRO-005-EX |
| 942 | 染色机 | YR-25 |
| 949 | 血氧分析仪 | DMS300-4A |
| 950 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 951 | 心电图机 |  |
| 952 | 肺功能测试仪 | MICYOQUAYK |
| 953 | 心电图机 | ECG-9801 |
| 954 | 动态心电分析系统 |  |
| 955 | 动态血压 | DMS |
| 956 | 动态血压 | DMS |
| 957 | 动态血压 | DMS |
| 958 | 动态血压 | DMS |
| 959 | 动态血压 | DMS |
| 960 | 心电图机 | ECC7-1200 |
| 961 | 心电十二道记录盒 |  |
| 962 | 心电十二道记录盒 |  |
| 963 | 心电十二道记录盒 |  |
| 964 | 心电十二道记录盒 |  |
| 965 | 心电十二道记录盒 |  |
| 966 | 心电十二道记录盒 |  |
| 967 | 心电十二道记录盒 |  |
| 968 | 心电图机 | SE-100 |
| 969 | 心电图机 | 6SE-601 |
| 970 | 动态记录器 | DMS33-4A |
| 971 | 心电图机 | SE-100 |
| 972 | 动态记录器 | DMS33-4A |
| 973 | 动态血压 | DMSABP |
| 974 | 动态血压 | DMSABP |
| 975 | 动态血压 | DMSABP |
| 976 | 动态血压 | DMSABP |
| 977 | 动态血压 | ri-cardio |
| 978 | 动态心电记录器 | DMS300-4A |
| 979 | 动态心电记录器 | DMS300-4A |
| 980 | 动态心电记录器 | DMS300-4A |
| 981 | 动态心电记录器 | DMS300-4A |
| 982 | 动态心电记录器 | DMS300-4A |
| 983 | 无油空压机 | TYW-1 |
| 984 | 传递窗 | 550*450*550 |
| 985 | 蒸气发生器 | 2FQ-60KW |
| 986 | 血透中心处理装置一套 | RO720－I |
| 987 | 清洗喷枪 | LK/K |
| 988 | 血液透析用制水设备 | WJ——RII600 |
| 989 | 医用干燥柜 | 3001 |
| 990 | 封口机 | 6EAL80 |
| 991 | 医用超声清洗机 | QX2000 |
| 992 | 自动清洗消毒机 | Rapid-m-320 |
| 993 | 脉动真空灭菌器 | KGI1.2 |
| 994 | 脉动真空灭菌器 | SCM-D/JSA（1.2） |
| 995 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 996 | 快速生物阅读器 | 3M390 |
| 997 | 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T |
| 998 | 生物培养器 |  |
| 999 | 蒸汽发生器 | ZFQ-60D |
| 1000 | 传递窗 | 550*450*550 |
| 1001 | 蒸气发生器 | 2FQ-60KW |
| 1002 | 干燥箱 |  |
| 1003 | 血透中心处理装置一套 | RO720－I |
| 1004 | 清洗喷枪 | LK/K |
| 1005 | 血液透析用制水设备 | WJ——RII600 |
| 1006 | 医用干燥柜 | 3001 |
| 1007 | 恒温水槽 | DK-8B |
| 1008 | 医用超声清洗机 | QX2000 |
| 1009 | 自动清洗消毒机 | Rapid-m-320 |
| 1010 | 脉动真空灭菌器 | KGI1.2 |
| 1011 | 脉动真空灭菌器 | SCM-D/JSA（1.2） |
| 1012 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1013 | 快速生物阅读器 | 3M390 |
| 1014 | 包装机 | YB50-250 |
| 1015 | 煎药机 | YFY20B |
| 1016 | 煎药机 | YF40 |
| 1017 | 电脑搅拌煎药包装机 | DP2000-2W（2+1） |
| 1018 | 液体包装机 | DP2000-B |
| 1019 | 十二功能自动煎药机 | DP2000-HJ20R |
| 1020 | 电动挤压密闭煎药机 | DP2000-J20 |
| 1021 | 中药切片机 | DYQ-828 |
| 1022 | 药材粉碎机 | DG160C |
| 1022 | 通电显微镜 | OLYMPUS－CH |
| 1023 | 电脑煎药机 | DP2000-JH20R |
| 1023 | 系统显微镜 | OLYMPUS－CH |
| 1024 | 电脑煎药机 | DP2000-J20 |
| 1024 | 培养箱 | WHK-404 |
| 1025 | 鼓风干燥箱 | DHG9642A |
| 1025 | 切片刀 |  |
| 1026 | 超声波体检机 | SK-CK |
| 1026 | 干燥箱 | SC202 |
| 1027 | 幽门螺杆菌（HP）测试仪 | HUBT-01 |
| 1027 | 一体机 | EPSON-22201 |
| 1028 | 裂隙灯显微镜 | YZ5E |
| 1028 | 前显镜 |  |
| 1029 | 电子血压计 | HBP-9021 |
| 1029 | 显微镜器械包 |  |
| 1030 | 超声骨密度仪 | OsteoPro UBD2002A |
| 1030 | 显微镜 | YZ20T-4 |
| 1031 | 动脉硬化检测仪 | BP203RPEIII |
| 1031 | 自钻手机 |  |
| 1032 | 心电图机 | SE-601B |
| 1032 | 显微手术器械包 | SSW-4 |
| 1033 | 五官科椅 | PK-6801 |
| 1033 | 压陷式眼压计 | YZZA |
| 1034 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |
| 1034 | 婴儿福射保暖台 |  |
| 1035 | 牙科点焊机 | ZDH2 |
| 1035 | 经皮黄疸治疗仪 | XHD-01 |
| 1036 | 根管长度测量仪诊断仪 | PROPEX-II |
| 1036 | 妇科治疗台-2台 | SZ－II |
| 1037 | 洁牙机 | SELECTOR-SA |
| 1037 | 熏蒸箱 |  |
| 1038 | 光固化机 |  |
| 1038 | 胎心监护 | MP-900FM |
| 1039 | 光固化机 |  |
| 1039 | 胎心监护仪 | 多普勒 |
| 1040 | 洁牙机 |  |
| 1040 | 电脑胎儿监护仪 | MFM-OBM |
| 1041 | 洁牙机 |  |
| 1041 | 多普勒胎心仪 | CADENLEII |
| 1042 | 洁牙机 |  |
| 1042 | 多参数母亲胎儿监护仪 | TS6002 |
| 1043 | 洁牙机 |  |
| 1043 | 胎心仪 | CTJ-ID |
| 1044 | 洁牙机 |  |
| 1044 | 多普勒胎心监护仪-3台 | SD3 |
| 1045 | 洁牙机 |  |
| 1045 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F2 |
| 1046 | 洁牙机 |  |
| 1046 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F2 |
| 1047 | 洁牙机 |  |
| 1047 | 监护仪 | PM-5000 |
| 1048 | 手机养护机 | LUB90B |
| 1048 | 子宫输卵管造影通液治疗仪 | YLD-200型 |
| 1049 | 无油气泵 |  |
| 1049 | 多参数监护仪 | MEL-1000 |
| 1050 | 电动吸引器 | YB.DX23D |
| 1050 | 经皮黄疸测试仪 | KJ-8000艾利特 |
| 1051 | 高压灭菌器 | MJQ162 |
| 1051 | 黄疸测定仪 | JH20-1B |
| 1052 | 鼓风干燥箱 | DAG9140A |
| 1052 | 内痔套扎器 |  |
| 1053 | 其超声波清洗机 | 25 |
| 1053 | 超声务化薰洗仪 | DC-100 |
| 1054 | 压力蒸汽灭菌机 | SEA23 |
| 1054 | 肛肠综合治疗仪 | ZZ-II500B |
| 1055 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1056 | 台式脉动真空灭菌器 | TMQ-380BⅡ |
| 1057 | 清醒镇痛仪 | CF8800 |
| 1058 | 无影灯 | 立式五孔-L735 |
| 1059 | 侧面操纵手术台 | YCSZT00 |
| 1060 | 微泵输液器 |  |
| 1061 | 牙椅 | V200 |
| 1061 | 急救推车 | 花为媒 |
| 1062 | 注射泵单道 |  |
| 1063 | 不锈钢抢救床 |  |
| 1064 | 不锈钢抢救床 |  |
| 1065 | 不锈钢抢救床 |  |
| 1066 | 不锈钢抢救床 | BH-F-1 |
| 1067 | 喷气气垫床 | YQ-12V |
| 1068 | 注射泵 | 双道WVS-50F |
| 1069 | 注射泵 | 双道WVS-50F |
| 1070 | 封口机 | SEAL80 |
| 1070 | 过床易 |  |
| 1071 | 银汞调合机 | XMIX-M3 |
| 1071 | 医学影像照片观察灯 | 双联 |
| 1072 | 医学影像照片观察灯 | 双联 |
| 1073 | 惠普起搏除颤监护仪 |  |
| 1074 | 不锈钢抢救车 |  |
| 1075 | 传呼复苏气囊 |  |
| 1076 | 病床 |  |
| 1076 | 除颤仪 | M4735A |
| 1077 | 颈椎牵引器 | LXZ－100E |
| 1077 | 终端+底盘 | 美国讯宝MC55 |
| 1078 | 颈椎牵引器 | LXZ－100E |
| 1078 | 终端+底盘 | 美国讯宝MC55 |
| 1079 | 病床 | LXZ－100Ｃ |
| 1079 | 熏蒸箱 |  |
| 1080 | 病床 | LXZ－100Ｃ |
| 1080 | 纯净水设备 |  |
| 1081 | 空气压力治疗仪 | IPC400 |
| 1081 | 监护仪 |  |
| 1082 | 病床 | LXZ-100C |
| 1082 | 血糖仪 |  |
| 1083 | 生物反馈仪 | MyoNet-COW |
| 1083 | 生物显微镜 | CHK |
| 1084 | 下肢关节CPM康复器 | JK-C1 |
| 1084 | 显微镜 | CH |
| 1085 | 肘/踝关节CPM康复器 | JK-H |
| 1085 | 显微镜 | CHS |
| 1086 | 脉动治疗仪 | ImpulseIQ |
| 1086 | 显微镜 | CX21F9SI-5 |
| 1087 | 成人减重步态训练器 | KLW-SJ3 |
| 1087 | 显微镜 | CX21F9I-5 |
| 1088 | 训练用扶梯 | KLW-KF002 |
| 1088 | 生物显微镜 | Axio Lab.Al |
| 1089 | 电动肌肉振动仪 | DMS、1B |
| 1089 | 生物显微镜 | Primo Star |
| 1090 | 电动肌肉振动仪 |  |
| 1090 | 生物显微镜 | Primo Star |
| 1091 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪（雅思） | YS9002C |
| 1091 | 培养箱 | SC303 |
| 1092 | 神经和肌肉刺激理疗仪（DJO） | 5900 |
| 1092 | 电光分析天平 | TG328B |
| 1093 | 床边智能康复训练系统 | KLW-SKF4 |
| 1093 | 全自动血细胞分析仪 | 瑞典CA620-20 |
| 1094 | 低频电子脉冲治疗仪 | TENS-21 |
| 1094 | 自动凝血机 | CA-5 |
| 1095 | 电动多功能理疗床 | EL03 |
| 1095 | 血液混匀仪 | 科健MI-2 |
| 1096 | 电动肌肉振动仪 | DMS 1B |
| 1096 | 鉴定药敏分析仪 | BACT-IST |
| 1097 | 电子灸治疗仪 | eMoxa-IV |
| 1097 | 全自动生化分析仪 | 7080 |
| 1098 | 脉动治疗仪 | Impulse IQ |
| 1098 | 雷度血气分析仪 | ABL5型 |
| 1099 | 全身运动训练系统 | Y-7000A |
| 1099 | 电解质分析仪 | AFT-500 |
| 1100 | 生物反馈仪 | S4 |
| 1100 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5500 |
| 1101 | 卧式健身车 | Aeon-8650 |
| 1101 | 台式自动离心机 | TDZ-WS |
| 1102 | 智能熏蒸仪 | LXZ-200S |
| 1102 | 血凝分析仪 | CA550 |
| 1103 | 多功能空气消毒机 | LK/KJF-Y100 |
| 1103 | 全自动生化分析仪 | 卓越330 |
| 1104 | 超声波治疗仪 | HB810D |
| 1104 | 电解质分析仪 | AFT-500AU |
| 1105 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9021 |
| 1105 | 低温保存箱 | D40L262 |
| 1106 | 隔水培养箱 | GMP9270 |
| 1107 | 高频热合仪 | GZR-IIA |
| 1108 | 特定电磁波 | CQ-29 |
| 1108 | 恒温摆动保存箱 | PH-A |
| 1109 | 特定电磁波 | CQ-BS8 |
| 1109 | 冰冻血浆解箱 | KJX-JB |
| 1110 | 特定电磁波 | CQ-BS8 |
| 1110 | 酶标仪 | Multiskan |
| 1111 | 特定电磁波 | CQ-BS8 |
| 1111 | 低速离心机 | X2 |
| 1112 | 特定电磁波 | CQ-BS8 |
| 1112 | 全自动细菌分枝杆菌培养箱 | BTA3060 |
| 1113 | 特定电磁波 | CQ-BS8 |
| 1113 | 全自动血液分析仪 | CA-1500 |
| 1114 | 痉挛肌治疗仪 | XY-K-JLJ-3A |
| 1114 | 全自动血液份析仪 | XE-2100L |
| 1115 | 磁振热治疗仪 | YS2004C |
| 1115 | 微生物鉴定和药物分析仪 | ATR/525 |
| 1116 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-II |
| 1116 | 血球计数仪 | BM800 |
| 1117 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-II |
| 1117 | 全自动洗板机 | RT-3000 |
| 1118 | 前臂康复训练器 | E-QXZ-01 |
| 1118 | 电热恒温水浴箱 | ZD-420 |
| 1119 | 病床 | B-ZIC-01 |
| 1119 | 电热恒温水浴箱 | ZD-600 |
| 1120 | 电热恒温水浴箱 | ZD-600 |
| 1121 | 二氧化碳培养箱 | Hf90 |
| 1122 | 内镜转运车 |  |
| 1122 | 离心机（148孔带脱帽） | DD4-TM |
| 1123 | 内镜转运车 |  |
| 1123 | 医用低温保存箱 | DW-40W380 |
| 1124 | 病床 |  |
| 1124 | 台式低速离心机 | TDL-80-2C |
| 1125 | 病床 |  |
| 1125 | 台式低速离心机 | TDL-80-2C |
| 1126 | 病床 |  |
| 1126 | 全自动酶标洗板机 | PW-960PLUS |
| 1127 | 病床 |  |
| 1127 | 电解质分析仪（配自动进样盘） | K-Lite6G |
| 1128 | 病床 |  |
| 1128 | 生物安全柜 | BSC-11002A2 |
| 1129 | 病床 |  |
| 1129 | 洗眼器 | 经济复合冲淋 |
| 1130 | 病床 |  |
| 1130 | 生物安全柜 | BSC-150011A2-X |
| 1131 | 胃镜储存柜 | 55x45x180 |
| 1131 | 生物安全柜 | Hfsae-900Lc |
| 1132 | 肠镜存储柜 | 50X45X190 |
| 1132 | 生物安全柜 | Hfsae-1200Lc |
| 1133 | 胃镜存储柜 | 50X45X180 |
| 1133 | 干燥箱 | SC101 |
| 1134 | 内镜二氧化碳送气装置 | JSQB-P1 |
| 1134 | 净水设备 | TCH-RO/40 |
| 1135 | 电动吸引器 | YB-DX23D |
| 1135 | 压力蒸汽灭菌设备 | LMQC38705PZ |
| 1136 | 手术器械 | VI0200S+APC2 |
| 1136 | 红外接种环灭菌器 | HM-3000C |
| 1137 | 手术器械 | KD-620LR |
| 1137 | 灭菌器 | HRLM－80 |
| 1138 | 超声清洗机 | KQ-500DY |
| 1138 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1139 | 胃镜清洗工作站 | LK/NQX |
| 1139 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1140 | 肠镜清洗工作站 |  |
| 1140 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1141 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1141 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1142 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1142 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1143 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1143 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1144 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1144 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1145 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1145 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1146 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1146 | 鼓风干燥箱 | DHG9146A |
| 1147 | 内镜用超声诊断设备 | SP-702 |
| 1147 | 温度检测报警系统 |  |
| 1148 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 1148 | 微电脑采液控制器 | CZR-IA |
| 1149 | 内镜清洗消毒机（全自动软式） | SLV2N-AL |
| 1150 | 幽门螺杆菌（HP）测试仪 | HUBT-01 |
| 1151 | 幽门螺杆菌（HP）测试仪 |  |
| 1151 | 换药车 | 1000*600*800 |
| 1152 | 其它用车 | 不锈钢650*500 |
| 1153 | 发药车 | HO36020320 |
| 1154 | 调合机 | YG-I |
| 1155 | 洁牙机 | K型 |
| 1156 | 牙科种植手术工具 | ITI. |
| 1157 | 观片灯 |  |
| 1158 | 观片灯 |  |
| 1159 | 壁挂式全科诊断仪 |  |
| 1160 | 等离子体空气消毒机 | KJF-Y100 |
| 1161 | 等离子体空气消毒机 | KJF-Y100 |
| 1162 | 反渗透送水装置 | G-CS250 |
| 1162 | 等离子体空气消毒机 | KJF-Y100 |
| 1163 | 内窥镜用送水装置 | UW660 |
| 1163 | 等离子体空气消毒机 | KJF-Y100 |
| 1164 | 内窥镜用送水装置 | UW660 |
| 1164 | 等离子体空气消毒机 | KJF-Y100 |
| 1165 | 内窥镜用送水装置 | UW660 |
| 1165 | 等离子体空气消毒机 | KJF-Y100 |
| 1166 | 等离子体空气消毒机 | KJF-Y100 |
| 1167 | 等离子体空气消毒机 | KJF-Y100 |
| 1168 | 等离子体空气消毒机 | KJF-B100 |
| 1169 | 等离子体空气消毒机 | KJF-B100 |
| 1170 | 等离子体空气消毒机 | KJF-B100 |
| 1171 | 等离子体空气消毒机 | KJF-B100 |
| 1172 | 等离子体空气消毒机 | KJF-B100 |
| 1173 | 等离子体空气消毒机 | KJF-B100 |
| 1174 | 等离子体空气消毒机 | KJF-B100 |
| 1175 | 等离子体空气消毒机 | KJF-B100 |
| 1176 | 等离子体空气消毒机 | KJF-B100 |
| 1181 | 手术器械 |  |
| 1182 | 胃镜冷光源 | CLE-10 |
| 1182 | 微量注射泵（史密斯） | 508019 |
| 1183 | 胃镜异物钳 |  |
| 1184 | 手术器械 | HX-5QR-1 |
| 1185 | 手术器械 | KT1322-G5 |
| 1186 | 手术器械 | 5.7.9.11.13.15. |
| 1187 | 手术器械 | D342207-G |
| 1188 | 手术器械 | 53k |
| 1188 | 电子下消化道内窥镜 | EC-250WM5 |
| 1189 | 手术器械 | PB-26N-1 |
| 1190 | 上消化道扩张球囊 | 3411680 |
| 1190 | 高清电子肠镜（含主机） | 富士能EPX2500 |
| 1191 | 手术器械 | WF-2017GI |
| 1193 | 气泵 | AC-102 |
| 1194 | 内镜吹干机 | SYC-36 |
| 1197 | 监视器 | TM+11500G 15 |
| 1198 | 清醒镇痛仪 | CF8800 |
| 1203 | 钬激光 | 60W |
| 1204 | 体外碎石机 | HK.ESWL-109 |
| 1205 | 病床 | SE-TT |
| 1206 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93 |
| 1207 | 加液泵 |  |
| 1207 | 电动吸引器 | YB-DX23D |
| 1208 | 高频电刀 | KD-620LR |
| 1209 | 氩气刀 | KD-650L |
| 1210 | 内镜清洗消毒中心 | LK/NQX |
| 1211 | 内镜用超声诊断设备 | SP702 |
| 1214 | 高频发生器 | 10122-101.ICC-80 |
| 1217 | 治疗车 |  |
| 1218 | 微泵输液器 |  |
| 1219 | 慢速生物培养仪 | 118 |
| 1219 | 微泵输液器 |  |
| 1220 | 吊塔 | TOF-1 |
| 1220 | 微泵输液器 |  |
| 1221 | 吊塔 | TOF-1 |
| 1221 | 二折摇床 | 花为煤二折摇床 |
| 1222 | 吊塔 | TOF-1 |
| 1222 | 二折摇床 | 花为煤二折摇床 |
| 1223 | 吊塔 | TOF-1 |
| 1223 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1224 | 吊塔 | TOF-1 |
| 1224 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1225 | 麻醉吊塔 | TOF-A |
| 1225 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1226 | 麻醉吊塔 | TOF-A |
| 1226 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1227 | 麻醉吊塔 | TOF-A |
| 1227 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1228 | 麻醉吊塔 | TOF-A |
| 1228 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1229 | 麻醉吊塔 | TOF-A |
| 1229 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1230 | 麻醉吊塔 | TOF-A |
| 1230 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1231 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1232 | 气压止血器 |  |
| 1232 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1233 | 医用电动开颅钻 | YDJZ-II-D |
| 1233 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1234 | 病床 | MRATP2000 |
| 1234 | 二折摇床 | 花为媒 |
| 1235 | 悬容式骨科牵引架 |  |
| 1235 | 三折摇床 | 花为煤 |
| 1236 | 数控气压止血带 | ZJG |
| 1236 | 三折摇床 | 花为煤 |
| 1237 | 腹部牵开器 | TM-2 |
| 1237 | 三折摇床 | 花为煤 |
| 1238 | 侧身腰架 | PA07 |
| 1238 | 三折摇床 | 花为煤 |
| 1239 | 箝合器 | PA07 |
| 1239 | 摇床 | 花为媒 |
| 1240 | 箝合器 | PA08 |
| 1240 | 摇床 | 花为媒 |
| 1241 | LED无影灯 | OL9570 |
| 1241 | 摇床 | 花为媒 |
| 1242 | 病床 | Smartp200p |
| 1242 | 摇床 | 花为媒 |
| 1243 | 卤素无影灯 | 6700 |
| 1243 | 摇床 | 花为媒 |
| 1244 | 卤素无影灯 | 6700 |
| 1244 | 摇床 | 花为媒 |
| 1245 | 卤素无影灯 | 6700 |
| 1245 | 摇床 | 花为媒 |
| 1246 | 卤素无影灯 | 6700 |
| 1246 | 摇床 | 花为媒 |
| 1247 | 病床 | C600K |
| 1247 | 摇床 | 花为媒 |
| 1248 | 病床 | C600K |
| 1248 | 注射泵单道 | ＷＺ－50Ｆ |
| 1249 | 病床 | C600K |
| 1249 | 注射泵单道 | ＷＺ－50Ｆ |
| 1250 | 医用电锯钻 | YDZ-II |
| 1250 | 不锈钢治疗车 |  |
| 1251 | 医用电锯钻 | YDZ-II |
| 1251 | 推车 | J04 |
| 1252 | 超脉冲等离子电刀 | RK-SP |
| 1252 | 注射泵 | 双道/LINS |
| 1253 | 手术器械 | fx-8c |
| 1253 | 微泵输液器 | 单道WZ—5006 |
| 1254 | 全能举宫灯 |  |
| 1254 | 注射泵 | SN |
| 1255 | 侧身腰架 |  |
| 1255 | 双水平无创呼吸机 | VPAP2ST-A |
| 1256 | 手术器械 | FX TM-8C |
| 1256 | 呼吸器 |  |
| 1257 | 呼吸复苏气囊 | III型 |
| 1258 | 侧身腰架 |  |
| 1258 | 呼吸复苏气囊 | III型 |
| 1259 | 冷光源 | LED200 |
| 1259 | 动态杀菌机 |  |
| 1260 | 全能举宫器 | DWJ |
| 1260 | 动态杀菌机 | KDSJ-B80 |
| 1261 | 手术器械 | FX -8C |
| 1261 | 心电图机 | ECG-6511 |
| 1262 | 双极分离钳 | &5 |
| 1262 | 血糖仪 |  |
| 1263 | 病床 | MART P2000PI |
| 1263 | 多参数监护仪 | MEL-1000 |
| 1264 | 气压止血器 | ATS-2000 |
| 1264 | 多参数监护仪 | MEL-1000 |
| 1265 | 气腹机 | HK-3000 |
| 1265 | 心电图机 | ECG-9801 |
| 1266 | 导光速 | WA03310A |
| 1266 | 电子血压计 | 欧姆龙HEM |
| 1267 | 等离子射频汽化系统 | VAPR 3 |
| 1267 | 加温湿化器 | WS-1 |
| 1268 | 股骨撑开器 | II |
| 1268 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1269 | 冲洗器 |  |
| 1269 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1270 | 清洗喷枪 | LK/PQ |
| 1270 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1271 | 超声清洗机 | lk/csj/30 |
| 1271 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1272 | 内镜清洗设备 | lk/csj/30 |
| 1272 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1273 | 等离子体灭菌器 | LK/MJQ-100L |
| 1273 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1274 | 鼓风干燥箱 | DHG9623A |
| 1274 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1275 | 蒸汽灭菌器 | 5000s |
| 1275 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1276 | 超声多普勒胎音仪 | CTJ-IS |
| 1276 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1277 | 超声乳化仪 | BL11110 |
| 1277 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1278 | 监护仪 | Q5 |
| 1278 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1279 | 恒温箱 | FYL-YS-230L |
| 1279 | 多参数监护仪 | M6 |
| 1280 | 钬激光 | 60W |
| 1280 | 电子血压计 | 欧姆龙7071 |
| 1281 | 蒸汽灭菌器 |  |
| 1281 | 血氧饱和度仪 |  |
| 1282 | 红外耳温计 | PRO4000 |
| 1287 | 担架床 | 2000*660*650 |
| 1288 | 担架床 | 2000*660*650 |
| 1290 | 多参数监护仪 | A2 |
| 1291 | 多参数监护仪-2台 | 宝莱特A2 |
| 1293 | 病人推车 |  |
| 1294 | 治疗车 |  |
| 1295 | 治疗车 |  |
| 1296 | 治疗车 |  |
| 1297 | 治疗车 |  |
| 1298 | 层叠器械车 | CR |
| 1299 | 层叠器械车 | CR |
| 1300 | 层叠器械车 | CR |
| 1301 | 仪器车（江西科玲） | 500*600*800 |
| 1302 | 治疗车 |  |
| 1303 | 美国产腹腔镜 | 史赛克988型 |
| 1304 | 内窥镜 | T3317J-Q4MM |
| 1305 | 喉镜 |  |
| 1306 | 腹腔镜镜子 | 10mm*30 |
| 1307 | 观片灯 |  |
| 1308 | 观片灯 |  |
| 1309 | 多孔子母无影灯 | ZMD125 |
| 1310 | 多孔无影灯 | 一十二孔734 |
| 1311 | AF.RF工具 |  |
| 1312 | 单孔无影灯 | 立式751 |
| 1313 | 精密显微外科器械 | SSW－4 |
| 1314 | 哈氏棒工具 |  |
| 1315 | 手术外科显微器械 |  |
| 1316 | 套筒鹅头钉器械 |  |
| 1317 | 后颅咬骨钳 |  |
| 1318 | 新生儿抢救台 | FXP-4 |
| 1319 | STA头架 |  |
| 1320 | 剖腹产钳 |  |
| 1321 | 无影灯 | POLARIS |
| 1322 | 电动吸引器 |  |
| 1323 | 充式电骨钻 |  |
| 1324 | 电刀 | ILL350 |
| 1325 | 切肺包 |  |
| 1326 | 冷光源 | T5002 |
| 1327 | 后颅咬骨钳 |  |
| 1328 | 后颅咬骨钳 |  |
| 1329 | 电钻 | 7.2V |
| 1330 | 粗齿胆囊抓钳 | E2007.5 |
| 1331 | 大抓钳 | ZJ-F113 |
| 1332 | 带吸电钓 | ZJ-F169 |
| 1333 | 电棒 | ZJ-F172 |
| 1334 | 取石钳 | E2003 |
| 1335 | 施夹钳 | ZJ-F108 |
| 1336 | 无损伤抓钳 | E2007.5 |
| 1337 | 大力碎石钳 | N3110-F24 |
| 1338 | 咬式碎石钳 | N4024-F24 |
| 1339 | 多功能举宫器 |  |
| 1340 | 弯分离钳 |  |
| 1341 | 开颅钻铣 | YJDZ-2 |
| 1342 | 医用电动骨钻 | YDJZ-II |
| 1343 | 冷光源 | X-8000 |
| 1344 | 辊轴植皮刀 | 80mm |
| 1345 | 显微外科手术器械 | SXP-IC |
| 1346 | 打结钳 | 5*330 |
| 1347 | 弯剪刀 | 5*330 |
| 1348 | 血管钳 | 5*330 |
| 1349 | 血管钳 | 5*330 |
| 1350 | 无损伤钳 | 5*330 |
| 1351 | 无损伤钳 | 5*330 |
| 1352 | 冲吸器 | 5*330 |
| 1353 | 磁片式带保护穿刺器 | 10*330 |
| 1354 | 磁片式带保护穿刺器 | 10*330 |
| 1355 | 磁片式带保护穿刺器 | 5*330 |
| 1356 | 磁片式带保护穿刺器 | 5*330 |
| 1357 | 施夹钳 | 10*330 |
| 1358 | 双极电疑钳 | 5*330 |
| 1359 | 钛夹钳 | 10*330 |
| 1360 | 卤素无影灯 | 6700双母灯 |
| 1361 | 全能举宫器 |  |
| 1362 | 双极电凝钳 | 5*U柄 |
| 1363 | 带保护磁片穿刺器 | *5 |
| 1364 | 取石钳 | *10 |
| 1365 | 双极分离钳 | *5 |
| 1366 | 拆钉套装工具 |  |
| 1367 | 磁性穿刺器 | Φ5 |
| 1368 | 显微喉钳 |  |
| 1369 | 显微喉钳 |  |
| 1370 | 显微喉钳 |  |
| 1371 | 大弯头抓钳 | 0300-034-110 |
| 1372 | 穿刺器 | Φ5.5*95带保护 |
| 1373 | 穿刺器 | Φ5.5*95带保护 |
| 1374 | 动态杀菌机 |  |
| 1375 | 动态杀菌机 |  |
| 1376 | 动态杀菌机 | KDST-B80 |
| 1377 | 动态杀菌机 | KDST-B80 |
| 1378 | 自动台式灭菌器 | TMQ.R/3850 |
| 1379 | 多功能空气消毒机 | KBJ-1312D |
| 1380 | 消毒盒 | 540*250*70 |
| 1381 | 消毒盒 | 650*120*60 |
| 1382 | 胎心监护仪 | A8200-S2多普勒 |
| 1383 | 胎心多普勒仪 | SONOTRAX |
| 1384 | 电热恒温箱 | HHW21*600 |
| 1404 | 颈腰椎治疗牵引床 | YHZ-100B |
| 1405 | 注射泵单道 | WZ-50C2 |
| 1406 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1407 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1408 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1409 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1410 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1411 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1412 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1413 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1414 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1415 | 不锈纲床 | 平板二折 |
| 1416 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1417 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1418 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1419 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1420 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1421 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1422 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1423 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1424 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1425 | 不锈纲牵引床 | 三折半龙门架 |
| 1426 | 不锈纲牵引床 | 龙门架 |
| 1427 | 不锈纲牵引床 | 龙门架 |
| 1428 | 不锈纲牵引床 | 龙门架 |
| 1429 | 不锈纲牵引床 | 龙门架 |
| 1430 | 不锈钢床 | 平板二折 |
| 1431 | 单道微泵输液器 |  |
| 1432 | 四小轮担架推车 | 1900*600*750 |
| 1433 | 雾化器 | 双头 |
| 1434 | 花为媒牵引床 | 2*1M |
| 1435 | 花为媒牵引床 | 2*1M |
| 1436 | 花为媒牵引床 | 2*1M |
| 1437 | 花为媒牵引床 | 2*1M |
| 1438 | 花为媒牵引床 | 2*1M |
| 1439 | 花为媒牵引床 | 2*1M |
| 1440 | 花为媒牵引床 | 2*1M |
| 1441 | 花为媒牵引床 | 2*1M |
| 1442 | 花为媒牵引床 | 2*1M |
| 1443 | 注射泵 | 道微量 |
| 1444 | 气垫床 | YQ-P2 |
| 1445 | 气垫床 | YQ-P2 |
| 1446 | 气垫床 | YQ-P2 |
| 1447 | 超声雾化器 | 402A |
| 1448 | 定做不锈钢车 |  |
| 1449 | 影像观察灯 | 三联、福州尚源 |
| 1450 | 单孔无影灯 | 立式 |
| 1451 | 呼吸机 | AGN 6300 |
| 1452 | 开颅动力系统 | 5400-050-000 |
| 1453 | 光子治疗仪 | G2-630 |
| 1454 | 亚低温治疗仪 |  |
| 1455 | 康复器 | KJ-D1 |
| 1456 | 智能康复训练系统 | KLSKF2 |
| 1457 | 熏蒸箱 |  |
| 1458 | 多参数监护仪 | WEC-509B |
| 1459 | 骨化伤治疗仪 | ZZ－300 |
| 1460 | 多参数监护仪 | MEC1000 迈瑞 |
| 1461 | 多参数监护仪 | MEC1000 迈瑞 |
| 1462 | 多功能监护仪 | UT4000B |
| 1463 | 金科威多参数监护仪 | UT6000A |
| 1464 | 多参数监护仪 | M800 |
| 1465 | 黑白B超 | 蓝韵C40 |
| 1466 | 彩色超声诊断仪 | XD11XE |
| 1468 | 雾化器 |  |
| 1469 | 雾化器 |  |
| 1470 | 单道微泵输液器 |  |
| 1471 | 微量注射泵 | wz-50c6u |
| 1473 | 超声刀 | 强生GEN04 |
| 1474 | 多参数监护仪 | PM-500 多参数 |
| 1483 | X射线骨密度检测仪 | Prodigy Primo |
| 1484 | 医疗显示器 | GS220CI |
| 1485 | 医疗显示器 | GS220CI |
| 1486 | 灌肠机 | CAC-2000 |
| 1487 | 专业显示器 | RS240 |
| 1488 | 专业显示器 | RS240 |
| 1489 | IP板 | 14*17 |
| 1490 | IP板 | 14*17 |
| 1491 | 病人防护包 | 0.5MMPB |
| 1492 | 病人防护包 | 0.5MMPB |
| 1493 | 三联铅屏风 | 1MMPB\1900*.16 |
| 1494 | 升降式防护屏 | 1MMPR1260*0.64 |
| 1495 | 移动支架 | C |
| 1496 | 移动支架 | C |
| 1496 | 尿液分析仪 | URIT-500B |
| 1497 | 立式胸片架 |  |
| 1497 | 尿液分析仪 | URIT-500B |
| 1498 | 自动恒温X胶片干燥箱 | TP-V180 |
| 1498 | 全自动干式生化分析仪-日本 | FDC-7000IC2 |
| 1499 | 医学影像照片观察灯. |  |
| 1499 | 全自动干式生化分析仪-日本 | FDC-7000IC2 |
| 1500 | 正穿半袖单面铅衣 | 1000*600mm |
| 1500 | 全自动血液分析仪-日SYSMEX | XS-500i |
| 1501 | 正穿半袖单面铅衣 | 1000*600mm |
| 1501 | 全自动血液分析仪-日SYSMEX | XS-500i |
| 1502 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 |
| 1502 | 医用离心机 | TD4角转子6*15ml |
| 1503 | 医用离心机 | TD4角转子6*15ml |
| 1504 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1505 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1508 | 肌电图 | NDI-092 |
| 1508 | 红外耳温计 | PRO4000. |
| 1509 | 脑电图诊断仪器 | SQLAR1848 |
| 1509 | 红外耳温计 | PRO4000. |
| 1510 | 三联观片灯 |  |
| 1510 | 数字式心电图机 | iE 12 |
| 1511 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1511 | 数字式心电图机 | iE 12 |
| 1512 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1513 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1514 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1515 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1515 | 超声雾化器 | 402A |
| 1516 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1516 | 新生儿黄疸治疗仪 | XHZ |
| 1517 | 新生儿黄疸治疗仪 | xiiz |
| 1518 | 观片灯 |  |
| 1519 | 熏蒸箱 |  |
| 1520 | 动态杀菌机 | KDSJ-B80 |
| 1521 | 经皮黄疸测试仪 | XH-001 |
| 1522 | 金科威多功能监护仪 | UP4000B |
| 1523 | 经皮黄疸测试仪 | xh-d01 |
| 1527 | 供氧吸引系统 |  |
| 1528 | 餐车 |  |
| 1529 | 电子血压计 | HEM |
| 1529 | 电子血压计 | 欧姆龙7071 |
| 1530 | 伍德灯 |  |
| 1530 | 智能脚穴按摩器 | 8691 |
| 1531 | 吸烟机 | JYLB-200A |
| 1531 | 智能脚穴按摩器 | 8691 |
| 1532 | 微波治疗仪 | ECO-100D |
| 1532 | 智能脚穴按摩器 | 8691 |
| 1533 | 多功能电离子手术治疗机 | GX-III |
| 1533 | 智能脚穴按摩器 | 8691 |
| 1534 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1534 | 智能脚穴按摩器 | 8691 |
| 1535 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B101 |
| 1535 | 智能脚穴按摩器 | 8691 |
| 1536 | 智能脚穴按摩器 | 8691 |
| 1537 | 单孔无影灯 |  |
| 1537 | 电子血压仪 |  |
| 1538 | 无影灯 | YD01 |
| 1538 | 电子血压计 | 欧姆龙HEM台 |
| 1539 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1539 | 领药车 |  |
| 1540 | 肛肠综合治疗仪 | ZZ-II500B |
| 1540 | 小型自动煎药包装机 | BZY150A |
| 1541 | 电子血压计 | HEM-7071 |
| 1541 | 膏体包装机 | YB10-50A |
| 1542 | 电动吸引器 | 7A-23D |
| 1543 | 冷光源 | LGS100-2 |
| 1543 | 三联观片灯 |  |
| 1544 | 净化工作台 | 1.7 |
| 1544 | 三联观片灯 |  |
| 1545 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1545 | 超柔软胶衣 |  |
| 1546 | 电动吸引器 | 7A-23D |
| 1546 | 遥控灌肠器 |  |
| 1547 | 护士站呼叫系统 |  |
| 1548 | 手术台 | AMSCO 1080 |
| 1549 | 四孔无影灯 | LT-34 |
| 1550 | 无影灯 | -L735 |
| 1551 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 |
| 1552 | 综合手术台 | 3008A |
| 1553 | 床单位消毒机 | LK/CXD |
| 1557 | 电子血压计 | BP |
| 1558 | 动脉硬化检测仪 | BP203RPEIII |
| 1559 | 监护仪 | MEC-1000 |
| 1562 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y100. |
| 1579 | MDI显微诊断仪 | CH30（高倍) |
| 1581 | 等离子体空气消毒机 | LK/KJF-B100 |
| 1585 | 防电子辐射仪 |  |
| 1586 | 临床技能培训设备 |  |
| 1587 | 电子血压计 | HEM |
| 1588 | 电子血压计 | HEM |

最终设备清单以医院签订合同为准。

## 三、商务要求

1.	保修服务时间：本次保修服务时间为三年。

2.	付款方式：合同签订后2020年9月30日前支付合同总额的25%，202012月30日前支付合同总额的25%，2021年3月30日前支付合同总额的25%，2021年6月30日支付合同总额的25%。。

3.	报价方式：设备维保服务项目应包含服务期限所需的设备维护、维修、保养、备品备件更换、管理、税金等一切费用。

第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 1.4 联合体投标

不接受联合体投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.12.12供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

（1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）偏离表

（3）投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO13485 医疗器械质量认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书

（4）投标人提供针对本项目的总体维修保养服务方案

（5）	投标人提供医疗设备管理软件

（6）投标人提供维修测试供场地所有权证明材料复印件（房产证或租赁合同复印件\维修测试场地照片）；

（7）日常质控能力:

（7.1））投标人提供经国家权威计量机构检测合格的专业医疗设备质控设备：生命体征模拟仪、气流分析仪、输液泵设备分析仪、除颤分析仪、电气安全分析仪、婴儿培养箱分析仪、血透机电导率分析仪，提供以上经国家权威计量机构检测合格的质控设备校准证书（有效期内）,投标人在职员工有参加专业质控机构培训，并提供培训合格的证书，并附该名员工的社保证明，

（7.2）日常保养方案、

（7.3）日常巡检方案

（7.4）服务期间与采购人及其他单位、部门的综合协调方案、措施

（7.5）提高服务满意度的持续改进方案与措施

（7.6）现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间等的承诺

（8）投标人提供2018 年 1 月 1 日（以合同签定时间为准）以来，与医疗机构签订的全院医疗设备维修保养业绩（部分科室、技术咨询合同不属于全院医疗设备售后服务合同）

（9）投标人在服务期间能够针对所提供的服务行为借助于商业保险机构为采购人提供高额的保障

（10）投标人提供国家知识产权局颁发的医疗设备维修方面相关专利证书

（11）投标人提供服务规章制度，包括管理模式、纪律规章、培训体系、质量控制

（12）投标人提供日常服务管理工作标准、考核标准及措施

（13）投标人提供安全管理方案，包括正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施

（14）投标人提供售后服务水平五星售后服务体系认证证书

（15）投标人提供维修安装能力证明

（16）投标人提供服务人员配置的数量，项目经理的工作经验，提供简历，职称证书复印件

（17）法定代表人资格证明书；

（18）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（19）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）；

（20）中小企业声明函（如有）；

（21）供应商和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或供应商和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）；

（22）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）；

（23）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（24）中标服务费支付承诺书；

（25）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

10）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

11）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以合同作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 货物招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.4+P*1.1% |
| 500-1000 | 1.9+P*0.8% |
| 1000-5000 | 4.9+P*0.5% |
| 5000-10000 | 17.4+P*0.25% |
| 10000-100000 | 37.4+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供针对本项目的总体维修保养服务方案,0-5分. | 5 |
| 2 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO13485 医疗器械质量认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书复印件得1分，最高得5分 | 5 |
| 3 | 投标人提供医疗设备管理软件，该软件需能实现手机端、PC端、及TV大屏等各类终端显示及管理功能。 投标人该软件自主知识产权证书的得5分；提供证书复印件，否则不得分。 该管理软件为第三方产品得2分。 | 5 |
| 4 | 投标人拥有以下经国家计量测试机构检测合格的生命急救类设备专业医疗设备质控设备：生命体征模拟仪、气流分析仪、输液泵设备分析仪、除颤分析仪、电气安全分析仪、婴儿培养箱分析仪、血透机电导率分析仪，提供以上设备经第三方计量机构检测合格的质控设备校准证书复印件（有效期内），每提供一类设备证书复印件得1分，最多7分。 | 7 |
| 5 | 投标人员工参加过医学装备计量测试专业委员会组织的生命急救类医疗设备的质控培训，提供员工在投标单位1年内的社保证明和培训合格的证书复印件，每提供一个员工证明得1分，最多4分。 | 4 |
| 6 | 日常保养方案，0-4分 | 4 |
| 7 | 日常巡检方案，0-4分 | 4 |
| 8 | 服务期间与采购人及其他单位、部门的综合协调方案、措施，0-4分 | 4 |
| 9 | 提高服务满意度的持续改进方案与措施，0-4分 | 4 |
| 10 | 现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间等的承诺，0-3分 | 3 |
| 11 | 投标人2018 年 1 月 1 日（以合同签定时间为准）以来，与医疗机构签订的全院医疗设备维修保养业绩（部分科室、技术咨询合同不属于全院医疗设备售后服务合同），每提供1个业绩得1分，最高得5分。每个业绩须同时提供合同及中标通知书复印件，同一医院的业绩不重复得分。 | 5 |
| 12 | 投标人在服务期间能够针对所提供的服务行为借助于商业保险机构为采购人提供高额的保障，能为采购人购买 500 万元及以上的公众责任商业保险,作为由于供应商维修过程中因疏忽或过失致使采购人在经营业务过程中发生意外事故，造成第三者人身伤亡或财产损失的赔偿。每提供一份为签订全院医疗机构购买的公众责任险的保险单（保单金额不低于 500 万），每提供为一家医疗机构购买的保险单复印件得 1 分，最高得 5 分。 | 5 |
| 13 | 投标人拥有国家知识产权局颁发的医疗设备维修方面相关专利证书，每提供1个证书复印件得1分，最高5分。 | 5 |
| 14 | 服务规章制度，包括管理模式、纪律规章、培训体系、质量控制，0-5分 | 5 |
| 15 | 日常服务管理工作标准、考核标准及措施，0-5分 | 5 |
| 16 | 安全管理方案，包括正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施，0-5分 | 5 |
| 17 | 售后服务水平：投标人能提供优质的维保服务，专业规范的服务体系得到认同，有较高的服务水准。 投标人具有医疗器械维保方面5星售后体系认证证书，得5分； 投标人具有医疗器械维保方面4星售后体系认证证书，得3分； 投标人具有医疗器械维保方面3星售后体系认证证书，得1分。 （须提供证书作为证明文件，并在中国认证认可监督委员会官网可查，网址：www.cnca.gov.cn）。 | 5 |
| 18 | 投标人具有医疗设备维修安装能力：提供由中国设备管理协会颁发的中国设备维修安装企业能力等级证书，证书范围包含放射类 超声类、检验类、消毒灭菌类、医用电子类医疗设备的维修、安装、保养能力，每提供一类设备得1分，最多得5分。 | 5 |
| 19 | 实施人员：服务人员配置的科学性和合理性以及配置人员数量，项目经理的工作经验，提供简历，职称证书复印件0-5分 | 5 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得10分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须提供：供应商和投标产品制造商的	中小企业声明函和小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或供应商和投标产品制造商的	中小企业声明函和投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。

未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）采购人和代理机构根据财库【2019】9号文件规定，在指定平台网站查询核对投标产品主体节能、环境标志情况。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

（仅供签合同时参考）

甲方:

联系人:

联系电话:

地址:                              邮编:

乙方:

联系人:

联系电话:                                           传真:

地址:                                               邮编:

24小时技术服务热线:

甲乙双方通过友好协商,就乙方为甲方相关医疗设备提供检查、维修、保养等维保服务达成一致,签订本合同,具体如下:

合同内容

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备维保服务外包 详见附件《设备清单》 |  |  |  |
| 一年总价 | 大写: 万元整 ￥: 元 |  |  |  |
| 三年总价 | 大写: 万元整 ￥: 元 |  |  |  |

服务期

服务期3年,新增加设备维保费按   %纳入托管合同。

付款方式

合同生效后：

在每个合同年开始后10日内,甲方向乙方支付当年合同金额的50%；

在每个合同年执行满六个月后10日内,甲方向乙方支付当年剩余合同金额。。

合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间:合同签订后即开始履行；

2.履行方式:合同内承诺的服务事项,并达到甲方要求；

3.履行地点:

服务内容

1.为医院提供医疗设备的全方位维保服务。从技术服务到设备管理,解决设备所有状况,包括设备检测、保养、维修、所需零配件更换、淘汰、质量监控等；

2.维保服务符合国家相关的政策法规,无条件执行国家、地方政府、行业协会最新的标准和条例,符合医院有关部门和科室的工作时间和工作要求；

3.技术服务电话400 ******(24小时*365天)全天候服务；

4.现场紧急维修服务,维修次数不限；

5.提供远程电话技术服务支持,并提供线上维修服务管理系统；

6.提供医疗设备远程诊断管理系统；

7.每年定期四次保养,且保养将在非工作日进行,设备图像进行定期校准,保证最佳图像质量；

8.免费更换配件；

9.保证大型电子类设备每年开机率95%以上,如满足不了,针对该设备不足的开机天数,十倍顺延维保时间；

10.接报修即时响应,交通条件允许的情况下,4小时内抵达现场,在不涉及更换配件的情况下,24小时内排除故障并完成维修；

11.每次服务后向采购人提供报告；每半年提交一次维保服务总结报告；

12.维保期内所有技术服务、配件等费用由我方承担并不限次数,在设备故障排除后,性能指标与该机器生产厂家提供的性能指标相符；

13.对院方大型设备使用人员进行免费培训；

14.球管,探测器,高压发射器,冷头,梯度放大器,射频放大器等配件更换时提供海关报关单；

15.为维修工程师提供免费技术培训。

服务承诺

1.我司承诺中标后为医院派驻适当规模的现场工程师团队；

2.我司承诺为贵院完成技术服务的负责人,是在相关医疗设备技术服务方面有长期实践经验的高级工程师；

3.我司承诺中标后提供维保服务押金300万元,或向保险公司购买300万元及以上维修责任保单,作为由于维修不当而造成医院损失的赔偿；

4.我司承诺中标后免费提供医疗设备管理软件,并提供拥有自主知识产权证书；

5.我司承诺以往服务中不存在违约将大型医疗设备转包给第三方的案例；

6.我司承诺在服务期内若发生仪器设备零配件损坏,提供更换配件与原机配件同规格型号,若为进口配件,并提供相关的海关报关手续；

7.我司承诺服务过程中,因技术水准导致超出维修承诺时间,由此而造成医院经济损失由我方负责承担。

技术资料

1.甲方应向乙方提供服务所需的有关软件的技术资料；

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、数据或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围；

知识产权

乙方应保证执行合同过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同再分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务；

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障,乙方应负责免费提供后续服务；

3.如在使用过程中发生问题,乙方应随时响应。

调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收；

2.乙方在提交货物及服务前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方验收和使用的技术条件依据,检验的结果应交甲方；

3.验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物及服务的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金；

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金；

3.乙方逾期交付货物及服务的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

不可抗力事件处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同；

2.不可抗力事件发生后(包括上级政策法规等),应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明；

3.不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向合同签订地法院起诉,合同签订地在此约定为宁波市。

合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效；

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经市财政部门审批,并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分；

3.本合同未尽事宜,根据响应文件、响应承诺、磋商文件执行；

4.本合同正本一式肆份,具有同等法律效力,甲乙双方各执贰份。

甲方:                                        乙方:

地址:                                        地址:

法定代表人:                                  法定代表人:

签订地点:      年  月  日                    签订日期:      年  月  日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

| 标项内容 | 设备维保服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）（下表二选一）。

供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

或

供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

## 标段1、2、3

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）偏离表

（3）投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO13485 医疗器械质量认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书

（4）投标人提供针对本项目的总体维修保养服务方案

（5）	投标人提供医疗设备管理软件

（6）投标人提供维修测试供场地所有权证明材料复印件（房产证或租赁合同复印件\维修测试场地照片）；

（7）日常质控能力:

（7.1））投标人提供经国家权威计量机构检测合格的专业医疗设备质控设备：生命体征模拟仪、气流分析仪、输液泵设备分析仪、除颤分析仪、电气安全分析仪、婴儿培养箱分析仪、血透机电导率分析仪，提供以上经国家权威计量机构检测合格的质控设备校准证书（有效期内）,投标人在职员工有参加专业质控机构培训，并提供培训合格的证书，并附该名员工的社保证明，

（7.2）日常保养方案、

（7.3）日常巡检方案

（7.4）服务期间与采购人及其他单位、部门的综合协调方案、措施

（7.5）提高服务满意度的持续改进方案与措施

（7.6）现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间等的承诺

（8）投标人提供2018 年 1 月 1 日（以合同签定时间为准）以来，与医疗机构签订的全院医疗设备维修保养业绩（部分科室、技术咨询合同不属于全院医疗设备售后服务合同）

（9）投标人在服务期间能够针对所提供的服务行为借助于商业保险机构为采购人提供高额的保障

（10）投标人提供国家知识产权局颁发的医疗设备维修方面相关专利证书

（11）投标人提供服务规章制度，包括管理模式、纪律规章、培训体系、质量控制

（12）投标人提供日常服务管理工作标准、考核标准及措施

（13）投标人提供安全管理方案，包括正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施

（14）投标人提供售后服务水平五星售后服务体系认证证书

（15）投标人提供维修安装能力证明

（16）投标人提供服务人员配置的数量，项目经理的工作经验，提供简历，职称证书复印件

（17）法定代表人资格证明书；

（18）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（19）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）；

（20）中小企业声明函（如有）；

（21）供应商和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或供应商和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）；

（22）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）；

（23）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（24）中标服务费支付承诺书；

（25）	供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招（投）标公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、偏离表

偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

（3）投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO13485 医疗器械质量认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书

（4）投标人提供针对本项目的总体维修保养服务方案

（5）	投标人提供医疗设备管理软件

（6）投标人提供维修测试供场地所有权证明材料复印件（房产证或租赁合同复印件\维修测试场地照片）；

（7）日常质控能力:

（7.1））投标人提供经国家权威计量机构检测合格的专业医疗设备质控设备：生命体征模拟仪、气流分析仪、输液泵设备分析仪、除颤分析仪、电气安全分析仪、婴儿培养箱分析仪、血透机电导率分析仪，提供以上经国家权威计量机构检测合格的质控设备校准证书（有效期内）,投标人在职员工有参加专业质控机构培训，并提供培训合格的证书，并附该名员工的社保证明，

（7.2）日常保养方案、

（7.3）日常巡检方案

（7.4）服务期间与采购人及其他单位、部门的综合协调方案、措施

（7.5）提高服务满意度的持续改进方案与措施

（7.6）现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间等的承诺

（8）投标人提供2018 年 1 月 1 日（以合同签定时间为准）以来，与医疗机构签订的全院医疗设备维修保养业绩（部分科室、技术咨询合同不属于全院医疗设备售后服务合同）

（9）投标人在服务期间能够针对所提供的服务行为借助于商业保险机构为采购人提供高额的保障

（10）投标人提供国家知识产权局颁发的医疗设备维修方面相关专利证书

（11）投标人提供服务规章制度，包括管理模式、纪律规章、培训体系、质量控制

（12）投标人提供日常服务管理工作标准、考核标准及措施

（13）投标人提供安全管理方案，包括正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施

（14）投标人提供售后服务水平五星售后服务体系认证证书

（15）投标人提供维修安装能力证明

（16）投标人提供服务人员配置的数量，项目经理的工作经验，提供简历，职称证书复印件

(17) 投标人提供合理化建议

## 17、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 18、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 19、投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

## 20、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 21、供应商和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或供应商和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

## 22、供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

## 23、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

24、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招（投）标公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招（投）标公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

25、供应商认为有必要提供的其它文件