浙江理工大学

药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目

（重新招标）

采 购 文 件

（电子招投标方式）

采购计划文号：[2024]2543号、[2024]2733号、[2024]2732号、[2024]2731号

项目编号：ZJ-2420774

项目名称：药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

采 购 人：浙江理工大学

采购代理机构：浙江国际招投标有限公司

2024年04月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标须知	13

一、总则	13

二、采购文件	14

三、投标文件的编制	15

四、投标文件的递交	20

五、开标与评标	20

六、确定中标人及授予合同	21

第三部分 采购需求	24

第四部分  合同条款	36

第五部分  评标办法（综合评分法）	37

一、总则	43

二、评标组织	43

三、评标纪律	43

四、评标程序	44

五、评标细则及标准	47

第六部分  投标文件格式	50

一、投标文件封面（格式供参考）	51

二、资格文件	53

三、商务技术文件部分格式	63

四、报价文件部分格式	82

第七部分   其它	88

- 第一部分  招标公告

项目概况 浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）的潜在投标人应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年05月06日 14:00:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2420774

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

预算金额（元）：514200

最高限价（元）：373000；141200；

采购需求

标项一
         标项名称：药用植物创制及合成生物学实验室仪器 
         数量：1批  
         预算金额（元）：373000
         简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超纯水系统、超声波细胞粉碎机、大容量高速冷冻离心机等，详见采购需求。 
         备注：不允许进口产品

标项二
         标项名称：梯度PCR仪等设备 
         数量：1批  
         预算金额（元）：141200
         简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：梯度PCR仪、高速离心机、高速冷冻离心机等，详见采购需求。 
         备注：允许进口

合同履行期限：标项 1、2，按招标文件要求。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1：本标项专门面向中小企业采购，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

标项2：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间： / 至2024年05月06日 14:00:00，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（https：//zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：投标人登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月06日14:00:00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）

开标时间：2024年05月06日 14:00:00（北京时间）

开标地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等，详见采购文件第三部分。

（2）电子交易的说明：1）电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质投标文件。2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按本公告约定方式获取采购文件的投标人进行响应活动；6）对未按上述方式获取采购文件的投标人对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供采购文件纸质版；8）投标文件的传输提交：投标人在提交投标文件的截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在提交投标文件的截止时间前直接提交或者以邮政快递方式提交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件第三部分 “备份投标文件”；9）投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传提交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传提交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输提交投标文件的，响应无效；10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江理工大学

地址：杭州钱塘区2号大街928号

传真：/

项目联系人（询问）：曹老师

项目联系方式（询问）：15251501672

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-86843950

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：刘磊、钱妍

项目联系方式（询问）：0571-81061810、0571-81061809

质疑联系人：王远南

质疑联系方式：0571-81061811

3.本项目预算金额未达100万元，由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

名  称：浙江理工大学纪检监察室

地  址：杭州市钱塘区2号大街928号

联系人：潘老师

监督投诉电话：0571-86843028

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
    CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标） |
| 2 | 项目编号 | ZJ-2420774 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地址 |
| 5 | 采购内容 | 详细要求见采购文件第三部分采购需求 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 7 | ▲采购预算 | 标项一：药用植物创制及合成生物学实验室仪器；预算金额为人民币373000元，最高限价如下： 序号; 设备名称; 数量; 最高限价 (元); 采购计划文号. 1; 超纯水系统; 1套; 373000.00; [2024]2543号. 2; 超声波细胞粉碎机; 1台. 3; 大容量高速冷冻离心机; 1台. 4; 冻干机; 1套. 5; 凝胶成像分析系统; 1套. 6; 化学发光成像仪; 1套. 7; 微量分光光度计; 1台. 8; 厌氧培养箱; 1台. 9; 制冰机; 1台. 标项二：梯度PCR仪等设备；预算金额为人民币141200元，最高限价如下： 序号; 设备名称; 数量; 最高限价 (元); 采购计划文号. - 1; - 梯度PCR仪; - 1台; - 62000.00; - [2024]2733号. - 2; - 高速离心机; - 1台; - 25200.00; - [2024]2732号. - 3; - 高速冷冻离心机; - 1台; - 54000.00; - [2024]2731号. 超过最高限价的报价将作无效标处理。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 10 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 11 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰的，必须在2024年04月18日17时之前、将要求答疑的问题传真0571-88473430,并发电子邮件至390089475@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。请投标人密切关注公告信息。 |
| 12 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已获取采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。请投标人密切关注公告信息。 |
| 13 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件及报价投标文件三部分内容。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.投标人应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼303室，接收人：钱妍，电话：0571-8106810）。 a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标人代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 投标文件、流程文件签章 | 1.电子投标文件必须有电子签章； 2.开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章，或者签章后上传相关文件，均认可； 3.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标文件上传截止时间及开标时间 | 2024年05月06日 14:00:00（北京时间） |
| 19 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，投标人应在 30 分钟内完成解密。投标人在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；投标人超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如投标人在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如投标人已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，投标人通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：390089475@qq.com，联系人：钱妍， 电话：0571-81061810）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 20 | 资格审查 | 1.开标后，由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。 2.投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。 3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。 4.合格投标人不足3家的，不再评标。 |
| 21 | 评标程序 | 1.符合性评审：依据采购文件的规定，对商务技术文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见评标办法“无效投标的认定”。 2.商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 3.商务技术评分汇总 4.商务技术结果公布：代理机构在线公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。 5.开启报价投标文件：采购代理机构成功开启报价投标文件后，方可查看各投标人报价情况。 代理机构点击“开启签字时段”，投标人对开标记录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。 6.报价评审：由评标委员会对报价文件的有效性及报价的合理性、准确性等进行审查核实。 7.得分汇总 8.结果公布：投标人可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函），投标人应在规定截止时间前回复相关内容并加盖投标人电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 23 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效投标。 |
| 24 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网 |
| 25 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 26 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。 |
| 27 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第25、26条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 28 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付。 1.中标服务费以本项目中标（成交）金额为计费基准，按原国家计委（计价格[2002]1980号）文件收费标准的70%收取，采购代理服务费不足2000元的，以2000元计收取；对于单个标项采购在200万元人民币以上的项目，一律按200万元人民币为收费基数收取采购代理服务费。 2.结算方式及时间为：中标人在中标通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，缴纳至如下账号： （1）收 款 人：浙江国际招投标有限公司 （2）开户银行：中国工商银行杭州武林支行 （3）账 号：1202 0212 0990 6782 015 |
| 29 | 节能环保要求 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整 优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（1）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 30 | 信息安全要求 | ▲本次采购产品属于信息安全产品类别的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）要求。 |
| 31 | 包装内容 | 本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发＜商品包装政府采购需求标准（试行）＞、＜快递包装政府采购需求标准（试行）＞的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购需求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 32 | 是否允许采购进口产品 | 标项一 不允许采购进口产品 标项二 允许采购进口产品 |
| 33 | 是否专门面向 中小微企业采购 | 标项一 专门面向中小企业采购 标项二 非专门面向中小企业采购 |
| 34 | 采购人是否允许分包 | R是，同意将非主体、非关键性的 培训 工作分包，投标文件须提供分包意向协议，格式详见附件。 £否 |
| 35 | 支持中小企业 | 一、说明 1、企业类型 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 符合上述条件的中小企业参加货物采购活动中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受相关中小企业扶持政策。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 二、针对本项目的相关规定 1.政府采购目录类别：货物类。 2.标项一专门面向中小企业，价格评审时不做价格扣除； 标项二对于符合规定的小微企业（货物由小微企业制造）给予10%的扣除；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%扣除。用扣除后的价格参加评审。 - 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 标项一：药用植物创制及合成生物学实验室仪器 序号; 标的; 所属行业. 1; 超纯水系统; 工业. 2; 超声波细胞粉碎机; 工业. 3; 大容量高速冷冻离心机; 工业. 4; 冻干机; 工业. 5; 凝胶成像分析系统; 工业. 6; 化学发光成像仪; 工业. 7; 微量分光光度计; 工业. 8; 厌氧培养箱; 工业. 9; 制冰机; 工业. 标项二：梯度PCR仪等设备 序号; 标的; 所属行业. 1; 梯度PCR仪; 工业. 2; 高速离心机; 工业. 3; 高速冷冻离心机; 工业. |
| 36 | 联合体投标说明 | 业绩证明材料 ☐联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部 分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 ☐其他规定： |
|  |  | 其他资信证明材料 ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体牵头方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 ☐其他规定： |
| 37 | 支持创新发展 | 1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 2.对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动,视同已具备相应销售业绩,业绩分为满分。 |
| 38 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：以上内容如有变化将另行公告通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为招标文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指浙江理工大学。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招投标有限公司。

2.3“监督管理部门”系指浙江理工大学纪检监察室。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的投标人。

2.5“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.6电子签章：本文件所提及电子签章系指各投标人通过CA锁对标书中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.7公章：系指单位法定名称章。

2.8官方指定网站公示的内容视为书面告知。

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见招标公告第二条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.3核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在以下第（3）条中明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标人推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（3）本项目核心产品情况如下：

| 本项目核心产品清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标项 | 产品名称 | 备注 |
| 一 | 化学发光成像仪 |  |
| 二 | 梯度PCR仪 |  |

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88343430，同时将问题发电子邮件至390089475@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面或邮件形式提交，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.5采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件组成，具体内容如下：

9.1资格投标文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；（参考格式见本文件第六部分）

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：

标项一：

中小企业声明函；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。（如有）

（投标人符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》。（如有）

标项二：无

（3）特定资格条件对应的证明材料：无

（4）联合协议（如有）

（5）分包意向协议（如有）

9.2 商务技术投标文件

（1）评分索引表；

（2）投标函；

（3）投标响应一览表；

（4）投标人基本情况表；

（5）授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

（6）政府采购投标人廉洁自律承诺书；

（7）廉政承诺书；

（8）业绩；

（9）投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）；（如有）

（10）合同条款偏离表/商务条款偏离表；

（11）总体技术方案；

（12）技术响应表；

（13）产品技术支持资料（产品样本说明书等公开发布的资料）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（14）原厂出厂配置表（如有）；

（15）实施方案；

（16）质量保证措施；

（17）项目进度安排；

（18）质保期承诺；

（19）售后服务方案；

（20）项目培训方案；

（21）项目人员配置情况；

（22）应对突发情况的措施；

（23）备品备件及耗材。

9.3报价投标文件

- 开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）中小企业声明函（标项二如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。（如有）

（5）投标人符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》。（如有）

（6）投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

9.4陈述和答辩

本项目不设陈述和答辩环节。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

11.2投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

11.3设备费：用户指定位置价。

（1）国产设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价；

（2）允许采购进口产品时适用下述条款：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口环节所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、汇率风险、核酸检测费（如有）、利润、税金等，以人民币报价。

注：①国家政策允许免税的进口设备的价格采用免税的人民币报价，但对于不能免税的部分应报含税价，并在投标文件中予以明示，交易方式为CIP浙江理工大学。不能享受国家的减免税政策或者加征关税的，其税金均由中标人承担。由中标人委托相关进口代理机构（进口代理机构由采购人指定）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。②采购人指定的进口代理机构（赛尔网络有限公司）的收费标准：开标时中国银行美元现钞卖出价增加部分：0.1。

备注：

(1)该进口业务代理服务费包含：代理机构的服务费、银行手续费用、报关费（制单费、录入费、卫生检疫费、保险费、法定商检费、滞报金、换单费等）、海关监管费、仓储费、运输费及进口所需发生的其他必须或可能发生的费用。

(2)进口业务代理服务费不包含超低温冰箱的能效标识检测费用，压力容器的特种设备检测费用等，需由产品中标人按实际承担。

(3)如产品为海运进口，换单费超出空运换单费部分由中标人另行承担。

11.4投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

11.5本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

- 投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“投标人-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

说明：凡采购文件要求投标人盖公章的部分，采用电子签章或加盖投标人公章后扫描上传的，均视为符合要求。

15.4投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

B.投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、递交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20.开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

详见前附表序号第20项。

21．评标

详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

23.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

24．中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标人享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

公告期限为1个工作日。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.4中标人应为浙江政府采购注册投标人，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或投标人注册事项。

25．合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26．签订合同

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27．履约保证金

27.1 履约保证金具体要求详见商务条款。

28.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标人支付，收费标准详见前附表。

29.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购投标人（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本详见本文件第七部分。

29.1投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2投标人质疑

29.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3.5采购人、采购代理机构应在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

29.3投标人投诉

质疑投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

30．采购结束

30.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

30.2本项目的投标文件不予退回。

- 采购需求

- 一、商务条款

| 交货期 | ▲①国产设备自合同签订生效之日起30天内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。 ▲②进口设备自合同签订生效之日起90天内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。 |
| --- | --- |
| 进度计划 | 投标人制定本项目的采购进度计划。 |
| 付款方式 | （1）国产产品付款方式： 对于10万元（含）以上的单项合同，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同全额货款的40%作为预付款，同时中标人应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标人送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标人支付合同全额货款的100%；预付款以抵扣方式扣回。 合同生效后5日内，中标人应向采购人提交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由采购人退还（不计息）给中标人。 对于10万元以下的单项合同，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同全额货款的40%作为预付款，同时中标人应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标人送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标人支付合同全额货款的100%；预付款以抵扣方式扣回。 签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 若中标人无需预付款的，按下述规定执行： 对于10万元（含）以上的单项合同，设备自中标人送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标人支付合同全额货款；合同生效后5日内，中标人应向采购人提交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由采购人退还（不计息）给中标人。 对于10万元以下的单项合同，设备自中标人送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人一次性向中标人支付合同全额货款。 （2）进口产品付款方式： ①90%信用证支付，10%货款验收合格后T/T支付； ②90%信用证开具前，中标供应商应向采购人暂交货款总额的1%作为履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）；③履约保证金待设备验收合格后，中标供应商凭借采购人出具的履约保证金缴纳凭据原件到采购人办理履约保证金（不计息）退款事宜。 采购人验收合格后，由采购人一次性向成交供应商支付合同全额货款。 |
| 交付地点 | 交付地点：用户指定地点 |
| 质保期 | ▲1.验收合格之日起，进口设备质保期1年，国产设备质保期2年。 2.国产设备是最新生产的符合国家相关技术标准和质量要求的出厂原装合格产品；进口商品是全新的原装进口商品，是获得国家许可证的最新出厂合格产品，所有的软硬件都为最新版本，经过出厂检验，符合相关的技术标准，并具相关的出厂检验报告；质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦设备发生故障，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即免费维护期，投标人应提供免费升级服务。 |
| 售后服务 | 1.质保期内需提供免费技术支持，包含现场、电话支持、远程协助等多种技术支持方式。中标人在接到用户的售后请求后，8小时内做出响应，根据具体情况，2个工作日内做出解决方案或解决问题。质保期满后中标人需保证能提供长期售后服务，维护费用符合市场平均水平。 2.维修点应确保可以及时提供服务响应，不耽误时间，可以处理所有的维修服务。维修点应可提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2-4小时内赶到现场，处理问题。 投标人应提供充足的备品备件，以满足采购人维修需求。 3.在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。 4.所有质保期内质保所需费用须计入项目总报价中。质保期外更换零配件按成本价计。如中标人质保期间相关服务有违约的，从履约保证金扣除相关款项。履约保证金不足以支付违约款的，按合同条款执行。 5.质量保证： （1）投标产品必须是符合国家人防相关技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。 （2）投标人保证其提供的产品在质保期内，如遇产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。 6.质保期内，应每年度对设备进行一次巡检，确保设备运行正常。 |
| 备品备件及耗材 | 质保期满后，实行有偿服务，仅收取成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率），免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。投标人应列出备品备件（耗材）清单（数量、品种），包括名称、安装部位、更换周期和价格。 |
| 技术支持 | 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 |
| 培训 | 1.中标人应编制相关设备使用指导手册或说明书，提供使用操作培训，直至操作人员能熟练、安全地操作。（如需） 2.中标人应提供相应的培训计划。 3.中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。其中，至少达到以下要求：采购人的操作人员、维修人员进行培训。 4.培训相关费用含在报价中。如中标人的培训服务有相关违约的，从履约保证金扣除相关款项。履约保证金不足以支付违约款的，按合同条款执行。 |
| 安装调试 | 1.安装地点：采购人指定地点。 2.安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 4.投标人免费提供合同货物的安装服务。 5.投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 供货方案、质量保障措施 | 投标人应在投标文件明确供货方案、质量保障具体措施。 |
| 验收 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |

- 标项一采购清单及技术要求：

（一）清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水系统 | 1套 | 373000.00 |
| 2 | 超声波细胞粉碎机 | 1台 |  |
| 3 | 大容量高速冷冻离心机 | 1台 |  |
| 4 | 冻干机 | 1套 |  |
| 5 | 凝胶成像分析系统 | 1套 |  |
| 6 | 化学发光成像仪（核心产品） | 1套 |  |
| 7 | 微量分光光度计 | 1台 |  |
| 8 | 厌氧培养箱 | 1台 |  |
| 9 | 制冰机 | 1台 |  |

注：核心产品的说明详见 第二部分投标须知 一、总则3.3核心产品的相关规定。

（二）技术要求：

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水系统 | 1.设备由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成，具有前置过滤装置，预处理柱（双柱，活性碳柱和PP棉过滤柱），陶氏反渗透膜，1组纯化柱，1组超纯柱，微滤，紫外灯，终端过滤器等模块，由自来水为进水，同时制备纯水和超纯水； 2.纯水指标：RO制水量15L/h@25℃ ； 3.超纯水指标： 3.1最高电阻率：≥18.2 MΩ-cm(@25℃)； ★3.2 TOC含量≤10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯； 3.3颗粒数：颗粒数(≥0.22μm)：<1 个/ml ； 3.4微生物数量＜1 cfu/ml； 4.功能特点 4.1全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料，光泽度更好，抗冲击能力强，耐酸碱； 4.2采购人可自行更换耗材，采用抛弃式一体化过滤柱，操作简单，可在短时间内自行更换耗材； 4.3智能化纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，反渗透膜，纯化柱，超纯柱，微滤、紫外灯等失效功能，具有断水自动停机功能； 4.4具有紫外灯联动控制，放水时开灯，停水时关闭，以延长紫外灯的使用寿命； 4.5操作面板简单，大型液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息； ★4.6 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质；提供国家提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料； 4.7具有待机2小时及多种时间段的循环杀菌消毒功能，实现全系统的管路冲洗功能，防止滋生微生物； 4.8标配与主机同一品牌的30L多功能纯水水箱，可直接安装紫外灯灭菌，含五档液位仪，标配空气过滤器，防止微生物进入水箱影响水质； 4.9标配与主机同一品牌的移动取水手柄，可通过移动取水手柄灵活取水；移动取水手柄可与主机联动，超纯水自动循环；可360度自由旋转，5档高度可调，灵活方便； 4.10具有定质、定量取水功能：0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理； 4.11具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作； 4.12具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，具有更换耗材次数的记录功能（自动记录1000次），保持历次更换耗材的原始档案； 4.13标配RS232标准接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输，实现实验室环境网络化。 |
| 2 | 超声波细胞粉碎机 | 1.频率：20-25 KHz； 2.软件控制：中央微机集中控制； 3.显示方式：7寸TFT触摸屏显示； 4.功率：≥650W（1%-100%，步进以1%连续精细可调）； 5.随机变幅杆：≥6mm； 6.可变幅杆为：2,3,10mm三档可调； 7.TC4换能器，钛合金变幅杆； 8.破碎容量：100μl-500ml； 9.占空比：0.1-99.9%； 10.温度报警：0-99.9℃（防止样品过热）； 11.报警：时间、过载、温度； 12.智能升降隔音箱：采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计； |
| 3 | 大容量高速冷冻离心机 | ▲1.最高转速≥18000RPM； 2.最大离心力≥30318xg； ▲3.最大容量≥1200ml（4×300ml）； 4.控温范围：-20度到40度，制冷功能强大； 5.转速范围：300-18,000rpm（100rpm增量）； 6.转速精度：±20rpm； 7.定时功能：1min-99h59min+Hold功能； 8.转头快速自锁功能,无需工具安装。节省更换转头所需时间，减少对转头磨损，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患； 9.显示屏：背光式液晶显示屏，通过曲线图实时监测离心状态； 10.运行噪音：＜58dB(A)，运行安静； 11.温度精确度：±2℃； 12.存储程序：10组； 13.快加速和减速，9级加速，10级减速，方便对不同样品的离心； 14.高不平衡耐受性，可允许±5mm的差异。10ml离心管可容忍不平衡±2g； 15.具有温度自动补偿功能，保障样品的低温离心； 16.转头自动识别功能，每个转头拥有独立的ID； 17.具有非接触不平衡保护：检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行。对不同转速下真正的不平衡保护； ★18.加减速性能从0~15,000 rpm≤8秒(使用FA15A转头)； 19.具有瞬时离心功能，可快速、方便的收集样品； 20.预冷功能，保护样品，避免温度敏感样品的失活； 21.安全装置：离心机盖双重电子锁装置，超速检测和电机过热检测； - 22.具有详细的自我诊断信息，错误代码直接显示，能快速排除仪器故障。 - ★23.含6×50ml角转子一个，转速≥15000rpm，离心力≥23300g； - ★24.含4×250ml水平转子一个，转速≥4800rpm，离心力≥4170g； |
| 4 | 冻干机 | ▲1.冻干面积：≥0.12㎡； 2.捕水容量：≥3kg/批； ▲3.西林瓶装瓶量：Φ12mm：≥920个；Φ16mm：≥480个；Φ22mm：≥260个； 4.盘装溶液：≥1.5L； 5.板层尺寸：≥Φ200mm； 6.板层间距：≥70mm； 7.板层数量：≥4块； 8.冷阱尺寸：≥Φ250×150mm； 9.冷阱最低温度：≤-56℃ (空载）； 10.压缩机：压缩机制冷； 11.极限真空度：≤5Pa（空载）； 12.真空保护：可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命； 13.功率（220V50Hz）：≥0.95Kw； 14.环境温度：≤25℃； 15.操作系统：工业嵌入式操作系统，核心控制电路设计，32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大； 16.屏幕显示：7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便； 17.数据显示：控制系统自动保存冻干数据，可用U盘提取数据到电脑查看，也可以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了； 18.充气阀：配置充气阀，可充干燥惰性气体； 19.材质：干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程； |
| 5 | 凝胶成像分析系统 | 1.耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰； 2.适配电源：220V/50HZ； 3.CCD相机：超视觉照相机1000高分辨率超清晰科研级相机； ★4.相机有效硬件像素≥506万，像素矩阵≥1836×2756； 5.图像分辨率≥600DPI； ▲6.感光效率QE值（量子效率）：High QE：＞75%； 7.信噪比：≥72db； 8.像素密度：≥16 bit (0-65535灰阶)； 9.动态范围：＞3.2个数量级； 10.即插即用式运行系统，装置12寸的内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10ms； 11.触摸屏系统采用英特尔酷睿四核1.9GHz的I5处理器及8G的RAM内存； 12.系统采用M2接口的128G的固态硬盘，数据读取速度≥3000m/s； 13.数据传输：外置2个USB3.0接口； ★14.超高分辨率镜头：采用了≥2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率≥2.4微米； 15.窄带滤光片：配置一组专业的带通滤光片590nm，透光率≥85%； ★16.智能光源控制系统：标配组合式三波长LED透射光源/302nm波长LED紫外光源/470nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，激发光源智能开启与关闭； 17.样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘； 18.智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制； 19.拍摄面积：≥14.5cm×21cm； 20.切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源； 21.能够支持Tanon GISv3.0图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能； 22.自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示； 23.具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据； 24.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率； 25.分析数据能输出至Excel； |
| 6 | 化学发光成像仪 | 1.全自动控制一体式机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭； 2.导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm； 3.拍摄面积：16cm×16cm； 4.电源：220V/50HZ； ★5.高灵敏度制冷CCD相机； 6.CCD芯片； 7.制冷方式：三级-半导体热电式TEC制冷； ★8.制冷温度：相对制冷温度-65℃，绝对温度-30℃； 9.像元尺寸：4.54um×4.54um； 10.CCD阵列：2688×2200； ▲11.图像分辨率：300/600/1200DPI； 12.像素合并：1×1，2×2，4×4（可兼容6×6，8×8，12×12，16×16，24×24）； 13.感光效率：≥75% @600nm，可检测低于阿克级蛋白样品； 14.暗电流：≤0.00015e-/p/s @-30℃； 15.读出噪声：4e-RMS@650KHz 16.线性范围：≥16 bit（0-65535灰阶） 17.数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线； 18.高清晰大口径高通透电动镜头，电脑实现焦距调整； 19.LED反射灯×2 ★20.能够支持Tanon GISv3.0图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能； 21.实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰； 22.具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理； 23.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析； - 24.分析数据能输出至Excel及TXT文件； |
| 7 | 微量分光光度计 | ▲1.显示：≥7寸高清电容触摸屏,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储； 2.光源：≥2个；常规检测模式：氙闪光灯；比色皿模式(oD600测量)：LED发光二级管； 3.波长范围： 200nm≤仪器波长≤800nm； 4.样品体积：0.5-2ul； 5.光程：≤2个； 6.检测器：2048单元线性CCD阵列。 7.波长精度：≤1nm。 8.波长分辨率：≤3nm。 9.吸光度精确度：≤0.003Abs。 10.吸光度准确度：≤1%（7.332 Abs at 260nm)。 11.吸光度范围(等效于10mm)：0.04-90A；比色皿模式(oD600测量)：0~4A ； 12.检测时间：＜5S 13.核酸检测范围 ：≤4500ng/ul(dsDNA) 14.数据输出方式：USB 15.辅助功能：自动空白、自动检测功能，提高检测效率； 16.内置打印机； |
| 8 | 厌氧培养箱 | 1.培养室温度范围：室温＋3℃~60℃ ★2.温度均匀度：≤±1℃ 3.温度波动度：≤±0.3℃ 4.厌氧等级：含氧量≤1% 5.取样室形成厌氧状态时间：≤5分钟 6.取样室形成厌氧方式：真空+气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）； 7.操作室形成厌氧状态时间：≤1小时； 8.操作室形成厌氧方式：气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）＋微流量控制； 9.操作室厌氧环境维持时间：在停止补充微量混合气体的情况下＞12小时； 10.厌氧形成控制方式：手工，按键操作； 11.培养室内部尺寸（W×D×H）≥25×19.4×28.5cm； ★12.培养箱内部容积≥13L； 13.取样室尺寸（W×D×H）≥33×23×32cm； 14.操作室尺寸（W×D×H）≥81.4×66.4×66.8cm； 15.温度控制器：LCD液晶屏显示P.I.D.温度控制器。 |
| 9 | 制冰机 | 1.旋转挤压式制冰方式，可制作碎花型用冰。 2.制冰量：≥130kg/天(环境温度20℃，水温15℃时)； ≥110kg/天(环境温度30℃，水温25℃时)。 3.用水量：≤0.16m3/天(环境温度20℃，水温15℃时)； ≤0.14m3/天(环境温度30℃，水温25℃时)。 4.使用环境温度范围：5℃~35℃(水温35℃以下)。 5.外箱材料：前面/侧板：涂层不锈钢板；顶面：不锈钢；后板：电镀钢板。 6.内箱材料：储冰室内部：ABS树脂，隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡层； 7.贮冰量：≥28kg。 8.全密闭型压缩机，HFC制冷剂。 9.冰比较干的时候也能保证制冰，制冰温度可以稳定在-5℃左右，制冰过程比较干，不会产生多余水分。 10.报警装置：微电脑控制，故障自我诊断。 11.可维护配件：可单独抽出更换的制冷单元。 ★12.抗菌型制冰机：制冰机的门把、冰铲、贮冰室、贮水舱等手可能触摸的部分采用抗菌材料。 13.为了防止生锈使用抗菌不锈钢材料；门封条内加有防霉剂，以防止霉变发生。 14.冰刀的电机使用寿命≥18000小时。 |

- 标项二采购清单及技术要求：

（一）清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 梯度PCR仪（核心产品） | - 1台 | - 62000.00 |
| - 2 | - 高速离心机 | - 1台 | - 25200.00 |
| - 3 | - 高速冷冻离心机 | - 1台 | - 54000.00 |

注：核心产品的说明详见 第二部分投标须知 一、总则3.3核心产品的相关规定

（二）技术要求：

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 梯度PCR仪 - （允许进口） | 1.样品基座：标准0.2mL×96孔模块； ▲2.最大变温速率：≥6.0 ℃/秒； 3.温度范围：0-100.0℃； 4.温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）； 5.温度准确性： ±0.25℃（35-99.9℃之间）； - 6.热盖：30-110℃，可设置关闭，自动调节压力； 7.PCR体积范围：支持10—100 uL, 允许1-100 uL； ▲8.共6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度； 9. 8英寸彩色TFT LCD触摸式显示屏，直观的导航按钮，图形化编辑设置简单方便； 10.以太网或Wi-Fi连接网络，支持手机或电脑端远程查看、监控、 预约提醒和打印机连接等（用户可通过此可下载免费手机应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态，启动或控制运行；也可以通过免费Cloud平台在电脑端编辑程序、启动或终止运行、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件）； - 11.联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； - 12.采用配套的控制软件，可以集中管理和控制多台不同型号PCR仪，控制用户，仪器使用权限，并提供审计追踪日志； - 13.噪音水平：运行时噪音＜48dB； - ★14.内置模拟模式，可模拟Applied Biosystems Veriti，2720,Bio-Rad T100，Takara Dice和博日XP等市面主流PCR仪热学性能； - 15.内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置温度/时间递增选项（用于Touchdown PCR 或Long PCR）、变温速率可调节, VeriFlex等辅助优化PCR程序； - 16.其他功能：自动断电重启、多重用户权限管理、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、一键设置孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等； - 17.程序存储：16 GB机载存储（可存储＞1000个程序文件），也具有U盘插槽，用于转移和保存程序； - 18.电源：50-60 Hz，100–240 V，最大700W； - 19.工作条件：环境温度15～30 ℃，相对湿度15%～80%（无凝结）； |
| - 2 | - 高速离心机（允许进口） | ▲1.最高转速≥15,000 rpm，最大相对离心力≥21,300xg； 2.最大转子容量≥24×1.5/2.0 mL离心管，10×5 mL离心管，96×0.2 mL PCR管； 3.主机拓展功能：转子可以更换，有6种不同转子可以选择，只需更换转子即可在主机上实现对5ml离心管和0.2ml八联管的离心； 4.离心柱固定角转子：加宽边缘，适合离心柱的安全离心机（最大相对离心力18562xg;最大转速15000rpm以上）； 5.PCR排管水平转子：一次性可容纳12条八连管或者96个0.2ml PCR单管；PCR管直接上样离心，节省贵重样本，最大转速6000rpm以上； 6.具备定速记时功能，既达到设定转速后才开始倒数计时； ★7.加减速（最高转速）的时间短于15s； 8.具有单独的瞬时离心按键，且无需一直按Short键，便于快速离心； 9.转子可在≥120℃的条件下，高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染； 10.噪音水平≤52 dB(A)； 11.具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品。 |
| - 3 | - 高速冷冻离心机 - （允许进口） | ▲1.最高转速≥15,000rpm，最大相对离心力≥21,300xg ； 2.最大转子容量≥24×1.5/2.0 mL离心管，10×5 mL离心管，96×0.2 mL PCR管； 3.主机拓展功能：转子可以更换，有6种不同转子可以选择，只需更换转子即可在主机上实现对5ml离心管和0.2ml八联管的离心； 4.离心柱固定角转子：加宽边缘设计，适合离心柱的安全离心机（最大相对离心力18562xg；最大转速15000rpm以上）； 5.PCR排管水平转子：一次性可容纳12条八连管或者96个0.2ml PCR单管；PCR管直接上样离心，节省贵重样本，最大转速6000rpm以上； 6.温控范围：-10℃至 +40℃； ▲7.离心机具备快速制冷功能，从 21℃降温至4℃≤9分钟； 8.具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷维持≥7.5小时； 9.在最高转速时，可保持4℃； 10.具有动态压缩机控制技术提供 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命； ★11.加减速（最高转速）的时间短于15s； 12.具备定速记时功能，既达到设定转速后才开始倒数计时； 13.具有单独的瞬时离心按键，且无需一直按Short键，便于快速离心； 14.转子可在≥120℃的条件下，高温高压灭菌20分钟，杜绝污染； 15.噪音水平≤54 dB(A)； 16.具有冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀； 17.具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品； |

- 四、其他要求：

1.投标人需提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）所投标项中设备名称相同的项目业绩。

2.投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案（设备结构、性能、稳定度），方案应详细、完整、科学。

3.投标人拟派项目团队架构合理性，提供项目经理及其他成员的资质、证书、专业、技术能力及经验、工作履历、参与项目案例的情况。提供项目团队人员资历证明材料。

4.投标人提供的对设备运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案。

5.投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。

6.标注“▲”、“★”的条款（如有），应提供技术支持资料（产品样本说明书等公开发布的资料）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），如“▲”的条款未提供将被认定为无效投标，“★”的条款未提供将被认定为负偏离。

- 第四部分  合同条款

（本合同样式供参考）

浙江理工大学采购合同  (国产设备)

采购计划文号：

甲方(需方)：浙江理工大学

乙方(供方)：

采购代理机构(鉴证方)：浙江国际招投标有限公司

为保护供、需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，浙江理工大学特委托浙江国际招投标有限公司经公开招标，确定              （中标人）为项目编号ZJ-2420774的中标人。经甲、乙双方协商达成以下协议：

第一条：采购商品名称及合同价格

（人民币 元）

| 商品名称 | 品牌、规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |
| 商品总价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注： 详见技术协议或配置清单 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等等。

第二条：质量保证与售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家相关技术标准和质量要求的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方免费负责设备的安装、调试、培训以及提供相关资料。

3.质保期限：自设备验收合格之日起，乙方须提供     年的设备质保期；质保期内提供免费保修服务和现场技术服务（含免费更换设备配件）；质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按优惠价格）。

4.一旦设备发生故障，乙方接到甲方通知后，2小时内做出响应，24小时内上门解决问题，提出解决故障的方案，若48小时内无法修复的需提供相应备机。

第三条：交货时间、地点

1.乙方在合同签订生效后的     个工作日内，将所供商品运抵甲方指定的地点拆箱，并负责安装调试完毕后交付甲方验收。

2.乙方在商品交付使用时，必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修证明、相关配套使用手册等文件资料。

第四条：验收

乙方将所提供的商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，供需双方根据已确认的测试方案共同进行测试，并对测试结果进行签字确认。 若测试未通过，或者测试过程中发现未达到本项目采购结果的要求，以及相关的合同要求，甲方可以无条件提出退货。

第五条：付款方式及履约保证金

（1）约定预付款：

合同生效后5日内，乙方向甲方提交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由甲方退还（不计息）给乙方。

合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款；设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付合同全额货款的100%；预付款以抵扣方式扣回。

（2）无需预付款：

合同生效后5日内，乙方向甲方提交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由甲方退还（不计息）给乙方。

设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方一次性向乙方支付合同全额货款。

（注：具体付款方式按中标人的投标承诺情况确定。）

第六条：违约责任

1.乙方未能在本合同第三条第1款约定的期限内履行合同交货义务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，甲方同时有权选择解除合同。由于海关、灾难等不可抗力原因导致乙方延迟交货的，不在此范围内。

2.甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之一的违约金。由于假期等客观原因导致逾期支付货款的，双方友好协商解决。

3.乙方在合同商品质保期内违反本合同有关质量保证及售后服务约定的，乙方应向甲方偿付合同总价5%的违约金。该违约金不足赔偿的损失部分，甲方仍有权要求赔偿该损失。

第七条：争议的解决

本合同履行过程中若发生商品质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州市仲裁委员会申请仲裁解决。

第八条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方单位的法定代表人或者经单位法定代表人授权的委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式五份，甲方执三份，乙方、鉴证方各执一份。

3.相关招标文件、投标文件、投标澄清、设备配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：浙江理工大学 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址：杭州钱塘区2号大街928号 | 地址： |
| 邮编：310018 | 邮编： |
| 电话：0571-86843939 | 电话： |
| 传真：0571-86843156 统一社会信用代码：12330000470009034M | 传真： 统一社会信用代码： |
| 开户银行：中国农业银行杭州枫华支行 | 开户银行： |
| 帐号：19001401040051897 | 帐号： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |
| 采购代理机构：浙江国际招投标有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构代表： （签字） |  |
| 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 |  |
| 邮编：310012 |  |
| 电话：0571-81061809 |  |
| 传真：0571-88473430 |  |
| 开户银行：中国工商银行杭州武林支行 |  |
| 帐号：1202 0212 0990 6782 015 |  |
| 签约时间： 年 月 日 |  |

浙江理工大学采购合同  (进口设备)

采购计划文号：

甲方(需方)：浙江理工大学

乙方(供方)：

丙方(进口代理机构)：赛尔网络有限公司

采购代理机构(鉴证方)：浙江国际招投标有限公司

为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，浙江理工大学特委托浙江国际招投标有限公司经公开招标，确定        公司为项目编号ZJ-2420774的中标人。经甲、乙、丙三方协商，特由                     （丙方）代理进口本合同乙方提供的进口商品，并达成以下协议：

第一条：采购商品名称及合同价格

（人民币 元）

| 商品名称 | 国别、品牌和规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |
| 交付方式：CIP浙江理工大学 |  |  |  |  |
| 商品总价（大写、人民币元）： （免税价） |  |  |  |  |
| 备注： 详见技术协议或配置清单 |  |  |  |  |

注：1.以上合同总价包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口环节所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、汇率风险、核酸检测费（如有）、利润、税金等。

2.进口业务代理服务费、汇率风险等相关费用由乙方承担；进口业务代理服务费为开标时中国银行美元现钞卖出价增加部分：0.1。

第二条：质量保证与售后服务

1.甲方负责确认进口货物的配置和合同价格，提供与合同相关的技术材料，以确保合同的及时签订以及合同货物到达时的顺利清关。

2.乙方应确保所供设备是全新的原装进口商品，是获得国家许可证的最新出厂合格产品，所有的软硬件都为最新版本；同时，乙方应确保所供设备经过出厂检验，符合相关的技术标准，并具相关的出厂检验报告。

3.质保期限：自设备验收合格之日起，乙方须提供     年的设备质保期；质保期内提供免费保修服务和现场技术服务（含免费更换设备配件）；质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按优惠价格）。

4.一旦设备发生故障，乙方接到甲方通知后，2小时内做出响应，并提出解决故障的方案。

第三条：交货时间、地点

乙方应于合同签订生效之日起   日内将所供货物按时、安全运至甲方指定地点，并在甲方要求的时间内安装调试完毕后交甲方验收。

第四条：验收

乙方将所提供的商品拆箱并安装调试完毕后，供需双方应根据确认的测试方案进行测试，并对测试结果进行签字确认。 若测试未通过，或者测试过程中发现未达到本项目采购结果要求或合同要求，甲方可以无条件退货。

第五条：付款方式及履约保证金

1.90%信用证支付，10%货款验收合格后T/T支付；

2.90%信用证开具前，乙方应向甲方暂交货款总额的1%作为履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）；

3.履约保证金待设备验收合格后，乙方凭借甲方出具的履约保证金缴纳凭据原件到甲方办理履约保证金（不计息）退款事宜。

第六条：其他条款约定

1.丙方负责对外签订合同、协助商谈运输方式、到货地点等事宜。

2.丙方负责代办《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税确认通知书》。

3.丙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后通知乙方安装调试并送货上门。

4.甲方提供《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税确认通知书》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

第七条：违约责任

1.乙方未能在本合同第三条约定的期限内履行合同交货义务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，甲方同时有权选择解除合同。由于海关、灾难等不可抗力原因导致乙方延迟交货的，不在此范围内。

2.甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之五的违约金。由于假期等客观原因导致逾期支付货款的，双方友好协商解决。

3.乙方在合同商品质保期内违反本合同有关质量保证及售后服务约定的，乙方应向甲方偿付合同总价5%的违约金。该违约金不足赔偿的损失部分，甲方仍有权要求赔偿该损失。

第八条：争议的解决

本合同履行过程中若发生商品质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州市仲裁委员会申请仲裁解决。

第九条：合同的生效

1.本合同经甲、乙、丙三方单位法定代表人或者经相关单位法定代表人授权的委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式六份，甲方执三份，乙方和丙方各执一份，鉴证方执一份。

3.相关招标文件、投标文件、投标澄清、设备配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：浙江理工大学 | 乙方（公章）： |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址：杭州钱塘区2号大街928号 | 地址： |  |
| 邮编：310018 | 邮编： |  |
| 电话：0571-86843939 | 电话： |  |
| 传真：0571-86843156 | 传真： |  |
| 统一社会信用代码：12280000470009034M | 统一社会信用代码： |  |
| 开户银行：中国农业银行杭州枫华支行 | 开户银行： |  |
| 账号：19001401040051897 | 账号： |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |  |
| 丙方（公章）：赛尔网络有限公司 | 采购代理机构：浙江国际招投标有限公司（公章） |  |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 采购代理机构代表： （签字） |  |
| 地址： | 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 |  |
| 邮编： | 邮编：310012 |  |
| 电话： | 电话：0571-81061809 |  |
| 传真： | 传真：0571-88473430 |  |
| 开户银行： | 开户银行：中国工商银行杭州武林支行 |  |
| 账号： | 账号：1202 0212 0990 6782 015 |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |  |

- 第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购投标文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购投标文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其主观分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选人排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的澄清、说明或者补正应当加盖投标人电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(5)政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价投标文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价投标文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人，评标委员会推荐得分排列前2名的投标人为中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.2.1如发现下列情形之一的，商务文件将被视为无效投标：

- 投标文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 商务文件未按采购文件要求盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

5.2.2如发现下列情形之一的，技术文件将被视为无效投标：

- 技术文件未按采购文件要求盖章的；

- 技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 交货期、质保期不能满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购内容、质量标准，或者与采购文件中标注“▲”条款存在实质性偏离的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

5.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效投标：

- 报价文件未按采购文件要求盖章的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 政采云平台上传的报价文件缺少最基本的报价内容（如开标一览表）的；

- 报价明细表存在缺漏项的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额（或最高限价）的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

## 五、评标细则及标准

（一）技术商务评审因素（满分 70 分）

评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务分（4） |  |  |
| 业绩 | 投标人具有2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）所投标项中设备名称相同的项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，需提供完整清晰的合同扫描件，不提供不得分。 | 3 |
| 政策功能 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 | 1 |
| 技术分（66） |  |  |
| 总体技术方案 | 投标人提供总体技术方案，包括但不限于设备结构、性能、稳定度。总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得4分，总体技术方案较详细完整、科学，理解较准确的得3分，总体技术方案基本完整，理解基本正确的得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容有欠缺的，得1分，未提供方案不得分。 | 4 |
| 响应程度 | 全部满足采购文件中“第三部分 采购需求 二、技术要求”中提出的技术条款要求，得30分； 技术要求中标注“▲”的关键技术条款负偏离的，做无效标处理；标注“★”的重要技术条款负偏离的，每项扣2分，扣完为止；其他一般技术条款有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注：标注“▲”、“★”的条款（如有），应提供技术支持资料（产品样本说明书等公开发布的资料）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），如“▲”的条款未提供将被认定为无效投标，“★”的条款未提供将被认定为负偏离。 | 30 |
| 实施方案 | 根据对供货方案、现场安装调试方案的可行性、合理性和可操作性进行评分；方案可行合理的得5分，方案比较可行合理的得4分，方案一般的得3分，方案略有瑕疵的得2分，方案瑕疵较多的得1分，无相关内容不得分。 | 5 |
| 质量保证措施 | 提供产品质量保证措施(提供质量保证体系、制造标准、质量监控手段、投标产品的技术支持资料等相关证明资料)及质量检测设施介绍。根据质量保证措施内容完整度、科学性、可行性以及质量检测设施的先进性、可行性、保障效果进行评分，措施内容完整，科学、可行合理的得4分，措施内容比较完整，科学、可行合理的得3分，措施内容一般的得2分，措施内容有瑕疵的得1分，无相关内容不得分。 | 4 |
| 项目进度安排 | 投标人提供项目进度计划，根据进度计划的可行性、合理性、是否完善进行打分；进度计划完善详细的得4分，进度计划较合理的得3分，进度计划一般的得2分，制度有瑕疵得1分，无相关内容不得分。 | 4 |
| 质保期 | 质保期在满足采购文件要求的基础上每延长一年得0.5分，最多得1分，延长时间不足一年的不计入得分。 | 1 |
| 售后服务方案 | 根据投标人制定的项目维护计划，包括对用户故障的响应、故障修复及处理、定期巡检等情况进行打分；维护计划完善详细的得5分，维护计划比较完善详细的得4分，维护计划一般的得3分，维护略有瑕疵得2分，瑕疵较多的得1分，无相关内容不得分。 | 5 |
| 项目培训方案 | 根据投标人提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得4分，方案比较详细全面的得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。 | 4 |
| 项目人员配置 | 拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的资质、证书、专业、技术能力及经验、工作履历、参与项目案例的情况进行打分；团队架构合理详细的得2分，团队架构一般的得1分，无相关内容不得分。提供项目团队人员资历证明材料。 | 2 |
| 应对突发情况的措施 | 根据投标人提供的对设备运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；分析合理，措施全面的得4分，分析比较合理，措施比较全面的得3分，分析一般合理，措施一般全面的得2分，分析及措施有瑕疵的得1分，无相关内容不得分。 | 4 |
| 备品备件及耗材 | 根据投标人提供的备品备件及耗材的品种、数量、购买折扣以及更换响应时间的方案及措施进行评价；方案合理，措施全面的得3分，方案一般合理，措施一般全面的得2分，方案及措施有瑕疵的得1分，无相关内容不得分。 | 3 |

（三）报价（满分 30 分）

1.投标价格的合理性：

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

标项一 专门面向中小企业价格评审时不做价格扣除

标项二 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（四）其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。投标人的最终总得分为技术商务及报价部分二部分得分的总和。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价文件封面格式

项目名称

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

时间：    年   月   日

1.2资格文件/商务技术文件封面格式

项目名称

投 标 文 件

（资格文件/商务技术文件）

项目编号：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

时间：    年   月   日

- 二、资格文件

2.1资格审查需要的资料

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标公告第二条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 |  |

注：证明材料附后。

2.2基本资格条件相关证明材料

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

3.我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

4.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.3.1标项一：药用植物创制及合成生物学实验室仪器

中小企业声明函（货物）（标项一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）（标项一药用植物创制及合成生物学实验室仪器）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 超纯水系统，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（特别说明：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上。）

2.超声波细胞粉碎机，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.大容量高速冷冻离心机，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.冻干机，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.凝胶成像分析系统，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.化学发光成像仪，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.微量分光光度计，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.厌氧培养箱，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.制冰机，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章或电子签章）：

日期：

说明：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

2.3.2标项二：无

2.4

联合协议（如有）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（项目编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

2.5

分包意向协议（如有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（项目编号）】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包投标人名称），（某分包投标人名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。                                           投标人名称(电子签名)：

分包投标人名称：

……

日期：  年  月   日

2.6特定资格条件对应的证明材料：无

- 三、商务技术文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标函

投标函

：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目 (项目编号：      )的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。具体内容为：

(1)资格文件、商务技术文件、报价文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人（盖公章或电子签章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

3.3投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

项目编号：ZJ-2420774

标    项：

| 交货期 |  |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人(盖公章或电子签章)：

日期：

3.4投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |  |  |
| 营业执照 | 1.编号： 2.营业范围： 3.发照单位： |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编： 电话： 传真： |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

3.5授权委托书

法定代表人资格证明书

致：浙江理工大学、浙江国际招投标有限公司：

我________（姓名）系________________________________(投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年  月  日

法定代表人授权委托书

致：浙江理工大学、浙江国际招投标有限公司：

我             （姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：__________（姓名），身份证号码：____________________________以我方的名义参加浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、投标文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：_____________________

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年  月  日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

说明：

1.投标人的法定代表人参加的，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；

2.投标人的法定代表人委托授权代表参加的，须在投标文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

3.6政府采购投标人廉洁自律承诺书

政府采购投标人廉洁自律承诺书

浙江理工大学、浙江国际招投标有限公司：

本单位合法参加浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）【编号：ZJ-2420774】政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月   日

3.7廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（盖公章或电子签章）：

年  月  日

3.8业绩

投标人具有2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）所投标项中设备名称相同的项目业绩

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

项目编号：ZJ-2420774

标    项：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人(盖公章或电子签章)

日期：

3.9 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.10合同/商务条款偏离表

合同/商务条款偏离表

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

项目编号：ZJ-2420774

标    项：

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

说明：

投标人应根据招标文件合同/商务条款一一对应如实填写技术条款响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人(盖公章或电子签章)

日  期：

3.11技术响应表

技术响应表

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

项目编号：ZJ-2420774

标    项：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 正偏离或负偏离或响应 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

投标人应根据招标文件技术条款一一对应如实填写技术条款响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人(盖公章或电子签章)

日  期：

3.12产品技术支持资料（产品样本说明书等公开发布的资料）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）

3.13 产品配置表

产品配置表

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

项目编号：ZJ-2420774

标    项：

| 序号 | 投标货物名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖公章或电子签章)

日  期：

3.14实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

项目编号：ZJ-2420774

标    项：

(以生效日算起)

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人(盖公章或电子签章)

日  期：

3.15项目人员配置

### 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 项目情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 项目规模 | 服务时间 | 服务质量 |

注：附项目技术负责人身份证、毕业证、职称证书、相关证件、业绩资料等。

投标人(盖公章或电子签章)

日  期：

项目服务团队情况表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 毕业院校 | 专业学历 | 专业年限 | 证书 | 职称 | 安排上岗的起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附项目团队成员社保、职称等相关证件资料。

上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标人(盖公章或电子签章)

日  期：

3.16备品备件（耗材）价格表

备品备件（耗材）价格表

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

项目编号：ZJ-2420774

标    项：

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖公章或电子签章)

日  期：

- 四、报价文件部分格式

4.1开标一览表

开标一览表

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

项目编号：ZJ-2420774

标    项：

| 序号 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 1 | 元（大写： ） |

注：1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件

含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人(盖公章或电子签章)

日     期：

### 4.2报价明细清单

项目名称：浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）

项目编号：ZJ-2420774

标   项：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 产地 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： （小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。形式不限，内容自拟。

2.上表所述“报价”应与“开标一览表”中的报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

3.▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

4.本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等服务费用不得单独列项填报，均视为已包含在设备（软件）费中。

投标人(盖公章或电子签章)

日     期：

4.3中小企业声明函（如有）：

中小企业声明函（货物）（标项二，如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江理工大学药用植物智能育种与合成生物学重点实验室纯水仪等仪器采购项目（重新招标）（标项二梯度PCR仪等设备）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.梯度PCR仪，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（特别说明：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上。）

2.高速离心机，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.高速冷冻离心机，属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章或电子签章）：

日期：

说明：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.4投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章或电子签章）：

日  期：

- 第七部分   其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。