**浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目**

竞争性磋商采购文件

**项目编号：ZJCT2-HZJZ2021-01**

**采购单位：浙江省杭州第九中学**

**代理机构：浙江省成套工程有限公司**

二〇二一年六月

**目 录**

[第一章 采购邀请 3](#_Toc73441316)

[第二章 供应商须知 5](#_Toc73441317)

[第三章 评审办法 18](#_Toc73441318)

[第四章 采购内容及需求 20](#_Toc73441319)

[第五章 合同主要条款 20](#_Toc73441320)

[第六章 响应文件格式 32](#_Toc73441321)

**电子交易须知**

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

**第一章 采购邀请**

**项目概况**

浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目采购项目的潜在供应商应在 政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 获取（下载）采购文件，并于2021年06月18日09时00分00秒（北京时间）前提交（上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：ZJCT2-HZJZ2021-01

项目名称：浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1150000.00

最高限价（元）：1150000.00

采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术描述或 标项基本概况介绍 | 备注 |
| 1 | 浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目 | 1 | 项 | 115 | 详见采购文件 | / |

合同履行期限：按采购文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。**

3、本项目的特定资格要求：无。

**三、获取（下载）采购文件：**

时间：公告发布时间至磋商截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**四、响应文件提交（上传）：**

截止时间：2021年06月18日09时00分00秒（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

**五、响应文件开启**

开启时间：2021年06月18日09时00分00秒（北京时间），响应文件开启时间到后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台解密响应文件。

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他事项：**

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

**八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：**

1.采购人信息

名 称：浙江省杭州第九中学

地 址：杭州市双菱路152号

项目联系人（询问）：韦思峰

项目联系方式（询问）：18989497726，0571-86043500

质疑联系人：来阿芳

质疑联系方式：0571-86952345

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省成套工程有限公司

地 址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座1207室

项目联系人（询问）：冯雪涛

项目联系方式（询问）：13958100638

质疑联系人：温从俊

质疑联系方式：0571-88955386

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市财政局政府采购监管处

地 址：杭州市中河中路152号617办公室

联 系 人：吕先生

监督投诉电话（传真）：0571-87715261

**第二章 供应商须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目 数量：1项，具体内容详见第四章。 |
| 3 | 磋商报价 | 1、本磋商项目应以人民币报价。  2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用**，在本次采购范围内的全部内容包干。**  **本次磋商报价至少包含下列内容：**  **（1）完成本采购文件所述全部采购内容的价格体现，报价包括“第四章采购内容及需求”的所有内容、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。**  **（2）在报价中需要充分考虑并包含的因素：**  **A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。**  **B、采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。**  **C、成交供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。**  **D、本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。** |
| 4 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容）  不组织 |
| 5 | 样品 | 提供（具体内容详见第四章）。成交供应商提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考。 □ 不提供 |
| 6 | 演示 | □ 要求（供应商派项目负责人对本项目的要求进行现场阐述，并回答磋商小组提出的相关问题）  不要求 |
| 7 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件提交截止时间 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 8 | 响应文件 形式 | 电子响应文件包括“电子加密响应文件”和“备份标书文件”，在响应文件编制完成后同时生成。  1.“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。  2.“备份标书文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份标书文件视为无效备份响应文件。 |
| 9 | 响应文件 份数 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。  每份电子响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。  2.如成交，成交供应商需根据采购人要求提供多份纸质响应文件。 |
| 10 | 响应文件的上传和递交 | **1.电子加密响应文件：**响应文件制作完成并生成加密标书，在响应文件提交截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，在响应文件开启时间到后30分钟内，解密响应文件。  a.供应商应未能在响应文件提交截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商响应无效。  b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。  **2.备份标书文件：**供应商确保在响应文件提交截止时间前，将备份标书文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座12楼1207室，接收人：冯雪涛，电话：13958100638，0571-88955386）。  a.备份标书文件递交要求：供应商须将备份标书文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份标书文件”将不予接收。  b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份标书文件”自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份标书文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，磋商响应无效。  **3.电子加密响应文件的解密和异常情况处理：**  a.在响应文件提交截止时间到后，各供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。  b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份标书文件”的，以“备份标书文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份标书文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。  c.响应文件提交截止时间前，投标供应商仅递交了“备份标书文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，磋商响应无效。 |
| 11 | 投标文件、流程文件签章 | 1.电子响应文件必须有电子签章；  2.响应文件提交截止时间后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可；  3.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 12 | 响应文件 提交截止 时间及方式 | 详见“第一章 采购邀请” |
| 13 | 响应文件开启时间及方式 | 详见“第一章 采购邀请” |
| 14 | 磋商地点 | 政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/） |
| 15 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 16 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 17 | 响应文件 有效期 | 90天 |
| 18 | 进口 | □允许 不允许 |
| 19 | 节能产品 | □强制采购节能产品 优先采购节能产品 □不适用 |
| 20 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □不适用 |
| 21 | 扶持中小 企业政策 | **1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目，投标资格文件中必须提供《中小企业声明函》（见附件）。**  2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  3、本次采购标的所属行业是：**工业**，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。  4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。(本项目不接受联合体投标)  5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。  6、本次采购的货物要求全部由中小企业制造。  7、提供的货物由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。  8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加  政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。  9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 22 | 代理服务费 | 代理机构的代理费用由成交供应商在领取中标通知书时向采购代理机构支付。服务费的收取标准按国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号”的收费标准收取。  代理公司账户信息：  收款单位（户名）：浙江省成套工程有限公司  开 户：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行  账 号：201000065548152 |
| 23 | 履约保证金 | 在合同签订前由中标供应商将中标价的5%（银行或保险公司保函）交至采购人。合同履行完毕（质保期满）经验收合格后，经回访无质量问题由采购人在一个月内清算（不计利息）。因供应商所提供的产品质量原因造成采购人损失的，采购人有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 24 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，滨江区出台了《杭州高新开发区（滨江）政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见杭州高新区(滨江)门户网站—阳光政务—通知公告—《关于做好政府采购支持中小企业信用融资工作的通知》 |
| 25 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

**一、总 则**

**（一）适用范围**

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商：系指按规定获取了采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

**（三）磋商委托**

如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（格式见附件）

**（四）磋商费用**

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

**（五）联合体参加磋商**

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

**（六）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

**（七）特别说明：**

1.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

2. 投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证应真实有效。投标供应商投标拟派项目负责人必须为本法人员工。（采购文件有其他相反规定除外）

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 本次采购采用电子交易方式。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

**（八）质疑和投诉**

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

**二、采购文件**

**（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：**

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

**（二）供应商的风险**

1.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

2.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

**（三）采购文件的澄清与修改**

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商应按规定时间以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要澄清、修改。

2.采购文件的澄清与修改，将以更正公告的形式通知所有获取采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商须随时关注网站的最新信息。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

4.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构将在响应文件提交截止时间至少5日前，以更正公告的形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延响应文件提交截止时间。澄清或者修改的内容未对原采购文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，响应文件提交截止时间不变。

**三、响应文件的编制**

**（一）响应文件的组成**

供应商按采购文件要求上传的响应文件由资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容组成，具体如下：

**1、资格响应文件**

资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）上年度资产负债表等财务报表资料文件复印件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（5）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件；

（6）符合特定资格条件的有关证明材料。

上述资格证明文件是磋商小组对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

**2、商务技术响应文件**

（1）商务文件：

①供应商自评表；（根据评分办法自拟）

②磋商响应函；（见附件）

③法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加磋商响应并对相应文件签字的，只需提供前者）（见附件）

④商务响应表；（见附件）

⑤供应商基本情况；

⑥供应商类似业绩，须提供合同复印件（原件备查）；（见附件）

⑦供应商拥有的其它权威认证证书、资质证书、资格证书、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

⑧供应商认为需要提供的其它文件及资料。

（2）技术文件，针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料等：

①实施方案（包括但不仅限于对本项目的理解、具体实施方案等）；

②项目负责人简历表（后附社保缴纳证明）；

③服务质量保证措施及承诺；

④技术偏离表；

⑤针对本项目的优惠承诺；

⑥与技术资信标评分有关的其他材料；

⑦供应商认为需要提供的其它文件及资料。

**3、报价响应文件**

（1）初始报价单；

（2）报价明细表；

（3）供应商认为需要提供的其它文件及资料。

**（二）响应文件的语言及计量**

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（三）磋商报价**

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.报价应当包括履行合同的全部价格，具体内容详见供应商须知前附表。

3.本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考虑，采购代理服务费计取标准见前附表。

4.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

**（四）响应文件的有效期**

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）响应文件的编制和签章**

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

3、响应文件采用电子签章。

**（六）响应文件的包装、密封和递交**

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（或者光盘）（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省成套工程有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

**（七）响应文件的修改和撤回**

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

**四、磋商**

**（一）磋商形式**

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

**（二）磋商程序**

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知（政采云线上通知），各供应商代表应当在接到系统解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

供应商在规定的时间内无法完成“电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

结束解密后10分钟内，供应商应通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：[3576339@qq.com，联系人：冯雪涛，电话：](mailto:3576339@qq.com，联系人：冯雪涛，电话：)13958100638），未发送视为对开标过程及结果无异议。

采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评审磋商流程。各供应商代表应当在接到系统通知后10分钟内自行完成在线签字确认，逾期未在线签字确认的视为对开标过程及结果无异议。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10.磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

**（三）澄清问题的形式**

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当**在规定的时间内**提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

**（四）错误修正**

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

**（五）评审原则和评审办法**

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

**五、确定成交供应商**

采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

**六、合同授予**

**（一）签订合同**

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

**（二）履约保证金**

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

**第三章 评审办法**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目项目的评审。

**一、总则**

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务、技术分为70分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前3名的供应商为成交候选人。

商务、技术分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+商务、技术分

**二、响应无效的情形**

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、磋商响应函或填写项目不齐全的；

（3）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（4）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（6）报价技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）报价超出预算金额或具有选择性的；

（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（12）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（13）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（14）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

**三、评审内容及标准**

| **评分类型** | **序号** | **评分项目内容** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分  （30分） | 满足采购文件要求且最低的磋商响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价／磋商响应报价）\*10 | | 30分 |
| 商务、技术分  （70分） | 1 | ①供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每个0.5分，最高2分；  ②供应商获得相关国家标准《商品售后服务评价体系证书》服务认证证书， 证书覆盖为厨房设备的售后服务，并且获得五星级评定的，得1分；  ③供应商售后服务人员通过《商品售后服务评价体系》培训并取得服务管理师证书的，得1分；  ④项目负责人获得燃气器及相关行业工程师职称评定的，得0.5分；  ⑤项目技术人员获得燃气器具安装维修证书的，得0.5分。  须提供相关证书，原件备查。 | 5分 |
| 2 | 供应商截至投标时间近三年的类似项目业绩经验，每个得1分，最高得3分。须提供合同，时间以合同为准，原件备查。 | 3分 |
| 3 | 质保期：免费质保期要求2年，每增加1年得1分，最高得2分。 | 2分 |
| 4 | 投标产品2018年以后由权威机构出具的常规设备检测报告，不锈钢管材、板材等检测报告情况：  ①304Φ38mm不锈钢管，耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；  ②304不锈钢板1.5mm耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级,得1分；  ③304不锈钢方管38\*25mm耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级,得1分；  ④不锈钢风管耐腐蚀性能（酸性盐雾，72小时，10级，得1分）；  ⑤不锈钢排烟罩耐腐蚀性能（酸性盐雾，72小时，10级，得1分）。  须提供相关检测报告复印件，原件备查。 | 5分 |
| 5 | 技术指标响应：根据投标产品的质量和性能等各项技术指标、技术性能、配置是否符合招标文件的要求及符合程度，所有技术指标响应招标需求的得基础分10分，负偏离的每项扣1分，扣完为止。 | 10分 |
| 6 | 投标产品的原材料、定制及外购设备产品检验报告的数量及完整性情况。 | 5分 |
| 7 | 投标产品加工工艺水平及创新点、产品样式配置等方面情况。 | 5分 |
| 8 | 洗碗机的响应情况。须提供要求样品，否则不得分。 | 5分 |
| 9 | 原有洗锅机改造为全自动洗碗洗锅一体机的解决方案：需提供定制化解决方案，包含详细的改造方案叙述、改造步骤、改造图纸等。 | 5分 |
| 10 | 产品的生产工艺流程及制造、安装、验收标准情况。 | 5分 |
| 11 | 工程实施及安装进度计划、安装机械设备、管理人员及劳动力配置情况、安全及文明施工技术措施、资金保障措施、技术培训措施等方面情况。 | 5分 |
| 12 | 供货及安装进度计划及进度保证措施的全面性、详细性、合理性。 | 5分 |
| 13 | 供应商是否有明确的质量保证目标，质量保证措施的全面性情况。 | 5分 |
| 14 | 供应商针对本项目的售后服务管理方案的全面性、详细性、合理性。 | 5分 |

**第四章 采购内容及需求**

**一、项目基本情况**

浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目的设备采购供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、质保期内的维修服务等。

**二、项目具体要求**

**（一）工作范围**

1、投标人需按本招标文件的要求完成产品的设计、制造、运输、装卸、保管、现场安装、调试及试运行、通过相关部门验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本招标文件的要求。

提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）按需方和设计需要完成产品的具体设计；

（2）按需方提供的要求在投标时单独提供土建过程需要预留、预埋的尺寸、其他所需的尺寸和平面图等；

（3）在设备就位、安装之前须提供详细的构造图、设备样本和使用操作说明书；

（4）按需方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

（5）投标人应根据厨房设备的用电量、用水量进行水、电管线的设计，经需方认可后进行敷设，所有管线材料、安装费用均含在投标总价中。

（6）运输：设备运输并卸至需方指定的地点；

（7）供方须按需方的要求和认可负责设备安装、调试及试运行；

（8）提供设备的验收标准和检测办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经采购人确认后作为验收的依据；

（9）供方须做好并通过相关部门对设备的检验，并取得合格证。

（10）供方应负责提供完整的中文操作维护使用手册，至少两份。

2、本招标文件只是对一些原则性问题提出要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3、整套设备及主要部件原产地必须明确地标明在投标文件中。

4、投标人需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标、产品和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

**（二）生产过程监督**

在厨房设备生产期间，采购人有权在适当的时间到生产厂进行生产过程监督，制造商有责任提供有关各种数据，包括厨房设备主要原材料、结构图和部件图等详细中文资料。但采购人的监督并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

**（三）质量要求**

1、供方应保证其提供的货物及服务完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物全新环保。

2、根据需方按检验标准自己检验结果或相关部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，供方应无条件更换合格、符合招标文件的货物，由此产生的一切费用由供方负责。

3、供方提供的货物必须是现货、全新、原装（包括零部件）的，符合国家检测标准或具有中国商检部门合格书，符合招标货物清单中的要求的规格型号和技术性能。

**三、商务要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目工期 | 2021年08月20日前完成安装并通过验收。 |
| 售后服务  质保期 | **免费质保期：二年。**质保期内货物发生故障，供方应在2小时到达现场维修。  质保期后的维修，时间要求和质保期相同，维修所需配件按成本价结算，人工费免收。 |
| 付款办法 | 合同签订后支付30%；项目整体安装、调试完成，并验收合格后15个工作日内支付余款。  注：付款前，中标人须提供符合要求的财务发票，否则采购单位有权不予支付，且不承担违约责任，但中标人仍须履行本合同。 |
| 样品要求 | ①样品要求：新型节能加热转换器系统。  ②开标前提供至杭州市古墩路701号紫金广场A座15楼。 |

**四、项目具体采购清单**

| **序号** | **设备名称** | **参考品牌** | **规格**（mm） | **数量** | **单位** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、装修装饰改造** | | | | | | |
| 1 | 厨房原有墙体拆除 |  |  | 70 | ㎡ | 洗碗间、保洁间及面点间部分墙体拆除 |
| 2 | 厨房新建墙面及贴砖 |  |  | 150 | ㎡ | 洗碗间、保洁间及面点间部分墙体新建,墙面25公分厚，双面贴瓷砖。 |
| 3 | 厨房原有地面地砖拆除 |  |  | 60 | ㎡ | 洗碗间、保洁间及面点间部分、米饭生产车间部分地面地砖及地沟拆除 |
| 4 | 厨房新建地面及贴砖 |  |  | 60 | ㎡ | 洗碗间、保洁间及米饭生产车间部分地面改造下水道、地面割槽、地面地砖及地沟铺贴 |
| 5 | 厨房地沟新建含地沟盖板 |  | L\*200\*250 | 26 | 米 | 洗碗间、保洁间及米饭生产车间部分地沟新建、含不锈钢地沟盖板，盖板厚度为2.0mm |
| 6 | 厨房原有吊顶拆除 |  |  | 140 | ㎡ | 洗碗间、保洁间、烹饪间及米饭生产车间、肉类加工间部分吊顶拆除 |
| 7 | 顶面照明布线 |  |  | 100 | ㎡ | 洗碗间、保洁间、烹饪间及米饭生产车间部分吊顶拆除 |
| 8 | 铝扣板吊顶 |  |  | 100 | ㎡ | 洗碗间、保洁间、烹饪间及米饭生产车间、肉类加工间部分吊顶新建，主，副龙骨为轻钢龙骨，专用配件，铝扣板吊顶。 |
| 9 | LED照明格栅灯 |  | 600\*600 | 14 | 套 | 洗碗间、保洁间、烹饪间及米饭生产车间部分吊顶拆除 |
| 10 | 厨房墙面布线相关开槽 及墙面砖修复 |  |  | 1 | 平方 | 主要用于改造区域墙面修复及电源线开槽等 |
| 11 | 厨房电路改造 |  |  | 100 | ㎡ | 一楼厨房整体电路设计、厨房所有控制箱归类、肉类加工间和蒸煮区移位、一楼电路更新施工（不含电线）。 |
| 12 | 给排水管路改造 |  |  | 100 | ㎡ | 洗碗间给排水位重置、蒸煮区给排水移位、初加工给排水移位施工、洗碗间给排水移位施工、电热水器移位及整改 |
| 15 | 排烟系统拆除 |  |  | 1 | 项 | 烹饪间排烟罩及排烟管道、机组拆除 |
| 13 | 设备移位安装 |  |  | 1 | 项 | 含设备移位（原洗碗间、烹饪间、蒸煮区设备及其它影响装修施工区域设备），如涉及电源线及电箱移位，则电缆费用另计 |
| 14 | 厨房拆除垃圾清理费用 |  |  | 1 | 项 | 厨房拆除墙面及改装中，所产生的建筑垃圾清理外运。 |
| **二、排烟系统改造** | | | | | | |
| 1 | 不锈钢脱排油烟罩连新风(烹饪间） | 厂制品 | 11900\*1400\*550 | 1 | 台 | 采用SUS 304不锈钢板制造，厚1.0mm，侧板厚1.0mm |
| 2 | 不锈钢牛角集气罩(洗碗间) | 厂制品 | 600\*1100\*550 | 4 | 台 | 采用SUS 304不锈钢板制造，厚1.0mm，侧板厚1.0mm |
| 3 | 不锈钢集气罩 |  | 5200\*1400\*600 | 1 | 台 | 采用SUS 304不锈钢板制造，厚1.0mm，侧板厚1.0mm |
| 4 | 不锈钢集气罩 |  | 1200\*1200\*600 | 2 | 台 | 采用SUS 304不锈钢板制造，厚1.0mm，侧板厚1.0mm |
| 5 | 不锈钢集气罩 |  | 1700\*1000\*600 | 1 | 台 | 采用SUS 304不锈钢板制造，厚1.0mm，侧板厚1.0mm |
| 6 | 不锈钢风管 | 厂制品 | 根据现场定制 | 600 | ㎡ | 采用304不锈钢制作，板材厚度为1.0mm，含烟管、弯头、变头。 |
| 7 | 高压静音柜式风机 | 雷诺德/应达/宝丽洁 | 40000m³/h | 1 | 台 | 风量：40000m³/h，整体不锈钢外壳，防腐设计 |
| 8 | 高压静音柜式风机 | 雷诺德/应达/宝丽洁 | 12000m³/h | 3 | 台 | 风量：12000m³/h，整体不锈钢外壳，防腐设计 |
| 9 | 高压静音柜式风机 | 雷诺德/应达/宝丽洁 | 10000m³/h | 1 | 台 | 风量：10000m³/h，整体不锈钢外壳，防腐设计 |
| 10 | 油烟净化器 | SMOG-HOG/AIRWORK/HUMAN | 40000m³/h | 1 | 台 | 1、产品结构为：平板式高低压静电结构。  2、双级净化。  3、静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm。  4、净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV  5、净化器的最低净化效率不得低于90%，排放口油烟浓度小于0.4mg/m³ |
| 11 | 风柜、净化器支架 | 厂制品 | 根据现场定制 | 6 | 台 | 配套风机、净化器 |
| 12 | 风机减震器 | 厂制品 | 配套风机 | 20 | 个 | 配套风机 |
| 13 | 软接头 | 厂制品 | 根据现场定制 | 8 | 个 | 采用承高压帆布，减少风机与风管之间震动传动，降低噪音，帆布厚度1mm |
| 14 | 风机启动控制装置 | 厂制品 | 配套风机 | 5 | 台 | 含风机使用变频器，控制箱，过载保护，缺项保护等，星三角启动 |
| 15 | 喉管调节阀 | 厂制品 | 根据现场定制 | 15 | 台 | 常开式、，安装于风管穿越防火墙处，发生火灾时可及时关断风管内部通道，可设置输出电讯号，温度超过70℃或280℃时阀门自动关闭，联动风机关闭。 |
| 16 | 防火阀 | 厂制品 | 根据现场定制 | 5 | 台 | 常开式、，安装于风管穿越防火墙处，发生火灾时可及时关断风管内部通道，可设置输出电讯号，温度超过70℃或280℃时阀门自动关闭，联动风机关闭。 |
| 17 | 进出口消音管 | 厂制品 | 根据现场定制 | 6 | 台 | 采用304不锈钢制作，板材厚度为1.0mm。 |
| 18 | 安装辅料 | 厂制品 |  | 1 | 项 | 含隔音棉、膨胀钉、密封胶、吊筋、法兰等 |
| **三、新增设备** | | | | | | |
| 1 | 卧式冷藏冰箱 | HISAKAGE/Williams/Panasonic | 1500\*760\*800 | 1 | 台 | 产品参数：  1、容 积：420L  2、温 度：-6~15℃（风冷）  3、电 源：220V/360W  4、保温材料：保温（环戊烷）、钣金（304不锈钢）  5、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，故障诊断功能；  6、不锈钢门拉手、美观、坚固、耐用；  7、风冷型冰箱冷藏可达到-6度，冷冻可达到-22度、除霜时箱内温度变化为4度左右；  8、箱体发泡层厚度≧60，门板发泡厚度≧55，门板与通风窗齐平，≧45时自动回归；  9、环保制冷剂R134A或R404A；  10、适应高温43℃的环境。 |
| 2 | 餐具输送带 | XYKE/迈克/霍巴特 | 5600\*500\*860 | 1 | 台 | 链板宽度：305mm,功率0.4kw,立柱厚度2mm.板厚2mm. |
| 3 | 原有输送带改造 | 厂制品 | 5600\*500\*860 | 1 | 项 | 链板宽度：305mm,功率0.4kw,立柱厚度2mm.板厚2mm. |
| 4 | 长龙洗碗机 | XYKE/迈克/霍巴特 | 3400\*1010\*1460 | 1 | 台 | 1、洗涤缸数2个，洗涤程序3个； 2、机器传送带速度无极变速可调，最大速度：≥2.75米/分钟;洗涤能力2500-3000蝶/小时（6寸） 3、由入口区、主洗区、预漂洗区、高温清水漂洗区、出口区组成5个部分组成；机器采用模块化设计，尺寸要求：3400\*1010\*1460mm；入口区长度900mm，主洗区长度800mm，高温漂洗区（包括：预漂洗、清水漂洗）长度600mm，出口区长度1100mm，综合以上要求洗碗机总长度3400mm。 4、机器最大清洗高度≥420mm，机器入口宽度≥605mm，传送网带宽度≥510mm，机器最大宽度≥1010mm； 5、主洗区由5根上洗涤臂和4根下洗涤臂组成，每根喷淋管为不锈钢圆管，管径为38mm±0.5mm,使用55—60℃的循环水在高压下清洗污渍；高温漂洗区由上下各2根漂洗臂组成，使用82—95℃的高温清水进行消毒；洗涤臂喷嘴高效，提高餐具跟水流的接触面积，保证360°喷淋无死角； 6、总功率35KW。 7、★采用新型节能加热转换器系统，▲需提供样品。 8、★水泵、电磁阀、加热管、挡水帘、水位开关、网爪、传送电机等核心部件全部提供相关证明材料。 9、配置洗涤剂节省系统，有效节省清洁剂；除渣冲洗缸能有效去除餐具大部分食物残渣，此区域滤网能在机器运行中取出，操作简易； 10、在机器前端设有启动暂停开关，操作简单。入口区配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中能取出清洁; 11、预漂洗区配置旋转分离器，在机器运行中去除水缸中食物残渣，净化循环水，改善洗涤效果；机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排干导致加热器干烧。 12、出口区末端配置限位开关，当洗涤完毕的餐具触碰限位开关后，机器传送带停止运行；出端传送电机设有过载保护装置，当输送带遇意外卡顿停止或载物过重，传送电机会自动停止运行，保护设备长期运行。 |
| 5 | 超声波洗碗池 | XYKE/迈克/霍巴特 | 1300\*800\*860 | 2 | 台 | 1、电源：220V/50HZ/16A  2、清洗功率：2.5KW  3、加热功率：3KW  4、实际功率：2.8KW  5、水槽容量：230L  说明：采用SUS 304不锈钢板制造，板材厚1.0mm，所有配件均采用标准配件，符合国家卫生标准。具有臭氧发生装置，在清洗餐具碗筷的过程中产生并输送臭氧，经过布气装置，达到杀菌消毒的目的。 |
| 6 | 洗锅机改造成洗碗洗箱一体机 | XYKE/迈克/霍巴特 | 4900\*1100\*1580 | 1 | 台 | 原有洗锅机改造为全自动洗碗洗锅一体机，具体改造要求详见下述，投标时需要提供产品三视图。  改造参数：  1、最大清洗高度：400mm  2、最大清洗宽度：620mm  3、生产能力：250筐/小时  4、管径：进水DN20、排水DN50、进汽DN25  5、耗 水 量：800kg/h  6、蒸汽耗量：100kg/h  7、蒸汽压力：0.3-0.4Mpa  8、电加热功率：32kw  9、蒸汽加热功率：5kW  改造要求：  1、机器改造后由进端、主洗、漂洗、出端4个模块组成 ;  2、进出端设有不锈钢无动力辊，使用方便;  3、主洗区由4根下洗涤臂和4根上洗涤臂组成，使用50—55℃的循环水在高压下清洗污渍；  4、漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，保证喷淋无死角；  5、机器配置变频器，传送带速度无极变速可调 速度为1-3米/min。  6、传送系统采用变频控制电机,并配有电机过载保护，当网链被异物卡主时，机器会自动停机。  7、机体四面均设有拆装门，易操作与清洗。 |

**第五章 合同主要条款**

**（最终以双方签字盖章的合同文本为准）**

**XXX项目采购合同**

**甲方**（采购人）：

**乙方**（供应商）：

甲、乙双方根据 （项目名称）竞争性磋商采购的结果，签署本合同。

**第一条 合同文件的优先次序**

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断；

1．合同书及合同谈判纪要

2．中标通知书（文件）

3．招标文件

4．图纸等技术资料

5．投标文件

**第二条 采购内容及合同金额**

1、本合同金额：人民币（大写）： 元（￥： 元）。

2、报价范围：包括完成合同所涉及的全部内容，包含但不仅限于所有所需货物的设计、制造供货、运输、安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、验收配合、第三方检测、技术培训、售后服务以及其他伴随服务等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、采购代理费等一切成本及费用（以上费用未单列的视为包含在单价中）。

3、合同金额明细组成

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | |  |

**第三条 质量或服务要求**

1、详见采购文件第二章招标采购要求、乙方投标文件承诺、询标记录（如有）。

2、质保期：

**第四条 技术资料**

1、乙方应按《招标文件》规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**第五条 知识产权与产权担保**

1、乙方应保证所提供的产品其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**第六条 转包或分包**

1、本项目不允许转包、分包；

2、乙方如将项目转包或有未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**第七条 履约期限、地点和方式**

1、期限（完工期）：

2、地点（实施地点）：

3、方式：总价包干

**第八条 履约保证金**

在合同签订前由中标供应商将中标价的5%（银行或保险公司保函）交至采购人。合同履行完毕（质保期满）经验收合格后，经回访无质量问题由采购人在一个月内清算（不计利息）。因供应商所提供的产品质量原因造成采购人损失的，采购人有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

**第九条 验收标准和方式**

1、本合同验收工作由甲方组织实施，验收工作于乙方完工后7个工作日内完成，验收过程中，乙方应派专业的技术人员协助甲方进行验收。

2、收合格标准：

（1）所有产品安装调试完毕，符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准；

（2）中标供应商完成采购代理服务费缴纳以及其他投标承诺事项。

**第十条 合同款支付**

付款方式与支付条件：（按商务要求表）

注：付款前，乙方须提供符合要求的财务发票，否则甲方有权不予支付，且不承担违约责任，但乙方仍须履行本合同。

**第十一条 违约责任**

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品（服务/工程）的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金；

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2、乙方违约责任

（1）乙方逾期交付合格产品（服务/工程）的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期10日不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”。

（2）乙方所交付的产品（服务/工程）不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”。

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

a.甲方已向乙方支付了合同款的，乙方须一次性退还甲方已支付的合同款，并向甲方支付等额违约金；

b.甲方还未向乙方支付合同款的，乙方须一次性向甲方支付合同总额30%的违约金。

**第十二条 不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十三条 争议解决与诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为杭州市 区。

**第十四条 合同生效及其它**

1、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，备案1份，均具同等效力。合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民典法》有关条文执行。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）： 法定代表人或受委托人（签字）：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

合同签订时间：2021年 月 日

**第六章 响应文件格式**

**说明：**

**1.响应文件由供应商根据采购文件要求参照附件格式编制。**

**2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。**

**一、响应文件封面格式**

**竞争性磋商采购响应文件**

**（资格响应文件/商务技术响应文件/报价响应文件）**

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年 月 日

**二、资格响应文件部分格式**

详见供应商须知中的相关要求：

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）上年度资产负债表等财务报表资料文件复印件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（5）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件；

（6）符合特定资格条件的有关证明材料。

**参加政府采购活动前三年内，在经营活动中**

**没有重大违法记录的声明**

致 （采购人） ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为 ）的磋商，为此，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

2、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（公章）：

日期：

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （盖章） 日 期：

**三、商务技术响应文件部分格式**

**1.磋商响应函格式：**

**磋 商 响 应 函**

**致： （代理机构名称）：**

根据贵方为 项目的采购邀请（项目编号： ），签字代表 （全名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交竞争性磋商采购响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_供应商代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

供应商名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行： 银行帐号：

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**2.** **法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书格式：**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

姓名： ,性别： ,年龄： ,职务： ，

身份证号： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （公章）

日期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

**致： （采购人名称） ：**

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称： （盖章）

年 月 日

**3.商务响应表格式**

**商务响应表**

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称： （盖章） 日 期：

**4.供应商基本情况表**

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 单位地址 |  | | | |
| 联系电话 |  | 联系人 |  | | | |
| 成立时间 |  | 注册资金(万元) |  | 固定资产(万元) | |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  | | | |
| 经营许可情况 | 证书名称 | 颁发部门 | 颁发时间 | | 资质等级（如有） | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| 供应商近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 | | | 有（   ），无（   ） | | | |
| 供应商基本情况说明 | 可另附页说明 | | | | | |
| 其他有竞争力  的说明 |  | | | | | |

**5.供应商类似业绩**

**供应商承担过的类似项目业绩一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位地址 |  |
| 项目单位电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 负责人及电话 |  |
| 交验日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、类似项目指与采购项目类似的已完成项目。

2、本表后附采购合同复印件、用户证明文件等，具体年份要求见评标要求。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

磋商供应商(盖章)：

日期：

**6.技术响应表**

**技术响应表**

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称： （盖章） 日 期：

**7.项目成员配备情况表**

**项目成员配备情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：涉及评分项的其它证明材料附后。**

磋商供应商(盖章)：

日期：

**8.主要人员简历表**

**主要人员简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | 年 龄 |  | | 专 业 | |  |
| 职 称 | |  | 职 务 |  | | 拟在本合同  项目担任职务 | |  |
| 毕业学校 | | 年 月毕业于 学校 系(科)，学制 年 | | | | | | |
| 经 历 | | | | | | | | |
| 年 月 | 工作经历 | | | | 担 任 何 职 | | 备 注 | |
|  |  | | | |  | |  | |

注：与评分有关的证明材料附后。

磋商供应商(盖章)：

日期：

**四、报价响应文件部分格式**

**1.** **初始报价单格式**

**初始报价单**

项目名称:\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）

|  |  |
| --- | --- |
| **投标报价（小写）** |  |
| **投标报价（大写）** |  |
| **项目工期** | 按采购文件要求 |
| **质保期** | 按采购文件要求 |

**注：**

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见采购文件）均计入报价, 单位均为人民币元。

3、本项目仅作为招标时各投标人报价的基础，工程最终结算时，根据实际完成的工程量及投标时综合单价结算。

**4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公告。**

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

**2.报价明细表格式**

**投 标 报 价 明 细 表**

项目编号： 金额单位：人民币（元）

**（由供应商自拟格式，合计报价应与“初始报价单”中的投标报价一致）**

供应商名称: (盖章)

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

日期：

**3. 政府采购政策情况表**

**政府采购政策情况表**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | | | | 制造商 | | | 小型/微型企业 | | | 金额 |
|  |  | | | |  | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 小型、微型企业产品金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（小型、微型企业产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 小型、微型企业证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |
| 监狱企  业产品 | 产品名称 | | 品牌型号 | | | | 制造商 | | | 制造商 企业类型 | | 金额 |
|  | |  | | | |  | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | | |  | |  |
| 监狱企业产品金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（监狱企业产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 监狱企业证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 | | | 品牌型号 | | | | 制造商 | | | 制造商  企业类型 | 金额 |
|  | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | | |  | | | |  | | |  |  |
| 残疾人福利性单位产品金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（残疾人福利性单位企业产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 残疾人福利性单位证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | | | | 制造商 | | | 节能认证  证书编号 | | | 金额 |
|  |  | | | |  | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（节能产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 节能产品证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |
| 环境标  志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | | | 制造商 | | | | 环境标志认 证证书编号 | | | 金额 |
|  |  | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | | |  | | |  |
| 环境标志产品金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（环境标志产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 环境标志产品证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4. 节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

供应商名称： （盖章） 日 期：

**政府采购活动现场确认声明书**

浙江省成套工程有限公司：

本人经由 （单位全称）负责人 （法人姓名）合法授权参加浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目项目（编号：ZJCT2-HZJZ2021-01）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。
3. 经检查确认所有供应商投标文件□不存在密封包装问题 □存在密封包装问题（具体指出） 。

（供应商代表签名）

年 月 日

**注：结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：3576339@qq.com，联系人：冯雪涛，电话：13958100638）**