浙江医院2021年度零星修缮改造工程

竞争性磋商文件

（线上电子交易）

项目编号：ZJCT4-ZJYY-20201201

项目名称：浙江医院2021年度零星修缮改造工程

采购人：浙江医院

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

目  录

- 采购公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审办法及评分标准

- 合同主要条款

- 响应文件格式

第一章  采购公告

项目概况

浙江医院2021年度零星修缮改造工程采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn） 获取（下载）采购文件，并于 2021年3月30日上午9:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCT4-ZJYY-20201201

政府采购计划文号：[2020]89855号

项目名称：浙江医院2021年度零星修缮改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3800000

最高限价（元）：3800000

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 浙江医院2021年度零星修缮改造工程 | 1项 | 包括浙江医院灵隐院区和三墩院区的零星修缮工程、或者单个改造工程拟投入资金在10万元以下的项目，具体详见磋商文件。 |

合同履行期限：壹年。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质（或房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质），或同时具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质）和建筑机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质（或机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质）的独立法人企业；

3.2拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上或机电工程专业二级及以上建造师注册证书；

3.3供应商须具有企业安全生产许可证、项目经理须具有“三类人员”B类证书、本项目安全员须具有“三类人员”C类证书；

3.4供应商及拟派项目经理2016年1月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6本项目接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2021年3月17日至2021年3月30日

地点：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2021年3月30日上午9:30（北京时间）

地点：通过政府采购云平台在线电子提交（上传）

备注：供应商未按规定编制加密或者响应文件提交截止时间后上传的响应文件政府采购云平台将予以拒收；供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收。

五、开启

响应文件开启时间：2021年3月30日上午9:30（北京时间）

地点：通过政府采购云平台在线开启

备注：响应方应在开启时间在线开启并解密电子加密响应文件。响应方须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件，解密须在开启时间后30分钟内完成。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.在线电子响应说明：

1）通过政府采购云平台在线电子响应，供应商应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照磋商文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）供应商应当在响应文件提交截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密响应文件上传至政府采购云平台；

4）供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件，备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件无法按时解密但供应商已递交备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

备注：供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

供应商依法获取采购文件后认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网政策法规专区（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/laws/2018-02-01/11921.html）下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展（本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业）

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对响应供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：磋商响应文件提交截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效投标处理。

5）不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.磋商保证金：本项目无磋商保证金

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人名称：浙江医院

地址：杭州市灵隐路12号

联系人：张先生

联系方法：0571-85779705

采购人质疑联系人：王先生

联系方法：0571-85779705

2、采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江省成套工程有限公司

地址：杭州市古墩路701号紫金广场A幢1206室

业务及备份响应文件递交联系人：吴欣

联系方法：13858199507

邮箱：284350285@qq.com

传真：0571-85151671

采购代理机构质疑联系人：郑青岚

联系方法：15967175509

质疑邮箱：379137904@qq.com

3、同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

地址：杭州市环城西路37号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  供应商须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 采 购 人：浙江医院 项目名称：浙江医院2021年度零星修缮改造工程 |
| 2 | 采购范围 | 浙江医院灵隐院区和三墩院区的零星维修工程，包括一年之内医院各类修缮、修理小项目。 |
| 3 | 服务期 | 1年，经采购人对成交供应商在服务期间内的服务质量考核合格后，采购人可以选择续签合同一年，续签价格不得高于原合同价。 |
| 4 | 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的“合格”标准。 |
| 5 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 6 | 现场踏勘 | 本项目不组织统一的现场踏勘，但鉴于本项目为医院零星项目，存在要求高、施工时间受限、院区人流量大、院感和安全防护等因素，请各潜在供应商在对现场进行自行踏勘，以充分考虑施工过程实际情况，降低施工风险及报价风险。自行踏勘期间，如有必要可以联系采购人了解必要的情况。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 资格审查方法 | 采用资格后审 |
| 9 | 响应文件有效期 | 为： 90 日历天（响应文件提交截止时间算起） |
| 10 | 提疑截止时间、补充及答疑时间 | 竞争性磋商文件提疑截止时间：2021年3月22日16时00分前传真（0571-85151671）至采购代理机构并将电子稿件发至邮箱379137904@qq.com 。供应商如对竞争性磋商文件有疑问应按竞争性磋商文件规定的提疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。 补充及答疑文件将在投标截止时间3天前在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）网上更正公告形式告知所有获取竞争性磋商文件的供应商。同时响应截止时间前，供应商应关注网站是否有最新的更正公告。 |
| 11 | 响应方的替代方案 | 不允许响应方提交替代方案 |
| 12 | 响应文件及其份数 | 1.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。 2.响应文件份数：电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市古墩路701号紫金广场A幢1206室浙江省成套工程有限公司）。 |
| 13 | 响应文件的上传、递交 | （1）电子加密响应文件的上传： ▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效； b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）备份响应文件的密封包装、递交： a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件； b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收； ▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。 |
| 14 | 公章 | “公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章。 |
| 15 | 评审办法及评分标准 | 详见第四章《评审办法及评分标准》 |
| 16 | 最高限价 | 详见采购公告。 |
| 17 | 报价与费用 | 1.采用人民币报价； 2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 3.成交供应商在成交通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 18 | 评审结果公示 | 评审结果公示于浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体。 |
| 19 | 成交通知 | 成交结果公告发出之日发成交通知书。 |
| 20 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同总价的5%； 履约保证金的形式：支票/汇票/转账； 履约保证金提交时间：合同签订后一周内。 |
| 22 | 磋商 | 磋商过程中可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |
| 23 | 解释 | 本磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于浙江医院2021年度零星修缮改造工程的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二） 定义

1.“采购人”系指浙江医院；

2.“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江省成套工程有限公司；

3．“供应商”系指响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

4．“书面形式”包括信函、传真、电子文档等；

5.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。

（三） 采购方式

本次采购采用竞争性磋商（线上电子交易）方式进行。

（四） 竞争性磋商委托

如供应商授权代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书，供应商因未在线参加响应文件开启而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（五） 磋商费用

1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出后七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费：采购代理服务费按照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委员会办公厅关于采购代理服务费有关问题的通知》、发改价格【2011】534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定（工程类）计算标准，每家成交供应商以成交价为计费基数（即190万元*（1-投标下浮率））计算采购代理服务费。

3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。

（六） 联合体响应

本项目接受联合体响应。

（七） 转包与分包

本项目不允许转包、分包；

（八） 特别说明

▲1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

（九） 质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、磋商文件

（一） 磋商文件的构成。本磋商文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.供应商须知

3.采购需求

4.评审办法及评分标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二） 供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

（三） 磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三、响应文件的编制

（一） 响应文件的组成

响应文件由资格文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成（格式详见磋商文件第六章）。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件）

2）上一年度的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或本年度基本开户银行出具的资信证明（扫描件）

3）近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证（依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税）

4）近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7）供应商资格条件特定条件相关证书或证明材料

2.报价文件：

1）磋商响应函

2）报价函及报价函附录

3）最终报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交,首次报价时无需提交）

4）中小企业声明函

5）监狱企业资格证明材料（若属于监狱企业）

6）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务和技术文件：

A.商务文件：

1）法定代表人身份证明书

2）法定代表人授权委托书

3）商务、合同条款偏差表

4）企业基本情况表

5）近年完成的类似项目情况表

6）主要施工人员的工作履历表

7）供应商需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

1）施工组织设计

2）项目管理机构

3）技术偏离表

4）主要材料（设备）品牌选用一览表

5）各主要设备详细技术参数说明

6）零星点工、常用材料报价表

7）磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

（二） 响应文件的签署和份数

1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据磋商文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并由供应商授权代表签署，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商授权代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.响应文件份数：

电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A幢1206室浙江省成套工程有限公司）。

（三）响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传、递交：

（1）电子加密响应文件的上传：

▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；

b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；

b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传、递交的响应文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四） 响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五） 磋商响应报价

1.供应商应按磋商文件第六章提供的格式进行首次报价。

2.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的报价中。

3.供应商应仔细阅读所有磋商文件，填报自己认为正确的报价。

4.供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

5.报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价或最高限价，否则其报价无效。

- （六） 响应有效期

▲1.从提交响应文件的截止之日起算90天。

2.在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

（七） 磋商响应无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

（2）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书等的；

（3）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（4）未提供或未如实提供响应方案，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（5）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）超过磋商文件中规定的预算金额的；

（2）具有选择性的；

（3）响应文件商务报价部分未按要求签字、盖章的，或存在弄虚作假情况的；

（4）改变竞争性磋商文件提供的工程量清单的；

（5）响应方拒绝按磋商小组要求提供报价分析说明和证明材料的；

（6）法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、响应文件开启

- （一） 响应文件开启准备

1.制订响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席响应文件开启、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、磋商文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

- （二） 响应文件开启程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席响应文件开启活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行响应文件签收。

4.主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、响应文件开启纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商在规定时间（不少于30分钟）内自行进行响应文件解密。供应商在规定时间内无法完成已上传的电子加密响应文件解密的，如已按规定递交备份响应文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份响应文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效，否则视为响应文件撤回。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、磋商程序

（一） 组建磋商小组

本项目磋商小组依据相关法律法规组建，成员人数为3人以上单数。

（二） 评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

- （三） 评审程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形，组织推选磋商小组组长。

4.通报依法获取本项目磋商文件的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，应组织相关供应商通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式提交相关内容。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

10.采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

11.做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

12.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，通过发送邮件形式公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

（四） 澄清问题的形式

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字并在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（379137904@qq.com）或传真号码（0571-85151671）提交。

（五） 评审原则和评审办法

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.磋商轮次不超过三轮,具体根据项目的情况由磋商小组决定。

6.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

（六） 成 交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

（七） 合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被扣罚磋商保证金取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第三章  采购需求

- 1.1 项目情况及要求

- 1.1.1工程范围、内容：

- 浙江医院2021年度零星修缮改造工程（单项造价10万元以下的维修改造工程及砌墙、粉刷、油漆、门窗、屋面防水、道路、涂料、水电、木工、瓷砖镶贴、水电检查维保等零星维修工作），具体实施内容在合同实施期内由采购单位按需另行通知。除完成现场维修工作外，工作内容还包括与本次维修有关的以下内容：

- （1）采购单位根据维修改造工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

- （2）负责工程竣工验收技术资料的汇总、整理、移交工作。

- 1.1.2施工地点：

- 浙江医院灵隐院区和三墩院区。

- 1.1.3 建设依据：项目相关批文、采购单位的要求等。

- 2.2 技术要求

- 2.2.1相关标准、规范

- 除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

- 技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应按国家和行业标准的规定进行修正。

- 2.2.2设备、材料供应

- 本工作所需全部材料均由成交供应商负责采购（除非招标文件及合同中另有约定）。所有材料均应有合格证或质保书，并经采购单位的项目管理部门确认，但该确认并不能免除或减少中标供应商应负的任何质量责任。中标供应商若使用劣质建材施工，一经发现，采购单位有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止合同。无论采购单位是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的责任均由中标供应商负责。

- 工程实施过程中，材料的品牌、型号和规格按发包人的要求提供，材料价格经发包人及审计部门审定后计入结算价。实施前，承包人需将材料交发包人确认后再施工。

- （1）本工程施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。

- （2）本工程所需使用的材料制造商或品牌应尽量按医院现已在用的，否则应采用同档次及以上档次品质的产品，并经采购单位认可后选用。

- 推荐制造商或品牌的材料表

| 序号 | 材料名称 | 推荐制造商及品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 尖峰、三狮、钱潮或同档次及以上品牌 |
| 2 | 钢材 | 宝钢、武钢、鞍钢、马钢、攀钢或同档次及以上品牌 |
| 3 | 墙面砖、釉面砖、防滑地砖、抛光砖 | 斯米克、诺贝尔、冠军或同档次及以上品牌 |
| 4 | 强化地板 | 圣象、菲林格尔、升佳或同档次及以上品牌 |
| 5 | 地胶板 | 阿姆斯壮“健力龙”、洁福“Mipolam Flair 490或Mipolam Flair 500”、保丽“Polysafe Standard”或同档次及以上品牌 技术指标：同质透心颗粒嵌入式无方向性花纹PUR处理免打蜡保养，厚度2mm，耐磨等级≥P级，每平米重量≤2950g |
| 6 | 乳胶漆、聚酯漆 | 立邦、多乐士、大师或同档次及以上品牌（环保型） |
| 7 | 轻钢龙骨（含连接件） | 大地、春光、龙牌或同档次及以上品牌 |
| 8 | 细木工板、夹板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟或同档次及以上品牌 |
| 9 | 钢化玻璃 | 杭玻、上海耀皮、福耀、南玻或同档次及以上品牌 |
| 10 | 铝合金型材 | 广东兴发、亚洲、广东凤铝或同档次及以上品牌 |
| 11 | 铝合金门窗制造商 | 制造商注册资金大于等于1000万元 |
| 12 | 成品防火门 | 钱江、杜鹃、灯塔或同档次及以上品牌 |
| 13 | 成品木门 | 蒙乐纳、升佳、千年舟或同档次及以上品牌 |
| 14 | 石膏板 | 可耐福、拉法基、杰科.圣戈班或同档次及以上品牌 |
| 15 | 铝扣板 | 浦飞尔、欧陆、欧斯龙或同档次及以上品牌 |
| 16 | 闭门器、门吸、门锁、合页、门拉手等门窗五金配件 | DTC、汇泰龙、顶固、海福乐或同档次及以上品牌 |
| 17 | 配电箱 | 浙江金盾、浙宝、杭开或同档次及以上品牌 |
| 18 | 配电箱主要元器件 | 施耐德、西门子、ABB或同档次及以上品牌 |
| 19 | 开关、插座 | 施耐德、西蒙、松下或同档次及以上品牌 |
| 20 | 应急灯具（疏散指示灯、指示灯） | 杭州台谊、杭州金盾、乐清吉星或同档次及以上品牌 |
| 21 | 吸顶灯、格栅灯、筒灯 | 飞利浦、欧士朗、松下、欧普或同档次及以上品牌 |
| 22 | 光源、整流器 | 飞利浦、欧士朗、松下、欧普或同档次及以上品牌 |
| 23 | 电线、电缆 | 永通、浙江万马、远程、中策或同档次及以上品牌 |
| 24 | 塑料排水管、钢塑给水管、PPR | 亿通、中财、伟星或同档次及以上品牌 塑料排水管具有耐有机试剂及强酸强碱腐蚀性 |
| 25 | 卫生洁具（含龙头等配件） | 箭牌、TOTO、科勒、美标或同档次及以上品牌 |
| 26 | 热水循环泵 | 威乐、格兰富、ITT或同档次及以上 |

2.2.3施工质量目标

- （1）符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

- （2）供应商成交后必须严格按合同条款、施工图设计及采购单位要求及相关施工规范、技术标准精心组织施工。

- （3）工程质量保修期：

- 成项发包的工程项目保修期为两年；《建设工程质量管理条例》及国家有关规定质量保修期高于两年的，从其规定。

- 不成项发包零星维修工作（包清工的）出现质量问题无条件免费修复，质保期1年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

- 2.2.4施工工期（或进度）要求及其他

- （1）服务期1年，经采购人对成交供应商在服务期间内的服务质量考核合格后，可以续签合同一年，续签价格不得高于原合同价。

- （2）供应商根据各自的施工经验以及工程特点，施工现场现有的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在投标文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购单位对工期和进度的要求。

- （3）每一单项工作的进场时间和工期无条件服从医院的需要，保证维修工程及时完成，并按工程内容需要派出人数足够，专业和工种与施工内容相符，且有经验的施工管理和施工人员。

- （4）投标单位必须考虑医院的施工特点，包括施工时间段要求和环境保护要求，投标单位必须承诺无条件响应医院要求。

- （5）请投标单位充分考虑医院位置和交通运输问题。

- （6）为了应急需要，中标单位需要配备水电工一名，常驻在医院。

- 2.2.5工程管理原则

- 本工程承包范围内的工程项目，中标供应商未经采购单位同意，一律不得分包、转包，中标供应商擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消中标供应商的承包资格，中标供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向采购单位支付合同总金额30%的违约金；中标供应商在平时的零星维修中必须做到：24小时随叫随到，及时处理，文明服务，同时为了不影响医院正常医疗、教学秩序。

- 中标供应商严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购单位的项目管理部门的管理。

- 中标供应商在投标文件中确定的工程项目经理及项目管理班子人员，未经采购单位同意，不得调换和撤离，本工程确定的中标供应商的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。采购单位有权要求中标供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班子成员被采购单位撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，中标供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，采购单位有权单方面终止合同，并对由此造成的采购单位损失，予以追究赔偿。

- 2.2.6 安全施工、文明管理：

- （1）施工单位成交后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，中标供应商应设专职人员负责本条款的执行，采购单位有权对此进行监督检查。

- （2）投标文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。

- （3）中标供应商在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

- （4）中标供应商在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由中标供应商负责。凡由此而损及采购单位利益时，中标供应商应负责赔偿采购单位的损失。

- （5）在工程施工过程中，因中标供应商原因造成的一切安全事故，由中标供应商承担全部经济责任和法律责任。

- （6）中标供应商因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由中标供应商采取措施解决，费用由中标供应商负担。

- 2.2.7 中标供应商应负责涉及本工程施工的其他配合工作。

- 2.3 报价要求

- 2.3.1施工不能影响医院正常的医疗工作。

- 2.3.2采购单位不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购单位将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

- 2.3.3为减少改造工程对医院正常医务工作的影响，需要按医院管理需要临时调整施工时间等，克服施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾及时装袋外运等等。采购单位不提供搭设临时办公。以上情况均需由供应商综合考虑，并将所需费用包含在投标报价中。

- 2.3.4报价方式和内容

- 2.3.4.1本次投标报价采用下浮率报价，各供应商须按招标文件要求，并根据工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报下浮率，成交后，按以下方式计算工程款。

- （一）施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

- 1、预算编制依据

- （1）浙江省建筑工程预算定额（2018版）；浙江省安装工程预算定额（2018版）；浙江省市政工程预算定额（2018版）；浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）；浙江省建设工程施工费用定额（2018版）；浙江省建筑安装工程浙江省施工机械台班费用定额（2018版）。

- （2）投标报价下浮率。

- （3）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

- （4）预算编制时期的《杭州造价信息》、《浙江省造价信息》。

- （5）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

- （6）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

- （7） 规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取；民工伤保险费率应按杭州市政府文件和杭州市建设行政主管部门发布的有关计价文件规定计算。

- （8） 税金按国家政策计取。

- （9）本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

- （10）有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

- （11）招标文件、投标文件、合同等其他资料。

- （12）零星点工价格按照中标单位报价结算。

- 2、预算审核价的确定

- 预算审核价，是指由发包人组织第三方造价咨询单位和承包人，按照国家法律法规文件和本合同相关的预算编制约定，分别各自编制本工程预算，经双方审核对账、并经发包人同意后确定的价款。

- （二）结算

- 1、结算审核价是指甲方组织第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对中标单位编制的工程决算进行审核。

- 2、结算时允许调整的内容

- （1）人工、材料价格调整

- 1）人工单价：人工价格按工程开工当月（包括开工日当月）至竣工月份（包括验收日当月）《杭州造价信息》（正刊）期间的发布的杭州市建设工程人工信息价的算术平均值与预算编制时期的人工信息价进行补差，差价只计取税金和农民工工伤保险，人工费（含人工补差）不纳入总价下浮。

- 2）零星点工费用的计算，依据甲方确认工日和中标单价为准。单日人工工资仅用于纯人工维修费用结算，不分工种，均为含税单价， 1个工日为8小时，4小时以内为0.5个工日，超过4小时的为1个工日，由投标单位在报价时综合考虑。

- 2）材料单价：

- ①有信息价格的主要材料在采购前须经过建设单位确认后（包括材料品牌、规格、颜色、材质等）方可采购，有信息价格的材料价格按工程开工当月（包括开工日当月）至竣工月份（包括验收日当月）期间的《杭州造价信息》（正刊）中杭州地区价格的算术平均值与预算编制时期的材料价格进行补差，差价只计取税金和农民工工伤保险。材料费（含材料补差）纳入总价下浮。

- 合同约定可调价的材料优先按《杭州造价信息》（正刊）中杭州地区价格执行，其次为执行《杭州造价信息》（正刊）中杭州市价格，再次按《浙江省建设工程造价信息》（正刊）执行；

- ②无信息价格的材料价格在采购前必须经过建设单位确认后（包括材料品牌、规格、颜色、材质等）方可采购，材料价格由建设单位根据市场实际并适当考虑施工单位各项费用（按市场实际采购价格的10%计取）后在采购前予以签证确认，并以签证价格进入结算，只计税金，不计其他任何费用，签证价格不作优惠，不纳入结算总价下浮；

- （2）需甲方确认并能调整结算的资料，包括：工程联系单（甲方出具的）、设计变更联系单（甲方提出变更的）、材料价格确认单（甲方要求调换材料或品牌的）、图纸会审纪要，未经甲方确认均不得作为调整结算的依据。

- 3、建设工程施工费用定额取费标准约定：

- （1）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

- （2）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

- （3）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取；民工伤保险费率应按杭州市政府文件和杭州市建设行政主管部门发布的有关计价文件规定计算。

- （4）税金按国家现行政策计取。（若国家政策调整，执行方式进行相应调整）。

- 2.3.4.2供应商采购的设备和材料，品牌、式样、规格须经采购单位确认，其价格一律在结算时交跟踪审计单位审计后为准。若材料按相关规定必须有检测资料的，则检测费由供应商承担，考虑在报价因素中。

- 2.3.4.3零星维修项目完成后必须按相关规定进行验收，并由医院项目管理部门出具书面验收、接收文件；每项零星修缮改造工程施工结束后，承包人须在一个月内完成工程结（决）算资料（一式两份）交采购单位初审，初审通过后交审计单位进行审计。非成项维修项目按半年结算一次。

- 2.3.5 以人民币为结算货币。

- 2.3.6供应商认为体现其报价竞争力的其他优惠承诺或其他资料。

第四章  评审办法及评分标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

二、评审内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |
| 响应报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即：满足磋商文件要求且最后报价最低的响应报价为评标基准价。价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/响应报价）×30%×100 |
| 商务分（10分） |  |  |
| 类似项目业绩 | 6 | 供应商自2017年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似工程业绩的，一个得2分，最高得6分。【证明材料：合同复印件】 |
|  | 4 | 拟派项目经理2017年1月1日以来【以合同签订日期为准】以项目经理的身份承担过类似工程业绩的，每项得2分，本项得分最高4分。【证明材料：合同复印件，合同中无法体现项目经理名字的，可提供竣（交）工验收资料或业主证明材料作为补充资料】 |
| 技术分（60分） |  |  |
| 技术管理人员配置 | 2-5 | 派驻现场的工程技术管理人员的专业配置，合理得4.1-5分，较合理得3.1-4分，一般得2-3分； |
| 施工组织管和现场布置 | 2-8 | 针对医院日常各类维修工程的特点和施工环境、医院特殊区域环境条件下（噪音、防感染等防护措施）组织施工的技术方案和措施的阐述和承诺，合理性强得6.1-8分，较强得4.1-6分，一般得2-4分； |
| 进度计划 | 2-5 | 确保工期或进度的技术组织措施的阐述有针对性和可行性得4.1-5分，较有针对性和可行性得3.1-4分，一般得2-3分； |
| 质量控制 | 2-5 | 施工质量的控制和检验手段科学、可靠得4.1-5分，较有针对性和可行性得3.1-4分，一般得2-3分； |
| 设备材料质量控制 | 1-4 | 原材料、半成品、外购件的质量保证措施可靠，材料设备节能环保得3.1-4分，较可靠较节能环保得2.1-3分，一般得1-2分 |
| 主要设备材料选用 | 2-6 | 主要设备材料选用的档次好、节能环保及技术指标符合性强得5.1-6分，较强得3.1-5分，一般得2-3分 |
| 专业工种配置 | 1-4 | 各专业工种的配置和劳动力的投入能满足工程的需要得3.1-4分，较能满足得2.1-3分，一般满足得1-2分； |
| 关键部位施工方案 | 2-5 | 工程关键部位的施工方案及保证措施具有针对性、科学合理得4.1-5分，较有针对性和科学合理性得3.1-4分，一般得2-3分； |
| 安全文明施工 | 2-5 | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理流动、到位4.1-5分，较科学、合理流动、到位得3.1-4分，一般得2-3分； |
| 零星点工及材料的合理性 | 2-8 | 零星点工及其他材料费用的合理性进行横向比较（价格合理接近市场价的得6.1-8分，较合理的得3.1-6分，一般的得2-3分）； |
| 供应商相关承诺 | 2-5 | 供应商对采购人提出的工期、质量、安全等方面要求有响应性承诺且完全响应得4.1-5分，基本响应得3.1-4分，一般响应或不响应得2-3分； |

备注：相关的业绩证明材料须内容清晰，如有模糊或涂改或内容不清等现象，经磋商小组讨论可能将导致该业绩无效。如发现提供虚假业绩的按无效投标处理，并追究其责任。

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，参加本次采购活动的工程全部由符合政策要求的小微企业承建的，其报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业并提交相关证明材料，视同小型、微型企业；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第五章  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

发包人（甲方）：浙江医院

承包人（乙方）：

鉴于甲方于_______年_______月_______日已接受乙方对本合同工程的投标，根据《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

4.1 工程概况

4.1.1工程名称：浙江医院2021年度零星修缮改造工程

4.1.2工程地点：浙江医院三墩院区和灵隐院区

4.1.3招标人：浙江医院

4.2合同工程内容

4.2.1本标项是基建部日常零星维修改造工程（签订合同时，按招标文件所述标项内容）。

①服务期1年，经采购人对成交供应商在服务期间内的服务质量考核合格后，可以续签合同一年，续签价格不得高于原合同价；②总预算金额为380万元，单项工程费用在10万元内。服务期内具体内容按发包人需要实施，并分项审计结算。

4.3承包方式

4.3.1乙方就本合同工程内容的质量、造价、工期、安全文明施工、完工后的保修等实行总承包。

4.3.2对甲方另行发包的其他工程，可能纳入乙方的管理，乙方必须接受。其费用应在报价时明确。

4.3.3本合同工程内的所有施工内容必须由具有相应资质等级的专业施工企业进行施工。

4.3.4乙方必须服从甲方的项目管理部门的监督和管理。

4.4施工队伍

4.4.1乙方投入本工程的具体施工队伍是______。

4.4.2乙方投入本工程施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合招标文件的承诺和满足工程的实际需要。

4.4.3如施工现场管理混乱，施工质量和进度达明显不到合同要求时，甲方有权要求其加强管理，调整和充实力量。乙方必须接受，当上述措施仍无效时，甲方可终止合同，并追究乙方的经济责任。

4.5工程造价

4.5.1本工程合同承包价格（费率）为（按投标报价表，签订合同时可附在后）。

（1）本项目预算控制资金限额为人民币380万元，服务期满后经采购人对成交供应商在服务期间内的服务质量考核合格后，可以续签合同一年，续签价格不得高于原合同价。

4.5.2该承包价格是为按照合同主要条款的规定和要求，完成从施工准备、开工至工程完工、交工验收和保修期服务等承包内容的全部费用。除以下因素可调整合同承包价外，不得以其他任何理由调整或变更：

（1）工程设计变更：乙方在收到甲方签发的工程设计变更联系单后，可根据中标单价及费率（新项目由双方协商定价）计算变更费用，交甲方审核确认后，作为调整合同承包价格的依据。

（2）属于应该预见预防的因素，而因乙方没有及时预防或预防不力造成的损失，甲方不予补偿。属施工技术组织措施失误造成费用、工期的损失由乙方承担。

4.5.3所有价格的核定与调整均由甲方制定代表遵循医院管理制度签证方为有效。

4.6 工程质量

4.6.1 乙方应设置质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量保证体系、检查制度和登记制度。

4.6.2乙方必须严格按照施工图纸、设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交招标人的项目管理部门，严格把好每道工序的质量关。保证工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）。

4.6.3甲方委托的项目管理部门代表甲方对工程的现场管理、施工质量和进度进行监督、检查和管理。

4.6.4乙方在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知甲方的项目管理部门。其处理方法必须经甲方认可。

4.6.5甲方代表如发现施工质量不符合要求者，有权通知乙方进行整改、停止施工或返工，乙方必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由乙方承担。

4.6.6甲方有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。乙方应为甲方的工作提供一切方便并提供必要的数据。

4.6.7甲方工程师的检查和检验不解除乙方按合同规定应负的责任。

4.6.8 甲方将组织验收小组对工程质量进行验收，一旦发现质量不合格，由此造成的工期影响，按违约条例执行，情况严重时，甲方有权解除合同。

4.7 施工进度

4.7.1开工以甲方的项目管理部门发出的开工令中（联系单）规定的开工日为准，实际工期以开工日至工程验收合格签证日扣除非乙方原因等待验收时间加乙方整改修补的时间为准。

4.7.2本合同工期包括：____根据具体施工内容由甲方限定施工期限      ______。

4.7.3乙方应严格按照经甲方核准的施工网络计划和节点要求进行施工，并按甲方的要求随时进行调整。

4.7.4 如应乙方管理不力、计划不周、投入不足造成工期延误的，均由乙方负责。

4.7.5如施工进度不能满足合同及甲方的要求，甲方有权视实际情况作出减少承包范围直至要求撤场的处理。

4.7.6合同工期如遇下列情况，经双方在七天内协商签证（不能过后补签）可作相应顺延。

（1）重大设计变更增加工程量而影响施工进度的；

（2）因甲方提供的施工图纸资料、设备、材料未能及时供应到位，而影响施工进度的；

（3）因甲方未按约定的期限支付工程款，而使工程不能正常进行的；

（4）不可抗力因素。

4.8设备、材料供应

4.8.1本工程除甲供设备外，所用的材料由乙方负责采购。

4.8.2甲乙双方采购供应的设备和材料均需附产品安装使用说明书、合格证、质保书、试验报告等必要资料，经双方检验、确认后，方可使用。任何一方对材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验费用以及相应的经济损失由材料采购供应方承担。

4.8.3部分由甲方供应的设备，可能委托乙方催交、运输、验收、保管，乙方必须接受，其费用按有关规定另行商定。乙方必须在设备进场时认真核验，如因乙方未认真核验而导致不合格甲供设备用于工程（设备本体原因除外），因此而引起的一切后果由乙方承担。

4.9设计变更

4.9.1甲方发出的设计变更联系单，属合同的内容。乙方必须接受并实施。

4.9.2乙方在施工过程中如发现图纸上的错误或不合理的情况，必须及时通知甲方，并按照甲方认可签字的设计变更联系单进行施工。乙方不得擅自修改设计图纸。

4.9.3由于设计变更影响工程承包造价的，按4.5条4.5.2款办理。

4.9.4如为施工方便而提出要求改变设计的，必须征得甲方同意，其增加费用，甲方不予支付。

4.10.安全文明施工

4.10.1乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

4.10.2乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

4.10.3乙方应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。

4.10.4如由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

4.10.5承包人必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院院感科、质管科、保卫科备安并接受医院保卫科的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外，施工防护和卫生必须符合医院JCI评审规范要求。

4.10.6承包人施工期间如需动火，则须向发包人保卫科申请动火证后方可动火，未经申请擅自动火将根据情节的轻重予以扣除相应的履约保证金，因擅自动火或不规范用火而引起的消防事故由承包人承担全部责任和损失。

4.10.7本工程限制施工时间:早上6：30以前；中午12:00-13:30；晚上21：30点之后不得施工，抢修除外。其余时段根据招标人的要求，不得影响医院医疗活动，增加安全和防护措施，投标时需综合考虑上述因素。

4.11.环境保护

4.11.1甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

4.11.2乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

4.11.3如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。

4.12工程款支付与结算

4.12.1合同签订时，承包人向发包人交纳履约保证金，承包人在整个合同期内须保持履约保证金数额不少于人民币贰万元整，合同期内最后一个工程竣工并验收合格后30天内退还承包人，不计利息。各维修工程在质保期内如有任何质量问题，发包人均可从履约保证金中扣除相应的款项，此时，供应商无条件补齐履约保证金数额人民币贰万元，否则将被视作违约，发包人可单方面解除合同，由此造成的损失由承包人承担。

4.12.2工程备料款和进度款的支付情况如下：

成项的修缮改造工程分两次支付：第一次在接到维修任务通知且收到承包人提交的预算价，并经发包人认可后，支付核定预算价的20%；第二次在工程完成、验收合格且结算审计结束后，支付至总价的97.5%。零星维修项目（非成项的）按半年结算一次,审计结束后支付总价97.5%，留总价2.5%作为质量保证金。

本项目中每个工程的结算造价以审计部门的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。结算审核时审查费用由发包人、承包人按浙价服[2009]84号文件计取，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由承包人支付，由发包人从工程进度款款或履约保证金中扣除相应费用。

4.12.3施工水、电费按结算价的7‰在结算审计时扣除。

4.12.4 预算、结算依据

- （一）施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

- 1、预算编制依据

- （1）浙江省建筑工程预算定额（2018版）；浙江省安装工程预算定额（2018版）；浙江省市政工程预算定额（2018版）；浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）；浙江省建设工程施工费用定额（2018版）；浙江省建筑安装工程浙江省施工机械台班费用定额（2018版）。

- （2）投标报价下浮率。

- （3）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

- （4）预算编制时期的《杭州造价信息》、《浙江省造价信息》。

- （5）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

- （6）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

- （7） 规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取；民工伤保险费率应按杭州市政府文件和杭州市建设行政主管部门发布的有关计价文件规定计算。

- （8） 税金按国家现行政策计取（若国家政策调整，相应调整）。

- （9）本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

- （10）有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

- （11）招标文件、投标文件、合同等其他资料。

- 2、预算审核价的确定

- 预算审核价，是指由发包人组织第三方造价咨询单位和承包人，按照国家法律法规文件和本合同相关的预算编制约定，分别各自编制本工程预算，经双方审核对账、并经发包人同意后确定的价款。

- （二）结算

- 1、结算审核价：是指甲方组织第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对施工单位编制的工程决算进行审核，经双方审核对账、并经甲方同意后确定的价款。

- 2、结算时允许调整的内容

- （1）人工、材料价格调整

- 1）人工单价：人工价格按工程开工当月（包括开工日当月）至竣工月份（包括验收日当月）《杭州造价信息》（正刊）期间的发布的杭州市建设工程人工信息价的算术平均值与预算编制时期的人工信息价进行补差，差价只计取税金和农民工工伤保险，人工费（含人工补差）不纳入总价下浮。

- 2）材料单价：

- ①有信息价格的主要材料在采购前须经过建设单位确认后（包括材料品牌、规格、颜色、材质等）方可采购，有信息价格的材料价格按工程开工当月（包括开工日当月）至竣工月份（包括验收日当月）期间的《杭州造价信息》（正刊）中杭州地区价格的算术平均值与预算编制时期的材料价格进行补差，差价只计取税金和农民工工伤保险。材料费（含材料补差）纳入总价下浮。

- 合同约定可调价的材料优先按《杭州造价信息》（正刊）中杭州地区价格执行，其次为执行《杭州造价信息》（正刊）中杭州市价格，再次按《浙江省建设工程造价信息》（正刊）执行；

- ②无信息价格的材料价格在采购前必须经过建设单位确认后（包括材料品牌、规格、颜色、材质等）方可采购，材料价格由建设单位根据市场实际并适当考虑施工单位各项费用（按市场实际采购价格的10%计取）后在采购前予以签证确认，并以签证价格进入结算，只计税金，不计其他任何费用，签证价格不作优惠，不纳入结算总价下浮；

- （2）需甲方确认并能调整结算的资料，包括：工程联系单（甲方出具的）、设计变更联系单（甲方提出变更的）、材料价格确认单（甲方要求调换材料或品牌的）、图纸会审纪要，未经甲方确认均不得作为调整结算的依据。

- 3、建设工程施工费用定额取费标准约定：

- （1）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

- （2）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

- （3） 规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取；民工伤保险费率应按杭州市政府文件和杭州市建设行政主管部门发布的有关计价文件规定计算。

4.12.6  工程竣工结算资料请在工程竣工完成后3个月内提交，同时必须附有竣工图纸，否则不予以办理竣工结算。

4.13工程验收与保修

4.13.1乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由甲方进行检验和签证。

4.13.2隐蔽工程在隐蔽前，乙方应填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前48小时通知甲方。甲方应及时组织验收，办妥验收签证后，才可进行下一道工序的施工。

4.13.3主体工程或关键部位完工，应组织进行中间验收。

4.13.4当全部合同工程完工，准备交工验收前，乙方应将由施工引起的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。

当具备交工验收条件时，乙方应提前十天提交工程交工验收报告，通知甲方组织验收。甲方自接到验收报告和上述主要竣工资料后十五天内，应组织有关部门对工程进行验收。

在验收中，如发现有不合格工程，乙方应无条件进行整改或返工，直到验收合格方能签署验收证书。由于施工原因进行整改或返工所增加的费用和延误的工期由乙方负责。

全部工程验收合格，自签署工程验收证书之日起_七_天内，乙方的人员、机具和材料必须全部退场，并按规定内容整理交齐全部竣工资料。

4.13.5若拖延清场，按拖延工期处罚。竣工资料不齐者，不予办理工程结算。

4.13.6本工程按国家建设工程质量保修的有关规定实施保修，保修期按附件《工程质量保修书》。

4.14奖罚（按招标文件的承诺和要约签订）

4.14.1实际工期比合同工期若每拖延一天，乙方按工程结算价的千分之一支付违约金。

4.14.2工程质量等级不合格，经2次以上返工修补仍不合格，每次扣履约保证金1000元，由此引起的损失由乙方承担。

4.14.3一方违约造成对方经济损失者应赔偿对方的直接经济损失。当乙方在其施工质量、工期明显不符合约定要求，甲方有权中止合同，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失，并在规定时间内清退出施工现场。

4.14.4双方签订本合同时，乙方交付履约保证金，并明确质量、工期、项目组成员到位率等的分配比率。有效期从合同订立时起直至达到质量目标。乙方违约造成合同中止，除赔偿甲方全部经济损失外，并以履约保证金的金额作为违约金支付给甲方。若乙方未发生违约，则待工程竣工验收合格后，并达到质量目标，甲方归还履约保证金。属执行国家政策、政府指令造成合同中止的，不支付违约金，但造成的经济损失由双方协商解决。

4.14.5乙方严格遵守现场安全施工、消防、劳动保护等有关规定，发生安全事故一切责任自负。

a）乙方负责办理现场施工人员在杭治安和计划生育等规定的各项手续。

b）制作场地、施工人员住宿，膳食等均由乙方自理。

c）严格遵守杭州市安全生产、文明施工规定，特别要做好消防工作，配备必要器材。

4.14.6乙方如未及时到场维修或未在甲方要求的时间内完成，则每延误一天由甲方在履约保证金中扣除2000元人民币，情节严重的，甲方可单方解除合同，且不承担经济责任。

4.14.7因乙方安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从结算款项或履约保证金中扣除，并赔偿相应损失）。

4.15违约责任和争议

4.15.1甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成损失的，应承担相应的技术或经济责任。

4.15.2任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成时，可按下一种方式解决争议。

第一种：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构进行仲裁。

第二种：向有管辖权的人民法院起诉。

4.16合同生效与终止

4.16.1本合同经双方加盖单位印章和法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后生效。

4.16.2工程通过竣工验收，保修期满后失效。

4.17.3 服务期1年满，经采购人对成交供应商在服务期间内的服务质量考核合格后，可以续签合同一年，续签价格不得高于原合同价。

4.17组成合同文件的优先顺序

4.17.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同补充协议书；

（2）合同协议书；

（3）成交通知书；

（4）询标纪要；

（5）竞争性磋商文件及补充文件；

（6）响应文件及附件；

（7）专用合同条款；

（8）通用合同条款；

（9）技术标准；

（10）图纸；

（11）其它合同文件。

4.18其它

4.18.1本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。

4.18.2经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

4.18.3本合同一式__拾_份，其中正本两份，双方各执一份，副本_捌_份，双方各执_肆_份。

4.18.4本合同签订地点：                。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表或委托代理人（签章）：      法定代表或委托代理人（签章）：

单位地址：                          单位地址：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

电    话：                          电    话：

年    月    日                      年    月    日

注：合同格式可以参照建设部、国家工商局联合颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF——1999——0201）

合同附件1：工程质量保修书

发包人（全称）：浙江医院

承包人（全称）：

为保证              在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围和内容双方约定如下：包括本合同承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

成项发包的工程项目保修期为两年；《建设工程质量管理条例》及国家有关规定质量保修期高于两年的，从其规定。

不成项发包零星维修工作（包清工的）出现质量问题无条件免费修复（质保期1年）。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

年   月   日                         年    月  日

合同附件2：安全生产责任协议书

发包人（甲方）：浙江医院

承包人（乙方）：

工程项目名称：

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人和监理单位的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十七、承包人必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院院感科、质管科、保卫科备案并接受医院保卫科的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

发包人（公章）：                                承包人（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

年    月    日                                  年    月    日

合同附件3：文明施工责任协议书

发包人（甲方）：浙江医院

承包人（乙方）：

工程项目名称：

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按医院管理规范要求进场施工。

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

约定的违责任处理办法：

五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                  承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月    日                                    年    月    日

第六章　 响应文件格式

响应文件的编制应按照本项目：“第二章  供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。

封面

（供应商名称）

响 应 文 件

采购人：浙江医院

项目名称：浙江医院2021年度零星修缮改造工程

项目编号：ZJCT4-ZJYY-20201201

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便磋商小组评审使用，不作为判别响应文件是否有效的依据。

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

- 1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件）；

- 2）提供供应商上一年度的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或本年度基本开户银行出具的资信证明（扫描件）；

- 3）提供近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明），依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税；

- 4）提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书：

(采购人名称)

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

- 6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

- 特此声明。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

- 日期：

- 7）供应商的特定资格条件证明文件：

- 资质证书、建造师注册证书、安全生产许可证、项目经理“三类人员”B类证书、安全生产专业人员“三类人员”C类证书等（扫描件）。

- 8）供应商及拟派项目经理2016年1月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；

- 9）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明：

- 声明函

致：（采购人）

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

- 10）联合体协议书：

联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  磋商。现就联合体事宜订立如下协议。

1、           （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                   。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执壹份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

成员一名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

成员二名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

……

- 年 月 日

报价文件

一、磋商响应函

致：浙江医院/浙江省成套工程有限公司:

根据贵方为           （项目名称）采购的磋商邀请（采购编号：    ），授权委托人           （全名、职务）经正式授权并代表                   （磋商供应商名称）提交本项目响应文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）完成本项目磋商文件要求工作任务的初始报价按报价文件。

（2）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）其磋商自磋商日起有效期为90个日历天。

（5）如果在递交最后报价后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件（承诺及回复等），其磋商保证金将被采购人没收。

（6）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（7）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

二、报价函及报价函附录

浙江医院2021年度零星修缮改造工程报价函

项目名称：

采购编号：

1、投标折扣为       （%）；（例：投标折扣为90%，即9折）

2、工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。承诺全部工作必须确保安全和质量，并满足采购单位对工期和进度的要求。项目经理是_________。项目经理到位率为      %

3、工期

承诺每一单项工作的进场时间和工期无条件服从医院的需要，保证维修工程及时完成，并按工程内容需要派出人数足够、专业和工种与施工内容相符，且有经验的施工管理和施工人员。

乙方如未及时到场维修或未在甲方要求的时间内完成，则每延误一天由甲方在履约保证金中扣除2000元人民币，情节严重的，甲方可单方解除合同。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

三、最终报价函

（磋商结束后，根据磋商小组要求提交，首次报价时无需提交）

竞争性磋商最终报价函

项目名称：

采购编号：

1、投标折扣为       （%）；（例：投标折扣为90%，即9折）

2、工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。承诺全部工作必须确保安全和质量，并满足采购单位对工期和进度的要求。项目经理是_________。项目经理到位率为      %

3、工期

承诺每一单项工作的进场时间和工期无条件服从医院的需要，保证维修工程及时完成，并按工程内容需要派出人数足够、专业和工种与施工内容相符，且有经验的施工管理和施工人员。

乙方如未及时到场维修或未在甲方要求的时间内完成，则每延误一天由甲方在履约保证金中扣除2000元人民币，情节严重的，甲方可单方解除合同。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

四、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江医院的浙江医院2021年度零星修缮改造工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为         	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 响应供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

- 如成交，将在成交公示中将此函予以公示，接受社会监督。

中小企业说明

1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3）本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业。

4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5）参加本次采购活动的供应商提供的工程全部由符合政策要求的小微企业承建的，其报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未在中小企业声明函明确的内容（设备名称、制造商名称、从业人员、营业收入、资产总额等内容未填写等情况），其报价不予扣除。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。

6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

7）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

8）根据“工信部联企业[2011]300号”中小企业划型标准规定，建筑业划分标准为：

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

五、监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

六、疾人福利性单位声明函

疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江医院2021年度零星修缮改造工程项目采购活动由本单位承建。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

说明：

1、若供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

商务文件

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系               （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                响应文件及其它文件，参加磋商、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：   （姓名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年      月      日

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

三、商务、合同条款偏差表

| 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、供应商根据本磋商文件的供应商须知及合同条款填写本表；

2、对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、正偏离是指应答的条件优于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求。

4、供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、在买方与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

四、企业基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 供应商资历简历 |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

五、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求为2017年以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

六、主要施工人员的工作履历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年 年 | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职务 | 备注 |

注：1、本项目的项目经理、技术负责人、施工负责人应填写表格；2、本表中人员如职称证书、岗位证书等资料扫描件附后。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

技术文件

一、施工组织设计

1、供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全、文明施工、施工环保措施计划；

（5）施工场地治安保卫管理计划；

（6）冬季和雨季施工方案；

（7）项目组织管理机构（宜以框图表示）；

（8）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划；（如有）

（9）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（10）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（11）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（如有）

（12）与发包人、监理及设计人的配合；

（13）磋商文件规定的其他内容。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本磋商项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本磋商项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

- 附表一：拟投入本磋商项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表二：拟配备本磋商项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理建造师册证、身份证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附施工合同的复印件(若上述材料不能反映要求内容的，还需提供设计单位盖章的施工图纸作为补充)；技术负责人应附身份证、执业证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

三、技术偏离表

| 磋商文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3.供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4.在买方与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

四、主要材料（设备）品牌选用一览表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 供应商选用的生产厂或品牌【须填报，且只能填一个】 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  |  |
| 2 | 钢材 |  |  |
| 3 | 墙面砖、釉面砖、防滑地砖、抛光砖 |  |  |
| 4 | 强化地板 |  |  |
| 5 | 地胶板 |  |  |
| 6 | 乳胶漆、聚酯漆 |  |  |
| 7 | 轻钢龙骨（含连接件） |  |  |
| 8 | 细木工板、夹板 |  |  |
| 9 | 钢化玻璃 |  |  |
| 10 | 铝合金型材 |  |  |
| 11 | 铝合金门窗制造商 |  |  |
| 12 | 成品防火门 |  |  |
| 13 | 成品木门 |  |  |
| 14 | 石膏板 |  |  |
| 15 | 铝扣板 |  |  |
| 16 | 闭门器、门吸、门锁、合页、门拉手等门窗五金配件 |  |  |
| 17 | 配电箱 |  |  |
| 18 | 配电箱主要元器件 |  |  |
| 19 | 开关、插座 |  |  |
| 20 | 应急灯具（疏散指示灯、指示灯） |  |  |
| 21 | 吸顶灯、格栅灯、筒灯 |  |  |
| 22 | 光源、整流器 |  |  |
| 23 | 电线、电缆 |  |  |
| 24 | 塑料排水管、钢塑给水管、PPR |  |  |
| 25 | 卫生洁具（含龙头等配件） |  |  |
| 26 | 热水循环泵 |  |  |

注：按采购文件、技术要求、设计要求、参考品牌选用填报。

五、各主要设备详细技术参数说明

（如核心技术参数、节能环保特点，是否列入节能环保政府采购清单等，格式自拟，空压机、冻干机、过滤器、设备带、报警箱、阀门箱、汇流排等主要设备必须填写）

六、零星点工、常用材料报价表

| 编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星点工 | 元/天 | 1 |  |  |
| 2 | 技术工种（电焊、电工等持证人员） | 元/天 | 1 |  |  |
| 3 | 铜芯电力电缆敷设 ZRYJV-4*70+E35 | 元/米 | 1 |  |  |
| 4 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-4*95+E50 | 元/米 | 1 |  |  |
| 5 | 铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-4x150+E70 | 元/米 | 1 |  |  |
| 6 | 铜芯电力电缆敷设 ZRYJV-4*185+E95 | 元/米 | 1 |  |  |
| 7 | 抗倍特板墙面 | 元/平方米 | 1 |  |  |
| 8 | 25mm厚白麻地面 | 元/平方米 | 1 |  |  |

备注：1、以上内容须填写，未填写的技术标相关评分项不得分；

2、以上报价为综合单价，墙面为安装完成价，地面为铺贴完成价，电缆线须在备注栏中明确品牌，电缆敷设方式：电缆沟内敷设 电缆沟揭（盖）盖板等，请投标单位综合考虑在报价中。

3、以上价格为优惠后的投标报价（综合单价为决算时价格，无需再优惠下浮）。

- 其他：

- 政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套工程有限公司：

本人经由                                              （单位）负责人（法人代表）          （姓名）合法授权参加      （项目名称、项目编号）   采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间：

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位：

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系；

□与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人           之间存在或可能存在上述第二条第    项利害关系。

响应方代表（签名）：

2021年  月  日

备注：响应方须在响应文件解密后，通过电子邮件形式，向邮箱地址（379137904@qq.com）发送《政府采购活动现场确认声明书》（上表）。