公开招标采购文件

项目编号：ZJ-2131907-06

项目名称：螺旋CT和磁共振

温州医科大学附属第一医院

浙江国际招（投）标公司

2021年8月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	10

第三章  供应商须知	16

第四章  评标办法	28

第五章  采购合同	32

第六章  投标文件格式	39

# 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属第一医院螺旋CT和磁共振招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年8月26日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2131907-062131425-01

项目名称：温州医科大学附属第一医院螺旋CT和磁共振

预算金额（元）：22200000

最高限价（元）：22200000

采购需求：

标项一；

标项名称: 螺旋CT和磁共振

数量：4

预算金额（元）: 22200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：放射诊断

备注：2台CT国产（预算1100万）、1台CT允许进口（预算550万）、1台磁共振国产（预算570万）

合同履约期限：按采购文件要求

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：标项一:（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标； （3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；

三、获取招标文件

时间：/至2021年8月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年8月26日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn）） ；温州市车站大道789号，智慧谷创意园i栋2楼，瓯办工场，会议室a（线下）

开标时间：2021年8月26日09:00

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））   ；温州市车站大道789号，智慧谷创意园i栋2楼，瓯办工场，会议室a（线下）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：温州医科大学附属第一医院

采购人地址：温州市瓯海区南白象温附一新院

传    真： /

项目联系人（询问）：蔡志敏

项目联系方式（询问）：0577-55578351

质疑联系人：王武

质疑联系方式：0577-55578126

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江国际招（投）标公司

地    址： 杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真： 0571-81061803

项目联系人（询问）：沈夏奇

项目联系方式（询问）： 0571-81061815

质疑联系人： 李博

质疑联系方式：  0571-81061817

3.  同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处

地    址：杭州市环城西路37号

传    真：/

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州医科大学附属第一医院 采购人地址：温州市瓯海区南白象温附一新院 联系人：蔡志敏 联系电话：0577-55578351 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招（投）标公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：沈夏奇 联系电话：0571-81061815 传真：0571-81061803 邮箱：32929076@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 分包 | 适用，售后服务允许分包 |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 环境标志产品 节能产品 | 本项目为螺旋CT和磁共振 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 适用 □不适用 |
| 7 | 投标产品主体 | 核心产品为螺旋CT和磁共振，节能环保的投标产品主体为核心产品 |
| 8 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 9 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 10 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 13 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2021年8月13日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱32929076@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件 的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 15 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：用于电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 （3）纸质备份投标文件：纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 （4）供应商若选择非开标当天递交，请确保在2021年8月25日17：00之前，将备份投标文件和纸质备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：温州市车站大道789号，智慧谷创意园i栋2楼，瓯办工场，会议室2017；接收人：沈夏奇；联系电话：13185034671） （5）以联合体形式参与本项目投标的，除联合体投标授权书、联合体协议书格式外，其他采购文件要求需盖章或签字的部分，仅由联合体牵头人加盖公章、法定代表人（或授权代表）签字或盖章即可。 |
| 17 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 18 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 19 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 20 | 样品 | 不提供 |
| 21 | 演示 | 不要求 |
| 22 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6%的扣除。 3.本项目采购标的所属行业为：工业 |
| 23 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件、纸质备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件或纸质备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

# 第二章  采购内容及需求

## 采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋CT | 3套 | 合同签订后2个月内 | 温州医科大学附属第一医院 |
| 2 | 磁共振 | 1套 |  |  |
| 3 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 4 | 供应商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、招标技术要求

| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | CT |  |  |  |
| ▲1. | 主要技术规格要求及配置： 各公司必须提供已获得SFDA证书的最高档最新型号探测器物理排数介于60~63（含）排的CT设备3套,提供最新软件版本 |  |  |  |
| 1.1 | 机架系统 |  |  |  |
| 1.1.1 | 机架孔径：≥70cm，且物理倾角≥倾角±30° |  |  |  |
| 1.1.2 | 机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，或另接监护仪 |  |  |  |
| 1.1.3 | 驱动方式：电磁直接驱动或者气垫轴承驱动或者钢带驱动 |  |  |  |
| 1.1.4 | 机架控制面板：≥2套 |  |  |  |
| 1.1.5 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷。如需水冷机，由厂方提供 |  |  |  |
| 1.1.6 | 机架三维激光定位系统 |  |  |  |
| 1.1.7 | 探测器类型：要求提供最新型探测器。 |  |  |  |
| 1.1.8 | 探测器Z轴方向总宽度≥38mm |  |  |  |
| 1.1.9 | 最小探测器物理单元：≤0.625mm |  |  |  |
| ▲1.1.10 | 探测器Z轴方向总排数≥60排且＜64排 |  |  |  |
| 1.1.11 | Z轴方向探测器等宽排列 |  |  |  |
| 1.1.12 | 每排探测器物理个数≥840个 |  |  |  |
| 1.1.13 | 每360度数据采集层数（轴扫）：≥60层 |  |  |  |
| 1.1.14 | 每360度数据重建最大层数（飞焦点或共轭技术）：≥120层 |  |  |  |
| 1.2 | 扫描床 |  |  |  |
| 1.2.1 | 螺旋扫描最大水平可扫描范围：≥1600mm |  |  |  |
| 1.2.2 | 床面最大水平移动速度：≥200mm/秒 |  |  |  |
| 1.2.3 | 最大垂直移床速度：≥30mm/秒 |  |  |  |
| 1.2.4 | 床面最大承重：≥204KG |  |  |  |
| 1.2.5 | 最大承重下的移床精度：≤±0.25mm |  |  |  |
| 1.2.6 | 扫描床最低高度≤480mm |  |  |  |
| 1.2.7 | 扫描床最高高度≥920mm |  |  |  |
| 1.2.8 | 扫描附件：包括衬垫、头部/臂膀支撑，膝部/腿部支撑、床面延长板、床垫 |  |  |  |
| 1.2.9 | 提供冠状位头托 |  |  |  |
| 1.2.10 | 扫描床控制脚踏开关提供 |  |  |  |
| 1.3 | X线系统 |  |  |  |
| 1.3.1 | 高压发生器功率（非等效）≥70KW |  |  |  |
| ▲1.3.2 | 球管物理非等效热容量≥7MHu |  |  |  |
| 1.3.3 | 球管冷却原理：油冷和或风、水冷 |  |  |  |
| 1.3.4 | 球管阳极最大散热率：≥1000KHU/分 |  |  |  |
| 1.3.5 | 球管小焦点大小（IEC 60336）≤0.7mm×0.7mm |  |  |  |
| 1.3.6 | 球管大焦点大小（IEC 60336）≤0.9mm×0.9mm |  |  |  |
| 1.3.7 | 最大球管电流(不含等效概念）：≥660mA |  |  |  |
| 1.3.8 | 最大球管电压：≥140KV |  |  |  |
| 1.3.9 | 最小球管电压：≤80KV |  |  |  |
| 1.4 | 扫描参数 |  |  |  |
| ▲1.4.1 | 最快扫描速度（机架物理转速/360度）≤0.35秒/360° |  |  |  |
| 1.4.2 | 螺旋扫描图像重建速度（FBP算法）：≥20幅/秒（512X512矩阵） |  |  |  |
| 1.4.3 | 图像重建矩阵：≥512X512 |  |  |  |
| 1.4.4 | 图像显示矩阵：≥1024X1024 |  |  |  |
| 1.4.5 | 单次螺旋连续扫描时间：≥100秒 |  |  |  |
| 1.4.6 | 螺旋扫描螺距最大值：≥1.5 |  |  |  |
| 1.4.7 | 最薄扫描层厚≤0.625mm |  |  |  |
| 1.5 | 图像质量及剂量 |  |  |  |
| 1.5.1 | 空间分辨率（X、Y轴）：≥18LP/cm( 0%MTF条件下) |  |  |  |
| 1.5.2 | 密度分辨率：≤3mm直径圆，密度差0.3%，剂量≤22mGy |  |  |  |
| 1.5.3 | 各向同性空间分辨率≤0.28mm |  |  |  |
| 1.5.4 | 提供原始数据迭代平台：提供ASiR或IMR或ADMIRE或SAFIRE或KARL 3D |  |  |  |
| 1.6 | 控制台：提供主台控制台 |  |  |  |
| 1.6.1 | 主计算机：提供计算机型号 |  |  |  |
| 1.6.2 | 计算机内存：≥24GB |  |  |  |
| 1.6.3 | 主频≥4 × 2.0 GHz（64位CPU） |  |  |  |
| 1.6.4 | 图像存储量≥400000幅无压缩图像（512×512） |  |  |  |
| 1.6.5 | 图像存档系统(DVD等) |  |  |  |
| 1.6.6 | 高分辨率显示器≥19英寸液晶彩显 （1024× 1280） |  |  |  |
| 1.6.7 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |  |  |
| 1.6.8 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，用户可录制定制指令。 |  |  |  |
| 1.6.9 | DICOM3.0接口 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print 存档：Dicom Storage Commitment MPPS，SR报告， DICOM Modality Worklist 患者列表软件， 选择性自动或手动图像传输功能 |  |  |  |
| 1.7 | 高级独立图像后处理工作站4台（要求各厂家提供现最高版本的原厂图像后处理工作站） |  |  |  |
| 1.7.1 | 主计算机：提供计算机型号 |  |  |  |
| 1.7.2 | 主频：≥4×3GHz（64位CPU） |  |  |  |
| 1.7.3 | 内存≥24GB |  |  |  |
| 1.7.4 | 硬盘≥1TB |  |  |  |
| 1.7.5 | 显示器：≥19英寸液晶彩显示器（1024×1280） |  |  |  |
| 1.7.6 | DICOM3.0接口 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print，可与其他影像设备（CT、MR、DR 等）联网 |  |  |  |
| 1.7.7 | 图像存储(512x512)≥1,000,000幅 |  |  |  |
| 1.7.8 | 图像存档系统(DVD等) |  |  |  |
| 1.8 | 临床应用 (工作站或控制台必备)，4套工作站完整安装相同软件。 |  |  |  |
| 1.8.1 | 实时螺旋重建成像：提供 |  |  |  |
| 1.8.2 | 自动mA选择功能：提供 |  |  |  |
| 1.8.3 | 动态mA调制功能：提供 |  |  |  |
| 1.8.4 | 实时智能剂量调控功能：提供 |  |  |  |
| 1.8.5 | 个性化设置模式：提供 |  |  |  |
| 1.8.6 | 婴幼儿扫描专用协议：提供 |  |  |  |
| 1.8.7 | 动态扫描CT时间密度曲线：提供 |  |  |  |
| 1.8.8 | 实时一次注射扫描自动造影剂跟踪：提供 |  |  |  |
| 1.8.9 | 自动造影剂跟踪适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像）：提供 |  |  |  |
| 1.8.10 | 为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式具备自动和手动：提供 |  |  |  |
| 1.8.11 | 去金属伪影技术软件 |  |  |  |
| 1.8.12 | 多平面重建MPR：提供 |  |  |  |
| 1.8.13 | 多平面容积重建MPVR：提供 |  |  |  |
| 1.8.14 | 3D软件包：提供 |  |  |  |
| 1.8.15 | 最大密度投影MIP：提供 |  |  |  |
| 1.8.16 | 最小密度投影MinIP：提供 |  |  |  |
| 1.8.17 | 表面三维SSD：提供 |  |  |  |
| 1.8.18 | 模拟手术刀技术：提供 |  |  |  |
| 1.8.19 | 透明技术：提供 |  |  |  |
| 1.8.20 | 三维容积显示VR ：提供 |  |  |  |
| 1.8.21 | 三维血管CTA ：提供 |  |  |  |
| 1.8.22 | CT三维仿真内窥镜显示功能：提供 |  |  |  |
| 1.8.23 | CT电影：提供 |  |  |  |
| 1.8.24 | CT电影播放速度≥10幅/秒 |  |  |  |
| 1.8.25 | 肺纹理增强软件：提供 |  |  |  |
| 1.8.26 | 运动伪影校正软件：提供 |  |  |  |
| 1.8.27 | 后颅窝伪影校正软件：提供 |  |  |  |
| 1.8.28 | 线束硬化伪影校正软件：提供 |  |  |  |
| 1.8.29 | 单键去骨技术：提供 |  |  |  |
| 1.8.30 | 外周血管自动提取及分析：提供 |  |  |  |
| 1.8.31 | 血栓自动提取及测量：提供 |  |  |  |
| 1.8.32 | 脑出血精确测量：要求一键式测量，精度达到像素水平 |  |  |  |
| 1.8.33 | 肺部小结节分析功能包 |  |  |  |
| 1.8.34 | 心脏冠脉成像软件包 |  |  |  |
| 1.8.34.1 | 心电门控扫描技术（含心脏门控装置） |  |  |  |
| 1.8.34.2 | 心脏前瞻性门控扫描技术 |  |  |  |
| 1.8.34.3 | 心脏回顾性门控采集重建技术 |  |  |  |
| 1.8.34.4 | 心脏多扇区重建技术：≥5扇区 |  |  |  |
| 1.8.34.5 | 一键式自动提取冠状动脉树 |  |  |  |
| 1.8.34.6 | 智能追踪特定冠脉分支 |  |  |  |
| 1.8.34.7 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择 |  |  |  |
| 1.8.34.8 | 智能心电编辑 |  |  |  |
| 1.8.34.9 | 冠脉狭窄分析 |  |  |  |
| 1.8.34.10 | 识别、标记冠脉狭窄部位 |  |  |  |
| 1.8.34.11 | 智能测量冠脉直径、截面积、长度、狭窄容积等 |  |  |  |
| 1.8.34.12 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正 |  |  |  |
| 1.8.34.13 | 冠脉钙化分析 |  |  |  |
| 1.8.34.14 | 识别、标记、彩色编码冠脉钙化 |  |  |  |
| 1.8.34.15 | 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估 |  |  |  |
| 1.8.34.16 | 冠脉导航式分析钙化与非钙化病变 |  |  |  |
| 1.8.34.17 | 自动/手动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 |  |  |  |
| 1.8.34.18 | 心脏功能评估 |  |  |  |
| 1.8.34.19 | 智能识别收缩末期、舒张末期，自动测量射血分数、左室容积、每搏输出量等心功能指标 |  |  |  |
| 1.8.34.20 | 自动标记心内膜、外膜，实现全面心肌分析 |  |  |  |
| 1.8.34.21 | 提供牛眼图智能显示室壁运动度、厚度 |  |  |  |
| 1.8.34.22 | 电影观察与记录心脏多时相运动，方便评估心肌与瓣膜运动功能 |  |  |  |
| 1.8.35 | CT灌注成像功能 |  |  |  |
| 1.8.38.1 | 灌注成像部位要求：能满足脑、肝、胰、肾等部位灌注成像 |  |  |  |
| 1.8.38.2 | 神经系统脑部灌注成像功能 |  |  |  |
| 1.8.38.3 | 高级脑中风快速诊断图功能 |  |  |  |
| 1.8.38.4 | 脑肿瘤灌注成像评估功能 |  |  |  |
| 1.8.38.5 | 提供血流通透表面图，并可量化测定 |  |  |  |
| 1.8.38.6 | 肝脏灌注成像，要求双血流灌注，即动脉相和门脉相分离灌注 |  |  |  |
| 1.8.38.7 | 肾、胰腺及前列腺等实质器官血流灌注成像 |  |  |  |
| 1.8.38.8 | 肿瘤灌注功能 |  |  |  |
| 1.8.38.9 | 灌注提供显示感兴趣组织器官动脉流入、静脉流出和靶区域的时间密度曲线 |  |  |  |
| 1.8.38.10 | 肝脏灌注功能，提供肝动脉指数测定图并可量化测定 |  |  |  |
| 1.8.38.11 | 摇篮床技术大范围血流灌注成像 |  |  |  |
| 2 | CT高压注射器（型号: Ulrich CT-motion或Medrad或泰科同档次机型）3套 |  |  |  |
| 3 | 如果外置心电门控触发装置则需提供型号，3套 |  |  |  |
| 4 | 专业纸质网络版彩色激光打印机：提供型号,1套 |  |  |  |
| 5. | 操作台3套及操作椅6张 |  |  |  |
| 6. | 备件、专用维修工具2套 |  |  |  |
| 7 | 每台机器配置质控水模1套 |  |  |  |
| （二) | 磁共振 |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 |  |  |
| 一、 | 磁体系统 |  |  |  |
| ▲1.1 | 主要技术规格要求及配置：各公司必须提供投标品牌1.5T（不含）以下最高档磁共振设备。 |  |  |  |
| ▲1.2 | 磁场强度 | ＜1.5T |  |  |
| 1.3 | 磁体类型 | 超导 |  |  |
| 1.4 | 磁体长度 | ≤172cm |  |  |
| 1.5 | 主动屏蔽 | 具备 |  |  |
| 1.6 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |  |
| 1.7 | 磁体均匀度 （V-RMS 典型值） | 典型值 50cm DSV | ≤2.5ppm |  |
|  |  | 40cm DSV | ≤0.4ppm |  |
|  |  | 30cm DSV | ≤0.1ppm |  |
|  |  | 20cm DSV | ≤0.04ppm |  |
|  |  | 10cm DSV | ≤0.007ppm |  |
| 1.8 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |  |
| 1.9 | 匀场方式 | 主动＋被动 |  |  |
| 1.10 | 5高斯线范围 | 约4m*2.5m |  |  |
| 1.11 | 磁体检查通道最小孔径 | ≥60cm |  |  |
| 二、 | 冷却技术 |  |  |  |
| 2.1 | 液氦挥发率 | 零挥发 |  |  |
| 2.2 | 冷头保用时间（提供冷头更换价格） | ≥5年 |  |  |
| 2.3 | 液氦填充周期 | 零液氦消耗，无需填充 |  |  |
| 2.4 | 液氦容量 | ≤2000L |  |  |
| 三、 | 梯度系统 |  |  |  |
| 3.1 | 最大单轴梯度场强 | ≥33mT/m |  |  |
| 3.2 | 最高梯度性能时的Z轴扫描范围 | ≥50cm |  |  |
| 3.3 | 工作周期(占空比) | 100% |  |  |
| 3.4 | 最大梯度切换率（非有效切换率） | ≥120T/m/s |  |  |
| 3.5 | 梯度上升时间 | ≤0.275ms |  |  |
| 3.6 | 梯度控制技术 | 全数字化 |  |  |
| 3.7 | 梯度工作方式 | 非共振 |  |  |
| 3.8 | 空间线性度@50cmDSV | ＜2% |  |  |
| 3.9 | 冷却方式 | 水冷 |  |  |
| 3.10 | 降噪装置 | 具备 |  |  |
| 3.11 | 梯度屏蔽 | 提供(主动屏蔽) |  |  |
| 四、 | 扫描床及环境调节系统 |  |  |  |
| 4.1 | 扫描床最大水平移动范围 | ≥150cm |  |  |
| 4.2 | 扫描床最低高度 | ≤50cm |  |  |
| 4.3 | 扫描床水平位移精度 | ≤0.1cm |  |  |
| 4.4 | 扫描床水平最大速度 | ≥10cm/s |  |  |
| 4.5 | 扫描床最承受重量 | ≥160kg |  |  |
| 4.6 | 扫描床自动步进 | 具备 |  |  |
| 4.7 | 双向床旁控制面板 | 具备 |  |  |
| 4.8 | 双向通话系统方便受检患者和检查人员之间即时双向沟通 | 具备 |  |  |
| 4.9 | 激光光源横断、矢状位及冠状位定位 | 具备 |  |  |
| 4.10 | 病人监视系统 | 提供 |  |  |
| 4.11 | 一整套附件包括头托、软卧垫、托、固定契型、固定带等 | 提供 |  |  |
| 4.12 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮（紧急呼叫装置） | 提供 |  |  |
| 4.13 | 生理信号显示 | 提供 |  |  |
| 4.14 | 无线门控（心电、呼吸、外周） | 提供 |  |  |
| 4.15 | 床体旁直接启动扫描功能 | 具备 |  |  |
| 4.16 | 提供可调试磁体孔径内病人照明系统/病人通风系统 | 具备 |  |  |
| 4.17 | 检查床紧急制动功能 | 具备 |  |  |
| 五、 | 射频系统 |  |  |  |
| 5.1 | 射频发射峰值功率（放大器功率） | ≥12kw |  |  |
| 5.2 | 独立射频接收通道 | ≥16 |  |  |
| 5.3 | 每通道同时并行采样接收带宽 | 1MHZ |  |  |
| 5.4 | 发射带宽 | ≥600KHz |  |  |
| 5.5 | 实时射频能量监控显示系统 | 具备（患者安全指标SAR） |  |  |
| 5.6 | 采样分辨率（采样率） | ≤20ns |  |  |
| 5.7 | 最大接收信号分辨率 | ≥32 bit |  |  |
| 5.8 | 主机线圈接口 | 线圈接口≥3个，必须可同时接驳使用 |  |  |
| 5.9 | 具备一体化线圈技术，多线圈组合技术，满足≥3组线圈可同时组合使用 | 具备 |  |  |
| 5.10 | 线圈配置 | 头颈联合线圈≥16单元 脊柱线圈≥12单元 体线圈≥6单元（非组合） 膝关节线圈 肩关节线圈 手腕线圈 乳腺线圈 大柔性线圈 小柔性线圈 |  |  |
| 5.11 | 专用线圈安放、储存柜 | 提供 |  |  |
| 六、 | 计算机 |  |  |  |
| 6.1 | 主计算机CPU | 4核 |  |  |
| 6.2 | CPU位数 | 64位 |  |  |
| 6.3 | 主频 | ≥3.5GHz |  |  |
| 6.4 | 显示器尺寸 | 24寸 |  |  |
| 6.5 | 内存 | ≥24GB |  |  |
| 6.6 | 阵列处理器内存（重建计算机） | 32GB |  |  |
| 6.7 | DVD R/W | 具备 |  |  |
| 6.8 | 硬盘容量 | ≥1TB |  |  |
| 6.9 | 同步扫描和重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 | 具备 |  |  |
| 6.10 | 提供集成式软件操作系统：主机操作核一站式完成患者信息管理/登记/扫描/图像浏览/后处理分析/打印胶片/存档管理等全流程 | 具备 |  |  |
| 6.11 | 存储容量(256x256) | ≥240万幅（256*256） |  |  |
| 6.12 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |  |
| 6.13 | PACS接口 | 具备 |  |  |
| 6.14 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |  |  |
| 6.15 | 远程遥控检修技术 | 具备 |  |  |
| 6.16 | 控制重建计算机CPU主频: | 两颗4核心或更高性能处理器 |  |  |
| 6.17 | 图像重建速度(幅/秒)（以datasheet为准） | ≥15000幅/秒 |  |  |
| 七、 | 扫描参数 |  |  |  |
| 7.1 | （快速）自旋回波序列最短TR时间（256×256矩阵） | ≤5ms(256*256) |  |  |
| 7.2 | （快速）自旋回波序列最短TE时间（256×256矩阵） | ≤2.5ms(256*256) |  |  |
| 7.3 | （快速）自旋回波序列最大回波链长度 | ≥450 |  |  |
| 7.4 | 2D梯度回波最短TR时间（256×256矩阵） | ≤1.2ms |  |  |
| 7.5 | 2D梯度回波最短TE时间（256×256矩阵） | ≤0.3ms |  |  |
| 7.6 | 3D梯度回波最短TR时间（256×256矩阵） | ≤1.2ms |  |  |
| 7.7 | 3D梯度回波最短TE时间（256×256矩阵） | ≤0.5ms |  |  |
| 7.8 | 最大扫描视野 | ≥500mm×500mm |  |  |
| 7.9 | 最小扫描视野 | ≤10mm |  |  |
| 7.10 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |  |
| 7.11 | 二维最小层厚 | ≤0.1mm |  |  |
| 7.12 | 三维最小层厚 | ≤0.05mm |  |  |
| 7.13 | 最大采集弥散加权系数B值 | 10000sec/mm2 |  |  |
| 八、 | 扫描序列和成像技术 |  |  |  |
| 8.1 | 反转恢复序列 |  |  |  |
| 8.1.1 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |  |
| 8.1.2 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |  |  |
| 8.1.3 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |  |  |
| 8.1.4 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |  |  |
| 8.1.5 | 精准频率反转恢复脂肪抑制技术（SPAIR） | 具备 |  |  |
| 8.1.6 | 强化灰质或白质的双重反转恢复序列 | 具备 |  |  |
| 8.1.7 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |  |
| 8.2 | 自旋回波序列 |  |  |  |
| 8.2.1 | 2D/3D快速自旋回波序列 | 具备 |  |  |
| 8.2.2 | 可选择角度的SE | 具备 |  |  |
| 8.2.3 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |  |
| 8.2.4 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |  |
| 8.2.5 | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |  |
| 8.2.6 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |  |
| 8.2.7 | 水抑制序列 | 具备 |  |  |
| 8.3. | 梯度回波序列 |  |  |  |
| 8.3.1 | 二维和三维快速小角度翻转梯度回波类序列 | 具备 |  |  |
| 8.3.2 | 二维和三维快速稳态进动梯度回波类序列 | 具备 |  |  |
| 8.3.3 | 稳态重建类序列 | 具备 |  |  |
| 8.3.4 | 2D/3D 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 8.3.5 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 8.3.6 | 多回波梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 8..4 | 平面回波成像技术 |  |  |  |
| 8.4.1 | 单次激发平面回波成像 | 具备 |  |  |
| 8.4.2 | 多次激发平面回波成像 | 具备 |  |  |
| 8.4.3 | 自旋回波平面回波成像 | 具备 |  |  |
| 8.4.4 | 反转恢复平面回波成像 | 具备 |  |  |
| 8.5 | 弥散张量成像技术 |  |  |  |
| 8.5.1 | 弥散加权系数B值 | 10000sec/mm2 |  |  |
| 8.5.2 | ADC图自动合成成像 | 具备 |  |  |
| 8.5.3 | 弥散张量成像技术 | 具备 |  |  |
| 8.5.4 | 白质纤维束成像 | 具备 |  |  |
| 8.5.5 | 各向同性采集 | 具备 |  |  |
| 8.5.6 | 类PET扫描技术 | 具备 |  |  |
| 8.6 | 脑功能成像 |  |  |  |
| 8.6.1 | 2D脑灌注成像 | 具备 |  |  |
| 8.6.2 | 脑灌注成像实时定量评价技术（rCBV/rCBF/MTT/TTP） | 具备 |  |  |
| 8.6.3 | 彩色灌注分析软件 | 具备 |  |  |
| 8.6.4 | 动脉自旋标记灌注（ASL） | 具备 |  |  |
| 8.6.5 | 脑功能成像扫描序列 | 具备 |  |  |
| 8.6.6 | 其他脑功能分析软件 | 具备 |  |  |
| 8.7 | 心血管成像技术 |  |  |  |
| 8.7.1 | 血管成像 | 具备 |  |  |
| 8.7.2 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |  |
| 8.7.3 | 2D/3D TOF血管成像 | 具备 |  |  |
| 8.7.4 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |  |  |
| 8.7.5 | 连续多框3DTOF梯状伪影抑制技术 | 具备 |  |  |
| 8.7.6 | 磁化传递（MTC法）血管造影 | 具备 |  |  |
| 8.7.7 | 增强对比MRA技术 | 具备 |  |  |
| 8.7.8 | 在线实时MRA技术；实时减影、实时MIP | 具备 |  |  |
| 8.7.9 | 流动补偿技术 | 具备 |  |  |
| 8.7.10 | 无需造影剂血管成像技术 | 具备 |  |  |
| 8.7.11 | 4D-MRA技术 | 具备 |  |  |
| 8.7.12 | 下肢非增强MRA | 具备 |  |  |
| 8.7.13 | 心脏黑血成像技术、电影成像技术、首过法心肌灌注成像、延迟心肌灌注成像、T1、T2 mapping | 具备 |  |  |
| 8.9 | 其他成像技术 |  |  |  |
| 8.9.1 | 门控 | 具备 |  |  |
| 8.9.2 | 心电门控 | 具备 |  |  |
| 8.9.3 | 呼吸门控 | 具备 |  |  |
| 8.9.4 | 外周搏动门控 | 具备 |  |  |
| 8.9.5 | 呼吸补偿 | 具备 |  |  |
| 8.9.6 | 预饱合技术 | 具备 |  |  |
| 8.9.7 | 脂肪抑制 | 具备 |  |  |
| 8.9.8 | 同相位反相位技术 | 具备 |  |  |
| 8.9.9 | 频率选择脂肪抑制技术 | 具备 |  |  |
| 8.9.10 | 水脂分离技术 | 具备 |  |  |
| 8.9.11 | 磁化传递技术 | 具备 |  |  |
| 8.9.12 | 水成像技术 | 具备 |  |  |
| 8.9.13 | 频谱特异激发技术 | 具备 |  |  |
| 8.9.14 | 全身自动移床扫描 | 具备 |  |  |
| 8.9.15 | 3D软骨成像扫描序列 | 具备 |  |  |
| 8.9.16 | 3D骨关节高分辨率扫描序列及T1、T2 mapping | 具备 |  |  |
| 8.9.17 | 2D、3D磁共振水成像技术 | 具备 |  |  |
| 8.9.18 | 3D等体素快速成像 | 具备 |  |  |
| 8.9.19 | 提供磁敏感加权成像（包括头部和体部），须同时具备相位图和幅度图，需提供可满足诊断的腹部磁敏感加权成像案例 | 具备 |  |  |
| 8.9.20 | 腹部高分辨3D动态扫描 | ### 具备 |  |  |
| 8.9.21 | 提供压缩感知或以该类技术为核心的技术，满足≤2s-3s/期相的高时间分辨率，需提供可满足诊断的腹部多期动态增强图像 | ### 具备 |  |  |
| 8.9.22 | 全脊柱成像 | ### 具备 |  |  |
| 8.9.23 | 提供腹部自由呼吸成像技术，无需任何导航技术，可在自由呼吸状态下完成可满足诊断的腹部扫描（提供证明） | ### 具备 |  |  |
| 8.9.24 | 脂肪定量技术 | ### 具备 |  |  |
| 8.9.25 | 小FOV弥散成像技术 | ### 具备 |  |  |
| 8.10 | 扫描技术 |  |  |  |
| 8.10.1 | 可变翻转角度 | 具备 |  |  |
| 8.10.2 | 放射状片层组定位 | 具备 |  |  |
| 8.10.3 | 多层多角度片层定位 | 具备 |  |  |
| 8.10.4 | 可变带宽 | 具备 |  |  |
| 8.10.5 | 三维定位系统 | 具备 |  |  |
| 8.10.6 | 偏中心扫描野 | 具备 |  |  |
| 8.10.7 | 预扫描技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.8 | 扫描暂停 | 具备 |  |  |
| 8.10.9 | 并行采集扫描技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.10 | 部分傅里叶采集重建技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.11 | 部分回波采集重建技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.12 | 矩形视野 | 具备 |  |  |
| 8.10.13 | 椭圆形采集技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.14 | 超平均采集类技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.15 | 头动抑制扫描技术（K空间螺旋桨式数据填充） | 具备 |  |  |
| 8.10.16 | 区域饱和技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.17 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.18 | 金属伪影校正技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.19 | 周边脉动触发技术 | 具备（呼吸触发） |  |  |
| 8.10.20 | 自动线圈选择 | 具备 |  |  |
| 8.10.21 | 优化图像分辨率技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.22 | 优化图像对比度技术 | 具备 |  |  |
| 8.10.23 | 提供一键式智能扫描平台，提供技术平台名称 | 具备 |  |  |
| 8.10.24 | 静音降噪技术 | 具备 |  |  |
| 8.11 | 图像后处理 |  |  |  |
| 8.11.1 | 3D容积重建技术 | 具备 |  |  |
| 8.11.2 | 3D表面重建技术 | 具备 |  |  |
| 8.11.3 | 最大强度投影技术 | 具备 |  |  |
| 8.11.4 | 多层面重建技术 | 具备 |  |  |
| 8.11.5 | 图像插值 | 具备 |  |  |
| 8.11.6 | 图像过滤技术 | 具备 |  |  |
| 8.11.7 | 动态数据分析技术 | 具备 |  |  |
| 8.11.8 | 图像自动拼接技术（用于全身大范围图像拼接） | 具备（包括脊柱、血管、全身拼接） |  |  |
| 8.11.9 | 制造商提供的其他未列出的扫描技术、软件或独特的临床应用软件 |  |  |  |
| 九 | 独立工作站1套 |  |  |  |
| 9.1 | 硬件（提供最新版本号的工作站） |  |  |  |
| 9.2 | CPU性能 | 四核处理器 |  |  |
| 9.3 | 内存 | ≥24GB |  |  |
| 9.4 | 硬盘容量 | ≥1T |  |  |
| 9.5 | 显示器 | ≥19寸 |  |  |
| 9.6 | DVD-RW | 具备 |  |  |
| 9.7 | 软件 |  |  |  |
| 9.7.1 | 病人信息管理系统 | 具备 |  |  |
| 9.7.2 | DICOM3.0联网 | 具备 |  |  |
| 9.7.3 | 磁光盘数据存储／检索 | 具备 |  |  |
| 9.7.4 | 动态分析软件 | 具备 |  |  |
| 9.7.5 | 图像滤波软件 | 具备 |  |  |
| 9.7.6 | 电影浏览软件 | 具备 |  |  |
| 9.7.7 | 3D重建软件包 | 具备 |  |  |
| 9.7.8 | 图像自动拼接技术（用于全身大范围图像拼接） | 具备 |  |  |
| 9.7.9 | 图像减影软件 | 具备 |  |  |
| 9.7.10 | 弥散成像软件包 | 具备 |  |  |
| 9.7.11 | 弥散张量成像后处理技术（包括白质束重建、FA值计算） | 具备 |  |  |
| 9.7.12 | 灌注评价软件包 | 具备 |  |  |
| 9.7.13 | 脑频谱成像软件包 | 具备 |  |  |
| 9.7.14 | 脑功能成像软件包 | 具备 |  |  |
| 9.7.15 | T1，T2值计算 | 具备，R*计算 |  |  |
| 9.7.16 | 图像融合 | 具备 |  |  |
| 9.7.17 | ADC定量高级后处理 | 具备 |  |  |
| 9.7.18 | 多体素波谱高级后处理 | 具备 |  |  |
| 9.7.19 | 乳腺分析高级后处理 | 具备 |  |  |
| 9.7.20 | 心脏分析高级后处理 | 具备 |  |  |
| 9.9.21 | 制造商提供的其他未列出的功能和临床应用软件 |  |  |  |
| 十、 | 其他 |  |  |  |
| 10.1 | 双机组机房专用精密空调 | 依米康CYCA6232同档次机型 |  |  |
| 10.2 | 双机组冷水机 | 依米康CYWA972L同档次机型 |  |  |
| 10.3 | MR专用双筒高压注射器 | Jusha Insight M12或Medrad或泰科同档次机型 |  |  |
| 10.4 | 机房射频、机房装修、磁屏蔽工程 | 铜制屏蔽机房，含内装修（蓝天风格）含气压屏蔽门，分界面以医院图纸为准 |  |  |
| 10.5 | 无磁转运设备 （无磁轮椅、无磁转运床） | 提供无磁轮椅3套、无磁转运床3套 |  |  |
| 10.6 | 无磁灭火器 | 提供1个 |  |  |
| 10.7 | 防噪耳机 | 提供 |  |  |
| 10.8 | 专业金属探测门 | 提供双立柱式1套，Wisray WR3002或云磁smart duo同档次机型 |  |  |
| 10.9 | 操作台和进口防静电座椅各2套（分别用于主机和工作站） | 提供 |  |  |
| 10.10 | 其他投标商应提供的附件 |  |  |  |
| （三） | 其他要求 |  |  |  |
| 1 | 合同期内消耗品单价不高于浙江省或温州市政府集中采购中标价格及阳光采购最低价格。 |  |  |  |
| 2 | 提供机器配件及各种消耗品的医院购买价格清单。 |  |  |  |
| 3 | 提供设备保质期后CT第1年整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）人民币全保单年保修合同价格/台/年，在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。 提供设备保质期后磁共振第1年整机（包含磁体、线圈、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）人民币全保单年保修合同价格/台/年，在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。 |  |  |  |
| 4 | 提供回收服务，回收GE lightspeed pro16 CT一台和飞利浦DIGITAL DIAGNOST VR拍片机一台，报回收价格。投标价为扣除回收费后的价格。 |  |  |  |

三、商务条款

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 合同总金额 |  |
| 1 | 货到温州医科大学附属第一医院指定机房价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）。 |  |
| 2 | 质保期后的维保费单独报价，不含在投标总价中。 |  |
| 二 | 货物使用期限 |  |
| 1 | 货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 三 | 质保期及售后服务 |  |
| ▲1 | 设备保修期自货物验收合格、完成培训考核后起， CT提供整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）全免费质保期3年。 磁共振提供：提供整机（包含磁体、线圈、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）全免费质保期3年。 |  |
| 2 | 售后服务具体条款详见《售后服务承诺书》。 |  |
| 四 | 付款方式 |  |
| 1 | 所有货物到齐后80%，设备验收合格后付清余款。 |  |
| 五 | 到货期 |  |
| 1 | 合同签订之日起2个月内。 到货地点：温州医科大学附属第一医院指定机房 |  |
| 2 | 由买方指定的外贸委托代理商签定外贸合同（如适用） |  |
| 六 | 安装调试 |  |
| 1 | 安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房 |  |
| 2 | 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签定后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。 |  |
| 3 | 安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等费用全部由卖方负责。 |  |
| 6 | 卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。 |  |
| 七 | 验收 |  |
| 1 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。 |  |
| 2 | 货物生产日期：货物到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物无使用期限限制的，货物到达买方机房之日前12个月内。 |  |
| 3 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 |  |
| 4 | 货物应符合国家相关标准、投标文件的性能指标及功能要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 |  |
| 5 | 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。 |  |
| 6 | 验收时间：货物到齐，设备工作正常后三个月内。 |  |
| 7 | 验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担，含在合同总价中。 |  |
| 八 | 培训考核 |  |
| 1 | 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于CT5个工作日、MR10个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 |  |
| 2 | 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 |  |
| 3 | 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |  |
| 4 | 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |  |
| 九 | 技术资料及服务 |  |
| 1 | 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |  |
| 2 | 卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。 |  |
| 3 | 卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。 |  |
| 十 | 知识产权 |  |
| 1 | 卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 |  |
| 十一 | 产权担保 |  |
| 1 | 卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 十二 | 转包或分包 |  |
| 1 | 本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。 |  |
| 十三 | 合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。 |  |
| 十四 | 违约责任 |  |
| 1 | 由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付违约货物分项价格的3‰作为违约款。逾期30天未到货的，买方有权解除本合同，并要求卖方支付违约货物分项价格10%的违约金。 |  |
| 2 | 货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）。 |  |
| 3 | 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。 |  |
| 4 | 在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，且卖方的货物免费供买方使用6个月作为买方损失的补偿。 |  |
| 5 | 发生违约后，上述违约款应在验收前向买方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，卖方必须退还全部货款。 |  |
| 十五 | 特别约定 |  |
| 十六 | 合同的终止 |  |
| 十七 | 法律适用及争议解决 |  |
| 1 | 本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。 |  |
| 十八 | 合同签订地：买方所在地。 |  |
| 十九 | 合同附件 |  |
| 1 | 设备配置清单、备品备件、消耗品购买价格清单、售后服务承诺书； |  |
| 2 | 附件为本合同的不可分割的组成部分，具有同等法律效力。 |  |
| 二十 | 合同应在最终成交结果通知书发出之日起1个月内签定完毕，另立合同内容不应与采购响应文件及承诺书内容有抵触，未在采购响应文件中列出、且不被用户所认可的内容，将不能作为合同条款的一部分。 |  |

四、售后服务承诺

CT售后服务承诺书

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 概述 | 对于本项目的投标，须在投标文件中出具制造商的国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容逐项响应，由国内售后服务商代表签字，并盖国内售后商公章。 售后服务承诺的附加说明与本处条款有抵触的或另加条件的，以本处条款为准。 |
| ▲2 | 保质期 | 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）全免费质保期3年。 |
| ▲3 | 保质期内条款 | 保质期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保质期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在保质期内无需支付任何费用。 保质期内，每年应提供不少于每年4次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须盖售后服务商的有效公章。报告单的内容将作为医院对保修服务内容验收的依据。 PM项目清单内容详见附件1，保修服务项目验收单内容详见附件2 |
| ▲4 | 保质期内违约条款 | 保质期内机器（含任一零部件）发生故障的，每年修复日期累计不能超过12个工作日（厂家提供备用机器的时间除外）。如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长10个工作日；机器（含任一零部件）每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，向医院赔偿2万元人民币，但累计赔偿不应超出整套设备采购合同金额。 延期开展预防性保养的，每年总累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，整机保质期相应延长2个工作日。 设备年度《医用辐射设备性能检测》或《计量检定》不合格的，应修复使其合格。累计修复周期超过12个日历日的，每超出1个日历日，售后服务商向医院赔偿2万元人民币，累计赔偿不超出整套设备采购合同金额。 |
| ▲5 | 保质期后服务条款 | 提供设备保质期后第1年整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）人民币全保单年保修合同价格/台/年，在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。 保修合同条款与保质期内条款、违约条款一致。 |
| ▲6 | 保修合同签订方式 | 医院若需购买单年或多年保修合同，分别按单年或多年采购，采购方式按政府采购相关规定执行。 双方对服务供应商当期合同履约情况进行验收，验收合格后，结算合同款。 |
| ▲7 | 违约签保 | 若接到医院签订保修合同通知后（或采购要约），售后服务商应无条件签订保修合同（或响应）；不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承担医院因设备故障、停机导致的所有损失（按照每天2万元赔偿,直至整套设备采购合同金额）。 |

附件1 PM项目清单

1.水模测试：在所有可用kV值条件下，测试CT值的一致性，CT值的均匀性，噪声用标准差。

2.CT值线性测试：头模和体模分开检测，测量不同材料的CT值，模体各材料标称CT值与测量的平均CT值的偏差是否在允许偏差之内。

3.定位灯测试：通过定位灯测试，可确定内部定位灯位置与当前断层平面的偏差。

4.断层厚度测试：对于所有可用层厚进行测试，计算实际层厚，测试层厚是否在允许偏差之内并校正。

5.扫描床位置测试：测试实际床位是否与显示床位相符，测出定位误差和归位误差。

6.高对比度分辨力：模体中可见孔、线对的数目或MTF值。

7.低对比度分辨力：可见的孔数。与机器标称值比较。

8.机器本身所必须的除尘、碳刷更换、机械磨损关键部位的保养。

9.电气安全检测。

附件2保修服务项目验收单

| 序号 | 保修服务内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务供应商接到报修电话后，在12小时内派工程师到现场实施维修。 |  |
| 2 | 维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 3 | 合同期内，服务供应商按合同约定的保养时间段，提供不少于4次的预防性维护保养。 |  |
| 4 | 服务供应商在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向采购人提交详细工作报告单，每期验收前服务供应商将盖有服务供应商有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给采购人。 |  |
| 5 | 合同期内每台机器（含任一零部件）修复日期累计不超过12个工作日。 |  |
| 6 | 延期开展预防性保养的，合同期内总累计延期不超过12个工作日。 |  |
| 7 | 设备年度《医用辐射设备性能检测》不合格的，累计修复周期不超过12个日历日。 |  |
| 8 | 其他 |  |
| 验收结果 |  |  |
| 服务供应商确认（签名、日期） |  |  |
| 使用部门确认（签名、日期） |  |  |
| 验收部门确认（签字、日期） |  |  |

MRI售后服务承诺书

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 概述 | 对于本项目的投标，须在投标文件中出具制造商的国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容逐项响应，由国内售后服务商代表签字，并盖国内售后商公章。 售后服务承诺的附加说明与本处条款有抵触的或另加条件的，以本处条款为准。 |
| ▲2 | 保质期 | 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（包含磁体、线圈、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）全免费质保期3年。 |
| ▲3 | 保质期内条款 | 保质期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保质期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在保质期内无需支付任何费用。 保质期内，每年应提供不少于每年4次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须盖售后服务商的有效公章。报告单的内容将作为医院对保修服务内容验收的依据。 PM项目清单内容详见附件1，保修服务项目验收单内容详见附件2 |
| ▲4 | 保质期内违约条款 | 保质期内机器（含任一零部件）发生故障的，每年修复日期累计不能超过12个工作日（厂家提供备用机器的时间除外）。如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长10个工作日；机器（含任一零部件）每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，向医院赔偿5万元人民币，但累计赔偿不应超出整套设备采购合同金额。 延期开展预防性保养的，每年总累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，整机保质期相应延长2个工作日。 |
| ▲5 | 保质期后服务条款 | 提供设备保质期后第1年整机（包含磁体、线圈、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）人民币全保单年保修合同价格/台/年，在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。 保修合同条款与保质期内条款、违约条款一致。 |
| ▲6 | 保修合同签订方式 | 医院若需购买单年或多年保修合同，分别按单年或多年采购，采购方式按政府采购相关规定执行。 双方对服务供应商当期合同履约情况进行验收，验收合格后，结算合同款。 |
| ▲7 | 违约签保 | 若接到医院签订保修合同通知后（或采购要约），售后服务商应无条件签订保修合同（或响应）；不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承担医院因设备故障、停机导致的所有损失（按照每天5万元赔偿,直至整套设备采购合同金额）。 |

附件1 PM项目清单

- 图像质量

- 定位灯的检测校准

- DQA检测校准：X、Y、Z三个方向图像测量；ISO位置中心校准

- 软件更新

- 磁场均匀度检测校准（LVShim）：包括球Diameter直径（cm）；Inhomogeneity均匀度（hz）Spec Range范围（hz）

- 系统性能测试SPT（System Performance Tests）：包括头线圈信噪比、头线圈FSE稳定性、头线圈FGRE稳定性、X/Y/Z轴涡流、体线圈信噪比、体线圈FSE稳定性、体线圈FGRE稳定性、相关噪声测试

- 系统白噪声检测（EPI White Pixel）：体模式、头模式

- 16通道开关诊断

- 系统信息备份

- 保养检查确认

- 磁体间

- 磁体上的线是否整齐 Inpect Cover Cable Take-up

- PAC功能测试 PAC Leakage Current Test

- 心电门控功能检查 Cardiac Gating Cable

- 病人风机检测以及滤波器清洁 Patient Blower& Filter

- MRU是否正常并张贴警告检查 MRU function and Warning Lable Check

- 氧监视器功能检测 Oxygen Monitor Operation Check

- 病人呼救系统检测 Pneumatic Patient Alert System

- 病人床以及运动机构Patient Handling

- 床的功能测试及调整 Patient Table Checks：检查病人床位置是否正确；移动是否正常；病人床的清洁

- 液压油检查 Hydraulic Fluid Check

- 磁体

- 磁体检测器数值检测 Magnet Status Check

- 确认磁体检测器校准 Verify Magnet Monitor Calibration

- 磁体检测器远程诊断连接确认

- 氦压机报警器连接确认 He Compressor Alarmer Connectivity Check

- 检测氦气排放通路 Inspect Cryogen Vent

- 磁体失超控制器功能测试

- 检测制冷系统：包括水流量、水温、冷屏温度、冷凝器、冷头、磁体压力、液氦容量

- 线圈：

- 线圈震动传感

- 射频和系统机柜

- 检测和清洁空气滤网

- 射频放大器通风，风扇以及空气滤网清洁

- 设备间温度是否设置在20℃

- 驱动模块功能检测

- 射频功率监测器检测、校准、监控检查

- 梯度和电源机柜

- 风扇及空气滤波器检测和清洁

- 梯度线/PDU连线和支持检查

- 梯度水冷系统是否漏液检查

- 阀门检查

- 梯度水冷机水位温度及功能检测

- 紧急开关功能测试

- 双梯度切换机柜（双梯度系统）

- 风扇以及空气滤波器的检测和清洁

- 已选机柜（有电脑功能的）

- 清洁风扇以及空气滤网

- 计算机柜

- 垃圾文件清理、灰尘清洁

- 检测通话正常

- 灰尘清洁以及系统时间校准

- 远程诊断连接确认

- IBIS通过确认（含IBIS跟踪）

- 主配电箱

- 检测电池电压

- 电气环境监测

- 磁体间和操作间温湿度监测：温度20摄氏度左右，湿度40%~60%

- 氦管水隔离处理检查

- 输入电压和地阻监测

附件2保修服务项目验收单

| 序号 | 保修服务内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务供应商接到报修电话后，在12小时内派工程师到现场实施维修。 |  |
| 2 | 维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 3 | 合同期内，服务供应商按合同约定的保养时间段，提供不少于4次的预防性维护保养。 |  |
| 4 | 服务供应商在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向采购人提交详细工作报告单，每期验收前服务供应商将盖有服务供应商有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给采购人。 |  |
| 5 | 合同期内每台设备（含任一零部件）修复日期累计不超过12个工作日。 |  |
| 6 | 延期开展预防性保养的，合同期内总累计延期不超过12个工作日。 |  |
| 7 | 其他 |  |
| 验收结果 |  |  |
| 服务供应商确认（签名、日期） |  |  |
| 使用部门确认（签名、日期） |  |  |
| 验收部门确认（签字、日期） |  |  |

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位。

### 1.4 联合体投标

接受联合体投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

以联合体形式参加投标的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

d联合体协议书（联合体投标时须提供）；

e.联合体各方对牵头人的授权书（联合体投标时须提供，由各成员单位分别提供）

说明：如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当出具由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理。

▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。

（2）特定资格条件：无。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）供货清单；

（3）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单表；

（4）	产品性能说明；

（5）技术规格偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）售后服务承诺书

（8）合同主要条款响应表

（9）备品备件、维修配件

（10）投标人最近两年（投标截止日期前两年内）内投标货物(CT或MRI)的销售合同个数，提供最终用户为医疗机构合同复印件，以联合体形式投标的，联合体各方的销售合同均可

（11）分包方案（如有）；

（12）法定代表人资格证明书；以联合体形式投标的，仅需牵头方提供

（13）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；以联合体形式投标的，仅需牵头方提供

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（14）代理证明（或制造商出具的授权书）

（15）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（16）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

（17）货物使用期限：提供货物铭牌标识、照片或说明书关于使用期限相关页面复印件。货物无使用期限的，提供书面说明。

（18）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（19）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

（20）残疾人福利性单位声明函（如有）

（21）	中小企业声明函（如有）

（22）	投标机型的样本或彩页

（23）投标机型原厂主要技术规格表或CFDA认可的检测报告复印件

（24）投标人认为有必要提供的其它文件（附：中标服务费支付承诺书）。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	商务条款中投标有效期、质保期不能满足采购文件要求的；

9）未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合体协议或联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的

14）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

### 5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1中标人须向采购代理机构交纳中标服务费50000.00。

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术功能符合情况：对应招标文件第二章“招标技术要求”响应情况，每一条不能满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 | 35分 |
|  | 技术资料的供应：评委对技术资料进行评分，投标文件中提供CFDA认可的检验报告（需包含投标货物的主要性能参数）的，得2分；未提供的得0分。 | 2分 |
|  | 投标货物的性能：评委根据投标货物主要技术指标和功能的先进性给0-3分。 | 3分 |
|  | 投标货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年。每超1年得1分，满分3分。无使用期限约定的，得满分。 | 3分 |
|  | 售后服务承诺，投标人按采购文件要求提供售后服务承诺书得4分，否则不得分。根据投标人对售后服务的报价给0-2分。 | 6分 |
|  | 投标人业绩： 评委对投标人两年（投标截止日期前两年内）内投标货物（CT或MRI）的销售合同个数（提供合同复印件，合同原件备查）进行评分。上述合同中，合同买方为医疗机构等最终用户的，每个合同得1分，满分为2分。 | 2分 |
|  | 质保期：在采购文件要求的质保期基础上，全部货物每增加1年加3分，最高加6分。 | 6分 |
|  | 优惠方案：评委根据投标文件中是否含有超出招标文件要求的实质性优惠内容进行评价给0-2分，没有实质性优惠内容不得分。 | 2分 |
|  | 环境标志产品、节能产品评审：根据所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 1分 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得40分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

扶持政策说明：

（1）投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6%的扣除。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

（合同编号）

合     同

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

根据      招标公司    招标结果（项目名称：        采购编号：        ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

一、货物、服务内容（详细配置见附件2）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造商 | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

货物使用期限：以产品标签、标识为准且不少于5年。

二、合同总金额

货到温州医科大学附属第一医院指定机房价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）（大写）：人民币          元整（￥         元）。

三、保修期及售后服务

1、设备保修期自货物验收合格、完成培训考核后起，整机全免费质保期详见售后服务承诺。

2、售后服务具体条款见附件4。

四、本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

五、合同附件是本合同不可分割的组成部分，如与合同正文有抵触的，以合同正文为准。

附件1：合同通用条款；

附件2: 设备配置清单；

附件3：备品备件、消耗品购买价格清单；

附件4：售后服务承诺书。

| 买方：温州医科大学附属第一医院 （公章） | 卖方： （公章） |
| --- | --- |
| 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 | 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 |

附件1

合同通用条款

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

根据采购结果，买卖双方达成以下合同细则：

一、付款方式

所有货物到齐后80%，设备验收合格后付清余款。

二、到货期及到货地点

1、到货期：合同签订之日起2个月内；到货地点: 温州医科大学附属第一医院指定机房。

三、安装调试

1、安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房。

2、卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。

4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。

6、卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。

四、验收

1、卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。

2、货物生产日期：货物到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物无使用期限限制的，货物到达买方机房之日前12个月内。

3、如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

4、货物应符合国家相关标准、投标文件的性能指标及功能要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。

5、验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。

6、验收时间：货物到齐，机器工作正常后三个月内。

7、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担，含在合同总价中。

五、培训考核

1、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于CT5个工作日、MR10个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。

2、维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4、操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。

六、技术资料及服务

1、卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。

3、卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。

七、知识产权

卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。

八、产权担保

卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。

十、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十一、违约责任

- 由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付违约货物分项价格的3‰作为违约款。逾期30天未到货的，买方有权解除本合同，并要求卖方支付违约货物分项价格10%的违约金。

2、货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）。

3、货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。

4、在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，且卖方的货物免费供买方使用6个月作为买方损失的补偿。

5、发生违约后，上述违约款应在验收前向买方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，卖方必须退还全部货款。

十二、其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

十三、法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。

十四、合同签订地：温州医科大学附属第一医院。

十五、开票信息：名称：温州医科大学附属第一医院；纳税人识别号：12330000470005922L ；地址：温州市瓯海区南白象；电话：0577-55578072；开户银行：建行温州分行营业部；银行账号：33001623535050011522。

附件2：设备配置清单

附件3：备品备件、消耗品购买价格清单

附件4：售后服务承诺书。

CT售后服务承诺书

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 概述 | 对于本项目的投标，须在投标文件中出具制造商的国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容逐项响应，由国内售后服务商代表签字，并盖国内售后商公章。 售后服务承诺的附加说明与本处条款有抵触的或另加条件的，以本处条款为准。 |
| ▲2 | 保质期 | 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）全免费质保期3年。 |
| ▲3 | 保质期内条款 | 保质期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保质期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在保质期内无需支付任何费用。 保质期内，每年应提供不少于每年4次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须盖售后服务商的有效公章。报告单的内容将作为医院对保修服务内容验收的依据。 PM项目清单内容详见附件1，保修服务项目验收单内容详见附件2 |
| ▲4 | 保质期内违约条款 | 保质期内机器（含任一零部件）发生故障的，每年修复日期累计不能超过12个工作日（厂家提供备用机器的时间除外）。如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长10个工作日；机器（含任一零部件）每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，向医院赔偿2万元人民币，但累计赔偿不应超出整套设备采购合同金额。 延期开展预防性保养的，每年总累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，整机保质期相应延长2个工作日。 设备年度《医用辐射设备性能检测》或《计量检定》不合格的，应修复使其合格。累计修复周期超过12个日历日的，每超出1个日历日，售后服务商向医院赔偿2万元人民币，累计赔偿不超出整套设备采购合同金额。 |
| ▲5 | 保质期后服务条款 | 提供设备保质期后第1年整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）人民币全保单年保修合同价格/台/年，在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。 保修合同条款与保质期内条款、违约条款一致。 |
| ▲6 | 保修合同签订方式 | 医院若需购买单年或多年保修合同，分别按单年或多年采购，采购方式按政府采购相关规定执行。 双方对服务供应商当期合同履约情况进行验收，验收合格后，结算合同款。 |
| ▲7 | 违约签保 | 若接到医院签订保修合同通知后（或采购要约），售后服务商应无条件签订保修合同（或响应）；不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承担医院因设备故障、停机导致的所有损失（按照每天2万元赔偿,直至整套设备采购合同金额）。 |

附件1 PM项目清单

1.水模测试：在所有可用kV值条件下，测试CT值的一致性，CT值的均匀性，噪声用标准差。

2.CT值线性测试：头模和体模分开检测，测量不同材料的CT值，模体各材料标称CT值与测量的平均CT值的偏差是否在允许偏差之内。

3.定位灯测试：通过定位灯测试，可确定内部定位灯位置与当前断层平面的偏差。

4.断层厚度测试：对于所有可用层厚进行测试，计算实际层厚，测试层厚是否在允许偏差之内并校正。

5.扫描床位置测试：测试实际床位是否与显示床位相符，测出定位误差和归位误差。

6.高对比度分辨力：模体中可见孔、线对的数目或MTF值。

7.低对比度分辨力：可见的孔数。与机器标称值比较。

8.机器本身所必须的除尘、碳刷更换、机械磨损关键部位的保养。

9.电气安全检测。

附件2保修服务项目验收单

| 序号 | 保修服务内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务供应商接到报修电话后，在12小时内派工程师到现场实施维修。 |  |
| 2 | 维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 3 | 合同期内，服务供应商按合同约定的保养时间段，提供不少于4次的预防性维护保养。 |  |
| 4 | 服务供应商在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向采购人提交详细工作报告单，每期验收前服务供应商将盖有服务供应商有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给采购人。 |  |
| 5 | 合同期内每台机器（含任一零部件）修复日期累计不超过12个工作日。 |  |
| 6 | 延期开展预防性保养的，合同期内总累计延期不超过12个工作日。 |  |
| 7 | 设备年度《医用辐射设备性能检测》不合格的，累计修复周期不超过12个日历日。 |  |
| 8 | 其他 |  |
| 验收结果 |  |  |
| 服务供应商确认（签名、日期） |  |  |
| 使用部门确认（签名、日期） |  |  |
| 验收部门确认（签字、日期） |  |  |

MRI售后服务承诺书

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 概述 | 对于本项目的投标，须在投标文件中出具制造商的国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容逐项响应，由国内售后服务商代表签字，并盖国内售后商公章。 售后服务承诺的附加说明与本处条款有抵触的或另加条件的，以本处条款为准。 |
| ▲2 | 保质期 | 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（包含磁体、线圈、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）全免费质保期3年。 |
| ▲3 | 保质期内条款 | 保质期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保质期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在保质期内无需支付任何费用。 保质期内，每年应提供不少于每年4次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须盖售后服务商的有效公章。报告单的内容将作为医院对保修服务内容验收的依据。 PM项目清单内容详见附件1，保修服务项目验收单内容详见附件2 |
| ▲4 | 保质期内违约条款 | 保质期内机器（含任一零部件）发生故障的，每年修复日期累计不能超过12个工作日（厂家提供备用机器的时间除外）。如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长10个工作日；机器（含任一零部件）每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，向医院赔偿5万元人民币，但累计赔偿不应超出整套设备采购合同金额。 延期开展预防性保养的，每年总累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，整机保质期相应延长2个工作日。 |
| ▲5 | 保质期后服务条款 | 提供设备保质期后第1年整机（包含磁体、线圈、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）人民币全保单年保修合同价格/台/年，在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。 保修合同条款与保质期内条款、违约条款一致。 |
| ▲6 | 保修合同签订方式 | 医院若需购买单年或多年保修合同，分别按单年或多年采购，采购方式按政府采购相关规定执行。 双方对服务供应商当期合同履约情况进行验收，验收合格后，结算合同款。 |
| ▲7 | 违约签保 | 若接到医院签订保修合同通知后（或采购要约），售后服务商应无条件签订保修合同（或响应）；不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承担医院因设备故障、停机导致的所有损失（按照每天5万元赔偿,直至整套设备采购合同金额）。 |

附件1 PM项目清单

一、图像质量

1、定位灯的检测校准

2、DQA检测校准：X、Y、Z三个方向图像测量；ISO位置中心校准

3、软件更新

4、磁场均匀度检测校准（LVShim）：包括球Diameter直径（cm）；Inhomogeneity均匀度（hz）Spec Range范围（hz）

5、系统性能测试SPT（System Performance Tests）：包括头线圈信噪比、头线圈FSE稳定性、头线圈FGRE稳定性、X/Y/Z轴涡流、体线圈信噪比、体线圈FSE稳定性、体线圈FGRE稳定性、相关噪声测试

6、系统白噪声检测（EPI White Pixel）：体模式、头模式

7、16通道开关诊断

8、系统信息备份

9、保养检查确认

二、磁体间

1、磁体上的线是否整齐 Inpect Cover Cable Take-up

2、PAC功能测试 PAC Leakage Current Test

3、心电门控功能检查 Cardiac Gating Cable

4、病人风机检测以及滤波器清洁 Patient Blower& Filter

5、MRU是否正常并张贴警告检查 MRU function and Warning Lable Check

6、氧监视器功能检测 Oxygen Monitor Operation Check

7、病人呼救系统检测 Pneumatic Patient Alert System

三、病人床以及运动机构Patient Handling

1、床的功能测试及调整 Patient Table Checks：检查病人床位置是否正确；移动是否正常；病人床的清洁

2、液压油检查 Hydraulic Fluid Check

四、磁体

1、磁体检测器数值检测 Magnet Status Check

2、确认磁体检测器校准 Verify Magnet Monitor Calibration

3、磁体检测器远程诊断连接确认

4、氦压机报警器连接确认 He Compressor Alarmer Connectivity Check

5、检测氦气排放通路 Inspect Cryogen Vent

6、磁体失超控制器功能测试

7、检测制冷系统：包括水流量、水温、冷屏温度、冷凝器、冷头、磁体压力、液氦容量

五、线圈：

1、线圈震动传感

六、射频和系统机柜

1、检测和清洁空气滤网

2、射频放大器通风，风扇以及空气滤网清洁

3、设备间温度是否设置在20℃

4、驱动模块功能检测

5、射频功率监测器检测、校准、监控检查

七、梯度和电源机柜

1、风扇及空气滤波器检测和清洁

2、梯度线/PDU连线和支持检查

3、梯度水冷系统是否漏液检查

4、阀门检查

5、梯度水冷机水位温度及功能检测

6、紧急开关功能测试

八、双梯度切换机柜（双梯度系统）

1、风扇以及空气滤波器的检测和清洁

九、已选机柜（有电脑功能的）

1、清洁风扇以及空气滤网

十、计算机柜

1、垃圾文件清理、灰尘清洁

2、检测通话正常

3、灰尘清洁以及系统时间校准

4、远程诊断连接确认

5、IBIS通过确认（含IBIS跟踪）

十一、主配电箱

1、检测电池电压

十二、电气环境监测

1、磁体间和操作间温湿度监测：温度20摄氏度左右，湿度40%~60%

2、氦管水隔离处理检查

3、输入电压和地阻监测

附件2保修服务项目验收单

| 序号 | 保修服务内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务供应商接到报修电话后，在12小时内派工程师到现场实施维修。 |  |
| 2 | 维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 3 | 合同期内，服务供应商按合同约定的保养时间段，提供不少于4次的预防性维护保养。 |  |
| 4 | 服务供应商在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向采购人提交详细工作报告单，每期验收前服务供应商将盖有服务供应商有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给采购人。 |  |
| 5 | 合同期内每台设备（含任一零部件）修复日期累计不超过12个工作日。 |  |
| 6 | 延期开展预防性保养的，合同期内总累计延期不超过12个工作日。 |  |
| 7 | 其他 |  |
| 验收结果 |  |  |
| 服务供应商确认（签名、日期） |  |  |
| 使用部门确认（签名、日期） |  |  |
| 验收部门确认（签字、日期） |  |  |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：温州医科大学附属第一医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：               		乙方（盖章）：

代表人（负责人）：       		       法定代表人（负责人）：

经办人签名：                		经办人签名：

年   月   日                		年   月  日

第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目   录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 标项内容 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1）本项目价格包括设备费及相关服务费。

2）	设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、零配件、专用工具）的所有费用。

3）	相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。

5）	表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

6）	各分项报价应合理，且不得低于成本。

7）	表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

以联合体形式参加投标的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

d联合体协议书（联合体投标时须提供）；

e.联合体各方对牵头人的授权书（联合体投标时须提供，由各成员单位分别提供）

说明：如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当出具由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理。

▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。

（2）特定资格条件：无。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

## 日期：  年  月  日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理          项目【采购编号：    】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：    （公章）       单位：   （公章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；非联合体投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就        项目【采购编号：    】共同投标。

一、各方一致决定，指定        为牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

甲方承担的工作和义务为：             ；

乙方承担的工作和义务为：             ；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：   （公章）        乙方单位：  （公章）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）供货清单；

（3）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单表；

（4）	产品性能说明；

（5）技术规格偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）售后服务承诺书

（8）合同主要条款响应表

（9）备品备件、维修配件

（10）投标人最近两年（投标截止日期前两年内）内投标货物(CT或MRI)的销售合同个数，提供最终用户为医疗机构合同复印件，以联合体形式投标的，联合体各方的销售合同均可

（11）分包方案（如有）；

（12）法定代表人资格证明书；以联合体形式投标的，仅需牵头方提供

（13）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；以联合体形式投标的，仅需牵头方提供

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（14）代理证明（或制造商出具的授权书）

（15）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（16）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

（17）货物使用期限：提供货物铭牌标识、照片或说明书关于使用期限相关页面复印件。货物无使用期限的，提供书面说明。

（18）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（19）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

（20）残疾人福利性单位声明函（如有）

（21）	中小企业声明函（如有）

（22）	投标机型的样本或彩页

（23）投标机型原厂主要技术规格表或CFDA认可的检测报告复印件

（24）投标人认为有必要提供的其它文件（附：中标服务费支付承诺书）。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招（投）标公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

2、供货清单

供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

3、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单表格式

随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

（该价格应保持三年以上）

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 总价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具是指为方便甲方使用而提供的、产品能够正常运行并达到采购文件性能之外的辅助性物品。

- 采购文件中所列随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具为采购人要求必须配送，投标人应在此表中列出。

- 除采购文件中所列内容外，投标人自行配送随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具的，请在此表中列出。

- 此表仅提供了表格形式，可扩展。投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 4、产品性能说明

## 5、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

- 与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

- “偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

7、售后服务承诺书

售后服务承诺书 温州医科大学附属第一医院： 就贵方 项目（采购编号： ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自 项目中标通知发出之日起生效。 一、设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起，整套设备(除一次性耗材外，含吸引按钮、防水帽、清洗刷等所有部件)提供全免费保修期叁年。. 1、设备保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。. 2、设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。. 3、保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。. 二、保修期后，在设备整个使用期内，承诺人应确保设备的正常使用。. 1、在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。. 2、零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。. 3、设备维修所需的所有零配件及材料如下表。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。下表如有漏项，承诺人自愿承担漏项零配件的所有费用（低价值零配件除外，但低价值零配件单价累计总金额不高于1000元人民币）。 3.1、医院现已有同型号设备维修配件价格约定的，我方承诺以不高于原约定价格提供。 3.2、医院现已有同品牌同类设备维修配件价格约定的，我方承诺以不高于原约定价格提供。 序号; 备件号; 零配件英文名称; 零配件中文名称; 单价（人民币）. 1. 4、零配件保修期不小于1年。零配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，零配件保修期自更换验收之日起延长1年。真空器件（如球管、影像增强器）、激光器件等特殊零配件的保修期可另作约定。 5、单次故障维修服务费用（除维修配件外，含技术服务、人工、差旅等所有费用）不超过3000元人民币。 6、单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。. 7、承诺方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。 8、由于硬盘损坏导致的系统、控制及应用软件的安装、调试、恢复服务由承诺人免费提供，硬盘价格不高于市场同类产品价格。 9、每次完成设备维修或保养后，须提供维修及保养的验收报告。 10、维修服务费和零配件费用在设备维修验收合格后，且在提供发票后30天内一次性支付。. 三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。. 四、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。. 五、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。. 六、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。. 投标人： （签字盖章） 制造商授权售后服务商： （签字盖章）

8、合同主要条款响应表

声明：本公司在此郑重承诺，完全响应采购文件第五章《合同主要条款》的要求，如本项目中标，按第五章合同条款要求，与采购人签定供货合同。

投标人代表签字：

投标人盖章：

9、备品备件、维修配件

备品备件、维修配件买价格清单

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 内容 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 价格（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

10、投标人最近两年（投标截止日期前两年内）内投标货物(CT或MRI)的销售合同个数，提供最终用户为医疗机构合同复印件，以联合体形式投标的，联合体各方的销售合同均可

11、分包方案（如有）；

## 法定代表人资格证明书（以联合体形式投标的，仅需牵头方提供）

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 法定代表人授权委托书（以联合体形式投标的，仅需牵头方提供）

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 14、代理证明（或制造商出具的授权书）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

## 15、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## （适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

## 16、	食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

## 17、	货物使用期限：提供货物铭牌标识、照片或说明书关于使用期限相关页面复印件。货物无使用期限的，提供书面说明。

## 18、投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

## 19、投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 20、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

21、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 22、投标机型的样本或彩页

23、投标机型原厂主要技术规格表或CFDA认可的检测报告复印件

24、	投标人认为有必要提供的其它文件。