浙江大学医学院附属妇产科医院

保洁运送及楼宇设备设施维保等服务项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-20217B72

项目名称：保洁运送及楼宇设备设施维保等服务

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年11月09日

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

前附表	6

一、总  则	11

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	14

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	21

七、合同授予	21

第三章  评标办法	21

第四章  招标内容及需求	28

第五章  合同主要条款	57

第六章  投标文件格式	66

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江大学医学院附属妇产科医院保洁运送及楼宇设备设施维保等服务招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年12月1日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-20217B72

项目名称：保洁运送及楼宇设备设施维保等服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：21700000.00元

最高限价（元）：21700000.00元

采购需求：

数量：1

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江大学医学院附属妇产科医院1号楼、2号楼、3号楼、院外租赁办公场所的保洁运送及楼宇常规设备设施及建筑物维保服务。以及医院集体宿舍的常规设备设施及建筑物维保服务。

服务期1年。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.时间：/至2020年12月1日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年12月1日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2020年12月1日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属妇产科医院

地  址：浙江省杭州市学士路1号

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0571-89991060

质疑联系人：邵女士

质疑联系方式：0571-89991061

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君

项目联系方式（询问）：0571-85860255

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购管理办公室

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 保洁运送及楼宇设备设施维保等服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江大学医学院附属妇产科医院保洁、运送及楼宇设备设施维保等服务。 服务期：1年，具体起止时间在签订合同时由招标人确定。 注：（1）在合同约定的服务期内，政府政策性文件规定引起的人工工资及福利待遇的涨幅经双方协商确认后可作相应调整，除此之外的其它任何费用在签订合同后不得调整。 （2）合同约定的服务期满，投标人应根据招标人的要求延续提供1-3个月的服务，费用标准按原合同规定执行。 （3）合同约定的服务期内，投标人能严格履行合同，并通过招标人定期或不定期考评，如考评满意的，招标人报经有关部门同意可以续签合同，续签次数不超过1次，续签服务期不超过12个月。 服务地点：浙江大学医学院附属妇产科医院，招标人指定地点。 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币2170万元；投标报价如超过预算金额，其投标文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、投标总报价包括完成本招标项下全部工作所需的一切费用，包括但不限于保洁、运送及设备设施维保等服务的人工成本、保洁设备和工器具（含洗衣机、烘干机、清扫设备等各种专业设备和工器具）、耗材、通讯器材、巡检器材、统一的工作服和胸卡、办公场所及办公设备和设施、员工休息用房及设备工器具库房、各种税费、保险费、劳保及安全措施费、利润、税金、物价上涨因素等服务期内的所有风险费用等，政府政策性文件规定引起的人工工资及福利待遇发生变化的除外。 主要包括： （1）人工成本（含国家和地方相关政府主管部门规定的各项工资组成的费用和各种保险费用）。 （2）设备和工器具费用：完成本招标项下服务工作需要的各种设备、机械、工具、器具等，包括通讯工具、巡检器材、交通工具等。（仅指投标人拟用于本项目的固定资产折旧和递延资产摊销费用或租赁费） （3）材料费：保洁、运送工作需要的各种耗材及其他需要的材料，各种耗材（清洁剂、洗涤剂、拖把抹布等），需符合国家标准和医院感染管理要求的环保、无毒无害的优质产品。 （4）服装费、工作牌、劳保用品、安全防护用具等。 （5）办公设备和设施、员工住宿、大型设备工器具库房等。（仅指投标人拟用于本项目的固定资产折旧和递延资产摊销费用或租赁费） 备注： 在医院条件允许的情况下甲方提供适当的办公场地、现有摆放物料设备的场地以及洗衣房、烘干场地。但不包括提供员工宿舍。乙方进行管理服务所使用的办公室、更衣室、设备工具库房、洗衣机房、烘干场地所产生的水电费以及各种公用设施(包括水、电以及电话和网线)由招标人向投标人免费提供。保洁专用设备及洗衣机、烘干机等设备维修费用由投标人承担。 （6）电梯运行操作、日常保洁费用。（不包含特种设备的专业维保费用和法定定期检验检测费）。 （7）外墙清洗保洁服务：每年2次清洗服务。外墙清洗服务可委托给具有相关专业资质的单位完成，但与建筑外立面清洗有关的安全责任和配合、协调、准备等工作由本标段投标人负责并承担。 （8）生活垃圾分类符合杭州市垃圾分类要求，对投放错误的垃圾在垃圾房进行二次分捡，确保外运生活垃圾符合政府主管部门要求。 （9）按照国家规定应当交纳的各种税、费、基金、公益事业支出等，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。 （10）投标人支付给员工实发工资收入不少于3200元/月/人（做六休一），每月向招标人提供一个月的人员工资发放表用于备案。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不统一组织，由供应商自行踏勘现场获取投标报价所需的资料。 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | 无 |
| 10 | 招标文件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：金俊超 13868143292 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2020年 12月1日09:30（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2020年 12月1日09:30（北京时间） 开标地址：浙江省国际技术设备招标有限公司开标厅（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层开标室）。投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标志产品 | 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、各标项代理服务费以中标金额为计算基础，按【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取。 部分费率摘录如下： 中标金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×90% 100-500万元部分 0.8%×90% 500-1000万元部分 0.45%×90% 1000-5000万元部分 0.25%×90% 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 履约保证金 | 履约保证金20万元 形式：电汇、银行汇票、转帐支票，接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金 退还：合同期满后30天内无息退还剩余的履约保证金或退还履约保函。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的保洁、运送、设备维护以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参加。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料:提供近年的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，缴纳税收和社会保障资金的缴纳证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是供应商专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员信息等；

（4）投标声明书；

2.商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（2）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；

（3）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（4）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）针对本项目的管理定位和服务目标：服务运作流程规划、服务理念、服务工作的组织、服务质量目标和质量控制措施、各项管理制度和规章制度体系、考核方法、采用现代化管理的系统构架及软件的详细情况等；

（9）针对本项目服务方案：结合本项目招标人的单位性质、建筑物分布及面积、其他硬件设施的具体情况等，提出投标的详细技术方案、管理和服务人员定编定岗计划、各种服务岗位的内容、职责及服务标准、各种工作交接记录和档案资料管理方式等，针对本项目重点、特点和难点分析及提出解决措施等。

服务方案服务包括但不仅限于以下内容：

（1）.医院保洁服务方案，其中：每年2次的外墙（含玻璃幕墙）清洗方案应编制专项方案，地胶板（含塑胶地面、橡胶地面）以及其它各种材质地面的清洗、打蜡、晶面处理（抛光）、护理和保养应编制专项方案，详细阐述作业流程和方法、周期、频次，所选用的各种材料的规格、产地和品牌等等；

（2）.医院运送（含电梯操作工）管理方案，以信息化“智慧运送”为基础，提出切合医院实际的运送服务方案，包含医院洗衣房（棉纺织品、工作服收送洗涤等）的运作方案；

（3）.医院综合会议与活动服务管理方案；

（4）.医院医疗、生活垃圾分类收集运送方案、回收物资收集运送方案；

（5）.卫生间服务方案；

（6）.医院防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程等；

(7).对各种特殊情况的应急方案：按照要求制订发生突发事件（包括发生台风、雨雪冰冻等灾害性天气及其他突发事件）时的应急预案及相应的措施；对服务区域内突发性公共卫生事件的应急保洁、运送工作预案及相应的措施；对服务区域内安全防范措施、消防、抗台、抗震等紧急预案；对服务区域内的防盗、防火的安全防范、电梯的运行操作日常保洁维护方案和应急预案；对院方举办大型活动、评审等的应急保障方案，投标人认为需要提供的其他应急预案及实施措施；

(8).维修服务方案：包含水、电、木、机电、泥瓦、油漆等综合维修内容；

(9).医疗支持信息化系统（主要功能需包括保洁主管日常网络信息化检查）及中央运送信息化（调度平台与运送员工手持智能终端互联互通）系统的功能介绍及相关证明；

(10).针对医院各类评审工作（如三甲医院评审）的理解和认知以及相关工作经验和优势等。

(11).投标人认为需要提供的其它服务管理方案。

（10）投入本项目的设备、工器具、设施配置、选用的各种材料情况：

1）使用各类服务设备、设施和工器具清单，应列明规格型号、自有还是租赁等；

2）使用的保洁、洗涤剂、地面保养产品等易耗品和材料清单（环境消毒剂由医院提供）；

3）办公场地及办公设备和设施的清单；

4）服务人员住宿休息场所的安排计划、工器具库房安排计划；

（11）劳动力投入计划

主要指本项目管理和服务团队人员定员定岗的明细计划：为完成本项目组建的工作小组以及中标后派驻医院的管理团队的人员姓名、学历、年龄、资格证书持有情况、工作经验或业绩、联系方式等详细情况；各服务岗位人员数量配置、人员的有关资格证书持有情况、工作经验或业绩；

在提交的投标文件中安排的人员，须为投标人公司的固定员工，投标人必须按劳动合同法和政府有关部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺；

（12）服务团队从业能力的培训教育方案及培训组织管理方案；

（13）配合医院提升服务的投标人的各项服务承诺；

（14）对本项目的其他合理化建议、要求（如有）；

（15）投标响应的偏离说明表以及对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（16）投标人认为可以提供或应该提供的其他技术资料。

（17）投标人自2017年1月1日以来完成过同类项目业绩材料；

（18）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同时，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金，否则，招标代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.本项目履约保证金:

履约保证金为人民币贰拾万元整，形式：电汇、银行汇票、转帐支票，接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金

退还：合同期满后30天内无息退还剩余的履约保证金或退还履约保函。

3.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于保洁、运送及设备设施维保等服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、技术分72分、资信及商务分13分三部分；评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（5）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标报价具有选择性的；

（2）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）资信及商务部分（13分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩情况 | 2017年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类年度保洁、运送及设备设施维保等服务（包含环境保洁、中央运送＜包括病人、药品、化验标本、检查单据及司梯等运送工作＞）的项目业绩，每提供一个业绩证明材料的得1分，本项得分最高为5分。 证明材料：投标文件中须提供的合同复印件或中标通知书，证明材料内容能同时反映其评审要求要素；如材料不能完全反映以上要素的，还应在投标文件中补充提供业主出具的证明材料并写明联系人及联系电话。 | 0～5分 |
|  |  | 提供的同类项目业绩中具有业主反馈表的：提供一份业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；得分可累计，最高得分不超过5分；未提供证明材料的不得分。 证明材料：业主反馈表须加盖业主单位公章，且反馈表中能体现评审需要的要素。 | 0～5分 |
| 2 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书且证书均在有效期内，每提供一证书复印件得1分。 |  | 0～3分 |

（二）技术部分（72分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求及商务条款响应情况 | 完全满足招标文件采购需求及商务条款的，得6分，每负偏离一条扣2分，扣完6分为止。 | 0～6分 |
| 2 | 工作组织实施方案 | 根据投标人针对完成本项目的保洁任务的服务方案。 | 0～5分 |
|  |  | 根据投标人针对完成本项目的运送任务的服务方案。 | 0～5分 |
|  |  | 根据投标人针对完成本项目的维修任务的服务方案。 | 0～5分 |
|  |  | 根据投标人提供保洁服务的项目质控监管措施。 | 0～3分 |
|  |  | 根据投标人针对院内各类地面（PVC地胶板地面、地砖石材地面及其他地面）清洁、保养方案，尤其是清洁、保养频次等方面内容。 | 0～3分 |
|  |  | 根据投标人垃圾分类具体实施方案、管理制度及监管的措施。 | 0～3分 |
|  |  | 根据投标人对防止交叉感染和消毒制度方案及垃圾收集运送方案（尤其是医疗相关垃圾、生活垃圾分类的服务方案）。 | 0～4分 |
| 3 | 设备配备先进、科学合理 | 拟投入本项目的物资（设备和主要工机具等）配备的先进性、科学合理性，数量配置的充裕度；（列表说明规格型号、制造商等，并附实物照片或彩图）；选用的各类耗材品质的优劣。（列表说明品名、规格型号、生产商、产地等） | 0～4分 |
| 4 | 人员配置以及培训 | 拟派项目经理具有同类项目（项目服务内容需包含环境保洁、中央运送（包括病人、药品、化验标本、检查单据、司梯的运送工作）工作经验满5年（计算时间截止到2020年10月1日）的，得1分，满5年以上或担任相关管理主管2年以上的（计算时间截止到2020年10月1日）得2分；项目经理必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及社保证明资料，否则本项不得分。 | 0～2分 |
|  |  | 拟派本项目服务团队的总人数、各类管理人员和服务人员具备相关服务经验等、实际岗位人员数量承诺及人员年龄、文化程度等。 | 0～5分 |
|  |  | 服务人员招录及时性、保持员工队伍稳定的承诺及有关措施。 | 0～3分 |
|  |  | 员工福利待遇合理性方案：对服务人员工资福利待遇的优劣情况。备注：须注明不同级别岗位员工月实发工资（不含五险），同时须承诺员工做六休一最低实发工资金额。 | 0～6分 |
|  |  | 人员配置合理性、保证节假日人员到岗率及稳定员工队伍的措施等。 | 0～3分 |
|  |  | 投标人针对本项目制定合理的人员培训计划，包括服务人员岗前培训和在岗培训以及管理人员培训计划（包括控烟知识培训、甲乙类传染病防控应急处理流程培训等）。 | 0～2分 |
| 5 | 突发事件应急措施 | 有针对各类检查和应对突发事件的人员支持、安置计划、应急保洁运送工作预案及相应的措施。 | 0～4分 |
|  |  | 服务区域内安全防范措施：包括但不限于消防、抗台、暴雨、漏水等灾害性事件。 | 0～3分 |
|  |  | 突发性公共卫生事件应急措施（如传染病防控措施等）。 | 0～3分 |
| 6 | 合理化建议 | 1、针对医院各类等级评定及认证工作的理解和相关服务工作经验的阐述。0～2分 2、根据投标人针对本项目合理化建议的优劣情况。0～1分 | 0～3分 |

（三）价格部分（15分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（15%）×100。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产/提供的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标文件中提供的《中小企业声明函》是评标委员会的评标依据。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本磋商采购项目的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的供应商被认定为残疾人福利性单位：

●监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第四章 采购内容及需求

- 一、项目介绍

（一）总述

1、本次采购服务主要内容为保洁、运送及设备设施维保等服务

1.1保洁服务范围为：浙江大学医学院附属妇产科医院（含楼顶、雨棚、平台、电梯厅、地下室、楼梯、通道等以及院外租赁办公场所），医疗废物房及生活废物房、院区通道及外围；

1.2运送（含司梯）服务具体范围为：全院。

1.3勤务服务具体范围为：全院。

1.4设施设备维保服务：全院区及医院集体宿舍和院外租赁办公场所的楼宇常规设备、设施及建筑物维保服务

2、服务面积

1号楼（地下2层、地上18层，建筑面积30628平方米）；

2号楼（地下2层、地上15层，建筑面积26570平方米）；

3号楼（地下3层、地上12层，建筑面积38685平方米）。

| 大楼 | 楼层 | 科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 （地下2层、地上17层，建筑面积30628平方米） | 一楼 | 急诊室、供应室、急诊检验科、药房、综合服务中心、服务台 | 1~6层每层 约2500平方米 |
|  | 二楼 | 诊室、放射科、预约准备中心、门诊办公室 |  |
|  | 三楼 | 诊室、检验科 |  |
|  | 四楼 | 诊室、超声一科、盆底康复科、多功能厅 |  |
|  | 五楼 | 诊室、门诊手术室、学术报告厅 |  |
|  | 六楼 | 诊室、妇女保健部、阴道镜室 |  |
|  | 七楼~十七楼 | 病理科、信息科、图书馆、档案室、中心实验室、科教科、行政办公室、生殖遗传科 | 标准层每层 约700平方米 |
|  | 十八楼 | 生殖遗传科办公室 |  |
| 2号楼 （地下2层、地上15层，建筑面积26570平方米） | 一楼 | 出入院收费处、沟通办、出生证办理处、消控室 | 1~4层每层 约1820平方米 |
|  | 二楼 | 超声二科、病区药房、静配中心 |  |
|  | 三楼 | 产房、新生儿科 |  |
|  | 四楼 | 手术室、ICU |  |
|  | 五楼~十五楼 | 肿瘤科、妇科、外科、生殖科、计生科 | 标准层每层约1310平方米 |
| 3号楼 （地下3层、地上12层，建筑面积38685平方米） | 一楼 | 男科门诊、生殖门诊、药房、收发室 | 1~4层每层 约2250平方米 |
|  | 二楼 | 产科门诊、VIP门诊、围产、心电图、产科一日病房、 |  |
|  | 三楼 | 检验科、新生儿科、产科手术室、 |  |
|  | 四楼 | 生殖门诊、生殖手术室、 |  |
|  | 五楼~十一楼 | 产科病房 | 标准层每层约2250平方米 |
|  | 十二楼 | 食堂 |  |

外租房屋分布情况

|  | 地 址 | 数 量 | 总面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 集体宿舍 | 御跸苑宿舍 | 37套 | 2212.6 |
|  | 孩儿巷集体宿舍 | 5套 | 326.28 |
|  | 宏农里集体宿舍 | 3套 | 145.7 |
|  | 华家池集体宿舍 | 10套 | 654.91 |
| 办公用房 | 中河中路的浙江国贸大厦 | / | 825 |
|  | 中山中路平海公寓4幢6-7层 | / | 380 |

注：上述建筑面积仅供参考，请供应商务必踏勘现场核实服务范围。

（二）本次采购具体服务范围

1、物业管理区域内保洁服务内容：包括大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、卫生间、开水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿，楼宇外墙等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前“三包”区域的日常保洁保养以及生活垃圾的分类收集、医疗废弃物收集等规划范围内的所有环境卫生保洁。

2、物业管理区域内运送（含电梯）服务内容：包括电梯操作、物品运送、患者运送、医疗标本、单据运送等各类运送工作。

3、物业管理区域内维修服务内容：包括各楼层配电、给排水系统末端设施和管线、楼层动力配电及线路、楼层照明配电及线路、楼层排风机及换气扇以及楼内水电设施、家电设备、病床等设施设备的维修维护，以及协助医院各服务外包公司做好本职工作。

4、护工服务

协助科室各种护理辅助工作：终末消毒，运送手术病人，协助迁床搬运，备用床、麻醉床单位准备，协助新生儿沐浴辅助工作。陪护沙发床开锁上锁等。

5、勤务工作：

1）全院杂物搬运、道路养护、生活垃圾和医疗垃圾收集转运及物品运送等。

2）负责全院范围内可利用废物（主要是纸板报纸类）的回收和处理。

3）负责拆装布质窗帘、床帘和隔帘。

二、采购内容和采购需求：（特殊区域特殊岗位按规章制度执行）

（一）服务总体要求

要求投标人具有丰富的同类医院保洁等服务工作经验，有科学合理的组织架构、严格的管理细则和岗位责任制度，能为招标人提供完善的保洁、运送及设备设施维保等服务和保障管理能力。要求所有的建筑按照三级甲等医院的标准24小时提供保洁、运送(含电梯)项目，并针对特殊情况，参照《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》等规范制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程，同时做好病区内服务员工的日常培训与管理工作。操作特种设备的员工应具备上岗资质，成交人负责监督并承担相应培训费用。配合医院做好迎接各类检查和突发性公共卫生事件等的应急卫生保洁、运送工作。

（二）主要事项

保洁、运送(含电梯)、护工、勤务及楼宇设备设施维保服务等。

1、环境保洁服务

1.1 内容：

大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、开水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前“三包”区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等环境卫生保洁。具体如下：

（1）公共区域日常服务内容：地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。各类材质地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

（2）办公区域、会议室等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。石材、灯具每季度进行一次清洁；白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污。室内地面养护：定期抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

（3）负责服务范围病区内的清洁卫生（包括内墙、玻璃、高处灯具、通风口、空调表面（吊顶内的除外）、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、公共通道等）。

（4）顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。

（5）电梯服务内容：保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。每月不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养二次。

（6）不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮，三米内能清晰映出人影。

（7）及时收集、清理各科室、病区的日常废品；不得在过道上堆放废品和杂物，保持过道通畅；每天收集到的废品（纸板、报纸、外包装塑料纸、塑料泡沫板、废塑料瓶等）和杂物必须做到每日清理。废品回收处置清理由供应商负责，该部分费用包含在报价中。

严禁收购报废设备物资、医疗废弃物（盐水瓶、塑料盐水袋、输液器、针筒等）和特殊生活废品。

（8）本院为无烟医院，严禁在院内所有区域抽烟。

（9）终末消毒。

1.2 环境保洁服务要求

（1）负责服务范围内环境清洁卫生。

（2）及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。

（3）按时巡视，每层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。

（4）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理。

（5）要求对清洁工具（毛巾地巾）每天集中进行清洗消毒，避免用手洗，以防止交叉感染。

（6）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色进行区分。

（7）做好大楼内PVC地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。

（8）成交人提供保洁耗材，包括各色分类垃圾袋、保洁工具、地巾抹布清洗、工作服及其清洗、胸牌、劳保用品等保洁耗材。

（9）要求成交人对医院的项目管理配置满足功能要求的专用洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车等。

（10）要求成交人配置工业洗衣机及烘干机、空气压缩机（或者提供工作服、地巾等的洗涤服务）。

（11）成交人负责提供保洁用的清洁剂和地面保护材料等，并应是环保优质产品，同时应符合医院院感科的要求。

（12）所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

（13）报价中应包含PVC以及其它各材质地面的护理，包括起蜡落蜡，刷洗补蜡，喷磨和抛光等处理，保持地面的光亮、整洁。所使用耗材应为知名优质品牌（如庄臣3M或同档次产品）。

（14）要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性。

（15）范围内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日至少清扫两次，巡回保洁。

（16）环境保洁具体工作要求：

区域：大厅/急诊室/供应室/等

| 序号 | 工 作 内 容 |  | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 |  | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） |  | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） |  | 每日2次以上 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 |  | 每日1次以上 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 |  | 每日1次以上 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗擦拭 |  | 每日2次以上 |
| 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 |  | 每日3次以上随时保持洁净 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 |  | 每日1次以上 |
| 9 | 开水器、冰箱（如有）外表面清洁消毒 |  | 每日1次以上 |
| 10 | 门、门框、低处窗框擦拭、通风口 |  | 每周1次以上 |
| 11 | 玻璃及窗框 |  | 每周1次以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 |  | 每周1次以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 |  | 每月2次以上 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 |  | 每月2次以上 |
| 15 | 高处除尘 |  | 每月1次以上 |
| 16 | 灯具、烟感、监视器、风口、管道、空调（吊顶内的除外）、风扇等高处设备擦拭清洁 |  | 每月1次以上 |
| 17 | 地面 | 晶面处理或保养 | 每2月1次以上 |
|  |  | 打蜡 | 每半年1次以上 |
| 18 | 地面机洗 |  | 每日1次以上 |
| 19 | 窗帘拆换（污染时随时拆换） |  | 每月1次以上 |
| 20 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换 |  | 随 时 |
| 21 | 巡视保洁 |  | 随 时 |

区域：手术室

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日1次以上 |
| 4 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯）、低处电器表面清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
| 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
| 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、台盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日3次以上 随时保持洁净 |
| 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 8 | 拖鞋清洗 | 每日1次以上 |
| 9 | 术后整理、清洁、消毒 | 随 时 |
| 10 | 开水机的清洁与消毒 | 每日1次以上 |
| 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次以上 |
| 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、风口、排气扇、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
| 16 | 地面打蜡 | 每年1次以上 |
| 17 | 巡视保洁 | 随 时 |
| 18 | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换 | 随 时 |
| 19 | 库房的打扫 | 每周1次以上 |
| 20 | 窗帘拆换 | 每月1次以上 |
| 21 | 各类平车轮椅去污，保证正常运行 | 每周1次以上 |

区域：住院病区

| 序号 | 工 作 内 容 |  | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 |  | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） |  | 每日2次以上 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） |  | 每日2次以上 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 |  | 每日1次以上 |
| 5 | 区域内电脑、电话、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 |  | 每日1次以上 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 |  | 每日1次以上 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 |  | 每日1次以上 随时保持洁净 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、开关盒、接线盒、设备带、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 |  | 每日1次以上 |
| 9 | 床单位终末消毒 |  | 随 时 |
| 10 | 开水器、冰箱外表面清洁消毒 |  | 每日1次以上 |
| 11 | 门、门框、窗框、玻璃 |  | 每周1次以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 |  | 每周1次以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 |  | 每月2次以上 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 |  | 每月2次以上 |
| 15 | 高处除尘 |  | 每月1次以上 |
| 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、风口、排气扇、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 |  | 每月1次以上 |
| 17 | 地面 | 打蜡，PVC地面刷洗补蜡 | 每年1次以上 |
|  |  | 晶面处理或保养 | 每2月1次以上 |
| 18 | 地面机洗 |  | 每日1次以上 |
| 19 | 巡视保洁 |  | 随 时 |
| 20 | 平车上布类整理、更换 |  | 随 时 |
| 21 | 窗帘，挂帘的拆换 |  | 每季度1次以上，有需要时随时 |

区域：室内公共区域

| 序 号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 2 | 区域内地面扫尘并地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次以上 |
| 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
| 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净 |
| 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
| 6 | 公共座椅的清洁擦拭 | 每周1次以上 |
| 7 | 玻璃清洁 | 每周2次以上 |
| 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次以上 |
| 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次以上 |
| 10 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
| 11 | 灯具、音响、烟感、监视器、风口、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
| 12 | 各材质地面的保养 | 每2月1次以上 |
|  | 地面打蜡 | 每年1次以上 |
| 13 | 踏垫保持干净无污渍斑点，洗后无色差 | 每日清扫，每周吸尘清洁，每周局部使用清洁剂清洁，每月一次用清洁剂清洗 |
| 14 | 巡逻保洁 | 随 时 |

区域：室外公共区域

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外墙清洗 | 每年2次 |
| 2 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次以上 |
| 3 | 区域内垃圾桶刷洗 | 每日1次以上 |
| 4 | 明沟、暗沟月彻底清理，如有堵塞情况，及时上报 | 每月2次以上 |
| 5 | 路灯除尘 | 每月2次以上 |
| 6 | 各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次以上 |
| 7 | 花园及道路清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次以上 |
| 8 | 外墙及外露管道（二米以下）除尘，无积灰、污渍 | 每周清抹1次以上 |
| 9 | 屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 每周清扫，雨雪天气、台风季节重点清扫，保持屋面下水道通畅 |
| 10 | 玻璃清洁 | 每周1次以上 |
| 11 | 外墙金属嵌条、广告牌、宣传栏、灯箱、标志牌除尘无积灰、污渍 | 每日清抹1次以上 |
| 12 | 室外绿地清扫，无垃圾、无杂物 | 每天清洁1次以上，随时清扫 |
| 13 | 巡逻保洁 | 随 时 |

区域：电梯

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面除尘、清洗，无灰尘、垃圾及污渍 | 每日吸尘2次以上，每月清洗1次以上 |
| 2 | 墙面，木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁，无灰尘及手印，光亮 | 每日保洁，每月2次清洁、上光 |
| 3 | 门（内外）抹净（上保护剂），无灰尘及手印，光亮 | 循环保洁，每月2次清洁、上光 |
| 4 | 门槽清除垃圾、杂物，无灰尘及垃圾，光亮 | 每日及时清除，每周清洁、上光 |
| 5 | 指示牌和按钮除尘，无灰尘、无手印 | 每日清抹1次以上 |
| 6 | 灯片和风口除尘无灰尘 | 每日清抹1次以上 |

区域：其他

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库、地面清扫、冲洗，无垃圾、无杂物 | 循环保洁，每天清洁1次以上 |
| 2 | 标线清洁，保证清晰 | 按需上报 |
| 3 | 图书馆书架、书橱除尘、抹净 | 循环保洁，随时清抹 |
| 4 | 垃圾收集及暂存点保洁 | 医院内部垃圾存放区域每天清洗、消毒2次，每周全面清洗消毒1次；每天对垃圾的收集情况进行及时登记，以备检查。 |
| 5 | 上级部门和重要嘉宾参观或检查，根据院方要求进行突击性服务。 | 按医院要求 |
| 6 | 如遇火警、水管爆裂、台风袭击、突发传染病等公共应急事件特殊情况，要有应急预案和机动人员配合院方搞好特殊保洁及服务工作。 | 按医院要求 |
| 7 | 医疗垃圾、生活垃圾的院内运输暂存管理； | 按医疗卫生机构医疗废物管理办法执行 |
| 8 | 维护承包范围内院容、院貌的整洁，劝阻病人及家属在病房窗外或公共通道晾挂衣服、杂物；冷暖气开放时，劝阻病人自觉关闭窗户，关灯。 | 按医院要求 |
| 9 | 行政或办公用物的临时搬运、房屋装修改造的搬运保洁工作。 | 按医院要求 |

未列入的且为正常保洁管理工作以及突发性事件造成的保洁管理工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，成交人不得因此拒绝提供保洁管理服务（保洁用品等所需费用全部包括在服务费中）。

1.3建立智慧后勤信息系统（含软硬件）。

2、运送工作（含电梯）

2.1 内容：

1）负责运送有需要的病人做各项检查和治疗，收集运送检验标本，发放检查报告，药品、设备、单据、医疗用品的运送以及和医疗相关的其它服务工作等；

2）负责运送后勤物资、设备物资、供应室物资、医用耗材、办公耗材等；

3）负责清洁工具（毛巾、地巾）的集中洗涤、运送。

4）负责住院患者陪检，并及时将报告送至科室。

5）负责运送手术患者至手术室。

6）负责各科室手术器械运送服务。

7）收取各护理单元及各住院病区的标本送到检验科交接（包括尸体）。

2.2 要求：

（1）设立24小时的中央调度中心，配置运送系统及配套设备。

（2）医院负责提供运送用工具，成交人应爱护工具，正确合理使用。

（3）要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

（4）运送及时准确，不得发生差错和意外。

（5）电梯操作人员按国家相关规定培训合格后上岗。

（6）按规范操作电梯行驶。

（7）安全正确地引导各人员乘坐电梯。

（8）电梯故障的及时报修。

（9）当日运送任务完成必须及时收回轮椅、平车等运送工具，避免滞留于现场。

（10）建立中央运送信息化（调度平台与运送员工手持智能终端互联互通）系统。

- 3、楼宇设备设施维保维修服务内容：

1）各类照明、日用电器、楼层动力配电及线路、楼层照明配电及线路、楼层排风机及换气扇、室外路灯等建筑用电维护维修保养（全院总配电房、高低压变、配电设施；大楼总配电房配电设施除外）；

2）给、排水的管道及设备含（阀门）、龙头、卫生洁具、洁具下水道等维护维修保养，以及排水管道实施清理和疏通。（额外产生的疏通费用由乙方自理）

3）各类门（不含电动感应门）、窗、墙面、地面、楼梯、吊顶板、窗帘、锁、拉手、桌、椅、盐水架轨道等的维护维修；

4）应急抢修（费用按实另计）。

5）各类病床（不含电动床）、大小推车、不锈钢设备、垃圾箱等设备设施；

6）各类日用电器（含移动式电器、饮水机、碎纸机、电风扇、取暖器等）；

7）每年度对水泵、电机、控制柜的维护保养(大修除外)，楼层电控柜的维护保养；

8）楼宇内各楼层小配电间及管道竖井卫生工作。

9）楼宇内日常发生的小范围安装；包含设备科和信息科的零星网络系统布线。

10）所有强电插座、网络面板

以上楼宇设备设施维保维修工作（含外租集体宿舍和办公用房）内容采购人将以小包的形式委托供应商保养、维护，报价包含完成该业务的维修设备仪器及工具、检验、检测、人工工资、福利、利润、税金等所有费用，但不包括维修材料及设备元件、部件更换费用。

注：发包范围内所需维修材料及设备元件、部件由采购人提供（材料领用要求以旧换新，由采购人的项目监管负责人确认领用）。应急抢修时如采购人无材料提供，可由供应商先口头提出申请采购，凭发票向采购人结算。除日常易耗品外，更换材料的必要前提条件是无法修复或无维修价值。

不包括在本次合同服务范围的内容如下：

一号楼、二号楼、三号楼的物流传输系统、弱电门禁系统、BA楼宇自控系统、消防系统（报警系统、消防水系统、防排烟系统）、垂直电梯、自动扶梯、净化区域范围内空调电气、空调及通风系统、冷库、外立面泛光照明、感应电动移门、楼宇总变配电不在本次服务范围内。

- 4、护工服务

（1）听从科室安排，服从护士长、责任组长、护士工作调配。

（2）接受护理相关（包括防院感）知识、技能培训。

（3）协助科室各种护理辅助工作：床单位终末消毒，运送手术病人，协助迁床搬运，备用床、麻醉床单位准备，协助新生儿沐浴辅助工作。陪护躺椅开锁、上锁。科室安排的其他护理辅助性工作。

- 5、勤务工作：

- 医疗/生活垃圾清运服务：及时收集垃圾，符合相关管理要求。转运站设备器具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二，且做到当日清。对投放错误的垃圾在垃圾房进行二次分捡，确保外运垃圾符合政府主管部门要求。保证转运站环境清洁，每日清洁消毒二次以上，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运器具应保持清洁无破损，清运过程中不得造成二次污染。各类垃圾定点暂存，集中转运，其中公共区域、卫生间无堆积垃圾。

- 严格按照国家及行业要求做好医疗废弃物收集处置，合理安排废弃物的接收，转运，装箱，处置，交接登记工作。

- 负责物品搬运任务，包括医院病案、档案文件运送堆放工作。

- 负责拆装全院布质窗帘、床帘、隔帘，每季度1次，特殊科室每月1次，污染时随时拆换。按投标方要求清点给洗涤公司，办好交接签收手续并做好记录。

- 负责协助病区加床搬运。

- 负责院内可利用废物的回收和处理。

- 其他临时性工作。

6、其他服务内容

（1）会务保障服务

配合医院进行布置会场、绿化（盆景）摆设、横幅悬挂、桌椅、茶水、会后清场等工作。

- 保洁织物（保洁地巾、毛巾）集中清洗：严格按照《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》要求执行（包括相关仪器设备的配置）费用均包含在报价中。

（3）其他服务工作：为病人提供复印服务，工作卡制作服务，及甲方临时交办的服务工作。

（三）岗位人员需求

1.管理人员

| 楼层 | 科室/部门 | 岗位数 | 工作时长/周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全院区 | 项目经理 | 1 | 双休*8小时/天 |
|  | 保洁经理 | 1 | 双休*8小时/天 |
|  | 经理助理 | 1 | 双休*8小时/天 |
| 后勤调度服务中心 | 文员（前台接待兼管理、复印、胸牌制作） | 1 | 双休*8小时/天 |
|  | 运送主管 | 1 | 双休*8小时/天 |
| 1号楼 2号楼 | 保洁主管 | 1 | 双休*8小时/天 |
| 3号楼 | 保洁主管 | 1 | 双休*8小时/天 |
| 重点科室 | 重点科室主管（手术室、生殖手术室、ICU，新生儿、分娩室、电梯） | 1 | 双休*8小时/天 |
| 医废、 生活垃圾 | 医废主管 | 1 | 双休*8小时/天 |
| 1号楼 | 1号楼领班 | 2 | 双休*8小时/天 |
| 2号楼 | 2号楼领班 | 2 | 双休*8小时/天 |
| 3号楼 | 3号楼领班 | 2 | 双休*8小时/天 |
| 勤务、专项 | 勤务、专项领班 | 1 | 双休*8小时/天 |
| 小计 |  | 16 |  |

2.一号楼

| 楼层 | 科室/部门 | 岗位数 | 工作时长/周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六楼以下 | 所有楼道（含地下一、二层车库保洁） | 1 | 按排班无休*8小时/天 |
| 地下一楼 | 药库 | 1 | 按排班无休*8小时/天 |
|  | 设备库房 | 2 | 按排班双休*7.5小时/天 |
| 地下一楼至一楼 | 供应室 | 12 | 按排班单休*8小时/天 |
| 一楼 | 急诊室（需夜班） | 6 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | 药房 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | 大厅、公厕 | 2 | 1岗单休、1岗无休*8小时/天 |
| 二楼 | 诊室、候诊厅、厕所、预防保健科、大厅、外科诊室、围廊通道、放射科、门办、预约中心、电梯厅 | 4 | 1岗单休*8.5小时/天 4岗单休*8小时/天 |
| 三楼 | 诊室、候诊区、厕所、电梯厅、志愿者办公室、细胞室 | 2 | 按排班单休*9小时/天 |
|  | 检验科 | 5 | 1岗无休、4岗单休*8小时/天 |
| 四楼 | 诊室、厕所、盆底中心、电梯厅、超一科、候诊厅 | 3 | 1岗单休*8.5小时/天 2岗单休*8小时/天 |
|  | 多功能厅及学术报告厅及行政楼厕所 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | 妇科门诊护工 | 1 | 按排班单休*8.5小时/天 |
| 五楼 | 诊室、大厅及公厕 | 2 | 按排班无休*8小时/天 |
|  | 门诊手术室 | 6.5 | 6岗单休*8小时/天 1岗单休*4小时/天 |
| 六楼 | 阴道镜、诊室、大厅、围廊通道、厕所、候诊厅、妇女保健部、电梯厅 | 3 | 按排班单休*8.5小时/天 |
| 七楼 | 病理科 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 八楼 | 病理科和十八楼办公室 | 2 | 按排班单休*8小时/天 |
| 九楼、十楼 | 信息科、图书馆、档案室、及办公用房 | 1.5 | 按排班单休*8小时/天 |
| 十一楼 | 中心实验室 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 十二楼 | 中心实验室 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 十三楼 | 科教科及教室 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 十四楼 | 行政办公室 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 十五楼 | 行政办公室 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 十六楼 | 院长办公室 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 十七楼 | 生殖遗传科 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 小计 |  | 64 |  |

3.二号楼

| 楼层 | 科室/部门 | 岗位数 | 工作时长/周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下一楼、二楼，一楼 | 公厕、通道、大厅、一楼周边办公室、收费处、核酸检测 | 2 | 按排班无休*8小时/天 |
| 二楼 | 病区药房、静配 | 4 | 3岗单休*8小时/天 1岗单休*8.5小时/天 |
|  | 超声二科 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 三楼 | 产房（需夜班） | 11 | 按排班单休*8小时/天 |
| 四楼 | 手术室（需夜班） | 23 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | ICU（需夜班） | 3.5 | 按排班无休*8小时/天 |
| 技术层 | 二、三、四楼大厅及厕所 | 1 | 按排班无休*8小时/天 |
| 五楼 | 计划生育科 | 3.5 | 按排班单休*9.5小时/天 |
| 六楼 | 生一科 | 3.5 | 按排班单休*9.5小时/天 |
| 七楼 | 生二科 | 3.5 | 按排班单休*9.5小时/天 |
| 八楼 | 生三科 | 3.5 | 按排班单休*9.5小时/天 |
| 九楼 | 外科 | 3.5 | 按排班单休*9.5小时/天 |
| 十楼 | 妇一科 | 3.5 | 按排班单休*9小时/天 |
| 十一楼 | 妇二科 | 3.5 | 按排班单休*9小时/天 |
| 十二楼 | 妇三科 | 3.5 | 按排班单休*9小时/天 |
| 十三楼 | 妇四科 | 3.5 | 按排班单休*9小时/天 |
| 十四楼 | 肿一科 | 3.5 | 按排班单休*9小时/天 |
| 十五楼 | 肿二科 | 3.5 | 按排班单休*9小时/天 |
| 楼道 | 2号楼所有楼道 | 2 | 按排班无休*8小时/天 |
| 小计 |  | 86 |  |

4.三号楼

| 楼层 | 科室/部门 | 岗位数 | 工作时长/周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 大厅、公厕、生殖及男科门诊、生殖随访科、卵泡间、建档室 | 3 | 2岗无休、1岗单休*8小时/天 |
|  | 中西药房 | 3 | 1岗单休*8.5小时/天 2岗单休*9.5小时/天 |
| 二楼 | VIP门诊、围产监护区、厕所、产前诊断、医保办、公共区域、心电图、专家门诊、普通门诊、一日门诊 | 5 | 1岗无休*8.5小时/天 4单休*8.5小时/天 |
| 三楼 | 全新生儿科（需夜班） | 11 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | 奶库 | 3 | 2岗单休*8.5小时/天 1岗无休*7小时/天 |
|  | 检验科、大厅、公厕 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 四楼 | 生殖手术室 | 5 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | 生殖门诊 | 4 | 2岗单休、2岗无休*8小时/天 |
| 五楼 | VIP病房含运送（需夜班） | 7 | 按排班单休*8小时/天 |
| 六楼 | 产二科 | 6.33 | 按排班单休*8.5小时/天 |
| 七楼 | 产三科 | 6.33 | 按排班单休*8.5小时/天 |
| 八楼 | 产四科 | 6.33 | 按排班单休*8.5小时/天 |
| 九楼 | 产五科 | 6.33 | 按排班单休*8.5小时/天 |
| 十楼 | 产六科 | 6.33 | 按排班单休*8.5小时/天 |
| 十一楼 | 产七科 | 6.33 | 按排班单休*8.5小时/天 |
| 十二楼 | 新风机房、副食库、主食库、粗加工（荤）、冷菜间、洗碗间、面点间、蒸煮间、A型包厢、B型包厢、中餐厅以外所有区域的保洁 | 2 | 按排班单休*8小时/天 |
| 屋面加楼道 | 屋面加所有楼道 | 2 | 按排班无休*8小时/天 |
| 小计 |  | 84 |  |

5. 勤务、运送等

| 楼层 | 科室/部门 | 岗位数 | 工作时长/周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勤务工作 | 勤务工人 | 5 | 1岗无休、4岗单休*8小时/天 |
|  | 医废收集（需夜班） | 5 | 1岗无休、4岗单休*8小时/天 |
|  | 外围保洁 | 3 | 2岗无休、1岗单休*8小时/天 |
|  | 垃圾清运 | 5.5 | 4岗无休、1岗单休*8小时/天 |
| 专项保洁 | 拆装围帘 | 3 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | 洗地、高处除尘 | 3 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | 打蜡、擦玻璃、不锈钢上油 | 3 | 按排班单休*8小时/天 |
| 后勤调度服务中心 | 调度 | 2 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | 运送标本及病人陪查（需夜班） | 24 | 按排班单休*8小时/天 |
|  | 入院准备中心 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 洗涤间 | 清洁工具清洗 | 3 | 按排班单休*8小时/天 |
| 临床技能培训中心外租办公室 | 保洁及勤务 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 宿舍及总务科库房 | 库房保洁及宿舍管理 | 2 | 按排班单休*8小时/天 |
| 全院区 | 机动人员 | 3 | 按排班单休*8小时/天 |
| 全院区 | 电梯司机（需夜班） | 9 | 按排班单休*8小时/天 |
| 钱江院区 | 院区保洁 | 1 | 按排班单休*8小时/天 |
| 引导员 | 挂号引导 | 7 | 按排班单休*8小时/天 |
| 中山中路外租办公室 | 区域保洁 | 0.5 | 按排班双休*4小时/天 |
| 小计 |  | 81 |  |
| 合计 |  | 331 |  |
| 备注：▲1.以上人员中管理人员双休，其他人员做六休一，按八小时排班，共计不少于331工。 2.具体人员数量及安排，由投标人根据岗位要求及临床需求进行合理配置。 - 本次按照医院满负荷运行情况，后续按照医院运行情况结合实际需求增减服务人员。 - 不含可回收物收集转运人员。 - 因较大工程施工或改造后的一次性清洗保洁按加班另行核算。 |  |  |  |

6、楼宇设备设施维保维修服务人员需求表

| 楼层 | 科室/部门 | 岗位数 | 工作时长/周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全院区 | 维修经理 | 1 | 双休*8小时/天 |
|  | 维修主管 | 1 | 双休*8小时/天 |
|  | 文员 | 1 | 双休*8小时/天 |
|  | 综合维修 | 8 | 双休*8小时/天 |
|  | 综合维修夜间 | 5 | 做一休一*14小时/天 |
| 小计 |  | 16 |  |
| 备注：▲1.以上人员做五休二，按八小时排班，不得少于16工。 2.具体人员数量及安排，由投标人根据岗位要求及临床需求进行合理配置。 ▲3人员年流失率在15%以下（包括管理人员）。 |  |  |  |

（四）后勤管理方案的内容要求

1、拟采取的管理及服务方式。包括：组织架构、机构设置、信息反馈渠道等。

2、各项后勤支持管理服务具体方案设计。应包含主动预防计划及突发性检查时配合迎检方案。保洁服务方案中应提供详细的PVC、实木地板及其他地面的保养方式、程序、各程序使用养护剂品牌。

3、管理人员的配置、管理人员的培训和发展计划（包括培训计划、方式、目标等）。

4、管理质量和考核计划。

5、医院物业档案的建立与保存。

6、合同期内可提供给院方的文件资料清单。

7、合同终止时，保留给院方的资料清单。

8、合同终止时，各项服务的财产分割方式。

9、服务公司为医院提供的第一批设备清单（包括：各类服务设备、办公设备）以及为医院提供使用的清洁剂、地面保养剂的品牌（庄臣、3M或同档次及以上品牌）。

10、卫生质量和经费的管理。

11、管理建议。

（五）供应商的现行营运状况要求

1、具有科学合理的组织构架，严格的管理细则和岗位责任制度。

2、具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。

（六）供应商的从业人员要求

1、以下人员要求仅对环境保洁管理、运送（含电梯）、护工、勤务、维修等服务项目；

（1）项目经理：年龄50周岁以下、大专及以上学历，有三级医院相关物业工作5年以上、曾担任相关管理主管2年以上，综合管理、协调能力强，认真负责。

（2）设备设施维保维修管理经理：须有三级医院2年以上相应管理经验，综合管理、协调能力强，认真负责。

（3）主管人员：从事物业管理相关工作3年以上、曾担任相关管理主管2年以上综合管理、协调能力强，认真负责。

（4）病房工人：具备相关健康证。

（5）运送人员：具备相关健康证。其中司梯人员具有相关上岗证。

（6）维修人员：具有专业技术证书（如焊工证、电工证、高空作业证等）。其中工程主管要求具有中级以上技术证书，从事本专业技术工作5年以上且担任过相应工程主管2年以上工作经历。

（7）以上人员要求政治上可靠，遵纪守法，敬业爱岗，身体素质好，无不良行为记录，具有与承担的服务工作相符的文化程度或工作能力，知晓本岗位的服务礼仪，100%经过岗前培训合格才上岗。服务人员年龄要求：男、女性均不超过60周岁，社保缴纳比例不低于50%。对部分工作表现认真优秀、身体健康的员工，经甲方同意后可适当放宽年龄界限。

▲（8）上述人员必须符合劳动部门有关用工规定，入职前做相关健康体检（如：结核病筛查），特殊工种每年做相关健康体检，相关费用包含在报价中。

9）本项目负责人负责中标后项目的具体组织实施，承担与本项目有关的全部管理责任，中标后，不得自行更换。如果招标人基于适当的理由确认投标人的任何人员为招标人所不能接受，招标人可以书面形式要求撤换该人员。投标人在收到该要求后，将在必需的时间内向招标人提供其可接受的替换人员。

10）当月平均出勤人数不少于311人（保洁运送298人，维修人员13人）,人员进场提交管理人员配置表，月人员更换率不超5﹪（招标人要求撤换的人员除外）。

（七）对中标人的其他说明

1、医院将提供中标人管理办公用房、员工值班及更衣用房、仓库用房，在服务期限内提供给中标人使用。

2、中标人配置项目相关人员的装备（包括值班手机等）。

3、中标人自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；中标人自行负责桌椅等办公家私和员工更衣柜。

4、中标人的各岗位员工要统一服装，并由中标人负责其员工工服配备和定期集中清洗洗涤，费用自理。

5、中标人有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。

6、未经医院同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

7、中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目服务，以保证整个服务系统安全、高效、有序和有计划地运转。

8、中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

9、中标人须严格按照国家和杭州市政府规定给所有的员工缴纳五险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险）。（所需费用要求已含在总报价中）。

10、中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；中标人必须购买员工意外保险，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，必须购买公众责任险，如因中标人原因造成第三方损失的，一切责任及费用由中标人全部负责。

11、 全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资（费用要求已含在总报价中，不得再向院方索取额外加班薪资）。

12、院方不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由中标人承担。

13、医院负责提供各类垃圾桶、医疗废物袋，负责生活垃圾、医疗废物的外运费和垃圾处理费用；中标人负责提供生活垃圾袋。医院负责提供各类维修零件；中标人负责提供维修工具。（备注：为积极响应国家扶贫政策，生活垃圾袋应从甲方扶贫点选择采购，价格、数量、规格、质量等双方自行协商）

14、中标人须每月向院方提供职工社会保险缴纳情况清单。

15、中标人须认真履行职责，严格按服务协议中的质量保证体系做好院内的承包服务工作。确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务基本频次要求和各项质量标准。

16、招标人对中标人实行一岗一人实名制考核。

17、为病人提供的复印服务所涉及的人力、耗材、设备设施以及设备设施所产生的维修费用等一切成本由中标人承担。现医院提供复印设备，维修及后续更换由中标人承担。工作卡制作设备、耗材由医院提供。

18、每年上缴医院废品款为人民币      元。废品要求日清，人员及费用自理，不得列入保洁、运送人员，上缴废品款时间：每服务年度开始的第一个月底前。

▲20、中标人应保证在承包期内其员工最低月工资不得低于现行公布的杭州市最低工资标准，且中标人须严格按照国家和杭州市政府规定给员工“五险”（所需费用要求已含在总报价中）。上述费用应在投标文件 “各类员工工资福利待遇表”中明确体现，中标后承包人须每月向院方提供职工“五险”缴纳情况清单。

（八）楼宇设备设施维修维保服务要求

1、维修服务按照三级甲等医院相关要求，并积极配合采购人迎接上级部门各项检查，确保采购人的楼宇设备设施处于完好状态，通过行业管理部门的日常监测和例行检查，设备设施各项技术参数达到相关行业技术要求。

2、设施设备的分项维修维保工作按照国家规定的物业工程维修标准执行，突出“安全第一”的方针。参考《医院后勤标准化作业指导书》及《医院一体化物业管理与服务规范》执行标准化作业和规范管理。

3、派专业人员常驻医院，常驻总人数应能满足服务所需项目内容及应急事件发生时的初期处理能力，按照采购人的工作运行规律，合理排班，满足采购人24小时运行的要求，且供应商的工作人员必须符合《中华人民共和国劳动法》的规定。

4、供应商需要巡检各楼宇设施设备运行情况。实施维保服务以不妨碍医疗工作为原则，尽量避开医疗工作高峰阶段。确需工作需要，需提前告知采购人的监管负责人，经批准后才可进行，应急抢修除外。

5、供应商接到各种途径报修通知须尽快到达现场，并当天完成，反馈报修人。如因供应商问题未完成，则按奖惩条例实施。

应急故障维修通知须15分钟内到达现场，1小时内排除故障，如不能排除故障或无材料，供应商须及时反馈采购人的监管负责人，协商处置方案。

6、服务人员须统一着装（服装经采购人确认），挂牌上岗，仪表端庄，热诚服务，礼貌待人。

7、服务人员在承包区域作业，其机械、电力设备及设施应符合安全要求。对检修涉及动用明火等可能引发安全隐患的事宜，应事先按程序办理相关手续，并落实安全防护措施确保安全无事故。

8、供应商在医院内只能从事合同所规定的楼宇设施、设备维护保养服务工作。严禁以任何形式转租、转让、抵押承包区域以及采购人的设备、设施等。严禁在承包区域从事违法违纪活动。严禁在承包区域存放易燃、易爆物品，有毒有害、挥发性大或气味浓烈的物品。

9、当日完修率不低于90% ，若低于目标完修率，则按奖惩条例实施。

10、供应商的服务人员要求

（1）驻院项目人员实际数量至少13人，包括项目负责人_1_名、维修主管1名，文员1_名（要求熟悉电脑office等操作）、水电工4名、电焊工1_名（要求附特种工种操作证），其他工种按维修工作需要配置（泥瓦、油漆、机修、管道疏散、宿舍维修等），并说明人员运转排班（夜间值班不少于2人，其中不少于1个水电工，并保持联络通畅）。

（2）项目人员专业和工种与维保服务内容相符，且有相应的工作经验。特种设备及其它需持证方可维修维护的工种，该工种人员必须持有经国家相关部门考核合格后的有效证件方可上岗。

11、交流协作

（1）供应商每年应将服务人员档案及所有管理及培训资料交一份给医院总务科，每月将服务人员的考勤考核资料交一份给医院相关部门。

（2）每月定期召开双方的联系会议，中标人向采购人汇报每月工作总结、投诉处理等工作情况，及时联系沟通日常工作情况、研究协调有关问题、讨论和提出维修工作的意见建议。

（3） 按计划每天定时巡检承包区域，中标人需负责监督巡检、机房井道保洁的落实情况，巡检及机房井道保洁记录需登记成册，可供采购人随时查阅，每月将巡检记录汇总上交总务科，接受院方项目监管负责人的监督。

（4）中标人在接手维修服务项目一周内，向总务科监管人呈报维修服务项目计划书，并按照计划书实施维修服务项目，每月向总务科监管人员上交维修服务报告。

（5）中标人如进行技术升级对设备、设施更改、整修，需事先提供更改、整修方案，经采购人批准后方可实施。实施完毕后由院方项目监管负责人验收。

（6）如对设施设备进行更改、整修（经采购人批准），在施工结束后一周内呈报该更改项目资料。

（7）中标人有义务向院方人员提供相关技术资料和进行操作培训。

（九）其他要求

1）所使用的保洁设备工器具须先进、高效、适用。

2）提供使用的保洁、洗涤剂、地面保养产品，必须是通过国家相关部门审批并予以使用的优质环保产品。

3）中标人每年应将保洁人员、运送人员档案及所有管理及培训资料交一份给医院后勤管理部门，每月将保洁人员，运送人员的考勤考核资料交一份给医院后勤管理部门。

4）每月定期召开招标人和投标人双方的联席会议，投标方向招标方汇报每月工作总结、投诉处理等工作情况，及时联系沟通日常工作情况、研究协调有关问题、讨论和提出保洁运送工作的意见建议。

三、考核评价及奖惩办法（考核办法见附件二）

（一）考核评价结果与费用支付挂钩

具体如下：

- 员工违反医院相关制度（特别是消防、治安管理条例），按医院制度从严处罚，如出现职工打架闹事等情况，经核实当事人开除，并扣罚款1000～2000元/次。

（2）医院职能、行政科室查房（院领导、行政查房、院感科、质管科、后勤各部门等）、病人，投诉一次（经查实确属由乙方员工责任造成的投诉）每次扣款人民币200-500元整；封顶1000元。

（3）应急抢修如未及时到场维修或未按采购人要求的时间内完成，则每发生一次由采购人在当月服务费中扣除1000元。

（4）员工如有受到病人或医务工作者表扬的情节（如旌旗、表扬信、拾金不昧等），总务科酌情给予奖励（奖励给个人，一次100至500元）。

（5）.院内重大事件按照严重程度给予500-5000元不同程度的扣款，有重大立功情况给予500-5000元不同程度的奖励。

（6）实行实名制的按月考核制度，员工考核基准人数：保洁运送总人数298人，设施设备维修13人。如缺编超过一个月，则按投标文件中人员平均费用单价乘缺编人数全额扣款。

（7）上缴社保保险费用低于投标文件社保保险费用的，则扣除相应差额费用。

（8）在质量考核低于75%，因人员缺编导致直接影响工作质量的情况下，甲方有权书面通知乙方对以上情况加以整改，且最终结果适用于总合同条款的相关规定。

四、投标文件要求：投标文件中应提供

1、投标人情况介绍；

2、商务响应表（格式见第六章）；

3、技术响应表（格式见第六章）；

4、针对本项目的管理定位和服务目标：服务运作流程规划、服务理念、服务工作的组织、服务质量目标和质量控制措施、各项管理制度和规章制度体系、考核方法、采用现代化管理的系统构架及软件的详细情况等；

5、针对本项目服务方案：结合本项目招标人的单位性质、建筑物分布及面积、其他硬件设施的具体情况等，提出投标的详细技术方案、管理和服务人员定编定岗计划、各种服务岗位的内容、职责及服务标准、各种工作交接记录和档案资料管理方式等，针对本项目重点、特点和难点分析及提出解决措施等。

服务方案服务包括但不仅限于以下内容：

- 医院保洁服务方案；

- 医院运送（含电梯操作工）管理方案，以信息化“智慧运送”为基础，提出切合医院实际的运送服务方案，包含医院洗涤房（各种保洁工具运送洗涤等）的运作方案；

- 医院医疗、生活垃圾收集运送方案、回收物资收集运送方案；

- 医院防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程等；

- 对各种特殊情况的应急方案：按照要求制订发生突发事件（包括发生台风、雨雪冰冻等灾害性天气及其他突发事件）时的应急预案及相应的措施；对服务区域内突发性公共卫生事件的应急保洁、运送工作预案及相应的措施；对服务区域内安全防范措施、消防、抗台、抗震等紧急预案；对服务区域内的防盗、防火的安全防范、电梯的运行操作日常保洁维护方案和应急预案；对院方举办大型活动、评审等的应急保障方案，投标人认为需要提供的其他应急预案及实施措施；

- 医疗支持信息化系统（主要功能需包括保洁主管日常网络信息化检查）及中央运送信息化（调度平台与运送员工手持智能终端互联互通）系统的功能介绍及相关证明；

- 针对医院各类评审工作（如三甲评审）的理解和认知以及相关工作经验和优势等；

- 投标人认为需要提供的其它服务管理方案。

6、投入本项目的设备、工器具、设施配置、选用的各种材料情况：

- 使用各类服务设备、设施和工器具清单，应列明规格型号、自有还是租赁等；

- 使用的保洁、洗涤剂、消毒剂、地面保养产品等易耗品和材料清单；

- 办公场地及办公设备和设施的清单；

- 服务人员住宿休息场所的安排计划、工器具库房安排计划；

7、劳动力投入计划

主要指本项目管理和服务团队人员定员定岗的明细计划：为完成本项目组建的工作小组以及中标后派驻医院的管理团队的人员姓名、学历、年龄、资格证书持有情况、工作经验或业绩、联系方式等详细情况；各服务岗位人员数量配置、人员的有关资格证书持有情况、工作经验或业绩；

在提交的投标文件中安排的人员，须为投标人公司的固定员工，投标人必须按劳动合同法和政府有关部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺；

“各类员工工资福利待遇表”（格式自拟）

8、服务团队从业能力的培训教育方案及培训组织管理方案；

9、配合医院提升服务的投标人的各项服务承诺；

10、对本项目的其他合理化建议、要求（如有）；

11、评分标准要求的及投标人认为可以提供或应该提供的其他技术资料。

注：本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

- 第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：                 （以下简称甲方）

乙方：                 （以下简称乙方）

根据                           招标编号为                的招标文件要求投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事保洁运送、楼宇设备设施维保服务工作，签订本合同书。

一、合同内容：

- 乙方负责浙江大学医学院附属妇产科医院的保洁运送及楼宇设备设施维保等服务。

在已明确的招标范围之内实行总价承包，实施过程中服务费不调整。

合同总价为人民币       万元，包括招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由乙方支付的费用。

其他说明：

（1）实施过程中招标人（甲方）保留调整服务范围和内容的权力，如根据甲方需求增加或减少服务范围和内容的，则服务费相应调整。

（2）服务期为1年，自   年  月   日至   年   月   日。具体起止时间在签订合同时由招标人确定，在合同约定的服务期内，政府政策性文件规定引起的人工工资及福利待遇的涨幅经双方协商确认后可作相应调整，除此之外的其它任何费用在签订合同后不得调整。

（3）合同约定的服务期满，投标人应根据招标人的要求延续提供1-3个月的服务，费用标准按原合同规定执行。

（4）合同约定的服务期内，投标人能严格履行合同，并通过招标人定期或不定期考评，如考评满意的，招标人报经有关部门同意可以续签，续签次数不超过1次，每次续签服务期最长不超过12个月。

在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前2个月通知对方。

2．下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；（如有负偏离于招标文件要求的内容，则须按招标文件要求执行）

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

双方在合同履行过程中签署的协议等，其解释顺序以签署时间最近的优先。

以上与本合同具有同等法律效力

二、乙方服务范围和内容

1、本项目负责人姓名：（        ），身份证号：（     ），项目负责人负责中标后项目的具体组织实施，承担与本项目有关的全部管理责任，在合同约定的服务期内未经甲方同意不得更换，如因项目负责人健康状况原因、法律纠纷等客观原因致其已实际无法承担合同约定的工作时，须经甲方同意，且更换的项目经理的资历和经验不得低于原投标承诺的项目经理的各项资质等，否则甲方有权单方解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担并赔偿。

2、浙江大学医学院附属妇产科医院1个年度内的保洁运送及楼宇常规设备设施维保服务。（具体按招标文件要求）

3、具体合同细节内容，甲方认为必要时，可在合同中列明（以下内容不涉及价款的调整）：

（备注乙方在接到中标通知书3天内将投标文件及其承诺的详细实施方案交甲方审查直至认可，该认可的详细方案在签订合同时作为本合同的附件，但不因此增加任何款项，如有需要的费用，应由投标人在投标报价时考虑，并包含在投标报价中）

三、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、指定专人（姓名：   ）作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、有权监督乙方按照合同约定履行服务任务，提出建议和意见。

4、甲方将定期向乙方通报检查结果，并作为乙方对其管理人员进行奖惩的依据。

（二）乙方责任：

1、乙方应按照投标承诺提供服务，应根据甲方的工作特点，制定满足甲方需求的工作制度和工作职责、岗位职责及应急预案，并予以落实和演练。

2、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。同时应严格遵守甲方有关的规章制度。

3、乙方对甲方反馈的各项检查结果应及时做出整改、落实措施。

4、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

5、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故等对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

6、乙方从业人员上岗前须体检。从岗人员凡患有法定传染病的人员不准上岗，应及时退岗。

7、乙方应义务为甲方做好节电节水节能工作。

8、乙方应主动配合甲方处理好各项突发性工作。

9、每月进行员工考勤上交甲方，每月人员更换不超5﹪即15人。

10、应加强外来临时用工管理，按规定办理各项手续，确保从业人员的权力与义务。 如发生劳动纠纷和治安事件由乙方负责解决，必要时甲方予以配合。

四、合同价款的支付：

年度总承包款为人民币           （大写：           ），分十二次支付，每月甲方支出费用为人民币：           （大写：           ），每月服务费于次月25日支付。

1、1个服务年度内的服务费均分为12个月结算支付；每月应付服务费为年度服务费（合同金额）的十二分之一。

- 乙方按月对月度服务工作进行小结并提交甲方审核，经甲方审核认可后，甲方按乙方开具的正规发票及所附各项记录复印件在次月25日前结算支付给乙方，直至合同期满。

3、服务费用金额的调整

服务费用金额是根据附件中所列的区域、区域用途、所管理的部门、设备和具体工作任务而确定的。如果乙方或者服务人员提供服务的区域、区域用途、所管理的部门、设备或工作任务的总量以任何方式出现增加、减少或变更的情况，则金额也要作相应的增加或者减少。这种调整应在增加、减少或变更发生后的第一次付款中立即得以体现。

五、履约保证金

1. 履约保证金由乙方在接到中标通知书后、签订合同前向甲方递交，履约保证金用以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。服务期满后1个月无息退还。

履约保证金数额：人民币；  20万元  （大写： 贰拾万元整     ）。

形式：（按投标须知前附表规定的形式），有效期至合同期满后1个月。

2. 甲方有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或因乙方违约而导致损失的金额和违约金，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足扣除差额，保证承包期间履约保证金的金额完整，否则甲方有权在其服务费中扣留。

3. 甲方认为乙方在服务期内没有涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，甲方在服务期满后或提前终止承包后一个月内全额退还履约保证金，否则，甲方将在扣除乙方应付金额或违约金后退还保证金余额。

六、保险

1、第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、员工人身意外险

在承包期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

3、其他保险及费用

乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。乙方对此全权负责。

4、以上办理各项保险需要的费用均已包含在合同总价中。

七、安全管理

1、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

2、乙方及其员工遵守甲方的一切行政管理、消防安全等规定和制度。

3、遇突发事件或医院迎接相关部门检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

4、乙方应与甲方签订安全生产管理合同。

八、执行检查

双方代表应定期联合检查乙方的管理服务履行情况和其它相关事宜。

九、合同的生效和终止

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2. 终止

2.1提前终止

2.1.1如果甲方在服务期内无理由终止合同，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知终止承包，甲方支付给乙方月度承包服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.2因乙方在服务期内超过两次服务综合考评未达标，甲方可以单方面终止承包，且乙方须支付给甲方月度承包服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.3如甲方发现乙方出现转租、转让、抵押承包等情况，甲方可以单方面终止承包，且乙方须支付给甲方月度承包服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.4如果乙方在服务期内无理由终止合同，乙方须提前三个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方月度承包服务款二倍金额的赔偿金；如果乙方在服务期内突然无理由终止合同，未提前三个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方月度承包服务款三倍金额的赔偿金。

2.1.5如果乙方在服务期内由于乙方原因造成重大责任事故或安全事故，甲方可以单方面终止承包，且乙方须赔偿给甲方造成的经济损失，并须支付给甲方月度承包服务款五倍金额的赔偿金。

2.1.6提前终止承包期早于月底最后一天，应视为月底最后一天期满，此条适用于上述2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4、2.1.5五条。

2.1.7乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后一周内乙方仍无采取补救措施，甲方可立即终止承包。

2.1.8乙方破产清处、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

2.2 协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

2.3 自然终止

合同规定的承包服务期满，承包自然终止。在承包服务期内乙方服务通过甲方有关评分标准并得到甲方认可，双方可协商在下一年度续约。

3. 承包终止后果

3.1终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

3.2上述2.1.6、2.1.7二条的终止，乙方的履约保证金作为违约金支付给甲方。

3.3承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离承包区域，否则甲方将代理处理，乙方支付甲方代理费及10%的手续费。

4. 不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃进行追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利。

十、环境保护

1、甲乙双方在服务过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好工作现场和周边地区的环境。

2、乙方对工作和生活所产生的各种生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染。

3、如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任

十一、争议处理

1．合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，应提交甲方所在地的人民法院依据其法律程序进行判决。

2．对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，应提交甲方所在地的人民法院依据其法律程序进行判决。

十二、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的业务，不得将部分合同项下的业务分包给其他单位完成。

2．乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。员工在上班时间不得做私活和捡废品变卖，违反者在月考核扣分外，每人每次扣单位200元。若向病人出售产品或变卖医疗废弃物，发现一次扣罚单位2000元。

3、依据我院《院内非机动车停放管理办法》，乙方工作人员不得在楼内停车、充电，一经发现违法规定，对违法规定者个人罚款500元，公司罚款2000元执行，并列入每月对托管单位的考核。

4．乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

5．本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

6．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

7．招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

8．适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

9、合同签订同时，须按照甲方规定的格式文本签订廉政协议书、安全生产管理合同。考核办法和细则为本合同附件（最终文本以签订合同时甲方确定的为准）。

10、本合同有效期为12个月,但第一年服务期满，经医院考核低于75分的，解除合同。任何一方要求终止合同需提前1个月通知对方,未通知而造成的损失由对方负责。

11、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

十三、安全文明施工：

1、乙方应督促从业人员搞好安全生产，从业人员必须培训后上岗，特种工种应持证上岗，杜绝生产事故的发生。一旦发生安全责任事故，由乙方自负，甲方概不负责。

2、乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

3、乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

4、乙方应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。

5、如由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

6、安全生产引发相关事宜的由人员的归属方全权处理或协商处理，产生的后果由责任方承担。

附件一：浙江大学医学院附属妇产科医院物资服务采购廉洁协议

附件二：托管业务日常监管考核评价办法

附件三：考评表

附件四：安全生产管理合同

附件五：医院运送保洁及楼宇常规设备、设施维护及管理工作质量标准

附件六、全院设备设施每月维修、检修记录表

甲 方（盖章）：                      乙 方（盖章）：

浙江大学医学院附属妇产科医院

地 址：杭州市上城区学士路1号        地 址：

法定代表人（或授权代表人）：         法定代表人（或授权代表人）：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

附件一

浙江大学医学院附属妇产科医院

物资服务采购廉洁协议

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院（采购方）

乙方:                              （服务方）

服务名称：浙江大学医学院附属妇产科医院保洁运送及楼宇常规设备、设施维保服务

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医院购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲、乙双方在采购活动中必须严格遵守国家有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，认真履行各自的职责，不得违反有关招标采购工作管理规章制度，损害国家和集体利益。

二、甲方工作人员（含家属、子女，下同）要廉洁自律，不得以任何形式索要和收受贿赂。不得向乙方索要或接受乙方的钱物、有价证券；不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动；不得在乙方报销应由个人支付的费用；不得参加乙方组织的旅游、考察活动。

三、乙方指定                        作为业务代表洽谈业务。乙方代表及其工作人员不得以任何借口和形式向甲方工作人员赠送礼品、礼金，报销甲方人员开支的发票等，不得以各种名目安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动和境内、外旅游。

四、甲方工作人员如违反本协议规定，将视情节轻重给予党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。乙方工作人员违反本协议规定，将视情节轻重予以罚款、终止采购合同，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本协议与物资采购合同一并签订并具同等法律效力。一式二份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方签字即刻生效。

甲方单位（公章）           法定代表人（或分管领导）签名：

经办人签名：

年       月       日

乙方单位（公章）           法定代表人签名：

授权代表签名：

年       月       日

附件二、考核评价办法

托管业务日常监管考核评价办法

随着后勤社会化份额日益扩大，后勤管理触角必须得到延伸。对此，将托管业务日常监管完全纳入总务管理范畴，是赋予总务工作的新内涵。为强化管理，推导托管业务规范化运作，确保后勤服务质量不断提升，塑造良好的整体后勤形象，特制定托管业务日常监管考核评价办法，具体如下：

一、后勤展开的托管业务由对应的部门或班组负责日常监管工作，对应部门经办人或班组长为监管责任人，分管科长为监管负责人。

二、监管责任人和负责人必须严格依照合同、招响应文件、询标纪要及相关要求，着实督导和沟通，确保托管业务有序开展。

三、进行定期和不定期日常工作监管。每周需至现场检查或到使用、涉及科室了解情况并将检查、了解结果及时反馈外包服务单位项目部进行整改，同时记录备案，作为校验整改和月度考核评价依据。

四、监管责任人会同外包服务项目管理人员定期联合检查相关业务开展情况，沟通解决发现的问题和使用科室的建议，并将检查情况书面简述列报监管负责人，作为监管负责人掌握动态变化的内容之一。

五、每月一次由监管负责人组织相关人员（监管责任人、外包服务项目管理人员）进行相关外包服务范围工作大检查，对检查结果进行点评并形成书面点评意见列报总务考核评价收集人，由收集人汇总提交科长，作为科长掌握外包业务整个动态变化内容之一。

六、实行每月一次的考核评价制。考核评价采用百分制，分别由使用科室和监管科室考核与评价，按5：5制鉴定考核评价结果，即使用科室考核评价占50%，总务科占50%。使用科室考核评价表由监管责任人下发、回收、上交总务科收集汇总人（每月5日前），下发数量每项目3-5张，监管科室（总务科）考核评价表由监管科室收集汇总人每月5日前下发，7日前回收，10日前汇总上报，由科长签注综合考核评价意见后回收、装订、存档，必要时反馈外包服务单位。

七、考核评价结果与费用支付挂钩，具体如下：月考核评价结果85-95分按合同全额支付，95分以上或85分以下每上升或下降一个百分点，分别奖、罚月支付总额的1%，以此类推。但低于75分除按规定扣罚外，予以书面警告一次，年服务期内出现三次警告，一律终止合同，并承担违约责任。

八、合同到期需续签的项目，按合同进行考核评价，参加人员不少于5人。考核分大于85分的可以续签合同，低于85分一律不续签合同。

注：如遇“医院关于托管单位日常考评评价办法” 调整时，投标单位应按新的办法实施。

附件三、考评表

年    月份    托管业务运作情况服务考评

为有效提高托管单位在我院从事托管业务的质量，更好的体现后勤为临床服务的思想理念，强化监管部门的监管责任，确保各项工作的正常进行，对此总务科从2007年起对总务监管的托管业务实行全面综合考核和评价，并将考核结果与托管单位费用支付（奖惩）、合同续签、招投标同等优先等挂钩，也同监管责任人考评挂钩，故请使用部门、涉及部门事实求是认真考评，为谋求你我的共同发展谨请你的协助。

被考核单位：               托管内容：医院保洁运送及楼宇设备设施维保服务

| 内容 | 人力保障方面 （岗位人员稳定性、到位率和相关符合率） 由总务科监管责任人打分 | 服务意识、品质方面 （工作态度、责任性、规范性及质量） | 突发事件应对处置能力方面 （人、财、物准备情况，实际应对处置情况） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分标准 | 满意：38-40 | 满意：38-40 | 满意：19-20 | 满意 |
|  | 较满意：35-37 | 较满意：35-37 | 较满意：16-18 |  |
|  | 基本满意：30-34 | 基本满意：30-34 | 基本满意：12-15 |  |
|  | 不满意：0-29 | 不满意：0-29 | 不满意：0-11 |  |
| 分值范围 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |

意见及建议：

考核部门：                           签名:                  日期    月   日

附件四：安全生产管理合同

安全生产管理合同

为                  项目合同的执行过程中创造安全、高效的工作环境，切实抓好本项目的安全生产和管理工作，本项目发包人浙江大学医学院附属妇产科医院（以下简称“甲方”）与承包人                 （以下简称“乙方”）特签订此安全生产管理合同。

一、甲方职责
    1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》、《杭州市安全生产监督管理条例》等有关安全生产的规定，认真执行本项目合同中有关安全要求。
    2、甲方应定期查验乙方的生产经营范围和有关资质，书面告知发包项目、出租场所或者设备的基本情况及安全生产要求；

3、定期召开安全生产工作会议，及时传达国家及地方有关安全生产的精神。
    4、组织对乙方安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患，发现乙方有安全生产违法行为的，应当及时劝阻，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》、《杭州市安全生产监督管理条例》等有关安全生产的规定，应当依法加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善安全生产条件，确保安全生产，必须执行保障安全生产的国家标准和行业标准。

2、严禁对本项目进行转包。未经甲方书面同意，不得对本项目进行分包。

3、主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，分管安全生产工作的负责人协助主要负责人履行安全生产管理职责，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，认真执行承包项目合同中的有关安全生产的要求并依法建立、健全安全生产规章制度。从派往项目实施的项目经理到实地操作人员（包括临时雇请的人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。

4、坚持“安全第一，预防为主”的原则。依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

5、乙方的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6、乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，督促其掌握设备、设施、工具、劳动防护用品的安全使用、维护、保管和紧急状态自救互救知识。

6、建立和妥善保管从业人员安全生产教育培训档案。安全生产教育培训记录应当由从业人员本人签名。

7、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

8、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加操作人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

9、乙方必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用。安全生产管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10、所有施工机具设备和作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

11、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12、乙方必须按照本项目特点，组织制定相应生产安全事故应急救援预案；如果发现事故隐患和其他不安全因素，应迅速采取有效措施及时消除。如果发生安全事故，必须采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，负责处理一切善后工作，承担所造成的一切经济损失，并按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》 以及其它有关规定，及时上报有关部门，坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 进行吊装、高空悬挂、有限空间等危险作业，应当在危险作业前就有关安全技术要求向作业人员交底并以双方签安字的形式予以确认；作业时应确定专人进行现场统一指挥，有安全生产管理人员进行现场监督。

- 乙方在安全生产过程中，必须遵守甲方的各项规章制度，若有违反安全生产的有关规定，按双方约定的处罚条例进行处罚。

三、违约责任
    如因甲方或乙方违约引起安全事故的，将依法追究责任。
    本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖单位印章后生效，双方各执一份。

甲方：（盖单位章）                         乙方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：                 法定代表人或其授权代表人：

年    月    日                             年    月    日

附件五：（该工作质量检查结果作为监管科室日常考核评价的依据）

医院运送保洁及楼宇常规设备、设施维护及管理工作质量标准

质量标准：

1、维修技工持证上岗、态度热情、技术过硬、语言规范、服装整齐。

2、配合甲方做好建筑物图纸、档案资料（含水管网、供电线路图）的完善工作；有年度，季度、月度的维修保养计划，有每日的巡视检查记录、维修保养记录和维修后的回访记录。

3、有明显、清晰的建筑物平面图，标识、标牌、警示牌醒目。

4、医院内无私接管线等现象，无擅自改变房屋用途行为。

5、建筑物本体完好、整洁；内外墙饰面无松动、脱落现象；内外墙无漏水、屋面排水畅通(必须每月检查一次，并有记录)；天台地面砖(或隔热层)平整、完好；出水口、檐沟、落水管安装牢固，接口严密，不渗漏。

6、门、窗开启自如，无晃动和裂缝，零配件齐全，位置准确，无翘曲变形，不锈钢门表面光亮、不变形、保持原色。

7、楼梯扶手表面光亮，不变形；钢木扶手安装牢固，无锈蚀、弯曲，油漆完好，色泽均匀，表面光滑。

8、油漆粉饰设施(网架、护栏、铁栅、冷却水管、水管、污水管、路灯柱)焊接密实，面漆完好，无脱漆、锈迹、裂缝、缺损、表面平滑光洁。

9、公共走廊、诊室、办公室等公共场所天花板无掉损、无错位、无开裂、无剥落现象。

10、玻璃屋檐钢结构油漆饰品无脱漆、锈迹，玻璃面干净、无裂痕。

11、公共卫生间洁具安装牢固，配件齐全，无污渍和刮花，接口密实，无渗漏现象，无堵塞，排水通畅。

12、排水设施的维护的质量标准：

（1)地漏、排水管道安装牢固，配件齐全，接口密实，无渗漏现象，无堵塞、排水通畅，完好无损。

(2)明沟、暗沟排水畅通，无积水、无断裂，沟盖板安装牢固、平稳。

（3)医院排水系统畅通、汛期道路无积水，楼内、地下室无积水、浸泡发生。

(4)排水管积泥沙不超过管径的l/5，井底沉积物不得高于8厘米，井盖无残、缺、损、锈、蚀现象、并按标准盖好。

(5)水泵每周检查一次，确保运作正常，汛期能正常运转，及时启动排水，保证院区内无积水。检查有书面记录。

13、公共道路、停车场的养护质量标准：路面平整、无缺损、无水泥块、无沉陷、无起砂、断裂，路牙石砌筑整齐，灰缝饱满，无缺角、损伤，交通标识线、路牌、停车线清晰完好，色泽明亮。

14、室外场地的养护质量标准：照明系统完善、地面大理石平整完好、防滑性能好、标识线清晰、器材齐备、保养得体，无缺、破、残、锈蚀现象。

15、病房内设施设备及家具的维修养护的质量标准：楼内用水、用电、排污系统正常运转，疏散标志完好，病房内的家具、设施完好。

16、病房、门诊、手术室、新生儿、实验室、餐厅、学术报告厅、办公楼的室内设施设备及办公家具的维修养护的质量标准：供水、供电、供冷系统、排污系统及内部设施性能良好，处于正常运转状态；风扇等设施处于正常运作状况，随时可以启用；楼内疏散标志完好。

16、设备设施故障修复率作为日常考核内容之一。

附件六、全院设备设施每月维修、检修记录表

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625- 20217B72

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-20217B72

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：      ；规格型号：         。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据技术服务及施工要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

附表：服务人员工资福利待遇情况表

| 序号 | 费用项目 | 管理人员 |  | 保洁服务人员 |  | 运送服务人员 |  | 维修人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 费用标准 | 金额（每年） | 费用标准 | 金额（每年） | 费用标准 | 金额（每年） | 费用标准 | 金额（每年） |
| 1 | 基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定节假日加班费（含双休日加班工资） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高温费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 福利费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 考核奖（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 年收入： |  | 年收入： |  | 年收入： |  | 年收入： |  |

注：1、上表中的实发工资不包括社会保险。

2、由业主根据各服务人员的工作情况进行考核，视考核情况，酌情发放考核奖。

投标人：（盖章）

日期

附表：可回收物结余金额报价表格式

可回收物结余金额报价表

招标编号:

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在1个年度内投标人受招标人委托承担服务区域内可回收物资的清理、收集、回收等工作，所需要的全部工作成本等支出在回收物资的收益中开支，结余部分交招标人： 合计上交人民币 元整。 |  |
| 2 | 如有其他优惠承诺，可列明： |  |

备注：本表报价不包含在投标总报价中，仅作为评标对比的内容之一。中标后，经招标人确认后可另签订协议作为保洁运送服务合同的附件。

投标人：（盖章）

日期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __）（标项：       ），经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：                              标项（   ）：

| 投标人 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价大写： ￥ |  |  |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                标项（   ）：

| 序号 | 组成投标总报价的 各项费用 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟派本项目管理人员平均工资 | 元/人/月 |  |  | 合计派驻本项目的服务团队总人数为 人。 |
| 2 | 拟派本项目保洁人员平均工资 | 元/人/月 |  |  |  |
| 3 | 拟派本项目运送人员平均工资 | 元/人/月 |  |  |  |
| 4 | 拟派本项目维修人员平均工资 | 元/人/月 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| …… | 本公司承诺员工最低实发工资 元/人/月 |  |  |  |  |
| 合计投标报价 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 大写人民币 元整。 |  |  |  |
| 服务期 |  | 1个年度 (具体起止时间由招标人在签订合同时确定) |  |  |  |

注：投标报价明细表非固定格式，投标人可根据响应情况自行调整格式。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

附件：政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日