中国美术学院

影视摄影设备采购项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-21217E06

项目名称：影视摄影设备采购

采购单位：中国美术学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年 11月

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目  录

电子交易须知	1

第一章 采购邀请	1

第二章 供应商须知	4

前附表	4

一、总  则	10

二、采购文件	12

三、响应文件	13

四、磋商	16

五、确定成交供应商	18

六、合同授予	19

第三章 评审办法	20

第四章 采购内容及需求	25

第五章 合同主要条款	38

第六章 响应文件格式	45

# 采购邀请

项目概况

中国美术学院影视摄影设备采购采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于  2021年12月10日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-21217E06

项目名称：影视摄影设备采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：498218.00

最高限价（元）：498218.00

采购需求：

标项一：

标项名称：影视摄影设备采购

数量：1

单位：批

预算金额（元）：498218.00

简要规格描述：中国美术学院影视摄影设备采购，具体内容详见采购文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：合同签订之日起按采购人要求30日内交货。

本项目（否）接受联合体磋商。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

1.时间：即日起至磋商截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间： 2021年12月10日09:30（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

- 五、响应文件开启

1.开启时间： 2021年12月10日09:30（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：中国美术学院

地  址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：朱老师

项目联系方式（询问）：13675833102

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0571-87200066

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、陈婷婷

项目联系方式（询问）：0571-85826980、0571-85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

# 供应商须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 影视摄影设备采购 |
|  | 采购内 容及数量 | 采购内容：中国美术学院影视摄影设备采购,具体详见采购文件。 数量：1批。 |
|  | 预算金额 | 详见“第一章 采购邀请”。 |
|  | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
|  | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
|  | 磋商报价 | - 本磋商项目应以人民币报价。 - 磋商报价交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，设备报价包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金、安装调试费、培训费以及货物到达正常条件下所包含的全部费用；不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 备注：本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
|  | 现场考察/标前答疑会 | 不统一组织。 |
|  | 样品 | □ 提供 R 不提供 |
|  | 演示 | £ 要求 R 不要求 |
|  | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
|  | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
|  | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
|  | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
|  | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间： 2021年12月10日09:30（北京时间） 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼 1410室；收件人：陈婷婷。 |
|  | 响应文件 开启时间 和地点 | 1、开启时间： 2021年12月10日09:30（北京时间） 2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
|  | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 响应文 件有效期 | 90 天 |
|  | 进口 | □允许 R不允许 |
|  | 节能产品 | R 强制采购节能产品(如本项目拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。 R 优先采购节能产品 £ 不适用 |
|  | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 £ 不适用 |
|  | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不接受联合体参加投标） 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业 6、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、提供的货物全部由小微企业制造，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准的80%向成交供应商收取；计算不足5000元按5000元计取。供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
|  | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、总  则

### 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商:系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

### 磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

### 联合体参加磋商（本项目不接受联合体参加磋商）

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

### 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

### 特别说明

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

### 质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

- 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、采购文件

### 采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

### 供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日  5  天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 响应文件

### 响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

- 资格证明文件

▲（1）供应商资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

评分索引表

- 磋商声明函；

- 法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

- 供应商情况介绍；

- 营业执照

- 类似业绩情况；

- 商务响应表（格式见第六章）；

- 技术响应表（格式见第六章）；

- 设备的详细配置及零部件清单：技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；

- 供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

- 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- 项目实施人员一览表（格式见第六章）；

- 选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

- 节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

- 环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

- 供应商需要说明的其他文件和说明及与评审、评分有关的其他技术资料。

3.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

备注：编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章。

### 响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 磋商报价

1. 报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

2. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

### 响应文件的有效期

1.自响应截止日起  90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 响应文件的编制

1.“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

### 响应文件的签章

采用电子签章。

### 响应文件的包装、密封和递交

1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

### 响应文件的修改和撤回

1.供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2.补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3.递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

## 磋商

### （一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

### （二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10.磋商结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

### （三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

### （四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或其他采购文件规定的方式）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

本项目核心产品为相机。多家磋商响应供应商提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

## 五、确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》和《采购结果通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

## 六、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

### （二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于影视摄影设备采购项目的评审。

## 总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分，商务技术分 70 分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前  3  名的供应商为成交候选人。

技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+商务技术分

## 响应无效的情形

1.评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达8项（含）以上的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（14） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（16）不同供应商的响应文件相互混装的；

（17）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 三、评审内容及标准

### （一）商务技术部分（70分）

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 2018年1月1日至磋商截止时间，同类项目业绩情况（须附清单），每提供一个合同得1分，最高得5分。 | 5分 |
| 2 | 资质 | 供应商具有有效期的ISO9000质量体系认证证书的,得1分,提供证书复印件。 | 1分 |
| 3 | 政策分 | 磋商产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；磋商产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 | 1分 |
| 4 | 磋商设备技术参数响应情况 | 对采购货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况及比较： （1）对已标记“▲”的条款的响应情况如低于采购需求的，其磋商响应文件将被否决； （2）技术指标完全满足采购文件要求的得28分,标记“★”的指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣4分，其余一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分；指标负偏离达到8项（含）以上的，其磋商响应文件将被否决。 （3）均满足且多数指标明显优于采购需求的，根据优于情况加分，每正偏离一条加1分，最多加5分； 注：负偏离扣分及正偏离加分，需得到评审委员会的认可。 | 33分 |
| 5 | 产品总体性能及质量水平 | 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述： 1、技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分； 2、所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得3分； 3、所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分； 4、差的或未提供此项内容不得分。 | 5分 |
| 6 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 1、所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得5分； 2、所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分； 3、所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分； 4、差的或未提供此项内容不得分。 | 5分 |
| 7 | 质量保证 | 项目质量控制及质量保证措施： 1、质量控制措施合理规范，可行性强的，得2.5分；质量控制措施较合理规范，可行性较强的，得1.5分；质量控制措施一般的，得0.5分；差的，不得分。 2、质量保证措施合理规范，可行性强，有完善的质量保证体系的得2.5分；质量保证措施较合理规范，可行性较强，有较完善的质量保证体系的得1.5分；质量保证措施一般的，得0.5分；差的，不得分。 | 5分 |
| 8 | 质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺优劣情况 | 1、质保期满后备品备件合理充足，且人工维修费用的价格承诺优的，得5分； 2、质保期满后备品备件合理较充足，且人工维修费用的价格承诺较优的，得3分； 3、质保期满后备品备件基本满足要求，人工维修费用的价格承诺一般的，得1分； 4、差的或未提供此项内容不得分。 | 5分 |
| 9 | 技术服务、培训 | 验收方案完整合理，培训计划及人员安排详细合理，完全满足竞争性磋商采购文件要求的，得3分；验收方案较完整，有培训计划及人员安排的，基本可以满足竞争性磋商采购文件要求的，得2分；验收方案较差，或培训计划及人员安排简单的，偏离竞争性磋商采购文件要求的，得1分；无验收方案，或无培训计划的，或未描述的，得0分。 | 3分 |
| 10 | 质保期 | 质保期满足采购文件基本要求的不得分，在此基础上每增加半年加1分，不足半年不加分，最高得4分。 | 4分 |
| 11 | 技术支持及售后服务等 | 售后服务与技术支持： 1、售后服务响应及时的，得1.5分；售后服务响应较及时的，得1分；售后服务响应一般的，得0.5分；差的，不得分。 2、解决问题迅速的，得1.5分；解决问题较迅速的，得1分；解决问题时效一般的，得0.5分；差的，不得分。 | 3分 |

### （二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

# 采购内容及需求

## 概述

1.本次采购的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，均须符合相应的国家标准和行业标准的要求。结构美观、牢固、耐用、能长期使用而不变形，零件、组件之间互换性强。所有的结构件表面光整，各传动、转动部位灵活，无阻滞，运动时无异声；各连接处牢固、可靠。磋商响应供应商对所提供设备的技术资料、质量、使用性能负责，对所提供的所有设备及部件的售后服务完全负责。

2.工作范围及须提供的技术服务：

（1）完成货物的设计、制造、运输、组装、安装、调试、检验、验收、技术资料、技术服务等，包括所有系统和安装材料、辅材辅料，报价中包含以上各阶段所需的全部费用，本项目按交钥匙工程方式供货、提供相关服务，并报价。

（2）所有投标产品必须是全新的，未曾使用过的。采购文件已列明的技术规格要求只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，磋商响应供应商须对其所供产品的符合技术规范和标准、满足用户要求负责。

（3）磋商响应供应商需依据采购需求及安装现场的具体情况进行深化设计，并提供相关技术说明。深化设计及部分需要按安装现场特定条件特制、定做等所需要的费用由磋商响应供应商考虑，并包含在投标报价中，中标后，不得因此类工作增加调整单价或总价。

（4）成交人应向采购人提供用于产品安装调试和使用、维修的专用工具、质保期内的全部备品配件，其分项报价包括在投标报价内。

（5）成交人供货至采购人指定的安装地点，负责卸货，完成交货验收，并派遣技术熟练、资质能力相当的工程技术人员和安装人员到现场进行组装、安装和调试，各项技术措施费用和组织措施费用等均包括在投标报价内。

（6）磋商响应供应商应充分了解招标内容涉及的各项工作，无论采购文件中是否明示，作为一个有经验的磋商响应供应商应将按交钥匙方式供货需要的所有的功能与配置以及需要发生的各种费用和可能发生的费用以及各种风险费用等均考虑并包含在投标报价中。

（7）投标产品的供货、安装、检验、验收、维修改造等必须符合国家相关的法规、标准和技术规范的规定。

（8）磋商响应供应商应安排踏勘现场，了解与本次招标相关的情况，所发生的费用均由磋商响应供应商自行考虑。

（9）本项目实施过程中，磋商响应供应商应保护好各项已有或在建设施,如损坏地面、墙面和其他设施，由磋商响应供应商负责修复。

（10）成交人应提供产品所有的技术文件，包括质量证明文件、合格证、深化设计后的最终图纸、安装过程中的相关记录、所供产品的检测报告、国家强制性认证证书等，其价格已包括在投标报价内。

（11）成交人按采购要求和投标承诺完成质保期内的全部维保等服务工作，并在在质保期满前1个月内派技术人员到采购人项目现场对全部产品进行一次全面检修，免费更换损坏零部件及易损件，此工作所发生费用应由成交人自行承担。

（12）售后服务：提供质保期内的免费保修和所有设备的终身维修，确保设备的正常使用，其他要求详见合同及采购文件相关章节。

1.3交货期(工期)：合同签订之日起按要求30日内交货。

1.4质保期：▲不少于1年，使用期限上门免费维保

注：本次采购的系统中的产品如国家或行业已有标准规定质保期大于2年的，则成交人在在履行合同过程中无条件按标准执行，所需的费用均包含在总报价中，无论是否在报价表中单列。

1.5特别说明：本技术要求中及采购文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是采购人从项目的建设和使用需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低需求，磋商响应供应商可以提供相当的或更优的产品，并在磋商响应文件中详细说明。

在项目实施过程中、项目验收时，将专门针对各系统主要内容、各类设备、辅材等原厂商进行真伪查验校对，产品主要参数、功能校对，质保期查验校对，并将详细确认售后服务权益方名称。对于校对后不符合项目清单要求，成交人需承担一切后果。

## 设备采购清单及具体技术要求

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机 （核心产品） | ★相机类型:可更换镜头数码相机(微单™) 镜头：16-35mm F2.8、24-70mm F2.8、70-200mm F2.8，全画幅标准变焦G大师镜头，与机身同品牌专业镜头 镜头兼容性:E卡口镜头 传感器类型:背照式Exmor R™CMOS影像传感器 传感器尺寸:全画幅 ★有效像素:≥1210万有效像素 类型:快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦） ★对焦点:≥750个相位检测自动对焦点 / ≥420个对比检测自动对焦点 ISO 感光度设定:静态影像：ISO 80-102400（可扩展至ISO 40-409600，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）;自动（ISO 80-12800，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）； 动态影像：ISO 80-102400, 自动 (ISO 80-409600,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) 取景器类型:Quad-XGA OLED 电子取景器 液晶屏尺寸:≥3.0"TFT 液晶屏总像素≥144万点 连拍速度≥Hi+模式：约10张/秒 Hi模式：约8张/秒 Mid模式：约6张/秒 Lo模式：约3张/秒 电池:一块可重复充电电池，数量3 CFexpress Type A存储卡读800M/S CFe存储卡 160GB；读卡器；摄影包 | 1 | 套 |
| 2 | 摄影机 | ★传感器尺寸：35 mm 全画幅 CMOS ★原生卡口：DX 卡口，支持安装其他卡口组件 支持卡口组件：DL 卡口组件（标配）、M 卡口组件、E 卡口组件 镜头：24mm F2.8 LS ASPH、35mm F2.8 LS ASPH、50mm F2.8 LS ASPH 动态范围：14+ 档 白平衡：手动 2000K 至 11000K 和色调调节，支持自动白平衡 伽马：D-Log，Rec.709，HLG EI 范围：EI 200 至 EI 12800，双增益原生 ISO 800/4000 快门速度：电子卷帘快门 1/24 秒至 1/8000 秒 ND：内置 9 档 ND：Clear，2（0.3），4（0.6），8（0.9），16（1.2），32（1.5），64（1.8），128（2.1），256（2.4），512（2.7） 跟焦控制：自动跟焦、手动跟焦、手自一体跟焦 X9-8K 最大码率：8192×4320，60fps RAW 3.95Gbps ★支持的文件系统：exFAT 录像格式：Apple ProRes RAW HQ/Apple ProRes RAW、Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422、H.264（4:2:0 10-bit） 存储介质：1TB、CFexpress 2.0 Type-B 存储卡、USB-C 固态硬盘 可录制格式：所有格式均可录制 内置麦克风：双声道立体声 音频规格：线性 PCM 2 通道，24-bit/48kHz LiDAR测距器 x1 DL 卡口 x1 左控制手柄 x1 右控制手柄 x1 控制提手 x1 机身高亮监视器 x1 x1 电池仓 x1 电源适配器 x1 x1 充电转接头 x1 充电适配 AC 线 x8 USB-A to USB-C 数据线 x1 机身底板 x1 控制手柄加长摇杆 x1 3 毫米球头内六角扳手 x1 10 毫米英制 1/4-20 螺丝 x3 DL 卡口相机保护盖 x1 一字螺丝刀 x1 云台快拆保护盖 x1 DX 卡口相机保护盖 x1 DX 卡口镜头保护盖 x1 云台快拆保护盖 x1 智能电池 x1 LiDAR 测距器/跟焦电机专用线缆 x1 8K 云台相机 - x1 1TB - x1 卡仓 - x1 USB C to C 高速数据线 | 1 | 套 |
| 3 | 云台 | 配件接口： RSA 配件扩展接口/NATO 接口 1/4”-20 安装孔 冷靴口 图传/跟焦电机接口（USB-C） RSS 相机快门控制接口（USB-C） 跟焦电机接口（USB-C） 电池： 型号：BG30-1950mAh-15.4V 类型：LiPo 4S 容量：≥1950 mAh 能量：≥30.03 Wh 最长待机时间：≥12 小时 充电时间：用 24 W 快充约 1.5 小时充满（支持 QC 2.0 和 PD 协议） 建议充电环境温度：5℃ 至 40℃ 支持接口类型：蓝牙5.0；充电接口（USB-C） 安装要求：iOS 11.0 及以上、Android 7.0 及以上 触摸彩屏支持语言：简体中文，英文，繁体中文，德语，法语，韩语，日语，西班牙语，葡萄牙语（巴西），俄语，泰语 | 2 | 台 |
| 4 | 跟焦器 | 人体工学3轴镜头控制 遥控ARRI摄影机 镜头编程接口 背光对焦旋钮阻尼可调 镜头数据显示清晰易读 镜头映射到预标记对焦环 支持OCU-1或Master Grips的一键接管功能 实用功能： 显示测距读数 焦点跟踪 遥控REC和Tally 个性化设置 回放功能 震动标记 实用功能： 摄影机遥控功能支持ALEXA Mini LF、ALEXA Mini、搭配UMC-4马达控制器或cforce mini RF的AMIRA、ALEXA Plus、XT Plus、 Studio、XT Studio、SXTW Plus和65。 | 1 | 台 |
| 5 | 摄影配件 | 承托 Ø 15 mm 140 mm*1 摄影机稳定器接板*1 承托 Ø 15 mm 240 mm*1 承托􅸦插座RMB-3*2 延伸杆 8.5'' / ø 1.8''*1 凸节手柄延伸1.8''*1 控制杆􅺜接线*1 | 1 | 套 |
| 6 | 相机 | 白平衡模式：自动 ISO感光度：100-25600 场景模式：肖像；风景；夜景肖像；夜景；手持夜景 镜头参数：XCD35-75F3.5-4.5 遮光罩：有遮光罩 外接电源：支持外接电源 电池类型：可充电锂离子电池 电池型号：VHB1 电池续航时间：约500张以下 存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡 功能：遥控；手柄；快门线 连拍速度：≥2.7张/秒 有效像素：≥1600以上 传感器类型：CMOS 机身材质：铝合金 接口：Wi-Fi 语言：中文；英语；日语 画幅：中画幅 产品尺寸（mm）：102X93X84 光学变焦倍数:0-4倍 液晶屏尺寸:≥3.0英寸 取景器类型:光学取景器 液晶屏像素:≥92万 液晶屏类型:旋转屏；触摸屏 标配：256GB*1 170MB/S、电池*2+手柄+取景器+35-75mm，F3.5-4.5镜头，摄影包*1 | 1 | 套 |
| 7 | 平板电脑 | 容量：≥1TB 屏幕：Liquid 视网膜 XDR 显示屏；12.9 英寸 (对角线) mini-LED 背光多点触控显示屏，采用 IPS 技术； 2D 背光系统，具备 2596 个全阵列局部调光区；2732 x 2048 像素分辨率，264 ppi；ProMotion 自适应刷新率技术； 广色域显示 (P3)； 原彩显示； 采用防油渍防指纹涂层； 全层压显示屏； 抗反射涂层；1.8% 反射率； 600 尼特最大亮度； 1000 尼特最大全屏亮度； 1600 尼特峰值亮度 (HDR)； 1000000:1 对比度 CPU：8 核中央处理器，具有 4 个性能核心和 4 个能效核心 8 核图形处理器 16 核神经网络引擎 内存：≥16GB 感应器：面容 ID； 激光雷达扫描仪； 三轴陀螺仪； 加速感应器； 气压计； 环境光传感器 电池：内置 40.88 瓦时锂聚合物充电电池 手写笔：无线配对和充电，磁力吸附，轻点两下切换工具，像素级精准度，灵敏的倾斜角度和压力感应，几乎难以察觉的延迟感 键盘：自带的触控板，USB-C 端口充电，双面保护，悬浮式支架 漫游时自动同步数据 接受不信任的TLS证书 自动更新证书信任设置 支持多平台远程协助 屏占比90% 支持最多同时显示16个无线投屏客户端 提供系统还原节点64个 支持无线充电 支持多平台虚拟桌面系统 | 2 | 台 |

## 三、质保期及交货期

1、质保期：不少于1年，使用期限上门免费维保；

- 交货期：合同签订之日起按要求30日内交货。

## 四、采购设备的其它要求

1、所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

2、磋商响应供应商提供设备的专用工具及其清单。

3、磋商响应供应商提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

4、磋商响应供应商应在磋商响应文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

## 五、技术文件

磋商响应供应商应提供下列技术文件：

1、磋商响应供应商在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

2、磋商响应供应商在磋商响应文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

3、磋商响应供应商认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4、磋商响应供应商提供详细的试验报告。

## 六、技术服务

1、设备的安装、调试由磋商响应供应商负责，但用户需配合磋商响应供应商进行该项内容。

（1）磋商响应供应商应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）磋商响应供应商负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由磋商响应供应商与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，磋商响应供应商应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）磋商响应供应商向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在谈判价格内。

（6）如因磋商响应供应商责任而造成的安装延期，产生的费用由磋商响应供应商负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

2、磋商响应供应商应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

3、售后服务要求：

（1）免费保修期

免费保修期为货物经甲方校级验收合格后不少于1年（采购需求中有特殊要求的按采购需求执行），免费保修期内免费保修和更换配件服务。

保修的货物在运行中发生问题，磋商响应供应商维修响应时间为24小时，在48小时内到达现场并开始维修服务。各磋商响应供应商视自身能力在磋商响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，磋商响应供应商对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，磋商响应供应商在磋商响应文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

4、质量保证

（1）磋商响应供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，磋商响应供应商应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由磋商响应供应商承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：磋商响应供应商应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，磋商响应供应商在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，磋商响应供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

5、软件升级磋商响应供应商必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

6、培训：供应商应安排技术负责人对采购人相关使用人员进行现场免费技术培训，直至采购人的使用人员熟练操作。

## 七、验收

1、设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对磋商响应供应商所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由磋商响应供应商负责。

2、设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

3、采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时磋商响应供应商应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

## 八、采购的其它要求

1、磋商响应供应商应在磋商响应文件中对采购文件技术规范的要求逐条加以说明，并在偏离表中体现出来。

## 九、其他说明

1、如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请磋商响应供应商在磋商响应文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；成交人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交人须承诺免费提供。

2、成交人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由成交人承担

## 十、根据本项目的特点，磋商响应文件中提供：

1.所提供产品的技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

2.本项目的具体实施方案：包括技术实施方案、供货方案、服务方案、质量控制（安装调试技术保障措施）、人员培训计划、进度控制等；

3.本项目专业技术人员配备情况；

4.质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

5.技术支持、培训及售后服务等；

6.招标文件及评分办法规定的其他要求。

注：

- 标注“▲”的条款为实质性要求条款，未响应的其磋商响应文件将被视为无效。

- 2.本项目核心产品为相机。多家磋商响应供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算。

本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

# 合同主要条款

（备注：采购文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

中国美术学院XXX项目合同

（国产合同）

采购编号：                                       合同编号：

确认书号：[2021]82173号

甲方：中国美术学院

乙方：

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点：2021年12月10日，中国美术学院

浙江省国际技术设备招标有限公司受中国美术学院委托竞争性磋商中国美术学院XXXX，经过招标，确定          为供货单位。经协商双方就本采购事项达成以下条款：

第一条：采购产品内容及合同价格

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 品牌及厂家 | 产地 | 人民币 单价 | 人民币小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.详细配置清单详见磋商响应文件和承诺表。

2.以上合同总价包括将货物运抵中国美术学院校区指定地点的运费及安装调试等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。人为破坏因素、自然因素等不可抗拒因素除外。

4.上述的货物中原厂售后质量保证期为    年，从交货验收合格后开始计算，在质保期内，当设备或软件遭到损坏或出现故障时，要在甲方报修之时起24小时内做出响应，并在72小时内到达现场，开展维修维护工作，视情况双方协商设备恢复正常运行时限。质保期内因设备设计、质量出现问题，均由乙方即时无偿解决（包括更换器件）,易损件除外（仅收取合理成本费用）；因操作不当或不可抗拒的原因产生的问题，由乙方提供技术服务，如需收费，只收取成本费和差旅费。质保期过后，乙方仍有义务提供技术服务（包括提供设备维护、备件等）。乙方应提供指定专人和专有联系方式，保证信息联系顺畅，为甲方提供方便。乙方须在售后服务过程中建立不同的工程组，有序的投入到项目之中，并在每个环节均实施质量控制，有售后服务文档记录，保证实施过程中所有的细节均有案可查，做到实施过程可追朔；乙方应制定项目回访制度，检查设备运行状况，解决使用者遇到的问题，对项目的实施提供参考意见和建议；当设备出现故障，需要到现场进行抢修处理时，将安排进行应急抢修，彻底解决排除故障。其余保修条款详见磋商响应文件和承诺表。

5.乙方自货物交付并验收合格之日起5年内，须免费提供一次仪器搬迁、安装及调试服务。

第三条：技术资料

1. 乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第四条：交货时间、地点

合同签订之日起按要求30日内交货。

第五条：培训、安装调试与验收

1.培训：

1.1 技术培训乙方应免费提供每个用户单位2人次培训（达到熟练操作），免费向用户提供设备安装、调试以及软件技术培训。

1.2乙方须为技术管理进行详细培训。

1.3技术培训内容包括：设备工作原理、使用方法、日常维护及一般常见故障的诊断及排除等。并在培训时免费提供完整的培训资料，其中包括使用说明、工作原理、技术图纸、注意事项、安装调试。

2.安装调试 ：

2.1 安装地点：甲方指定地点。

2.2 安装完成时间：合同签订之日起按要求30日。

2.4 乙方免费提供合同货物的安装服务。

3. 设备验收：工程完工，乙方自检通过后，通知甲方组织验收，甲方应在接到通知后十五天内组织学校主管部门和相关研究团队负责人进行验收。甲方确认验收合格后签署验收合格证；乙方提供合同中签署的全部货物及完整技术资料；货物符合技术规格，性能满足要求；安装工程符合技术要求，系统性能满足要求，设备正常运行。

第六条：货款的支付

1.履约保证金：乙方应在签订合同后向甲方缴纳5%的履约保证金，在合同规定的质保期内无质量问题和维护问题后退还（不计息）。

2.付款方式：合同签订后支付合同总价款的30%，最终验收后支付合同总价款的70%

第七条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每周偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每周偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3．如验收不能达到质量功能（性能）标准，应及时处理直至验收合格，所需费用由乙方承担。

4、如甲方未能按合同规定向乙方付款，在乙方书面通知30天内仍不付款，乙方有权终止履行合同并要求甲方支付已完成的未付工程量价款。

第八条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十条：合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式    份，甲方执伍份，乙方执    份、采购代理机构执贰份，经三方签字、盖公章后生效。

5.相关采购文件、磋商响应文件、询标承诺等与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：中国美术学院                   乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人：                       法定代表人或受委托人：

（签字）                                        （签字）

地址：浙江省杭州市南山路218号              地址：

邮编：                                      邮编：

电话：0571-87164696                         电话：

户名：中国美术学院                          户名：

开户银行：工行湖滨支行（行号：102331002446）开户银行：

账号：1202024409014432078                    账号：

纳税人识别号（统一社会信用代码）：           纳税人识别号（统一社会信用代码）：

（注：所有发票需开“增值税专用发票”）

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：

电话：

授权代表：

鉴证时间：

廉洁协议书

甲方：中国美术学院

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                           年    月   日

注：各供应商应对磋商文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

# 响应文件格式

### 1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

采购人：中国美术学院

项目名称： 影视摄影设备采购

项目编号：0625-21217E06

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

### 2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

采购人：中国美术学院

项目名称： 影视摄影设备采购

项目编号： 0625-21217E06

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

### 3.资格证明文件目录

（1）供应商资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

### 4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：           ：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、

四、满足本项目的特定资格要求：

1、

……

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

### 5.商务技术文件目录

详见供应商须知章节。

### 6.磋商声明函格式

磋商声明函

致：             ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起  90  日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

### 7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （代理机构名称） ：

我                 （姓名）系_                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

### 中小企业声明函（非小微企业不需要提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加        （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （货物名称）   ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （货物名称）   ，属于  工业   ；制造商为             （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于                （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                           日期：

注：对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员100≤X＜300（人） 的为中型企业；从业人员10≤X＜100（人）的为小型企业；从业人员X＜10（人）的为微型企业。）

### 9. 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利单位不需要提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）             日  期：

### 10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格。

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3.供应商可提供同等于或优于采购文件要求的设备和服务。

4.如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

### 11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格。

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3.供应商可提供同等于或优于采购文件要求的设备和服务。

4.如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

### 12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：      （盖章）           日  期：

### 13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称：      （盖章）           日  期：

### 14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

供应商名称：      （盖章）           日  期：

### 15.报价文件目录

（1）磋商响应函；

（2）报价一览表

（3）报价明细表

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

（5）代理服务费支付承诺书

### 16.磋商响应函格式

磋 商 响 应 函

致：                     （代理机构名称）：

根据贵方为                    项目的采购邀请（项目编号：                     ），                    （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________

供应商名称:                      (盖章)

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

### 17.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

供应商名称：    （盖章）                                             日期：    年   月  日

### 18.报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌/型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

### 19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:             （盖章）

承诺方（供应商）法定地址:

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。