中国美术学院

象山校区7号楼智能化整体改造设备供货及安装采购

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-21217765

项目名称：象山校区7号楼智能化整体改造设备供货及安装采购

采购单位：中国美术学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年8月

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

第一章  采购邀请	2

第二章  供应商须知	5

第三章  评审办法	19

第四章  采购内容及需求	23

第五章  合同主要条款	38

第六章　响应文件格式	46

- 第一章 采购邀请

项目概况

中国美术学院象山校区7号楼智能化整体改造设备供货及安装采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2021年8月10日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21217765

项目名称：象山校区7号楼智能化整体改造设备供货及安装采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：499000

最高限价（元）：499000

标项名称：象山校区7号楼智能化整体改造设备供货及安装采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：499000

简要规格描述：采购需求：中国美术学院象山校区7号楼智能化整体改造设备供货及安装采购。

备注：不允许进口；

合同履行期限：合同签订后，30日历天内交货至采购人指定地点,并安装调试完毕投入使用；

本项目（否）接受联合体参加磋商。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取（下载）采购文件

1.时间：即日起至磋商截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2021年8月10日14:30（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2021年8月10日14:30（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：中国美术学院

地  址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：刘老师

项目联系方式：0571-87164696

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-87164635

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君

项目联系方式（询问）：0571-85860255

邮箱：287389019@qq.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

- 第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 象山校区7号楼智能化整体改造设备供货及安装采购 |
| 2 | 采购内容及数量 | 采购内容：中国美术学院象山校区7号楼智能化整体改造设备供货及安装采购,具体详见采购文件。 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 采购邀请”。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 磋商报价 | 1、本项目以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 备注：本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容）  不组织（不统一组织现场勘查，如有需求请自行前往，相关费用及风险自理） |
| 8 | 样品 | £ 提供 R不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容）  不要求 |
| 10 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 12 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 15 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2021年8月10日14:30（北京时间） 响应文件递交地点： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410 室。 收件人：李良君，0571-85860255 |
| 16 | 响应文件 开启时间 和地点 | 1、开启时间：2021年8月10日14:30（北京时间） 2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
| 17 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织谈判，所有供应商均应当准时在线参加谈判。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效； 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 18 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 19 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 20 | 响应文 件有效期 | 90 天 |
| 21 | 是否进口 | □允许进口 不允许进口 |
| 22 | 节能产品 | □强制采购节能产品 R优先采购节能产品 £不适用 |
| 23 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 £ 不适用 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不接受联合体参加磋商） 5） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业生产的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）提供的工程全部由小微企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、代理服务费以预算金额为计算基础，参照【2002】1980号文规定的收费标准的80%向成交供应商收取。计算不足5000元按5000元计取。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 其他 | 如果竞争性磋商文件中有文字表述与本供应商须知前附表内容不一致时,以本供应商须知前附表为准。 |
| 27 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的设计、制作、储存、交货、验收、技术协助、培训以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商（本项目不接受联合体参加磋商）

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （六）特别说明：

- 1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

- 2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

A.资格证明文件

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

B.商务技术文件

（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不要求提供)；

（3）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）供应商情况介绍、相关证书复印件

（9）2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）对采购文件中产品参数、技术要求及设备整体性能要求的响应情况：

（13）项目具体实施人员情况；

（14）项目进度计划及质量保障措施，质量控制措施（质量的控制和检验手段等）；

（15）技术支持和售后服务方案；

（16）与评审、评分有关的其他技术资料。

C.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

备注：编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价要求详见供应商须知前附表。

3.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- （四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当

在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效； 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票方式（不得弃权）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

本项目所有货物/设备均为核心产品，核心产品品牌均一致的按一家供应商计算。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于象山校区7号楼智能化整体改造设备供货及安装采购的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、资信及商务分70分三部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+商务、技术分

- 二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达8项（含）以上的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（14） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（16）不同供应商的响应文件相互混装的；

（17）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（70分）

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 2018年1月1日至磋商截止时间，同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得5分。 注：提供合同复印件，否则不得分。 | 5分 |
| 2 | 磋商设备技术参数响应情况 | 对采购货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况及比较（0～30分）： （1）对已标记“▲”的条款的响应情况如低于采购需求的，其磋商响应文件将被否决； （2）技术指标完全满足采购文件要求的得20分,标记“★”的指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣4分，其余一般指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分；指标负偏离达到8项（含）以上的，其磋商响应文件将被否决。 （3）均满足且多数指标明显优于采购需求的，根据优于情况加分，每正偏离一条加2分，最多加10分； 注：负偏离扣分及正偏离加分，需得到评审委员会的认可。 | 30分 |
| 3 | 产品总体性能及质量水平 | 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述： 1、技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分； 2、所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得2分； 3、所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分； 4、差的或未提供此项内容不得分。 | 3分 |
| 4 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 1、所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分； 2、所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得2分； 3、所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分； 4、差的或未提供此项内容不得分。 | 3分 |
| 5 | 重点、难点分析 | 根据供应商对采购需求的理解及现场踏勘实际情况，对本项目重点难点的分析是否透彻及详细进行综合评分： 1、本项目的重点：重点分析透彻且详细的，得3分；重点分析较透彻且较详细的，得2分；重点分析透彻程度及详细程度一般的，得1分；差的不得分。 2、本项目的难点：难点分析透彻且详细的，得3分；难点分析较透彻且较详细的，得2分；难点分析透彻程度及详细程度一般的，得1分；差的不得分。 | 6分 |
| 6 | 质量保证 | 项目质量控制及质量保证措施： 1、质量控制措施合理规范，可行性强的，得2.5分；质量控制措施较合理规范，可行性较强的，得1.5分；质量控制措施一般的，得0.5分；差的，不得分。 2、质量保证措施合理规范，可行性强，有完善的质量保证体系的得2.5分；质量保证措施较合理规范，可行性较强，有较完善的质量保证体系的得1.5分；质量保证措施一般的，得0.5分；差的，不得分。 | 5分 |
| 6 | 现场组织管理 | 拟派本项目组织架构： 1、拟派本项目组织架构清晰明确合理的，得2.5分；拟派本项目组织架构较清晰明确合理的，得1.5分；拟派本项目组织架构一般的，得0.5分；差的，不得分。 2、工作任务分工明确合理的，得2.5分；工作任务分工较明确合理的，得1.5分；工作任务分工一般的，得0.5分；差的，不得分。 | 5分 |
| 7 | 质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺优劣情况 | 1、质保期满后备品备件合理充足，且人工维修费用的价格承诺优的，得3分； 2、质保期满后备品备件合理较充足，且人工维修费用的价格承诺较优的，得2分； 3、质保期满后备品备件基本满足要求，人工维修费用的价格承诺一般的，得1分； 4、差的或未提供此项内容不得分。 | 3分 |
| 8 | 质保期 | 质保期满足采购文件基本要求的不得分，在此基础上每增加半年加1分，不足半年不加分，最高得4分。 | 4分 |
| 9 | 技术支持及售后服务等 | 售后服务与技术支持： 1、售后服务响应及时的，得2.5分；售后服务响应较及时的，得1.5分；售后服务响应一般的，得0.5分；差的，不得分。 2、解决问题迅速的，得2.5分；解决问题较迅速的，得1.5分；解决问题时效一般的，得0.5分；差的，不得分。 | 5分 |
| 10 | 政府采购节能环保政策分 | 1）磋商产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）磋商产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

- 第四章  采购内容及需求

（一）．概述

1.1本次采购的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，均须符合相应的国家标准和行业标准的要求。结构美观、牢固、耐用、能长期使用而不变形，零件、组件之间互换性强。所有的结构件表面光整，各传动、转动部位灵活，无阻滞，运动时无异声；各连接处牢固、可靠。供应商对所提供设备的技术资料、质量、使用性能负责，对所提供的所有设备及部件的售后服务完全负责。

1.2工作范围及须提供的技术服务：

（1）完成货物的设计、制造、运输、组装、安装、调试、检验、验收、技术资料、技术服务等，包括所有系统和安装材料、辅材辅料，报价中包含以上各阶段所需的全部费用，本项目按交钥匙工程方式供货、提供相关服务，并报价。

（2）所有磋商产品必须是全新的，未曾使用过的。采购文件已列明的技术规格要求只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商须对其所供产品的符合技术规范和标准、满足用户要求负责。

（3）供应商需依据采购需求及安装现场的具体情况进行深化设计，并提供相关技术说明。深化设计及部分需要按安装现场特定条件特制、定做等所需要的费用由供应商考虑，并包含在磋商报价中，成交后，不得因此类工作增加调整单价或总价。

（4）成交人应向采购人提供用于产品安装调试和使用、维修的专用工具、质保期内的全部备品配件，其分项报价包括在磋商总价内。

（5）成交人供货至采购人指定的安装地点，负责卸货，完成交货验收，并派遣技术熟练、资质能力相当的工程技术人员和安装人员到现场进行组装、安装和调试，各项技术措施费用和组织措施费用等均包括在磋商总价内。

（6）供应商应充分了解招标内容涉及的各项工作，无论采购文件中是否明示，作为一个有经验的供应商应将按交钥匙方式供货需要的所有的功能与配置以及需要发生的各种费用和可能发生的费用以及各种风险费用等均考虑并包含在磋商报价中。

（7）磋商产品的供货、安装、检验、验收、维修改造等必须符合国家相关的法规、标准和技术规范的规定。

（8）供应商应安排踏勘现场，了解与本次磋商相关的情况，所发生的费用均由供应商自行考虑。

（9）本项目实施过程中，供应商应保护好各项已有或在建设施,如损坏地面、墙面和其他设施，由供应商负责修复。

（10）成交人应提供产品所有的技术文件，包括质量证明文件、合格证、深化设计后的最终图纸、安装过程中的相关记录、所供产品的检测报告、国家强制性认证证书等，其价格已包括在磋商总价内。

（11）成交人按采购要求和磋商承诺完成质保期内的全部维保等服务工作，并在在质保期满前1个月内派技术人员到采购人项目现场对全部产品进行一次全面检修，免费更换损坏零部件及易损件，此工作所发生费用应由成交人自行承担。

（12）售后服务：提供质保期内的免费保修和所有设备的终身维修，确保设备的正常使用，其他要求详见合同及采购文件相关章节。

1.3交货期(工期)：合同签订后30天内完工并验收合格、交付采购人使用。

1.4质保期：▲验收合格交付采购人使用之日起，整个系统质保期不少于3年（含1年）。

注：本次采购的系统中的产品如国家或行业已有标准规定质保期大于2年的，则成交供应商在在履行合同过程中无条件按标准执行，所需的费用均包含在总报价中，无论是否在报价表中单列。

1.5特别说明：本技术要求中及采购文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是采购人从项目的建设和使用需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低需求，供应商可以提供相当的或更优的产品，并在磋商文件中详细说明。

在项目实施过程中、项目验收时，将专门针对各系统主要内容、各类设备、辅材等原厂商进行真伪查验校对，产品主要参数、功能校对，质保期查验校对，并将详细确认售后服务权益方名称。对于校对后不符合项目清单要求，成交方需承担一切后果。

（二）. 货物技术指标性能等要求、产品清单及相关要求

1、货物需求一览表及技术要求等

依据学校工作安排，我校7号楼将于今年9月正式启用为象山校区行政中心。目前行政中心已完成布线任务，7号楼信息化建设包含有线网络系统、无线网络系统、智能出入管理系统、综合布线系统、视频会议系统以及能耗管理系统、视频监控系统，具体设计如下：

有线网络系统采用千兆到桌面，万兆上行至校中心机房，由认证计费平台做统一身份识别无感知认证。

无线网络采用WIFI6无线AP，由学校无线控制器集中管理，整个7号楼全覆盖，广播教师、学生、访客、eduroam等无线信号，教师和学生业务对接无线无感知认证平台，实现无线无感知认证。访客信号采用手机短信认证。Eduroam对接edu认证平台，实现全球eduroam用户接入。

智能出入系统实现人脸识别开门、健康码开门、刷卡开门，对接校园一卡通平台和统一身份认证平台实现学校账号和一卡通卡号自动同步。对接预约平台，根据预约信息确定二维码开门权限，用户在预约时间内可以刷二维码开门，超出时间范围就无法开门。对接企业微信小程序，实现智能出入系统综合管理，包含智能出入管理机出入权限查看、分配、删除。预约信息管理、查看、删除。智能锁临时密码发送。对接校园人脸库，实现人脸信息自动同步。

综合布线系统采用六类低烟无卤网线布线，前端单口、双口信息面板或地插，后端采用24口配线架，整个7号楼使用2个弱电间，1-6F信息点布线至2楼弱电间，6-12层信息点布线至7楼弱电间，每个弱电间采用12芯万兆光纤接入至中心机房。

（1）设备清单

| 序号 | 型号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 48个10Gbps SFP+光纤接口和6个40G/100G QSFP28光纤接口，2*650w,4*风扇，三层高级功能；含光模块，原厂三年维保。 | 2 |
| 2 | 接入交换机 | 48个 10/100/1000Base-T电口, 4个万兆SFP+光口，双电源插槽，含2*75W电源，交流220V供电。含光模块，原厂三年维保。 | 12 |
| 3 | 无线AP | WIFI6室内无线AP，双频内置天线 | 36 |
| 4 | POE交换机 | 48个 10/100/1000Base-T电口（支持802.3af/802.3at供电标准）, 4个万兆SFP+光口，双电源插槽，720W电源模块，高性能3层智能POE交换机（含万兆光模块），原厂3年质保。 | 4 |
| 6 | 二维码智能出入管理机 | 壁挂式网络二维码智能出入管理机，扫码刷卡器，健康码模块，智能锁模块，POE供电，原厂3年质保。 | 40 |
| 7 | 智能锁 | 智能门锁，支持密码开门，出入管理机开门，带OLED显示屏，联网版，24*240锁体，C级锁芯，4节干电池供电，原厂3年质保。 | 50 |
| 8 | 智能网关 | 门锁网关，采集智能锁日志，电量，可同时管理10把智能锁，原厂3年质保。 | 24 |
| 9 | 开关电源 | 人脸识别专用电源，12V电源3A | 10 |
| 10 | 单模光纤 | 12芯单模LC光纤工程，7号楼至11号楼中心机房，含所有光配和熔接费用。 | 2 |
| 11 | 机柜 | 42u标准网络机柜，含2个8口PDU。详见技术指标表。 | 2 |
| 12 | 6类网线 | 6类，低烟无卤网线，有Delta基于TIA/EIA和ISO/IEC的六类电气性能的认证，8.5mm 最大外皮直径，0.58mm (23 AWG) 实芯裸铜导线，中央线对十字隔离，符合ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (EA 级 )、ISO/IEC 61156-5、 IEEE 802.3an、TIA-568-C.2 (6A 类 )、LSOH: ISO/IEC 60332, IEC 60754，IEC 61034标准，拉力110N，有国家信息产业部通信计量检验中心的测试认证，签合同前提供质量检测报告。 | 30 |

（2）技术指标

## 1、汇聚交换机技术指标

| 1 | 性能指标 | 交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥1200Mpps，若产品有X/Y参数，则以X参数为准； |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★配置 | 固定1/10G SFP+端口≥48，固定40G/100G QSFP28端口≥6，且支持拆分为10G使用；电源插槽≥2，支持交流/直流电源，且交/直流电源可混用，风扇插槽≥3，采用严格前后风向散热，本次满配置电源风扇；含万兆多模/单模光模块. |
| 3 | 低延迟 | 二层端口到端口转发延迟≤1us，低时延转发模式同时支持访问控制列表以及QoS等关键功能，可对转发时延大小进行记录； |
| 4 | 横向虚拟化 | 支持两台设备非堆叠且非虚拟成一台设备情况下的跨机箱端口捆绑，且用于心跳的链路可传递路由协议，提供配置截图并加盖原厂鲜章； |
| 5 | 二层性能 | 支持4K VLAN，支持QinQ、支持STP/RSTP/MSTP，支持流镜像、远程端口镜像，支持Jumbo≥9K； |
| 6 | 三层性能 | 支持IPv4/v6静态路由/RIPv2/v3/OSPFv2/v3/BGPv4/v6/PBR等协议，支持Segment Routing，支持三层VRF-Lite≥26，VRF Entries≥1K，支持PIMv2 SM/SSM/MSDP/IGMPv2/V3； |
| 7 | ★SDN | 支持Openflow，支持VxlanRouting&Bridging，支持Python/TCL scripting编程； |
| 8 | QOS | 针对单播和组播数据分别提供8个出方向的虚拟队列，并支持把这16个队列灵活低分配给不同的通信场景；支持WRED； |
| 9 | 管理功能 | 内置sniffer功能，可捕捉数据包，并将捕捉数据包放在buffer中或者以.pacp文件存储；实配在线软件升级功能ISSU；实配Netflow/sFlow功能，实配≥64GB存储空间，用于软件、日志等文件，提供存储空间功能说明并加盖原厂公章； |
| 10 | 产品资质 | 提供工信部入网证书 |
|  |  | 节能产品认证证书 |
| 11 | 售后服务 | 三年原厂质保，出具原厂商售后服务承诺函。 |

## 2、接入交换机

| 1 | 交换机性能 | 交换容量≥598Gbps，三层包转发率≥166Mpps，若产品官网或彩页中有X/Y参数，则以X参数为准； |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★配置要求 | 48个10/100/1000 RJ45 电口，≥4个10G SFP+端口；支持可热插拔的冗余电源，实现1:1冗余，支持220V双交流或高压直流240V供电，整机满足标准前后通风，本次实配单电源。含光模块 |
| 3 | 二层功能 | 最大MAC地址≥16K，提供权威第三方相关检测报告。支持4K VLAN，支持QinQ、支持STP/RSTP/MSTP，支持本地镜像及远程镜像，支持Jumbo≥16K； |
| 4 | 三层功能 | IPv4 路由表≥1K； 支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2，BGP，ECMP，ICMP、路由策略、策略路由，uRPF，VRF ; 支持IPv6静态路由， RIPng，OSPF v3，ICMPv6，NDP，ICMPv6； |
| 5 | 组播协议 | 支持IGMPv1/v2/v3，PIM-SM， PIM-SSM，PIM-DM，Static Multicast等； |
| 6 | ★可靠性 | 支持M-LAG技术，将多台物理设备组成双活系统；支持VARP；支持Smart Link或等同的技术，确保上联核心设备的备份线路可以在<50ms的时间内恢复； |
| 7 | 安全指标 | 支持dot1X认证、AAA认证，支持Radius、TACACS+认证，支持CPU防攻击； |
| 8 | DHCP | 支持DHCP Snooping，支持DHCP Server/DHCP Client/DHCP Relay，支持option82； |
| 10 | 证书 | 提供工信部入网证 |
|  |  | 提供节能证书 |
|  |  | 提供CCC证书 |
| 11 | 售后服务 | 三年原厂质保服务，出具原厂商售后服务承诺函。 |

## 3、无线AP

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 802.11ax无线接入点，支持2.4GHz和5GHz双频工作，5GHz频段支持2x2 MU-MIMO，整机支持空间流≥4，整机接入带宽不低于1.7Gbps |
| 2 | 硬件要求 | 1个10/100/1000BASE-T以太网接口；内置集成全向天线；支持胖瘦AP工作模式的相互转换。 |
| 3 | 外观 | AP外形为正方形或者圆形结构，水平和垂直尺寸相等。 |
| 4 | 基本要求 | AP与此次采购的无线控制器同品牌，AP能够注册到美院现网运行的无线控制器，统一认证和管理，满足无线用户在校区内无缝漫游。 |
| 5 | 干扰避免 | AP可以实时探测电磁波信号，针对无线环境中的电磁干扰作出分析和报告，并自动进行规避。支持对非WiFi干扰源(如微波炉,无绳电话等)的识别和规避。 |
| 6 | 频谱分析 | 支持自动实时射频频谱分析，通过无线控制器的管理界面，实时查看FFT图、占空比图、干扰设备列表、信道占用率列表、干扰功率列表、信道质量列表等。 |
| 7 | 业务区分 | 支持不少于16个ESSID，每个AP的多个SSID可以分别跟不同的无线控制器建立隧道。 |
| 8 | 设备类型识别和控制 | 支持自动设别终端类型（例如Window、iPad，iPhone，Android），并针对不同设备作相应的安全控制策略，支持不同的终端类型赋予不同的Portal认证页面与欢迎页面。 |
| 9 | ▲无线投屏 | 部署无线屏幕管理平台，集中注册并管理全校无线屏幕，只有注册屏幕才允许接入校园无线投屏网络，拒绝非法屏幕接入。 |
| 10 |  | 按学校工号分配无线屏幕投屏权限，实现投屏用户精确管理，只有授权用户才能发现并使用无线屏幕，其他用户无法通过无线网络投屏。 |
| 11 |  | 只要在校园WIFI覆盖范围内即可实现无线投屏，不受距离限制。 |
| 12 |  | 支持airplay、dlan等主流投屏协议接入。 |
| 13 | 应用识别 | 可以识别出常用的应用类型，如微信，QQ,BT，Skype，Facebook,WEB域名、IP地址和端口，并通过图形界面显示流量和用户数，管理人员可以根据不同应用限制带宽或拒绝访问。 |
| 14 | 安全功能 | 支持同一个AP下或者同一SSID下用户的隔离功能。隔离后的用户将不能相互访问；支持ARP攻击防御。 |
| 15 |  | 支持强制DHCP获取IP地址的用户才能正常上网；支持基于IP、域名、端口的安全控制。 |
| 16 | 物联网 | 内置BLE 5.0和Zigbee射频模块，并同时开启使用，连接物联网设备。内置Zigbee射频天线，非USB和PCI扩展模块。智能规避WIFI、蓝牙和ZigBee三个模块之间的干扰，无需手动配置。 |
| 17 | 其它接口 | 1个USB接口（支持3G/4G/5G网络模块）。 |
| 18 | 供电方式 | 支持POE和本地电源适配器供电，支持802.3af以太网供电，且不影响AP射频性能 |
| 19 | 服务集成 | 实现宿舍区域有线无线一体化认证计费功能，每个账号可现在同时在线终端数量，限制有线终端1台、无线终端2台，超过部分不能上网，有线终端和无线终端计费统一计入同一个账号，并实现无感知认证。 |
| 20 | 综合布线 | 采用六类网线布线，有Delta基于TIA/EIA和ISO/IEC的六类电气性能的认证，低烟无卤，满足国际IEC60332, IEC60754, IEC61034标准，有国家信息产业部通信计量检验中心的测试认证，纸箱带卷轴包装，有防伪二维码，可追溯网线出厂信息。 |
| 21 |  | 网线必须在桥架内整齐排放，弱电机柜内网线整理整齐，每条网线必须打好标签，标签格式按照我院现有统一格式，没有桥架部分必须使用PVC管穿线，严禁网线外露，影响美观的PVC管需埋入墙内，做开槽和墙面修补处理。 |
| 22 |  | 包含6类网线、网线跳线、水晶头、标签、模块、PVC管等材料，包含安装所需的人工费用和辅材费用，如施工过程中遇到需要使用额外材料所产生的人工费和材料费等一切费用均由成交单位承担。 |
| 23 | 配套设施 | 增加机柜、墙柜等基础设施，含8口PDU。 |
| 24 | 安装支架 | 包含原厂金属安装支架。 |
| 25 | ▲电子图纸 | 设备安装位置信息统一录入校WIFI电子图纸，电子图纸可实时显示AP状态和关联客户端信息，可展示全校无线网络状态。 |
| 26 | 网络管理 | 包含1AP无线网络管理平台许可，统一管理全校所有无线AP。 |
| 27 | 质量保证 | 提供原厂有限终身（产品停产后五年内）质保, 并在交付货物时提供原厂加盖公章并具有法律效应的质保函。 |
| 28 | 兼容性测试 | 成交单位在签订合同前将产品送甲方单位对其指定的功能和性能指标进行验证，费用由乙方负责。 |

## 4、POE交换机

| 1 | 交换机性能 | 交换容量≥598Gbps，三层包转发率≥166Mpps，若产品官网或彩页中有X/Y参数，则以X参数为准； |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★配置 | 48个10/100/1000 RJ45 电口（支持802.3af/802.3at供电标准），≥4个10G SFP+端口；实配可热插拔的冗余电源，实现1:1冗余，整机满足标准前后通风；含光模块。 |
| 3 | 二层功能： | 最大MAC地址≥16K，提供权威第三方相关检测报告.支持4K VLAN，支持QinQ、支持STP/RSTP/MSTP，支持本地镜像及远程镜像，支持Jumbo≥16K（芯片支持16K） |
| 4 | 三层功能： | IPv4 路由表≥1K；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2，BGP，ECMP，ICMP、路由策略、策略路由，uRPF，VRF ; 支持IPv6静态路由， RIPng，OSPF v3，ICMPv6，NDP，ICMPv6； |
| 5 | 组播协议 | 支持IGMPv1/v2/v3，PIM-SM， PIM-SSM，PIM-DM，Static Multicast等； |
| 6 | ★可靠性 | 支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统；支持VARP；支持Smart Link或等同的技术，确保上联核心设备的备份线路可以在<50ms的时间内恢复； |
| 7 | 安全 | 支持dot1X认证、AAA认证，支持Radius、TACACS+认证，支持CPU防攻击； |
| 8 | DHCP： | 支持DHCP Snooping，支持DHCP Server/DHCP Client/DHCP Relay，支持option82； |
| 9 | 产品资质 | 提供工信部入网证 |
|  |  | 提供CCC证书 |
|  |  | 节能证书 |
| 10 | 售后服务 | 三年原厂质保，出具原厂商售后服务承诺函 |

## 5、二维码智能出入管理机

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品形态 | 二维码刷卡管理机，壁挂安装 |
| 2 | ▲产品对接 | 对接学校住宿管理系统，根据宿管系统名单自动分配开门权限，对接二维码智能出入管理系统。 |
| 3 | 校园一卡通对接 | 对接校园一卡通平台，使用校园卡刷卡开门。 |
| 4 | ▲开门方式 | 支持校园健康码刷码开门、刷卡开门、远程开门、临时密码开门 |
| 5 | 访客开门方式 | 支持访客采用刷手机二维码验证开门 |
| 6 | 外观 | 直接安装于墙面 |
| 7 | 材质 | PC+ABS+钢化玻璃； |
| 8 | 通讯方式 | TCP/IP |
| 9 | 工作电压 | DC 12-24V |
| 10 | 工作电流 | 100mA |
| 11 | 二维码图像传感器 | 640*480 CMOS |
| 12 | 二维码读取灵敏度 | 倾斜±59.5° 旋转±360° 偏转±63.5° （70字符15milQR） |
| 13 | 二维码读取速度 | 100ms/次 |
| 14 | 二维码读取距离 | 16mm~75mm |
| 15 | 扫码特性 | 蜂鸣提示；红色\绿色扫码指示灯 |
| 16 | 解码模式 | 影像式解码引擎 |
| 17 | 光源 | LED补光灯 |
| 18 | 刷卡支持 | 支持读取物理卡号、支持读写M1卡扇区 |
| 19 | 读卡距离 | ≤3CM |
| 20 | 射频识别 | 支持身份证物理ID、NFC手机、Mifare_Ultra Light、Mifare_Ultra Light 01、 Mifare_One(S50)、 |
| 21 |  | Mifare_One(S50) 02、Mifare_One(S70)、Mifare_One(S70) 03、Mifare_Pro(X)、Mifare_Pro(X) 04、 |
| 22 |  | Mifare_Desire 、Mifare_Desire 05 |
| 23 | 门锁控制 | 内置继电器 |
| 24 | 工作温度 | 工作温度：-20℃~70℃ |
| 25 | 工作湿度 | 5%~95%RH，无冷凝 |
| 26 | 供电方式 | ▲POE交换机供电 |
| 27 | 安装实施 | 现场安装调试，含所有材料。 |
| 28 | 兼容性 | ▲校内于2020年部署了二维码智能出入管理系统，本次采购的二维码智能出入管理机需与二维码智能出入管理系统兼容，如供应商所投产品不能兼容，需包含系统对接相关软件开发费用。 |
| 29 | 售后保障 | 硬件整机免费保修三年，须在出现故障的24小时内更换新机。交换时出具原厂商对该项目的售后服务承诺函。 |

## 6、智能锁

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 和二维码智能出入管理机同品牌 |
| 2 | 材质 | 高强度合金 |
| 3 | 颜色 | 星空黑 |
| 4 | 适用门类型 | 木门、防盗门、钢门。 |
| 5 | 适用门厚度 | 4-12CM |
| 6 | 开合方向 | 左右可互换，支持无工具互换 |
| 7 | 开门方式 | 支持对接二维码智能出入管理机开门、密码、企业微信小程序 |
| 8 | 电源 | 4节5号电池 |
| 9 | 电池寿命 | 超过10000次开启 |
| 10 | 应急电源 | 5V USB应急电源接口 |
| 11 | 报警 | 支持低电报警，支持防拆报警 |
| 12 | 攻击保护 | 连续5次错误系统锁定180秒，同时发送告警至综合管理平台 |
| 13 | 锁体 | 24*240锁体 |
| 14 | 锁芯 | C级锁芯 |
| 15 | 显示屏 | OLED显示屏 |
| 16 | 语音 | 支持开门、关门、报警等多种语音提示 |
| 17 | 虚伪密码 | 16位虚位密码开锁 |
| 18 | 兼容性 | ▲二维码出入智能锁需与学校现有二维码智能出入管理系统兼容，如供应商所投产品不能兼容，需包含系统对接相关软件开发费用。 |
| 19 | 临时密码 | ▲集成中国美院企业微信小程序临时密码功能，可根据综合管理平台权限分配数据获取临时密码。 |
| 20 | 售后保障 | 硬件整机免费保修三年，须在出现故障的24小时内更换新机。交货时出具原厂商对该项目的售后服务承诺函。 |

## 7、智能网关

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 和二维码智能出入管理机同品牌 |
| 2 | 集中管理 | 支持自动注册到二维码智能出入管理平台实现集中管理 |
| 3 | 覆盖范围 | 20米空旷区域 |
| 4 | 适配智能锁数量 | 10把智能锁 |
| 5 | 供电方式 | POE交换机供电 |
| 6 | 兼容性 | ▲校内于2020年部署了二维码智能出入管理系统，本次采购的智能锁网关需与二维码智能出入管理系统兼容，如供应商所投产品不能兼容，需包含系统对接相关软件开发费用。 |
| 7 | 售后保障 | 硬件整机免费保修三年，须在出现故障的24小时内更换新机。交换时出具原厂商对该项目的售后服务承诺函。 |

## 8、机柜

| 序号 | 指标项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 600*1000*42U 2055高 |
| 2 | 颜色 | 黑色 |
| 3 | 承载 | 静载800KG(带支架) |
| 4 | 材质 | 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； |
| 5 |  | 其余：SPCC优质冷轧板； |
| 6 |  | 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 |
| 7 | 表面处理 | 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 |
| 8 | 结构 | 单开平板六角网孔前门；单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门；网孔通风率为75%；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；可配客户需要的各种锁；前后门可改为双开 |
| 9 | 配件 | 配置3块托板，40套机柜螺丝 |
| 10 | 电源 | 配置2套8位PDU |
| 11 | 风扇 | 配置2组4只风扇 |
| 12 | 底座 | 根据现场情况定制底座，安装到位 |

2、检查与验收

2.1验收与交接：验收应由双方技术人员按有关合同、到货清单及产品说明书等技术资料共同进行数量清点、验收。按采购文件的标准要求及国家相关规定进行验收，验收合格后，方予交货。

3、技术培训与服务承诺

3.1若采购人需要，成交供应商应负责在学院对采购人操作和维修人员进行技术培训，费用由卖方承担。

3.2成交供应商应提供质保期内的免费保修和终身维修，确保设备的正常使用。供应商必须在杭州市地区设有常驻维修机构，处理维修服务。该服务须是每天24小时提供的。在接到报修通知后2小时内，维修人员必须赶到现场服务并连续进行，直至故障排除故障完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在24小时内完全得到解决。该维修机构必须备有足够的备品备件，以满足采购人对设备维修的要求。

3.3请详细提供质保期内、外的维修项目、服务承诺。

4、其他要求详见采购文件“第五章 合同主要条款”

5、根据本项目的特点，磋商响应文件中提供：

1.所提供产品的技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

2.本项目的具体实施方案：包括技术实施方案、供货方案、服务方案、质量控制（安装调试技术保障措施）、人员培训计划、进度控制（物资进场安排、进度计划）等；

3.本项目专业技术人员配备情况；

4.质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

5.技术支持、培训及售后服务等；

6.采购文件及评分办法规定的其他要求。

- 本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

- 第五章  合同主要条款

（备注：采购文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

甲方（采购人、买方）：

乙方（成交人、卖方）：

根据      年   月   日                  采购结果和采购文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件

合同文件的组成，包括：

（1）本合同协议书和合同全部条款；

（2）成交通知书；

（3）采购文件（含补充文件、答疑纪要）；

（4）采购文件及其附件、技术澄清、询标答复；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸等设计文件；

甲方、乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

二、型号规格参数

按采购文件“第三部分 采购需求”。

三、货物名称、数量及合同金额

1、甲方向乙方订购一批货物及其附件，并需要乙方提供深化设计方案、安装、调试、验收、培训、技术服务等相关服务以及售后服务等，直至可交付使用，即以交钥匙方式完成供货及服务，具体型号、规格、数量详见经双方认可的清单。

2、采购货物需求清单及价格（成交后将报价表作为本合同的附件）

四、质量保证

1、乙方保证本合同中所供应的货物是最新生产的、全新的，并符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供货物与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。产品的质量\技术标准如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或采购人认可的其它国家的权威标准。

2、质量保证期（即免费保修期）为 （签订合同时以成交人填报的不低于年的质量保证期作为合同中的质量保证期）年。

3、在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负全责。产品质量保证期内非因甲方的人为原因而出现货物质量问题的，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。

五、交货时间、地点

1、乙方承诺按甲方的需要在规定的时间内供货至甲方指定的地点，负责组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付甲方使用，即按交钥匙方式完成，包括相关技术服务以及售后服务。

2、在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供货物说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、本次采购货物为采购人指定地点交货，即包括产品价格、增值税等其它税费、随机特殊工具、备品备件费、国内运杂费、保险费（是否保险由乙方自定）、安装费、调试费、技术培训费、材料设备检测试验费、甲方代表到设备制造厂家抽检费（必要时）、以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

七、安装、调试及技术服务

1、乙方应在签订合同后10天内提供下列资料：

（1）乙方所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有合同号、图纸与文件的编号和盖有乙方已作过检查的印记。各项货物的图纸上还应有制造商的名称。

（2）只有被甲方批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。在实施中如有必要修改，需取得甲方批准，并不得以此为由要求调整合同总价。

（3）如果技术文件发生短缺，乙方应在收到甲方通知后一周内补齐这部分文件。由于乙方提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由乙方负担，由此而产生的工期延误由乙方负责。

（4）乙方应在合同签订后，根据甲方提出的进度要求提供下述资料供甲方及其有关单位认可。

货物及部件说明，包括：设备的结构、原理、详细性能、特性及参数等.

设备的安装要求（包括现场的吊装、装配等）和调试及试运行要求（包括安装、调试和试运行的程序及记录表格）。

乙方采用的有关产品标准和规范。

包装运输、仓储方案说明。

2、安装完毕，调试验收前提供的图纸资料包括：

（1）设备总图，包括组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、重量，设备与系统连接的接口、设备检修所需的空间、设备械性能参数。

（2）设备装配图及安装图，包括现场吊装及装配图，各管道及电缆电线的位置尺寸。

（3）中文版或中英文对照的设备操作维修保养手册, 包括：

总的要求及安全措施（包括设备和部件常见故障说明，建议的紧急安全程序）；

乙方建议的定期保养时间、项目及方法；

乙方的设备系列号、地址及服务联系电话；

特殊工具和备品备件清单；

维修图册以及有关资料。

（4）所有设备的规格。

（5）所有设备的调试手册。

（6）主要配套件的中文使用说明书。

（7）制造期间设备及部件的性能试验、检验报告；设备制造质量资料及质量证明文件\合格证；主要原材料采购过程的质量合格证明材料。

（8）出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；质量监督部门的检测报告。

（9）如采用进口部件交货时须提供产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口件证明资料。

3、合同所订货物到达甲方工地后，乙方应派具有相应资质资格的技术、安装人员前往甲方工地进行安装、调试，人数、技术级别、服务内容及逗留时间应事先详细说明。

4、乙方人员在甲方工地安装调试期间，其所有费用及乙方安装、调试人员从事安装、调试工作遭受的人身伤害赔偿责任由乙方负责。

5、乙方人员应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

6、安装、调试按相关国家、行业标准和技术规范，保证整个系统正常运行。

7、产品投入使用后如发生故障，甲方应通知乙方，乙方在收到通知后立即答复，并在（按磋商时承诺的最短时间签约）小时内到达甲方进行维修。

8、乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训日常使用和维修人员。

八、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招磋商响应文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招磋商响应文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

九、售后服务

1、合同货物从验收后合格之日起，乙方提供的货物保修期，保修期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供货物在保修期内发生故障时，半小时内给予答复，最迟在1天内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作；由于所供货物引起系统故障，乙方应免费修复。

十、履约保证金

签订合同前，乙方提供合同金额5%的履约保证金，形式：银行汇票、转帐支票等。

十一、付款方式

1、合同签订后，15天内支付合同总价的30%；

2、全部货物到货安装完毕，15天内支付合同总价的60%；

3、项目经验收合格（签署质量验收合格证书）交付甲方投入使用后，支付合同总价的10%，同时退还履约保证金。

注：签订合同时或合同履行过程中，甲方保留变更产品配置和数量的权力，如有组件的删减，则对应的价款从报价中核减；如有数量的增加，则在甲方书面确认同意的范围内，相应的单价按单价结算。

十二、违约责任

1、乙方逾期履行合同的（由于乙方原因未按期交付货物的），自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之三的滞纳金，直至合格产品交付使用；成交人逾期30日不能交货的，还应另向采购人支付合同总价百分之三的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之三的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向采购办投诉，并要求采购办对其违规情况予以通报。

4、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

十三、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

3、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十四、合同的生效

1. 合同经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方签订书面补充协议后生效。

3. 磋商文件、磋商响应文件与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，浙江政府采购备案1份。

甲  方（盖章）：                 乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人            法定代表人或受委托人

（签字）：                      （签字）：

地 址：                         地 址：

邮 编：                         邮 编：

电 话：                         电 话：

传 真：                         传 真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

签约时间：       年     月     日

签约地点：

合同见证方（代理公司）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

注：各供应商应对磋商文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

合同附件：

廉政协议书

甲方：

乙方：

为了进一步规范学院物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应有甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条  本协议贯穿于整个经营过程，在产品验收时：应一并考核本协议的履行结果。

第七条  中国美术学院纪委、监察部门负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章、签字) ：

- 第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-21217765

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-21217765

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3. 资格证明文件

供应商须知 “（一）响应文件的组成”中的“A. 资格证明文件”

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、

……

四、满足本项目的特定资格要求：

1、

……

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件

详见供应商须知章节

6. 磋商声明书

磋商声明书

致：　　　　　　　_：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我　　　　　　　（姓名）系_　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　            项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______ _（代理机构名称） ：

我______（姓名）系______（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                   法定代表人签名：

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

8.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）             日  期：

9、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）             日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

供应商名称：      （盖章）           日  期：

15、代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

16.报价文件

供应商须知 “（一）响应文件的组成”中的“C.报价文件”

17.磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：_______     __（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：_____     __），_______                    __（供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为  详见报价一览表  。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称:_________ (盖章)__________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

18.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

供应商名称：  （盖章）

日期：    年   月  日

19.报价明细表格式

报价明细表（内容根据实际情况自拟）

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。