浙江省中医院精准检测能力提升采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-22217H82

项目名称：精准检测能力提升采购

采购单位：浙江省中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年3月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总  则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	21

七、合同授予	22

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	28

第五章  合同主要条款	37

第六章  投标文件格式	45

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江省中医院精准检测能力提升采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年4月20日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-22217H82

项目名称：精准检测能力提升采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：30000000.00

最高限价（元）：30000000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：精准检测能力提升采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：30000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：供应商提供“精准检测”平台的建设及整体技术输出服务，包括但不限于：人员培训和管理、质量体系建设、项目开展、技术与研发服务支持、科研合作、技术咨询等，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：服务期3年

本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：即日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年4月20日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2023年4月20日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：浙江省中医院

地  址：杭州市邮电路54号

项目联系人（询问）：张延峰

项目联系方式：0571-87070502

质疑联系人：许文财

质疑联系方式：0571-87070583

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、陈婷婷、沈佩文、杨建

项目联系方式（询问）：0571-85860255、85826980

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

- 预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 精准检测能力提升采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容：精准检测能力提升采购 数量：1项 注：单价采购、单价合同，具体金额按实结算，合同服务期（3年）满或合同服务期内结算金额达到本项目预算金额（3000万元）为止，以先到为准。 |
| 3 | 预算金额 | ▲预算金额为人民币30000000.00元；投标报价如超过相应标项的预算金额，其投标文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以费率报价，▲本项目最高限价为68%； 2、投标人按最新的浙江省医疗服务行业物价收费标准填报统一百分比（即收费占比），作为投标人对医院检测能力提升的报酬（即标本检测服务费），报价包括投标人投入的所有软硬件设施设备（包括设施设备以及后期维修保养、检定、校准等工作）、材料（检测试剂及相关耗材等）、服务人员、技术服务（科研、培训、售后服务等）、管理费、利润、税金等完成本项目服务所产生的全部费用。 如：供应商投标报价为65.00%，即中标后根据工作量按浙江省医疗服务行业物价收费标准×65.00%的价格执行。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：李良君 0571-85860255 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2023年4月20日14:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2023年4月20日14:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 其他未列明行业标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10 人以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的投标人提供的服务全部由小微企业提供的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以预算金额为计算基础，参照【2002】1980号文规定的80%向中标供应商收取。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |
| 26 | 疫情防控要求 | 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交资料、材料、进行演示或其他相关采购活动的，应严格按照杭州市疫情防控有关要求落实防疫措施，若因不了解防疫政策或未落实防疫政策而导致其采购活动受影响的，由供应商自行承担责任和风险。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

本项目接受联合体参加。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式自拟）

-1、联合协议（如为联合体投标）；

-2、分包意向协议（如有分包）。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）投标人情况介绍；

（7）业绩表；提供类似项目合同的复印件；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）技术响应表（格式见第六章）；

（10）项目方案（包括项目具体实施方案、进度安排、质量保证等等）；

（11）拟投入本项目的设备、试剂的性能、技术参数及品牌情况；

（12）拟投入团队人员情况；

（13）培训方案，包括培训方式、课程安排、师资力量等；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明；

（15）招标文件及评分标准规定的其他资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于精准检测能力提升采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术分（80分）

| 序号 | 项目 | 具体评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 供应商2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）同类项目业绩情况，每提供一个业绩证明材料得0.5分，最高2分。 注：投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章。 | 2 |
| 2 | 体系认证及实验室能力 | 1、供应商具有有效的ISO15189或CMA认证证明材料的，得1分，否则不得分； 2、为保证实验检测质量，供应商需提供含有本项目检测服务内容的国家卫生健康委临床检验中心实验室室间质评认证证书情况：2022年检测项目室间质量评价证书数大于等于4个的，得4分，在4个的基础上每少一个扣1分，扣完4分为止。 注：提供证书复印件。 | 5 |
| 3 | 响应情况 | 对招标文件“第四章 招标内容及需求”-“二、服务内容及基本要求（包括附件：检测项目清单）”和“第五章 合同主要条款”的响应情况：完全满足要求的，得10分，每负偏离一条扣1分，扣完10分为止。 注：供应商对响应的内容应在投标文件中做响应或承诺，未作出响应或承诺的视为负偏离；如有需要提供证明资料的，应在投标文件中详细提供，未提供证明资料的视为负偏离。 | 10 |
| 4 | 服务方案 | 针对项目需求，拟定详细、周密、有条理、内容新颖、紧扣实际情况、具有可持续性和实际可操作性的整体方案，具体包括以下评分内容： 1、整体服务方案：服务方案内容需包括设备与试剂采购、管理、安装、进度安排、质量保证措施等以及检测服务运营管理等；5分 2、平台资质与质量体系建设具体方案；3分 3、平台质量保证及控制具体措施及方案；3分 4、给予采购人的学术及科研方面的技术支持及服务方案；3分 5、冷链运输具体实施方案及安全性保证具体措施就方案；3分 6、对平台故障或其他紧急事件的应急方案和措施；3分 | 20 |
| 5 | 服务人员 | 1、供应商为本项目配备的技术负责人：由从事质谱或生物类或化学类相关研发的正高级职称人员担任的，得2分，提供项目技术负责人的在职证明、证书复印件等，否则不得分。 2、供应商本项目技术团队人员：配备1名及以上从事质谱或生物类或化学类相关研发的人员，得1分；该人员具有高级职称的，得1分；配备5名及以上医学检验专业的临床检测人员，在此基础上，每拥有1名副高及以上职称的，得1分，最多得2分。 注：提供职称证书复印件、执业证书复印件和在职证明，否则不得分。 3、拟投入本项目团队人员的专业性、组织分工合理性情况；3分 | 9 |
| 6 | 拟投入设备情况 | 1、拟投入本项目设备满足招标文件“第四章 招标内容及需求”-三、精准检测”平台建设设备要求的情况：完全满足要求的，得18分，“★”条款每负偏离一条的扣3分，其余条款每负偏离一条的扣1分，扣完18分为止； 注：供应商对响应的内容应在投标文件中做响应或承诺，未作出响应或承诺的视为负偏离；如有需要提供证明资料的，应在投标文件中详细提供，未提供证明资料的视为负偏离。 2、拟投入设备功能配置的合理性及先进性；3分 3、拟投入检测试剂的匹配性，提供性能说明、型号及试剂注册证复印件等相关证明资料；3分 | 24 |
| 7 | 供应商临床科研方案 | 根据本项目开展的临床科研研究（包括肿瘤慢病及健康管理、肿瘤精准诊疗、感染精准防控、遗传、中西医结合免疫组学研究等领域）的具体实施方案；5分 | 5 |
| 8 | 培训方案 | 对采购人专业技术人员的培训方案（包括仪器原理、使用方法、操作规范性和维护方法；平台运营管理；开展精准诊疗等方面），包括培训方式、课程安排、拟投入的师资力量等；5分 | 5 |

（二）价格部分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况：

1、为提升医院的科研能力，保证医院在病种和疾病领域的研究标本检测质量的一致性，本次招标需要中标供应商建立一个独立的“精准检测”平台，专门为医院检测项目服务，并且要求供应商配备全新的实验设备及设施；供应商建立的“精准检测”平台应方便标本的运转，以及采购人技术人员监督检查(就近原则)；供应商中标后，采购人使用管理部门应积极地配合，与中标供应商协商独立实验室的建设事宜。

2、合同服务期：3年；在合同期内，如遇收费标准变化或遇国家政策性因素变化，院方不承担因收费标准、成本变化而造成的损失，结算标准不变。

二、服务内容及基本要求

供应商提供“精准检测”平台的整体技术输出服务，包括但不限于：人员培训和管理、质量体系建设、项目开展、技术与研发服务支持、科研合作、技术咨询等。具体内容如下：

1、设备与试剂

由供应商提供“精准检测”平台项目开展所需的设备，并在采购人规范管理下负责这些设备的维修保养、检定、校准等工作，保证日常工作正常开展。

供应商应协助采购人拟订设备管理操作手册，并对设备操作人员培训上岗， 以保证设备的使用、维护保养与校准等管理符合全面质量管理体系的要求。

供应商负责“精准检测”平台开展项目所需耗材、试剂的管理和采购。供应商应确保技术平台相关试剂符合质量管理要求，满足仪器设备开展检测项目的要求。

2、人员运营管理

采购人为“精准检测”平台指派配备生物类、遗传类等相关专业技术人员，供应商应对其进行相关技术培训和技术协助，使其能独立开展相关检测项目。

供应商提供1名“精准检测”平台运营管理人员，2名能熟练进行实验操作的技术人员。人力成本及相关风险由供应商承担。

供应商须负责对医院技术人员进行培训，协助医院完成“精准检测”平台的培训体系建设；协助医院相关平台技术人员获得上岗证书。

3、资质与质量体系

供应商应协助医院完善质谱平台等技术支持，包括：项目验证、资料整理等相关支持。“精准检测”平台上开展的项目以及实验室管理将按照 ISO 15189 质量体系标准建设，提供项目开展的规范化 SOP 操作流程，确保检测诊断质量；质谱平台将按照 ISO 15189 与  CLSI-C62A 标准规范建立完整质量体系。

供应商负责对“精准检测”平台进行全面质量管理监控体系，使用统一的质控品，定期进行内部评审。

4、实验室技术服务与管理支持

供应商协助科室开展精准诊疗项目(详见附件：检测项目清单)，提供技术人员培训、带教，技术转移、新项目开展支持等工作，培养至少2名技术人员，在合作期满前能具备数据解读、报告审核等方面的能力，能够独立解决操作中遇到的常见问题。

供应商协助科室的日常运营管理工作，包括性能验证、SOP规范化文件、质量控制、项目开展相关资格认证、日常检测、样本至报告发放的全流程管理、报告查询、结果解读等，确保科室能够有序、规范开展项目等。

所开展项目以及实验室日常管理须按照 ISO15189质量体系标准建设，确保检测诊断质量。配合医院三甲复审、ISO15189认可复审等。

采购人不能开展的项目，供应商无条件根据采购人的要求提供检测服务。

5、投入给甲方的学科支持、科研服务、技术输出支持

供应商拥有完善的理论及实操培训体系，将根据客户端实际情况例如技术平台、计划开展项目等进行培训内容定制，提供多种形式的培训，为医院培养质谱、分子测序相关的技术人员，以及具有结果审核、报告出具、报告解读能力的资深技术人员/临床医生。协助医院解决在分子诊断项目及遗传方面的报告解读与咨询人才匮缺的问题，更好地为临床提供遗传性疾病诊疗及干预的咨询服务。协助采购人完成“精准检测”平台的培训体系建设。

供应商拟派高级技术服务专家负责提供医院优质科研服务，将测序平台数据库与“精准检测”平台共享。根据临床需求及前期研究基础，供应商应结合自身高端前沿技术平台，共同合作开展肿瘤慢病及健康管理、肿瘤精准诊疗、感染精准防控、遗传、中西医结合免疫组学研究等领域的合作，协助科室制定科研项目方案，跟踪科研目标进展，协助成果产出，推动学科发展。

6、冷链运输

供应商必须配备完善医疗冷链物流系统和信息服务体系，要保证检测试剂或者耗材的运输过程的安全，保证质量。

所有检测试剂或者耗材运送必须符合温度的管理要求，采用相应的冷链运送技术。

所有检测试剂或者耗材运送必须采用符合相关标准的冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱。

提供可实时监控物流各个环节的温度的系统和终端设备，能够对物流的全程进行温度监控、报警及记录，能够对整个过程进行溯源管理。

7、检测服务

供应商提供专职运营管理团队，解决医院送检及报告过程中所发生的应急问题。运营人员应具有质谱相关学习经验和科研经验（提供相关证书或能体现经验的证明资料）。

供应商提供临床质谱实验室专用质量控制软件或临床质谱实验室管理软件中包含有质量控制模块，进行后期质量管理服务。需提供质量控制软件/模块操作界面截图证明材料。

合同签订后医院有新增开展项目，经医院相关职能部门审批同意后，经双方协商一致后按本合同的折扣，统一由供应商提供检测服务，加入医院系统执行。

8、技术服务要求

8.1供应商科研非靶向平台每个样本在多套设备上运行，采用不同的方法分析，可实现质控样本中内标相对标准偏差中位数（Median RSD）小于5%（需要提供证明资料）。

8.2供应商具有非靶向平台代谢组学检测的技术能力，可检测包括氨基酸类、糖类、辅酶和维生素类、核酸类、脂类、能量代谢物以及微生物代谢物和新发现代谢物等八大类物质，能根据医院的要求，对医院提供的批量样本进行高通量代谢组学比较分析，定性定量血清中≥900多种内源性小分子，并提供相关证明资料。

8.3为满足临床的诊疗需求，供应商具有较强的遗传咨询能力：供应商中标后每年提供不少于2次遗传咨询培训班，拟派遗传咨询师资质人员不少于3人（提供人员花名册及证书）；委派专家团队（提供专家名单花名册），对医院疑难罕见病例组织遗传领域专家进行MDT讨论及协助医院建立遗传咨询门诊。

8.4供应商具有多个精准平台联动的能力，来满足新形势下的医院的发展需求。

8.5为满足临床医生及患者对检验项目需求上升的趋势，提高医院检测能力等，供应商具有或承诺中标后能同时提供涵盖妇幼遗传管理、体检健康管理、中老年慢病健康管理、感染精准诊疗（含宏基因检测）、肿瘤靶向用药、预后监测等多学科综合检测项目。

9、商务要求

▲9.1合同签订后，中标人与采购人商定平台建设地点，确认后3个月内中标人完成“精准检测”平台建设，并通过采购人各项验收，正常投入使用后进入合同的正式履行阶段（即服务期正式开始）。未按期完成或者验收不通过的，中标人自行承担所有损失及风险。

▲9.2拟投入的高效液相色谱串联质谱检测系统/二代测序仪需具有医疗器械注册证。

三、精准检测”平台建设设备要求

1、设备种类及数量基本要求

（1）质谱平台仪器清单

| 平台名称 | 设备功能 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质谱平台 | 主设备 | 高效液相色谱串联质谱检测系统 | 2 |
|  |  | 氮气发生器 | 1 |
|  | 配套设备 | 氩气钢瓶 | 1 |
|  |  | 减压阀（配套氩气钢瓶） | 2 |
|  |  | 超声波清洗机 | 1 |
|  |  | 氮气吹干仪 | 1 |
|  |  | VORTEX漩涡震荡仪 | 1 |
|  |  | 多管涡旋振荡器 | 1 |

（2）高通量测序检测平台仪器清单

| 平台名称 | 用途分类 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备清单 | 样本制备区 | 高速离心机 | 1 |
|  |  | Nanodrop | 1 |
|  |  | 干式恒温金属浴（1.5ml槽） | 1 |
|  |  | 涡旋混匀仪 | 1 |
|  |  | 迷你离心机 | 1 |
|  | 核酸打断区 | 片段化仪 | 1 |
|  | 文库制备区 | 迷你离心机 | 1 |
|  |  | 恒温混匀仪 | 1 |
|  |  | 干式恒温金属浴（15ml+1.5ml+0.2ml槽） | 1 |
|  |  | 旋转混匀仪 | 1 |
|  |  | 涡旋混匀仪 | 1 |
|  |  | 磁力架 | 1 |
|  | 测序区 | 服务器机柜 | 1 |
|  |  | 二代测序仪 | 1 |
|  | 数据分析办公室 | 分析系统服务器 | 1 |
|  |  | 报告系统服务器 | 1 |
|  |  | 显示器 | 1 |
|  |  | 路由器 | 1 |
|  |  | 数据卡 | 1 |

2、设备技术参数等要求

（1）高效液相色谱串联质谱检测系统技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 串联质谱仪技术参数 |
| 1.1 | 离子源 |
| 1.1.1 | 离子源：配备ESI源、APCI源或DUIS源。 |
| 1.1.2 | ESI流速范围：确保灵敏度不损失的前提下，无需分流，流速≥2.0 mL/min以上。 |
| 1.1.3 | 离子源温度：离子源内两路加热雾化气，辅助加热气温度≥600°C，该最大温度可以在软件界面下设置并运行（须提供软件截图佐证） |
| 1.1.4 | 离子源内有外接管路的主动负压废气排放装置，可防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康（须提供废气排放装置的结构图佐证） |
| 1.2 | 离子源接口及传输系统 |
| 1.2.1 | 离子传输通道(Q0)能有效防止生物样本中中性分子与不挥发缓冲盐由于真空压力梯度进入四极杆，有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。 |
| 1.3 | 质量分析器 |
| 1.3.1 | 四极杆采用陶瓷镀金或金属杆材质，具有良好的热稳定性、导电性；无需额外加热来维持稳定性，减少因温度变化等外来的不稳定因素而造成实验稳定性的不确定性。 |
| 1.3.2 | 质量范围：m/z：涵盖2-2000 amu或更宽，保障全质量范围内高灵敏度表现，稳定性≤0.1Da/24hr |
| 1.3.3 | 线性范围：≥6个数量级 |
| ★1.3.4 | 扫描速度：以0.1Da为步进下>20000 amu/sec(需提供设备说明书) |
| 1.3.5 | 正负离子极性切换速度：≤5ms(需提供设备说明书) |
| 1.3.6 | 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气增加而外的支出 |
| 1.3.7 | 真空系统：特殊设计的机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统 |
| ★1.3.8 | 灵敏度和重现性指标(需提供设备说明书) a.ESI+模式：实际柱上进样1pg利血平，MRM离子对为m/z 609与195，分辨率设置为0.6-0.8amu (FWHH),信噪比≥800,000:1。重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于2% b.ESI-模式:实际柱上进样1pg氯霉素，MRM离子对为m/z 321与152，分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHH），信噪比≥800,000:1。重现性实验：1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV<2%；同时在MRM模式下，含5pg/ml 雌激素（雌酮、雌二醇及雌三醇）的血清样本连续进样10针，峰面积CV<5% c.APCI模式：含0.1ng/ml 维生素K1的血清样本连续进样10针，峰面积CV<5% d.游离睾酮(FT)：检测人血清样本而非空白样本，血清样本中游离睾酮在0.0002-0.2 ng/mL浓度范围内线性良好，R大于0.990 |
| 1.4 | 检测器和软件 |
| 1.4.1 | 数字脉冲电子倍增器，满足长期大量复杂基质样本定量分析的数据可靠性和重复性 |
| 1.4.2 | 扫描模式:具有全扫描；子离子扫描；母离子扫描；中性丢失扫描；选择离子扫描；选择反应监测扫描;多反应同时监测扫描等功能 |
| 1.4.3 | 在数据采集过程中具有动态背景扣除功能，保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图 |
| 1.4.4 | 自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。软件同时控制液相、质谱。能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作，通过生成化合物明确的质谱方法（MRM）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确，通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化 |
| 1.4.5 | 能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或是样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用 |
| 1.4.6 | 配备高通量定量软件，可处理大批量样品，同时分析上百种甚至上千种化合物。要求能自动标识离子比率、异常值等。积分可靠，减少积分误差。具有审计追踪功能。智能的多化合物MRM方法设置，可根据每个MRM目标物的保留时间自动设置MRM窗口，无需手动设置MRM采集窗口的起止时间段 |
| 1.4.7 | 配备全中文临床质谱一键式操作及报告分析软件，保证初学者的使用便利，通过简单操作就可以达到专业人员一致的检测结果。（提供软件界面截图佐证） |
| 2 | 液相色谱仪技术参数 |
| 2.1 | 输液单元 |
| 2.1.1 | 可编程的二元高压梯度泵 |
| 2.1.2 | 流速范围：0.001ml/min-10.000ml/min，递增率0.001ml/min（须提供软件截图佐证） |
| 2.1.3 | 最大操作压力：≥18000psi(需提供设备说明书) |
| 2.2 | 脱气机:多通道在线真空脱气 |
| 2.3 | 控温自动进样器 |
| 2.3.1 | 进样量范围：1uL–100 uL，可扩展(需提供设备说明书) |
| 2.3.2 | 进样位数：进样位数不少于96位，且可兼容96孔板或384孔板 |
| 2.3.3 | 进样器控温范围：4-40°C |
| 2.4 | 柱温箱 |
| 2.4.1 | 温控范围：5-85℃ |
| 2.4.2 | 标配柱前预加热器，减少扩散效应 |
| 2.4.3 | 标配卡位可放置≥2根色谱柱，便于不同色谱方法学切换 |
| ▲3 | 高效液相色谱串联质谱仪系统需获得二类医疗器械注册证 |

（2）二代测序仪设备参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 测序仪具有三类医疗器械注册证（NMPA）（需要提供对应的注册证） |
| 2 | 仪器注册适用范围要求同时满足对DNA+RNA样本进行检测，并已经有适配该型号测序仪的获得食品药品监督管理部门批准的体外诊断试剂上市（需要提供对应的注册证） |
| 3 | 可开展遗传性肿瘤基因检测、靶向基因测序等临床应用；可开展全外显子测序、宏基因组测序、甲基化测序、全转录组测序、免疫组库、未知病原微生物基因检测等临床应用； |
| ★4 | 采取领先的生化和光学技术：联合探针锚定聚合技术、DNA纳米球测序技术和四通道光路识别系统，减少错误率，降低检测重复片段（dup）率； |
| 5 | 数据产出：数据产出灵活，每次运行可以产出55-1280Gb的测序数据，支持单端和双端测序； |
| 6 | 测序质量标准Q30： Q30的每个碱基的准确度≥99.9%，并且85%以上的碱基比例达到Q30（需提供仪器说明书）； |
| 7 | 芯片：芯片采用规则阵列技术，支持双芯片平台，单张小芯片FCS有2个独立的流道（lane），单次运行生成≥550M （reads），双芯片模式FCS单次运行生成≥1100M reads；单张大芯片FCL有4个独立的流道（lane），单张大芯片FCL单次运行生成≥1600M reads，双芯片模式FCL单次运行生成≥3200M reads。 |
| ★8 | 样本标签序列（barcode）：≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度；接头互补区序列长度≥10个碱基(bp)，可以提高接头连接效率和存储稳定性；支持特异性双端标签检测，提供250对以上的结构稳定的index序列； |
| 9 | 测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换；测序实时监控系统，可使用电脑和手机查看测序进度；下机数据质控系统，实现质控信息可视化； |
| 10 | 可配套NGS全自动分析解读一体机：自动化生物信息解读直接出具结果报告，肿瘤版本可进行SNP/Indel/CNV/SV变异分析，病原版本可以检测细菌、真菌、病毒等病原微生物。报告模板可自由定制，根据用户要求进行调整，软件定期更新，存储容量为16T，且配套NGS全自动分析解读一体机，肿瘤及病原均具有二类软件注册证； |

四、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

附件：检测项目清单

（1）“精准检测”平台常规检测项目清单

| 项目类别 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 质谱检测 | 25-羟基维生素D（血清）(串联质谱) |
|  | 维生素群(串联质谱) |
|  | 维生素ADE(串联质谱) |
|  | 儿茶酚胺(串联质谱)（三项、六项、八项） |
|  | 多种类固醇激(串联质谱) |
|  | 女性雄激素套餐(串联质谱) |
|  | 胆汁酸谱(串联质谱) |
| 实体瘤伴随诊断NGS | 肺癌靶向用药基因组织检测（组织）（NGS） |
|  | 肠癌靶向用药基因组织检测（组织）（NGS） |
| 感染病原体 | 感染病原体宏基因mNGS（DNA） |
|  | 感染病原体宏基因mNGS（RNA） |
|  | 感染病原体宏基因mNGS（DNA+RNA） |
| 遗传病筛查 | 遗传病NGS检测 |
| 测序 | 静脉血栓风险基因、甲基化、药物基因检测 |

（2）“精准检测”平台其他临床所需检测项目

| 项目类别 |  | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 临床重点开展 |  | 常见15种遗传病孕产前携带者筛查(单人) |
|  |  | 常见15种遗传病孕产前携带者筛查(夫妇双人) |
|  |  | 呼吸道病原体核酸检测10项 |
|  |  | 呼吸道病原体核酸检测7项 |
|  |  | 呼吸道病原体核酸检测27项 |
|  |  | 分枝杆菌核酸检测7项 |
|  |  | Nano-seq多重病原体检测 |
|  |  | 乳腺癌卵巢癌BRCA1/2易感基因筛查 |
|  |  | 子宫内膜癌分子分型 |
|  |  | 盐皮质激素8项 |
|  |  | 自身免疫性脑炎抗体12项套餐 |
|  |  | 郎飞氏节抗体3项检测 |
|  |  | 肌炎谱抗体24检测 |
|  |  | 中枢神经脱髓鞘抗体4项检测 |
|  |  | 易栓症风险基因检测 |
|  |  | 非标准抗磷脂抗体谱六项 |
|  |  | 游离睾酮 |
|  |  | 心脑血管7项患病风险基因筛查 |
| 质谱类 | 维生素类 | 维生素B族 |
|  |  | 维生素ADEK |
|  | 营养和毒性元素类 | 营养和毒性元素类 |
|  | 男女荷尔蒙类 | 雌激素三项 |
|  | 氨基酸类 | 多种氨基酸类项目 |
|  | 食物过敏原分析 | 过敏原特异性抗体lgE 50项/100项 |
| 肿瘤伴随诊断类 |  | 肺癌靶向用药基因检测 |
|  |  | 甲状腺癌基因检测 |
|  |  | 乳腺癌靶向用药基因检测 |
|  |  | 同源重组修复缺陷 HRD 评分检测 |
|  |  | 妇科肿瘤靶向化疗用药基因检测 |
|  |  | 结直肠癌靶向用药基因检测 |
|  |  | 胃癌靶向用药基因检测 |
|  |  | 胃肠道间质瘤基因检测 |
|  |  | Lynch 综合征(林奇综合征）基因检测 |
|  |  | 消化系统肿瘤靶向化疗用药基因检测 |
|  |  | 泌尿系统肿瘤靶向化疗用药基因检测 |
|  |  | 胰腺癌靶药用药基因检测 |
|  |  | 肝胆肿瘤靶向用药基因检测 |
|  |  | 脑胶质瘤基因检测 |
|  |  | 肿瘤靶向免疫化疗用药基因检测 |
|  |  | 肺癌基因变异联合超敏检测 |
|  |  | 循环肿瘤细胞CTC外周血检测 |
|  |  | EGFR/ALK/ROS1三基因组织检测 |
|  |  | 软组织肉瘤融合基因组织检测 |
|  |  | 甲状腺 BRAF 和 TERT 双基因突变检测 |
|  |  | PD-L1蛋白表达组织检测 |
|  |  | 血液肿瘤 NGS 检测类 |
|  |  | 血液肿瘤基因突变检测 |
|  |  | 分子核型分析（染色体基因芯片 CMA） |
|  |  | 融合基因定性/定量 |
|  |  | 基因重排/融合 FISH 套餐 |
| 安全用药类 |  | 精神类疾病个性化用药基因检测 |
|  |  | 心脑血管个性化用药指导基因检测 |
|  |  | 儿童安全用药基因检测 |
|  |  | 免疫抑制剂个性化用药基因检测 |
| 神经免疫类 |  | 中枢神经系统脱髓鞘疾病检测 |
|  |  | 自身免疫性脑炎检测 |
|  |  | 自身免疫性小脑炎相关检测 |
|  |  | 副肿瘤综合症系列检测 |
|  |  | 周围神经疾病检测系列 |
|  |  | 神经肌肉疾病检测 |
|  |  | 肌炎系列检测 |
|  |  | 阿尔茨海默病检测 |
|  |  | 抗体亚型分析 |
| 遗传类 |  | 单基因遗传病携带者筛查基因检测 |
|  |  | 遗传病 NGS 基因检测 |
|  |  | 染色体拷贝数变异检测（CNV-Seq） |
|  |  | 全外显子组测序（WES） |
|  |  | 遗传性耳聋基因检测 |
|  |  | 男性/女性不孕不育基因检测套餐 |
|  |  | 家系全外显子测序（TrioWES） |
|  |  | 全基因组测序(WGS) |
|  |  | 线粒体遗传病整体解决方案 |
|  |  | 遗传病整体解决方案 |
|  |  | 脊髓性肌萎缩症(SMA)检测 |
|  |  | 脆性X综合征检测 |
|  |  | 地中海贫血基因检测 |
|  |  | 痴呆与认知障碍疾病相关基因检测 |
|  |  | 帕金森与运动障碍相关基因检测 |
| 感染类 |  | 病原菌16S高通量检测 |
|  |  | 呼吸道病原体多联检 |
|  |  | 结核感染T细胞 |
|  |  | 淋巴细胞亚群 |
|  |  | 结核分枝杆菌及利福平耐药X-PERT |
|  |  | 百日咳杆菌、腺病毒和呼吸道合胞病毒核酸检测 |
|  |  | 结核杆菌DNA检测(TB-DNA) |
| 健康体检类 |  | 多癌肿易感基因检测 |
|  |  | 慢病易感基因检测 |
|  |  | 健康生活管理基因类 |
|  |  | 功能医学 |
|  |  | 慢性疾病风险评估 |
|  |  | 免疫功能评估 |
|  |  | 女性健康检测 |
|  |  | 体重及健康管理基因检测 |
|  |  | 烟酒、咖啡牛奶代谢基因检测 |
|  |  | 酒精代谢基因检测 |
|  |  | P53抑癌基因检测套餐 |
|  |  | 男20项/女22项肿瘤易感全面筛查升级版 |
|  |  | 肠癌/肺癌/尿路上皮癌甲基化检测 |
| 病理类 |  | 普通透射电镜检查与诊断+图文报告 |
|  |  | 远程病理 |
|  |  | MSI检测 |

以上为部分项目清单，未来可根据临床需求，提供串联质谱小分子检测、核酸质谱药物基因相关检测、实体肿瘤 NGS 检测、感染相关检测、遗传病 NGS 检测、自身免疫性疾病抗体检测等大类新增项目及单项或多项组合套餐。

清单以外的在该平台新增的其他检测项目，统一按中标费率进行结算。

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：浙江省中医院（以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按                    项目采购结果签订本合同。

一、合同的组成

双方的各种协议、中标通知书、招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间后者为准。

二、合同时间

服务期3年（合同签订后，合同双方商定平台建设地点，确认后3个月内乙方完成“精准检测”平台建设，并通过甲方各项验收，正常投入使用后进入合同的正式履行阶段（即服务期正式开始）。未按期完成或者验收不通过的，乙方自行承担所有损失及风险。），即平台验收合格之日起计算服务期。

注：单价采购、单价合同，具体金额按实结算，合同服务期（3年）满或合同服务期内结算金额达到本项目预算金额（3000万元）为止，以先到为准。

三、双方权利义务约定

1、甲方负责平台建设中其他科室间的协调。

2、乙方使用的实验场地必须符合实验使用要求，须满足消防要求、实验废水处理条件等等。

3、乙方向甲方提供专业的检验技术、管理人员、专家顾问资源等。

4、乙方负责对平台人员进行定期培训，全面提升检验科人员的技术水平。

5、甲方应对样本来源的合法性、准确性和完整性负责，确保样本信息与检验申请单的信息相符。若甲方违反上述约定，相关责任由甲方自行承担。

6、本合同期有效期内，乙方负责平台质量管理体系的建立与控制，平台需严格遵照质量管理体系的要求开展医学诊断工作，避免出现医疗差错和纠纷，一旦出现双方应密切配合，及时妥善地进行处理，双方承担各自责任。

7、其他约定详见招标文件及投标文件相关承诺。

第四条	结算模式

1、服务费的结算：按月结算；

开展的项目，统一由甲方依据最新的浙江省物价局的浙江省医疗服务行业物价收费标准为基准，按中标扣率进行结算。

甲方按以下公式向乙方支付服务费，乙方开具相关服务费发票：

甲方应向乙方支付的技术服务费=当月“精准检测”平台总收入*____%；

备注：

1、上述标准收入指甲方依据浙江省医疗服务行业物价收费标准向患者收取的检测费；

2、本合同中所涉及项目价格均按最新浙江省医疗服务行业物价收费标准执行。

3、结算与支付方式：

3.1双方一致同意每月的26日为结算日，双方进行对账确认。

3.2服务费按月支付，甲方应当于每个结算月度结束后的30日历天内，将上月的服务费汇至乙方指定账户。

注：招标项目清单以外的，在该平台新增的其他检测项目，统一按此合同费率进行结算。

第五条 转让

在没有得到另一方事先书面同意的情况下，本合同的任何一部分权利义务都不能转让。

第六条 合同期和终止

1、本合同在以下情况下终止：

1.1本合同将于到期日终止，任何一方违约，给另一方造成损失的，违约方应承担违约责任并赔偿守约方相关损失。

1.2本合同到期终止或协商终止的，乙方投入的技术平台由乙方自行处置，甲方不承担任何费用。

1.3本合同终止时，甲方则应在约定的期限内付清应付乙方相关款项。

第七条 违约责任

1.如乙方无故未按本合同约定履行义务，经甲方多次沟通，仍未果，则乙方按照当年度应收款的千分之五向甲方支付违约金。

2. 如因遇到不可抗力、政策法规原因等因素导致的合同不能继续履行时，甲乙方应及时通知对方以将损失控制在最小范围并共同协商变更或者解除本合同，任何一方不得提前单方面终止本合同。

第八条 其他约定

如有可以补充说明；

第九条 附则

1、本合同履行过程中若发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼。

3、本合同自双方盖章之日起生效。

4、本合同正本一式肆份，双方各持有贰份，具有同等效力。

（以下无正文，为本合同签章栏）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                      授权代表（签字）：

签约日期:                               签约日期:

注：各供应商应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

评审索引表

| - 序号 | - 具体评审内容 | - 自评分 | - 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |
| - … |  |  |  |

注：请投标人根据本项目的具体评审内容详细列明评分要素和资料所在页。

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：/

四、满足本项目的特定资格要求：/

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务等响应表格式

商务等响应表

（即：对招标文件“第四章 招标内容及需求”-“二、服务内容及基本要求（包括附件：检测项目清单）”和“第五章 合同主要条款”的响应情况）

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 备注（如要求证明资料的，请注明证明资料所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注1：投标人应根据招标文件条款要求一一对应如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

注2：招标文件中要求提供证明资料的，请投标人提供证明资料并清楚注明证明资料所在页码。未提供证明资料的视为负偏离。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术等响应表格式

技术等响应表

（即对招标文件“第四章 招标内容及需求”-“三、精准检测” 平台建设设备要求”的响应情况）

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 备注（如要求证明资料的，请注明证明资料所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注1：投标人应根据招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

注2：招标文件中要求提供证明资料的，请投标人提供证明资料并清楚注明证明资料所在页码。未提供证明资料的视为负偏离。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：设备配置清单格式

设备配置清单表

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 主要性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件要求详细列明拟投入本项目的设备情况，设备数量及实质性指标不满足招标文件要求的，投标无效。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：配置试剂清单及方法学信息表格式

配套试剂清单及方法学信息表

| 序号 | 检测项目 | 试剂品牌 | 是否原装 | 方法学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 供应商 | 报价（%） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3年 |

如：供应商投标报价为65.00%，即中标后根据工作量按浙江省医疗服务行业物价收费标准×65.00%的价格执行。

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。