- 采购需求

一、检测内容：

| 检测内容 | 检测项目 | 检测方法 | 检测预估数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管材（主要为管径25mm-400mm的PE管） 粗骨料 | 外观 | 现场取样 | 90 | 组 |
|  | 颜色 | 现场取样 | 90 | 组 |
|  | 尺寸(外径、壁厚、不圆度) | 现场取样 | 90 | 处 |
|  | 80℃静液压强度（165h） | 现场取样 | 40 | 处 |
|  | 静液压强度（常温） | 现场取样 | 50 | 组 |
|  | 纵向回缩率 | 现场取样 | 90 | 组 |
|  | 断裂伸长率 | 现场取样 | 90 | 组 |
|  | 溶体质量流动速率 | 现场取样 | 90 | 组 |
|  | 氧化诱导时间（min） | 现场取样 | 40 | 组 |
|  | 炭黑含量 | 现场取样 | 40 | 组 |

- 付款方式：检测费用在完成所有项目并提交检测报告后30天内一次性支付完毕。

- 服务期限：1年。

- 服务质量要求：合格。