长兴县人民医院视频脑电图仪等四个标项设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-19215B01

项目名称：视频脑电图仪等四个标项设备

采购单位：长兴县人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年12月3日

目    录

- 招标公告 ----------------------------------1

- 投标人须知 --------------------------------5

前附表 -----------------------------------------5

一 总 则 ---------------------------------------8

二 招标文件 ------------------------------------9

三 投标文件的编制 -----------------------------10

四 开标 ---------------------------------------14

五 评标 ---------------------------------------15

六 定标 ---------------------------------------17

七 合同授予 -----------------------------------17

- 评标办法----------------------------------19

- 招标内容及需求 ---------------------------24

- 合同主要条款 -----------------------------53

- 投标文件格式 -----------------------------58

- 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受长兴县人民医院委托，就视频脑电图仪等四个标项设备项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：0625-19215B01

二.采购组织类型：分散委托

三、采购方式： 公开招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频脑电图仪 | 1 | 台 | 33 | 用于采集脑电信号，视频监测，睡眠监测。 | 允许进口 |
| 2 | 科研实验室设备 | 1 | 批 | 105 | 用于临床科学研究。 | 允许进口 |
| 3 | 心输出量测量仪 | 1 | 台 | 30 | 设备主要功能及用途：测量连续心输出量、心脏做功及后负荷等，用于液体治疗决策及调整血管活性药剂量。 | 允许进口 |
| 4 | 彩色超声多普勒诊断仪 | 1 | 批 | 170 | 适用范围及功能：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等介入诊断及治疗和临床研究高档机型及多功能的便携机。 | 不允许进口 |

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

▲五.供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5. 本项目不接受联合体参加投标。

六.获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价:

1. 获取招标文件的时间期限：2019年12月3日至2019年12月20日(双休日及法定节假日除外)，上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2. 获取招标文件的地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室

3. 获取招标文件方式：现场报名获取或邮件报名获取（邮件报名时请将填写完整的投标报名登记表、购买采购文件时须提交的文件资料、招标文件费用汇款凭证发送至xkfeifei@126.com）

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

汇款请在备注栏中注明项目编号和用途： 0625-19215B01标书费

4. 招标文件售价：每本300元（售后不退）

5. 采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用, 潜在供应商应当按照上述规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉；未按上述规定获取招标文件的投标将被拒绝。

七.投标截止时间：2019年12月23日14时00分

八.投标地址：长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(详见四楼场地安排显示屏)

九.开标时间：2019年12月23日14时00分

十.开标地址：长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(详见四楼场地安排显示屏)

十一. 投标保证金：不收取

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3.购买采购文件时须提交的文件资料：

1）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）

2）法定代表人授权委托书（原件）

3）投标报名登记表（格式见公告附件）。

4. 网上注册：投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。

5. 公告发布地址：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn/）

长兴县招标投标网 （http://www.cxztb.gov.cn/）

6. 政府采购监管部门：长兴财政局政府采购办

联系电话：0572-6027789

7. 采购人名称：长兴县人民医院

地址：长兴县雉城镇太湖中路66号

联系人：程世园

联系电话：0572-6267800

8.采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人：汪飞君，马菊美

联系电话：0571-85860235，85860232

传真：0571-85860230

E-Mail：xkfeifei@126.com

书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室

联系人：喻胜良

联系电话：0571-85860241

浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年12月3日

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县人民医院视频脑电图仪等四个标项设备项目 |  |  |  |  |
| 2 | 采购内 容及数量 | 标项 | 标项内容 | 数量 |  | 单位 |
|  |  | 1 | 视频脑电图仪 | 1 |  | 台 |
|  |  | 2 | 科研实验室设备 | 1 |  | 批 |
|  |  | 3 | 心输出量测量仪 | 1 |  | 台 |
|  |  | 4 | 彩色超声多普勒诊断仪 | 1 |  | 批 |
| 3 | 预算金额 | 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
|  |  | 1 | 视频脑电图仪 | 1 | 台 | 33 |
|  |  | 2 | 科研实验室设备 | 1 | 批 | 105 |
|  |  | 3 | 心输出量测量仪 | 1 | 台 | 30 |
|  |  | 4 | 彩色超声多普勒诊断仪 | 1 | 批 | 170 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |  |
| 5 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |  |
| 6 | 样品 | □ 提供（详细内容） 不提供 |  |  |  |  |
| 7 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |  |  |  |  |
| 8 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |  |  |  |  |
| 9 | 投标文 件组成 | 1、资格证明文件正本 1 份；副本 5 份。 2、商务技术文件正本 1 份；副本 5 份。 3、报价文件正本 1 份；副本 5 份。 |  |  |  |  |
| 10 | 投标文件 装订要求 | 资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。 |  |  |  |  |
| 11 | 投标文件 包装要求 | 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装。未按规定将三部分文件分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 |  |  |  |  |
| 12 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2019年12月23日14时00分（北京时间） 投标地点：长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(详见四楼场地安排显示屏) |  |  |  |  |
| 13 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2019年12月23日14时00分（北京时间） 开标地点：长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(详见四楼场地安排显示屏) |  |  |  |  |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |
| 15 | 公告媒体 | 浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn/） 长兴县招标投标网 （http://www.cxztb.gov.cn/） |  |  |  |  |
| 16 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |  |
| 17 | 进口 | 允许（标项1、2、3） 不允许（标项4） |  |  |  |  |
| 18 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |  |  |  |  |
| 19 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |  |  |  |  |
| 20 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |  |  |  |  |
| 21 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |  |  |  |  |
| 22 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |  |
| 23 | 其他 | 无 |  |  |  |  |

一   总  则

- 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同；

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

- （八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

2.商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）采购需求响应表（格式见第六章）；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（8）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

（16）评分索引表（格式见第六章，主要用于评委对应客观评分内容，包括商务部分、技术部分）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

②在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章；

③供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。正本各1份，副本各5份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。正本、副本数量不符合要求的，或采用活页装订的投标文件将被拒绝，开标时由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

4.投标文件外包封应当密封。

5.未密封的投标文件将被拒绝接收，并由现场工作人员退还投标人代表。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章、包装和密封。

- 四、开标

（一）开标准备

1、投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

未按规定获取招标文件的投标文件将不予接收。

2、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，并填写“政府采购活动现场确认声明书”。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3、投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。正本、副本数量不符合要求的，或采用活页装订的投标文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。正本、副本数量不符合要求的，或采用活页装订的报价文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

8．宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9．采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7. 评审小组完成评标后, 评审人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人，同时起草评审报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1. 评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人无故拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县人民医院视频脑电图仪等四个标项设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，每个标项总分为100分，其中价格分30分、技术分48分、商务分22分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书，或填写项目不齐全的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（8）单套设备允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达8项（含）以上的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

三、评审内容及标准

（一）商务部分（ 22分）

1、质保期（3分）：质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加半年得0.5分。 本项最高得3分。

2、售后服务响应情况（5分）：根据投标文件提供的售后服务响应情况，是否由设备制造商提供质保期内售后服务，根据售后服务能力、售后服务内容、售后服务便捷程度等内容评审打分。

3、交货期（1分）：交货期满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。

4、付款方式（1分）：付款方式满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。

5、认证证书（2分）：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。

6、投标文件编制质量（2分）：根据投标文件的编制质量评审打分。

7、销售业绩（6分）：投标同类产品近三年的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨设备析型号和价格，否则不得分。本项最高得6分。

8、政府采购政策（2分）：

1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得1分。

2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得1分。

（二）技术部分（48分）

1、技术需求响应符合性（33分）：

技术需求全部满足招标文件要求的得25分。打“▲”号的关键技术需求低于技术需求（负偏离）的，投标无效；打“▲”号的关键技术需求优于招标文件要求的，每一项加2分。技术需求不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。本项最高得33分，最低得0分。技术需求负偏离达8项（含）以上的，投标无效。

2、安装、调试、验收方法或方案（5分）：

根据投标文件中所提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。

3、技术服务、技术培训（5分）：

根据投标文件中所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施评审打分。

4、优惠条件（5分）：

根据投标文件承诺给予招标人的各种优惠条件，包括质保期后的售后服务、备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容评审打分。

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

3）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- I、项目编号：0625-19215B01

- II、采购单位名称：长兴县人民医院

- III、采购内容

| - 标项 | - 采购内容 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频脑电图仪 | 1 | 台 |
| 2 | 科研实验室设备 | 1 | 批 |
| 3 | 心输出量测量仪 | 1 | 台 |
| 4 | 彩色超声多普勒诊断仪 | 1 | 批 |

- 技术需求及商务要求

- 标项1：视频脑电图仪

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 视频脑电图仪 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于采集脑电信号，视频监测，睡眠监测 |  |
| 1.3 | 机型要求 | 医院认可机型 |  |
| 2． | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 软件系统功能描述 |  |  |
| 2.1.1 | 中英文采集回放分析软件，可根据需求自由选择 | 具备 |  |
| ▲2.1.2 | ECG滤波功能 | 在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能，提供功能截图证明。 |  |
| 2.1.3 | 肌电滤波 | 50RP快速肌电滤波功能,能快速滤除此之外由于病人紧张等引出的肌电干扰 |  |
| 2.1.4 | 专用参考电极： | 多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式 |  |
| ▲2.1.5 | 8导DSA： | 采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围，提供软件截图证明 |  |
| 2.1.6 | 动态地形图; | 在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况。 |  |
| ▲2.1.7 | 三维地形图: | 三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位，提供软件截图证明 |  |
| 2.1.8 | 中文自动报告： | 病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。 |  |
| 2.1.9 | 波形局部放大和自动测量： | 对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。 |  |
| 2.1.10 | 自动剪辑： | 可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。 |  |
| 2.1.11 | 叠加显示： | 左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析。 |  |
| 2.1.12 | 棘尖波对比： | 自主选出棘尖波，并可与原图进行前后波形的对比分析。 |  |
| 2.1.13 | 头部蒙太奇示图： | 可显示蒙太奇示图。 |  |
| 2.1.14 | 自动备份： | 可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失。 |  |
| 2.1.15 | 幻灯回放： | 可定义感兴趣波形以幻灯方式回放。 |  |
| 2.2 | 放大器技术参数 |  |  |
| 2.2.1 | 放大器接口： | 采用USB接口与主机连接 |  |
| 2.2.2 | 放大器供电模式： | 采用USB接口于主机相连，数据传输与供电采用同一个USB接口，不需要独立供电，减少交流干扰,提供检测报告图片证明 |  |
| 2.2.3 | 放大器输入孔： | 45个。EEG导联：32导；DC输入：4导；SpO2：1导；CO2：1导；呼吸：3导；多用途DC输入：4导 |  |
| 2.2.4 | 注册证中必须需要有专门的CO2传感器及鼻适配器及其列明其型号。 | 具备 |  |
| 2.2.5 | 极化电压： | ±750mV |  |
| 2.2.6 | 输入阻抗： | 100MΩ |  |
| 2.2.7 | 峰峰值噪声 ： | ＜1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ） |  |
| 2.2.8 | 共模抑制比： | ＞105dB |  |
| 2.2.9 | 低频滤波： | 0.08-158 HZ |  |
| 2.2.10 | 高频滤波： | 15-300HZ ，分频斜率:-18dB/oct |  |
| 2.2.11 | A/D转换： | 16bit |  |
| 2.2.12 | 采样频率： | 100，200，500，1000Hz可调。 |  |
| 2.2.13 | 采样方式： | 所有电极同步采样。(硬件同步) |  |
| 2.2.14 | 灵敏度： | EEG输入: 0-200 uV/mm DC 输入: 0-200mV/mm |  |
| 2.3 | 脑电同步视频参数 |  |  |
| 2.3.1 | 脑电图和视频视频同步采集回放软件 | 具备 |  |
| 2.3.2 | 视频摄像系统 | 储存到电脑的视频高分辨率：1920x1080分辨率（必须提供视频截图，同一帧视频患者图片四级放大面部表情不应该出现马赛克） |  |
| 2.3.3 | 照度 | 1.70x(F1.6,1/30s,AGC ON,50IRE |  |
| 2.3.4 | 压缩格式： | H.264,MPEG-4,JPEG |  |
| 2.3.5 | 视频摄像头 | 2套 |  |
| 2.4 | 闪光刺激装置参数 |  |  |
| 2.4.1 | 独立强闪光刺激电源,1.2焦耳能量强度,提供检测报告截图证明 | 具备 |  |
| 2.4.2 | 气体闪光刺激器 | 具备 |  |
| 2.4.3 | 闪光强度： | 4.0 lx |  |
| 2.5 | 多导睡眠监测参数 |  |  |
| 2.5.1 | 睡眠分期准确率达80%，而微觉醒及其它分析结果准确率高达93% | 具备 |  |
| 2.5.2 | 波形局部放大功能及多次小睡潜伏试验（MSLT） | 具备 |  |
| 2.5.3 | 分析功能 | 实时自动分析功能，在记录同时就可进行自动分析，记录结束就可得出分析结果； 实时手动编辑分析功能，在记录同时就可对已记录资料进行编辑分析；也可在记录结束后进行手动编辑分析；另外在实时记录时可对其它记录进行手动编辑分析 |  |
| 2.5.4 | 多种趋势图 >13种 | 包括：睡眠分期 氧减饱和 呼吸暂停-低通气 CPAP/Bilevel 腿动EMG 微觉醒 体位 心率 鼾声 CO2测定 EEG α/δ |  |
| 2.5.5 | 多种睡眠分析报告 | >17种 |  |
| 2.5.6 | PSG报告 | 多导睡眠总报告，含盖睡眠情况、呼吸情况、氧饱和度、心率、清醒、微觉醒及腿动等综合内容。 |  |
| 2.5.7 | CPAP报告概览 | CPAP治疗下睡眠监测情况，所含项目和PSG报告相同。 |  |
| 2.5.8 | 分夜报告 | 包含PSG报告和前半夜睡眠监测情况与后半夜CPAP治疗时相关变化的对照。 |  |
| 2.5.9 | 呼吸报告 | 呼吸暂停和低通气平均长度、最大长度、最高及最低血氧饱和度，呼吸暂停和低通气总次数。不同体位下的呼吸暂停和低通气次数、氧减饱和总时间及总发生次数、呼吸暂停指数和低通气指数以及不同体位下的紊乱指数。 |  |
| 2.5.10 | 血氧饱和度报告 | 不同睡眠期的每一氧饱和度范围（如80～89%，70～79%）的持续时间及最低血氧饱和度，不同睡眠期的每一血氧饱和度范围所占百分比、不同体位下每一血氧饱和度范围所占百分比和最低血氧饱和度，不同睡眠期每一氧饱和度范围内氧减饱和次数及基线和最低血氧饱和度，不同睡眠期下持续不同时间的氧减饱和次数。 |  |
| 2.6 | 其它分析报告参数 |  |  |
| 2.6.1 | EEG报告 | 不同睡眠期每一片断内脑波（α、β、δ、θ、sigma） 活动的平均持续期，每小时脑波活动的持续时间，睡眠周期标准化脑波分布。 |  |
| 2.6.2 | 呼吸暂停-低通气报告 | 每次呼吸暂停和低通气事件的详细情况，包括持续时间，发生在那一个片断（以30秒原始记录为一片断）、什么时候发生、体位情况、最低血氧饱和度及事件类型。 |  |
| 2.6.3 | CPAP/BiLevel报告 | 不同CPAP或Bilevel压力下，各睡眠分期百分比，呼吸事件次数、类型及紊乱指数和不同体位下紊乱指数，不同程度的氧减饱和次数以及不同事件（呼吸暂停、低通气、 腿动和自发）下的微觉醒指数。 |  |
| 2.6.4 | 微觉醒报告 | 不同睡眠期的微觉醒次数，总的微觉醒次数和微觉醒指数，每次微觉醒的详细情况，包括发生片断、发生时间、体位情况、睡眠分期和事件关联（如伴随呼吸暂停发生等）。 |  |
| 2.6.5 | 片断报告 | 总记录片断数，不同睡眠期片断数，不同睡眠期脑波（Sigma、α、β、δ、θ）和高频伪征发生情况，每一片断内脑波（Sigma、α、β、δ、θ）和高频伪征发生情况以及颏肌电水平、REM、NREM期、腿动、K复合波、体位、微小睡眠、微觉醒、人工分期和Polysmith自动分期情况。 |  |
| 2.6.6 | 腿动报告 | 不同睡眠期单次腿动次数、伴随不同事件（如微觉醒等）的单次腿动次数及相关指数、单次腿动总次数和总指数；周期腿动指数，每小时睡眠周期腿动持续时间、每次周期腿动持续时间，发生片断和发生时间，包含的腿动次数，所属睡眠分期和体位。 |  |
| 2.6.7 | α/δ报告 | 总的α δ时间，α总时间、δ总时间、最低δ时间设定和最低δ振幅，每一NREM期总α δ时间，包括开始片断到终止片断，α δ时间及每一片断平均α δ时间。 |  |
| 2.6.8 | 多次小睡实验报告 | 睡眠各期潜伏期、睡眠效率、平均睡眠潜伏期、平均REM潜伏期、REM期数。 |  |
| 2.6.9 | 新CPAP/BiLevel报告 | 基本和CPAP/Bilevel报告相同，不同处为：各睡眠期为持续时间，而不是百分比，微觉醒指数增加了和鼾声相关的指数及总指数。 |  |
| 2.6.10 | 鼾声报告 | 鼾声持续总时间、不同睡眠期鼾声持续时间、鼾声总数、伴有事件（如呼吸事件）鼾声数和相应指数；每次鼾声事件持续时间、发生片断和发生时间、包含的鼾声数目，所属睡眠分期及相应体位。 |  |
| 2.6.11 | 睡眠报告 | 总记录时间、总睡眠时间、睡眠期总时间、睡眠效率、清醒次数、体位变动次数、微觉醒次数；各睡眠期百分比、睡眠潜伏期、REM期数、REM潜伏期；不同体位下睡眠所占百分比；睡眠时呼吸紊乱次数及呼吸紊乱指数和伴随微觉醒的呼吸紊乱次数及相关指数；最长呼吸紊乱事件和呼吸紊乱所占总睡眠的百分比；不同睡眠期不同类型呼吸紊乱次数及指数，伴有微觉醒的不同类型呼吸紊乱次数及指数；不同体位下呼吸紊乱情况；不同CPAP压力下，呼吸紊乱情况；腿动及周期腿动情况；氧合情况，包含氧流量、高低氧饱和度、平均氧饱和度。 |  |
| 2.7 | 远程工作站 | 1套 |  |
| 2.8 | 以太网一拖六系统布线 | 1套 |  |
| 2.9 | 远程网络系统 | 医生护士各一套 |  |
| 3. | 主要商务要求 |  |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 3.2 | 保修期限 | ≥ 叁 年，保修期内开机率须达到98%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 3.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 3.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 3.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |
| 3.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

- 标项2：科研实验室设备

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 科研实验室设备 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1批 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于临床科学研究 |  |
| 2． | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 荧光定量PCR仪 |  |  |
| 2.1.1 | 数量 | 1套 |  |
| ▲2.1.2 | 配置 | 荧光定量PCR仪1台，快速蛋白转印仪1台 |  |
| 2.1.3 | 样品容量 | 96孔PCR板或96x0.2mlPCR反应管 |  |
| ▲2.1.4 | 激光光源 | 3个不同波长LED，使用寿命为≥105小时 |  |
| 2.1.5 | 样品体积 | 1～50µl |  |
| 2.1.6 | 最大升降温速度 | ≥5℃/秒 |  |
| 2.1.7 | 温度范围 | 0～100℃ |  |
| 2.1.8 | 温度准确性 | ±0.2°C |  |
| 2.1.9 | 梯度功能 | 梯度范围：30～100°C，梯度温度差范围：1℃～24℃ |  |
| 2.1.10 | 线性范围 | 10个数量级 |  |
| 2.1.11 | 其他功能 | 具有FRET和HRM检测功能 |  |
| 2.1.12 | 校准 | 经过运输或搬动不需要校正就可检测 |  |
| 2.1.13 | 软件 | 配正版软件：具备多种分析模式：基于标准曲线的绝对定量；相对标准曲线；基于比较Ct值的相对定量；融解曲线分析；阴性/阳性结果判定；基因分型等。软件可自由安装于多台电脑，方便操作分析。 |  |
| 2.2 | 凝胶成像分析系统 |  |  |
| 2.2.1 | 数量 | 1套 |  |
| ▲2.2.2 | 配置 | 凝胶成像分析系统1套，琼脂糖水平电泳槽1个，双垂直电泳槽1个，转印电泳槽1个，双稳定时电泳仪电源2个。 |  |
| 2.2.3 | 激发光源 | 紫外光-312nm；蓝光-470nm |  |
| 2.2.4 | 扫描类型 | CCD，系统无需调节各项Camera参数，自动聚焦 |  |
| 2.2.5 | 灰度 | 12位（65,536灰度），像素大小为4.65×4.65μm |  |
| 2.2.6 | 分辨率 | ≥1392（H）x 1024（V），3 OD的动态定量范围，便于客户进行定量分析，高分辨率足够满足客户区分靠的足够近的两条条带。 |  |
| 2.2.7 | 动态范围 | ≥3.8个数量级 |  |
| 2.2.8 | 曝光时间 | 0.001秒，每步进0.001秒 |  |
| 2.2.9 | 光学设计 | CCD与暗箱、光源等附件的一体化设计，自动聚焦镜头，系统无需调节各项Camera参数。 |  |
| 2.2.10 | 视野 | ≥11×14cm（16mm镜头） |  |
| 2.2.11 | 发射滤光片 | 橙色滤光片 ；绿色滤光片；红色滤光片 ，滤光片自动设定，根据不同的应用领域，系统自动完成滤光片设定，避免人为误操作。 |  |
| 2.2.12 | 免染样品盘功能 | 有先进的Stain-Free功能，省时，无毒，定量重复性更高。 |  |
| 2.2.13 | 1D图像分析 | 全自动化的操控软件，从系统校正、相机参数设置、图像捕获到结果分析全自动完成。系统分辨率大于8 MP，当图像被裁减或放大到很精细时，依然能保持平滑的外观，无马赛克的困扰。 |  |
| 2.2.14 | 程序设置 | 有程序性设置，来进行整个实验流程，不同的客户可以设置不同的应用程序，该程序可被编辑、储存和重复调用，不同的实验者可以100%的重复实验结果，该过程无需人工干预，快速便捷。 |  |
| 2.2.15 | 报告分析 | 可自动生成分析结果报告报告可提供以下信息：泳道和条带辨识、分子量或碱基对大小测定、条带定量（绝对定量和相对定量）。 |  |
| 2.2.16 | 图像优化工具 | 多种图像优化工具，有undo和redo功能，方便随时修正任何错误有数据的copy/paste功能，图像裁减，放大缩小，3D显示，彩色标记系统要求。 |  |
| 2.3 | 清洁级SPF级饲养IVC系统笼具 |  |  |
| 2.3.1 | 数量 | 1套 |  |
| 2.3.2 | 配置 | 小鼠笼架规格：1200×500×1690mm 6层×5笼=30笼， 大鼠笼架规格：1380×600×1900mm5层×4笼=20笼， IVC主机（智能型触摸屏）1台。 |  |
| 2.3.3 | 电器 | 机箱电器符合国家电气安全标准，电源为220V。压力传感器为进口产品。 |  |
| 2.3.4 | 材质 | 笼架采用不锈钢304管制造、表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺。整个笼架需外形美观，牢固稳定，移动方便； |  |
| 2.3.5 | 报警功能 | 具有停电、设备故障和温湿度超限等多项报警辅助功能，停电报警提醒用户打开生命窗。 |  |
| 2.3.6 | 部件要求 | 风机采用低噪音风机，压差表采用原装进口。附带计时器，提醒用户及时更换高效过滤器。 |  |
| 2.3.7 | 主机参数 | 主机需采用全液晶显示、控制；主机采用全不锈钢外壳，紧凑型设计，斜面操作界面，符合人体工程学，顶部回风管道可根据笼架高度进行调节，内置低噪音风机，智能控制模块，温湿度及压差自动报警系统，7寸HMI真彩触摸屏，系统采用RS485数字通讯系统。小型主机，能使实验室空间得到充分利用，规格：310×550×1650mm。 |  |
| 2.3.8 | 交叉感染防止技术 | 采用静压微风技术，对每个笼盒独立送气，防止交叉感染； |  |
| 2.3.9 | 笼盒参数 | 大鼠笼架：规格：1380×600×1900mm。小鼠笼原料采用PSU透明材料，规格：325*210*180mm，可插记录卡片，便捷开启式搭扣，水瓶内置式。 |  |
| 2.3.10 | 笼盒密闭要求 | 笼盒的密封性好，透明性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱高温150℃压力15磅半小时不变形；硅胶密封条可同时高压灭菌；不锈钢网罩：钢丝直径Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9。 |  |
| 2.3.11 | 饮水瓶 | 盒内采用PSU透明饮水瓶，小鼠250ml，大鼠500ml。 |  |
| 2.4 | 酶标仪 |  |  |
| 2.4.1 | 数量 | 1台 |  |
| 2.4.2 | 波长范围 | 400～750 nm |  |
| 2.4.3 | 光度计范围 | 0.0～3.5 OD |  |
| 2.4.4 | 滤光片 | 标配4个滤光片，可以提供范围在 400 到 750 nm 之间的定制滤光片，间隔为 5 nm。 |  |
| 2.4.5 | 混匀功能 | 具有内置摇床，方便混匀。 |  |
| 2.4.6 | 读取时间 | 单一波长时为 6 秒，双波长时为 10 秒。 |  |
| 2.4.7 | 数据输出 | 用于 PC 或 Mac 数据站的板载图形热敏打印机和 USB2 接口。 |  |
| 2.4.8 | 语言 | 4 种语言，支持 LCD 显示；支持打印输出报告。 |  |
| 2.5 | 倒置生物显微镜 |  |  |
| 2.5.1 | 数量 | 1台 |  |
| 2.5.2 | 配置 | 倒置生物显微镜1台，CCD系统及电脑1套。 |  |
| 2.5.3 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 |  |
| ▲2.5.4 | 物镜 | 配置四个物镜镜头，参数如下： 相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4） 相差物镜10X （N.A.≥0. 25 ；W.D. ≥8.8） 长工作距离相差物镜20X （N.A.≥0. 40 ；W.D. ≥3.2） 长工作距离相差物镜40X （N.A.≥0.55 ；W.D. ≥2.2） |  |
| 2.5.5 | 目镜 | 10×，视场直径为22。 |  |
| 2.5.6 | 观察镜筒 | 宽视野三目镜筒，视场数≥22。 |  |
| 2.5.7 | 照明装置 | LED光源，4000K色温。 |  |
| 2.5.8 | 相衬系统 | 在4X、10X、20X、40X之间切换物镜时无需更换相衬环即可获得高反差的清洗图像，标配用于排除外界光线干扰的遮光板。 |  |
| 2.5.9 | 聚光镜 | N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；聚光镜可拆，拆后可在载物台上放置高达190mm的组织培养瓶。 |  |
| 2.5.10 | 成像系统 | 1 英寸彩色芯片， 最高分辨率为2000万像素（5440x3648）。 |  |
| 2.5.11 | 图像软件实时帧速 | 15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216。 |  |
| 2.5.12 | 图像软件功能 | 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；自动拼图和景深扩展（EFI）处理。 |  |
| 2.6 | 二氧化碳细胞培养箱 |  |  |
| 2.6.1 | 数量 | 1台 |  |
| 2.6.2 | 温控模式 | 气套式 |  |
| 2.6.3 | 内部容积 | ≥151L |  |
| 2.6.4 | 控温范围 | 室温+5℃~55℃ |  |
| 2.6.5 | 控温精度 | ±0.1℃ |  |
| 2.6.6 | 温度传感器类型 | 长寿命Pt1000温度传感器 |  |
| 2.6.7 | 内门设计 | 标配1扇大玻璃门，3扇小玻璃内门。 |  |
| 2.6.8 | 加湿方式 | 采用倾斜式的底盘水库式设计，非增湿盘。 |  |
| 2.6.9 | 灭菌方式 | 采用90℃高温湿热灭菌系统 |  |
| 2.6.10 | 产品证书 | 具有美国FDA认证，具有IVF认证证书。 |  |
| 2.7 | 台式高速冷冻离心机 |  |  |
| 2.7.1 | 数量 | 1台 |  |
| 2.7.2 | 配置 | 台式高速冷冻离心机1台，配置24×1.5/2ml角转子1个，同品牌单道移液器10支(0.1-2.5μL，0.5-10μL，10-100μL，20-200μL，100-1000μL)各2支，同品牌12道移液器1支（100-1000μL）。 |  |
| 2.7.3 | 离心参数 | 最高转速≥15,000 rpm，最大相对离心力≥21,100×g。 |  |
| 2.7.4 | 温控范围 | -9℃至 +40℃ |  |
| 2.7.5 | 制冷功能 | 离心机具备快速制冷功能，从 21℃降温至4℃≤9分钟；具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷维持≥7.5小时。 |  |
| 2.7.6 | 计时功能 | 具备定速记时功能，既达到设定转速后才开始倒数计时； |  |
| 2.7.7 | 压缩机技术 | 具有动态压缩机控制技术提供自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命。 |  |
| 2.7.8 | 程序存储 | 具有单独的瞬时离心按键 |  |
| 2.7.9 | 加减速时间 | 加减速（最高转速）的时间短于16s |  |
| 2.7.10 | 转子生物安全性 | 转子可在≥120℃的条件下，高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染。 |  |
| 2.7.11 | 噪音 | ≤49 dB(A) |  |
| 2.8 | 生物安全柜 |  |  |
| 2.8.1 | 数量 | 1台 |  |
| 2.8.2 | 生物安全柜层流方式 | 垂直层流. 气流模式：70%内循环，30%外排。 |  |
| 2.8.3 | 风速 | 流入气流平均风速：≥0.50 m/s，下降气流平均风速：≥0.35m/s。 |  |
| ▲2.8.4 | 风速及温度监测方式 | 采用热式风速传感器实时监测，风速仪分别安装在腔体内和顶部，非压差式风速传感器。操作区温度：能实时监测操作区温度，并能在操作面板上显示。 |  |
| 2.8.5 | 照度 | 照度≥1000 lux，工作室洁净等级：10级。 |  |
| 2.8.6 | 尺寸 | 外形尺寸≤1350mm，工作区宽度：≥1250mm，安全柜高度≤2200mm。 |  |
| 2.8.7 | 过滤器类型 | 过滤器为ULPA类型，截留效率≥99.999%（对于≥0.12μm颗粒）。 |  |
| 2.8.8 | 过滤器寿命显示 | 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性。 |  |
| 2.8.9 | 柜体要求 | 一体成型的304＃不锈钢内壁，双层侧壁形成负压保护； |  |
| 2.8.10 | 前窗设计 | 采用人体工程学设计，操作前窗带有8度倾角设计，利于实验操作，前窗可下拉至底部，人员可从上部进入对前窗内部清洁。 |  |
| 2.8.11 | 安全性能 | 具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁扰流系统，可避免泄漏；柜内具有防溅插座。 |  |
| 2.8.12 | 定时功能 | 具有预约开机，预约灭菌开启时间及关闭时间，可以有效提高工作效率。 |  |
| 2.8.13 | 噪音 | ≤65分贝。 |  |
| 2.9 | 实验室超纯水机 |  |  |
| 2.9.1 | 数量 | 1台； |  |
| 2.9.2 | 纯水指标 | RO制水量15L/h@25℃； |  |
| 2.9.3 | 最高电阻率 | 18.2 MΩ-cm(@25℃)； |  |
| 2.9.4 | TOC含量 | ≤10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯； |  |
| 2.9.5 | 颗粒数 | ＜1 个/ml； |  |
| 2.9.6 | 微生物数量 | ＜1 cfu/ml； |  |
| 2.9.7 | 热源含量 | ＜0.001 Eu/ml； |  |
| 2.9.8 | 材质 | 全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料，光泽度更好，抗冲击能力强，耐酸碱； |  |
| 2.9.9 | 过滤柱设计 | 模块化设计理念，客户可自行更换耗材，主机两侧及前开门结构，采用抛弃式一体化过滤柱，操作简单，可在短时间内自行更换耗材； |  |
| 2.9.10 | 智能化功能 | 智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，反渗透膜，纯化柱，超纯柱，超滤、紫外灯等失效功能，具有断水自动停机功能； |  |
| 2.9.11 | 操作面板 | 操作面板简单，大型液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息； |  |
| 2.9.12 | 电阻率传感器 | 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质； |  |
| ▲2.9.13 | 水箱 | 标配与主机同一品牌的30L多功能纯水水箱，圆柱形锥底设计，可直接安装紫外灯灭菌，含五档液位仪，标配空气过滤器，防止微生物进入水箱影响水质； |  |
| 2.9.14 | 移动水柄 | 标配与主机同一品牌的移动取水手柄，可通过移动取水手柄灵活取水；移动取水手柄可与主机联动，超纯水自动循环；可360度自由旋转，5档高度可调，灵活方便； |  |
| 2.9.15 | 取水量 | 具有定质.定量取水功能，0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理； |  |
| 2.9.16 | 耗材更换 | 具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能（自动记录1000次），保持历次更换耗材的原始档案。 |  |
| 2.10 | 超低温冰箱 |  |  |
| 2.10.1 | 数量 | 2台； |  |
| 2.10.2 | 容积 | ≥400L |  |
| 2.10.3 | 温度控制 | -10℃~-86℃可调 |  |
| 2.10.4 | 安全稳定功能 | 两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、红灯亮报警），开机延时功能，保护电器件延长压机寿命。 |  |
| 2.10.5 | 部件规格 | 采用世界顶级品牌Danfoss压缩机高效、节能，德国名牌EBM冷凝风机。 |  |
| 2.10.6 | 制冷剂 | 环保无氟制冷剂 |  |
| 2.10.7 | 独立内门设计 | 四独立密封内门：有效防止正常开门使用时冷气外漏，更节能、更省电。保证箱内温度均匀性。 |  |
| 2.10.8 | 保温层 | 高密度、厚度保温层（130MM+VIP），保温、隔热效果更好。 |  |
| 2.10.9 | 门锁设计 | 门锁锁紧力可调，可配备独立双挂锁，安全可靠。 |  |
| 2.11 | 其他配置 |  |  |
| 2.11.1 | 干燥箱（鼓风式） | 2台；温控：RT+10～200℃；容积：80L。 |  |
| 2.11.2 | 液氮罐 | 1套；10 L。 |  |
| 2.11.3 | 普通离心机 | 1台；最高转速：4000rpm（转/分）；15ml×8。 |  |
| 2.11.4 | 单人单面垂直送风净化工作台 | 1台；外形尺寸：1100×730×1600mm；工作尺寸：870×690×520mm ；过滤器为进口品牌。 |  |
| 2.11.5 | 小型水平脱色摇床 | 2台；托盘：320×265mm；外形尺寸：370×335×145mm。 |  |
| 2.11.6 | 数显恒温水浴箱 | 1台；控温范围：RT+5℃~99℃；容积：22L。 |  |
| 2.11.7 | 手提式高压灭菌锅不锈钢 | 1台；容积：18L。 |  |
| 2.11.8 | 台式pH计 | 1台；测量范围:0.00-14.00PH，温度补偿范围：0-60℃。 |  |
| 2.11.9 | 雪花制冰机 | 1台；制冰量(kg/24h)：30。 |  |
| 2.11.10 | 普通冰箱 | 2台；250L。 |  |
| 2.11.11 | 漩涡混匀器 | 1台。 |  |
| 2.11.12 | 超声波清洗机 | 1台；容量(L)：22.5L；超声波频率可调：40Hz。 |  |
| 2.11.13 | 电子分析天平 | 1台；内部校准，称量范围:220g，精度：0.1mg。 |  |
| 3. | 主要商务要求 |  |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 3.2 | 保修期限 | 参数中PCR仪（2.1项）/凝胶成像分析系统（2.2项）/高速冷冻离心机（2.7项）的所涉及设备保修期≥ 壹 年， 其他设备保修期≥ 贰 年。 |  |
| 3.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 3.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 3.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |

- 标项3：心输出量测量仪

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 心输出量测量仪 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 壹台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 设备主要功能及用途：测量连续心输出量、心脏做功及后负荷等，用于液体治疗决策及调整血管活性药剂量。 |  |
| ▲1.3 | 总体要求 | 系统主要部件，包括主机、传感器电缆、电源线及操作手册。 |  |
| 1.4 | 功能要求 | 主要组成部分：主机＋传感器电缆+电源线 |  |
| 2． | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 屏幕 | 屏幕≥8英寸彩色LED显示器，电容式触摸屏，超大视角。 |  |
| ▲2.2 | 测量位置及校准方式 | 通过常规留置的桡动脉导管测量心输出量，心输出量同时具有手动校准和自动校准两种方式。 |  |
| ▲2.3 | 基本测量参数： | 流量(CI﹑SVI),心功能(HR、CPI﹑dpmx)，容量反应性(SVV﹑PPV),后负荷(SVRI﹑MAP、AP)。 |  |
| ▲2.4 | 报警信息包含： | 血压报警，心率报警，心输出量报警。 |  |
| ▲2.5 | 可监测心脏做功（CPO）、心功能指数（CPI）、左室收缩力指数（dpmx）。 | 具备 |  |
| 2.6 | 屏幕显示 | 可自由组合和选择显示在屏幕上的参数和趋势图，至少显示2个参数和趋势图。 |  |
| 2.7 | 参数设置 | 可调整参数目标值，个性化监护患者，适用于成人和儿童。 |  |
| 2.8 | 可连接扩展模块： | CeVOX、LiMON和PiCCO |  |
| 2.9 | 接口 | 机器带有USB接口，方便数据导出。 |  |
| 2.10 | 可连续测量动脉压（AP）、平均动脉压（MAP）及连续测量心率（HR）。 | 具备 |  |
| 2.11 | 可连续测量每搏量变化（SVV）。 | 具备 |  |
| 2.12 | 可测定脉压变异（PPV）。 | 具备 |  |
| 2.13 | 可连续测量外周血管阻力（SVR）及指数（SVRI）。 | 具备 |  |
| 2.14 | 可测定心输出量（CO）及指数（CI）。 | 具备 |  |
| 2.15 | 提供设备各操作使用手册及快速使用指南。 | 具备 |  |
| 2.16 | 尺寸 | 大小（W×H×D）≤216mm×177mm×127mm。 |  |
| 2.17 | 重量 | ≤1.8kg。 |  |
| 2.18 | 用户控制： | 触屏、功能键。 |  |
| 2.19 | 接口： | LAN、2×USB。 |  |
| 2.20 | 专用台车 | 具备 |  |
| 2.21 | 耗材 | 耗材报价，并明确型号及信息，并能在药械平台采购。 |  |
| 3. | 主要商务要求 |  |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 3.2 | 保修期限 | ≥ 贰 年，保修期内开机率须达到98%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 3.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 3.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 3.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |
| 3.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

- 标项4：彩色超声多普勒诊断仪

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 彩色超声多普勒诊断仪 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1批 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 适用范围及功能：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等介入诊断及治疗和临床研究高档机型及多功能的便携机 |  |
| 1.3 | 机型要求 | 医院认可机型 |  |
| 2. | 台式机主要技术规格 |  |  |
| 2.1 | 监视器 | ≥21”高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可折叠、平移、旋转及升降 |  |
| 2.2 | 触屏操作界面 | ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 |  |
| 2.3 | 控制面板 | 控制面板可独立旋转、升降及平移 |  |
| 2.4 | 探头接口选择 | ≥5个，大小一致，采用最高保真无针触点式接口，探头接口可通用 |  |
| 2.5 | 空间复合成像技术 | 具备 |  |
| 2.6 | 二维灰阶成像模式 | 具备 |  |
| 2.7 | 频谱多普勒显示及分析系统 | 具备 |  |
| 2.8 | 彩色血流成像模式 | 具备 |  |
| 2.9 | 微血流成像模式 | 具备 |  |
| 2.10 | 多普勒能量图 | 具备 |  |
| 2.11 | 组织多普勒技术 | 具备 |  |
| 2.12 | 自由解剖M型（多达3线） | 具备 |  |
| 2.13 | 组织谐波成像技术，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头 | 具备 |  |
| 2.14 | 全自动多普勒包络和分析系统 | 具备 |  |
| 2.15 | 二维彩色偏转成像功能 | 具备 |  |
| 2.16 | 扩展成像技术(支持凸阵、线阵、容积、心脏探头) | 具备 |  |
| 2.17 | 动静态声学数字化放大技术 | 具备 |  |
| 2.18 | 自适应增益补偿（AGC） | 具备 |  |
| 2.19 | 一键自动优化， | 要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |  |
| 2.20 | 声速匹配技术， | 可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示 |  |
| ▲2.21 | 全域动态聚焦技术， | 即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致 |  |
| 2.22 | 血管内中膜自动测量， | 可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析，血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 |  |
| 2.23 | 造影技术， | 具有造影计时器及造影彩色模式，具有造影图像与基础图像双幅实时监控模式，具备造影一体化时间强度曲线分析功能 |  |
| ▲2.24 | 弹性成像 | 具有双模态弹性成像功能，即同时可应用压力式弹性成像和实时二维剪切波弹性成像 |  |
| 2.26 | 具有医学数字图像和通信DICOM3.0标准接口 | 具备 |  |
| 2.27 | TDI 组织多普勒基本成像单元（包含TVI/TEI/TVM/TVD四种模式） | 具备 |  |
| 2.28 | 应变式弹性成像， | 具备组织硬度定量分析软件，压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边与肿块内组织弹性定量分析功能。 |  |
| 2.29 | 具备原始数据采集、存储、处理技术，可以对存储的原始数据信号进行二次优化处理 | 具备 |  |
| 2.30 | 域扫描成像技术，相对传统波束形成器提高线扫描速度 | 具备 |  |
| 2.31 | 全身应用可升级高端平台 | 具备 |  |
| 2.32 | 血管内中膜自动实时测量软件 | 具备 |  |
| 2.33 | 支持穿刺针增强技术 | 具备 |  |
| 2.34 | 图文用户显示操作界面 | 具备 |  |
| 2.35 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM、USB移动硬盘存储功能 | 具备 |  |
| 2.36 | 系统硬盘 | ≥0.8T |  |
| 2.37 | 系统采用高性能主机系统， | 开机进入工作状态用时≤40秒，关机时间≤15秒。 |  |
| 2.38 | 具有外周血管诊断功能 | 具备 |  |
| 2.39 | 扫描方式： | 域扫描成像 |  |
| 2.40 | 测量和分析 | B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒 |  |
| 2.41 | 一般测量 | 距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等 |  |
| 2.42 | 多普勒血流测量及分析 | 具备 |  |
| 2.43 | 心脏功能测量与分析 | 具备 |  |
| 2.44 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 | 具备 |  |
| 2.45 | 外周血管测量与分析 | 具备 |  |
| 2.46 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等； | 具备 |  |
| 2.47 | 用户可建立自定义用途测量软件包 | 具备 |  |
| 2.48 | 图像存储与（电影）回放重现单元 | 具备 |  |
| 2.49 | 输入/输出信号 | 具备 |  |
| 2.49.1 | 输入： | USB、SVHS、复合视频、RGB彩色视频 |  |
| 2.49.2 | 输出： | 复合视频、RGB彩色视频、HDMI/DVI全数字高清输出接口、USB。 |  |
| 2.50 | 二维及多普勒（B/D）兼用： | 电子凸阵探头B/PW、电子线阵B/PW |  |
| 2.51 | 频率： | 宽频带、变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率可选择中心频率≥5种，多普勒可选频率≥2种 |  |
| 2.52 | 所有探头均具备谐波成像功能 | 具备 |  |
| 2.53 | 扫描方式： | 域扫描成像 |  |
| 2.54 | 声束聚焦： | 全域聚焦 |  |
| 2.55 | 回放重现： | 灰阶图像回放≥128幅 |  |
| 2.56 | 预设条件： | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节；及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.57 | 增益调节：D/B/M/CFM可独立调节， STC分段≥8 | 具备 |  |
| 2.58 | 系统最大扫描深度 | ≥38cm |  |
| 2.59 | 方式 | ：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF) |  |
| 2.60 | 多普勒发射频率： | 2.0-8.3MHz |  |
| 2.61 | 最大测量速度： | PWD 血流速度最大≥7.0m/s，CWD 血流速度最大≥14.0m/s |  |
| 2.62 | 最低测量速度 | ≤1mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.63 | 显示方式： | B/D，M/D，D，B/CFM/M/D，B/CFM/PW |  |
| 2.64 | 冻结后多普勒基线可调 | 具备 |  |
| 2.65 | 多普勒取样容积宽度和范围: | 1-10mm，分级可调 |  |
| 2.66 | 彩色多普勒显示方式： | 速度方差显示、能量显示、速度显示； |  |
| 2.67 | 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率： | 最大扫描角度、深度17cm，彩色帧频≥12帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥10帧/秒 |  |
| 2.68 | 显示位置调整: | 线阵扫描感兴趣的图像范围-30°—30° |  |
| 2.69 | 彩色增强功能： | 彩色多普勒能量图 |  |
| 2.70 | 显示控制： | 零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.71 | 超声图像存档与病案管理功能：实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像 | 具备 |  |
| 2.72 | 超声功率输出调节： | B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |
| ▲2.73 | 超高频探头: | 探头频率不低于20MHZ |  |
| 3 | 便携超主要技术规格 |  |  |
| ▲3.1 | 整机一体式， | 非外接配件式，不小于15英寸高清晰度医用彩色液晶显示器，拥有物理键盘及轨迹球； |  |
| ▲3.2 | 系统通用功能： | 整机重量≤6KG，探头接口可扩展到3个，配备原厂台车，主机配备锂电池，整机电池连续使用时间≥3小时； |  |
| 3.3 | 数字化波束增强器； | 具备 |  |
| 3.4 | 多倍波束合成； | 具备 |  |
| 3.5 | 回波增强技术； | 具备 |  |
| 3.6 | 频率复合成像技术； | 具备 |  |
| 3.7 | 智能化斑点噪声抑制技术； | 具备 |  |
| 3.8 | 组织特异性成像； | 具备 |  |
| 3.9 | 穿刺针显像增强技术； | 具备 |  |
| 3.10 | 超宽动态血流技术； | 具备 |  |
| 3.11 | 彩色能量多普勒； | 具备 |  |
| 3.12 | 组织谐波成像或同等功能； | 具备 |  |
| 3.13 | 自适应彩色增强技术； | 具备 |  |
| 3.14 | TCD（2D、Color、PW）； | 具备 |  |
| 3.15 | 动态范围 | ≥165db，可视可调（提供图片证明）； |  |
| 3.16 | 最大显示深度 | ≥30CM； |  |
| 3.17 | 自动优化功能或一键优化功能(可支持二维图像自动优化；多普勒图像自动优化；彩色血流自动优化；快速取样和频谱采样）； | 具备 |  |
| 3.18 | 方向性能量图； | 具备 |  |
| 3.19 | 一体化图像存储与(电影)回放 | 具备 |  |
| 3.20 | 一体化病案管理包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； | 具备 |  |
| 3.21 | 具备图像放大功能。 | 具备 |  |
| 3.22 | 支持中英文菜单操作 | 具备 |  |
| 3.23 | 原始数据储存 | 具备 |  |
| 3.24 | USB3.0接口； | 具备 |  |
| 3.25 | 可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像； | 具备 |  |
| 3.26 | 可连接心电图信号； | 具备 |  |
| 3.27 | 输入： | VCR、RGB彩色视频； |  |
| 3.28 | 输出： | 复合视频、RGB彩色视频，DVD； |  |
| 3.29 | 固态硬盘 | ≥200GB； |  |
| 3.30 | 主机具备交、直流两用电源供电方式； | 具备 |  |
| 3.31 | 测量和分析 | B型、M型、频谱多普勒、彩色模式 |  |
| 3.32 | 妇产科测量 | 包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能 |  |
| 3.33 | 多普勒血流测量与分析； | 具备 |  |
| 3.34 | 实时多普勒自动包络、测量和计算； | 具备 |  |
| 3.35 | 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告； | 具备 |  |
| 3.36 | 外周血管测量与分析； | 具备 |  |
| 3.37 | 泌尿科测量与分析。 | 具备 |  |
| 3.38 | 探头配置及相关要求 |  |  |
| 3.38.1 | 探头要求具备： | 相控阵、线阵、凸阵； |  |
| 3.38.2 | 频率： | 宽频带或变频探头，变频显示频率可选择≥6种； |  |
| 3.38.3 | 类型： | 凸阵频率1.4-5.1MHZ，线阵频率5.4-13.5MHZ，相控阵1.5-4.5MHZ； |  |
| 3.38.4 | 阵元： | 线阵探头有效阵元数≥192阵元； |  |
| 3.38.5 | 线阵，相控阵 | B/D兼用：线阵：B/PWD (13-6MHz)；相控阵：B/PWD/CWD； |  |
| 3.38.6 | 支持热插拔。 | 具备 |  |
| 3.38.7 | 探头接口免费可扩展到3个，随意切换 | 具备 |  |
| 3.39 | 二维灰阶显像 |  |  |
| 3.39.1 | 扫描速率： | B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒；B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒；彩色显示帧频:全视野,18cm深度时, ≥15帧/秒； |  |
| 3.39.2 | 扫描线： | 每帧线密度≥512超声线； |  |
| 3.39.3 | 发射声束聚焦： | ≥8段； |  |
| 3.39.4 | 回放重现： | 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥20秒； |  |
| 3.39.5 | 预设条件： | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节； |  |
| 3.39.6 | 时间增益补偿 | TGC调节≥8段，LGC调节≥4段。 |  |
| 3.40 | 频谱多普勒 |  |  |
| 3.40.1 | 工作方式： | 脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率 HPFF；连续波多普勒 CWD； |  |
| 3.40.2 | 多普勒发射频率： | 线阵≥2段；凸阵≥2段； |  |
| 3.40.3 | 最大测量速度： | PWD：血流速度≥8.0 m/s；CWD:血流速度≥17.0 m/s； |  |
| 3.40.4 | 最低测量速度： | ≤1.0mm/s(非噪声信号)； |  |
| 3.40.5 | 显示方式： | B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D； |  |
| 3.40.6 | 电影回放： | ≥20秒； |  |
| 3.40.7 | 取样宽度及位置范围： | 宽度1mm至16mm；分级； |  |
| 3.40.8 | 显示控制： | 反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转； |  |
| 3.40.9 | 腹部造影成像 | 具备 |  |
| 3.40.10 | 腹部造影定量分析软件 | 具备 |  |
| 3.40.11 | 弹性成像模块 | 具备 |  |
| 3.41 | 彩色多普勒 |  |  |
| 3.41.1 | 显示方式： | 速度分散显示、能量显示、速度显示； |  |
| 3.41.2 | 显示控制： | 零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比； |  |
| 3.41.3 | 彩色增强功能： | 彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图）； |  |
| 3.41.4 | 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）； | 具备 |  |
| 3.41.5 | 超声功率输出调节： | B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |
| 4.1 | 台式机配置 |  |  |
| 4.1.1 | 主机 | 1台 |  |
| 4.1.2 | 腹部探头 | 1把 |  |
| 4.1.3 | 浅表探头 | 1把 |  |
| 4.1.4 | 超高频探头 | 1把 |  |
| 4.1.5 | 心脏探头 | 1把 |  |
| 4.1.6 | 免费接入医院pacs系统 | 具备 |  |
| 4.2 | 便携超配置 |  |  |
| 4.2.1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪主机1台；探头接口3个，随意切换 | 具备 |  |
| 4.2.2 | 凸阵探头(腹部)； | 1个 |  |
| 4.2.3 | 阵探头(浅表组织、小器官、介入等)； | 1个 |  |
| 4.2.4 | 免费接入医院pacs系统 | 具备 |  |
| 4.2.5 | 原厂可升降台车 | 1辆 |  |
| 5 | 主要商务要求 |  |  |
| 5.1 | 供货期限 | 签订合同后60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 5.2 | 保修期限 | ≥叁年，保修期内开机率须达到97%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 5.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 5.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料中标人承担所有费用。（提供培训计划） |  |
| 5.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。 |  |
| 5.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |  |
| 5.7 | 付款方式 | 安装验收合格三个月内付90％，余款1年内付清。 |  |

第五章  合同主要条款

- （浙江省政府采购合同指引）

项目名称：                                      项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于（项目名称）（项目编号+标项号）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金。接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

1.外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称： 长兴县人民医院视频脑电图仪等四个标项设备项目

项目编号： 0625-19215B01

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：长兴县人民医院视频脑电图仪等四个标项设备项目

项目编号： 0625-19215B01

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）投标声明书；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

（1）法定代表人授权委托书；

（2）国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书（投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的）

（3）国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的）

（4）投标人情况介绍；

（5）采购需求响应表；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（8）设备配置清单（均不含报价）；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）项目实施人员一览表；

（12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

（16）评分索引表（格式见第六章，主要用于评委对应客观评分内容，包括商务部分、技术部分）。

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

7. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

8.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

11.报价文件目录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）政府采购政策情况表；

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

②在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章；

③供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书

12.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:_____年___月___日

13.开标一览表

开标一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：                                          单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月  日

14.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

招标编号：          标    项：        投标人名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

15. 政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 小型/微型企业 |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 节能认证 证书编号 |  | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

- 环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

16.中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

17. 残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

18. 政府采购活动现场确认声明书（该声明书可先打印填写，在递交投标文件现场勾选签署后递交给招标机构工作人员。）

政府采购活动现场确认声明书

浙江省国际技术设备招标有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

19. 评分索引表

评分索引表

招标编号：          标    项：        投标人名称：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第三章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

20. 代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）_    _____

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日