招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-214021205010

招标内容：彩超

采购单位：浙江省中医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年2月

第五章  投标邀请

日    期：2021年2月26日

招标编号：0625-214021205010

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩超项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩超           1套

简要技术规格：用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、介入诊断和治疗及临床研究

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2021年3月19日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-214021205010项目”）。

招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2021年3月19日10:00时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2021年3月19日10:00时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅公开开标。因疫情防控原因，投标人以邮寄或现场送达即离开的方式递交投标文件。投标单位授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；由采购人做好开标、评标现场的监督工作；评审过程中如有问题需要投标单位对投标文件作出澄清说明，将要求投标单位以电子邮件或传真方式作出。开标记录、评审结果将以电子邮件方式通知各投标单位。采购结果将在机电产品招标投标电子交易平台及浙江省政府采购网公告。

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江省中医院 地 址：杭州市邮电路54号 联 系 人：杨芳 电 话：0571-86888136 传 真：0571-86888136 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江省中医院采购彩超 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2021年3月8日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：130万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用。 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（参见第一分册格式IV-9-4）和制造商资格声明（参见第一分册格式IV-9-2）；其他投标产品在中标后具有供货能力。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：5份；电子版（光盘或U盘）1份 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-214021205010 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江省中医院采购彩超 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2021年3月19日10:00时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2021年3月19日10:00时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2021年3月19日10:00时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| 27.1 | 综合评价法评标办法： 1、评标程序按商务部2014年第1号令（《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》）的要求进行。 2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4、第八章货物需求一览表及技术规格中标注“*”号的条款为关键技术参数，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术参数，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。 5、本次招标允许的缺漏项范围和比重见投标须知前附表11.2条。 6、对第八章技术规格的一般技术条款允许不满足。 7、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 8、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其价格、商务、技术、服务评价内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中价格40分，商务6 分，技术48分，服务6分。 9、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务、价格评价内容的分项得分。投标人的商务、技术、服务的各分项得分的“最终评分”等于没有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分加上有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分修正值再算术平均，若所有评委的分项（商务、技术、服务、价格）评分均未出现本办法第10条第（一）款所述的偏离或者均出现本办法第10条第（一）款所述的偏离情况，则“最终评分”等于“全体评委分项（商务、技术、服务）评分均值”。 10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： - （一）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务评价内容的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 - （二）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法： 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11、当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人： （1）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的； （2）该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。 12、评标委员会将推荐实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合排名第一的投标人（综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分相同时，技术得分高者排名优先）为排名第一的中标候选人。均相同时，由评标委员会投票表决。 13、评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 14、本办法所称均值是指算术平均值。 *15、有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 27.3.2 | 价格评价：（40分）： 投标报价评分应在投标报价统一成满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。 以全部有效投标人的最低评标价为最佳报价值。最佳报价值为满分。其他投标人的价格分按以下公式计算： 货物价格分=（最佳报价值/投标报价）×40%×100。 |
| 27.4.2 | - 商务评价（6分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 交货期（指招标文件中第七章其它条款中第7点）（1分） 交货期满足招标文件要求，得1分； 交货期延期：每延迟一周（不到一周按一周计）扣0.5分，扣完为止。; 1. 2; 市场占有率评价（4分） 每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最多得4分，不提供不得分。; 4. 3; 招标文件编制（1分） 评标委员会根据各投标人的投标文件质量进行优劣评价，“好”的得1分，“一般”的得0.5分，“差”的得0分。; 1. 小计; 6. |
| 27.5.2 | - 技术评价（48分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 对招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》中《III、规格及配置要求》中内容的评价： 实质性技术参数条款以“*”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得34分。一般技术参数不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。本项最高得34分，最低得0分。; 34. 2; 设备功能、配置、技术指标及工艺水平等的优化程度（由评标委员会根据各投标人提供的投标设备的技术指标高低、功能和配置的优劣和合理性以及满足用户要求的优化程度进行评价）（14分） 11分≤“最优”得分≤14分，8分≤“较优”得分＜11分，4分≤“一般”得分＜8分，0分≤“差”得分＜4。 采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。; 14. 小计; 48. |
| 27.6.2 | - 服务及其他评价（6分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 安装调试方案：根据投标人针对安装调试方案的合理性打分，“好”的得2分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 2. 2; 培训方案：根据投标人针对临床应用培训方案的合理性打分，“好”的得2分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 2. 3; 售后服务方案：根据投标人针对售后服务方案的合理性打分，“好”的得2分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 2. 小计; 6. |
| 27.8.1 | 中标候选人推荐方法和数量： 1、中标候选人推荐方法：评标委员会将对通过初审的进入综合评价阶段的投标人按综合得分从高到低的次序推荐中标候选人。 2、中标候选人推荐数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价【2002】1980号文标准的90%向中标商收取。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省中医院 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金金额：无 |  |  |  |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |  |  |  |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |  |  |  |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |  |  |  |
| 20 | 付款方法和条件为： 验收合格后三个月内一次性付清。 |  |  |  |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |  |  |  |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |  |  |  |
| 其它条款 | 序号 | 其他要求 |  |  |
|  | 1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  | 交货时间：合同签订后2周内 交货地点：用户指定地点 |
|  | 2 | 付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 本项目无履约保证金。 验收合格后三个月内一次性付清。 |
|  | 3 | 验收标准 |  | 按照《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于修改〈医疗器械监督管理条例〉的决定》等法律及招标文件要求进行验收。中标供应商应提供资质文件及产品的合格证明文件供查验。进口产品验收时还须提供海关报关单、商检合格证明等 |
|  | *4 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的货物，包括附件）；不作为医疗器械管理的货物提供食品药品监督管理部门出具的相关证明 |  |  |
|  | 5 | 售后服务 | 项目维护计划 | 1、货物发运前，应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括但不限于操作手册1套、维修手册1套、软件手册1套、附件使用手册1套及电子版操作规程等。同时应提供原厂出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等。 2、货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的合格产品。如所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 3、到货后乙方负责安装调试，使设备正常运行，甲方才做最终验收，乙方对验收文件进行整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。 4、设备整机（含探头）验收合格后保修≥3年，合同签订后提供相应保修时间的原厂书面保修承诺。保证零配件供应8年以上。保修期后维修不收任何非技术服务费用，如差旅费、上门费等。设备终身维护，软件终身升级。 5、乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障或达不到技术要求的，乙方应负责免费更换。在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 6、投标时报价文件标明所有易耗品及维修备件的清单和最低报价，此项作为参考（格式自拟）。 7、提供保修期外的保修合同价格，单独报价，承诺保修期外的保修合同价格不高于此价格。 |
|  |  |  | 响应情况 | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时内赶赴现场处理，在24小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用。 |
|  |  |  | 技术培训 | 提供相应的培训和考核，包括设备操作、临床应用、维修维护等，并提供培训和考核记录，制定操作维护规程。培训人数≥5人，直至用户熟练操作。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |  |  |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩超，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全身彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、介入诊断和治疗及临床研究 | 合同签订后2周内 | 浙江省中医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全身彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 一、 | 总体要求 |  |
| * | 用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、介入诊断和治疗及临床研究。要求各厂家高端全身机型，并提供最新软件版本 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1 | 主机系统 |  |
| 1.1 | 液晶显示器≥19寸，分辨率≥1080P，无闪烁 |  |
| 1.2 | 液晶触摸屏≥9寸 |  |
| 1.3 | 扫描方式：逐行扫描，全方位关节臂旋转 |  |
| 1.4 | 操作控制台：可旋转、升降及平移 |  |
| 1.5 | 数字多声束形成器，数字式可变孔径及动态变迹 |  |
| 1.6 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像 |  |
| 1.7 | 主机硬盘容量≥500G |  |
| 1.8 | USB接口≥4个，用于图像传输 |  |
| 1.9 | 具备DICOM 3.0接口功能，并开通，免费提供与医院现有HIS、RIS和PACS系统完全联接 |  |
| 2 | 探头 |  |
| 2.1 | 激活探头接口≥4个 |  |
| 2.2 | 变频或超宽频带探头技术 |  |
| *2.3 | 探头具备苹果探头技术或Purewave探头技术或XDClear探头技术或单晶探头技术 |  |
| 2.4 | 腹部探头：频率优于1.0 — 8.0 MHz |  |
| 2.5 | 浅表探头：频率优于4.0 — 13.0MHz |  |
| 2.6 | 腔内探头：频率优于3.0 — 9.0MHz |  |
| 2.7 | 心脏探头：频率优于1.0 — 4.0MHz |  |
| 3 | 成像单元 |  |
| 3.1 | 成像技术 |  |
| 3.1.1 | 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，应用于线阵探头，最大扩展角度≥56° |  |
| 3.1.2 | 高清晰斑点噪音抑制技术 ，可以支持所有探头，可以多级调节 |  |
| 3.1.3 | 具备实时宽景成像技术 |  |
| 3.1.4 | 具备空间复合成像技术 |  |
| 3.1.5 | 具备应变式弹性成像及定量技术 |  |
| 3.1.6 | 具备剪切波弹性成像技术 |  |
| 3.1.7 | 具备穿刺针增强技术 |  |
| 3.1.8 | 智能化图像处理及优化技术 |  |
| 3.1.9 | 二维、频谱及彩色多普勒三同步功能 |  |
| 3.2 | 二维图像 |  |
| 3.2.1 | 腹部探头：全视野，18cm深度时，帧速率≥39帧/秒 |  |
| 3.2.2 | 系统动态范围≥250dB |  |
| 3.2.3 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  |
| 3.2.4 | 扫描角度：腔内探头最大扫描角度≥200° |  |
| 3.2.5 | 扫描线：每帧线密度≥512超声线 |  |
| 3.2.6 | 最大显示深度≥42cm |  |
| 3.2.7 | 数字化处理通道≥114680，多波束信号并行处理 |  |
| 3.2.8 | 增益调节：B、M、D可独立调节，STC分段≥8 |  |
| 3.2.9 | 局部放大功能，图像电影回放功能 |  |
| 3.3 | 频谱多普勒 |  |
| 3.3.1 | 显示：B,B/PWD、B/CW, B/HPRF, B/M、B/B、B/CFI, B/CFI/M, B/CFI/D, 3D |  |
| 3.3.2 | 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.3.3 | PW:最大血流速度≥7m/s,CW:最大血流速度≥18m/s |  |
| 3.3.4 | 取样宽度及位置范围优于宽度1mm-23mm，分级可调 |  |
| 3.3.5 | 电影回放≥60秒；零位移动≥8级 |  |
| 3.3.6 | 解剖M型，取样线≥3条 |  |
| 3.3.7 | 具备实时智能调整取样框位置和偏转角度功能 |  |
| 3.4 | 彩色多谱勒 |  |
| 3.4.1 | 显示：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |
| 3.4.2 | 腹部探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，彩色显示帧频≥18帧/秒 |  |
| 3.4.3 | 具有彩色多普勒速度图（CDV）、方向性能量图（DCA）、能量图（CDE）、高分辨率实时微血流成像软件 |  |
| 3.4.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围优于（-30°～+30°） |  |
| 3.4.5 | 彩色显示速度：最低测量速度≤5mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.4.6 | 最小血管空间分辨率≤0.2mm |  |
| 3.4.7 | 具有血管内中膜厚度自动测量技术 |  |
| 3.5 | 组织多普勒 |  |
| 3.5.1 | 具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 |  |
| 3.5.2 | 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示 |  |
| 4 | 测量和分析 |  |
| 4.1 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力等） |  |
| 4.2 | 妇、产科测量 |  |
| 4.3 | 心脏功能测量 |  |
| 4.4 | 自动多普勒血流测量与分析 |  |
| 4.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 4.6 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 5 | 其他 |  |
| *5.1 | 提供两件PICC双探头专用血管超声引导装置，具备血管专用预设值选择界面，探头支持按钮快捷键功能(冻结/解冻，网格线/中心线，深度调节) |  |
| 5.2 | 提供制造商原厂datasheet |  |
| 5.3 | 投标商认为重要的其他参数 |  |
| 三、 | 配置要求 |  |
| 1 | 全身彩色多普勒超声诊断仪 1台 |  |
| 2 | 腹部探头1把，浅表探头1把，腔内探头1把，心脏探头1把 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日