招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-234023205016

招标内容：后64排CT

采购单位：浙江省中医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年6月

第五章  投标邀请

日    期：2023年6月2日

招标编号：0625-234023205016

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就后64排CT项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：后64排CT              1套

简要技术规格：全身扫描的临床应用和临床研究。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2023年6月25日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-234023205016项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2023年6月26日09:30时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2023年6月26日09:30时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1307开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：为减少聚集，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招 标 人：浙江省中医院 地 址：杭州市邮电路54号 联 系 人：杨芳 电 话：0571-86888136 传 真：0571-86888136 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江省中医院采购后64排CT 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2023年6月16日17时00分前以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 7 | 对招标文件的异议 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传招标网。招标人或招标机构将在自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复上传招标网。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：2000万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品（后64排CT）的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：7份；电子版（光盘或U盘）1份 电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 *未按招标文件要求提交纸质投标文件的，视为未参加本项目投标。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-234023205016 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江省中医院采购后64排CT 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2023年6月26日09:30时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2023年6月26日09:30时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |
| 22.1 | 开标时间：2023年6月26日09:30时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在本招标文件规定的开标地点线上线下同步开标。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 |
| 22.4 | 本项目在政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品（后64排CT）的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

# 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省中医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函，合同签订完成且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；安装验收合格后三个月内付清余款。（适用中小企业） 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 验收合格后三个月内一次性付清。（适用非中小企业） |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | 序号 | 其他要求 |
|  | 1 | 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后3个月内 交货地点：用户指定地点 |
|  | 2 | 付款条件 | 本项目无履约保证金。 合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函，合同签订完成且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；安装验收合格后三个月内付清余款。（适用中小企业） 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 验收合格后三个月内一次性付清。（适用非中小企业） |
|  | *3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证（包括附件：产品技术要求）；不作为医疗器械管理的货物提供食品药品监督管理部门出具的相关证明 |
|  | 4 | 货物包装 | 货物发运前，应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 |
|  | 5 | 质量要求 | 货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的合格产品。 |
|  | 6 | 随机资料 | 每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括但不限于操作手册1套、维修手册1套、软件手册1套、附件使用手册1套及电子版操作规程等。同时应提供原厂出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等。 |
|  | 7 | 安装验收 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 按照《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于修改〈医疗器械监督管理条例〉的决定》等法律及招标文件要求进行验收。进口产品验收时还须提供海关报关单、商检合格证明等。 到货后乙方负责安装调试，使设备正常运行，甲方才做最终验收，乙方对验收文件进行整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据 验收中如发现所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 安装和验收过程中发生的一切费用由乙方负责。 |
|  | 8 | 保修 | 设备整机（包括球管、高压发生器、探测器、工作站等）验收合格后保修≥1年，第三方等配套设备验收合格后保修≥1年。合同签订后提供相应保修时间的原厂书面保修承诺。 |
|  | 9 | 售后服务 | 乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障或达不到技术要求的，乙方应负责免费更换。在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须4小时内到达现场处理，在24小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用。 保证零配件供应8年以上。保修期后维修不收任何非技术服务费用，如差旅费、上门费等。设备终身维护，软件终身升级。 投标时报价文件标明所有易耗品及维修备件的清单和最低报价，此项作为参考（格式自拟）。 提供保修期外的保修合同价格，单独报价，承诺保修期外的保修合同价格不高于此价格。 |
|  | 10 | 培训 | 乙方提供2名医生、2名技师各一个月的国内应用培训，具体培训地点及医院协商决定。 乙方应对操作人员进行院内操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 乙方应对维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份等。 提供相应的考核，包括设备操作、临床应用、维修维护等，并提供培训和考核记录，制定操作维护规程。 培训产生的一切费用包含在投标总价中。 |
|  | 11 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |
|  | 12 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |
|  | 13 | 提供2020年1月1日以来同品牌同类项目成功案例合同复印件。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为后64排CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后64排CT | 1套 | 全身扫描的临床应用和临床研究 | 合同签订后3个月内 | 浙江省中医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 总体要求 |  |
| *1 | 所投设备提供原厂技术白皮书，所有技术文件响应必须与原厂技术白皮书相符。 |  |
| *2 | 保证提供所投机型最高性能系统硬件配置，最高版本的系统应用平台，提供最全功能软件，并免费升级。 |  |
| 3 | 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 |  |
| 二、 | 主要技术规格 |  |
| 1 | 扫描机架系统 |  |
| 1.1 | 扫描机架液晶屏操作模式：触摸式 |  |
| 1.2 | 扫描机架液晶屏显示内容：包括但不限于心电监护信息 |  |
| 1.3 | 内置式心电监护系统 |  |
| 1.4 | 扫描机架支撑方式：气垫轴承支撑 |  |
| 1.5 | 扫描机架驱动方式：线性马达驱动（磁悬浮驱动） |  |
| 1.6 | 滑环类型：低压滑环 |  |
| 1.7 | 冷却方式：水冷或风冷 |  |
| 1.8 | 扫描机架孔径≥80cm |  |
| *1.9 | 旋转时间≤0.27秒/360° |  |
| 1.10 | 提供多种角度扫描方式，需包括240°扫描, 360°扫描, |  |
| 1.11 | 常规扫描视野FOV≥50cm |  |
| 2 | X线球管及高压发生器 |  |
| 2.1 | 单组发生器功率≥120KW |  |
| 2.2 | 球管具备节段阳极靶面 |  |
| 2.3 | 球管有效热容量≥30MHU |  |
| 2.4 | 单只球管最大电流≥1000mA |  |
| 2.5 | 单只球管最小电流≤10mA |  |
| 2.6 | 球管最小步进电流调节≤1mA |  |
| *2.7 | 球管最大电压≥140KV |  |
| 2.8 | 具备X和Z两个方向偏转的动态飞焦点技术 |  |
| 2.9 | 球管大焦点≤1.1×1.2mm |  |
| 2.10 | 球管小焦点≤0.6×0.7mm |  |
| *2.11 | 球管单次连续螺旋扫描≥110秒 |  |
| 2.12 | 球管保证：至少全保1年（无扫描病人例数及曝光次数限制，一年内损坏免费更换新球管） |  |
| 2.13 | 影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）：为保证整机稳定性和兼容性,要求与CT主机为同一品牌 |  |
| 3 | 探测器 |  |
| *3.1 | 如提供传统单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供传统双套探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供全新立体双层光谱探测器，Z轴覆盖范围≥8cm（要求附技术白皮书说明） |  |
| 3.2 | 探测器具备“同源、同时、同相”接收不同能量X射线的能力，实现原始投影数据空间的能谱成像（要求提供技术白皮书说明） |  |
| 3.3 | 探测器具备混合射线的直接分离能力，对不同能量范围X射线采用不同材质接收，且并行独立处理，可同时区分高低能射线，用于原始投影数据空间的能谱成像（要求提供技术白皮书说明） |  |
| 3.4 | 数据采集率≥4800view*2/单元/360° |  |
| 3.5 | 最小探测器单元≤0.625mm |  |
| 4 | 扫描床系统 |  |
| 4.1 | 床水平手动行程≥2100mm |  |
| 4.2 | 床水平可扫描范围≥2000mm |  |
| 4.3 | 最小水平移床速度≤0.5mm/s |  |
| 4.4 | 最大水平移床速度≥350mm/s |  |
| 4.5 | 最大垂直移床速度≥50mm/s |  |
| 4.6 | 最大承重下的移床精度≤±0.25mm |  |
| 4.7 | 扫描床垂直升降可低至≤430mm |  |
| 4.8 | 扫描床垂直升降可高至≥1080mm |  |
| 4.9 | 扫描床垂直升降范围≥650mm |  |
| 4.10 | 病人床承重量≥307kg |  |
| 4.11 | 具备脚闸操作功能 |  |
| 5 | 扫描方式 |  |
| 5.1 | 提供最新最先进的微辐射影像重建技术，GE提供TrueFidelity、Siemens提供Admire、Philips提供iDose4 Premium、Canon提供AiCE等其他相当的技术 |  |
| 5.2 | 微辐射迭代重建速度≥40幅/秒 |  |
| 5.3 | 提供高级金属伪影专用去除算法：Philips提供OMAR、GE提供Smart MAR、Siemens提供iMAR、Canon提供SEMAR等其他相当的技术 |  |
| 5.4 | 辐射剂量智能管理与SSDE |  |
| 5.5 | 能谱电子密度 |  |
| 5.6 | 定位像有效采集视野≥50cm |  |
| 5.7 | 定位像扫描长度≥200cm |  |
| 5.8 | 定位像扫描宽度≥50cm |  |
| 5.9 | 定位像方向：双定位 |  |
| 5.10 | 单球管螺旋扫描每圈扫描层数≥512层/360°扫描 |  |
| 5.11 | 最大扫描范围2000mm |  |
| 5.12 | 螺距：0.07～1.65，连续可调 |  |
| 5.13 | 心脏扫描时间分辨率≤27ms |  |
| 5.14 | 密度分辨率≤2mm@0.3% |  |
| 5.15 | 常规图像噪声值≤0.27% |  |
| 5.16 | CT值范围：-1024到+3071 |  |
| 5.17 | 标准图像重建矩阵≥512×512 |  |
| 5.18 | 高图像重建矩阵≥768×768 |  |
| *5.19 | 超高图像重建矩阵≥1024X1024 |  |
| 5.20 | 运动补偿重建 |  |
| 5.21 | 探测器覆盖范围小于16cm的需具备摇篮床扫描模式 |  |
| 5.22 | 部分原始数据使用程序 |  |
| 5.23 | CT查看器、心脏查看器、能谱CT查看器与快速查看功能 |  |
| 5.24 | 能谱高级心脏成像 |  |
| 6 | 计算机主机 |  |
| 6.1 | 主CPU型号：投标人说明 |  |
| 6.2 | 主频≥3.5GHz |  |
| 6.3 | 内存≥64GB |  |
| 6.4 | 图像硬盘容量≥7.6TB |  |
| 6.5 | 显示器≥19″，LCD |  |
| 6.6 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0 |  |
| 6.7 | DICOM Modality Worklist：标配 |  |
| 6.8 | 图像自动检索传送软件：标配 |  |
| 6.9 | 自动语言提示功能：标配 |  |
| 6.10 | 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP：标配 |  |
| 6.11 | 自动照相功能：标配 |  |
| 6.12 | 控制台双监视器配置：标配 |  |
| 6.13 | 控制台UPS |  |
| 7 | 网络工作站系统，配置高速并行处理器及支持3位医师同时进行影像高级后处理的软、硬件 |  |
| 7.1 | CPU型号：投标人说明 |  |
| 7.2 | 主频≥3.0Ghz |  |
| 7.3 | 内存≥64GB |  |
| 7.4 | 硬盘容量≥1.2TB |  |
| 7.5 | CD-RW和DVD-RW：标配 |  |
| 7.6 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |  |
| 7.7 | 多影像融合功能（CT/MR/NM）：标配 |  |
| 三、 | 临床应用和后处理软件 |  |
| 1 | 多模态高级血管分析 |  |
| 2 | 3D分析软件包（MIP,MPR,SSD,VR等）：支持3D图像的适时操控，包括绕任意轴的旋转、放大、移动、切割等 |  |
| 3 | 心脏成像功能包：包括前瞻、回顾ECG触发采集，多功能监护仪、多周期重建，心电编辑，心脏采集时剂量调制，钙化积分 |  |
| 4 | 完整心胸门控低剂量体检筛查成像 |  |
| 5 | 仿真血管内超声显示软件 |  |
| 6 | 心脏一站式成像功能，具备一次扫描同时实现冠脉血管狭窄分析，同时具备能谱数据评估斑块成分，斑块破裂风险预测，心肌活性定量分析功能 |  |
| 7 | CTA血管成像功能包及高级血管分析（AVA）预处理功能 |  |
| 8 | 全自动血管量化分析功能，分析数据至少含概：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等 |  |
| 9 | 最大头颅动态灌注扫描范围≥16cm |  |
| 10 | CT 灌注软件包，含头部灌注和肝脏等体部灌注 |  |
| 11 | 高级脑白灰质对比成像 |  |
| 12 | CT骨密度分析（BMA） |  |
| 13 | CT仿真结肠内窥镜 |  |
| *14 | 具备CT能量成像技术，且高、低能量数据采集时间差为0且采集角度差为0°，提供技术白皮书证明 |  |
| 15 | 单KeV图像能级≥161级 |  |
| 16 | 心肌能量灌注扫描时间分辨率≤27ms |  |
| 17 | 能量扫描模式下投影数≥4600view*2/单元/360°/层 |  |
| 18 | 能量扫描视野FOV≥50cm |  |
| 19 | 单KeV成像范围：40～200keV |  |
| 20 | 能量采集时，球管电流可根据患者体型、层面、旋转角度进行调节 |  |
| 21 | 具备同时使用单keV图像与专用金属伪影技术结合（Philips提供OMAR、GE提供Smart MAR、Siemens提供iMAR、Canon提供SEMAR等其他相当的技术），共同作用去除金属伪影的功能 |  |
| 22 | 单球管单kVp单次扫描下，同时获得120kVp常规图像及能量多参数成像，具体如下 |  |
| 22.1 | 同步获得有效原子序数图可视化彩色图像调节功能 |  |
| 22.2 | 同步获得尿酸图像成像功能 |  |
| 22.3 | 同步获得去尿酸图像成像功能 |  |
| 22.4 | 同步获得虚拟平扫图像成像分析功能 |  |
| 22.5 | 同步获得碘密度图像分析功能 |  |
| 22.6 | 同步获得无水碘含量图像分析功能 |  |
| 22.7 | 同步获得肺栓塞碘剂灌注成像功能 |  |
| 22.8 | 同步获得备肺栓塞血管显示功能 |  |
| 22.9 | 同步获得结石定性，定量分析功能 |  |
| 22.10 | 无碘成像 |  |
| 22.11 | 对比增强结构显示 |  |
| 22.12 | 能谱曲线图 |  |
| 22.13 | 能谱直方图 |  |
| 22.14 | 能谱散点图 |  |
| 22.15 | 常规图像与能谱图像融合 |  |
| 22.16 | 能谱图像之间融合图 |  |
| 23 | CT能谱综合心脏分析 |  |
| 24 | CT能谱高级血管分析 |  |
| 25 | CT高级血管壁成像与斑块分析 |  |
| 26 | CT能谱魔镜与基于PACS的CT能谱魔镜 |  |
| 27 | CT肺结节评估（LNA）与高级肺功能分析 |  |
| 28 | CT能谱肿瘤追踪 |  |
| 29 | 立体视觉成像软件 |  |
| 30 | 能谱多参数乳腺成像，包括一扫多筛及高级腺体显微成像 |  |
| 31 | 能谱骨成像、软骨、椎间盘成像 |  |
| 32 | 能谱多参数消化系统成像，包括肿瘤同源性分析与高级黏膜活性评估 |  |
| 四、 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供能谱成像数据的存储系统1套 |  |
| 2 | 提供尤利奇最新型号高压注射器1套，具备双流注射功能 |  |
| 3 | 提供AED 1台 |  |
| 4 | 提供铅衣架2个 |  |
| 5 | 提供机房装修及辅助设备，提供机房原有设备拆机移机服务一次 |  |
| 6 | 提供AI软件及硬件1套 |  |
| 7 | 提供阅片设备1台 |  |
| 8 | 放射学中心平台（提供软、硬件） |  |
| 9 | 提供科研服务项目 |  |
| 10 | 乳腺扫描架1个 |  |
| 11 | 附件：患者绑带、头托、床垫、盐水架、头部固定架、腿部抬高垫、手臂支架、脚踏板、体模架 |  |
| 12 | 提供实现设备正常工作且满足临床功能要求的其他软硬件 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日