（货物类公开招标项目）

浙江省社会主义学院

智慧教室建设项目

（电子交易方式）

采 购 文 件

项目编号：ZJ-2270456-08

| 采购人 | ： | 浙江省社会主义学院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2022年05月 |  |  |

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标须知	16

一、总则	16

二、采购文件	17

三、投标文件的编制	18

四、投标文件的递交	24

五、开标与评标	25

六、确定中标供应商及授予合同	26

第三部分 采购需求	29

一、项目概况	29

二、建设目标	29

三、关键技术要求	29

四、技术要求	30

五、建设内容	30

六、项目技术要求	31

七、项目商务要求	63

八、项目的其它要求	64

第四部分 合同主要条款	66

第五部分  评标办法（综合评分法）	69

一、总则	69

二、评标组织	69

三、评标纪律	69

四、评标程序	70

五、评标细则及标准	73

第六部分  投标文件格式	79

一、投标文件封面（格式供参考）	80

二、资格响应文件	82

三、商务技术响应文件部分格式	90

四、报价响应文件部分格式	107

第七部分   其它	114

- 第一部分  采购公告

项目概况 浙江省社会主义学院智慧教室建设项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年06月17日09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2270456-08

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

预算金额（元）：6168111

最高限价（元）：6168111

采购需求：

标项名称:浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

数量:1

预算金额（元）：6168111

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目，具体内容和要求详见采购文件第三部分。

备注：本项目（是）接受联合体投标，但仅限于参与投标的企业为大型或中型企业时允许其与小微企业组成联合体投标，其他联合体的情形不予接受（投标无效）。

合同履行期限：标项1，详见采购文件第三部分。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/ 至2022年06月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月17日09:00（北京时间）；

投标地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件） 。

开标时间：2022年06月17日09:00；

开标地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表第32条。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）本项目资格审查方式为资格后审。

（5）采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省社会主义学院

地址：杭州市余杭区文一西路1008号

传真：/

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：0571-89082978

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-89082965

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰  葛珍妮

项目联系方式（询问）：0571-81061821  0571-81061804

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省社会主义学院智慧教室建设项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJ-2270456-08 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 5 | 项目地点 | 采购人指定地点。 |
| 6 | 项目工期 | 本项目所需所有设备安装调试完毕投入使用的时间必须在合同签订4个月内完成，否则每延迟1天处合同总额1%的工期违约金，最高违约金额为合同总额的20%。其中仓前校区201、203教学场所的多媒体和信息化设备升级改造须在合同签订后1个月内完成；余杭塘路校区301、302、403教室、5楼多功能厅和仓前校区101、205教学场所的多媒体和信息化设备升级改造须在合同签订后2个月内完成；其它剩余的所有教学场所和会议室的多媒体和信息化设备升级改造须在合同签订后3个月内完成；智慧教室通用平台功能升级、智慧教室录播系统和课程研讨互动平台等软件开发建设须在合同签订后4个月内完成。所有项目在合同签订后4个月内完成后进行项目终验。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 8 | ▲最高限价 | 最高限价为人民币6168111元，超过最高限价的投标报价为无效投标。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 1. 采购人不组织集中现场踏勘，投标人如需对项目现场及周围环境进行踏勘的，可与采购人现场踏勘负责人（杨老师，0571-89082978）联系后前往采购人指定地点进行现场踏勘。投标人应充分重视和仔细地进行考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和设计、签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在响应文件中得到充分反映。 考察现场的费用由投标人自己承担。 2. 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料， 采购人对投标人做出的任何推论、 理解和结论均不负责任。 3.经采购人允许，可以为以踏勘目的投标人进入采购人的项目现场。 在踏勘过程中， 投标人及其代表必须承担进入现场后， 由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、 财产损失或损坏， 以及其它任何原因造成的损失、 损坏或费用， 投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。 4.如果投标人认为需要再次进行现场勘察，采购人将予以支持。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2022年06月06日16时之前、将要求答疑的问题传真0571－88473430,并发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已获取采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。请投标人密切关注公告信息。 |
| 14 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 - 如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少两份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 17 | 备份投标文件的制作、存储、密封 | 1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 4.以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/签收人员：周群峰、葛珍妮 （2）联系电话：0571-81061821、0571-81061804 3.采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 18 | 系统演示 | 本项目组织系统演示。 （1）本项目评标时安排每个投标人进行系统演示，系统演示要求详见采购文件第五部分中评标细则及标准。每个投标人时间不超过20分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准，如遇不演示或现场未及时响应的投标人则自动至下一次序投标人。 （2）演示采用现场系统演示方式进行，硬件类须提供相应真实设备进行演示，软件类须采用系统原型进行演示，不得采用录播视频等方式进行，不满足上述要求的本项现场系统演示部分评分得0分。 投标人采用现场系统演示方式的，应在提交投标文件截止时间前到采购文件规定线下开标室签到（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼浙江国际招投标有限公司301开标室）后按评标委员会指定的时间段和会议室进行现场系统演示，演示现场提供网络环境及投影仪，其余由投标人自备。 系统演示人员须为投标人书面授权的演示代表。投标人进入系统演示现场的演示代表不超过2人，系统演示人员进场前须核验演示代表身份证明原件及投标人出具的加盖投标人公章的书面授权演示代表证明（注明姓名，身份证号），核验合格后方可开始现场系统演示，否则系统演示不得分。 系统演示后按要求解答评标委员会的提问（如有），提问时间不包含在演示时间内。 未按要求及时到现场签到并经演示人员身份核验合格后进行系统演示的，本项现场系统演示部分评分得0分。 （3）相关说明：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 19 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 投标文件上传截止时间及开标时间 | 2022年06月17日09:00 |
| 22 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zq017@163.com，联系人：周群峰，电话：0571-81061821）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有相应规定的操作流程的，按其规定。 |
| 23 | 资格审查 | 1.开标后，由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件及政府采购政策条件要求进行审查。 2.投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件等相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效；投标人存在政府采购规定的投标限制情形的，其投标无效。 3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。 4.合格投标人不足3家的，不再评标。 |
| 24 | 评标程序 | - 符合性评审：依据采购文件的规定，对商务技术响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见采购文件第五部分评标办法中第5条“无效投标的认定”。 - 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务内容充分审核、讨论及评议后，独立评分。 - 商务技术评分汇总 - 商务技术结果公布；采购代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分情况。 - 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 电子交易平台公布开标一览表有关内容，采购代理机构开启报价确认，供应商应在报价确认开启后30分钟内予以确认，不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 - 报价评审：由评标委员会对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。 - 得分汇总。 - 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 25 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函），供应商应在规定截止时间前回复相关内容并加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 26 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 27 | 履约保证金 | 合同签订后5日内，中标供应商向采购人缴纳合同金额2.5%的履约保证金，履约保证金形式为电汇、汇票、支票形式或银行、保险公司出具的保函，经需方验收合格且供方已履行完毕对所供货物质量问题的维修义务，再由需方结算扣除相应违约金后无息退还供方剩余履行保证金。 |
| 28 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网 |
| 29 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多性提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。 |
| 30 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 31 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第29、30条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 32 | 采购代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 2.收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定收费标准计取，以中标金额为计费基数采用差额定率累进法计算，具体如下： 中标金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5%. 100（含）-500; 1.1%. 500（含）-1000; 0.8%. 3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的收费标准计算代理服务费不足人民币5000元时，按人民币5000元计取。 4.支付形式及账号： ① 支付形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 支付账号 ： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209906782015 |
| 33 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 34 | 信息安全要求 （如有） | 本次采购产品属于信息安全产品类别的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）要求。 |
| 35 | 是否允许采购进口产品 | √本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 36 | 项目属性与核心产品 | √ A货物类，单一产品或核心产品为： LED电子屏及配套设施 。 ☐ B服务类。 |
| 37 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目的采购标的：智慧教室建设项目； 本项目属于中小企业划分标准所属行业中的工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业。 |
| 38 | 是否专门面向 中小微企业采购 | ¨本项目专门面向中小企业采购 √本项目非专门面向中小企业采购 供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
| 39 | 采购人是否允许分包 | √ A同意将非主体、非关键性的工作分包，但仅限于投标人为大型或中型企业时，允许其将非主体、非关键性的工作分包给小微企业，其他分包情形不予接受（投标无效）。中标候选人拟将本项目进行分包又符合享受价格优惠政策的，应在投标文件中提供分包意向协议。 ¨ B不同意分包。 |
| 40 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

注：以上内容如有变化将另行公告通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动，采购文件其他内容与本表内容要求不一致的，以本表内容为准。

- 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指浙江省社会主义学院。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招投标有限公司。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7“电子签章”系指本文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对标书中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.8“公章”系指单位法定名称章。

2.9官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.10“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求

2.11第三方检测机构系指处于买卖利益之外的第三方（如专职监督检验机构），以公正、权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同所进行商品检验活动的机构。

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.3核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件第三部分明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面或邮件形式提交，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

（1）资格响应文件封面；

（2）资格响应文件目录；

（3）资格响应自评表；

（4）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

- 具有独立承担民事责任的能力（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件（（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）；

投标人须出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

- 商业信誉（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（6）特定资格条件证明材料：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到响应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与投标人确认结果。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）。

投标人须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

（7）联合体协议（如需）；

- 投标人认为需要提供的其它资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是采购人、采购代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投标人应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

9.2 商务技术响应文件

9.2.1商务技术响应文件封面；

9.2.2商务技术响应文件目录；

9.2.3评分索引表；

9.2.4商务部分

- 投标函；

- 投标响应一览表；

- 投标清单（不含价格）；

- 投标人基本情况表；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其它资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 投标人曾承担过的同类项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件；涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 商务条款偏离表；

- 投标人认为需要提供的其它商务文件及资料（如有）。

9.2.5技术部分

（1）投标清单（不含价格）；

（2）对本项目要求的总体理解；

（3）技术响应表；

（4）详细产品详细功能及技术参数说明；

（5）技术资料：产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（6）交货方案和计划；

（7）安装调试方案；

（8）验收方案；

（9）售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（10）培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（11）常用配件（备品备件）价格表；

（12）投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

9.3报价响应文件

- 报价响应文件封面；

- 报价响应文件目录；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函（货物）（如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱企业证明文件（如有）；

- 投标人为监狱企业的，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具监狱企业的证明文件；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；

- 分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）（不允许分包的，此项不适用）；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1 本项目要求中标供应商针对本项目作整体交付，完成项目实施和调试使用。因此本项目的最终报价应包括所有的设计创作费、设备费、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、检验试验费、售后服务、税费、利润、总包配合费、采购代理服务费等全部费用。

本项目为交钥匙项目，由投标供应商设计创作、自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在投标报价中。

11.2各投标人应按清单中列出的项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

11.3 技术规范要求的费用应包括在投标报价中；

11.4 合同的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标总价中的价格均包括完成该项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

11.5 投标人应充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

11.6 除非本采购文件对清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

11.7 其它需在报价中包含的因素：

- 供应商须自行踏勘现场以充分了解项目相关内容及可能产生的费用，该费用一次性包干，中标后不做调整。

- 本项目在实施期间，应注意保护好采购人周边现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

- 中标供应商须向采购代理机构支付采购代理服务费，代理费相关要求详见前附表。

11.8 投标过程中所发生的一切费用均包含在投标总价中。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

说明：凡采购文件要求投标人盖公章的部分，采用电子签章或加盖投标人公章后扫描上传的，均视为符合要求。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

16.1.1投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

16.1.2投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：

16.2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.2.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、提交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后提交（上传）的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

详见前附表序号第22项。

21．评标

详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

24．电子交易活动中止

24.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、确定中标供应商及授予合同

25．中标供应商的确定

25.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时在政采云系统中发出中标通知书，中标供应商应自行下载获取。中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》等。

公告期限为1个工作日。

25.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

25.4中标供应商应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

26．合同授予

26.1 本项目的合同将授予按本须知第25.1款所确定的中标供应商。

26.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27．签订合同

27.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

27.2 中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购人可根据26.2的原则另行选择中标供应商；

27.3 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认或加盖公章的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

28．履约保证金

见投标人须知前附表。

29.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标供应商支付，收费标准详见前附表。

30.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本详见本文件第七部分。

30.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2供应商质疑

30.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3.5质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

30.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

31．采购结束

31.1中标供应商与采购人签订合同生效后即为采购结束。

31.2本项目的投标文件不予退回。

- 第三部分 采购需求

## 一、项目概况

2021年中共浙江省委全面深化改革委员会印发《浙江省数字化改革总体方案》，全面启动浙江数字化改革。方案提出，未来五年内，浙江将以数字化改革撬动各领域各方面改革，运用数字化技术、数字化思维、数字化认知对省域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位系统性重塑，推动各地各部门流程再造、数字赋能、高效协同、整体智治，整体推动质量变革、效率变革、动力变革，高水平推进省域治理体系和治理能力现代化，争创社会主义现代化先行省。依托《浙江省数字化改革总体方案》，聚焦落实重大任务，结合梳理核心业务，梳理出《全省数字化改革重大应用“一本账So”目录》。

浙里党外代表人士队伍建设全链条管理应用作为全省数字化改革重大应用So目录中的一项，主要构建“一体四翼”党外代表人士队伍。其中浙江社院负责线下智慧教室、学员一码通建设、线上之江同心云学院以及全省统一战线教育培训管理系统建设。

智慧教室建设项目作为党外代表人士培训管理系统的重要组成部分，急需增强统战教学资源管理能力，丰富数据维度，提升党外代表人士的分类管理效能，为全省统一战线数字化改革及党外代表人士教育培训提供数据支持。

## 二、建设目标

一是提升教育培训质量。通过智慧教学的建设，将现实课堂教学的时间和空间进行拓展，课堂延伸至线上，教学延伸至课后，实现课前-课中-课后教学闭环的转变，同时通过多种信息化技术手段，提高学员参与性，提升学习积极性，提升统战教育培训质量。二是沉淀优质教学资源。通过智慧教学的建设，能实时自动将教室内产生的资源收集到平台中，无需人工干预，极大的拓宽了资源获取渠道。同时通过各类简单易用的编辑工具帮助教师、管理员完成课程资源的二次加工，不断沉淀统战教育培训优质教学资源。三是实现统一战线数字化改革。教学作为学院运行管理的核心组成部分，通过智慧教学的建设，能够为学院整体数字化改革奠定基础，探索改革转型道路。

本次的智慧教室建设，通过学习空间、信息技术与教育教学的深度融合，构建一个5C（建构、交流、联接、协作、创造）学习环境，全面支撑创新教学法落地，打造支撑探究式教学、混合式教学、翻转课堂等新型教学模式的教学环境。

## 三、关键技术要求

1、网页技术：使用主流前端框架angularjs，兼容国产化浏览器，如360、火狐浏览器等；网站编程框架：以Java作为编程语言，支持跨平台运行，支持国产化操作系统和Windows等非国产化操作系统；后端采用Springboot2架构，遵守开箱即用和约定优于配置，为微服务和敏捷开发提供基础；

2、服务器：采用国产化操作系统，如中标麒麟、统信UOS等；
    3、数据库：采用国产化数据库，如人大金仓、达梦等；

4、系统同时具有良好的运行速度，有较高的数据承载能力，在网络稳定环境下操作界面单一操作的系统响应时间小于5秒；整个系统平均年故障时间控制在8小时之内，即可用性达到99%，操作平均响应时间不超过5秒；

5、移动端H5：使用vue前端技术，使用json数据格式标准通信；

6、云上教学平台支持对接录播系统或摄像头，并按课表自动调度录播画面进行课堂直播；直播结束后自动按课程生成相应章节，并生成直播回放。

## 四、技术要求

- 延续性

本次系统建设的智慧教室平台需兼容我院原有的智慧教学平台，并在此基础上进行功能扩展，确保应用场景的延续性。主要功能包括：新建智慧教室能与原系统平台的后台管理、课程管理、直播管理统一、监控统计等功能对接，实现所有教室的统一管理；新建智慧教室能与原系统平台的协同笔记功能对接，实现在线笔记的统一管理；新建智慧教室能与原系统的H5移动页面对接。

- 保密性

系统确保信息在传输、处理、存储、使用等过程中不被泄露给非授权的个人。

- 易用性

系统以教学需求为核心，从互动教学、资源管理、能力调用等角度进行系统平台的功能设计、开发，结合良好前端页面设计的运用。系统同时具有良好的运行速度，有较高的数据承载能力，在网络稳定环境下操作界面单一操作的系统响应时间小于5秒；整个系统平均年故障时间控制在8小时之内，即可用性达到99%，操作平均响应时间不超过5秒。

- 兼容性

在系统建设过程中，可采用模块化结构，提高数据、程序模块的独立性，既便于模块的修改，又便于增加新的内容，提高信息系统兼容性能力。系统可移植、可扩展，可在Linux、UNIX、Windows等操作系统环境下运行，支持国产自主研发的中间件和数据库技术。

- 可靠性

系统采用对关键设备的冗余设计和对数据的备份等手段，提高系统的可靠性，增强信息系统抗干扰的能力及受外界干扰时的恢复能力，能适应7×24小时不间断运行任务。数据的定期安全备份，防止误操作，权限设置合理，网络、数据安全，有完善的灾难应急功能和恢复能力，系统就提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间小于24小时，平均故障修复时间小于1小时。

## 五、建设内容

一是软件部分。包含智慧教室通用平台功能升级、智慧教室录播系统和课程研讨互动平台。实现所有智慧教室的课程直播、录播、课程接入学院规划平台、线上研讨互动等软件开发建设。

二是硬件部分。完成浙江社院余杭塘路校区301、302、403教室、5楼多功能厅和仓前校区101、201、203、205、301、303、305，401、405、409教学场所的多媒体和信息化设备升级改造和404-406、408、410-412等3间心理调适实训室的设备安装；完成“智慧校园”建设规划中的5号楼一楼200人会议室和5楼党组会议室等学院重点会议场所的数字化音视频保障能力提升和系统改造。

具体教学场所及功能设置如下：

| 序号 | 功能设置 | 教学场所 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200人会场扩声系统 | 仓前校区5号楼200人会议室 |
| 2 | 有线话筒扩声系统 | 仓前校区5号楼党组会议室 |
| 3 | 教室均衡扩声系统、课程录播系统 | 仓前校区教学楼101教室 |
| 4 | 会议扩声、主题班会、互动研讨、中控系统 | 仓前校区教学楼201教室（多功能智慧教室1） |
| 5 | 智慧教学屏、互动研讨、教室均衡扩声系统、课程录播系统 | 仓前校区教学楼203教室（多功能智慧教室2） |
| 6 | 智慧教学屏、互动研讨、教室均衡扩声系统、课程录播系统 | 仓前校区教学楼205教室（多功能智慧教室3） |
| 7 | 投影拆移安装 | 仓前校区教学楼207研讨室 |
| 8 | 音响设备 | 仓前校区教学楼210瑜伽室 |
| 9 | 智慧教学屏、互动研讨、直录播系统及音视频采集系统、教室均衡扩声系统、课程录播系统 | 仓前校区教学楼301教室（多功能智慧教室4） |
| 10 | 智慧教学屏、互动研讨、教室均衡扩声系统、课程录播系统 | 仓前校区教学楼303教室（多功能智慧教室5） |
| 11 | LED大屏、会议扩声、主题班会、互动研讨、中控系统、课程录播系统 | 仓前校区教学楼305教室（多功能智慧教室6） |
| 12 | 会议扩声、主题班会、互动研讨、课程录播系统 | 仓前校区教学楼三楼多功能厅（多功能智慧教室7） |
| 13 | 音响、投影拆移安装、落地镜面墙 | 仓前校区教学楼401教室（公务礼仪实训室） |
| 14 | 智慧教学屏、互动研讨、教室均衡扩声系统、课程录播系统 | 仓前校区教学楼405教室（多功能智慧教室8） |
| 15 | 健康设备安装 | 仓前校区教学楼410-412健康关爱中心1 |
| 16 | 健康设备安装 | 仓前校区教学楼408健康关爱中心2 |
| 17 | 健康设备安装 | 仓前校区教学楼404-406健康关爱中心3 |
| 18 | 投影拆移安装 | 仓前校区教学楼409研讨室 |
| 19 | 智慧教学屏、教室均衡扩声系统 | 余杭塘路校区301教室 |
| 20 | 智慧教学屏、教室均衡扩声系统、课程录播系统 | 余杭塘路校区302教室 |
| 21 | LED大屏、教室均衡扩声系统、中控系统、互动研讨 | 余杭塘路校区403教室（多功能智慧教室9） |
| 22 | LED大屏、会议扩声、主题班会、互动研讨、中控系统 | 余杭塘路校区5楼多功能厅（多功能智慧教室10） |

## 六、项目技术要求

1、项目软硬件技术需求

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室直播功能 （教室端） | 1、支持对接录播系统和摄像头，并按课表自动调度录播画面进行课堂直播； 2、支持课程按列表显示，支持根据课表将全天课程以时段进行归类显示；支持课程筛选与搜索，支持按课程名称、教师名称进行课程搜索； 3、支持直播结束后自动生成相应章节和直播回放，同时将录像同步至资源库； 4、支持在直播观看页面同时呈现视频流、PPT图片，支持大小窗口切换视频流和PPT图片。 | 间 | 9 |
| 2 | 教室流收录功能（教室端） | 1、支持基于课表进行无缝收录，支持教室流收录任务设置，支持收录时长及任务数据统计； 2、支持每间教室1路视频流和1路PPT流的教学资源收录汇聚； 3、支持多种源流协议，包括HTTP、RTMP、HLS等； 4、支持高标清、4K收录； 5、收录服务器支持集群，可根据业务需求动态扩展收录服务器。 | 间 | 9 |
| 3 | PPT识别功能（教室端） | 1、支持对PPT流进行图片识别，形成一张张PPT图片，支持学员翻页查看PPT内容； 2、支持在直播观看过程中，PPT图片跟随教师切换进度； 3、支持识别视频画面、flash动画、过场动画、极短切换并智能处理不呈现为PPT图片； 4、支持在课程回看时点击某一页PPT，自动跳转到该PPT对应的视频时间点进行播放； 5、支持课件PPT导出。 | 间 | 9 |
| 4 | 回看标记功能 （服务器管理端） | - 支持在复习回看时提供打点跳过工具，支持设置跳过开始时间、跳过结束时间、跳过原因，设置完成后在下次播放该课程资源时选择精简版可自动跳过标记片段； - 2、支持拖动时间线设置跳过开始时间以及跳过结束时间； 3、支持设置多个跳过片段； 4、支持对跳过片段设置进行二次编辑； 5、支持删除跳过片段及一键清除所有跳过片段。 | 套 | 1 |
| 5 | 视频推荐功能（服务器管理端） | 1、支持对设置的回看跳过视频内容进行管理，可将该跳过内容版本设置为推荐视频，设置为推荐后可将精简版视频生成为一个新的视频； 2、支持观看课程回放时可以点击推荐视频观看。 | 套 | 1 |
| 6 | 回看跳过管理功能（服务器管理端） | 1、支持新建跳过模板并填写跳过原因； 2、支持删除跳过模板； 3、支持启用或禁用跳过模板，启用后用户在回看标记设置时可选择该模板。 | 套 | 1 |
| 7 | 知识点智能标记功能（服务器管理端） | 1、支持上传PPT模板图，支持JPG/PNG/JPEG格式的图片； 2、支持拖动鼠标框选特征识别区域； 3、支持在教师直播授课过程中对PPT图片进行识别，若该PPT具备已设置的特征，则会自动将该页PPT上的文字识别会知识点并生成学习导航； 4、支持点击学习导航中的标记内容自动跳转至对应的时间点进行播放。 | 套 | 1 |
| 8 | 课程视频标记功能（服务器管理端） | 1、支持对课程视频内容进行标记，支持选择视频时间点或输入时间点并标记为课堂环节、知识点、例题等类型； 2、标记类型选择为课堂环节时，支持选择点名、课堂互动、课程复习、课堂练习、作业点评、提问答疑等标记名称； 3、标记类型选择为知识点时，支持手动输入知识点名称； 4、标记类型选择为例题时，支持手动输入例题内容； 5、支持对已建标记进行时间调整，支持删除标记。 | 套 | 1 |
| 9 | 课程PPT标记功能（服务器管理端） | 1、支持对课程PPT内容进行标记，支持选择PPT图片并标记为课堂环节、知识点、例题等类型； 2、标记类型选择为课堂环节时，支持选择点名、课堂互动、课程复习、课堂练习、作业点评、提问答疑等标记名称 3、标记类型选择为知识点时，支持手动输入知识点名称； 4、标记类型选择为例题时，支持手动输入例题内容；支持删除标记。 | 套 | 1 |
| 10 | 接入校园平台 | 与“智慧校园”进行接口对接，实现手机端和PC端能够数据调用及在线播放。 | 套 | 1 |
| 11 | 音频主机 | 1、可同时支持吊麦，无线麦克风和课件的扩声、全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真； 2、具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调； 3、支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制； 4、安装方便，一键调试，减少工程部署时间，无需复杂软件调试； 5、支持网络参数配置；支持RS485控制功能；支持软硬件一键恢复出厂设置； 6、集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 7、内置教室环境的频率响应测试系统，测试模式时可实时显示房间频率响应； 8、具有均衡器参数自适应功能，可根据测试得到的房间频率响应自动调节主机的均衡器参数，免人工调试就能达到最佳音频输出效果； 9、具有可视化环境声场检测软件，根据GB-50118提出的教室音频声环境国家标准，能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STIPA、C50等声学参数； 10、频率响应:20Hz～16kHz； 11、输入接口：2×凤凰接口差分输入，2×凤凰接口线性输入； 12、网络接口：1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口：1×RS485。 | 台 | 9 |
| 12 | 摄像头（教师、学员） | 1、特写摄像头：1.图像传感器≥1/2.8英寸CMOS, ≥214万像素； 2、焦距范围不小于f=4.7mm-94.0mm；光圈范围 F1.6-F3.5； 3、光学变焦≥20倍；数字变焦≥12倍；支持自动或手动聚焦系统，支持PTZ一键触发； 4、最低照度 0.5Lux（彩色）；0.1Lux（黑白）；支持手动或自动跟踪功能； 5、S/N信噪比≥50dB； 全景摄像头：有效像素≥214万像素；焦距≥3.4mm；视角≥水平72°，垂直≥40°。 | 台 | 18 |
| 13 | 编码器 | 1、支持.H.264\H.265编码；≥1路HDMI输入；支持不小于5-60帧率；至少支持以下编码后分辨率：1920x1080/1680x1056/1280x720/1024x576/850x480/720x576/720x540/720x480/720x404/704x576/640x480/640x360/608x448/544x480/480x480/480x384/480x360/480x320/480x272/480x270/400x320/400x224/352x480/352x228/320x256/320x240/320x180/240x180/与输入分辨率相同。 - 2、支持音频数字/模拟/混合输出；编码比特率：AAC:48000-256000可调/AAC+:24000-48000可调/AAC++:12000-32000可调/MP3:64000-320000可调/MP2:64000-320000可调/AC3:40000-640000可调； - 3、数字音量支持-50~50范围内可调；支持ONVIF协议。 | 台 | 9 |
| 14 | 多屏互显互动研讨软件平台 | - 教师端（PC、移动设备）和小组端（PC、移动设备）在同一个局域网内实现屏幕画面广播和投屏等功能。 - 小组端输入教师端的动态连接密码进行配对，初次配对成功后，后续可自动连接。 - 小组端和教师端之间连接时自动发现设备，并点选设备名称即可完成连接。 - 将所有学员端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。 - 教师端一键下发多种文件格式（PPT、MP3、MP4、PNG、JPG等）到小组端，小组端获取后，可直接打开进行使用。 - 7、操作界面简约，便捷。 | 套 | 1 |
| 15 | 互动教学功能（教师端） | - 自动连接小组端（PC、移动设备），小组端初次与教师端（PC、移动设备）连接配置后，教师端自动检测小组端运行状态。小组端处于开启状态时自动建立连接。 2、老师主动创建班级场所，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级和场所列表，选择后进入课堂。 3、具备终端中控看板功能，实时显示当前教室分组信息及各终端连接状态。 4、手动拖拽和随机分组。 5、预览所有小组屏画面，并选择进行投屏，支持抓取至少6个任意小组屏幕并投屏至教师端，便捷展示学员研讨成果，并对小组内容进行批注讲解。 6、选择一个小组屏幕投屏至教师端，并广播至其他小组端屏幕，实现各小组间信息同步。 7、教师端屏幕可广播至小组端和学员端。 8、课中提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，学员作答结果实时显示。 9、具有抢答、抽选功能。抢答可显示前三个抢答成功的学员名单。 10、教师可下发文件给全员和小组端，支持文件包含音视频格式，文档格式，图片格式等，如exe\. dmg\. zip\. rar\. iso\. doc\. pages\. docx\. txt\. ppt\. key\. pptx\. xls\. numbers\. xlsx\. jpg\. png\. gif\. avi\. mp4\. mkv\. mp3\. wma\. wav。 11、教师端可一键开关机小组端屏幕。 12、教师端在连接状态下可实时接收到来自学员的提问，可放大全屏查看。 13、教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和分享批注等功能。 14、老师可实时发起评价调研，学员可利用个人终端对课堂进行评价打分，老师可在个人教学空间里查看不少于评价平均分、累计评课数量、累计参评学员数量等数据。 15、操作界面简约，便捷。 | 套 | 1 |
| 16 | 互动教学功能（学员（小组）端） | 1、支持至少9张图片同时在小组端上显示并自动排布，可将其中一张图片一键全屏显示。 2、支持在小组端开启头脑风暴，支持至少10个组员可通过学员端将文本或图片上传，小组屏可立即展示此内容，支持多名学员同时上传。在小组屏可针对学员上传的内容进行拖动、修改边框、修改颜色、删除、归类等操作。 3、支持小组端默认打开黑板书写功能，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，可新增页码、清空笔迹。 4、支持本地录屏功能，可将屏幕的画面和内容录制成微课并保存在本地。 5、支持小组端进入PPT放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学员小组研讨的使用。 6、支持AI语音识别输入法及手写输入法。 7、学员端在连接状态下，支持任意时刻发起提问功能，输入提问内容即可实时将问题反馈到教师端。 8、支持接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。 9、操作界面简约，便捷。 | 套 | 1 |
| 17 | 移动 IPAD | 1、显示屏尺寸：≥10.2英寸，屏幕分辨率：≥2000×1200。 2、采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 3、内存容量：≥4GB；磁盘容量：≥64GB/≥6GB；磁盘容量：≥128GB。 4、电池容量：≥8000mAh。 5、摄像头：双摄像头，前置≥800W像素，后置≥1300W像素，后摄支持闪光灯。 6、接口支持：扬声器≥2个。麦克风≥2个。USB TYPE C接口≥1个。Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。拓展支持：POGO PIN拓展接口≥1个，可选支持扩展键盘、手写板外接设备。 7、WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持。 8、操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统。 9、支持一键开关滤除蓝光护眼模式，提供黑白屏高对比电纸书阅读模式。 10、支持防摔设计，带皮套；出厂贴屏幕保护膜，保护膜硬度≥7H。 11、可选拓展手写笔，手写笔支持防掌触功能。 ★12、支持互动教学学员（小组）端、教师端定制软件的安装和运行。 | 台 | 20 |
| 18 | 网关 | 5口全千兆PoE一体化路由器。终端带机量100台，最大支持1000Mbps带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，1个LAN/WAN可切换口，固化3个LAN口，最大支持2个WAN口。集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等功能。 | 台 | 9 |
| 19 | 高密吸顶AP | 3200M双频千兆吸顶AP，双千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二、三层漫游。支持802.3at PoE供电和本地供电。 | 台 | 18 |
| 20 | 无线会议手持话筒 | 1、采用UHF（超高频）波段传输，640-690MHz。 2、LED液晶屏可同时显示当前工作频率及电池电量。 3、设有灵敏度调节电位器，并采用杂讯检测抑制噪音技术，能方便调节接收灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音。 4、高精度锁相环频率合成PLL技术，具有更高频率稳定度，优秀的选频特性。 5、已预置≥160个互不干扰的频点。 6、内置螺旋天线，使用时间 30mW时大于8个小时。 | 套 | 3 |
| 21 | 领夹无线话筒 | 1、采用UHF(超高频)波段传输，640MHz-690MHz。 2、LED液晶屏可同时显示当前工作频率及电池电量。 3、高精度锁相环频率合成PLL技术，具有更高频率稳定度，优秀的选频特性。 4、已预置≥160个互不干扰的频点。 5、设有灵敏度调节电位器，并采用杂讯检测抑制噪音技术，能方便调节接收灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音。 6、内置1/4波长鞭状天线，使用时间 30mW时大于8个小时 | 套 | 1 |
| 22 | 无线讨论主机 | 1、采用高速嵌入式数字处理硬件架构；支持≥5组通信频段可选，互不干扰。 2、支持会前、会中、会后对会议现场无线信号进行实时检测。 3、系统自动为单元分配发言通道，屏蔽较差的通信频率，保证系统的稳定性。 4、配备≥2.8英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息。 5、多种话筒管理模式，满足各类会议需求。 6、多样化的软件模块，可实现三种工作模式、自定义主席/执行主席、会务管理、摄像跟踪、视频切换、中控控制等功能。 7、内含摄像模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享。通过单元ID可自动修正跟踪单元视频。 8、系统主机可设置IP地址，与控制电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可实现会议系统的后台控制。也可与控制电脑之间采用 RS-232 接口连接中控，实现会议集控。 9、天线信号传输距离半径可达0-20m，范围内话筒容量不受数量限制。 10、频率响应 20Hz-20KHz；信噪比 >102dB；动态范围 >106dB；总谐波失真 ≤0.05%。 11、音频输入接口 XLR *1；音频输出接口 XLR *2, Phoenix *2；射频功率输出 ≤10dBm。 12、音频无线传输延时 <5ms；控制接口 RS232/RS485/ RJ45网口；天线接口 大六芯DIN*4。 | 套 | 1 |
| 23 | 无线讨论主席单元 | 1、采用无线抗干扰音频通信技术，保证系统的稳定性。 2、内置6000mAh锂聚合物电池，持续发言时间可达8小时1A充电电流可快速充电。 3、支持≥5组通信频段可选，互不干扰。 4、自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任一单元为主席单元。 5、系统自动为单元分配发言通道，屏蔽较差的通信频率，保证系统的稳定性。 6、音频无线传输延时不大于5ms。 7、内置不低于1个14mm直径镀金电容咪头超心型指向角度。 8、灵敏度不低于-28 dB；频率响应不低于30Hz-18KHz。 9、最大声压级不低于130 dB (THD<3%)。 10、需提供第三方检测机构检测报告并盖生产厂商公章。 | 台 | 1 |
| 24 | 无线讨论代表单元 | 1、采用无线抗干扰音频通信技术，保证系统的稳定性。 2、内置6000mAh锂聚合物电池，持续发言时间可达8小时，1A充电电流可快速充电。 3、支持≥5组通信频段可选，互不干扰。 4、自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任一单元为主席单元。 5、系统自动为单元分配发言通道，屏蔽较差的通信频率，保证系统的稳定性。 6、音频无线传输延时不大于5ms。 7、内置不低于1个14mm直径镀金电容咪头超心型指向角度。 8、灵敏度不低于-28 dB；频率响应不低于30Hz-18KHz。 9、最大声压级不低于130 dB (THD<3%)。 10、需提供第三方检测机构检测报告并盖生产厂商公章。 | 支 | 19 |
| 25 | 无线数据采集器 | 1、采用数字会议系统架构，具备无线抗干扰音频通信，保证系统稳定性。 2、具备支持≥5组通信频段可选，互不干扰。 3、天线信号传输距离半径最大可达≥20M；采用AES高级加密标准。 | 台 | 1 |
| 26 | 话筒充电箱 | 1、采用 AC110V-220V 交流供电；可同时为不少于6台无线单元充电。 2、具有充电保护和指示功能；功率≥30 W。 3、单位最大充电电流 500 mA；充电时间4-5小时。 | 台 | 4 |
| 27 | 高端会议话筒 | 1、采用48V幻象供电，话筒可直连到48V话筒前置放大器供电组件。 2、有效收音角度100°可防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。 3、内置1个不低于14毫米直径镀金电容式收音头，超心型指向性收音效果。 4、采用单杆枪式拾音，话筒可调仰角-50°至45°（水平）。 5、超心型指向角度；灵敏度不低于-28 dB。 6、频率响应不低于30Hz-18KHz；最大声压级不低于130 dB (THD<3%)。 7、需提供第三方检测机构检测报告并加盖原厂公章。 | 个 | 6 |
| 28 | 手拉手主机 | 1、通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制。 2、采用全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理，有效防止反馈和干扰。 3、配备≥2.8英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息。 4、可通过配置各种类型的会议设备，满足多样化的用户需求。 5、具备4路单元输入端口，2 路卡侬音频输出接口，2 路凤凰端子音频输出接口。 6、具备多样化的软件模块，可实现五种工作模式、签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能。 7、内含摄像模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享。通过单元ID可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置。 8、系统主机可设IP地址，与控制电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可实现会议系统的后台控制。也可与控制电脑之间采用 RS-232 接口连接中控，实现会议集控。 9、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；频率响应不劣于30Hz-20KHz。 10、信噪比不低于87dB；动态范围不低于90dB。 11、需提供第三方检测机构检测报告并盖原厂公章。 | 台 | 2 |
| 29 | 手拉手话筒 | 1、采用顶级金膜高保真麦克风音头，具备超指向性收音效果。 2、内置高性能CPU；有效收音角度100，可防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。 3、配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能。 4、自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。 5、具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；话筒可调仰角-50°至45°（水平）。 6、采用锌/铝合金材质，阳极氧化工艺，CNC精密加工高光边，外观新颖。 7、超心型指向角度；灵敏度不低于-28 dB。 8、频率响应不低于30Hz-18KHz；最大声压级不低于130 dB (THD<3%)。 9、需提供第三方检测机构检测报告并加盖原厂公章。 | 支 | 38 |
| 30 | 数字调音台 | 1、支持≥24路Mic输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2、具有≥10组BUS输出、≥1路耳机监听输出。 3、不低于10寸电阻触摸屏。分辨率可达不低于1024x600。 4、内置信号发生器及不少于16个通道独立的反馈抑制器；支持8个终端同时控制。 5、内置不低于8个推子编组、4个系统静音按键、8个用户自定义按键。 6、不低于17个100mm电动推子。 7、支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步。 8、支持不少于100组场景预设功能，可导出并导入USB存储器，便于数据备份。 9、内置USB录音、放音功能；可以播放多种无损音频格式。 10、支持第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令。 | 支 | 1 |
| 31 | 混音器 | 1、8路智能混音器。支持48V幻像供电。 2、具备八路XLR/LINE输入，具备1路辅助输入功能，可播放背景音乐等音频信号。 3、声音闸门动作电平能自动调整，会自动开启只有信号输入的声道。 4、系统具备三种发言设置，即优先发言、按顺序发言、集体讨论。 5、每个声道可独立设定优先顺序，在优先设定声道发言时，其他声道的发言将自动衰减。 6、具备耳机监听输出及独立音量控制旋钮。频率响应不低于50-20KHz。 | 条 | 2 |
| 32 | 16进16出音频（会议）矩阵 | 1、数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法。支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、不低于8段PEQ ，且提供不低于5种滤波器类型选择。 3、内置USB声卡，支持录播和远程会议。 4、支持24bit/48KHz卓越高品质声音，支持输入通道48V幻像供电。 5、每个通道不低于8个点的自适应反馈抑制。 6、频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB)。总谐波失真(THD+N)<-100dB。 7、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能（需提供软件操作界面并加盖厂家公章）。 | 条 | 1 |
| 33 | 功率放大器 | 1、立体声模式平均持续输出功率≥：8Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：800W；≥4Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：1400W；≥桥接8Ω(20HZ-20KHZ/0.1%THD)：1600W。 2、信噪比不低于98DB；失真度THD(@8Ω1KHz):<0.5%；输入阻抗不低于20KΩ。 3、频率响应:20HZ-20KHZ@1w；阻尼系数:>200。 4、冷却系统：2个持续风扇,气流从后至前。 5、前面板:交流电电源开关,声道1/2单独增益控制，后面板:立体声/并接/桥接调制，灵敏度调节，压缩开关。 6、具有输出短路,过热,自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置。 | 台 | 7 |
| 34 | 线阵全频 | 1、类型：2X8寸线性阵列音箱；频率范围：65Hz-18KHz。 2、灵敏度：LF:101dB/HF：110dB；输入阻抗：LF:8Ω/HF:8Ω。 3、额定功率：LF:450W/HF:100W；最大声压级：LF:127dB/HF:130dB。 4、覆盖范围：H110°×V10°；低音单元：2X8寸50mm芯钕磁。 5、高音单元：1X1.5寸喉口75mm芯钕磁；输入接口：2×SpeakonNL4 | 台 | 8 |
| 35 | 线阵低音 | 1、类型：1X18寸线性阵列次低音音箱。 2、频率范围：35Hz-250Hz；灵敏度：98dB。 3、输入阻抗：8Ω；5、额定功率：600W。 4、最大声压级：125dB；低音单元：1X18寸100mm芯220磁。 5、输入接口：2×SpeakonNL4。 | 台 | 2 |
| 36 | 补声音箱 | 1、低音单元：1X10寸63.8mm芯156磁；高音单元：1X1寸喉口34mm芯100磁。 2、额定功率：350W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：95dB。 3、最大声压级：120dB；覆盖范围i：H100°XV70°(可旋转)。 4、频率范围：85Hz-18KHz；输入接口：2×SpeakonNL4。 | 台 | 4 |
| 37 | 返送音箱 | 1、组件:LF1x12"(300mm)HF1x1.75"(44mm)；连接器:2xNEUTRIKNL4。 3、频响:65Hz-20KHz；灵敏度(1W/1M):96dB。 5、最大声压:120dB；额定功率:300Watts。 7、最大功率:600Watts；标称阻抗:8Ω。 | 台 | 2 |
| 38 | 延长电缆(5m) | 灰色PVC护套，直径6毫米，端部带连接器。 | 条 | 1 |
| 39 | 调音台 | 1、支持≥6路Mic输入、≥2组立体线性输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2、具有≥1组立体声主输出、≥4组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1组S/P DIF 接口。 3、不低于7寸电阻触摸屏。分辨率不低于1024x600。 4、内置信号发生器及不少于10个通道独立的反馈抑制器；支持8个终端同时控制。 5、内置不低于8个推子编组、1个系统静音按键、3个快速静音按键。 6、不低于11个100mm电动推子。 7、支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步。 8、支持不少于100组场景预设功能，可导出.导入USB存储器，便于数据备份。 9、内置USB录音和放音功能；可以播放多种无损音频格式。 10、支持第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令。 | 台 | 1 |
| 40 | 音箱 | 1、低音单元：1X10寸63.8mm芯156磁；高音单元：1X1寸喉口34mm芯100磁。 2、额定功率：350W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：95dB。 3、最大声压级：120dB；覆盖范围i：H100°XV70°(可旋转)。 4、频率范围：85Hz-18KHz；输入接口：2×SpeakonNL4。 | 只 | 2 |
| 41 | 音频处理器 | 1、模拟输入通道：16；模拟输出通道：16。 2、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS。 3、采样率:48 kHz，± 100 ppm；THD+N:<-100dB @17dBu。 4、输入动态范围：110dB；输出动态范围：112dB。 5、4路GIPO；1路RS232；1路RS485。 6、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议。 7、独立通道的AFC（反馈抑制），传声增益提升幅度：10dB。 8、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass。 9、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理。 10、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 11、40bit DSP浮点运算引擎；输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB； 12、幻象电源:+48V/10mA max；频率响应(20~20kHz):±0.5dB；系统延时:<3ms。 | 台 | 1 |
| 42 | 反馈抑制器 | 1、频率响应:20Hz-20KHz；采样率:48KHz24Bit；输入阻抗:话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ。 2、谐波失真:THD:<0.1%@1KHz；输出阻抗:主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ。 3、信噪比:>105dB；CMRR:>25dB（50Hz至20KHz）；信号延时:<11ms。 4、具有全自动检测啸叫点功能，最大程度上还原声音的保真度。实现全自动反馈消除和声场校正，实时响应，一键操作、全自动化操作的工作方式。 5、前面板配显示屏，支持输出增益调节、输出声音过载、一键反馈启用、一键粉红噪声测试等功能。 | 台 | 1 |
| 43 | 多人体检机 | 一、主要功能 1、主要检测功能：身高、体重、BMI、血压、脉率、血氧、血糖、尿酸、血脂四项（高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三脂、总胆固醇）、体温、心电、人体脂肪成分（脂肪含量、水分含量、基础代谢率、体脂肪量、体水分量、骨量、内脏脂肪等级、体型判断等）、腰围、臀围、腰臀比、中医体质辨识。 2、一体式设计，所有外围检测设备内置式设计，以防外界环境污染；读卡器、摄像头、触摸屏等全部为内部嵌入式设计，目视看不到任何外露部件和摄像头孔，防止进尘进水等情况出现影响品质。 3、支持至少3人同时使用，提升效率，节省室内空间。 4、可一体化组合使用，同时支持按操作区域分体式独立工作站分布安装使用。 5、使用简单可自助，具有良好的人机交互能力，具备动画、语音提示引导检测者完成检测。 6、每个功能区操作台安装储物抽屉，可放置设备所需的零配件。 7、操作显示屏尺寸≧15寸电容触摸屏，显示规格为16:9宽屏，触摸屏须采用加硬钢化玻璃材质，安全耐用。 8、多媒体显示屏尺寸≧23寸显示屏，屏幕须整体嵌入一体机，整洁美观，当检测人员检测时显示检测结果，无人检测使用时可自动播放健康教育知识，作为健康宣教显示屏。 9、操作屏内置摄像头，进行拍照保存至体检报告单。照片可通过报告单打印。 10、检测报告单采用A4纸规格打印，报告单中针对检测异常项目单独提示统计，清晰易懂。 11、摄像头内置于触摸屏内部，可进行拍照保存，照片可通过报告单打印。 二、系统 1、支持刷二代身份证、或者输入身份证号或者输入手机号自助建档检测，体检数据上传至健康数据管理平台个人健康档案中。 2、系统可支持拓展人脸识别，替代刷卡登录检测。并提供对应功能自主研发的生物识别系统软件著作权证书。 3、系统可拓展进行E字母表检测，无线遥控操作,并自动判读结果。 4、健康系统软件可进行中医体质辨识，对人体体质进行中医复合体质辨识分析，并给出相应建议。需取得中医体质辨识系统著作权证书。 5、动画、语音播报提示使用者检测，健康体检系统可自由控制语音播报音量，无需通过外部旋钮开关控制，以免人为误调节操作。 6、管理者可对测量项目进行顺序调整、关闭，可编辑健康促进建议等。 7、管理者可设置报告单中是否打印检测者照片 8、系统根据预设测量顺序自动逐项检测，无需手动选择，减少人机交互环节。 9、每检测完一个项目，结果同步显现，结果异常项目用箭头方式提醒，并提供参考范围值供检测者参考，以及上一次测量结果及时间提供比对，清晰知晓变化状况。 10、多媒体广告系统可支持图片、视频、文字等方式，支持从本地和后台系统实时更新。系统支持本地及远程升级。 11、可查看以往每次体检报告，并可打印A4纸张报告单；报告单对检测项目进行分项分析，并对异常项目汇总，对异常项目提供健康促进方案参考，并生成A4规格报告单。 12、一体机系统须开放数据接口，支持和第三方数据平台对接，将检测数据上传到指定的数据服务端。 13、系统管理：支持用户设置、登录设置、数据备份、数据统计、用户列表统计、用户管理、档案管理、权限管理。 | 台 | 1 |
| 44 | 多人体检机接口软件 | 定制开发接口，完成与浙江社院智慧校园平台的数据对接 | 套 | 1 |
| 45 | 心理自助服务一体机 | - 功能特点 - 1、自助系统进入界面、LOGO，用户均可自行更改。 - 2、支持二级栏目自定义，数量不限：自助系统自带不少于6个栏目，由不少于3万条心理知识数据组成，提供庞大数据基础，并根据内容以图文并茂的形式呈现，简单易懂。 - 3、用户可根据自身特点任意创建和修改栏目，适合本单位题材。 - 4、栏目内容支持声音和图像：可通过图文、动画的形式展示各功能室的特点与用途，让来访者能很快的选择符合自己的功能室。可播放与心理相关的图片、音乐及视频，通过各种方式加强对心理学的了解认识，达到提高心理素质的目的。 - 5、自助注册测试功能：系统自动生成两个登录接口分别为：后台管理和自助注册。 - 6、登录后台管理后可根据单位情况进行更改名称和logo。 - 二、软硬件部分 - 1、软件部分包含十二大模块：心理知识、心灵鸡汤、自助方案、心理动漫、自助资源、心理测试、心理图片、心理能力训练、经典案例、心理音乐、求助热线。 - 2、硬件部分包含显示器：不小于43英寸红外触屏（液晶显示分辩率不小于1920*1080，触屏分辩率不小于4096*4096）；机柜：钢制柜体，外表面金属漆，防磁、防静电 ；控制面板：音量调谐、触摸屏运行监控指示；音响：双声道，立体声环绕功放系统。风扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热。 - 需提供心理调试和团队压力管理实训系统相关的软件著作权证书复印件，并加盖厂家公章； - 提供生产厂家针对本项目的产品售后服务函。 | 台 | 2 |
| 46 | VR心理训练模拟机（双人） | - 1、VR沉浸式身心反馈训练：利用计算机生成一种模拟环境，将多源信息融合、交互，形成三维动态视景，并根据用户行为在仿真系统操控界面，使用户沉浸到该环境中，能够帮助使用者缓解压力、增加积极情绪、改善生理机能协调性，通过不同的模拟场景进行实时调节训练与放松训练。系统包含实景放松、反馈反馈、互动放松、数据中心等4大模块。 - 2、医疗级传感器实时采集生理指标：采用医疗级指夹心率传感器，实时动态了解测试训练者的心率变化并结合心理健康指标自行运算，可分析15项指标，如心脏健康指数、RR间期、呼吸率、HR、SDNN、SDSD、rMSSD、NN50、pNN50、TP、VLF、LF、HF、LF/HF，监测结束后自动生成报告保存在系统中。 - 3、情境反馈训练模式：系统根据采集到的实时生理数据反馈到训练场景中，可由训练者自主调节控制自己的生理指标来控制场景的变化，进而训练自己控制情绪的能力，使自己的情绪保持稳定，至少分为初级、中级、高级三个难度等级。同时可直观观测到当前用户生理状态，采集到的数据会自动存储到数据中心，方便用户自主查阅。 - 4、多场景反馈训练解决方案：系统包含剧情推进类和自然景色类，通过不同方式提升身心调节的能力。 - 5、体验式放松训练模式：系统将虚拟现实技术引入心理放松，结合冥想、瑜伽、想象、深呼吸、音乐等放松方法，为训练者提供直观、多维的放松环境及效果，减轻用户冥想负担。 - 6、多场景放松训练解决方案：系统提供3个VR场景，VR场景应有360°全方位视角，并具有开阔的面积、自动切换镜头画面、随播指导语，以避免枯燥的场景体验，提高放松效率。 - 7、互动放松训练模式：系统需提供3个VR互动场景，在互动中放松心情，减少压力。 - 8、自动生成训练报告：系统包含“实景放松”“反馈放松”两种放松类型的训练结果数据。 - 9、放松档案管理：管理员可根据用户名、放松类型、训练项目、任务完成度、训练开始和结束日期等对报告内容进行柴璇，查看相应的用户报报告；用户也可以在我的报告中查看想要查看的报告内容。 - 10、多用户角色管理：系统支持多用户角色管理，具有严格的功能权限设定，设定人员更改和查询数据结果的范围。用户可自行注册，也可以由管理员添加用户，管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录。 - 二、配置要求 - 1、VR互动宣泄一体机1台：不小于43寸红外触摸屏，整体防暴设计，机身不锈钢板、冷轧板、铝型材、钢化玻璃等模块化设计结构与组合。具有散热通风系统，能够保持机内外温度一致；符合人体工程学，底部带滚轮，机箱一体机化设计，方便移动安装；分辨率不小于1920(RGB)×1080。 - 2、心率传感器1套：有线传输，可分析处理心率、HRV时域频域等生理信号。指夹式采集器：红外透射皮肤采集心率。 - 3、VR头盔1套：①虚拟现实眼镜1个；②VR手柄2个。 | 台 | 2 |
| 47 | 身心放松减压椅 | - 1、采用全身仿真按摩和红外加热技术，搭配音乐放松系统，辅助用户进行减压放松活动，引导学习专业放松方法。根据放松音乐节奏可智能进行揉捏、拍打、推拿、敲击等全身仿真按摩，系统包含用户管理、音乐放松、视频放松、催眠引导放松、学习中心5大模块。 - 2、音乐放松：包含情绪唤醒、舒心减压、催眠音乐等12大音乐处方（不少于400首），使用者可根据自身情况选择合适的曲目聆听，缓解精神疲惫，达到身心放松的效果。 - 3、图片放松：每套音乐放松方案中含有正向积极图片，引导并激发训练者的积极情绪，从而达到心情愉悦，身心放松。 - 4、场景放松：包含不少于20项放松场景，通过充满疗愈的自然生活场景激发对于美好生活的向往，缓解紧张焦虑等不良情绪。 - 5、催眠放松：包含呼吸助手与催眠引导两种模式，可根据呼吸助手的频率和节奏进行呼吸训练，有效缓解压力，预防心肺问题；催眠引导模式内置呼吸调整、渐进放松、静思冥想、正念扫描和自主训练等7项催眠引导方案，训练者可根据方案引导语进行冥想放松，缓解躯体紧张，达到身心平衡的状态。 - 6、学习中心：具备自助式放松训练功能，包含沉思松弛训练、呼吸调整训练、渐进式放松训练等3种模式，提供专业真人教学视频。 - 7、多用户角色管理：系统支持多用户角色管理，具有严格的功能权限设定。用户可自行注册，也可以由管理员添加用户，管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，并对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。 - 配置要求： - 1、专业按摩椅1台，搭配3D机芯、全身气囊、红外热敷和专利U型头部按摩等功能，使按摩更全面有效，帮助用户放松解压。 - 2、材质为按摩椅专用皮革，精致烤漆工艺。 - 3、配置不小于10.1英寸大屏平板，简单易操作；智能语音唤醒，可通过语音直接操控椅子；设置防夹系统与低电压处理，使用更安全；包含至少两个USB接口，可同时按摩充电。 - 4、有瑜伽拉伸、深度放松、舒展模式、摇摆助眠等不少于24套自动程序，涵盖多种使用场景。 - 5、搭载3D机芯深入肌肉层8CM按摩，配合全身气囊、专利U型头枕、太阳穴和手臂等多部位热敷以及足部滚轮按摩等功能。 - 6、肩部、背部位置自动检测与微调节功能可以准确探测脊椎长度，根据不同体型、不同身高，设定合适的按摩部位，确保全身能够得到贴身的按摩，快读消除疲劳，促进身心放松。 - 7、四色呼吸灯设计，配合治疗效果更好；扶手和腿部座套可拆卸清洗。 - 8、配置不小于10.1寸高清触摸IPS屏，双声道立体扬声器；至少1GB系统存储器；支持荧幕多点式触摸屏，可播放任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影，可连接WiFi、蓝牙；搭配音乐放松系统软件。 - 9、配置立式平板支架1套，支持方位调节，便于使用者调节显示器角度。 - 10、配置头戴式耳机1个。 | 台 | 8 |
| 48 | 宣泄人 | 1、宣泄人1个，身高：170CM左右，可击打身高：90cm左右。 2、全硅胶材质，造型美观，质感细腻，模拟人体肌肉，采用一次成型的橡胶传统工艺，硅橡胶厚度大于3mm 以上，坚固耐用。 3、底座和注水可灌沙，底部设计为橡胶吸盘。 4、立式宣泄球2个；宣泄棒2根，PVC材质一体成型；宣泄手套3套，国标；宣泄抱枕2个；宣泄面罩：10个。 | 套 | 2 |
| 49 | 智能互动宣泄仪 | 1、系统采用最新的体感遥控和远红外遥控技术，使训练者可在规定感应范围内，无拘束任意活动、游戏训练，精准接收各种姿态信号并实时反馈。 2、系统采用C/S架构，稳定性强，采用SOAP通讯机制，保证系统之间的互操作性。在数据传输时可跨进程、跨机制进行安全加密。 3、包含科幻场景类、智力训练类、卡通娱乐类、冒险闯关类、歌舞文艺类、运动健身类、体育竞技类、巅峰对决类、综合体育训练类、体感综合类等不少于10个宣泄游戏类别。 4、为达到多方面、全角度的宣泄效果，产品至少包含110余个游戏。 5、采用科学健康宣泄方式，可虚拟化宣泄对象，利用游戏方式控制游戏角色进行身心训练。 6、内置红外热感应人体骨架扫描仪，训练者通过肢体动作控制互动游戏，无需任何手持设备即可操作。 7、系统通过Kinect可自动识别、追踪、校正人体头部、双手等部位，根据人体双手舞动可自动感应进行翻页、选中等操作。 8、利用游戏方式，依靠传感器捕捉三维空间中玩家的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练。 9、采用高清3D设计，模拟体育场、运动会、漂流溪谷等场景，达到走进自然，返璞归真的意境。 10、支持单人和团体互动宣泄，支持人机互动和宣泄者之间共同竞赛，提升宣泄趣味性。 11、包含智能互动宣泄仪机箱1台，有线多功能手柄1个。 | 台 | 1 |
| 50 | 团体活动工具箱 | 1、至少包含9大智能，18个主题，每个主题3个活动，其中语言智能包含凤凰传奇、幽默训练、宣传有道等；逻辑数学智能包含谁是杀手、青蛙跳水、黄金分割等；空间智能包含走迷宫、环环相扣等；肢体动觉智能包含游龙、编花篮、“蜈蚣”翻身等；人际智能包含五毛一块、集思广益、寻人行动等；内省智能包含情绪大法官、大大的梦想、我有我优势等；探索智能包含萤火虫满天飞、邻居一堆堆、火星人来袭等；存在智能包含家庭图腾柱、我的家庭树、与时间赛跑、早操大表态等；音乐智能包含歌声与欢笑、音乐的穿越之旅等。 2、提供不少于54个活动的完整方案，需包含活动意义、活动目的、适用范围、活动场地、活动时长、活动流程、注意事项、要点解说、创新建议等具体说明。 3、提供全套活动方案所需道具，道具种类60余种，总数量800余件。需包含叠叠高、毛绒玩具、法官锤、塑料充气棒、打气筒、超人标牌、火星人标牌、水彩笔、彩色丝带、安全别针、手工纸、秒表、彩色信封、一次性口罩、4开海报纸等道具及成长拼图、谁是杀手卡牌、感觉气球、自信心百宝箱、优先性矩阵模型、事务分类象限卡、方向感等素材卡片。 4、提供全部活动方案所需视听资料，包含电影短片、背景音乐、趣味图片、答题类卡片电子文档等资料。 5、铝制航空箱包装，内径不小于60*40*22cm，美观大方，方便取用。 | 套 | 1 |
| 51 | LED电子屏及配套设施 | 尺寸：屏体1：6400mm*2560mm；屏体2：7040mm*1920mm；屏体3：5120mm*1920mm。 1、像素间距：≤1.86mm；模组尺寸：320*160mm；铝底壳工艺，模组iCool立体散热。 2、模组平整度：≤0.15mm（提供CNAS等认可实验室出具的检测报告）。 3、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为。 4、单点亮度校正，通过调整流入每个LED的电流控制像素亮度，实现整屏一致亮度。 5、智能除湿功能，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气。 6、采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随等现象。 7、具备单模数据组存储功能，校正数据自动回读技术；白平衡亮度≥450cd/㎡。 8、色温可调范围：3000-15000k可调。（提供CNAS等认可实验室出具的检测报告） 9、对比度：≥5000:1。（提供CNAS等认可实验室出具的检测报告） 10、视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°。 11、刷新频率≥3840Hz。（提供CNAS等认可实验室出具的检测报告） 12、换帧频率：50&60Hz；灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度。（提供CNAS等认可实验室出具的检测报告） 13、模组亮度均匀性≥97%；峰值功耗≤440W/㎡、平均功耗≤146W/㎡。（提供CNAS等认可实验室出具的检测报告） 14、寿命典型值≥100000小时、平均无故障时间≥100000小时。 15、电源冗余备份，带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。（提供CNAS等认可实验室出具的检测报告） 16、IP等级符合IP6X；工作温度范围-30℃-40℃；存储温度范围-40℃-60℃。 17、光生物安全：无危害。（提供CNAS等认可实验室出具的检测报告） 18、稳定性：支持7*24H连续工作。（提供CNAS等认可实验室出具的检测报告） ★19、观看舒适度：“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于2.0（提供中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”检测报告）；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。 20、产品通过3C认证 、节能认证、视觉健康认证。（提供证书复印件） ★21、控制系统、控制软件、视频处理器须与LED屏体同一品牌。 | 套 | 3 |
| 52 | 98寸交互一体机 | - 一、整体设计 - 1、整体采用全金属外壳一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 - 2、屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 - 3、屏幕采用98英寸液晶显示器。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 4、采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不小于3840*2160。 - 5、灰度等级≥256级。 - 6、触控一体机表面使用钢化玻璃，表面硬度达到9H，有效保护教师及学员授课安全。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 7、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写顺滑，防眩光。 - 二、整机设计 - 1、内置音箱下置朝前发声，2.1声道扬声器。 - 2、支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能。 - 3、内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。内置麦克风可通过声源定位识别方向，同时在视频画面中调节图像画幅，突出讲话人的图像特写，实现摄像头电子云台效果。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 4、无需外接无线网卡，可实现Wi-Fi上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接等功能。 - 5、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 ★6、支持NFC投屏功能：可搭配具有NFC功能的手机、平板，无需通过软件手机或平板可投屏至一体机，支持至少4台同步显示和连接。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 7、支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） ★8、支持Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，内置独立AP路由模块。连接到AP路由的学员端能够同步接收整机教室组播推送的视频、课件教学画面，学员端无需连接到外部无线路由器。支持不少于40个学员端同时连接到整机自发的AP路由网络。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 9、同一电源物理按键完成开机、节能熄屏、关机等操作。 - 10、整机具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏等操作。 - 11、支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 - 12、支持录课模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用录课模式。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 13、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB、一路HDMI out接口；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 - 14、具备前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入。 - 15、书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 - 16、可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 17、支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，为提高观看舒适度，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 18、内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号等功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心等所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 19、可通过自定义按键实现一键启用多功能，包括护眼、录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等功能，快速帮助教师实现功能切换。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 20、内置摄像头和PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 - 21、内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万，摄像头视场角≥120度。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 22、内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 三、主要功能 - 1、可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 2、支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作系统；可一键退出该模式。 - 3、支持外接信号输入时自动唤醒功能。 - 4、内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 - 5、当处于黑暗环境中并无人操作，可自动进入熄屏模式。 - 6、支持将自定义图片设置为开机画面。支持云端在线系统固件升级。支持标准、听力、观影三种音效模式调节。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 - 7、内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 - 8、在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向等手势滑动并调用相应功能。支持将多种手势识别自定义，设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏、聚光灯、录屏等模式。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 9、处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 - 四、触摸屏 - 1、采用红外触控技术。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 - 2、在照度100K LUX（勒克斯）环境下仍能正常工作。 - 3、分辨率不低于32768×32768。触摸响应时间≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。 - 4、触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 - 5、具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 - 五、系统 - 1、嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 2、无PC状态下，嵌入式系统下可实现常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览等功能。 - 3、嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 - 4、具备全通道侧边栏，可显示多项基本信息，包括实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口等，并可以随时调起切换智能息屏、阅读模式。支持快捷调节音量、亮度，方便教师应用不同教学场景。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） - 5、全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 - 6、全通道侧边栏提供秒表、计时、半屏、聚光灯、倒数日、日历、节拍器等小工具，方便教师随时使用。（提供国家认可的具备CMA等认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）。 - 7、设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持多种身份识别方式登录，包括账号登录、手机扫码登录，登录后可自动获取教师个人空间的课件列表、并可进入校本资源库获取资源。 - 8、教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学员行为评价软件、随机抽选软件的快捷入口，方便教师快速授课。 - 六、OPS - 1、内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：≥256GB或以上SSD固态硬盘。 - 2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm，确保封闭空间内有效散热。 - 4、和PC连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） - 5、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 - 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 - 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB；具有标准PC防盗锁孔。 | 台 | 7 |
| 53 | 氛围灯光 | 1、光源功率：12WX2颗 LED大功率灯珠。控制通道 ：3个。 2、运行模式：自走模式，DMX512信号控制，声控模式，主从模式 。 | 台 | 18 |
| 54 | 中控主机 | 1、内建网络接口，支持网络级联，支持无限空间扩容； ★2、主机≥8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据,≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/O输入控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，可控制5V的开关量。（提供产品接口图并盖公章） 3、支持多种控制模式如：PC 控制、IPAD、Android 触摸屏、墙上面板控制等,并支持 IE 游览器，无需 web 服务器。（需提供具备 CMA、ILAC、CNAS 等认证的第三方机构出具的检测报告，并加盖原厂公章） 4、支持远程控制；控制接口可扩展；支持一键式联动控制功能，控制软件中文界面，提供开放式可编程控制平台；支持第三方设备控制。 5、采用人机界面编程兼容触屏的编程方式，方便升级更换。 6、采用可编程控制平台和交互式的控制结构。 7、采用 32 位内嵌式处理器，主频≥667MHz。 8、采用高度集成化协处理芯片，系统运行稳定、流畅。 9、主机内置不小于的 512M 内存及 2GFLASH 存储器。 10、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。 11、支持硬件学习红外功能，可现场更换红外设备。 | 台 | 4 |
| 55 | 系统编程 | 可根据实际需求进行定制化界面编程。 | 套 | 4 |
| 56 | 操作IPAD | 1、≥7 寸 26 万色 IPS 显示屏，触屏解析度不小于1280*800 像素； 2、可通过 WIFI、蓝牙、射频与主机进行通讯；具有跳页和子页显示功能。 3、操作界面可编辑，图形界面支持图片，图形，文字，动画，3d 按键等。 4、采用电容屏，无须校正坐标；使用大容量锂电池及 DC 5V 供电。 5、待机延时、网络 ID、音量、显示亮度可调；触摸板输入误差小于正负 0.5。 6、采用准确可靠的自动关机和唤醒功能。 ★7.连接网络后可在触摸屏上显示并查找主机，设置，查询状态；支持无线充电。 | 台 | 4 |
| 57 | 固定式面光照明系统 | 1、★采用广电级硅胶材质专用灯珠，数量≥500颗，无频闪，性能稳定。 2、驱动电流：60mA；电压：220V,50-60HZ；功率：100W；显色指数：Ra>95。 3、色温：3200K/5600K±100；照度：1m(7700Lux),3m(2400Lux) ；光通量：8500lm。 4、灯具效能：80lm/W；出光角度：60°；控制协议：PWM 调光；通道模式：1个。 5、采用环保铝合金型材外壳；灯具连接：信号线in/out，电源线in。 6、冷却系统：自然风冷散热，整体弧形外露散热器。 7、采用数码彩色显示管控制地址码和相对照度。 8、信号线采用三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出。 9、电源输采用三芯专用插头；重量：4.2KG；尺寸：400MM*275MM*70mm。 10、灯光吊挂根据现场实际情况进行安装，采用演播室上空承重钢结构，载荷200KG，含主吊架，安装吊杆及全部附件。 11、灯具保险链直径：0.4（mm）；双捻(多股)排列方式结构：西鲁式捻向：右交互(RHRL) 抗拉强度：1780（Mpa）。 | 套 | 3 |
| 58 | 移动式面光照明系统 | 1、★采用广电级硅胶材质专用灯珠，数量≥500颗，无频闪，性能稳定。 2、驱动电流：60mA；电压：220V,50-60HZ；功率：100W；显色指数：Ra>95。 3、色温：3200K/5600K±100；照度：1m(7700Lux),3m(2400Lux) ；光通量：8500lm。 4、灯具效能：80lm/W；出光角度：60°；控制协议：PWM 调光；通道模式：1个。 5、采用环保铝合金型材外壳；灯具连接：信号线in/out，电源线in。 6、冷却系统：自然风冷散热，整体弧形外露散热器。 7、采用数码彩色显示管控制地址码和相对照度。 8、信号线采用三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出。 9、电源采用三芯专用插头；重量：4.2KG；尺寸：400MM*275MM*70mm。 10、移动灯架可分离拆卸，高低可调，最低可达1100mm，最高可达2600mm，带轮。 | 套 | 3 |
| 59 | 调光设备 | 1、最大控制16台电脑灯或64路调光，自动生成灯库。 2、符合DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 3、采用带背光的LCD显示屏。内置图形轨迹发生器，至少35个内置图形。 4、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。可储存80个重演场景。每个多步场景最多可储存600个单步。可同时输出和运行至少16个重演场景。带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。★关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 5、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 6、支持远程软件升级，可随时增加新的功能。预置推杆可控制电脑灯的属性。支持立即黑场。电源：AC 100 -240V / 50-60Hz。 |  |  |
| 60 | 电源直通箱 | 供电：AC380V±10％，频率 50Hz±5％。额定功率：12路×4KW。过载与短路双重保护高分断空气开关。A.B.C三相工作指示灯，备置两脚和三脚万能备用插座。 |  |  |
| 61 | 拆移安装 | 原有教室的投影及电子白板等设备拆除并安装至其他教室。 | 间 | 3 |
| 62 | 12路数字调音台 | 1、支持≥6路Mic输入、≥2组立体线性输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2、具有≥1组立体声主输出、≥4组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1组S/P DIF 接口。内置信号发生器及不少于10个通道独立的反馈抑制器；支持8个终端同时控制。 3、内置不低于8个推子编组、1个系统静音按键、3个快速静音按键。 4、支持不低于11个100mm电动推子。支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步。 5、支持不少于100组场景预设功能，可导出和导入USB存储器，便于数据备份。 6、内置USB录音和放音功能；可播放多种无损音频格式。 7、支持第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令。 | 台 | 9 |
| 63 | 4K摄录一体机 | 1、1英寸Exmor RS CMOS传感器；总像素不小于2000万，有效像素不小于1420万； 2、不小于12倍光学变焦，不小于24倍清晰影像变焦；配备不低于1440K OLED电子取景器，不小于3.5英寸1550K的LCD显示屏；UHD 4K (3840 x 2160) 30p视频录制，高清格式。3、支持120fps拍摄，支持3840×2160 4:2:0的XAVC-L编码，码流不低于100Mbps，支持XAVC HD / AVCHD / MPEG HD422 / MPEGHD420； 4、支持四档ND滤镜、双XLR输入接口、3G-SDI输出接口；支持通过搭载的MI热靴实现供电和信号连接；内置WiFi功能，支持FTP文件无线传输；支持夜视功能，可在黑暗环境下拍摄视频节目。 | 台 | 1 |
| 64 | 高速读卡器 | USB3.0高速读卡器多功能二合一（tf内存卡sd单反相机读卡器） | 个 | 1 |
| 65 | 摄像机电池 | 锂离子电池，7.2V；多重安全保护电路。 | 只 | 2 |
| 66 | 摄像机电池专用充电器 | 超便携旅行充电器；通过B型口充电；可2个B型充电头同时充电；3A快速充电电流；.LED充电指示灯。 | 只 | 2 |
| 67 | 摄像机软包 | 便携软包，配套上述摄像机。 | 只 | 1 |
| 68 | 无线麦克风 | 1、尺寸：63 x 73 x 19 mm 不含天线；净重：83-131克 不含电池；频率响应：23 Hz 至 18 kHz；麦克风直径：63 x 73 x 19 mm 不含天线；信噪比：60-102 dB；插头直径：3.5mm。 2、一发一收；与摄像机同一品牌。 | 套 | 2 |
| 69 | 三脚架 | 75mm球碗云台；标准承重≥5ＫＧ；固定动态平衡；液压固定阻尼；俯仰范围：+90度--75度；铝管双级脚架, 快速锁结构；三段式脚架支撑变换；工作高度68-168cm，自重≤3.8KG；.含1个脚架软包。 | 只 | 1 |
| 70 | 监听耳机 | 动圈式；直径：Ø40mm；阻抗：26Ω±15%；频率响应：10Hz～20kHz；灵敏度：98±3dB at 1kHz；峰值功率：40mW；额定功率：20mW；连接线：Ø4mm x 1.6m；产品重量：235±20g(不含线）。 | 只 | 1 |
| 71 | 存储卡 | 128G，读速≥170MB/s，写速≥90MB/s。 | 卡 | 1 |
| 72 | 电源时序器 | 1、最大输入电流不低于50A；单路最大输出电流不低于10A/13A。 2、工作电压支持220V/50-60Hz；每一路功率最大 3000W。 3、支持可无限级联；提供不低于8+1个10A插座输出。（可选8+2个10A插座输出） 4、每一路开关间隔时间0~9秒，每一路带开关指示灯，可通过软件设置延时5分钟关闭。 | 台 | 16 |
| 73 | 功率放大器 | 1、音频处理采用32bit高性能双核DSP处理器。 2、参数均衡可通过音乐通道和麦克风通道调节，有高低两种音调。 3、麦克风具有可调节的音频效果：延迟、混响、回声。 4、音乐音效可调：原音消除；按键调制有四种上升模式：#1、#2、#3、#4，原键；四种递减模式：b1、b2、b3、b4。多功能输入输出支持PCM。 5、功放电源采用有源功率因数校正技术，可实现更高的功率因数和宽工作电压范围。 6、功放模块采用D类放大技术，体积小、重量轻。 7、具有自适应温度管理系统、电源过压/欠压/过流保护、电源浪涌电流限制、电源释放关断噪声抑制、输出短路、直流保护等。 8、功率输出：2*300W@8欧姆 ★9、所投产品具有EASE等认证，并提供截图加盖公章。 | 台 | 11 |
| 74 | 功率放大器 | 1、立体声模式额定功率：≥8Ω600W*2；≥4Ω900W*2；≥桥接8Ω1200W*2。 2、信噪比不低于98DB；失真度THD<0.5%；输入阻抗不低于20KΩ。 3、频率响应:20HZ-20KHZ@1w；阻尼系数:>200。 4、具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置。 ★5、需提供第三方检测机构检测报告并盖生产厂商公章。 | 台 | 4 |
| 75 | 前置效果器 | - 采用ADI-SHARC 21375 DSP；采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC。 - 数模转换采样率为 48KHz；6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入。 | 台 | 5 |
| 76 | 全频辅助音箱 | 1、频响范围：不低于40Hz-20KHz；驱动单元：不小于1个12英寸低频单元，1个1英寸高频单元；指向性：H100°×V70°；最大声压级不小于123d。 2、额定功率不小于400W；灵敏度不小于97dB；标准阻抗：8Ω。 | 只 | 8 |
| 77 | 全频音箱 | 1、两分频全频扬声器，1只不小于1"高音驱动器，1只不小于8"低频单元。 2、频率响应(±3dB)：优于80Hz-19kHz，低频下限不高于80Hz。 3、短期最大功率：≥150W。最大声压级：≥121dB。灵敏度：≥93dB。(1W/1m) 4、水平指向性：80°±10°，垂直指向性：65°±5°。 ★5、所投产品具有EASE等认证，并提供截图加盖公章 | 只 | 44 |
| 78 | 数字音频处理器 | 1、支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择。 3、内置USB声卡，支持录播和远程会议。 4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电。 5、每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）。 6、频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ；总谐波失真(THD+N)<-100dB 。 7、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制。 ★8.需提供第三方检测机构检测报告并盖生产厂商公章。 | 台 | 10 |
| 79 | 无线鹅颈一拖四 | 1、采用UHF(超高频)无线通信波段传输，605 MHz -655MHz，可按实际使用时所在国家的规定设计分布频率。 ★2、具有双液晶LCD显示，清晰同时显示信道号与工作频率。 3、采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 4、设有灵敏度调节电位器，采用杂讯检测抑制噪音技术，能方便调节接收灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音。 5、音频输出设有XLR平衡式插座输出和6.3非平衡式插座输出两种方式。 6、调制方式 U段；信道数目不低于160；支持单元数量不低于4台。 ★7、内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头。 8、频率响应不低于30Hz-18KHz；最大声压级不低于130 dB (THD<3%)；发言时间：>24h。 | 套 | 4 |
| 80 | 无线鹅颈一拖四 | 1、频率范围：550-720MHz；调制方式：宽带FM；可调范围：50MHz；信道数目：200。 2、信道间隔：250KHz；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz；音频响应：80Hz-18KHz(±3Db)。 3、综合信噪比：＞105 dB；综合失真：≤0.5%。 | 套 | 9 |
| 81 | 无线手持话筒 | 1、采用UHF(超高频)波段传输，605MHz -655MHz。 ★2、采用双液晶LCD，可显示群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器电池容量、功能锁定模式等内容。 3、采用高精度锁相环频率合成PLL技术。 4、采用杂讯检测抑制噪音技术，设有灵敏度调节电位器，方便调节接收灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音。 5、音频输出设有XLR平衡式插座输出和6.3非平衡式插座输出两种方式，方便用户外接。 6、接收方式：二次变频超外差。使用时间大于8个小时。频道数目不低于160个。 7、输出插头模式：1个非平衡式φ6.3mm接头/2个独立平衡式XLR接头（两频道）、4个独立平衡式XLR接头（四频道）、8个独立平衡式XLR接头（八频道）。 8、电池寿命: 30mW时大于8个小时。 ★9、需提供第三方检测报告并盖生产厂商公章。 | 对 | 9 |
| 82 | 无线手持一拖二 | 1、采用UHF（超高频）波段传输，640-690MHz。 ★2、采用LED液晶屏，可同时显示当前工作频率及电池电量。 3、采用杂讯检测抑制噪音技术，设有灵敏度调节电位器，能方便调节接收灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音。 4、采用高精度锁相环频率合成PLL技术。内置螺旋天线、输出功率不低于30mW。杂散抑制不低于-60dB。使用时间不低于8个小时 ★5、需提供第三方检测报告并盖生产厂商公章。 | 对 | 23 |
| 83 | 小型线阵列音箱 | ★1、两分频有源线阵音箱：2只不小于5.25"低频单元，2只不小于1.75"钕高频单元； 2、频率响应 (±3dB) ：≥50Hz-20kHz；单只最大声压级：≥127dB；最大输出功率：≥140W；指向性：水平指向性90°±10°，垂直指向性可变。 3、有源低音炮峰值功率≥800w；内置功放模块和DSP，可RS232,RS485,USB多种控制方式 ★4、所投产品具有EASE等认证，并提供截图加盖公章。 | 组 | 8 |
| 84 | 设备机柜1 | 1、19英寸，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。承载:静载800KG(带支架)。 2、防护等级:IP20；主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余SPCC优质冷轧板；设备高度：42U。 | 台 | 2 |
| 85 | 设备机柜2 | 1、19英寸，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。承载:静载800KG(带支架)。 2、防护等级:IP20；主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余SPCC优质冷轧板；设备高度需求：22U。 | 台 | 10 |
| 86 | 专业卡拉OK点歌系统 | 1、内置双系统，可实现点歌，在线影视播放，高清蓝光影片播放，融合传统点歌机，蓝光高清播放机，在线电视盒的全部功能。 2、高速在线云歌库，内置WIFI接收功能，实现有线和无线网络双链接方式，在线云歌库达到三十万首以上。 3、具备歌曲自动删除功能，在点歌机内置容量储存满的情况下，机器会自动删除歌曲，自动删除歌曲的规则为：内置歌曲当中点播次数为零的歌曲，其优先删除外语歌曲部分，删除掉的歌曲会自动同步到云端，需要时随时可下载。 4、支持微信扫码点歌，浏览器扫码点歌。支持AI对话，语音控制点歌。 | 台 | 3 |
| 87 | 专业卡拉OK话筒 | 1、接收机方式：二次变频超外差；第一中频：110MHz ，第二中频10.7MHz。 2、无线接口：BNC/50Ω；灵敏度:12dBμV (80dBs/N)；灵敏度调节范围:12-32 dBμV。 3、杂散抑制≥75dB；最大输出电平：10 dBV。 | 对 | 6 |
| 88 | 专业卡拉OK效果器 | 采用ADI-SHARC 21375 DSP；采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC；数模转换采样率48KHz；6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入。 | 台 | 4 |
| 89 | 领夹式麦克风一拖二 | 1、采用UHF（超高频）波段传输，640-690MHz。 ★2、采用LED液晶屏，可同时显示当前工作频率及电池电量。 3、采用杂讯检测抑制噪音技术，设有灵敏度调节电位器，能方便调节接收灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音。 4、采用高精度锁相环频率合成PLL技术。领夹话筒内置1/4波长鞭状天线。 5、输出功率不低于30mW；杂散抑制不低于-60dB；使用时间不低于8个小时。 ★6、需提供第三方检测报告并盖生产厂商公章。 | 套 | 7 |
| 90 | 公务礼仪培训室落地镜面墙 | 1、满铺两面墙面，高度为1.9m，长度8.9m 2、每面镜子宽度为1.5-2m；材料：厚度≥5mm 优质银镜；特性：成像精准，不变形。 | 平方 | 33.82 |
| 91 | 有线鹅颈话筒 | 1、最大输入声压级：120dB （THD≤1%）; 指向性：心型; 2、信噪比：64 dB ;频响：40HZ～16KHz ; 3、灵敏度：20mV/Pa（-34dB±2dB)；输出阻抗：200Ω； 4、具有48V幻象供电；配套20米话筒线。 | 个 | 4 |
| 92 | 有线话筒智能管理器 | 1、至少具备8路信号输入，自动开启信号输入通道。 2、具有48V幻象电源选择开关，分CH1-4\CH5-8两组，可适应多种类的麦克风及音频设备输入需要。 3、具备NOMA功能，NOMA线路可根据使用通道增多，自动调整输出电平。 4、配备RS-232C接口，可连接中控及外部控制器，方便控制通道开启或关闭。 | 台 | 1 |
| 93 | 国产化笔记本电脑 | 麒麟990 5.5W 7NM/8G/512GB固态/14寸3:2 (2160*1440）2K屏/2*USB-A 3.1 1*HDMI 1*mini RJ45,TYPEC,统信正版OS/三年保不含电池，电池一年保修，配电脑包和鼠标。 | 台 | 11 |
| 94 | 辅材 | HDMI线、电源线、网线、音响线、控制线等（需选用市场主流品牌且全部取得国家CCC强制检验认证之产品，生产日期需2022.1.1日以后）。 | 批 | 1 |

2、项目其他相关技术要求

投标人应在投标文件中提供针对本项目的初步设计方案，包括视频系统拓普图、音频系统拓普图、视频布线图、音频布线图以及其它施工需要的布线图和系统图等，初步设计方案应符合本项目实际情况，逻辑完整性好，整体规划合理。

## 七、项目商务要求

1、项目地点：采购人指定地点

2、项目工期：本项目所需所有设备安装调试完毕投入使用的时间必须在合同签订4个月内完成，否则每延迟1天处合同总额1%的工期违约金，最高违约金额为合同总额的20%。其中仓前校区201、203教学场所的多媒体和信息化设备升级改造须在合同签订后1个月内完成；余杭塘路校区301、302、403教室、5楼多功能厅和仓前校区101、205教学场所的多媒体和信息化设备升级改造须在合同签订后2个月内完成；其它剩余的所有教学场所和会议室的多媒体和信息化设备升级改造须在合同签订后3个月内完成；智慧教室通用平台功能升级、智慧教室录播系统和课程研讨互动平台等软件开发建设须在合同签订后4个月内完成。所有项目在合同签订后4个月内完成后进行项目终验。

▲3、免费质保期及售后服务要求：免费质保期验收通过后至少3年，24小时维修响应。

4、投标报价要求

（1）本项目要求中标供应商针对本项目作整体交付，完成项目实施和调试使用。因此本项目的最终报价应包括所有的设计创作费、设备费、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、检验试验费、售后服务、税费、利润、总包配合费、采购代理服务费等全部费用。

（2）本项目为交钥匙项目，由投标供应商设计创作、自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在投标报价中。

5、履约保证金及付款方式：

5.1履约保证金

合同签订后5日内，中标供应商向采购人缴纳合同金额2.5%的履约保证金，履约保证金形式为电汇、汇票、支票形式或银行、保险公司出具的保函，经需方验收合格且供方已履行完毕对所供货物质量问题的维修义务，再由需方结算扣除相应违约金后无息退还供方剩余履行保证金。

5.2付款方式：

合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，合同签订2个月内完成招标文件要求的相关场所多媒体和信息化设备升级改造并通过项目监理确认、收到发票后7 个工作日内支付合同金额的30%，合同签订4个月内完成标文件要求的所有项目内容、终验合格、收到发票后7 个工作日内支付合同金额的40%。

6、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由投标人免费予以更换。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，投标人接到采购单位通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

（3）投标人承诺具有本地化售后服务能力，在免费质保期内售后服务响应到现场时间为2个小时，紧急情况下能1个小时内到达现场开始售后服务。

7、技术支持：

投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

8、培训：

（1）投标人应对采购单位的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

9、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购单位指定地点。

（2）安装时间要求：如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购单位造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

10、验收：

（1）中标供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购单位认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购单位组织第三方对合同货物验收合格后，各方共同签署验收合格证书，如验收不能达到质量功能（性能）标准，中标供应商应按采购单位或验收小组的要求进行整改或者调货；如整改或调货后仍不能达到验收的质量功能（性能）标准的，货物由中标供应商在验收后一周内撤出，所需费用由中标供应商承担。如中标供应商在一个月内不处理（搬走）货物，视为中标供应商放弃该货物，采购单位有权自行处置（包括废物处理）。同时，中标供应商要支付给采购单位总货款的20％作为违约赔偿金。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购单位确认后作为验收的依据。

（3）如制造商委托代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由中标供应商承担。

11、备品备件及耗材：投标人应为采购单位提供一定数量的备品备件及耗材，并在投标文件中明确。

12、投标人提供设备的专用工具及其清单。

13、其他商务要求：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

## 八、项目的其它要求

1、中标供应商应在合同签订后出具初步实施方案（点位图等）供采购单位确认，经采购单位确认后，中标供应商应按采购单位要求配合前期布线等工作。

2、项目实施过程中，可能存在与其他施工单位交叉施工等情况，投标人应在投标时充分考虑上述情况及由此造成的费用增加，并包含在投标总报价中，中标后采购单位不再增加相关费用。

3、总包相关要求：本项目中标供应商须向总包单位支付总包配合费，总包配合费金额为合同价格的1%，中标供应商应考虑在投标总价中，由中标供应商在设备材料到货前支付。设备材料到场后，应堆放至总包单位指定区域内，设备材料由中标供应商自行保管，总包单位不承担保管的相应责任。

4、本项目采购要求如推荐了部分产品或部件或配件的品牌型号或特点指标，但采购单位同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于推荐品牌型号的产品或部件或配件。

5、投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担。

6、投标人须提供点对点应答的技术响应表和商务偏离表。

7、所有设备必须是全新的，未曾使用过的，否则采购单位有权不予采购。

8、投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

9、除本合同另有约定外，中标供应商在本项目合同履行过程中，有下述情形之一的，视为中标供应商违约：（1）未履行采购文件及其补充文件的其他要求或承诺；（2）未履行投标文件中的应答或承诺；（3）未履行合同或补充协议的约定。针对中标供应商上述违约行为，除本合同其它条款另有约定外，采购单位有权对中标供应商做出如下任一或多项处罚条款：

9.1采购单位暂停支付合同款项，要求中标供应商在采购单位规定的期限内整改完成，达到采购单位的要求；

9.2按违约程度要求中标供应商支付违约金；

9.3单方面无条件解除合同且不承担任何责任；

9.4给采购单位造成损失的，中标供应商还应赔偿此损失。

# 第四部分 合同主要条款

（备注：以下仅提供合同主要条款，合同格式和具体条款在买卖双方签订合同时根据实际需求确定，正式合同文本以双方签字盖章的为准。）

合同编号

政府采购合同

项目编号：

供方：

需方：浙江省社会主义学院

鉴证方：浙江国际招投标有限公司

签约时间、地点：2022年  月   日，杭州

浙江国际招投标有限公司受浙江省社会主义学院委托，经过公开招标，确定

为供货单位。经协商双方就本采购事项达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 |  | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （详细技术指标见配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上合同总价包括将货物运抵浙江省社会主义学院指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。合同总价为固定总价，不得另行调整。

2.供方应当先行向需方开具对应合同金额的增值税专用发票，否则需方有权拒绝付款。

第二条：质量保证

供方保证所供商品是一年以内生产的（计算机必须为　   年　月以后生产的产品），符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，需方有权拒收、退货或换货，由此产生的一切责任和后果由供方承担。

第三条：交付时间、地点

供方应于2022年  月   日前将所供商品按时、安全运至需方指定地点，并于     天内安装调试完毕。

第四条：售后服务

货物自验收合格后起保修    年。维修响应时间：     小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则    小时内到达现场并进行维修；保修期后，供方继续为需方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，供方需无条件为需方更换同型号产品。

如果需方需要追加采购本次供货范围内的设备，在3年内，供方应以不超过需方本次采购单价的价格供货。

第五条：验收

供方将所供商品运至交付地点，安装调试完毕后，由需方进行验收。供方应提供产品质量标准、说明书、质量保证书、保修卡等必备的资料；软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；必须提供由原厂商提供的知识产权证书（Copyright），并授权浙江省社会主义学院为最终用户（License）。软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。

如发现有重大的质量问题，供需方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由需方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由供方承担检测费用，同时供方同意需方无条件换货并支付给需方该部分货款总价10％的违约金。

需方对供方所供商品验收合格，不免除供方在合同履行期间以及保修期内对货物质量问题的无偿维修义务，维修时间参照第四条售后服务。

第六条：履约保证金及货款支付

1.履约保证金

合同签订后5日内，供方向需方缴纳合同金额2.5%的履约保证金，履约保证金形式为电汇、汇票、支票形式或银行、保险公司出具的保函，经需方验收合格且供方已履行完毕对所供货物质量问题的维修义务，再由需方结算扣除相应违约金后无息退还供方剩余履行保证金。

转账信息如下：

收款单位（户名）:浙江省社会主义学院

开户银行：

银行账号：

2.付款方式

合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，合同签订2个月内完成招标文件要求的相关场所多媒体和信息化设备升级改造并通过项目监理确认、收到发票后7 个工作日内支付合同金额的30%，合同签订4个月内完成标文件要求的所有项目内容、终验合格、收到发票后7 个工作日内支付合同金额的40%。

第七条：违约责任

- 供方逾期向需方送货的，每逾期1天，供方应当向需方支付合同总价千分之五的违约金；逾期超过15天的，除违约金外，需方还有权解除合同，并要求供方承担需方为实现债权而产生的一切经济损失（包括但不限于律师费、仲裁费、鉴定费、差旅费、文印费等）；

- 2、供方逾期完成货物安装调试的，每逾期1天，供方应当向需方支付合同总价千分之五的违约金；逾期超过15天的，除违约金外，需方还有权解除合同，并要求供方承担需方为实现债权而产生的一切经济损失（包括但不限于律师费、仲裁费、鉴定费、差旅费、文印费等）；

- 3、在合同履行期间以及保修期内，供方所提供的货物非因需方原因发生质量问题的，需方有权要求供方按照第四条售后服务的约定承担修理、更换或退货义务；若供方未按约定完成维修、更换或退货的，需方有权自行处置该货物，所产生的费用由供方承担；每发生一次质量问题，供方还应当向需方支付合同总价20%的违约金；发生两次以上质量问题的，需方还有权解除合同，并要求供方承担需方为实现债权而产生的一切经济损失（包括但不限于律师费、仲裁费、鉴定费、差旅费、文印费等）；

- 4、需方逾期向供方付款的，每逾期1天，需方应当向供方支付合同总价千分之五的违约金；逾期超过15天的，除违约金外，供方还有权解除合同；

5、无论实际损失多少，供需双方均自愿承诺放弃调整上述违约金。

第八条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第九条：合同生效

本合同有关的附件（配置清单及售后服务承诺）作为合同不可分割的部分，与本合同本身具有同等法律效力。本合同一式伍份，经供方、鉴证方各执壹份，需方执叁份，经三方签字、盖公章并在供方履约保证金（如有）到帐后生效。

第十条：合同的修改

任何一方若要求对合同及附件进行修改，都须以书面形式提出，并列出修改内容。所作的修改在三方签署书面的修改协议时生效。修改协议将修改或替代有关的合同及其附件或先前的任何修改协议中所有不一致的条款。

| 需方（公章）：浙江省社会主义学院 | 供方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址：杭州市余杭区文一西路1008号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |
| 鉴证方：浙江国际招投标有限公司（公章） |  |
| 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼 |  |
| 电话：0571-81061821 |  |
| 传真：0571-88473430 |  |
| 签约时间： 年 月 日 |  |

- 第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(5)政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.2.1如发现下列情形之一的，商务文件将被视为无效投标：

- 投标文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 商务文件未按采购文件要求盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

5.2.2如发现下列情形之一的，技术文件将被视为无效投标：

- 技术文件未按采购文件要求盖章的；

- 技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 交货期或实施周期或工期等条款不能满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购内容、质量标准，或者与采购文件中标注“▲”条款存在实质性偏离的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

5.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效投标：

- 报价文件未按采购文件要求盖章的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 政采云平台上传的报价响应文件缺少最基本的报价内容（如开标一览表）的；

- 投标报价未包含全部采购内容或报价明细表存在缺漏项的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额（或最高限价）的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

## 五、评标细则及标准

评标委员会对各投标人的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

（一）技术资信部分（满分70分）

| 序号 | 评分类型 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 投标方案总体评价 | 0-2 |
| 1.1 | 技术 | 对投标人提供的项目总体建设目标、技术思路、平台架构、功能设计描述的清晰程度以及提供解决方案的针对性、合理性、可行性进行评价打分。 | 0-1 |
| 1.2 | 技术 | 对投标人提供的技术方案功能完整性，针对本项目所有建设内容覆盖全面性进行评价打分。 | 0-1 |
| 2 | 技术 | 投标内容与采购需求中的“项目软硬件需求”的符合程度：投标产品全部满足采购文件第三部分“项目软硬件需求”指标参数要求的得16分。关键性指标（打★的条款）不满足或缺漏项的每项扣2分，一般性指标（未打★的条款）不满足或缺漏项的每项扣1分，最低得0分。 | 0-16 |
| 3 | 技术 | 初步设计方案 | 0-6 |
| 3.1 | 技术 | 初步设计方案（包括视频系统拓普图、音频系统拓普图、视频布线图、音频布线图、其它施工需要的布线图和系统图）与项目实际情况符合程度高的得2分，符合程度一般的得1分，符合程度差或未提供的得0分。 | 0-2 |
| 3.2 | 技术 | 初步设计方案（包括视频系统拓普图、音频系统拓普图、视频布线图、音频布线图、其它施工需要的布线图和系统图）逻辑完整性高的得2分，逻辑完整性一般的得1分，逻辑完整性差或未提供的得0分 | 0-2 |
| 3.3 | 技术 | 初步设计方案（包括视频系统拓普图、音频系统拓普图、视频布线图、音频布线图、其它施工需要的布线图和系统图）规划合理性好的得2分，规划合理性一般的得1分，规划合理性差或未提供的得0分。 | 0-2 |
| 4 | 技术 | 项目实施方案 | 0-2 |
| 4.1 | 技术 | 对投标人提供的项目组织实施方案的规范性和可操作性进行评价打分。 | 0-1 |
| 4.2 | 技术 | 对投标人提供的项目组织实施方案的科学性和合理性进行评价打分。 | 0-1 |
| 5 | 技术 | 项目实施人员能力（团队人员须为投标人在职员工，须提供投标人为项目团队成员缴纳社保的证明文件，否则不得分。） | 0-6 |
| 5.1 | 技术 | 对投标文件提供的项目团队组织架构合理性和人员数量充足性进行评价打分。 | 0-1 |
| 5.2 | 技术 | 对投标文件提供的团队分工明确合理性和岗位职责清晰明确性进行评价打分。 | 0-1 |
| 5.3 | 技术 | 投标文件提供的项目团队负责人具有智慧教育类似项目团队负责人经历的得1分，没有不得分；须提供相关证明材料等，否则不得分。 | 0-1 |
| 5.4 | 技术 | 对投标文件提供的项目团队负责人智慧教育类似工作年限进行评价打分；须提供相关证明材料等，否则不得分。 | 0-1 |
| 5.5 | 技术 | 对投标文件提供的项目团队主要技术人员及现场实施人员具有智慧教育类似项目实施经历情况进行评价打分须提供相关证明材料等，否则不得分。 | 0-1 |
| 5.6 | 技术 | 对投标文件提供的项目团队主要技术人员及现场实施人员具有智慧教育类似项目经验、年限等情况进行评价打分；须提供相关证明材料等，否则不得分。 | 0-1 |
| 6 | 技术 | 项目完成时间和进度保证措施及方案。 | 0-2 |
| 6.1 | 技术 | 对投标文件提供的针对本项目的完成时间、工作时间进度表、工作程序和步骤等的科学合理性进行评价打分。 | 0-1 |
| 6.2 | 技术 | 对投标文件提供的针对本项目的管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、进度保证措等的科学合理性进行评价打分。 | 0-1 |
| 7 | 技术 | 项目质量保障措施及方案 | 0-2 |
| 7.1 | 技术 | 根据投标人在投标文件中提供的针对本项目实施过程中项目质量的保障措施及方案的科学合理性进行评价打分。 | 0-1 |
| 7.2 | 技术 | 根据投标人在投标文件中提供的针对本项目实施过程中项目质量的保障措施及方案的针对性和有效性进行评价打分。 | 0-1 |
| 8 | 技术 | 系统集成、系统对接和数据迁移要求 | 0-3 |
| 8.1 | 技术 | 对投标人在投标文件中提供的针对本项目现状及需求分析和项目情况理解程度进行评价打分。 | 0-1 |
| 8.2 | 技术 | 对投标人在投标文件中提供本项目需实现与原有系统的对接要求以及用户数据的迁移、历史数据准确，数据分析的科学到位进行评价打分。 | 0-1 |
| 8.3 | 技术 | 对投标人在投标文件中提供的系统集成、系统对接和数据迁移提交相关评价、报告等实现情况进行评分。 | 0-1 |
| 9 | 商务 | 经验或业绩： 投标人2019年1月1日以来（要求提供项目合同复印件加盖公章）独立实施的类似智慧教育平台建设项目实施案例：每提供1个项目案例及其证明材料得0.5分，本项累计最多得3分，未提供证明材料或证明材料不完善的不得分。 | 0-3 |
| 10 | 商务 | 售后服务响应情况 | 0-5 |
| 10.1 | 商务 | 投标人提供的针对本项目的售后服务方案、维护人员和机构等科学合理性情况进行评价打分。 | 0-1 |
| 10.2 | 商务 | 投标人提供的针对本项目的售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施进行评价打分。 | 0-1 |
| 10.3 | 商务 | 投标人提供的针对本项目的质保期内外的后续技术支持和维护能力情况和投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况进行评价打分。 | 0-1 |
| 10.4 | 商务 | 投标人承诺具有本地化售后服务能力，在免费质保期内售后服务响应到现场时间为2个小时，紧急情况下能1个小时内到达现场开始售后服务的得2分，未提供相应承诺或承诺不满足上述要求的不得分。 | 0-2 |
| 11 | 商务 | 培训计划 | 0-3 |
| 11.1 | 商务 | 投标人提出的培训计划的合理性、可行性进行评价打分。 | 0-1 |
| 11.2 | 商务 | 投标人提出的培训内容的完善性和全面性进行评价打分。 | 0-1 |
| 11.3 | 商务 | 投标人拟派本项目培训老师的专业性和同类培训经验的丰富程度进行评价打分。 | 0-1 |
| 12 | 商务 | 技术力量、相关资质评价 | 0-4 |
| 12.1 | 商务 | 投标人具有涉密信息系统集成（系统集成）乙级（或以上）证书的得1分，没有得0分；须提供有效证明材料，否则不得分。 | 0-1 |
| 12.2 | 商务 | 投标人具有音视频集成工程企业资质或电子与智能化工程专业承包资质的得1分，没有得0分；须提供有效证明材料，否则不得分。 | 0-1 |
| 12.3 | 商务 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分，没有得0分；须提供有效证明材料，否则不得分。 | 0-1 |
| 12.4 | 商务 | 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分，没有得0分；须提供有效证明材料，否则不得分。 | 0-1 |
| 13 | 技术 | 现场系统演示（其他相关要求详见采购文件前附表第18项） | 0-15 |
| 13.1 | 技术 | 演示在直播观看页面同时呈现视频流、PPT图片，支持大小窗口切换视频流和PPT图片；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.5分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 13.2 | 技术 | 演示在观看课程直播时翻页查看PPT内容，当教师切换后自动在PPT显示窗口更新至最新一页PPT图片；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.75分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 13.3 | 技术 | 演示在教师直播授课过程中对PPT图片进行识别，若该PPT具备已设置的特征，则会自动将该页PPT上的文字识别形成知识点并生成学习导航；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.5分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 13.4 | 技术 | 演示在复习回看时提供打点跳过工具，支持设置跳过开始时间、跳过结束时间、跳过原因，设置完成后在下次播放该课程资源时选择精简版可自动跳过标记片段；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.5分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 13.5 | 技术 | 演示对课程视频内容进行标记，支持选择视频时间点或输入时间点并标记为课堂环节、知识点、例题等类型；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.5分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 13.6 | 技术 | 演示将所有学员端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发（以1个教师端、3个学员端为例）；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.5分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 13.7 | 技术 | 演示手动拖拽和随机分组，选择一个小组屏幕投屏至教师端，并广播至其他小组端屏幕，实现各小组间信息同步（以1个教师端、3个学员端为例）；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.5分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 13.8 | 技术 | 演示预览所有小组屏画面，并选择进行投屏，支持抓取至少6个任意小组屏幕并投屏至教师端，便捷展示学生研讨成果，并对小组内容进行批注讲解；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.5分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 13.9 | 技术 | 演示在小组端开启头脑风暴，支持至少10个组员可通过学生端将文本或图片上传，小组屏可立即展示此内容，支持多名学生同时上传。在小组屏可针对学生上传的内容进行拖动、修改边框、修改颜色、删除、归类等操作；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.5分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 13.10 | 技术 | 演示老师实时发起评价调研，学员利用个人终端对课堂进行评价打分，老师在个人教学空间里查看不少于评价平均分、累计评价数量、累计参评学员数量等数据（以1个教师端、3个学员端为例）；全面满足的得1.5分，不满足1项扣0.5分，最低得0分。 | 0-1.5 |
| 14 | 商务 | 投标产品属于采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，每项加0.5分，最高得1分。 | 0-1 |

（二）报价部分（满分30分）

1.投标价格的合理性和有效性评价

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

3.针对本项目的价格政策规定

3.1政府采购目录类别：货物类。

3.2价格评审优惠的扶持政策

(1)如本项目/标项为专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(2)如本项目/标项为非专门面向中小微企业采购的项目/标项，执行下列价格政策价格评审优惠的扶持政策：

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除（不接受联合体投标的，本条不适用）。

如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（不允许分包的，本条不适用）。

3.3本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业。

（三）备注

1.评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

2.投标人的最终总得分为技术资信及商务报价部分两部分得分的总和。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价响应文件封面格式

浙江省社会主义学院

智慧教室建设项目

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目编号：ZJ-2270456-08

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

1.2资格响应文件/商务技术响应文件封面格式

浙江省社会主义学院

智慧教室建设项目

投 标 文 件

（资格响应文件/商务技术响应文件）

项目编号：ZJ-2270456-08

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格响应文件

2.1资格响应自评表

资格响应自评表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第二条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 | 是/否符合 |

注：证明材料附后。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）；

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

浙江省社会主义学院：

我方    （投标人全称）  参与浙江省社会主义学院智慧教室建设项目（项目编号：ZJ-2270456-08）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

C,商业信誉（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：无。

2.4特定资格条件对应的证明材料：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到响应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与投标人确认结果。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动（如为联合体投标的，本项要求联合体各方均需提供并满足）。

投标人须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函；

承诺函

浙江省社会主义学院：

我方    （投标人全称）  参与浙江省社会主义学院智慧教室建设项目（项目编号：ZJ-2270456-08）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款所述规定，做如下承诺：

我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不存在不得再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.5联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省社会主义学院智慧教室建设项目（项目编号：ZJ-2270456-08）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

日期：

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标函

投标函

浙江省社会主义学院：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江省社会主义学院智慧教室建设项目 (项目编号：ZJ-2270456-08)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日期：

3.3投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 项目工期 |  |
| --- | --- |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.4投标清单（不含价格）

投标清单（不含价格）

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 数量 | 主要参数 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.5投标人基本情况

投标人基本情况表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |  |  |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 开户银行 | 名称: 账号: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

3.6授权委托书

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省社会主义学院：

我                （投标人名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省社会主义学院的浙江省社会主义学院智慧教室建设项目（项目编号：ZJ-2270456-08）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省社会主义学院：

我                （联合体各方名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省社会主义学院的浙江省社会主义学院智慧教室建设项目（项目编号：ZJ-2270456-08）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

……

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

3.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省社会主义学院：

本单位合法参加浙江省社会主义学院智慧教室建设项目（项目编号：ZJ-2270456-08）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.8廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

浙江省社会主义学院：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.9同类业绩

投标人曾承担过的同类项目业绩一览表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.10 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.11商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.12技术响应表

技术响应表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 正偏离或负偏离或响应 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.13常用配件（备品备件）价格表

常用配件（备品备件）价格表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.14实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

(以生效日算起)

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.15售后服务表

售后服务表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

| 序号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 维修网点 |
| 2 | 维修人员 |
| 3 | 免费保修期限 |
| 4 | 响应时间 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 免费保修期后的服务费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

- 四、报价响应文件部分格式

4.1开标一览表

开标一览表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

注：“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.2投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：浙江省社会主义学院智慧教室建设项目

项目编号：ZJ-2270456-08

元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

3.▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江省社会主义学院的浙江省社会主义学院智慧教室建设项目（项目编号：ZJ-2270456-08）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

说明：

1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5.如采购内容包含有多个标的物时，各投标人必须针对所有标的物制造商情况进行说明，且标的物品牌应与报价明细表上的品牌一致。只有当每个采购标的物都由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能视作中小企业投标。

6.如投标人明确分包的，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上时，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（投标人应提供分包意向协议，并明确分包的金额比重、中小企业声明函中需如实填写分包商的信息）。（对不允许分包的项目，本条不适用）

4.4投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.6分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省社会主义学院智慧教室建设项目（项目编号：ZJ-2270456-08）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包。

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称（盖公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：

- 第七部分   其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。