（服务类单一来源采购项目）

浙江省医疗器械检验研究院

资源占用服务项目

（电子交易方式）

单一来源采购文件

项目编号：ZJ-2370102-01三次

| 采购人 | ： | 浙江省医疗器械检验研究院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2023年04月 |

目  录

第一章  单一来源采购邀请函	3

供应商须知前附表	8

第二章  供应商须知	17

第三章  采购内容及需求	29

第四章  评审办法	34

第五章  合同主要条款	38

第六章  响应文件格式	46

# 第一章  单一来源采购邀请函

项目概况 浙江省医疗器械检验研究院资源占用服务项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2023年04月04日14：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2370102-01三次

项目名称：浙江省医疗器械检验研究院资源占用服务项目

采购方式：单一来源采购

预算金额（元）：7500000

最高限价（元）：/

标项一

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：7500000

单位：项

简要规格描述：浙江省医疗器械检验研究院资源占用服务项目，具体详见采购文件。

备注：

合同履行期限：标项1，按照采购文件要求。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：标项1，具有实验动物使用许可证（证书中设施地址与投标相应内容一致）。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2023年04月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2023年04月04日 14：00（北京时间）；

2.地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传响应文件）。

五、响应文件开启

1.开启时间：2023年04月04日 14：00（北京时间）；

2.地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项

4.1按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》规定，本项目采用电子交易方式进行，相关指南或流程说明如下：

4.1.1供应商注册：供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，在投标截止前及时办理更新或供应商注册事项。

4.1.2电子交易流程介绍：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在提交响应文件截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第16点—“备份响应文件的制作、存储、密封”；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

4.1.3政采云电子交易相关指南：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html?utm=web-government-front.a2eab82.0.0.e8360c20f9d111ec89240940ffdc69e2

4.1.4《CA驱动和申领流程》：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html?utm=web-government-front.a2eab82.0.0.e8360c20f9d111ec89240940ffdc69e2

4.2依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该供应商的第一次有效质疑。

4.3需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表。

4.4本项目资格审查方式为资格后审。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省医疗器械检验研究院

地址：杭州市钱塘区下沙25号大街379号

传真：/

项目联系人（询问）：柴老师

项目联系方式（询问）：0571-86002917

质疑联系人：熊老师

质疑联系方式：0571-86002818

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰、葛珍妮

项目联系方式（询问）：0571-81061821、0571-81061804

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

# CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：浙江省医疗器械检验研究院 地址：杭州市钱塘区下沙25号大街379号 传真：/ 项目联系人（询问）： 柴老师 项目联系方式（询问）：0571-86002917 质疑联系人：熊老师 质疑联系方式：0571-86002818 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼 传真：0571-88473430 项目联系人（询问）：周群峰、葛珍妮 项目联系方式（询问）：0571-81061821、0571-81061804 质疑联系人：郑珊珊 质疑联系方式：0571-81061842 |
| 3 | 踏勘现场 | 不适用 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | 本项目为服务项目，优先采购环境标志产品政策，节能产品政策。 □适用 不适用 |
| 6 | 投标保证金 | □适用 不适用 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的供应商应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，供应商需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 7 | 响应文件有效期 | 自响应截止时间起90天 |
| 8 | 投标截止时间 | 按“邀请函”规定 |
| 9 | 投标地点 | 按“邀请函”规定 |
| 10 | 开标时间和地点 | 按“邀请函”规定 |
| 11 | 答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，请于2023年04月03日16时00分之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱zhouqf@zmeetb.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 12 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。采购人或者采购代理机构将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对供应商有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 响应文件形式 | 响应文件形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 2.如中标，成交供应商在合同签订后10天内需另行提供纸质版响应文件两份给采购代理机构（现场送达或邮寄均可）。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 16 | 备份投标文件的制作、存储、密封 | 1.供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份投标文件的，供应商应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 4.以快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。 5供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/接收人员：周群峰、葛珍妮 （2）联系电话：0571-81061821、0571-81061804 3.采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。 |
| 17 | 投标文件、流程 文件签章 | 1. 电子投标文件必须有电子签章； 2. 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 3. 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，供应商应当准时在线参加。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完 成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密； 供应商超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如供应商在开标时因遗失 CA 或其他原因导致解密不成功时， 如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第六章，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zhouqf@zmeetb.com， 联系人：周群峰，电话：0571-81061821）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 20 | 履约保证金 | 1.履约保证金收取： 签订合同后5个工作日内，中标供应商向采购人(浙江省医疗器械检验研究院)缴纳合同总金额的1%作为履约保证金。缴纳方式：中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金若以电汇、网上银行方式缴纳的,请将电汇底单、网上银行电脑打印凭证写上中标项目名称及编号、中标供应商及联系人、联系电话。 2.履约保证金退还： 采购人在验收结束之后30个工作日内无息退还履约保证金。 办理履约保证金退还手续时，中标供应商凭以下材料办理退保手续。 （1）由采购人开具的交入履约保证金往来款收据原件(如无法提供原件的，提供复印件及采购单位开具的收据)； （2）合同原件或复印件一份； （3）使用单位的验收证明(需两人以上签名并盖章)； （4）履约保证金交入时的银行回单复印件； （5）如原账户发生变更，提供说明和账户变更资料。 |
| 21 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 供应商认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该供应商的第一次有效质疑。 |
| 22 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 23 | 样品 | 不提供 |
| 24 | 演示 | 不要求 |
| 25 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件、纸质备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件或纸质备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 |
| 26 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：本项目的采购代理服务费由成交供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 （2）收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定收费标准的7折计取，以中标金额为计费基数采用差额定率累进法计算，具体如下： 中标金额（万元） 费率 100以下 1.05% 100（含）-500 0.77% 500（含）-1000 0.56% （3）其他约定：单个项目或标项按以上约定的收费标准计算代理服务费不足人民币2000元时，按人民币2000元计取。 （4）支付形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209906782015 （5）支付流程：成交供应商按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至zhouqf@zmeetb.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票并及时寄送给成交供应商。 |
| 27 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 28 | 是否允许采购进口产品 | ☑ 本项目不允许采购进口产品。 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 29 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： / 。 服务类。 |
| 30 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目的采购标的：资源占用服务项目； 本项目属于中小企业划分标准所属行业中的：租赁和商务服务业。 |
| 21 | 是否专门面向 中小微企业采购 | ( 本项目专门面向中小企业采购 本项目非专门面向中小企业采购 供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
| 32 | 采购人是否允许分包 | 同意将非主体、非关键性的工作分包，中标候选人拟将本项目进行分包又符合价格优惠政策的，应在投标文件中提供分包意向协议。 ( 不同意分包。 |
| 33 | 供应商信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询供应商的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1.实施依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 2.采购方式

本次采购为单一来源采购方式。

### 3.定义

3.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

3.2采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

3.3供应商：是指参加本政府采购项目的供应商；

3.4供应商代表：是指参加本项目活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

3.5投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

3.6甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

3.7乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

3.8制造商：是指拥有响应产品自主知识产权的单位。

3.9电子签章：本文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对投标文件中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

3.10公章：系指单位法定名称章。

3.11官方指定网站公示的内容视为书面告知。

### 4.联合体投标

接受联合体投标。

### 5.响应费用

无论项目过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招本项目活动中所发生的全部费用。

### 6.保密

参与本项目活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 7.语言文字

除专用术语外，与本项目有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.踏勘现场（如适用）

9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 10.分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在响应文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 11. 偏离

响应文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 12. 其他说明

12.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

▲12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但响应产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评审委员会将对其作出不利的评审。

12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

12.5响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评审委员会将对其作出不利的评审。

12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

12.9为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在响应文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

12.10供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

## 二、采购文件

### 13.采购文件组成

13.1第一章  邀请函

13.2供应商须知前附表

13.3第二章  供应商须知

13.4第三章  采购内容及需求

13.5第四章  评审办法

13.6第五章  采购合同

13.7第六章  响应文件格式

13.8补充文件（如有）

### 14.采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 15.采购文件的质疑

15.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

15.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

15.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

15.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

15.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

15.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

15.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 16.采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 17.采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、响应文件

### 18.响应文件

18.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制响应文件，响应文件内容必须针对本次项目。

18.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作响应文件完全响应采购文件要求。

### 19.响应文件组成

19.1报价响应文件

（1）报价响应文件封面；

（2）报价响应文件目录；

（3）初始报价响应一览表；

（4）初始报价明细表；

（5）分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）（不允许分包的，此项不适用）；

（6）供应商认为需要提供的其它文件及资料。

19.2资格响应文件

（1）资格响应文件封面；

（2）资格响应文件目录；

（3）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各供应商须在响应文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，响应文件中可不提供）

- 具有独立承担民事责任能力（如为联合体投标的，联合体各方均须提供）

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件（如为联合体投标的，联合体各方均须提供）

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第六章）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（如为联合体投标的，联合体一方提供即可）：标项1，供应商为中小企业。

1）中小企业声明函（服务）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，如实填写并提交《中小企业声明函》。

供应商在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）特定资格条件证明材料（如为联合体投标的，联合体一方提供即可）：标项1，具有实验动物使用许可证（证书中供应商名称、设施地址与投标相应内容一致）。

供应商须出具实验动物使用许可证复印件（证书中供应商名称、设施地址与投标相应内容一致）。

（6）联合体协议（如需）；

（7）供应商认为需要提供的其它资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是评审小组对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

如为联合体投标的，联合体各方均应满足资格条件的要求。在评审时，联合体各方的同类专业的资质等要求按等级较低的进行评审，不同专业的资质等要求联合体各方只要有一方满足视为满足。

19.3商务技术响应文件

- 商务技术响应文件封面；

- 商务技术响应文件目录；

- 供应商基本情况表；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 廉政承诺书；

- 供应商拥有的其它资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 供应商曾承担过的同类项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 商务条款偏离表；

- 供应商履约相关能力简介；

- 供应商针对本项目提供的项目整体服务方案；

- 供应商针对本项目提供的各项规范和制度；

- 供应商针对本项目提供的实验动物饲养场地、实验场地、以及基本办公场地的地理位置；

- 供应商针对本项目的实验动物场地实验动物使用许可证情况；

- 供应商针对本项目提供的实验动物场地面积；

- 供应商针对本项目提供的实验动物场地（包括普通环境动物实验室和屏障环境动物实验室）设施情况；

- 供应商提供的三个月内第三方环境检测机构对普通环境动物实验室和屏障环境动物实验室的环境检测报告；

- 供应商针对本项目提供的场地空调系统、基础设施以及配套设施情况；

- 供应商针对本项目提供的场地空调系统、基础设施以及配套设施在服务期内的维保方案；

- 供应商针对本项目提供的场地视频监控设施情况；

- 供应商针对本项目提供的场地电力系统、给排水系统及消防系统设施情况；

- 供应商针对本项目提供的场地水电、网络通讯等相关服务方案；

- 供应商针对本项目提供的基础物业管理方案；

- 供应商针对本项目提供的场地采购人驻点人员餐食、车辆停放等服务方案；

- 供应商针对本项目提供的场地按采购人要求的整改方案；

- 供应商针对本项目提供的应急预案；

- 供应商针对本项目提供的服务团队情况；

- 供应商针对本项目提出的合理化建议；

- 技术条款偏离表及建议；

- 供应商针对“实际出租面积和服务期内变化”的说明；

- 供应商针对本项目的特别承诺；

- 供应商认为需要提供的其它技术文件及资料（如有）。

### 注：以上内容为复印件的应加盖供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据采购文件要求自行编制。

### 20.响应文件的编制

20.1本项目实行网上投标。

20.2供应商应准备两种形式的响应文件：电子加密响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。

响应文件均由资格响应文件、报价响应文件、商务技术响应文件组成。

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件，用于供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。备份响应文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

20.3响应文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、签字或盖章。

说明：凡采购文件要求供应商盖公章的部分，采用电子签章或加盖供应商公章后扫描上传的，均视为符合要求。

### 21.响应报价

21.1 本项目报价方式为总价包干，本项目按投标总价签订总价包干合同。投标时提供投标总价和投标综合单价；投标总价为包含合同签订至项目实施完成通过验收相关服务的全部内容，还必须包含保险费用、税金和代理服务费等本项目应包含的其他全部相关费用，如有相关工作内容在项目实施过程中确实需要但未在响应文件中列明的，一律视为投标单位已经考虑在本项目中，采购单位不再额外费用；投标综合单价为上述投标总价除以投标时明确的实际出租面积后再除以服务期天数（600天）的价格。

完成本项目所涉及的一律费用由供应商承担。费用清单需详细列明，不详细的部分采购单位有权按最好效果、最高标准执行。

供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

21.2  除非合同中另有规定，供应商的报价应此报价应包括完成本项目的全部费用，还含有关本项目所需相关技术支持服务费用，异地承办相关的全部费用，售后服务、税金及采购代理服务费等所有费用。

21.3 供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

21.4 本项目只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

21.5 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

### 22.投标保证金

22.1 本项目不收取投标保证金。

### 23.响应文件有效期

23.1 响应文件有效期按“供应商须知前附表”规定，响应文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，响应文件作为合同附件，响应文件有效期同合同有效期。

23.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

23.3 同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

## 四、投标

### 24.响应文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“响应文件的上传和递交”。

### 25.响应文件的修改和撤回

25.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密响应文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的电子加密响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

25.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 26.备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，响应文件将被判定为无效标。

## 五、响应、评审及合同签订

27.开标准备

27.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密响应文件，供应商应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

28.开标流程

28.1采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密响应文件解密。

28.2解密时间为开标后30分钟内。

28.3解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密响应文件解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购代理机构将备份响应文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密响应文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份响应文件，以完成开标，电子加密响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份响应文件（U盘）自动失效。

28.4转入资格响应文件和商务技术响应文件评审。

28.5开启有效供应商的报价响应文件，开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 29.响应文件初步评审

29.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

29.2评审委员会将首先审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的响应文件是指响应文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

29.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的响应文件的供应商产生不公平影响的。

29.4细微偏离是指响应文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

29.5重大偏离和保留、细微偏离由评审委员会界定。初步评审时如发现响应文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其响应文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其响应文件实质性响应采购文件要求。但允许响应文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评审办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

29.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对响应文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

29.7除符合29.6款规定外，评审委员会对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠响应截止时间后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 30.响应文件的澄清

30.1评审委员会可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由供应商代表签字（或盖章）并作为响应文件的一部分。

30.2 供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 31.错误修正

评审委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其在响应报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）响应文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）如响应文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评审过程中不予调整。其分项价或单价由评审委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 32.合理报价澄清说明

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

### 33.无效标

有采购文件第四章规定的无效投标情形之一的响应文件，由评审委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该响应文件作无效标处理。

### 34.评审

34.1 采购人将按相关规定组织评审委员会，对响应文件进行审查、比较和评价。

34.2评审办法

评审办法详见第四章。

### 35.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 36.确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

### 37.结果公告

采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，在公告成交结果的同时，在政采云系统中发出中标（成交）通知书，成交供应商应自行下载获取。

### 38.采购过程、采购结果质疑

38.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

38.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

38.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

38.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

38.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

38.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

38.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

38.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 39.签订合同

39.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

39.2采购文件及补充文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

39.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监督管理部门进行汇报。

### 六、其他

### 40.采购代理服务费

本项目的采购代理费由成交供应商支付，收费标准详见前附表。

# 第三章  采购内容及需求

## 一、采购项目概况及用途

浙江省医疗器械检验研究院是国家食品药品监督管理总局的10个国家级医疗器械检验中心之一，是一家专业从事医疗器械质量监督检验和医疗器械产品认证检测的国家级检验机构。浙江省医疗器械检验研究院位于杭州市钱塘区下沙25号大街379号，实验动物实验室建筑面积仅为972㎡。为提高检验检测效率及进一步发展动物试验研究，促进医疗器械，特别是生物材料与组织工程等领域新产品的研发和转化，现需租用一处具有浙江省实验动物使用许可证的实验动物实验室，以解决日益紧张的实验动物实验室空间问题，满足本院科研任务及检验检测业务增加需求。

## 二、采购项目要求

1.由成交供应商提供此技术服务平台所需的实验动物饲养场地、实验场地、以及基本办公场地，该场地应尽可能离浙江省医疗器械检验研究院近，以方便检验工作的进行。

2.此技术服务平台所需的场地总建筑面积不少于3000㎡，包括：屏障环境动物实验室不少于850㎡，普通环境动物实验室不少于350㎡，常规实验室约500㎡，办公区约500㎡，辅助用房约800㎡。

3.此技术服务平台功能性要求：

（1）成交供应商提供的实验动物场地应取得实验动物使用许可证。

（2）动物实验室包含：缓冲间、风淋室、更衣走廊、检疫室、饲养室、操作室、手术室、准备间、洗消间、仓库以及办公室等实验所需配套场地。

（3）配有大动物运动场，满足犬等实验动物的需要。

（4）房屋完整性要求应为独栋，便于管理。

（5）租赁用房要求至少为简装修房。

（6）水、电、照明、中央空调、监控、电梯、网络等齐备，达到使用条件。

（7）消防、安防、技防设施齐备，不需要重新安装。消防设施包括二氧化碳气体灭火设施。

（8）房屋南北通透，通风、采光良好。

4.▲成交供应商应提供三个月内第三方环境检测机构对普通环境动物实验室和屏障环境动物实验室的环境检测报告，检测要求及环境要求符合GB 14925-2010《实验动物 环境及设施》中相应的标准。

5.成交供应商应保障在合作期间，此技术服务平台的空调系统、基础设施以及配套设施能使环境符合GB 14925-2010《实验动物 环境及设施》的要求、以及其他动物实验室的相关要求。使用过程中，空调系统及配套设施（如监控、电梯设施等）正常运行无故障，如出现突发性故障，成交供应商需及时维修，维修所需费用由成交供应商负责。

6.此技术服务平台后续日常使用维护由采购人委托第三方专业机构开展日常维护和保养工作。成交供应商负责除第三方维保工作以外的事项维修及处理，包括但不限于以下内容：一是做好空调主机、控制系统等空调系统相关的重要设备维修和更换；其次是做好监控系统、电力系统、给排水系统的保障及设施建（构）筑物的大修及结构安全的检测维护等工作。

6.1此技术服务平台交付前成交供应商应保证空调系统能正常运行及设施设备完好，包括：空调控制系统良好、构件无严重老化，排风系统运行良好，初、中、高效过滤器完好，回风网、风机皮带、密封条完好，无管路短路锈蚀，无设备、阀门锈蚀等情况。交付后出现突发重大故障导致空调系统无法正常运行时，成交供应商应及时调派人员紧急处理，处理措施和具体实施方案须经采购人认可后方可实施。成交供应商维修工作的实施不得随意关停任何实验室空调机组，不得影响实验室空调整体运行效果。因实际情况确实需要停机则必须提前做好告知，待采购方技术负责人同意后方可停机施工。若维修中系统零件正常使用情况下损坏，则由成交供应商对其进行维修或更换，所有维护维修行为均建立档案，双方存底。

6.2成交供应商须确保此技术平台的视频监控设施完好，监控画面清晰，监控点完整，做到所有实验室内及走廊通道全覆盖无死角。监控数据能实时回传画面，不得有大于2秒的延时。中央空调集中控制系统，能够准确及时反馈实验室环境参数及设备运行状况。并实验室环境和设备运行出现异常时，系统能够做出相应的报警提示。监控设施主要对实验动物普通环境和屏障环境进行有效地环境实时监控和记录（环境监控主要包括：温度、湿度换气次数、压差等），对实验室进出口、动物饲养室及动物实验室进行视频监控，并能保留监控记录至少一个月。

6.3成交供应商应保障此技术服务平台的电力系统、给排水系统及消防系统运行正常无故障，并定期进行安全检查。如需进行停电停水检修，需提前与采购人商议，不可直接断电断水。同时，该技术服务平台需要对空调控制系统配备应急电源，保障实验室环境要求。

7.此技术服务平台所发生的水电费用、网络通讯费用由采购人负责并承担。采购人根据实际使用数量按期缴纳水电费，水电能耗依据实际抄表数量计收，收费标准按电力局、水务局给成交供应商的标准执行。成交供应商需配合采购人完成网络、电力、给排水相应部门对接及先关资料整理。提供水电使用清单及发票。

8.成交供应商应负责此技术服务平台的基础物业管理，包括：主体建筑维护的检查、电力水务系统的检查和维修、办公室及实验室空调和门窗等的维护、电梯的维修和年检、消防设施的检查和维护、此技术服务平台的生活垃圾和普通实验垃圾的处理等。

9.成交供应商应保障此技术服务平台的工作人员含第三方驻点人员能方便进出，提供餐食、车辆停放等便利。成交供应商须做到：按实际工作人员提供此技术平台的人员工作通行证、协助办理就餐服务、解决所有工作人员车辆免费停放问题。其中，工作人员包括采购人引进的维保单位人员。对于该技术服务平台的来访人员，提供必要的通行保障。

10.成交供应商应保证房屋出租合法性，手续齐全，提供承诺函和相关证明。此技术服务平台交付后，成交供应商应向采购人提供交付房屋的建筑图、设计图、水电图、暖通施工图、实验室竣工图等资料。

11. 此技术服务平台应在签订合同后1个月内交付使用，交付前需要经过采购人验收，采购人同意后开始办理交付手续。若因成交供应商原因未能完成或不能达成统一意见而导致交付延期引起的相应损失由成交供应商负责。交付时此技术服务平台内无非必要设备及垃圾。

12.成交供应商应在合同签订后提供采购人实验室变更所需的材料、场地等配合采购人进行实验动物使用许可证的所属单位变更。因成交供应商原因导致实验动物使用许可证无法办理或延期办理引起的相应损失由成交供应商负责。每延期一天中标商须赔偿合同总金额1%的赔偿金给采购人。

## 三、 相关费用

本服务项目报价应含以下内容：

（1）此技术服务平台的资源占用费及税金；

（2）此技术服务平台内基础设施的维护维修费用，包括：主体建筑、电力系统、给排水系统、电梯的维修和年检、消防设施的检查及维护等；

（3）此技术服务平台的物业管理费，主要为场所的日常清洁，以及垃圾清运。

## 四、商务要求

1.服务期：20个月

2.履约保证金

（1）履约保证金收取：

签订合同后5个工作日内，乙方向甲方缴纳合同总金额的1%作为履约保证金。缴纳方式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金若以电汇、网上银行方式缴纳的,请将电汇底单、网上银行电脑打印凭证写上中标项目名称及编号、乙方及联系人、联系电话。

（2）履约保证金退还：

甲方在验收结束之后30个工作日内无息退还履约保证金。

办理履约保证金退还手续时，乙方凭以下材料办理退保手续。

1）由甲方开具的交入履约保证金往来款收据原件(如无法提供原件的，提供复印件及采购单位开具的收据)；

2）合同原件或复印件一份；

3）使用单位的验收证明(需两人以上签名并盖章)；

4）履约保证金交入时的银行回单复印件；

5）如原账户发生变更，提供说明和账户变更资料。

3.付款方式：

在完成房屋交付后，成交供应商开具发票给采购人，采购人向成交供应商支付合同总价40%的合同款。2023年12月，在确认成交供应商无违约行为后，成交供应商开具发票给采购人，采购人支付合同总价10%的合同款给成交供应商。2024年6月，在确认成交供应商无违约行为后，成交供应商开具发票给采购人，采购人向成交供应商支付合同总价25%的合同款。本合同期满后，在确定成交供应商无违约情况后，采购人支付合同尾款给成交供应商。成交供应商未能提供发票，采购人有权拒绝支付费用。

# 4.验收标准：①采购文件确定的技术指标或者服务要求；②响应文件承诺、询标回复。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

## 五、关于投标的特别说明

# 1.供应商须在响应文件提供针对“实际出租面积”的单独说明，并提供对应的产权证明，如实际出租面积与产权证明中的面积不一致的，须在说明中进行详细阐述。“实际出租面积”是合同实质性条款，供应商应引起必要的重视，合同实施过程中不得出现不满足的情形。如合同实施过程出现不满足的情形，视为供应商合同严重违约，采购人有权不支付任何合同款项且不承担任何法律责任，供应商还须支付采购人因此违约产生的损失。

# 2.服务期内，如供应商已知“实际出租面积”会发生变化的，应在响应文件中对变化时间、变化面积及相关情况进行明确说明。

# ▲3.配合采购人完成实验动物使用许可证所属单位的变更是本项目所必须包含的服务内容，供应商应在响应文件中提供相应承诺。若因成交供应商原因（如出租场地其他单位不能及时清退等）导致实验动物使用许可证变更延期或失败的，视为成交供应商合同严重违约，采购人有权不支付任何合同款项且不承担任何法律责任，成交供应商还须支付采购人因此违约产生的损失。

# 第四章  评审办法

一、总则

本次招标采用单一来源的方式，响应方根据采购文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评审委员会根据性价比决定最终是否成交。

二、评审组织

评审工作由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评审纪律

1.评审是采购工作的重要环节，评审工作在评审委员会内独立进行。评审委员会将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评审人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评审人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评审期间，评审人员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5.在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构人员及评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评审的公正性，在评审过程中，评审委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出评审委员会以外。

7.评审过程中，评审专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评审结束后，各评审人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评审委员会成员名单予以保密。

10.评审委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评审过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评审程序

1.本项目采用不公开方式谈判。

2.熟悉采购文件和评审办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评审小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7）供应商回答评审小组的提问；

8）采购文件有实质性变动的，评审小组将以书面形式通知供应商。

9）评审小组将对确定为实质性响应本采购文件的响应文件进行详细评价和比较，主要就商务报价、技术内容、售后服务等评审小组认为与本次采购有关的因素与供应商进行谈判。

10）接到评审小组澄清要求的供应商应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。供应商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

11）评审小组确定进入最终报价的供应商。

12）通过谈判并经澄清后，供应商按照评审小组规定的规定时间范围内，将经授权代表签署的最终报价以书面形式递交给评审小组或采购代理机构。

13）评审小组根据采购文件，推荐成交候选人。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评审小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评审工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，采购响应截止时间，获取采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评审结果和成交候选人排序；

6）评审小组的授标建议。

五、评审内容及标准

1.响应文件应包含响应文件格式附件规定的内容，如缺少其中一项，且不为评审委员会接受，将导致废标。

2.国家法律法规有明确规定和采购文件规定响应文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。

3评审委员会将确定响应文件是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。非实质性响应的投标将被拒绝。采购文件中标注“▲”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离将导致废标。

4.评审委员会将审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

5.评审委员会将对供应商提供的资格证明进行审查。如发现有下述情况之一者，将导致废标：

5.1资格和商务技术响应文件阶段：

5.1.1资格证明审核：

1）	响应文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

5.1.2商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

2）	响应文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

3）	响应文件内容未按采购文件规定盖章的；

4）	响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评审活动无法正常进行；

5）	供应商未按采购文件变更通知更改响应文件的；

6）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的响应文件；

7）	投标有效期、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

8）	响应文件附有采购人不能接受的条款；

9）	响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

10）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员会认定的其他属于重大偏离。

5.2报价响应文件评审阶段：

1）	响应文件内容未按采购文件规定盖章的；

2）	《响应一览表》和《响应价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

3）	所投标项的响应报价未包含全部采购内容或超过采购文件规定的预算金额的；

4）	供应商的报价为零（包括注明赠送、捐赠等）的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无响应报价的；

5）	响应报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

6）响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评审活动无法正常进行；

7）	供应商未按采购文件变更通知更改响应文件的；

8）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的响应文件；

9）	响应文件附有采购人不能接受的条款；

10）	响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员会认定的其他属于重大偏离。

6.单一来源采购项目，由评审委员会根据性价比决定最终是否成交。

# 第五章  合同主要条款

## （最终签订合同以甲方确认为准）

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

经政府采购代理机构对采购项目通过 单一来源 方式采购，确定为成交供应商，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

# 一、服务内容和要求：

1.由乙方提供此技术服务平台所需的实验动物饲养场地、实验场地、以及基本办公场地，该场地应尽可能离浙江省医疗器械检验研究院近，以方便检验工作的进行。

2.此技术服务平台所需的场地总建筑面积不少于3000㎡，包括：屏障环境动物实验室不少于850㎡，普通环境动物实验室不少于350㎡，常规实验室约500㎡，办公区约500㎡，辅助用房约800㎡。

3.此技术服务平台功能性要求：

（1）乙方提供的实验动物场地应取得实验动物使用许可证。

（2）动物实验室包含：缓冲间、风淋室、更衣走廊、检疫室、饲养室、操作室、手术室、准备间、洗消间、仓库以及办公室等实验所需配套场地。

（3）配有大动物运动场，满足犬等实验动物的需要。

（4）房屋完整性要求应为独栋，便于管理。

（5）拟租赁用房要求至少为简装修房。

（6）水、电、照明、中央空调、监控、电梯、网络等齐备，达到使用条件。

（7）消防、安防、技防设施齐备，不需要重新安装。消防设施包括二氧化碳气体灭火设施。

（8）房屋南北通透，通风、采光良好。

4.乙方应提供三个月内第三方环境检测机构对普通环境动物实验室和屏障环境动物实验室的环境检测报告，检测要求及环境要求符合GB 14925-2010《实验动物 环境及设施》中相应的标准。

5.乙方应保障在合作期间，此技术服务平台的空调系统、基础设施以及配套设施能使环境符合GB 14925-2010《实验动物 环境及设施》的要求、以及其他动物实验室的相关要求。使用过程中，空调系统及配套设施（如监控、电梯设施等）正常运行无故障，如出现突发性故障，乙方需及时维修，维修所需费用由乙方负责。

6. 此技术服务平台后续日常使用维护由甲方委托第三方专业机构开展日常维护和保养工作。乙方负责除第三方维保工作以外的事项维修及处理，包括但不限于以下内容：一是做好空调主机、控制系统等空调系统相关的重要设备维修和更换；其次是做好监控系统、电力系统、给排水系统的保障及设施建（构）筑物的大修及结构安全的检测维护等工作。

6.1此技术服务平台交付前乙方应保证空调系统能正常运行及设施设备完好，包括：空调控制系统良好、构件无严重老化，排风系统运行良好，初、中、高效过滤器完好，回风网、风机皮带、密封条完好，无管路短路锈蚀，无设备、阀门锈蚀等情况。交付后出现突发重大故障导致空调系统无法正常运行时，乙方应及时调派人员紧急处理，处理措施和具体实施方案须经甲方认可后方可实施。乙方维修工作的实施不得随意关停任何实验室空调机组，不得影响实验室空调整体运行效果。因实际情况确实需要停机则必须提前做好告知，待采购方技术负责人同意后方可停机施工。若维修中系统零件正常使用情况下损坏，则由乙方对其进行维修或更换，所有维护维修行为均建立档案，双方存底。

6.2乙方须确保此技术平台的视频监控设施完好，监控画面清晰，监控点完整，做到所有实验室内及走廊通道全覆盖无死角。监控数据能实时回传画面，不得有大于2秒的延时。中央空调集中控制系统，能够准确及时反馈实验室环境参数及设备运行状况。并实验室环境和设备运行出现异常时，系统能够做出相应的报警提示。监控设施主要对实验动物普通环境和屏障环境进行有效地环境实时监控和记录（环境监控主要包括：温度、湿度换气次数、压差等），对实验室进出口、动物饲养室及动物实验室进行视频监控，并能保留监控记录至少一个月。

6.3乙方应保障此技术服务平台的电力系统、给排水系统及消防系统运行正常无故障，并定期进行安全检查。如需进行停电停水检修，需提前与甲方商议，不可直接断电断水。同时，该技术服务平台需要对空调控制系统配备应急电源，保障实验室环境要求。

7.此技术服务平台所发生的水电费用、网络通讯费用由甲方负责并承担。甲方根据实际使用数量按期缴纳水电费，水电能耗依据实际抄表数量计收，收费标准按电力局、水务局给乙方的标准执行。乙方需配合甲方完成网络、电力、给排水相应部门对接及先关资料整理。提供水电使用清单及发票。

8.乙方应负责此技术服务平台的基础物业管理，包括：主体建筑维护的检查、电力水务系统的检查和维修、办公室及实验室空调和门窗等的维护、电梯的维修和年检、消防设施的检查和维护、此技术服务平台的生活垃圾和普通实验垃圾的处理等。

9.乙方应保障此技术服务平台的工作人员含第三方驻点人员能方便进出，提供餐食、车辆停放等便利。乙方须做到：按实际工作人员提供此技术平台的人员工作通行证、协助办理就餐服务、解决所有工作人员车辆免费停放问题。其中，工作人员包括甲方引进的维保单位人员。对于该技术服务平台的来访人员，提供必要的通行保障。

10. 乙方应保证房屋出租合法性，手续齐全，提供承诺函和相关证明。此技术服务平台交付后，乙方应向甲方提供交付房屋的建筑图、设计图、水电图、暖通施工图、实验室竣工图等资料。

11. 此技术服务平台应在签订合同后1个月内交付使用，交付前需要经过甲方验收，甲方同意后开始办理交付手续。若因乙方原因未能完成或不能达成统一意见而导致交付延期引起的相应损失由乙方负责。交付时此技术服务平台内无非必要设备及垃圾。

12.乙方应积极配合甲方进行实验动物使用许可证的所属单位变更，若因乙方原因导致实验动物使用许可证变更延期引起的相应损失由乙方负责。

13.乙方承诺在2023年 月  日，提供甲方实验动物使用许可证变更所需相关资料和场所，若因乙方原因导致实验动物使用许可证变更延期引起的相应损失由乙方负责。每延期一天赔偿合同总金额的1%的赔偿金给乙方。

# 二、合同履行时间、履行地点和合同金额

1.履行时间：        ；自    年   月   日-    年   月    日

2.履行地点：；

3.本合同金额为（大写）：人民币      元（￥         元）。

# 三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将与本合同及有关的任何合同条文、规格、计划、图纸、样品、资料以及获得的甲方未公开信息提供给任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则甲方有权解除本合同，拒绝支付合同价款，并要求乙方赔偿所有损失，包括但不限于甲方承担的赔偿金、诉讼费、律师费等。

# 四、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让、转包给任何第三方，分包仅允许按协商承诺内容向小微企业分包；

2.乙方转让或转包、分包的，甲方有权解除合同和拒付（或要求乙方退还）合同价款，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

# 五、履约保证金

1.履约保证金收取：

签订合同后5个工作日内，乙方向甲方缴纳合同总金额的1%作为履约保证金。缴纳方式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金若以电汇、网上银行方式缴纳的,请将电汇底单、网上银行电脑打印凭证写上中标项目名称及编号、乙方及联系人、联系电话。

2.履约保证金退还：

甲方在验收结束之后30个工作日内无息退还履约保证金。

办理履约保证金退还手续时，乙方凭以下材料办理退保手续。

（1）由甲方开具的交入履约保证金往来款收据原件(如无法提供原件的，提供复印件及采购单位开具的收据)；

（2）合同原件或复印件一份；

（3）使用单位的验收证明(需两人以上签名并盖章)；

（4）履约保证金交入时的银行回单复印件；

（5）如原账户发生变更，提供说明和账户变更资料。

# 六、付款方式

1.甲、乙双方约定，每年的合同金额为人民币元整（￥元），费用包含：（1）此技术服务平台的资源占用费及税金；（2）此技术服务平台内基础设施的维护维修费用，包括：主体建筑、电力系统、给排水系统、电梯的维修和年检、消防设施的检查及维护等；（3）此技术服务平台的物业管理费，主要为场所的日常清洁，以及垃圾清运。

2.在完成房屋交付后，乙方开具发票给甲方，甲方向乙方支付合同总价40%的合同款。2023年12月，在确认乙方无违约行为后，乙方开具发票给甲方，甲方支付合同总价10%的合同款给乙方。2024年6月，在确认乙方无违约行为后，乙方开具发票给甲方，甲方向乙方支付合同总价25%的合同款。本合同期满后，在确定乙方无违约情况后，甲方支付合同尾款给乙方。乙方未能提供发票，甲方有权拒绝支付费用。

# 七、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务，乙方应保证其所提供平台及服务符合法律法规以及政策规定。

1）如甲方有要求，乙方对房屋进行适当装修改造，使其符合使用要求。

2）乙方应保证提供的设备、设施都是可以安全使用的，电器设备符合国家相关安全规定。

3）乙方应做好安全巡视、检查工作，同时做好安全提醒、宣传工作，尽可能保证安全。

4）乙方负责对区域内的设施的维修、维护；提供走廊、楼梯等公共区域的清洁服务等。

2．乙方提供的服务成果验收不合格的，或在服务质量保证期内出现问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到服务要求的，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：

⑴重做：乙方未按照要求重做的，甲方有权从第三方采购相关服务，由乙方承担所发生的全部费用，并承担所有损失。

⑵解除合同：甲方拒付（或要求乙方退还）合同价款，乙方支付合同价款总额20%的违约金。

3.合同履行期限内，乙方接到甲方通知后4小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

# 八、违约责任

1．甲方无故逾期付款的，应按逾期付款金额的万分之五每日支付违约金。

2.乙方未能按照约定交付房屋的，每逾期一日，因按照合同总金额的百分之一支付违约金，逾期超过日的，甲方有权解除合同，乙方除应当支付逾期违约金外还应当按照本条第3项承担违约责任。

3．在协议有效期内，任何一方均不得单方解除合同（合同另有约定的除外）。若因一方违约导致合同解除的，违约方需向对方支付合同价款总额20%的违约金。

4．合同履行期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同的，合同履行期限可相应顺延。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并邮寄或送达有关权威机构出具的证明。

5. 守约方有权向违约方追究因实现债权所花费的包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费及其他费用。

6.乙方应按约定提供甲方变更实验动物许可证相关资料，若因乙方原因导致实验动物使用许可证变更延期引起的相应损失由乙方负责。每延期一天赔偿合同总金额的1%的赔偿金给乙方。

# 九、争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由房屋所在地人民法院诉讼解决。

# 十、合同生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方叁份，鉴证方壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及双方的采购文件、响应文件、澄清记录等系本合同的组成部分。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签约地点： 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方（鉴证章）： |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） |
| 电话： 鉴证时间： 年 月 日 |

# 第六章  响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 一、报价响应文件

（1）报价响应文件封面格式

项目名称：

项目编号：

响应文件

（报价响应文件）

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：   年  月  日

（2）初始报价响应一览表格式

初始报价响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 初始总报价（人民币） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 备注 |  |

注：1.本次总报价须与对应的各报价明细表的合计金额一致。

供应商名称（盖公章或电子签章） ：

日期：  年  月  日

（3） 初始报价明细表格式

初始报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 初始总报价金额 | 小写： 大写： |

注：1.供应商根据实际情况填写。

2.上表所述“初始总报价”应与“开标一览表”中的初始总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

（4）分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为                  项目（项目编号：            ）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包。

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商名称（盖公章或电子公章）：

分包供应商名称：

……

日期：

## 二、资格响应文件

（1）资格响应文件格式

项目名称：

项目编号：

响应文件

（资格响应文件）

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：   年  月  日

（2）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各供应商须在响应文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，响应文件中可不提供）。

2.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2.2符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

承诺函

浙江省医疗器械检验研究院：

我方    （供应商全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的下列条件：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

3.我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

4.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的（其他采购活动不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

2.以联合体形式参加政府采购活动的，再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的情形。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：标项1，供应商为中小企业。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加的             （项目编号：        ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于租赁和商务服务业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于租赁和商务服务业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各供应商按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html），广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。

（4）特定资格条件相关证明材料：标项1，具有实验动物使用许可证（证书中供应商名称、设施地址与投标相应内容一致）。

供应商须出具实验动物使用许可证复印件（证书中供应商名称、设施地址与投标相应内容一致）。

## 三、商务技术响应文件

（1）商务技术响应文件封面

项目名称：

项目编号：

响应文件

（商务技术响应文件）

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：   年  月  日

（2）响应函格式

响应函

浙江省医疗器械检验研究院：

(供应商全称)授权        (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的  （项目名称）  (项目编号：      )的有关活动。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交响应文件须知规定的响应文件开启日期起遵守本响应函中的承诺且在响应有效期满之前均具有约束力。

2、提供投标须知规定的全部响应文件，具体内容为：

(1)资格响应文件；

(2)商务技术响应文件；

(3)报价响应文件。

3、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的响应。

4、我方愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

6、供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商（盖公章或电子签章）：

联系电话：           传真：              电子邮件：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

（3）授权委托书格式

授权委托书

我                （供应商名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

（4）政府采购供应商廉洁自律承诺书格式

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省医疗器械检验研究院：

本单位合法参加                      采购项目（项目编号：      ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

（5）廉政承诺书格式

廉 政 承 诺 书

浙江省医疗器械检验研究院：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

（6）偏离表格式

商务/	技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第三章，采购内容及需求逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

三、其他相关附件

（1）质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（2）投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（3）政府采购活动现场确认声明书

## 政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人    	（授权代表姓名），经由           	（单位）    	 （法定代表人姓名）合法授权参加                （项目编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间(不存在利害关系(存在下列利害关系 ：

A. 投资关系	B. 行政隶属关系	C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位(与其他所有供应商之间均不存在利害关系(与 	（供应商名称）之间存在下列利害关系：

- 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

- 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

- 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

- 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、 管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

I . 其他利害关系情况 	。

三、现已清楚知道并 严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 	供应商之间存在或可能存在上述第二条第 	项利害关系。

（供应商代表签名）：

2023年  月  日

特别说明：《政府采购活动现场确认声明书》需按供应商须知前附表要求发送至zhouqf@zmeetb.com。