（货物类公开招标）

浙江省食品药品检验研究院

超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

（电子交易方式）

采 购 文 件

项目编号：ZJ-2370854-03

| 采购人 | ： | 浙江省食品药品检验研究院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2023年05月 |  |  |

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标须知	17

一、总则	17

二、采购文件	18

三、投标文件的编制	19

四、投标文件的递交	25

五、开标与评标	26

六、确定中标供应商及授予合同	27

第三部分 采购需求	30

一、概况	30

二、设备采购清单	30

三、设备参数要求	30

四、其他	53

一、总则	68

二、评标组织	68

三、评标纪律	68

四、评标程序	69

五、评标细则及标准	72

六、询标	76

七、修改评标结果	76

第六部分  投标文件格式	77

一、投标文件封面（格式供参考）	78

二、资格响应文件	80

三、商务技术响应文件部分格式	86

四、报价响应文件部分格式	103

第七部分   其它	112

- 第一部分  采购公告

项目概况 浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年06月19日09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2370854-03

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

预算金额（元）：5900000

最高限价（元）：1360000,500000，1175000，1560000,905000,400000

采购需求：

标项一

标项名称：超敏多因子电化学发光分析仪采购项目

数量：1

预算金额（元）：1360000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为超敏多因子电化学发光分析仪一台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

备注：

标项二

标项名称：氮气发生器采购项目

数量：1

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为氮气发生器一台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

标项三

标项名称：气相色谱仪和高效液相色谱仪高效液相色谱仪（示差+紫外+GPC软件+高精密柱温箱）采购项目

数量：1

预算金额（元）：1175000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为气相色谱仪和高效液相色谱仪高效液相色谱仪（示差+紫外+GPC软件+高精密柱温箱）两台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

标项四

标项名称：电感耦合等离子体质谱仪采购项目

数量：1

预算金额（元）：1560000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为电感耦合等离子体质谱仪一台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

标项五

标项名称：高效液相色谱仪（DAD+CAD）采购项目

数量：1

预算金额（元）：905000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为高效液相色谱仪（DAD+CAD）一台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

标项六

标项名称：高效液相色谱仪采购项目

数量：1

预算金额（元）：400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为高效液相色谱仪一台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

合同履行期限：标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6，详见采购文件第三部分。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2023年06月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年06月19日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）

开标时间：2023年06月19日09:00

开标地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次质疑，其余不予受理。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表第32条。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）本项目资格审查方式为资格后审。

（5）采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省食品药品检验研究院

地址：浙江省杭州市滨江区平乐街325号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87180396

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0571-87180396

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰、葛珍妮

项目联系方式（询问）：0571-81061821、0571-81061804

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJ-2370854-03 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 5 | 交货地点 | 浙江省食品药品检验研究院指定地点内，并负责将该货物搬运到采购人指定的地点。该过程产生的一切费用由中标供应商承担。 |
| 6 | 交货期/工期 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 8 | ▲最高限价 | 详见采购公告。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2023年06月05日16时之前、将要求答疑的问题传真0571－88473430,并发电子邮件至zhouqf@zmeetb.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已获取采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。请投标人密切关注公告信息。 |
| 14 | 投标文件形式 | 投标文件形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 2.如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少两份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 17 | 备份投标文件的制作、存储、密封 | 1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 4.以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/签收人员：周群峰、葛珍妮 （2）联系电话：0571-81061821、0571-81061804 3.采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 18 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件上传截止时间及开标时间 | 2023年06月19日09:00 |
| 21 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zhouqf@zmeetb.com，联系人：周群峰，电话：0571-81061821）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有相应规定的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 资格审查 | 1.开标后，由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件及政府采购政策条件要求进行审查。 2.投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件等相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效；投标人存在政府采购规定的投标限制情形的，其投标无效。 3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。 4.合格投标人不足3家的，不再评标。 |
| 23 | 评标程序 | - 符合性评审：依据采购文件的规定，对商务技术响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见采购文件第五部分评标办法中第5条“无效投标的认定”。 - 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务内容充分审核及评议后，独立评分。 - 商务技术评分汇总 - 商务技术结果公布；采购代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分情况。 - 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 电子交易平台公布开标一览表有关内容，采购代理机构开启报价确认，供应商应在报价确认开启后30分钟内予以确认，不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 - 报价评审：由评标委员会对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。 - 得分汇总。 - 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函），供应商应在规定截止时间前回复相关内容并加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 25 | 投标有效期 | 投标截止日后90个日历天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 26 | 履约保证金 | 1.履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票或保函。 2.金额：合同总价的1%，履约保证金验到货后15天内无息返还。 3.递交时间：合同签订后5天内。 |
| 27 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网 |
| 28 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定：投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次质疑，其余不予受理。 |
| 29 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 30 | 特别说明 | 1.投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 2.本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3.采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 2.收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定收费标准的60%计取，以中标金额为计费基数采用差额定率累进法计算。 3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的收费标准计算代理服务费不足人民币2000元时，按人民币2000元计取。 4.采购代理服务费缴纳形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209906782015 5.采购代理服务费缴纳流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额先支付至采购代理机构账户，后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至zhouqf@zmeetb.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票并及时寄送给中标供应商。 |
| 32 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 5.政府采购其他需要执行的政策。 |
| 33 | 信息安全要求 | √ 本项目无此要求。 ¨ 本次采购产品属于信息安全产品类别的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）要求。 |
| 34 | 是否允许采购进口产品 | 详见采购文件第三部分采购需求。 |
| 35 | 项目属性与核心产品 | 详见采购文件第三部分采购需求。 |
| 36 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目的采购标的：详见采购文件第三部分采购需求； 本项目属于中小企业划分标准所属行业中的 工业行业； 工业行业的中小企业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 37 | 是否专门面向 中小微企业采购 | 详见采购文件第三部分采购需求。 供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
| 38 | 采购人是否允许分包 | √ 同意将非主体、非关键性的工作分包，投标人拟将本项目进行分包并享受价格优惠政策的，应在投标文件中提供符合相应要求的分包意向协议。 ¨ 不同意分包。 |
| 39 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 40 | 联合体投标说明 | 1.业绩证明材料 联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 2.其他资信证明材料 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 |
| 41 | 其他 | 1.采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 2.供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 3.供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 4.各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 5.两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

注：以上内容如有变化将另行公告通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动，采购文件其他内容与本表内容要求不一致的，以本表内容为准。

- 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指浙江省食品药品检验研究院。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招投标有限公司。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7“电子签章”系指采购文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对标书中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.8“公章”系指单位法定名称章。

2.9官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.10“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求

3．合格的投标人

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

▲3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

▲3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（其他采购活动不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

▲3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.3核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件第三部分明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zhouqf@zmeetb.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面或邮件形式提交，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

（1）资格响应文件封面；

（2）资格响应文件目录；

（3）资格响应自评表；

（4）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

- 具有独立承担民事责任的能力（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

分公司经总公司授权后，可以以分公司的名义参加政府采购活动，可以提供总公司或分公司的营业执照、财务报表、纳税证明等材料，可以使用总公司的相关业绩和资质，但其民事责任由总公司承担。同一总公司下的两家分公司不能同时参与一个采购项目投标。中标后，应当和总公司签订政府采购合同。

对于某些具有垄断性质的特殊行业或企业，例如银行、保险、电信、邮政、铁路等行业，其总公司为了方便分公司在全国开展业务，采用公司文件或公司制度的形式授权其分公司独立开展业务，其民事责任由总公司承担。在此情况下，不要求分公司出具总公司的授权，出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明即可。投标文件中法定代表人身份证明书及授权书可以为分支机构负责人身份证明书及授权书。

- 符合参与政府采购活动资格条件（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（6）特定资格条件证明材料：无。

（7）联合体协议（如为联合体投标的必须提供）（参考格式见本文件第六部分）；

- 投标人认为需要提供的其它资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是采购人、采购代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投标人应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

如为联合体投标的，联合体各方均应满足资格条件的要求。在评审时，联合体各方的同类专业的资质等要求按等级较低的进行评审，不同专业的资质等要求联合体各方只要有一方满足视为满足。

9.2 商务技术响应文件

9.2.1商务技术响应文件封面；

9.2.2商务技术响应文件目录；

9.2.3评分索引表；

9.2.4商务部分

- 投标函；

- 投标一览表；

- 投标清单（不含价格）；

- 投标人基本情况表；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其它资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 业绩一览表（如有，须附清晰可辨的合同复印件；涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 合同/商务条款偏离表；

- 投标人认为需要提供的其它商务文件及资料（如有）。

9.2.5技术部分

（1）投标人针对本项目要求的总体理解；

（2）投标人针对本项目的技术响应表；

（3）投标人针对本项目的详细产品详细功能及技术参数说明；

（4）投标人针对本项目的投标产品相应技术资料，包括产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（5）投标人针对本项目的交货方案和计划；

（6）投标人针对本项目的安装调试方案；

（7）投标人针对本项目验收方案的优化建议及措施；

（8）投标人针对本项目的售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（9）投标人针对本项目的培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（10）投标人针对本项目的常用配件（备品备件）价格表；

（11）投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

9.3报价响应文件

- 报价响应文件封面；

- 报价响应文件目录；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函（货物）（如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

- 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（如有）；

- 分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）（不允许分包的，此项不适用）；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。

此报价应包括但不限于采购范围内货物的供货、安装、调试、验收、培训和售后服务等内容。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在投标总价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为已含在总价内，采购人均不予支付。供安装调试所需辅材一次报入投标总价，除需求变更增减外，以后不作调整。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

11.4如投标设备为进口设备的，必须采用人民币报交货至采购人指定地点的免税价格，还应提供参考美元价格，报价除包括11.2条规定的费用外，还必须包含外贸代理费等相关费用（外贸代理服务费计算标准见本部分第30条）。

11.5本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.6其它需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在投标截止日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

说明：凡采购文件要求投标人盖公章的部分，采用电子签章或加盖投标人公章后扫描上传的，均视为符合要求。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

16.1.1投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

16.1.2投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：

16.2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.2.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、提交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后提交（上传）的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

详见前附表序号第21项。

21．评标

详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

24．电子交易活动中止

24.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、确定中标供应商及授予合同

25．中标供应商的确定

25.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时在政采云系统中发出中标通知书，中标供应商应自行下载获取。中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》等。

公告期限为1个工作日。

25.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

26．合同授予

26.1 本项目的合同将授予按本须知第25.1款所确定的中标供应商。

26.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27．签订合同

27.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

27.2 中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购人可根据26.2的原则另行选择中标供应商；

27.3 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认或加盖公章的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

28．履约保证金

见投标人须知前附表。

29.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标供应商支付，收费标准详见前附表。

30.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本详见本文件第七部分。

30.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2供应商质疑

30.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3.5质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

30.3供应商投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

31．外贸代理服务费（如有）

31.1外贸代理费：由中标供应商承担，采购人通过公开的招标确定中标的进口代理单位情况如下：

31.1.1进口代理单位名称：浙江省科学器材进出口有限责任公司

31.1.2进口代理单位联系人：周飞

31.1.3进口代理单位联系人电话：13634188579

31.1.4 外贸代理服务费

| 序号 | 代理金额(单票人民币) 万元 | 外贸代理费率 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150以下报价 | 2.5% | 占进口货物CIP采购人指定低点价的百分比。 |
| 2 | [150至350]报价 | 1.8% |  |
| 3 | 350以上报价 | 1.4% |  |

31.2如进口货物无法办理减免税手续，增值税和关税由采购人承担。合同履行过程中的汇率风险由中标供应商承担，由外贸代理机构与中标供应商结算。

32．采购结束

32.1中标供应商与采购人签订合同生效后即为采购结束。

32.2本项目的投标文件不予退回。

- 第三部分 采购需求

## 一、概况

1．项目概况：本次招标为超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目，采购清单详见本部分第二项内容，技术参数要求详见本部分第三项内容。

2．使用地点：采购人指定地点内。

3.特别说明：本次采购的设备应提供法定计量检定机构证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

4.本采购文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

## 二、设备采购清单

| 标项号 | 设备序号 | 货物名称 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 是否为免税进口设备 | 是否为核心产品或单一产品 | 是否必须中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 1 | 超敏多因子电化学发光分析仪 | 1台 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 标项二 | 2 | 氮气发生器 | 1台 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 标项三 | 3 | 气相色谱仪 | 1台 | 是 | 是 | 否 | 否 |
|  | 4 | 高效液相色谱仪高效液相色谱仪（示差+紫外+GPC软件+高精密柱温箱） | 1台 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 标项四 | 5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 标项五 | 6 | 高效液相色谱仪（DAD+CAD） | 1台 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 标项六 | 7 | 高效液相色谱仪 | 1台 | 是 | 是 | 是 | 否 |

## 三、设备参数要求

按标项列明设备的性能及技术指标、主要技术参数、配置要求，评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”指针对本部分“设备采购清单及技术要求”全部内容的响应。

1.设备序号1（超敏多因子电化学发光分析仪）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：超敏多因子电化学发光分析仪 |
|  |  | 2 | 数量：1台 |
|  |  | 3 | 功能要求：可以应用于细胞因子、趋化因子、生长因子、内分泌、代谢以及疾病等生物标志物分析；信号通路多节点磷酸化蛋白研究；血药浓度测定；免疫原性测定；抗体亲和力测定；个性化医疗；细胞表面受体研究；DNA及RNA基因表达调控研究等多个方向。还可以实现细胞水平检测等其他用途的开放式平台。 |
|  |  | 4 | 技术指标 |
|  |  | 4.1 | 工作条件： |
|  |  | 4.1.1 | 工作电压：100～240V，50～60Hz。 |
|  |  | 4.1.2 | 环境温度：20～26℃。 |
|  |  | 4.1.3 | 环境湿度：10～80%RH，不允许蒸汽凝结。 |
|  |  | 4.2 | 主要技术要求： |
|  |  | 4.2.1 | 超敏多因子电化学发光分析仪 |
|  |  | 4.2.1.1 | 设备可检测指标（有商品化试剂盒指标，不含定制试剂盒）≥346个。 |
|  |  | 4.2.1.2 | 检测灵敏度极限≤0.05pg/mL。 |
|  |  | 4.2.1.3 | 线性范围：≥5log。 |
|  | ★ | 4.2.1.4 | 上样样品量：≤25uL。 |
|  |  | 4.2.1.5 | 读板时间：1min 30sec /96孔板。 |
|  |  | 4.2.1.6 | 检测反应平台：96孔板。 |
|  |  | 4.2.1.7 | 流量设定范围：0-1250mL/min。 |
|  | ★ | 4.2.1.8 | 无需额外仪器辅助即可自行包被不少于10种不同生物分子在96孔板的单孔底部，实现自定义多因子检测组合。 |
|  |  | 4.2.2 | 应采用电化学发光原理，通过仪器电激发标记物，实现蛋白质、酶、受体、抗体、抗原、细胞等生物分子的多通道高通量高灵敏度定量分析。 |
|  |  | 4.2.2.1 | 可进行单指标检测，也可实现多种指标的同时检测，可在96孔板上直接培养细胞进行检测。 |
|  |  | 4.2.2.2 | 集控制与分析功能一体软件。 |
|  | ★ | 4.2.2.3 | 具有标准曲线类型：Logistic-5PL（5参数指数回归），Logistic-4PL（4参数指数回归）, Linear（线性回归），Log-Log（指数对指数），Exponential Curve Fit（指数回归）。 |
|  |  | 4.2.2.4 | 自动计算所有分析项目的浓度，标准偏差，变异系数，定量上限ULOQ，定量下限LLOQ，浓度回收率等。 |
|  |  | 4.2.2.5 | 数据输出可选.xls（Excel），TXT等格式。 |
|  | ★ | 4.2.2.6 | 可自动按设定标准优化分析结果。 |
|  |  | 4.2.2.7 | 标准曲线清晰显示定量下限（LLOQ）和定量上限（ULOQ）。 |
|  |  | 4.2.2.8 | 符合FDA 21CFR Part11要求，可与LIMS系统进行对接。 |
|  | ▲ | 4.3 | 需3Q验证，并提供验证报告。 |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 电化学发光主机1台。 |
|  |  | 5.2 | 安装有控制分析软件的标配笔记本电脑1台。 |
|  |  | 5.3 | 黑白激光打印机1台： 最大打印幅面：A4；最佳分辨率：600×600dpi； 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式）； 处理器：1200MHz；内存：≥128MB； 双面打印：自动；网络功能：有线网络打印； 进纸盒容量：250页； 保修：全国联保，一年整机保修。 |
|  |  | 5.4 | 标配UPS稳压电源（不低于650VA）1台。 |
|  |  | 5.5 | 3Q验证所需所有相关试剂。 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
|  |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
|  |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训。 |
|  |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
|  |  | 7.5 | 供应商对后期供应的配件、耗材给予相应的折扣优惠（投标文件中给予明确） |
|  |  | 8 | 交货及验收 |
|  |  | 8.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
|  |  | 8.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 8.3 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
|  |  | 8.4 | 如有涉及仪器场地改造的，应由仪器制造厂派技术人员到用户的实验室根据实验室实际情况提出改造方案，并承担全部费用，确保实验室环境满足仪器正常运行 |
|  |  | 9 | 保修期 |
|  |  | 9.1 | 保修期2年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
|  |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

2.设备序号2（氮气发生器）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：氮气发生器 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 满足实验室高纯氮气的需求，同时为多台液质联用仪提供气源保障。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：5℃-40℃ |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：5%-90%RH |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ▲ | 4.2.1. | 氮气纯度和流量可调：氮气纯度99.999%时氮气流量≥90L/min；氮气纯度99.5%时氮气流量≥520L/min；氮气纯度97%时氮气流量≥950L/min ；氮气出口压力：0-116psi可调；满足市面上目前所有品牌液质联用仪对氮气的纯度及出口压力需求 |
| 11 |  | 4.2.2 | 所产生的氮气中无悬浮颗粒液体，无邻苯二甲酸酯，无大于0.01μm的微粒； |
| 12 | ★ | 4.2.3 | 采用先进的碳分子筛变压吸附技术和多重过滤技术，配备高效碳分子筛柱（CMS）2组，具有高纯氮气反吹功能，碳分子筛可自我净化，无需更换，无杂质残留，适合潮湿、粉尘等恶劣环境，外置不锈钢氮气缓冲器保证出口气流平稳；内置纯度仪，实时监测氮气纯度，使用寿命不低于40000小时（正常使用不低于15年）无需更换，生产厂家必须提供证明文件 |
| 13 |  | 4.2.4 | 整机配置有快速供气系统，保证开机后几分钟内就能快速提供高纯度的氮气,同时又具有独立性强、自动化程度高等特点 |
| 14 |  | 4.2.5 | 采用微处理器控制（CPU）并配有液晶屏，操作者可以直观的监测和设定运行参数，包括纯度、运行时间、运行状态、维护进度倒计时、过压/低压报警、故障显示等； |
| 15 |  | 4.2.6 | 仪器基本不需要维护，一年中只需花30分钟的时间更换过滤元件，仪器在连续不间断的情况下会自动进行自我更新和服务承诺； |
| 16 | ★ | 4.2.7 | 整机非贴牌生产，确保所提供氮气发生器为最新生产（3个月内），且由原产地（国）直接发货，并提供厂家出具的原产地证明、质量保证 |
| 17 |  | 4.2.8 | 具有经济待机模式，节约能耗与减少设备损耗 |
| 17 | ★ | 4.2.9 | 提供产品彩页证明资料，ISO9001证书，且产品型号及对应技术参数在生产厂商官方网站可查询。 |
| 18 |  | 4.2.10 | 氮气发生器主机外置300L不锈钢氮气缓冲器，确保出口氮气流速、纯度以及压力的稳定性，同时在达到一定压力时，发生器可进入经济待机运行模式，节约能耗与减少设备损耗，可有效延长使用寿命 |
| 19 | ▲ | 4.2.11 | 外置静音无油涡旋式空气压缩系统，每台排气量大于或者等于1000L/min，空气出口压力可达10bar，外置600L不锈钢空气储气罐及配套对冷冻干燥机、过滤器等 |
| 20 |  | 5 | 配置清单 |
| 21 |  | 5.1 | 氮气发生器主机2台 |
| 22 |  | 5.2 | 空气压缩机2台 |
| 23 |  | 5.3 | 300L储气罐2个 |
| 24 |  | 5.4 | 600L储气罐2个 |
| 25 |  | 5.5 | 过滤器2个 |
| 26 |  | 5.6 | 冷干机2台 |
| 27 |  | 5.7 | 安装包2套（含自动排水电磁阀和管路连接件） |
| 28 |  | 6 | 技术资料 |
| 29 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件和技术资料。 |
| 30 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 31 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 32 |  | 6.4 | 厂家负责在用户单位安装与调试。 |
| 33 |  | 6.5 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 34 |  | 6.8 | 交货及验收 |
| 35 |  | 7 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 36 |  | 7.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 37 |  | 7.2 | 如有涉及仪器场地改造的，应由仪器制造厂派技术人员到用户的实验室根据实验室实际情况提出改造方案，并承担全部费用，确保实验室环境满足仪器正常运行。 |
| 38 |  | 7.3 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 39 |  | 8 | 保修期 |
| 40 |  | 9 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 41 |  | 9.1 | 交货地：用户指定地点。 |

3.设备序号3（气相色谱仪）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：气相色谱仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：配置包含直接和顶空进样器、FID和ECD检测器、氢气发生器，适用于药物中有关物质、含量测定、相关残留溶剂等组分的分析检测。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件 |
| 6 |  | 4.1.1 | 电源电压：单相220V ±10% |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：15℃ -35℃ |
| 8 |  | 4.1.3 | 相对湿度：25%～80%RH |
| 9 |  | 4.2 | 详细性能技术指标 |
| 10 |  | 4.2.1 | 气相色谱仪部分 |
| 11 |  | 4.2.1.1 | 主要配置：柱箱，惰性进样口（具有EPC功能），液体自动进样器，顶空进样器，FID检测器，ECD检测器，氢气发生器 |
| 12 |  | 4.2.2 | 柱箱 |
| 13 | ★ | 4.2.2.1 | 有多种用户操作界面满足用户无论在实验室还是远程均可自在操作和灵活诊断仪器的状态。 |
| 14 | ★ | 4.2.2.2 | 仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间。仪器可容纳多个电子压力控制模块，多个电子压力控制通道。 |
| 15 | ★ | 4.2.2.3 | 气相色谱主机可安装4个检测器，可同时采集4个检测器信号 |
| 16 |  | 4.2.2.4 | 柱箱操作温度范围：室温（或室温以上4˚C）～450˚C； |
| 17 |  | 4.2.2.5 | 温度分辨：1˚C温度； |
| 18 |  | 4.2.2.6 | 温度设定精度：0.1～1.0℃； |
| 19 |  | 4.2.2.7 | 温度稳定性：控温精度0.01℃； |
| 20 |  | 4.2.2.8 | 具备9梯度/10平台或以上程序升温模式； |
| 21 |  | 4.2.2.9 | 柱箱升温速率：升温速度0.1˚C～100℃/min及以上，以0.1℃/min增加； |
| 22 |  | 4.2.2.10 | 柱箱降温速率：从450˚C降至50˚C≤4.5 min； |
| 23 |  | 4.2.3 | 分流/不分流进样口（具有EPC功能） |
| 24 | ★ | 4.2.3.1 | 全惰性流路系统，具有电子气路控制，控制进样口、检测器或辅助气，具有自动检漏功能，进样口经惰性技术处理，降低极性或者活性化合物在进样口的残留 |
| 25 | ★ | 4.2.3.2 | 全惰性分流/不分流毛细管柱进样口，在常温下和高温下用户均可进行进样口维护，方便更换进样口衬管 |
| 26 |  | 4.2.3.3 | 压力设定范围：通常为0～90 psi； |
| 27 |  | 4.2.3.4 | 最高使用温度不小于400˚C； |
| 28 | ★ | 4.2.3.5 | 最大分流比：7000 : 1及以上； |
| 29 |  | 4.2.3.6 | 流量设定范围：0～100 mL/min及以上 |
| 30 |  | 4.2.4 | 进样器 |
| 31 |  | 4.2.4.1 | 液体自动进样器 |
| 32 |  | 4.2.4.1.1 | 液体进样体积范围：通常介于1～50μL之间 |
| 33 | ▲ | 4.2.4.1.2 | 样品位大于100位； |
| 34 |  | 4.2.4.1.3 | 进样针规格：使用标准进样针架时，最大体积为 1、2、5、 10、25、50、100 μL |
| 35 |  | 4.2.4.1.4 | 样品歧视 ≤ 10% |
| 36 |  | 4.2.4.1.5 | 进样面积重现性：RSD＜0.3%； |
| 37 |  | 4.2.4.2 | 顶空进样器 |
| 38 |  | 4.2.4.2.1 | 典型峰面积重现性 < 1% RSD |
| 39 |  | 4.2.4.2.2 | 样品瓶容量：100位或以上，加热炉位不少于10位； |
| 40 |  | 4.2.4.2.3 | 在常规单一提取模式下采用重叠加热方式，最大可以容纳10 个样品瓶，同时可以保持每个样品瓶恒定的加热时间 |
| 41 |  | 4.2.4.2.4 | 多次顶空提取 (MHE) 模式，每个样品瓶可以进行多达 100 次顶空提取 |
| 42 |  | 4.2.4.2.5 | 顶空进样系统采用阀与定量环的稳定进样方式。标配的全电子气路技术， 使用户可以对进样过程进行全面控制 |
| 43 |  | 4.2.4.2.6 | 所有控温区（加热炉、阀与定量环、传输线）都能以 1 °C 增量设置温度设定值，实际温度精度为 0.1 °C，可以设定为关闭 |
| 44 |  | 4.2.4.2.7 | 电子气路控制配置大气压和环境温度补偿功能 |
| 45 |  | 4.2.4.2.8 | 压力设定精度为 0.001 psi，在0.000–75.000 psi 范围内，控制精度为 ±0.001；流速设定精度为 0.01 mL/min，在0.0–200 mL/min 范围内，控制精度为 ±0.01 |
| 46 |  | 4.2.5 | 检测器 |
| 47 |  | 4.2.5.1 | FID检测器 |
| 48 | ★ | 4.2.5.1.1 | 检测限：最低检测限（十三烷）：<1.2pg C/s |
| 49 |  | 4.2.5.1.2 | 线性动态范围：>107 (±10%)。全程数字数据路径能够在一次运行中对整个 107 浓度范围内的峰进行定量分析 |
| 50 | ★ | 4.2.5.1.3 | 最高1000Hz的数据采集速率 |
| 51 |  | 4.2.5.1.4 | 熄火检测和自动重新点火，最高操作温度450 °C |
| 52 |  | 4.2.5.2 | 电子捕获检测器 |
| 53 |  | 4.2.5.2.1 | 最低检测限：<3.8 fg/mL林丹，采用标准校验条件 |
| 54 |  | 4.2.5.2.2 | 线性动态范围： > 5 × 104（林丹） |
| 55 |  | 4.2.5.2.3 | 数据采集速率：最大50 Hz |
| 56 |  | 4.2.5.2.4 | 最高操作温度： 400℃ |
| 57 |  | 5 | 配置清单 |
| 58 |  | 5.1 | 气相主机，包括： |
| 59 |  | 5.1.1 | 进样口：惰性分流/不分流进样口 两套 |
| 60 |  | 5.1.2 | 检测器：氢火焰离子化检测器/电子捕获检测器 各一套 |
| 61 |  | 5.1.3 | 进样器：液体进样器 一套 |
| 62 |  | 5.1.4 | 进样器：顶空进样器 一套 |
| 63 |  | 5.2 | 商用工作站： CPU：Intel 酷睿i7 12700 内存：16G DDR4 硬盘：256G M.2 SSD+ 1T 7200RPM 显卡：Nvidia Quadro P600-2G GDDR5 显示器：23.8英寸2K高清旋转升降窄边框Type-c接口IPS屏 数据接口：6×USB3.1 视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2 机箱：立式 操作系统：预装Windows 10专业版 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 64 |  | 5.3 | 黑白激光打印机： 最大打印幅面：A4；最佳分辨率：600×600dpi 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式） 处理器：1200MHz；内存：≥128MB 双面打印：自动；网络功能：有线网络打印 进纸盒容量：250页 保修：全国联保，一年整机保修 |
| 65 |  | 5.4 | 安装标准品 |
| 66 |  | 5.5 | 常用消耗品配全，自动压盖器1只、惰性衬管20根等； |
| 67 |  | 5.6 | 提供自有单机版软件或网络版接入必要的授权，包含但不仅限于用户授权、仪器控制授权、仪器接入工作站授权等。保证接入本院网络版CDS系统。保证接入本院网络版CDS系统 |
| 68 |  | 5.7 | 仪器控制授权1个；并发用户数授权1个；数据采集控制器授权1个（若需要用到采集控制器授权） |
| 69 |  | 6 | 技术资料 |
| 70 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 71 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 72 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 73 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于2个工作日。 |
| 74 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供2个免费的国内培训名额，免交通食宿。 |
| 75 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 76 |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 77 |  | 7.5 | 均以官网价格的7折优惠供应维修所需的耗材 |
| 78 |  | 7.6 | 如有涉及仪器场地改造的，应由仪器制造厂派技术人员到用户的实验室根据实验室实际情况提出改造方案，并承担全部费用，确保实验室环境满足仪器正常运行。 |
| 79 |  | 8 | 交货及验收 |
| 80 |  | 8.1 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
| 81 |  | 8.2 | 交货地点：用户指定地点 |
| 82 |  | 8.3 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 83 |  | 9 | 保修期 |
| 84 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 85 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

4.设备序号4（高效液相色谱仪高效液相色谱仪（示差+紫外+GPC软件+高精密柱温箱））参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：高效液相色谱仪（示差+紫外+GPC软件+高精密柱温箱） |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：配置包含示差检测器和DAD检测器，同时包括GPC数据软件和高精密柱温箱，适用于药物中有关物质、含量测定等常规组分的分析检测外，还适用于大分子物质的分子量与分子量分布项目测定。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 在线真空脱气机 |
| 6 |  | 4.1.1 | 不少于2通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 |
| 7 |  | 4.1.2 | 真空维持：自动监测真空状态，真空降低时自动启动真空泵，有效维持真空度。 |
| 8 |  | 4.1.3 | 最大流速：每一通路5 mL/min ，通道数：≥2。 |
| 9 |  | 4.1.4 | pH耐受范围：1～12.5 。 |
| 10 |  | 4.2 | 二元高压泵（带四路溶剂切换阀） |
| 11 |  | 4.2.1 | 输液泵流量范围：0.001～5 mL/min |
| 12 |  | 4.2.2 | 可设定梯度范围：0～100％步进0.1％ |
| 13 | ▲ | 4.2.3 | 输液泵流量稳定性误差：RSD<0.07％；混合精度：RSD < 0.15 % |
| 14 | ▲ | 4.2.4 | 整个系统耐压600 Bar或以上；含在线柱塞清洗附件。 |
| 15 | ★ | 4.2.5 | 双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，冲程体积20-100微升 |
| 16 |  | 4.3 | 柱温箱 |
| 17 |  | 4.3.1 | 控温范围：室温以下10℃～85℃，可分段升温也可降温 |
| 18 |  | 4.3.2 | 控温精度：±0.15℃，控温准确度：±0.5℃ |
| 19 | ★ | 4.3.3 | 柱容量：100mm×4根；250mm×4根; 300mm×4根 |
| 20 | ★ | 4.3.4 | 半导体温控设计，两个独立温控模块 |
| 21 |  | 4.4 | 自动进样器 |
| 22 | ★ | 4.4.1 | 进样精度：RSD < 0.5%；交叉污染≤0.004％；带温控冷却装置 |
| 23 |  | 4.4.2 | 耐压600 Bar或以上 |
| 24 | ★ | 4.4.3 | 进样瓶容量：不小于100个 |
| 25 |  | 4.4.4 | 具有样品柱前衍生、稀释、复杂程序进样等功能 |
| 26 |  | 4.4.5 | 进样体积：0.1～100mL；增量为0.1mL |
| 27 |  | 4.5 | 检测器 |
| 28 |  | 4.5.1 | 二极管阵列检测器 |
| 29 |  | 4.5.1.1 | 高分辨率二极管阵列检测器，具有512个二极管阵列，光学分辨率<1.5 nm。可提供光谱范围190～640或更宽 nm。 |
| 30 |  | 4.5.1.2 | 采集率大于等于120 Hz。 |
| 31 |  | 4.5.1.3 | 线性最少能高于1.5 AU，相关系数高于99.95%。 |
| 32 |  | 4.5.1.4 | 基线噪音：<0.3×10-5 AU；漂移：<0.5×10-3 AU/h |
| 33 |  | 4.5.2 | 示差检测器 |
| 34 |  | 4.5.2.1 | 示差折光范围：1.00-1.75 RIU，已校正 |
| 35 |  | 4.5.2.2 | 漂移：＜200·10-9 RIU/hr |
| 36 |  | 4.5.2.3 | 噪音：<1.5·10-9 RIU |
| 37 |  | 4.6 | 色谱工作站 |
| 38 |  | 4.6.1 | 图形化界面，软件功能强大，带故障诊断功能，易于操作。 |
| 39 |  | 4.6.2 | 各模块以TCP/IP协议通用网络接口联接，可顺利接入自有的正版网络版和LIMS系统，可实现远程控制和故障诊断，并符合数据完整性和审计追踪功能。 |
| 40 |  | 4.6.3 | 实验室认证功能，包括分析过程的原始记录功能，系统适应报告及多级安全装置，具有反控仪器所有参数，仪器的控制、采集、数据及报告均由计算机控制。 |
| 41 |  | 4.6.4 | 符合21CFR Part 11的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名功能 |
| 42 |  | 4.6.5 | 商用工作站： CPU：Intel 酷睿i7 12700 内存：16G DDR4 硬盘：256G M.2 SSD+ 1T 7200RPM 显卡：Nvidia Quadro P600-2G GDDR5 显示器：23.8英寸2K高清旋转升降窄边框Type-c接口IPS屏 数据接口：6×USB3.1 视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2 机箱：立式 操作系统：预装Windows 10专业版 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 43 |  | 4.6.6 | 黑白激光打印机： 最大打印幅面：A4 最佳分辨率：600×600dpi 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式） 处理器：1200MHz 内存：128MB 双面打印：自动 网络功能：有线网络打印 进纸盒容量：250页 保修：全国联保，一年整机保修 |
| 44 |  | 5 | 配置清单 |
| 45 |  | 5.1 | 在线真空脱气机； 数量：1 |
| 46 |  | 5.2 | 二元高压泵（带四路溶剂切换阀）；数量：1 |
| 47 |  | 5.3 | 柱温箱； 数量：1 |
| 48 |  | 5.4 | 自动进样器（带温控冷却装置）：数量：1 |
| 49 |  | 5.5 | 二极管阵列检测器、示差检测器；数量： 1 |
| 50 |  | 5.6 | 电脑 1台 |
| 51 |  | 5.7 | 打印机1 台 |
| 52 |  | 5.8 | 色谱柱；数量：1支，具体型号由用户指定 |
| 53 |  | 5.9 | 进样瓶；数量：1000只（含瓶盖、垫片） |
| 54 |  | 5.10 | GPC软件 |
| 55 |  | 5.11 | 仪器控制授权1个；并发用户数授权1个；数据采集控制器授权1个（若需要用到采集控制器授权） |
| 55 |  | 6 | 技术资料 |
| 56 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 57 |  | 6.2 | 出厂合格证明 |
| 58 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 59 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于2个工作日。 |
| 60 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供2个免费的国内培训名额，免交通食宿。 |
| 61 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 62 |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 63 |  | 7.5 | 如有涉及仪器场地改造的，应由仪器制造厂派技术人员到用户的实验室根据实验室实际情况提出改造方案，并承担全部费用，确保实验室环境满足仪器正常运行。 |
| 64 |  | 8 | 交货 |
| 65 |  | 8.1 | 交货时间：国产仪器签约后一个月内，进口仪器签约后三个月内 |
| 66 |  | 8.2 | 交货地点：用户指定地点 |
| 67 |  | 9 | 验收 |
| 68 |  | 9.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 69 |  | 10 | 保修期 |
| 70 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 71 |  | 11 | 交货地：用户指定地点。 |

5.设备序号5电感耦合等离子体质谱仪参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：电感耦合等离子体质谱仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：该仪器应适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足食品、药品及生物质谱等分析要求。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 环境温度： 15~30℃ |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境湿度： 20~80%RH |
| 8 |  | 4.1.3 | ICP电源：200~240V，30A，50/60Hz;高效液相：单相交流220V，（﹢5-10%），50-60Hz |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 仪器参数 |
| 11 |  | 4.2.1.1 | 雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器 |
| 12 |  | 4.2.1.2 | 雾化室：Scott双通道石英雾化室，配有半导体控温装置 |
| 13 |  | 4.2.1.3 | 气路控制：至少配备5个高精度气体质量流量计（MFC），控制包括等离子体气、辅助气、稀释气、载气、碰撞/反应气等气体流量 |
| 14 | ▲ | 4.2.1.4 | 采用1路独立的高精度高纯氩气质量流量计（MFC），ICP-MS软件控制稀释气（Dilution gas）和补偿气（Makeup gas），流速0~2.00L/min，0.01L/min连续可调，其中稀释气实现高盐样品直接上机分析，至少可选择4倍、8倍、25倍、50倍、100倍五种稀释比例确保最佳匹配条件；补偿气加入Scott雾室中配合原有的载气共同提升细气溶胶传输效率，从而大幅提高仪器灵敏度，须提供软件截图证明 |
| 15 |  | 4.2.1.5 | 炬管：石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成 |
| 16 | ★ | 4.2.1.6 | 配备铂质屏蔽矩，真实接地彻底杜绝二次放电，同时精确控制离子能量1eV以内，须提供屏蔽矩实物图；若无法提供屏蔽矩实物图，须另配10套射频线圈以备更换 |
| 17 | ★ | 4.2.1.7 | 接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体，若截取锥配有嵌片，须另配20套稳健嵌片以备更换 |
| 18 | ▲ | 4.2.1.8 | 离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，功率范围600~1600W，射频线圈必须水冷设计 |
| 19 |  | 4.2.1.9 | 离子源必须真实接地，采用屏蔽炬系统彻底消除二次放电，并增强动能歧视（KED）效果 |
| 20 | ★ | 4.2.1.10 | 离子透镜由离子提取和离子偏转双系统组成，配备不少于2个提取透镜，可通过电压调节来控制离子提取效果，提升全质量范围内离子传输效率 |
| 21 | ★ | 4.2.1.11 | 离子透镜采用正负双电压调节实现离子束双重偏转（需提供软件界面截图证明），不仅将待测离子与中性粒子及光子有效分离，同时平衡不同质量段灵敏度分布 |
| 22 | ★ | 4.2.1.12 | 碰撞/反应池具有控温功能，控温范围55-95℃，0.1℃连续可调，使碰撞反应效果更好的同时最大程度减少池的污染，须提供池温控参数的软件截图 |
| 23 |  | 4.2.1.13 | 碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式、氦气碰撞模式、高能干扰消除模式，不同模式切换时间≤3秒 |
| 24 | ★ | 4.2.1.14 | 碰撞/反应气流速：0~12 mL/min |
| 25 |  | 4.2.1.15 | 碰撞/反应池干扰消除能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，要求在无须使用如CH4或H2或O2或NH3气等反应气体模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt，并提供官网发表的应用文献证明；如果必须在反应模式下实现以上DL和BEC要求，碰撞/反应池必须额外配置两路反应气路，并且由单独的质子流量计分别控制流量，实现在同一方法中的在线自动切换 |
| 26 |  | 4.2.1.16 | 质量分析器：采用惰性材质的双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度 |
| 27 | ★ | 4.2.1.17 | 四极杆驱动频率：≥3.0 MHz |
| 28 |  | 4.2.1.18 | 检测器：脉冲模拟双模式电子倍增器，动态线性范围≥11个数量级，离子离开质量四级杆质量过滤器后，经90度偏转后进入检测器，最大程度增加检测器寿命并提升信噪比 |
| 29 | ▲ | 4.2.1.19 | 自动进样器：配置原装进口同品牌自动进样器，自动进样器位数≥240位 |
| 30 |  | 4.2.1.20 | 高效液相在线真空脱气机：不少于四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 |
| 31 |  | 4.2.1.21 | 真空维持：自动监测真空状态，真空降低时自动启动真空泵，有效维持真空度。 |
| 32 |  | 4.2.1.22 | 最大流速：每一通路10 mL/min ，通道数：≥4。 |
| 33 |  | 4.2.1.23 | pH耐受范围：1～12.5 。 |
| 34 |  | 4.2.1.24 | 高效液相四元梯度泵： |
| 35 |  | 4.2.1.25 | 输液泵流量范围：0.001～10 mL/min |
| 36 |  | 4.2.1.26 | 输液泵流量稳定性误差：RSD<0.07％；混合精度：RSD < 0.2 % |
| 37 | ▲ | 4.2.1.27 | 整个系统耐压8500 psi或以上；含在线柱塞清洗附件。 |
| 38 | ★ | 4.2.1.28 | 双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20微升 |
| 39 |  | 4.2.1.29 | 高效液相柱温箱：控温范围：室温以下10℃～85℃，可分段升温也可降温 |
| 40 |  | 4.2.1.30 | 控温精度：±0.15℃ |
| 41 |  | 4.2.1.31 | 控温准确度：±0.5℃ |
| 42 | ★ | 4.2.1.32 | 半导体温控设计，两个独立温控模块 |
| 43 |  | 4.2.1.33 | 高效液相自动进样器：进样精度：RSD < 0.25%；交叉污染≤0.004％；带温控冷却装置，控温范围：4～40℃ |
| 44 |  | 4.2.1.34 | 耐压8500 psi或以上 |
| 45 | ▲ | 4.2.1.35 | 进样瓶容量：不小于100个 |
| 46 |  | 4.2.1.36 | 具有样品柱前衍生、稀释、复杂程序进样等功能 |
| 47 |  | 4.2.1.37 | 进样体积：0.1～100 μL；增量为0.1 μL |
| 48 |  | 4.2.2 | 性能指标 |
| 49 |  | 4.2.2.1 | 灵敏度【cps/ppm】： 低质量数：7Li ≥100 M 中质量数：115In ≥500 M 高质量数：238U ≥500 M |
| 50 |  | 4.2.2.2 | 检测限【3 sigma，ppt】 9Be ≤ 0.2 ppt 115In ≤ 0.05 ppt 209Bi ≤ 0.08 ppt |
| 51 |  | 4.2.2.3 | 背景：≤0.5 cps （在质量数9 amu处实测背景） |
| 52 |  | 4.2.2.4 | 氧化物产率（CeO+/Ce+）：≤1.8 % |
| 53 |  | 4.2.2.5 | 双电荷产率（Ce2+/Ce+）：≤3.0 % |
| 54 |  | 4.2.2.6 | 短期稳定性（RSD）： ≤2% (20 min) （须在1ppb 标准溶液中测定） |
| 55 |  | 4.2.2.7 | 长期稳定性（RSD）：≤3% (2 hrs) （须在1ppb 标准溶液中测定） |
| 56 |  | 4.2.2.8 | 高盐进样系统： 高盐测试指标：气体(如Ar气)稀释，标准模式(No Gas)下，氧化物产率CeO+/Ce+ ≤ 0.3 %； |
| 57 |  | 5 | 配置清单 |
| 58 |  | 5.1 | ICP-MS主机（包含高盐进样系统、半导体控温装置、离子透镜、碰撞/反应池、质量分析器及检测器） |
| 59 |  | 5.2 | ICPMS原装进口同品牌自动进样器和原装进口防尘罩各1套 |
| 60 |  | 5.3 | ICP-MS 原装操作软件1套 |
| 61 |  | 5.4 | 原装进口循环冷却水机1套 |
| 62 |  | 5.5 | 进口原装工作站级别的电脑一台 商用工作站；CPU：Intel 酷睿i7 10700； 内存：16G DDR4； 硬盘：256G M.2 SSD+ 1T 7200RPM； 显卡：Nvidia Quadro P600-2G GDDR5显示器：23.8英寸2K高清旋转升降窄边框Type-c接口IPS屏； 数据接口：6×USB3.1；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2；机箱：立式； 操作系统：预装Windows 10专业版 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 63 |  | 5.6 | 黑白激光打印机： 最大打印幅面：A4； 最佳分辨率：600×600dpi 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式） 处理器：1200MHz；内存：≥128MB 双面打印：自动； 网络功能：有线网络打印 进纸盒容量：250页 保修：全国联保，一年整机保修 |
| 64 |  | 5.7 | 常用消耗品配全，安装验收溶液包、石英矩管2个、蠕动泵内标管3包、蠕动泵进样管3包、石墨垫片1包、同心雾化器1个，泵油6升，额外采样锥1套，额外截取锥1套，原装ICP-MS调谐液1套，内标溶液1套。 |
| 65 |  | 6 | 技术资料 |
| 66 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 67 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 68 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 69 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 70 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供2个免费的国内培训名额，免食宿。 |
| 71 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 72 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 73 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 74 |  | 7 | 交货及验收 |
| 75 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 76 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 7.3 | 如有涉及仪器场地改造的，应由仪器制造厂派技术人员到用户的实验室根据实验室实际情况提出改造方案，并承担全部费用，确保实验室环境满足仪器正常运行。 |
| 77 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 78 |  | 9 | 保修期 |
| 79 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 80 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

6.设备序号6高效液相色谱仪（DAD+CAD）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：液相色谱仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：适用于有机小分子的分离与检测。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：在实验室温度条件下，不产生冷凝水，湿度参考值＜95% r.h.（40℃） |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20-60% |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 四元泵 |
| 11 | ▲ | 4.2.1.1 | 压力范围：不低于10000psi（提供仪器软件截图作为证明） |
| 12 |  | 4.2.1.2 | 流量准确度：±0.1% |
| 13 | ★ | 4.2.1.3 | 流量精度：<0.05% RSD 或 <0.01 min SD，以较大者为准 |
| 14 | ★ | 4.2.1.4 | 梯度准确度：±0.5%（全流域范围内） |
| 15 |  | 4.2.1.5 | 最大流速：每一通路不低于8 mL/min ，通道数：≥4。 |
| 16 |  | 4.2.2 | 在线脱气机 |
| 17 |  | 4.2.2.1 | 真空脱气流路数：≥4路 |
| 18 |  | 4.2.2 | 自动进样器 |
| 19 | ▲ | 4.2.2.1 | 压力范围：不低于10000psi |
| 20 |  | 4.2.2.2 | 进样量范围：0.01-100 μL |
| 21 |  | 4.2.2.3 | 进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液） |
| 22 | ★ | 4.2.2.4 | 样品容量：不低于105位样品盘位（提供样品盘位示意图作为证明） |
| 23 |  | 4.2.2.5 | 温控范围：4-40℃（提供仪器软件截图作为证明） |
| 24 |  | 4.2.3 | 柱温箱 |
| 25 |  | 4.2.3.1 | 温度范围：5-85℃ |
| 26 |  | 4.2.3.2 | 温度准确度：±0.5℃ |
| 27 |  | 4.3 | 二极管阵列检测器 |
| 28 |  | 4.3.1 | 二极管数：1024 |
| 29 |  | 4.3.2 | 波长范围：190-800 nm或更宽 |
| 30 |  | 4.3.3 | 波长准确度：± 1 nm |
| 31 | ★ | 4.3.4 | 数据采集频率：不低于125HZ（提供仪器软件截图作为证明） |
| 32 |  | 4.3.5 | 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 |
| 33 |  | 4.3.6 | 噪声：< ±6 µAU 在254 nm |
| 34 |  | 4.4 | 电雾式检测器 |
| 35 |  | 4.4.1 | 雾化气：氮气或空气雾化 |
| 36 |  | 4.4.2 | 气体压力70-80psi |
| 37 |  | 4.4.3 | 气体流速不低于4L/min； |
| 38 |  | 4.4.4 | 流速范围：0.2-2mL/min |
| 39 | ★ | 4.4.5 | 蒸发温控范围：35°C，50°C, 70°C |
| 40 |  | 4.4.6 | 采样频率：不低于100HZ |
| 41 |  | 4.4.7 | 时间过滤常数：0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.6, 5.0, 10.0 s可选 |
| 42 |  | 4.5 | 软件 |
| 43 |  | 4.5.1 | 数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。 |
| 44 |  | 4.5.2 | 仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器 |
| 45 |  | 4.5.3 | 数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出。 |
| 46 |  | 4.5.4 | 仪器控制授权2个；并发用户数授权2个，数据采集控制器授权1个（若需要用到采集控制器授权），可以接入单位已有的网络版软件 |
| 47 |  | 5 | 配置清单 |
| 48 |  | 5.1 | 高压四元泵一套 |
| 49 |  | 5.2 | 控温自动进样器一套 |
| 50 |  | 5.3 | 柱温箱一套 |
| 51 |  | 5.4 | 电雾式检测器一套 |
| 52 |  | 5.5 | 二极管阵列检测器一套 |
| 53 |  | 5.6 | 上样瓶500个，色谱柱二根 |
| 54 |  | 5.7 | 进口原装工作站级别的电脑一台 商用工作站；CPU：Intel 酷睿i7 12700；内存：不低于32G DDR4；硬盘：256G M.2 SSD+ 1T 7200RPM；显卡：Nvidia Quadro P600-2G GDDR5显示器：23.8英寸2K高清旋转升降窄边框Type-c接口IPS屏；数据接口：6×USB3.1；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2；机箱：立式；操作系统：预装Windows 10专业版 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 55 |  | 5.8 | 黑白激光打印机： 最大打印幅面：A4；最佳分辨率：600×600dpi 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式） 处理器：1200MHz；内存：≥128MB 双面打印：自动；网络功能：有线网络打印 进纸盒容量：250页 保修：全国联保，一年整机保修 |
| 56 |  | 5.9 | 数据采集及处理软件一套 |
| 57 |  | 6 | 技术资料 |
| 58 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 59 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 60 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 61 |  | 7.1 | 仪器安装后5～10个工作日内，维修工程师根据客户需求上门安装、调试，并在现场为用户提供仪器操作培训。 |
| 62 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训。 |
| 63 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 64 |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 65 |  | 7.5 | 每台仪器提供2个免费的国内培训名额 |
| 66 |  | 7.6 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 67 |  | 8 | 交货及验收 |
| 68 |  | 8.1 | 仪器到货后5～10个工作日仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 69 |  | 8.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 70 |  | 8.3 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 71 |  | 9 | 保修期 |
| 72 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 73 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

7.设备序号7高效液相色谱仪参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：HPLC |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：用于食品项目检测。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：220 V±10% |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：4-35℃ |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：小于80%RH |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 二元梯度高压泵 |
| 11 | ▲ | 4.2.1.1 | 流速范围： 0.0001-5.0000mL/min |
| 12 |  | 4.2.1.2 | 流速准确度： ±1.0 % |
| 13 |  | 4.2.1.3 | 流速精确度：≤ 0.06 % RSD |
| 14 |  | 4.2.1.4 | 梯度设置：0.0-100.0%，最小递增率为0.1% |
| 15 |  | 4.2.1.5 | 梯度混合精度：±0.1%，不随反压变化 |
| 16 | ▲ | 4.2.1.6 | 泵和系统最高耐压：不小于66Mpa |
| 17 |  | 4.2.1.7 | 柱塞清洗：标配自动清洗组件 |
| 18 |  | 4.2.1.8 | 可压缩性补偿: 自动连续调节，流路独立，可用户自定义 |
| 19 |  | 4.2.2 | 在线脱气机 |
| 20 | ★ | 4.2.2.1 | 真空脱气流路数：≥4路 |
| 21 |  | 4.2.3 | 自动进样器 |
| 22 |  | 4.2.3.1 | 进样体积： 0.1~100uL |
| 23 |  | 4.2.3.2 | 样品容量： 115个1.0mL 样品瓶以上 |
| 24 |  | 4.2.3.3 | 进样量重现性：0.2% RSD以下(10uL) |
| 25 |  | 4.2.3.4 | 进样量准确性：±1% 以内 |
| 26 |  | 4.2.3.5 | 交叉污染:0.0025 % 以下（指定条件下） |
| 27 |  | 4.2.3.6 | 进样速度:15sec |
| 28 | ★ | 4.2.3.7 | 有效性性认证：有 |
| 29 |  | 4.2.4 | 柱温箱 |
| 30 |  | 4.2.4.1 | 温度控制类型：空气循环 |
| 31 |  | 4.2.4.2 | 温度控制范围：室温+10 ℃ ~ 95℃ |
| 32 | ★ | 4.2.4.3 | 柱容量： 100 mm×6根 250 mm×6根 300 mm×3根 |
| 33 |  | 4.2.4.4 | 温度准确度：±0.5 ℃ |
| 34 |  | 4.2.4.5 | 温度精度：0.1 ℃ |
| 35 |  | 4.2.4.6 | 漏液传感器：液体及气体传感器 |
| 36 |  | 4.2.4.7 | 操作温度范围：4 ~ 35 ℃ |
| 37 |  | 4.2.5 | 二极管阵列检测器 |
| 38 | ★ | 4.2.5.1 | 光源：氘灯和钨灯 |
| 39 |  | 4.2.5.2 | 二极管数量：1024 |
| 40 |  | 4.2.5.3 | 波长范围：190~750nm或更宽 |
| 41 |  | 4.2.5.4 | 漂移：＜0.4×10-3AU/h |
| 42 |  | 4.2.5.5 | 噪音：＜4.5×10-6AU |
| 43 |  | 4.2.5.6 | 线性：＞2.4AU |
| 44 |  | 4.2.5.7 | 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃ |
| 45 |  | 4.2.5.8 | 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃ |
| 46 | ▲ | 4.2.5.9 | 控温单元：光源，光路系统，流通池(部分选配流通池除外) |
| 47 | ★ | 4.2.5.10 | 流通池温控：19~50℃、1℃步进 |
| 48 |  | 4.2.5.11 | UV截止功能 内置UV截止滤光片(开/关可选) |
| 49 |  | 4.2.5.12 | 实现共流出化合物的基线分离：可通过智能峰解卷积功能实现 |
| 50 |  | 4.2.5.13 | 智能动态范围扩展功能：可通过功能实现 |
| 51 |  | 4.2.5.14 | 流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告 |
| 52 |  | 4.2.6 | 荧光检测器 |
| 53 |  | 4.2.6.1 | 波长范围：200~700nm |
| 54 |  | 4.2.6.2 | 光源：氙灯、低压汞灯 |
| 55 |  | 4.2.6.3 | 光谱带宽：20nm |
| 56 |  | 4.2.6.4 | 灵敏度：水拉曼峰S/N 11000以上（暗背景） |
| 57 |  | 4.2.6.5 | 检测池温控：支持通过工作站设定温度 |
| 58 |  | 4.2.6.6 | 池温设置范围： 4-40℃，1℃步进 |
| 59 |  | 4.2.7 | 色谱工作站 |
| 60 |  | 4.2.7.1 | 图形化界面，软件功能强大，带故障诊断功能，易于操作。 |
| 61 |  | 4.2.7.2 | 各模块以TCP/IP协议通用网络接口联接，可顺利接入自有的正版网络版和LIMS系统，可实现远程控制和故障诊断，并符合数据完整性和审计追踪功能。 |
| 62 |  | 4.2.7.3 | 实验室认证功能，包括分析过程的原始记录功能，系统适应报告及多级安全装置，具有反控仪器所有参数，仪器的控制、采集、数据及报告均由计算机控制。 |
| 63 |  | 4.2.7.4 | 符合21CFR Part 11的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名功能 |
| 64 |  | 4.2.7.5 | 商用工作站： CPU：Intel 酷睿i7 12700 内存：16G DDR4 硬盘：256G M.2 SSD+ 1T 7200RPM 显卡：Nvidia Quadro P600-2G GDDR5 显示器：23.8英寸2K高清旋转升降窄边框Type-c接口IPS屏 数据接口：6×USB3.1 视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2 机箱：立式 操作系统：预装Windows 10专业版 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 65 |  | 4.2.7.6 | 黑白激光打印机： 最大打印幅面：A4 最佳分辨率：600×600dpi 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式） 处理器：1200MHz 内存：128MB 双面打印：自动 网络功能：有线网络打印 进纸盒容量：250页 保修：全国联保，一年整机保修 |
| 66 |  | 5 | 配置清单 |
| 67 |  | 5.1 | 高压泵*2套 |
| 68 |  | 5.2 | 不少于四路在线脱气机1套 |
| 69 |  | 5.3 | 自动进样器*1套 |
| 70 |  | 5.4 | 降温型柱温箱*1套 |
| 71 |  | 5.5 | 高灵敏度二极管阵列检测器*1套，高灵敏度荧光检测器*1套 |
| 72 |  | 5.6 | 溶剂选择阀1个 |
| 73 |  | 5.7 | 高效混合器1套 |
| 74 |  | 5.8 | 色谱柱1根 |
| 75 |  | 5.9 | 计算机和打印机各1台 |
| 76 |  | 5.10 | PDA控制软件1套 |
| 77 |  | 5.11 | 仪器控制授权1个；并发用户数授权2个； |
| 78 |  | 6 | 技术资料 |
| 79 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 80 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 81 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求 |
| 82 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 83 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供2个免费的国内培训名额，免食宿。 |
| 84 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在48小时内做出明确答复，72小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 85 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 86 |  | 6.8 | 如有涉及仪器场地改造的，应由仪器制造厂派技术人员到用户的实验室根据实验室实际情况提出改造方案，并承担全部费用，确保实验室环境满足仪器正常运行。 |
| 87 |  | 7 | 交货及验收 |
| 88 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 89 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 90 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。。 |
| 91 |  | 9 | 保修期：保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 92 |  | 10 | 交货地：用户指定地点 |

特别说明：

1.评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”是指针对本部分“设备采购清单及参数要求”全部内容的响应。

2.如投标设备技术参数等满足本项目要求，但制造商官方产品介绍等相关材料的描述方式与本要求中描述不一致的，投标人须在投标文件中针对该事项提供专项说明、相关证明材料，最终是否满足由评审小组依据采购文件和相应文件的对应内容进行判定。

## 四、其他

1.所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。

2．质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购材料规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

第四部分  合同主要条款

浙江省政府采购合同（国产）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）：浙江省食品药品检验研究院

乙方：（卖方）：

- 乙双方根据浙江省食品药品检验研究院    采购项目标的公开招标结果，签署本合同。

一、定义

1. “甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购人。

2. “乙方”系指经评审最终确定的供应商。

4. “合同”即由双方签订的本次采购活动范围内的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

二、适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见—投标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

三、货物内容及合同金额

单位：元

| 货物名称 | 规格型号 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费。

3.乙方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.乙方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同总价包括运抵使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权（包括著作权、专利权、商标权等）。任何第三方如果提出关于侵犯知识产权的指控，乙方与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若造成甲方损失的，乙方应承担所有赔偿责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方在合同生效后10个工作日内交纳合同金额的1%（人民币       元）作为本合同的履约保证金（或等值保函），履约保证金验收合格后15天内无息返还。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

质保期      个月（自调试验收合格之日起计），但货物厂家规定的保质期超过此范围的按照其规定执行。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后      天内所有设备全部到货。收到甲方安装申请7个工作日内，乙方到现场对设备进行就位、校验、运行测试。

2. 交货方式：为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、管线费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3. 交货地点：甲方指定地点。

十一、款项支付

1.付款方式：

合同生效并收到乙方的履约保证金后，甲方向乙方支付60%的预付货款，货物安装调试完毕验收合格后甲方向乙方支付40%的余款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应 2 小时响应，并在 48 小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为        个月（投标书承诺的期限或货物厂家承诺的期限超过此范围的按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

6. 质量保证期满后，乙方承诺以7折优惠官方价格供应耗材、配件。

7. 质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：全免。

8. 培训：免费提供国内培训2人，食宿交通全免。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.收到甲方安装申请后，7个工作日内仪器制造厂乙方派技术人员到用户的甲方实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。验收时乙方必须在现场，并按照合同和供应商乙方的投标承诺及产品技术标准进行验收，所有星号指标为验收指标。验收完毕后作出验收结果报告，必要时可请第三方出具验收报告，费用由乙方承担。乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方逾期支付履约保证金的，乙方应按逾期金额每日千分之六向甲方支付违约金，逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：2023年    月   日

附件：

- 产品配置清单

- 技术指标、参数等

- 安装和技术培训

| 甲方：浙江省食品药品检验研究院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |

2023年  月    日

浙江省食品药品检验研究院采购合同（进口）

| 甲方：浙江省食品药品检验研究院 | 合同编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方： |  | 采购编号： |  |
|  | 采购项目： |  |  |
| 招标机构： | 采购标项： |  |  |
| 合同签约地：杭州 | 合同打印日期： |  |  |

甲乙双方根据浙江省食品药品检验研究院                           采购项目（项目编号                  ）的公开招标结果，签署本合同。

- 定义

1、“甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购人。

2、“乙方”系指经评审最终确定的供应商。

3、“合同”即由双方签订的本次采购活动范围内的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。此外，本合同条款适用与本次采购活动，涉及的招标文件（或采购文件）、投标文件（或响应文件）及招标（或磋商）现场乙方的询标记录（或补充承诺）与本合同具有同等法律效力，如有与本合同条款有冲突部分则按有利于甲方为准。

第二条 货物名称、规格、数量、价格

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 同 总 价 （人民币，免税） |  | ￥ （人民币： 元整） |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同总价包括合同货款和备品备件费、管线费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.乙方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.乙方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同价为免税人民币价，如甲方提供免税资质相关手续，乙方应及时提供相应资料并协调办理免税，报关等相关手续。

6.外贸合同价为免税人民币价扣除进口代理手续费后的金额除以合同签订当日的汇率。

第三条 质量保证

1、质量功能标准需符合厂方提供的技术资料中所规定的质量标准和双方商定的技术指标。

2、乙方保证本合同中所供应的商品是合同签订后或至多签订前半年内生产的，符合国家法律规定、技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第四条 技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第五条 知识产权

乙方保证其交付的全部货物不会侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权等其他合法权利，否则，乙方应承担全部法律责任。如甲方因此遭受任何第三方的追索、索赔或诉讼的，则因此加诸于甲方的一切责任及全部债务均由乙方承担并清偿，同时乙方需赔偿甲方因此受到的全部损失。

第六条 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第七条 交货时间、地点

1、合同签订后       天内所有设备全部到货，按照与甲方事先直接联系约定，将所供商品安全运至指定地点，并负责安装调试。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，并对甲方人员进行培训。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方或者外贸代理公司，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

5、交货方式：为交钥匙工程，总价为交付使用价格。

第八条 验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装完成后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、收到甲方安装申请后，7个工作日内乙方派技术人员到甲方实验现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。验收时乙方必须在现场，并按照合同和乙方的投标承诺及产品技术标准进行验收，所有星号指标为验收指标。验收完毕后作出验收结果报告，必要时可请第三方出具验收报告，费用由乙方承担。

第九条 保证金及货款

1.乙方应在合同签订后向采购方缴纳履约保证金，履约保证金为合同总价的     %。

2.本项目为境外供货，浙江省食品药品检验研究院委托以下公司为本项目的外贸代理公司：

公司名称：浙江省科学器材进出口有限责任公司

联 系 人：金恺 13588212218

开户银行：中国工商银行杭州保俶支行

账    号：1202022709006500176

由外贸代理公司与乙方指定的境外公司签订外贸合同，如乙方指定的境外公司未能履行所签订外贸合同的条款时，则乙方指定的该境外公司名下的所有合同法律后果、责任和风险转由乙方承担，乙方无条件接受。乙方指定的境外公司详细信息如下：

货物原产地和制造商：

运输方式、装运港和目的港：

境外公司名称：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人Email：

3、合同生效后甲方向外贸代理公司支付合同总价的50%作为预付货款，外贸代理公司向甲方开具等额收据，同时乙方在合同生效后10个工作日内向甲方提供履约保证金（函）。外贸代理公司按照外贸合同约定通知乙方发货，见发货单据正本支付外贸合同金额的50%，到货后由外贸代理公司开具货款全额发票，甲方向外贸代理公司支付全额尾款，外贸代理公司凭签字盖章的验收报告原件向乙方支付外贸合同金额的50%。

4.履约保证金（函）在货物验收合格后在无质量及服务问题的情况下由乙方发起办理无息退还的手续。

第十条 质保期及售后服务承诺

1、质保期    个月（自调试验收合格之日起计），因甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内（投标书承诺的期限或货物厂家承诺的期限超过此范围的按其承诺执行）。

2、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应    小时响应，并在     小时内到达甲方现场。

5、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、质量保证期满后，乙方承诺以    折优惠官方价格供应耗材、配件。

7、质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：全免。

8、培训：

第十一条 违约处理

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方逾期支付履约保证金的，乙方应按逾期金额每日千分之六向甲方支付违约金，逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十二条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方连同外贸代理公司应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 其他约定事项

1、甲方负责按本合同第一条所述相应文本中的约定提供货物的存放和现场施工条件（电、水、工作时间及工具和材料的存放房间）。

2、乙方应指定专人负责与甲方的联络和安装现场协调事宜。

3、乙方应当对在签订、履行本合同过程中知悉或获得的所有有关甲方的信息、文件、资料、数据，以及甲方提供的数据等信息（即“保密信息”）予以保密，未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。

第十四条 争议解决

本合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议，如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十五条 合同生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙方双方各执叁份。

第十六条 合同公示

双方同意，本合同及其附件，将根据要求进行公示。

--以下无正文，转签章页--

本页无正文，为《货物采购合同》签署页

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章或合同章） |
| --- | --- |
| 授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| (签字） | （签字） |
| 甲方联系人姓名： 手机： 签字日期： 年 月 日 | 乙方联系人姓名： 手机： Email： |

开票资料

抬头：

纳税人识别号：

地址：

开户行：

账号：

附件1

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以下无 |  |  |  |  |  |
| 可增加 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | ¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 项目采用公开招标方式采购时，以下不需要填写。 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商现场承诺免费赠送的货物如下： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 以下无 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 可增加 |  |  |  |  |  |  |

附件2

配置清单

附件3

技术指标、参数

第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(5)政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.2.1如发现下列情形之一的，商务文件将被视为无效投标：

- 投标文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 商务文件未按采购文件要求盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

5.2.2如发现下列情形之一的，技术文件将被视为无效投标：

- 技术文件未按采购文件要求盖章的；

- 技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 交货期或实施周期或工期等条款不能满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购内容、质量标准，或者与采购文件中标注“▲”条款存在实质性偏离的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

5.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效投标：

- 报价文件未按采购文件要求盖章的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 政采云平台上传的报价响应文件缺少最基本的报价内容（如开标一览表）的；

- 投标报价未包含全部采购标的物或未包含全部报价内容或报价明细表存在缺漏项的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的采购预算金额（或单项最高限价）的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

6．各标项分别单独评审。

## 五、评标细则及标准

评标委员会对各投标人的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

（一）技术、资信及商务部分（70分）

评标委员会对各投标人的技术、资信商务部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术、资信商务部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

| 评分项目 | 最高分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 资信商务分 （3分） | 3 | 对投标机型业绩情况进行评价打分： 对投标机型自2020年1月1日至今的业绩情况进行评价打分（多个设备以核心产品为准），每个业绩得0.5分，最高得3分；须提供有效业绩证明材料，否则不计分。（0-3分） 说明：1.业绩证明材料必须为供应商与最终用户单位的合同等，与中间贸易商等非最终用户单位的业绩不得分，时间以合同签订时间最晚落款为准。 2.投标机型为省级以上主管部门认定的首台套产品（需提供有效证明材料），自纳入《省推广应用指导目录》起3年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 |
| 技术分 （67分） | 42 | 对投标仪器设备指标响应程度进行评价打分： 投标仪器设备指标完全满足招标文件技术参数配置要求的得42分；投标仪器设备指标每不满足一小项含“★”的重要性指标的扣2分，每不满足一小项一般技术参数配置要求（未含“▲”和“★”）的扣1分，最低得分为0分，低于0分为无效标。 |
|  | 4 | 对投标货物技术性能进行评价打分： 技术性能完全适配实际检测需求且有实质性提升或优化的得4分，技术性能完全适配实际检测需求但没有实质性提升或优化的得3分，技术性能稍有不足但仍高度适配实际检测需求的得2分，技术性能有明显不足但基本适配实际检测需求的得1分，技术性能有明显不足且明显不能适配实际检测需求的不得分。 |
|  | 3 | 对投标货物配置方案进行评价打分： 配置方案科学合理、完全匹配实际使用要求且有实质性提升或优化的得3分，配置方案科学合理、完全匹配实际使用要求但没有实质性提升或优化的得2分，配置方案稍有不足但仍基本匹配实际使用要求的得1分，配置方案有明显不足且明显不匹配实际使用要求的不得分。 |
|  | 4 | 对安装调试方案和措施进行评价打分： 1.安装调试方案和措施科学合理、可行性强的得2分，安装调试方案和措施较科学合理、基本可行的得1分，安装调试方案科学合理性或可行性有明显欠缺或未提供的不得分； 2.拟派安装调试人员专业对口程度高、同类设备安装调试验收服务经验丰富的得2分，拟派安装调试人员专业对口程度不高、同类设备安装调试验收服务经验较少的得1分，拟派安装调试人员专业不对口或没有同类设备安装调试验收服务经验或未提供的不得分。（投标人应提供拟派安装调试人员相关专业证书、业绩合同或用户单位证明等有效证明材料，未提供的不予认可） |
|  | 2 | 对投标人提供的验收方案的优化建议及措施进行评价打分： 验收方案的优化建议及措施全面、科学合理、可行性强且完全满足采购需求的得2分，验收方案的优化建议及措施全面性、科学合理性和可行性有不足但基本满足采购需求的得1分，验收方案的优化建议及措施不满足采购需求或未提供相应内容不得分。 |
|  | 5 | 对售后服务方案进行评价打分： 售后服务承诺、维护响应计划全面、详细、合理，完全满足需求的最高得5分；售后服务承诺、维护响应计划较全面、详细、合理，完全满足需求的最高得4分；质保期和售后服务承诺、维护响应计划基本全面合理，满足需求最高得3分；质保期和售后服务承诺、维护响应计划全面性合理性一般，基本满足需求最高得2分；质保期和售后服务承诺、维护响应计划不全面，缺乏合理性，不能满足需求的最高得1分；未体现相关内容的不得分。 |
|  | 1 | 对质保期承诺进行评价打分： 投标文件中承诺的设备质保期比采购文件要求每多半年的加0.5分，最多得1分；多个设备的标项计分质保期按标项内所有设备质保期的平均值进行评价打分。 |
|  | 3 | 对培训进行评价打分： 投标人提供的培训方案、培训承诺等内容及措施合理，符合本项目特点的得3分；培训方案、培训承诺内容及措施基本合理，基本符合本项目特点的得2分；培训方案、培训承诺内容及措施不合理，不符合本项目特点的得1分；未体现相关内容的不得分。 |
|  | 2 | 对投标文件提供的其他有助于提升本项目货物和服务质量的优惠方案进行评价： 优惠方案对提升本项目货物和服务质量有明显效果且完全契合采购人实际需求得2分，优惠方案对提升本项目货物和服务质量且有一定效果且基本契合采购人实际需求的得1分，不契合采购人实际需求或没有提升效果或未提供优惠方案的不得分。 |
|  | 1 | 对环境标志产品、节能产品进行评价打分： 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的每项得0.5分；所投产品取得环境标志产品的每项得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 |

特别说明：如投标设备技术参数等满足本项目要求，但制造商官方产品介绍等相关材料的描述方式与本要求中描述不一致的，投标人须在投标文件中针对该事项提供专项说明、相关证明材料，最终是否满足由评审小组依据采购文件和相应文件的对应内容进行判定。

（二）价格部分（30分）

1.投标价格的合理性和有效性评价

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

3.针对本项目的价格政策规定

3.1政府采购目录类别：货物类。

3.2价格评审优惠的扶持政策

(1)如本项目/标项为专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(2)如本项目/标项为非专门面向中小微企业采购的项目/标项，执行下列价格政策价格评审优惠的扶持政策：

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除（不接受联合体投标的，本条不适用）。

如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（不允许分包的，本条不适用）。

3.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业。

（三）备注

1.评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，第3位四舍五入，由评标委员会当场统一计算。

2.投标人的最终总得分为技术资信及商务报价部分两部分得分的总和。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

## 六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

## 七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价响应文件封面格式

浙江省食品药品检验研究院

超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

1.2资格响应文件/商务技术响应文件封面格式

浙江省食品药品检验研究院

超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

投 标 文 件

（资格响应文件/商务技术响应文件）

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格响应文件

2.1资格响应自评表

资格响应自评表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第二条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 | 是/否符合 |

注：证明材料附后。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

分公司经总公司授权后，可以以分公司的名义参加政府采购活动，可以提供总公司或分公司的营业执照、财务报表、纳税证明等材料，可以使用总公司的相关业绩和资质，但其民事责任由总公司承担。同一总公司下的两家分公司不能同时参与一个采购项目投标。中标后，应当和总公司签订政府采购合同。

对于某些具有垄断性质的特殊行业或企业，例如银行、保险、电信、邮政、铁路等行业，其总公司为了方便分公司在全国开展业务，采用公司文件或公司制度的形式授权其分公司独立开展业务，其民事责任由总公司承担。在此情况下，不要求分公司出具总公司的授权，出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明即可。投标文件中法定代表人身份证明书及授权书可以为分支机构负责人身份证明书及授权书。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

浙江省食品药品检验研究院：

我方  （投标人全称）  参与浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目（项目编号：ZJ-2370854-03）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：无。

2.4特定资格条件对应的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）：无。

2.5联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目（项目编号：ZJ-2370854-03）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到  %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

日期：

三、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标函

投标函

浙江省食品药品检验研究院：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目 (项目编号：ZJ-2370854-03)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件截止之日起     天（不少于90天），本投标文件中在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

联系人（可以为非授权代表）：                  联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日期：

3.3投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 交货期 |  |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.4投标清单（不含价格）

投标清单（不含价格）

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌/规格型号 | 质保期 | 是否为原厂质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.5投标人基本情况

投标人基本情况表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |  |  |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 开户银行 | 名称: 账号: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

3.6授权委托书

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省食品药品检验研究院：

我                （投标人名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省食品药品检验研究院的浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目（项目编号：ZJ-2370854-03）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省食品药品检验研究院：

我                （联合体各方名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省食品药品检验研究院的浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目（项目编号：ZJ-2370854-03）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

……

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

3.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省食品药品检验研究院：

本单位合法参加浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目（项目编号：ZJ-2370854-03）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.8廉政承诺书

廉政承诺书

浙江省食品药品检验研究院：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.9 业绩一览表

业绩一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同标的 | 用户单位名称 | 是否为最终用户 | 用户单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.10 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.11合同/商务条款偏离表

合同/商务条款偏离表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.12技术响应表

技术响应表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 是否符合采购文件技术要求 | 是否需提供证明材料或截图或承诺书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.13常用配件（备品备件）价格表

常用配件（备品备件）价格表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.14实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

(以生效日算起)

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.15售后服务表

售后服务表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 序号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 维修网点 |
| 2 | 维修人员 |
| 3 | 免费保修期限 |
| 4 | 响应时间 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 免费保修期后的服务费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

- 四、报价响应文件部分格式

4.1开标一览表

开标一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

| 投标总价（人民币/元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：1.“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.2投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目

项目编号：ZJ-2370854-03

标项号：

人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“投标总价”应与“开标一览表”中的投标总价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

3.▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.3中小企业声明函（如需）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江省食品药品检验研究院的浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目（项目编号：ZJ-2370854-03）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html），广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。

4.4投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.6分包意向协议格式（如有）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省食品药品检验研究院超敏多因子电化学发光分析仪等采购项目（项目编号：ZJ-2370854-03）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包。

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称（盖公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：

- 第七部分   其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（项目编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                             。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。