中国计量大学智能加工及数字化工业测量实验室

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：0625-24216426

项目名称：智能加工及数字化工业测量实验室

采购单位：中国计量大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年5月27日

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

前附表	6

一、总  则	12

二、招标文件	14

三、投标文件的编制	15

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

第三章  评标办法	24

第四章  招标内容及需求	32

第五章  合同主要条款	46

第六章　投标文件格式	51

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

中国计量大学智能加工及数字化工业测量实验室 招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年6月18日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24216426

项目名称：智能加工及数字化工业测量实验室

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,200,000.00

最高限价（元）：1,200,000.00；

采购需求：

标项一

标项名称：智能加工及数字化工业测量实验室

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1,200,000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智能加工及数字化工业测量实验室设备1批，详见招标文件。

备注： 不允许进口

合同履行期限：详见《第四章  招标内容及需求》四、商务要求表“交货时间及地点”。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求（各标项）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：\至2024年6月18日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年6月18日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：招标公告发布之日至投标截止时间之日前送至或快递至（以招标代理机构收到时间为准）杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409室    联系人：郑旭，联系方式：0571-85860256。

3.开标时间：2024年6月18日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。/开标现场地址：浙江省国际技术设备招标有限公司会议室（杭州市凤起路334号同方财富大厦）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：中国计量大学

地  址：杭州市钱塘区下沙学源街258号中国计量大学

项目联系人（询问）： 郑老师

项目联系方式（询问）：0571-86914498

质疑联系人：顾老师

质疑联系方式：0571-86836056

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：郑旭、徐建

项目联系方式（询问）：0571-85860256、85860269

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年5月27日

# 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智能加工及数字化工业测量实验室 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容为中国计量大学智能加工及数字化工业测量实验室 具体内容及数量详见招标文件《第四章 招标内容及需求》 |
| 3 | 预算金额和最高限价 | 标项; 标项名称; 预算金额 （万元）; 最高限价 （万元）. 1; 智能加工及数字化工业测量实验室; 120; 120. 投标报价超过相应标项预算金额的其投标文件将被否决。 投标报价超过相应标项最高限价的其投标文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 2、投标总价包括本项目所涉及的货物生产、供货、运输、安装调试、验收、税金及相关服务的全部费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 转包和分包 | 本项目各标项均不允许转包。 本项目允许分包。货物的供货为主体、关键性工作。本项目允许将非主体、非关键性的工作分包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织 ■不组织 |
| 8 | 样品 | ■不提供 |
| 9 | 演示 | ■不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件的签章 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在招标公告发布之日至投标截止时间之日前送至或快递方式递交（以招标代理机构收到时间为准）。 邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1409室。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2024年6月18日09:30（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 招标公告发布之日至投标截止时间之日前一天送至或快递至（以招标代理机构收到时间为准）杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409室，联系人：徐建，联系方式：0571-85860269。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2024年6月18日09:30（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。开标现场地址：浙江省国际技术设备招标有限公司会议室（杭州市凤起路334号同方财富大厦） |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 是否进口 | 标项1：不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | ■ 优先采购节能产品 |
| 22 | 环境标 志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购各标项为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业：（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）本次采购的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的。 7）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8）残疾人福利性单位视同中小企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9）监狱企业视同中小企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目各标项代理服务费按以下货物收费标准向相应标项中标供应商收取，投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 代理服务收费标准(费率)如下： 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.05%; 1.05%. 100-500; 0.77%; 0.56%. 500-1000; 0.56%; 0.32%. 1000-5000; 0.35%; 0.18%. 注：代理服务收费按差额定率累进法计算； 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、中标供应商应提供增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 备注：代理服务费在报价表中不单列报价子项，由投标人自行考虑在企业运营成本等或各投标报价中。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 中标后，中标人须根据招标人要求提供纸质投标文件至少3份。 合同签订后中标人应及时将采购合同扫描件发送至招标代理机构的联系邮箱gjzb0571@qq.com。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的软件开发、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包：详见《前附表》

（八）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 十 天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有合法获取了招标文件的投标人；

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

各标项的投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供扫描件）（若投标人为自然人，则应提供自然人的身份证明扫描件）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求或特定资格要求的：

1、中小企业的相关证明材料：中小企业声明函(格式见第六章)；

2、残疾人福利性单位声明函

如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

3、监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人资格条件中要求的其他材料

2.商务技术文件

（1）投标声明函(格式见第六章)

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标人的同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）技术偏离表（格式见第六章）；

（12）设备配置清单（格式见第六章）；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）

（14）质保期内的备品备件清单（格式自拟）

（15）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（16）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（17）供货、安装、调试计划及人员安排；

（18）产品制造、验收标准和验收方法；

（19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（20）评标办法

商务资信及技术评分项中所要求提供的资料和投标人认为所需要提交的其他资料

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；；

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系扫描件，须在扫描件上盖上有效的投标人电子章。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人应在投标报价明细表中列明各货物的“品牌/厂家/原产地”、“规格型号”等规定的内容。合同供货货物必须与投标报价明细表列明的货物一致。注：投标报价明细表中，若多个投标设备是组合成一个整体交货的，则投标人应在《投标报价明细表》的备注栏中注明（列如：设备A和B是组合成一个整体交货的，则A的备注栏中应注明“与B组合成一个整体交货”，B的备注栏中应注明“与A组合成一个整体交货”）。

3.投标人应在投标报价明细表中列全供货的所有货物

4. 投标报价需包含设备（软件）费、安装费、调试费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价中。

5. 设备费为用户指定落地价：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，应以人民币报价。

6. 不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与此次投标有关的全部费用。

7. 投标报价是指一次性报出不得修改的价格，投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

- 8. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

9. 投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖电子章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（若为多种产品，则为核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取“评审总得分相同的，投标报价低者优先；评审总得分且投标报价相同的，技术分高者优先；评审总得分、投标报价相同且技术分相同的，则采取随机抽取方式” 的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

各标项的核心产品是：详见《第四章  招标内容及需求》列明的核心产品。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

中标人也可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，但保函有效期应满足采购单位的要求。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于中国计量大学智能加工及数字化工业测量实验室 项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，分为资信及商务分、技术分、价格分三部分，分值详见本章第四条“四、评审内容及标准”。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分、投标报价且技术得分相同的，由评标委员会现场投票确定（少数及从多数）。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐各标项得分排列前 3 名的投标人为相应标项的中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。在投标文件的资格证明文件中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求提供证明材料的；

（2）投标文件未按招标文件要求盖单位电子签章（公章）的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（4）不同投标人的投标文件相互混装的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准（适用于各标项）

（一）资信及商务部分（9分）

| 序号 | 评审项目和评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人（若为联合体，则联合体各成员均应具备）具有核心产品或核心产品同类产品销售业绩的：每提供1个得1分，最高得3分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章。 注：对省级以上主管部门认定的同类首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满足。【客观分】 | 3 |
| 2 | 投标核心产品制造商具有有效的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的得2分。 提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 2 |
| 3 | 投标核心产品制造商具有有效的ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供1分得1分，最高得2分。 提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 2 |
| 4 | 满足招标文件《第四章 招标内容及需求》“商务要求表”中所有要求的得2分；有偏离的得 0 分。 注：带“▲”的实质性要求条款必须满足，否则其投标无效【客观分】 | 2 |

（二）技术部分（61分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品总体性能及质量水平 | 根据所供产品总体性能及质量水平进行评析： 所提供产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况，得5分；所提供产品的性能特点、质量水平等描述较完整，得4分；所提供产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，得3分；所提供产品的性能特点、质量水平等完整性较差的得2分；所提供产品的性能特点、质量水平未描述完整的得1分；未提供的不得分。【主观分】 | 5 |
| 2 | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 | 根据所供产品的技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析： 全部满足招标文件第四章招标内容及需求“二、采购内容技术参数及技术要求”要求的得本评分项分值满分，正偏离不加分； 标注 “★”的重要技术指标（条款、参数、配置等）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣3分； 未标注“★”或“▲”的一般技术指标（条款、参数、配置等）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣2分； 此项扣至0分的，该投标人的投标文件将被视为无效。 注：(1)未满足招标文件标注“▲”的实质性要求（条款、参数）的，该供应商的投标文件将被视为无效。 (2)若技术偏离表技术要求中响应规格与技术资料不一致的，评审专家按其按技术资料中的参数进行评分。【客观分】 | 26 |
| 3 | 产品配置的先进性、完整性和适用性 | 根据所提供产品配置的先进性、完整性和适用性进行评析： 所提供产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分；所提供产品配置较完整、能较好的能满足采购人的使用要求的，得4分；所提供产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差的得2分；所投产品的性能特点、质量水平未描述完整的，得1分。未提供的不得分。【主观分】 | 5 |
| 4 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 根据所提供产品的稳定性、可操作性和可维护性进行评析： 所提供产品的稳定性好，可操作性强，维护简便，得5分；所提供产品的稳定性较好，可操作性较好，维护相对简便的，得4分；所提供产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分；所提供产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得2分。所提供产品的稳定性、可操作性和可维护性未描述完整的，得1分。未提供的不得分。【主观分】 | 5 |
| 5 | 供货、安装、调试计划 | 根据供应商安装、调试计划的完整性和合理性等情况进行评析： 供货、安装、调试计划科学、合理，可实施性强的得5分；供货、安装、调试计划较合理得4分；供货、安装、调试计划基本合理得3分；供货、安装、调试计划较差的得2分；供货、安装、调试计划未描述完整的得1分。未提供的不得分。【主观分】 | 5 |
| 6 | 验收方案及质量保证措施 | 根据供应商验收方案及质量保证措施的科学性、合理性和完善性等等情况进行评析： 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得4分；验收方案较为合理，质量保证措施较为齐全的且有较强的针对性，得3分；验收方案基本合理，质量保证措施基本完善但针对性一般的，得2分；验收方案有明显不合理之处，质量保证措施不完善、针对性不强的，得1分；验收方案或质量保证措施有较多欠缺的，得0.5分；未提供验收方案或质量保证措施的，得0分。【主观分】 | 4 |
| 7 | 培训方案 | 投标人需要为用户提供①设备（或软件）使用（2分）、②设备（或软件）维护（2分）共两个方面全面的系统培训【至少包括培训计划（包括培训次数和培训人数）、目标、培训课程内容、培训方法】，使系统用户能够熟练设备，以保证设备发挥应有作用，对上述两个方面投标响应内容分别进行评审，每个内容的评审分值按上述规定的分值，本评分项最高得4分。 每项内容评审细则如下： 投标人进行了详细全面阐述、对本项目有针对性，且相应的培训方法合理、用户掌握相应内容可行性高的，得2分； 投标人虽然进行了阐述但并不完全针对本项目或针对性不强，或相应的培训方法有缺陷或部分培训方法不具有可行性的，得1分。 投标人未进行阐述或阐述内容无法满足项目需求的或相应的培训方法不具有可行性，得0分。【主观分】 | 4 |
| 8 | 售后服务 | 根据供应商、产品制造厂商提供的技术支持和售后服务方案（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准等）等进行评析。 技术支持和售后服务方案合理，承诺和保证措施完整，服务范围广，维修保养和服务标准阐述详细的，得3分； 技术支持和售后服务方案比较合理，有承诺和保证措施，服务范围较广，有关于维修保养和服务标准的阐述的，得2分； 技术支持和售后服务方案合理性一般，有部分承诺和保证措施，服务范围不全面，有关于部分维修保养和服务标准的阐述的，得1分； 技术支持和售后服务方案简单，或缺少和保证措施，或服务范围极少，或缺少关于维修保养和服务标准的阐述的，0.5分；未提供技术支持和售后服务方案的，或未描述的，得0分。【主观分】 | 3 |
|  |  | 售后服务响应时间、故障修复时间，优劣比较评价。 优于采购文件要求的，得1分； 满足采购文件要求的，得0.5分； 有偏离采购文件要求或未进行相关承诺的，得0分。【客观分】 | 1 |
| 9 | 优惠条件 | （1）全部货物的质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得1分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。【客观分】 （2）提供了针对本项目质保期满后部件（易耗件）的优惠价格，且部件（易耗件）清单完整、价格合理的，最高得1分，未提供的不得分。【主观分】 | 2 |
| 10 | 政策分 | （1）投标报价产品有列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。【客观分】 （2）投标报价产品有列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。【客观分】 | 1 |

（三）价格部分（ 30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

# 第四章  招标内容及需求

（本章内容除特殊说明外，均适用于各标项）

一、总体要求

1、本次招标采购项目为智能加工及数字化工业测量实验室所需货物的采购及安装调试，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。各标项的招标内容包括采购货物一览表相应标项中货物的供货及安装、调试，直至交付采购人使用。

▲2、所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。投标单位应对本次采购相应标项的所有货物进行响应，部分响应将被拒绝（部分响应是指未对本次采购相应标项的所有货物进行响应并报价）。

▲3、投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

4、投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。供货时货物外观应清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，且应准确无误地表明货物之型号、规格、品牌、厂家、原产地及生产或出厂日期，应与投标文件和供货合同保持一致。

5、投标人应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性；投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

6、投标人应保证设备或系统的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用；投标人提供的设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

7、招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权力。

8、投标人应对招标人采购的货物（设备）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务；

9、设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准或招标人可以接受的国际ISO标准和CE安全标准等标准；

10、本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、软件安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书。

11、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含设备费、安装费、系统及调试费、检验费和质保期内的相关费用等，其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

12、采购货物一览表

| 标项 | 标项名称 | 名称 | 数量 | 单位 | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能加工及数字化工业测量实验室 | 桌面数控五轴智教机 | 2 | 套 | 全息测量仿真教学系统 |  |
|  |  | 标准数控五轴智教机 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 智能手持式激光3D扫描仪 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 全息测量仿真教学系统 | 10 | 节点 |  |  |
|  |  | 加工编程软件 | 8 | 节点 |  |  |
|  |  | 逆向建模软件 | 12 | 节点 |  |  |

二、采购内容技术参数及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桌面数控五轴智教机 | 一、设备组成： 桌面型智教机主要组成包括： 1) 数控加工仿真软件 ▲2) 数控系统：要求可选配海德汉iTNC640数控系统或西门子840D数控系统； 3) 数控系统配套操作面板； 4) ★不小于19寸工业触摸面板，配置机床手轮，仿真机床机构等。 二、功能特点： • 集成电脑桌设计，占地面积小，方便移动，便于在教室内开展实训； • 配置完善的实训教材及教学案例，方便学校开展五轴数控机床的教学课程； • 集成世界一流的数控加工仿真软件，提供业界最优的3D图形内核； • 基于数控加工仿真软件，仿真模拟效果更为逼真；仿真模拟速度最快； • 支持丰富的CAD/CAM接口； • 支持虚拟机床各种数据的实时显示，包括各类坐标系、加工速度、刀具补偿信息等； • 支持主流通用控制器代码，支持通用宏程序语言，支持通用循环语言； • 支持学校定制虚拟机床，并支持机床复杂代码的解析； • 支持报警信息、NC程序、3D模型视图的实时关联； • 支持检测机床碰撞功能，支持自定义检测条件，支持自定义检测区间和安全范围； • ★支持构建编程流程和仿真流程，在一个项目中两种流程可以相互转换；将一台机床加工程序转换为另一种机床加工代码，支持不同机床结构和控制器间的代码转换； • ★支持在不同数控系统间动态转换加工部件，而无需重新编程；可以自动重新计算加工序列之间的最佳路线；支持混合编程，在现有编程流程中可以集成新的CAM操作方法； • ▲支持将多种控制器代码(发那科、西门子、海德汉)混合处理成新加工代码； • ★支持处理APT文件生成实际机床的加工代码；支持粗加工：粗加工、插铣粗加工等策略；支持端面加工：平行扫略模式、平行扫略模式 (表面)、平面等加工策略；支持扫掠加工: 平行模式、平行模式 (表面)、残留高度扫掠加工等加工策略； • ★支持型腔加工:2D型腔、2.5D型腔、2D型腔清角加工、2.5D型腔清角加工等加工策略；支持轮廓加工:恒定Z值轮廓加工、双切线轮廓加工、基于线框的轮廓加工、基于线框和刀具矢量的五轴轮廓加工、基于线框法向表面的轮廓加工、五轴滚动面轮廓加工等加工策略； • ★支持钻削:钻孔、锪锥孔、锪平孔、深孔钻、攻丝、镗孔、背镗孔等加工策略；支持探针:点探测、槽探测、孔/凸台探测、角度探测等探针策略；支持镜像、平移、旋转、阵列，复制加工程序；支持插入换刀、冷却液、特殊注释等NC功能； • ★支持CAD模型接口，可导入CATIA V5, V6, CREO, NX, SolidWorks, SolidEdge,Inventor, JT等源文件，可以导入单个零件和装配文件，可以识别原始模型的颜色、结构、坐标系等信息； • 支持通用模型格式：STL, VRML, STEP, IGES, PARASOLID (X_T/X_B)； • 支持加载/导出毛坯、夹具、设计模型的装配文件信息（.NcsSetup）； • 支持创建坐标系，创建坐标系可以识别模型中特征信息（点、线、中点、端点、圆心等特征），支持平移、旋转坐标系； • 支持创建点、线、面、圆等CAD信息； • 支持创建填充面、直纹面、投影轮廓线等CAD信息； • ★支持读取CATIA、NX、ESPRIT、MASTERCAM、PROE、SURFCAM等CAM软件的刀路文件； • 支持调整现有加工策略顺序，同时可以插入新的加工策略或引入其他现有加工代码到现有加工序列中； • 支持自定义加工原点，以自定义原点为加工坐标系输出加工程序； • 支持过程毛坯自动流转； • 支持多线程技术，仿真速度更快； • 支持检测机床碰撞功能，支持用户自定义检测条件，支持用户自定义检测区间和安全范围，报警信息可实时和3D视图、程序等进行关联； • 支持仿真过程中，支持随时缩放、旋转与平移等操作无需中断仿真进程，同时支持逆向仿真； • 支持NCPLAYER功能，可以全程记录加工过程，能够生成回看文件，进行3D回放； • 支持多类型机床的仿真（2轴、3轴、五轴联动等），易于仿真车铣复合机床,而其它软件很难仿真该类型机床； • 支持CAM接口：支持CATIA V5、Esprit、MasterCAM 、NX 、EdgeCAM 、Topsolid等CAM软件； • 支持用户定制虚拟机床； • 具有开放性的平台，支持客户定制数控控制器，支持ACNU源代码的在线调试功能； • 支持主流通用控制器代码，支持通用宏程序语言，支持通用循环语言，支持通用控制器厂家的特殊语言； • 支持检测刀具信息，支持计算最小切削长度； • 支持用户管理，可以创建用户组，管理用户资源和仿真元素，可以查看、加密、共享这些资源； • 支持仿真前加工信息统计，换刀序列、每把刀具的加工信息（时间、速度信息、主轴信息、补偿信息、加工轨迹长度等）； • 支持仿真前检查程序中的语法错误、缺少元素错误、移动中的超行程错误等； • ★支持仿真前、仿真过程中和仿真结束后刀轨的显示，支持按刀具、程序等查看刀轨的显示，支持当前运行的程序段刀轨高亮显示，可以用箭头来标注轨迹运动方向，可以在轨迹上添加特殊的程序点。可以根据不同进给速度来设置轨迹颜色。 • 支持用户自定义标准铣削加工刀具、车削加工刀具，各种探针工具（球形、十字形、矩形等），支持用户构建各种特殊刀具，支持用户导入3D刀具模型文件。可以在刀具中加入切削参数限制； • 支持用户自定义的夹具、毛坯、设计模型等，支持标准的step等模型直接导入。可读取原始文件的坐标系和图层，进行分层加载。也可建立辅助坐标系； • 支持断点模拟功能，修改程序或刀具等，可由断点处继续模拟； • 支持测量功能，可对机床、毛坯、夹具、刀轨等进行分类进行测量，可根据实体任意构建点、线、面等特征； • 支持虚拟机床各种数据的实时显示，包括加工坐标系、加工速度、刀具补偿信息等； |
| 2 | 标准数控五轴智教机 | 一、设备概述： ▲数控五轴智教机应配有海德汉和西门子两套系统硬件仿真操作面板，面板内部所有界面、数据及参数定义等都与真实机床的面板完全相同，并可以根据实际机床、数控系统、刀具夹具方案进行1:1的客户化定制， ★设备主体尺寸不小于800*1400*2000mm可以充分满足院校和企业的需求，促进智能制造领域高素质复合型技能人才的技术提升和培养。 二、设备组成： 数控五轴智教机主要组成包括： 1)NC代码仿真软件； 2) ▲数控系统：配置真实的海德汉iTNC640数控系统及西门子840D数控系统软件； 3)数控系统配套操作面板； 4)不小于40寸工业显示屏； 5)不小于19寸工业触摸面板； 6)★配置机床手轮； 7)仿真机床机构等。 三、功能特点： 1.模拟主流五轴数控机床的工业设计，如真实机床，操作方便； 2.集成海德汉及西门子的实体操作面板和操作系统，根据教学需求自动切换； 3.支持方便的在学校实训场地移动； 4.配置40寸工业显示屏，最大化模拟机床的真实状态； 5.▲配置完善的实训教材及教学案例，方便学校开展五轴数控机床的教学课程； 6.集成NC代码仿真软件，提供业界良好的3D图形内核； 7.基于NC代码仿真软件，仿真模拟效果逼真；仿真模拟速度快； 8.支持丰富的CAD/CAM接口； 9.支持虚拟机床各种数据的实时显示，包括各类坐标系、加工速度、刀具补偿信息等； 10.支持主流通用控制器代码，支持通用宏程序语言，支持通用循环语言； 11.支持用户定制虚拟机床，并支持机床复杂代码的解析； 12.支持报警信息、NC程序、3D模型视图的实时关联； 13.支持检测机床碰撞功能，支持自定义检测条件，支持自定义检测区间和安全范围； 14.★支持构建编程流程和仿真流程，在一个项目中两种流程可以相互转换； 15.★支持将一台机床加工程序转换为另一种机床加工代码，支持不同机床结构和控制器间的代码转换；支持在不同数控系统间动态转换加工部件，而无需重新编程； 16.支持自动重新计算加工序列之间的最佳路线； 17.支持混合编程，在现有编程流程中可以集成新的CAM操作方法； 18. ▲支持将多种控制器代码(发那科、西门子、海德汉等)混合处理成新加工代码； 19.★支持处理APT文件生成实际机床的加工代码； 20.支持粗加工：粗加工、插铣粗加工等策略； 21.支持端面加工：平行扫略模式、平行扫略模式 (表面)、平面等加工策略； 22.支持扫掠加工: 平行模式、平行模式 (表面)、残留高度扫掠加工等加工策略； 23.支持型腔加工:2D型腔、2.5D型腔、2D型腔清角加工、2.5D型腔清角加工等加工策略； 24.支持轮廓加工:恒定Z值轮廓加工、双切线轮廓加工、基于线框的轮廓加工、基于线框和刀具矢量的五轴轮廓加工、基于线框法向表面的轮廓加工、五轴滚动面轮廓加工等加工策略； 25.支持钻削:钻孔、锪锥孔、锪平孔、深孔钻、攻丝、镗孔、背镗孔等加工策略； 26.★支持探针:点探测、槽探测、孔/凸台探测、角度探测等探针策略；支持镜像、平移、旋转、阵列，复制加工程序；支持插入换刀、冷却液、特殊注释等NC功能；支持CAD模型接口，可导入CATIA V5, V6, CREO, NX, SolidWorks,Inventor等源文件，可以导入单个零件和装配文件，可以识别原始模型的颜色、结构、坐标系等信息； 27.支持通用模型格式：STL, VRML, STEP, IGES, PARASOLID (X_T/X_B)； 28.支持加载/导出毛坯、夹具、设计模型的装配文件信息（.NcsSetup）； 29.支持创建坐标系，创建坐标系可以识别模型中特征信息（点、线、中点、端点、圆心等特征），支持平移、旋转坐标系； 30.支持创建点、线、面、圆等CAD信息； 31.支持创建填充面、直纹面、投影轮廓线等CAD信息； 32.★支持读取CATIA、NX、ESPRIT、MASTERCAM、PROE、SURFCAM等CAM软件的刀路文件； 33.支持调整现有加工策略顺序，同时对现有策略进行修改和删除； 34.支持自定义加工原点，以自定义原点为加工坐标系输出加工程序； 35.支持过程毛坯流转； 36.支持多线程技术，仿真速度更快； 37.支持检测机床碰撞功能，支持用户自定义检测条件，支持用户自定义检测区间和安全范围，报警信息可实时和3D视图、程序等进行关联； 38.支持仿真过程中，支持随时缩放、旋转与平移等操作无需中断仿真进程，同时支持逆向仿真； 39.支持NCPLAYER功能，可以全程记录加工过程，能够生成回看文件，进行3D回放； 40.支持多类型五轴机床的仿真； 41.支持CAM接口：支持CATIA V5、Esprit、MasterCAM 、NX 、EdgeCAM 、Topsolid等CAM软件； 42.支持用户定制虚拟机床； 43.具有开放性的平台，支持用户定制数控控制器，支持ACNU源代码的在线调试功能； 44.支持主流通用控制器代码，支持通用宏程序语言，支持通用循环语言，支持通用控制器厂家的特殊语言； 45.支持检测刀具信息，支持计算最小切削长度； 46.支持用户管理，可以创建用户组，管理用户资源和仿真元素，可以查看、加密、共享这些资源； 47.支持仿真前加工信息统计，换刀序列、每把刀具的加工信息（时间、速度信息、主轴信息、补偿信息、加工轨迹长度等）； 48.支持仿真前检查程序中的语法错误、缺少元素错误、移动中的超行程错误等； 49.★支持仿真前、仿真过程中和仿真结束后刀轨的显示，支持按刀具、程序等查看刀轨的显示，支持当前运行的程序段刀轨高亮显示，可以用箭头来标注轨迹运动方向，可以在轨迹上添加特殊的程序点。可以根据不同进给速度来设置轨迹颜色。 50.支持用户自定义标准铣削加工刀具、车削加工刀具，各种探针工具（球形、十字形、矩形等），支持用户构建各种特殊刀具，支持用户导入3D刀具模型文件。可以在刀具中加入切削参数限制； 51.支持用户自定义的夹具、毛坯、设计模型等，支持标准的step等模型直接导入并支持分层载入。可读取原始文件的坐标系，也可建立辅助坐标系； 52.支持断点模拟功能； 53.支持测量功能，可对机床、毛坯、夹具、刀轨等进行分类进行测量，可根据实体任意构建点、线、面等特征； 54.支持虚拟机床各种数据的实时显示，包括加工坐标系、加工速度、刀具补偿信息等； 55.★软件可以把模拟加工生成的任何一个阶段的结果输出一个STEP格式模型 |
| 3 | 智能手持式激光3D扫描仪 | 设备主要技术参数要求: 1.结构形式要求：扫描仪由2个CCD+4个激光器构成，手持扫描，无须其他机械结构辅助定位，扫描数据实时显示，重量小于1Kg； 2.激光等级要求：II级（人眼安全）； 3.▲扫描速度不低于：标准模式1,350,000次测量/秒；精细模式900,000次测量/秒。 4.激光范围：最大600*550mm； 5.▲扫描功能：要求共20束蓝色激光线，全部采用蓝色激光。其中14束交叉蓝色激光线用于标准范围、大范围快速扫描；1束蓝光单线用于深孔或深凹处加强扫描；5束蓝色交叉激光线用于精细扫描；具有扫描点云和扫描表面的功能，扫描结束后可以一键直接生成STL三角网格面； 6.▲激光基准距：常规模式基准距300mm、精细模式基准距150mm； 7.▲扫描精度：最高可达0.01mm； 8.使用环境及条件：温度-20℃～40℃，湿度10-90%，可在日光灯或自然光等室外环境下工作； 9.要求采用自定位技术,无须其他硬件辅助定位（方便实时动态扫描）； 10.★为了保证大数据量传输的稳定性以及传输数据的高速度，扫描设备与电脑连接的传输线必须为USB3.0接口；扫描设备的数据线与电源线分别接在两个接口，互不干扰，以保证独立性和稳定性； 11.快速完成校准(20秒内完成)，一次校准即可完成，校准软件集成于标配扫描软件内且具有自动优化校准数据的功能； 12.可同时识别3mm、6mm、10mm、12mm、16mm的目标点，可自由选择是否自动填补标志点。后处理完成后可更改扫描数据的分辨率； 13.扫描仪可以在数据采集过程中根据物体外形而进行移动，被扫描物体也可以根据需要自由移动，拆解和反转，并且被扫描物体的尺寸和重量等不受限制； 14.★扫描软件自带智能引导功能，根据被扫描物体表面特性，一键完成扫描参数设置； 15.★扫描软件具有切平面功能，可以建立多个切平面，限制区域外数据自动过滤，使扫描不受背景及周围干扰物影响，扫描更加方便易用； 16.★保存工程功能：扫描过程中、扫描完成后均可保存工程，可缩短现场操作等待的时间，工程可以拷贝至另一电脑处理，有效减少现场处理数据的时间，提升效率，同时可打开工程调整分辨率及优化参数，提升数据细节，减少数据量； 17.★局部分辨率功能：可在扫描暂停、扫描结束后使用，且支持多种（3种以上）分辨率，即同一个网格数据中同时存在多种分辨率数据，既保证了局部细节效果，又兼顾整体数据量； 18.★扫描分辨率随时可调：扫描开始前、扫描过程中，或者扫描结束后，随时可以更改整体分辨率进行处理，生成新的分辨率模型。并支持对保存的数据工程进行整体分辨率更改，生成不同分辨率的模型，用户只需要扫描一次，即可使用扫描工程调整不同的分辨率，根据不同分辨率的效果，选择最优的分辨率模型数据； 19.要求支持64位Windows7或win10操作系统。扫描软件为全语言版本，支持10种操作界面和语言显示； 20.要求能够实现可视化的三维图形实时扫描，并以多种标准数据格式文件（如 .stl等)输出。扫描后，可在扫描仪软件中进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪、套索选择、局部平滑、手动补洞等编辑操作；扫描数据兼容多种CAD 软件（Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Geomagic 等）； 21.★为便于扫描数据整理归档查询等功能，扫描软件具备扫描数据管理功能。如工作站中已存扫描数据的快速查询、预览，三维对象切换不同视角显示以及重要尺寸的量测。同时，该软件具有切换二维显示功能，可实现三维显示与二维显示的自由切换及数据截图功能； 22.★自定义自动化接口：要求该软件支持TCP/IP网络通信协议、PLC数字控制系统两种接口方式，简单便利，可轻松搭配机器人实现未来自动化方案需求的可能； 23.三维检测模块：可实现基础特征的创建、对齐，特征测量、尺寸测量、3D比对分析、2D尺寸及分析报告，可以结合扫描仪进行扫描检测作业，也可以独立工作，导入的外部数据，进行比对分析；可实现全尺寸及形位公差的检测分析，并自动生产检测报告； 24.要求配置有能够满足扫描仪及其软件使用的扫描仪控制器一套，控制器配置不低于： CPU：Intel Core i7-12700H。显卡配置要求不低于专业图形显卡6GB显存。内存：32GB。 25.随机配置：USB3.0数据线4.2m、电源适配器、目标点刮刀1个、校准板1块、6mm反光标记点1000个、3mm反光标记点1000个 |
| 4 | 全息测量仿真教学系统 | 一、系统功能要求： 1.该系统可建立虚拟测量机，并联通真实测量机搭载的操作盒对虚拟测量机进行控制，从而实现全方位全真模拟、编程、教学及实训。 2.通过该系统，师生可以在虚拟仿真编程环境下,利用CAD模型脱机完成测量程序的开发、调试与故障排除工作。借助于机器精确的动态模型，完成测量程序的模拟运行和碰撞测试，学生在上机操作之前就可完成程序的测试工作。 a)师生可以设计实训室内平面布置如测量机位置、上下料、夹具、测头、测针、更换架、工件摆放等 b)可创建虚拟测量机，通过全真操作盒，院校师生可以真实模拟和实际几乎相同的测量环境，模拟过程实时监控并输出日志文件 c)可实现路径模拟和碰撞测试，碰撞通过软件界面进行可视化提示 d)搭载与坐标测量机同款实物操纵盒 二、功能组成要求： 1. 测量仿真软件 a) ★要求能够提供3D可视化的逼真实验室环境，进而营造一个逼真的测量机环境。用户对零件进行编程，宛如在真实的测量机上操作一样。用户可以利用现有的计量软件，在一个模拟真实测量机的虚拟机上进行操作，脱机编程变为在线编程。 b) ★要求软件有独立的 I++ DME 界面。可以作为 I++服务器和机器在同一软件包中运行，独立于计量软件。仿真软件要求可以与各种支持I++协议的计量软件（I++ 客户端）搭配使用。避免同一工件采用多个程序、增加编程量、程序冗余和结果的不兼容。 c) ▲要求软件中包含固定桥式、活动桥式、龙门式、悬臂式、车间型等类型的仿真三坐标测量机模型。 d) 要求软件中可自定义生成任意行程三坐标测量机模型。 e) ▲要求可以通过输入参数或导入现有的CAD模型的方式生成特殊的测针、外部转台、测针更换架、关节、加长杆、多口连接件等几何特征。 f) ★要求导入的CAD模型的格式至少包含IGP、IGES、STEP、STL、VRML、3DS。 g) ▲碰撞监控功能：要求可以导入并识别各个部件模型之间的碰撞，主要包括：探测系统、零件、夹具、转台、测头更换架、机器人、上下料系统等。 h) 接触式模拟测量：要求可以模拟单点触发、已知和未知路径扫描、转台扫描、螺旋扫描和扫射扫描，并提供所需的测量点。 i) 要求有缩放和视角切换功能，始终对测量过程有一个很好的展示。 j) 规划验收、测量和测试设备：要求可以生成测量配置和装夹系统的零件清单，作为测量情况的记录或用作采购的依据。 k) ★要求可以模拟机器人、进料系统和零件存储系统的运动过程。 l) ★要求可通过真实三坐标操作盒直接控制仿真软件中的虚拟测量机运动及采点。 m) ▲要求能够创建虚拟更换架及转台，并实现测针的动态更换及转台的动态测量。 n) ★要求可以生成3D PDF动画。 2. 三坐标操纵盒 a) ★操纵盒要求与学校现有三坐标联机操纵盒同版本、同功能。 b) 要求操纵盒采用APEM设计，操纵杆稳定且强壮，在性能方面有保障； c) 操纵盒的设计要符合目前最新的安全及电气规范要求，抗静电能力强。 d) 操纵盒要求经过严格的抗摔测试，保证其可靠性。 e) 要求电缆可拆卸，允许用户在不更换操纵盒的条件下仅更换操纵盒电缆。 f) 要求符合人体工程学设计，易操作，耐用性强。 g) ★可通过USB接口直接链接电脑工作站 |
| 5 | 加工编程软件 | 软件基本功能要求： 1. 软件具有智能余料加工功能。在加工零件时，软件应能通过比较“设计模型”和“加工后的毛坯”形状，自动计算残余材料进行二次加工。 2. 软件具有五轴自由曲面加工功能。软件应支持通过一次装夹完成复杂结构零件的加工。能提供动态仿真功能来验证刀具轨迹的安全性.能够自动裁剪加工不全的刀具路径，并且具备把通用精加工路径转化为粗加工路径。软件能过够通过更改刀具路径加工角度属性，自动改变机床的加工角度，而不需要重新计算刀具路径。能够智能识别零件加工刀轴方向及加工深度功能，自动指定加工刀轴及生成刀具路径。 3. 软件具有复杂零件的粗加工和精加工功能。软件应提供五轴粗加工功能，支持在旋转曲面或圆柱层进行空间等高分层粗加工，能对接触角度，切削负载，横向切削力和机床加速度等参数进行优化，支持生成恒定切削负载的5轴高速加工刀具路径，如5轴高速铣削粗加工路径。能提供丰富的精加工策略，还应可以通过定义不同的约束边界或加工区域，自动产生合适的加工工艺和切削路径。 4. 软件具有转速与进给知识库。软件应提供转速度和进给计算器功能，应可以根据零件的材料类别和特性、切削刀具类型和材料、加工操作以及轴向和径向的切削深度，为各类加工提供最佳的切削速度和进给速度。 5. ★软件应支持在同一界面能够同时进行2-5轴铣削，多轴纵切机床、带B轴车铣复合加工及2-5轴慢走丝加工的编程、机床仿真及后置处理。（此项须提供相关软件截图证明材料）。 6. 软件应提供五轴加工功能支持在云服务器端口，将刀具、机床、夹具以及各种加工工艺参数等整合到云端进行云制造。当加工零件时，只需将零件形状和材料等信息输入到软件中，软件就可以使用云制造功能自动配置加工刀具及加工参数，实现智能编程和自动生成刀具路径，同时通过在线互联网方式完成整个云制造加工过程和在线购买相关刀具实现快速制造。 7. ★软件应具备专用的五轴联动粗加工功能。 8. ★软件应具备专用的五轴联动通道加工功能。 9. 软件应支持对B轴编程,可对零件前、后端面同时执行5轴联动或5轴分度铣削；支持同一界面实现的5轴车铣加工编程，能够生成完整的加工程序，确保机床可以连续工作并完成产品的加工，避免程序需单独输出造成的设备停止工作等待程序。 10. 软件应支持全面的同步加工和对其进行验证,应通过系统内部集成的机床部件、刀具和毛坯实体来模拟验证同步加工过程；可进行多轴和三个刀架的组合加工仿真；应能够观察到所有铣削和车削具体的加工过程以及相应的加工时间。应具备拖放方式用来方便地完成在一个操作前后或一个刀具变更前后创建同步加工功能。 11. ★软件应具备高级车铣复合功能，适用于Y轴的车铣复合加工，可独立、同步或同时的多任务铣削加工；应具备以下功能：两轴半偏心铣-车削加工、面加工、型腔加工、轮廓加工、残留加工、孔加工、螺旋加工、螺纹加工、线框铣削、手动铣削、自定义加工过程、停刀指令、插入指令。 12. 软件应具备模拟仿真和检测功能，通过支持动态的实体运动变化用来观察整个加工环境，包括毛坯材质、工夹具等等。在加工过程中，机床所有的运动都应能实时地显示在屏幕上，准确地对整个加工过程进行验证。应具备零件检测功能，能够对比“设计模型”和“加工后的模型”。 13. 软件提供车铣复合加工功能支持在云服务器端口，将刀具、机床、夹具以及各种加工工艺参数等整合到云端进行云制造。当加工零件只需将零件形状和材料等信息输入到软件中，自动生成刀具路径，完成整个云加工和在线购买相关刀具实现快速制造。 14. ★为满足学校的多轴教学需求，软件应与五轴加工机床及刀具合作伙伴已开发五轴课程案例资源。课程案例资源包含机床的动画、刀具及机床控制等技能要点，不少于60页。（此项需提供相关证明材料）。 |
| 6 | 逆向建模软件 | 软件基本功能要求： 1.提供一套教育用户网络版 12节点逆向工程软件。 2.★可以在软件中直接进行数据采集，也可以通过点云、网格文件导入，也可支持触测打点生成简单特征。 3.支持点云处理，可进行点云过滤、对齐拼接、点云合并等。 4.★点云到网格，支持一键式网格操作，便捷高效。 5.★包含多种网格精细化处理：一键网格、重定义网格、优化网格、光顺网格。 6.支持坐标系建立，使用基准表面建立工件坐标系，使逆向特征的矢量更加准确，便于后续数据处理。 7.可通过网格面片拟合快速生成圆柱、球、圆锥、平面等实体特征，并对其参数进行修改。 8.支持截面快速获取轮廓形状，进行后续拉伸生成实体特征，也可根据参数快速生成简单实体特征。 9.提供布尔运算、切割体等实体编辑功能，用户可自定义获取想要得到的实体。 10. 通过对比色差图可以了解逆向创建的工件与点云、网格之间的差异。 11.★由CAD模型生成2D图纸，软件需提供多种绘图样板，用户可根据需求建立样板，注解菜单下可以添加文字及尺寸标注。 12.★由2D 图纸创建3D 数模，要求有2D线框与3D实体组合建模方式，帮助快速建立实体。 13. 快速调整倒角、凹槽和凸台特征：要求可以通过选择一个或多个图素进行调整，可以设置同一数值也可以设定不同值。 14.★处理线框、实体和表面模型：要求可以在线框、实体和表面之间灵活切换，方便操作。 15.可以支持直接打开各种类型的格式数据，包含UG，CATIA，Solidworks，ProE等原始CAD格式、DWG/DXF工程图、Stp/iges/x_t等中间格式。 16.孔自动修复：只需简单操作便可完成曲面上大部分孔的自动修复。 17.通过鼠标拖拽便可完成快速直接的非参数建模，可以灵活自由的创建、修改实体。 18.有各视角的功能图与尺寸标注功能。 19.可以通过自动区域创建快速完成拉伸，同时可以在拉伸过程中对特殊点进行捕捉，以便快速确定尺寸。 20.可使用JavaScript与软件进行交互。 21.用户可以根据偏好在用户定义里对软件进行设置，包含用户界面、鼠标 / 键盘操作习惯、图像、颜色等。 22.可以将处理的数据传输到任何CAD/CAM系统。 |

三、其他

1、若招标文件有要求提供技术参数（指标）证明材料的，供应商须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），未提供相关证明材料的评审小组将按负偏离进行评分。

2、本章内容中标注“▲”的技术指标（条款、参数）为本项目的实质性要求条款，对该类条款的负偏离将导致响应无效。

3、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），对该类条款的负偏离不会导致响应无效。

4、投标单位应在投标文件中商务技术文件中提供但不限于以下内容：

产品总体性能及质量水平及产品配置说明；安装、调试、验收计划、优惠条件（包括增加产品功能、配置，质保期外重要部件维修、更换及易耗件价格等）等。

四、商务要求表

| ▲交货时间及地点 | 各标项的交货时间及地点： 供应商应于合同签订以后 60 日历天内将所供商品按时、安全运至招标人指定地点，安装调试完毕后交采购人验收。 |
| --- | --- |
| ▲履约保证金 | 1.供应商须于合同签订后七个工作日内向采购人支付合同总价 1% 的履约保证金。履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于七个工作日内无息退还。 2.履约保证金形式：银行转账或电汇或银行、保险公司出具的保函。 |
| ▲付款方式 | 1、供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的40%；项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后7个工作日内，采购人支付合同总价的60%。 供应商为大型企业的，项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后7个工作日内，采购人支付合同总价的100%。 2、供应商应开具增值税专用发票。 【注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。签订合同时根据供应商实际情况修改，并删除无关内容。】 |
| 质量保证与售后服务 | 1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。 ▲2、质量保证期 标项; 标项名称; 质量保证期. 1; 智能加工及数字化工业测量实验室; 1 年. 质保期从验收合格后开始计算。保修期内，供应商免费提供一切非人为造成零配件的损失。 3、同系列软件质保期内免费升级。 4、质保期满后，提供仪器的终身维修，终身免费技术咨询，供应商定期回访，且质保期满后维持基本的售后服务且免人工及上门检测服务费，并维持成本价的零部件供应。 5、如在使用过程中发生故障，无法正常使用时，供应商在接到采购人通知后，保修响应时间2小时以内，电话技术支持4小时内解决问题；若需上门维修，则8小时内到达现场并进行维修，最迟在2个工作日内修复。如果供应商没有在约定时间内响应或上门维修或修复的，采购人有权请其他人员维修，产生费用由供应商承担。保修期内出现无法排除的故障，供应商需无条件为采购人更换同型号产品，以确保采购人的正常使用。 6、其他条款详见《第五章 合同主要条款》。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 5、其他条款详见《第五章 合同主要条款》。 |
| 违约责任 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的相应条款 |
| 技术支持 | 供应商应及时免费提供合同货物软件（如有）的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 |
| 技术培训 | （1）供应商应免费对采购人的操作人员、维修人员免费进行用户现场培训，培训内容包括硬件和软件使用。在安装现场，免费培训操作人员至少2人，培训内容包括仪器设备组成和特点、数据采集与传输过程、仪器的维护与保养、日常故障的排除等。 （2）供应商应提供相应的培训计划。 （3）供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 |
| 其他商务条款 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的条款 |

注：供应商应根据本章节要求对投标的相应标项提供点对点应答的技术偏离表和商务响应表。

# 第五章  合同主要条款

中国计量大学采购合同（国产设备）

（合同参考模版）（各标项）

合同编号：

确认书编号：浙财采确[2024] 24849号

甲方（需方）：     中国计量大学

乙方（供方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据对               （项目名称和编号）公开招标（采购方式）的采购结果,签署本合同。

一、采购商品清单及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：人民币小写：¥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运输、安装、调试、验收、税金等费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

四、履约保证金

1、乙方须于合同签订后七个工作日内向甲方支付合同总价 1% 的履约保证金，共计人民币¥         元。履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格通过后，于 七 个工作日内无息退还。

2、履约保证金形式：银行转账或电汇或银行、保险公司出具的保函。

3、乙方没有按时支付履约保证金的，甲方有权单方终止本合同，由此产生的损失由乙方承担。

五、交货时间、地点

乙方应于合同签订以后      天内将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并安装调试完毕后交甲方验收。

六、调试与验收

1、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果和相关文件、资料等应随货物交甲方。

2、到货验收：到货后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准进行现场到货验收，主要检查货物原产地、规格、型号、配置是否符合要求。符合招投标文件技术要求的给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、交付验收：乙方在货物交付前负责安装调试，乙方须事先负责安装调试达到合同规定的技术要求和国家或双方约定的有关质量标准，同时负责培训甲方的使用操作人员，安装调试完毕，甲方才做交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。验收通过后，采购货物正式交付给甲方。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由乙方承担。

5、如发现有重大的质量问题：

（1）甲乙双方可协商，乙方应在合理的期限内负责更换直至符合质量要求；

（2）协商不成，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定。如检测结果证明产品符合招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品不符合招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价 10％ 的赔偿金。

6、当出现退货情况时，乙方应在  10  天内将货物搬回，逾期没有将货物搬回的，视为乙方将货物抛弃，甲方有权随意处理，货物搬运和处理费用由乙方承担。

七、货款的支付

1、乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%，即¥       元（大写：       ）；项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后7个工作日内，甲方支付合同总价的60%，即¥       元（大写：       ）。

乙方为大型企业的，项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后7个工作日内，甲方支付合同总价的100%，即¥       元（大写：       ）。

2、乙方应开具增值税专用发票。

【注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。签订合同时根据乙方实际情况修改，并删除无关内容。】

八、质量保证与售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、产品质量保修期为      年，质保期从验收合格后开始计算。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。保修期后，乙方需继续为甲方服务，仅收取零配件成本费，免人工费和差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4、如在使用过程中发生故障，无法正常使用时，乙方在接到甲方通知后，保修响应时间2小时以内，电话技术支持4小时内解决问题；若需上门维修，则8小时内到达现场并进行维修，最迟在2个工作日内修复。如果乙方没有在约定时间内响应或上门维修或修复的，甲方有权请其他人员维修，产生费用由乙方承担。保修期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品，以确保甲方的正常使用。乙方应定期（一年不少于1次）上门巡查，测试线路和设备。

九、违约责任

1、乙方逾期履行合同的，甲方有权没收履约保证金，并自逾期之日起，乙方每天按合同总金额0.2%向甲方偿付违约金。

2、乙方逾期交货超过  30 天，甲方有权终止合同，且乙方仍须支付相应的违约金；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、甲方逾期付款的，乙方有权要求甲方自逾期之日起每天按逾期总金额0.2%向乙方偿付违约金。

十、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议解决

双方在执行合同过程中所发生的一切争议，应首先通过协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。

4、与本合同有关的招投标文件及相关承诺系本合同的组成部分。

| 甲 方（需方） | 乙 方（供方） |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：中国计量大学 | 单位名称（章）： |
| 单位地址：浙江省杭州市钱塘区学源街258号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0571-86875788 传真：0571-86875640 | 电话： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 账号：1202026209008932114 | 账号： |
| 纳税人识别号：123300004700090698 | 纳税人识别号： |
| 邮政编号：310018 | 邮政编号： |
| 签约时间： | 签约时间： |
| 签约地点：杭州市钱塘区 |  |

合同附件：

配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：智能加工及数字化工业测量实验室

项目编号： 0625-24216426

标项：

标项名称：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：智能加工及数字化工业测量实验室

项目编号： 0625-24216426

标项：

标项名称：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供扫描件）（若投标人为自然人，则应提供自然人的身份证明扫描件）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求或特定资格要求的：

1、中小企业的相关证明材料：中小企业声明函(格式见第六章)；

2、残疾人福利性单位声明函

如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

3、监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人资格条件中要求的其他材料

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：______     _（采购人）：

______     _（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、

……

四、满足本项目的特定资格要求：

1、

……

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

6. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

7.联合协议书

联合协议书

（以联合体形式投标的，提供联合协议；如果项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

8. 分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；如果采购人不同意项目分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

9.商务技术文件目录

评分索引表

（1）投标声明函(格式见第六章)

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标人的同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）（格式见第六章）；

（8）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（9）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（10）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（11）技术偏离表（格式见第六章）；

（12）设备配置清单（格式见第六章）；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）

（14）质保期内的备品备件清单（格式自拟）

（15）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（16）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（17）供货、安装、调试计划及人员安排；

（18）产品制造、验收标准和验收方法；

（19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（20）评标办法商务资信及技术评分项中所要求提供的资料和投标人认为所需要提交的其他资料

评分索引表

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 | 自评分 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.投标声明函格式

投标声明函

致：（采购人、代理机构）：

____________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系__________________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____________________________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

6.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）              年    月    日

11.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：（采购人、代理机构）：

我______（姓名）系______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加          项目标项   标项名称为      的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：   （签字或盖章）             法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面扫描件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

12.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 条款 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人对照招标文件要求一一对应如实填写商务响应表，在“ 是否响应”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务响应表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：      （盖章）

日  期：

13.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同的扫描件为准；合同中所示的产品须为本次所投产品的同类产品。

投标人：      （盖章）

日  期：

14.技术偏离表格式

技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标材料设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术偏离表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）

日  期：

15. 设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

16. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

17.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

19.投标函格式

投 标 函

致：          （采购人、代理机构）：

根据贵方为                             项目（标项   ）的招标公告/投标邀请书（项目编号：          ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份。投标总价为人民币      元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90 个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

20.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                 标项：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌/厂家/原产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计金额 | 备注 （是否与其他设备组合成一个整体交货） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

（2）投标人应在投标报价明细表中列明各货物的“品牌/厂家”、“原产地”、“规格型号”等规定的内容。合同供货货物必须与投标报价明细表列明的货物一致。

（3）投标报价明细表中，若多个投标设备是组合成一个整体交货的，则投标人应在《投标报价明细表》的备注栏中注明（列如：设备A和B是组合成一个整体交货的，则A的备注栏中应注明“与B组合成一个整体交货”，B的备注栏中应注明“与A组合成一个整体交货”）。

投标人：      （盖章）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。