杭州市临平区妇幼保健院一氧化氮气体流量控制仪等五个标项医疗设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-21215B66

项目名称：一氧化氮气体流量控制仪等五个标项医疗设备

采购单位：杭州市临平区妇幼保健院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年10月

目    录

电子交易须知 ---------------------------------------1

- 招标公告-----------------------------------2

- 投标人须知 --------------------------------7

前附表 -----------------------------------------7

一 总 则 --------------------------------------12

二 招标文件 -----------------------------------14

三 投标文件------------------------------------15

四 开标 ---------------------------------------19

五 评标 ---------------------------------------20

六 定标 ---------------------------------------22

七 合同授予 -----------------------------------22

- 评标办法----------------------------------23

- 招标内容及需求 ---------------------------28

- 合同主要条款 -----------------------------50

- 投标文件格式 -----------------------------55

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  招标公告

项目概况

杭州市临平区妇幼保健院一氧化氮气体流量控制仪等五个标项医疗设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年11月11日13时50分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21215B66

项目名称：一氧化氮气体流量控制仪等五个标项医疗设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,177,000.00

最高限价（元）：200,000.00，160,000.00，267,000.00，300,000.00，250,000.00

采购需求：

标项1：

标项名称：一氧化氮气体流量控制仪

数量：1

单位：批

预算金额（元）：200,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：开机自动校准。

备注：允许进口

合同履行期限：交货期：合同签订后30天内。

标项2：

标项名称：三星彩超探头

数量：2

单位：套

预算金额（元）：160,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于三星HS50型号彩超的高频、腔内探头。

备注：允许进口

合同履行期限：交货期：合同签订后30天内。

标项3：

标项名称：医疗设备性能检测设备

数量：1

单位：套

预算金额（元）：267,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电气安全分析仪：量程：0Ω-2Ω。

备注：允许进口

合同履行期限：交货期：合同签订后30天内。

标项4：

标项名称：数码显微分析仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：300,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于对人体皮肤、毛发的病变组织进行拍照和观察。

备注：不允许进口

合同履行期限：交货期：合同签订后30天内。

标项5：

标项名称：毛囊钻取机设备

数量：1

单位：套

预算金额（元）：250,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：以环形取毛针切割毛囊周围真皮层、抽取完整毛囊。

备注：允许进口

合同履行期限：交货期：合同签订后30天内。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2021年11月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年11月11日13时50分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，孙翔，0571-85860244。

3.开标时间：2021年11月11日13时50分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：杭州市临平区妇幼保健院

地  址：杭州市临平区南苑街道人民大道359号

项目联系人（询问）：金玲玲

项目联系方式（询问）：0571-89188616

质疑联系人：骆铭

质疑联系方式：0571-89188616

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：孙翔、马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860244、0571-85860232

E-Mail：a85860244@126.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市临平区政府采购办

地址：杭州市临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：江引妹

联系电话：0571-89185312

浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年10月22日

第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临平区妇幼保健院一氧化氮气体流量控制仪等五个标项医疗设备项目 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（为减少文件内存量，请采用WORD形式转PDF形式上传后盖电子章） |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。（为减少文件内存量，请采用WORD形式转PDF形式上传后盖电子章） |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，孙翔，0571-85860244 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：见招标公告 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 见采购公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 供应商网上支付申请和中小企业信用融资相关事项说明 | 1、杭州市政府采购监管平台支持已取得杭州市政府采购合同的供应商（以下简称“供应商”）网上发起付款申请。供应商可以登录http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。 2、中小企业信用融资 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。供应商若有融资意向，可查看本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 潜在供应商应在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 2、技术条款中标注“▲”号的参数，投标人应提供注册证参数、产品彩页等证明文件。若投标文件中未提供证明文件评标委员会可判定为不满足此条款。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参加投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

## 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、投标文件

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

前附表：评分索引表

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）采购需求响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（9）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）；完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）；投标设备的制造商授权函（仅适用于进口设备）等销售许可文件；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

# （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

## 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州市临平区妇幼保健院一氧化氮气体流量控制仪等五个标项医疗设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，每个标项评标委员会推荐得分排列第1名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

### 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准（适于各个标项）

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术分（51分）

1.满足招标货物的性能、功能、技术指标要求（32分），实质性技术参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得32分。标注“■”为重要技术参数(如有)，不满足招标文件要求的，每一项扣减5分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。本项最高得32分，最低得0分。

2．产品功能及技术先进性（5分），具有较多实用功能，产品极具先进性的得5分，产品功能上能较好满足需求，产品较先进的得4分，功能基本满足需求，产品技术先进性一般的得2分，功能和技术先进性不满足本项目需求得1分，功能和技术先进性较差的得0分。

3. 产品配置的完整性、合理性（5分），根据各投标产品的配置完整性、合理性情况打分；配置完整合理，得5分；配置较完整合理，得4分；配置完整性合理性一般的，得3分；配置完整性合理性较差的，得1分；配置不完整或不合理的，得0分。

4.安装、调试、验收的方案和措施（5分），评定投标文件所承诺的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。方案和措施科学明确且有效，得5分；方案和措施科学较明确且较有效，得4分；方案措施欠佳的，得3分；方案措施存在明显缺陷的，得1分；无方案无措施的不得分。

5、技术服务、技术培训的方案和措施（4分），综合评定各投标文件所承诺的技术服务、技术培训的方案、内容和措施评审打分。技术服务、技术培训的方案、内容和措施明确且有效的，得4分；方案措施欠佳的，得2分，方案措施存在明显缺陷的，得1分，无方案无措施的不得分。

（三）资信及商务分（19分）（投标人应提供有关证明文件及资料，未提供的不得分）

1.质保期（3分），质保期满足招标文件要求的，得1分；质保期超过招标文件规定的，每增加半年增加0.5分，最多得3分；质保期不满足招标文件要求的，该项不得分。

2.售后服务优惠承诺（3分），根据投标文件承诺给予招标人的各种优惠条件，综合优惠内容评审打分。售后服务方案全面周到且优惠幅度大的，得3分，售后服务方案较全面周到且优惠幅度较大的，得2分，售后服务不全面或优惠不明显的，得1分，售后服务较差或无优惠的，得 0分；

3.配件及耗材优惠（3分）（已列入投标报价的专用耗材除外）。

价格：配件及耗材价格评价(2分)。

下浮率：配件及耗材下浮率评价(1分)。

4. 交货期评价（3分），交货期满足招标文件要求的，得2分；交货期少于招标文件规定期限的，每少7天增加0.5分，本项满分为3分。交货期不满足招标文件要求的，该项不得分。

5.成功案例及业绩（3分），提供符合要求的本次招标核心产品同型号产品合同复印件一份得0.5分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，能清楚的辨析型号和价格，并附配置清单）。

6.售后服务保障（3分），由主要设备的原厂商提供售后服务承诺的，得3分；非原厂商提供售后服务承诺的，得1分，无售后服务承诺的，不得分。

7.政策分（1分），

1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。（提供复印件。原件备查）

2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件。原件备查）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

● 投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

| 标项号 | 标项内容 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮气体流量控制仪 | 1套 | 20 | 20 | 开机自动校准。 | 不允许进口 |
| 2 | 三星彩超探头 | 2套 | 16 | 16 | 适用于三星HS50型号彩超的高频、腔内探头。 | 允许进口 |
| 3 | 医疗设备性能检测设备 | 1套 | 26.7 | 26.7 | 电气安全分析仪：量程：0Ω-2Ω。 | 允许进口 |
| 4 | 数码显微分析仪 | 1套 | 30 | 30 | 用于对人体皮肤、毛发的病变组织进行拍照和观察 | 不允许进口 |
| 5 | 毛囊钻取机 | 1套 | 25 | 25 | 以环形取毛针切割毛囊周围真皮层、抽取完整毛囊 | 允许进口 |

标项一、一氧化氮气体流量控制仪技术参数

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称：一氧化氮气体流量控制仪 |  |
| 1 | 数量：1台 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 治疗气中一氧化氮浓度控制: 最大可以配出的NO浓度≥99.9ppm |  |
| 2.2 | NO标气输出流量控制: 0~950mL/min连续可调，准确度≤ ±5%F.S |  |
| 2.3 | 监测范围: 一氧化氮0ppm~100ppm;二氧化氮0ppm~10ppm |  |
| 2.4 | 监测准确度: ≤±5%F.S |  |
| 2.5 | 监测报警点: NO≤80ppm,NO2≤5ppm |  |
| 2.6 | 显示分辨率: NO浓度监测≤0.1ppm,NO2浓度监测≤0.01ppm;流量监测≤1mL/min |  |
| ▲2.7 | 设定参数: 潮气量0-999； 频率0-99； 呼吸比1：1~10 |  |
| ▲2.8 | 开机校准: 开机自动校准 |  |
| 2.9 | 气泵抽气量: ≥250mL/min |  |
| 2.10 | 环境温度: 10℃～30℃ |  |
| 2.11 | 相对湿度: ≤70% |  |
| 2.12 | 电源: AC (220±22)V，(50±1)Hz |  |
| 2.13 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 2.13.1 | 一氧化氮治疗仪主机 1 台 |  |
| 2.13.2 | 一氧化氮治疗仪附件1套 |  |
| 2.13.3 | 一氧化氮治疗仪座车1台 |  |
| 2.13.4 | 使用说明书1本 |  |
| 2.13.5 | 产品合格证1份 |  |
| 三、 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 整机免费保修≥贰年，维修响应时间不超过4小时。 |  |
| 3.2 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 3.3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供纸质塑封操作规程。 |  |
| 3.4 | 根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 3.5 | 保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 四、 | 其他配置 |  |
| 4.1 | 供货周期：合同签订后30天内 |  |
| 4.2 | 付款方式：在设备安装调试验收合格并正常使用后，乙方提供相应发票，甲方在收到发票后一个月内支付合同总价的95%，余款在验收合格并正常使用（1年）后支付。 |  |

标项二、三星彩超探头技术参数

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称：适用于三星HS50型彩超的高频、腔内探头 |  |
| 1 | 数量：各1把 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| ▲1 | 投标人需由厂家授权，并提供相应授权书（只适用于进口货物）， 货物由正规渠道供货。 |  |
| 2 | 高频探头频率：3-14MHZ，视角≧50mm,振源数≧256；基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调。 |  |
| 3 | 腔内探头频率：5-9MHz，视角≧145°  阵元数≧128；基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调。 |  |
| 三 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 整机免费保修≥壹年，维修响应时间不超过4小时。 |  |
| 3.2 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 3.3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供纸质塑封操作规程。 |  |
| 3.4 | 根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 3.5 | 保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 四 | 其他配置 |  |
| 4.1 | 配置：电脑一台；彩色激光打印机一台；负责医院pacs系统接入服务费； |  |
| 4.2 | 供货周期：合同签订后30天内 |  |
| 4.3 | 付款方式：在设备安装调试验收合格并正常使用后，乙方提供相应发票，甲方在收到发票后一个月内支付合同总价的95%，余款在验收合格并正常使用（1年）后支付。 |  |

标项三、医疗设备性能检测设备技术参数

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 电气安全分析仪1台 |  |
| 1.1 | 原装，允许进口 |  |
| ▲1.2 | 用途：融合了心电模拟器、万用表和电气安全分析的多功能测试工具。可按照相关国内标准和国际标准进行医用设备电气安全测试。 |  |
| 1.3 | 技术指标： |  |
| 1.4 | 电压测试量程：0V ac-300V ac， 精度：≤±2% |  |
| 1.5 | 保护接地电阻测量 |  |
| 1.6 | 测量模式：2线法 |  |
| 1.7 | 量程：0Ω-2Ω |  |
| 1.8 | 准确度：≤±2% |  |
| 1.9 | 工作电流测试量程：0A-20A |  |
| 1.10 | 漏电流测量量程： 0-10.0 mA |  |
| 1.11 | 绝缘电阻量程： 0.5 MΩ-100 MΩ， |  |
| 1.12 | 12导联ECG性能波形：可模拟正常ECG波形、心率失常等心电信号。可作为心电信号模拟仪使用 |  |
| 1.13 | 一键式启动检测程序，自动完成电气安全测试，无需外接电脑。测试仪主机可储存≥500个自动检测序列并可保存1000条检测记录，并可传输到电脑。 |  |
| 1.14 | 可通过集成软件平台插件实现完整的自动化测试系统，便于标准化测试程序、捕获和储存结果、与标准限值比较及打印报告。同品牌检测设备可以生成统一格式的专业检测报告。 |  |
| 1.15 | 配置：主机1台，测试线组1套，SD卡1张，包1个，使用手册1份。 |  |
| 二、 | 蓄电池分析仪1台 |  |
| 2.1 | 基础内阻测试，交流注入法测试蓄电池内阻。 |  |
| 2.2 | 量程3mΩ-3000mΩ |  |
| 2.3 | 分辨率0.001mΩ-1mΩ |  |
| 2.4 | VDC:6v-1000v |  |
| 2.5 | 触发电平VAC：10mV;Aac:1 0A |  |
| 2.6 | IP防护等级：IP40 |  |
| 2.7 | 无线射频：FCC ClassA |  |
| 2.8 | 配置：蓄电池分析仪1台，电源适配器1个，检测线组1套，说明书1份。 |  |
| 三、 | 射线巡检仪1台 |  |
| ▲3.1、 | 用途：测量 α、β、γ、X等射线，主要用于测量X射线设备和直线加速器的散漏射线、巡检放射源。 |  |
| 3.2 | 技术指标： |  |
| 3.3 | 周围剂量当量H*(10) |  |
| 3.4 | 测量范围：0 μSv/h – 1 Sv/h |  |
| 3.5 | 剂量率值分辨率 ≤0.01 μSv/h |  |
| 3.6 | 能量量程 16 keV – 7MeV |  |
| 3.7 | 直线加速器最低频率：100 Hz @ T < 30 °C |  |
| 3.8 | 光子平均能量，E |  |
| 3.9 | 量程： 20 keV – 600 keV |  |
| 3.10 | 空气比释动能Kair |  |
| 3.11 | 量程 0 μGy/h – 1 Gy/h |  |
| 3.12 | 剂量率分辨率 0.01 μGy/h |  |
| 3.13 | 能量量程 30 keV – 7 MeV |  |
| 3.14 | 配置：射线巡检仪主机1台，电源适配器1个，说明书1份。 |  |
| 四、 | 输液设备分析仪 |  |
| 4.1 | 原装，允许进口 |  |
| ▲4.2 | 用途: 用于对输液设备进行状态和性能的批量自动化检测系统，主要针对医疗使用各类输液泵、注射泵（容积泵、注射泵、PCA泵、滴率泵、麻醉泵和便携泵等）进行流速、流量和阻塞压力的检测，并进行数据输出及报告打印等管理功能。 |  |
| 4.3 | 设备性能 |  |
| 4.4 | 流速检测 |  |
| 4.5 | 量程 0.5ml/h至1000 ml/h |  |
| 4.6 | 精度：流速在 16 - 200ml/h：≤1%，其他情况下：≤2% |  |
| 4.7 | 流量检测 |  |
| 4.8 | 量程0.06ml～9999 ml |  |
| 4.9 | 精度：流速在 16 - 200ml/h ：≤ 1%， 其他情况下：≤2% |  |
| 4.10 | 压力检测 |  |
| 4.11 | 量程：0到45 PSI |  |
| 4.12 | 精度：≤1% |  |
| 4.13 | 回压：- 100 mmHg～+ 300 mmHg |  |
| 4.14 | 图形显示功能 |  |
| 4.15 | 主机带显示屏，可以实时显示平均值、瞬时值以及瞬间波形曲线，方便观察变化趋势。无需外接电脑。 |  |
| 4.16 | 提供图形软件，可同时测试多达4 个输液泵，显示瞬时/ 平均流速，累积/ 剂量，和堵塞压力。检测数据可以通过计算机显示、存储和回放，方便比较。 |  |
| 4.17 | 双流量测试：用户可设定分析仪自动测试双流速注射泵，测试屏幕显示第一流速、第二流速及对应的流量值，方便对比计算双通道注射泵的算法。 |  |
| 4.18 | 键盘输入被检设备信息。测试结果可保存在内置存储器供日后观察，打印或者传送到电脑。存储器保存检测结果个数≥250 |  |
| 4.19 | 大液晶彩色显示屏。波形显示界面可同时显示平均流速和瞬时流速两个波形，图形右侧显示流速信息。 |  |
| 4.20 | 提供2通道接口，可同时检测2台输液设备。并可升级到4通道。 |  |
| 4.21 | 配置：输液设备分析仪1台，5英尺塑料输液管1个，冲洗注射器1个，3通1个，用户手册1份。 |  |
| ▲4.22 | 生产厂家在中国设有独立售后服务维修中心,直接向用户提供保修及维修服务。并配有专业工程师，保证提供及时优质的售后技术服务 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 整机免费保修≥贰年，维修响应时间不超过4小时。 |  |
| 5.2 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 5.3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供纸质塑封操作规程。 |  |
| 5.4 | 根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 5.5 | 保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 六 | 其他配置 |  |
| 6.1 | 供货周期：合同签订后30天内 |  |
| 6.2 | 付款方式：在设备安装调试验收合格并正常使用后，乙方提供相应发票，甲方在收到发票后一个月内支付合同总价的95%，余款在验收合格并正常使用（1年）后支付。 |  |

标项四、数码显微分析仪设备技术参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称：数码显微分析仪 |  |
| 1 | 数量：1套 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1 | 适用范围：用于对人体皮肤、毛发的病变组织进行拍照和观察 |  |
| 2 | 医学影像管理与输出系统软件参数： |  |
| 2.1 | 图像显示： 实时动态高清晰数字图像显示，编写报告的整个过程中在后台同步显示。 |  |
| 2.2 | 图像采集： 采集图像、编写报告、打印预览在同一界面内完成。采用先进的按钮式直观窗口模式，以最少的操作和最快的速度完成检查。（专利技术产品） 提供图像暂存功能，病人多时可以优化处理，不至于积压等待 大体图像拍照联机：兼容单反相机拍摄皮肤大体图，软件可支持一键调取大体图像 |  |
| 2.3 | 皮肤镜毛发镜自动分析功能： 1提供 “三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”、“CASH”6种模式21种分析方法。； 2.“红、黄、绿”诊断提示功能 3.自动计算测量结果和诊断提示 4.分析方法提供自定义分析项目条款。项目条款可以自由增删，提供专家诊断图库对比功能 5.提供具有典型特异性指征报告，包括：斑秃、雄激素性秃发、拔毛癖、毛发扁平苔癣、前额纤维性秃发、盘状红斑狼疮、秃发性毛囊炎、切割性蜂窝织炎、Brocq假性斑秃、头癣、脂溢性皮炎等。 6.提供头皮毛发模式分析法：毛发精简分析法（涉及37个毛发镜典型特征，并提供典型示教图） 7.软件系统数据库、报告模板涉及病种60余种，包含常见皮肤肿瘤。配备皮肤病皮肤镜图谱数据库，并对疾病有详细的文字描述。涉及的疾病模板符合“皮肤镜诊断专家共识”包括：痣、黑素瘤、面部黑素瘤、肢端黑素细胞性皮损、非黑素细胞性肿瘤、色素减少性皮肤病、非色素性皮肤肿瘤、红斑鳞屑性疾病、甲病、毛发等； 8.分析方法提供自定义分析项目条款。项目条款可以自由增删，提供专家诊断图库对比功能。 9.精细评估头皮毛发数量、密度、直径等变化，根据放大倍数，自动计算视野面积 10.支持终毛、粗发、中间发、细发、毳毛标注及计数，支持不同放大倍率的定标管理，定标数量不限制，测量的视野图像必须自动植入X轴、Y轴标尺，支持视野图像中任意圆形、矩形面积测量并可计算平均值且数量不限制，支持毛发直径测量，支持毛发平均值测量并且毛发数量不限制。 11.具有：终毛数量/FOV、细发数量、细发比例、中间发数量、中间发比例、粗发数量、粗发比例、毳毛数量、毳毛比例、头发密度/ cm²、视野面积、密度自动评价等。所有测量数值必须自动植入报告单。 |  |
| 2.4 | 图像处理及报告编辑 具有文字标注 亮度、对比度、色度、饱和度可调 全面详尽的电子皮肤镜毛发镜报告模版，模板根据不同分析方法自动切换 4.提供便捷的工具对术语、典型病例进行添删改维护，可以对术语、检查部位等内容无限制增添。 5.以树状结构存储，数据容量大，在复杂的数据当中方便明了的找到待使用条目 6.报告模版在调用过程中可进行多选和数值输入，无需过多的文字修改与输入，最大限度减少医生的键盘输入操作 7.报告模版可进行自定义修改，随意添加修改所有结构或条目。可针对每个医生进行个人模板与专用模块的建设。 8.支持典型病例模板的增加、删除、修改 |  |
| 2.5 | 灵活的报告排版和打印 系统自带报告示意图功能，将深奥的皮肤毛发镜图像以简单示图的方式显示在报告单中，使得临床医生更加清晰明了的解读报告单。可对示意图进行箭头、颜色标识等标注 支持打印图文一体化诊断报告，报告图像支持0、1、2、3、4、5、6。。。。。不限制 完全用户自定义的排版方法，自定义打印格式的选择和存储 报告仿真预览功能，预览窗口中可修改报告文字内容，并与数据库同步。无需返回报告窗口进行修改。有别于普通的WORD打印模式下不能保存预览状态下修改的文字。并且运行速度大大高于WORD方式 可调整文字显示大小与字体，灵活适应各种诊断需要,对不同诊断字数的报告都可缩放在同一张报告单中。 文字内容自动排版，提高报告的可观性.随时调阅、对比其它病历 |  |
| 2.6 | 病历检索 提供多种统计检索项目，包括检查项目、分类、年龄、性别、申请科室、申请医生、检查医生、报告医生、病种等检索条件 支持模糊查询功能（检索条件逻辑关系包括：等于、大于、大于等于、小于等于、不等于、包含、不包含；） 多个条件可组合使用，实现准确适用的检索。灵活的满足科室各方面需求 支持不同病人不同时期图像对比 |  |
| 2.7 | 病历统计 1.检查工作量统计，包括检查医生工作量、报告医生工作量、科室工作量等，统计结果显示多样化：统计表、饼图、直方图等。 2.多个条件可组合使用，实现准确适用的统计。灵活的满足科室各方面需求。 3.支持病理图像、病理结果的导入，支持诊断符合率统计。支持不同病种查询统计 4.所有统计检查结果可导出成EXCEL表格，生成统计报表。提供数据库倒出功能，完全代替病人登记簿，且将登记簿数字化。提供典型图片倒出倒入功能，方便医生调取有价值的图片。 |  |
| 2.8 | 扩展功能 1.100％DICOM3.0兼容 多种病人信息来源方式 直接输入病人数据； 本系统的数据操作接口（从本系统的数据库中得到病人信息）。 从外围设备读取数据（如读取病人医疗卡的资料）。 与外系统的数据接口（从外系统得到病人信息，如HIS） |  |
| 2.9 | 其他工作站提供断电保护功能。断电后从起计算机数据不会丢失。 1.项目管理，包括检查项目的增加、删除与修改。 2.工作流程的个性化定义，根据科室工作需求的改变而自定义修改。 3.数据库的管理与备份，光盘刻录。 4.病历管理：删除病历以及将所需病历刻录成光盘 |  |
| 3 | 体表微观摄像机参数 |  |
| 3.1 | 成像分辨率：成像分辨率：2592×1944，2048×1536，1600×1200，1280×960,640×480 可调 |  |
| 3.2 | 像素： ≥500万。 |  |
| 3.3 | 摄像机在光源距离皮肤2mm处，皮肤体表微观摄像机LED光源照度≥2000Lux |  |
| 3.4 | 适配9种镜头支架，不仅支持多种不同皮损检测。更支持指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位； |  |
| 3.5 | 倍数范围：20X～220X可自行调节，无需更换镜头 |  |
| 3.6 | 照 明： 内置LED高亮度光源 |  |
| 3.7 | 传 感 器： 1/3" Color CMOS |  |
| 3.8 | 帧 速： ≤30fps。 |  |
| 3.9 | 即插即用，USB2.0接口供电 |  |
| 3.10 | 自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整 |  |
| 3.11 | 自动/手动曝光，曝光时间可调 |  |
| 3.12 | 图形叠加预览及保存。 |  |
| 3.13 | 镜头自带偏光功能：支持偏振和浸润两种模式 |  |
| 3.14 | 支持一次性垫片（圈）及一次性镜头支架隔离，实现污染控制，防交叉感染 |  |
| 4 | 品牌电脑参数 |  |
| 4.1 | 联想一体机：CPU：双核 硬盘：1000G 内存：4G 显示器：21寸 |  |
| 5 | 爱普生L805彩色喷墨打印机参数 |  |
| 5.1 | 最高分辨率：5760x1440 dpi |  |
| 5.2 | 黑白打印速度：约37 页/ 分钟（经济模式）彩色打印速度：约38 页/ 分钟（经济模式） |  |
| 5.3 | 接口：USB接口：USB（兼容USB2.0）/无线网络：IEEE 802.11b/g/n |  |
| 6 | 配置要求 |  |
| 6.1 | 医学影像管理与传输系统软件（包含皮肤镜软件1套毛发镜软件1套） |  |
| 6.2 | 体表微观摄像机(500万像素)1个 |  |
| 6.3 | 电脑打印机各一台 |  |
| 6.4 | 豪华仪器台车1辆 |  |
| 6.5 | 脚踏开关一个 |  |
| 6.6 | 一次性镜头支架（9种型号）54个 |  |
| 6.7 | 一次性隔离垫片（50个） |  |
| 7. | 售后服务 |  |
| 7.1 | 整机免费保修≥贰年，维修响应时间不超过4小时。 |  |
| 7.2 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 7.3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供纸质塑封操作规程。 |  |
| 7.4 | 根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 7.5 | 保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 8. | 其它 |  |
| 8.1 | 供货周期：合同签订后30天内 |  |
| 8.2 | 付款方式：在设备安装调试验收合格并正常使用后，乙方提供相应发票，甲方在收到发票后一个月内支付合同总价的95%，余款在验收合格并正常使用（1年）后支付。 |  |

标项五、毛囊钻取机设备技术参数

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称：毛囊钻取机设备 |  |
| 1 | 数量：1台 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1、 | 以环形取毛针切割毛囊周围真皮层、抽取完整毛囊； |  |
| ▲2、 | 速度设置模式：11转/秒，持续旋转模式：60转/秒； |  |
| ▲3、 | 针头的旋转速度分为5rps、7rps、9rps、11rps； |  |
| 4、 | 针头的旋转角度分为180度、270度、360度、540度； |  |
| 5、 | 可以使针头持续旋转； |  |
| 6、 | 持续运行时，可以在0~60rps范围内调整针头的旋转速度； |  |
| 7、 | 外部电源开关安装； |  |
| 8、 | 驱动系统:电机； |  |
| 9、 | 额定电源:机体：DC 24V； |  |
| 10、 | 耗电量：48VA； |  |
| 11、 | 适配器：额定输入 AC 100V~240V，50Hz/60Hz； |  |
| 12、 | 额定输出 24V DC 2A； |  |
| ▲13、 | 提供毛发移植专用头架，须与现有手术床配套使用。 |  |
| 三 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 整机免费保修≥贰年，维修响应时间不超过4小时。 |  |
| 3.2 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 3.3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供纸质塑封操作规程。 |  |
| 3.4 | 根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 3.5 | 保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 四 | 其他配置 |  |
| 4.1 | 供货周期：合同签订后30天内 |  |
| 4.2 | 付款方式：在设备安装调试验收合格并正常使用后，乙方提供相应发票，甲方在收到发票后一个月内支付合同总价的95%，余款在验收合格并正常使用（1年）后支付。 |  |

二、其他商务需求(适用于以上各标项)

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：按各设备要求 |  |
| 2 | 到货地点：招标人指定地点。 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院价。 该价格包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修： |  |
| 5.1 | 保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。机器在保质期内如遇频繁的质量问题，供货公司应当予以全新更换或全面检修，并延长相应的保修期。 |  |
| 5.2 | 保修期只后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 售后服务：投标文件中提供适于本项目的售后服务优惠承诺和书面售后服务保障，在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 考察和培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述二项内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：医院指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对于因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有两台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收标准应按国家标准。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 12 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 13 | 投标产品应配置完整、合理，并具有一定的技术先进性， |  |
| 14 | 投标人应提出适用于本项目的安装、调试、验收的方案和措施和技术服务、技术培训的方案和措施。 |  |
| 15 | 投标人应提出适用于投标机型配件及耗材，请提供消耗品价格，并在配件及耗材承诺予以优惠。 |  |
| 16 | 投标人应提供成熟可靠，市场占有率大的产品，投标文件中提供产品的销售业绩。 |  |

第五章  合同主要条款

# （浙江省政府采购合同指引）

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：        ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

无。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1、质保期   年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、质保金  元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

七、工期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

八、货款支付

1、付款方式：

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后1小时内响应，在3小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

根据《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》余财采〔2012〕2号、《关于进一步规范医疗设备政府采购合同履约验收工作的通知》（余卫计【2018】146号）文件要求，对于单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目，由质检临平分局监测中心或临平区卫健局进行验收。

质检临平分局监测中心或临平区卫健局对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的2.5%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之零点五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之零点五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝或无法更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经交易中心鉴证后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，另一份交鉴证方备案，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

注： 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：杭州市临平区妇幼保健院一氧化氮气体流量控制仪等五个标项医疗设备项目

项目编号：0625-21215B66

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：杭州市临平区妇幼保健院一氧化氮气体流量控制仪等五个标项医疗设备项目

项目编号： 0625-21215B66

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

前附表：评分索引表

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）采购需求响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（9）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）；完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）；投标设备的制造商授权函（仅适用于进口设备）等销售许可文件；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

6前附表：评分索引表

评分索引表

招标编号：                     投标人名称：

| 评分项目（客观分） | 投标响应情况 | 自评分 | 相关内容投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满足招标货物的性能、功能、技术指标要求（32分） |  |  |  |
| 质保期（3分） |  |  |  |
| 交货期评价（3分） |  |  |  |
| 成功案例及业绩（3分） |  |  |  |
| 售后服务保障（3分） |  |  |  |
| 政策分（1分） |  |  |  |

注：本表仅为评标方便，具体得分以评委审核为准。

投标人盖章：                          日  期：

7.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 _90__日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

8.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

## 9.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 设备名称 | 数量 | 制造商\产地 |
| --- | --- | --- |
| 规格型号 | 质保期 | 交货期 |
| 备注 |  |

注：1、上表内容须与报价文件中的《开标一览表》中相应内容一致；

10. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

# 注：

# 1、投标人必须按“第四章  招标内容及需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

# 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

# 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

# 若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

- 本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。若与事实不符，投标人若中标将承担项目无法通过验收退货，并按合同罚款、赔偿招标人损失和列入政府采购黑名单的后果。

投标人盖章：                          日  期：

11.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

13.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） | 优惠后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  | % |  |
| 3 |  |  |  | % |  |
| 4 |  |  |  | % |  |
| 5 |  |  |  | % |  |
| 6 |  |  |  | % |  |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

14.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 _90_日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：               标项号：          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 交货期 | 投标总价 | 投标人地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RMB |  |  |

注、请特别注意电子交易平台报价中填写时“元”与“万元”的区别！

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：               标项号：            金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

19. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

20.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-21215B66）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

投 标 人 信 息 登 记 表

手填请正楷填写

| 招标编号 | 0625-21215B66 | 拟投标项号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报名单位名称 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 投标产品型号 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 手机 |  | 邮箱 |  |
| 填表日期 | 2021年 月 日 |

注：每个项目填写一张报名表。请在线获取招标文件并确认参加投标后填好发送招标代理公司。（邮箱：a85860244@126.com孙翔收，邮件题目：***公司0625-21215B66登记表）。

附件1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Footnotes

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。