杭州市临平区妇幼保健院

## 检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:0625-24215019

采 购 人：杭州市临平区妇幼保健院

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年1月

目  录

第一部分	招标公告

第二部分	投标人须知

第三部分	采购需求

第四部分	评标办法

第五部分	拟签订的合同文本

第六部分	应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

杭州市临平区妇幼保健院检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年2月2日14时00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： 0625-24215019

项目名称：检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目

预算金额（元）：30,000,000.00

采购需求：

标项1：

标项名称：检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目

数量：2

单位：年

预算金额（元）：30,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为杭州市临平区妇幼保健院检验试剂、耗材第三方集中采购项目，采购内容包括检验试剂、耗材集采，为“交钥匙”工程。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许采购进口服务；最高限价（折扣率）：23.5%（折扣率不得超过23.5%）

合同履约期限：服务期：2年。

本项目接受联合体投标： 是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告发出即日起至2024年2月2日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年2月2日14时00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年2月2日14时00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（4）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：杭州市临平区妇幼保健院

地  址：杭州市临平区人民大道359号

项目联系人（询问）：朱校勇

项目联系方式（询问）：0571-89188627

质疑联系人：郎女士

质疑联系方式：13868098810

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：孙翔、马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860244、0571-85860232

E-Mail：a85860244@126.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市临平区财政局采监科、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-819

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的名称：检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目 对应的工信部联企业〔2011〕300号文件中，中小企业划分标准所属行业是：（十六）其他未列明行业。（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上的为小型企业；从业人员10 人以下的为微型企业。） |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品（服务）。 ☐可以采购进口产品（服务）。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑 会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织。时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求提供 |
| 7 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 8 | 投标人应当 提供的资格、 资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、 环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 本次采购以折扣率进行报价。有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文 件送达地点 和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室；备份投标文件签收人员联系电话：孙翔 0571-85860244，13958025457。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费以一年的预算金额为基准，参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.64%计，500-1000万元部分按0.36%、1000-5000万元部分按0.2%计，分段计算累积汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、提供增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“■”系指重要技术要求条款（如有），“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲11.1.2法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

▲11.1.3联合协议（如果是联合体投标需提供，非联合体投标无需提供)；

▲11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目专门面向中小企业，要求服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供相应的中小企业声明函（见附件）。）；

11.1.5本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8投标人情况介绍；

11.2.9投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

11.2.10投入的设备、软件等一览表；

11.2.11提供的服务团队一览表；

11.2.12服务的总体方案、服务的及时性等保证措施；

11.2.13检验质量保证措施及检验服务的质量保证承诺；

11.2.14售后服务方案、服务响应的及时性承诺及保证措施等；

11.2.15与评审、评分有关的其他技术资料。

11.2.16投标人认为需要提供的其他文件和资料

11.2.17政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表，格式见第六部分）；

11.3.2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

11.3.3业务专用章使用说明函（如适用）；

11.3.4代理服务费支付承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

一、项目概述

本项目为杭州市临平区妇幼保健院检验试剂、耗材第三方集中采购项目，采购内容包括检验试剂、耗材集采，为“交钥匙”工程，检验试剂集采中检验设备由招标方投入，配套使用检验试剂、耗材等均由中标方提供，且检验科各类日常耗材均由中标单位承担。以上项目费用招标方按中标报价扣率定期进行结算。

二、报价说明

本次招标报价采用折扣率的形式进行报价，具体如下表所示：预算金额为3000万元（二年）；

| 标项内容 | 服务时间 | ▲最高限价比例（折扣率） | 简要技术 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验试剂、耗材集采项目 | 2年 | 23.5% | 本项目医院开展的相关生化、免疫等多个种类的检验项目试剂、耗材集采 |  |

三、检验试剂耗材集采项目采购需求：

1、投标人承诺提供的体外诊断试剂及耗材须涵盖医院全部检验项目，保证生化项目原装配套试剂占比30%及以上(量比)。提供检验试剂、医院采购同质消耗品，如各类打印机、打印纸、急诊UPS 、防护用品、办公用品等，以及本项目涉及的所有费用，以上物品质量必须等于或高于医院在用质量。

2、投标人承诺供应的产品必须符合国家相关标准的规定，属于医疗器械管理的产品应根据其类别提供医疗器械产品注册证，属于药品管理的应提供国家相关部门颁发的相应批准文件，为医院提供耗材证件管理系统，实现证件效期等智能化管理。

3、本项目的试剂耗材集采服务范围，包含临平区妇幼保健院及临平区婚检中心等合作单位。

▲4、投标人需满足医院开展新的检验项目和淘汰旧项目的实际要求，根据科室和医院发展需求开展新技术新项目，支持科室开展医院科教科研项目要求。招标人如增加新的检测项目，如检测成本不高于收费物价30%，中标单位检测费按照该检测项目的浙江省物价局与浙江省卫生厅发布的最新版浙江省医疗服务价格乘于投标费率计算；如检测成本高于30%，由双方共同协商确定结算费率。如投标人不能满足上述需求，医院有权暂停结算付费。

5、采购人需求部门提前 1-2 天统计好需求量及备品量，中标人保证根据采购人的要求将产品在指定的时间内送达至指定地点。

6、中标人应对所供应试剂的配送负总责，如委托第三方企业配送的，第三方配送企业应是具备有效的《企业法人营业执照》、《医疗器械经营许可证》中标人应与接受委托配送的经营企业签定配送合同，保证向所委托的配送企业及时供应中标试剂。投标人在投标文件中应明确配送企业并提供配送企业的资格证明文件。

7、投标人为检验科增加工作人员人员6人（技术员+1仓管），技术人员必须具有医学检验专业资质，每年视项目开展和工作量情况是否增加，由科室管理，协助科室工作。同时，投标人需协助医院医学实验室按照ISO15189建立并运行质量体系，提供实施方案。

▲8、投标人应科室质量质控要求保证科室现有试剂品牌保持不变，如需更换必须征得招标方同意。

9、中标商在签定合同前须向采购人提供所有试剂耗品医疗器械注册证复印件，否则将取消中标资格。

10、交货期：中标服务商签订合同后，60日内提供集中采购服务，整个过渡期不得影响医院科室的正常运行。

11、乙方须服从医院院感、公卫等指令性不可收费检测项目任务要求（如空气培养、环境物表检测等）。

12、所有试剂批号不得频繁更换，试剂批号一年小于等于三个，到货试剂效期原则上发光免疫类大于三个月，其余试剂应大于六个月，否则科室有权拒收。试剂根据需求量可备足一个月的同批号试剂，库存在一个星期使用量的时候需提前叫货。过期试剂不得使用。由于试剂质量问题引起的投诉或不良后果全部由乙方承担。

▲13、在服务合同期内负责院内及婚检范围内一切检验设备、测量设备、实验室设备、消毒设备、监测设备、检验器具、医用器具等检验科使用设备的维修（包含仪器内外配件、易损件、附件的更换，维修时间一般3天内必须修复或提供同款备机，如遇特殊情况则不得超过7天，时间到未能修复则医院有权联系生产厂商进行维修，维修所需的所有费用由中标方承担）、维护保养（根据医院需要定期进行，做到表面清洁、内部上油、易损件更换、附件更换等）、检测（对国家或行业规定必须进行定期检测的检验设备、测量器具按要求进行检测）、校准（对无法检测的检验设备、测量器具定期进行校准、验证）确保正常使用。所有维修、维护保养、检测、校准必须提供维修报告单、维护保养单、检测报告单、校准报告单等有效单据。出具检测报告、校准报告的单位必须具备资质。以上工作均包含在投标价中；明确固定维修和业务负责人各1名以便应急联系。所有设备巡检不少于每周1次，电气安全检测不少于每半年1次，预防性维护不少于每半年1次，并有记录保存资料。设备故障响应设备保修1小时响应，2小时内工程师到场。

14、乙方协助区妇保院建立仪器设备档案、仪器设备运行标识标牌、仪器设备台账、仪器设备质控台账、仪器设备检测台账、仪器设备操作流程、仪器设备注意事项要求、标本采集手册、临床诊断手册等相关质量体系文件。

15、提供全年所需的各项质控品、校准品，质控品必须使用两个及以上水平浓度。质控品、定标液品牌根据科室实际使用，如需更改要经招标方同意。

16、完善院内现有的冷链系统，如现有冷链系统点位不足，则需中标方补足(相关费用包含在投标总费用中)，并连入冷链报警系统内，配合日常冷链管理，并提供技术支持。

17、乙方负责仪器设备信息接口，双向传输，信息配套（打印机扫码枪的更新），配合做好信息系统的日常维护和升级，做好相应软件的升级服务（相关费用包含在投标总费用中）。

18、协助做好仪器间的比对，POCT比对，无室内质控项目的实验室间的比对。承担每年各类室间质评的使用支出，包括卫生部临检中心、省临检中心、皮防所、计划生育指导站等

19、投标人需协助医学实验室开展学科继续教育和相关培训工作，提供实施方案，支持科室发展。

20、投标人承担医院和婚检中心之间检验物流运送任务，满足临床检验需求。

21、院内及婚检中心检验新增设备，接口相关费用由中标单位支付，并与医院lis系统相连接。

22、运输冷链系统要求

▲22.1 所有运送必须符合运输管理要求，符合生物安全和冷链要求。所有需要冷链运输、保存的试剂耗材必须保持全程合格的冷链，不得以快递运输方式运送需要冷链的试剂耗材。

22.2所有运送必须采用符合相关标准的冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱，冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱配备数量满足转送要求。

22.3中标方须提供可实时监控物流各个环节温度系统和终端设备，能够对物流的全程进行温度监控、报警及记录，能够对整个过程进行溯源管理，并能够提交相关记录的纸质文档，以留档备查。一年3次以上无法进行运送温度溯源，招标人有权终止合同，并追究相关损失。

23、物流规划方案：提供整个物流的完整书面规划方案，如配置的车辆多少，冷链车的数量，冷链箱的数量，每天物流运送的路线和车次的安排，如何保障样本每天的及时送达，安全措施、应急预案等等。该规划方案的书面文件作为评标的重要依据之一。

24、中标单位在本项目服务期内，需提供相应配套的电脑、传真打印复印一体机（根据医院实际要求配置）、网络（外网）、取号机及与Lis系统接口（根据医院实际要求配置），每个点位至少提供一台取单机(包含在投标总费用中)。

25、中标人须有针对医院快速反应能力，在收到医院有关突发情况通知时半小时内作出相应反馈，必要时一小时内相关人员到医院现场协调；遇实验室LIS系统瘫痪或电信网络传输故障时有紧急解决方案。

26、履约保证金：无

27、如因试剂、设备质量缺陷造成不良后果，由供应商承担责任。

28、形成试剂耗材使用定期反馈机制，一个月沟通一次，出现问题及时沟通整改。

29、投标人需协助医学实验室开展学科继续教育和培训工作，提供实施方案。

30、投标人具有专业的检验设备维修和技术服务团队，在合同期内需负责配套检验设备维修。

31、货物送达医院时，发票或者送货单上应该信息完整，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。如果属于需要冷链管理的试剂及耗品，需要提供冷链溯源证据。

32、医院对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期，冷链溯源证明等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，供应商必须更换货物，并且赔偿由此给医院造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

33、供应商发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成医院损失的，供应商应赔偿损失，按损失部分的2倍进行赔偿，该赔偿款从试剂款中扣除；如全年发生多次（三次及三次以上）的，医院有权终止部分或全部合同：（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求、质量问题或招标方使用要求的；（2）不按时供货；

34、验收

34.1 供货方应提供试剂、耗材等有效检验文件，经招标方认可后，按采购方标准验收，验收中发现达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标方必须更换。并且赔偿由此给用户造成的损失。

34.2 验收费用由产品投标商负担

35、其它：

35.1 中标通知书发出之日起，10个工作日内签定完毕合同，合同内容不应与投标文件及承诺书内容有抵触，未在投标文件中列出、且不被用户所认可的内容，将不能作为合同条款的一部分。

▲35.2如在合同期内，合同执行与法律，法规或政府行政部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府行政部门的要求及规定执行，院方有权立即终止合同。

35.3投标方接受招标方考核，如考核不合格，接受招标方终止合同，扣款等条件。

35.4 提供第三方质控品产品满足卫生部及浙江省临检中心要求，并提供清单。

35.5 每季度至少一次邀请省内外专家进行科室业务培训，协助医院建立并运行质量管理体系。

（二）、其他要求

1、付款方式：本项目以人工投入为主，且实行按月根据实际检测实际发生数量定期结算支付款项，不约定预付款。每月十日前就上月送检明细进行对账，对账无误后，每月度乙方开具发票，甲方收到发票后，汇款至乙方。

2、合作期间中标方提供设备，中标方负责设备的维护维修，设备所有权归中标方(包含在投标总费用中)。合同终止时，设备设置缓冲期不少于6个月，投标方不得擅自收回租赁设备。

- 采购目录清单

4.1部分检验集采收费项目

| 项目分类 | 检验项目 |
| --- | --- |
| 1、生化 | 谷丙转氨酶 |
|  | 肌酐 |
|  | 总胆红素 |
|  | 总蛋白 |
|  | 白蛋白 |
|  | 谷草转氨酶 |
|  | 直接胆红素 |
|  | 间接胆红素 |
|  | 尿素 |
|  | 葡萄糖 |
|  | 尿酸 |
|  | 甘油三酯 |
|  | 总胆固醇 |
|  | r-谷氨酰基转移酶 |
|  | 碱性磷酸酶 |
|  | 高密度脂蛋白胆固醇 |
|  | 钠 |
|  | 钾 |
|  | 氯 |
|  | 总胆汁酸 |
|  | 低密度脂蛋白胆固醇 |
|  | 钙 |
|  | 乳酸脱氢酶 |
|  | 肌酸激酶 |
|  | 胱抑素C |
|  | 纤维连接蛋白 |
|  | 腺苷脱氢酶 |
|  | 甘氨酰氨基肽酶 |
|  | 游离脂肪酸 |
|  | 载脂蛋白AI |
|  | 载脂蛋白B |
|  | 血清铁 |
|  | 镁 |
|  | 肌酸激酶同工酶 |
|  | a-羟丁酸脱氢酶 |
|  | 无机磷 |
|  | β2微球蛋白 |
|  | 视黄醇结合蛋白 |
|  | 胆碱酯酶 |
|  | 同型半胱氨酸 |
|  | 抗链球菌溶血素O"" |
|  | 类风湿因子 |
|  | 血淀粉酶 |
|  | 葡萄糖(餐后2h) |
|  | 免疫球蛋白M(IgM) |
|  | 免疫球蛋白A(IgA) |
|  | 免疫球蛋白G(IgG) |
|  | 补体C3 |
|  | 补体C4 |
|  | 葡萄糖(餐后1h) |
|  | 载脂蛋白E |
|  | α-L-岩藻糖苷酶 |
|  | 尿淀粉酶(急诊) |
|  | 葡萄糖（餐后3h） |
|  | 果糖胺 |
|  | 前白蛋白 |
|  | 肌酸激酶同工酶（质量法） |
|  | 糖化血红蛋白 |
| 2、免疫 | 促甲状腺素（TSH） |
|  | 游离三碘甲状原氨酸（FT3） |
|  | 游离甲状腺素（FT4） |
|  | 三碘甲状原氨酸（T3） |
|  | 甲状腺素（T4） |
|  | 甲胎蛋白(AFP) |
|  | 癌胚抗原(CEA) |
|  | 糖类抗原CA19-9 |
|  | 甲状腺过氧化物酶抗体 |
|  | 甲状腺球蛋白抗体 |
|  | 铁蛋白 |
|  | 糖类抗原CA125 |
|  | 糖类抗原CA15-3 |
|  | 总前列腺特异性抗原(t-PSA) |
|  | 前列腺特异性抗原PSA |
|  | 甘胆酸 |
|  | 游离雌三醇 |
|  | 乙肝病毒表面抗原 |
|  | 乙肝病毒表面抗体 |
|  | 乙肝病毒e抗原 |
|  | 乙肝病毒e抗体 |
|  | 乙肝病毒核心抗体 |
|  | 鳞状细胞癌相关抗原（SCC） |
|  | 总前列腺特异性抗原(t-PSA) |
|  | 游离前列腺特异性抗原(f-PSA) |
|  | 糖类抗原CA72-4 |
|  | 糖类抗原CA24-2 |
|  | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) |
|  | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1） |
|  | 促卵泡刺激素 |
|  | 促黄体生成素 |
|  | 雌二醇 |
|  | 孕酮 |
|  | 睾酮 |
|  | 催乳素 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素 |
| 3、临检 | 血常规 |
|  | 超敏C–反应蛋白 |
|  | 网织红细胞百分比 |
|  | 氯测定（急诊） |
|  | 钠测定（急诊） |
|  | 钾测定（急诊） |
|  | 血流变 |
|  | 降钙素原(PCT) |
|  | 快速随机血糖 |
|  | 血沉 |
|  | 呼吸道合胞病毒 |
|  | 腺病毒 |
|  | 流感A病毒 |
|  | 流感B病毒 |
|  | 肺炎支原体IgM抗体 |
|  | 肺炎支原体抗原 |
|  | N-端脑利钠肽前体 |
|  | 肌钙蛋白I |
|  | 阴道微生物三联检测 |
|  | ABO血型（正定型） |
|  | RH血型 |
|  | 脑脊液常规 |
| 产前筛查 | PAPPA-A(早孕筛查） |
|  | f-hCGβ（早孕筛查） |
|  | AFP/f-hCGβ（中孕筛查） |
|  | UE3（中孕筛查） |
|  | 胎盘生长因子(PLGF) |

此清单仅作参考，具体以实际要求为准。

4.2医院现有检验设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 生产厂家 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12道移液器 | Thermo Fisher | 把 | 赛默飞世尔仪器有限公司 | 检验科 |
| 2 | 12道移液器 | Thermo Fisher | 把 | 赛默飞世尔仪器有限公司 | 检验科 |
| 3 | 12道移液器 | Proline plus | 把 | 赛多利斯 | 检验科 |
| 4 | 12道移液器 | Proline plus | 把 | 赛多利斯 | 检验科 |
| 5 | 梅毒水平旋转仪 | Jipad-IVA | 台 | 上海旌派仪器有限公司 | 检验科 |
| 6 | 医用离心机 | TD4Z-WS | 台 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 检验科 |
| 7 | 医用离心机 | TD4Z-WS | 台 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 检验科 |
| 8 | 奥林巴斯显微镜 | CX21 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 9 | 奥林巴斯显微镜 | CX21 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 10 | 隔水式恒温培养箱 | GRP-9080 | 台 | 上海培因实验仪器有限公司 | 检验科 |
| 11 | 生物显微镜 | CX21 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 12 | 生物显微镜 | CX21 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 13 | 离心机 | TDZ-WS | 台 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 检验科 |
| 14 | 医用低温保存箱 | DW-40L92 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 15 | 医用低温保存箱 | DW-40L92 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 16 | 医用低温保存箱 | DW-40L92 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 17 | 医用低温保存箱 | DW-40L92 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 18 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 19 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 20 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 21 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 22 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 23 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 24 | 医用离心机 | TD5A-WS | 台 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 检验科 |
| 25 | 高温灭菌器 | Q50B | 台 | 杭州科学器材有限公司 | 检验科 |
| 26 | 红细胞沉降率测定仪 | PUC-2068A | 台 | 北京普朗 | 检验科 |
| 27 | 红细胞沉降率测定仪 | PUC-2068B | 台 | 北京普朗 | 检验科 |
| 28 | 生物显微镜 | CX33 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 29 | 生物显微镜 | CX33 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 30 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 31 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 32 | 超低温冰箱 | MDF-86V188E | 台 | 中科都菱 | 检验科 |
| 33 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 34 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 35 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 36 | 药剂冷藏箱 | SPR-710D | 台 | 松下（三洋) | 检验科 |
| 37 | 血液保存箱 | MBR-107D | 台 | 松下（三洋) | 检验科 |
| 38 | 自动进样器 | D2070 | 台 | 浙江英特医学诊断技术有限公司 | 检验科 |
| 39 | 药剂冷藏箱 | SPR-710D | 台 | 松下（三洋) | 检验科 |
| 40 | 低温冰箱 | DW-30L508 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 41 | 血液解冻箱 | KJX-1A | 台 | 苏州医用 | 检验科 |
| 42 | 生物显微镜 | CX41 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 43 | 无线冷链监控系统 | U-cool | 台 | 优库/海尔 | 检验科 |
| 44 | 血小板恒温振荡保存箱 | XHZ-IIB | 台 | 苏州医用 | 检验科 |
| 45 | 低温冰箱 | MBR-107D(H) | 台 | 松下（三洋) | 检验科 |
| 46 | 酶标仪 | MB-580 | 台 | 深圳汇松有限公司 | 检验科 |
| 47 | 全自动电解质分析仪 | D2014 | 台 |  | 检验科 |
| 48 | 生物显微镜 | CX31 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 49 | 二氧化碳培养箱 | HF90 | 台 | 上海力康 | 检验科 |
| 50 | 全自动电解质分析仪 | XD690III型 | 台 | 上海迅达医学科技有限公司 | 检验科 |
| 51 | 洗板机 | PW-960Plus | 台 | 深圳汇松有限公司 | 检验科 |
| 52 | 精子质量分析影像工作站 |  | 台 |  | 检验科 |
| 53 | 全自动血库系统 | ZJWT-4100 | 套 | 江苏中济万泰 | 检验科 |
| 54 | 高速冷冻离心机 | 5424R | 台 | 艾本德 | 检验科 |
| 55 | 医用低温保存箱 | DW-86L578J | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 56 | 超低温冰箱 | MDF-U418bs | 台 | 松下（三洋) | 检验科 |
| 57 | 自动粪便处理分析系统 | WWT/FA160 | 套 | 四川沃文特 | 检验科 |
| 58 | 低温冰箱 | DW-86L578J | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 59 | 低温冰箱 | DW-86L578J | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 60 | 低温冰箱 | DW-86L578J | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 61 | 低温冰箱 | DW-86L578J | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 62 | 低温冰箱 | DW-86L578J | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 检验科 |
| 63 | 低温冰箱 | MDF-U4186S | 台 | 松下（三洋) | 检验科 |
| 64 | 高压灭菌器 | GR110DP | 台 | 厦门致微仪器 | 检验科 |
| 65 | 蒸汽灭菌器 | GR110DP | 台 | 厦门致微仪器 | 检验科 |
| 66 | 全血多元素分析仪（微量元素检测） | BH5100T | 台 | 博晖生物 | 检验科 |
| 67 | 石墨炉元素分析仪 | BH2200S | 台 | 博晖生物 | 检验科 |
| 68 | 全自动血流变测试仪 | ZL9100C | 台 | 众驰生物 | 检验科 |
| 69 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 检验科 |
| 70 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 检验科 |
| 71 | 全自动血液培养仪 | 3D120 | 台 | 梅里埃 | 检验科 |
| 72 | 全自动血凝仪 | CS-5100 | 台 | 希森美康 | 检验科 |
| 73 | 全自动化学发光免疫分析仪 | ADVIA CENTAUR XP | 台 | 西门子 | 检验科 |
| 74 | 全自动微生物分析系统 | phoenix100 | 台 | BD碧迪 | 检验科 |
| 75 | 尿液分析仪 | UA-5800+EH2080C | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 检验科 |
| 76 | 全自动微生物分析系统 | VITEK 2 Compact | 台 | 梅里埃 | 检验科 |
| 77 | 全自动生化分析仪 | AU480 | 台 | 贝克曼 | 检验科 |
| 78 | 全自动液体处理系统 | Freedom EVO-2 100 | 台 | 帝肯Tecan | 检验科 |
| 79 | 流水线式全自动酶联免疫工作站 | ADC ELISA 600 | 台 | 艾德康 | 检验科 |
| 80 | 全自动时间分辨荧光免疫分析系统 | 1235 | 台 | 杭州博圣生物技术有限公司 | 检验科 |
| 81 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 台 | 贝克曼 | 检验科 |
| 82 | 医用离心机 | BY-300C | 台 | 北京白洋 | 检验中心 |
| 83 | 全自动五分类血液分析仪 | BC5380 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 婚检 |
| 84 | 全自动血液分析流水线 | CS120+CRP-M100+ BC6800+BC6900 | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 临检室 |
| 85 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5180crp | 台 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 临检室 |
| 86 | 动态血沉压积测试仪 | SD-100 | 台 | 赛科希德 | 临检室 |
| 87 | 生化室冰箱1 | DW-40L92 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 生化室 |
| 88 | 生化室冰箱4 | DW-40L92 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 生化室 |
| 89 | 样本储藏室冰箱5 | HYC-310 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 样本储藏室 |
| 90 | PCR室冰箱2 | HYC-310 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | PCR室 |
| 91 | 生化室冰箱2 | HYC-390 | 台 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 生化室 |
| 92 | 离心机 | Mini-6K | 台 | 国产 | 检验中心 |
| 93 | 离心机 | Mini-6K | 台 | 国产 | 检验中心 |
| 94 | 全自动PCR分析系统 | Gentier 48E | 台 | 卡尤迪生物 | PCR三区 |
| 95 | 全自动PCR分析系统 | Gentier 48E | 台 | 卡尤迪生物 | 急诊检验 |
| 96 | 生物安全柜 | BSC-1100-IIA2-X | 台 | 鑫贝西 | 产筛 |
| 97 | 生物安全柜 | BSC-1100-IIA2-X | 台 | 鑫贝西 | 血库 |
| 98 | 生物安全柜 | 11231 BBC 86 | 台 | 鑫贝西 | 发热门诊 |
| 99 | 电解质分析仪 | AFT-500 | 台 | 康立 | 急诊检验 |
| 100 | 电解质分析仪 | AFT-500 | 台 | 康立 | 临检室 |
| 101 | 全自动生化分析仪分析模块 | AU5821 | 台 | 贝克曼 | 生化免疫区 |
| 102 | 立式灭菌器 | LMQ.C | 台 | 山东新华 | 检验中心 |
| 103 | 显微镜 | CX23 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 104 | 显微镜 | CX23 | 台 | 奥林巴斯光学工业株式会社 | 检验科 |
| 105 | 全自动尿常规+尿沉渣流水线 | Mejer-1700+700I | 台 | 美侨 | 临检室 |
| 106 | 尿液化学分析仪 | Mejer-700I | 台 | 美侨 | 婚检 |
| 107 | 全自动化学发光免疫分析系统 | MAGLUMI4000PLUS | 台 | 新产业 | 生化免疫区 |
| 108 | 全自动血凝分析仪 | CS-2400 | 台 | 希森美康 | 急诊检验 |
| 109 | 恒温融浆机 | HRJ-II | 台 | 济南鑫贝西 | 血库 |
| 110 | 全自动化学发光免疫分析系统 | ADVIA CENTAUR XPT | 台 | 西门子 | 生化免疫区 |
| 111 | 全自动化学发光免疫分析系统 | Atellica | 台 | 西门子医疗 | 生化免疫区 |
| 112 | 定时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 台 | 雅睿 | PCR三区 |
| 113 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96S | 台 | 宏石 | PCR三区 |
| 114 | 全自动核酸提取仪（64通道） | SSNP-3000A | 台 | 江苏硕世 | PCR二区 |
| 115 | 全自动核酸提取仪（64通道） | SSNP-3000A | 台 | 江苏硕世 | PCR二区 |
| 116 | 全自动核酸提取仪（96通道） | SSNP-9600A | 台 | 江苏硕世 | 药房 |
| 117 | 血培养仪 | FX200 | 台 | BD碧迪 | 细菌室 |
| 118 | 糖化血红蛋白分析仪 | G8 | 台 | 日本东曹株式会社 | 生化免疫区 |
| 119 | 荧光免疫免疫定量分析仪 | Getein1200 | 台 | 基蛋生物 | 临检室 |
| 120 | 离心机 | ST16 | 台 | 赛默飞世尔仪器有限公司 | 检验中心 |
| 121 | 生化培养箱1 | LRH-150 | 台 | 上海一恒 | 微生物室 |
| 122 | 全自动核酸分析杂交仪 | HBHM-9000A | 台 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | PCR四区 |

## 备注：以上表格内容所示为当前设备，实际保养维修设备以科室要求为准。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审内容 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审委员会对供应商针对“第三部分 采购需求”各条款的响应情况进行评议，实质性技术参数(服务要求)条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。技术指标(服务要求)全部满足招标文件要求的得20分。一般技术参数(服务要求)，不满足采购文件要求的，每一项扣减2分。本项最高得20分，最低得0分。 | 20 | 客观分 |  |
| 2 | 同类项目经验：提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今，同类项目（指医用检验试剂耗材集中采购项目）业绩合同扫描件，每提供一份得1分，最高得2分。 | 2 | 客观分 |  |
| 3 | 项目实施方案的总体合理性和可操作性，对招标人实施项目的有利程度（3分） 1）实施方案先进、合理、完整，完全满足招标人项目实际需求的得3分 2）实施方案较先进、较合理、较完整，基本满足招标人项目实际需求的得2分 3）实施方案与实际项目需求有一定差距得1分 4）未提供得0分 | 3 | 主观分 |  |
| 4 | 提供用于本项目试剂的清单。根据其试剂情况评分。 配套检测试剂种类满足对应检测内容需求的，得3分；配套检测试剂种类部分满足对应检测内容需求的，得1.5分；配套检测试剂种类不满足对应检测内容需求的，不得分。注：提供检测试剂清单目录。 | 3 | 客观分 |  |
| 5 | 试剂配送流程评价。对提供物流规划方案、应急预案且合理有效性进行评分。按以下三部分评分： （1）一般常规方案：方案内容全面且合理，运送及物流内容满足招标需求的，得2分；方案内容部分满足采购人实际需求的，得1分；方案内容有存在较大缺陷，不满足运送及物流要求或未提供的不得分。（2分） （2）符合生物安全的冷链物流方案（含实时监控物流温度监控、报警及记录）：方案内容全面且合理，冷链运送及物流内容满足招标需求的，得2分；方案内容部分满足采购人实际需求的，得1分；方案内容有存在较大缺陷，不满足冷链运送及物流要求或未提供的不得分。（2分） （3）突发事件应急方案：方案内容全面且合理，突发事件应急方案满足招标需求的，得2分；方案内容部分满足采购人实际需求的，得1分；方案内容有存在较大缺陷，不满足要求或未提供的不得分。（2分） | 6 | 主观分 |  |
| 6 | 检验设备仪器故障响应处理预案： 对检验设备仪器故障响应时间(2分)、仪器故障替代方案(2分)进行综合评价。以上各项中： 方案合理可行的得2分，方案基本合理可行的得1分，方案有欠缺的得0.5分，未提供或不合理的得0分。 | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 提供第三方质控品产品满足卫生部及浙江省临检中心要求，并提供清单情况的实施方案评价。方案合理可行的得3分，方案基本合理可行的得2分，方案有欠缺的得1分，未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 每年提供不少于两次相关专业的专家进行实验室质量管理指导情况的实施方案评价。方案合理可行的得3分，方案基本合理可行的得2分，方案有欠缺的得1分，未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 每季度至少一次邀请专家进行科室业务培训；协助医院按照ISO15189相关标准建立并运行质量管理体系情况的实施方案评价。 |  |  |  |
| 9.1 | 投标人已经通过ISO15189认可，具备辅导协助能力得2分。提供相关证明文件。否则不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 9.2 | 投标人建立并运行质量管理体系情况的实施方案评价：实施方案合理可行的得3分，方案基本合理可行的得2分，方案有欠缺的得1分，未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 投标人快速和及时的应急检验服务能力评价。应急检验服务能力满足采购人需求的得3分，服务能力部分满足采购人实际需求，得1.5分，未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 是否具有与投标公司直接关联的检测项目齐全的（含普检、特检、病理等）独立医学检验实验室（检验能力须符合本次招标面向对象），视实验室相关资质及开展项目评分，资质及开展项目齐全的得3分，资质项目基本齐全得2分，开展项目不全得1分，没有或未提供得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 对本项目认知和重点难点分析：对本项目的认知深刻且能满足本项目重点难点得3分；对项目特点有一定认知且基本能满足本项目重点难点得1分；对项目认知不足的不得分 | 3 | 主观分 |  |
| 13 | 对本项目实施的建设性建议：对本项目有较多建设性建议的得3分；有一定建设性建议的得1分；未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 14 | 对提供的利于本项目顺利实施的增值服务进行评审。增值服务有较多实质性内容的3分，实质性内容较少的得1分，无得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 15 | 检验精度保证措施的评价： 检验精度保证措施能完全保证检查精度的得3分。 检验精度保证措施能基本保证检查精度的得2分。 检验精度保证措施不完善，不能完全保证检验精度的得1分。 未提供或不合格得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 16 | 客户投诉或结果异议解决方案：解决方案合理可行的得3分，解决方案基本合理可行的得2分，解决方案有欠缺的得1分，未提供或不合理的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 17 | 以有效投标报价（投标折扣）的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其它供应商按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价（投标折扣））*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 ## 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 | 客观分 | / |

- *备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同书

项目名称：检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目

甲    方：杭州市临平区妇幼保健院

乙    方：

签 订 地：浙江杭州

签订日期：年  月  日

第一部分 合同书

年 月 日，杭州市临平区妇幼保健院以   公开招标方式  对检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人） (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：           ；

1.2.2 标的数量：           ；

1.2.3 标的质量：           。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2 合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：合同专用条款；

1.5.2 履行地点：合同专用条款；

1.5.3 履行方式：合同专用条款。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05%计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：										乙方：

统一社会信用代码：						统一社会信用代码或身份证号码：

住所：										住所：

法定代表人									法定代表人

或授权代表（签字）：						或授权代表（签字）：

联系人：									联系人：

约定送达地址：							约定送达地址：

邮政编码：									邮政编码：

电话：										电话：

传真：										传真：

电子邮箱：									电子邮箱：

开户银行：									开户银行：

开户名称：									开户名称：

开户账号：									开户账号：

第二部分  合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.18.2  甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起合同专用条款个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18.4 甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.19对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 资金支付的方式、时间和条件： |
| 1.5.1 | 合同履行期限： ； |
| 1.5.2 | 用户指定地点（所有运输费、运输保险费由卖方承担） |
| 1.5.3 | 按招标文件各相关要求 |
| 1.6.7 | 按招标文件各相关要求 |
| 1.7 | 2 |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 采购人所在地的区或县级人民法院 |
| 2.3.2 | 所有知识产权纠纷责任人归于卖方 |
| 2.5 | 见1.4.4款 |
| 2.11.3 | 双方当事人应在30个工作日内以书面形式变更合同 。 |
| 2.11.4 | 应在60个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在60个工作日内将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 按招标文件规定及投标文件响应条款 |
| 2.15.3 | 按招标文件规定及投标文件响应条款 |
| 2.18.1 | 按招标文件规定及投标文件响应条款 |
| 2.18.2 | 10 |
| 2.20 | 本合同一式五份，甲乙双方各执二份，另一份交鉴证方备案，每份均具有同等法律效力。 |

注：以上条款在签定合同时可按项目实际情况进行修改或补充。

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明…（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与杭州市临平区妇幼保健院检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目【项目编号：0625-24215019】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、公益一类事业单位。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

附：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.本项目专门面向中小企业，要求服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

附件7：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

（注：本目录格式可根据投标文件内容另行细化）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的杭州市临平区妇幼保健院检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目【项目编号：0625-24215019】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

▲2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲2.1.2法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

▲2.1.3联合协议（如果是联合体投标需提供，非联合体投标无需提供)；

▲2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目专门面向中小企业，要求服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供相应的中小企业声明函（见附件）。）；

2.1.5本项目的特定资格要求。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8投标人情况介绍；

2.2.9投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

2.2.10投入的设备、软件等一览表；

2.2.11提供的服务团队一览表；

2.2.12服务的总体方案、服务的及时性等保证措施；

2.2.13检验质量保证措施及检验服务的质量保证承诺；

2.2.14售后服务方案、服务响应的及时性承诺及保证措施等；

2.2.15与评审、评分有关的其他技术资料。

2.2.16投标人认为需要提供的其他文件和资料

2.2.17政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表（报价表，格式见第六部分）；

2.3.2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

2.3.3业务专用章使用说明函（如适用）；

2.3.4代理服务费支付承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人

（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理杭州市临平区妇幼保健院检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目【项目编号：0625-24215019】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理杭州市临平区妇幼保健院检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目【项目编号：0625-24215019】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 投标人名称（电子签章）：

- 注：

- 1、投标人必须按“第三部分  采购需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的实质性技术指标需提供技术支持资料以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- 本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。若与事实不符，投标人若中标将承担项目无法通过验收退货，并按合同罚款、赔偿招标人损失和列入政府采购黑名单的后果。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）………………（页码）（3）业务专用章使用说明函（如适用）……………………………………（页码）（4）代理服务费支付承诺书…………………………………………………（页码）

（5）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市临平区妇幼保健院检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目【项目编号：0625-24215019】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（折扣率） |  |  |  | % |  |  |  |
| 投标报价（大写折扣率） （大小写金额请一致） |  |  |  | 百分之 |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、各投标折扣率应唯一且统一。检测费实际收费=价格手册规定*投标折扣率计算。表中“投标折扣率（%）”举例释义：23%即：结算金额=价格手册规定×23%。

## 7、政采云中开标一览表报价只需写百分数，比如综合报价折扣率为23%，只需填写“23”，勿填写“23%”。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：0625-24215019】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：      年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：0625-24215019】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：0625-24215019】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。

投标人名称(电子签名/公章)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  元，资产总额为  万元；属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8：

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了检验试剂、耗材第三方集中采购服务项目招标文件（项目编号：0625-24215019）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年  月  日