杭州市西湖区龙坞幼儿园厨房设备项目

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号:0625-22216215

采购人：杭州市西湖区龙坞幼儿园

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二二年六月六日

目录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	7

第三部分  招标内容及需求	25

第四部分  评标办法	67

第五部分  拟签订的合同文本	76

第六部分  应提交的有关格式范例	89

# 第一部分  招标公告

项目概况

杭州市西湖区龙坞幼儿园厨房设备招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年6月27日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-22216215

项目名称：杭州市西湖区龙坞幼儿园厨房设备项目

预算金额（元）：500,000.00

最高限价（元）：500,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：厨房设备项目

数量：1

单位：批

预算金额（元）：500,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：厨房设备一批，包括但不限于设备供货、安装调试、验收、培训及售后服务等工作。具体详见招标文件。

备注：不允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标： 是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到%，小微企业合同金额应当达到%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年6月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月27日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年6月27日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市西湖区龙坞幼儿园

地    址：杭州市西湖区转塘街道龙坞葛衙庄30号

传    真：/

项目联系人（询问）：汪老师

项目联系方式（询问）：13588411398

质疑联系人：邱老师

质疑联系方式：0571-89995232

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

传    真：/

项目联系人（询问）：马健飞、蔡勇强

项目联系方式（询问）：0571-85864736、85873738

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市西湖区财政局

地    址：杭州市西湖区文三西路18号1104室

传    真：/

联系人 ：韩继伟

监督投诉电话：13958132623

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-819

# 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 ▲2、本项目采用固定总价合同（总价包干），中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用(不限于设备费、安装费、调试费、总承包配合费等)、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2） 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; （3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; （4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 5 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 B要求提供， （1）样品：具体详见“第四章 样品要求”； （2）样品制作的标准和要求：具体详见“第四章 样品要求”； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前；地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦；联系人：蔡勇强，联系电话：0571-85873738。 请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：厂制品。 ☐B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：货物，属于行业：工业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | “电子备份投标文件”邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409室）； 备份投标文件签收人员：蔡勇强 联系电话：0571-85873738。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 代理服务费 | （1）本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准的79%向中标供应商收取。 投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见招标文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 14 | 特别说明 | 疫情防控要求：递送投标（响应）相关资料人员需遵守政府主管部门疫情防控要求并出示规定的健康证明材料，如因未遵守上诉要求导致投标（响应）资料无法按时递交的，其后果由投标单位（供应商）自负 。 投标（响应）相关资料：备份投标（响应）文件、演示资料、样品及其他招标（采购）文件规定递交的资料。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在招标文件第二部分投标人须知前附表中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求（无）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（本项目无须提供）；

11.2.4分包意向协议（本项目无须提供）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2款规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。本项目履约保证金的数额为政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  招标内容及需求

一、概述

1、本项目为杭州市西湖区龙坞幼儿园厨房设备的招标采购项目，投标人应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。

2、按交钥匙工程方式交货。

3、安装坏境：投标人须自行了解使用坏境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。

4、招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权力。

5、安装地点：招标人指定的安装地点。

6、工期：接到招标人通知后45日历天内供货至招标人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付招标人使用。

7、产品的采购、安装必须由供应商负责实施，采购人将不定期对供应商的生产和安装过程进行质量和工艺的监督，对产品主材和配件及成品货物进行随机抽取检测验收（检测验收费用由供应商承担），经采购人检验合格后方可投入批量生产，对成品经购甲方查验后封存入库，一旦发现成交人有违背采购文件要求、合同的情况，采购人有权要求供应商停止生产，拒收不合格货物，必要时中止采购合同，由此造成的损失由供应商负责。

8、供应商须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全且环保、美观、对人体和环境无不利影响，否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

二、货物需求一览表

1、厨房设备清单

| 序号 | 产品名称 |  | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 货架 |  | 1200*500*1800 | 3 | 台 |  | 厂制品 1、采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑 2、立柱采用Φ38*实厚≥0.85圆管制作 3、主框38*25*实厚≥0.6方管制作 4、条状格栅置物架有四层，底部配不锈钢可调节脚。 ★5、产品取得《食品接触产品卫生认证证书》 |
| A02 | 工作台 |  | 1800*800*800 | 2 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑 4、下配不锈钢可调节脚 |
| A03 | 双星水池 |  | 1500*700*800+150 | 2 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑 3、下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头。 ★5、产品取得《食品接触产品安全认证证书》 |
| A04 | 工作台带靠背 |  | 1200*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑 4、下配不锈钢可调节脚 |
| A05 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 388*155*195 | 1 | 只 |  | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 6、额定功率：45W 7、灯管规格：450mm 15W |
| A06 | 平板车 |  | 900*600*800 | 1 | 台 |  | 1、采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，优质不锈钢管立柱 3、底部配带刹车万向脚轮 |
| A07 | 电子落地称 |  | 最大承重量约150kg | 1 | 台 |  | 最大承重量约150kg |
| A08 | 工作台带靠背 |  | 1800*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm 4、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 |
| A09 | 大单星水池 |  | 1000*700*800+150 | 2 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm 3、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头 |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| B切配区 |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 工作台 |  | 1800*800*800+150 | 4 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm 4、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 |
| B02 | 货架 |  | 1200*500*1800 | 3 | 台 |  | 厂制品 1、采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑 2、立柱采用Φ38*实厚≥0.85圆管制作 3、主框38*25*实厚≥0.6方管制作 4、条状格栅置物架有四层，底部配不锈钢可调节脚 |
| B03 | 工程款四门高身雪柜 |  | 1230*750*1980 | 1 | 台 |  | 1、采用优质高效环保压缩机； 2、内外优质201不锈钢材质,前罩板及门壳加厚； 3、下片R圆角一体成型； 4、弹簧铰链自动回归门,不锈钢折弯门把手,一体式墙板； 5、冰箱大面板温控面贴,采用数码双显机械温控； 6、超强耐磨万向轮； 7、温度范围：冷藏-2~+8℃，冷冻-6~-18℃ 8、容积：1000L |
| B04 | 双星水池 |  | 1500*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm 3、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头 |
| B05 | 刀具砧板消毒柜 |  | 1200*600*1800 | 1 | 台 |  | 1、整体采用优质不锈钢板材制作， 2、上层箱体毛巾消毒箱，内设双道毛巾挂架，可视玻璃移门 3、中层设两个刀具消毒箱体，下翻门带有锁具 4、下层设置墩头消毒箱体，可视双开门 5、消毒方式：热风+紫外线结合。 |
| B06 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 388*155*195 | 1 | 只 |  | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 6、额定功率：45W 7、灯管规格：450mm 15W |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| C烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 |  | 货架 | 1200*500*1800 | 3 | 台 |  | 厂制品 1、采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑 2、立柱采用Φ38*实厚≥0.85圆管制作 3、主框38*25*实厚≥0.6方管制作 4、条状格栅置物架，有四层 5、底部配不锈钢可调节脚 |
| C02 |  | 双星水池 | 1500*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm 3、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头 |
| C03 |  | 粘捕式灭蝇灯 | 388*155*195 | 1 | 只 |  | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 6、额定功率：45W 7、灯管规格：450mm 15W |
| C04 |  | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 3 | 台 |  | 厂制品 1、采用304不锈钢板材制作 2、台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm 4、侧板及背板实厚≥0.6mm 5、上挂式移门.底部配不锈钢可调节脚 |
| C05 |  | 蒸饭柜 | 1200*810*1640 | 1 | 台 |  | 1、整机柜体全不锈钢优质板材， 2、框架夹层高密度保温材料， 3、304材质加长型发热管，自动进水， 4、蒸汽自动泄压， 5、柜体框架全不锈钢支撑加强，无腐蚀现象，节能、高效、环保，经久耐用。 6、功率：380V/12KW*2 ★7、产品取得第三方检测机构出具的全项检测合格报告，检测依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途的安全 第一部分：通用要求》、GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 ★8、产品取得《食品接触产品安全认证证书》 |
| C06 |  | 蒸饭盘 | 饭盘规格：400*600*50mm | 24 | 只 |  | 1、蒸饭能力：4kg/盘 ★2、投标人具有符合GB4806.9-2016的要求的检测报告 |
| C07 |  | 可倾式夹层锅 | 规格：200kg | 1 | 台 |  | 1、功率：380v/24kw 2、锅体采用304不锈钢板制成，头层内导热夹层内加热介质，3、优质发热器，优质电控元件。 |
| C08 |  | 调料台（提供样品） | 500*1000*800+450 | 3 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作， 2、面板实厚≥1.05mm 3、下撑不锈钢加强筋（不撑木板），优质不锈钢圆通立柱及横撑4、下配不锈钢可调节脚 |
| C09 |  | 中餐燃气炒菜灶（双眼） （提供样品） | 1850*1000*800+450 | 1 | 台 |  | 电量：2*42W/1PH/220V； 说明： 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板实厚δ≥1.0,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板实厚δ≥0.8,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.0，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.0mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上； 5、燃气泄漏报警自动关闭； 6、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 7、★配置蓝牙控制系统，在无障碍下2.5米内产品蓝牙可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能；需提供产品经第三方权威检测机构出具的检测合格报告复印件加盖公章。 8、★直流风机电压在24-50V，在最大火状态风机功率五档功率不大于45W； 最小火状态风机功率一档功率不大于35W，需提供产品经第三方权威检测机构出具的检测合格报告复印件加盖公章。 |
| C10 |  | 炊用燃气大锅灶 | 900*1000*800+450 | 2 | 台 |  | 电量：42W/1PH/220V； 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板实厚δ≥1.0,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ≥0.8,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.0，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.0mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热效率65%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 6、★配置蓝牙控制系统，在无障碍下2.5米内产品蓝牙可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能；需提供产品经第三方权威检测机构出具的检测合格报告复印件加盖公章。 7、★直流风机电压在24-50V，在最大火状态风机功率五档功率不大于45W； 最小火状态风机功率一档功率不大于35W，需提供产品经第三方权威检测机构出具的检测合格报告复印件加盖公章。 |
| C11 |  | 油网烟罩 | 5100*1200*500 | 6.12 | 平方 |  | 1、采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥0.85mm 3、配套积油杯，内置防雾照明灯，内置格栅式过滤板 备注：烹饪区 ★4、投标人具有符合GB4806.9-2016的要求的检测报告 |
| C12 |  | 油网烟罩 | 3500*1200*500 | 4.2 | 平方 |  | 1、采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥0.85mm 3、配套积油杯，内置防雾照明灯，内置格栅式过滤板 备注：烹饪区 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| D蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 |  | 工作台带靠背 | 1800*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm 4、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 |
| D02 |  | 大单星水池 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑 3、下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头 |
| D03 |  | 货架 | 1200*500*1800 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑 2、立柱采用Φ38*实厚≥0.85圆管制作 3、主框38*25*实厚≥0.6方管制作 4、条状格栅置物架，有四层 5、底部配不锈钢可调节脚 |
| D04 |  | 粘捕式灭蝇灯 | 388*155*195 | 1 | 只 |  | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 6、额定功率：45W 7、灯管规格：450mm 15W |
| D05 |  | 单眼蒸炉 | 800*800*800 | 1 | 台 |  | 1、炉面板实厚≥1.05mm，采用SUS304不锈钢制作， 2、后档水板、前面板厚均为0.6mm，采用SUS304不锈钢制作，3、侧板厚0.6mm，采用SUS201不锈钢制作， 4、水胆厚1.05mm，采用SUS304不锈钢制作， 5、配一组电热管,温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。 6、功率：380V/12KW |
| D06 |  | 蒸饭柜 | 1200*810*1640 | 1 | 台 |  | 1、整机柜体全不锈钢优质板材， 2、框架夹层高密度保温材料， 3、304材质加长型发热管，自动进水， 4、蒸汽自动泄压， 5、柜体框架全不锈钢支撑加强，无腐蚀现象，节能、高效、环保，经久耐用。 6、功率：380V/12KW*2 ★7、产品取得第三方检测机构出具的全项检测合格报告，检测依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途的安全 第一部分：通用要求》、GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》 ★8、产品取得《食品接触产品安全认证证书》 |
| D07 |  | 蒸饭盘 | 饭盘规格：400*600*50mm | 24 | 个 |  | 蒸饭能力：4kg/盘 |
| D08 |  | 油网烟罩 | 3600*1200*500 | 4.32 | 平方 |  | 1、采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥0.85mm，配套积油杯，内置防雾照明灯，内置格栅式过滤板。 备注：蒸煮区 ★3、投标人具有符合GB4806.9-2016的要求的检测报告 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| E水果间 |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 |  | 定制工作台 | 1200*800*800 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑 4、下配不锈钢可调节脚 |
| E02 |  | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、采用304不锈钢板材制作 2、台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm 4、侧板及背板实厚≥0.6mm 5、上挂式移门.底部配不锈钢可调节脚 |
| E03 |  | 双星水池 | 1500*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑 3、下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头 |
| E04 |  | 自动感应消毒机 | 248*190*520 | 1 | 台 |  | 1、优选ABS原生料，防腐耐用 2、智能芯片控制，红外感应探测，手掌进入感应区，自动雾化喷淋， 3、不锈钢喷液头，广角喷雾范围广，底部接水盘，不漏液到地面。 4、容量：1500ML 5、感应距离：10±3cm |
| E05 |  | 喷气式干手器 | 249*190*520 | 1 | 台 |  | 1、功率：220v/1200w 2、材质：ABS工程塑料 3、干手时间：5-7s 4、防水等级：IPX2 |
| E06 |  | 挂墙洗手星盆 | 480*450*250 | 1 | 台 |  | 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作， 2、面板实厚≥1.05mm，配不锈钢落水器。 |
| E07 |  | 升降紫外线消毒灯 |  | 1 | 台 |  | 1、可任意设定紫外线灯管的消毒高度并选择消毒档位，所有设定在遥控器上即可完成。 2、共有三档消毒时间测试档可供选择。 3、功率：30-40w 4、升降高度：30cm-200cm 5、消毒时间：2分钟-60分钟 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| F备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 |  | 工作台 | 1800*800*800 | 3 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作， 2、面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）， 3、层板实厚≥0.85mm, 4、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 |
| F02 |  | 单星水池 | 700*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm， 3、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 4、配不锈钢落水器，不含水龙头。 |
| F03 |  | 上下玻璃门留样冰箱 | 600*750*1930 | 1 | 台 |  | 1、智能温控，不锈钢一体成型 2、大容量箱体，不锈钢门把手 3、自动回归门，可拆卸门封条，超厚发泡层 4、功率：220v/170w |
| F04 |  | 升降紫外线消毒灯 |  | 2 | 台 |  | 1、可任意设定紫外线灯管的消毒高度并选择消毒档位，所有设定在遥控器上即可完成。 2、共有三档消毒时间测试档可供选择。 3、功率：30-40w 4、升降高度：30cm-200cm 5、消毒时间：2分钟-60分钟 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| G洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 |  | 大单星水池 | 1000*700*800+150 | 3 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm 3、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头 |
| G02 |  | 工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm 4、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 |
| G03 |  | 单门热风消毒柜 | 680*640*1910 | 1 | 台 |  | 1、箱体为优质无磁304不锈钢，厚度0.8mm，温度数码显示。2、自动回归双层隔热门，强磁吸附，豪华重力脚，每台配篮筐4个。 3、功率：220V/2.2kw |
| G04 |  | 双门热风循环消毒柜 | 1360*640*1910 | 1 | 台 |  | 1、箱体为优质无磁304不锈钢，厚度0.8mm，温度数码显示。2、自动回归双层隔热门，强磁吸附，豪华重力脚，每台配篮筐8个。 3、功率：220V/4.4kw ★4、生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证，提供生产厂家盖章复印件，未提供不得分 |
| G05 |  | 粘捕式灭蝇灯 | 388*155*195 | 2 | 只 |  | 1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀 6、额定功率：45W 7、灯管规格：450mm 15W |
| G06 |  | 货架 | 1200*500*1800 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑 2、立柱采用Φ38*实厚≥0.85圆管制作 3、主框38*25*实厚≥0.6方管制作 4、条状格栅置物架，有四层 5、底部配不锈钢可调节脚 |
| G07 |  | 洗地龙头 |  | 1 | 台 |  | 1、松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 2、喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 3、适用于墙壁、天花板或台面下安装 |
| G08 |  | 单星水池 | 700*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm 3、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头 |
| G09 |  | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 3 | 台 |  | 1、采用304不锈钢板材制作 2、层板及底板板实厚≥0.85mm，下撑不锈钢加强筋 3、顶板，侧板及背板实厚≥0.6mm 4、上挂式移门.底部配不锈钢可调节脚 ★5、产品取得《食品接触产品安全认证证书》 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| H售餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 |  | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、采用304不锈钢板材制作 2、台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm 4、侧板及背板实厚≥0.6mm 5、上挂式移门.底部配不锈钢可调节脚 |
| H02 |  | 不锈钢保温售卖台 | 1500*700*800 | 1 | 台 |  | 1、采用304不锈钢板材制作， 2、面板实厚≥1.05mm 3、加热水箱厚度0.8mm， 4、围挡移门侧板实厚≥0.6mm。 5、采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，双覆板吊轨移门，配不锈钢可调脚（不含分数盆）。 6、优质不锈钢发热元件 7、功率：220v/3kw ★8、产品取得《食品接触产品卫生认证证书》 |
| H03 |  | 份数盆 | 530*327*10 | 4 | 只 |  | 采用不锈钢一次性拉伸成型 |
| H04 |  | 份数盆盖 | 530*327 | 4 | 只 |  |  |
| H05 |  | 暖饭车 | 700*700*800 | 1 | 台 |  | 1、采用304不锈钢板材制作， 2、面板及加热水箱实厚≥0.85mm， 3、围挡实厚≥0.6mm。 4、采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，底部配万向脚轮，优质不锈钢发热元件。 5、功率：220v/3kw |
| H06 |  | 单星水池 | 700*700*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm 3、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头 |
| H07 |  | 工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板） 3、层板实厚≥0.85mm 4、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 |
| H08 |  | 升降紫外线消毒灯 |  | 1 | 台 |  | 1、可任意设定紫外线灯管的消毒高度并选择消毒档位，所有设定在遥控器上即可完成。 2、共有三档消毒时间测试档可供选择。 3、功率：30-40w 4、升降高度：30cm-200cm 5、消毒时间：2分钟-60分钟 |
| H09 |  | 自动感应消毒机 | 248*190*520 | 1 | 台 |  | 1、优选ABS原生料，防腐耐用， 2、智能芯片控制，红外感应探测，手掌进入感应区，自动雾化喷淋 3、不锈钢喷液头，广角喷雾范围广，底部接水盘，不漏液到地面 3、容量：1500ML 4、感应距离：10±3cm |
| H10 |  | 喷气式干手器 | 249*190*520 | 1 | 台 |  | 1、功率：220v/1200w 2、风速：≥95m/s 3、材质：ABS工程塑料 4、干手时间：5-7s 5、防水等级：IPX2 |
| H11 |  | 挂墙洗手星盆 | 480*450*250 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm，配不锈钢落水器 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| I仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 |  | 大米架 | 1200*500*300 | 4 | 台 |  | 厂制品 1、采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，条状格栅置物架。 2、底部配不锈钢可调节脚。 ★3、产品取得《食品接触产品卫生认证证书》 |
| I02 |  | 货架 | 1200*500*1800 | 4 | 台 |  | 厂制品 1、采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑， 2、搁板采用304不锈钢板材， 3、实厚≥0.85mm不锈钢板材制作，有四层。 4、底部配不锈钢可调节脚。 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| J洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 |  | 拖把水池连挂架 | 900*500*600+1300 | 1 | 台 | / | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm 3、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，台面设拖把沥水挂架 |
| J02 |  | 单星水池 | 600*600*800+150 | 1 | 台 |  | 厂制品 1、台面及槽身采用304不锈钢板材制作 2、面板实厚≥1.05mm 3、优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚 4、配不锈钢落水器，不含水龙头 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| K01 |  | 开水器 | 500*300*1450 | 1 | 个 |  | 1、30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能采用微电脑控制的步进式进水加热技术，进一层水、加热一层，沸腾一层，无阴阳水。 2、采用底部进水技术，实现水向高处流的目的，无死水。 3、采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最好不超过99℃，绝无千沸水。 4、配有处理能力9000加仑的单节粗滤前置过滤器内置PP棉滤芯，单节精滤MC滤芯，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生。 5、功率：380V/12KW 6、连续出水量：150L/H |
| K02 |  | 风幕机 | 外形尺寸：1200*270*270 | 5 | 台 |  | 1、整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮 2、两档风速可调 3、机身长度：1200mm 4、功率：220v/180w 5、风口风量：800-2600m³/H |
| K03 |  | 冷热龙头 | 规格尺寸：8寸 | 20 | 只 |  | 1、12寸摇摆喷嘴，冷热混合龙头 2、1/2NPT 外螺牙接头，内置止回阀，防止交叉混流 3、表面镀铬，恒久耐新 |
| K04 |  | 感应龙头 |  | 2 | 只 |  | 1、全铜一体压铸阀体，外表镀铬，智能红外线感应技术，高敏度接收感光 2、附带冷热调节阀 |
| K05 |  | 快开龙头 |  | 1 | 只 | / | 全铜一体压铸阀体，外表镀铬。 |
| K06 |  | 双层餐车 | 500*900*800 | 10 | 辆 |  | 厂制品 1、采用304不锈钢板材制作 2、实厚≥0.85mm，优质不锈钢管立柱 3、底部配带刹车万向脚轮 |
| K07 |  | 灭火系统 |  | 1 | 套 |  | 1、灭火装置采用纯机械式启动，安全性能高，无需任何电源即可工作； 2、为了更安全，自动灭火装置增配了紧急启动模式； 3、全铜机械式水流阀，高压水管两端为金属螺纹接头，安全牢靠，经久耐用； 4、工作压力大，驱动工作压力0.9Mpa(9Kg),快速喷洒药水，缩短灭火时间； 5、特制不锈钢低压喷嘴，喷洒速率大、范围广，在灶台上方、烟罩内、风管抽风口均安装有喷嘴，达到全覆盖无死角保护； 6、灭火剂是食用油专用水性灭火剂，具有灭火效果好、无复燃、无毒、无腐蚀性、保质期可达8年； 7、所有安装管路全部为SUS304不锈钢管道，全部螺纹连接，可永久使用，无需更换。 8、产品使用寿命长，后期维护人成本低。 9、专业售后团队，定期检查，排除故障，保障产品的正常运行。 |
| K08 |  | 不锈钢风管 | 规格：依据现场情况制作 | 97 | 平方 |  | 1、采用SUS201不锈钢板材制作， 2、风管长边≤600mm时候采用板实厚≥0.6mm， 3、风管长边大于等于600mm且≤1000时候采用板实厚≥0.85mm， 4、风管长边大于1000mm时候采用板实厚≥0.85mm并内衬加强档 |
| K09 |  | 排烟风机 |  | 1 | 台 |  | 1、采用双进风多翼式前倾叶轮，大流量、高静压、高效率 2、进口轴承，主轴采用优质40铬钢精工制作而成，经调质热处理 3、柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料 4、设有机外加油系统，能轻松实现轴承的加油保养工作 |
| K10 |  | 风机控制箱 |  | 2 | 台 |  | 1、采用变频启动，内置原件采用国内一线品牌 2、具备缺项保护功能，冷轧钢板箱体外表喷塑防锈处理 3、功率能符合配套风机使用 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| L厨房用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 |  | 小口杯 | φ不低于7cm | 300 | 只 |  | 说明：食品级不锈钢材质/304 |
| L02 |  | 巴士五格餐盘 | 250*200*40 | 300 | 只 |  | 说明：采用食品级不锈钢板材制作。 |
| L03 |  | 双层碗 | φ11.5 | 300 | 只 |  | 说明：采用食品级不锈钢板材制作 |
| L04 |  | 3号尖勺 | 小号，3# | 300 | 只 |  | 说明：食品级不锈钢材质L160 |
| L05 |  | 点心盘 | φ12cm | 300 | 只 |  | 说明：采用食品级304不锈钢一次按压型。 |
| L06 |  | 骨碟 | φ16cm | 55 | 只 |  | 规格：φ16cm |
| L07 |  | 五格快餐盘+盖 | 370*270 | 40 | 只 |  | 说明：采用食品级不锈钢板材制作。 |
| L08 |  | 大餐勺老师用勺 | 大号 | 40 | 只 |  | 说明：食品级不锈钢 |
| L09 |  | 幸福碗 | φ12cm | 40 | 只 |  | 说明：采用304食品级不锈钢板材制作。 |
| L10 |  | 整理箱 | 59*43*34 | 10 | 只 |  | 说明：透明款，加厚塑料 |
| L11 |  | 分色菜刀 |  | 4 | 把 |  | 备注：红1绿1蓝1黄1 |
| L12 |  | 红柄骨刀 |  | 1 | 把 |  | 说明：加厚，刃口偏向砍剁功能 100*200 |
| L13 |  | PE砧板 | 45*6 | 4 | 块 |  | 说明：食品级PE材质，加厚实心一体成型 备注：红1黄1绿1蓝1 |
| L14 |  | 分色不锈钢剪刀 |  | 4 | 把 |  | 红1绿1蓝1黄1 |
| L15 |  | 特厚油缸+盖 |  | 1 | 只 |  | 加厚不锈钢，表面抛光工艺，圆润光滑10寸、/304 |
| L16 |  | 特厚油格 |  | 2 | 只 |  | 加厚型不锈钢，抗腐蚀不易生锈。10寸、304、双耳 |
| L17 |  | 方特炸厘 |  | 2 | 只 |  | 特粗，加厚型 30cm、L600 |
| L18 |  | 精悍水勺 |  | 2 | 只 |  | 加厚不锈钢，表面抛光工艺，圆润光滑 16cm/304、L550 |
| L19 |  | 调料罐 | 16cm/304 | 8 | 套 |  | 说明：食品级不锈钢，加厚带盖 ★投标人具有符合GB4806.9-2016的要求的检测报告 |
| L20 |  | 木柄大锅铲 |  | 2 | 把 |  | 说明：实木手柄，不锈钢190MM/L800 |
| L21 |  | 钢柄砂光马勺 |  | 2 | 把 |  | 说明：钢柄砂光8两 |
| L22 |  | 不锈钢漏勺 | 30cm*1.2 | 1 | 把 |  | 说明：加厚型不锈钢，抗腐蚀不易生锈 |
| L23 |  | 不锈钢桶 | 加厚 250*250 | 2 | 只 |  | 说明：不锈钢 |
| L24 |  | 饭勺 | L290 | 10 | 只 |  | 说明：加厚型不锈钢 |
| L25 |  | 菜汤勺 |  | 10 | 只 |  | 说明：加厚型不锈钢 L350 |
| L26 |  | 方形钢盖留样盒 | 140*110 | 24 | 只 |  | 说明：食品级不锈钢，方形带盖 |
| L27 |  | 保温桶 | 13L | 12 | 只 |  | 说明：采用不锈钢制作，内层采用高密度聚氨酯发泡材料填充，顶盖设紧固锁扣，桶身设水嘴。 |
| L28 |  | 放餐碗的桶 |  | 9 | 只 |  | 规格：18L |
| L29 |  | 水果盆套装 |  | 9 | 套 |  | 1/2*10 |
| L30 |  | 菜盆 | 1/2*10 | 18 | 套 |  | 说明：食品级不锈钢 |
| L31 |  | 饭盆 | 30cm | 9 | 只 |  | 说明：食品级不锈钢 |
| L32 |  | 汤锅 | 30cm | 9 | 只 |  | 说明：食品级不锈钢 |
| L33 |  | 保鲜盒 | 265*190*110 | 10 | 只 |  | 说明：透明加厚pp，结实耐用 ★投标人具有符合GB4806.7-2016的要求的检测报告 |
| L34 |  | 食品仓库整理箱 | 51*38*30 | 10 | 只 |  | 说明：透明加厚pp，结实耐用 |
| L35 |  | 透明整理箱 | 385*260*140 | 2 | 只 |  | 说明：透明加厚pp，结实耐用 |
| L36 |  | 不锈钢加盖米桶 | 加厚款45*45 | 1 | 只 |  | 说明：不锈钢， 规格：加厚款45*45 |
| L37 |  | 不锈钢大筷子筒 |  | 1 | 只 |  | 说明：不锈钢 大号 |
| L38 |  | 小号不锈钢水果钳 |  | 36 | 把 |  | 说明：小号，不锈钢 |
| L39 |  | 防水围裙 |  | 6 | 件 |  | 说明：防水防油污型，加厚款 黑 |
| L40 |  | 厨师帽 |  | 6 | 只 |  | 说明：无纺布面料 |
| L41 |  | 长袖厨衣 |  | 6 | 件 |  | 说明：面料舒适，吸汗透气，不缩水，不起球。 |
| L42 |  | 中帮雨鞋 |  | 6 | 双 |  | 说明：PVC材料，厚实耐磨，防滑中帮 |
| L43 |  | 短袖厨衣 |  | 6 | 件 |  | 说明：面料舒适，吸汗透气，不缩水，不起球。 |
| L44 |  | 磨刀棒 |  | 1 | 把 |  | 说明：手工锻打，手握式便携手柄，磨刀不累手 |
| L45 |  | 分色长毛巾 |  | 6 | 块 |  | 规格：35*75/棉质 |
| L46 |  | 分色小方巾 |  | 15 | 块 |  | 规格：30*30CM/纤维 |
| L47 |  | 防水黑袖套 |  | 6 | 双 |  | 说明：防水型，加厚款 |
| L48 |  | 干湿温度计 |  | 1 | 只 |  | 说明：纯物理感应无辐射，经久耐用 |
| L49 |  | 电子防水温度计 |  | 1 | 只 |  | 说明：高精度，易读数 |
| L50 |  | 打肉锤 |  | 1 | 把 |  | 说明：实心锻造锤头，光滑表面，易清洁 |
| L51 |  | 食品周转筐 | 规格：530*360*270 | 5 | 只 |  | 备注：(白\黄\绿\红\蓝) ★投标人具有符合GB4806.7-2016的要求的检测报告 |
| L52 |  | 401方丝 | 规格：560*420*180 | 10 | 只 |  | 备注：绿3红2蓝2百1黄2 |
| L53 |  | 不锈钢洗米桶 |  | 1 | 只 |  | 说明：不锈钢，加厚款 |
| L54 |  | 海绵拖把 | 规格：40CM | 2 | 把 |  | 说明：不锈钢管，pp塑料，PVA胶棉 规格：40CM |
| L55 |  | 150型一次性手套 | 规格：120只/盒 | 1 | 盒 |  | 说明：防扯坚固，加厚 规格：120只/盒 |
| L56 |  | 丁腈手套 |  | 1 | 盒 |  | 说明：加厚耐用，PVC食品级，中号 |
| L57 |  | 棉布拖把 |  | 1 | 把 |  | 说明：棉线，加厚加密 |
| L58 |  | 木柄洗地刷 |  | 1 | 把 |  | 说明：实木手柄，光滑手感，毛密结实 |
| L59 |  | 接待餐具 |  | 10 | 套 |  | 说明：青瓷系列，1只密胺托盘，1饭，1水果，4只菜碗，一只筷架。 |
| L60 |  | 6勾挂钩 |  | 10 | 只 |  | 说明：优质不锈钢，6勾 |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产品图片 | 技术参数 |
| M其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 |  | 安装及材料费 |  | 1 | 项 |  |  |
| M02 |  | 运输及搬运费 |  | 1 | 项 |  |  |

三、工作范围

1、投标人须完成下列项目：

（1）协助使用单位进行电气、暖通、给排水、装修等施工图的修改。

（2）提供厨房设备。

（3）设备的就位和安装（包括和外部系统的联接）施工。设备基础如有特殊工艺处理；制冷设备（室内外机）（如有）的安装和连接；各排烟罩至排烟道的工程量；各种水电汽管线的非埋墙埋地部分等。

（4）设备的检查、检验及测试。

（5）设备的电气线、上下水管、燃油或燃气蒸汽管、排烟通风管的连接和检查。

（6）总体调试及工程验收、整改（包括整体验收）。

（7）售后服务，包括对买方操作人员的使用及维护培训。

（8）项目实施过程中与其它协作方、总包方的协调和配合（中标方须服从总包方的安排，实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接通等事宜，费用计入报价总价）。

2、这份规格书只是对招标设备的一些基本的原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对厨房设备的设计符合技术规格书的要求负责，并向招标人提供使使用单位满意的产品。招标人提供的文件资料若有漏项或未明确的设备或工程量，而根据国家标准和相关规范或系统应有的设备或工程量，须包含在投标报价中。

3、在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标方须向招标代理机构咨询。

4、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

四、参照标准

本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）；国家规定实行生产许可证管理的投标产品取得《全国工业产品生产许可证》。

五、资料要求

基本要求

1、所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制。

2、提交的图纸及文件应清楚、完整，否则，招标人将有权拒绝。

3、招标人将不认可与招标要求不一致的图纸及技术文件。

4、中标后合同签定前需提供的资料。

1）上下水接口位置及尺寸图、明沟位置及尺寸图、电气连接及功率图、排烟通风管的接管图及要求风量、燃油或燃气、蒸汽走向图、厨房隔墙图等技术资料。

2）其他供货方认为可能需要的文件。

上面所提到的资料都应在合同签订前提交，其他资料的提交请参照有关章节。

5、交货时需提供的资料（1）、合格证（2）、使用手册（3）、厨房竣工图。

六、交货验收

（1）供货方安装调试完毕后，买方将按合同内容及要求进行清点验收。

（2）验收合格条件

a.设备数量及运行结果符合合同要求。

b.在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到买方的认可。

c.所有合同中规定的货物和资料都已提交。

d.厨房设备竣工图纸及技术文件都已提交并得到接受。

七、售后服务及质保期

（1）维修点须设在浙江杭州地区附近，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2-4小时内赶到现场，处理问题。

（2）供货方须对合同中规定的设备(含安装辅件)，提供经调试、试运行、验收合格后至少 24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供货方应免费维修和正常保养。编制相关设备使用指导手册和工艺流程图，提供使用操作培训，直至招标方员工能熟练、安全地操作。

（3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（4）质保期外更换零配件按成本价计。

八、样品要求（样品应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交至：邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦停车场）

收件人：马健飞    联系电话：0571-85864736）

| 序号 | 样品 | 样品数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| C08 | 调料台 | 1台 | 详见采购清单 |
| C09 | 中餐燃气炒菜灶（双眼） | 1台 | 详见采购清单 |

1、投标人须提供的样品要求（样品尺寸可以与投标书面响应的尺寸不一致（偏差控制在±15%之内），但中标后需按照投标文件书面承诺尺寸供货：

2、未中标供应商的样品在结果宣布后当天自行撤回，样品由投标人自行处理，采购人不负责回购。逾期未撤回采购人有权自行处置（包括作废物处置）且无须向投标人支付任何费用，并不负责损坏、丢失等责任。

3、中标人的样品将封存，作为采购人检验中标人所供货物的依据。当投标人所提供的最终产品的质量与样品不一致时，采购人有权要求中标人退货或换货，由此产生的后果与所有费用由中标人承担。

九、须知

投标文件中应提供投标产品性能介绍、产品具体配置表、项目组织实施方案、保障方案、质量保证措施、深化设计方案、售后服务方案及优惠条件等介绍资料。

投标人应按招标文件的要求在投标文件中对各“货物需求表”中的全部产品一一对应做出响应，填报综合单价和合价，并汇总成投标总报价；投标时内容必须完整，不得仅对部分货物或服务进行投标，否则其投标将被拒绝。

# 第四部分  评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的资料所在目录或页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 商务技术评审（70分） |  |  |
| 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况 | 全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得20分；允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“★”为重要参数，需提供证明材料，标注“★”参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣2分。 ▲该项得分扣至0分的投标人其投标文件将被视为无效。 此项打分以投标文件的书面承诺为准。 | 20 |  |
| 组织实施方案 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括供货、安装调试、试运行、检测、培训、验收方案情况依据以下条款评分： 组织实施方案中提供了供货、安装调试、试运行、检测、培训、验收方案且符合本项目实际情况的每个得1分，本项最高得6分。 | 6 |  |
| 保障方案（3分） | 针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等保障方案评定打分：（3分） 提供运输方案、保管方案、就位保障方案且符合本项目实际情况的每个方案得1分，本项最高得3分。 | 3 |  |
| 质量保证措施 | 投标人按招标需求有明确的质量保证目标，质量保证措施并具有详细的实施内容的得2分；有较为明确的质量保证目标，质量保证措施的得1分；否则不得分。（2分） | 2 |  |
| 深化方案设计情况 | 投标人能根据采购人提供的厨房设备清单结合现场勘察针对本项目提供合理、科学、实用的方案平面设计，并且能对平面方案进行深化设计，提供符合本项目相对应的设备布局图、水电图、排烟图纸，每提供1类图纸得1分，最多得3分。 | 3 |  |
| 售后服务方案 | 投标人提供的售后服务方案有详细的针对采购人操作人员的使用及维护培训且培训次数不少于3次且培训人员不少于15人次的得3分； 有详细的针对采购人操作人员的使用及维护培训计划，但培训次数和人数不能达到上述要求的得1分； 没有针对采购人操作人员的使用及维护培训计划的不得分。 | 3 |  |
|  | 投标人提供专门的售后服务机构并指定2名及以上技术人员服务本项目的得1分；投标人提供专门的售后服务机构并指定1名技术人员服务本项目的得0.5分；否则不得分。 | 1 |  |
|  | 投标人具有满足GB/T27922-2011商品售后服务认证证书的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
| 优惠条件 | 产品质保期在满足招标文件的基础上每增加1年质保期得1分，本项最高得2分。 | 2 |  |
| 样品 | 根据招标文件要求对所提供的样品的制造工艺、连接工艺、使用效果等情况评分（投标人需按要求数量及规格提供样品，样品种类不全或任一样品尺寸(长宽高)超过招标文件要求尺寸±15%的，样品分做0分处理）: （一）调料台（6分）产品主要尺寸规格偏差在允许范围以外【样品尺寸(长宽高)不超过招标文件要求尺寸±15%】、样品未提供的此项不得分； 样品中发现每个不合格项扣1分，扣完为止。 1.焊接件：无脱焊、虚焊，焊接处表面波纹应均匀； 2.铆接件：铆接处应铆接牢固； 3.金属合金件：无锈蚀、无裂纹等缺陷； 4.零部件无破损； 5.与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 6.某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门的拆卸工具。 （二）中餐燃气炒菜灶（双眼）（6分）产品主要尺寸规格偏差在允许范围以外【样品尺寸(长宽高)不超过招标文件要求尺寸±15%】、样品未提供的此项不得分； 1.焊接件：无脱焊、虚焊，焊接处表面波纹应均匀； 2.铆接件：铆接处应铆接牢固； 3.金属合金件：无锈蚀、无裂纹等缺陷； 4.零部件无破损； 5.与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 6.某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门的拆卸工具。 | 12 |  |
| 拟派项目班子成员情况 | 根据拟派项目班子成员的结构、专业配备的合理性、人员数量投入的充分性，从业经验等； 1、拟派项目负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的燃气具安装维修职业资格证书得2分； 2、拟派项目组其他人员具有特种作业操作证证书的，每提供一份得0.5分，最多得1.5分；3、拟派项目组其他人员具有助理工程师证书，每提供一份得0.5分，最多得1.5分 注：投标文件提供上述人员需与投标单位具有合法的劳务、劳动关系或外包、分包关系。 | 5 |  |
| 业绩 | 投标供应商须提供2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来的相关类似业绩，每个业绩得1分，最多得2分。（提供合同复印件和[验收合格报告或用户反馈良好证明]）不提供或提供不完整的不得分。 | 2 |  |
| 投标人认证 | （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，每个得1分。（3分） 注：提供有效期内的认证证书复印件。 | 3 |  |
| 投标产品检测报告 | 提供投标产品（工作台、单通工作柜、单星水池、四层平板货架）在2021年以来由第三方检测合格报告（检测机构需通过CMA和CNAS认证），每提供一个品类合格检测报告得 0.5 分，最高得 2 分 提供检测报告复印件，报告需在有效期内。 | 2 |  |
| 投标产品安全性情况 | 投标产品具有食品接触产品安全认证证书，每提供一个得1分,最高得3分（提供证书复印件，报告需在有效期内）。 | 3 |  |
| 政府采购政策 | 产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2 |  |
| （二） | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分  拟签订的合同文本

第一部分 合同书

项目名称：杭州市西湖区龙坞幼儿园厨房设备项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：2022年 月 日

年 月 日，杭州市西湖区龙坞幼儿园以公开招标对厨房设备项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州市西湖区龙坞幼儿园(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：                                               。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的40％；项目验收合格后支付全款。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务—【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：										乙方：

统一社会信用代码：						统一社会信用代码或身份证号码：

住所：										住所：

法定代表人或								法定代表人或

授权代表（签字）：							授权代表（签字）:

联系人：									联系人：

约定送达地址：							约定送达地址：

邮政编码：									邮政编码：

电话：										电话:

传真：										传真:

电子邮箱：									电子邮箱：

开户银行：									开户银行：

开户名称：									开户名称：

开户账号：									开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同金额2.5%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额2.5%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 1）合同签订生效，财政预算下达后，甲方收到乙方履约保证金后15日内支付合同金额的 40 %预付款。 2）设备安装调试完成后15日内，甲方向乙方支付合同总额的 30 %的款项。 3）项目验收合格后，甲方在15日内向乙方支付合同总额的 30 %尾款。 |
| 1.5.1 | 接到招标人通知后45日历天内供货至招标人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付招标人使用。 |
| 1.5.2 | 杭州市西湖区龙坞幼儿园（招标人指定地点） |
| 1.5.3 | 送货上门，乙方负责安装调试并交付交方使用。 |
| 1.6.7 | 违约责任： 1、由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐。 2、甲方按照合同约定及乙方工作进度支付价款，逾期支付货款的，向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期交付工程的，应向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金。乙方逾期30天不能交付的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，同时并不免除继续履行合同的义务。 3、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货，乙方承担相应责任。 4、如乙方提供的合同货物不符合本合同的要求，甲方有权全部或部分拒收，并有权提出索赔。 5、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按已交货部分货物应负的产品质量责任。 6.甲方为乙方实施提供必要的协调和配合。乙方全权负责现场的工具、材料、人身安全，并遵守甲方相关规章、制度，配合其他工程的实施进度和甲方要求，实施过程严格做好安全防范措施，如乙方实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或施工现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。 |
| 1.7 | 1.7.1 |
| 1.7.1 | 杭州市仲裁委员会 |
| 1.7.2 | / |
| 2.3.2 | 知识产权归甲方所有。乙方应保证提供的商品不侵犯第三方的专利权、商标权或者其他知识产权。如乙方行为侵犯第三方知识产权并造成第三方追究甲方责任的，甲方因此受到的损失由乙方承担。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知： 1、应上级主管部门及学校疫情防控管控动态要求，乙方所提供的商品、设备及所有辅材须产自非疫区，且确保配送安全。 乙方须自备防疫物资，做好施工人员健康信息审查，配合学校落实各项防疫管控措施，该项费用已包含在报价中。 2、乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方全权负责。 |
| 2.12.3 | 不可抗力发生后5日内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 不可抗力发生后1日内以书面形式通知对方当事人；不可抗力发生后15日内将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 满足验收条件之日起10日内组织验收 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力： 1. 甲乙双方对货物进行开箱清点检查验收，如出现质量问题或品名规格、数量不符合同规定，乙方应在15天内妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。 2.乙方安装完毕后，甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行验收，验收合格后，双方在甲方验收合格单上签字确认。 3.乙方须提供服务期内本项目所有采购产品的安装及技术服务。 （1）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 （2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 （3）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格需求和国家有关质量标准进行现场验收。 （4）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 （5）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 （6）乙方应提供货物的有效检验文件，经甲方认可后，与合同规定的性能指标一起作为货物验收标准。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须调整或更换货物，并且赔偿由此给用户造成的损失。 4、履约验收： （1）根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》杭财采监〔2019〕10 号文，进行履约验收，验收合格报告作为项目支付的依据。初次验收费用由甲方支付。如初次验收未通过，后续验收费用由中标人支付。 （2）如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。 （3）验收时必须提供完整的竣工验收资料，包括招标文件要求中所列的所有文档资料等。 |
| 2.20.1 | 履约保证金：合同金额的2.5% |
| 2.20.2 | 履约保证金在2022年 月 日前不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，按原递交方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%； |
| 2.22 | 合同份数按甲乙双方各执3份规定，每份均具有同等法律效力。 |

# 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

三、本项目的特定资格要求

本次采购项目无。

商务技术文件部分

目录

（一）投标函……………………………………………………………………（页码）

（二）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（三）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（四）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（五）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（六）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的杭州市西湖区龙坞幼儿园厨房设备项目【招标编号：0625-22216215】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起  天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：      ，手机：     ），以我方名义处理杭州市西湖区龙坞幼儿园厨房设备项目【招标编号：0625-22216215】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围） | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市西湖区龙坞幼儿园厨房设备项目【项目编号：0625-22216215 】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-22216215）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年  月  日