浙江警察学院大型设备维保服务项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-19217541

项目名称：大型设备维保服务

采购单位：浙江警察学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年8月9日

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  供应商须知	5

第三章  评标办法	17

第四章  招标内容及需求	22

第五章  合同主要条款	28

# 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受浙江警察学院委托，就大型设备维保服务项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：0625-19217541

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术描述或标项基本概况介绍 | 进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型设备维保服务 | 3 | 年 | 622.1 | 浙江警察学院浙江省毒品防控技术研究重点实验室大型设备维保服务，详见采购文件 | 不允许 |  |

五、供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体参加投标。

六、 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价:

1.获取期限：2019年8月9日至2019年8月16日（双休日及法定节假日除外）

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2.获取地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室

3.获取方式：现场报名获取或邮件报名获取（邮件报名时请将填写完整的投标报名登记表及招标文件费用汇款凭证发送至76653161@qq.com）。

4.招标文件售价：每本500元（售后不退）

5.汇款请在用途栏中注明项目编号：0625-19217541

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开户行：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

6.未按上述规定获取招标文件的投标将被拒绝。

七、投标截止时间：2019年8月29日09时00分（北京时间）

八、投标地址：浙江省国际技术设备招标有限公司开标厅（杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307开标室）

九、开标时间：2019年8月29日09时00分（北京时间）

十、开标地址：浙江省国际技术设备招标有限公司开标厅（杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307开标室）

十一、投标保证金：不收取

十二、 公告期限：5个工作日

十三、其他事项：

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.本项目执行促进中小企业发展政策。

3.购买采购文件时须提交的文件资料：填写完整的报名登记表（公告附件下载）。

4.潜在供应商可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（注：按同级财政部门的要求）。

5.书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 1404室

联系人：喻胜良、孙荣

联系电话：0571-85860241、85860270

6.政府采购监管部门：浙江省政府采购管理办公室

联系电话：0571-87055741

7.采购人名称：浙江警察学院

地址：杭州市滨江区滨文路555号

采购联系人：郑老师

联系电话：0571-87787048

项目联系人：吴老师

联系电话：0571-87787220

8.采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人：龚超

联系电话：0571-85860839

传真：0571-85860230

浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年8月9日

# 第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大型设备维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 大型设备维保服务，服务期三年，详见第四章 招标内容及需求。 如年度服务期内有质量和服务问题，经改进后仍不满足采购人需求的，采购人有权终止合同。 |
| 3 | 预算金额 | 详见第一章 投标邀请 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用，在本次采购范围内的全部内容总价包干。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 5 | 现场考察/标前答疑会 | □组织 ☑不组织 |
| 6 | 样品 | □提供 ☑不提供 |
| 7 | 演示 | □要求 ☑不要求 |
| 8 | 招标文 件澄清 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 投标文 件组成 | 1、资格证明文件正本 1 份；副本 4 份。 2、商务技术文件正本 1 份；副本 4 份。 3、报价文件正本 1 份；副本 4 份。 |
| 10 | 投标文件 装订要求 | 资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还供应商代表。 |
| 11 | 投标文件 包装要求 | 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装。未按规定将三部分文件分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 |
| 12 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2019年8月29日09时00分（北京时间） 投标地点：浙江省国际技术设备招标有限公司开标厅（杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307开标室） |
| 13 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2019年8月29日09时00分（北京时间） 开标地点：浙江省国际技术设备招标有限公司开标厅（杭州市凤起路334号同方财富大厦13层1307开标室） |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 16 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 17 | 进口 | □允许 ☑不允许 |
| 18 | 节能产品 | □强制采购节能产品 □优先采购节能产品 ☑不适用 |
| 19 | 环境标 志产品 | □优先采购环境标志产品 ☑不适用 |
| 20 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 21 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基础，按计价格【2002】1980号文规定的70%向中标供应商收取，不足3000元按3000元计。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 22 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.供应商：系指购买了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切与维保有关的检测、测量、校准等设备以及备品、备件支持。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的维保、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不适用

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该供应商所拥有。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招

标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.供应商须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）投标声明书；

2.商务技术文件

评分索引表（根据评分办法编制，格式自拟）

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

③ 投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

（3）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（4）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）供应商情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）服务总体方案；

（8）专业技术人员配备情况；

（9）服务质量保证；

（10）维保服务的响应时效；

（11）维保服务硬件保障；

（12）零备件供应保障；

（13）驻点服务承诺；

（14）技术服务支持；

（15）仪器设备培训计划和方案；

（16）与评审、评分有关的其他技术资料（详见评分办法）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括软件产品、调试、培训、维保等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的装订、签署和份数

1.供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。正本各1份，副本各 4 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，开标时由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、密封、修改和撤回

1.供应商应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

3.未按规定将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

4.投标文件外包封应当密封。

5.未密封的投标文件将被拒绝接收，并由现场工作人员退还投标人代表。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章、包装和密封。

四、开标

（一）开标准备

1.供应商应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

未按规定获取招标文件的投标文件将不予接收。

2.采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。开标邀请供应商的法定代表人或其授权代表参加，签到并填写“政府采购活动现场确认声明书”。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单。

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4.供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。采用活页装订的投标文件将被当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。采用活页装订的报价文件将被当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。

8．宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9．采购代理机构做开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各供应商的资格进行审查，供应商资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6. 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于大型设备维保服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分，技术、资信及商务分85分两部分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的供应商为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

供应商评标综合得分=价格分+技术、资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各供应商的资格进行审查，供应商资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（2）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（7）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达5项（含）以上的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（11）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（12） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（14）不同投标人的投标文件相互混装的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

四、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务部分（85分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认证和相关实验室管理能力或经验 | 供应商通过质量管理体系认证且在有效期内的，提供认证证书的证明材料，得2分，否则本项不得分。 | 0或2分 |
| 2 |  | 供应商具有实验室管理经验，所管理的实验室通过国家计量认证或同类实验室管理体系认证（CMA或CNAS或ISO15189等），提供对应实验室的管理权或所有权证明材料，得2分，否则本项不得分。 | 0或2分 |
| 3 | 同类项目业绩 | 2016年1月1日至今，供应商承担的实验室设备整体维保项目业绩情况，每提供一个合同得3分，最高得9分。（需同时提供合同和经费往来证明材料。） | 0-9分 |
| 4 | 维保服务保障 | 2016年1月1日至今，承担过“维保设备清单”中序号1、2、5-10、19-22项中任何一类设备的维保服务，每提供一个业绩证明材料得2分，本项最多得8分。 （需提供维保合同、经费往来证明材料，不提供或缺漏材料的不得分，原件备查；一个品牌的业绩最多得4分） | 0-8分 |
| 5 |  | 2016年1月1日至今，承担过“维保设备清单”中1、2、5-10、19-22项中任何一类设备的供货（或销售）及质保服务，每提供一个业绩证明材料得2分，本项最多得8分。 （需提供含有质保内容的设备供货（或销售）合同、经费往来证明材料，不提供或缺漏材料的不得分，原件备查；一个品牌的业绩最多得4分） | 0-8分 |
| 6 | 服务内容响应情况 | 对采购服务的服务内容、指标要求、技术参数的响应情况及比较（0-10分）：服务内容、指标要求、技术参数完全满足采购文件要求的得10分,每负偏离一项扣2.5分，扣完为止；指标负偏离达到5项（含）以上的，其投标文件将被否决。 | 0-10分 |
| 7 | 专业技术人员配备情况 | 针对本项目配备的专业技术人员（投标人技术人员、原厂技术人员）的经验、专业技术水平及职责分工情况。 | 0-5分 |
| 8 |  | 针对本项目配备的专业技术人员（投标人技术人员、原厂技术人员）结构及数量的合理性。 | 0-4分 |
| 9 | 服务质量保证 | 维保服务的质量承诺。 | 0-5分 |
| 10 |  | 维保服务质量保证措施，执行的质量标准、规范以及企业自身质量保证体系评价。 | 0-5分 |
| 11 | 维保服务的响应时效 | 维保服务的响应时间评价。 | 0-4分 |
| 12 |  | 服务响应时间保障承诺评价，提供距离项目地最近的服务机构证明文件。 | 0-4分 |
| 13 | 维保服务硬件保障 | 维保服务所需的仪器、设备的数量以及专业程度。 | 0-4分 |
| 14 | 零备件供应保障 | 投标人为采购人储备的零配件以及因操作不当导致损坏的零备件库存的合理性。 | 0-4分 |
| 15 | 驻点服务承诺 | 满足2名技术员在采购人学校驻点技术（维护）服务的，不得分，每增加1人得1分，最高得2分。 | 0-2分 |
| 16 | 技术服务支持 | 根据供应商可提供的技术服务支持内容评分，根据有利于采购人的程度，每条得0.5-2分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 17 | 仪器设备培训计划和方案 | 仪器设备培训计划和方案的合理性、可行性以及有利于采购人的程度。 | 0-4分 |

（二）价格部分（15分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×15%×100

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

3）投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 第四章  招标内容及需求

一、系统概述

1.浙江警察学院浙江省毒品防控技术研究重点实验室，现有一批大型科研仪器设备，用于开展刑事科学技术领域尤其是禁毒领域相关科研教学工作，该批仪器，使用环境要求高，对使用者操作技能要求高，在使用的过程中需要仪器公司专门的设备工程师定期上门维护保养，同时在使用中零部件正常损毁时，需要及时更换。利用与维护好大型仪器设备，是更好应用现代科学技术，顺利进行教学和科研工作的保障。

2.大型仪器设备维保，是实验室相关大型仪器设备正常运行的前提条件，能有效避免非专业维保人员自行维护，因专业知识缺乏造成的仪器损坏问题发生，确保实验室正常运行。

3.对大型仪器设备提供相应的：备品、备件支持与专业的维修、维护服务，保障设备的高效运转、降低日常维修成本，是实验室运行必不可少的一部分。

4.现有维保设备清单如下：

维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 购置时间 | 产地 | 供应商 | 设备采购价格 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液质联用仪 | Qexactive | 2015.11.06 | 美国 | ThermoFisher | 348.5 |
| 2 | 气质联用仪 | TSQ8000Evo | 2015.11.06 | 美国 | ThermoFisher | 149 |
| 3 | 精密空调 | TSA125J | 2016.12.01 | 中国 | 南京天加空调设备有限公司 | 4.1 |
| 4 | 氮气发生器 | NGM 45 | 2016.12.01 | 德国 | CMC Instruments | 20.8 |
| 5 | 酶标仪 | Flex station | 2016.10.11 | 美国 | Molecular Devices | 50 |
| 6 | 高通量细胞克隆筛选系统 | Clonepix 2 | 2016.09.28 | 美国 | Molecular Devices | 289.5 |
| 7 | PacBio单分子实时测序系统 | Sequel | 2016.11.03 | 美国 | PacBio | 378.8 |
| 8 | 表型芯片系统 | Combo Plus | 2016.10.28 | 美国 | Biolog | 268 |
| 9 | 全电动荧光倒置显微镜 | IX83 | 2016.10.11 | 日本 | Olympus | 59.8 |
| 10 | 纳升高效液相色谱 | Easy n-LC | 2016.10.11 | 美国 | ThermoFisher | 90.3 |
| 11 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 6 Flex | 2016.10.11 | 美国 | ThermoFisher | 49.4 |
| 12 | 热封膜仪 | KBS-0005-001 | 2016.10.11 | 英国 | Laboratory of the Government Chemis | 29 |
| 13 | 自动化核酸提取仪 | Versa 10 | 2016.10.11 | 加拿大 | Aurora Group Company | 29 |
| 14 | 核酸片段回收仪 | Blue Pippin | 2016.10.11 | 美国 | Sage Therapeutics | 29 |
| 15 | DNA剪切仪 | M220 | 2016.10.11 | 美国 | Covaris | 29 |
| 16 | 核酸纯度测定仪 | Nanodrop One | 2016.10.11 | 美国 | ThermoFisher | 15 |
| 17 | 红外线定量分析仪 | Direct Detect | 2016.10.11 | 美国 | Merck | 29 |
| 18 | 化学发光成像仪 | ChemiDoc | 2016.10.11 | 美国 | Bio-Rad | 24.8 |
| 19 | 高通量细胞水平筛选系统 | M D，Image Xpress micro confocal | 2017.11.29 | 美国 | Molecular Devices | 195.9 |
| 20 | 法医高通量测序系统 | Miseq-FGx | 2015.06.29 | 美国 | Illumina | 190 |
| 21 | 显微拉曼成像光谱仪 | DXR2xi | 2017.12.12 | 美国 | ThermoFisher | 236.8 |
| 22 | 超高灵敏度单分子免疫分析系统 | Simoa HD-1 | 2018.11.23 | 美国 | Quanterix | 198 |
| 23 | 高通量鱼类行为监控系统 | DanioScope | 2018.11.19 | 荷兰 | Noldus | 43.8 |

二、维保要求（除非招标文件有特别说明，采购需求中的维保内容全部包含在投标总价中）

（一）硬件设备

1.除去消耗品以外的配件若发生损坏，将及时提供原厂的配件，并由原厂认定的工程师上门进行更换；

2.对设备使用过程中，需要更换的消耗品，由原厂工程师确认无误后，方可由专业技术人员进行更换；

3.除配件、耗材这类硬件损坏以外，在设备故障处理、排查、设备日常维护与使用过程中遇到的技术或非技术问题时，由相关工程师给予技术指导或技术支持。

4.原厂工程师有责任定期检查设备的使用环境，并给出合理建议，如果是因为使用环境不达标产生的硬件故障，工程师又未及时提出的，也属于更换范围。

5.以上维修、维护方面的相应时间为24h电话相应；48h以内人员到位服务。

6.购置单价一百万以下设备，需满足上述1-5条维保要求。

7.购置单价一百万以上大型设备，除满足上述1-5条维保要求外，还需满足以下维保细则：

| 维保设备清单序号 | 设备名称 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液质联用仪 | 每季度常规检查维护保养一次、不限次数上门和硬件故障维修、辅助耗材更换、常规技术支持。 |
| 2 | 气质联用仪 | 每季度常规检查维护保养一次、不限次数上门和硬件故障维修、辅助耗材更换、常规技术支持。 |
| 6 | 高通量细胞克隆筛选系统 | 每季度常规检查维护保养一次、不限次数上门和硬件故障维修、辅助耗材更换、常规技术支持、免费的应用工程师协助实验开展。 |
| 7 | PacBio单分子实时测序系统 | 每季度常规检查维护保养一次、所有硬件故障维修、辅助耗材检查和更换、每年高级应用培训一次。 |
| 8 | 表型芯片系统 | 每季度常规检查维护保养一次、不限次数上门和硬件故障维修、辅助耗材更换、常规技术支持、应用工程师协助实验开展。 |
| 19 | 高通量细胞水平筛选系统 | 每季度常规检查维护保养一次、不限次数上门和硬件故障维修 应用工程师协助实验开展和实验数据的解读 |
| 20 | 法医高通量测序系统 | 每半年常规检查维护保养一次、不限次数上门和硬件故障维修 应用工程师协助实验开展和实验数据的解读 |
| 21 | 显微拉曼成像光谱仪 | 每季度常规检查维护保养一次、不限次数上门和硬件故障维修 |
| 22 | 超高灵敏度单分子免疫分析系统 | 每季度常规检查维护保养一次、不限次数硬件故障技术支持和维修、辅助耗材检查和更换。每年高级培训（试剂盒制备等方面）两次。应用工程师协助实验开展和实验数据的解读 |

8. 购置单价一百万以上大型设备，提供采购人相关实验师新增员工每年度不低于3天技术培训，培训内容由采购人指定，培训可以以以下方式进行：

（1）提供上门技术培训；

（2）设备代理商或厂商组织培训会，确保采购人人员（含老员工）报名成功（每次不超过3人）参加培训，食宿费用自理，免收培训费；

（3）经采购人同意，根据场地情况及培训规模在采购人学校举办小型培训会。对采购人参加培训人员不作数量限制，免收培训费。

（二）例行年度保养（PM）方面

1.第1、2、6、7、8、19、20项，每年每套设备由专业认证的工程师提供一次PM维护服务，并提供完整的PM报告。

2.第21、22项，每年每套设备由专业认证的工程师提供两次PM维护服务，并提供完整的PM报告。

（三）日常维保要求

提供2名技术员在采购人学校驻点技术（维护）服务，工作时间参考国家法定工作时间。

（四）实验室原有设备已有软件升级及培训。

（五）实验室原有设备配套计算机无法满足设备使用时，免费升级或更换计算机软硬件。

三、服务标准：

1.服务申请

提供客户服务呼叫中心全天候服务通道，可提供7×24小时不间断服务，随时随地响应服务请求。

2.服务响应

在收到采购人的服务申请后，在2小时内予以电话响应，帮助指导解决问题；若电话服务无法解决的，供应商在48小时内派服务工程师到达客户的现场检修仪器。原则上一周之内完成维修，特殊情况不得超过三个月。

3.维护保养服务

维保期内，每季度对设备提供一次维护校正，测试检测仪器性能是否稳定，对发现的问题及时校正。每半年对仪器提供1次上门保养，检测仪器是否正常并对故障进行维修，并为采购人更换由仪器电气、机械性能故障而损坏的冷备检，维修配件为原厂首次使用配件。具体保养工作依据供应商维修手册中所订标准进行，但不包括仪器外壳或外部。

4.维修服务人员

供应商的维修服务团队要拥有维修服务中心，有充足的经过培训认证的、具有专业资格的服务工程师提供专业售后服务。供应商优先安排更有经验和资质的服务工程师为客户提供包括应急维修、日常维护等服务。

5.零备件供应

协议期内，供应商为客户储备合理的零配件库存，以及时更换由于仪器电气、机械性能等其它非客户仪器使用人员不正当操作所引致故障的损坏零备件。

三、商务要求：

1.服务期限

服务期限为自合同签订之日起三年。如单年度服务期内有质量和服务问题，经改进后仍不满足采购人需求的，采购人有权终止合同。

2.服务范围

在服务期限内，为使仪器处于良好运行状态，确保仪器性能最优化，对客户仪器进行日常保养和必要维修。定期对仪器提供每年1次上门保养，检测仪器是否正常并对故障进行维修，并为客户更换由仪器电气、机械性能故障而损坏的零备件。定期保养的具体时间将由采购人视工作情况事先通知。

3.维保服务的提供

维保服务根据情况以现场服务（主要在维修保养服务方面）或以向采购人通过电话或网络的形式提供技术支持（主要在操作使用和软件咨询方面）。

采购人同意将使用完毕的耗材和更换下的零部件交给维护技术人员，由后者按照环境保护的相关规定进行妥善处置。

4.服务响应时间

4.1在接到客户要求提供服务的电话后，技术人员需在8小时内提出解决方案。根据工程师的判断需要赶到现场的，需在接到报修电话后的2个工作日内到达现场进行维修服务。

4.2如因非能事先预见的原因而使派遣的技术人员不能一次通过上门服务完成所需的维保服务，则供应商供应商需承诺将视情况尽可能采取有效及快捷之措施以便在最快的时间内完成维保服务。

5.仪器更动

如有需要，经采购人同意后，供应商可对仪器的设计或结构进行改动，但该等翻新或调整应以提高仪器的可靠性以及不影响仪器的性能指标为前提。

6.其他维修人员（含驻点技术（维护）服务人员）维修过程中出现的个人意外伤害，由供应商负责。

五、投标技术方案响应内容，应包括但不仅限于：

（1）服务总体方案；

（2）专业技术人员配备情况；

（3）服务质量保证；

（4）维保服务的响应时效；

（5）维保服务硬件保障；

（6）零备件供应保障；

（7）驻点服务承诺；

（8）技术服务支持；

（9）仪器设备培训计划和方案；

（10）与评审、评分有关的其他技术资料（详见评分办法）。

# 第五章  合同主要条款

项目名称：浙江警察学院大型设备维保服务

项目编号：0625-19217541

甲方：（买方）浙江警察学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于大型设备维保服务公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容：

1. 服务内容：大型设备维保服务

2. 服务期：三年

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥______元）人民币。其中：

第一年金额为（大写）：_____________元（￥______元）人民币。

第二年金额为（大写）：_____________元（￥______元）人民币。

第三年金额为（大写）：_____________元（￥______元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

履约保证金按年度分别缴纳，金额为每年度合同总价的5%，三年履约完毕并无质量问题后20个工作日内退还。接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人提供；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务期及服务地点

1. 服务期：三年，如年度服务期内有质量和服务问题，经改进后仍不满足采购人需求的，采购人有权终止合同。

2. 服务地点：杭州市滨江区525号

八、付款方式

1、合同签订之日起5个工作日内，供应商向采购人缴纳合同第一年度总价5%的履约保证金。

2、每年度服务期满后如无质量和服务问题，20个工作日内支付该年度维保费用。

3、三年服务期满后如无质量和服务问题，履约保证金无息退还供应商。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.服务申请

提供客户服务呼叫中心全天候服务通道，可提供7×24小时不间断服务，随时随地响应服务请求。

2.服务响应

在收到采购人的服务申请后，在2小时内予以电话响应，帮助指导解决问题；若电话服务无法解决的，供应商在48小时内派服务工程师到达客户的现场检修仪器。

3.维护保养服务

保修服务协议期内，供应商每年为上述所列的所有设备提供常规维护保养服务一次，以减少客户仪器故障，延长仪器使用寿命。具体保养工作依据供应商维修手册中所订标准进行，但不包括仪器外壳或外部。

4.维修服务人员

供应商的维修服务团队要拥有维修服务中心，有充足的经过培训认证的、具有专业资格的服务工程师提供专业售后服务。供应商优先安排更有经验和资质的服务工程师为客户提供包括应急维修、日常维护等服务。

5.零备件供应

协议期内，供应商为客户储备合理的零配件库存，以及时更换由于仪器电气、机械性能等其它非客户仪器使用人员不正当操作所引致故障的损坏零备件。

十三、调试和验收

甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式8份，具有同等法律效力，甲方执6份，乙方执1份，鉴证方1份。

甲方：浙江警察学院                       乙方：

地址：杭州市滨文路555号                 地址：

开户行：工行杭州钱江支行                 开户行：

账号：1202021429900123161                账号：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

1. 资格证明/商务技术/报价文件的外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江警察学院大型设备维保服务

项目编号：0625-19217541

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江警察学院大型设备维保服务

项目编号：0625-19217541

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（4）投标声明书

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

供应商：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

评分索引表（根据评分办法编制，格式自拟）

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

③ 投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

（3）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（4）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）供应商情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）服务总体方案；

（8）专业技术人员配备情况；

（9）服务质量保证；

（10）维保服务的响应时效；

（11）维保服务硬件保障；

（12）零备件供应保障；

（13）驻点服务承诺；

（14）技术服务支持；

（15）仪器设备培训计划和方案；

（16）与评审、评分有关的其他技术资料（详见评分办法）。

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

7.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

供应商：      （盖章）           日  期：

8. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

供应商：      （盖章）           日  期：

9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期限 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

供应商：      （盖章）           日  期：

10.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

供应商：      （盖章）           日  期：

11.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

供应商：      （盖章）           日  期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书。

13.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______                    __（供应商名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

14.开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 供应商 | 投标报价（人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应再单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

供应商：      （盖章）                   日  期：

15.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

（格式自拟）

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

供应商：      （盖章）           日  期：

16. 政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 小型/微型企业 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/总报价） | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见响应文件第 至 页。 |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/总报价） | % |
|  | 监狱企业证明材料见响应文件第 至 页。 |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位企业产品金额/总报价） | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见响应文件第 至 页。 |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/总报价） | % |
|  | 节能产品证明材料见响应文件第 至 页。 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/总报价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见响应文件第 至 页。 |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

17. 代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-19217541）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）_    _____

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日