招  标  文  件

招标编号:CXZFCG[2019]330282110319号

项目名称:智慧校园采购项目

招 标 人：慈溪职业高级中学（盖章）

招标代理：浙江五石工程咨询有限公司（盖章）

二○一九年九月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标资料表	6

第三部分  投标人须知	9

第四部分  评标标准与评标办法	19

第五部分  项目需求说明	25

第六部分  合同格式	36

第七部分  投标文件格式	40

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，浙江五石工程咨询有限公司受慈溪职业高级中学委托，就智慧校园采购项目进行公开招标采购，现欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

一、项目名称：智慧校园采购项目

二、项目编号：CXZFCG[2019]330282110319号

三、招标内容：

| 子包 | 采购内容 | 技术要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧校园 | 一号教学楼及网管中心网络硬件改造升级 | 1批 | 48.5万元 |

四、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

2、供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

五、采购文件发售信息：

1、出售采购文件时间：即日起至2019年10月15日。

2、购买招标文件方式：

(1)获取方式：本项目实行网上获取。获取路径：【登陆政采云】-【项目采购】-【获取采购文件】，采购代理机构将拒绝接受直接在公告附件下载投标文件的投标供应商。

(2)获取网址：供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）进行网上登记并下载电子采购文件。

(3)获取条件：供应商已按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。政采云供应商注册指南具体登入下列网站查看：http://cixi.bidding.gov.cn/bsznzfcg/215469.jhtml。注册咨询电话：4008817190。

（4）本采购公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台（www.zcygov.cn/login）登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

六、开标有关信息：

1、投标文件递交截止时间：2019年10月15日14时30分（北京时间）

2、开标时间： 2019年10月15日14时30分（北京时间）

3、开标地点：慈溪市公共资源交易中心第五开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

七、投标保证金

1、投标保证金：人民币9700元整。

2、交纳截止时间：于投标截止时间之前须到达指定账号（汇款备注栏内需注明采购编号）

单位名称：浙江五石工程咨询有限公司宁波分公司

人民币账号：33101984336050506455

开户行：中国建设银行宁波市段塘支行

八、联系方式:

招标人：慈溪职业高级中学

地址：慈溪市文二路289号

联系人：沈老师

联系电话：63829032

招标代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

地    址：宁波市海曙区新典路46号宁波服务外包学院201室。

业务联系人：毛工、付工、章工
联系电话：0574-83896188、87208097、87645885      传    真：0574-87520151

邮箱：hzwsgc@163.com

九、其他事项：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

十、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十一、温馨提醒：

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、政采云报名是否成功，以政采云短信通知为准。

# 第二部分  投标资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：智慧校园采购项目 招标编号：CXZFCG[2019]330282110319号 |
| 2 | 招标人名称：慈溪职业高级中学 联系人：沈老师 招标代理单位：浙江五石工程咨询有限公司 地址：宁波市海曙区新典路46号宁波服务外包学院201室 邮编：315012 联系人：毛工 付工 章工 电话：0574-87208097、83896188、87645885 传真：0574-87520151 |
| 3 | 经批准或确认的本次采购方式：公开招标 |
| 4 | 交货地点/货物安装及送达现场：业主指定地点； |
| 5 | 投标书递交至：慈溪市公共资源交易中心第五开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。 现场接受投标时间：2019年10月15日14时00分 (北京时间) 投标截止时间：2019年10月15日14时30分 (北京时间) 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间：2019年10月15日14时30分(北京时间) 开标地点：慈溪市公共资源交易中心第五开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。 |
| 7 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份。 |
| 8 | 投标有效期：开标后90天 |
| 9 | 1、投标保证金：人民币9700元整。 2、交纳截止时间：于投标截止时间之前须到达指定账号（汇款备注栏内需注明采购编号） 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司宁波分公司 人民币账号：33101984336050506455 开户行：中国建设银行宁波市段塘支行 |
| 10 | 投标保证金的退回： 1、中标人的投标保证金在与招标人签订了合同之日起5个工作日内，凭合同复印件和缴纳凭证退还。 2、未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内，凭缴纳凭证原额退还。 |
| 11 | 信息公告媒体： 慈溪公共资源交易网（http://cixi.bidding.gov.cn/）、宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）和浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上发布。 |
| 12 | 投标价格： （1）报价方式：总价，（货到业主单位价）。 （2）报价内容：含税货价（含附件价、零备件和专用工具价、包装费、送到业主指定安放地运输和保险费）、安装调试费、培训费、维护保养费等一切税金和费用。 （3）计量单位：套/按照招标内容要求分项分部计量； （4）报价货币：人民币（一律以人民币计算）（含税）； |
| 13 | 商务条款： 商务条款是合同格式的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以本条款为准。 合同名称：智慧校园采购项目合同； 交货地点/货物安装及送达现场：业主指定地点； 交货方式：由中标人运送货物至现场并完成招标要求提供的服务。 投标报价：按本部分第13条款报价； ★付款及履约保证金交纳退还方式：签订合同前，乙方须向甲方交纳相当于合同总额5%的履约保证金；所有货物交付验收合格并正常运行后，甲方向乙方一次性支付全部货款（凭货物发票），5%的履约保证金自动转为质量保证金；项目验收合格后至12个月满，无质量问题索赔和售后服务问题，原额（无息）归还5%质量保证金。操作方式详见合同款项结算及注意事项。 应提供的伴随服务/工作任务：安装、调试、培训等；应标明产品完成安装调试的周期及工作进度； ★售后服务：质保期从合同商品验收合格之日算起≥3年。 违约责任：详见第六部分《合同格式》。 |
| 14 | 按照招标文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同； |
| 15 | 本次招标项目采用的评标办法：综合评分法 |
| 16 | 现场踏勘： (不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担。 |
| 17 | 招标代理服务费： 1、中标供应商向招标代理机构交纳合同金额1.5%招标服务费。 2、中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 3、中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权从其参加招标活动的投标保证金中收取采招标代理服务费，并对不足部分进行追索。 |
| 18 | ★最高限价： 本次公开招标最高限价：48.5万元，超出最高限价的投标无效。 |

# 第三部分    投标人须知

A 总则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于招标公告中所述项目的采购。

2、定义

2.1 “招标人”系指慈溪职业高级中学。

2.2 “代理机构”即浙江五石工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

3、合格的投标人

3.1合格的投标人应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件。

3.1.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章。

3.1.3 有能力提供本次服务内容并符合招标公告中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（分公司投标的，必须提供总公司针对本项目的授权）。

3.1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.1.5 参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

3.1.6 一个投标人对一个项目只能提交一个投标文件。

3.1.7 授权代表只能接受一个投标人委托参加投标。

3.1.8 若投标人代表是法定代表人，则须提供有关证明文件或证件照复印件；如授权代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。

4、投标费用

4．1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、投标报价：货到业主单位价；含税货价（含附件价、零备件和专用工具价、包装费、送到业主指定安放地运输和保险费）、安装调试费、培训费、维护保养费等一切税金和费用；

5．1报价货币：人民币（一律以人民币计算）（含税）；

B   招标文件

6、招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

6.3为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，在本招标文件开始发出日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出质疑条款、理由及建议。

6.4在投标截止时间前，招标代理机构可用补充公告的方式对已发出的招标文件进行必要的修改。招标代理机构应在投标截止时间15日前在规定的官方指定信息发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“更正公告”或“通知”。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改以最后发出的为准，对所有投标人具有约束力。另请潜在投标人注意采购项目发布媒体的相关公告。

6.5潜在投标人须关注采购信息发布媒体的有关公告，以便及时获取招标采购项目的最新信息与项目动态，及时有效地做出响应。

C 投标文件

7、投标文件语言和计量单位

7.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 投标文件的组成：

8.1报价文件部分,包含但不限于以下内容：

## 投标函（格式附后）；

## 开标一览表（格式附后）；

## 投标分项报价表（格式附后）；

## 中小企业声明函,“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”网页查询结果证明资料（格式附后）；

## 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式附后）；

## 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

8.2商务技术文件部分，包含但不限于以下内容：

- 详细的“交货清单”（格式附后）；

a. 产品名称；

b. 技术规格；

c.产品数量；

- 技术规范偏离表（格式附后）；

- 商务条款偏离表（格式附后）；

- 实施技术人员一览表（格式附后）；

- 资质证书（详见评分表）

- 技术方案；

- 培训方案的内容和措施；

- 售后服务表(售后服务机构介绍、原厂商售后服务承诺、服务方案内容、措施及承诺、优惠条件等) （格式附后）；

- 完成的类似项目一览表（格式附后，附合同复印件，原件备查）；

- 第四部分“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的资料。

8.3资格审查文件部分，包含但不限于以下内容：

- 营业执照副本复印件（加盖供应商公章）

- 法定代表人身份证明（格式附后）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖供应商公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式附后）、其授权代表身份证正反面复印件及近三个月投标人为其所缴纳社保证明（均加盖供应商公章）；

- 2018年度财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表复印件加盖供应商公章）；

- 2018年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章）；

- 2018年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章）；

- 关于资格的声明函（格式附后）；

- 无重大违法记录声明函（格式附后）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

- 供应商一般情况（格式附后）；

- 投标保证金（汇款凭证）复印件加盖供应商公章。

注：1.上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

9、履约保证金：中标人提交合同总价 5%的履约保证金，在签订合同之前支付给招标人。待中标人完成合同履约后无息返还（如在合同履约期间未完全履行投标文件的承诺内容的，招标人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，甲方保留终止合同的权利）。

10、投标报价

10．1投标人要按投标产品数量、价格表的内容要求完整填写。

10．2对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

10．3所有投标均以人民币报价，投标人如需用外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中，同时提供美金报价、折扣率、与人民币比值。

10．4除招标文件中有特殊规定外，招标方不接受任何选择报价，投标人对每一种产品只允许有一个报价。

10．5最低报价不能作为中标的保证。

11、投标保证金

11.1投标人应按第二部分投标资料表规定提供投标保证金。

11.2投标保证金应采用形式为：支票、汇票、本票、保函等非现金形式，汇款人名称应当与投标人的名称相一致。

11.3投标资料表中规定的截止时间投标保证金未到账的投标将被视为无效投标。

11．4中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金和交付中标服务费后，凭合同复印件和缴纳凭证退还。

11．5未中标投标人的投标保证金在招标结果通知书发出（公告期结束）后，凭缴纳凭证原额退还。

11.6发生下列情况之一，投标保证金将作为违约金全部不予退还。

（1）开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标的；

（2）中标人不按本招标招标文件或有关法律、法规及规章的规定签订合同的；

（3）拒绝提交了履约保证金（若有）或拒绝履行合同义务的；

（4）将中标项目转让他人的，或未在投标文件中声明且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

（5）非法干扰本招标投标等采购程序、无理取闹影响采购公平公正、虚假投标的等违法违规行为；

（6）投标人不同意按本部分16.2内容修正的；

（7）中标人有违反诚实守信原则的行为或事项的；

（8）其他违反国家有关招标投标法律、法规与规章的。

11.7 退取（还）投标保证金时，投标人应先予以申请，明确退款方式及提供银行账户。

11.8中标人不按本须知规定支付招标代理服务费的，本招标代理公司有权扣没其投标保证金，并向其追索未付足部分。

12、投标文件的有效期、签署及规定

12.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。

12.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

12.3组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

12.4投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

12.5投标文件的正、副本份数按《第二部分 投标资料表》中规定。如果正本与副本不符，以正本为准。

12.6投标人应填写全称，同时加盖单位公章（如果加盖投标专用章、合同专用章等，投标无效）。投标文件必须由法定代表人或授权代表以不褪色的墨水签署，并逐页小签或加盖骑缝章。

12.7投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

D投标文件的递交

13、投标文件的密封及标记

13.1将全部投标文件分别包装，封皮上写明招标人邮政编码、名称、地址、招标编号、投标人名称、地址、邮政编码。

13.2投标文件应按以下方法分别装袋密封：

13．2．1投标文件分别密封包装（其中报价文件必须单独装订包装）。

13．3投标人未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人拒绝接收。

13.4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人拒绝接收。

13.5招标人对投标文件在递交过程中的遗失或损坏不负责任。

14.投标文件的补充、修改或撤回

14.1投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出补充、修改或撤回要求，必须提供有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件，本招标代理公司将予以接受。

14.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

14.3开标后投标人不得撤回投标，投标文件不予退还。

E  开标及评标

15．开标

15．1招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

15．2投标人的法定代表人或授权代表应随带本人身份证（原件）准时参加开标会议，否则视为自动放弃开标监督权利，认可开标结果；

15．3核验出席开标活动现场的各授权代表及相关单位人员身份；

15．4宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

15．5请投标人代表查验投标文件密封情况；

15．6按投标人提交采购响应文件的先后顺序当众拆封资格审查文件和商务技术文件，清点采购响应文件数量，将密封的报价文件现场集中封存，拆封后的商务技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点进行评审；

15．7商务技术评审结束后宣告无效投标人名称及理由；

15．8拆封报价文件，将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回是否提交等，招标人将做唱标记录。

15.9唱标结束后，供应商代表应在开标记录上签字确认。供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出。供应商代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。

15.10开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

16.对投标文件的初审

16.1对各投标人的投标文件进行资格审查，不符合招标文件资格要求的投标人，将不进入商务技术评审。

16.2初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整，文件签署是否齐全。

16.3对价格的计算错误，按下述原则修正：

- 开标一览表与明细表等其他内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝且投标保证金不予退还。

16.4与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

16.5招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

16. 6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

17.投标的澄清

17.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

17.2投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

17.3投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

18.评标

18.1受招标人的委托，招标代理机构根据相关的法律、法规及规章组建五人（含）或以上单数评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由招标人、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成，评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

18.3评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

18.4中标条件：

- 投标文件符合招标文件要求。

- 技术，经济等综合指标最优者。

- 有履行合同能力。

19、评标过程保密

19.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F  授予合同

20、公告及定标

20.1中标结果公告。招标人在评标结束后，中标结果在政府采购监督管理部门指定媒体上公告一个工作日。

21、招标人在授标时有变更数量的权力

在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量。

22、招标人接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家公共利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力，并对所采取的行为不说明原因（非涉及秘密的除外），不受第18.3条规定之约束。

23、中标通知

23.1在投标有效期内，招标人以书面形式通知所选定的中标人。通知也可电报、传真、网站公布等形式，但需要随以书面确认。

23.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

24、签订合同

24.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

24.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

G  特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式附后）。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四部分。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七部分附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 第四部分  评标标准与评标办法

一、评标原则

1、公平、公正地对待所有合格的投标人；

2、遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关规定；

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准；

二、★无效标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、以非纸制文本形式的投标文件；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、标段以赠送方式投标的，对一个标段提供两个投标人案的；

4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

6、打“★”指标为实质性条款，不满足的作无效标；

7、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

8、投标人恶意串通的，妨碍其他投标人的竞争行为的，损害招标人或者其他投标人的合法权益的；

9、报价超过招标文件中规定的最高限价的；

10、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的；

11、投标人不确认以招标文件第16.3条款对价格进行修正的；

12、评标委员会认为其他不合理情况的；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

三、评标

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

综合评分法：按评审后综合得分由高到低顺序排列。若综合得分出现并列，则报价低的排列在前；若报价相同，则抽签确定排列顺序。按照排序规则排列中标候选人次序，依次依序推荐中标人（中标供应商）。

评标总分为100分，具体详见评分标准。

四、评标程序：

4.1第一阶段评审

★4.1.1商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

4.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分表（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

4.2第二阶段评审

★4.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

4.2.2综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

4.2.3推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

4.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

五、投标的澄清

5.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求供应商做出澄清。供应商必须按照代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.2供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有供应商法定代表人或其委托代理人的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

5.3供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

5.4若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）关于资格的声明函； （2）营业执照副本复印件加盖供应商公章； （3）2018年度财务会计报表复印件加盖供应商公章； （4）2018年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章； （5）2018年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章； （6）无重大违法记录声明函； （7）供应商一般情况。 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 3 | 供应商是否为联合体。 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表、缴纳税收的证明资料、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章。

4、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致。 |
| 2 | 投标保证金 | 符合第二部分“投标资料表”10条的要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 符合第二部分“投标资料表”8条的要求。 |
| 4 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权书 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”； 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。授权代表需提供近三个月投标人为其所缴纳社保证明 |
| 5 | 投标文件的签署盖章 | 符合第三部分“投标人须知”12条的要求。 |
| 6 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个投标人案。 |
| 7 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件。 |
| 8 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 9 |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 不同投标人的投标文件相互混装； 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。 |
| 10 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

评分表（兼评委打分表）

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术响应情况 | 32 | 所投产品完全满足招标文件技术参数要求得32分，所投产品必须完全满足招标文件带“★”指标要求；项带“▲”指标为重要参数，不响一条扣2分，其他扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 项目方案 | 12 | 投标人根据本次项目的投标单位提供的施工方案及组织措施的（先进性、稳定可靠性、完整兼容性、经济性、易用性和易维护性、扩展性）等进行综合打分，施工方案及组织措施先进有效的得12-8分，施工方案及组织措施有实际有偏离的得7-4分，施工方案及组织措施不完善的的3-0分。 |
| 3 | 企业资信 | 4 | 投标人具有市场监督管理局颁发的A级及以上信用企业荣誉证书得2分 投标人具有安全技术防范行业三级及上资信证书2分 |
| 4 | 项目人员组成 | 2 | 投标人拟派项目负责人具有项目管理工程师证书且为本单位人员。得2分。（需提供项目负责人证书复印件、劳动合同复印件、投标人为其缴纳的开标前3个月的养老保险证明，复印件均加盖单位公章，原件备查，否则不得分） |
| 6 | 设备认证 | 11 | 1、超六网线厂商: 提供CE认证、ROHS环保认证、REACH认证每提供一个认证得1分，最多3分； 2、交换机厂商： 提供工信部IPv4三层设备进网许可证得2分； 提供Ipv4入网测试报告得2分； 3、服务器厂商: 制造厂商须具备有害物质过程管理体系认证证书得2分； 以确保生产过程中对环境的低损耗，提供QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件证明得2分； （认证证书复印件盖原厂公章编入投标文件中。） |
| 7 | 业绩分 | 3 | 投标人提供2017年1月1日（以合同签订日期为准）至今同类业绩，标书里需提供合同复印件，每提供一个项目得1分，最多得3分。（开标时需提交原件备查） |
| 8 | 售后服务 | 6 | 根据投标单位对本项目本地化服务、维修响应时间及完成维修时间承诺酌情评分0-6，未提供不得分。（售后服务方案：包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、培训、技术指导等） |

打分说明：各评委根据评标情况进行独立评估打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

评委签名：                             时间：

附表4：

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 投标报价 | 本次公开招标设有最高限价子包1：人民币48.5万元，投标报价超出最高限价的，作无效标处理。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章 | 符合第三部分“投标人须知”12条的要求 |
| 4 | 其他 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5：

1.投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.投标人如为监狱企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

3.投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且所投产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的投标报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

价格评分表

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按照［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100］的计算公式计算； |

# 第五部分  项目需求说明

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双孔信息面板 | 规格：86免工具快速拆卸双口面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 ★面板上带二维码图标，可结合软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息。 材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 规格：86型面板，可以垂直或者45度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 只 | 50 |
| 2 | 暗盒 | 安装暗盒 | 只 | 300 |
| 3 | 配管 | 3分线槽 | 米 | 850 |
| 4 | 配管 | ￠25PVC | 米 | 350 |
| 5 | 墙面开槽 | 墙面3公分开槽每间12米*50间 | 米 | 600 |
| 6 | 媒体拆装 | 音响、投影、支架等设备拆装布线 | 只 | 50 |
| 7 | 媒体盒 | 15*20CM媒体盒 | 只 | 50 |
| 8 | 六类非屏蔽模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座 产品描述：采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 兼容T568A&T568B线序； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定；模块带LED灯指示灯，测试仪器通过网络跳线插入模块后，模块上的LED灯会亮，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护；性能向下兼容五类、超五类产品； 电气特性：介电强度：1000V 60HZ/1分钟；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻：最小200MΩ；接触阻抗：1MΩ；温度范围：-40～70℃；传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级 机械特性：材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层；IDC连接器：可卡接22～26AWG规格导体；导体绝缘层直径：0.70～1.40mm；材料：镀镍磷青铜；IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料；耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 个 | 100 |
| 9 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为兰色； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 | 米 | 15000 |
| 10 | 桥架 | 热镀锌钢制槽式桥架200*100（安装） | 米 | 760 |
| 11 | 配件 | 螺丝吊杆、链接片、档板等 | 米 | 760 |
| 13 | 24口网络配线架 | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 产品描述：24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准；内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架；采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理；配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 产品特点：网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地；配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条；配线架的两端带有标识区，配合手机客户端二维码软件使用，方便快速查找配线架，标识区带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以便更换标识条；配线架的加厚型后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压； ★手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位、查找相关点位信息，提高工作效率。 | 个 | 15 |
| 14 | 网络理线架 | 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 25 |
| 15 | 六类网络跳线2米 | 规格：2米六类非屏蔽网络跳线 符合ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1、 ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版的要求 采用多股绞合线电缆 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径 提供多种长度和多种颜色及不同防火等级外护套选择。 | 根 | 200 |
| 16 | 24口通用型光纤配线架 | 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，BAS光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 | 个 | 2 |
| 17 | 3米单模跳线 | 9/125单模双芯光纤跳线 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 | 对 | 10 |
| 18 | 双工LC耦合器 | 规格：光纤适配器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b。 | 个 | 24 |
| 19 | 24U | 质冷扎板网孔后门,带叶条孔框钢花玻璃前门；68%以上的通风率，可拆装结构，角规2.0,框架1.2；最大承载能力1300KG，符合最新的国际和国家标准要求；600*600*1200。 | 台 | 4 |
| 20 | 光缆 | 低烟无卤12芯室外单模光缆 | 米 | 150 |
| 21 | 24口通用型光纤配线架 | 通用型24口光纤配线架 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，BAS光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 | 个 | 1 |
| 22 | 3米单模跳线 | 9/125单模双芯光纤跳线 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 | 对 | 1 |
| 23 | 双工LC耦合器 | 规格：光纤适配器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b。 | 个 | 12 |
| 24 | 42U | 质冷扎板网孔后门,带叶条孔框钢花玻璃前门；68%以上的通风率，可拆装结构，角规2.0,框架1.2；最大承载能力1300KG，符合最新的国际和国家标准要求；600*600*2000 | 台 | 1 |
| 25 | 熔接 | ▲低烟无卤12芯室外单模光缆符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用； 适用于大楼垂直主干以及光纤的应用； 外皮为黄色，易于施工区分； | 点 | 24 |
| 26 | 智慧布线管理软件 | 规格：系统管理软件 软件采用先进的B/S架构、谷歌浏览器登录； 全图形化操作界面，基于鼠标事件，操作简单明了； 引导跳线操作，提供告警，链路状态，资源使用状态等功能。通过管理软件，可以全面，直观的掌握综合布线系统的信息。用于综合布线系统的实时状态反馈，及时高效； 系统提供所有数据备份功能，方便用户在操作系统宕机后，第一时间恢复数据； 通过软件，使楼宇综合布线的管理更趋于科学化、智能化和自动化。 ★提供布线管理软件（必须与硬件设备同一品牌）供货时提供软件著作权的登记证书 | 点 | 150 |
| 27 | 48口网络交换机(详见附件一） | 48口10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化单交流电源 | 台 | 5 |
| 28 | 光模块 | 交换机配套千兆单模光模块 | 只 | 10 |
| 29 | 云存储(详见附件二） | 处理器:Intel Xeon D-1521 四核心 2.4（基准）/ 2.7（睿频）GHz， 内存:8 GB DDR4 ECC UDIMM （可扩至64GB）， 支持硬盘类型：3.5"and 2.5" SATA(III) / SATA(II) HDD , 2.5" SATA(III) / SATA(II) SSD ，支持硬盘热插拨， 外部接口:USB3.0*2,扩充柜端口*2， 自带网口：千兆RJ45*4 可扩展两张双口万兆网卡， 电源：单电源 ，142.76 W (存取) 55.05 W (硬盘休眠) 五年保修硬盘配置：10块4T希捷NAS专用企业盘，2块480G英特尔数据中心系列SSD 三年保修 空间说明：10块4TB组成RAID6后实际可用空间约28TB，允许2块硬盘损坏不影响数据、2块480G SSD组成RAID1作为缓存用于读写加速 | 套 | 1 |
| 30 | 42U | 质冷扎板网孔后门,带叶条孔框钢花玻璃前门；68%以上的通风率，可拆装结构，角规2.0,框架1.2；最大承载能力1300KG，产品通过了广电、军网、赛宝和SGS检测或认证，符合最新的国际和国家标准要求；600*1100*2000，标配一个四位风扇、三块层板、一个六位万用电源插座。 | 台 | 2 |
| 31 | 电池 | ★1、电荷周期 充电电流≤15A，电压14.40-14.80V 时间14-16H, 浮动电压13.60-13.80V, 端子M8.25℃ 自放电率存放3个月91%,存放6个月82%存放12个月64%,不同温度下的容量, 40℃, 102%, 25℃, 100% 0℃, 85%，-15℃, 65 % 2、正常浮充状态下，电池寿命可达10年以上。 3、正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂； 4、 蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于 0.25C 10 ，最大补充充电电压不大于 2.40V/单体。蓄电池均衡充电单体电压为 2.30V～2.40V。 5、环境温度为 25℃时，蓄电池浮充充电电压为（2.20V～2.27V）/单体。 蓄电池充电温度补偿系数宜为（-3mV～-7mV）/℃·单体。 6、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 7、蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形 8、蓄电池以 30I 10 放电 3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。 9、蓄电池进入浮充状态 24h 后各蓄电池之间的端电压差应不大于 90mV(蓄电池组由不多于 24 只2V 蓄电池组成时)、200mV(蓄电池组由多于 24 只 2V 蓄电池组成时)、240mV(6V)、480mV(12V)。 10、蓄电池壳、盖的阻燃性能应符合GB/T2408－1996中的要求，壳子/盖子 符含UL94HB与UL94V-0标准的ABS材料。 11、正负极板，采用铅钙板栅。 12、隔板采用AGM隔板；端子采用铜端子。 13、蓄电池的容量及其他性能应符合《通信用阀控密封式铅酸蓄电池（YD/T799－2002）》中的规定。 | 节 | 32 |
| 32 | 服务器群(详见附件三） | 服务器群 | 台 | 1 |
|  |  | R2900 G3 4114(2.2GHz/10核/13.75MB/85W) CPU模块(FIO) | 块 | 2 |
|  |  | 32GB 2Rx4 DDR4-2666P-R内存模块(FIO) | 跟 | 1 |
|  |  | 8SFF 硬盘笼模块BAY2(FIO) | 只 | 1 |
|  |  | 600GB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD通用硬盘模块(FIO) | 块 | 6 |
|  |  | PMC G2 掉电保护模块(含超级电容)(2U板载RAID)(FIO) | 块 | 1 |
|  |  | 12Gb 2端口SAS RAID卡(带1GB缓存,支持8个SAS口,不含掉电保护模块)(FIO) | 只 | 1 |
|  |  | 4端口GE电接口MLOM(X722)网卡-360T L3(FIO) | 块 | 1 |
|  |  | 800W交流电源模块(FP-R1-白金)(CMCTO) | 块 | 2 |
|  |  | SAS HD转接电缆-0.71m-(SAS HD 72pin直)-(SAS Cable)-(2*SAS HD 36pin弯)) | 只 | 1 |
|  |  | 2U标准风扇模块(FIO) | 只 | 1 |
|  |  | 2U安全面板 | 块 | 1 |
|  |  | 2U标准滑轨 | 只 | 1 |
| 33 | KVM | 1U 高度，适应于19〞标准机柜安装，金属结 8路VGA接口的KVM端口，通过KVM信号线连接服务器（本地最远支 持5米） ▲最佳分辨率为2048×1536；DDC2B 可通过前面板按键切换、OSD切换选中管理的主机，支持鼠标切换管 理方式 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机 BRC广播功能——通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器 给服务器命名以及模糊输入SN编号可快速定位并选择您需要的服务器 技术 单台可管理8台服务器，通过32层级联可管理256服务器 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理 员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至 屏蔽权限 兼容 Windows，Linux，和Sun等主流操作系统 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德HP、IBM、戴尔和思科等主流服 务器。 |  | 1 |

# 交换机详见主要设备性能要求（附件一）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机性能 | ▲交换容量≥336Gbps |
|  | 转发性能≥87Mpps |
|  | ★固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥12K，要求提供官网截图 |
|  | ▲要求所投产品支持防雷等级≥6KV，每多出1KV，可加2分，要求提供官网截图 |
|  | 要求设备采用静音无风扇节能设计，要求提供官网截图 |
|  | ▲工作温度0-50° |
| 基本功能 | ▲支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP等三层路由协议,同时支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定，提供官网截图，提供官网截图 |
|  | 支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供官网截图。 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，要求提供官网截图。 |
|  | 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题要求提供官网截图。 |
|  | 支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间只需要毫秒级，要求提供官网截图。 |
|  | ▲要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；要求提供官网截图。 |
|  | ★支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， |
|  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 |
| 产品资质 | ▲提要求提供电信设备进网管理官方网站链接（标明是三层交换机入网证）和说明； http://www.tenaa.com.cn/WSFW/LicenceTop10.aspx?code=B8S953medXcrlUtdCXW6hJwzneWIsCG3%2fgvrMCPh2EgzzqbmsOdRUzR2zQRSJoXGHhxp24OJCL%2bhg9GfcKwE4SJUZNMj4Fb5KxGejMMNlgvTd0CnwoAEZEvZtsFB4hm6TAaOYkeHMCo7Os2OhDuj5XzhmxF4VUmM |
|  | 要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |
| 管理特性 | ★支持云管平台，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，并随时管理和监控网络状况，依托云端，整网便能提供上网实名认证，不用任何的附加软件和服务器 |

# 云存储详见主要设备性能要求（附件二）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 云存储 | 1. CPU 英特尔 至强 处理器 四核心2.4 GHz及以上 2. 内存 8 GB DDR4 ECC UDIMM 内存可扩充至64 GB (16 GB X 4) 3. 硬盘 10 x 4 TB SATA 企业级硬盘，2 x 480G SATA 企业级SSD 4. 最大内部储存容量 168 TB (14 TB HDD x 12) (容量会随 RAID种类而异) 5. 内部盘位数 3.5" or 2.5" SATA X 12 ，HDD、SSD 6. 最大外部扩展 支持外接两个12硬盘位扩展柜 7. 无线网络 支技外接USB无线网卡 8. 支持扩展2张双口万兆网卡 9. 账号数 最大使用者账号数：16000 10. 并发数 2000 11. ISCSI最大iSCSI Target数：256 最大iSCSI LUN数：512 12. AC输入电压 100V ~ 240V AC 13. 硬盘热拔插 支持硬盘热拔插 14. 设备接口 具备千兆电口 X 4，USB 3.0 端口 X 2, 扩充端口 X 2 15. 尺寸 标准2U机架式 16. 网络唤醒 Wake on LAN/WAN 17. 电源唤醒 电源自动回复 18. PCIe x8 网络卡插槽 2 个 19. 开关机 定时及自动开关机 20. 工作状态灯 网卡、电源、状态、硬盘 21. 检查系统状态 显示硬盘、CPU、内存、带宽流量、存储及各账号使用，按日、周、月报表分析 ★22. 双机热备 支持双机热备、自动切换 23. 不断电系统 支持UPS, USB/SNMP 独立模式 24. 负载均衡/链路切换 Link Aggregation、实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡 25. 认证 FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B 26. 语言 支持17种语言管理界面，支持17种语言文件应用 ★27. 质保及服务 行货五年保修、原厂服务 28. 文件共享 UPnP 探索服务 WebDAV 共享文件夹内直接编辑存取档案，建立私有云存储 支持 FTPS (FTP over SSL/TLS) 可以启用回收站，避免误删文件，并可设备自动定时清除 支持 SMB/CIFS、AFP 及 NFS 传输协议 电脑终端操作系统支持 MAC 、WINDOWS、LINUX 移动终端手机、平板 ,Android 、 IOS 通过网页就可访问、上传、下载文件 ISO镜像文件存储及分享 文件夹同步 256位文件夹加密 29. ISCSI及虚拟化 获得VMware® Ready™ 、Citrix® Ready™ 认证支持，并兼容于Microsoft® Hyper-V™ 支持 ISCSI 和Target 支持 LUN 快照技术，提升存储空间的使用效率，并且提供多一层的保护 LUN 备份服务，可直接在存储设备上进行 LUN 备份 支持 Link Aggregation、负载均衡及故障移转 具备 VMware VAAI 支持认证 30. 文件备份 备份终端支持 Windows、Mac、Ubuntu、Fedora 支持 Apple Time Machine 支持第三方备份软件 支持做为虚拟化备份服务器 支持RTRR 或rsync实时远程备份 备份至外接设备 备份至远程 RTRR 服务器或rsync服务器 备份至云端存储 备份方式：排程备份、增量备份、自动备份，并可设备份数量 系统备份，还原系统设置并灵活可选相应的设置 31. 数据存储 支持完整的 RAID 组态设定 全局热备设定 弹性 RAID 组态迁移 扩充期间无需暂停系统 在线 RAID 容量扩充 弹性的存储空间扩充 加强的只读模式数据保护，保护重要数据 RAID 恢复功能,避免误拔插硬盘 ★支持旧机到新机系统迁移，系统迁移过程，数据保持完好 32. 系统管理 图形式的操作界面 网络浏览器管理 电子邮件及手机短信实时警示通知 自动侦测固件更新 系统资源监控 支持TFTP服务器 系统日志，（实用的系统事件纪录及联机纪录, 在线用户清单帮助访问权限设定； 支持 SSH 及 Telnet 流量控管； 利用 SNMP 协助 IT 管理 支持硬盘 S.M.A.R.T. 检查、硬盘坏轨扫描 33. 应用服务器 网站服务器 支持 MySQL 数据库服务器 打印服务器 Directory 服务器 DHCP 服务器 VPN 服务器 Syslog 日志服务器 苹果 iTunes 服务器 媒体服务器 邮件服务器 RADIUS 服务器 DNS 服务器 ▲34. 协同套件 支持内部聊天，在线多人同时编辑表格、文档，行程安排 ▲35. 快照功能 采用先进的资料快照技术，可以回复任一时间点的档案，并使用比传统备份更少的储存空间。使用 内部档案管理工具或 Windows 档案总管，自行快速地还原档案与文件夹。 对于采取分布式网络管理的企业而言，在不同地方保留多个副本可确保发生灾难时的数据可用性。除了本地数据复制，还能为实施灾难恢复计划提供更多的可能性。要获得更高保护，您可将保存在总部服务器等主站点的数据复制到一个分支服务器，然后再从这个分支服务器将数据复制到另一个分支服务器。 ▲36. 版本控制 可以对每个主文件夹设定还原点，一个档案保留最多 32 个历史版本，说明你将档案回复到过去的特定时间点。智能版本保留算法则能保留最重要的版本，让用户在降低其共享文件夹保留版本的同时，有效地找到所需数据 ▲37. 文档传输加速 通过高速 WAN 快速安全地传输大量数字内容，还能很好地利用现有带宽，提高文件传输性能，克服长途文件传输期间发生的高延迟和不稳定问题，通过 WAN 传输大量文件时使用更理想，通过自带桌面客户端、Windows 资源管理器或 Mac Finder 之间拖放文件。上下文菜单中提供本地热键组合，供您复制、粘贴、重命名和删除文件。 38. 权限管理 网页式用户界面 与Windows AD环境结合 整合LDAP 目录功能 支持 Windows AD 环境 提供个人资料夹给每位网域用户 ( 主目录 ) 39. 权限管理 网络环境 可设定专属于用户的个人资料夹 支持大量用户及群组账号管理 支持 window acl 支持并可结合 RADIUS 服务，集中化管理及符合802.1x 安全机制 共享文件夹访问控制，只读、写、禁止访问，进阶文件权限设置 可以限制用户容量上限 提供 DDNS 服务 支持建立多组无线网络联机设定 可同时在IPv4 与IPv6 的双协议网络环境中运行 支持 PPTP 及OpenVPN 多网络端口，Port-trunking，负载平衡，网络容错 40. 网络环境安全性 支持PPOE 拔号 SSL, HTTPS 提供安全性的档案存取与传输、连机管理 SMB 3 加密 整合防毒软件 整合防火墙，并可条件式设定自动封锁 IP 将系统服务指定到一个或多个有线或无线网络接口 41. 安全性称动设备 文件夹加密 支持 PPTP 及OpenVPN 存取文档 上传档案或照片 可以移动、复制、重新命名或删除 NAS 里的档案 可通过NAS 上下载到移动设备中离线阅读 分享的档案建立下载链接，通过电子邮件或是手机短信传送给他人；您也可以直接利用电子邮件夹带档案来分享出去 42. 称动设备安全监控 支持iOS®系列: iPhone, iPod 支持Android™ 系列: Android OS 2.3.4+ 多种远程监控模式 单一屏幕可监看最多 4 台摄像机画面 支持摄像机巡逻 智能型 PTZ（上下／左右／远近）摄像机操控 网页式管理界面 43. 安全监控 支持众多知名网络摄像机品牌 支持H.264、MPEG-4、M-JPEG 及MxPEG格式高画质录像 手动录像 排程录像 支持电子地图 多种回放影像搜寻模式 |

# 服务器群详见主要设备性能要求（附件三）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 处理器 | ▲CPU规格 | Intel 至强可扩展系列处理器 2.2GHz，10核以上，可支持最高205W处理器 |
|  | CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存 | 内存功能 | Advanced ECC、内存镜像、内存热备 |
|  | ★内存实配规格 | ≥32GB 2666MHz DDR4 |
|  | 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB |
| 存储 | ★实配硬盘及托架 | ≥6*600GB SSD硬盘。 |
|  | 硬盘槽位 | 配置≥8个3.5英寸热插拔硬盘槽位，该机型最高支持20个3.5英寸硬盘+4个2.5英寸硬盘。提供对外官网截图证明。 |
|  | 阵列控制器 | 提供≥1个阵列卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），提供官网截图证明。 |
|  | 启动盘可选项 | 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 |
| I/O | ▲PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽，提供官网截图证明。 |
| 网络 | ★网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），本次配置4个千兆电口。 |
| GPU | GPU | 可配置≥3块双宽企业级GPU，提供对外官网截图说明。 |
| 接口 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口； 支持后部独立的管理端口； 标配1个串口。 |
| 可用性 | ★冗余电源 | 2个≥800w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 支持最高5-45°C标准工作温度，提供对外官网截图说明并加盖原厂印章。 |
| 可管理性 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
| 安全性 | 嵌入式管理安全选项 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则。 |
|  | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 支持中国标准TCM 1.0可信计算。 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| ▲服务 | 售后服务 | 配置三年原厂默认标准服务，提供服务承诺函并盖章； |

二、交货地点/货物安装及送达现场：业主指定地点；

三、交货期限：签订合同后30天；

四、验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由用户在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

五、其他技术、服务要求：合同商品出现故障后，中标人接到需方通知后,最迟于4小时内做出响应，2个工作日内解决故障。合同商品到达后,中标人提供安装调试，培训服务，帮助需方用户尽快熟悉使用。

# 第六部分   合同格式

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

（采购人）经过公开招标，确定（中标供应商）为供货单位，经甲乙双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条  采购商品清单及合同价格

| 使用单位 | 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详后附清单

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是  年  月  日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

1、乙方在合同签订后 5 个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

质量保修期(质保期从合同商品验收合格之日算起)    年。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修；质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费用。合同商品出现故障后，中标人接到需方通知后,最迟于4小时内做出响应，2个工作日内解决故障。合同商品到达后,中标人提供安装调试，培训服务，帮助需方用户尽快熟悉使用。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由各使用单位及时负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  货款的支付

签订合同前，乙方须向甲方交纳相当于合同总额5%的履约保证金；所有货物交付验收合格并正常运行后的两周内，甲方向乙方一次性支付全部货款（凭货物发票），5%的履约保证金自动转为质量保证金；项目验收合格后至12个月满，无质量问题索赔和售后服务问题，原额（无息）归还5%质量保证金。

第七条  其它约定

1、履约保证金    元：合同签订前交纳，验收合格交付使用后7日内无息退还。

2、质量保证金    元。

3、                                   。

第八条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期25日不能交货的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可按照有关规定向甲方直接发起支付申请，并要求当地有关部门对其违规情况予以处理。

4、乙方在合同履约期间未完全履行投标文件的承诺内容的，招标人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，甲方保留终止合同的权利。

第九条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五 份，甲乙双方执二 份，代理公司执一份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                      开户银行：

帐  号：                               帐  号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：

电  话：

传  真：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

# 第七部分  投标文件格式

A报价文件

封面

正（副）本

项目名称:智慧校园采购项目

招标编号:CXZFCG[2019]330282110319号

子包：（如有多个子包）

（报价文件）

投

标

文

件

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年    月   日

A1投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对此进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：报价文件及技术商务文件正本各1份，副本各 份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人采购本次招标的项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

A2开标一览表

招标项目名称：

招标编号：

| 子包号 | 产品名称 | 投标总价 （人民币：元） | 交货时间（工作日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧校园采购项目 |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |
| 投 标 人 申 明 |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

A3投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                               （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 投标总价合计： |  |

说明：  1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6*项5；

- “投标总价合计”应与“附件一、投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致。

投标人（盖章）：                     授权代表（签字）：                           日  期：

A4投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目最高限价的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布最高限价的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目最高限价的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布最高限价的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上财政部发布的文件为准。

8、本《投标单位声明函》为政府采购信息统计使用，请供应商按照要求提供。

9、本表中信息须与“中小企业声明函”信息一致。

A5中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物（     ），由本企业承担工程（     ）、提供服务（     ），或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

4、本表中信息须与“投标单位声明函”信息一致。

A5-1“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”网页查询结果证明资料

A6残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |

B商务技术文件

封面

正（副）本

项目名称:智慧校园采购项目

招标编号:CXZFCG[2019]330282110319号

子包：（如有多个子包）

（商务技术文件）

投

标

文

件

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年    月   日

B1交货清单

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格及型号 | 产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

B2技术规范偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

B3商务条款偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

B4实施技术人员一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

B5资质证书；

B6技术方案；

B7培训方案的内容和措施；

B8售后服务表

招标项目名称：                   招标编号：

| 售 后 服 务 机 构 介 绍 | 1. 2. 3.` 4. |
| --- | --- |
| 服 务 方 案 内 容 、 措 施 及 承 诺 | 1. 2. 3. 4. |
| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

B9完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

B10第四部分“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的资料。

C资格审查文件

封面

正（副）本

项目名称:智慧校园采购项目

招标编号:CXZFCG[2019]330282110319号

子包：（如有多个子包）

（资格审查文件）

投

标

文

件

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年    月   日

C1营业执照副本复印件（加盖供应商公章）

C2法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖供应商公章。

投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日  期：

C3法定代表人授权委托书

致 （采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号、项目名称)项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表近三个月投标人所缴纳社保证明，加盖供应商公章。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

C4 2018年度财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表复印件加盖供应商公章）；

C5 2018年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章）；

C6 2018年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章）；

C7关于资格的声明函

致：（招标人）

于贵方对采购编号为           的                          发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年     月    日

C8无重大违法记录声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

C9具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

致：

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字）：

日期：

C10投标供应商一般情况

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
| 财务状况 (最近三年) |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净 利 润 （万元） |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |
| 主营业务范围 | 1、 2、 … |
| 其它需要说明的情况 | 内容应包含但不限于：企业规模、生产技术水平，投标产品的月供货能力，本次总供货量，运输能力。 |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

C11投标保证金（汇款凭证）复印件加盖供应商公章